# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	48

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11000025210200150487-XM001/1

2.项目名称：北京市通州区人民检察院派驻看守所检察室视频监控系统（融合通信调度平台）升级改造项目

3.项目预算金额：111.2万元、项目最高限价（如有）：109.6万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 单位 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控存储主机5 | 109.6 | 台 | 2 | 24盘位IP磁盘存储阵列 | 否 |  |
|  | 视频监控硬盘3 |  | 块 | 42 | 不低于8T企业级硬盘 | 否 |  |
|  | 视频监控管理平台5 |  | 台 | 1 | 单台可接入不少于1000个监控点 | 否 | 是 |
|  | 视频监控流媒体平台3 |  | 台 | 1 | 采用国产化处理器，不低于8核16线程处理器，主频3.0GHz 内存不低于16GB（2*8GB）DDR4 3200MHz，≥4个内存插槽 | 否 |  |
|  | 视频监控显示器 |  | 台 | 4 | 55“液晶拼接单元,光源:LED光源,拼缝:0.88mm,亮度:500cd/平方,分辨率: 1920*1080 | 否 |  |
|  | 视频监控解码器2 |  | 台 | 2 | 高清视频解码器。支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频解码和 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频解码; | 否 |  |
|  | 视屏监控控制键盘 |  | 个 | 1 | 不低于10英寸电容触摸屏，支持本地预览，最高支持1路4K@30fps或4路1080P本地解码 | 否 |  |
|  | 监控视频行为分析算法主机3 |  | 台 | 2 | 支持接入不少于32路普通监控摄像机进行实时智能分析，采用国产化处理器，不低于64位多核，内存不低于32G，不低于128G SSD系统盘； 4、不少于1个VGA接口、2个以太网接口、4个USB接口； | 否 |  |
|  | 视频监控交换机（万兆） |  | 台 | 1 | 48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot |  |  |
|  | 视频监控交换机光模块（万兆） |  | 块 | 4 | 万兆LC接口模块1310nm，适用于SFP+接口 |  |  |
|  | 视频监控防火墙（万兆） |  | 台 | 1 | 下一代防火墙系统软件；含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN（默认含32个并发隧道数，最大8000个）、SSL VPN（默认含32个并发用户数，最大500个）等功能； |  |  |
|  | 通用机柜 |  | 台 | 2 | 标准机柜42U |  |  |
|  | 专用配套线缆及安装辅材辅料 |  | 项 | 1 | 网线、配管、配线、光纤、视频线、开关、配电箱等 |  |  |
|  | 操作台 |  | 台 | 1 | 深95㎝，宽125cm，高95㎝ |  |  |
|  | 蓄电池 |  | 节 | 16 | 铅酸电池，12V，≥100AH，电池外形尺寸、重量及接口等应考虑与UPS配套集成 |  |  |

5.合同履行期限：合同签订后45日内完成升级改造，并通过甲方组织的验收。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小□小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：     /     。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：     /     。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求： / 。

三、获取招标文件

1.时间：2025年11月26日至2025年12月2日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月16日09点00分（北京时间）。

地点：北京市通州区富力运河十号B02号楼1417室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策

（1）《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

（5）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

（6）《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市通州区人民检察院

地    址：通州区玉桥西路85号

联系方式：文静 010-59552710

2.采购代理机构信息

名    称：北京双信联工程造价咨询事务所

地    址：北京市通州区富力运河十号B02座1417室

联系方式：李经理  010-81523609

3.项目联系方式

项目联系人：李经理

电      话：010-81523609

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目_01_包为非单一产品采购项目，核心产品为：_视频监控管理平台5。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 名称; 工业. 视频监控存储主机5. 视频监控硬盘3. 视频监控管理平台5. 视频监控流媒体平台3. 视频监控显示器. 视频监控解码器2. 视屏监控控制键盘. 监控视频行为分析算法主机3. 视频监控交换机（万兆）. 视频监控交换机光模块（万兆）. 视频监控防火墙（万兆）. 通用机柜. 专用配套线缆及安装辅材辅料. 操作台. 蓄电池. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：最高限价为109.6万元人民币，报价超出本项目最高限价将作为无效处理。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：无 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京双信联工程造价咨询事务所 开户银行：中国银行股份有限公司北京通州分行 账 号：331156008233 投标人可以自主选择以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。 请供应商在汇款时务必注明所参加招标项目的编号及款项用途，否则，因款项用途不明导致结果无效等后果由供应商自行承担。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： (1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的； (2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； (3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。 (4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标事业部； 联系电话：李经理010-81523609； 通讯地址：北京市通州区富力运河十号B02座1417室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 本项目招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费以中标价格为基数参考国家计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》，中标人在领取中标通知书时向代理机构缴纳。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容，必须由签字人手签，加盖签章或印鉴无效；招标文件要求盖章的内容（如授权委托书等），必须使用原件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件。

  - 招标文件要求盖章的内容，必须加盖投标人公章。如加盖合同专用章、业务专用章、投标专用章等，其投标无效。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外）。装订应牢固可靠，不易散落。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

  - 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本二份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）分别密封提交，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”字样，在投标时单独递交。同时另外手持提供“法人代表授权书复印件（加盖投标人公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖投标人公章）”。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将纸质投标文件提交至招标文件规定的地点。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以将对提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标时，由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

  - 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由监标人（如有）、采购代理机构、投标人代表签字确认。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书复印件。 | 提供证明文件的复印件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_/_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_/__%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

1.评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 详细的评标内容见下述评分标准 |
| 2 | 商务部分 | 9 |  |
| 3 34 | 技术部分 | 61 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

- 评分标准

2.1价格部分（30分）

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 评标价格 （30分） | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |

2.2商务部分（9分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 （9分） | 9 | 根据投标人近三年（2022年11月1日至投标截止期，合同签字日期为准）以来独立承担完成的与本项目类似项目业绩，有1项业绩得3分，最高得9分。 注：须提供合同复印件并加盖公章。（注:业绩证明材料须提供合同原件扫描件或中标（成交）通知书，未按要求提供证明材料的不得分，业绩证明为同一用户单位不重复计分） |

2.3技术部分（61分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况（30分） | 30 | 根据所投产品的技术参数指标偏离程度打分，满足基本技术参数的30分，标注“#”为重要参数,其他参数为一般参数，重要参数一项不满足扣2分，一般参数一项不满足扣0.5分，扣完为止，参数需要逐一响应。注：重要参数需要提供具备CMA标识的检测报告复印件或产品彩页或官网截图佐证，需加盖公章。 |
| 2 | 技术方案及产品性能（7分） | 7 | 根据采购需求中的产品要求，供应商响应产品技术先进，性能稳定、升级扩展性强，技术方案科学、合理、详尽，可行性强，得7分；产品选型能够满足采购项目要求，主要设备技术方案全面、合理，得4分；产品选型能够满足采购项目基本要求，响应中包含整体技术方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；缺少技术方案，不得分。 |
| 3 | 服务、实施方案（7分） | 7 | 根据采购需求中的实施要求，服务、实施方案详尽，科学，合理，项目团队人员配备充足，技术能力出众，人员分工合理，项目实施关键时间节点清晰，项目进度控制措施清晰，得7分；服务、实施方案较为合理，项目团队人员分工合理，响应方案中包括项目进度控制措施，得4分；供应商对服务、实施方案进行了响应，但缺少详细方案，得1分；缺少服务、实施方案，得0分。 |
| 4 | 应急处理方案 （5分） | 5 | 应急处理方案包括但不限于：①应急响应方案、②应急措施及救援演练方案、③停电应急方案。 1. 方案内容完整，包含以上 3 项内容，且描述较详细，有针对性，可操作性、专业性、安全性、持续性、时效性符合项目基本需求的得5分； 2. 方案有针对性，可操作性、专业性、安全性、持续性、时效性部分满足项目需求但存在内容缺陷得3分； 3. 方案有一定针对性，可操作性、专业性、安全性、持续性、时效性部分满足项目需求但服务方案内容简单，存在二项及以上缺失的得1分； 4. 未提供方案的不得分 |
| 5 | 售后方案 （5分） | 5 | 投标人根据本项目要求，对投标人提供的售后服务方案进行综合评审，要求方案需结合本项目情况定制且合理适用。 售后服务方案结合本项目情况定制，完全具备合理性、适用性的，得5分； 售后服务方案结合本项目情况定制，具备合理性，少部分不适用本项目的，得 3分； 售后服务方案未结合本项目情况定制，广泛通用，具备合理性，但仅部分适用本项目的，得 1分； 售后服务方案未提供的，得 0 分； |
| 6 | 技术培训方案 （5分） | 5 | 项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容 1. 培训方案内容完整，包含以上 4 项内容，培训方案科学合理，可行性强5分； 2. 培训方案较合理，可行性一般部分满足项目需求但存在内容缺陷得3分； 3. 培训方案一般，可行性差部分满足项目需求但服务方案内容简单，存在二项及以上缺失的得1分； 4. 未提供方案的不得分 |
| 7 | 保密措施及承诺（2分） | 2 | 根据采购需求中的安全保密要求 保密措施及承诺对投标文件响应全面，保密措施及承诺完善可行，针对性强，得2分； 保密措施及承诺对投标文件的响应不够全面，保密措施及承诺完备性不足，得1分。 未描述或服务及保密承诺无法满足招标要求，得0分。 |

# 第五章   采购需求

在招标文件中，条款前面加“*”或“★”号为重要指标，在条款前面加“▲”或“#”号为重点指标；如有1项“*” 或“★”号指标负偏离的，投标将被否决。

1.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

采购标的：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 单位 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控存储主机5 | 109.6 | 台 | 2 | 24盘位IP磁盘存储阵列 | 否 |  |
|  | 视频监控硬盘3 |  | 块 | 42 | 不低于8T企业级硬盘 | 否 |  |
|  | 视频监控管理平台5 |  | 台 | 1 | 单台可接入不少于1000个监控点 | 否 | 是 |
|  | 视频监控流媒体平台3 |  | 台 | 1 | 采用国产化处理器，不低于8核16线程处理器，主频3.0GHz 内存不低于16GB（2*8GB）DDR4 3200MHz，≥4个内存插槽 | 否 |  |
|  | 视频监控显示器 |  | 台 | 4 | 55“液晶拼接单元,光源:LED光源,拼缝:0.88mm,亮度:500cd/平方,分辨率: 1920*1080 | 否 |  |
|  | 视频监控解码器2 |  | 台 | 2 | 高清视频解码器。支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频解码和 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频解码; | 否 |  |
|  | 视屏监控控制键盘 |  | 个 | 1 | 不低于10英寸电容触摸屏，支持本地预览，最高支持1路4K@30fps或4路1080P本地解码 | 否 |  |
|  | 监控视频行为分析算法主机3 |  | 台 | 2 | 支持接入不少于32路普通监控摄像机进行实时智能分析，采用国产化处理器，不低于64位多核，内存不低于32G，不低于128G SSD系统盘； 4、不少于1个VGA接口、2个以太网接口、4个USB接口； | 否 |  |
|  | 视频监控交换机（万兆） |  | 台 | 1 | 48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot |  |  |
|  | 视频监控交换机光模块（万兆） |  | 块 | 4 | 万兆LC接口模块1310nm，适用于SFP+接口 |  |  |
|  | 视频监控防火墙（万兆） |  | 台 | 1 | 下一代防火墙系统软件；含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN（默认含32个并发隧道数，最大8000个）、SSL VPN（默认含32个并发用户数，最大500个）等功能； |  |  |
|  | 通用机柜 |  | 台 | 2 | 标准机柜42U |  |  |
|  | 专用配套线缆及安装辅材辅料 |  | 项 | 1 | 网线、配管、配线、光纤、视频线、开关、配电箱等 |  |  |
|  | 操作台 |  | 台 | 1 | 深95㎝，宽125cm，高95㎝ |  |  |
|  | 蓄电池 |  | 节 | 16 | 铅酸电池，12V，≥100AH，电池外形尺寸、重量及接口等应考虑与UPS配套集成 |  |  |

# 一、背景、现状

## 1、项目背景

科技强检是检察事业发展的重要动力已是共识，而信息化建设又是科技强检的基础和重要组成部分。《2020年检察技术和信息化工作要点》明确提出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，认真落实中央政法工作会议、全国检察长会议重要部署，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，把握落实、稳进、提升检察工作基调，把检察技术和信息化工作放在检察事业大局中规划。

为加强对看守所的法律监督，实现通州区人民检察院派驻看守所检察室与看守所网格化管理和动态监督，促进看守所严格执法、文明管理、强化驻所检察室监督职能作用，更好地规范监管执法行为，促进公正执法，维护监管场所秩序,保障在押人员的合法权益,保证刑事诉讼和刑罚执行顺利进行,最高检发布了《关于做好看守所与驻所检察室监控联网建设工作的通知》,要求各省检察院建立全省联网的看守所与驻所检察室监控系统,实现对看守所的动态监督。

本次项目的建设围绕科技与检察工作深度融合，全面推进人民检察院科技强检工作跨越式发展。以合法、安全、快速为前提，以检察工作需求为导向，以检察信息资源管理为核心，构建与智能化相结合的视频监控系统。形成信息时代检察机关全面全程规范化、网络化、智能化的工作和管理新模式，将检察院工作人员从繁琐的音视频查找、调度中解放出来，实现快捷办公，提升业务实战能力；完成音视频系统的集中显示、管理，推进应用系统互联互通、资源共享，全面深化升级现代科技与检察工作融合程度。

## 2、项目现状

通州区人民检察院已于2014年初按照上级的相关要求与通州区看守所监控系统进行了视频联网，随着时间的推移此套系统已经运行了多年，近几年来此套系统各种故障频发，已经不能保证检察院正常的业务办理。且自2019年起，看守所内各路监控探头已经逐步由模拟、数字双路输出改换为纯数字高清输出模式，与我院驻看守所监控设备不兼容（我院驻看守所监控设备采集信号为模拟信号，清晰度较差，且看守所监控探头更新后，已有多路探头无法接收信号），极大影响了我院驻看守所检察室的工作开展，有重大的风险隐患，故设备亟待更新。

为加强对看守所的法律监督，需要将现有系统进行升级改造，能够能够获取通州看守所所有监控摄像机资源，实现人民检察院派驻看守所检察室与看守所网络化管理和动态监督，促进看守所严格执法、文明管理，强化驻所检察室监督职能作用。

- 招标需求

- 业务需求

（1）全面图像监控，提高检察院驻看守所监察室监控能力。

在监室、放风场、巡视通道、管理通道、提讯室、会见室、禁闭室、收押大厅、监区围墙等重要地点，实施全面图像监控，使检察院驻看守所人员能够实时、直观地了解和掌握监区的动态，及时发现、处置各类突发事件、重要事件、违规事件。同时，能有效保存监控音视频信息，为今后提供证据、线索。

（2）为检察决策服务，致力于提高监督的科学性、准确性。

在确保一线应用的基础上，驻看守所检察室监控系统必须能按上级检察机关的指令查看历史图像信息，为上级检察机关提供信息支持。

（3）为集成应用服务，致力于提高检察机关科技和信息化应用水平。

驻看守所检察室监控系统建设是技术监督建设的重要组成部分，信息化是检察机关科技和信息化的重要资源。要充分发挥视频信息直观、动态和网络快捷、方便的优势，逐步实现其在检察机关业务数字化平台上的综合应用，提升检察科技与信息化的应用水平。

（4）充分利用原有资源，减少不必要的投资

通州看守所已经建设有图像监控系统，对看守所和监狱重要区域实施了监控，为了减少前端视频采集的投资，本次建设充分利用原监控系统的图像源，使检察机关驻看守所监控系统的图像来源和公安机关的图像来源保持一致。

- 功能需求

（1）对通州看守所监控摄像机做动态连续录音录像：在押人员监室、放风场，监管民警巡视通道、管理通道，看守所提讯室、会见室、禁闭室，看守所收押大厅、监区围墙等所有区域。

（2）支持看守所提供的在押人员监室、放风场等监控点的所有图像的记录。其中音视频存储设备应具备冗余保护手段，当硬盘损坏时，能通过硬盘冗余机制将数据恢复回来。存储介质由检察院管理，图像保存分辨率与前端清晰度保持一致，不低于1080P（1920×1080），保存时间长度不低于30天(720小时)。

（3）显示播放设备。可以是带音视频输入端子的监视器显示屏，能清晰显示监控图像，具有多路视频图像切换显示功能。

（4）管理系统。图像存储能成为统一、完整的系统，因业务要求，经驻看守所检察室授权，可通过统一界面供检察院调阅，而并非多个孤立的设备。

（5）系统应具有较高的数据安全性，任何人员必须通过管理系统认证方可调阅存储资料，有严格的日志记录，任何删除或试图删除操作都会被记录下来，日志记录可被长期保存记录。

（6）智能行为分析技术解决传统视频监控系统所固有的一些缺陷，实现了监控方式由被动到主动的转变，能够实现全天候不间断地对视频进行检测，自动发现监控画面中的异常情况，从而能够更加有效的协助工作人员处理危机，并最大限度的降低误报和漏报现象。

- 数据需求

高清视频数据：监控系统需采集高清视频数据，不低于1080P（1920×1080），确保监控画面的清晰度和细节捕捉能力。这有助于检察人员更准确地判断和分析监所内的情况。

音视频存储：同步采集音视频数据，实现音视频同步录制存储，图像保存分辨率与前端清晰度保持一致，不低于1080P（1920×1080），保存时间长度不低于30天(720小时)以便在需要时能够完整重现监控场景的音视频信息。

（四）性能需求

平台及存储设备：具备大容量、高可靠性的存储设备，用于存储监控录像和数据，确保数据的长期保存和快速检索。

监视设备：配备专业的监视器或显示屏，用于实时显示监控画面，并支持多画面分割显示功能。

智能分析：最大支持64路普通监控摄像机进行实时智能分析，支持对多种视频智能分析包含讯问监督、区域看防、警戒线、剧烈运动、起身检测、异常行为检测等。

（五）安全需求

存储安全：系统应具备数据备份和恢复功能，以防数据丢失或损坏，音视频存储设备采用RAID技术，确保监控数据的安全性和可靠性。

访问控制：实现分级分域的用户权限管理，确保不同用户只能访问其权限范围内的监控数据。

日志记录：记录用户操作日志和系统运行日志，以便进行安全审计和问题追溯。

病毒木马检测：采取必要的安全技术和防范措施，防止视频数据夹杂恶意代码进入视频传输网络。

（六）安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套项目安全保密制度，确定项目保密责任人，同时要求投标人：

1.按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；

2.投标人各级组织严格履行保密职责；

3.按照投标人公司内部保密规定开展工作。

（五）采购设备清单及技术需求

| 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 视频监控存储主机5 | 1、3U（及以上）机架式24盘位（及以上）IP磁盘存储阵列模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护 2、采用国产化处理器，不低于64位多核处理器；标配≥8GB内存，可扩展至≥256GB；支持扩展不低于4个光口；具有不低于4个千兆RJ-45网络接口、2个USB2.0、2个USB3.0接口、1个串口、1个VGA接口、2个HDMI接口； 3、接入带宽不低于1024Mbps，同时转发带宽不低于512Mbps 4、支持RAID功能，至少包括RAID0、1、3、5、6、10、50、60模式，应支持动态热备盘 5、应支持网卡绑定，双冗余电源与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发 6、应支持接入符合Onvif，GB/T 28181的摄像机 7、应支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询 #8、应支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展，不影响业务连续性 9、应能预录报警触发前1~2min的视频录像 10、当录像视频流丢失5s以上应可在日志中记录报警信息 #11、可将接入相机的网络设备列表的 IP 地址、端口号等信息以 excel 形式进行导入导出 #12、可通过 IE 浏览器或者客户端查看设备各通道状态、各通道码流大小、网络配置情况、系统时间、硬盘状态、CPU 使用率、内存使用率、RAID 组工作状态、风扇转速、CPU 温度等状态 | 2 |
| 视频监控硬盘3 | 企业级3.5英寸机械硬盘 SATA接口 8TB 转速≥7200RPM 缓存≥256MB | 42 |
| 视频监控管理平台5 | 1、单台可接入不少于1000个监控点。主机可实现硬盘录像机、前端编解码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证，对从机的接入管理功能，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。支持主从管理，通过扩展从机扩展平台的转发能力。 2、支持网上巡查、标定管理、智能分析算法管理、预警看板，预警统计、预警记录查询等功能； 3、标配≥2颗国产化8核处理器； 4、内存：≥128G； 5、存储空间≥12T 6、智能卡个数：≥2个，单卡提供≥64TOPS INT8算力； 7、应支持720P-800W不同画质清晰度的分析； 8、内置智能分析模型，可自动识别异常行为并生成预警消息。 9、应具备平台预警信息汇总及处置情况统计功能，实时展示预警处置状态分布占比。 10、支持按月度生成预警数量排行统计，包含监所预警排名及预警趋势变化分析图表。 11、具备视频轮巡功能，可配置轮巡预案并自动执行。 12、集成云台控制功能，支持镜头变焦、方向控制和预置位调用。 13、支持用户自定义创建巡视分组，实现视频通道的个性化分组管理。 14、支持平台账户的创建与权限分配。 15、支持图形化与列表式两种数据展示模式，可切换查看模型分析结果。 16、支持人员信息的批量导入/导出操作 17、支持查询报警信息，支持单个、批量处置报警信息，报警信息展示实时视频、历史视频、抓拍照片主要信息，支持导出报警信息记录 18、具备在线检察官功能，可实现被监管人员在监室内屏通过书写、语音等方式提交约见检察官，检察官可在驻所检察室内查看并处理被监管人员发出的约见申请。 | 1 |
| 视频监控流媒体平台3 | 1、流媒体平台用于增加视频监控管理平台的转发能力，可扩展不低于280x2Mbps转发能力 2、可接入符合国标GB/T 28181-2016、GB/T 28181-2022协议的IPC、NVR、管理平台。 3、支持流媒体服务多级之间的级联，突破网络区域限制，实现数据转发。 4、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 5、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 6、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 7、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 8、采用国产化处理器，不低于8核16线程处理器，主频3.0GHz 9、、内存不低于16GB（2*8GB）DDR4 3200MHz，≥4个内存插槽，支持扩容至≥256GB 10、具备网络接口≥4个千兆以太网口（RJ45） 11、具备≥2个PCIE 3.0插槽 12、具备至少2个USB2.0接口和2个USB3.0接口 | 1 |
| 视频监控显示器 | 1、55“液晶拼接单元,光源:LED光源,拼缝:0.88mm,亮度:500cd/平方,分辨率: 1920*1080 2、色彩：16.7M 3、可视角度（水平/垂直）：178/178 4、显示区域：1209.6(H) x 680.4(V) 5、响应时间：≤8ms 6、色域：72%NTSC 7、电源管理：AC 100-240V~(±10%),50/60Hz 8、运行温度：0℃～50℃（工作温度），-20℃～60℃(存储温度) 9、湿度：20-90%（工作湿度），10-80%（存储湿度） 10、平均无故障时间（MTBF）≥60000小时 | 4 |
| 视频监控解码器2 | 1、高清视频解码器。支持H.265、H.264 (Baseline/Main/High Profile)、MPEG4、MJPEG视频解码和 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频解码; #2、输出接口:≥2个HDMI(支持设置输出分辨率：3840×2160@30Hz；1920×1080@60Hz；1440×900@60Hz；1366×768@60Hz；1280×1024@60Hz；1280×960@60Hz；1280×800@60Hz；1280×720@60Hz；1280×720@50Hz；1024×768@60Hz；800×600@60Hz。） #3、应具有不少于2个RJ-45千兆网络接口，2个USB2.0, 1个USB3.0, 2个HDMI输出接口, 4、具有开关按键、复位键。在Web浏览器下，应具有GB/T 28181、 Onvif、RTP、RTSP4、设置选项。应支持接入第三方生产厂家的前端设备进行解码 5、应支持分辨率4K(3840×2160)背景图显示(可通过U盘读入)，应能在系统未添加通道时显示背景图 6、应支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 #7、应支持4路4000×3072/8路3840×2160/12路2592×1920/16路2560×1440/20路2048×1536/32路1920×1080/72路1280×720/120路960×576/180路704×576分辨率的视频同时解码输岀。 8、应支持在解码输出的视频画面上叠加字符、汉字等；应支持叠加虚拟条屏，应能滚动播放输入的文字，播放文字底色可设置透明 #9、应支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 10、应支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 2 |
| 视屏监控控制键盘 | 1、可通过网络直接连接监控平台。不低于10英寸电容触摸屏，支持本地预览，最高支持1路4K@30fps或4路1080P本地解码，2路HDMI输出，支持网络通讯协议。 2、支持直接对前端或NVR中前端或平台中前端云台控制，预置点、巡航的设置与调用 3、支持电视墙通道上下墙、通道轮巡功能 4、支持ONVIF协议接入设备 5、支持不低于1024台设备添加 6、支持四维摇杆控制，控制云台上下左右转动，聚焦变倍等操作 7、支持通过U盘升级 8、支持定时重启设备 | 1 |
| 监控视频行为分析算法主机3 | 软硬件一体设计，实现检察院行业特定场景音视频智能分析功能。 1、支持国产化客户端 2、支持同时对多路网络视频进行多样化多规则的智能分析； 3、采用国产化处理器，不低于64位多核，内存不低于32G，不低于128G SSD系统盘； 4、不少于1个VGA接口、2个以太网接口、4个USB接口； 5、智能运维管理:支持报警中心、算法管理、日志管理、查询统计、性能监测、系统维护及系统配置等模块; 6、智能分析算法:(1)讯问监督:检测讯问过程中是否有异常情况，如单人讯问、讯问超时、讯问人与被讯问人异常接触、被讯问人独处:（2）特定区域检测：值班室/分控室无人值守；(3)监所监督:检测单人提押、谈话人员与被谈话人异常接触、被谈话人独处、谈话超时、巡视异常及人数异常等;(4)异常行为检测:检测打电话、玩手机、抽烟、单人入监等异常行为;(5)区域看防:检测区域内是否发生进入、离开、超时逗留、人员聚集、离岗情况:(6)视频诊断:视频诊断即视频质量检测，检测类型包括:场景变换、黑白图像、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失;(7)声音检测:声音强度检测，如:声音丢失、大声喧哗;(8)警戒线:检测人员是否有攀高行为;(9)剧烈运动:检测人员摔倒、打架等剧烈运动;(10)姿态检测:检测起身、异常倒地、打瞌睡、站立、静坐等姿态； #7、人脸检索功能：支持特征检索，按时间段、性别、年龄、是否戴口罩、表情、是否张嘴、是否睁眼、是否有胡须、是否带眼镜对抓拍图片分条件查询；支持以图搜索目标库，可以选择一至五张图片，选择相似度阈值进行搜索，系统会与目标库中图片比较，找到库中对应图片； #8、支持人脸图片1对1比对，1对1比对响应时间不超过1秒，支持按时间、通道等条件查询比对结果； 9、可调整智能分析规则的灵敏度 #10、支持配置2个不同网段的IP地址，支持将2个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口发生故障时，另一个网口仍能正常工作 11、内置不少于1块240GSSD硬盘、2块4TSATA盘; 12、产品性能:支持接入不少于32路普通监控摄像机进行实时智能分析; 13、支持按时间模板进行切换分析，可根据不同需求设置轮巡模板图像格式支持8MP、6MP、4MP、3MP、1080P、720P不同画质清晰度的分析； 14、对监管系统数据进行分析，辅助大数据法律监督模型开展信息比对、研判。 | 2 |
| 视频监控交换机（万兆） | 1、48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot 2、单独配置不少于4个光转电接口模块 3、传输速率不低于10/100/1000Mbps 4、内存不低于4GB 5、Console接口类型：RJ45 6、Eth管理网口类型：RJ45 7、应支持USB接口 8、应支持堆叠功能 | 1 |
| 视频监控交换机光模块（万兆） | 万兆LC接口模块1310nm，适用于SFP+接口 | 4 |
| 视频监控防火墙（万兆） | 1、下一代防火墙系统软件；至少应包含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN（默认含32个并发隧道数，最大8000个）、SSL VPN（默认含32个并发用户数，最大500个）等功能 2、具备拒绝服务攻击保护、web 攻击防护、恶意代码防护、自动化工具威胁防护、攻击逃逸防护、外部系统协同防护等攻击防护功能，具备安全审计。安全告警、统计分析等审计分析功能。 3、应采用多核AMP+架构 4、网络层吞吐量不低于20G，并发连接≥350万，每秒新建连接数不低于25万 5、标准2U机箱，支持液晶屏，冗余电源 6、不低于4T企业级硬盘， 至少配置1个Console口 、1个HA接口、1个MGT接口、4个万兆光口、4个千兆光口、2个接口板卡扩展插槽 | 1 |
| 通用机柜 | 标准机柜42U | 2 |
| 专用配套线缆及安装辅材辅料 | 网线、配管、配线、光纤、视频线、开关、配电箱等 | 1 |
| 操作台 | 深95㎝，宽125cm，高95㎝ | 1 |
| 蓄电池 | 铅酸电池，12V，≥100AH，电池外形尺寸、重量及接口等应考虑与UPS配套集成 | 16 |

## （六）实施及售后服务需求

### 1. 项目实施要求

本项目为北京市通州区人民检察院看守所检察室视频监控系统升级改造，在系统集成方面，中标人需要高质量完成本次招标的所有建设任务，保证本项目整个系统运行的流畅和稳定。

实施集成范围

中标人集成建设范围需包括但不限于网络交换机、监控系统、UPS不间断供电（不在本项目中采购，但需提供集成服务）、空调设备（不在本项目中采购，但需提供集成服务）、控制终端（不在本项目中采购，但需提供集成服务）的集成等。

中标人需要高质量完成本次招标的所有建设任务，保证本项目各系统运行的流畅和稳定，集成建设内容包括：机房空调系统（不在本项目中采购，但需提供集成服务）、网络监控系统、网络安全设备的集成等内容。

实施集成时间：中标人需在签订合同后45天内完成全部系统实施工作。

实施地点：北京市通州区人民检察院看守所检察室。

### 2. 售后、质保要求

质保期要求

本项目需提供不少于3年质保服务，质保期自整个项目验收通过之日起。

售后服务要求

1）投标人应具有完善的服务保障体系。

2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标服务计划。

3）投标人需在质保期内提供3年为本次采购所涉及的各类硬件系统提供日常巡检、性能调优、配置管理、故障响应、故障诊断、故障维修等服务。

4）质保期内发生故障时提供4小时内技术人员到达现场排查解决问题,如24小时内不能排除故障，提供不低于同档次的产品进行替换。配件应为原厂原包装产品。

5）在质保期内中标人须为最终用户提供技术服务热线（每周5×8小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

6）售后服务内容包括但不限于以下内容：

售后运维与技术支持：为采购人提供售后服务阶段基本的系统运行维护和技术支持服务。

软件升级更新服务：网络产品在遇到公司相关产品版本更新，定制应用软件功能变更或相关软硬件系统软件升级时，要求提供软件升级更新服务，并保证系统在升级之后新功能可以正常、有效的发挥作用，同时保证原有功能不受升级的影响；安全产品提供定期的规则库升级服务，升级内容包括规则库及相关的帮助文件。

需求收集与服务评价：要求现场服务人员需随时收集用户的潜在需求与建议，为今后的软件更版、改进收集素材。

以往问题落实与汇总：就项目实施过程中的各种问题进行汇总整理，并向采购人进行必要的说明和咨询服务。

7）中标人在质保期内提供的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

### 3.	项目成员要求

投标人须提供具有5年以上同类工作经验且与本项目建设内容相关的专业或行业资质证书的的人员担任本项目的项目经理，并提供不少于5人与本项目建设内容相关的专业或行业资质证书的其他项目组成员。

### 4.	验收要求

（一）按照国家的有关法规、标准及设备质量监督与验收细则、设备技术文件等组织实施。

（二）按照招标文件、投标文件、合同条款进行验收；供应商应向采购人免费提供供货产品的人员培训。

（三）在质保期内，如由于中标人的责任需要修理或更换的产品，则产品的保质期相应顺延。

（四）采购人在设备安装、调试、培训工作完成后5日内确定初步验收日期，并通知中标人；初步验收合格系统试运行一个月后，开展最终验收；须配合采购人完成向北京市政务服务和数据管理局进行备案。

（五）验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照有关规定办理，验收结果应经采购人、中标人、监理单位三方盖章及签字确认。

验收文档应覆盖以下内容：

（1）项目实施前：施工方案、项目实施计划；

（2）项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

（3）项目实施后：项目竣工报告、系统试运行（自初步验收合格之日起1个月）和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

（4）培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；其他需要提交的材料。

- 付款方式

1、合同签订后7个工作日内且财政资金到位后，采购人向中标人支付合同金额的70%，

2、项目验收合格后，采购人于7个工作日内支付合同尾款。

3、中标人请采购人支付合同款项前，应向采购人提供增殖税普通发票。

4、因本项目的资金来源于政府财政资金，故采购人、中标人双方对本合同的付款条件达成共识并做出如下约定：采购人在收到政府财政资金后应及时按照本合同的约定向中标人支付合同价款，但因政府财政资金拨付延迟而导致采购人不能按照本合同的约定及时向中标人支付合同价款时，不构成采购人的违约行为，中标人不得因此追究采购人的违约责任。

# 第六章   拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。

2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。

3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

北京市通州区人民检察院派驻看守所检察室视频监控系统（融合通信调度平台）升级改造项目采购合同

（甲方）        北京市通州区人民检察院

（乙方）

签订地点：北京市通州区人民检察院

一、 合同当事人

| 项目 | 采购方（甲方） | 供货方（乙方） |
| --- | --- | --- |
| 法人单位 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 单位地址 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 电话/传真 |  |  |
| 税号 |  |  |
| 帐户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 帐号 |  |  |

二、合同标的

（一）项目内容：乙方向甲方提供北京市通州区人民检察院派驻看守所检察室视频监控系统（融合通信调度平台）升级改造项目中的设备供货并组织设备安装、调试、培训、技术服务工作，并达到用户使用要求。

（二）乙方向甲方提供的产品符合国家标准、行业标准及部颁布标准的各项要求，所供设备安装后能够正常使用、数据传输稳定。

- 交付时间：乙方在合同签订后45日内完成设备到货、设备的全部安装、调试及培训工作。

- 乙方负责设备采购并组织设备安装、调试和培训等工作，并配合甲方完成验收工作。

- 附加要求： 无 。

- 特殊要求： 无 。

三、交接发运

乙方 负责将项目设备运输至甲方指定的地点，运杂费由 乙方 承担。（具体时间、地点由甲乙双方协商确定）。

四、合同价款与支付

（一）本合同价格共计为 ￥          元（含税），大写人民币：                 。

- 支付条件、方式与时间：

1、合同签订后7个工作日内且财政资金到位后，甲方向乙方支付合同金额的70%，即：￥             元，大写人民币：                。

2、项目验收合格后，甲方于7个工作日内支付合同尾款。

3、乙方请甲方支付合同款项前，应向甲方提供增殖税普通发票。

4、因本项目的资金来源于政府财政资金，故甲、乙双方对本合同的付款条件达成共识并做出如下约定：甲方在收到政府财政资金后应及时按照本合同的约定向乙方支付合同价款，但因政府财政资金拨付延迟而导致甲方不能按照本合同的约定及时向乙方支付合同价款时，不构成甲方的违约行为，乙方不得因此追究甲方的违约责任。

- 质量保证与技术服务

（一）乙方提供设备（产品）必须符合国家有关标准、行业标准等。

（二）项目自验收合格之日起质保期限为3年。在保证期限内，乙方应按规定履行售后服务承诺；在质保期限外，乙方应当根据有关要求，提供现场技术服务，相关费用由双方协商确定。

（三）乙方提供产品必须是设备（产品）生产厂家全新的原装产品，不得擅自进行零部件组装，否则甲方以欺诈要求乙方承担法律责任，并按照合同款项的双倍金额支付赔偿金。

六、质量监督与验收

（一）按照国家的有关法规、标准及设备质量监督与验收细则、设备技术文件等组织实施。

（二）项目按照乙方投标文件的技术条件、标准、要求进行验收。乙方应向甲方免费提供供货产品的人员培训；

（三）在质保期内，如由于乙方的责任需要修理或更换的产品，则产品的保质期相应顺延。

（四）采购人在设备安装、调试、培训工作完成后5日内确定初步验收日期，并通知乙方；初步验收合格系统试运行一个月后，开展最终验收；乙方须配合甲方完成向北京市政务服务和数据管理局进行备案。

（五）验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照有关规定办理，验收结果应经甲方、乙方、监理单位三方盖章及签字确认。

验收文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

（1）项目实施前：需求分析报告；施工方案、项目实施计划；

（2）项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

（3）项目实施后：项目竣工报告、系统试运行（自初步验收合格之日起1个月）和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

（4）培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；其他需要提交的材料。

七、保密

乙方保证对在谈判、签订、执行本协议过程中所获悉的属于无法自公开渠道获得的文件及资料（包括国家秘密、商业秘密、工作秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他有关信息）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，不得向任何第三方泄露该商业秘密或未公开工作信息的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

七、合同变更和解除

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 按照《中华人民共和国民法典》及配套法规的有关规定执行。

- 设备变更按照原清单单价执行。

八、违约责任

（一）由于不可抗力等原因，致使变更或解除合同、逾期交付或逾期付款时，当事人不承担违约责任。

（二）因变更或解除合同，当事人一方或双方遭受损失的，过错方应向对方支付赔偿金，赔偿金以直接损失为限。

（三）其它未约定的违约责任，按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

（四）乙方未按照约定期限供货，未按期完成设备安装、调试、培训的，每延期一天，则按照合同总金额0.5%的标准向甲方支付违约金；超过15日仍不能完成的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；给甲方造成损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

九、合同纠纷的处理

（一）合同履行中因设备（产品）质量、进度、技术等原因发生纠纷时，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向北京市通州区人民法院提起诉讼。

（二）在调解期间，除争议条款外，本合同其它条款必须继续履行，由争议引起的损失，由过错方承担。

十、合同生效与终止

（一）生效

1、本合同经双方代表签字、盖章后生效。

2、本合同生效前的所有与本合同有关协议、纪要、备忘录等，凡与本合同条款有抵触的，一律以本合同为准。

3、本合同一式肆份，甲方持份贰，乙方持贰份。

4、本合同未尽事宜，由双方协商后按有关程序办理。

（二）终止

本合同条款全部履行完毕后自行终止。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：      法定代表人或授权代表（签名）：

年    月    日                       年    月    日

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件（不适用）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  投标分项报价表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表(实质性格式)

投标分项报价表

项目编号/包号：                项目名称：                报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规模、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称(加盖公章)：____________

日期： _____年______月______ 日

## 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

## 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

## 7  中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 8  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则不予认可。

### 9 项目负责人的简历及证书资料

项目编号：                 项目名称：

| 姓名 |  |  | 出生年月日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  | 民族 |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 |  |  | 政治面貌 |  |  |  |  |
| 最高学历 |  | 最高学位 |  |  |  |  |  |
| 从业年限 |  | 职称 |  |  | 当前职务 |  |  |
| 现所在机构或 部门 |  |  |  |  | 计划投入 服务时间 |  | 个月 |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业经历(所在机构及时间段) |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职 |  |  | 备注 |  |

附：项目负责人身份证、专业证书(如有)等证明材料(复印件加盖公章)。

投标人名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日
10  项目组成员

项目编号：                 项目名称：

| 序号 | 拟担任职务 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 从业年限 | 相关经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：项目组成员身份证、专业证书(如有)等证明材料(复印件加盖公章)。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

### 11  类似项目业绩

项目编号：                项目名称：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额（元） | 合同内容（概述） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：

1.有效证明材料：业绩合同关键页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页）。复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准。合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效，不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。

2.投标人提供虚假信息、虚假合同的，按投标无效处理。

投标人名称（加盖公章）：____

日期：____年____月____日

## 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

12-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。