北京市学校思想政治工作中心廉洁文化项目

（演出）

竞争性磋商文件

项目编号/包号：0686-25300G103436N/002

采 购 人：北京市学校思想政治工作中心

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

目  录

第一章  采购邀请	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评审方法和评审标准	18

第四章  采购需求	27

第五章  合同草案条款	32

第六章  响应文件格式	38

- 采购邀请

项目概况

北京市学校思想政治工作中心廉洁文化项目（演出）的潜在供应商应在北京市政府采购电子交易平台获取采购文件，并于2025-12-08 13:30（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0686-25300G103436N/002

项目名称：北京市学校思想政治工作中心廉洁文化项目（演出）

采购方式：竞争性磋商

项目预算金额：43.4308万元，项目最高限价：43.4308万元

采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京市学校思想政治工作中心廉洁文化项目（演出） | 43.4308 | 为本次廉洁文化活动提供演出服务。 |

合同履行期限

自合同签订之日起至活动全部结束（2025年12月12日以实际执行时间为准）

本项目是否接受联合体 ：□是   ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小  □小微企业   采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：      /       。

2、其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：     /     。

本项目的特定资格要求：

1、本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

2、其他特定资格要求：

## 无

## 三、获取采购文件

时间：2025年11月26日至2025年12月3日，每天上午08：30至12：00，下午12：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京市政府采购电子交易平台

方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

售价 ：0元。

## 四、响应文件提交

（一）截止时间：2025年12月8日13点30分（北京时间）

（二）地点：北京市朝阳区建国门外大街甲三号一层评标室

## 五、开启

（一）时间：2025年12月8日13点30分（北京时间）。

（二）地点：北京市朝阳区建国门外大街甲三号一层评标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日

- 其他补充事宜

## 1.本项目招标编号：0686-25300G103436N/002

## 2.本项目采用电子化与线下流程结合的方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

## CA认证证书服务热线 010-58511086

## 技术支持服务热线010-86483801

## 2.1办理CA认证证书

## 供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

## 2.2注册

## 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

## 2.3驱动、客户端下载

## 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

## 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

## 2.4 获取电子磋商文件

## 供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取磋商文件的响应无效。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

1、名称：北京市学校思想政治工作中心

2、地址：北京市西城区西四北三条32号院

3、联系方式：张老师

（二）采购代理机构信息

1、名称：北京国际贸易有限公司

2、地址：北京市朝阳区建外大街甲3号北京国际贸易有限公司408室

3、联系方式：13011852014

（三）项目联系方式

1.项目联系人：沈添玉、郑捷

2.电话：13011852014

第二章     供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器 设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 考察地点：/。 |
|  | 磋商前 答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.2.5 | 标的所属 行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 北京市学校思想政治工作中心廉洁文化项目（演出）; 其他未列明行业. |
| 10.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 投标保证金金额：本项目无需保证金； 如采用电汇形式缴纳保证金的投标保证金收受人信息： 如投标人采用汇款形式递交保证金，须使用投标人单位账户一次性汇入采购代理机构指定的账户（账户信息如下），并将银行汇款凭证复印件加盖投标人单位公章，按竞争性磋商文件要求进行送达。 招标代理机构指定的保证金收款账户信息如下： 指定收款账户： 1.开户名（全称）：北京国际贸易有限公司 2.开户银行：北京农商银行总行营业部 3.银行账号：2000000311990 4.开户银行代码：402100007149 |
| 11.8.5 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 20.1 | 确定成交 供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交人： ■得分且投标报价均相同的，以设计方案得分高者为成交人 □随机抽取 |
| 23.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：__/__； （2）允许分包的金额或者比例：_/__； （3）其他要求：__/_。 |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资 “一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商 ，可按上述通知要求办理 “政采贷 ”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人提出询问时，应当提交书面询问函原件。以传真形式提起询问的，应当尽快提交询问函原件。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京国际贸易有限公司第七业务部； 联系电话：13011852014； 通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交人 收费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定执行。 |
| 适用于本须知资料表的其他条款：/ |  |  |

## 供应商须知

## 一、说明

## 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

## 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

## 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

## 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

## 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

## 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

## 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

## 3 现场考察、磋商前答疑会

## 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

## 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

## 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

## 4.1 采购本国货物、工程和服务

## 4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

## 4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

## 4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

## 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

## 4.2.1 中小企业定义：

## 4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

## 4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

## （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

## （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

## （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

## 4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

## 4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## 4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

## 4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

## 4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

## 4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

## 4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

## 4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

## 4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

## 4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

## 4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

## 4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

## 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

## 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

## 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

## 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

## 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

## 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

## 4.4 正版软件

## 4.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

## 4.5 网络安全专用产品

## 4.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

## 4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

## 4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

## 4.7 采购需求标准

## 4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

## 4.7.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

## 4.7.3其他政府采购需求标准

## 4.7.4 为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

## 5 响应费用

## 5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，

## 5.2 采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二、竞争性磋商文件

## 6 竞争性磋商文件构成

## 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

## 第一章采购邀请

## 第二章供应商须知

## 第三章评审方法和评审标准

## 第四章采购需求

## 第五章合同草案条款

## 第六章响应文件格式

## 6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

## 7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

## 7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

## 7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

## 7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、响应文件的编制

## 8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

## 8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

## 8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

## 9 响应文件构成

## 9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

## 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

## 9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

## 9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

## 9.5 供应商认为应附的其他材料。

## 10 报价

## 10.1 所有响应均以人民币为计价货币。

## 10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

## 10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

## 10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

## 10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

## 10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规 定的除外），否则其响应无效。

## 11 磋商保证金

## 11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求缴纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不作无效处理。

## 11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、 网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

## 11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

## 11.4 供应商需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

## 11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。

## 11.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金， 其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

## 11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以 不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

## 11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

## 11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

## 11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

## 11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

## 11.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

## 11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

## 11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

## 11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

## 11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

## 12 响应有效期

## 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

## 13 响应文件的签署、盖章

## 13.1 供应商应完整地按竞争性磋商文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件按A4幅面装订（需以左侧形式装订，封面装订材料不限，但需装订紧密，不得松动、散落），需编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。

## 13.2 响应文件应提供正本 1 份，副本 4 份，响应文件正本电子版 1 份（U盘，签字并加盖公章的响应文件正本彩色的扫描件（PDF格式）及电子版（Word格式）各1份），每份响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。若正本和副本不符，以纸质正本为准。

## 13.3 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在响应文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（请按照《第六章 响应文件格式》 6授权委托书填写），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其授权代表在修改的每一页上签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

## 13.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字，否则修改无效。

## 13.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 13.6 供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字接受手签字或签名章或红色方章。不符合本条规定的投标作无效响应处理。

## 13.7 响应文件应按以下方法装袋和密封：

13.7.1 供应商应将响应文件正本、所有的副本、响应文件电子版分开单独密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。

13.7.2 所有密封袋（箱）上均应：

13.7.2.1 清楚标明递交至竞争性磋商公告或邀请函中指明的提交文件地址。

13.7.2.2 注明竞争性磋商公告或邀请函中指明的项目名称、分包号（如有）、项目编号和“在（提交响应文件截止日期、时间）之前不得启封”的字样。

13.7.2.3 在密封袋（箱）的封装处加盖供应商公章或法定代表人签字或其授权代表签字。

13.7.2.4 所有密封袋（箱）上还应写明供应商名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

13.7.2.5 包装文件袋和密封的封面参考格式如下。

| 参考格式 | __________________________________项目名称 响应文件 项目编号： 在___年___月___日___时___分前不得启封 提交文件地址： 供应商名称：______________ 供应商地址：______________ 法定代表人或其授权代表签字：____________ |
| --- | --- |

13.7.2.6 如果供应商未按上述要求加写标记，采购人、采购代理机构对响应文件的误投或过早启封概不负责。

## 四、响应文件的提交

## 14 响应文件的提交

## 14.1 响应文件必须密封提交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。

## 14.2 在上款规定的及其他有关受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 15 响应文件提交截止时间

## 15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将响应文件提交至竞争性磋商文件要求递交地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

## 16 响应文件的修改与撤回

## 16.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充 、修改或者撤回。

## 16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、 盖章，作为响应文件的组成部分。补充 、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五、评审

## 17 响应文件的开启

## 17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

## 17.2 本项目为现场递交文件。

## 17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

## 17.4 供应商不足3家的，不予磋商。

## 17.5 本项目不公开报价。

## 18 磋商小组

## 18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

## 18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问 题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的规定。依法自行选定评审专家的 ，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿 、受贿 、欺诈等不良 信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 19 评审方法和评审标准

## 19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六、确定成交

## 20 确定成交供应商

## 20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

## 21 成交公告与成交通知书

## 21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

## 21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 22 终止

## 22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

## 22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

## 22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## 22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 23 签订合同

## 23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

## 23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

## 23.4 政府采购合同不能转包。

## 23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

## 24 询问与质疑

## 24.1 询问

## 24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

## 24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 24.2 质疑

## 24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

## 24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

## 24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

## 24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 25 代理费

## 25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

## 26 废标

## 26.1 废标说明

## 在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

## 26.1.1 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

## 26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## 26.1.3 供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的，该供应商按无效投标处理；

## 26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

## 26.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

第三章     评审方法和评审标准

## 一、评审程序和方法

## 1 响应文件的资格审查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的,应提供有效的“事业单位法人证书”，供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购 网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式： 查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 5 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 6 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 |  |

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按竞争性磋商文件要求提供授权委托书或法定代表人身份证明 | 允许 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开分包； | 允许 |
| 3 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的响应有效期的； | 允许 |
| 4 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按竞争性磋商文件要求提供且签署、盖章的； | 允许 |
| 5 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 允许 |
| 6 | 进口产品（本项目不适用） | 竞争性磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所响应产品不含进口产品； | 允许 |
| 7 | 串通响应 | 不存在以下视为供应商串通响应的情形： - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； - 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； - 不同供应商的响应文件相互混装； - 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 允许 |
| 8 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 允许 |
| 9 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 | 允许 |

## 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述3.2.2-3.2.6项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： / 。

## 4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 其他：/。

## 5 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

## 6 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前三名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） |  | 10 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。 |
| 2 | 商务部分 （15分） | 类似 业绩 | 15 | 投标人近三年（2022年11月01日起至响应文件递交截止日，以合同签订日期为准），实施过的与本项目类似的项目业绩，须附合同复印件，如项目内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页并加盖公章；每提供一个有效业绩得3分，最高得15分。 |
| 3 | 技术部分 （75分） | 重点难点分析 | 10 | 对本项目重点难点进行分析，分析贴合项目特点且提出解决方案，每条得2分；分析未贴合项目特点或未提出解决方案，每条得1分；分析重复或相近的仅按一条计算；未提供得0分。 |
|  |  | 设计方案 | 20 | 设计方案进行了详细的阐述，具体新颖，能正确理解本项目需求，设计思路清晰，具体实施细节及措施详细论述，满足采购需求得20分； 设计方案新颖，思路清晰，进行了阐述且贴合项目需求进行详细论述，但缺少具体方案细节及描述得15分； 设计方案虽然进行了阐述但并未贴合采购需求进行详细论述得10分； 设计方案虽进行阐述但仅能部分满足采购需求或仅提供简短描述得5分； 设计方案未进行任何阐述或不能满足采购需求得0分。 |
|  |  | 服务方案 | 25 | 服务方案完整有条理，思路清晰，有具体的服务细节，贴合本项目需求得25分； 服务方案思路清晰，针对服务方案进行了阐述且贴合项目需求进行详细论述，但缺少具体方案细节及描述得15分； 服务方案虽然进行了阐述但并未贴合采购需求进行详细论述得10分； 服务方案虽进行阐述但仅能部分满足采购需求或仅提供简短描述得3分； 未提供或不符合本项目得0分。 |
|  |  | 进度计划 | 10 | 根据采购需求和服务期限制定工作进度计划和保障措施 提供进度计划大纲，针对进度计划有详细阐述和相应的保障措施得10分； 提供进度计划大纲，针对进度计划有详细阐述但无相应的保障措施得7分； 未提供进度计划大纲，针对进度计划仅提供简单描述，无相应的保障措施得3分； 仅提供简短描述得1分； 均未提供得0分。 |
|  |  | 应急预案方案 | 10 | 针对本项目提供应急预案保障措施，方案清晰具体，切实可行且符合本项目得10分； 对方案仅作简短描述且符合本项目特点得7分； 方案虽进行阐述但仅能部分满足采购需求或仅提供简短描述得3分； 方案难以实施或不符合本项目特点得1分； 未提供得0分。 |

第四章  采购需求

- 项目名称

北京市学校思想政治工作中心廉洁文化项目（演出）

- 项目预算

人民币43.4308万元

- 服务范围

需为廉洁文化活动提供演出服务：

  - 1.演出计划，队伍建设及保障措施

  - 提供演出团队，负责演出曲目编排，排练、演出，保证演出顺利进行。

  - 2.演出策划内容

  - 演出策划内容由采购人与成交人共同完成，最终由采购人确定，成交人完成执行工作。

| 需拟派人员清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像师 拟聘请经验丰富的专业摄像师，包含高端设备使用。鉴于活动规模大、参与人数多，有多场景、多环节、多景别的拍摄需求（例如主机位、游机位、嘉宾特写、观众反应、展区跟拍、备机位），为确保拍摄质量与效率、后期制作与素材交付合格，拟聘请6位 | 人天 | 3 |
| 2 | 摄影师 拟聘请经验丰富的专业摄影师，包含高端设备使用。鉴于活动规模大、参与人数多，有多场景、多环节、多景别的拍摄需求（例如舞台、展区、嘉宾、布展花絮、灯光效果、全景），为确保拍摄质量与效率、后期制作与素材交付合格，拟聘请6位 | 人天 | 2 |
| 5 | 导播（资深导播） 1天彩排1天正式演出 | 人天 | 2 |
| 6 | 导播台（导播台及配件、货运车和司机、助理人员） 1天彩排1天正式演出 | 项 | 1 |
| 7 | 录播精剪视频 参考2024年廉洁文化活动优秀作品展播视频（32分钟） 预估今年精剪1小时视频，剪辑30个小时 | 个 | 1 |
| 9 | 整场晚会节目视频制作 | 1 | 1 |

- 具体要求内容

- 供应商需有类似大型教育系统主题展示活动服务经验。

- 服务团队需配备专业项目负责人，全程负责项目对接、进度管控、质量监督，确保沟通顺畅。

- 严格遵守国家及北京市关于廉洁文化建设的相关规定，所有服务内容需符合校园文化建设导向。

- 建立应急响应机制，对活动过程中出现的设备故障、人员问题等突发情况，需在1小时内响应。

- 设备租赁：在高校礼堂举办，预估不少于500人规模，按不少于12小时（四天）租用；灯光音响大屏等设备租赁。舞美搭建

- 灯光音响设备需适配礼堂空间，满足演出音质、照明需求，提供专业技术人员现场操作支持。额外配备应急供电设备、音响备份系统，避免设备故障影响活动开展。

- 活动物料制作：印刷物料制作、节目单等。按照采购单位要求时限交付。

- 展演摄影摄像：摄影摄像的人力资源，视频剪辑及宣传片制作。

- 外协人员聘用：导演团队、制片等。

- 服务周期

自合同签订之日起至活动全部结束（2025年12月12日以实际执行时间为准）

- 其他

- 供应商需严格遵守廉洁从业相关规定，不得与采购单位相关人员发生不正当利益往来。

- 项目实施过程中，供应商需接受采购单位的监督检查，及时整改发现的问题。

- 所有服务成果的知识产权归采购单位所有，供应商不得擅自使用或转让。

- 如因供应商原因导致服务质量不达标或工期延误，供应商需承担相应的违约责任，包括返工、赔偿损失等。

第五章  合同草案条款

北京市学校思想政治工作中心廉洁文化项目实施合同

北京市学校思想政治工作中心

2025年11月

甲方（活动主办方）：

单     位：

地     址：

邮     编：

电     话：

乙方（实施方）：

单      位：

地      址：

邮      编：

电      话：

本合同经甲乙双方友好协商共同签订。本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则，双方就：“廉洁文化活动”项”，签署如下合同，以便共同遵守。

第一条：合同构成

1.1 乙方同意向甲方提供“廉洁文化活动”项目实施服务，甲方同意向乙方购买“廉洁文化活动”项目实施服务，详细方案见附件。

1.2项目实施费用总计人民币              （小写：            元）。

第二条：“廉洁文化活动”项目的实施

2.1. 乙方根据甲方要求制定实施方案和甲方商定项目实施的内容和形式。

2.2 乙方按方案所提供的廉洁文化活动项目完成后，视为乙方项目完成。

2.3 实施时间：2025年12月12日以实际执行时间为准。

2.4 实施地点：甲方指定地点。

第三条：价款及其支付

3.1本合同价款为人民币             （小写：          元）。

3.2甲方向乙方支付价款的方式

完成项目后，并收到乙方提供的增值税发票后10个工作日内，向乙方一次性支付委托报酬。

第四条：服务内容及要求

需为廉洁文化活动提供演出服务：

  - 1.演出计划，队伍建设及保障措施

  - 提供演出团队，负责演出曲目编排，排练、演出，保证演出顺利进行。

  - 2.演出策划内容

  - 演出策划内容由采购人与成交人共同完成，最终由采购人确定，成交人完成执行工作。

| 需拟派人员清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像师 拟聘请经验丰富的专业摄像师，包含高端设备使用。鉴于活动规模大、参与人数多，有多场景、多环节、多景别的拍摄需求（例如主机位、游机位、嘉宾特写、观众反应、展区跟拍、备机位），为确保拍摄质量与效率、后期制作与素材交付合格，拟聘请6位 | 人天 | 3 |
| 2 | 摄影师 拟聘请经验丰富的专业摄影师，包含高端设备使用。鉴于活动规模大、参与人数多，有多场景、多环节、多景别的拍摄需求（例如舞台、展区、嘉宾、布展花絮、灯光效果、全景），为确保拍摄质量与效率、后期制作与素材交付合格，拟聘请6位 | 人天 | 2 |
| 5 | 导播（资深导播） 1天彩排1天正式演出 | 人天 | 2 |
| 6 | 导播台（导播台及配件、货运车和司机、助理人员） 1天彩排1天正式演出 | 项 | 1 |
| 7 | 录播精剪视频 参考2024年廉洁文化活动优秀作品展播视频（32分钟） 预估今年精剪1小时视频，剪辑30个小时 | 个 | 1 |
| 9 | 整场晚会节目视频制作 | 1 | 1 |

- 供应商需有类似大型教育系统主题展示活动服务经验。

- 服务团队需配备专业项目负责人，全程负责项目对接、进度管控、质量监督，确保沟通顺畅。

- 严格遵守国家及北京市关于廉洁文化建设的相关规定，所有服务内容需符合校园文化建设导向。

- 建立应急响应机制，对活动过程中出现的设备故障、人员问题等突发情况，需在1小时内响应。

- 设备租赁：在高校礼堂举办，预估不少于500人规模，按不少于12小时（四天）租用；灯光音响大屏等设备租赁。舞美搭建

- 灯光音响设备需适配礼堂空间，满足演出音质、照明需求，提供专业技术人员现场操作支持。额外配备应急供电设备、音响备份系统，避免设备故障影响活动开展。

- 活动物料制作：印刷物料制作、节目单等。按照采购单位要求时限交付。

- 展演摄影摄像：摄影摄像的人力资源，视频剪辑及宣传片制作。

- 外协人员聘用：导演团队、制片等。

第五条：合同的修改和补充

本合同条款进行任何变更，均须由甲乙双方签署书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。

第六条：违约责任

6.1 甲、乙双方均应全面履行本协议项下的义务，如有违反，均视为违约。违约方应向守约方承担本协议总款项10％的违约金，并可要求赔偿由此给守约方造成的损失。

6.2一方违约致使另一方通过法律手段主张权利的，违约方应当赔偿守约方因此而支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、差旅费等。

6.3乙方保证所实施项目内容不存在侵害任何第三方权益的内容并对此承担相应的法律责任。

第七条：不可抗力

7.1由于水灾、火灾、地震、台风、战争和其他经双方同意的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。

7.2上述不可抗力事件影响的一方，应及时书面通知另一方，并提供不可抗力情况的有关证明。

7.3如果受上述不可抗力事件的影响，使本合同主要义务的履行延迟的时间超过30天，则任何一方均有权解除合同，也可由双方协商采取其他补救措施。

第八条：争议解决方式

8.1本合同如有纠纷，双方应本着友好协商的原则解决。

8.2双方协商不能达成一致时，任何一方均可以向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第九条：商业秘密

甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方商业秘密，包括本合同文本，有关技术文件、有关数据，以及其他有关信息。

第十条：其他

本合同一式六份，甲方保存五份，乙方保存一份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：                              乙方：

盖章：                              盖章：

法定代表人                          法定代表人

或授权代表签字：                    或授权代表签字：

日期：    年   月    日             日期：    年     月    日

第六章  响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响 应 文 件 封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称 :

项 目 编 号 /包 号 ：

供应商名称 ：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

### 1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年   月   日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取成交、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

#### 2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3 本项目的特定资格要求（如有）

## 4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

5 响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目 进行磋商。

1、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2、其他补充条款（如有）：_____。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址______          传    真______

电话______          电子函件______

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 6 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人______（姓名）系______（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改______（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

委托代理人（签字或签章）：______

日期：       年   月   日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署 人可为单位负责人。

2、若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授 权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法 定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：      （采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

日期：   年   月   日

## 7 报价一览表

报价一览表

项目编号：                          项目名称：

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1、此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2、本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：        年        月       日

8 分项报价表

格式自拟。

9 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：                           项目名称：_

| 序号 | 竞争性磋商文件 条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □ 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应） □ 有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款 中的所有要求，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：       年   月   日

10 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：                                 项目名称：______

| 序号 | 竞争性磋商 文件条目号 (页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2、“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：       年   月   日

11 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

11-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2、供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3、外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

12 最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号：                             项目名称：

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注： 1、此表中 ，每包的最后报价应和《最后分项报价表》 中的总价相一致。

2、本表必须按包分别填写。

3、此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：       年   月   日

## 13 最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

项目编号：                 项目名称：                报价单位：人民币元

| 序号 | 最后报价计算过程或说明（可以填写按第 一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对 第一次报价某部分价格变化情况） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |

注：此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或盖供应商公章）：

日期：        年        月       日