# 北京市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：中央财政森林草原防火-北京市八达岭林场管理处森林防火物资储备提升项目

项目编号/包号：11000025210200116135-XM001

采购人：北京市八达岭林场管理处

采购代理机构：标介联和（北京）咨询服务有限公司

# 目      录

第一章采购邀请	1

第二章供应商须知	6

第三章评审方法和评审标准	25

第四章采购需求	37

第五章合同草案条款	37

第六章响应文件格式	53

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：11000025210200116135-XM001

2.项目名称：中央财政森林草原防火-北京市八达岭林场管理处森林防火物资储备提升项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：310万元、项目最高限价（如有）：310万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中央财政森林草原防火-北京市八达岭林场管理处森林防火物资储备提升项目 | 310 | 1 | 1.森林防火队伍储备物资购置。提高森林防火队的应急处置能力和队伍的稳定性，提高森林防火综合防控能力。 2.建设森林火险因子综合监测站3套。实现对林场内火险等级的预报预警。 3.建设4G地表火探测器80套。实现对林场植被茂盛区域的林下火情实时监测、快速定位告警，拟补高点防火视频监控系统在特殊情况对林下火监测的时效性弱的问题。 4.建设独立式光电感烟火灾探测报警器10套。实现对林场辖区内重点区域火险隐患的监测与报警。（详见采购需求） |

6.合同履行期限：自合同签订起至2025年12月31日止。

7.本项目是否接受联合体：□是■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向■中小□小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：/。

## 三、获取采购文件

1.时间：2025年04月15日至2025年04月21日，每天上午09：30至12：00，下午13：30至16：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年04月25日9点30分

地点：北京市丰台区富丰路4号工商联大厦A座1003

## 五、开启

时间：2025年04月25日9点30分

地点：北京市丰台区富丰路4号工商联大厦A座1003

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

2. 本项目采用线上线下相结合的采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线010-58511086电子营业执照服务热线400-699-7000技术支持服务热线010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4获取电子竞争性磋商文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的响应文件。

3.本公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网 （http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）上发布。

4.服务费账户：

开户名称：标介联和（北京）咨询服务有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司北京怀柔府前街支行

银行账号：323370387475

请供应商在汇款时务必注明所投项目的磋商编号及用途，否则，因款项用途不明导致磋商无效等后果由供应商自行承担。

5.评标方法和标准：综合评分法。

6．磋商编号： BJLHZB-FW-20250041

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市八达岭林场管理处

地址： 北京市延庆区八达岭镇青龙桥

联系方式：李英军，010-69135850

2.采购代理机构信息

名称：标介联和（北京）咨询服务有限公司

地址：北京市丰台区富丰路4号工商联大厦A座1003

联系方式：丁杨、徐亮、王子懿、丁蓁蓁，010-53392291、13426386089

3.项目联系方式

项目联系人：丁杨、徐亮、王子懿、丁蓁蓁

电话：010-53392291、13426386089

# 第二章供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：年月日点分 考察地点：。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：年月日点分 召开地点：。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 中央财政森林草原防火-北京市八达岭林场管理处森林防火物资储备提升项目; 工业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：1、采购人就本合同约定内容将不再支付最后报价以外的费用。因响应发生的费用缺漏项将是磋商供应商的风险，磋商供应商将无条件给予补充完备，且最后报价不变，否则其响应无效。2、总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。有附加条件折扣的响应无效。3、报价币种及单位：人民币元，币种及单位不符合该要求的响应无效。4、本项目二次报价即为最终报价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 1、磋商保证金金额： 01包：62000元； 2、磋商保证金形式： （1）银行转账（对公转账）、支票、汇票、本票等非现金形式，并在响应文件中附磋商保证金缴纳凭证复印件。 （2）由具有融资性担保机构经营许可证的试点专业担保机构出具的磋商担保函。 3、递交方式： （1）递交要求： ■采用银行汇款、电汇支付的磋商保证金，必须保证开标前到达采购代理机构指定账户(需备注磋商编号)。 收款人：标介联和(北京)咨询服务有限公司； 开户银行：杭州银行股份有限公司北京上地支行； 账号：1101040160001556066 ■采用磋商担保函形式递交的应随响应文件一并提交。 注：供应商应将磋商保证金的凭证发到biaojielianhe@sina.com （2）磋商保证金在磋商文件规定的响应文件递交截止时间未能到达采购代理机构指定账户的，均视为无磋商保证金，磋商保证金有效期与响应有效期一致。 |
| 11.8.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 2供应商在响应文件中提供虚假材料的； 3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 5《供应商须知资料表》规定的其他情形。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算90日历天。 |
| 20.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术评分优劣顺序推荐。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包：■不允许 □允许，具体要求：。 （1）可以分包履行的具体内容：； （2）允许分包的金额或者比例：； （3）其他要求：。 |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问提出形式：纸质版，书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：_采购部_； 联系电话：_010-53392291； 通讯地址：北京市丰台区富丰路4号工商联大厦A座1003 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：参照原《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定进行收取。 缴纳时间：成交单位领取成交通知书后五日内一次性支付。 服务费账户： 开户名称：标介联和（北京）咨询服务有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司北京怀柔府前街支行 银行账号：323370387475 请供应商在汇款时务必注明所投项目的磋商编号及用途，否则，因款项用途不明导致磋商无效等后果由供应商自行承担。 |

供应商须知

## 一 说明

## 1采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

## 3现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

## 4政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1采购本国货物、工程和服务

4.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

4.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.4正版软件

4.4.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5网络安全专用产品

4.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

4.6推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.7采购需求标准

4.7.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

## 5响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 竞争性磋商文件

## 6竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章评审方法和评审标准

第四章采购需求

第五章合同草案条款

第六章响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

## 7对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

7.3澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三 响应文件的编制

## 8响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

## 9响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

## 10报价

10.1所有响应均以人民币为计价货币。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

## 11磋商保证金

11.1供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

11.2交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

11.4供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

11.5磋商保证金有效期同响应有效期。

11.6供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.7采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.7.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.7.2成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

11.7.3未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

11.8有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.8.1供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

11.8.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.8.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.8.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.8.5《供应商须知资料表》规定的其他情形。

## 12响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

## 13响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四 响应文件的提交

## 14响应文件的提交

14.1本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商公告及电子交易平台供应商操作手册要求获取竞争性磋商文件并根据竞争性磋商文件要求提交响应文件。

14.2供应商应将响应文件的正本、副本和电子文件分别包装密封,且在包装正面标明“正本”、“副本”和“电子文件”。采购代理机构将拒绝接收未密封的响应文件。

14.3供应商需提交响应文件正本一份、副本二份、电子版一份（包含可编辑word版及签字盖章后的扫描件pdf版）

## 15响应文件提交截止时间

15.1供应商应在不迟于“供应商须知前附表”中规定的报价截止时间之前将响应文件递交至采购代理机构，递交地点应是“供应商须知前附表”中指明的地址。迟于“供应商须知前附表”中规定的报价截止时间递交的响应文件，采购代理机构将不予接收。

15.2采购代理机构可以按本项目规定，通知修改竞争性磋商文件磋商时间。

## 16响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改应通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.3供应商的修改或撤回通知应加盖公章并密封递交。

## 五 评审

17 响应文件开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.3供应商不足3家的，不予拆封文件后进行评审。

17.4本项目不公开报价。

18 磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六 确定成交

## 20确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

## 21成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网、中国政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 22终止

22.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 23签订合同

23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23.6“政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

## 24询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 25代理费

25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章评审方法和评审标准

## 一、评审程序和方法

## 1响应文件的资格审查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 复印件并加盖公章 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 复印件并加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《响应文件格式》“1-2供应商资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质复印件并加盖公章。 | 复印件并加盖公章 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 |  |
| 5 | 获取磋商文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查 | 磋商有效期满足90天的 | 不允许 |
| 2 | 符合性审查 | 响应文件符合磋商文件的密封、格式和签署要求 | 不允许 |
| 3 | 符合性审查 | 具备磋商文件中规定资格要求的 | 不允许 |
| 4 | 符合性审查 | 响应文件中未提供虚假或失实材料的 | 不允许 |
| 5 | 符合性审查 | 不属于磋商文件所列无效投标情形的 | 不允许 |
| 6 | 符合性审查 | 响应文件报价未超过预算（控制价）且报价固定唯一 | 不允许 |
| 7 | 符合性审查 | 响应文件实质性响应磋商文件要求，且无半数以上评委认定为无效标的 | 不允许 |

## 2磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 3最后报价的算术修正及政策调整

3.1最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

3.2最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述3.2.2-3.2.6项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/__。

## 4磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：___/__。

## 5评审方法和评审标准

5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

## 6确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前_3_名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 7报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术得分（60分） |  |  |  |  |
| 1 | 技术响应 | 19 | 根据供应商所投货物对《第四章采购需求》“三、技术要求”中各项技术要求的响应情况进行评分,完全满足磋商文件技术和服务要求的得19分。每负偏离1项评审指标扣0.5分（共38项，合计19分）。扣完为止，正偏离不加分。【注：1.评审指标项内任一参数负偏离视为整个指标项负偏离；2.磋商文件中技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的投标承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）】。 |  |
| 2 | 供货方案 | 12 | 根据供应商针对本项目提供的供货方案（包括但不限于产品来源渠道、配送详细时间计划方案、配送安全方案和配送过程产品保障方案）等4个方面进行综合评分。 供货方案内容描述详细、完整齐全、合理可行，能够满足且优于采购人实际需求的，得12分； 供货方案内容描述完整、合理可行且能够满足采购人实际需求的，得8分； 供货方案内容描述基本完整、部分内容具有可行性且基本满足采购人实际需求的，得5分； 供货方案内容较简单，但不影响采购人实现实际需求的，得3分； 未提供或提供的方案不符合本项的，不得分。 |  |
| 3 | 培训服务方案 | 10 | 供应商要安排专业人员组织对采购方人员进行相应培训。 方案内容描述详细、完整齐全、合理可行，能够满足且优于采购人实际需求的，得10分； 方案内容描述完整、合理可行且能够满足采购人实际需求的，得7分； 方案内容描述基本完整、部分内容具有可行性且基本满足采购人实际需求的，得4分； 方案内容较简单，但不影响采购人实现实际需求的，得2分； 未提供或提供的方案不符合本项的，不得分。 |  |
| 4 | 售后服务方案 | 10 | 根据供应商提供售后服务方案进行综合评分（内容包括但不限于供应商提供售后人员、应急服务电话、响应时间、售后方案等）。 售后服务方案内容描述最完善、最详细具体、最符合本项目实际情况、最有利于售后并实际可行的方案，得10分； 售后服务方案内容描述较完善、较符合本项目实际情况、有利于售后并比较可行的方案，得7分； 售后服务方案内容描述不完善、不够详细具体、可行性不高的方案得4分； 未提供本方案、或方案不可行、或方案不是针对本项目的，得0分； |  |
| 5 | 突发事件应急预案 | 9 | 对供应商的突发事件应急预案进行评审： 应急预案考虑全面充分，手段科学，内容详尽，针对性强，可行性高，完全满足采购人需求的，得9分； 应急预案考虑稍有欠缺，或内容有遗漏，针对性一般，有一定的可行性，基本满足采购人需求的，得6分； 应急预案不具备针对性，不具备可行性的，得3分； 未提供任何相关材料或提供的材料与本项目无关得0分。 |  |
| 商务得分（10分） |  |  |  |  |
| 6 | 项目类似业绩 | 5 | 供应商提供近三年内（2022年04月01日至今）承担开展本项目类似的项目业绩（须提供合同关键页复印件或中标通知书复印件并加盖本单位公章，以合同签订时间为准）。每提供一个业绩得2.5分，本项最高得5分。 |  |
| 7 | 履约守信情况 | 3 | 履约情况好、无诉讼记录的，得3分，有诉讼记录或不提供不得分。（供应商出具诉讼情况说明） |  |
| 8 | 节能环保 | 2 | 政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得1分，否则不得分；投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得1分，否则不得分。 |  |
| 价格得分（30分） |  |  |  |  |
| 9 | 磋商报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的评审价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（基准价/最后报价）×30 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |  |

# 第四章采购需求

一、采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中央财政森林草原防火-北京市八达岭林场管理处森林防火物资储备提升项目 | 310 | 1 | 1.森林防火队伍储备物资购置。提高森林防火队的应急处置能力和队伍的稳定性，提高森林防火综合防控能力。 2.建设森林火险因子综合监测站3套。实现对林场内火险等级的预报预警。 3.建设4G地表火探测器80套。实现对林场植被茂盛区域的林下火情实时监测、快速定位告警，拟补高点防火视频监控系统在特殊情况对林下火监测的时效性弱的问题。 4.建设独立式光电感烟火灾探测报警器10套。实现对林场辖区内重点区域火险隐患的监测与报警。（详见采购需求） |

注：不接受进口产品。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1.实施时间：自合同签订起至2025年12月31日止。

1.2.实施地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

自合同签订和资金批复到位起、收到乙方履约保证金后，甲方向乙方支付合同金额的 50  %，乙方交付货物后甲方支付合同金额的  30  %，项目验收合格并结束后，甲方支付合同金额的  20  %。

乙方在签订本合同10个工作日内，向甲方缴纳合同金额的10%作为合同履约保证金，履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，如乙方不存在违约行为，则甲方向乙方无息退还。如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后 15日内无息退还乙方。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

三、技术要求

1.森林防火队伍储备物资购置。提高森林防火队的应急处置能力和队伍的稳定性，提高森林防火综合防控能力。

2.建设森林火险因子综合监测站3套。实现对林场内火险等级的预报预警。

3.建设4G地表火探测器80套。实现对林场植被茂盛区域的林下火情实时监测、快速定位告警，拟补高点防火视频监控系统在特殊情况对林下火监测的时效性弱的问题。

4.建设独立式光电感烟火灾探测报警器10套。实现对林场辖区内重点区域火险隐患的监测与报警。

项目物资购置明细

| 估算组成 | 支出类别 | 数量规模 | 计量单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 森林防火队伍储备物资 |  |  |  |
| 1 | 智能头盔 | 5 | 顶 | 详见3.1.1 |
| 2 | 森林防火服 | 82 | 套 | 详见3.1.2 |
| 3 | 阻燃手套 | 100 | 副 | 详见3.1.3 |
| 4 | 夏季马甲 | 100 | 件 | 规格：M-4XL； 面料：92%聚酯纤维，8%氨纶； 功能：耐磨可防树枝等剐蹭，面料高弹性，吸湿排汗速干。 |
| 5 | 春秋夹克 | 100 | 件 | 规格：M-4XL； 面料：95%聚酯纤维，5%氨纶；260g。 功能：弹性大，穿着舒适，防风，耐磨。 |
| 6 | 春秋裤子 | 100 | 条 | 规格：M-4XL； 面料：95%聚酯纤维，5%氨纶；260g。 功能：弹性大，穿着舒适，防风，耐磨。 |
| 7 | 棉服 | 100 | 件 | 规格：M-4XL； 面料：92%聚酯纤维，8%氨纶； 功能：透气，保暖，抗风效果佳。 |
| 8 | 冬季裤子 | 100 | 条 | 规格：M-4XL； 面料：92%聚酯纤维，8%氨纶； 功能：透气，保暖，抗风效果佳。 |
| 9 | 鸭舌帽 | 100 | 顶 | 面料：92%聚酯纤维，8%氨纶； |
| 10 | 渔夫帽 | 100 | 顶 | 面料：92%聚酯纤维，8%氨纶； |
| 11 | 冬帽 | 100 | 顶 | 面料：92%聚酯纤维，8%氨纶； |
| 二 | 森林火险因子综合监测站 | 3 | 套 | 包括凋落物含水率监测、凋落物密度监测、凋落和厚度监测、凋落物物候监测、地表气候监测、气流层监测、异常告警、无人值守、数据传输等功能，电源供电采用2000W光伏站供电和蓄电池储能（详见3.2） |
| 1 | 气压传感器 | 3 | 个 | 测压范围：600～1100hpa； 测量精度：±0.3hPa； 分辨率：0.1hPa。 |
| 2 | 温度传感器(气温） | 3 | 个 | 传感器类型：热敏电阻，10KΩ@25℃； 温度量程：-40～50℃； 精度：0.1℃； 最大允许误差：±0.2℃ 响应时间：< 10s，90%响应； 长期稳定性：< ±0.1 ℃/年。 |
| 3 | 湿度传感器 | 3 | 个 | 湿度量程：0～100%； 精度：1%； 最大允许误差：±4%RH（≤80%RH），±8%RH（＞80%RH）； 响应时间：< 10s，90%响应； 长期稳定性：< ±1% /年； 输出信号：0～1VDC。 |
| 4 | 风速传感器 | 3 | 个 | 风速量程：0～60m/s； 风速精度：2% (12m/s)； 风速分辨率：0.01 m/s； |
| 5 | 风向传感器 | 3 | 个 | 风向量程：0～359°； 风向精度：3°(12m/s)； 风向分辨率：1° |
| 6 | 总辐射传感器 | 3 | 个 | 光谱范围：280～3000nm； 测量范围：0～2000W/m2； 额定灵敏度：7～14μV/W/m2。 |
| 7 | 可燃物湿度传感器 | 12 | 个 | 木棒法测量细小可燃物含水量 湿度棒尺寸：直径13mm，长度40cm， 测量范围：0～50%; 测量误差：0～10%时，±2.25%；10～20%时，±3.00%；20～30%时，±4.40%；30～50%时，±5.11%； |
| 8 | 可燃物温度传感器 | 12 | 个 | 木棒法测量细小可燃物温度 温度量程：-40～50℃； 精度：0.1℃； 最大允许误差：±0.2℃ |
| 9 | 0.1mm翻斗雨量传感器 | 3 | 个 | 翻斗法测量降雨量 测量范围：累计雨量（雨强≤4mm/min）； 最大允许误差：±0.4mm（≤10mm）；±4%（＞10mm）； 精度：0.2mm |
| 10 | 大气电场传感器 | 3 | 个 | 电场测量范围：-100kV/m～100kV/m； 分辨力：10V/m； 最大允许误差：±（20V/m+3%×E） |
| 11 | 火险监测专用智能采集器 | 3 | 个 | 16个模拟输入通道，8个脉冲输入通道供选择； 最快10ms采样间隔，1s～1h可选存储间隔； 模数转换分辨率：32 bit； AD转换分辨率：24位； 模数转换精度：±0.05%； 实时钟走时精度：15s/月； 设备接口：RS-232接口、RS-485接口； 数据存储：自带512K位EEPROM 支持外扩SD卡。 电源电压：7～20VDC，带正负极反接保护； 电源功耗：休眠时小于0.6mA，采样时小于10mA； 具有可选择式编程设计，输入式公式运算功能； 数据格式为TXT或Excel，方便后期处理； 工作温度：-40～80℃，湿度：0～100%(无水汽凝结)。 |
| 12 | 供电系统机箱 | 3 | 个 | 可存储100AH以上的蓄电池，需要防水、防晒、保温等功能。 |
| 13 | 融合通信模块 | 3 | 个 | 支持4G公网与北斗通信两种模式 可远程更改IP地址或传输端口 可实现多路上报传输功能 |
| 14 | 蓄电池 | 3 | 个 | 12V蓄电池，封闭免维护，80AH以上存储量 |
| 15 | 光电转换模块 | 3 | 个 | 带光电隔离模块支持RS232隔离通讯。 |
| 16 | 主支架及防护围栏 | 3 | 个 | 支持8-10米设备架设，金属材质，具有防护标志和防雷保护，支持放倒安装与维护。金属材质围栏，维护范围3×3米范围。 |
| 17 | 风横臂 | 3 | 个 | 采用金属材质，防腐处理，方便快速安装 |
| 18 | 百叶箱 | 3 | 个 | 符合气象标准，采用玻璃钢和木料材质，基础施工 |
| 19 | 可燃物温湿度支架 | 3 | 个 | 金属材质，方便安装与固定。 |
| 20 | 支架防雷组件 | 3 | 个 | 与主支架隔离方式连接，带避雷针和避雷地线。接地电阻不小于4欧姆。 |
| 21 | 主电源箱防雷组件 | 3 | 个 | 采用白色金属材质，带锁闭功能，防护腐蚀、防辐射等。 |
| 22 | 存储卡及读卡器 | 3 | 个 | 支持16GB以上TF卡，支持SD、TF卡读取 |
| 23 | 各信号线缆及接插件 | 3 | 个 | 信号电缆支持插拔方式，线缆具备防护套管。 |
| 24 | 火险自动监测站建站施工、调试 | 3 | 个 | 现场平整土地，提供基础施工和围栏施工。 |
| 三 | 4G地表火探测器 | 80 | 套 |  |
| 1 | 4G地表火探测器 | 80 | 套 | 微处理器支持传感监测、智能识别、组网通信、远程测控等高性能实时计算处理，具备火情监测、防盗监测、图像取证、防炫光干扰、组网通信等功能，支持太阳能自助供电和微功耗控制管理，具有电磁兼容、抗干扰和抗振动等可靠性，适应野外日晒雨淋等气候环境。壳体材质采用压铸铝外壳，防蚀喷涂；采用立杆或树载安装。（相见3.3） |
| 2 | 探测器支架 | 80 | 套 | 定制支架，压铸铝 |
| 3 | 设备安装 | 80 | 处 |  |
| 四 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 10 | 套 | 1.工作原理：光电式 2.通信方式：4G 3.报警音量：≥85dB 4.工作电压：DC 3V,锂电池CR17505 5.静态电流：≤15微安 6.报警电流：≤50mA 7.工作环境：温度：-10℃-55℃，湿度：5%-95%" |

3.1.1智能头盔

| 系统 | 安卓Android 8.1 |
| --- | --- |
| CPU | 8 Core ,2.0GHz及以上 |
| 通信技术 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/TDD-LTE/FDD-LTE |
|  | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 |
|  | 3G:TD-SCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 CDMA2000:BC0 |
|  | 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20 |
| 内存 | 储存系统 ≥2GB+16GB |
| 外置T卡 | 最大支持128GB（超过32G需要高速存储卡），配置Micro SD（TF）卡槽*2 |
| 摄像头 | ≥400W像素， |
| 手电筒灯 | 3W，照射距离≥20米 |
| 按键 | 开关机键、 对讲键、SOS 按键、音量加减按键、手电筒灯按键、近电报警按键 |
| 定位 | GPS+北斗 |
| 扬声器 | 2W |
| SIM 卡 | 支持（NANO 卡,插拔式 SIM 卡座） |
| 通讯 | 4G或5G |
| 视频通话 | 支持（实时上传） |
| 视频格式 | 单文件录像时间 5/10/30 分钟后台可选，支持循环录像 |
| 视频码率 | H.264 压缩编码 |
| 叠加信息 | 视频水印 时间、地点等信息 |
| 拍照 | 支持 |
| 人员实时定位 | 支持 |
| 人员轨迹回放 | 支持 |
| 语音对讲 | 支持，远程语音对讲、集群对讲 |
| 待机时长 | ≥80小时， |
| 工作时长 | ≥10小时（单电池，关闭手电筒） |
| 充电时长 | ≤3小时 （充电电流2.0A） |
| 环境温度 | 高温 50℃±2℃，低温 -20℃±2℃ |
| 工作温度 | -20℃-60℃ |
| 存储温度 | 25℃ |
| 湿度要求 | 10%RH - 90%RH无冷凝 |
| 跌落规范 | 2M |
| 防护等级 | IP66 等级 |
| 材质 | ABS 材质 |
| 佩戴方式 | 头戴式一体化设计，无线缆束缚，不占用双手 |

3.1.2森林防火服

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 (面料) | —— | 森林防火服面料的外观质量应 符合GB/T 17591-2006中4.3 的要求。 |
| 2 | 阻燃性能 (洗涤50次后) | — | 续燃时间：≤ls 阴燃时间：≤Is 损毁长度：≤50mm 熔融、滴落：不应有 |
| 3 | 断裂强力 (洗涤50次后) | N | 经向：≥1100 纬向：≥1000 |
| 4 | 撕破强力 (洗涤50次后) | N | 经向：≥100 纬向：≥100 |
| 5 | 单位面积质量 | g/m² | ≤210 |
| 6 | 水洗尺寸变化率/% | —— | -2.5~+2.5 |
| 7 | 热稳定性 (260℃±5℃) | —— | ≤10% |
| 8 | 甲醛含量 | mg/kg | ≤75 |
| 9 | p H 值 | —— | 4.0~8.5 |
| 10 | 耐光色牢度 | —— | ≥4级 |
| 11 | 缝纫线强力 | N | 单线强力不小于10N |
| 12 | 缝纫线热稳定性 | — | 缝纫线在260℃±5℃环境中， 经5min热稳定试验后，无熔融 和烧焦现象。 |

3.1.3阻燃手套

(1)	符合XF 7-2004《消防手套》标准规定，手套符合阻燃和人体工效的要求，手套级别为二类；

(2)	阻燃性能：手套外层：续燃时间(s):径向0,纬向0;阴燃时间(s):径向1,纬向1;损毁长度(mm):径向46,纬向43:无熔融、滴落现象；手套隔热层：续燃时间(s):径向0,纬向0;阴燃时间(s):径向1,纬向1;损毁长度(mm):径向43,纬向42;无熔融、滴落现象；

(3)	整体热防护性能手套本体组合材料(cal/cm²):类别：二，TPP值：33.0;

(4)	耐热性能：收缩率：手套：长方向0.9%,宽方向1.5%;衬里：径向1.0%,纬向1.0%;且手套和衬里经180°高温5min后，试样表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象；

(5)	耐磨性能：掌心面：在9kpa压力下，掌心面材料经2000次循环摩擦后，试样未被磨穿；背面外层：在9kpa压力下，掌心面材料经2000次循环摩擦后，试样未被摩穿；

(6)	耐切割性能(割破力):掌心面12.4N;背面外层11.4N;

(7)	耐撕破性能：掌心面：径向320N.纬向250N;背面外层：径向100N.纬向92N;

(8)	耐机械刺穿性能：掌心面106N,背面外层62N;

3.2森林火险因子综合监测站

通过智能传感技术实现森林生态与防火要素的全方位监测，实现森林生态因子、区域小气候、林内乔灌草生长态势、森林防火防灾等因子的多层次监测，为多源数据融合、数据分析与训练提供生态感知数据来源，对火险等级进行预测预警。

森林火险因子综合监测站实时监测数据通过数据接口方式可接入园林绿化局智慧平台体系，实现监测预警应用。

设备主要指标如下：

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凋落物含水率监测 | 测量类别：针叶、阔叶、竹叶、灌草、混合等5大类； 测量厚度：1-16cm； 测量分层：落叶层（综合表层）、半分解层、腐殖质层、矿物质层共4层凋落物； 测量范围：0~100%； 分辨率：0.1%； 最大允许误差：≤±5%（含水率≤35%）；≤±8%（35%＜含水率≤100%）。 |  |
|  | 凋落物密度监测 | 测量类别：针叶、阔叶、竹叶、灌草、混合等5大类； 测量分层：落叶层（综合表层）、半分解层、腐殖质层、矿物质层共4层凋落物； 测量范围：0-500mg/cm3； 分辨率：0.01mg/ cm3； 最大允许误差：±0.1mg/cm3。 |  |
|  | 凋落物厚度监测 | 测量类别：针叶、阔叶、竹叶、灌草、混合等5大类； 测量范围：0-16cm； 测量精度：±2cm。 |  |
| 2 | 土壤含水率（≤5cm）监测 | 测量范围：0-100%； 分辨力：0.1%； 最大允许误差：±3%。 |  |
| 3 | 地表温度监测 | 测量范围：﹣40～+80℃； 分辨力：0.1℃； 最大允许误差：±0.2℃（≤50℃）；±0.3℃（＞50℃）。 |  |
| 4 | 地表湿度监测 | 测量范围：0～100%RH； 分辨力：≤0.04%RH； 最大允许误差：±2%RH。 |  |
| 5 | 地表物候状态监测 | 视场角度：50度； 单镜头滤光片：可程控切换； 分辨率：1920*1080； 输出照片：NIR图、可见光图和7种物候特征图 试样应输出以下7种物候测量指数的平均值：CCI、EXG、GCC、RCC、BCC、EVI、NDVI指数； 物候分析能力：返青、积雪、露水、光地、样本变化等识别和告警； 上报模式：定时/手动指令。 |  |
| 6 | 空气温度监测 | 测量范围：-40℃-80℃； 分辨力：0.2℃； 最大允许误差：±0.4℃。 |  |
| 7 | 空气湿度监测 | 测量范围：0%-100%； 分辨力：0.1%； 最大允许误差：±2％（≤80％）；±5％（＞80％）。 |  |
| 8 | 风速监测 | 测量范围：0m/s-60m/s； 分辨力：0.01m/s； 最大允许误差：±(0.5+0.03V)m/s（V实际风速）。 |  |
| 9 | 风向监测 | 测量范围：0°-360°； 分辨力：0.2°； 最大允许误差：±3°。 |  |
| 10 | 雨量监测 | 测量范围：0-4mm/min； 分辨力：0.1mm； 最大允许误差：±0.4mm（≤10mm）；±4%（＞10mm）。 |  |
| 11 | 光照度监测 | 测量范围：0-200KLUX； 分辨力：≤10LUX； 最大允许误差：±5%。 |  |
| 12 | 大气压强监测 | 测量范围：10-1100hpa； 分辨力：≤0.1hpa； 最大允许误差：±0.3hPa。 |  |
| 13 | 网络通信 | 支持中国电信/中国移动/中国联通4G通信（三网合一）。 |  |
| 14 | 断网恢复 | 支持断网监控、死机自动复位、自动重拨重连等功能，可自主判断数据发送是否成功，网络恢复后自动补发未发送成功数据，补发成功率≥95%。 |  |
| 15 | 电源供电 | 采用太阳能+风能+蓄电池联合供电，保证火险因子综合监测站在无日照情况下连续正常工作时间≥10天； 电池采用铅酸蓄电池，额定容量≥200Ah； 太阳能板额定容量≥300W。 |  |
| 16 | 入侵监测 | 支持监测范围人车入侵监测及告警，支持远程喊话、双向对讲功能，支持24小时不间断图像回传，支持录像取证，支持实时视频监测； 摄像机：能接入市园林绿化局智慧平台，可360度旋转，具有智能跟踪摄像报警、30倍变焦功能； 数据存储：支持本地TF卡存储，存储容量不小于512G； |  |
| 17 | 告警联动 | 支持入侵告警联动现场喇叭进行语音告警，联动LED显示屏显示预设的警告文字，联动红蓝爆闪灯闪烁警示，支持气象因子数据采集； 语音警示喇叭：防水喇叭，音量可调整；功率：8Ω10W； 文字警示屏：单红P10，屏幕尺寸为64cm*16cm； 屏显方式：支持滚动或翻页显示方式； 屏显速度：支持1-10档可调； 屏显亮度：支持1-10档可调； 光闪警示灯：红色、蓝色闪烁LED灯。 |  |
| 18 | 远程标定 | 支持对前端传感器进行远程标定。 |  |
| 19 | 远程管理 | 支持远程设置设备各项参数； 支持5分钟、30分钟、1小时等多种采样频率，分钟级可调自动采集上报； 支持前端设备状态实时视频监测和参数回传； 为确保电池正常供电，各项功能可远程独立开关。 |  |
| 20 | 围栏、标识标牌 | 设备四周建3m×3m×1.5m（地面以上高度1.5m）的不锈钢透视围栏； 标识标牌按照业主要求制作样式和安装，标牌采用不锈钢腐蚀工艺。 |  |
| 21 | 设备环境适应性 | 工作温度：-30℃～70℃； 工作湿度：5%～95%； 电磁兼容性：静电放电抗扰度符合GB/T 17626相关要求； 抗振动：抗机械振动（正弦）； 防护等级：不低于IP65。 |  |

3.3 4G地表火探测器

3.3.1.微处理器：支持传感监测、智能识别、组网通信、远程测控等高性能实时计算处理

（1）处理器：RISC指令集，双核高性能嵌入式处理器，支持监督学习人工智能算法算力运算；

（2）电源监测：电源电压、电源纹波等可编程监控；

（3）能耗管理：支持能耗状态控制；

（4）存储内存：支持程序、测控参数可编程配置，数据掉电不丢失。

3.3.2.火情监测：支持IR波段和UV波段复合传感实时监测地表火

（1）火情监测：支持IR、UV双通道复合传感监测；

（2）灵敏度：满足I级灵敏度要求，标准测试火LOS探测距离40m；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）

（3）探测范围：水平视场（FV）不小于100°，垂直视场（FV）不小于50°；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）

（4）响应时间：≤35s。（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）

3.3.3.防盗监测：支持空间姿态传感实时监测设备跌落或人为盗取现象

（1）姿态传感：支持空间姿态变化传感监测；

（2）响应时间：≤20s。（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）

3.3.4.图像取证：支持对地表火情、设备跌落、人为盗取等现象照相取证

（1）图像分辨率：支持640*480、320*240 、160*120等分辨率可选；

（2）镜头焦距：f1.8mm/FF定焦；

（3）视场角度：广角100°；

（4）图片格式：JPEG/M-JPEG标准；

（5）图像平衡：支持图像白平衡；

（6）启动时间：≤5s。

3.3.5.防炫光干扰

防炫光：防止直射、炫光干扰；

3.3.6.组网通信：支持低功耗窄带远距离NB-IoT通信及组网上云

（1）运营商：中国电信、中国移动、中国联通（运营商可选）；

（2）通信协议：NB-IoT CoAP 协议；

（3）通信速率：100bps～100Kbps；

（4）发射功率：23±2dbm；

（5）接收灵敏度：-129dbm；

（6）通信天线：全向天线，驻波比≤2.0；

（7）天线材质：应防野生动物啃咬。

3.3.7.电源供电：支持太阳能自助供电和微功耗控制管理

（1）整机能耗：工作≤400mW；

（2）供电方式：太阳能自助供电（支持24小时白昼不间断）；

3.3.8.可靠性能：具有电磁兼容、抗干扰和抗振动等可靠性能

（1）电磁兼容：符合GB/T17626.3中第3等级要求；

（2）抗干扰：抗环境光线干扰；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）

（3）抗振动：抗机械振动。（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）

3.3.9.环境适应：适应野外日晒雨淋等气候环境

（1）外壳防护：至少满足IP65；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加公章）

（2）工作温度：-20℃~60℃；（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章）

工作原理：光电式

通信方式：4G

报警音量：≥85dB

工作电压：DC 3V,锂电池CR17505

静态电流：≤15微安

报警电流：≤50mA

工作环境：温度：-10℃-55℃，湿度：5%-95%

（3）工作湿度：0~100%HR(无凝结)；

3.3.10. 状态管理：支持监测、识别、传输、报警等运行状态测控管理

（1）监测：实时监测多通道复合传感信息，7*24小时不间断；

（2）识别：多种人工智能（AI）算法模型自适应选择，并进行事件现象识别，有不同颜色的显著LED状态指示；

（3）传输：支持双向数据传输，自动发送或接收数据，有显著LED状态指示；

（4）报警：支持事件分类报警，自动分类报告事件，有显著LED状态指示；

（5）状态机（SM）：支持优先级可编程的能耗状态机管理。

3.3.11. 火情识别：支持复合传感、多维信息、特征向量的高精度人工智能（AI）识别

（1）信息采集：支持双通道复合传感信息高速A/D采样、误差处理和数字滤波；

（2）特征提取：支持双通道复合传感信息的时域、频域多维信息处理和特征提取；

（3）火情识别：支持多维信息人工智能（AI）识别，能高精度识别地表火情现象，具有抗光线干扰性能；

（4）火情报警：支持位置定位的火情报警，具有显著可区分色彩的LED闪烁指示。

3.3.12防盗识别：支持姿态传感、姿态变化、多维信息的高精度人工智能（AI）识别

（1）信息采集：支持姿态传感信息高速A/D采样、误差处理和数字滤波；

（2）特征提取：支持姿态传感信息的时域、频域多维信息处理和特征提取；

（3）防盗识别：支持多维信息人工智能（AI）识别，能够高精度识别人为盗取、设备跌落等现象；

（4）防盗报警：支持位置定位的防盗报警，具有显著可区分色彩的LED闪烁指示。

3.3.13. 照相取证：支持报警事件照相取证和自动回传
（1）照相取证：当地表火情、设备跌落、人为盗取等事件发生时，自动照相取证；
（2）巡检取证：能接收云端的远程指令，对现场进行巡检照相取证；
（3）数据压缩：支持JPEG图片压缩，压缩比可调；
（4）图片回传：能自动向云端回传图片，具有显著可区分色彩的LED闪烁指示

3.3.14.其他

（1）带压铸铝探测器支架；

（2）三网合一通讯流量卡，流量不限量，保证照片实时回传。

五、实施目标：

1.森林防火

做好森林防火工作，可以促进林业健康发展，保护生态平衡。充分认识森林火灾发生原因，对火灾进行监控预防。建设林场管理处森林防火信息化，加强林区监测预报能力，提高全民对森林火灾的危害认识，使全民积极投入到森林火灾防范当中。一旦发现火情，及时扑救，采取措施进行有效处置，短时间控制火情，保护森林资源安全。

2.项目物资购置

八达岭林场管理处坚持以“打早、打小、打了”为目标，严管野外火源，推动人防、物防、技防相结合。坚持“预防为主，防灭结合、高效扑救、安全第一”的工作方针，因辖区大部分山地，高山耸立，沟谷纵横，地形复杂，部分地区手机无网络信号，防火盲区较多，为确保森林资源安全

# 第五章合同草案条款

（仅供参考，具体内容以实际签订为准）

编号：__________

# 中央财政森林草原防火-北京市八达岭林场管理处森林防火物资储备提升项目

# 采购合同

项目名称：中央财政森林草原防火-北京市八达岭林场管理处森林防火物资储备提升项目

甲方：北京市八达岭林场管理处

乙方：

签订时间:      年   月   日
    北京市八达岭林场管理处的中央财政森林草原防火-北京市八达岭林场管理处森林防火物资储备提升项目委托                                进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

## 1. 中央财政森林草原防火-北京市八达岭林场管理处森林防火物资储备提升项目招标采购文件

## 2.投标文件

## 3.乙方在投标时的书面承诺

## 4. 中央财政森林草原防火-北京市八达岭林场管理处森林防火物资储备提升项目中标通知书

## 5.合同补充条款或说明

## 6.保密协议或条款

## 7.相关附件、图纸

# 第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见附件《供货明细项目一览表》）。

# 第三条  合同总金额

大写：             元整。

本合同项下货物总金额：￥          元整。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

# 第四条  权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6.乙方负责建设数据管理平台，并将设备数据接入八达岭林场防火指挥中心，费用由乙方承担。

7.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

8.森林火险因子综合监测站、4G地表火探测器、独立式光电感烟火灾探测报警器为确保正常运行，维修维护（整机换新）期限为1年。

# 第五条  付款方式

自合同签订、资金批复到位，收到乙方履约保证金后，甲方向乙方支付合同金额的 50 %，乙方交付货物后甲方支付合同金额的 30 %，项目验收合格并结束后，甲方支付合同金额的 20 %。

乙方在签订本合同10个工作日内，向甲方缴纳合同履约保证金￥      元（合同金额的10%），履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1年内。到期后，如乙方不存在违约行为，则甲方向乙方无息退还。如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后 15日内无息退还乙方。

# 第六条  交货和验收

1.交货时间：  自合同签订之日起     个月内完成交付   。

交货地点：  北京市八达岭林场管理处    。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的一个月内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的一个月内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后3 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

# 第七条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：             ； 联系电话：            。

# 第八条  售后服务

1.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

2.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 1 （小时）之内做出及时响应，在 8 （小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修  8 （小时）后仍无法解决，乙方应在  24   （小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.乙方应当建立健全售后服务保障体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

4.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。售后服务期，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换。

# 第九条  分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

# 第十条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

# 第十一条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 3 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款5％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 3 ‰的违约金。如乙方逾期交货达 30 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 3 ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 5 ％。财政拨付原因导致甲方延期付款，甲方不承担任何违约责任，乙方予以充分理解。

5.在乙方承诺的或国家规定的货物售后期（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

# 第十二条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 3 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

# 第十三条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 ① 种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

# 第十四条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式  4  份，甲、乙双方各执  2  份。

# 甲   方：                               乙   方：

名称：（盖章）                       名称：（盖章）

地址：                                  地址：

法定代表人或                            法定代表人或

授权代表（签章）：                 授权代表（签章）：

开户银行：                              开户银行：

银行账号：                              银行账号：

签订时间：

签订地点：

# 第六章响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响应文件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件

### 1-2供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：  年  月  日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

#### 2-1-1中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式(本项目不适用)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

### 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3本项目的特定资格要求（如有）

### 3-2其他特定资格要求

## 4磋商保证金凭证/交款单据电子件

## 5响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：_____。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

供应商名称（加盖公章）：

日期：  年  月  日

## 6授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：   性别：    年龄：    职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：   年   月   日

## 7报价一览表

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3. 项目内不得列示日常办公等相关费用

供应商名称（加盖公章）：

日期：  年  月  日

## 8分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 9合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 10采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商 文件条目号 (页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 11竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

11-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 12最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：

项目名称：

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

4. 项目内不得列示日常办公等相关费用

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：   年   月   日

## 13最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日