北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测）

项目编号：

采购人：北京市动物疫病预防控制中心

采购代理机构：北京国泰建中管理咨询有限公司

# 目      录

目      录	1

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	8

第三章   资格审查	27

第四章   评标方法和评标标准	29

第五章   采购需求	37

第六章   拟签订的合同文本	50

第七章   投标文件格式	69

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目名称：综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测）

分包名称：第一包

2. 项目编号：

包号：01

3. 项目总预算金额：265.4434万元，其中本包次预算金额为75.76万元

4. 采购需求简述：

（1）．采购目标：结合本市动物养殖情况、动物疫病检测、疫病防治状况，开展动物疫病监测与流行病学调查，及时发现疫病及疫情隐患，有效保障全市养殖业健康发展和公共卫生安全。

（2）.采购要求：质量、安全符合国家有关法律法规、质量标准和北京市的动物防疫政策及技术要求。服务、时限等内容满足招标人需求。

（3）.本包次采购标的：

| 包号 | 分包名称 | 采购货物一览 | 采购包预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第一包 | 非洲猪瘟荧光PCR检测试剂盒（核心产品） 非洲猪瘟病毒（P72/CD2V/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒 非洲猪瘟病毒抗体检测试剂盒 猪瘟抗体ELISA检测试剂盒 鸡新城疫血凝抑制试验抗原 鸡新城疫血凝抑制试验阳性血清 鸡新城疫血凝抑制试验阴性血清 口蹄疫非结构蛋白ELISA检测试剂盒 马传贫抗体ELISA检测试剂盒 猪伪狂犬病gB抗体ELISA检测试剂盒 猪伪狂犬病gE抗体ELISA检测试剂盒 禽流感病毒H5亚型(Re-13株）血凝抑制试验抗原 禽流感病毒H5亚型(Re-13株)阳性血清 禽流感病毒H5亚型( Re-14株）血疑抑制试验抗原 禽流感病毒H5亚型(Re-14株）阳性血清 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验抗原 禽流感病毒H9亚型阳性血清 禽流感病毒H7亚型(H7-Re4)血凝抑制试验抗原 禽流感病毒H7亚型(H7-Re4)阳性血清 禽流感血凝抑制试验阴性血清 鸡白痢平板凝集抗原 鸡白痢平板凝集弱阳血清 鸡白痢平板凝集阴性血清 鸡白痢平板凝集强阳血清 禽白血病P27抗原ELISA检测试剂盒 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 猪繁殖与呼吸障碍综合症病毒ELISA抗体检测试剂盒 猪蓝耳病抗体ELISA检测试剂盒 非洲猪瘟ELISA检测试剂盒 狂犬病病毒ELISA抗体定量检测试剂盒 禽败血支原体抗体ELISA试剂盒 猪流行性腹泻病毒抗体ELISA检测试剂盒 小反刍兽疫抗体检测试剂盒 禽白血病AB亚型ELISA抗体检测试剂盒 | 75.76 |

注：本项目不接受进口产品投标。

- 合同履行期限：合同签署后按甲方通知时间供货。

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向□中小□小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_/_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：

1)依据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业及残疾人福利性单位适用于政府采购促进中小企业发展的相关政策,但不重复享受政策。

2)未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚执行有效期失效的除外）。

3）采购人在政府采购活动中根据项目类别和性质执行相应的节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

2）①如果投标人是生产企业，须提供兽药生产许可证和兽药GMP证书（在投标文件中提供电子件并加盖公章）；

②如果投标人是代理商，须提供兽药经营许可证（经营范围为诊断制品或生物制品）（在投标文件中提供电子件并加盖公章）。

三、获取招标文件

1.时间：2025年 4  月30 日8：30至2025年 5  月 9  日17：00_（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：投标人持CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.htmL#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年 5 月 21  日09点00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台

方式：供应商持CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.htmL#/home）参与电子开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：根据本项目采购内容和性质，如果需要将执行强制、优先采购节能、环境标志产品，促进中小企业发展、支持监狱企业及残疾人福利性单位发展，推广政府采购信用担保工作等政府采购政策。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，(投标人可在交易平台下载相关手册)，办理 CA 数字证书或电子营业执照，进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书或电子营业执照

投标人登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“ 电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

投标人如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/招标文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，投标人无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

3.7.1投标人可以远程使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标，按照流程完成签到、解密、开标确认等步骤。

3.7.2投标人也可以在投标递交截止时间前携带加密锁（解密符）、笔记本电脑等前往现场（北京市海淀区成府路270号中科科仪院内6号楼3层多功能会议室）进行电子开标。

3.7.3本项目为多包次项目，在开标时间将同时对各个包次下达投标文件解密指令，解密后依照包次顺序进行唱标及开标确认环节。各单位请注意开标时间，准时完成投标文件的解密工作。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市动物疫病预防控制中心  _

地    址：北京市大兴区祥瑞大街19号

联系方式：010-60276234

2.采购代理机构信息

名    称：北京国泰建中管理咨询有限公司__

地    址：北京市海淀区成府路270号中科科仪院内6号楼3层

联系方式：010-68001293/68001559

3.项目联系方式

项目联系人：于元惠、张敏、张伟

电      话：010-68001293/68001559

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目本包次为单一产品采购项目。 ■本包次为非单一产品采购项目，核心产品为：非洲猪瘟荧光PCR检测试剂盒 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 非洲猪瘟荧光PCR检测试剂盒 非洲猪瘟病毒（P72/CD2V/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒 非洲猪瘟病毒抗体检测试剂盒 猪瘟抗体ELISA检测试剂盒 鸡新城疫血凝抑制试验抗原 鸡新城疫血凝抑制试验阳性血清 鸡新城疫血凝抑制试验阴性血清 口蹄疫非结构蛋白ELISA检测试剂盒 马传贫抗体ELISA检测试剂盒 猪伪狂犬病gB抗体ELISA检测试剂盒 猪伪狂犬病gE抗体ELISA检测试剂盒 禽流感病毒H5亚型(Re-13株）血凝抑制试验抗原 禽流感病毒H5亚型(Re-13株)阳性血清 禽流感病毒H5亚型( Re-14株）血疑抑制试验抗原 禽流感病毒H5亚型(Re-14株）阳性血清 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验抗原 禽流感病毒H9亚型阳性血清 禽流感病毒H7亚型(H7-Re4)血凝抑制试验抗原 禽流感病毒H7亚型(H7-Re4)阳性血清 禽流感血凝抑制试验阴性血清 鸡白痢平板凝集抗原 鸡白痢平板凝集弱阳血清 鸡白痢平板凝集阴性血清 鸡白痢平板凝集强阳血清 禽白血病P27抗原ELISA检测试剂盒 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 猪繁殖与呼吸障碍综合症病毒ELISA抗体检测试剂盒 猪蓝耳病抗体ELISA检测试剂盒 非洲猪瘟ELISA检测试剂盒 狂犬病病毒ELISA抗体定量检测试剂盒 禽败血支原体抗体ELISA试剂盒 猪流行性腹泻病毒抗体ELISA检测试剂盒 小反刍兽疫抗体检测试剂盒 禽白血病AB亚型ELISA抗体检测试剂盒; 工业（制造业）. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：10000.00元 投标保证金收受人信息： 招标代理机构银行账户信息： 开户名（全称）：北京国泰建中管理咨询有限公司 开 户 银 行 ：招商银行股份有限公司北京分行甘家口支行 账 号 ：531902429310101 注：投标人如计划参与多个采购包的投标，在汇款时应注明保证金对应的项目名称简写以及相应包次号，并应在登录北京市政府采购电子交易平台后，依次提交各包次递交保证金的凭证。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 详见投标人须知 。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： / |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的投标人，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：Word版、盖章后电子版均需发电子邮箱至bjgtjz@126.com/盖章后的纸质版原件快递至北京市海淀区成府路270号中科科仪6号楼3层 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 招标部 ； 联系电话： 010-68001293 ； 通讯地址：北京市海淀区成府路270号中科科仪院内6号楼3层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：_详见投标人须知条款27.2__； 缴纳时间：_中标人在领取中标通知书的同时以电汇或现金的形式向招标代理机构一次性缴付本项目代理服务费。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品依据《政府采购进口产品管理办法》（(财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文）的相关规定，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一 步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕 19 号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展 改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场 成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所 依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目 清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制 采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 〔2019〕9 号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品， 则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1   为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

5.7.1	商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战， 推广使用绿色包装， 根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123 号)，本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件或相关证书文件（如联合协议、分包意向协议、资质证书、质量管理体系证书、人员资质证书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用电子交易平台。投标人应自行在招标文件规定的开标时间登录北京市政府采购电子交易平台，并在收到系统解密指令后在规定的解密时间（至少30分钟）内对投标文件进行解密。开标过程中出现系统故障等政府采购电子交易平台技术问题投标人应及时联系电子交易平台技术人员解决，并在系统中向采购代理机构报告问题，任何因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。（投标人应对本单位开标环节的顺利开展负责，任何投标人自身原因导致的未在规定时间内解密成功由投标人自行承担后果）。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。在收到系统的确认开标结果的指令后，在规定时间内未提出异议或未确认的，均视为默认开标结果无误无异议。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交投标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交投标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交投标人的评审总得分。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2收费标准执行附表标准。
附表：《代理报酬收费标准表》

| 费率 中标（成交）金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100～200万元（含） | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 200～500万元（含） | 1.1% | 1.1% | 0.9% |
| 500～1000万元（含） | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 100万元以下的项目收取定额代理费，其中： 20万元（含）以下的各类项目收取3000元，20～50万元（含）的各类项目收取8000元，50～100万元（含）货物和服务类项目收取1.5万元，50～100万元（含）工程类项目收取1万元。 |  |  |  |

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)； 对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图或打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 特定资格要求 | - 如果投标人是生产企业，须提供兽药生产许可证和兽药GMP证书（在投标文件中提供电子件并加盖公章）； - 如果投标人是代理商，须提供兽药经营许可证（经营范围为诊断制品或生物制品）（在投标文件中提供电子件并加盖公章）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照加盖投标人公章； |

# 第四章   评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号技术参数响应（如有） | 投标文件满足招标文件《采购需求》中★号技术参数要求； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章或签字，在北京市政府采购电子交易平台系统中按评标委员会规定的回复时间内完成澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：___/__

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：_按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按量化指标（技术评分）由高到低顺序排列。_

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3_名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

价格评分标准（共30分）

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30 | 0-30 |

投标人实力和信誉详细评分表（30分）

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品的稳定性 | 6 | 所投核心产品自2022年1月1日以来生产大于10个（含10个）批次得6分；生产超过5个批次，小于10个批次得3分；生产超过3个批次，小于5个批次得1分，小于3个批次或不提供的不得分。 （根据投标单位提供的生产批号证明材料评审） | 0-6 |
| 2 | 团队能力 | 4 | 技术团队人员能力：团队人员具备相关研发能力，了解产品性能，可以随时为采购人提供技术服务且能力强，经验丰富，人员配置完善，完全满足采购需求得4分，技术团队人员专业性低，能力差，人员配置无法满足需求得2分；无技术服务团队得0分。 | 0-4 |
| 3 | 业绩 | 5 | 投标单位自2022年1月1日以来与本项目所采购货物同类的政府采购业绩，每1个得1分，满分为5分 （以合同电子件和中标通知书等相关证明材料为审核依据，同一采购人的多次业绩视为同一个业绩) | 0-5 |
| 4 | 服务方案 | 15 | 1.供货方案（0-5分）： 完全满足项目要求，供货及时，方案全面、细致得5分；方案基本满足要求，缺乏针对性得2分；存在交货延迟、方案欠缺等问题得1分；不满足项目要求不得分。 2.包装及运输方案（0-5分）： 完全满足项目要求，包装及运输方案全面、细致得5分；方案基本满足要求，缺乏针对性得2分；方案欠缺，包装质量差得1分；不满足项目要求，0分。 3.质量保证方案（0-5分）： 完全满足项目要求，质保方案全面、可行得5分；方案基本满足要求，缺乏针对性得2分；方案欠缺得1分；不满足项目要求，0分。 | 0-15 |

货物的技术性能（25分）

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物的技术参数 | 20 | 针对招标文件第五章采购需求“一、货物需求一览表”中的所需货物逐条进行响应： 本项满分20分，技术参数完全满足招标文件要求得20分；“▲”项参数每有一项负偏离或者未进行实质性应答扣2分；其他一般性参数，每有一项存在负偏离或者未进行实质性应答扣1分；扣完为止。 | 0-20 |
| 2 | 性能验证试验报告 | 5 | 所投核心产品能够提交自2022年1月1日以来的5家及以上不同的具备CNAS资质的的实验室出具的证明其参数符合招标文件要求的合格性能验证试验报告得5分;提交3-4家不同的具备CNAS资质的的实验室出具的证明其参数符合招标文件要求的合格性能验证试验报告,得2分;未提交不得分。 | 0-5 |

售后服务质量（15分）

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务响应、产品质量跟踪监控。 | 15 | 根据招标要求和投标技术响应情况,对供应商提供的售后及服务方案进行评审: 1.售后服务方案满足招标文件要求（0-4分）： 售后服务方案完善，满足招标文件要求，具备满足接到供货通知2h到货的紧急供货能力，并提供齐全的机构规模、人员、保障到货方案的相关证明材料，得4分；售后服务方案完善，常驻机构和机构规模、人员、保障到货方案的相关证明材料略有欠缺得1分；售后服务方案不完善，不具备接到供货通知2h到货的能力和机构的规模、人员、保障到货方案的相关证明材料，不得分。 2.售后服务承诺(0-3分): 提出有效的售后服务承诺得3分，售后服务承诺未完全贴合项目实际得1分，未提出售后服务承诺不得分。 3.售后服务响应及处理周期（0-4分）： 在接到通知后1小时内到达现场并迅速解决问题得4分；接到通知后2小时内到达现场并解决问题得1分；无法及时到达现场且无法解决问题的0分）。 4.重要技术问题解决能力（0-4分） 如遇重要技术问题，具有有效解决问题的能力并及时解决，得4分；解决问题能力欠佳得1分，不具备有效解决问题的能力不得分。 | 0-15 |

注：业绩证明材料须提供合同电子件（至少要包括合同首页、采购内容清单页、双方盖章签字页，并加盖投标人电子章）和中标通知书电子件，所有电子件应清晰，评标小组有权决定业绩是否对本项目的采购有指导意义，能否满足本项目的要求。

# 第五章   采购需求

- 货物需求一览表

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非洲猪瘟荧光PCR检测试剂盒（核心产品） | 50头份/盒 | 56 | 1.荧光PCR法； 2.灵敏度：最低检测限为1.0×103copies/mL； 3.能检测血液或血清、肺脏、淋巴结、脾脏等组织样品中的非洲猪瘟病毒； 4.特异性好，与其他病原无交叉反应，其他病原检测结果应为阴性； 5.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光PCR仪； 6.试剂有效期12个月以上； ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； 9.规格:50头份/盒； 10.引物探针与非洲猪瘟诊断技术 GB/T18648-2020一致，并提供证明材料。 |
| 2 | 非洲猪瘟病毒（P72/CD2V/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒 | 50头份/盒 | 2 | 1.荧光PCR法； 2.灵敏度：最低检测限为1.0×103copies/mL； 3. 用于猪全血、血清、淋巴结、脾脏、肌肉等样本中非洲猪瘟病毒的P72/MGF/CD2V的三重鉴别检测； 4.特异性好，与其他病原无交叉反应，其他病原检测结果应为阴性。 5. 适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光PCR仪； 6. 试剂有效期12个月以上； ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； 8.规格:50头份/盒； ★9.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 3 | 非洲猪瘟病毒抗体检测试剂盒 | 480头份／盒 | 12 | ▲1.阻断ELISA方法(提供有效的证明材料）； 2.用于检测猪血清中的非洲猪瘟病毒感染抗体，样品稀释简便； 3.试剂盒组成：非洲猪瘟抗原包被板、洗液、样品稀释液、酶标抗体、阳性对照、阴性对照、底物A溶液、底物A溶液、终止液；说明书； 4.反应时间：37℃ 60min -37℃ 30min-37℃10min ； 5.读数波长：450nm； 6.实验有效性判定：阴性对照OD值>0.5，阳性阻断率＞50； 7.规格：480头份/盒； ★8.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★9.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 4 | 猪瘟抗体ELISA检测试剂盒 | 480头份/盒 | 12 | - 规格：480头份/盒 ★2. 阻断ELISA方法(提供有效的证明材料）； 3. 包被：猪瘟病毒抗原； 4. 试剂盒组成：预包被微孔板：5块；浓缩洗液：480 mL；酶标记物：60 mL；阳性对照：1.0 mL；阴性对照：1.0 mL；TMB底物：60 mL；终止液：60 mL；样品稀释液：45 mL； 5. 反应温度、时间：（室温）120min-（室温）30min -（室温）10 min； 6. 读数波长：450nm；或双波长：450nm/630nm； 7. 实验有效性判定：阴性对照平均OD值＞0.50，阳性对照阻断率%＞50； 8. 判定标准：阻断率%=（阴性对照OD平均值-待检样品OD值）/阴性对照平均OD值≥40判为阳性；阻断率%≤30判为阴性； 9. 贮藏与有效期：试剂盒2～8℃保存，有效期12个月； ★10.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 5 | 鸡新城疫血凝抑制试验抗原 | 2 mL /瓶 | 34 | 1.用于新城疫抗体的检测； 2.抗原为新城疫病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于7Log2； 3.试剂在2～8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年； 4.试验结果阴阳性对照成立； 5.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求； 6.规格：2 mL /瓶； ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 6 | 鸡新城疫血凝抑制试验阳性血清 | 2 mL /瓶 | 18 | ▲1.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2；(提供有效的证明材料） 2.试剂有效期不少于2年； 3.试验结果阳性对照成立； 4.规格：2 mL /瓶； ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 7 | 鸡新城疫血凝抑制试验阴性血清 | 2 mL /瓶 | 18 | 1.阴性血清来自未感染病毒的SPF鸡，无血凝抑制效价； 2.试剂有效期不少于2年； 3.试验结果阳性对照成立； 4.规格：2 mL /瓶； ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 8 | 口蹄疫非结构蛋白ELISA检测试剂盒 | 192头份／盒 | 16 | 1.ELISA方法； 2.适用于检测牛、山羊、绵羊与猪等偶蹄动物血清中的FMDV非结构蛋白抗体，不区分病毒血清型。适用于活畜调运检疫、疫区净化检疫和群体感染状况评价，区分感染动物和疫苗免疫动物； 3.试验结果阴阳性对照成立； 4.重复性：板间及批次间CV值小于10%； 5.规格：192头份/盒； 6.储存条件与有效期：试剂盒2～8℃保存，有效期不少于12个月； ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 9 | 马传贫抗体ELISA检测试剂盒 | 480头份/盒 | 1 | 1.适用范围：本试剂盒采用竞争 ELISA 技术，用于检测马血清中马传染性贫血病毒抗体，检测结果可用于马传染性贫血感染的辅助诊断； 2.样品与酶标抗原1:1混合； 3.37℃孵育 30分钟-30分钟-5分钟； 4.试验结果有效的条件是：阴性对照血清的平均 OD450nm值＞1.0；阳性对照血清的平均 OD450nm值＜0.20。 检测血清样品抑制率≥55%时，判定为阳性样品，检测血清样品抑制率＜55%时，判定为阴性样品。 5.储存条件与有效期：试剂盒2～8℃保存，有效期不少于12个月； 6.规格：480头份/盒； ★7.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★8.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 10 | 猪伪狂犬病gB抗体ELISA检测试剂盒 | 480头份/盒 | 4 | 1.用于检测猪血清中的猪伪狂犬病毒gB抗体水平； 2.规格：5*96头份/盒； 3.采用阻断ELISA 方法； 4.除洗液外，其余试剂均为即用型； 5.试剂盒组份有抗原包被板、阴性对照、阳性对照、酶标抗体、底物溶液、终止液、25×浓缩洗涤液、样品稀释液等； 6.结果判定：IN%<45%时，判为阴性；当样品IN%>50%时，判为阳性；当45%≤样品IN%≤50%时，判为可疑； 7.试剂有效期12 个月及以上； ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★9.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 11 | 猪伪狂犬病gE抗体ELISA检测试剂盒 | 480头份/盒 | 10 | 1. 用于检测猪血清中的猪伪狂犬病毒gE抗体水平； 2.规格：5*96头份/盒； 3.采用阻断ELISA 方法； 4.除洗液外，其余试剂均为即用型； 5.试剂盒组份有抗原包被板、阴性血清、阳性血清、酶标抗体、底物溶液、终止液、10倍浓缩洗涤液、血清稀释液等； 6.结果判定：IN%<40%时，判为阴性；当样品IN%>45%时，判为阳性；当40%≤样品IN%≤45%时，判为可疑； 7.试剂有效期12 个月及以上； ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★9.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 12 | 禽流感病毒H5亚型(Re-13株）血凝抑制试验抗原 | 2 mL /瓶 | 25 | 1.用于H5亚型禽流感（Re-13株）抗体的检测； 2.抗原为禽流感病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于7Log2； 3.试剂在2～8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年； 4.试验结果阴阳性对照成立； 5.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 6.规格：2 mL /瓶； ★7.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★8.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 13 | 禽流感病毒H5亚型(Re-13株)阳性血清 | 2 mL /瓶 | 8 | ▲1.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2(提供有效的证明材料）； 2.试剂有效期不少于2年； 3.试验结果阳性对照成立； 4.规格：2 mL /瓶； ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 14 | 禽流感病毒H5亚型( Re-14株）血疑抑制试验抗原 | 2 mL /瓶 | 25 | 1.用于H5亚型禽流感（Re-14株）抗体的检测； 2.抗原为禽流感病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于7Log2； 3.试剂在2～8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年； 4.试验结果阴阳性对照成立； 5.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 6.规格：2 mL /瓶； ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 15 | 禽流感病毒H5亚型(Re-14株）阳性血清 | 2 mL /瓶 | 8 | ▲1.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2(提供有效的证明材料）； 2.试剂有效期不少于2年； 3.试验结果阳性对照成立。 4.规格：2 mL /瓶； ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 16 | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验抗原 | 2 mL /瓶 | 16 | 1.用于H9亚型禽流感抗体的检测； 2.抗原为禽流感病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于7Log2； 3.试剂在2～8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年； 4.试验结果阴阳性对照成立； 5.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 6.规格：2 mL /瓶； ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 17 | 禽流感病毒H9亚型阳性血清 | 2 mL /瓶 | 8 | 1.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2； 2.试剂有效期不少于2年； 3.试验结果阳性对照成立。 4.规格：2 mL /瓶 ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 18 | 禽流感病毒H7亚型(H7-Re4)血凝抑制试验抗原 | 2 mL /瓶 | 25 | 1.用于H7亚型禽流感（Re-4株）抗体的检测； 2.抗原为禽流感病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于7Log2； 3.试剂在2～8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年； 4.试验结果阴阳性对照成立； 5.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 6.规格：2 mL /瓶； ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 19 | 禽流感病毒H7亚型(H7-Re4)阳性血清 | 2 mL /瓶 | 8 | 1.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2； 2.试剂有效期不少于2年； 3.试验结果阳性对照成立。 4.规格：2 mL /瓶； ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 20 | 禽流感血凝抑制试验阴性血清 | 2 mL /瓶 | 8 | - 阴性血清来自未感染病毒的SPF鸡，无血凝抑制效价； - 试剂有效期不少于2年； 3.试验结果阳性对照成立。 4.规格：2 mL /瓶； ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 21 | 鸡白痢平板凝集抗原 | 15 mL／瓶 | 15 | 1.用于鸡白痢抗体的凝集试验检测； 2.试剂在2～8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年； 3.试验结果阴阳性对照成立； 4.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 5. 规格：15 mL／瓶 ； ★6.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★7.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 22 | 鸡白痢平板凝集弱阳血清 | 2 mL／瓶 | 8 | 1.弱阳性血清来自感染鸡白痢沙门氏菌SPF鸡； 2.试剂有效期不少于2年； 3.试验结果阳性对照成立； 4. 规格：2 mL／瓶。 ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 23 | 鸡白痢平板凝集阴性血清 | 2 mL／瓶 | 4 | 1.阴性血清来自未感染鸡白痢沙门氏菌SPF鸡； 2.试剂有效期不少于2年； 3.试验结果阴性对照成立； 4. 规格：2 mL／瓶； ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 24 | 鸡白痢平板凝集强阳血清 | 2 mL／瓶 | 4 | 1.强阳性血清来自感染鸡白痢沙门氏菌SPF鸡； 2.试剂有效期不少于2年； 3.试验结果阳性对照成立； 4. 规格：2 mL／瓶； ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 25 | 禽白血病P27抗原ELISA检测试剂盒 | 480头份／盒 | 15 | ▲1.用于检测禽类蛋清、胎粪或泄殖腔拭子等样品中的禽白血病病毒抗原；(提供有效的证明材料）； 2.规格：5*96头份/盒； 3.采用夹心ELISA 方法； 4.除洗液外，其余试剂均为即用型； 5.试剂盒组份有抗体包被板、阴性对照、阳性对照、酶标抗体、底物溶液、终止液、10×浓缩洗涤液、样品稀释液等； 6.结果判定：阴性：s/p＜0.2，阳性：s/p≥0.2。 7.试剂有效期12个月及以上； ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★9.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 26 | 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 | 96孔/盒 | 36 | ▲1.反应原理：间接ELISA方法(提供有效的证明材料）； 2.用途：检测犬血清中的狂犬病毒IgG抗体； 3.规格：每盒1板，每板96孔； 4.试剂盒组分：狂犬病病毒重组抗原包被板、阳性对照、阴性对照、酶标抗体、底物溶液、终止液、20×浓缩洗涤液、样品稀释液； 5.反应条件：37℃，30min；37℃，30min；室温，10min； 6.成立条件：阳性对照OD450nm均值≥0.6，阴性对照OD450nm均值≤0.2； 7.判定标准：S/P值＜0.3，待检样品血清抗体未达到保护水平（0.5IU/mL），判定为阴性；S/P值≥0.3，待检样品血清抗体达到保护水平（0.5IU/mL），判定为阳性； 8.使用方便，除洗涤液外，其余试剂均为即用型； 9.保存条件：2~8℃保存，试剂盒有效期12个月及以上； ★10.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； 12.规格：96T/盒。 |
| 27 | 猪繁殖与呼吸障碍综合症病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 96*5头份/盒 | 12 | ★1.用于检测血清中的猪蓝耳病抗体且为间接ELISA方法(提供有效的证明材料）； - 适用范围：不应为化学发光的ELISA方法，试剂盒应适用于市面上常用的普通酶标仪； 3.规格：96*5/盒（可拆条）； 4.包被抗原：蓝耳病病毒糖蛋白（G蛋白）； 5.可检测血清样本。血清稀释：1:200； 6.孵育温度和时间：37℃60分钟-37℃60分钟-20～25℃10分钟，波长：450nm； 7. 贮藏与有效期：试剂盒2～8℃保存，有效期不少于12个月； ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★9.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 28 | 猪蓝耳病抗体ELISA检测试剂盒 | 96*2头份/盒 | 14 | 1.采用ELISA方法； 2.用于定性检测猪血清中猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体； 3.规格：2*96头份/盒； 4.2-8℃保存，不少于12个月； 5.阴阳性对照成立； 6.检测波长：450nm； 7.特异性：不与其他猪源病毒抗体交叉； ★8.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； ★9.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |
| 29 | 非洲猪瘟ELISA检测试剂盒 | 480头份/盒 | 3 | ★1.间接ELISA方法(提供有效的证明材料）； 2.包被：p22,p30蛋白 ； 3.样品1：100稀释，阴阳性对照不需要稀释； 4.试剂盒组成：非洲猪瘟抗原包被板：5块；洗液：240 mL；样品稀释液：240 mL；HRP0酶标抗体：70 mL；阳性对照：7.0 mL；阴性对照：7.0 mL；TMB底物液：70 mL；终止液：40 mL；说明书：1份； 5.反应时间：（25±3℃）45min -（25±3℃）30min-（25±3℃）15min ； 6.读数波长：450nm； 7.实验有效性判定：阴性对照OD值＜0.3，阳性对照OD值＞0.5； 8.判定标准：S/P=样品OD值/阳性对照平均OD值 SP值≧0.25判为阳性； S/P值<0.25判为阴性； 9.规格：480头份/盒； ★10.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 30 | 狂犬病病毒ELISA抗体定量检测试剂盒 | 192头份／盒 | 2 | ▲1.用途：可定量检测犬血清中的狂犬病毒IgG抗体(提供有效的证明材料）； 2.规格：192头份/盒； 3.原理：间接法ELISA； ▲4.试剂盒组分：抗原包被板、羊抗犬IgG酶标抗体、质控阳性血清、质控阴性血清、参考血清、样品稀释液、酶标抗体稀释液、洗涤液、底物A液、底物B液、终止液(提供有效的证明材料）； ▲5.反应条件：37℃，30min；37℃，60min；37℃，20min(提供有效的证明材料）； ▲6.标准反应时间≤110分钟(提供有效的证明材料）； ▲7.成立条件：质控阳性血清OD450nm值≥0.6，质控阴性血清OD450nm值≤0.1，且当 ln(参考血清OD450nm值)与 ln（参考血清中狂犬病病毒抗体滴度）之间的相关系数（R）不小于0.9(提供有效的证明材料）； ▲8.结果判定：血清中抗体滴度＜0.06EU/ mL，说明血清中狂犬病病毒 IgG 抗体检测为阴性；血清中抗体滴度≥0.06EU/ mL，说明血清中狂犬病病毒 IgG抗体检测为阳性；血清抗体滴度≥0.6EU/ mL，说明血清抗体达到保护水平（0.5IU/ mL）(提供有效的证明材料）； - 保存条件：2～8℃保存，试剂盒有效期12个月及以上； ★10.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 31 | 禽败血支原体抗体ELISA试剂盒 | 480头份／盒 | 4 | 1.采用ELISA方法； 2.用于定性检测鸡血清中的鸡毒支原体抗体； 3.规格：480头份/盒； 4.2-8℃保存，不少于12个月； 5.结果判定：当S/P≥0.67，判为阳性；S/P＜0.67，判为阴性； 6.实验成立条件：阴性对照平均值≤0.150，且阳性对照平均值-阴性对照平均值≥0.150否则实验无效； 7.检测时长：145分钟； 8.检测波长：450nm； 9.特异性：不与其他鸡源病毒抗体交叉； ★10.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 32 | 猪流行性腹泻病毒抗体ELISA检测试剂盒 | 192头份／盒 | 1 | 1.反应原理：间接法ELISA； 2.用途：检测猪血清或乳汁样品中的猪流行性腹泻病毒IgA抗体； 3.规格：每盒2板，每板96孔； 4.试剂盒组分：猪流行性腹泻病毒抗原包被板、阳性对照、阴性对照、酶标抗体、底物溶液、终止液、浓缩洗涤液、样本稀释液； 5.孵育条件：37℃ 60min，37℃ ,30min，37℃ 15min； 6.成立条件：阳性对照OD450nm均值≥0.3，阴性对照OD450nm均值＜0.2； 7.判定标准：样品的S/P值≥0.5判定为阳性；样品的S/P值＜0.5判定为阴性； 8.使用方便，除洗涤液外，其余试剂均为即用型； 9.保存条件：2～8℃保存，试剂盒有效期12个月及以上； ★10.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 33 | 小反刍兽疫抗体检测试剂盒 | 384头份/盒 | 3 | 1.阻断ELSIA方法； 2.试剂盒组成：抗原包被板、20倍浓缩洗涤液、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液； 3.试验规定反应时间100分钟； 4.结果判定：通过测定阻断率判定样品检测结果，阻断率≥50%，样品判为阳性，阻断率＜50%，判为阴性； 5.试剂盒有效期12个月； ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |
| 34 | 禽白血病AB亚型ELISA抗体检测试剂盒 | 480头份/盒 | 4 | 1.适用范围：适用于市面上常用的普通酶标仪； 2.适用于血清中禽白血病A/B亚型抗体检测； ▲3.采用间接ELISA方法(提供有效的证明材料）； 4.重复性：板间及批次间CV值小于10%； 5.读数波长：450nm； 6.实验有效性判定：阳性对照OD值均在0.6～1.3之间，阴性对照OD值＜0.10； 7.判定标准：待检样品的S/P值≥0.2时判为阳性，S/P值＜0.2时判为阴性； 8.储存条件与有效期：试剂盒2～8℃保存，有效期不少于12个月； ★9.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； ★10.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |

二、商务要求：

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

供货时间：合同签署后按甲方通知时间供货。

出库单（随货单）：乙方在货物出库时须填写出库单（或装箱单），详细写明货物品种、数量、包装规格、批号、有效期和准确的出库时间，并将装箱单封装在某一箱内，在该箱明显标注“内有清单”字样。由物流公司送货的，应同时提供《随货单》等详细记录货物承运、运输和中转情况的单据，并保证货物的运输过程符合货物储存的温度。

交货程序：甲方根据需求情况，向乙方提出供货通知，明确货物的品名、数量和交货时间、地点、方式。乙方接到供货通知2日内或按甲方要求的时限，将货物运达甲方库房并将货物卸到指定位置。货物从乙方库房出库到运达甲方库房的时间不超过2小时。 乙方应做好甲方通知紧急供货的应急预案，并承诺在紧急供货要求下实现2小时内供货。

交货期：乙方应在签订合同后15天内具备供货能力。甲方根据需要向乙方发出供货通知，乙方收到通知后3天内完成供货。如遇极端天气等客观因素，影响到货时间的，乙方须向甲方书面说明，交货期可延长5天。

货物相关资料：乙方应随货物向甲方交付产品的检验报告。

交货地点：北京市动物疫病预防控制中心内指定位置。

2.付款条件（进度和方式）

本项目分批次进行供货。合同签署后甲方预付50%货款，全部到货、验收、入库后甲方支付剩余50%尾款。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））

有特殊包装要求的物品，应按照物品说明书和外包装标志执行。

运输：由乙方将货物运送到甲方指定地点，乙方负责办理冷链运输，保证运输手续和操作符合采购人要求和相关行业规定。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

4.售后服务（质保期）

乙方根据招标文件向甲方提供相应的售后服务。如遇相关技术问题，乙方须在2小时内及时响应，并提出解决方案，组织技术人员予以及时解决。货物质保期内需满足技术参数要求。

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

此次采购货物设备是采购人经过论证评审后确实所需，投标人所投设备应符合采购人的实际需求，应满足重大动物疫病应急预案和相关技术方案的要求。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

产品须符合国家《兽药质量标准》最新版要求。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数，并提供佐证材料。供货方应保证货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

在货物最终验收后的质量保证期内，供货方应对产品的所有质量问题（包括但不限于因设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障等）负全责，因质量问题所产生的故障、事故、人身损害、经济损失等责任均由供货方承担，由此产生的所有费用也均由供货方负担。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

本项目需要落实的政府采购政策如节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、扶持不发达地区和少数民族地区、使用信用记录结果等，根据本项目的特点和需求，具体落实情况详见招标文件其他章节。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权﹑商标权﹑版权和工业设计权等知识产权的指控﹐一旦任何第三方提出侵权指控，供货方必须对可能发生的后果承担全部责任。

2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

所投货物为成熟的产品，已在动物防疫中使用，并得到验证，受使用者认可。

3.验收标准

到货时，甲方检查包装并随机打开外包装进行感官检查。如货物不满足以下任意一条要求的，可以退货，造成的全部损失由乙方承担。

1）货物内、外包装完整，不得破损，且符合包装有关规定。包装有破损的，甲方可要求整箱退货或者整批退货。

2）货物生产厂家、品名、数量、规格符合项目合同和《出库单》。

3）货物的批次检验报告符合兽医药管理、动物防疫相关要求和本项目招标文件要求，满足投标文件承诺。

4）到货时或到货后，甲方可随时对货物随机抽验，货物应符合本合同约定的质量要求。

# 第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    ■否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：■是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       ■否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

■否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

■否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

■否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

■否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

■是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：  合同签署后甲方预付50%货款，全部到货、验收、入库后甲方支付剩余50%尾款。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    ■否

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、投标文件格式中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为投标单位需要填写的内容。投标单位应根据实际进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“ / ”标记。

4、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

5、为方便电子标评审，建议投标人编制详细的目录及正确的页码。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

分包名称：

项目编号：

包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件（实质性格式）

附营业执照电子件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2.投标保证金凭证

《投标保证金递交凭证》

致北京国泰建中管理咨询有限公司：

我方参加贵方组织的                     （项目名称）     采购活动，按招标文件的规定已通过（□电汇、□支票、□汇票、□保函）形式交纳人民币            （大写）元的投标保证金，同意按以下信息以（□电汇（网银转账）、□财务窗口现场（支票））方式退还保证金，（□是□否 同意自愿放弃同期银行利息）。

投标人单位全称：                         。

投标人开户银行：                         。

投标人银行帐号：                         。

说明：1.上述要求的开户信息为退投标保证金所用，以非投标担保函形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。2.上述要求的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，北京国泰建中管理咨询有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

若因内容不全、错误、字迹潦草模糊、或开户人和账号与划款时所用的开户人和账号不一致而导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方自行承担全部责任和损失。

我方承诺已认真阅读、熟悉招标（采购）文件对投标保证金的缴纳与退还等相关要求和注意事项，了解选用电汇（网银转账）方式退还保证金时的仍需支付相关手续费用，并服从招标代理机构的通知安排。

投标人：                         （公章）

日      期：   年   月   日

（附汇款凭证电子件或银行保函电子件等证明材料电子件）（实质性格式）

3本项目特定资格要求：

- 如果投标人是生产企业，须提供兽药生产许可证和兽药GMP证书；

提供证书电子件并加盖投标单位公章

②如果投标人是代理商，须提供兽药经营许可证（经营范围为诊断制品或生物制品）

提供证书电子件并加盖投标单位公章.

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

分包名称：

项目编号：

包号：

投标人名称：

### 1投标书（实质性格式）

投标书

致：采购人或采购代理机构

我方参加你方就___________（项目名称）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_90_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购人或采购代理机构

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：______     包号：                 项目名称：_       ____

| 投标人名称 | 投标报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |  |

注：此表中的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________包号：       项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 标的名称 | 制造商 | 品牌 | 制造商 统一信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 产品产地 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指制造商持股份额男性女性占比大的性别。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。产品产地列请填写所投产品的生产地或生产地所属的国别。

投标人名称（加盖公章）：____________                                                日期：_____年______月______日

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：______     包号：                项目名称：_       ____

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表

采购需求偏离表（一）

项目编号：____________   包号：           项目名称：____________

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标响应内容 | 偏离情况 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对本招标文件《采购需求一、设备技术要求参数表》中标注为“★”条款，投标人应逐项详细填写，否则可能导致的不利评审后果由投标人自行承担。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 非洲猪瘟荧光PCR检测试剂盒 | ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★8. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
| 2 | 非洲猪瘟病毒（P72/CD2V/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒 | ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★9. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 3 | 非洲猪瘟病毒抗体检测试剂盒 | ★8.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★9. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 4 | 猪瘟抗体ELISA检测试剂盒 | ★2.阻断ELISA方法(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★10. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 5 | 鸡新城疫血凝抑制试验抗原 | ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★8. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 6 | 鸡新城疫血凝抑制试验阳性血清 | ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★6. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 7 | 鸡新城疫血凝抑制试验阴性血清 | ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★6. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 8 | 口蹄疫非结构蛋白ELISA检测试剂盒 | ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★8. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 9 | 马传贫抗体ELISA检测试剂盒 | ★7.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★8.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 10 | 猪伪狂犬病gB抗体ELISA检测试剂盒 | ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★9.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 11 | 猪伪狂犬病gE抗体ELISA检测试剂盒 | ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★9.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 12 | 禽流感病毒H5亚型(Re-13株）血凝抑制试验抗原 | ★7.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★8.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 13 | 禽流感病毒H5亚型(Re-13株)阳性血清 | ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 14 | 禽流感病毒H5亚型( Re-14株）血疑抑制试验抗原 | ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 15 | 禽流感病毒H5亚型(Re-14株）阳性血清 | ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 16 | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验抗原 | ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★8. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 17 | 禽流感病毒H9亚型阳性血清 | ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 18 | 禽流感病毒H7亚型(H7-Re4)血凝抑制试验抗原 | ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 19 | 禽流感病毒H7亚型(H7-Re4)阳性血清 | ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 20 | 禽流感血凝抑制试验阴性血清 | ★1.阴性血清来自未感染病毒的SPF鸡，无血凝抑制效价；(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料） |  |  |  |
| 21 | 鸡白痢平板凝集抗原 | ★6.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★7. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料） |  |  |  |
| 22 | 鸡白痢平板凝集弱阳血清 | ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★6. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料） |  |  |  |
| 23 | 鸡白痢平板凝集阴性血清 | ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★6. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料） |  |  |  |
| 24 | 鸡白痢平板凝集强阳血清 | ★5.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★6. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 25 | 禽白血病P27抗原ELISA检测试剂盒 | ★8. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★9.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 26 | 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 | ★10. 提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
| 27 | 猪繁殖与呼吸障碍综合症病毒ELISA抗体检测试剂盒 | ★1.用于检测血清中的猪蓝耳病抗体且为间接ELISA方法(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★8.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★9.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 28 | 猪蓝耳病抗体ELISA检测试剂盒 | ★8.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
|  |  | ★9.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料） |  |  |  |
| 29 | 非洲猪瘟ELISA检测试剂盒 | ★1.间接ELISA方法(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ★10.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
|  |  | ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 30 | 狂犬病病毒ELISA抗体定量检测试剂盒 | ★10.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
| 31 | 禽败血支原体抗体ELISA试剂盒 | ★10.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料） |  |  |  |
| 32 | 猪流行性腹泻病毒抗体ELISA检测试剂盒 | ★10.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料）。 |  |  |  |
|  |  | ★11.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料） |  |  |  |
| 33 | 小反刍兽疫抗体检测试剂盒 | ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料） |  |  |  |
| 34 | 禽白血病AB亚型ELISA抗体检测试剂盒 | ★6.提供产品的农业农村部兽药批准文号(提供有效的证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★7.提供厂家的《兽药生产许可证》(提供有效的证明材料） |  |  |  |

注：

1.投标人应在本表“投标文件页码”列中，填写响应内容详细证明材料对应的页码范围（如有）。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

采购需求偏离表（二）

项目编号：______  包号：       __      项目名称：_       ____

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标响应内容 | 偏离情况 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对本招标文件《采购需求一、设备技术要求参数表》中标注为“▲”条款，投标人应逐项详细填写，否则可能导致的不利评审后果由投标人自行承担。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 非洲猪瘟病毒抗体检测试剂盒 | ▲1.阻断ELISA方法(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
| 2 | 鸡新城疫血凝抑制试验阳性血清 | ▲1.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2；(提供有效的证明材料） |  |  |  |
| 3 | 禽流感病毒H5亚型(Re-13株)阳性血清 | ▲1.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
| 4 | 禽流感病毒H5亚型(Re-14株）阳性血清 | ▲1.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
| 5 | 禽白血病P27抗原ELISA检测试剂盒 | ▲1.用于检测禽类蛋清、胎粪或泄殖腔拭子等样品中的禽白血病病毒抗原；(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
| 6 | 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 | ▲1.反应原理：间接ELISA方法(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
| 7 | 狂犬病病毒ELISA抗体定量检测试剂盒 | ▲1.用途：可定量检测犬血清中的狂犬病毒IgG抗体(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ▲4.试剂盒组分：抗原包被板、羊抗犬IgG酶标抗体、质控阳性血清、质控阴性血清、参考血清、样品稀释液、酶标抗体稀释液、洗涤液、底物A液、底物B液、终止液(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ▲5.反应条件：37℃，30min；37℃，60min；37℃，20min(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ▲6.标准反应时间≤110分钟(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ▲7.成立条件：质控阳性血清OD450nm值≥0.6，质控阴性血清OD450nm值≤0.1，且当 ln(参考血清OD450nm值)与 ln（参考血清中狂犬病病毒抗体滴度）之间的相关系数（R）不小于0.9(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
|  |  | ▲8.结果判定：血清中抗体滴度＜0.06EU/ mL，说明血清中狂犬病病毒 IgG 抗体检测为阴性；血清中抗体滴度≥0.06EU/ mL，说明血清中狂犬病病毒 IgG抗体检测为阳性；血清抗体滴度≥0.6EU/ mL，说明血清抗体达到保护水平（0.5IU/ mL）(提供有效的证明材料）； |  |  |  |
| 8 | 禽白血病AB亚型ELISA抗体检测试剂盒 | ▲3.采用间接ELISA方法(提供有效的证明材料）； |  |  |  |

注：

1.投标人应在本表“投标文件页码”列中，填写响应内容详细证明材料对应的页码范围（如有）。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

采购需求偏离表（三）

项目编号：______    包号：       __      项目名称：_       ____

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对本招标文件第五章《采购需求》中未标注““★”、 “▲””的一般性条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）: □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对采购需求中的所有一般性条款，均视作投标人已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效。） |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件第五章《采购需求》中未标注““★”、 “▲””的一般性条款，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

附件1、类似项目业绩

项目编号：______                      项目名称：_       ____

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

附件2、招标服务费缴费承诺书

《招标服务费缴费承诺书》

致北京国泰建中管理咨询有限公司：

我们在贵公司组织的	       	（项目名称）招标中若获中标资格（项目编号：		），保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇形式，向贵公司即北京国泰建中管理咨询有限公司（地址：北京市海淀区成府路中科科仪院内6号楼3层，开户银行：招商银行股份有限公司北京分行甘家口支行，账号：531902429310101），一次性支付应缴费用。代理收费标准参考原国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理机构服务费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》及发改价格【2011】534号文等。根据工商税务部门的有关要求，凡中标人人支付代理服务费的项目需要代理机构与中标人人补签相关费用支付协议。因此，我单位理解并同意如果中标将按贵方规定支付相关费用。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

附件3

投标人信息采集表

| 投标人名称 | 投标人所属性别 | 外商投资类型 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别;绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

4.规模请填写“大型企业”、“中型企业”、“小微企业”、“其他”

附件4中小企业声明函

说明：

（1）本项目不专门面向中小企业采购。如投标人为中小企业可提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件参与价格评审扣除。

（2）中小企业声明函填写注意事项：

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业﹝ 2011 ﹞300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （采购人名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

8  技术部分

说明：

1.请根据本项目的需求，自行编写技术部分的实施（服务）方案

2.另外投标人可以自行提供其他对本项目有关的证明材料。