项目名称：通州校区服装艺术与工程学院特种工艺与教学实验室项目

招 标 文 件

招标编号：BMCC-ZC25-0950

北京明德致信咨询有限公司

2025年7月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查	21

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	27

第五章  采购需求	52

第六章  拟签订的合同文本	105

# 第一章  投标邀请

# 采购公告

项目概况

下述采购项目的潜在投标人应在（北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”）获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC25-0950

项目名称：通州校区服装艺术与工程学院特种工艺与教学实验室项目

最高限价：不涉及

采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求 | 预算 （万元） | 是否接受进口 | 是否免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 通州校区服装艺术与工程学院特种工艺与教学实验室项目-02包 | 一批 | 建设特种服装工艺实验室不仅能够为学科交叉研究提供实验平台和技术支持，促进不同学科之间的交流与合作，并且在培养学生的科学素养、创新能力和实践动手能力方面具有不可替代的作用。建设一个现代化、功能齐全的物理实验实验室对于我校提升教学质量、促进学科发展以及培养高素质创新型人才具有重要的意义… | 114.4215 | 否 | 否 |
| 03 | 通州校区服装艺术与工程学院特种工艺与教学实验室项目-03包 | 一批 | 本项目为服装人体工学实验室建设项目，旨在通过采购先进的人体工学实验设备，搭建专业的实验平台，满足服装人体尺寸测量、三维人体体型分析、服装保暖透气性能评估、服装制作等研究与应用需求，提升相关领域的研发与设计能力，为服装设计和人机工程评估等提供技术支持… | 227.3008 | 否 | 否 |
| 04 | 通州校区服装艺术与工程学院特种工艺与教学实验室项目-04包 | 一批 | 服装材料创新实验室承担了服装材料学概论、服装材料创新设计、传统织绣印染与缝纫、设计策划与实践、毕业设计、毕业论文共计6门课程的面料测试与创新实践任务。服装材料创新实验室不仅能够为学科交叉研究提供实验平台和技术支持，促进不同学科之间的交流与合作，并且在培养学生的科学素养、创新能力和实践动手能力方面具有不可替代的作用。建设一个现代化、功能齐全的物理实验实验室对于我校提升教学质量、促进学科发展以及培养高素质创新型人才具有重要的意义… | 123.935284 | 否 | 否 |
| 07 | 通州校区服装艺术与工程学院特种工艺与教学实验室项目-07包 | 一批 | 本项目为专业教室教学设施项目… | 204.5582 | 否 | 否 |

……详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

本项目是否接受分支机构参与投标：否；

本项目是否属于政府购买服务：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目是否专门面向中小企业采购：

02包专门面向中小企业采购

07包专门面向中小企业采购

3. 其他特定资格要求：

（1）本项目采用电子化与线下流程相结合的招标方式，投标人须按规定获取招标文件。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购包的政府采购活动；为某一采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：采购公告发出之日至2025年7月22日，每天9:00至17:00（北京时间）

地点：北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”

方式：供应商按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年08月05日 09点 30 分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座3层第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1、本项目采用电子化与线下流程相结合的招标方式，相关操作如下：
（1）招标文件获取方式：供应商使用电子营业执照、或按照规定办理CA数字认证证书后，自招标公告发布之日起登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
    ①办理CA认证证书：详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home，或登录北京市政府采购网选择“政府采购电子交易平台”进入）查阅“用户指南”-“操作指南”-“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

② 于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“操作指南”-“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
    ③证书驱动下载：于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“工具下载”-“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

（2）下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。

（3）未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。

（4）服务热线：

CA认证证书服务热线010-58515511

技术支持服务热线010-86483801

（5）注意：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，平台网站相关技术支持请联系010-86483801。

（6）中标人请于合同签订后，将合同的pdf彩色扫描件发送至FC@zbbmcc.com（该邮箱只用于接收合同），并联系010-83021521办理保证金退还事宜。

2、投标保证金的递交说明：
公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX保证金或服务费。

3、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受，届时请投标人派代表参加开标仪式。

4、评标方法：综合评分法

5、采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；节能产品、环境标志产品；进口产品管理等。

6、发布公告的媒介：中国政府采购网、北京市政府采购网发布（非在北京市政府采购电子交易平台报名的项目不涉及）。

7、届时请投标人派代表参加开标仪式。

8、如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京服装学院

地址：北京市朝阳区樱花东街甲2号

联系方式：吕老师,64288334

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）

联系人：张乐、王经理

联系方式：010－82370045、61192275

3.项目联系方式

项目联系人：张乐、王经理

电话：010－82370045、61192275

邮编：100083

传真：010－82370049

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）

# 第二章  投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：详见第五章，如未提及则不属于 |
| 2.4 | 核心产品 | ■本项目如为非单一产品采购项目，各分包的核心产品为详见第五章，如为单一产品采购则不涉及核心产品，服务项目不涉及。 |
| 3.1 | 现场考察 | 详见第五章，如未要求则不涉及 |
|  | 开标前答疑会 | 详见第五章，如未要求则不涉及 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■是否需要详见第五章，如未要求则不需要 如需要则具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求详见第五章 （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见第五章，如未提供则不需要 （3）样品递交要求：详见第五章 （4）未中标人样品退还：详见第五章 （5）中标人样品保管、封存及退还：详见第五章 （6）其他要求：详见第五章 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 项目（所投包号）预算金额的2%（注“保证金需精确到元，元后面（小数点后）的金额不用考虑四舍五入，直接省略即可，如100.7635元，则汇100元即可”），如一招多年的项目，需按多年总预算计算保证金。 磋商保证金、购买采购文件收受人信息： 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX保证金或服务费。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按招标文件规定与采购人签订合同的； （4）中标人未按招标文件规定缴纳中标服务费的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90日历日。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 投标文件：正本：1份；副本：7份；电子版：1份。 电子版内容为投标文件的可编辑的文字版word可编辑版本和正本盖章后扫描的PDF文本格式，电子版投标文件以U盘形式提交。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕 637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：010－82370045、61192275； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角） 邮箱：zl@zbbmcc.com |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）*80%执行，按中标金额差额定率累进法计算； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理服务费。 原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100（含）以下; 1.5%; 1.5%. 100-500（含）; 1.1%; 0.8%. 500-1000（含）; 0.8%; 0.45%. 1000-5000（含）; 0.5%; 0.25%. 5000-10000（含）; 0.25%; 0.1%. 10000-100000（含）; 0.05%; 0.05%. 1000000（含）以上; 0.01%; 0.01%. |

投标人须知

一  说  明

## 1	采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1	采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 2	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1	资金来源为财政性资金。

2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。

## 3	现场考察、开标前答疑会

3.1	若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2	由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

## 4	样品

4.1	本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2	样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

## 5	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1	进口产品

5.1.1	指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2	本项目是否接受进口产品见第五章或第一章。

5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1	中小企业定义：

5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2	监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3	残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4	本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6	小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3	政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1	政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3	如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4	正版软件

5.4.1	各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.5	网络安全产品

5.5.1	根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1	为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

5.7	采购需求标准

5.7.1	商品包装、快递包装政府采购需求标准 (试行 )

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知 (财办库 (2020) 123 号)，本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2	其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 6	投标费用

6.1	投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二  招标文件

## 7	招标文件构成

7.1	要求提供货物与服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件包括以下部分：

第一章-第七章

7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

7.3	投标人应注意招标文件第五章《采购需求》中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于《采购需求》的要求。

7.4	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 8	对招标文件的澄清或修改

8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.4	投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

8.5	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购人或采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

三  投标文件的编制

## 9	投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2	除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10	投标文件构成

10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5	投标人认为应附的其他材料。投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

## 11	投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。

11.2	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1	投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2	按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4	投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

11.5	投标人应在“投标分项报价表”上标明所投货物/服务的单价和总价，投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，否则其投标无效。

11.6	投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.7	最低报价不是授予合同的唯一保证。

## 12	投标保证金

12.1	标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2	交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，投标保证金可合并提供，但应注明投标的各采购包及投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。

12.4	投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5	联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	采购人、采购代理机构将按下列时间及时退还投标人的投标保证金，因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2	中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3	未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4	终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还。

12.7	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1	投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2	《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

## 13	投标有效期

13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2	采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其其它内容，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 14	投标文件的签署、盖章

14.1	投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本以及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准；电子版投标文件和纸质版投标文件不符，以纸质版投标文件为准。

14.2	投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件封面上和规定的地方签字并加盖单位公章(标书中所要求盖章处均为单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

14.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5	投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，不得采用活页式装订。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。

14.6	投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四  投标文件的提交

## 15	投标文件的密封和标记

15.1	投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”分开单独密封，并在封面上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”字样。

15.2	为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在封面上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件并加盖投标人公章；若采用网银方式，提供转账网页打印件，并加盖投标人公章。若采用保函方式，提供保函原件。

15.3	所有封面上均应：

15.3.1	清楚标明递交至规定的投标地址。

15.3.2	注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

15.3.3	在封装处加盖投标人公章。

15.4	所有封面上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

15.5	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

15.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

## 16	投标截止时间

16.1	投标人应在规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未密封的投标文件，采购人或采购代理机构应当拒收。采购人或采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

16.2	采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3	采购人或采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。

## 17	投标文件的修改、补充与撤回

17.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2	投标人对投标文件的补充或修改通知应按本章14和15条进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

17.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4	在投标截止时间后、投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

五  开标、资格审查及评标

## 18	开标

18.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。投标人应派授权代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

18.3	采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5	合格投标人不足3家的，不得评标。

## 19	资格审查

19.1	见第三章《资格审查》。

## 20	评标委员会

20.1	评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

20.2	评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21	评标程序、评标方法和评标标准

21.1	见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六  确定中标

## 22	确定中标人

22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

## 23	中标公告与中标通知书

23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2	中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24	废标

24.1	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3	投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

24.1.4	因重大变故，采购任务取消的。

24.2	废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

## 25	签订合同

25.1	中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4	政府采购合同不能转包。

25.5	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6	“政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

## 26	询问与质疑

26.1	询问

26.1.1	投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2	采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2	质疑

26.2.1	投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

26.2.2	质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3	投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4	投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3	接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27	代理费

27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章  资格审查

## 一、资格审查程序

1.	开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.	《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.	投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.	投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。

5.	资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖投标人公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供相关证件复印件并加盖投标人公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 详见第一章“其他特定资格要求” | 除前三项，其余需提供相关证件复印件并加盖投标人公章（如有） |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

## 1	投标文件的符合性审查

1.1	评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。

1.2	评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。

1.3	采购人、采购代理机构、评标委员会根据各自职责决定投标人是否符合资格审查要求、符合性审查要求、投标文件是否对采购文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买采购文件信息查询、信用查询、保证金提交和虚假信息除外）

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目 (包) 非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供 |
| 9 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求)； 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合北京市和国家的VOCs 含量限制标准； 4）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 2	投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1	评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。

2.3	投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4	投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1	招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2	单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7	同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5	落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审（即评标价）；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审

2.5.2	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3	组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4	价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5	中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6	监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7	残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8	若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 3	投标文件的比较和评价

3.1	评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2	评标方法和评标标准

3.2.1	本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2	采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。

## 4	确定中标候选人名单

4.1	采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，由投标价格最低的投标人获得中标人推荐资格:得分和投标价格还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）

4.2	采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价格由低到高顺序排列。得分和投标价格还相同的，推荐技术部分得分最高的投标人，上述都相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）

4.3	采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4	评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5	评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

## 5	报告违法行为

5.1	评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 6	评标报告

6.1	评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 7	修改评标结果

7.1	评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

## 7.2	评标报告签署前，经复核发现存在上述情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 8	停止评标及招标终止

8.1	评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

8.2	采购人、采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

## 二、评标标准

### 02包：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分 |  |  |
| 1.1 | 业绩： 投标人自2022年7月1日至本项目采购公告发出之日止，完成的类似项目业绩（以合同签订日期为准，至少包含该包的核心产品）。每提供一份业绩得1分,满分6分。 注： 需提供符合采购文件要求的业绩证明材料。（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容（需在复印件上明确）、金额页与双方签字盖章页），未按要求提供不得分。 | 6 |
| 1.3 | 实施人员： 为本项目拟派的项目经理需具有5年及以上与本项目相关的经验，得3分。 注：需提供工作经验证明（格式自拟，加盖投标人公章）和身份证正反面复印件（加盖投标人公章），未按要求提供不得分。 | 3 |
| 二、技术部分 |  |  |
| 2.1 | 响应文件对采购文件第五章采购需求的响应程度： 全部满足采购文件要求，得满分。 “#”号每有一项不满足招标文件要求的，扣3分（共11项）；其余普通指标共1分，有任意一项不满足，则普通指标得0分。 注： 1.文件中第五章技术参数要求提供证明材料或证明文件的，均需按要求提供并加盖投标人公章，否则视为不满足； 2.所有要求提供证明材料或证明文件的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置； 3.证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准； 4.漏报技术条款视为该项技术条款不满足； 5.第五章中涉及许可证、核准证和相关认证的，均需提供相关证书复印件并加盖投标人公章。 | 34 |
| 2.2 | 售后服务方案： 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务保障体系、售后服务质量及人员调度、响应速度及现场服务措施）进行打分： （1）方案内容齐全、服务保障体系完善，售后服务质量高，人员调度、响应速度快，现场服务措施完善、完全符合本项目的需求，得5分； （2）方案内容较为齐全，服务保障体系较为完善，售后服务质量较高，人员调度、响应速度快，现场服务措施较为完善，不完全符合本项目的需求，得3分； （3）方案内容不齐全、服务保障体系不完善，售后服务质量有明显欠缺，人员调度、响应速度有明显欠缺，现场服务措施不完善、不符合本项目的需求，得1分； （4）未提供方案的，得0分。 | 5 |
| 2.3 | 安装调试方案： 安装调试方案包含但不限于安装流程、安装计划时间表、调试具体流程； （1）全流程叙述完整，表意清晰，方案细致、计划条理分明，完全满足采购人需求，得5分； （2）全流程叙述较为完整，表意较为清晰，方案较为细致、计划条理较为分明，不能完全满足采购人需求，得3分； （3）全流程叙述不完整，表意不清晰，方案不细致、计划条理不够分明，不能满足采购人需求，得1分； （4）本项未提供，不得分。 | 5 |
| 2.4 | 培训方案： 根据投标人提供的培训服务方案（包含但不限于培训内容、培训计划、拟投入的人员、培训资料等）进行打分： （1）方案内容齐全、培训计划具体明确、投入的培训人员充分、培训资料齐全、完全符合本项目的需求，得5分； （2）方案内容较为齐全、培训计划较为具体明确、投入的培训人员较为充分、培训资料较为齐全、基本符合本项目的需求，得3分； （3）方案内容不齐全，培训计划不明确、投入的培训人员不充分、培训资料不齐全，不满足本项目的需求，得1分； （4）未提供方案的，得0分。 | 5 |
| 2.5 | 应急预案： 包含但不限于产品突然无法使用、出现重大服务质量过失的措施、应急技术故障处理和采购人临时急需备品备件等方案，需具有科学性、可操作性和实用性。 （1）对服务过程可能遇到的紧急情况认识全面，应急预案内容具体，切实可行，得5分； （2）对服务过程可能遇到的紧急情况认识不够具体，应急预案内容比较全，方案可行性较好，得3分； （3）对服务过程可能遇到的紧急情况认识较差，应急预案内容不全，可行性差，得1分； （4）本项未提供，不得分。 | 5 |
| 2.6 | 人员配备： 1.拟投入本项目的团队人员配备完全满足项目需求、拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得5分； 2.拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得3分； 3.拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表有缺项，得1分； 4.本项未提供，得0分。 | 5 |
| 2.7 | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 | 2 |
|  | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章。 |  |
| 三、价格部分 |  |  |
| 3.1 | 满足招标文件实质性要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／该投标人的评标价)×30。 注：得分保留到小数点后两位。 | 30 |
| 注： 1.以上证书均需在有效期内，上述证书需提供证书复印件并加盖投标人公章,按规定需要年度监审的，需要提供有关的监审标识或附监审报告页，否则不得分。 2.以上证明文件、证书均需提供复印件并加盖投标人公章，未按要求提供视为不满足。 |  |  |

### 03包：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分 |  |  |
| 1.1 | 业绩： 投标人自2022年7月1日至本项目采购公告发出之日止，完成的类似项目业绩（以合同签订日期为准，至少包含该包的核心产品）。每提供一份业绩得1分,满分3分。 注： 需提供符合采购文件要求的业绩证明材料。（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容（需在复印件上明确）、金额页与双方签字盖章页），未按要求提供不得分。 | 3 |
| 1.3 | 实施人员： 为本项目拟派的项目经理需具有5年及以上与本项目相关的经验，得2分。 注：需提供工作经验证明（格式自拟，加盖投标人公章）和身份证正反面复印件（加盖投标人公章），未按要求提供不得分。 | 2 |
| 二、技术部分 |  |  |
| 2.1 | 响应文件对采购文件第五章采购需求的响应程度： 全部满足采购文件要求，得满分。 “★”号项为必须满足技术指标，不满足属于无效投标； “#”号每有一项不满足招标文件要求的，扣3分（共15）；其余为普通指标共1分，有任意一项不满足，则普通指标得0分。 注： 1.文件中第五章技术参数要求提供证明材料或证明文件的，均需按要求提供并加盖投标人公章，否则视为不满足； 2.所有要求提供证明材料或证明文件的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置； 3.证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准； 4.漏报技术条款视为该项技术条款不满足； 5.第五章中涉及许可证、核准证和相关认证的，均需提供相关证书复印件并加盖投标人公章。 | 46 |
| 2.2 | 售后服务方案： 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务保障体系、售后服务质量及人员调度、响应速度及现场服务措施）进行打分： （1）方案内容齐全、服务保障体系完善，售后服务质量高，人员调度、响应速度快，现场服务措施完善、完全符合本项目的需求，得5分； （2）方案内容较为齐全，服务保障体系较为完善，售后服务质量较高，人员调度、响应速度快，现场服务措施较为完善，不完全符合本项目的需求，3分； （3）方案内容不齐全、服务保障体系不完善，售后服务质量有明显欠缺，人员调度、响应速度有明显欠缺，现场服务措施不完善、不符合本项目的需求，得1分； （4）未提供方案的，得0分。 | 5 |
| 2.3 | 安装调试方案： 安装调试方案包含但不限于安装流程、安装计划时间表、调试具体流程； （1）全流程叙述完整，表意清晰，方案细致、计划条理分明，完全满足采购人需求，得5分； （2）全流程叙述较为完整，表意较为清晰，方案较为细致、计划条理较为分明，不能完全满足采购人需求，得3分； （3）全流程叙述不完整，表意不清晰，方案不细致、计划条理不够分明，不能满足采购人需求，得1分； （4）本项未提供，不得分。 | 5 |
| 2.4 | 培训方案： 根据投标人提供的培训服务方案（包含但不限于培训内容、培训计划、拟投入的人员、培训资料等）进行打分： （1）方案内容齐全、培训计划具体明确、投入的培训人员充分、培训资料齐全、完全符合本项目的需求，得5分； （2）方案内容较为齐全、培训计划较为具体明确、投入的培训人员较为充分、培训资料较为齐全、基本符合本项目的需求，得3分； （3）方案内容不齐全，培训计划不明确、投入的培训人员不充分、培训资料不齐全，不满足本项目的需求，得1分； （4）未提供方案的，得0分。 | 5 |
| 2.5 | 应急预案： 包含但不限于产品突然无法使用、出现重大服务质量过失的措施、应急技术故障处理和采购人临时急需备品备件等方案，需具有科学性、可操作性和实用性 （1）对服务过程可能遇到的紧急情况认识全面，应急预案内容具体，切实可行，得2分； （2）对服务过程可能遇到的紧急情况认识不够具体，应急预案内容比较全，方案可行性较好，得1分； （3）对服务过程可能遇到的紧急情况认识较差，应急预案内容不全，可行性差，得0.5分； （4）本项未提供，不得分 | 2 |
| 2.7 | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 | 2 |
|  | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章。 |  |
| 三、价格部分 |  |  |
| 3.1 | 满足招标文件实质性要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／该投标人的评标价)×30。 注：得分保留到小数点后两位。 | 30 |
| 注： 1.以上证书均需在有效期内，上述证书需提供证书复印件并加盖投标人公章,按规定需要年度监审的，需要提供有关的监审标识或附监审报告页，否则不得分。 2.以上证明文件、证书均需提供复印件并加盖投标人公章，未按要求提供视为不满足。 |  |  |

### 04包：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分 |  |  |
| 1.1 | 业绩： 投标人自2022年7月1日至本项目采购公告发出之日止，完成的类似项目业绩（以合同签订日期为准，至少包含该包的核心产品）。每提供一份业绩得3分,满分9分。 注： 需提供符合采购文件要求的业绩证明材料。（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容（需在复印件上明确）、金额页与双方签字盖章页），未按要求提供不得分 | 9 |
| 1.3 | 实施人员： 为本项目拟派的项目经理需具有5年及以上与本项目相关的经验，得3分 注：需提供工作经验证明（格式自拟，加盖投标人公章）和身份证正反面复印件（加盖投标人公章），未按要求提供不得分 | 3 |
| 二、技术部分 |  |  |
| 2.1 | 响应文件对采购文件第五章采购需求的响应程度： 全部满足采购文件要求，得满分。 “★”号项为必须满足技术指标，不满足属于无效投标；“#”号每有一项不满足招标文件要求的，扣2分（共15项）；其余普通指标共1分，有任意一项不满足，则普通指标得0分 。 注： 1.文件中第五章技术参数要求提供证明材料或证明文件的，均需按要求提供并加盖投标人公章，否则视为不满足； 2.所有要求提供证明材料或证明文件的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置； 3.证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准； 4.漏报技术条款视为该项技术条款不满足; 5.第五章中涉及许可证、核准证和相关认证的，均需提供相关证书复印件并加盖投标人公章 | 31 |
| 2.2 | 售后服务方案： 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务保障体系、售后服务质量及人员调度、响应速度及现场服务措施）进行打分： （1）方案内容齐全、服务保障体系完善，售后服务质量高，人员调度、响应速度快，现场服务措施完善、完全符合本项目的需求，得5分； （2）方案内容较为齐全，服务保障体系较为完善，售后服务质量较高，人员调度、响应速度快，现场服务措施较为完善，不完全符合本项目的需求，得3分； （3）方案内容不齐全、服务保障体系不完善，售后服务质量有明显欠缺，人员调度、响应速度有明显欠缺，现场服务措施不完善、不符合本项目的需求，得1分； （4）未提供方案的，得0分； | 5 |
| 2.3 | 安装调试方案： 安装调试方案包含但不限于安装流程、安装计划时间表、调试具体流程； （1）全流程叙述完整，表意清晰，方案细致、计划条理分明，完全满足采购人需求，得5分； （2）全流程叙述较为完整，表意较为清晰，方案较为细致、计划条理较为分明，不能完全满足采购人需求，得3分； （3）全流程叙述不完整，表意不清晰，方案不细致、计划条理不够分明，不能满足采购人需求，得1分； （4）本项未提供，不得分。 | 5 |
| 2.4 | 培训方案： 根据投标人提供的培训服务方案（包含但不限于培训内容、培训计划、拟投入的人员、培训资料等）进行打分： （1）方案内容齐全、培训计划具体明确、投入的培训人员充分、培训资料齐全、完全符合本项目的需求，得5分； （2）方案内容较为齐全、培训计划较为具体明确、投入的培训人员较为充分、培训资料较为齐全、基本符合本项目的需求，得3分； （3）方案内容不齐全，培训计划不明确、投入的培训人员不充分、培训资料不齐全，不满足本项目的需求，得1分； （4）未提供方案的，得0分； | 5 |
| 2.5 | 应急预案： 包含但不限于产品突然无法使用、出现重大服务质量过失的措施、应急技术故障处理和采购人临时急需备品备件等方案，需具有科学性、可操作性和实用性 （1）对服务过程可能遇到的紧急情况认识全面，应急预案内容具体，切实可行，得5分； （2）对服务过程可能遇到的紧急情况认识不够具体，应急预案内容比较全，方案可行性较好，得3分； （3）对服务过程可能遇到的紧急情况认识较差，应急预案内容不全，可行性差，得1分； （4）本项未提供，不得分 | 5 |
| 2.6 | 人员配备： 1.拟投入本项目的团队人员配备完全满足项目需求、拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得5分； 2.拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得3分。 3.拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表有缺项，得1分。 4.本项未提供，得0分 | 5 |
| 2.7 | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 | 2 |
|  | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章； |  |
| 三、价格部分 |  |  |
| 3.1 | 满足招标文件实质性要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／该投标人的评标价)×30。 注：得分保留到小数点后两位。 | 30 |
| 注： 1.以上证书均需在有效期内，上述证书需提供证书复印件并加盖投标人公章,按规定需要年度监审的，需要提供有关的监审标识或附监审报告页，否则不得分。 2.以上证明文件、证书均需提供复印件并加盖投标人公章，未按要求提供视为不满足。 |  |  |

### 07包：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分 |  |  |
| 1.1 | 业绩： 投标人自2022年7月1日至本项目采购公告发出之日止，完成的类似项目业绩（以合同签订日期为准）。每提供一份业绩得0.5分,满分2分。 注： 需提供符合采购文件要求的业绩证明材料。（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容（需在复印件上明确）、金额页与双方签字盖章页），未按要求提供不得分。 | 2 |
| 1.2 | 企业实力： 1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围需包含有木家具、金属家具的设计、生产、销售及相关管理活动，提供有效期内并满足要求的证书的得3分。未按要求提供不得分； 2、投标人具有符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、CNCA-CGP-06；《绿色产品认证实施规则 家具》标准的中国绿色产品认证证书；[认证须包含：有木家具、金属家具]提供有效期内并满足要求的证书的得3分。未按要求提供不得分； 3、投标人具有符合低VOCS家具产品认证证书；[认证须包含：有木家具、金属家具]提供有效期内并满足要求的证书的得3分。未按要求提供不得分； 4、投标人具有符合要求的中国绿色产家具产品环保卫士认证证书；[认证须包含：有木家具、金属家具]：提供有效期内并满足要求的证书的得3分。未按要求提供不得分。 注：提供证书复印件加盖投标人公章。 | 12 |
| 二、技术部分 |  |  |
| 2.1 | 响应文件对采购文件第五章采购需求的响应程度： 全部满足采购文件要求，得满分。 “#”号每有一项不满足招标文件要求的，扣2分（共7项）；其余普通指标共1分，有任意一项不满足，则普通指标得0分。 注： 1.文件中第五章技术参数要求提供证明材料或证明文件的，均需按要求提供并加盖投标人公章，否则视为不满足； 2.所有要求提供证明材料或证明文件的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置； 3.证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准； 4.漏报技术条款视为该项技术条款不满足； 5.第五章中涉及许可证、核准证和相关认证的，均需提供相关证书复印件并加盖投标人公章。 | 15 |
| 2.2 | 样品： 1．样品要求：投标时需提供要求投标货物样品，评审小组根据各投标人提供的样品资料及各供应商的投标文件描述进行综合评价。 1）基材、尺寸、技术规格，功能满足采购文件要求，外观造型舒适稳定、具有良好的适用性、造型美观、设计新颖、质感优良，得10分； 2）基材、尺寸、技术规格，功能满足采购文件要求、外观造型、设计、质感欠佳，得7分； 3）基材、尺寸、技术规格，功能满足采购文件要求、设计有缺陷，质感普通，得4分； 4）基材、尺寸、技术规格，功能满足采购文件要求、设计有缺陷，质感较差，得1分； 5)基材、尺寸、技术规格、功能不满足采购文件要求，样品数量不全或未提供样品，得0分。 2．根据样品的生产制造工艺水平，各部件的连接结构科学性、坚固耐用程度，表面材料的加工精度、工艺情况进行评审。 1）样品制造工艺科学合理，坚固耐用，加工精度完全满足项目需求，10分； 2）样品制造工艺科学合理，坚固耐用，加工精度基本满足项目需求，得7分； 3）样品制造工艺不合理，不坚固，加工精度基本满足项目需求，得4分； 4）样品制造工艺较差，不满足项目需求，得1分。 5)样品数量不全或未提供样品，得0分。 注：未按采购文件要求提供样品得0分。 | 20 |
| 2.3 | 售后服务方案： 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务保障体系、售后服务质量及人员调度、响应速度及现场服务措施）进行打分： （1）方案内容齐全、服务保障体系完善，售后服务质量高，人员调度、响应速度快，现场服务措施完善、完全符合本项目的需求，得5分； （2）方案内容较为齐全，服务保障体系较为完善，售后服务质量较高，人员调度、响应速度快，现场服务措施较为完善，不完全符合本项目的需求，得3分； （3）方案内容不齐全、服务保障体系不完善，售后服务质量有明显欠缺，人员调度、响应速度有明显欠缺，现场服务措施不完善、不符合本项目的需求，得1分； （4）未提供方案的，得0分。 | 5 |
| 2.4 | 安装调试方案： 安装调试方案包含但不限于安装流程、安装计划时间表、调试具体流程； （1）全流程叙述完整，表意清晰，方案细致、计划条理分明，完全满足采购人需求，得5分； （2）全流程叙述较为完整，表意较为清晰，方案较为细致、计划条理较为分明，不能完全满足采购人需求，得3分； （3）全流程叙述不完整，表意不清晰，方案不细致、计划条理不够分明，不能满足采购人需求，得1分； （4）本项未提供，不得分。 | 5 |
| 2.5 | 投标人自有的生产能力： （1）木材加工设备：1.数控CNC加工中心、2.数控钻孔中心、3.多排钻、4.自动四排钻、5.热压机、6.砂光机、7.钻铣加工中心； （2）金属加工设备：1.自动焊接机、2.三维激光切管机、3.数控折弯机、4.激光切割机、5.粉末喷涂流水线。 投标人每提供一项上述设备得0.5分（共12项） 注：投标人需提供上述设备的照片及对应的发票复印件，未按要求提供视为不满足。 | 6 |
| 2.6 | 应急预案： 包含但不限于产品突然无法使用、出现重大服务质量过失的措施、应急技术故障处理和采购人临时急需备品备件方案，需具有科学性、可操作性和实用性 （1）对服务过程可能遇到的紧急情况认识全面，应急预案内容具体，切实可行，得3分； （2）对服务过程可能遇到的紧急情况认识不够具体，应急预案内容比较全，方案可行性较好，得2分； （3）对服务过程可能遇到的紧急情况认识较差，应急预案内容不全，可行性差，得1分； （4）本项未提供，不得分。 | 3 |
| 2.7 | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 | 2 |
|  | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章。 |  |
| 三、价格部分 |  |  |
| 3.1 | 满足招标文件实质性要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／该投标人的评标价)×30。 注：得分保留到小数点后两位。 | 30 |
| 注： 1.以上证书均需在有效期内，上述证书需提供证书复印件并加盖投标人公章,按规定需要年度监审的，需要提供有关的监审标识或附监审报告页，否则不得分。 2.以上证明文件、证书均需提供复印件并加盖投标人公章，未按要求提供视为不满足。 |  |  |

# 第五章  采购需求

项目要求：

★注：1.超出预算的投标文件属于无效投标。

本项目属性：货物

### 02包：

一、项目背景/项目概述

2025年9月后，通州校区A1地块将入住2005人，来通州校区全部投入使用后将容纳约8000人。现有物理实验设备只能满足朝阳校区教学与科研需求，通州校区的规划建设急缺配套实验室。本项目采购的设备及进行的实验室建设2025年9月开始供通州校区服装设计与工程专业使用，未来供通州校区全体师生开展相关课程实验与科学研究。

特种服装工艺实验室是服装设计与工程专业针织方向、运动方向大约180人的实验场地，运动服装工艺设计、针织裁剪服装设计与工艺课程是独立设置的必修实践教学环节。按照学校新校区建设部署，2025年9月通州校区投入使用，物理实验室将是不可或缺的组成部分，急需建设。

特种服装工艺实验室承担了运动服装设计一、运动服装设计二、运动服装纸样一，运动服装纸样二、运动服装工艺设计、针织服装设计与工艺、内衣设计与工艺、综合设计、内衣工作营共计9门课程与其他专业方向弹力面料服装工艺实践。

建设特种服装工艺实验室不仅能够为学科交叉研究提供实验平台和技术支持，促进不同学科之间的交流与合作，并且在培养学生的科学素养、创新能力和实践动手能力方面具有不可替代的作用。建设一个现代化、功能齐全的物理实验实验室对于我校提升教学质量、促进学科发展以及培养高素质创新型人才具有重要的意义。

二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：签订合同之日起30日内。

交货地点：北京服装学院通州校区。

安装调试完成：货到之日起15日内

2.包装和运输

本项目所报价格应为含税全包价，包括货物运输、装卸、包装、保险、安装、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。

3.售后服务（质保期）

(1)中标方应有良好的售后服务，从验收合格之日起所有设备质保一年，核心部件质保3年。质保期限内，如因产品质量发生的问题，中标方负责维修及提供配件，由此产生的费用由中标方承担。

(2)在质保期内，中标方需提供技术培训服务，并提供有关的全套技术文件，做到质保期内系统或产品故障2小时内服务响应，8小时内恢复正常使用或提供备用设备。若无法恢复，需提供备用设备，直到排除产品故障。

(3)保修期过后需换件时，应提供原装器件，并按成本价收费。

4.培训服务要求

(1)投标人应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训，并详尽阐述培训的方式、时间、内容及培训目的等。

(2)投标人需承诺项目建成后为招标人提供2次以上培训，培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式，出具相关具体培训计划。

5.验收标准

履约验收标准：①验收根据招标文件、投标文件、技术指标、采购合同进行，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。②乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。③乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

三、技术要求

| 序号 | 采购标的名称 | 技术指标要求 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针织平缝机 | #1.直驱电子送布结构。（注：需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。） 2.双动刀剪线 3.触摸屏中文显示 4.标配LED照明灯 5.可设计个性化线迹的缝纫 6.有过台阶缝功能，能保持针迹一致，减少缝纫台阶部的针码堆积现象 7.高速运转打倒针具有防断针功能 8.最高转速200-5000转/分,最大针码7mm; 9.搭载USB端口 10.自动倒缝无电磁铁吸合噪音 11.操作错误自动报警功能 12.电子按线器，可使上线埋到面料底部。 13.电源、电压：≥220V 550W | 10台 | 工业 |
| 2 | 密包机 | 1.直驱电机采用光栅定位。 2.最高缝制速度200-5000sti/min. 3.1针3线。 4.最大压脚提升量：7mm. 5.机头主轴采用整体通轴设计。 6.标配自动剪线、自动抬压脚。 7.配置LED灯，接通电源开启，LED灯亮度可调 8.防尘电源开关，有防尘唇边和防尘套。 9.标配三种感应器，3电眼检测自动空环横切线装置防止操作工误操作，切坏面料。 10.采用钢质刀架，钢性更好，厚料机型，上切刀采用角刀，切刀架采用钢质刀架，钢性更好。 11.电磁式自动抬压脚，电磁铁顶杆中心与杠杆重合。 12.多功能USB接口，标配于控制箱部分。多功能USB接口，方便操作者给小电器（5V/1A以下）充电。 13.供油方式：油泵强制供油。 14.外形尺寸：≥1200mm*600mm*1480mm(长*宽*高） 15.电源、电压：≥220V 550W | 6台 | 工业 |
| 3 | 四线包缝机 | 1.直驱电机采用光栅定位，反应灵敏，准确。 #2.缝制速度0-6800针/分（注：需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。） 3. 2针4线。 4.最大压脚提升量：7mm. 5.标配自动剪线、自动抬压脚。 6.配置LED灯，接通电源开启，LED灯亮度可调。 7.防尘电源开关，有防尘唇边和防尘套。 8.标配三种感应器，3电眼检测自动空环横切线装置防止操作工误操作，切坏面料。 9.采用钢质刀架，厚料机型，上切刀采用角刀，切刀架采用钢质刀架，裁切缝料时更顺畅、不易卡刀。 10.电磁式自动抬压脚，电磁铁顶杆中心与杠杆重合。 11.多功能USB接口，标配于控制箱部分。 12.供油方式：油泵强制供油。 13.外形尺寸：≥1200mm*600mm*1480mm(长*宽*高） 14.电源、电压：≥220V 550W | 6台 | 工业 |
| 4 | 四针六线绷缝机 | 1、抬压脚高度；6-10mm； 2、机针：UY118； 3、具有自动抬压脚、自动调速、自动停针位等功能。 #4、压脚提升高度0-6mm（注：需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。） 5、前后护针装置，保证机器在高速运转时线迹完美且不易断针； #6、缝制速度0-3300针/分（注：需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。） 7、下巴防漏油装置，有效防止漏油，避免油污； 8、上轴采用轴承结构，更平稳，更耐用，确保机机器高速运转不会出现卡死现象； #9最大线迹长度0-2.7mm（注：需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。） 10、弹片式压脚结构，针对不同面料量身定制不同压脚皮，使内衣薄料及高弹面料均能充分应对； 11、构造简单方便校车，刀片不易损坏，可切线，切带，提升织物质量和操作效率） 12、针溜位置新增陶瓷，确保机器高速运转四根针不会跑位，车缝更稳定； 13.外形尺寸：≥1200mm*600mm*1480mm(长*宽*高） 14.电源、电压：≥220V 550W | 3台 | 工业 |
| 5 | 平台三针五线绷缝机 | 1、转速:≥5000转/分 2、机针；UY×128 9-14# 3、线数；5线 4、线迹长度；1-4mm 5、机电一体化微型电控与机头完美结合。 6、摇杆式针距调整机构，可轻松调整针距。 7、底线分线盘外置于机体前侧，可轻易清除绞线，调整容易。可微调的底线过线架，可针对底线的收放和松紧，做精细的调整。 8、采用特殊的中空零件，内部强制给油，稳定耐用；为机器高速运转保驾护航。 9、压脚提升高度:5-10mm 10.外形尺寸：≥1200mm*600mm*1480mm(长*宽*高） 11.电源、电压：≥220V 550W | 6台 | 工业 |
| 6 | 小方头三针五线绷缝机 | #1、转速:0-5000转/分。（注：需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。） 2、摇杆式针距调整机构，可轻松调整针距。 3、底线分线盘外置于机体前侧，可轻易清除绞线，调整容易。可微调的底线过线架，可针对底线的收放和松紧，做精细的调整。 4、新增 LED 照明，具5档亮度调节，可满足不同亮度需求，避免视觉疲劳。 #6自动下剪线、自动夹线，自动抬压脚功能，由独立的电磁铁分别驱动。（注：需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。） 5、采用特殊的中空零件，内部强制给油，稳定耐用；为机器高速运转保驾护航。 6、下巴周长: 273mm 7、压脚高度: ≥7mm 8、机针；UY×128 9-14 9.外形尺寸：≥1200mm*600mm*1480mm(长*宽*高） 10.电源、电压：≥220V 550W | 6台 | 工业 |
| 7 | 单针链式机 | - 针数：1 线数：2 - 机针； TY×7 14 3、最大针距：4mm 4、抬压脚高度：10mm 5、最高转速：4000转/分钟 6、自动停针、直驱电机、低噪音 7、外形尺寸：≥1200mm*600mm*1480mm(长*宽*高） 8、电源、电压：≥220V 550W | 4台 | 工业 |
| 8 | 双针链式机 | 1、针数：2 线数：4 2、最大针距：4mm - 机针； TY×7 14 4、抬压脚高度：10mm 5、最高转速：4000转/分钟 6、自动停针、直驱电机、低噪音 7、外形尺寸：≥1200mm*600mm*1480mm(长*宽*高）8、电源、电压：≥220V 550W | 4台 | 工业 |
| 9 | 人字车 （核心产品） | #1.搭载可直观操作的彩色液晶触摸屏（注：需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。） 2.电子控制实现高品质缝纫 3.缝纫速度：200-5000 rpm 4.最大之字形宽度不低于：0-10 mm 5.最大送布量：2.5-4 mm #6.针杆无油电脑直接驱动，添加润滑脂自动提示（注：需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。） 8.有针码加密缝设置 #9.可设定浮动压脚功能（注：需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。） 10.压脚抬升量：手控6mm，膝控10mm 11.针杆行程：33.3mm 12.外形尺寸：≥1200mm*600mm*1480mm(长*宽*高） 13.电源、电压：≥220V 550W | 8台 | 工业 |
| 10 | 热风机（压防水条） | 1、 厚度：≥0.2mm的制品，缝合形状为长直、曲均可。 2、电压：220V50-60HZ，功率：3600W；压缩空气：＞0.4 Mpa. 3、 热风温度控制：无段可调至0-800°C，速度：1-25m/min，无段受速。 - 自动计算长度贴合模式 5、外形尺寸：≥1200mm*600mm*1700mm(长*宽*高） 6、电源、电压：≥220V 550W 7、上下轮可调差速运行。 | 3台 | 工业 |
| 11 | 超声波内衣花边机 | 工作电压：220V 超声波功率：1800-2500 W 超声波频率：0-20KHZ 运行速度：0-20M/ MIN 花模宽度：0-290MM 花模直径：50-120MM | 1台 | 工业 |
| 12 | 内衣背扣机 | 1.高速缝纫实现高效生产 2.可直观操作的彩色液晶触摸式面板. 3.针冷却装置防止断线，实现高品质高效缝纫。 4.直接驱动，针杆无油 ，无油污的清洁缝纫。 5.电子夹线器，将缝纫数值化管理，可轻松根据面料进行设定。 6.缝纫速度 ：100-3000转/分 7.缝纫尺寸范围横40 纵30mm 最大缝纫尺寸横50纵40mm 8.针码：0.05-12.7mm;6.抬压脚上升量：17mm; 9.最大针数5000针/1个花样 10.存储数据已设置各种花样（最多可追加200-512种花型500000针以内） 11.连杆处使用密缝式润滑油，不需要添加润滑油 12.外形尺寸：≥1200mm*600mm*1480mm(长*宽*高） 13.电源、电压：≥220V 550W | 1台 | 工业 |
| 13 | 内衣点胶机 | 1.配胶比例：10:1到1:1之间任意固定比例 2.真空泵AC220V/50HZ(可选配) 3.工作气压： 0.4-0.6MPS 4. 整机器功率： 整机:6000w正常工作1000W 5.供电电压：220V+10%，50HZ 6.600*600*100mm 7.编程方式：手持式教盒DSP系统 8.机架材质 钢构件 | 1台 | 工业 |
| 14 | 热压机 | 1.电压：220V 50-60HZ 功率/ 2KW 2.重量：≥45kg 气压： 0.3-0.4Mpa 3.温度： 300℃ 4.最大行程： 150mm 5.机器参考尺寸/520*350*800mm | 2台 | 工业 |
| 15 | 同步双针机 | 1.搭载可直观操作的彩色液晶触摸屏 2.电子控制实现高品质缝纫 3.具有自动剪线功能 4.最高縫速200-3000针/分钟 5.机针；DP×5 12-18 6.线数；4 针数；2 7.用途；角缝 直角缝纫 #8.最大线迹长度≥4.5mm（注：需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。） 9.压脚提升高度：7mm 10.针杆微油/无油污清洁缝纫 11.根据不同的工艺针送布和下送布互换为标准装置 12.倒缝装置为标准装置 13.增加了机头下颚高度，加大机腔尺寸，缝纫更容易周转。 14.浮动压脚配置。 15.外形尺寸：≥1200mm*600mm*1480mm(长*宽*高） 16.电源、电压：≥220V 550W 17.电动机外壳表面温升≤20k | 2台 | 工业 |
| 16 | 空压机 | 功率：5.5KW 电压：220V 容量：≥150L 参考尺寸：127*49*94CM | 2台 | 工业 |
| 17 | 烫台 | 1、上排风、台面150*80cm 2、吸风风强：≥150Pa 3、电源：220V 4、转数：200-2800r/min 5、节能点动开关 6、高度可调节 7、功率：200-800W 8、带电加热功能 | 8台 | 工业 |
| 18 | 扫描仪 | 1、电源：110/220V50/60HZ 2、机器参考尺寸：1420x1120x950mm 3、工作原理：电磁感应原理 4、传输速度：10-100对／秒 5、支架可升降调整角度 | 1台 | 工业 |
| 19 | 打印机（带切割） | - USB2.0，标配5m数据线，通用格式 PLT / HPGL / DXF 等打印材质35g-250g厚度的打印纸、白纸、牛皮纸等切割材质60g-250g厚度的打印纸、白纸、牛皮纸等喷头类型 2.打印宽度：120cm,170cm,190cm 3.切割宽度：120cm,170cm,190cm 4.打印速度：≥85m/ h 5.电源电压：110V-220V/50-60HZ正常民用电 6.供纸系统：全自动收送纸（隐形感应器） | 1台 | 工业 |
| 20 | 贴胶机 | 1.送布方式：上滚轮皮带、下滚轮 2.速度：0-150mm/s 3.压脚方式： 气缸驱动式 4.压脚的提升量：10mm 5.压脚空气压力：≥0.5Mpa 6.压脚空气耗气量：15-23Lmin 7.功率：300-2100W 8.输入电源：单相220V 9.净重：≥90Kg | 1台 | 工业 |
| 21 | 拼贴机 | 1.送布方式：上下皮带 2.速度：0-150mm/s 3.压脚方式： 气缸驱动式 4.压脚的提升量：0-10mm 5.压脚空气压力：0.5Mpa 6.压脚空气耗气量：5-12Lmin 7.功率：200-3500W 8.输入电源：单相220V | 1台 | 工业 |
| 22 | 超声波熔贴机 | 1.最大功率：≥2000W 2.电压：单相220V 3.气源： 0.2-0.6Mpa 4.参考尺寸mm：（长）1200*（宽）540*（高）1380 | 1台 | 工业 |
| 23 | 平面热压机 | 1.电压：220V 50/60Hz 2.气压：0.3-0.5Mpa 3.功率：200-4200W 4最高设定温度:250 ℃ 5.加压时间1-999S 6.发热板面积：680（L）*400（W）mm 7.机器尺寸：长）600*（宽）800*（高）1580mm | 1台 | 工业 |
| 24 | 套贴机 | 1.最大功率：3500W 2.输入电源：单相220V 3.净重：≥95Kg | 1台 | 工业 |
| 25 | 弧型热压机 | 1.电压：220V 50/60Hz 2.气压：0.3-0.5Mpa 3.功率：200-2400W 4.最高设定温度：250℃ 5.加压时间1-999S 6.发热板面积：300（R190mm）*75mm 7.机器尺寸：450(L)*450(W)*1300(H)mm 8.净重：≥59Kg | 1台 | 工业 |
| 26 | 简易切布机（开门襟） | 参考尺寸:长1070CM宽600CM高1400cM 切刀长度:0-20CM 电压:220V 超声频率:20KHZ 功率:≥1800W | 1台 | 工业 |

### 03包：

一、简要内容

2025年9月后，通州校区A1地块将入住2005人，未来通州校区全部投入使用后将容纳约8000人。现有人体工学实验室只能满足朝阳校区教学与科研需求，通州校区的规划建设急缺配套实验室。本项目采购的设备及进行的实验室建设2025年9月开始供通州校区服装设计与工程专业使用，未来供通州校区全体师生开展相关课程实验与科学研究。

本项目为服装人体工学实验室建设项目，旨在通过采购先进的人体工学实验设备，搭建专业的实验平台，满足服装人体尺寸测量、三维人体体型分析、服装保暖透气性能评估、服装制作等研究与应用需求，提升相关领域的研发与设计能力，为服装设计和人机工程评估等提供技术支持。

二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

货到：签订合同之日起90日内。

交货地点：北京服装学院通州校区。

安装调试完成：货到之日起15日内。

2.包装和运输

本项目所报价格应为含税全包价，包括货物运输、装卸、包装、保险、安装、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。

3.售后服务（质保期）

(1)中标方应有良好的售后服务，从验收合格之日起所有设备质保壹年。质保期限内，如因产品质量发生的问题，中标方负责维修及提供配件，由此产生的费用由中标方承担。

(2)在质保期内，中标方需提供技术培训服务，并提供有关的全套技术文件，做到质保期内系统或产品故障2小时内服务响应，48小时内恢复正常使用或提供备用设备。若无法恢复，需提供备用设备，直到排除产品故障。

(3)保修期过后需换件时，应提供原装器件，并按成本价收费。

4.培训服务要求

(1)投标人应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训，并详尽阐述培训的方式、时间、内容及培训目的等。

(2)投标人需承诺项目建成后为招标人提供2次以上培训，培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式，并出具相关具体培训计划。

5. 验收标准

履约验收标准：①验收根据招标文件、投标文件、技术指标、采购合同进行，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。②乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。③乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1  采购标的需实现的功能或者目标

满足人体工学实验室的各项实验需求，包括人体尺寸测量、三维建模、服装性能测试、人体成分分析、服装辅助设计与制作等，为相关研究和应用提供准确、可靠的数据和技术支持。

2.  服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 标的名称 | 技术指标要求 | 数量 | 是否接受进口 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色三维人体扫描仪 （核心产品） | 硬件和软件组成： （一） 硬件 ★1、测量原理：采用激光三角测量技术，应能够快速采集人体三维点云数据，并进行尺寸计算和体型分析 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） #2、设备组成：扫描立柱≥4根，激光光源≥4个，摄像头≥8个 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） #3、扫描方式：传感器沿直线导轨从上到下滑动逐层扫描方式 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 4、获取数据：人体三维数据和彩色纹理。 5、测量范围：不小于1.2 ×1.0 ×2.1米 （宽×深×高）。 6、测量时间：完成全身扫描时间小于10秒。 ★7、测量精度：误差小于1mm。 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 8、 测量点密度：大于200 pts/cm2。 9、 测量室：设备配备密闭测量室，测量室内配备漫反射白光照明 10、支持坐姿和站姿等多种姿势扫描。 （二） 软件 1、 控制扫描仪的可视化操作，扫描仪校准。 2、 自动原始数据处理，自动三维人体网格重建，自动封闭扫描数据缺失部位，互动切除扫描数据。 ★3、自动创建基于统计数据的统一网格人体模型 （注：需提供软件截图证明，并加盖投标人公章） 4、 自动创建基于个体数据的统一网格人体模型 #5、 自动创建人体16个分区，计算各自体积、表面积。 （注：需提供软件截图证明，并加盖投标人公章） #6、 自动创建人体骨架。 （注：需提供软件截图证明，并加盖投标人公章） #7、 自动识别人体特征点，自动计算超过150项人体尺寸。 （注：需提供软件截图证明，以及详细尺列表，并加盖投标人公章） 8、 互动计算人体尺寸，包括直线长度，弧线长度，围度，角度，点到面距离，面到面距离。 9、 截面提取，包括水平截面，垂直截面，任意截面，平行截面等。 10、 互动调整人体特征点位置，相关尺寸自动更新。 #11、ISO7250 测量方案和尺寸数据包 （注：需提供软件截图证明，以及详细尺列表，并加盖投标人公章） ★12、工效学评估RAMSIS测量方案和尺寸数据包 （注：需提供软件截图证明，以及详细尺列表，并加盖投标人公章） 13、自定义尺寸功能 #14、数据自动批量处理功能 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 15、支持物理标记点。 16、3D数据格式： 高压缩CSF格式 17、人体尺寸输出格式：CSV, HTML格式 | 1台 | 否 | 工业 |
| 2 | 马丁式人体测量尺 | 1 设备可以测量人体的高度、长度、厚度、深度以及直径等人体尺寸； ★2 包括7项测量工具： （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 2.1 身长尺（测量范围0-1950mm）、 2.2 横规（测量范围：直线30-270mm/mm；触角150-270mm/mm）、 2.3 触角计（测量范围0-450mm/mm）、 2.4 滑动计（测量范围0-200mm/mm）、 2.5 直尺（测量范围0-150mm/mm）、 2.6 卷尺（测量范围0-2000mm/mm）、 2.7 手指消毒器。 3 材质：合金钢 4 包装：便携式工具箱 5 工具箱尺寸不大于63x21x11cm （长宽高） 6 总重量（包括工具箱和测量尺）不大于 4kg | 1台 | 否 | 工业 |
| 3 | 高清红外摄像机 | 1. 设备能够实时的采集人体表面的热红外图像，分析体表的温度分布； 2. 设备由摄像机主体、镜头、充电座以及便携箱等组成； 3. 响应波段：7.5-14μm 4. 空间分辨率（IFOV）：不低于0.68mrad ★5. 红外探测分辨率：不低于30万像素，超分辨率不低于120万像素 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 6. 热成像视角：不小于24.8（H）x 18.7(V) 7. 测温范围：不小于-20-120℃ ★8. 测温精度：高于±2℃或±2%（取最大值） （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 9. 测温点方式：不少于三种，包括中心点，最高温点，最低温点。 #10. 测温规则：支持10个点，5个框，5隔圈 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） #11. 电磁兼容性：符合GBT17799.2 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 12. 数据传输：USB Type-C接口 | 1台 | 否 | 工业 |
| 4 | 便携式温度测试仪 | 1. 设备需能够精确的测量人体皮肤表面的温度，实时的显示和传输测量值。 ★2. 传感器数量：不少于8个 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 3. 温度测量范围：不小于0-60℃ ★4. 分辨率：不低于0.01℃ （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） #5. 传感器：直径约5mm （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） #5. 数据传输：USB接口 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 6. 数据可实时传输到电脑，提供采集显示软件 | 1台 | 否 | 工业 |
| 5 | 便携式湿度测试仪 | 1. 设备需能够精确的测量人体皮肤表面的湿度指标，实时的显示和传输测量值。 ★2. 传感器数量：不少于8个 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） #3. 传感器尺寸：不大于26x11x6mm （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） #4. 测量范围：5-95%RH （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） ★5. 测量精度：不低于3% （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 6. 采集频率：最大8Hz 7. 数据传输：USB接口 8. 数据可实时传输到电脑，提供采集显示软件 | 1台 | 否 | 工业 |
| 6 | 吊瓶蒸汽电熨斗 | 1. 电加热蒸汽 2. 电压：220V 3. 功率不小于1000W 4. 具有安全稳定的调温器 5. 熨斗底表面特氟龙处理 6. 配熨烫靴 | 16台 | 否 | 工业 |
| 7 | 烫台 | 1. 规格：1500*800mm 2. 电压：220v，电机功率：750w 3. 自吸风上排风 4. 点动开关 | 16个 | 否 | 工业 |
| 8 | 平缝机 | 1. 操作空间宽度:≥305MM #2. 彩色液晶触摸屏，显示屏选择缝型，个性化线迹的缝纫 （注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 3. 机针:DBX1*11-18 4. 最大针距:7mm，电子针距，标配逆缝扳手，可凭感觉控制缝迹长度 5. 自动抬压脚功能，同时具有膝靠控制 6. 最高速度:不低于5000S.p.m #7. 短切线装置，缝制后线头残余量不大于3.5MM（注：需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人公章） 8. 使用电机：AC伺服电机450W以下 9. 采用微量供油方式，密封式油箱，彻底防止漏油、溅油等供油产生的问题，使用不会污染面料 10. 具有防断针功能，防止缝纫过程中出现断针现象 11. 能轻松改变针码和缝纫速度，减少倒缝压力，减少振动和噪音 12. 自动倒缝无电磁铁吸合噪音 13. 操作错误自动报警功能 14. 配置LED灯，接通电源开启技术参数要求 | 48台 | 否 | 工业 |
| 9 | 人台 | 1. GB160/84A女体上半身模特国标专业斜插针立裁人台 2. 稳固的底座 3. 坚固耐用 | 120个 | 否 | 工业 |
| 10 | 镜子 | 1. 根据现场环境定制（一般宽度不小于60cm，高度不小于160cm） 2. 材质玻璃：一般采用浮法玻璃，具有较高的平整度和透明度。超白玻璃，高透光率，成像清晰、真实、不变形。 3. 银层：镜子背面的反射层是银。银层反射率高，能达到95%以上，成像清晰、明亮。 4. 保护漆：用于保护银层或铝层不受氧化和腐蚀，延长镜子的使用寿命。 | 16个 | 否 | 工业 |

### 04包：

一、采购标的

2025年9月后，通州校区A1地块将入住2005人，来通州校区全部投入使用后将容纳约8000人。现有物理实验设备只能满足朝阳校区教学与科研需求，通州校区的规划建设急缺配套实验室。本项目采购的设备及进行的实验室建设2025年9月开始供通州校区服装设计与工程专业使用，未来供通州校区全体师生开展相关课程实验与科学研究。

服装材料创新设计实验室、化学实验室是服装设计与工程学院服装与服饰设计、服装设计与工程专业的实验场地，按照学校新校区建设部署，2025年9月通州校区投入使用，材料实验室和化学实验室将是不可或缺的组成部分，急需建设。

服装材料创新实验室承担了服装材料学概论、服装材料创新设计、传统织绣印染与缝纫、设计策划与实践、毕业设计、毕业论文共计6门课程的面料测试与创新实践任务。服装材料创新实验室不仅能够为学科交叉研究提供实验平台和技术支持，促进不同学科之间的交流与合作，并且在培养学生的科学素养、创新能力和实践动手能力方面具有不可替代的作用。建设一个现代化、功能齐全的物理实验实验室对于我校提升教学质量、促进学科发展以及培养高素质创新型人才具有重要的意义。

二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

货到：签订合同之日起30日内。

交货地点：北京服装学院通州校区。

安装调试完成：货到之日起15日内

2.包装和运输

本项目所报价格应为含税全包价，包括货物运输、装卸、包装、保险、安装、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。

3.售后服务（质保期）

(1)中标方应有良好的售后服务，从验收合格之日起所有设备质保一年。质保期限内，如因产品质量发生的问题，中标方负责维修及提供配件，由此产生的费用由中标方承担。

(2)在质保期内，中标方需提供技术培训服务，并提供有关的全套技术文件，做到质保期内系统或产品故障2小时内服务响应，8小时内恢复正常使用或提供备用设备。若无法恢复，需提供备用设备，直到排除产品故障。

(3)保修期过后需换件时，应提供原装器件，并按成本价收费。

4.培训服务要求

(1)投标人应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训，并详尽阐述培训的方式、时间、内容及培训目的等。

(2)投标人需承诺项目建成后为招标人提供2次以上培训，培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式，出具相关具体培训计划。

5.验收标准

履约验收标准：①验收根据招标文件、投标文件、技术指标、采购合同进行，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。②乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。③乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

三、技术要求

| 序号 | 采购标的名称 | 技术指标要求 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验水槽（地面冲网） | 1.尺寸：2000*1000mm 2.材质：水泥、防水瓷砖 3.功能：可冲刷丝网印花版 4.配件：配2个高压水枪、1个水龙头、排水过滤网 | 1个 | 工业 |
| 2 | 实验水槽（普通印染） | 1.尺寸：650*650mm 2.材质：台面为理化板（厚度不小于13mm，实心，耐腐蚀、耐酸碱、耐高温、易清洁），主体材质为镀锌钢板 3.功能：冲洗染色面料 4.配件：水龙头、排水过滤网 | 4个 | 工业 |
| 3 | 激光切割雕刻机 | 1.激光类型：CO₂激光管 #2.加工幅面：≥1600mm × 1000mm（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 3.加工精度：<0.01mm 4.定位精度：<0.01mm 5.切割需求：可切割面料、亚克力、木板 6.雕刻速度：0-600mm/s（可调） #7.分色切割：有（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 8.支持软件：需包含CORELDRAW、PHOTOSHOP、AUTOCAD 9.切割品质：需满足切割面料时边缘清晰干净、无焦糊 | 1台 | 工业 |
| 4 | 四综小样桌面织机 | 1.编织门幅：≥30cm 2.配件需求：配落地支架、木梭、经线棒、钢丝综片 | 15台 | 工业 |
| 5 | 热升华数码热转印系统 （核心产品） | 1.打印头需求：微压电打印头 #2.配色方案：六色打印，需包含荧光色及专色（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） #3.打印尺寸：打印面积（宽度）≥1600mm（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 4.打印精度：分辨率可满足600*1200dpi 5.控制面板：需配置彩色触摸屏 6.墨水容量：可满足大容量供墨 7.软件配置：需随机附赠相关打印软件 8.打印品质：需满足大面积打印无横纹、无颗粒，图案边缘清晰无溢色，线条锐度高 9.配套需求：配墨水 10.免费保修期≥1年 | 1套 | 工业 |
| 6 | T恤数码印花系统 | 1.打印技术：纺织墨水直喷 2.墨水通道：CMYK W #3.喷头：双喷头，可满足深色T恤打印需求（垫白墨）（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 4.打印分辨率：最高不低于1440dpi 5.打印宽度：最大打印尺寸≥350*450mm 6.打印速度：浅色衣服≤2分钟，深色衣服≤4分钟（可视图案复杂程度浮动） 7.打印质量：色彩还原度高，图案清晰无溢色，线条锐度高，大面积实地色彩打印无横纹、无颗粒 8.可打印图片类型：TIF,JPG,PDF,PNG 9.配套需求：配墨水 10.免费保修期≥1年 | 1套 | 工业 |
| 7 | 读图仪 | 1.抄版尺寸：1000*1500mm 2.抄版精度：≤1mm 3.文件格式：DXF/PLT\JPG 4.扫描速度：2000mm/min 5.扫描材质高度：小于5mm 6.设备重量：≥80Kg 7.工作电压：220V/50Hz 8.整机参考尺寸：1550*1050*500mm 9.分辨率：400dpi、600dpi（可选） | 1台 | 工业 |
| 8 | 小型半自动针刺机 | 产品名称：多功能电脑缝纫机 #针头配置：可切换单针头和多针头，满足针刺复合技术需求（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 针脚设置：可调整幅度值与密度值，可调节布脚压力，可调节线张力 功能：自动穿线，手控停动，速度控制，自动止针，自动抬压脚，自动剪线，机身附测量尺，线迹花样组合功能，膝控抬杆 线型花样：≥150种，可缝制英文及数字 供油方式：自动供油 配件：配套压布脚不少于8种 | 2台 | 工业 |
| 9 | 定制印台（丝网印等） | 产品描述：定制丝印、染色两用实训台，需满足丝网印需求及常规染色需求，桌沿侧面配滚轴用以固定丝网印版，桌面配可移动式丝印胶台，桌面主体采用防水、防腐材料，桌下配内探式置物空间 1.尺寸：8400*1400mm*820，需由2张拼接，单张4200*1400*820mm 2.最大印刷幅宽：1200mm（可根据需求调整） 3.台面需求：防水、防腐、易清洁材质，厚台面，配滑轨以固定丝网板，配可移动式胶面层以固定面料 4.储物空间：印台下配内探式储物柜用以储存染色面料（幅宽≥1600mm） | 1组 | 工业 |
| 10 | 实训台（染色等） | 产品描述：定制染色用防水实训台，需满足盆染需求及湿毡操作需求，防水、防腐、易清洁，桌面中间配置物架，用以放置化学仪器，桌下配内探式置物空间。 1.尺寸：8400*1400*820mm，需由2张拼接，单张4200*1400*820mm 2.台面需求：防水、防腐、易清洁材质，厚台面 3.置物架：2层，防水、防腐蚀 4.储物空间：印台下配内探式储物柜用以储存染色面料（幅宽≥1600mm） | 1组 | 工业 |
| 11 | 实训台（拼布、编织、刺绣等） | 产品描述：定制手作实训台，需满足盆染需求及湿毡操作需求，防水、防腐、易清洁，桌面中间配推拉式洞洞板用以置物，桌下配内探式置物空间。 1.尺寸：8400*1400*820mm，需由2张拼接，单张4200*1400*820mm 2.台面需求：防水、防腐、易清洁材质，厚台面 3.洞洞板：推拉式，高度400mm，上面加一层隔板用以固定洞洞板（兼具置物功能） 4.储物空间：印台下配内探式储物柜，配一层抽屉 | 1组 | 工业 |
| 12 | 仪器置物桌 | 产品描述：定制仪器置物桌用于放置化学中型仪器、电磁炉、桌面缝纫机等，下设内探式储物空间（配柜门配锁） 1.尺寸：长3700*宽650mm*高800mm 2.材质：全钢+实心理化板+多层板，台面防水防腐蚀 3.桌面下有探入式柜体，配柜门与门锁 | 4张 | 工业 |
| 13 | 丝网板搁置架 | 产品描述：丝网印板搁置架，满足丝网版立置与横置，最大丝网板尺寸520*760mm 材质：防水、防腐蚀金属材质 尺寸：长800*宽500mm*高1200mm | 1组 | 工业 |
| 14 | 耐腐蚀储物柜 | 产品描述：定制耐腐蚀储物柜用于放置化学试剂、操作器材等，4门4锁，中间配抽屉 尺寸：长1800*宽450mm*高1800mm 材质：8mmPP瓷白板 | 2套 | 工业 |
| 15 | 蒸箱 | 1.尺寸：长1400*宽1000*高1400mm 2.容量：大容量设计 3.加热方式：蒸汽加热 4.控制方式：智能控制面板 | 1台 | 工业 |
| 16 | 电动晾衣架（悬顶式） | 1.尺寸：1200*450mm 2.≥36英寸全屏大灯 3.材质：多层加厚铝合金凉晒杆，碳钢机身 | 2个 | 工业 |
| 17 | 电磁炉 | 1.功率：≥3500W 2.材质：不锈钢机身 3.散热：可满足24小时耐高温工作 4.尺寸：≥400*350mm | 10台 | 工业 |
| 18 | 羊毛毡梳毛滚机 | 1.尺寸：外尺寸≥450*500mm，梳毛宽度≥300mm 2.材质：主体为木制 3.设置：滚筒间距可调节，可设置齿距，有防滑功能 | 2台 | 工业 |
| 19 | 立式烘干机（植物染印专用） | 1.尺寸：≥高1200mm*长450*宽430mm 2.容量：最大容量≥10kg 3.温度范围：50℃-120℃（可调） | 2台 | 工业 |
| 20 | 桌面刺绣缝纫机 | 1.机身材质：金属 2.缝纫速度：最高不低于1000针/分钟 3.刺绣区域：最大范围≥400*200mm 4.针刺强度：直驱电机，能够穿透厚实多层面料。 5.刺绣功能：支持多种针法、字体编辑、镜像、旋转、缩放等复杂操作 6.双压脚杆设计，膝控抬压杆，大型彩色触摸屏，自动剪线功能， LED照明系统 7.其他功能：可自由绗缝和贴布 8.配件：压脚（≥5个） | 1台 | 工业 |
| 21 | 染料贮存用冰箱 | 尺寸：≥350*400*720 容量：冷藏≥40L,冷冻≥20L | 1台 | 工业 |
| 22 | 工业用染色洗涤两用机 | 1、容量：≥20KG 2、温度范围：室温-98℃（可调） 3、控制系统：PLC智能控制 4、电源要求：380V/50Hz（工业电源） | 1台 | 工业 |
| 23 | 染色用搅拌机 | 1、速度档位：多档可调 2、立式 3、搅拌轴+三叶单层 4、材质：食品级不锈钢搅拌头 | 2台 | 工业 |
| 24 | 化学实验操作风箱 | 1、通风柜总体要求： 通风柜力学性能要求： （1）搁板稳定性试验，垂直力≥100N，检验结果为无倾翻； （2）符合GB/T10357.5-1989，均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属搁板1h，加载时搁板挠度≤跨距/200，检验结果为无变形损坏； （3）符合GB/T10357.5-1989，均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属搁板1h，卸载后搁板挠度≤跨距/1000，检验结果为无变形损坏； （4）搁板支承件强度试验：静荷1.0kg/dm²，冲击能1.66N.m、10次，检验结果为无变形损坏； （5）拉门强度试验：质量30kg、10次，检验结果为无变形损坏； （6）拉门水平静载荷试验：力80N、10次，检验结果为无变形损坏； （7）拉门猛开试验：质量3.0kg、10次，检验结果为无变形损坏； （8）拉门耐久性试验：质量2.0kg，循环50000次，速率6次/min，检验结果为无变形损坏； （9）垂直启闭的卷门猛关30次试验，检验结果为无变形损坏； （10）垂直启闭的卷门耐久性10000次试验，检验结果为无变形损坏； （11）主体结构和底架的强度试验：力300N、10次，检验结果为无变形损坏。 2、通风柜理化性能要求： （1）磨损值≤80mg/100r； （2）表面情况素色磨350r，检验结果为无露底； （3）水蒸气60±5min，检验结果为无凸起、龟裂和无明显变色； （4）耐划痕：1.5N划一周，检验结果为无整圈连续划痕； （5）耐龟裂性：70±2℃、24±1h，检验结果不低于1级； （6）耐冷热循环：80±2℃、120±10min、-20±3℃、120±10min、四周期，检验结果为无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色； （7）耐干热：180±1℃、20min，检验结果不低于3级； （8）物理、化学实验台面耐高温：120±3℃、2n，检验结果为无裂纹； （9）冲击强度3.92J，检验结果为无剥落、裂纹、皱纹； （10）24h乙酸盐雾试验ASS，检验结果不低于7级； （11）附着力不低于2级。 3、通风柜外形尺寸要求： （1）台面宽度为600mm~1800mm； （2）净操作面深度为600mm~900mm； （3）台面高度立姿≤900mm； （4）台面、正视面板翘曲度 ≤2.0mm； （5）台面、正视面板平整度 ≤0.2mm； （6）底脚平稳性≤1.0mm； （7）正视面板、框架对角线长度＜1000mm、长度差≤2mm； （8）正视面板、框架对边长度＜1000mm、对边长度差≤2mm； （9）门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差≤2.0mm； （10）所有分缝≤2.0mm； （11）操作台不应有裂缝、污物及杂质； （12）外露周边应磨边处理、安装牢固，玻璃应光洁平滑、不应有裂纹、划伤、沙砾、疙瘩、麻点等缺陷，启闭部件安装后应使用灵活； （13）管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀、色泽一致、无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑。 4、通风柜安全性要求： （1）活动部件间距离应≤8或≥25； （2）与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； （3）所有垂直滑行的前卷门，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行移动。 5、内衬板、导流板：采用5mm厚实验室专用通风柜抗倍特板。安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角。 6、调节视窗：为6mm夹胶防爆玻璃，可视度强，不能爆裂飞散。无段式平衡砝码设计，可停留在任一位置,开启轻巧。把手设计符合人体工学要求，方便使用者上下拉动施力。 主要技术参数： 1. 外型参考尺寸为： 长1500x宽850x高2300mm 2. 材质：全钢+实心理化板 3. 微电脑控制器，有照明 4. 有风量调节阀 | 1台 | 工业 |
| 25 | 甩干机 | 1、转速：500-1500转/分钟（可调） 2、电源要求：220V/50Hz，750W 3、具有定时,消毒杀菌,脱水功能 4、18kg级以上，不锈钢内筒 | 1台 | 工业 |
| 26 | 精密电子天平 | 1、精确、稳定、多功能与自动化一体，触感反馈式按键，全透明密封罩。高对比LCD大液晶显示屏。显示屏上有重量刻度，便于查看量程百分比进度条。 2、高精度电磁平衡式传感器、称量速度可调、灵敏度可调。 3、含外置砝码，一键校准功能（外校）。 4、内置RS-232接口，可连接打印机、计算机等设备。 5、出厂经振动台测试，四级防震，稳定性高。 6、多种单位转换、计数功能。 7、不锈钢秤盘，内置下挂钩，方便特殊产品的称量。 8、外观增加防风玻璃罩，排除外围环境影响，美观实用。防风罩侧面防撞条设计，不易损坏，实验安全静音。 9、铝合金底座，结构稳固，提升天平精准度。 其他要求： 1、精度：0.1mg（万分之一） 2、准确度级别：1级 3、最大称量范围：至少包含0-220g 4、线性误差：±0.0005g 5、重复性误差：0.0002g 6、稳定时间：≤8s 7、秤盘尺寸：Φ80mm 8、标配砝码：200g 9、RS232接口：有 10、净重：≥5.5KG 11、外型参考尺寸：355mm × 213mm × 346mm（长×宽×高） | 2台 | 工业 |
| 27 | 排气扇 | 1、排风扇是由塑料、金属、电机、及电器元件组成的，用于把室内的气味抽到室外，起到换气作用。 排风扇面板参参考考尺寸：长406mm×宽402mm×厚63mm 2、安装开孔洞参考尺寸：350×350mm 3、机身厚度：90mm 4、整机厚度：153mm 5、适用吊项：窗墙通用 6、等效等级：二级 7、功率(w)：29 8、风量(m/h)：≥840 9、使用面积：≥40㎡ 10、噪音db(A)：≤43 11、整机净重(kg)：≥3.1KG | 4台 | 工业 |
| 28 | 超声波洗涤器 | 1.清洗器采用单片机软件操作。 2.清洗器主体材质均为304优质不锈钢。 3.数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。 4.数显显示工作液位。 5.数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）。 6.清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。 7.标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz。 8.外形参考尺寸：531*326*375mm 9.内槽参考尺寸：500*300*150mm 10.容量：≥22.5L 11.超声频率：≥40kHz 12.超声功率：≥500W 13.超声功率可调范围：40-100% 14.加热功率：≥800W 15.温度设定范围：至少包含室温-80℃ 16.工作时间可调：至少包含1-480min 17.液位显示、保护：有 18.其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源 | 1台 | 工业 |
| 29 | 化学药剂安全柜 | 1. 颜色：黄色（用于易燃化学品存储）； 2. 规格：单门，手动，三点联动锁+挂锁；三块层板 3. 外型尺寸：长600mm×宽460mm×高1650mm（长×宽×高） 4.柜体要求： 4.1防火安全柜柜体:双层板钢板，空气绝缘层：两层钢板之间间隔38毫米； 4.2采用双层1.0毫米优质钢板，整体焊接成型； 4.3三点联动锁，并配有挂锁，双人双锁； 4.4采用琴式长铰链，柜门开启角度为180度； 4.5防漏液槽深度≥5厘米； 4.6两侧具备消焰避火通风孔； 4.7层板可自由调节，可增配层板； 4.8柜子内外静电喷涂，表面光亮耐腐蚀和潮湿； 4.9防火性能测试报告，防爆性能测试报告。 | 2台 | 工业 |
| 30 | 洗布机 | 1、控制系统：PLC智能控制 2、≥30公斤洗脱两用机，全钢机身 2、电源要求：380V/50Hz（工业电源） 材质：304不锈钢 | 1台 | 工业 |
| 31 | 常温染缸 | 1、≥7KG物料 2、尺寸：980mm × 650mm × 1290mm（长×宽×高） 3、功率：0.75KW 4、材质：304不锈钢 5、电压：380V | 1台 | 工业 |
| 32 | 去离子水机 | 1、系统概述： 1.1.去离子水机以城市自来水为水源，可方便快速的制造RO反渗透水、DI去离子水， 1.2.每小时产水量≥20升，电阻率15-18.2MΩ.cm，优于GB/T6682-2008一级水标准。 2、应用： 2.1超纯水系统进水、玻璃器皿清洗/冲洗、微生物分析、样品稀释和试剂制备、普通化学和定性分析、水分析及通用HPLC、分光光谱测量、缓冲液和介质制备、高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水 3、技术参数： 3.1.原水要求：城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2 3.2.纯水产量：≥20升/小时 3.3.DI去离子水指标： 电阻率(25℃)：10-17 MΩ.cm 电导率：0.055-0.067µs/cm 3.4.RO反渗透水指标： 离子截留率：97%-99%（使用新RO膜时） 有机物截留率：>99%，当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率：>99% 3.5.出水口：2个：DI去离子水1个、RO反渗透水1个 3.6.长×宽×高：410×220×420mm；重量： ≥20Kg 3.7.电气要求：220V、50Hz 3.8.功率：72W 4、工作条件： 4.1.环境温度：至少包含5℃-45℃ 4.2.相对湿度：20%-80% 5、性能特点： 5.1.注塑工艺机箱，一次注塑成型工艺机箱，材质为卫生级PP塑料. 5.2.所有滤芯内置设计，节约实验空间. 5.3.可旋式预处理机箱顶盖，机箱顶盖可快速旋开，实现无需开箱即可快速更换预过滤柱 5.4.全自动微电脑控制系统，背光式LCD液晶屏，全程实时显示工作状态及水温. 5.5.运行状态直观易读，可实时显示冲洗、水满、制水和缺水状态 5.6.RO膜冲洗，全自动RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命. 5.7.便于更换的耗材组件，独立的预处理单元设计，使用快速插拔的接头，易于更换. 5.8. 4柱式纯化柱组模块， 5.9.高亮度背光式LCD在线电阻率测试仪，实时监测DI去离子水水质. 5.10.便携式TDS/电导率测试笔，干电池设计，可随时测量自来水和RO水的TDS总固体溶解度、电导率、水温. 5.11 标配快插式外接设备供水口，系统可升级. 5.12. 多种规格储水桶可选，兼容压力水桶和液位水箱2 种纯水储存方式，满足不同水量及应用需求. 5.13. 模块化设计，预处理、RO 及后续纯化单元均为独立结构，系统维护、滤芯更换更加便捷. 5.14. 管路、接头均获NSF认证，最大限度地降低系统的TOC 析出，确保纯水品质. 5.15.具有稳定性和高脱盐率的结合 5.16.复合滤膜终端除菌过滤器，保证水质无菌 6、基本配置： 6.1.主机：1台 6.2.纯化柱：1套，包含： 5μm PP深层滤芯-1套 自康活性炭滤芯-2套 200 GPD RO膜-1套 6.3.TDS/电导率测试笔：2个 6.4.自来水前置处理： 1套 | 1台 | 工业 |
| 33 | 电子天平 | 1、量程范围：0-2000克 2、精度：0.01克 3、外形参考尺寸：225×220×80(mm) 4、线性误差：±0.02g 5、重复性误差：±0.01g 6、稳定时间：1-2s 7、标配砝码：200g 8、秤盘参考尺寸：不小于125x163mm 9、可充电、可插直流电 10、具有液晶显示、去皮重、自校、计数、全自动故障检测及显示灯、超载保护、外置砝码校准功能 | 15个 | 工业 |
| 34 | 101型鼓风干燥箱 | 1、控温范围：RT+10～250℃ 2、恒温波动度：±1.0℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 5、容积：≥80L #6、内胆尺寸：不小于450×400×450（mm）W×D×H（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 7、载物托架：≥2块 8、定时范围：至少包含0~9999 min 9、超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器 | 2台 | 工业 |
| 35 | 不锈钢蒸锅（大） | 1、材质：不锈钢 2、锅直径范围：260-350(mm） 3、锅体能耐90℃蒸煮 4、锅内带有2个屉片 | 2个 | 工业 |
| 36 | 小轧车+空压机 | 1、轧辊宽度420mm, 直径130mm 2、轧辊压力范围0.03~0.8Mpa，压吸率25%~110%，转速0~100m/min（变频调速） 3、控制面板上有急停开关 | 1台 | 工业 |
| 37 | 间歇式焙烘机 | #1、温度范围：室温至300°C（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 2、控温精度：±1°C至±5°C 3、烘盘尺寸：600mm×800mm | 1台 | 工业 |
| 38 | SDL淋雨仪 | 1、样品任意角度，使用摆管或喷头 2、水流量滴水1mm/min-10L/min可调，持续10分钟 | 1台 | 工业 |
| 39 | 静水压实验仪+空压机 | 1、加压速率可调（如0.1 - 10 kPa/min） 2、参考尺寸：600mm（长）× 400mm（宽）× 500mm（高） 3、重量：≥50kg | 1台 | 工业 |
| 40 | 熨斗+熨烫台板 | 1、可调温度范围：通常为60°C-230°C 2、蒸汽量：可调节，通常为20g/min-50g/min 3、台板尺寸：120cm（长）×40cm（宽）×80cm（高） | 1 | 工业 |
| 41 | 评定变色用灰色样卡 | 1、变色灰卡分为 5 个等级，表示颜色变化的程度 2、参考尺寸 80mm × 125mm | 1套 | 工业 |
| 42 | 评定沾色用灰色样卡 | 1、沾色灰卡也分为 5 个等级，表示颜色转移的程度 2、参考尺寸 80mm × 125mm | 1套 | 工业 |
| 43 | 实验台 | 钢木防腐蚀实验台，不小于长1200*宽750*高850mm | 6个 | 工业 |
| 44 | 水浴锅 | 1、控温范围：RT+5～99℃ 2、恒温波动度：±0.5℃ 3、容积≥5L 4、内胆尺寸：不小于 300×155×150（mm）W×D×H 5、定时范围：1～5999min 6、孔数≥2, 每孔五圈 7、数显、超温声光跟踪报警、防干烧功能 | 6个 | 工业 |
| 45 | 真空干燥箱 | 1、控温范围：不少于RT+10～200℃ 2、温度分辨率/波动度： 0.1℃ / ±1℃ 3、达到真空度：133Pa #4、内胆尺寸：不小于300×300×275（mm)W×D×H；容积≥20L（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 5、工作室材料：不锈钢304 | 2台 | 工业 |
| 46 | 真空油泵 | 1、抽气速率：2L/s 2、极限真空度：≤6×10⁻²Pa 3、转速：1400r/min（50Hz） 4、重量：≥20kg | 2台 | 工业 |
| 47 | 恒温摇床 | 1、振荡频率范围： 不小于30 - 300rpm（转/分钟），可调。 #3、托盘尺寸： 不小于400mm × 300m，配备万能弹簧网架（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 4、控温范围：RT+5-60℃，控温精度±0.1℃ 5、定时范围：不小于0-5000分钟 | 1台 | 工业 |
| 48 | 通风橱 | 1、力学性能符合GB/T10357.5-1989第9章的规定 2、重点理化性能要求： （1）磨损值≤80mg/100r； （2）表面情况素色磨350r，检验结果为无露底；（3）水蒸气60±5min，检验结果为无凸起、龟裂和无明显变色； （4）耐划痕：1.5N划一周，检验结果为无整圈连续划痕； （5）附着力不低于2级 3、外型尺寸：长1500x宽850x高2350mm 4、认证要求：材质：全钢+实心理化板 5、具备微电脑控制器，液晶控制面板，有照明（不低于30W日光灯），350W风机，有风量调节阀 | 2台 | 工业 |
| 49 | 试剂柜 | 耐酸碱柜，900*450*1800mm | 2个 | 工业 |
| 50 | 紫外可见分光光度计 | 1、液晶显示器，具备光度测量、定量测量、光谱扫描等功能，配备原厂玻璃比色皿、石英比色皿等必备耗材配件 2、光学系统：双光束、双光路 #3、波长范围：至少包含190-1100nm覆盖紫外和可见光区域。（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 4、光谱带宽：≤2.0nm 5、波长准确度：±0.1nm（D2656.1nm）±0.3nm全区域 6、波长重复性：≤0.1nm 7、杂散光：≤0.05%T 8、光度准确度：± 0.2%T 9、光度重复性：≤0.1%T 10、基线平直度：±0.001A 11、噪声水平：±0.0003A 12、光度范围：0-2OO%T、-4.0-4.0Abs、0-9999C 13、数据接口：USB接口 14、光源：氘灯、钨灯 | 1台 | 工业 |
| 51 | 多联磁力搅拌器 | #1、搅拌工位：4个独立搅拌工位，具备独立数显，可独立控制转速与启停。（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 2、搅拌速度范围：不小于100-2000rpm（转/分钟），可调。 3、搅拌容量：每个工位最大单独搅拌容量不少于2000mL | 6个 | 工业 |
| 52 | 电化学工作站 | 1.零阻电流计2，3或4电极结构 2.两个通道最大电位范围：±10 V 3.最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±350 mA 峰值 4.电位扫描范围：±10 V 5.恒电位仪上升时间： 小于1 us, 通常 0.8 us 6.恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz 7.所加电位分辨率：3uV 8.所加电位准确度：±1 mV,±0.2% 9.测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA 10.恒电流范围：0.3 nA–250 mA 11.所加电流分辨率：电流范围的0.03% 12.测量电位范围： ±0.025V， ±0.1V， ±0.25V， ±1V，±2.5V， ±10V 13.测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 14.电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1% 15.输入偏置电流：< 50 pA 16.参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C 17.CA的最小采样间隔： 0.4 us， 双通道同步 18.交流阻抗： 0.00001Hz 至 3 MHz 19.交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值 20.可拓展扫描电化学显微镜功能 21.具备自动或手动iR降补偿（正反馈和电流中断法） 22.电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度 23.电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度 24.外部电位输入 25.电位和电流的模拟输出， 快速数据采集系统：16位分辨ADC，双通道同步采样，采样速率2.5M赫兹 26.通过宏命令可以控制数字输入输出线 | 1台 | 工业 |
| 53 | 光老化实验箱 | 1、立式实验箱，内室参考尺寸500×500×600（mm） (宽×深×高) 左右 2、温度范围：RT+10℃～80℃，波动度：≤±0.5℃，均匀度：≤±2.0℃ 3、湿度范围：30%～98%R.H，波动度：+2%～-3% R.H 9、光源：风冷式氙弧光源 10、氙灯功率：3000W 灯管总数量：1支 11、降雨时间：1～9999分钟，连续降雨可调 12、降雨周期：1～240分钟，间隔（断）降雨可调 14、淋雨水压： 0.12～0.15kpa 15、喷水周期及喷水压力可调 17、光照周期连续可调时间0～999小时 #18、光谱波长:280nm～800nm辐照度范围300W～1200W/㎡可调。（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 19、载物台转动速度可调（无极调速） | 1台 | 工业 |
| 54 | 静水压自动测试仪 | #1、 试样夹头面积100cm2，显示精度≤10Pa； 符合GB/T 4744-2013的仪器要求。（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） | 1台 | 工业 |
| 55 | 防紫外线测试仪 | 1、测量范围：透过率：0—100%±0.01% UPF：0—100 2、波长范围：280～400nm±0.5nm 3、波长重复性：0.25nm 4、数据间隔：1nm—5nm可调 5、狭缝宽度：≤5nm 6、光学系统：0/d 7、样品光束直径：10mm | 1台 | 工业 |
| 56 | 精密陶瓷三辊机 | #1、最大处理量：0.02L-5L/小时（需提供第三方检测机构出具的检测报告或官网截图或产品技术白皮书并加盖投标人公章） 2、辊筒直径：50×150mm（氧化锆陶瓷）辊子同心度/直线度小于2μm，表面平整度小于0.3μm 3、辊筒转速比：1:2:4 4、间隙范围：1-140微米，最小精度性能不低于1微米 5、间隙模式：时实显示当时辊间隙和速度 6、速度：0-500rpm，无极调速，设备带有反转功能 功率：400W，大扭矩，可带动高粘度物料 | 1台 | 工业 |

### 07包：

一、采购标的

项目背景/项目概述

2025年9月后，通州校区A1地块将入住2005人，来通州校区全部投入使用后将容纳约8000人。现有专业教学、实验室和标准化考试需要教室桌椅柜只能满足朝阳校区教学与科研需求，通州校区的规划建设急缺配套专业教学、实验室和标准化考试需要教室桌椅柜。本项目采购的设备及进行的实验室建设2025年9月开始供通州校区服装设计与工程专业使用，未来供通州校区全体师生开展相关课程实验与科学研究。

本项目为专业教室教学设施项目；为满足专业教学、实验室和标准化考试需要教室桌椅柜建设。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期限：合同签订后30天（日历日）内完成供货、安装调试并具备验收条件。

项目实施地点：北京服装学院通州校区。

2.包装和运输

本项目所报价格应为含税全包价，包括货物运输、装卸、包装、保险、安装、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。

3.售后

1、质保、保修期及售后服务承诺：本项目验收后，所有设备3年以上免费质保，提供售后服务承诺函（加盖公章）；

4.采购标的的其他技术、服务等要求

（1）本项目验收后所有设备，质保期内遇到故障24小时内解决，超出24小时需提供备品。

（2）投标人为本项目提供所有产品均为原厂原配、全新原封正品。

（3）项目验收后，在质保期内，投标人需提供不少于每年2次的设备巡检服务。

5. 验收标准

①验收根据招标文件、投标文件、技术指标、采购合同进行，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。

②中标人应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令采购人满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

③中标人保证向采购人提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。采购人在清点中标人提供的技术资料时如发现缺失，中标人应在接到采购人通知后七日内予以补足。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目为专业教室教学设施项目。为满足专业教学、实验室和标准化考试需要教室桌椅柜建设。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》

GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》

GB 18580-2017  《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》

GB 18584—2024《家具中有害物质限量》

GB/T 4897-2015 《刨花板》标准的物理性能检测

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》

QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法(ASS)法 乙酸盐雾试验》

QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》

GB/T9846-2015《普通胶合板》

GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

GB/T35601-2024标准《绿色产品评价 人造板和木质地板》

GB/T11718-2021《中密度纤维板》

HG/T2006-2022标准《热固性和热塑性粉末涂料》

QB/T4463-2013标准《家具用封边条技术要求》

QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》

GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》

QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》

GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》

若遇新的标准发布，按最新有效标准执行

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 标的名称 | 技术指标要求 | 数量 | 所属行业 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房及打板室用大打板桌 | 尺寸：2300*900*820mm 橡胶木纯实木桌面、桌面厚30mm，木材含水率8%-12%；水性漆均衡涂饰。铺厚透明塑料垫（报价含塑料垫）；钢管桌架，壁厚≥1.5mm，金属表面，除油、除锈、陶化后喷塑处理。配金属调节脚。 | 110张 | 工业 |  |
| 2 | 工艺机房用长条凳 | 尺寸：800*300*450mm 钢管凳架，壁厚≥1.2mm，金属表面，除油、除锈后喷塑处理。配尼龙套脚。凳面为橡胶木实木，凳面厚30mm，木材含水率8%-12%；水性漆均衡涂饰。 | 310件 | 工业 |  |
| 3 | 打板室用靠背凳 | 尺寸：常规、低背、无扶手 PU革覆面； 内衬环保高回弹PU泡棉（座密度≥40Kg/ m3、背密度≥25Kg/ m3），座、背内衬板采用E0级弯曲木多层胶合板，厚度≥12；钢管椅架，壁厚≥1.5mm，金属表面，除油、除锈后喷塑处理。配尼龙套脚。 | 160把 | 工业 |  |
| 4 | 定制衣柜 | 尺寸：1200*600*1500mm 基材采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，2mm厚同色PVC封边。对开门，内设一块搁板，配不锈钢挂衣杆，配锁。 五金件： | 30组 | 工业 |  |
| 5 | 立式储物柜 （核心产品） | 尺寸：800*520*2000mm 基材采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm，门板设有磁吸，门关到柜体一定距离后自动闭合；门板设有隐藏式扣手和机械密码锁；金属表面除锈、除油、陶化后静电喷塑处理。 柜结构设计细节参考服装院已购柜子:对开门，内置2块层板及挂衣杆；柜门内侧配置镜子。 | 1333组 | 工业 |  |
| 6 | 储物柜 | 尺寸：1200*500*2250mm 基材采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm；金属表面除锈、除油、陶化后静电喷塑处理。配扣手、锁、金属调节脚。 柜内设中隔板。一侧通体钢板单开门，内设二块活动搁板，配金属挂衣杆，柜内侧配置镜子；另一侧上下部为钢板对开门，上门内设二块活动搁板，下门内设一块活动搁板，可立放标准文件夹；可放各种教学材料；配400㎜高顶柜，与柜体固定连接。 | 5组 | 工业 |  |
| 7 | 工作台（桌椅） | 工作台尺寸：1600*800*750mm 、副台尺寸：800*450*650mm。 橡木实木桌面，桌面厚≥30mm，木材含水率8%-12%；水性漆均衡涂饰。加粗钢管桌架，壁厚≥1.5mm，金属表面，除油、除锈后喷塑处理。配尼龙套脚。配副台、三屉推柜和活动主机架。 靠背椅：常规、低背、带扶手： PU革覆面； 内衬环保高回弹PU泡棉（座密度≥40Kg/ m3、背密度≥25Kg/ m3），座、背内衬板采用E0级弯曲木多层胶合板，厚度≥12；钢管椅架，壁厚≥1.5mm，金属表面，除油、除锈后喷塑处理。配尼龙套脚。 | 12套 | 工业 |  |
| 8 | 流水槽工作台 | 尺寸：8400*500*720/740mm 框架采用40*40mm方钢管，壁厚≥1.5mm；U型槽两侧和底部采用1mm厚冷轧钢板，U型槽内铺免漆板，四周用玻璃胶固定。金属表面除锈、除油、陶化后静电喷塑处理。配金属调节脚。 | 17组 | 工业 |  |
| 9 | 机房定制桌椅 | 一组桌椅包含一桌两椅（学生电脑桌尺寸：1500*700*750mm， 桌面采用25㎜厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，2mm厚同色PVC封边。钢管桌架，壁厚≥1.5mm，金属表面，除油、除锈后喷塑处理。配尼龙套脚。 桌面预留走线孔，便于显示器走线，桌面上预留4个USB口，3相插座2个，2相插座2个；桌面下设键盘托，.走线槽，有维修板；计算机前后有挡板，具有物理锁定功能:使用锁定装置对电源插座和网络接口进行物理锁定，只有教师或管理员能够访问和操作。 学生椅：常规、低背、无扶手： 椅座、背板采用优质E0级弯曲木多层胶合板，板厚≥11mm，防火板双饰面，清油封边；钢管椅架，壁厚≥1.5mm，金属表面，除油、除锈后喷塑处理。配尼龙套脚。 | 109套 | 工业 |  |
| 10 | 定制桌椅 | 尺寸：1200*600*1750mm，座椅：常规 基材采用25mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，2mm厚同色PVC封边。桌面上分三层，下层为空格，中间2-3层隔板，隔板间加4-5个纵向小隔板上二层配钢化玻璃推拉门，桌上部分宽度为220mm；桌面下一侧设一薄屉。 靠背椅：常规、低背、无扶手： 一级牛皮/PU革覆面； 内衬环保高回弹PU泡棉（座密度≥40Kg/ m3、背密度≥25Kg/ m3），座、背内衬板采用E0级弯曲木多层胶合板，厚度≥12；钢管椅架，壁厚≥1.5mm，金属表面，除油、除锈后喷塑处理。配尼龙套脚。 | 9套 | 工业 |  |

以下所有标注“#”项为本次家具产品关键技术参数指标，所投产品技术参数指标及检测依据需完全满足或优于以下标注“#”项要求（检测报告须带有可查询防伪的二维码），检测报告的发证日期必须是2024年1月1日起至本项目投标截止日之前同时提供在国家认证认可监督管理委员会网站官网查询截图，未按要求提供或检测项目不全的视为负偏离。

#1、立式储物柜、储物柜、定制衣柜符合：GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》标准要求， 有害物质限量重金属含量可溶性镉、可溶性汞未检出。挂衣棍强度试验、搁板弯曲试验、拉门耐久性试验≥8万次、柜架类稳定性。金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H ，附着力≥2级 ，产品有害物质苯、甲苯、二甲苯、（TVOC ）甲醛释放量未检出。

#2、钢管：符合GB/T 13793-2018 等标准要求，检测报告内容包含外观质量，化学成份，力学性能（屈服强度、拉伸强度、断后延长率）。

钢板：符合GB/T 5213-2008 等标准要求，检测报告内容包含钢板厚度，化学成份，力学性能（屈服强度、拉伸强度、断后延长率）。

#3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。

滑轨符合：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》标准。

#4、饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面刨花板》，GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；苯、甲苯、二甲苯未检出；

锁具符合：GB 21556-2008 《锁具安全通用技术条件》、QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准要求。

#5、三合一连接件符合：GB/T 28203-2011 《家具连接件技术要求及试验方法》标准。

#6、白乳胶符合：GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，符合水基型胶粘剂VOC含量限量、游离甲醛、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃、苯未检出。

胶黏剂符合：GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，苯、甲苯+乙苯+二甲苯、卤代烃、游离甲醛未检出。

#7、塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求，可溶性重金属含量镉、汞未检出，可溶性有害元素锑、砷、钡、铅、硒未检出。

四、投标样品

1.本次招标应提供样品，样品的制作标准应按照 “技术指标要求

”中要求的标准进行制作

1）投标人随投标文件提供采购标的序号为1、4、7的产品样品各一件。

2）投标样品为评审时的依据，不包含在所供合同产品的数量之内。

3）样品的合理损耗：在评审过程中，评审委员会可能会对样品通过触碰、挤压、拉抻、跌落、破损或感官体验等方式进行体验测试，可能会对样品产生一定的损伤或消耗，由此产生的损伤或消耗投标人自行考虑成本采购人不做赔偿。

4）中标人提供的样品，将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的依据。

2.样品是投标文件的一部分。投标人应于投标当日在提交投标文件截止时间前提交，必须于投标截止时间前将样品放在指定区域。现场按照代理机构要求地点摆放，否则不予接收。投标人自行负责家具样品的安全措施，评审结束后按照要求有序撤回样品。

3.样品摆放地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座新净雅烹小鲜对面空地。投标人需自备雨具，摆样期间产品出现任何问题由投标人自行负责。

4.本项目采用样品暗标评审。样品不可出现投标投标人的任何标识，并应按上述要求送达，样品出现可辨识的投标人标识的、未按时送达的，投标样品部分得分为0。

5.评审结束后，中标单位的样品封存不退，中标人负责将封存样品运输至采购人指定的存放地点进行保管、封存，并作为履约验收的依据。对于未中标人提供的样品，评审结束后按照代理机构通知要求有序撤回样品，如投标人未及时领取，样品将由采购代理机构自行处理，且不承担因此而产生的任何责任；投标人对样品（含产品包装部分）与中标签约后的供货产品一致性，负全部法律责任，并在投标时出具满足本项要求的承诺书（格式自拟）。

# 第六章  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：              （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       ■否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       ■否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      ■不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

■第一类：

1.合同签订后甲方向乙方支付合同总价款的50%，即人民币             元。

2.乙方应在合同签订后的10日内，按甲方指定的方式向甲方缴纳合同总价5％的履约保证金              元。项目验收通过24个月后，若乙方履行了合同所规定的各项责任，质量保证条款得以实现，则甲方无息全额退还乙方履约保证金。如果乙方未能按合同规定履行其责任和义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3.在本合同规定的货物及相关服务交付并验收合格后，甲方向乙方支付本合同总价款的50%，即人民币           元。

第二类：

在本合同规定的货物及相关服务交付并验收合格后的7个工作日内，甲方向乙方支付本合同总价款的100%，即人民币         元。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否（根据合同约定的付款方式进行选择）

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付。

收取履约保证金金额：

履约担保期限：项目验收通过24个月后，若乙方履行了合同所规定的各项责任，质量保证条款得以实现，则甲方无息全额退还乙方履约保证金。如果乙方未能按合同规定履行其责任和义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：■自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否（仪器设备单价大于等于10万的，需用户单位组织验收并填写验收报告）

是否邀请专家参加验收：是  否（仪器设备单价大于等于10万的，需用户单位组织验收并填写验收报告）

是否邀请服务对象参加验收：是  ■否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 ■否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         ■否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

■否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起        日内组织验收）

（3）履约验收方式：■一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排） 。

（4）履约验收程序：  按照甲方验收管理要求开展  。

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况） 。

（6）履约验收标准：①验收根据xx的招标文件、投标文件、技术指标、采购合同进行，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。②乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。③乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：■是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件（中标、成交）

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

本合同由甲方提供经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的乙方截止到本合同签订之日（含签订之日）之前的信用记录情况的网页截图，作为本合同附件。

本次采购活动的项目负责人及相关工作人员与乙方均不存在利害关系，如有不实，项目负责人将承担一切法律责任。

本合同未尽事宜，双方友好协商处理。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方 |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别（必填） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不涉及 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | ①甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。②在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知乙方，一方应在收到甲方通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议 （2）政府采购合同专用条款 （3）政府采购合同通用条款 （4）中标（成交）通知书 （5）投标（响应）文件（中标或成交） （6）采购文件 （7）有关技术文件，图纸 （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 北京服装学院通州校区 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 设备验收合格之日算起 年内免费质保，终生维修。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 按照合同协议约定付款方式，根据甲方安排进度，进行支付。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 项目验收通过24个月后，若卖方履行了合同所规定的各项责任，质量保证条款得以实现，则买方无息全额退还卖方履约保证金。如果卖方未能按合同规定履行其责任和义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 在合同履行期内免费质保期内。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件或货物 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | （1）甲方未能按合同约定提供经费或未能提供必要的支持，导致乙方工作延误的，应允许合同规定的完成期限相应顺延。 （2）如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务；或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任： ①在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件或货物 和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。 ②甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。 ③如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）	我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

（如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”）

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业( 2011 )300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

（6）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容

项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明（如有）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）（如有）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的复印件，否则投标无效。

### 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、	由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、	______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、	联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、	牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、	______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、	本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

九、	以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、	其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

### 3-2其他特定资格要求

### 详见第一章“其他特定资格要求”

### 4 投标保证金凭证/交款单据复印件并加盖投标人公章（以招标代理公司到账情况为准）

此投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件还应密封后在开标时单独递交以供开标时唱标用。

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

授权代表签字：___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人即授权人）签字：________________

委托代理人（授权代表）签字：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3. 此表应另附一份原件，密封后单独提交，如果单独提交的与文件中的不一致，以单独提交的为准

投标人名称（加盖公章）：____________

授权代表签字：___________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

招标编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（格式示例二，适用于服务类项目）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  投标情况明细表

投标情况明细表

项目名称:______招标编号:__________包号:_____报价单位：人民币/元

| 投标人名称 | 企业类型 | 投标人地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 制造商名称 | 制造商信用码 | 制造商规模 | 制造商地区 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 产品类型 | 产品国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 产品属性 | 特殊性质 | 商品要求 | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注:1.表中“产品类型”是指所投产品为进口产品还是国内产品，需填写“国内”或“进口”

2.表中制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

3.表中“产品属性”是指所投产品是否节能产品、节水产品或环保标志产品，请填写“节能”、“节水”或“环保”，都不涉及的请填“/”。

4. 表中“特殊性质”请填写“监狱企业”、“福利企业”（是指残疾人福利单位）或“其他”

5.本表应单独提供excel形式的电子版，随招标文件电子版一同递交。

### 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3. 本项目的付款方式属于实质性条款，不满足的响应文件将被拒绝

投标人名称（加盖公章）：    ____________

授权代表签字：___________

日期：_____年______月______日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2. 投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应在“偏离情况”列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”。

3. 投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

授权代表签字：___________

日期：_____年______月______日

### 8  中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业( 2011 )300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

（7）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容

项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（  ）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（    ）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 9  拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）（本项目不涉及）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包合同金额的 比例（ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：

1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；

绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。