麋鹿科研及服务支撑--麋鹿种群健康与栖息地监测分析创新平台2设备采购（第二次）

招标文件

项目编号：11000025210200138495-XM001

采购人：北京麋鹿生态实验中心

采购代理机构：中技国际招标有限公司

日期：2025年7月

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	25

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	28

第五章   采购需求	36

第六章   拟签订的合同文本	59

第七章   投标文件格式	66

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11000025210200138495-XM001

2.项目名称：麋鹿科研及服务支撑--麋鹿种群健康与栖息地监测分析创新平台2设备采购（第二次）

3.项目预算金额：161万元、项目最高限价：161万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温保存箱 | 161 | 2 | 具体内容详见投标文件第五章采购需求内容。 |
|  | 程序降温仪 |  | 1 |  |
|  | 生物安全柜 |  | 2 |  |
|  | 三气培养箱 |  | 1 |  |
|  | 细胞计数仪 |  | 1 |  |
|  | 多功能酶标仪 |  | 1 |  |
|  | 荧光定量PCR仪 |  | 1 |  |
|  | 动物全自动生化分析仪 |  | 1 |  |
|  | 全自动五分类血细胞分析仪 |  | 1 |  |
|  | 全光谱水质分析仪 |  | 1 |  |

5.合同履行期限：签订合同后60个工作日内交付。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年07月18日至2025年07月25日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年08月07日09点30分（北京时间）

地点：北京市丰台区首科大厦四层。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》 (财库〔2011〕124号)

1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

1.4《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)

1.5《财政部 、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）

1.6《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

1.7《政府采购信息公告管理办法》（财政部令第19号）

1.8《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)

1.9《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）

1.10《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（京财采购〔2021〕741号）

1.11《北京市财政局转发财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（京财采购〔2021〕2163号）

1.12《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）

1.13《北京市财政局关于印发《北京市政府采购文件示范文本（试行）（2022年版）》的通知》（京财采购〔2022〕728号）。

2.本项目评审办法：综合评分法。

3.本项目采用线上线下相结合采购方式（供应商线上获取采购文件，在采购文件要求的递交截止时间前，将密封后的纸质投标文件及电子文档提交至开启地点，现场开标），请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子采购文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取采购文件的响应无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京麋鹿生态实验中心

地    址：北京市大兴区南海子麋鹿苑博物馆

联系方式：张英、刘田19921275637

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区通用时代中心C座809室

联系方式：81168240

3.项目联系方式

项目联系人：于心远、余乐、王曼、徐聪宇

电   话：81168240、8925、8455、8277

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： 服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■是 □否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目1包为非单一产品采购项目，核心产品为：荧光定量PCR仪。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 |
| 5.2.6 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 超低温保存箱; 其他未列明行业. 程序降温仪; 其他未列明行业. 生物安全柜; 其他未列明行业. 三气培养箱; 其他未列明行业. 细胞计数仪; 其他未列明行业. 多功能酶标仪; 其他未列明行业. 荧光定量PCR仪; 其他未列明行业. 动物全自动生化分析仪; 其他未列明行业. 全自动五分类血细胞分析仪; 其他未列明行业. 全光谱水质分析仪; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：/。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：30000元。 投标保证金收受人信息： 账户：中技国际招标有限公司 开户行：华夏银行北京丽泽支行 帐号：1026 9000 0004 86082 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：供应商中标以后，因自身原因无法签订合同或未按合同约定提交履约保证金的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 15.7 | 投标截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：2025年08月07日09点30分（北京时间） 投标文件递交地点：北京市丰台区首科大厦四层。 |
| 21.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分评审得分高者为中标人。 □随机抽取 |
| 24.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：无。 |
| 24.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市 全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕 8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 25.1.1 | 询问 | 询问提出形式：致电采购代理公司项目联系人。 联系人：于心远、徐聪宇、王曼 联系电话：010-81168240、8277、8455 邮箱：yuxinyuan@cgci.gt.cn |
| 25.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中技国际招标有限公司招标部； 联系电话：010-81168240、8277、8455； 通讯地址：北京市丰台区通用时代中心C座。 |
| 26.1 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：采购代理机构参考价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定计取； 缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书时一次性向采购代理机构交纳所有中标服务费。 |
| 其他须知 |  |  |
| 1 | 同义解释 | 构成招标文件组成部分的“合同条款”“采购需求”等章节中出现的措词“甲方（发包人）”、“乙方（承包人）”，在招标阶段应当分别按“采购人”、“投标人（供应商）”进行理解。 |
| 2 | 信誉查询 | 采购人及采购代理机构保留在开评标会议时针对投标人信誉情况查询的权力（包括但不限于信用中国网站、中国政府采购网网站等合规合法渠道）。 |
| 3 | 投标文件份数 | 纸质版正本：1份；副本：2份；电子版：1份（格式为PDF,载体为U盘） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（不适用）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（不适用）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件（不适用）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品（不适用）

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用（适用于货物类）；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用（适用于服务类）。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订并支付履约保证金之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），是指签字人用不退色墨水书写；

  - 招标文件要求盖章的内容，是指行政公章，加盖合同专用章、报价专用章等非行政公章的《投标文件》无效。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份和相应的电子文档1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本须双面打印或复印且在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

  - 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表在投标文件封面上签字或盖章并加盖单位印章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

  - 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴并盖单位公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

  - 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。

  - 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

  - 投标文件统一用A4幅面纸印制。

  - 投标截止时间及地点

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至指定地点，见《投标人须知资料表》。

  - 投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的密封袋或密封箱中，且在密封袋或密封箱正面标明“正本”“副本”字样。对封装材料及样式不作特别规定，但投标人应保证其封装的可靠性，不会因搬运、堆放等原因散开。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在密封袋上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标文件电子版，投标人应将“投标文件电子版”单独密封，并在密封袋上标明 “投标文件电子版”字样。

  - 所有密封袋或密封箱上均应：

- 1）清楚标明递交至招标公告中指明的地址。

- 2）注明招标公告中指明的项目名称、项目编号和“在 （开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

- 3）在密封袋或密封箱的封装处加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，包括未单独提交开标一览表及投标文件电子版的，其投标将被拒绝，并且招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。投标人代表应签名报到以证明其出席，签到并递交《投标文件》后，投标人代表应在指定区域等待开标。

  - 本项目开标使用现场开启。开标时，采购人及采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查，或申请公证机构检查投标文件的密封情况并公证。经确认无误后，由招标工作人员或公证人员将投标人单独递交的“开标一览表”及投标文件当众拆封。

  - 开标过程将现场宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

  - 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

  - 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在《中国政府采购网》、《北京市政府采购网》、《北京市公共资源交易服务平台》公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所 属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 需提供证明文件复印件并加盖供应商公章 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合投标文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如投标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。 3、本表序号3-4项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体投标时，供应商不得为联合体。 | 不适用 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 需提供证明文件复印件并加盖供应商公章 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按投标文件要求提供授权委托书； | 否 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； | 否 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过投标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； | 否 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（投标文件另有规定的除外）； | 否 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足投标文件中载明的投标有效期的； | 否 |
| 6 | 签署、盖章 | 按照投标文件要求签署、盖章的； | 否 |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按投标文件要求提供； | 否 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足投标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； | 否 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） | 是 |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性； | 是 |
| 11 | 进口产品 （如有） | 投标文件不接受进口产品投标的内容时，供应商所投产品非进口产品的； | 否 |
| 12 | 国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 | 否 |
| 13 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； | 否 |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的投标文件相互混装；（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 否 |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 否 |
| 16 | 其他无效情形 | 供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和投标文件规定的其他无效情形。 | / |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予0%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务得分（5分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 同类业绩 | 4 | 根据供应商递交投标文件截止之日前三年的与本项目相同或类似的产品销售业绩,每提供一个有效业绩得2分，本项最高得分4分。 注：提供符合上述要求的合同关键页作为有效的业绩证明材料。合同关键页包含但不限于合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等。证明材料复印件加盖公章。 |  | 无 |
| 2 | 政策性得分 | 1 | 投标产品被认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的0.5分，环保产品的得0.5分。 注:①产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖供应商公章），采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。②若供应商在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果供应商自行承担。 |  | 无 |
| 技术得分（65分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 供货服务方案 | 15 | 供货服务方案： 1、对本项目的供货方案全面细致，合理可行、具有本项目针对性，得15分； 2、对本项目的供货方案基本全面，较为细致，具有一定的合理可行性和针对性，得分10分； 3、对本项目的供货方案不够全面，合理性、可行性、针对性存在较大欠缺，得5分； 4、不提供得0分 |  | 无 |
| 2 | 性能指标 | 30 | 满足采购需求中相关技术参数要求，得基本分30分；“#”号技术条款一项不满足扣1分，扣完为止。 投标人需提供证明材料，提供第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 |  | 无 |
| 3 | 售后服务方案 | 7 | 投标人提供售后服务方案、质量保证措施等内容，且承诺提供免费的培训、仪器操作手册、使用说明。 1、售后服务方案内容完整详细、合理、可行，质量保证措施完善，承诺内容完善，得7分； 2、售后服务方案的完整性、合理性、可行性较强，质量保证措施较完善，承诺内容完善，得5分； 3、售后服务方案的完整性、合理性、可行性一般，质量保证措施不够完善，承诺内容完善，得3分； 4、售后服务方案内容有欠缺、合理性、可行性不足，质量保证措施有欠缺，承诺内容完善，得1分； 5、未提供售后服务方案或未提供承诺的，得0分。 |  | 无 |
| 4 | 服务承诺 | 10 | 投标人针对本项目提供的服务承诺（包括但不限于质保期内软件免费升级、免费调试设备等增值服务；售后服务响应时间；是否具备专业维修能力等）。 1、服务承诺丰富全面、针对性强：10分； 2、服务承诺较丰富全面、针对性较强：6分； 3、服务承诺不全面、针对性较差：2分； 4、未提供的：0分。 |  | 无 |
| 5 | 应急预案 | 3 | 投标人针对本项目提供的应急预案、对于突发性事件的预防性管理方法，且承诺应急响应速度满足2小时内响应，必要时24小时到达现场。 1、应急预案及预防性管理方法可行、完善、有针对性，承诺应急响应速度及时得3分； 2、应急预案及预防性管理方法可行性、完善性、针对性一般，承诺应急响应速度及时得2分； 3、应急预案及预防性管理方法可行性、完善性、针对性较差，承诺应急响应速度及时得1分； 4、未提供或未承诺应急响应速度的不得分。 |  | 无 |
| 价格得分（30分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30 | 满足投标文件要求的最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/最后报价）×分值 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

# 注：1.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否采购进口产品（*） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温保存箱 | 2 | 否 | 签订合同后60个工作日内。 |
| 2 | 程序降温仪 | 1 |  |  |
| 3 | 生物安全柜 | 2 |  |  |
| 4 | 三气培养箱 | 1 |  |  |
| 5 | 细胞计数仪 | 1 |  |  |
| 6 | 多功能酶标仪 | 1 |  |  |
| 7 | 荧光定量PCR仪 | 1 |  |  |
| 8 | 动物全自动生化分析仪 | 1 |  |  |
| 9 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 1 |  |  |
| 10 | 全光谱水质分析仪 | 1 |  |  |

二、技术要求

（一）超低温保存箱

1.采购数量：2台

2.主要用途：主要用于生物材料，疫苗，试剂，生物制品，化学试剂，菌种，细胞，生物样本等低温保存

3.工作环境：

3.1 环境温度：0~32℃

3.2 相对湿度：0~85%

3.3 适用电源：220VAC，50~60Hz

4.技术参数：

4.1 箱内温度-40℃~-86℃可调

*4.2 有效容积不小于412升，整机装箱量（2ml冻存管容量）不小于30000份样本

4.3 微电脑控制，不小于10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度，环境温度，输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能

4.4 具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色

4.5 具有多种故障报警，高低温报警，传感器故障报警，冷凝器脏报警，环温超标报警，断电报警，开门报警，电池未连接报警，报警方式，声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警

4.6 多重保护功能，开机延时保护，过电流保护，过压保护，显示屏密码保护，断电记忆数据保护

#4.7 采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保

4.8 采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高

4.9 根据低温保存箱国家标准GB/T20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量

#4.10 符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能，环保报告及证书，提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）

#4.11 2个压缩机（超低温保存箱），整机稳定运行功率≤900W

#4.12 25℃环温时，耗电量应≤8.5Kw.h/24h，提供实验室符合CNAS，ILAC资格的第三方机构报告

4.13 一体式手把门锁设计，单手实现开关门，可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁

4.14 2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机不少于5层密封

4.15 使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（130mm），VIP厚度≥15mm

4.16 内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快

4.17 具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度

4.18 具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险

4.19 配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度，实际温度，高低温报警温度，输入电压，环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性

4.20 标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯

*4.21 配置物联模块，能够在手机app上实时的查看箱内温度，设定温度，高低温报警温度，各种报警记录，以及开关门等事件记录

4.22 具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公

4.23 具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据，报警记录以及事件记录等

4.24 通过USB复制，快速设定参数同一配置

4.25 具有事件记录功能，产品能够记录开门事件，密码修改，设置修改，账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档

4.26 标配样本管理系统功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计，管理

4.27 选配可升降托盘，在冰箱存放样本时可进行临时存放

4.28 外部尺寸（宽深高）≤830*1080*1980mm

4.29 内部尺寸（宽深高）≥465*716*1310mm

4.30 净重≤255kg

5.配置清单

5.1 超低温保存箱  2台

5.2 冰铲  2个

5.3 门锁钥匙  8把

6.技术资料

6.1 免费提供全套，完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书，操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书

6.2 提供相关应用技术资料

7.技术服务和培训

7.1 供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训

7.2 供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务

7.3 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用程师有效保证售后维修的及时，快捷，并负责提供技术支持，2小时响应，24小时到达现场，保证仪器的正常操作

8.质量保证期

以双方对所供货物验收合格之日开始计算整机质保5年，在保修期内，所有服务及原厂配件全部免费

9.交货期：签订合同后60个工作日内

10.交货地点：用户指定

（二）程序降温仪

1.采购数量：1台

2.主要用途：主要用于动植物细胞的快速冷冻保存

3.工作环境：

3.1 环境温度：0~30℃

3.2 相对湿度：0~85%

3.3 适用电源：220VAC，50~60Hz

4.技术参数：

#4.1 箱体容积≥37L, 一次实验可最多可放置2ml冻存管数量≥810个，5ml冻存管数量≥480个，50ml冻存袋≥78袋

4.2 设备自带液氮余量显示功能，液氮不足报警，保证样本冻存更安全

4.3 设备采用侧面开门，方便样本拿取，箱体密封保温效果好，门锁开关轻松不费力

*4.4 设备精准控温，控温过程温度波动≤1℃（提供第三方检测报告）

4.5 在工作过程中，设备具有自感应保护装置，开门立即停止工作，避免造成伤害

4.6 腔体内均一性≤2℃，保证样本冻存过程一致，冻存效果好

4.7 设备操作显示屏幕≥7英寸，界面简洁，操作方便，界面显示样本温度和腔体温度，还能显示实时运行曲线方便查看温度变化，运行过程可追溯

4.8 操作界面支持中英文切换，运行曲线可放大或缩小，人机交互方便

4.9 设备支持多用户系统

#4.10 降温速度控制范围0.1-99℃/min，升温速度控制范围0.1-12℃/min（提供第三方检测报告）

4.11 温度范围：-180~+50℃，不需要外加电加热丝

#4.12 设备噪音≤65dB

4.13 可与所有供给罐在内的所有22psi（1.5Bar）压力的供给罐相连接

4.14 具备2个高精度温度传感器，可以分别测量腔体温度和样品温度

4.15 可外接电脑,根据硬盘容量可无限储存程序和数据，可进行数据导入导出，可用于Windows兼容的打印机打印数据

4.16 可通过独立的控制器与计算机交换数据，若电脑停电或死机，只要程序已经运行,冷冻过程继续执行,不受影响

4.17 可选配UPS电源，如遇临时断电，设备仍可继续运行，保证样本冻存安全

4.18 配套的液氮系统设有安全泄压阀，规避箱体内压力过大的风险

4.19 设备自带不少于6个标准程序，自定义程序≥90个，可任意修改程序, 程序数量存储及每个程序设置步骤不受限制

4.20 采用真空无结霜连接管，运行过程不结霜，不凝露

4.21 设备配套打印机，可进行运行记录打印

4.22 设备配套≥100L的自增压液氮罐，满足细胞冻存液氮使用需求

4.23 设备满足3Q验证功能，保证设备的准确性

4.24 外型尺寸（长宽高）≤941*527*571mm

4.25 重量≤73kg

5.配置清单

5.1 程序降温仪主机  1台

5.2 2ml冻存管托盘  1个

5.3 100L自增压液氮容器  1台

6.技术资料

6.1 免费提供全套，完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书，操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书

6.2 提供相关应用技术资料

7.技术服务和培训

7.1 供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训

7.2 供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务

7.3 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及，快捷，并负责提供技术支持，2小时响应，24小时到达现场，保证仪器的正常操作

8.质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算整机质保1年，在保修期内，所有服务及原厂配件全部免费

9.交货期：签订合同后60个工作日内

10.交货地点：用户指定

（三）生物安全柜

1.采购数量：2台

2.主要用途：主要用于防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置

3.工作环境：

3.1 环境温度：0~30℃

3.2 相对湿度：0~85%

3.3 适用电源：220VAC，50~60Hz

4.技术参数：

*4.1 Ⅱ级B2型生物安全柜，100%气体外排

4.2 双人操作，工作区宽度≥1170mm

#4.3 前窗不小于10度倾角设计，方便操作

4.4 所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围

*4.5 具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互，需要提供证明资料

#4.6 凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢，凹盘深度≥1cm

#4.7 主过滤器：采用超高效送风过滤器 ULPA 99.9995%@0.12µm，排风过滤器HEPA 99.9995%@0.3µm，工作区洁净度等级10级

*4.8 前窗玻璃：使用光学透视清晰，清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃，单层玻璃厚度不低于6mm，玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门

4.9 标配4只万向脚轮（带自锁轮），4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生

4.10 负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机，过滤器影响产品正常运行

4.11 风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命

4.12 下降风速：≥0.28m/s

4.13 流入风速：≥0.55m/s

4.14 人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105

4.15 产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU

4.16 交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU

#4.17 实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示，显示精度0.01

#4.18 风压传感器可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警，同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示

#4.19 打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机荧光灯自动开始运行，关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭

#4.20 一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行，只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能

4.21 有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示

4.22 有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示

4.23 有关门监测功能，未关严门有声光报警提示

4.24 企业通过ISO9001 ISO14001 ISO45001

4.25 工作区尺寸（宽深高）:≥1170*610*680mm

4.26 外形尺寸(宽深高):≤1360*824*2400mm（含排风罩高度）

4.27 前窗开口高度范围（mm）：190-490可调

4.28 洁净等级10级（美标FED 209D），CLASS 4（ISO 14644-1）

4.29 排风量（m3/h）≥1300

4.30 照度(LX)≥1000

4.31 人员保护1*105

4.32 风机参数

4.32.1 额定转速≥2435 r/min

4.32.2 外风机风量≥1605 m3/h

4.32.3 外风机风压≥600Pa

5.配置清单：

5.1 生物安全柜主机  2台

5.2 生物安全柜外排风机  2台

6.技术资料

6.1 免费提供全套，完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书，操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书

6.2 提供相关应用技术资料

7.技术服务和培训

7.1 供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训

7.2 供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务

7.3 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时，快捷，并负责提供技术支持，2小时响应，24小时到达现场，保证仪器的正常操作

8.质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算整机质保3年，在保修期内，所有服务及原厂配件全部免费

9.交货期：签订合同后60个工作日内

10.交货地点：用户指定

（四）三气培养箱

1.采购数量：1台

2.主要用途：主要用于体外培养为细胞和组织培养营造一个尽可能自然的生长环境

3.工作环境：

3.1 环境温度：0~30℃

3.2 相对湿度：0~85%

3.3 适用电源：220VAC，50~60Hz

4.技术参数：

4.1 容积≥170L

4.2 7寸以上彩色触摸显示屏，方便观察及操作

4.3 温度控制范围：室温+3℃~55℃

#4.4 温度均匀性≤±0.3℃，温度波动度±0.1℃，27点测试，提供第三方报告

#4.5 开门30S，关门后4分钟温度恢复至标准要求以内，提供第三方报告

4.6 CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%

#4.7 O2浓度控制范围：1-21%，22-90%

#4.8 开门30S，关门后4分钟CO2浓度恢复至标准要求以内，提供第三方报告

*4.9 高精度红外传感器（IR）,耐190℃高温，可进行300次干热灭菌循环

#4.10 灭菌功能：180℃干热灭菌，箱内所有部件无需拆卸，一键灭菌操作方便

4.11 不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无支架，无螺钉，圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁

4.12 箱体前部带有排水孔

#4.13 具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警，CO2浓度超标报警，O2浓度超标报警，缺水报警，门开报警

4.14 具备超保护功能

4.15 具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警，屏幕闪烁报警，APP推送报警

4.16 配置大容量数据存储空间，实时存储培养箱箱内设定温度，实际温度，高低报警温度，CO2设定浓度，实际浓度高低报警，事件记录，报警记录，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性

4.17 选配RS485，4-20mA数据接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯

#4.18 产品配置1根以上PT1000高精度传感器，独立监控，相互控制

4.19 具有，留言，记事本，公告功能，方便多用户共用一台培养箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公

4.20 具有，数据上传，下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置，温度，CO2浓度，报警记录以及事件记录等

4.21 通过USB复制，快速设定参数同一配置

4.22 具有事件记录功能，产品能够记录开门事件，密码修改，设置修改，账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档

4.23 产品可叠放，可选左或右开门

4.24 配置3.5 cm 测试孔

4.25 配置远程报警接口，报警内容包括，断电，温度波动，CO2，等内容，用户可自定义报警限度

*4.26 标配物联模块，可通过手机，电脑，移动终端查询产品运行状况，报警等

4.27 外部尺寸（宽深高）≤714*812*887mm

4.28 内部尺寸（宽深高）≥490*560*650mm

4.29 重量≤95kg

5.配置清单：

5.1 三气培养箱主机  1台

5.2 CO2过滤器  1个

5.3 O2过滤器  1个

5.4 隔板  3块

6.技术资料

6.1 免费提供全套，完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书，操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书

6.2 提供相关应用技术资料

7.技术服务和培训

7.1 供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训

7.2 供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务

7.3 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时，快捷，并负责提供技术支持，2小时响应，24小时到达现场，保证仪器的正常操作

8.质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算整机质保3年，在保修期内，所有服务及原厂配件全部免费

9.交货期：签订合同后60个工作日

10.交货地点：用户指定

（五）细胞计数仪

1.采购数量：1台

2.主要用途：主要用于细胞的浓度，活率，直径及聚团率等数据进行采集和分析

3.工作环境：

3.1 环境温度：0~30℃

3.2 相对湿度：0~85%

3.3 适用电源：220VAC，50~60Hz

4.技术参数：

4.1 仪器类型：荧光分析计数仪，一体机设计

4.2 可放置在生物安全柜或超净工作台中，可进行无菌操作

4.3 物镜放大倍数：5倍

*4.4 镜头：1200万像素高清相机

4.5 光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时

4.6 显示屏：8英寸以上LCD高清触摸屏，支持多点触控，无需外接计算机

4.7 进样结构：细胞计数板自动进样，不同孔位检测精确度和重复性更好，软件操控载物台全自动取样，精确移动控制

4.8 激发光配置：激发光480nm、525nm， 检测器滤光片: 535/40nm、600LP

#4.9 图像识别算法：人工智能算法（AI算法），对于不规则生物样本及具有挑战性的生物样品类型做到准确计数，对于特殊生物样本的计数可进行定制化服务

4.10 计数模式：支持AO（吖啶橙）/PI（碘化丙啶）双荧光染色以及明场台盼蓝染色和非台盼蓝染色3种计数功能

4.11 细胞直径测量范围：1~200μm，最佳直径测量范围：5~60μm

4.12 细胞浓度测量范围：1×104~3×107个/mL，最佳浓度测量范围：3×105~1×107个/mL

#4.13 耗材：一次性细胞计数板，无需重复清洗，避免交叉污染，最大通量6个槽位

*4.14 上样体积：10μL

4.15 检测耗时：单样品计数时间<8s（明场），<18s（荧光）

4.16 测量细胞种类：细胞系，原代细胞，干细胞和全血细胞等

4.17 采样方法：自动选取视角，自动曝光，自动拍摄，多视野成像，多视野计数

4.18 分析参数：细胞浓度，活率，直径，聚团率等参数

4.19 分析精度：细胞浓度3×105~1×107个/ml，CV值≤5%

4.20 数据呈现：Excel、PDF、JPG

4.21 预设多种实验类型：细胞计数，台盼蓝计数，AO/PI双荧光分析等

#4.22 数据分析功能：内置稀释计算器和传代计算器，支持数据检索和再分析，可进行细胞增殖曲线以及细胞大小直方图和荧光强度分布图等分析

4.23 用户权限管理：系统实现用户分级权限管理和电子签名，系统自带审计追踪功能，符合GMP/cGMP、FDA 21 CFR PART 11

4.24 工作电压、频率：110-230V，50-60 Hz

4.25 输出端口：2*USB3.0接口，支持U盘，硬盘和连接服务器输出

*4.26 支持连接无线网络和有线网络，并支持软件免费在线升级和连接打印机功能

4.27 存储：≥8G内存，500G硬盘

4.28 外形尺寸（宽深高）：≤332*212*335mm

4.29 产品重量≤4kg

5.配置清单：

5.1 细胞计数仪主机  1台

6.技术资料

6.1 免费提供全套，完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书，操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书

6.2 提供相关应用技术资料

7.技术服务和培训

7.1 供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训

7.2 供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务

7.3 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时，快捷，并负责提供技术支持，2小时响应，24小时到达现场，保证仪器的正常操作

8.质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算整机质保3年，在保修期内，所有服务及配件全部免费

9.交货期：签订合同后60个工作日内

10.交货地点：用户指定

（六）多功能酶标仪

1.采购数量：1台

2.主要用途：主要用于检测生物样本中酶的活性

3.工作环境：

3.1 环境温度：0~30℃

3.2 相对湿度：0~85%

3.3 适用电源：220VAC，50~60Hz

4.技术参数：

4.1 基本功能：吸收光，荧光，化学发光

4.2 支持板架：6-384孔

4.3 吸收光模块

4.3.1 光源：氙灯

4.3.2 检测器：PD

4.3.3 波长准确性：≤2nm

4.3.4 波长重复性（SD）：≤0.2nm

4.3.5 半峰宽（FWHM）：≤2.5nm

#4.3.6 波长范围：200-1000nm，1nm步进

4.3.7 测量范围：0-4 OD

4.3.8 分辨率：≤0.0001 OD

4.3.9 杂散光：≤0.1%@220nm

4.3.10 读数时间：96孔板≤15s

4.4 荧光模块

4.4.1 激发光源：氙灯

4.4.2 检测器：PMT（和4.21重复）

*4.4.3 波长范围：激发200-1000nm，发射270-850nm

*4.4.4 检出限：≤1pM

4.4.5 线性动态范围：≥6个数量级

4.5 发光模块

4.5.1 检测器：PMT

*4.5.2 发光检出限：≤5×10-21 mol荧光素酶

*4.5.3 线性动态范围：≥8个数量级

4.5.4 波长范围：200-850nm

*4.5.5 串扰：≤5×10-5

4.6 震动孵育模块

4.6.1 振动模式：线性、环形、双环形

*4.6.2 孵育温度：RT+4℃ 至 45℃

4.6.3 温度均匀性：±0.5℃ @ 37℃

4.7 软件

4.7.1 软件界面：支持中文和英文

*4.7.2 屏幕尺寸：≥10寸液晶显示屏，分辨率≥1900×1200

4.7.3 操作方式：电容屏触摸操作

4.7.4 数据容量：≥10GB

4.7.5 用户权限分级：≥4级用户权限

4.7.6 数据可快速导入导出

4.7.7 具有≥2个USB接口，≥1个以太网接口，≥1个RS232接口

*4.7.8 网络传输：检测数据报告可通过FTP上传至PC服务器

4.8 外形尺寸（长宽高）：420*550*386mm

4.9 重量≤33kg

5.配置清单：

5.1 多功能酶标仪主机  1台

6.技术资料

6.1 免费提供全套，完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书，操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书

6.2 提供相关应用技术资料

7.技术服务和培训

7.1 供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训

7.2 供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

7.3 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时，快捷，并负责提供技术支持，2小时响应，24小时到达现场，保证仪器的正常操作

8.质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算整机质保1年，在保修期内，所有服务及原厂配件全部免费

9.交货期：签订合同后60个工作日内

10.交货地点：用户指定

（七)荧光定量PCR仪

1.采购数量：1台

2.主要用途：主要用于通过实时检测每个PCR循坏荧光信号实现起始模版的实时定量的分析

3.工作环境：

3.1 环境温度：0~30℃

3.2 相对湿度：0~85%

3.3 适用电源：220VAC，50~60Hz

4.技术参数：

#4.1 采用半导体升降温技术，最快变温速率可达6度/秒

4.2 半导体芯片，使用寿命可达100万次循环

4.3 顶部检测技术，使用白管可屏蔽背景干扰，提高荧光信号灵敏度和信噪比，获得更佳结果

#4.4 屏幕角度可调节，适合不同视角使用

4.5 可检测96个样品，同一通道荧光同步检测，减少延时误差

4.6 仪器自带≥10寸触控屏，可实时查看荧光定量PCR反应过程，无需电脑连接，也可运行实时定量PCR和普通PCR程序

4.7 短光程静态荧光CCD成像技术，荧光信号更稳定，灵敏度更高

#4.8 抽屉式样品台设计，取放样品更方便

4.9 熔解曲线，相对定量，基因分型和阴阳性判定等分析

*4.10 样品台容量：可适用0.1ml白色单管，8联排管和96孔板

4.11 样品台温度范围：0~105℃，具有温度梯度功能

4.12 样品台温度均匀性≤±0.2℃（样品台达到90℃时）,温控精度≤±0.1℃（样品台达到90℃时）

4.13 动态范围：1-1010，灵敏度：≥1个拷贝

4.14 四个荧光检测通道，可检测的荧光素基染料，通道1：FAM、SYBR Green，通道2：VIC、HEX、JOE, CY3, TAMARA, NED，通道3：ROX, TEXAS-RED，通道4：CY5

4.15 荧光激发波长：300-800nm

4.16 荧光检测波长：500-800nm

4.17 厂家必须具有10年以上PCR仪研发和生产历史

4.18 需出具厂家授权书和售后服务承诺书

4.19 厂家需提供省级以上计量研究院出具的检测报告

4.20 外形尺寸（长宽高）≤334*280*365mm

4.21 重量≤13kg

5.配置清单：

5.1 荧光定量PCR仪主机          1台

6.技术资料

6.1 免费提供全套，完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书，操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书

6.2 提供相关应用技术资料

7.技术服务和培训

7.1 供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训

7.2 供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务

7.3 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时，快捷，并负责提供技术支持，2小时响应，24小时到达现场，保证仪器的正常操作

8.质量保证期:以双方对所供货物验收合格之日开始计算整机质保5年，在保修期内，所有服务及原厂配件全部免费

9.交货期：签订合同后60个工作日内

10.交货地点：用户指定

(八)动物全自动生化分析仪

1.采购数量：1台

2.主要用途：主要用于动物血液样本检测，对其独有的过滤层，能够过滤大部分溶血，乳糜血，黄疸等干扰物质，最大程度确保不良样本也能获得准确的检测结果

3.工作环境：

3.1 环境温度：0~30℃

3.2 相对湿度：0~85%

4.技术参数：

4.1 仪器类型：动物专用分立式全自动生化分析仪

4.2 动物生化：有多种动物专用数据库

4.3 分析速度：比色200T/H，最高可达400T/H，满足批量测试需求

#4.4 最大可同时分析项目：83个（80生化+3ISE），保证实验课题所需项目测试

4.5 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)

#4.6 样本位：40个样本位，可根据测试需要扩展至80个

4.7 样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进，满足小标本量测试要求

4.8 试剂位：80个试剂位，可满足新增测试项目要求

4.9 试剂盘制冷温度：2～12℃，保证试剂保存效果，提高结果准确性

*4.10 剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪，防撞和试剂预加热功能，保证仪器稳定运行，保证结果准确性

4.11 反应杯位：40个可重复使用的反应杯，光径5mm，降低反应杯更换成本，提高测试速度

4.12 最小反应体积： 100µl-360uL，低试剂需求，降低20-50%测试成本

4.13 温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，降低操作难度，降低维护费用

4.14 比色杯清洗：比色杯采用温水自动清洗，八步清洗降低交叉污染率，提高结果准确性

4.15 光学系统：8个波长，340nm，405nm，450nm，510nm，546nm，578nm，630nm，670nm，滤光片分光，后续光学器件维护成本低

4.16 吸光度线性范围：0～4.0 Abs，检测结果线性范围更广

4.17 支持HbAlc全血直接上机测试功能，机内溶血，无需机外手工溶血，降低人工操作误差及人工工作量

4.18 具有酶线性拓展功能，保证结果准确性

4.19 支持一个项目放置多套试剂，降低大批量测试时的工作量

4.20 操作系统：全中文操作界面，好学易上手

4.21 生产厂家（或集团公司）具有标准化实验室，标准化实验室通过CNAS认证认可（提供相关的认证证书）

4.22 具备专业的动物分析软件，从上样本到出结果不超过四步，上手容易，内置专业的动物检测板块

4.23 外形尺寸（长宽高）≤695*585*600mm

4.24 重量：≤130kg

5.配置清单：

5.1 动物全自动生化分析仪主机  1台

6.技术资料

6.1 免费提供全套，完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书，操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书

6.2 提供相关应用技术资料

7.技术服务和培训

7.1 供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训

7.2 供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务

7.3 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时，快捷，并负责提供技术支持，2小时响应，24小时到达现场，保证仪器的正常操作

8.质量保证期:以双方对所供货物验收合格之日开始计算整机质保1年，在保修期内，所有服务及原厂配件全部免费

9.交货期：签订合同后60个工作日内

10.交货地点：用户指定

(九)全自动五分类血细胞分析仪

1.采购数量：1台

2.主要用途：主要用于自动化测量和分析人体外周血液中不同种类的白细胞红细胞和血小板等血细胞数量和比例

3.工作环境：

3.1 环境温度：0~30℃

3.2 相对湿度：0~85%

4.技术参数：

4.1 动物类型：猫，狗，猴，大鼠，小鼠，猪，马，奶牛，山羊，绵羊，美洲驼，大熊猫，小熊猫等多种动物检查模式并不少于20个自定义检查模式

4.2 检测原理：WBC五分类双通道检测，采用半导体激光散射，流式细胞术，细胞化学染色，实现白细胞的准确五分类

*4.3 检测参数：测试参数不少于23项

4.4 DIFF激光通道：对嗜酸性粒细胞进行特异性染色，使淋巴细胞，单核细胞，嗜酸性粒细胞和中性粒细胞完全区分开来

4.5 WBC/BASO通道：保存完整的嗜碱性粒细胞，实现嗜碱性粒细胞和WBC总数的精确检测

4.6 利用特异性的细胞差别溶解修饰技术，可有效排除难溶性红细胞，巨大血小板，血小板聚集等因素对嗜碱细胞等计数结果的影响

*4.7 检测速度：≥60样本/小时

*4.8 激光装置：信号稳定，使用寿命长的半导体激光器

4.9 检测模式：全血模式，预稀释模式，末梢全血模式

#4.10 分析模式：大于等于四种，预稀释模式CBC, 预稀释模式CBC+DIFF，全血模式CBC，全血模式CBC+DIFF等

*4.11 报告图形显示：3个直方图，1个散点图

4.12 异常信息报警功能：具备未成熟细胞和异常/异型淋巴细胞等报警功能

*4.13 末梢血分析：末梢血测定≤15μL，血液预稀释测定≤20μL。15μL末梢血即可得到准确的白细胞五分类和全血细胞计数，满足急诊、危重及幼年动物等特殊患病例采血的需要

4.14 HGB检测采用无氰试剂检测，避免环境污染

4.15 稀释器：仪器内置稀释器，采样针自动分注稀释液，无需手工加注稀释液

*4.16 质量控制：提供原厂配套三种水平（高、中、低）有注册证的质控品和配套注册的校准品

#4.17 样本存储：存储不少于40000份样本的全部信息

4.18 校准方式：有全血、预稀释两套独立的校准系数，不仅具备手动校准和校准物校准功能，还有新鲜血校准功能

*4.19 生产厂家（或集团公司）具有标准化实验室，标准化实验室通过CNAS认证认可（提供相关的认证证书）

4.20 外形尺寸（长高宽）：325*435mm(含胶脚)*410 mm

4.21 重量：25kg

5.配置清单：

5.1 全自动五分类血细胞分析仪主机  1台

6.技术资料

6.1 免费提供全套，完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书，操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书

6.2 提供相关应用技术资料

7.技术服务和培训

7.1 供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训

7.2 供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务

7.3 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时，快捷，并负责提供技术支持，2小时响应，24小时到达现场，保证仪器的正常操作

8.质量保证期:以双方对所供货物验收合格之日开始计算整机质保1年，在保修期内，所有服务及原厂配件全部免费

9.交货期：签订合同后60个工作日内

10.交货地点：用户指定

(十)全光谱水质分析仪

1.采购数量：1台

2.主要用途：主要用于针对水质的各项指标分析监测

3.工作环境：

3.1 环境温度：0~50℃

3.2 相对湿度：0~85%

3.3 太阳能板+支架+蓄电池

4.技术参数：

4.1 工作温度	0-50℃

4.2 防水等级	IP68

#4.3 测量范围	200-900nm

4.4 测量精度	±10%

4.5 工作压力	0-3bar

4.6 通讯接口	RS485

4.7 测量原理	光谱法

4.8 MTBF	≥720h/次

4.9 流速范围	0-3m/s

4.10 零点漂移	±2%

4.11 COD：测量参数 0-500mg，测量范围L 0-1000mg/L，测量精度±10%F.S，分辨率0.01mg/L

4.12 浊度：测量参数0-400NTU，测量范围 0-1000NTU	，测量精度±10%F.S，分辨率0.01NTU

4.13 NO3：测量参数0-1000mg/L，测量范围0-30000mg/L，测量精度±10%F.S，	分辨率0.01mg/L

4.14 NO2：测量参数 0-1000mg/L，测量范围0-10000mg/L，测量精度±10%F.S，分辨率0.01mg/L

4.15 氨氮：测量参数0-300mg/L，测量范围 0-1000mg/L，测量精度±10%F.S，分辨率0.1mg/L

4.16 电导率，测量参数0-100ms/cm，测量范围0-500ms/cm，测量精度±10%F.S，分辨率0.1mg/L

4.17 余氯：测量参数0-20mg/L，测量范围 0-100mg/L	，测量精度±10%F.S，分辨率0.1mg/L

4.18 溶解氧：测量参数0-20mg/L，测量范围 0-100mg/L，测量精度±10%F.S，分辨率0.01mg/L

4.19 TOC：测量参数0-100mg/L，测量范围 0-300mg/L，测量精度±10%F.S，	分辨率0.01mg/L

4.20 BOD：测量参数0-100mg/L，测量范围 0-300mg/L，测量精度±10%F.S，	分辨率0.01mg/L

4.21 色度：测量参数 0-50度，测量范围 0-500度，测量精度±10%F.S，	分辨率0.01mg/L

4.22 O3：测量参数0-200mg/L，测量范围0-1000mg/L，测量精度±10%F.S，分辨率0.1mg/L

4.23 设备尺寸（长宽高）：199*167*199mm

4.24 重量：5kg

5.配置清单:

5.1 全光谱水质分析仪主机  1台

5.2 浮漂站70cm直径浮漂  1个

5.3 含太阳能板+支架+蓄电池+4G联网模块+3年流量  1套

6.技术资料

6.1 免费提供全套，完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书，操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书

6.2 提供相关应用技术资料

7.技术服务和培训

7.1 供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训

7.2 供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务

7.3 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时，快捷，并负责提供技术支持，2小时响应，24小时到达现场，保证仪器的正常操作

8.质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算整机质保1年，在保修期内，所有服务及原厂配件全部免费

9.交货期：签订合同后60个工作日内

10.交货地点：用户指定

(注:“*”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝)

# 第六章   拟签订的合同文本

实验仪器采购项目合同书

合同编号：

甲方（采购人）:北京麋鹿生态实验中心

乙方（供应商）:

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对麋鹿科研及服务支撑--麋鹿种群健康与栖息地监测分析创新平台2设备采购（第二次）项目以公开招标方式进行采购（采购项目编号：11000025210200138495-XM001），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购货物清单

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温保存箱 |  | 2 | 具体内容详见投标文件第五章采购需求内容。 |
|  | 程序降温仪 |  | 1 |  |
|  | 生物安全柜 |  | 2 |  |
|  | 三气培养箱 |  | 1 |  |
|  | 细胞计数仪 |  | 1 |  |
|  | 多功能酶标仪 |  | 1 |  |
|  | 荧光定量PCR仪 |  | 1 |  |
|  | 动物全自动生化分析仪 |  | 1 |  |
|  | 全自动五分类血细胞分析仪 |  | 1 |  |
|  | 全光谱水质分析仪 |  | 1 |  |

注：具体技术参数、配置及要求以招标文件第五章《采购需求》为准。

第二条 合同总价款

接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。

第三条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）：

1. 交货时间：合同签订后（60）日内完成交货或安装调试。

2. 交货地点：北京麋鹿生态实验中心内指定地点。

3. 交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

4.风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

第四条 货物验收

（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

（二）收货后60个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后5个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。

（五）合同项下货物生产期间，甲方（用户）有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方（用户）对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由乙方负担。

（六）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。

（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。

（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。

第五条 质量保证

（一）乙方应保证所供货物为原厂家制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第六条 培训

本合同所包括的培训详见附件培训方案。

- 第七条 质保期与售后服务

（一）质保期：

程序降温仪、多功能酶标仪、动物全自动生化分析仪、全自动五分类血细胞分析仪、全光谱水质分析仪：整机质保1年；生物安全柜、三气培养箱、细胞计数仪：整机质保3年； 超低温保存箱、荧光定量PCR仪：整机质保5年。

（二）售后服务

- 1. 供应商（制造商）在质量保证期内免费提供7（5）*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，2小时内响应，保证_24_小时内到达现场并解决故障。

- 2. 本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。

第八条 违约责任

（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1.对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

2.如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金（或行使银行履约保函中载明的索赔权利）并要求乙方退回甲方已支付的货款，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典（合同编）》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失。

3.对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费，或行使银行履约保函中载明的索赔权利。赔偿费按每周迟交货物价格或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、扣除履约保证金，或行使银行履约保函中载明的索赔权利并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

4.如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条款和方法购买与未交货类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。如乙方违约并经同意延期仍不能履行合同时，甲方有权解除合同，扣除履约保证金或行使银行履约保函中载明的索赔权利，且乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金（或银行依照履约保函支付的款项）作为违约金，解除本合同。

（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金（或银行依照履约保函支付的款项），如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第九条 异议的期限和方法

（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方（用户）以书面形式提出异议及其处理意见。

（二）乙方接到甲方（用户）书面异议及其处理意见后，应在10日内到甲方（用户）项目现场处理，否则即视为默认甲方（用户）提出的异议和处理意见。

第十条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十一条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金（或银行依照履约保函支付的款项），要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十二条 权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保证金（或银行依照履约保函支付的款项），并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。

第十三条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金（或银行依照履约保函支付的款项），也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十四条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交北京仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十五条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十六条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第十七条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。

2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第十八条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同；

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第十九条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金（或银行依照履约保函支付的款项），并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十条 其他

中标通知书（成交通知书）、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

合同签订后7个工作日内，乙方向甲方支付本合同总价5%的履约保证金：       元；大写人民币：        整，本合同质保期满且无争议的或争议解决后30日内，甲方无息退还质保金。

第二十一条 合同生效

（一）本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份；自甲乙双方签字盖章之日起成立，乙方足额支付履约保证金后生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由 北京麋鹿生态实验中心 执行资金支付、履约保证金收退（或行使银行履约保函载明的索赔权利）、货物或项目验收等合同履约一切事宜。

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或授权签字人（签字） |  | 法定代表人 或授权签字人（签字） |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 签订日期 |  | 签订日期 |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1中小企业声明函

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3 本项目的特定资格要求

### 3-1其他特定资格要求

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面：

委托代理人有效期内的身份证正反面：

委托代理人近期社保缴纳证明：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________               项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 4   分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对采购需求中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  业绩证明文件（非实质性格式）

《业绩证明》

| 序号 | 项目名称 | 合同主要内容 | 用户名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、供应商需要提供能够证明上述业绩真实性的合同复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方、合同详细标的和双方签章及生效时间；供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

2、所有合同复印件应清晰，并由供应商加盖单位公章。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

### 9、技术方案（格式自拟）