投标分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油水分离设备 |  |  |  |  | 2 |  |
| （1） | 80立方 |  |  |  |  |  |  |
|  | 半自动油水分离设备 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 5000*2000*2000mm、KJHR-YS-1 | 105200.00 | 1 | 105200.00 |
|  | 残渣过滤筐 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 8mm孔*8mm距、KJHR-YS-1 | 4800.00 |  | 4800.00 |
|  | 设备内分离板 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 3500.00 |  | 3500.00 |
|  | 设备进水管路 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | DN200mm、KJHR-YS-1 | 1000.00 |  | 1000.00 |
|  | 管路连接 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | DN150mm、KJHR-YS-1 | 800.00 |  | 800.00 |
|  | 固定件 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 1200.00 |  | 1200.00 |
|  | 设备内止回阀 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 960.00 |  | 960.00 |
|  | 加热装置 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 3500.00 |  | 3500.00 |
|  | 通气管 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 800.00 |  | 800.00 |
|  | 排污泵 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 14000.00 |  | 14000.00 |
|  | 出水管路 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 1000.00 |  | 1000.00 |
|  | 箱体盖板 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 2500.00 |  | 2500.00 |
|  | 槽钢底座 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 1500.00 |  | 1500.00 |
|  | 曝气装置 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 1800.00 |  | 1800.00 |
|  | 控制箱 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 18600.00 |  | 18600.00 |
|  | 设备外排水管路 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-1 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| （2） | 40立方 |  |  |  |  |  |  |
|  | 半自动油水分离设备 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 3000*1200*1200、KJHR-YS-2 | 88600.00 | 1 | 88600.00 |
|  | 残渣过滤筐 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 8mm孔*8mm距、KJHR-YS-2 | 4800.00 |  | 4800.00 |
|  | 设备内分离板 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 3500.00 |  | 3500.00 |
|  | 设备进水管路 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | DN150mm、KJHR-YS-2 | 1000.00 |  | 1000.00 |
|  | 管路连接 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | DN150mm、KJHR-YS-2 | 800.00 |  | 800.00 |
|  | 固定件 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 1200.00 |  | 1200.00 |
|  | 设备内止回阀 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 960.00 |  | 960.00 |
|  | 加热装置 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 3500.00 |  | 3500.00 |
|  | 通气管 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 800.00 |  | 800.00 |
|  | 排污泵 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 8000.00 |  | 8000.00 |
|  | 出水管路 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 1000.00 |  | 1000.00 |
|  | 箱体盖板 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 2500.00 |  | 2500.00 |
|  | 槽钢底座 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 1500.00 |  | 1500.00 |
|  | 曝气装置 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 1800.00 |  | 1800.00 |
|  | 控制箱 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 18600.00 |  | 18600.00 |
|  | 设备外排水管路 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 配套、KJHR-YS-2 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 2 | 厨余垃圾处理设备 |  |  |  |  | 1 |  |
| （1） | 微生物降解一体机 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 5900*1900*2170mm、KJHR-SCJ-Z1.5 | 556640.00 | 1 | 556640.00 |
| （2） | 智能超声波雾化除臭机 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 700*500*200mm、KJHR-YW1000B | 38600.00 | 1 | 38600.00 |
| （3） | 双喷淋除臭塔 | 科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司 | 科洁弘润 | 1500*800*1600mm、KJHR-YW2 | 31500.00 | 2 | 63000.00 |