项目名称：北京青年政治学院政务服务与高品质民生类专业实训基地设备改造更新项目（老年人健康管理与照护实训设备）

招 标 文 件

招标编号：BMCC-ZC25-1219

北京明德致信咨询有限公司

2025年9月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  资格审查	22

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章  采购需求	38

第六章  拟签订的合同文本	62

# 第一章  投标邀请

# 采购公告

项目概况

下述采购项目的潜在投标人应在（北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”）获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC25-1219

项目名称：北京青年政治学院政务服务与高品质民生类专业实训基地设备改造更新项目（老年人健康管理与照护实训设备）

最高限价：

| 序号 | 标的名称 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 老年人健康管理模拟仿真实训设备 | 535000 |
| 2 | 老年人健康评估监测一体机 | 516000 |
| 3 | 微循环检测理疗仪 | 510000 |
| 4 | 智能助老机器人装置 | 550000 |

采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求 | 预算 （万元） | 是否接受进口 | 是否免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京青年政治学院政务服务与高品质民生类专业实训基地设备改造更新项目（老年人健康管理与照护实训设备） | 一批 | 满足老年人健康管理与照护实训需要，训练小目标的设定和提醒功能，为枯燥的康复训练增添趣味性。自动起⽴和自动坐下。360度防摔倒，防⽆力下滑…… | 211.1 | 否 | 否 |

……详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

本项目是否接受分支机构参与投标：否；

本项目是否属于政府购买服务：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目是否专门面向中小企业采购：否

3. 其他特定资格要求：

（1）本项目采用电子化与线下流程相结合的招标方式，投标人须按规定获取招标文件。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购包的政府采购活动；为某一采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：采购公告发出之日至2025年9月12日，每天9:00至17:00（北京时间）

地点：北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”

方式：供应商按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年09月26日 09点 30 分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1、本项目采用电子化与线下流程相结合的招标方式，相关操作如下：
（1）招标文件获取方式：供应商使用电子营业执照、或按照规定办理CA数字认证证书后，自招标公告发布之日起登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
    ①办理CA认证证书：详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home，或登录北京市政府采购网选择“政府采购电子交易平台”进入）查阅“用户指南”-“操作指南”-“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

② 于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“操作指南”-“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
    ③证书驱动下载：于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“工具下载”-“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

（2）下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。

（3）未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。

（4）服务热线：

CA认证证书服务热线010-58515511

技术支持服务热线010-86483801

（5）注意：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，平台网站相关技术支持请联系010-86483801。

（6）中标人请于合同签订后，将合同的pdf彩色扫描件发送至FC@zbbmcc.com（该邮箱只用于接收合同），并联系010-83021521办理保证金退还事宜。

2、投标保证金的递交说明：
公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX保证金或服务费。

3、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受，届时请投标人派代表参加开标仪式。

4、评标方法：综合评分法

5、采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；节能产品、环境标志产品；进口产品管理等。

6、发布公告的媒介：中国政府采购网、北京市政府采购网发布（非在北京市政府采购电子交易平台报名的项目不涉及）。

7、届时请投标人派代表参加开标仪式。

8、如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京青年政治学院

地址：北京市朝阳区花家地街9号

联系方式：龚老师；84778332

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）

联系人：张乐、王经理

联系方式：010－82370045、61192275

3.项目联系方式

项目联系人：张乐、王经理

电话：010－82370045、61192275

邮编：100083

传真：010－82370049

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）

# 第二章  投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：详见第五章，如未提及则不属于 |
| 2.4 | 核心产品 | ■本项目如为非单一产品采购项目，各分包的核心产品为详见第五章，如为单一产品采购则不涉及核心产品，服务项目不涉及。 |
| 3.1 | 现场考察 | 详见第五章，如未要求则不涉及 |
|  | 开标前答疑会 | 详见第五章，如未要求则不涉及 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■是否需要详见第五章，如未要求则不需要 如需要则具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求详见第五章 （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见第五章，如未提供则不需要 （3）样品递交要求：详见第五章 （4）未中标人样品退还：详见第五章 （5）中标人样品保管、封存及退还：详见第五章 （6）其他要求：详见第五章 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 项目（所投包号）预算金额的2%（注“保证金需精确到元，元后面（小数点后）的金额不用考虑四舍五入，直接省略即可，如100.7635元，则汇100元即可”），如一招多年的项目，需按多年总预算计算保证金。 磋商保证金、购买采购文件收受人信息： 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX保证金或服务费。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按招标文件规定与采购人签订合同的； （4）中标人未按招标文件规定缴纳中标服务费的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90日历日。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 投标文件：正本：1份；副本：7份；电子版：1份。 电子版内容为投标文件的可编辑的文字版word可编辑版本和正本盖章后扫描的PDF文本格式，电子版投标文件以U盘形式提交。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕 637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：010－82370045、61192275； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角） 邮箱：zl@zbbmcc.com |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）*80%执行，按中标金额差额定率累进法计算； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理服务费。 原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100（含）以下; 1.5%; 1.5%. 100-500（含）; 1.1%; 0.8%. 500-1000（含）; 0.8%; 0.45%. 1000-5000（含）; 0.5%; 0.25%. 5000-10000（含）; 0.25%; 0.1%. 10000-100000（含）; 0.05%; 0.05%. 1000000（含）以上; 0.01%; 0.01%. |

投标人须知

一  说  明

## 1	采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1	采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 2	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1	资金来源为财政性资金。

2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。

## 3	现场考察、开标前答疑会

3.1	若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2	由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

## 4	样品

4.1	本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2	样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

## 5	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1	进口产品

5.1.1	指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2	本项目是否接受进口产品见第五章或第一章。

5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1	中小企业定义：

5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2	监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3	残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4	本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6	小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3	政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1	政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3	如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4	正版软件

5.4.1	各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.5	网络安全产品

5.5.1	根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1	为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

5.7	采购需求标准

5.7.1	商品包装、快递包装政府采购需求标准 (试行 )

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知 (财办库 (2020) 123 号)，本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2	其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 6	投标费用

6.1	投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二  招标文件

## 7	招标文件构成

7.1	要求提供货物与服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件包括以下部分：

第一章-第七章

7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

7.3	投标人应注意招标文件第五章《采购需求》中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于《采购需求》的要求。

7.4	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 8	对招标文件的澄清或修改

8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.4	投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

8.5	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购人或采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

三  投标文件的编制

## 9	投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2	除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10	投标文件构成

10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5	投标人认为应附的其他材料。投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

## 11	投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。

11.2	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1	投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2	按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4	投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

11.5	投标人应在“投标分项报价表”上标明所投货物/服务的单价和总价，投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，否则其投标无效。

11.6	投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.7	最低报价不是授予合同的唯一保证。

## 12	投标保证金

12.1	标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2	交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，投标保证金可合并提供，但应注明投标的各采购包及投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。

12.4	投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5	联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	采购人、采购代理机构将按下列时间及时退还投标人的投标保证金，因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2	中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3	未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4	终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还。

12.7	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1	投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2	《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

## 13	投标有效期

13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2	采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其其它内容，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 14	投标文件的签署、盖章

14.1	投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本以及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准；电子版投标文件和纸质版投标文件不符，以纸质版投标文件为准。

14.2	投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件规定的地方签字并加盖单位公章(标书中所要求盖章处均为单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

14.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5	投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，不得采用活页式装订。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。

14.6	投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四  投标文件的提交

## 15	投标文件的密封和标记

15.1	投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”分开单独密封，并在封面上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”字样。

15.2	为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在封面上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件并加盖投标人公章；若采用网银方式，提供转账网页打印件，并加盖投标人公章。若采用保函方式，提供保函原件。

15.3	所有封面上均应：

15.3.1	清楚标明递交至规定的投标地址。

15.3.2	注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

15.3.3	在封装处加盖投标人公章。

15.4	所有封面上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

15.5	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

15.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

## 16	投标截止时间

16.1	投标人应在规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未密封的投标文件，采购人或采购代理机构应当拒收。采购人或采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

16.2	采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3	采购人或采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。

## 17	投标文件的修改、补充与撤回

17.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2	投标人对投标文件的补充或修改通知应按本章14和15条进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

17.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4	在投标截止时间后、投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

五  开标、资格审查及评标

## 18	开标

18.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。投标人应派授权代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

18.3	采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5	合格投标人不足3家的，不得评标。

## 19	资格审查

19.1	见第三章《资格审查》。

## 20	评标委员会

20.1	评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

20.2	评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21	评标程序、评标方法和评标标准

21.1	见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六  确定中标

## 22	确定中标人

22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

## 23	中标公告与中标通知书

23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2	中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24	废标

24.1	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3	投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

24.1.4	因重大变故，采购任务取消的。

24.2	废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

## 25	签订合同

25.1	中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4	政府采购合同不能转包。

25.5	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6	“政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

## 26	询问与质疑

26.1	询问

26.1.1	投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2	采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2	质疑

26.2.1	投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

26.2.2	质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3	投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4	投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3	接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27	代理费

27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章  资格审查

## 一、资格审查程序

1.	开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.	《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.	投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.	投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。

5.	资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖投标人公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供相关证件复印件并加盖投标人公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 详见第一章“其他特定资格要求” | 除前三项，其余需提供相关证件复印件并加盖投标人公章（如有） |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

## 1	投标文件的符合性审查

1.1	评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。

1.2	评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。

1.3	采购人、采购代理机构、评标委员会根据各自职责决定投标人是否符合资格审查要求、符合性审查要求、投标文件是否对采购文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买采购文件信息查询、信用查询、保证金提交和虚假信息除外）

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目 (包) 非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供 |
| 9 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求)； 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合北京市和国家的VOCs 含量限制标准； 4）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 2	投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1	评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。

2.3	投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4	投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1	招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2	单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7	同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5	落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审（即评标价）；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审

2.5.2	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3	组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4	价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5	中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6	监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7	残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8	若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 3	投标文件的比较和评价

3.1	评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2	评标方法和评标标准

3.2.1	本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2	采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。

## 4	确定中标候选人名单

4.1	采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，由投标价格最低的投标人获得中标人推荐资格:得分和投标价格还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）

4.2	采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价格由低到高顺序排列。得分和投标价格还相同的，推荐技术部分得分最高的投标人，上述都相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）

4.3	采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4	评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5	评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

## 5	报告违法行为

5.1	评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 6	评标报告

6.1	评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 7	修改评标结果

7.1	评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

## 7.2	评标报告签署前，经复核发现存在上述情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 8	停止评标及招标终止

8.1	评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

8.2	采购人、采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

## 二、评标标准

### 01包：

| 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 |  |  |
| 投标报价 | （1）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：本项目非专门面向小微企业进行采购。 | 30 |
| 商务部分 |  |  |
| 相关业绩 | 业绩： 投标人自2022年9月1日至本项目采购公告发出之日止，完成的类似项目业绩（以合同签订日期为准）。每提供一份业绩得2.5分,满分5分。 注： 需提供符合采购文件要求的业绩证明材料。（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容（需在复印件上明确）、金额页与双方签字盖章页），未按要求提供不得分 | 5 |
| 技术部分 |  |  |
| 技术部分 | 响应文件对采购文件第五章采购需求的响应程度： 全部满足采购文件要求，得满分。 “★”条款不满足属于无效投标； “#”号每有一项不满足招标文件要求的，扣1.5分（共15项）； “△”条款，每演示一项功能参数，完全满足要求得2分，每项功能有所欠缺或不完善或不演示得 0 分；（共6项） 其余普通指标共2.5分，有任意一项不满足，则普通指标得0分。 注： 1.文件中第五章技术参数要求提供证明材料或证明文件的，均需按要求提供并加盖投标人公章，否则视为不满足； 2.所有要求提供证明材料或证明文件的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置； 3.证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准； 4.漏报技术条款视为该项技术条款不满足； 5.第五章中涉及许可证、核准证和相关认证的，均需提供相关证书复印件并加盖投标人公章。 | 37 |
| 实施方案 | 实施方案： 1.方案充实，合理，针对性强，实施方案可行，施工图纸完备，施工进度及相关措施非常清晰，满足招标文件及用户实际需求，得7分； 2.方案较合理，有一定针对性，实施方案较可行，施工图纸基本完备，施工进度及相关措施清晰，基本满足招标文件及用户实际需求，得4分； 3.方案简单、无针对性，实施方案缺乏可行性，施工进度及相关措施不清晰，得1分； 4.本项未提供，得0分。 | 7 |
| 人员配备 | 人员配备： 1.拟投入本项目的团队人员配备完全满足项目需求、拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得5分； 2.拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得3分； 3.拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表有缺项，得1分； 4.本项未提供，得0分。 | 5 |
| 售后服务方案 | 售后服务方案： 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务保障体系、售后服务质量及人员调度、响应速度及现场服务措施）进行打分： 1.方案内容齐全、服务保障体系完善，售后服务质量高，人员调度、响应速度快，现场服务措施完善、完全符合项目需求得7分 2.方案内容较为齐全，服务保障体系较为完善，售后服务质量较高，人员调度、响应速度快，现场服务措施较为完善，基本符合本项目的需求，得4分； 3.方案内容不齐全、服务保障体系不完善，售后服务质量有明显欠缺，人员调度、响应速度有明显欠缺，现场服务措施不完善、不符合本项目的需求，得1分； 4.本项未提供，得0分。 | 7 |
| 兼容性方案 | 兼容性方案： 根据投标人提供的产品兼容性方案，包括产品兼容性设计、数据接口管理、数据对接、设计图等 1.方案详实，合理，针对性强，方案可行，数据信息及图纸完备，满足招标文件及用户实际需求，得7分； 2.方案较详实，有一定针对性，方案较可行，数据信息及图纸交完备，基本满足招标文件及用户实际需求，得4分； 3.方案不详实、无针对性，方案缺乏可行性，数据信息及图纸不完备，得1分； 4.本项未提供，得0分。 | 7 |
| 政策法规 | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多1分。 | 1 |
|  | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多1分。 | 1 |
| 注： 1.以上证书均需在有效期内，上述证书需提供证书复印件并加盖投标人公章,按规定需要年度监审的，需要提供有关的监审标识或附监审报告页，否则不得分。 2.以上证明文件、证书均需提供复印件并加盖投标人公章，未按要求提供视为不满足。 |  |  |

# 第五章  采购需求

项目要求：

★注：1.超出预算的投标文件属于无效投标。

本项目属性：货物

### 01包：

## 项目采购清单

| 序号 | 标的名称 | 最高限价（元） | 所属行业 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年人健康管理模拟仿真实训设备 | 535000 | 工业 | 1 | 套 |  |
| 2 | 老年人健康评估监测一体机 | 516000 | 工业 | 1 | 套 |  |
| 3 | 微循环检测理疗仪 | 510000 | 工业 | 1 | 套 |  |
| 4 | 智能助老机器人装置 | 550000 | 工业 | 1 | 套 | 核心产品 |

## 采购设备参数要求

| 设备名称 | 招标参数描述 |
| --- | --- |
| 老年人健康管理模拟仿真实训设备 | （一）VR人体结构三维医学仿真系统模块 一、系统基于医用人体结构研发，采用B/S、C/S混合架构开发，基于WebGL技术，用户无需安装任何插件或客户端，通过浏览器即可随时随地访问学习，可以部署在VR头盔中，供完全沉浸式的学习环境，学生可通过虚拟“双手”进行抓取、缩放、旋转等操作，深度学习人体结构，极大提升培训临场感和操作技能，可以部署在一体机中在教室内可以进行示教和分组讨论。 - 系统共有十二个系统组成，分别是“皮肤系统、心血管系统、循环系统、消化系统、内分泌系统、淋巴系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统”。每个系统可以单独展现，又可多选展现（多选时依据人体结构的层级被叠加系统将呈半透明状态）。 2-1、皮肤系统：分为男性、女性两种常规模型T-pose状态，可以在皮肤上点选、绘制及保存； 2-2、心血管系统：分为男性、女性两种心血管模型，可以放大、缩小、缩放、绘制及锚点标记功能，可以被多选，可以显示半透状态； 2-3、循环系统、消化系统、内分泌系统、淋巴系统：分为男性、女性两种心血管模型，可以放大、缩小、缩放、绘制及锚点标记功能，可以被多选，可以显示半透状态； 2-4、肌肉系统：可以分为可以分为若干肌肉群，并有肌肉群名称及标记，可以将不同肌肉群进行独立显示； 2-5、生殖系统、泌尿系统：呼吸系统：分为男性、女性两种心血管模型，可以放大、缩小、缩放、绘制及锚点标记功能，可以被多选，可以显示半透状态； 2-6、骨骼系统：分为若干骨骼群及独立骨骼，可以独立显示，也可以按组显示，可以放大、缩小、缩放、绘制及锚点标记功能，可以被多选，可以显示半透状态； 三、该系统包含学生考核模块、知识点模块、档案管理模块。 3-1、考核模块：可以设置在进入系统前进行单选、多选的问题考核，考核完成后进入系统； 3-2、知识点：系统内置人体结构视频讲解内容； 3-3、档案管理模块：学生历次学习记录均可以进行记录和保存，形成学习档案； 四、客户端：人体医学系统划分为12套系统：皮肤系统、心血管系统、循环系统、消化系统、内分泌系统、淋巴系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统。 五、硬件 5-1、一体机 LCD/LED液晶屏尺寸 ≥47英寸 16:9 分辨率≥1920*1080像素 色彩≥16.7M 亮度≥500cd/m2 对比度≥2000:01 喇叭≥2×8Ω5W 响应时间≤5.5MS 安装方式：落地式 CPU 性能不低于IntelI5 处理器 内存≥DDR4 16GB 硬盘≥500G SSD固态硬盘 显卡性能不低于GTX1060 接口：≥USB2.0x2, RJ45≥1 不少于VGA/DVI/HMDI 网络：Wi-Fi 应用范围：人体结构三维展示、数据存储、服务中心 5-2、VR头盔（5套，带充电仓） 头盔：≤395g， 眼镜尺寸：约160mm 内存≥ 6GB 闪存≥128G 声学：360°环绕一体式立体声 追踪功能：六个自由度可实现无控制器手势追踪 六、“VR人体结构三维医学仿真系统” 必须是原厂商原装、正规渠道产品,涉及软件必须是合法的、正版无版权纠纷的产品, 在使用涉及的软件或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷，投标人需自行承诺，格式自拟。。 （二）营养膳食系统模块 一、功能框架 1-1、系统采用SaaS构架，分为营养师智能工作台（专业级分析系统）、用户端（App/小程序）、营养配餐一体机组成。 1-2、技术构架： 1-2-1、多模态接入：Web端支持实验室/多媒体教学，移动端（App/小程序）实现校外实践全场景覆盖 △1-2-2、营养溯源：跨版本数据同步引擎，能够追溯配餐食材营养素的数据版本来源（可以追溯《中国食物成分表》2002版/2004版/2009版/标准版第6版第一、二册），以及配餐算法确保教学与实践数据回溯；（需要演示） 1-3、多端协同架构： 营养师智能工作台（专业级分析系统），用户端（App/小程序）数据相互调用。 1-4、数据特性： △1-4-1、营养超算平台：一般营养成分（40多种）、氨基酸成分（22种）、脂肪酸成分（46种），三维度动态比对，支持跨食材、菜品混合分析（需要演示）； 1-4-2、智慧排行榜：多维度排序算法（营养素密度/分类权重/混合指标），H5二维码即时共享； 1-4-3、云食材库：2800+标准化食材数据模型，支持个性化收藏体系； 1-4-4、智能菜品引擎：2.6万多带量配方数据库，AI驱动的菜系、区域、疾病等； 1-4-5、药膳知识图谱：≥600多种结构化药膳数据，含性味归经、适应症、禁忌多维属性； 1-4-6、动态食谱工厂：7日营养热力学模型，实时生成膳食宝塔分析、氨基酸评分、营养热力图等评价工具； 1-4-7、闭环式配餐工作流：（评估→配餐→追踪→优化） 1-4-8、DRIs动态查询系统：对接卫健委权威数据源，支持多维度交叉检索 1-4-9、三级计算模式：精算/粗算/自由模式 1-4-10、云食谱智造系统：支持私有/团队/公有三级发布体系 1-5、多源数据融合 集成《健康中国行动（2019-2030年）》、《国民营养计划（2017-2030年）》、《“体重管理年”活动实施方案》、《中国食物成分表》、《中国居民膳食指南(2022)》、《成人肥胖食养指南（2024年版）》、《中国居民膳食营养素参考摄入量(2023)》等各级卫生健康行政部门发布的文件，或由地市级以上卫生健康行政部门组织专家论证、定期公布的其他科学研究依据，作为营养配餐指导依据。 二、营养师智能工作台（专业级分析系统） 2-1、数据查询功能：可以查询《中国居民膳食营养素参考摄入量(2023)》、《中国食物成分表》等数据内容，数据来源于各级卫生健康行政部门发布的官方数据； #2-2、营养对比功能：可以菜品与食材混合对比，食物一般营养成分包含膳食纤维-总 Total、胡萝卜素、维生素B6、维生素E-Total、维生素E-(β+γ)-E、酒精-Weight(g)等≥40项；食物氨基酸含量包含赖氨酸、色氨酸、亮氨酸、丝氨酸等≥22项；食物脂肪酸含量包含饱和脂肪酸 - SFA、多不饱和脂肪酸 - PUFA、棕榈酸（软脂酸） - PA、多不饱和脂肪酸/总脂肪酸（%）-Total、二十二碳六烯酸 - DHA、二十二碳五烯酸 - DPA等≥46项；（需提供操作界面功能模块截图，加盖投标人公章） 2-3、营养排行榜功能：支持多种排行模式，以营养素进行排行，以食材分类进行排行，或者以多个食材分类的某种营养素进行混合排行。支持排行榜通过微信二维码扫描形成H5页面进行转发；（需提供操作界面功能模块截图，加盖投标人公章） △2-4、公共食材库功能：公共食材库数据主要采用《中国食物成分表》、《中国居民膳食指南(2022)》、《中国居民膳食营养素参考摄入量(2023)》等各级卫生健康行政部门发布的官方数据，食材种类2800余种。食材营养成分包含：食物一般营养成分包含膳食纤维-总 Total、胡萝卜素、维生素B6、维生素E-Total、维生素E-(β+γ)-E、酒精-Weight(g)等≥40项；食物氨基酸含量包含赖氨酸、色氨酸、亮氨酸、丝氨酸等≥22项；食物脂肪酸含量包含饱和脂肪酸 - SFA、多不饱和脂肪酸 - PUFA、棕榈酸（软脂酸） - PA、多不饱和脂肪酸/总脂肪酸（%）-Total、二十二碳六烯酸 - DHA、二十二碳五烯酸 - DPA等≥46项。支持将公共食材库中的食材，添加到我的收藏夹；（需要演示） 2-5、菜品库功能：菜品库包含“公共菜品库”（带有介绍、配料表、制作方法、营养数据、难易程度、烹饪用时等带量数据≥2.6万条代量菜品数据）和“我的菜品库”，学生或老师可以创作菜品并发布到公共菜品库。能够对菜品进行转发、评论和收藏。菜品按中国传统菜系、区域膳食、疾病调理、进行自定义食谱、套餐、原料增加、修改。可新增当地食物和保健品的营养成分；具备灵析Lynx架构AI菜品评价功能，通过DeepSeek V3生成式大模型+RagFlow本地知识库实现对当前菜品的智能评价（给出当前菜品的营养特点、可能的不足、改进建议、整体营养特点总结）。 2-6、食疗库功能：具有带量数据≥300条。包含食疗介绍、功效与适合病症、适合体质、不宜同吃等内容。包含配料表、制作方法。学生可以制作食疗食谱，并上传到食疗库。支持转发、收藏和评论功能；（需提供操作界面功能模块截图，加盖投标人公章） 2-7、药膳库功能：具有带量数据≥600条。包含药膳介绍、功效、适合病症、适合体质、食用方法、注意事项、制作步骤、性、归经等数据。学生可以制作食疗食谱，并上传到药膳库。支持转发、收藏和评论功能； △2-8、智慧食谱功能：支持制作≥7天的食谱，可以根据每天的餐别进行定制食谱，能够动态显示三餐评价、一日食谱评价、产能营养素分析、膳食宝塔评价、营养评价、全天食谱评价、食谱整体评价、氨基酸评分、热力图、营养直方图等数据内容，支持数据动态计算。能够为食谱添加食谱介绍、注意事项、适宜人群、适用范围、营养标签等内容。支持添加食谱封面。能够发布到“我的食谱库”（仅限于自己使用），“团队食谱库”（仅限于团队使用），“云端食谱库”（能够被云端用户使用）；（需要演示） 2-9、个人配餐功能：可以将配餐对象进行分组，在配餐面板中，可以在配餐对象群组中，分别查看配餐对象的基本信息、健康动态、饮食目标、今日运动、健康评估等内容。可以将“智慧食谱”中的食谱使用到个人配餐中，可以动态调整和显示配餐数据。个人配餐可以邀请用，发送邀请码给用户，用户通过小程序可以添加到配餐团队。营养师配餐完成后可以将食谱发送给配餐对象，配餐对象在小程序中可以查看食谱。形成从评估、配餐到调整的配餐过程管理的闭环； △2-10、宴会配餐功能：学生可以根据宴会群体进行群体营养配餐，通过“宴会基本信息”、“确定营养目标”、“搭配菜肴”、“发送邀请函”4个重点步骤完成。确定营养目标过程中，可以对营养目标的计算采用“精算”、“粗算”或“不计算”进行统计。邀请函支持封面设计，邀请标题、介绍、邀请函有效期设置、宴会特点介绍能内容设置，通过链接、二维码进行分享，可以通过小程序进行传播。可以通过“统计”模块进行查看邀请统计及参会情况；（需要演示） 2-11、营养溯源功能：任意营养素可以追溯《中国食物成分表》2002版/2004版/2009版/标准版第6版第一、二册任意版本的数据，同时可以查看配餐数据采用的是哪个版本的数据； 2-12、用户管理功能：能够对用户（配餐对象）进行分组，每组可以划分不同配餐状态（全部/未开始/进行中/已完成/草稿箱），营养师可以邀请（生成二维码，用户使用每卡小程序扫描二维码即可添加）用户。营养师可以查看用户详情； 2-13、用户详情：用户可以通过移动端（App/小程序）添加自已的头像、姓名、性别、年龄、身高、体重、体力类型、生理状况、BMI，用户还可以定制健康标签、忌口、偏好、口味、口感。用户详情有历史配餐记录，健康评估（中医体质判定、24小时回顾法、膳食评估、家庭称重调查等）历史记录； 2-14、团队管理功能：通过营养师资格认证后，具有创建团队功能，包括：成员管理、席位管理、成员加入审批、团队设置、日志管理等功能； 2-15、标签管理：支持将食材、菜品制作成二维码、条形码（可以贴在食物模型，供营养师扫描使用），用户通过扫描枪或微信扫描后，形成H5页面； 2-17、所提供产品必须是原厂商原装、正规渠道产品，涉及软件是合法的、正版无版权纠纷的产品，在使用涉及的软件或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。 三、营养配餐用户端（App/小程序） 3-1、用户小程序包括食材库、菜品库、药膳库、食疗库、我的配餐、食物对比、营养排行榜、我的等功能； 3-2、食材库 能够根据用户自己定制的营养标签查询食材（谷类及制品、薯类；淀粉及制品；干豆类及制品；蔬菜类及制品；菌藻类；水果类及制品；坚果、种子类；畜肉类及制品；乳类及制品；蛋类及制品；鱼虾蟹贝类；婴幼儿食品；小吃、甜饼；速食食品；饮料类；含酒精饮料；糖、果铺类；油脂类；调味品类；其他分类）合计2800多种；食材详情页可以查看食材图片、分类、编号、食材介绍、营养指数评价、营养成分（含一般营养成分、氨基酸、脂肪酸、其他类），可以将此食材加入对比，可以分享、留言、收藏和转发此食材，可以查看此食材的排行榜； 3-3、菜品库 多达2.6万条海量带量菜品库，用户可以根据自身营养目标进行搜索和获得推荐内容，可以查看菜品介绍、配料与制作、营养素、评价、适宜人群、营养标签、营养小贴士、食材及步骤、营养指数评价、营养成分（含一般营养成分、氨基酸、脂肪酸、其他类），可以将此菜品加入对比，可以分享、留言、收藏和转发此菜品，可以查看此菜品的排行榜； 3-4、药膳库 用户可以查看药膳，可以根据性、归经、功效、适合症状、适合体质、不宜同吃进行查看。可以查看药膳介绍、配料与制作、食材及步骤、营养指数评价（含一般营养成分、氨基酸、脂肪酸、其他类），可以分享、留言、收藏和转发；（需提供操作界面功能模块截图，加盖投标人公章） #3-5、食疗库 用户可以查看食疗，可以根据性、归经、功效、适合症状、适合体质、不宜同吃进行查看。可以查看食疗介绍、配料与制作、食材及步骤、营养指数评价（含一般营养成分、氨基酸、脂肪酸、其他类），可以分享、留言、收藏和转发；（需提供操作界面功能模块截图，加盖投标人公章） 3-6、我的配餐 用户可以查看营养师发布的配餐报告（可以是1天也可以是多天），用户根据每一天的不同餐别查看配餐，用户可以查看配餐报告创建人、创建时间、食谱时间、注意事项、适宜人群、适宜范围、营养标签、营养评价。用户使用完食谱拍照回传给营养师，采用闭环式配餐工作流：（评估→配餐→追踪→优化）。 3-7、食物对比 可以进行食材-食材对比；食材-菜品对比；菜品-菜品对比；对比页面可以分享到微信； 3-8、营养排行榜 排行榜采用多维度对比模式，用户可以选择某营养素，进行多类对比；对比后页面可以分享到微信； 3-9、我的 包含我的关注、我的粉丝、我的点赞、我的收藏、我的菜品、我的禁忌、我的浏览记录、我的草稿箱； 3-10、设置 可以设置个人信息（包含营养目标、关注营养素）、关于我们、常见问题、意见反馈、第三方账号管理、隐私安全、引导步骤说明、注销； 3-11、所提供产品必须是原厂商原装、正规渠道产品，涉及软件是合法的、正版无版权纠纷的产品，在使用涉及的软件或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。 四、营养配餐一体机 4-1、CPU：性能不低于12代酷睿I5 4-2、内存：≥16GB 4-3、硬盘：M.2固态硬盘≥1T 4-4、电源：500W 4-5、显示器尺寸：≥43英寸 4-6、分辨率：≥1920x1080像素 #4-7、灵敏度≥89dB@1m，1W（提供带有CNAS或CMA标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） #4-8、安全保护系统：直流保护，短路保护，灵敏度过热管理系统，过热保护，过载保护，软启动保护。（提供带有CNAS或CMA标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） #4-9、PCB 板卡：具有边带单消声功能，安全性能符合 GB4943.1-2011 标准，具有防火、阻燃等安全设计，（提供带有CNAS或CMA标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） #4-10、视频采集板卡：可采集 1920*1080p/60Hz, 1920*720p/60Hz ，3840*2160/60Hz等多种视频信号，（提供带有CNAS或CMA标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） 4-11、USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 4-12、路由协议:支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等 4-13、最大电平: ≥+18dBu 4-14、输出动态范围：≥112dB 4-15、≥40bit DSP浮点运算引擎 五、投标人如果为代理商，需要提供产品生产厂商针对本项目的不少于3年售后服务承诺函。 |
| 老年人健康评估监测一体机 | （一）四诊仪（AI面诊舌诊） 一、功能要求： 1、舌面象检测 2、脉象检测 3、体质辨识 4、智能AI问诊 5、整台仪器各诊可单独使用自动出检测报告 6、具备多诊合参报告功能 7、仪器可推动，移动和操作方便 8、与检查者采集及交互符合人体工程学 二、技术要求： 1、舌面象单元： 1.1、光源要求：LED光源，高频无闪烁。 1.2、照射要求：漫反射，无高光点，无阴影。 1.3、环境要求：暗箱采集，无外界干扰。 #1.4、照度：照度≥3600Lux，允差-8.1%~2.7%（照度值需提供第三方检验机构出具的检验报告，复印件加盖投标人公章） #1.5、显色指数：Ra≥93（显色指数需提供第三方检验机构出具的检验报告，复印件加盖投标人公章） 1.6、色温指数：相关色温在5151K~5247K范围内。 1.7、辐射照度：设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度应不超过350W/㎡。 1.8、紫外辐射照度：设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度应不超过0.008W/㎡。 1.9、彩色还原：成像装置应能对色彩准确还原，是标准色卡上色彩得到重现，各色在CLE LAB色空间的色差不得超过20。 #1.10、相对畸变：不得超过±3.5%。（相对畸变值需提供第三方检验机构出具的检验报告，复印件加盖投标人公章） 1.11、舌象单元：可对以下11种舌型；10种苔质；9种舌态；9种苔色；8种舌色进行分析。 1.12、面象单元：可对以下6种面色；5种耳鼻形态；7种面态；6种面形；7种面部特征进行分析； 1.13、工业相机：像素不低于2000万，性能稳定,连续工作时间长,可在较差的环境下使用；高速快门,可拍运动体清晰分辨；帧率高；输出裸数据光谱范围宽,可进行高质量的图像处理算法。 #1.14、应有防护措施避免患者眼睛接受来自光源的辐射，防护措施应充分考虑对患者眼睛的防护。（需提供第三方检验机构出具的检验报告，复印件加盖投标人公章） 1.15、符合人体工程学的采集口，贴合面部，无外部光线透入，同时可便于拆卸消毒。 1.16、具备紫外线消毒和通风功能，可以避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染。 2、脉诊采集单元 2.1、最大伸出长度：加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm。 2.2、设备的外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%。 2.3、脉压准确性：脉压采集范围为为4g～14g，显示值的最大允许误差为±10%。 2.4、传感器有效几何尺寸：传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间。 2.5、支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并做出辅助分析。 #2.6、构建中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示。（需提供检测过程中的真实内容截图，加盖投标人公章） #2.7、报告可进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。需提供第三方检验机构出具的检验报告，复印件加盖投标人公章 3、体质辨识单元 3.1、可以对中医九大体质做辨识判定。 3.2、对具体体质分型进行判断。 #3.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、五态人格版。（需提供操作界面功能模块截图，加盖投标人公章） 3.4、中医体质检测结果综合说明，包含特征，体质成因，形体特征，心理特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。 3.5、中医体质检测健康建议，包含精神调养、药膳调补、环境调摄、药物养生等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议。 ★4、产品需要具有二类医疗器械证（需提供证书复印件，加盖投标人公章） 5、投标人如果为代理商，需要提供产品生产厂商针对本项目的不少于3年售后服务承诺函。 （二）老年人健康监测管理平台 1、广泛的设备接入协议支持：系统支持IoT的接入协议及私有协议，能够接入各种智能硬件设备，实时收集老人的健康数据。 2、健康数据的实时记录与传输：系统能够对老人的身体健康数据进行实时记录，并通过云平台进行数据分析，帮助家属和养老服务提供者及时掌握老人的健康状况。 3、睡眠监测：监测老人的心率、呼吸、体动等，及时通知护理人员。 4、跌倒监测：实时检测跌倒，及时预警报告。 5、数字医养看板，大数据展示，动态展示老人基本情况，包括睡眠情况统计、跌倒预警统计、作息规律统计、异常报警、长者信息等，通过图形、图表等形式进行展示。 6、微信公众号健康报告推送服务、移动端电话主动报警服务、移动端微信小程序等模块 7、老年人生命体征采集设备 1）可以实时监测老人呼吸、心率、夜间体动、睡眠情况等。紧急信息及时告警（秒级主动进行报警）离床超时、呼吸暂停、呼吸过速、心率过速都可以主动进行报警提示相关人员。 每天定时给老人的家属推送昨晚老人的睡眠健康报告让家属更放心。可以检测晚上老人呼吸暂停、呼吸紊乱等相关的呼吸性指数，异常情况报警。 2）无需接触老人，老人也不需要穿戴，不受光照、温度、湿度等影响，对于老人正常生活没有任何影响。可以24小时监测老人生命体征信息，可以根据老人作息习惯不同，调整设备正常工作时间，可以根据长期的睡眠健康报告情况对于老人健康做预防。 3）离床超时报警、生命体征异常报警、每天会生成健康报告可提供给医护人员，可做长者健康预防，全方位提前守护长者。 4）WIFI、4G、蓝牙等传输方式 8、老人意外跌倒检测设备 1）可以实时监测房间是否有人，特别关注老人去卫生间等场所，降低发生跌倒的机率。有跌倒情况发生，自动报警提示和拨打管理者电话。 2）无需接触老人，无需穿戴，不成像，主动进行报警提示无需老人拉绳或按铃，不受水汽、温度等影响，判断速度快。 3）隐私空间的实时检测，做跌倒预防。跌倒情况实时报警，意外情况及时救治，24小时实时检测跌倒、滑倒等情况。 4）WIFI、4G、蓝牙等传输方式 （三）老年人能力综合评估系统模块 一、采用B/S构架，主要承担数据汇总后的整理、归档、数据统计以及对评估团队、评估对象、评估师的管理和对量表制作、综合评估制作的管理工作，属于系统的数据管理平台。 二、软件参数：包含注册登录、数据统计、团队管理、用户管理、量表库、扩展信息、打印文档、评估原因、个人中心。 1、注册登录：用户可通过手机号进行注册登录，也可通过手机验证码的方式进行登录。 2、数据统计：数据统计功能可实现对系统新增评估师、新增用户、新增计划、评估计划的数据统计工作，可通过统计面板直观查看每天、每周、每月的数据情况，让评估师能实时检测到评估数+据。 #3、团队管理：团队管理包含成员管理、组管理、成员加入审批、团队设置功能；创建团队后，用户登录之后可通过自定义创建团队；可通过“组管理”功能，创建团队分组，并对分组下的人员进行权限分配；并以“二维码”的方式邀请其他用户加入自己创建的团队进行评估工作；同时团队管理员可将团队移交队员进行管理。（需要提供功能操作截图，加盖投标人公章） 4、用户管理：用户管理可通过“组管理”功能创建分组，并通过批量导入的方式加入，进行后续的评估。 #5、量表库：量表库包含公共量表库、我的量表库和我上传的量表，量表包括民政部中国福利协会(MZ/T)标准评估量表以及其他各类成熟评估量表；评估师可在公共量表库中的各项分类中选择自己所需要的量表，并进行下载，即可保存在我的量表库中，为后续的评估使用。同时，评估师自己也可在我的量表库中创建量表，将量表的信息、答题卡、总量表、判定标准、指导建议、用户扩展信息、告知书等内容进行填写后保存，上传至后台审核后，即可在公共量表库进行展示使用。（需要提供功能操作截图，加盖投标人公章） 6、扩展信息：用户可创建扩展信息分类，并在分类下添加所需要了解的扩展项目，例如：体质信息、用药史、健康状况等各类评估时所需要的信息；扩展信息会在评估报告中进行体现。 7、打印文档功能：评估师可通过连接打印接打印文档，查看评估后的报告，并对7项评估量表的模块进行选择性的打印。 8、评估原因：可添加各类评估原因，并在评估时供评估师进行选择。并在评估报告中进行展现。 9、个人中心：个人中心包含个人基本信息、实名认证以及专业资格认证；用户可对个人信息进行修改，同时用户需通过上传专业资格认证证书后才能进行评估工作。 三、专家端采用APP/小程序，运用实名认证及专业认证，用于承担评估师入社区、外出或针对不方便移动的评估对象进行综合评估的“移动评估工具”； 1、首页：首页包含团队选择、快速评估、团队信息、推荐资讯等功能。 1.1、团队选择，评估师允许参与多个团队，在首页位置可以根据需要切换不同的团队，从而实现不同场景中的评估角色、评估任务； 1.2、快速评估，具备快速评估功能，包含单项评估、综合评估、自定义评估、筛查评估，评估师根据步骤指引，能够快速的创建评估计划，选择量表、批量选择评估对象、评估时间、评估地点、扩展信息、告知书、评估原因和签字流程； 1.3、团队信息，可以在团队信息中查看信息、编辑信息和查看团队其他成员信息； 1.4、推荐评估表，系统会根据当前使用频次最高、热门的评估表向评估师进行推荐，使评估师能够随时通过网络获取最新的技术和评估方法； 1.5、我的团队功能，可查个人团队成员以及自己加入的团队信息。并通过管理功能，可对团队信息进行编辑。 2、评估计划：评估计划包含评估师主评、和参与其他评估师两种计划，可以创建单项评估，也可以创建综合评估。 2.1、评估计划日历牌功能，评估师可以在日历牌中清晰看到一周、一个月内的评估情况，每一天的评估状态。 2.2、邀请状态功能综合评估属于横向多学科联动功能，实现协同过程网络化、异地化，随时能够查看自己发起的邀约，以及其他评估师向自己发出的邀请，可以查看邀请信息，选择接受和拒绝。 2.3、评估计划管理功能，可以对评估计划查看评估计划状态。 2.4、创建评估计划功能，可以通过选择评估表、评估时间、评估地点，根据评估表可指定评估师，也可以批量同步评估师。 2.5、评估过程管理功能，根据评估师选择的评估方法按步骤进行评估，全程线上操作无纸化评估，数据可视化。 2.6、评估签署功能，评估开始前、评估结束后，由评估师和评估对象对评估过程及结果进行确认并签字，实现流程可追溯。 2.7、报告生成功能，评估报告分为“一次性判定”、“二次判定”方式，根据“二次判定”可以对初次判定的评估等级进行变更。报告可以随时打印，收集蓝牙连接打印机也可以一键打印。 3、量表管理：量表功能包含综合评估、单项评估分类，可自由选择查看量表进行进行评估；收藏量表可展示个人收藏的各类量表信息。量表管理还包含“量表商城”功能，评估师可以在量表商城中随意查找所需量表并下载使用，量表商城中的评估方法不定期进行云端更新。（提供功能证明材料，加盖投标人公章） 4、个人中心：包含评估师个人中心、我的团队、评估记录、邀请记录；可进行修改个人信息，切换团队以及查看评估报告和邀请记录。 5、具备快速筛查功能，符合《老年综合评估门诊建设中国专家共识》，适用于各级医疗机构、二级医院及社区卫生服务中心的老年综合评估门诊医生、护士等工作人员使用。评估项目包含：日常生活活动能力、跌倒风险、认知功能、营养状态、吞咽功能、行动能力、衰弱、肌少症、共病、多重用药、睡眠障碍、抑郁情绪、慢性疼痛、尿失禁、便秘、视力、听力、口腔情况、压力性损伤、社会支持、居家安全等维度进行筛查。支持自定义“符合”项、自定义“符合”级别、自定义“符合”重点项功能。 △6、具备灵析Lynx架构老年人能力评估师AI教学功能，通过DeepSeek V3生成式大模型+RagFlow本地知识库实现对老年人能力评估师相关知识进行智慧教学，教学内容包括：《老年人能力评估师》（基础知识）、《老年人能力评估师》（三级）、《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022）。（需要演示） 四、所提供产品必须是原厂商原装、正规渠道产品，涉及软件是合法的、正版无版权纠纷的产品，在使用涉及的软件或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷投标人自行承诺，格式自拟。 五、出具此产品生产制造商针对本项目的销售授权书加盖制造商公章。 六、提供老年人能力综合评估系统专家端授权不少于100点，面向社区开放试点，开展老年人能力评估社会化服务。 |
| 微循环检测理疗仪 | （一）微循环动脉硬化检测仪 1.性能指标 1.1 血压性能： 1.1.1血压测量范围：0mmHg～300mmHg； 1.1.2分辨率：1mmHg; 1.1.3可重复性：±4mmHg； 1.2 脉率性能： 1.2.1 脉率测量范围：35-185bpm; 1.2.2 脉率测量精度：±2mmHg; 1.2.3 脉率分辨率：1bpm； 1.3气泵自动加压； 1.4线性放气：不受气压的影响，通过算法自动控制实现线性放气，提高测量准确度。 2．检测参数 2.1下肢血管阻塞检测：ABI（踝臂指数）； 2.2上肢血管阻塞检测：BAI（臂踝指数），提供原厂证明材料并加盖投标人公章； 2.3血管僵硬度检测：PWV； 2.4运动负荷事件对比：ABI历史数据趋势图、血压检测列表； 2.5其他参数： 2.5.1四肢动脉血压：SBP（收缩压）、DBP（舒张压）、MBP（平均压）、PP（脉压）； 2.5.2 PVR波形以及与PVR波形相关的定量测量参数： UT（脉搏波上行时间）、MAP%， 2.5.3 AI（反射波增强指数）； 2.5.4 BMI（体质指数）； 3. 技术要求 3.1三种检测模式：四肢同步检测、单侧检测、单肢体检测； 3.2在同一心动周期内，四肢血压同步测量SBP(收缩压)、DBP(舒张压)、MBP(平均动脉压)、PP(脉压差)，保证ABI、BAI测量结果准确性； 3.3联网功能： 3.3.1支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口（提供功能证明材料，加盖投标人公章） 3.3.2可通过Wi-Fi或串口连接身高体重等其他外接设备（提供功能证明材料，加盖投标人公章） 自动获取外接设备的检测信息，统一管理受检者信息，增加检测便捷性。 3.3.3 联网方式：支持有线、WIFI、移动联网（可选）等多种联网方式，满足多场景的使用需求。 3.4在线升级： OTA免费在线升级，无需数据备份，线上即可完成软件和插件升级，方便快捷。 3.5云服务功能： 3.5.1微信建立健康账户，完成信息登记； 3.5.2检测结果直接传输至受检者微信； 3.6病案管理： 3.6.1可保存、显示、搜索、修改、删除病案； 3.6.2病例导出功能； 3.6.3可追加检测、重新检测； 3.7病历查询功能 3.7.1具有多种查询方式，可按病案号、姓名、出生日期等信息进行病例检索； 3.7.2可支持今日、本周、本月等病例的快速筛选统计； 3.7.3支持检测结果的筛选，便于异常病例/正常病例的快速分类 3.8报告单：可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求。 3.9充气目标值的设置，可根据受检者情况调整充气目标值至最佳状态，提升检测结果准确性。 3.10版权保护技术：通过主机加密信息实现软件版权保护（提供原厂证明材料并加盖投标人公章）。 3.11滤波功能：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确。 （二）微循环心血管功能测试诊断仪 （1）心脏功能：PR、SV、CO、SI、CI、VPE、EWK、HOI、HOV、LVWI、CMBR、CMBV、CMBN、SVr、RSVr； （2）血管状况：PP、MSP、MDP、MAP、AC、CCP、BLK、FEK、TPR、SPR、VER、PAWP、PAR、PAP； （3）血液状况：BV、N、Nr； （4）微循环功能：MHR、MRT、MST； （5）性能参数 外部主电源：AC220V/50Hz 内部备用电源：DC25.2V，5000mAh 功率：200AV+20AV 尺寸：（L*W*H）465mm*276mm*115mm 质量：5Kg 量程：0～25g 满幅度输出 ：＞ 100mv/25g/5V(DC) 非线性度：＜ 1% （6）无创自动定量检测心脏,血管,血液,微循环四大项总计35项参数,并提供多达64项专家诊断信息。 （7）所有检测参数均有名词解释,菜单显示。 （8）全中文菜单，触摸屏操作，中文打印报告。 （9）交直流设计，断电持续工作8个小时以上，方便携带和使用。净重为：4.8KG，外形尺寸为470X270X110MM。 （10）强大的数据管理功能（海量数据存储多达万人以上；可方便的进行数据的导入和导出；支持SD存储卡存储数据）。 （三）超声波治疗（理疗）仪 1.柜式一体机，≥8英寸彩色液晶显示加一键飞梭操作； 2.仪器配有≥4个治疗探头，一个1MHz移动治疗头、一个3.2MHz移动治疗头和两个1MHz固定治疗头； 3.声工作频率：1MHz、3.2MHz±10%； 4.1MHz和3.2MHz的治疗头独立控制，可同时使用，互不干扰； 5.输入功率：100VA； 6.额定输出功率：5W±20%； 7.额定输出有效声强：≤3.0W/cm²； 8.波束类型：准直型； 9.波束不均匀系数：≤8； 10.占空比：0～90%可调，步进为10%； 11.治疗时间：0～30分钟； 12.调制波形：脉冲波； 13.脉冲重复周期：10ms，误差±5%； 14.输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式； 15.治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%； 16.电源参数: 电源电压：AC 220V±10％；电源频率：50Hz±2％； 17.治疗头对有害进液的防护程度分属于IPX7，可以水下操作。 （四）紫外线治疗（理疗）仪 1、紫外线辐射波长：254nm±3nm 2、紫外线辐射强度： 体腔灯管强度（直光导抵近照射）12mW/cm²,误差±20% 体表灯管强度（辐照器距照射部位3cm）20 mW/cm²，误差±20% 6、紫外辐射强度最大不大于200mW/cm² 7、紫外线辐射剂量与设定值的误差不大于±20%，不大于2J/cm² 8、紫外辐照强度的稳定性不大于5% 6、治疗计时范围(秒）：体腔辐照器0.1 ～125.0；体表辐照器0.1～75.0 7、治疗剂量和治疗时间自动换算。 8、9.7英寸彩色触摸液晶屏显示；临床推荐剂量一目了然 9、体表辐照器独有的反光板配置，增强辐照均匀性 10、 配备多种辐照器；大体表辐照器（标配）、体腔辐照器（标配）、可根据临床需要定制专用光导（标配三支）、小体表辐照器 11、带有治疗方向的4轮推车设计，体腔、体表辐照器悬挂放置，主机和推车可自由拆分 12、采用高效、长寿命热阴极低压低臭氧紫外线灯管和高透过率材料紫外光导，具有启燃快、预热时间短、光效高的特点 13、电源：～220V/50Hz，功率：≥60VA 14、语音提示：治疗结束蜂鸣提示 15、治疗时间过量报警：操作系统自动控制过量保护功能 16、辐照器降温保护：治疗状态下，体腔手柄过温度保护 （五）中频干扰电疗（理疗）仪 1、台面结构，≥7英寸彩色触摸屏幕操控。 2、输入功率≥400VA。 3、具有一路通道，可接3组吸附电疗输出，3组常规电疗输出。 4、吸附电极有大、中、小三种不同的配置。 5、顶盘加热功能：可单独开启及关闭。 6、输出电流：≤80mA。 7、工作频率：1000Hz~11000Hz，允差±10%。 8、调制频率：0～150Hz。 9、调制方式：连续调制、间歇调制。连续调制调幅度分为0、15％、25％、50％、75％、100％六种。 10、差频频率：1～199Hz，允差±10％或1Hz。 11、七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒。 12、脉冲宽度：脉冲信号宽度为30μs~330μs。 13、差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式。 1）自然节律是指差频频率在差频治疗模式相应范围内随机变化。 2）周期性差频变化分为15s、20s、25s、30s四种，允差±10％。 14、五种差频治疗模式：低差频模式、中差频模式、高差频模式、广差频模式、超广差频模式。（提供产品证明材料并加盖投标人公章） 15、治疗时间：1~99min可调。 16、安全保护：开路提示、短路提示、过流提示。 17、干扰输出模式： 1）双路（二维）：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式、波浪模式、联动模式 2）立体（三维）：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、程序模式、波浪模式、联动模式 18、具有吸附开关功能，吸附电极治疗结束后具有保持功能 19、输出强度：0~99档连续可调。 20、负压吸引具有≥5种节拍式吸引模式，具有负压校准功能 21、具有处方功能及自定义处方。 |
| 智能助老机器人装置 | （一）助老机器人模块 一、产品参数 1、场景和基础信息： 1-1.家庭服务场景：地图面积≤ 400 平米 1-2.建议工作温度：至少包含0~40℃ 1-3.存储环境温度：至少包含-25~65℃ 1-5.最小通过： 55cm 1-6.重量：≤37kg 1-7.托盘最大负重：缺省配置智慧盒 1-8.送物部分:层置物舱净空高约 19cm ，置物舱内径约 23cm(L)x33cm(W)； 1-9.自动回充：支持 2、导航模块 2-1.轮组悬挂系统：5.5 英寸 驱动轮*2、2 英寸 万向从动轮*2 2-2.转向参数： 原地差速转向，底盘轮廓旋转半径：29cm 2-3.速度： 0~1.2m/s 自主变速，默认为 0.6~0.8m/s 2-4.底盘离地高度： 30mm 2-5.越障高度 ：≤ 10mm 2-6.越沟距离 ：≤ 30mm 2-7.爬坡： ≥ 5°（实验室条件） 2-8.导航精度： ±5cm 2-9.激光雷达： 最远测距：40m； 测距精度：±3cm; 扫描范围（水平）：360°，角度分辨率 0.4°; 扫描频率：10Hz； 激光雷达波长：905nm； 激光防护等级：Class1（人眼安全）； 2-10.头部深度相机： 分辨率：≥1280 x 800像素； FOV：H 87° × V 58°； 测距范围：2m~10m； 测距精度：＜2%; 2-11.机身深度相机： 分辨率：1024×768 FOV：H 79°V 62°D 91°±3° 工作距离：0.2m-2.5m 测距精度：＜1.0%@1m 2-12.IMU： 6 轴 3、系统与交互： 3-1.CPU ：八核 64 位（4×Cortex-A76+4×Cortex-A55）, 8nm 先进工艺，主频高达 2.4GHz 3-2.GPU： 性能不低于ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU 3-3.NPU ：NPU 算力≥ 6 TOPS，支持 INT4/INT8/INT16 混合运算 3-4.存储： 运行内存≥8G LPDDR4x、机身存储≥64G eUFS 3-5.操作系统： 上位机二开支持主要为 Android 环境，导航部分为 Linux、ROS 等平台环境 3-6.网络 ：4G / Wi-Fi 3-7.WiFi： 2.4GHZ+5GHz 双频 WiFi，支持 802.11a/b/g/n/ac 3-8.5G： 3-9.Bluetooth： Bluetooth 5.0 3-10.交互方式： 语音控制、屏幕控制； 3-11.高清摄像头：800W 高清 Camera 3-12.高清摄像头：1200W 广角摄像头 3-13.头部俯仰角度： 约 90°~140° 状态灯 支持，屏幕下方 3-14.触控屏 ：≥13.3 英寸 LCD 触摸屏（分辨率 1920*1080） 3-15.展示屏： ≥18.5 英寸 LCD 超大广告屏（分辨率 768*1366） 3-16.扬声器 ：≥2 x 20W 立体声高保真音响模块 3-17.麦克风： 环形六麦，Bottom 收音型麦克风； 通道采样率：16kHz； 采样精度：16bit； 结合语音算法可以实现：远场拾音、声源定位、语音唤醒、语音增强、 回声消除、语音打断等； 3-18.语音交互功能： 支持自定义唤醒昵称，选择播报音色； 支持大模型聊天； 4、电源模块 4-1.电池： 24V 18Ah，动力锂电池 4-2.单次充电与标准工况使用时长： 单次充电约 3~4h 可充满， 充满后连续标准工况*下使用≥h，待机模式*下可达到≥12h（设备具备智能自动回充功能，无感充电，无需操心） 4-6.充电桩输入：110~240Vac 50/60Hz 市电电压输入 额定输入电流为：3A 4-7.充电桩功率： ≥300W，对机器人充电最大电流：5A 4-8.整机能耗 ：＜2Kwh/天，机器人本身 100~200W 4-9.充电桩安装环境：半径 1m 内无障碍物、地面平整、有市电插座； 二、主要功能 1、安全服务 1-1.摔倒检测 机器人自动巡游中，通过人体姿态的视觉模型，如果检测到有人摔倒，及时发起视频通话联系机器人上的紧急联系人。 1-2、语音紧急呼救---紧急求救，紧急呼救； 2、健康服务 2-1.健康监测数据自动上传： 温度，血压，血糖的自动上传以及信息记录； 2-2.服药提醒 机器人定时前往指定地点提醒服药，自动语音播报提醒，确保准时服药。 2-3.健康档案 智能机器人信息存储、智能设备健康监测、手机 APP、专家档案库四方数据共同构成成员健康档案，记录每位家庭成员健康状况。 2-4.药品管理 扫描条形码放置药物；药物信息及时查询；药物过期及时提醒。 2-5.健康咨询 融合了叮当快药 APP，提供健康咨询服务。 3、生活服务 3-1.娱乐服务 海量云端戏曲相声、音乐影音、新闻资讯、抖音，小红书、快手等第三方内容服务。 3-2.家人视频 通过语音指令，机器人自动呼叫家人、进行视频通话。 3-3.AI 大模型交互对话 支持多种方言对话，充分享受中国最新大模型的服务。 3-4.看一看 子女可以通过安珂儿手机 APP 查看家里的每一个角落，实时了解家人和家庭的实时情况。 3-5.日程管理 用户通过语音交互即可安排行程预约提醒，天气预报，出行规划、日程安排等。 3-6.智能跟随 用户可以通过语音“跟着我”、机器人将开始跟随前方的人员； 三、配套设备 1、配套 APP 安APP 实现设备管理以及，配置第三方健康 APP 实现线上医生问诊。 四、所提供产品必须是原厂商原装、正规渠道产品，涉及软件是合法的、正版无版权纠纷的产品，在使用涉及的软件或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷，投标人需自行承诺，格式自拟。 （二）助行机器人模块 1、让卧床的患者站起来，动起来；让不会走的患者走起来，且走的更好。多种个性化训练模式，帮助大脑中枢神经功能重建，增强肢体平衡能力，矫正步态，提高行走能力。 2、基于多模态交互信号的⼈体连续运动估计与预测。 3、性驱动，外骨骼机器人柔顺人机共融控制技术。 4、辅助患者实现站⽴，具有原地踏步、单步⾏⾛、连续⾏⾛三种模式，基于物联⽹技术的外骨骼数据智能分析。 5、嵌⼊式低功耗外骨骼专用模组技术。 6、使用者实时数据上传（步数，步态、步速等）。 7、帮助使用者完成抬腿的动作，抬腿的角度大小可调，抬腿的助力大小可调。 8、行走的速度大小可调。 9、多传感器设计，能智能感知行走意图，多算法融合，对实时数据进行分析。 10、适应不同的场景，如上坡，下坡，平地等场景。 11、实时数据上传，远程康复指导、提⽰、监测等，数据、患者状态实时共享。 12、历史数据存储、对比，便于医生或康复师对康复效果进行评估，制定个性化的康复方案。 13、训练小目标的设定和提醒功能，为枯燥的康复训练增添趣味性。 14、自动起⽴和自动坐下。 15、360度防摔倒，防⽆力下滑。 16、上下双⽀撑，解放双手。 17、⽆人陪伴时可单独⾏⾛、⽣活。 18、适用人群： （1）前期中期的康复训练。 （2）脊髓损伤，神经系统疾病 等因素导致的下肢功能障碍患者。 （3）下肢运动功能障碍患者的居家辅助行走。 （4）失能人群的站立行走训练。 （5）适用场所：室内，室外。 19、适用人群： （1）中期后期的康复训练 （2）脊髓损伤，神经系统疾病 等因素导致的下肢功能障碍患者 （3）下肢运动功能障碍患者的居家辅助行走 4）失能人群的站立行走训练 20、基于⼈机⼯程的轻量化仿⽣外骨骼机器⼈设计。 （三）全功能智能床模块 一、床模块 1.床椅一键快速转换，放平合并是家用护理床，分开是轮椅，方便老人起居，减少使用者换用不同辅具带来的安全隐患，同时减轻护理人员的劳动强度。 2.产品采用快拆组合式分段设计，安装便捷同时方便产品运输，可通过狭小的楼梯间和电梯搬运。 产品结构特点： 1.结构：轮椅部分整体联动结构，一键式完成从躺到坐的姿势； 2.床架：采用碳素结构钢管焊接而成，可分离，活动式扶手,表面喷粉，实用、安全、牢固； 3.前轮：采用直径15cm高品质PVC轮，配铝制前叉；灵活耐磨； 4.后轮：采用直径30cm实心橡胶胎轮，免充气，耐磨； 5.床垫：采用一体成型记忆棉，增加舒适度，可预防长期卧床而生成的褥疮； 6.刹车：采用钢质驻车总成，安全可靠； 7.扶手：翻转式活动扶手，方便用户上下床； 8.动作时间：从躺到坐推杆只需工作10s；整个流程只需30s 9.床头尾板：实木喷漆； 10.总宽度（cm）:99（±3cm） 11.座位宽度（cm）:48（±3cm） 12.座位高度（cm）：58（±3cm） 13.座位深度（cm）:51（±3cm） 14.总长度（cm）:207（±3cm%） 15.总宽度（cm）：99（±3cm） 16.总高度（cm）：床80/椅127（±3cm） 17.最大载荷（Kg）：100 18.靠背高（cm）：48（±3cm） 19.电池：标称容量：2600mah 20.电推杆参数：最大推力：3000N 行程：100mm 电机：24VDC 二、大小便护理模块 1.采用感应技术，能随时感应用户的排便情况，自动识别大.小便，自动抽走排泄物，自动冲洗和烘干用户隐私部位，整个过程都是自动化无臭处理； 2.支持封闭式内循环系统污物消毒除臭，对排放的空气进行净化处理，水温.气温.气压自动控制在预设范围之内； 3.高清触摸显示屏，通过触摸进入功能菜单，可以设置.修改参数，查看设备运行情况； 4.设备参数和用户的排便数据可以记录存储，支持数据传输，通过APP分享至管理者或家属； 5.支持手动和自动模式，带遥控器，支持语音提示和LED指示灯提醒功能； 6.穿戴舒适，方便翻身，支持用户90°侧身无侧漏，语音提醒用户及时翻身； 7.支持24小时无人看守，设备运行声音控制在50分贝一下，不干扰用户休息睡眠； 8.工作头采用医用级塑胶材质，软胶和硬胶结合使用，柔软.抗菌.防水； 9.集便仓清洁：设备在处理污物的同时，对集便仓进行自动清洗，保持集便仓干净卫生； 10.支持4G网络远程监测和维护； 11.工作头配置特制纸尿裤，防侧漏.完全实现24小时穿戴，穿戴更舒服； 12.产品获得一类医疗器械认证； 13.产品自带除臭盒，可以去除机器的异味； 14.机器有手动模式.自动模式.遥控器模式和远程模式四种模式操控机器； 15.机器配置触摸显示屏，屏幕尺寸≥4.3寸，显示屏主界面轻触“记录查询”按钮，进入记录列表界面，可以查询大便.小便.翻身.故障信息等。 三、老人监护模块 1.运用各种先进信息技术（物联网、互联网、移动互联网技术、人工智能等），打造 "系统＋服务＋老人＋终端"的智慧养老服务模式； 2.内含不少于数据采集、数据处理、AI 分析、视频问诊慢病管理等四大模块。后台功能提供用户管理、设备管理、权限管理； 3.精细的数据采集：采用医疗级监测设备，长期精准的监测慢病数据，为医生和使用者提供安全、可靠、及时和准确的健康信息、诊疗依据、治疗数据。 4、科学的健康评估：系统嵌入 AI 模型，为使用者进行科学全面的健康分析、评估，以及据此进行及时预防、早期治疗的健康温馨建议。 5、高效的实时互动：系统包括子女端、运营端、医生端，通过云平台的数据信息同步传输，实现使用者与子女、医生、服务者的的实时互动：高效、便捷的预防和控制各种慢性疾病。 6、智能的慢病管家：智能管家产品形态领先，通过一个智能中控实现多种功能，以系统+硬件的闭环，达到小钱防大病，节约使用者医疗费用的支出，减轻患者负担。 7、健康检测：居家随时检测。 8、健康报告：检测流程规范，检测数据同步传屏避免出现数据录入错误，确保数据的准确性。报告自动生成，老人／子女／医生，保留每次的检测数据，调取周/月/年数据报告，供医生去做判断。保留长期数据，评估更科学，优于 AI／单次评估。 9、在线问诊，无需外出，在线就诊，连接大屏诊疗更舒适。 10、帮助老人在家就能准确监测，健康状态随时掌握，标准规范化流程，全程适老化语音互动／播报；测量数据统计分析及语音建议。↓ 11、全流程贴心设计：可语音操作进行，视频指导操作，界面简洁易懂，系统语音提示／播报。系统自带嵌入 AI 系统，根据实时健康数据进行分析，并通过智能语音播报，让老年人用"听"的方式了解身体健康情况，避免老年人嫌麻烦、不愿看的情况。同时、子女端、运营端也能同时收到提醒通知，实时了解老年人的身体状况。 12、血压测量： （1）测量方法:示波测定法 （2）脉率:40~200次/分 （3）运行模式分类:连续运行； （4）显示方式:LCD数字显示 （5）记忆组数:2x30组记忆值； （6）压力测量范围:0~300mmHg(0~40.0kPa) （7）精度(压力):±3mmHg(±0.4kPa)以内 （8）压力传感器:半导体式压力传感器 （9）适合臂围：22~32 cm(厘米) （10）外形尺寸：长160×宽115×高70mm（±10mm） 13、血糖测量仪： （1）测量精准稳定，橙色背光； （2）5秒钟快速出结果； （3）0.7微升采血量； （4）免调码功能； （5）20组记忆值； （6）自动退试片； （7）内置蓝牙4.0模块。 14、血氧饱和度检测仪 （1）电源 工作电压：d.c.3V(2 节七号 1.5V 碱性电池) 工作电流：≤50mA （2） 血氧饱和度参数说明 测量范围：35%~100% 显示范围：35%~99% 测量精度：70%~100%：±2%； 50%~69%：±3%； 50%以下不作要求（其中百分号“%”为脉搏血氧百分比） （3）脉率参数说明 测量范围/显示范围：30bpm~250bpm 测量误差：±2%或±2bpm，两者取大值 （4）血流灌注指数显示功能 显示血流灌注指数 （5）预设越限值 1）血氧饱和度越限提示设置范围: 下限提示： 85%~99%范围内可调，默认为 90% 2）脉率越限提示设置范围： 脉率越限提示范围： 上限：100～240bpm 默认 120；下限：30～ 60bpm 默认 50 15、尿酸分析仪 （1）1微升采血，15秒轻松自测 （2）180组大容量记忆 （3）机身小巧，家庭使用便捷 （4）使用环境:10℃~40℃℃ （5）测量范围:180~1190umo/L(3~20mg/dL) （6）检测时间:15秒 （7）记忆容量: 180组 16、体温计 （1）测量方式：非接触式 （2）测量范围：32.0℃-42.9℃（人体模式） （3）精准度：±2℃或±4% (实际温度的百分比) ，以较大者为准 ±0.2℃ (35.0℃-42.0℃) （4）±0.3℃（低于35.0℃或高于42.0℃） （5）临床重复性：≤±0.2℃ （6）显示精度：0.1℃ （7）测量距离：1-5cm （8）低电压提示：2.5V±0.2V （9）供电电源：两节AAA干电池供电 （10）电击保护：内部电源类、B型应用部分 （11）电磁相容：I组、B类设备 （13）使用环境： 16℃~35℃，RH<85%RH无凝结的环境下 （14）存储环境 ：-20℃~55℃，RH<93%RH无凝结的环境下 （15）运行大气压力： 70kPa~106kPa 四、睡眠监测模块 1、主机尺寸：≥130*110*25mm 2、主机净重：约190g 3、主机材质：PC+ABS 4、传感带材质：涤纶 5、线缆规格：传感器的线长1.7m(外露1.5m）,USB端口 6、传感带尺寸：≥850*350mm 产品规格： 1、传感器：压电薄膜传感器 2、监测参数：生理参数（心率、呼吸、体动）；在离床状态 3、数据存储：ROM448KB;SRAM520KB;FLASH4MB 4、通信方式：4G（TDD-LTE/FDD-LTE/GSM） 5、SIM卡规格：4G物联网卡（三网通，Micro卡）、WiFi 6、蓝牙规格参数： 工作频段：2.4GHz-2.4835GHz 蓝牙规范：BLE5.0 传输距离：≥10米 7、电源/功耗： 供电方式：TYPE-CUSB 适配器规格：100-240V~50/60Hz0.4AMax 电源输入：DC5V2000mA |

五、商务要求：

1到货或服务完成的时间：合同签订后90个日历日

2质保期：项目验收后3年

3 交货地点：北京青年政治学院

4其他

（1）投标人应提供已被广泛使用的、全新的、合格的知名的产品与配置，确保为原厂正品；

（2）配备具有三年以上服务维修经验的技术服务工程师。

（3）所有投标人应对所投产品承诺具体的交货时间或完工时间。

（4）安装完成后须保证成套设备或整个系统能够正常使用。

（5）培训：乙方除了向甲方提供技术资料外，还应就所投产品测试、操作、保养和简单检修等有关内容，拟订培训计划，并完成对买方不少于5名人员的现场使用培训，培训发生的各种费用包括在投标报价中，具体培训时间由买方确定。培训合格的标准为：能独立、正确地对设备进行操作、保养。

（6）验收：按照投标文件响应参数逐条验收，所有条款均满足投标参数指标，方为验收合格。

（7）运输、安装、附件、调试、验收、税费和培训费等应包含在总报价中

（8）本项目需要和学校现有的智慧健康养老资源管理平台（型号：V1.0）兼容、统一使用。系统采用分布式体系框架，对接接口为JS-SDK 和标准化 API。投标人提供针对本条款的兼容性承诺书和兼容性方案。

三、产品演示

（1）“△”条款演示内容要求：

（2）演示技术要求：投标现场提供正版系统软件现场演示，逐条演示以上项技术指标。每个功能参数需要通过真实系统演示，图片、视频或者PPT演示不得分。

（3）其他要求：现场演示总时间不超过10分钟，现场只提供网络，其余演示设备由投标人自己根据需要提供。

（4）投标人现场无法演示或演示内容不满足招标文件要求，则对应参数视为未响应。

★四、投标人需自行承诺所投设备均符合国家相关法律法规要求，格式自拟。

# 第六章  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：              （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       ■否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       ■否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      ■不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

■第一类：

合同签订后10日内买方支付给卖方合同金额60%的首付款，项目完成且验收合格后，买方向卖方支付合同金额40%尾款。同时卖方按国家有关财税规定为买方开具等额发票。

第二类：

在本合同规定的货物及相关服务交付并验收合格后的7个工作日内，甲方向乙方支付本合同总价款的100%，即人民币         元。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是    否（根据合同约定的付款方式进行选择）

收取履约保证金形式：           电汇

收取履约保证金金额：        合同签订后5个工作日内向甲方支付合同金额的5%的履约保证金

履约担保期限： /

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：■自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否（仪器设备单价大于等于10万的，需用户单位组织验收并填写验收报告）

是否邀请专家参加验收：是  否（仪器设备单价大于等于10万的，需用户单位组织验收并填写验收报告）

是否邀请服务对象参加验收：是  ■否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 ■否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         ■否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

■否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起        日内组织验收）

（3）履约验收方式：■一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排） 。

（4）履约验收程序：  按照甲方验收管理要求开展  。

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况） 。

（6）履约验收标准：①验收根据xx的招标文件、投标文件、技术指标、采购合同进行，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。②乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。③乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：■是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件（中标、成交）

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

本合同由甲方提供经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的乙方截止到本合同签订之日（含签订之日）之前的信用记录情况的网页截图，作为本合同附件。

本次采购活动的项目负责人及相关工作人员与乙方均不存在利害关系，如有不实，项目负责人将承担一切法律责任。

本合同未尽事宜，双方友好协商处理。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方 |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别（必填） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不涉及 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | ①甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。②在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知乙方，一方应在收到甲方通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议 （2）政府采购合同专用条款 （3）政府采购合同通用条款 （4）中标（成交）通知书 （5）投标（响应）文件（中标或成交） （6）采购文件 （7）有关技术文件，图纸 （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 设备验收合格之日算起 年内免费质保，终生维修。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 按照合同协议约定付款方式，根据甲方安排进度，进行支付。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 未按要求履行合同的 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 如涉及履约保证金则在质保期结束后的1年内无息内退还 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 在合同履行期内免费质保期内。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件或货物 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | （1）甲方未能按合同约定提供经费或未能提供必要的支持，导致乙方工作延误的，应允许合同规定的完成期限相应顺延。 （2）如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务；或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任： ①在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件或货物 和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。 ②甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。 ③如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）	我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

（如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”）

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业( 2011 )300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

（6）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容

项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明（如有）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）（如有）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的复印件，否则投标无效。

### 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、	由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、	______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、	联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、	牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、	______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、	本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

九、	以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、	其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

### 3-2其他特定资格要求

### 详见第一章“其他特定资格要求”

### 4 投标保证金凭证/交款单据复印件并加盖投标人公章（以招标代理公司到账情况为准）

此投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件还应密封后在开标时单独递交以供开标时唱标用。

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

授权代表签字：___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人即授权人）签字：________________

委托代理人（授权代表）签字：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3. 此表应另附一份原件，密封后单独提交，如果单独提交的与文件中的不一致，以单独提交的为准

投标人名称（加盖公章）：____________

授权代表签字：___________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

招标编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（格式示例二，适用于服务类项目）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  投标情况明细表

投标情况明细表

项目名称:______招标编号:__________包号:_____报价单位：人民币/元

| 投标人名称 | 企业类型 | 投标人地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 制造商名称 | 制造商信用码 | 制造商规模 | 制造商地区 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 产品类型 | 产品国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 产品属性 | 特殊性质 | 商品要求 | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注:1.表中“产品类型”是指所投产品为进口产品还是国内产品，需填写“国内”或“进口”

2.表中制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

3.表中“产品属性”是指所投产品是否节能产品、节水产品或环保标志产品，请填写“节能”、“节水”或“环保”，都不涉及的请填“/”。

4. 表中“特殊性质”请填写“监狱企业”、“福利企业”（是指残疾人福利单位）或“其他”

5.本表应单独提供excel形式的电子版，随招标文件电子版一同递交。

### 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3. 本项目的付款方式属于实质性条款，不满足的响应文件将被拒绝

投标人名称（加盖公章）：    ____________

授权代表签字：___________

日期：_____年______月______日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2. 投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应在“偏离情况”列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”。

3. 投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

授权代表签字：___________

日期：_____年______月______日

### 8  中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业( 2011 )300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

（7）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容

项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（  ）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（    ）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 9  拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）（本项目不涉及）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包合同金额的 比例（ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：

1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；

绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。