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第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：2609-HXTC-IE1547
2.项目名称：改善办学保障条件-基础设施改造-中国音乐学院房屋安全检测、鉴定服务项目
3.项目预算金额：207.656775万元、项目最高限价（如有）：  \  万元
4.采购需求：
为采购人提供房屋安全检测、鉴定服务，安全检测、鉴定建筑物包括本校区、新校区、校外四个平房院，共计：83062.71㎡；具体详见采购文件第五章采购需求。
5.合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同完全履行后截止。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向 中小企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  \  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：本项目投标截止期前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：1）投标人须具有住建部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》检测专项资质（检测范围包括：主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础）或综合资质；2）投标人须具备有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）；3）投标人须具备在市住房城乡建设行政主管部门备案的北京市房屋安全鉴定机构备案证书。

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年10月9日至2026年10月15日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月30日13点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：中国音乐学院
地    址：北京市朝阳区安翔路1号
联系方式：胡老师，010-64887161
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地    址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式：闫文娟、黄艳、郝路、吉国侠、修海龙、吴众为、赵洁、陈博维、刘海英、姬小雪、成歌、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、孙佳、陈曦、王亚东、彭怡，010-63974645、010-63969957
3.项目联系方式
项目联系人：闫文娟、黄艳、郝路、吉国侠、修海龙、吴众为、赵洁、陈博维、刘海英、姬小雪、成歌、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、孙佳、陈曦、王亚东、彭怡
电      话：010-63974645（项目报名）、010-63969957（项目咨询）

[bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127161488]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc226965709]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目 共1包 不适用。
□本项目  \  包为单一产品采购项目。
□本项目  \  包为非单一产品采购项目，核心产品为：  \  。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：  \  年  \  月  \  日  \  点  \  分
考察地点：  \  。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：  \  年  \  月  \  日  \  点  \  分
召开地点：  \  。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：  \  
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]□不需要
□需要
（3）样品递交要求：  \  ；
（4）未中标人样品退还：  \  ；
（5）中标人样品保管、封存及退还：  \  ；
（6）其他要求（如有）：  \  。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	序号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	改善办学保障条件-基础设施改造-中国音乐学院房屋安全检测、鉴定服务项目
	其他未列明行业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：  \  。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：
01包：40,000.00元整。
投标保证金收受人信息：
开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司
开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行
账号：20000062274900106153382
友情提示：供应商以电汇、网银转账方式交付保证金时，需在汇款“备注”栏中注明所投项目编号后六位“IExxxx”。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；
（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
（3）中标人不按规定与采购人签订合同的；
（4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）；
（5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间： 30 分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：  \  ；
（2）允许分包的金额或者比例：  \  ；
（3）其他要求：  \  。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：综合法务部；
联系电话：010-63974645；
通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：参照原国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定执行；
缴纳时间：中标人在领取中标通知书前向采购代理机构缴付中标服务费。
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[bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc127151517]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc195842883]	一   说  明
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc195842885]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150509273]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc305158865]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc520356150]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc164351621]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc150480766]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc195842895]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc226337227]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc226337228]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc520356158]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965724]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc226965725]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc127151536]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193779]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965728]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc164351633]开标
18.1 [bookmark: _Toc520356165]采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc151193854]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193717]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc195842915]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127161490]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
本项目不允许分包，投标人无需提供拟分包情况说明及分包意向协议。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
本项目不接受联合体投标，投标人无需提供《联合协议》
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	




[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 [bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc265228393]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。








2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。
4 [bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc127151546]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：以 投标报价 得分高者获得中标人推荐资格。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	报价部分

	1
	投标报价
	10
	满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
分值保留小数点后两位。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	商务部分

	2
	同类业绩
	10
	需提供投标人自2023年9月1日起至投标截止日止（以合同签订日期为准）的同类项目业绩（如房屋结构安全检测、抗震鉴定、安全性鉴定或房屋安全评估服务项目案例）,每提供1份有效业绩得2分，最多得10分。
注：须提供合同关键页复印件，至少包括合同的甲乙双方、合同详细标的和双方签章及生效时间。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。
如合同中无法体现项目类型、时间等内容，须另附业主证明等其他相关证明材料作为辅证，否则可能不予认可。

	3
	项目负责人
	14
	1.项目负责人能力：
具备工程类副高级及以上职称的，得4分；具备工程类中级相关职称的，得2分；具备工程类初级职称或未提供不得分。
2.项目负责人业绩：
项目负责人近5年（2021年9月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）承担过同类房屋安全检测、鉴定服务项目业绩，每提供1份得2分，最多得10分。
注：1.需提供项目负责人的职称证书复印件，并加盖投标人公章。
2.需提供项目负责人的业绩证明材料并加盖投标人公章。业绩证明材料可为同类项目合同关键页的复印件（应能体现项目负责人参与了该项目）或同类项目的检测报告关键页的复印件（应有项目负责人的名字或签名）或项目中标公示或业主证明材料（应有项目负责人的名字，加盖业主公章）。

	技术部分

	4
	检测鉴定服务方案
	15
	投标人需根据项目需求制定完整的检测鉴定服务方案，包括但不限于房屋安全检测、结构复核、荷载验算、抗震鉴定、成果汇总及报告编制全流程方案：
1）方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容具体、透彻、针对性强，能结合采购人实际需求制定方案的，视为完全符合，得15分；
2）方案比较完整，对各项内容的表述较详细，具备可操作性，流程较完善，针对性较强，可以满足采购需求，视为总体符合，得11分；
3）方案所包含的要点齐全，内容与要点相符，但内容相对简略的，视为基本符合，得7分；
4）方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的，视为部分符合，得3分；
5）方案内容不能满足采购需求，不合理不可行，或未提供该方案，视为不符合，得0分。

	5
	人员配备方案
	10
	投标人需根据项目需求配备服务团队，包括但不限于前期准备阶段、检测鉴定阶段及售后服务阶段的人员配备的专业、数量、经验等方面（项目负责人除外）：
1）人员配置方案具备科学完整性，能够按照采购需求有针对性的配置方案，专业工种完全配套，岗位分工明确，可以充分满足项目要求，视为完全符合，得10分；
2）人员配置方案比较科学完整，按照采购需求有较强的针对性，专业工种配套，岗位分工较明确，可以满足项目要求，视为总体符合，得7分；
3）人员配置方案简单，专业工种基本配套，岗位分工基本明确，基本满足项目要求，视为基本符合，得4分；
4）人员配置方案有缺漏，专业工种配套不齐全，部分满足项目要求，视为部分符合，得1分；
5）方案内容不能满足采购需求，不合理不可行，或未提供该方案，视为不符合，得0分。

	6
	进度保证措施
	10
	投标人需根据项目需求制定进度保证措施，包括但不限于进度计划、进度控制流程及保障措施等：
1）方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容具体、透彻、针对性强，能结合采购人实际需求制定方案的，视为完全符合，得10分；
2）方案比较完整，对各项内容的表述较详细，具备可操作性，流程较完善，针对性较强，可以满足采购需求，视为总体符合，得7分；
3）方案所包含的要点齐全，内容与要点相符，但内容相对简略的，视为基本符合，得4分；
4）方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的，视为部分符合，得1分；
5）方案内容不能满足采购需求，不合理不可行，或未提供该方案，视为不符合，得0分。

	7
	质量保证措施
	15
	投标人需根据项目需求制定质量保证措施，包括但不限于配合、协调工作管理措施；现场文明、环保保证措施；检测数据结果的准确性的保证措施；质量通病治理有深入的阐述，解决问题的方案等。
1）方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容具体、透彻、针对性强，能结合采购人实际需求制定方案的，视为完全符合，得15分；
2）方案比较完整，对各项内容的表述较详细，具备可操作性，流程较完善，针对性较强，可以满足采购需求，视为总体符合，得11分；
3）方案所包含的要点齐全，内容与要点相符，但内容相对简略的，视为基本符合，得7分；
4）方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的，视为部分符合，得3分；
5）方案内容不能满足采购需求，不合理不可行，或未提供该方案，视为不符合，得0分。

	8
	拟投入仪器设备配备情况
	6
	投标人需根据项目需求配备仪器设备：
1）拟投入设备种类丰富，与采购需求契合度高，可以保障鉴定检测服务需求得6分；
2）拟投入设备种类较齐全，与采购需求契合度一般，基本满足保障鉴定检测服务需求得4分；
3）拟投入设备种类较少，与采购需求契合度差，部分保障采购需求，得2分；
4）未提供得0分。

	9
	应急保障方案
	10
	投标人需根据项目需求制定完整的应急保障方案，包括但不限于：应对突发事件或安全隐患，突发事件处理方案等
1）提供了内容详实，科学合理，可行的解决方案，针对性强，完全符合项目特点及要求，充分考虑了项目实施过程中可能存在的安全风险，视为完全符合，得10分；
2）提供了内容完整的方案，具备可操作性，解决方案较完善，针对性较强，可以满足采购需求，较为充分考虑了项目实施过程中可能存在的安全风险，视为总体符合，得7分；
3）提供了内容比较完整的方案，根据项目实施过程中可能存在的安全风险进行了阐述分析，但细节有待完善，视为基本符合，得4分；
4）提供的方案内容有缺陷或存在明显问题，没有完全考虑项目实施过程中可能存在的安全风险，视为部分符合，得1分；
5）方案内容不能满足采购需求，不合理不可行，或未提供该方案，视为不符合，得0分。

	合计
	100


[bookmark: _Toc99301424]
第五章   采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
采购标的：改善办学保障条件-基础设施改造-中国音乐学院房屋安全检测、鉴定服务项目
2. 项目背景/项目概述
为深入贯彻落实国家和本市关于安全生产、校园安全的系列部署要求，根据《教育系统房屋安全鉴定专项治理工作方案》京教建〔2026〕9号、市住建委《关于做好人员密集公共服务设施相关建筑(场所)安全使用有关工作的函》(京建函〔2025〕1724号)的要求，全面排查我校房屋建筑安全隐患，切实保障师生生命财产安全和校园及社会安全稳定。结合我校实际，将我校以下建筑物纳入本次专项安全检测、鉴定工作。
安全检测、鉴定建筑物包括：
（1）本校区（68463.16㎡）：浴室与锅炉房：建成于2000年，建筑面积1100㎡；阶梯教室与录音厅：建成于1989年，建筑面积2041.3㎡；一号学生宿舍：建成于1980年，建筑面积4595.69㎡；二号学生宿舍及食堂：建成于2005年，建筑面积18197.17㎡；音乐厅与图书馆：建成于2008年，建筑面积13904㎡；东西塔楼：建成于2000年，建筑面积28625㎡。 
（2）新校区（12668.00㎡）：食堂：建成于1989年，建筑面积3104.2㎡；学一宿舍：建成于1989年，建筑面积5196㎡；学四宿舍：建成于1989年，建筑面积4367.8㎡。 
（3）校外四个平房院:建成成于1949--1986年，总建筑面积1931.55㎡ 
共计：83062.71㎡。
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK99]交付（实施）的时间（期限）：自签订合同起两个月。
交付（实施）的地点（范围）：中国音乐学院北校区、中国音乐学院南校区、校外四个平房院。
2. 付款条件（进度和方式）
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]第一次支付：合同签订十日内，支付合同总金额的60%,同时中标方开具同等金额的发票。
第二次支付：中标方出具符合国家、地方标准规范的鉴定报告经甲方验收合格后甲方在15个工作日内支付合同总金额的40%，同时中标方开具同等金额的发票。
3.质保期及服务要求
投标人须做到隐患上报、资料保密、现场应急、后期技术答疑。
合同成果需经采购人验收、达到采购人要求，若未达到采购人要求，投标人为采购人免费修改完善至采购人要求标准。
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
了解建筑物的结构现状、安全性能和抗震性能，对现状建筑物开展全面结构安全检测鉴定，为后续工作提供真实、准确、完整的技术依据，确保建筑物满足荷载、抗震等安全运营强制性要求。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
需符合国家最新相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括但不限于：
《建筑结构检测技术标准》GB／T 50344-2019；
《混凝土结构现场检测技术标准》GB／T 50784-2013；
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ／T 23-2011；
《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ／T 152-2019；
《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016；
《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015；
《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015；
《混凝土结构设计规范》GB/T 50010-2010（2024年版）；
《砌体工程现场检测技术标准》GB／T 50315-2011；
《钢结构现场检测技术标准》GB／T 50621-2010；
《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009；
《房屋结构综合安全性鉴定标准》DB11/637-2024；
《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021。
2. 服务内容及要求
[bookmark: _Hlk205305129]（一）检测鉴定内容：
1.建筑与结构现状核查
核对建筑结构类型（砖混/框架/排架）、构件布置、基础形式；记录墙体开裂、渗漏、变形、酥碱、钢筋锈蚀、屋面破损、门窗损坏等现状缺陷。
2.结构材料性能检测
混凝土强度、碳化深度、钢筋配置与锈蚀检测；
砌体强度、砂浆强度检测；
钢结构（如有）：钢材强度、焊缝、锈蚀、变形检测；
3.结构承载力验算与安全评定
使用荷载对梁、板、柱、基础进行承载力验算，给出构件安全等级评估。
4.抗震性能鉴定
按现行规范进行抗震鉴定分级；
评定抗震构造措施、抗震承载力、整体抗震性能；
明确不满足抗震要求的部位与整改方向。
5.结构变形与稳定性检测
墙体倾斜、不均匀沉降检测；
基础现状评估；
整体结构稳定性评定。
6.改造可行性综合评价
明确必须加固部位、建议拆除或更换构件。
（二）鉴定成果要求
1.提交正式结构安全检测鉴定报告；
2.报告包含：现状照片、检测数据、构件安全评级表、抗震鉴定结论、承载力验算结果、建议及结论；
（三）工作要求：
1.投标人严格按照国家和本市相关规定和技术标准，在北京市房屋安全鉴定机构备案证书核定的业务范围内开展鉴定工作。
2.投标人按照约定完成鉴定任务并提交房屋建筑安全鉴定报告。
3.投标人对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。
4.投标人现场检测人员服从学校安全管理，听从学校安排。
5.投标人检测人员自带工具，如锤子、凿钎子、梯子等。检测工作完成后对鉴定部位进行修补恢复。
6．为确保本次建筑安全结构检测工作顺利进行，同时不影响正常的学校秩序和保障各方人员的安全，特此要求如下：
6.1 投标人安排现场负责人在检测工作中应全程在现场监督工作，确保每项工作的规范性、准确性及安全性。如投标人安排的现场负责人因特殊原因无法到岗监督工作，需提前向甲方提交书面说明、请假申请及后续计划安排，确保后续工作顺利进行。
6.2 投标人在进行任何检测前，须提前进行充分的沟通和协调，明确检测的时间、方式及范围。未经甲方许可，投标人不得擅自进入或开始检测工作。
6.3 在检测过程中，投标人必须严格遵守相关安全操作规程，确保甲方及校内人员安全，避免发生任何意外事件。同时，投标人需配备相应的安全防护设施，最大限度减少粉尘及噪音影响，以保证检测工作的顺利、安全进行。
6.4 投标人在进行检测工作时，应尽量避免干扰学校的正常教学、办公秩序，不得影响教学、办公活动。如检测需要进入特定区域，应提前与甲方沟通，征得学校相关部门的同意，并选择合适的时间段进行检测。
6.5 投标人在检测过程中可能接触到学校的相关内部信息，应严格保密，未经甲方同意不得将任何信息外泄。
6.6 若在检测过程中出现任何紧急情况，投标人应立即通知甲方，双方协商处理，确保检测工作的安全以及按计划顺利完成。
6.7 投标人员因特殊原因无法按计划开展工作，需提前向甲方提交书面说明、请假申请及后续计划安排，确保后续工作顺利进行。
6.8 合同成果需经甲方验收、达到甲方要求，若未达到甲方要求，乙方为甲方免费修改完善至甲方要求标准。
6.9乙方需对工作人员进行安全培训，合同期内乙方员工发生人身及财产损害，或给甲方、第三人造成人身或财产损害由乙方负责，甲方不承担任何责任。
（四）其他要求：
1.项目负责人：需具有工程类专业中级及以上职称。
2.检测服务团队（不含项目负责人）：需具有不低于3名有3年（含）以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员。
3.投标人需对工作人员进行安全培训，合同期内乙方员工发生人身及财产损害，或给甲方、第三人造成人身或财产损害由乙方负责，甲方不承担任何责任。
3. 验收标准
	验收主体
	中国音乐学院

	验收时间
	出具正式检测鉴定报告后10日内

	验收方式
	根据检测鉴定内容清单甲乙双方共同验收

	验收内容
	检测鉴定报告

	验收标准
	合格

	其他事项
	无
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第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Hlk167285151]（本合同草案条款仅供参考，以最终实际签订为准）

北京市房屋建筑安全鉴定合同
 
 
 
 
 
 
 
项目名称:
 
 
甲方：
 
 
乙方：
 
 
 
 
 
 
北京市住房和城乡建设委员会
北京市工商行政管理局
二〇一一年九月
 
 

使用说明
 
 
 
1.本合同文本为示范文本，由北京市住房和城乡建设委员会与北京市工商行政管理局共同制定，供委托单位与鉴定单位签订房屋 建筑安全鉴定合同时使用。
2.本合同文本中所称房屋建筑安全鉴定，是指房屋安全鉴定机构接受委托，依据国家有关法律、法规和技术标准，对房屋建筑及 其附属构筑物和配套设施设备进行检查、检测与验算，综合分析判断，并出具安全鉴定报告的活动。
3.本合同文本空格部位填写、选择及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。对于实际情况未发生或双方当事人不做约定的，应当在空格部位划“×”,以示删除。
4.双方当事人签订本合同时应当认真核对合同内容 ，合同一经签订，对双方当事人均有法律约束力。

北京市房屋建筑安全鉴定合同
 
 
委托单位（甲方）： 
纳税人识别号：
法定代表人：
授权代表： 
通讯地址： 
邮政编码： 
联系电： 
开户银行： 
帐   号： 
 
鉴定单位（乙方）
营业执照注册号： 
房屋安全鉴定机构备案编号： 
组织机构代码：             
法定代表人：              
委托代理人：          
通讯地址： 
邮政编码：
联系电话： 
开户银行： 
帐    号： 
依据《中华人民共和国民法典》、《北京市房屋建筑使用安全管理办法》等有关规定，在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上，甲方与乙方就房屋建筑安全鉴定的有关事宜，协商订立本合同。
第一条 房屋情况


第二条 鉴定范围和内容
	房屋具体情况

	序号
	建筑名称
	检测面积（平方米）
	图纸资料情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	

	
	总计
	
	



第三条 鉴定标准和方式
本鉴定工作应当执行的标准、规范、规程为：《建筑结构检测技术标准》-（GB/T50344-2019）、《混凝土结构现场检测技术标准》（GBT50784-2013）、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ／T23-2011）、《混凝土中钢筋检测技术标准》 （JGJ/T 152-2019）、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》-（JGJ/T 384-2016）、《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T50315-2011）、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ∕T136-2017）、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021、15)《房屋结构综合安全性鉴定标准》（DB11/T637-2024）等。
第四条 鉴定费用及支付
（一）鉴定费用：
	序号
	分项名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	

	总价（元）：
	
	



□ 按间计费：    /    元/间，共    /    间；
□ 按建筑面积计费：    /    元/平方米，共    /    平方米；
√ 按总价计算：合计人民币（大写）         (￥        )。
（二）支付方式： □ 现金     □ 支票     ☑ 转账
分期支付：
第一次支付：合同签订十日内，支付合同总金额的60%,同时中标方开具同等金额的发票。
第二次支付：中标方出具符合国家、地方标准规范的鉴定报告经甲方验收合格后甲方在15个工作日内支付合同总金额的40%，同时中标方开具同等金额的发票。
第五条 履行方式及期限
乙方应当于本合同签订后   3   个工作日内开展现场检查检测工作，于现场检查检测工作后   25   个工作日内按照约定完成房屋建筑安全鉴定工作，并提交书面安全鉴定报告   3   套。
第六条 异议处理
甲方如对安全鉴定报告结论有异议，可在收到报告起   15   个工作日内向乙方提出书面异议，由乙方组织复查并于   5   个工作日内向甲方予以书面答复。
甲方对乙方的书面答复仍有异议且无法协商解决的，可以在收到鉴定报告后 15 个工作日内，向北京市房屋安全管理事务中心提出鉴定程序符合性审查或鉴定结论可靠性审查。
第七条 双方主要责任义务
（一）甲方责任义务
1.在签订本合同时向乙方提交所鉴定房屋的权属证明和相关技术资料，并对所提供资料的真实性、有效性、完整性负责，相关技术资料见附件二。
2.在现场鉴定时提供工作面、水电条件等必要协助。
3.按照本合同约定支付鉴定费用。
4.采取措施保障乙方鉴定工作正常进行。

（二）乙方责任义务
1.严格按照国家和本市相关规定和技术标准，在北京市房屋安全鉴定机构备案证书核定的业务范围内开展鉴定工作。
2.按照约定完成鉴定任务并提交房屋建筑安全鉴定报告。
3.对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。
4.现场检测人员服从学校安全管理，进场前签订安全协议。
5.检测人员 自带工具，如锤子、凿钎子、梯子等。检测工作完成后对鉴
定部位进行修补恢复。
6.为确保本次建筑安全结构检测工作顺利进行，同时不影响的正常学校秩序和保障各方人员的安全，特此声明如下：
6.1 乙方安排现场负责人在检测工作中应全程在现场监督工作，确保每项工作的规范性、准确性及安全性。如乙方安排的现场负责人因特殊原因无法到岗监督工作，需提前向甲方提交书面说明、请假申请及后续计划安排，确保后续工作顺利进行。
6.2 乙方在进行任何检测前，须提前进行充分的沟通和协调，明确检测的时间、方式及范围。未经甲方许可，乙方不得擅自进入或开始检测工作。    
6.3 在检测过程中，乙方必须严格遵守相关安全操作规程，确保甲方及校内人员安全，避免发生任何意外事件。同时，乙方需配备相应的安全防护设施，最大限度减少粉尘及噪音影响，以保证检测工作的顺利、安全进行。
6.4 乙方在进行检测工作时，应尽量避免干扰学校的正常教学、办公秩序，不得影响教学、办公活动。如检测需要进入特定区域，应提前与甲方沟通，征得学校相关部门的同意，并选择合适的时间段进行检测。
6.5 乙方在检测过程中可能接触到学校的相关内部信息，应严格保密，未经甲方同意不得将任何信息外泄。乙方需保证在履行本合同中为甲方制作、修改的文稿、音视频、图片材料均不侵犯第三方知识产权。若乙方违反上述约定，则需承担为此给甲方及其他第三方带来的直接及间接经济损失，包括但不限于：损害赔偿、诉讼费、律师费、公证费、调查取证费等。
6.6 若在检测过程中出现任何紧急情况，乙方应立即通知甲方，双方协商处理，确保检测工作的安全以及按计划顺利完成。
6.7 乙方员因特殊原因无法按计划开展工作，需提前向甲方提交书面说明、请假申请及后续计划安排，确保后续工作顺利进行。
6.8 合同成果需经甲方验收、达到甲方要求，若未达到甲方要求，乙方为甲方免费修改完善至甲方要求标准。
6.9 乙方需对工作人员进行安全培训，合同期内乙方员工发生人身及财产损害，或给甲方、第三人造成人身或财产损害由乙方负责，甲方不承担任何责任。
6.10 甲方提供的房屋图纸、档案资料、权属文件等资料，其知识产权归甲方所有；乙方仅可为本项目房屋安全检测鉴定工作使用，未经甲方书面同意，不得复制、外传、挪作其他项目使用。乙方完成本项目所形成的全部工作成果，包括但不限于检测鉴定报告、原始检测数据、现场影像照片、检测记录表、分析文档等成果文件的知识产权（含著作权）归甲方所有。
6.11具体合同标的物种类、价格、数量、服务人员等所有涉及招标项的参数、实质性条款，最终签署合同标准不低于甲方招标、乙方中标文件，最终以甲方要求标准为准，若上述参数依据发生冲突，以有利于甲方的解释为准。

第八条 违约责任
（一）一方无正当理由单方解除合同的，应当承担由此给对方造成的损失。
（二）一方未按照约定履行义务给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
（三）甲方未按照本合同约定向乙方支付鉴定费用，每逾期一日，应当承担应付金额 3 ‰的违约金。
（四）乙方未按照本合同约定向甲方提交鉴定报告，每迟延一日，应当承担鉴定费用 3 ‰的违约金。
（五）如遇自然灾害等不可抗力致使本合同暂时无法履行的，合同履行期限顺延；致使本合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。
第九条 争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方当事人应当协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，可按照第（一）种方式解决：
（一）向 甲方所在地 人民法院起诉。
（二）由   /   仲裁委员会仲裁。
第十条 其他
（一）本合同一式 捌 份， 甲方执   四   份，乙方执   四   份，具有同等法律效力。
（二）本合同经双方当事人签字或盖章后生效。
（三）                /                   •
（四）未尽事宜,由双方协商签订补充协议；有关协议及双方认可的往来电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
 
 
甲方（公章）：                              乙方（公章）：
 

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：
 
年    月     日                                   年    月      

附件：本鉴定项目的具体范围和内容
1.检测内容：全面核查本工程各楼栋设计图纸、施工过程、竣工验收、结构检测等资料。
2）结构体系调查
检测内容：现场核查结构层数，结构体系、结构体系的规则性以及跨数、柱、墙、梁等结构构件的布置情况，核查圈梁、构造柱等构造措施。
3）混凝土强度抽样检测
检测内容：采用回弹法并结合钻芯对各类构件（包括柱、梁、墙、板）混凝土强度进行抽样检测，依据《建筑结构检测技术标准》（GBT 50344-2019）中标表 3.3.10 的要求。
4）砌筑用砖、砌筑砂浆强度检测
检测内容：采用回弹法对砌筑用砖、砌筑砂浆强度进行抽样检测，依据《建筑结构检测技术标准》（GBT 50344-2019）中标表 3.3.10 的要求。
5）结构构件外观质量抽样检查
检测内容：在条件许可的情况下对结构构件的外观状况进行全面检查，具体如下：①检查结构构件是否存在蜂窝、孔洞等缺陷；②检查结构构件是否存在裂缝、变形、其他损伤情况；③检查构件钢筋是否存在锈蚀情况；④检查建筑物种是否存在局部易掉落伤人的构件和部件；⑤检查建筑物中是否存在渗水等影响结构适用的情况。
6）构件截面尺寸抽样检测
检测内容：对各类构件（包括柱、墙、梁、板）的截面尺寸进行抽样检测。检验批划分和抽样数量与“构件混凝土强度检测”项目相同。
7）构件钢筋配置抽样检测
检测内容：对各类构件（包括柱、梁、板）的钢筋配置情况进行抽样检测，具体包括：柱加密区及非加密区箍筋间距，柱各面主筋根数，梁加密区及非加密区箍筋间距，梁底最外排钢筋根数，板底主筋间距等。
8）房屋垂直度检测
对建筑四角的垂直度进行检测，对四周砖墙、山墙（包括内横墙）扶壁柱倾斜度进行测量。
房屋结构鉴定按照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015、《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021的要求，进行房屋建筑结构的安全性鉴定与抗震鉴定。
1）民用建筑的安全性鉴定评级，应划分为构件、子单元、鉴定单元三个层次进行评定。
2）抗震鉴定分两个层次进行，第一级鉴定及第二级鉴定。第一级鉴定以宏观控制和构造鉴定为主（抗震措施）进行综合评价，第二级鉴定以抗震承载力验算为主结合构造影响进行综合评价。
3）结构计算分析时，结合现场检测复核的主体承重结构材料强度、现场调查的结构现状，按照后期使用年限为 30/40 年要求进行整体结构计算，分析结构构件的承载能力等是否满足相关要求。
4）结构鉴定结果包括房屋的结构现状评价、承载力验算结果和抗震措施（宏观指标和抗震构造措施）鉴定结果。
5）结构鉴定时，包含结构抗震性能的房屋整体性能评价，系结合承载力和抗震措施（宏观控制和控制构造措施）进行的综合评价。建造年代较早的既有建筑，现有的抗震构造措施一般较难满足要求，此时可根据抗震鉴定标准的方法，计入构造的影响进行综合评价。
6）结合鉴定结论，针对现有结构中存在的问题，提出处理建议。
（三） 其他要求
1.乙方拟投入的项目组人员具有充足的项目经验和专业技术人员，有能力保证本项目的顺利开展，项目组织机构完整、人员配备合理，职责分工明确，对项目实际需要的契合度高。
投入团队成员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	学历
	职称
	注册资格
	担任职务

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


2.乙方应配备符合鉴定技术标准且满足鉴定项目需要的基础设备。如项目需要使用非本鉴定机构控制下的外部设备时，乙方应确保所用设备的适用性和校准状态，配备的检验检测设备齐全，性能先进稳定，检测数据精密合理，能够进行及时有效的检验检测。

3.相关技术资料
	相关技术资料

	序号
	建筑名称
	检测面积（平方米）
	图纸资料情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	

	6
	总计
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投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不允许分包，可不提供）

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）（本项目不接受联合体投标，可不提供）
3-1 联合协议（如有）（本项目不接受联合体投标，可不提供）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日



2授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3开标一览表（实质性格式）
开标一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日





1 




4投标分项报价表

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]（格式示例一，适用于设备采购）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

（格式示例二，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc195842926]
5.合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   


6.采购需求偏离表
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   


7.本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


9拟分包情况说明（本项目不允许分包，可不提供）
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。


10招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


10-2  代理服务费承诺书
致：北京宏信天诚国际招标有限公司
我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。
如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。



特此承诺



承诺方名称：										
地址：													
电话：							传真：					
邮编：					
承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章）
承诺日期：					



附表（仅供参考）
大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业#
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。


附件1 节能产品政府采购品目清单
[image: 节能产品政府采购品目清单-财库〔2019〕19号_00][image: 节能产品政府采购品目清单-财库〔2019〕19号_01][image: 节能产品政府采购品目清单-财库〔2019〕19号_02][image: 节能产品政府采购品目清单-财库〔2019〕19号_03]
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