北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：全国农作物病虫疫情监测中心北京分中心田间监测点建设项目

项目编号：XHTC-HW-2025-1945

采购人：北京市植物保护站

采购代理机构：新华招标有限公司

2026年2月

目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	5

第三章资格审查	18

第四章评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章采购需求	31

第六章拟签订的合同文本	33

第七章投标文件格式	38

- 投标邀请

- 项目基本情况

- 项目编号：XHTC-HW-2025-1945

- 项目名称：全国农作物病虫疫情监测中心北京分中心田间监测点建设项目

- 项目预算金额：177.47万元、项目最高限价（如有）：177.47 万元

- 采购需求

| 包号 | 项目名称 | 采购预算金额（万元） | 数量（台套） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 重点监测点设备 | 177.47 | 1批 | 详见采购需求 |

- 交货期：合同签署后20个工作日内或由甲方根据需求指定时间交货。

- 交货地点：招标人指定地点。

- 其余内容详见采购需求。

- 合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

- 交货地点：招标人指定地点。

- 本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

- 申请人的资格要求（须同时满足）

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 中小企业政策

□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

- 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

- 本项目的特定资格要求：

- 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 其他特定资格要求：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目（单一来源采购项目除外）；

- 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为递交截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

- 获取招标文件

- 时间：2026年2月14日至2026年2月27日，每天9：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

- 地点：北京市政府采购电子交易平台

- 方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

- 售价：0元。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年3月10日9点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层会议室。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网上发布。

2、本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

3、本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线010-58511086

电子营业执照服务热线400-699-7000

技术支持服务热线010-86483801

- 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

- 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

- 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

- 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

- 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4、提交投标保证金或代理服务费的账户信息（办款时请注明包号）：

项目编号：XHTC-HW-2025-1945

户名：新华招标有限公司

开户行：广发银行股份有限公司北京科学园支行

账号：6232593799021183283

（特别提示：该账号为我公司针对本项目的唯一账号，与我公司其它项目账号不同，请勿汇错账号！因汇错账号导致的无效等后果，由投标人自行承担）

5、新华招标有限公司

地址：北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层

邮编：100036

E-mail:niuxiaolin@xhtc.com.cn

电话：15001349790

传真：010-63905988

联系人：王尊、牛晓琳、朴毅15001349790

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：北京市植物保护站

地址：北京市西城区北三环中路9号

联系方式：李云龙老师，13811111643

- 采购代理机构信息

名称：新华招标有限公司

地址：北京市海淀区莲花池东路39号8层810

联系方式：王尊、牛晓琳、朴毅，15001349790

- 项目联系方式

项目联系人：王尊

电话：15001349790

- 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：□服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：□是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目03包为非单一产品采购项目，核心产品为：谐波昆虫雷达。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：年_月_日_点_分 考察地点：。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：年_月_日_点_分 召开地点：。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：/； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：□不需要 □需要 （3）样品递交要求：/； （4）未中标人样品退还：/； （5）中标人样品保管、封存及退还：/； （6）其他要求（如有）：/。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 重点监测点设备 （详细标的名称详见需求清单）; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：■无 □有，具体情形：。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额（人民币）： 包3，重点监测点设备；叁万伍仟元整（35000.00元） 投标保证金收受人信息： 开户单位：新华招标有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行 账 号：6232593799021183283 注：须公对公汇款，办款时请注明包号，保证金递交截止时间同文件递交截止时间。 注：须公对公汇款，办款时请注明包号，保证金递交截止时间同文件递交截止时间。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形：□无 ■有，具体情形：中标供应商无正当理由拒签合同的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否□是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以类似项目业绩得分高者为中标人 □随机抽取 |

| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 询问： 联系部门：新华招标有限公司业务部； 联系电话：王尊，15001349790； 通讯地址：北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层。 质疑： 联系部门：新华招标有限公司综合运营部； 联系电话：徐女士，010-63905903； 通讯地址：北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：□采购人■中标人 收费标准：每包收费标准按照国家计委计价格【2002】1980号文和发改办价格【2003】857号文规定的办法进行收取； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时一次性付清。 |

投标人须知

- 、说明

- .采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

- 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- .资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

- 项目属性见《投标人须知资料表》。

- 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

- 核心产品见《投标人须知资料表》。

- .现场考察、开标前答疑会

- 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

- 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- .样品

- 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

- 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- .政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 采购本国货物、工程和服务

- 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

- 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

- 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

- 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购节能产品、环境标志产品

- 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

- 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

- 正版软件

5.4.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

- 网络安全专用产品

5.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

- 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 采购需求标准

- 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

- 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- .投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 、招标文件

- .招标文件构成

- 招标文件包括以下部分：

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

- 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- .对招标文件的澄清或修改

- 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

- 、投标文件的编制

- .投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

- 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- .投标文件构成

- 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

- 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

- 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

- 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

- 投标人认为应附的其他材料。

- .投标报价

- 所有投标均以人民币为计价货币。

- 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

- 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

- 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

- 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- .投标保证金

- 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

- 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

- 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

- 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

- 投标保证金有效期同投标有效期。

- 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

- 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

- 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

- 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

- 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

- 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

- 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

- 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

- 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- .投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- .投标文件的签署、盖章

- 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

- 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

- 、投标文件的提交

- .投标文件的提交

- 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

- 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- .投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- .投标文件的修改与撤回

- 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

- 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

- 、开标、资格审查及评标

- .开标

- 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

- 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

- 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

- 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

- 投标人不足3家的，不予开标。

- .资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

- .评标委员会

- 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

- 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- .评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 、确定中标

- .确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- .中标公告与中标通知书

- 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

- 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- .废标

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- .签订合同

- 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

- 政府采购合同不能转包。

- 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- .询问与质疑

- 询问

- 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

- 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑

- 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

- 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- .代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 资格审查

- 资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的复印件或扫描件 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体 | / |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金（如有） | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 评标方法

- 投标文件的符合性审查

- 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的（如有）； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

☑无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

- 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目不适用）

- 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

- 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

- 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 评标方法和评标标准

- 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

- 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

- 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

- 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 11 | 能提供近3年（2022年12月1日至今）的类似项目业绩（须附相关证明材料），每提供一个得1分，最多得11分。 | 供应商必须提供能够证明其项目业绩真实性的合同复印件，合同复印件中至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的金额（如为框架协议，须提供包括价格订单等证明材料）、详细标的内容、实物验收图片和双方签章及生效时间。（设备租赁合同不计入业绩） |
| 2 | 产品试验示范情况 | 6 | 根据供应商提供的产品（本包范围内的产品均可）的试验示范效果证明材料进行打分。供应商必须在响应文件中附完整的加盖试验示范组织或实施单位公章的试验示范方案和总结报告的扫描件。每提供一省（自治区或直辖市）试验示范证明材料得0.5分，本项最多得6分，未提供不得分。 |  |
| 3 | 体系认证 | 1 | 供应商具有质量管理体系证书，得1分。 | 提供相关证明资料 |
| 4 | 货物或产品技术指标响应情况 | 34 | 招标文件技术要求中标注#的技 术指标（共17条）每有一条不满足扣 2分，扣完为止。 注：投标人应对自身提供产品技术指标的真实性负责，采购人有权追究提供虚假资料供应商的法律责任。 | 供应商须在技术偏离表中逐项列明偏离情况（核心产品的＃号项，须具有相应资质的机构出具的检测报告） |
| 5 | 项目实施方案 | 6 | 根据货物交付时间，落实生产计划、送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。其中包括：（1）质量保证；（2）送货；（3）交付或安装；（4）调试；（5）验收；（6）应急保障等6项内容。 相关方案内容全面、重点明确、针对性强，进度安排合理可行，进度保障措施得力，各种突发事件应急流程及措施合理规范，应急管理制度科学完善，完全满足采购需求，得6分； 以上6种方案内容齐全，但某项内容描述有所欠缺或缺乏针对性，每项可扣0.25分。 以上6种方案内容齐全，但某项内容描述有明显不合理处或无法保障采购人基本需求的，每项可扣0.5分。 以上6种方案内容，每缺少一项内容扣1分，最低得0分。 注：以上6种方案每项最高得1分，最低得0分。 | 供应商自行拟定相关内容 |
| 6 | 售后服务方案 | 6 | 提出详细完整售后服务措施和方案（包括但不限于：设备维修维护方式、售后服务人员配备、上门服务响应时间、故障排除时限、质保期（软件系统免费运维期）后维护方式及费用、备品备件提供等服务措施、能够配合原制造厂商或经制造厂商授权具有服务能力的经销商对售后服务内容进行优化等）。 具有完善的响应支持方案，能立即响应、快速解决用户问题，售后服务方案考虑全面、完整，方案具有针对性，售后制度合理明确，完全满足或优于采购人需求，得6分； 响应支持方案常规通用，可以响应、解决用户问题，售后服务方案考虑基本全面、完整，针对性弱，售后制度简单，可以基本满足采购人需求，得3分； 响应支持方案有缺陷，响应时效、解决用户故障和问题慢，售后服务方案考虑不全面，不具备针对性，售后制度不合理，无法满足采购人需求，得1分； 未提供，得0分。 | 供应商自行拟定相关内容 |
| 7 | 质保期 | 3 | 所有产品在满足招标文件要求的质保期基础上每增加1年加1分，最多加3分。以投标人承诺的售后质保期限为准。 | 供应商自行拟定相关内容 |
| 8 | 技术培训支持 | 2 | 根据投标人提供的技术培训响应情况进行评审，包括但不限于培训内容（至少包括仪器操作及日常维护）、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等。 培训方案科学合理，完全满足项目建设需求评为一档，得 2 分； 培训方案基本合理，基本满足项目建设需求评为二档，得 1 分；未 提供不得分 | 供应商自行拟定相关内容 |
| 9 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 10 | 节能环保 | 1 | 除政府强制采购的节能产品外： （1）节能产品：对于列入政府采购节能产品品目清单的，应当优先采购的，投标人提供所投产品的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件的（加盖投标人公章），得05.分；否则0分。 （2）环保产品：对于列入政府采购环境标志产品品目清单的，应当优先采购的产品，投标人提供所投产品的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件的（加盖投标人公章），得0.5分；否则0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 采购需求

相关说明：

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。

2、★号指标（如有）为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

3、#号指标（如有）为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

4、△号指标（如有）为一般指标，不满足将视为技术性能存在偏离。

5、投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的供货方案及售后服务承诺。

6、投标人数量的认定：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，根据第五章采购需求中标注“▲”符号的货物为核心产品；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第（1）条规定处理。

7、核心产品

本项目包3，重点监测点设备，核心产品为“谐波昆虫雷达”。

8、其他说明：

下述清单配置要求中如果出现了参考品牌或规格型号或产品图片等，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应设备的技术标准和档次要求，不具有指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌设备的性能，供应相当于或高于所列品牌技术标准的相关设备。

采购标的清单

（本项目不接受进口产品）

      - 智能高空测报灯（采购数量：4台/套）

（1）总体外观与性能

#必须满足或高于中华人民共和国农业行业标准《农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求》（NY/T 4182-2022）关于高空测报灯的相关规定。可针对迁飞性害虫开展诱集与自动识别。

（2） 硬件尺寸及功能

①参考尺寸：≥1050mm×1050mm×2345mm（含接虫箱）；

②整体结构：须采用304不锈钢材质或不锈钢喷塑；

③诱集光源：金属卤化物灯（功率≥1000W），光源主波波长500nm～600nm，光柱呈倒圆锥状向空中照射，垂直高度不小于500m，顶端半径不小于450m，光源扩散仰角30°～45°；

④虫体处理：远红外虫体处理，加热仓温度85℃±5℃，虫体处理致死率≥98%，虫体完整率≥95%；

⑤虫雨分离：可以实现虫雨自动分离；

#⑦成像系统：内置≥2000万像素高清摄像装置，可手动拍照和按用户设定时间间隔进行自动拍照，每张图片需标注拍摄时间（至少精确到分钟）、拍摄地点（或设备编号）。清晰度需确保适度放大后可清晰辨认等于大于小菜蛾以上的虫体；

⑧补光灯参考尺寸：≥φ160mm；

⑨平铺功能：可实现虫体≥98%分散平铺，具备自动清扫功能；

⑩存储：本地存储≥7天数的图片数据，客户端存储时间≥5年。

⑪控制功能：采用四核安卓微型电脑中控，可设定安放地点、设备编号、灯具开关时间、工作模式、拍照间隔、联网信息、本地存储路径、设备位置报警、电量提醒、流量提醒等；

⑫网络传输：支持5G/4G/WIFI等选择与云平台对接；

⑬定位：支持基站、WiFi、GPS等定位方式，可通过PC电脑端、手机端、Web网页端进行查看位置信息。

（3）供电

AC 220V电源。配套配电箱至设备间的电源线路，供电线路采用YJV22铠装交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆直埋敷设，施工及选型需符合相关国家标准和规范。配套1台强电配电箱，防护等级IP65，内置隔离开关、漏电保护开关等电器元件，配套不大于4Ω的人工接地装置。

（4）安全性

①防漏电：安装漏电保护装置；

②标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

③绝缘电阻：≥2.5MΩ；

（5）平台功能

★①识别及准确率：平台对上传的昆虫图片进行自动智能识别、计数；识别种类包含：草地螟、玉米螟、二化螟、稻纵卷叶螟、桃蛀螟、棉大卷叶螟、小菜蛾、粘虫（东方粘虫、劳氏粘虫）、草地贪夜蛾、棉铃虫、旋幽夜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、银纹夜蛾、银锭夜蛾、小地老虎、八字地老虎、黄地老虎、二点委夜蛾、铜绿丽金龟、暗黑鳃金龟、金针虫（成虫）、蝼蛄、蟋蟀、条赤须盲蝽、草蛉、瓢虫等常见害虫与天敌，综合识别准确率≥85%，一、二类（华北）农作物病虫害名录中趋光性害虫单一种类识的别计数准确率≥90%；

#②辅助判断：提供比例尺用以辅助判断虫体大小，识别后的图片单独存储，须自动在虫体周围合适位置显示标记的害虫名称；

#③具有识别纠偏功能：可在线更改被错误识别的虫体，并加入模型迭代数据。

④统计汇总：每天虫害的统计数据、目标虫害发生情况以便用户查阅；

⑤展示：可以图形化展示，图形包括但不限于折线图、柱状图、饼状图等，展示监测害虫始见期、高峰期、终见期的时间及对应数量，并展示随时间推移害虫的发生趋势，各类图片确保用户可根据需要下载格式为PNG、JPEG、JPG的图片；

⑥管理：支持电脑客户端、网页版、移动端版实时在线进行数据存储、查阅、下载，支持按时间、地点或编号进行数据查询。

#⑦数据对接：能够按照要求与入全国农作物病虫害实时监控物联网、市级农作物病虫信息系统、区级物联网数据管理系统进行对接（提供承诺函）。

（6）其他

①负责在平谷、房山、密云和昌平指定位置进行设备安装与调试；

#②质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#③服务期：≥5年（包括安装费、网络费和维护费）。

      - 田间可移动智能监测调查工具（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

基于AR眼镜和AI识别技术，用于开展田间水稻病虫害测报数据的移动采集。

（2）技术参数

#① 硬件部分：采用8核架构，主频2.0GHz以上处理器；128GB ROM/4GB RAM以上；支持多模块拓展功能；操作系统Android 10以上；显示屏支持双目显示功能，分辨率1920×1080像素以上；摄像头拍照图像支持4800万像素直出，视频输出1080P，支持自动对焦；集成低功耗5G调制解调器，包括支持Sub-6GHz频段的独立（SA）与非独立（NSA）组网；WiFi 6，支持2.4GHz和5GHz双频段；支持BR/EDR+BLE5.1双模式；麦克风支持降噪功能；电池可拆卸更换；支持Type-C；支持TF卡扩展。

★② 软件部分：支持水稻主要病虫害调查场景；支持全程语音输入识别和语音指令控制设备；支持水稻稻飞虱盘拍场景的图像识别，可识别灰飞虱、白背飞虱、褐飞虱的长短翅成虫以及高低龄稻飞虱若虫，识别准确率不低于85%；支持稻纵卷叶螟造成卷叶的图像识别，准确率不低于85%；支持原始调查数据自动汇算生成符合国家测报调查规范的报表数据。能够按照要求与入全国农作物病虫害实时监控物联网、市级农作物病虫信息系统、区级物联网数据管理系统进行对接（提供承诺函）。

（3）其他

#①质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#②服务期：≥5年（包括维护费）。

      - 便携式显微镜（采购数量：19台/套）

（1）总体外观与性能

便携式的显微镜，用于对蔬菜病虫害的现场查看和记录。

（2）技术参数

焦比2.55～8.9；像面尺寸1/3.02"；物镜尺寸Ф13mm×21.2mm；视场角16°近摄距0.01；物镜焦距15.3；相对孔径F1：4.5；物镜视场角30°。

（3）其他

#①配送至13个区级植保部门。

②质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）。

      - 植保工具箱（采购数量：19台/套）

（1）总体外观与性能

存放用于开展病虫害监测的各类工具和用于临时存放标本的各类器具。

（2）技术参数

①尺寸：为475mm×315mm×175mm；

②材质：ABS铝合金箱体；

③箱内物品清单：包含扫网、记录本、标签、多用小刀、指行管、三件套(采集铲)、折叠手锯、养虫盒、解剖剪（直）、直镊子、铝合金箱、检疫手套、检疫手套、签字笔、不锈钢水杯、手电筒、钢尺、剪枝剪、解剖剪（弯）、弯镊子、检疫口罩、油性记号笔、带光源放大镜、指南针、捕虫网、三件套（采集耙）、昆虫针、注射器、剖刀两把、解剖针等工具。

（3）其他

#①配送至13个区级植保部门。

②质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）。

。

      - 便携式拍照显微镜（采购数量：19台/套）

（1）总体外观与性能

具有拍照功能的便携式显微镜，主要用于对蔬菜病虫害的现场检测和拍照记录。机身材质为铝合金；机身重量约400g。

（2）技术参数

① 仪器尺寸：183mm×72mm×52mm；

②工作环境：温度5℃～35℃；储存温度-20℃～50℃；

③光源： 8颗高亮度白光LED灯；

④显示屏：采用CMOS 130万像素彩色传感器；屏幕为5.0英寸720P高清液晶触摸屏幕；电池容量5200mAh；电池可支持连续拍摄工作3.5h；图像格式PNG。

⑤放大倍率：5×/60×/200×（对应17英寸屏幕）。

⑥采用安卓操作系统；存储空间64GB；图像尺寸1280×720像素；数据接口为Type-c；网络接口WIFI、蓝牙。

（3）其他

①质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）

      - 田间交通工具（采购数量：10台/套）

★（1）总体外观与性能

符合国标的两轮电动自行车，用于田间开展病虫调查时的交通工具。

（2）技术参数

①性能参数：制动为前后碟刹，电池为48V24AH，电机功率400W，减震为液压减震。具有小程序解锁、蓝牙解锁、APP解锁、助理推行、异动报警、七星统计、智能APP、GPS定位、电子围栏、OTA升级等智慧科技。电池具有预放电功能控制、均衡功能、过充保护、过放保护、充电过流保护、放电过流、放电短路保护、断线保护、放电低温保护、充电高温、放电高温保护、BMS失效保护、充电低温保护、MOS高温保护、通讯异常保护、单串电压压差保护等保护功能。

★③续航能力：≥80 km

（3）其他

①配送至指定的区级植保部门。

②质保期：≥2年（除人为因素、不可抗力因素）。

      - 频闪仪（采购数量：4台/套）

（1）总体外观与性能

用于测量害虫飞行时的振翅频率，以便为昆虫雷达目标识别提供辅助参数。

（2）技术参数

① 尺寸规格：~229mm×93mm×90mm；

②量程：30～20000 FPM；精度0.002%。

③显示：LCD显示屏

④工作时间2h，平均功率13W，外部输入TTL脉冲；电源为镍氢电池或者外部输入220V交流；重量0.85kg；闪能230m Joule.

（3）其他

①质保期：≥2年（除人为因素、不可抗力因素）

      - 谐波昆虫雷达（采购数量：1台/套）（▲核心产品）

#（1）总体外观与性能

用于探测较大体形昆虫活动行为的新型昆虫雷达。该雷达主机采用双天线结构方案，即发射和接收通道分别用不同的天线。该雷达在工作时，需要在观测目标上固定1个带有微波肖特基二极管的小天线（不对昆虫的活动行为产生干扰），当雷达通过发射天线向空间发射微波时，小天线接收到雷达发射天线发射出的X波段微波信号时，在微波肖特基二极管的作用下，会对外发射二次、三次谐波信号，雷达接收天线及通道仅可接收二次谐波的频率。由于雷达站周围环境内除了昆虫自带的小天线会产生二次谐波的频率外，其它回波不存在这个频率分量，因此，谐波昆虫雷达可以对近距离的昆虫位置进行精确测量。

★（2）技术指标

① 工作频段

a. 发射：X波段（9420±10 MHz）；

b. 接收：K波段（18840±20 MHz）。

② 探测范围

a．探测距离、高度：200m ;

b．方位角：0°～360°;

c．仰角：-2°～90°。

③ 探测精度(均方根误差)

a．方位角：≤1°；

b．仰角：≤1°；

c．距离：≤2.5m。

④ 分辨率

a．距离：≤15m；

b．方位角：≤5°；

c．仰角：≤5°。

（3）分系统指标

①天馈线分系统

a. 发射天线口径：≥0.4m；

b. 接收天线口径：82mm*117mm；

c. 输入端电压驻波比：≤1．5；

d. 系统损耗 (单程) ：≤0.5dB 。

② 发射分系统

a. 体制：脉冲调制；

b. 脉冲峰值功率：≥10kW；

c. 脉冲频率： 9420±10 MHz；

d. 脉冲宽度： ≤0.1μs；

e. 脉冲重复频率：≤500Hz；

③接收分系统

a. 噪声系数：≤3.5 dB；

b. 动态范围：≥85dB；

④ 信号处理分系统

a. AD采样频率：≥120MHz；

b. AD采样精度：≥16 bit；

c. 距离库长：≤1.25m；

⑤ 终端分系统

a.终端数据存储参数：时间、方位角、俯仰角、距离、高度；

b.分析软件：进行位置转换信息、轨迹分析。

⑥配电分系统

a. 输入电压：单相220V±10％, 50±2Hz；

b. 雷达主机工作电源：±12V电池组。

(4) 可靠性及维修性

a. 平均无故障工作时间：(MTBF)≥1000h(θ0)；

b. 平均修复时间：（MTTR）≤30 min；

c. 连续工作时间：不低于24h。

(5) 安全性要求

a. 电气安全：在高压电路中的电容器应有高压放电装置，高压部分应有明显的警告标志; 电源线与机壳的绝缘阻抗≥50MΩ（500V）；

b. 微波辐射安全：操作部位和观察点的微波漏能功率密度符合国家标准《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）规定。

#(6)运输要求

使用国标电动三轮车运载雷达，整车尺寸~3200mm×1240mm×800mm，车厢尺寸~1800mm×1200mm×400mm。电池容量60V32AH，采用无刷差速电机，电机功率≥1000W，续航≥100km，整车质量250kg，额定载质量300kg。

(7) 保障性要求

提供兼容性的备件。

(8）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

#②质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#③服务期：≥5年（包括维护费）。

      - 昆虫风洞观测系统（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

产生模拟风场，测定不同的风速对目标昆虫飞行行为的影响。

（2）技术参数

① 风洞主体：整体尺寸长3.3m×宽0.75 m×高1.27m，测虫区域长1.6m×宽0.6m×高0.6m；风速范围0～50cm/s，无极调速；主体材料为型铝和碳钢，四壁材料为有机玻璃；风机功率390W；整体噪音小于43dB；工作电压220V。

② 照明系统：色温6500k，功率8W；数量18根，可以分3组控制。

③ 风速范围： 0～30m/s；分辨率0.01m/s；传感器类型NTC；传输类型直接显示。

④ 空气温湿度：具有2个通道；空气温度测量范围-40℃～85℃；在-20℃～+80℃时，空气温度测量精度平均为±0.3℃，在-40℃～20℃和80℃～110℃时，空气温度测量精度平均为±0.5℃；空气温度分辨率0.1℃；空气湿度测量范围10%～95%RH；空气湿度测量精度±5%RH（空气温度在25℃时和空气湿度在50%RH时）；空气湿度分辨率1%RH；测量速率18秒；记录间隔：1s、2s、5s、10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、15min、20min、30min、60min共15种选择。

⑤ 存储容量为8000组数据（一组数据包含所有通道的数据）

⑥ 显示屏显示测量值（通道1和2交替显示）、存储状态、电池寿命警报、存储数据数量、测量单位等。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②负责在指定地点开展设备安装与调试；

③质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

④ 服务期：≥5年（包括维护费）。

      - 无人机RTK（多光谱版）（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

根据无人机获取的多光谱信息，分析农作物病虫害发生动态。

（2）技术参数

① 飞行器

a. 起飞重量950-1050g，对角线轴距（不含桨）380mm，工作环境温度-10℃～40℃；

b. 最大飞行海拔高度6000m，最大上升速度6-8m/s，最大下降速度6m/s，水平飞行速度15-21m/s，续航时间约43min；

c. 图传工作频率：2.400GHz～2.4835GHz，5.725GHz～5.850GHz；

d. 悬停精度：启用RTK且RTK正常工作时，垂直±0.1m，水平±0.1m；未启用RTK时，垂直±0.1 m（视觉定位正常工作时）、±0.5m（GNSS定位正常工作时），水平±0.3m（视觉定位正常工作时）、±0.5 m（高精度定位正常工作时）；

② GNSS：GPS+BeiDou+Galileo+GLONASS；

③ 云台可控转动范围：俯仰-90°～+35°。

④ 视觉系统：速度测量范围飞行速度15m/s，测距范围0.3～18m，使用环境表面有丰富纹理，光照条件充足（＞15Lux，室内日光灯正常照射环境）。

⑤存储：配备V30及以上速度等级的存储卡512G；

⑥可见光相机：

a.影像传感器:4/3 CMOS，有效像素 2000 万

b.镜头:视角：84°,等效焦距：24 毫米,光圈：f/2.8 至 f/11,对焦点：1 米至无穷远

c.ISO 范围:100 至 6400

d.快门速度:

电子快门：8 秒至 1/8000 秒

机械快门：8 秒至 1/2000 秒

e.最大照片尺寸:5280×3956

f.照片拍摄模式:

单张拍摄：2000 万像素

定时拍摄：2000 万像素

JPEG：0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒

JPEG + RAW：3/5/7/10/15/20/30/60 秒

全景拍照：2000 万像素（原始素材）

★⑦ 多光谱相机

a.影像传感器:1/2.8 英寸 CMOS，有效像素500万

b.镜头:视角：73.91° (61.2° x 48.10°);等效焦距：25 mm;光圈：f/2.0;对焦: 定焦

c.多光谱相机波段:

绿(G)：560nm± 16nm;

红(R)：650nm± 16nm;

红边(RE)：730nm± 16nm;

近红外(NIR)：860nm± 26nm;

d.Gain范围:1x-32x

e.快门速度:电子快门: 1/30~1/12800 秒

f.最大照片尺寸:2592*1944

g.照片格式:TIFF

h.照片拍摄模式:

单张拍摄：500 万像素,

定时拍摄：500 万像素,

TIFF：2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒

i.视频编码及分辨率:

H.264

FHD：1920 x 1080@30fps

视频内容：NDVI/GNDVI/NDRE

j.视频码率:码流：60Mbps

★⑧ 配备RTK 模块

a.尺寸:长 50.2 毫米，宽 40.2 毫米，高 66.2 毫米

b.重量:24±2 克

c.接口:USB-C

d.功率:约 1.2 瓦

e.RTK 位置精度:RTK 固定解：水平：1 cm + 1 ppm；垂直：1.5 cm + 1 ppm

⑨ 遥控器

a. 信号最大有效距离，FCC为15km；SRRC/CE/MIC为8km（无干扰、无遮挡）；

b. 内置5000mAh 锂充电电池，工作电压7.2V；

c. 工作环境温度5℃～40℃；

⑩ 智能飞行电池，容量5000mAh，电压15.4V，电池类型LiPo 4S，能量77Wh，电池整体重量310-350g，工作环境温度5℃～40℃，最大充电功率100W。

⑪智能飞行电池管家，电压12~17.6V，工作环境温度5℃～40℃。

⑫电源适配器，输入电压100~240V，最大输出功率100W。

（3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）；

③服务期：≥1年（包括维护费）。

#### 1.1.1.11 体视镜（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

通过从不同的角度观察物体产生立体感和改变中间镜组之间距离产生倍率变化，观测昆虫虫体结构。

（2）技术参数

①光学系统为无限远色差校正光学系统；

②总放大倍率10×～350×。

③目镜为高眼点超广角目镜，视场半径23mm，配教学指针。

④ 镜筒组倾斜45°，主机头360°旋转。

⑤ 工作距离110mm，调焦范围50mm（方立柱时为100mm），瞳距调节范围（用10×目镜）52mm～76mm，视度调节范围±6屈光度。

⑥ 支架与主机配合尺寸φ76mm，立柱中心到支架中心尺寸140mm，圆立柱尺寸φ25mm，中心工作台直径φ95mm。

⑦ 光源可配荧光灯透射照明（5W），卤钨灯反射照明（6V、10W可调）

⑧ 升降调焦范围50mm粗微调同轴，透射光源12V/3W LED，侧射光源12V/3W。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）；

③服务期：≥1年（包括维护费）。

#### 1.1.1.12 高空灯配套地面灯（采购数量：2台/套）

（1）总体外观与性能

形似虫情测报灯，但光源为JLZ1000W金属卤化物灯，用于与现有高空测报灯构成姊妹灯，判断迁飞事件。

（2）技术参数

① 光源：JLZ1000W金属卤化物灯；

② 防雨罩：≥φ500mm，中雨时正常工作；

③ 撞击装置：3片互呈120°角的玻璃挡板，高度90cm，宽度30cm，上下有支撑圆环和卡槽，玻璃为钢化玻璃；

④ 集虫漏斗：直径上口100cm，下口10~15cm，下口长20cm；

⑤ 支架：专用漏斗支架；

⑥ 漏斗和支架：材质为304不锈钢或不锈钢喷塑。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②负责在指定地点设备安装与调试；

③服务质保期：≥1年（除人为因素、不可抗力因素）；

#### 1.1.1.13便携式害虫采集识别系统（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

由托盘和拍照系统构成，用于植保专业人员获取的田间或灯下害虫（成虫）的种类与数量。

★（2）技术参数

① 识别种类：草地螟、玉米螟、二化螟、稻纵卷叶螟、桃蛀螟、棉大卷叶螟、小菜蛾、粘虫（东方粘虫、劳氏粘虫）、草地贪夜蛾、棉铃虫、旋幽夜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、银纹夜蛾、银锭夜蛾、小地老虎、八字地老虎、黄地老虎、二点委夜蛾、铜绿丽金龟、暗黑鳃金龟、金针虫（成虫）、蝼蛄、蟋蟀、条赤须盲蝽、草蛉、瓢虫等常见害虫与天敌；。

②识别准确率：平均识别准确率≥85%，一、二类（华北）农作物病虫害名录中趋光性害虫单一种类识的别计数准确率≥90%。

③ 信息记录：系统自动记录拍摄时间和地点，生成详细的调查信息表。

④ 数据管理：识别图表可保存至本地，数据支持一键导出至Excel。

⑤ 便携性：设备可折叠，搭配多种田间调查小工具，配套手提工具箱。

⑥知识库：一键获取全面的昆虫信息，包括生活习性、寄主植物、分布区域和防治建议。

⑦拍照：最大拍照视野210mm×297mm，可以从手机APP中保存带识别结果的图片，可以从手机APP中导出昆虫识别的种类和数量信息，能够自动记录拍照时间及拍照地点位置信息。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②质保期：≥5年（除人为因素、不可抗力因素）；

#③服务期：≥5年（包括系统升级等维护费）

#### 1.1.1.14通风橱（采购数量：4台/套）

（1）总体外观与性能

形似抽风机，用于昆虫鉴定室快速排风，减少蛾类鳞片对鉴定人员的健康影响。

（2）技术参数

① 尺寸规格：1000mm×650mm×1900mm。

② 性能参数：最大风量1850m3/h，可无极调速，噪音≤50dB，排风口径250mm，电压AC220V，额定最大功率2000W，风机功率110W。

③结构：外壳材质为1.0mm厚冷轧钢板，表面采用三重环氧树脂静电喷涂工艺。无段式视窗，采用防爆钢化玻璃，使用无段平衡装置，可以上下自由移动调节，视野无遮挡。台面为12.7mm黑色实心理化板，具有防腐膜层、三聚氰胺处理过的装饰色层、酚醛树脂防水层。配套五孔插座、LED灯、排风风机。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②负责在指定地点开展设备安装与调试；

③质保期：以最终品牌商确定为准。

#### 1.1.1.15 叶绿素计（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

便携式，利用两个波长下的光密度差别即时测量植物的叶绿素相对含量。参考尺寸78mm×164mm×49mm（W×H×D），重量225g（不包括电池）。

（2）技术参数

①测量要求：面积2mm×3mm，测量最大厚度1.2mm，叶片插入深度12mm，深度滑块在0mm～6mm间可调；

②光源：2个LEDs（发光二极管），接收器为1各SPD（硅光电二极管）；

③数据显示：由液晶显示屏，显示测量数据为带有小数点的4位数（-9.9～199.9步长为0.1单位，100～199步长为1单位），数据号为2位数，表示范围-9.9～199 SPAD单位，数据存储为30个数据；

④按键：包括电源开关、Average键、All Data Delete键、One Data Delete键、Data Recall键；

⑤电源：为2节1.5V AA碱性电池或碳锌电池，电池寿命支持20000次以上测量；

⑥测量精度：时间间隔小于2s，精度±1 SPAD 单位之内（SPAD 值在0～50之间时）；

⑦可重复性：SPAD 值在0～50之间时，±0.3 SPAD 单位之内，SPAD 值在0～50之间时，再现性±0.5 SPAD 单位之内，温度漂移少于±0.04 SPAD单位/℃。

⑧工作环境0℃～50℃，相对湿度小于85%（在35℃）非冷凝的环境中。

⑨存放环境-20℃～55℃，相对湿度小于85%（在35℃）非冷凝的环境中。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②质保期：以最终品牌商确定为准。

#### 1.1.1.16 电动升降平台（采购数量：1台/套）

（1）总体外观与性能

形似简易电梯，用于在延庆昆虫雷达监测点检修雷达罩内的相关设备。

（2）技术参数

① 尺寸规格：~1350mm×760mm×1990mm，平台尺寸1170mm×600mm，最大上升高度4800mm。

② 性能参数：额定载重200kg，最小离地间隙60mm，轴距1010mm，提升电机DC24V、1.2kW，驱动电机2×24V、0.4kW，爬坡度10%～15%，蓄电池24V100Ah，充电器24V10A。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②负责在指定地点开展设备安装与调试；

③质保期：以最终品牌商确定为准。

#### 1.1.1.17 冷柜（卧式）（采购数量：2台/套）

（1）总体外观与性能

配套开展高空测报灯监测，主要用于活体处死和样品存放。

（2）技术参数

① 尺寸规格：~1500mm×720mm×850mm。

② 性能参数：顶开门，总容积≥350L。定频，耗电量≥0.93kWh/24h，冷冻能力≥12.5kg/12h，1级能效，噪音≤42dB，带脚轮。

(3）其他

①标志：按甲方要求喷涂设备编号和警示标志；

②质保期：以最终品牌商确定为准。

包三交货安装地点：平谷区大兴庄镇、房山区石楼镇坨头村、密云区高岭镇瑶亭村、昌平区马池口镇丈头村、北京植物保护站顺义展示基地和延庆区旧县镇昆虫雷达监测基地。

- 拟签订的合同文本

合同编号：

北京市植物保护站货物买卖合同

买  方：北京市植物保护站     （下称甲方）

住  所：北京市西城区北三环中路9号

负责人：张加勇

联系人：

电  话：

卖  方：

住  所：

负责人：

联系人：

电  话：

鉴于甲方向乙方采购符合国家规定及产品质量安全要求的相关商品，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，订立本合同。具体如下：

- 买卖标的物的名称、生产厂家、单价、品种、数量及质量条款

- 标的物名称、单价、品种、规格、数量及总价款（表格）

| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总金额（人民币元）：                   大写：

- 质量和销售资质保证：

（1）乙方有义务向甲方提供标的物的相关质量资质证明，并积极提供所售商品的咨询与售后服务，不得作虚假或者引人误解的宣传。

（2）乙方提供的商品应当是全新、未使用过且质量合格的产品，应符合国家强制性标准；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业技术标准履行。如生产厂家的技术标准高于国家或行业技术标准的，乙方应按生产厂家技术标准执行。

（3）乙方承诺其已经取得销售本合同约定货物的相关资质。

- 包装方式和包装品的处理

- 本合同包装应符合相关产品包装的国家或行业要求，且乙方应保证包装为原厂包装、包装适合装卸、搬运、运输（符合相关运输方式的特殊要求）、防潮、防水、防静电、防锈，并应确保该包装足以抵御运输或其他物理移转过程中气候变化对标的物影响。包装上应清晰标明产品名称、规格型号、数量以及生产日期等信息，并采取必要的防护措施，以确保货物在货物运输过程中不受损害。

- 如因乙方原因，致使商品因包装不当、保护措施不当而造成损失，无论损失是否可由本合同外第三方承担，乙方均应向甲方承担一切损害赔偿责任。

- 标的物交付

- 发货和交货时间：乙方于合同签署后【30个工作日内】或按甲方要求的时间交货给甲方。

- 交货地点：北京西城区北三环中路9号的甲方住所地或甲方指定地点。

- 费用承担：乙方负责标的物包装、运输以及装卸，并承担全部费用。

- 风险承担：本合同标的物在甲方验收合格前的毁损灭失风险由乙方承担，甲方验收合格后标的物灭失毁损风险由甲方承担。

- 单证移交：乙方应在交付标的物同时将与其相关的单证原件交付甲方，该单证包括但不限于：出厂证明、质量证明、检验证明、装箱证明、使用说明等。否则，视为乙方未履行交付义务。

- 如乙方不能按本合同约定时间交付货物，应提前 3 日以书面形式通知甲方，并告知迟延的原因和迟延后交付的时间。

- 验收

- 验收方式：乙方送货到甲方指定地点，应提交配送商品清单。甲方授权的验收人员对商品的品名、规格、包装、数量、质量、批号、生产日期、生产厂家等信息进行核对验收，在清单上签字确认（该签字确认仅系对货物的数量和外观进行验收，并不涉及产品质量），办理验收手续。甲方如发现乙方交付的货物部分或全部货物的品种、型号、规格、包装、数量和质量等不符合本合同约定或相关法律规定的，甲方有权拒绝接收货物，乙方应于 3日内进行退货、换货或补足，换货以及补足的货物应达到本合同对货物的要求，因此造成的损失和增加的费用由乙方承担，乙方因此逾期交货的，还应按照本合同第九条约定承担逾期违约责任。

- 验收时间：甲方应于标的物安装调试完成后30日内，对标的物进行验收。

- 验收标准：本合同、本合同附件、国家及行业相关标准以及甲方的要求。

- 异议时间和处理办法：甲方对标的物异议应于收到标的物后30日内提出，此异议的提出不因现场检验结束而受影响。乙方在接到甲方异议后，应在10日内处理。逾期，则视为默认甲方提出的异议和处理意见。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起两年内未通知乙方的，视为所交付标的物符合合同约定。

- 乙方按合同要求更换不合格商品，除非甲方同意，更换应在10天内（含本数）完成。超过10日，按照本合同第九条相关约定处理。

- 合同金额及付款方式

- 合同总金额（含税）为人民币大写【  】元整(小写：￥【  】元)。包括但不限于【购买货物的价格、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、包装、仓储、装卸费等货物伴随服务的费用及其他相关费用，和所需缴纳的一切相关税、费】等乙方履行本合同项下义务所应当获得的所有报酬和费用以及甲方为此项目所有应当支出的费用，甲方无须额外支付其他任何报酬或税费，合同总金额不因商品价格、劳务成本、国家政策的变化而调整。

- 甲方于取得全部符合合同及甲方要求的标的物，经甲方全部验收合格并收到乙方出具的等额发票后【30】个工作日内，向乙方支付合同总金额（含税），即人民币大写【  】元，（小写：￥【    】元）。

- 付款采用银行转账方式，乙方收款信息如下：

账户名称：

开户银行：

账号：

- 若乙方向甲方提供的发票不符合法律规定或甲方财务要求的，甲方不承担逾期付款的违约责任，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

- 如甲方遇到财政国库支付受限，支付期限顺延，甲方不承担违约责任，但要及时通知乙方，待障碍消除后，立即恢复支付。

- 质量保证

- 标的物的质量保证期自商品验收合格之日起算，质保期为：5年（或与标书一致）。如本合同约定的质量保证期限低于国家、行业、地方关于本合同中货物的质量保证期的，则以较长的质量保证期为准。质保期内如有质量问题，乙方保证在 3日内无条件地予以更换，否则甲方有权向第三方采购，产生全部费用均由乙方承担并可以在余款中直接扣除。

- 乙方承诺，在质量保证期终止之前，乙方应严格按有关规定对商品实行“三包”服务。国家法律、法规等规定的质量保证期长于上述“三包”服务期的，适用国家法律、法规关于质量保证期的规定。质保期届满并不能免除或减轻乙方的质量担保责任，乙方应保证自身的销售资质合法有效、所送货物质量完全符合本合同约定及国家、行业相关标准，且不存在任何侵犯第三方合法权利的情形。

- 双方的权利与义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方按照本合同约定的时间和地点交付货物；

2.甲方有权要求乙方按照本合同约定的质量标准交付货物。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方有权按照本合同约定收取费用；

2.乙方有义务按照本合同约定的时间和地点交付货物；

3.乙方有义务按照本合同约定的质量标准交付货物。

- 侵权责任

- 乙方应保证其向甲方提供的标的物没有任何纠纷和权利瑕疵，不存在侵犯任何第三方合法权利，包括但不限于所有权、商标权、专利权、著作权、技术秘密、商业秘密等合法权利。

- 如甲方或甲方指定的第三方在使用标的物过程中引起第三人提出的侵权、违约诉讼，应由乙方负责解决并承担与此相关所有费用和支出，并按照本合同第九条承担违约责任。

- 违约责任

- 本合同任何一方如违约，或由于未履行、延迟履行或履行不符合本合同约定而给另一方造成损失或不良后果，违约一方应赔偿另一方的全部损失，该损失包括但不限于另一方的直接损失、可得利益损失以及另一方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、律师费、公证费、公告费、保全费、财产保全责任保险费、鉴定费等合理费用。

- 如乙方未按本合同约定的时间交付货物或者未通过甲方验收的，每延迟一日，乙方应按本合同总价每日3％的比例向甲方支付违约金，同时仍应履行交货义务。不同批次货物逾期交货的，逾期违约金按照各批货物的逾期交货时间分别计算后合计金额。若乙方逾期10日仍未交清全部货物或者未通过甲方验收合格的，甲方有权解除本合同，甲方仅支付乙方已交付的符合本合同约定且验收通过的货物的价款，乙方还应按本合同总价的30%向甲方支付违约金，前述违约金甲方有权直接从货款中扣除。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。

- 甲方逾期付款的，按照逾期货款金额每日万分之二比例，向乙方支付违约金。

- 如乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务，甲方有权解除本合同，甲方仅支付乙方已交付的符合本合同约定且验收通过的货物的价款，乙方应按本合同总价的30%向甲方支付违约金，前述违约金甲方有权直接从货款中扣除。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。

- 如乙方交付的货物不符合本合同约定或存在任何质量问题，乙方未按照本合同约定向甲方退、换货物或乙方换货后仍不符合本合同约定的质量标准的，甲方有权解除本合同。甲方解除本合同的，甲方仅支付乙方已交付的符合本合同约定且验收通过的货物的价款，乙方还应按本合同总金额的30%向甲方支付违约金，前述违约金甲方有权从货款中扣除。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。

- 除上述违约情形外，如乙方违反本合同约定的任何义务，甲方有权向乙方发送通知要求乙方按本合同约定履行义务。如乙方在甲方通知指定期限内未按本合同约定履行义务的，甲方有权解除本合同。甲方解除本合同的，甲方仅支付乙方已交付的符合本合同约定且验收通过的货物的价款，乙方还应按本合同总金额的20%向甲方支付违约金，前述违约金甲方有权从货款中扣除。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。

- 合同终止

本合同于双方履行完毕或经双方协商一致解除后终止。本合同的终止不影响双方合同中约定的违约责任及保密条款等合同条款效力。

- 不可抗力

任何一方由于战争、地震、飓风、洪灾、台风、严重的火灾等不能预见、不能避免、不能克服的事件影响履行合同时，应当在不可抗力发生后24小时内通知另一方，并在不可抗力发生后14天内以特快专递的方式将有权机构出具的不可抗力的证明文件提交另一方。双方应在不可抗力事件停止或影响消除后继续履行合同义务，合同履行期限顺延；如果不可抗力事件持续超过120天，或因不可抗力致使合同目的无法实现的，任何一方均有权书面通知相对方终止本合同，合同终止后的有关事宜双方协商解决。

- 争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。如不能达成一致，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 通知与送达

甲、乙双方确认其在本合同首部所列通讯信息真实、正确，地址系双方接收通知以及将来发生诉讼时法院送达司法文书的地址。任何一方变更通讯信息的，应在变更前3日内书面通知相对方，变更通讯信息一方未依约通知相对方的，相对方按照本合同所列通讯信息发出通知，无论变更一方是否收到，通知发出当日视为已送达，由此产生的一切责任由变更通讯方式一方承担。

- 其他事项：

      - 本合同自双方法定代表人或授权代表签字、盖公章之日起生效。附件是本合同组成部分，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方应友好协商解决并签订《补充合同》。《补充合同》经双方盖章确认后，与本合同具有同等的法律效力。

      - 本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，每份均具有同等的法律效力。

甲方: 北京市植物保护站       乙方：

法定代表人或授权代表:（签字） 法定代表人或授权代表：（签字）

业务负责人：（签字）

年     月    日                       年    月    日

- 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

- 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

- 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面

投标文件

（资格证明文件）

项目名称:

招标编号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 营业执照等证明文件

- 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：年月日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1中小企业政策证明文件

说明：

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

- 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

- 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

- 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 拟分包情况说明及分包意向协议

##### 拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为的项目（填写采购项目

名称）中包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占该采购包合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业□其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

日期：年月日

注：如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该投标报价金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的扫描件，否则投标无效。

2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

- 联合协议（如有）

联合协议

、及就“（项目名称）”包招标项目的投标

事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由牵头，、参加，组成联合体共同进行招标项目

的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联

合体成员分别列明）：

- 为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为元；

- 为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为元；

(ⅆ)为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：            。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：                       联合体成员名称：

盖章：                                  盖章：

联合体成员名称：

盖章：

日期：年月日

注：

- 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

- 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

- 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投标文件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

- 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

- 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

- 如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充条款（如有）：。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址传真

电话电子函件

投标人名称（加盖公章）

日期：年月日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、提交、撤回、修改（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：年月日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

- 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：年月日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：

项目名称：

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 投标分项报价表（实质性格式）

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写中型□、小型□、微型□或其他□，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商

已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 中小企业证明文件说明：

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为

1

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额

1

为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为的项目（填写采购项目

名称）中包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业□其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业□其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

- 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

- 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

- 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：日期：年月日

分包意向协议

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在（采购项目名称）（项目编号/包号为：）招标

采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：1.分包内容：。

- 分包金额：，该金额占该采购包合同金额的比例为%。乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

日期：年月日

注：

- 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

- 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

- 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标

文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料