北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：信息系统运维费基础环境运维服务采购项目

项目编号/包号：11000026210200164134-XM001/01

采 购 人：北京市海淀区人民法院

采购代理机构：中承国汇咨询（北京）有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章   采购需求	36

第六章   拟签订的合同文本	67

第七章   投标文件格式	77

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11000026210200164134-XM001

2.项目名称：信息系统运维费基础环境运维服务采购项目

3.项目预算金额：410万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 基础环境运维服务 | 410 | 1项 | （一）信息网络系统设备的运维…… 详见招标文件第五章采购需求 |

5.合同履行期限：自2026年5月1日至2027年4月30日。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年03月19日至2026年03月25日，每天上午09：00至12：00，下午13：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年04月08日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；扶持不发达地区和少数民族地区；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业、戒毒企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购信用担保；进口产品管理及招标文件中列明的其他政策要求等。。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市海淀区人民法院

地    址：北京市海淀区丹棱街12号

联系方式：010-62697403

2.采购代理机构信息

名    称：中承国汇咨询(北京)有限公司

地    址：北京市北京经济技术开发区万源街22号

联系方式：010-53383779

3.项目联系方式

项目联系人：王博

电      话：010-53383779

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目01包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 基础环境运维服务; 软件和信息技术服务业. 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：40000； 投标保证金收受人信息： 账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司 开户银行:中国银行北京天华支行 账 号:318171209463(仅作为递交投标保证金使用) 递交投标保证金需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZCGH-ZB-2026XXXXX,第X包) |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： (1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的； (2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； (3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。 (4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间： 30 分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：以书面形式送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门:中承国汇咨询(北京)有限公司； 联系电话:010-53383779； 通讯地址:北京市北京经济技术开发区万源街22号B座四层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号）规定的收费标准向中标人收取服务费。； 缴纳时间:收到中标服务费缴纳通知后5个工作日内。 以下账户仅作为缴纳中标服务费使用 缴纳中标服务费帐户信息: 账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司 开户银行:中国农业银行北京荣京西街支行 账 号:11221401040001946 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 17 | 中标服务费 承诺函 | 提供中标服务费承诺函(格式自制) |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评审 条款 | 评审项 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10分) | 价格 (10分) | 各投标人的价格得分:(评标基准价/评标价)×价格权重(10%)×100 (注:实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价) |
| 2 | 技术 部分 (75分) | 运维服务流程设计和合理性和有效性 （5分） | 根据投标人提供的运维服务流程符合实际需要，结合实际服务需求，考虑合理进行评审。 1.运维服务流程全面、具体、科学、合理，针对性强，完全符合采购需求、相关标准及规范要求，得5分； 2.运维服务流程较全面、较具体、较科学、较合理，针对性较强，符合采购需求、相关标准及规范要求，得4分； 3.运维服务流程较全面、较具体、有一定的科学性和合理性，针对性一般，但能符合采购需求、相关标准及规范要求，得3分； 4.运维服务流程不全面、不具体、科学性和合理性较差，针对性较弱，勉强符合采购需求、相关标准及规范要求，得2分； 5.运维服务流程不全面、不具体、科学性和合理性较差，无针对性，不能完全符合采购需求、相关标准及规范要求，得1分； 6.未提供运维服务流程，得0分. |
|  |  | 运行保障措施 （5分） | 针对采购人系统巡检、资产保管、文档管理、安全管理、运行管理提出运行保障措施和管理工作方案。 1.运行保障措施和管理工作方法安排合理、内容清晰、可行性高，针对性强，得5分； 2.运行保障措施和管理工作方法安排合理性一般、内容清晰性一般、可行性一般，欠针对性，得3分； 3.运行保障措施和管理工作方法安排不合理性、 内容不清晰、可行性欠缺，通用性较强，得1分； 4.未提供不得分。 |
|  |  | 重点服务内容应对方案 （40分） | 信息网络系统设备服务方案的完整性、合理性、可行性： 1.思路清晰，全面、合理，方案有针对性，符合项目要求，得5分； 2.思路较清晰，方案较合理，得3分； 3.方案基本可行，得1分； 4.不提供的或方案不可行的不得分。 |
|  |  |  | 法院信息化系统整体运行环境和机房配套设施服务方案的完整性、合理性、可行性等： 1.思路清晰，全面、合理，方案有针对性，符合项目要求，得5分； 2.思路较清晰，方案较合理，得3分； 3.方案基本可行，得1分； 4.不提供的或方案不可行的不得分。 |
|  |  |  | 审判业务应用支持维护服务方案的完整性、合理性、可行性等： 1.思路清晰，全面、合理，方案有针对性，符合项目要求，得5分； 2.思路较清晰，方案较合理，得3分； 3.方案基本可行，得1分； 4.不提供的或方案不可行的不得分。 |
|  |  |  | 数据运维服务方案的完整性、合理性、可行性等： 1.思路清晰，全面、合理，方案有针对性，符合项目要求，得5分； 2.思路较清晰，方案较合理，得3分； 3.方案基本可行，得1分； 4.不提供的或方案不可行的不得分。 |
|  |  |  | 内部网站系统的维护方案的完整性、合理性、可行性等： 1.思路清晰，全面、合理，方案有针对性，符合项目要求，得5分； 2.思路较清晰，方案较合理，得3分； 3.方案基本可行，得1分； 4.不提供的或方案不可行的不得分。 |
|  |  |  | 综合显示系统维护服务方案的完整性、合理性、可行性等： 1.思路清晰，全面、合理，方案有针对性，符合项目要求，得5分； 2.思路较清晰，方案较合理，得3分； 3.方案基本可行，得1分； 4.不提供的或方案不可行的不得分。 |
|  |  |  | 庭审视频系统维护服务方案的完整性、合理性、可行性等： 1.思路清晰，全面、合理，方案有针对性，符合项目要求，得5分； 2.思路较清晰，方案较合理，得3分； 3.方案基本可行，得1分； 4.不提供的或方案不可行的不得分。 |
|  |  |  | 通讯链路维护保障服务方案的完整性、合理性、可行性等： 1.思路清晰，全面、合理，方案有针对性，符合项目要求，得5分； 2.思路较清晰，方案较合理，得3分； 3.方案基本可行，得1分； 4.不提供的或方案不可行的不得分。 |
|  |  | 重大时期 运维服务 保障方案 （5分） | 提供重大时期运维服务保障方案，根据供应商所提供的方案是否符合本项目的实际需求和用户的实际情况等方面进行综合评价： 1.所提供的方案内容完整、结构合理，可操作性强，得5分； 2.所提供的方案比较完整、结构比较合理，可操作一般，得3分； 3.所提供的方案内容有缺失、结构合理性差，可操作差，得1分； 4.未提供方案不得分。 |
|  |  | 应急响应 服务方案 （5分） | 提供应急响应服务方案，根据供应商所提供的应急响应服务方案是否符合本项目的实际需求和用户的实际情况等方面进行综合评价： 1.所提供的方案内容完整、结构合理，可操作性强，得5分； 2.所提供的方案比较完整、结构比较合理，可操作一般，得3分； 3.所提供的方案内容有缺失、结构合理性差，可操作差，得1分； 未提供方案不得分。 |
|  |  | 拟派人员 方案 （10分） | 人员配备：评委根据供应商提供派遣本项目实施团队人员与本项目相关的包含但不限于服务人员数量、资质证书、项目负责人实力情况。评委根据供应商提供的以上证明文件： 人员配备方案完善并完全满足本项目要求，得10分 人员配备方案完善并较好的满足本项目要求，得7分 人员配备方案一般并基本满足本项目要求，得4分 人员配备方案较差并不完全满足本项目要求，得1分 未提供人员配备方案得0分。 |
|  |  | 保密措施、 安全保证方案 （5分） | 提供信息保密、安全的具体措施和承诺（包括对运维过程和最终成果的保密措施）。根据供应商所提供的方案是否符合本项目的安全保密需求方面综合评价 1.保密措施严密完善，完全符合项目需要：5分； 2.保密措施具有基本完整，可以满足项目需要：3分； 3.保密措施不能满足项目需要：1分； 4.未提供方案不得分。 |
| 3 | 商务 部分 (15分) | 类似项目实施业绩 (10分) | 投标人近三年内（2023年3月20日起至投标截止时间止）同类项目建设成功案例(专指本次采购相关服务类，以中标通知书或实际合同(与用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页)为依据，中标通知书或实际合同均需附服务清单和服务反馈意见书)，每提供一个有效业绩得2分，最多得10分。 |
|  |  | 利于本项目履约能力证明 (5分) | 1.投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分； 2.投标人有具ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，贰级（含）以上得2分；叁级（含）以下得1分。 3.投标人具有信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维）得2分； 备注:提供针对以上内容的实质性佐证文件，未提供不作为评审依据。 |

# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 基础环境运维服务 | 410 | 1项 | （一）信息网络系统设备的运维…… 详见招标文件第五章采购需求 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期:自2026年5月1日至2027年4月30日止。

服务地点:采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

双方签署合同后30个工作日内，采购人向中标单位支付2026年5月-12月50%运维款；11月采购人向中标单位支付2026年5月-12月50%。整体服务期满后30个工作日内采购人向中标单位支付剩余运维款。每笔服务费支出的同时，中标单位应开具对应采购人付款金额的发票。

- 采购需求

- 项目概述

自1995年建院以来，我院历经近三十年的信息化深耕，已构建起覆盖全院、功能完备的智慧法院生态体系。目前，全院信息化终端千余台，建成以审判流程管理为核心，涵盖审判业务、执行指挥、智慧法庭、政务办公、安防安检、集控展示及基础支撑设施在内的全维度综合应用集群。

在数据互联方面，我院依托统一信息交换平台，实现了与检察机关的数据深度融合及区級政务信息的互联互通，并高质量对接全国法院执行威慑机制与中国法院网，全面践行“智慧司法为民”理念，让数据多跑路、群众少跑腿。

该体系的持续运行，不仅显著提升了审判执行质效与管理现代化水平，更实现了司法资源、人力资源及技术资源的集约化配置与高效共享。为深入贯彻落实北京市高级人民法院《北京市法院信息网络系统运行与维护管理暂行办法》关于网络安全与稳定运行的最新要求，保障我院信息化基础设施的高可用性与安全性，现拟启动“网络运维费基础环境运维服务”采购项目的公开招标工作，旨在通过专业化运维服务，进一步夯实数字正义的技术底座。

# 2.技术服务内容

## （一）信息网络系统设备的运维

【概况】信息网络设备维护范围是指北京市海淀区人民法院计算机局域网及派出法庭的主要信息网络设备，包括：网络系统、主机系统、存储系统、备份系统、安全系统、终端设备、安防监控等。

主要设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 资产项目 | 数量 | 购进年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 华为S1700-24R | 网络设备 | 6 | 2021 |
| 2 | 交换机 | 华为s5720 | 网络设备 | 1 | 2020 |
| 3 | 交换机 | 华为s5700 | 网络设备 | 2 | 2020 |
| 4 | 交换机 | 华为S5700 | 网络设备 | 14 | 2018 |
| 5 | 交换机 | LS-S5130-54C-HI | 网络设备 | 6 | 2017 |
| 6 | 交换机 | LS-S3600V2-52TP-PWR-EI | 网络设备 | 2 | 2017 |
| 7 | 交换机 | H3C S1016R | 网络设备 | 14 | 2015 |
| 8 | 交换机 | S1016R | 网络设备 | 3 | 2014 |
| 9 | 交换机 | 华为S5700－28C－SI | 网络设备 | 1 | 2014 |
| 10 | 交换机 | 华为 S5700-28P | 网络设备 | 1 | 2014 |
| 11 | 交换机 | 华三S1016R | 网络设备 | 9 | 2013 |
| 12 | 交换机 | LS-7506E-V | 网络设备 | 2 | 2013 |
| 13 | 交换机 | LS-3100V2-52TP | 网络设备 | 16 | 2013 |
| 14 | 交换机 | LS-3100V2-26TP-S1 | 网络设备 | 6 | 2013 |
| 15 | 交换机 | LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3 | 网络设备 | 3 | 2013 |
| 16 | 交换机 | LS-5100-26P-EI-H3 | 网络设备 | 13 | 2013 |
| 17 | 光模块 | 多模光模块 | 系统设备组件 | 62 | 2013 |
| 18 | 交换机 | SM3300-52T-AC | 网络设备 | 1 | 2013 |
| 19 | 交换机 | 迈普SM4320－52TC | 网络设备 | 3 | 2013 |
| 20 | 交换机 | TP-LINK TL-SG1008+ | 网络设备 | 1 | 2013 |
| 21 | 交换机 | H3C S5500-52C-PWR-EI | 网络设备 | 1 | 2013 |
| 22 | 专线 | VPDN专线（10M） | 网络通信系统 | 12 | 2012 |
| 23 | VPDN数据卡 | VPDN数据卡 | 网络通信系统 | 12 | 2012 |
| 24 | WIFI | H3CWA2620-AGN-FIT | 网络设备 | 1 | 2012 |
| 25 | 路由器 | H3C MSR 30 20 | 路由器 | 1 | 2012 |
| 26 | 网络及信息安全设备 | 深信服SG-M6300 | 网络设备 | 1 | 2012 |
| 27 | 防火墙 | 曙光TLFW-1000M(61001146) | 网络设备 | 2 | 2012 |
| 28 | 内网核心交换机 | H3C LS-7506E | 网络设备 | 2 | 2012 |
| 29 | 外网核心交换机 | H3C LS-7506E | 网络设备 | 1 | 2012 |
| 30 | 交换机 | H3C LS-5120-48P-EI-H3 | 网络设备 | 26 | 2012 |
| 31 | 交换机 | H3C S1224 | 网络设备 | 4 | 2012 |
| 32 | 路由器 | H3C RT-MSR2020-AC-H3+LIC-S | 路由器 | 1 | 2011 |
| 33 | 交换机 | LS-3100-26TP-EI-H3-A | 网络设备 | 1 | 2011 |
| 34 | 交换机 | H3C LS-3100-26TP-EI-H3-A | 网络设备 | 2 | 2011 |
| 35 | 交换机 | H3C S3600-52P-SI | 网络设备 | 1 | 2011 |
| 36 | 交换机 | H3C S7503 | 网络设备 | 1 | 2009 |
| 37 | 交换机 | H3C S3600-52P-SI | 网络设备 | 1 | 2009 |
| 38 | 城域网设备 | 采集设备、控制台 | 系统设备组件 | 351 | 2007 |
| 39 | 核心路由器 | 中心节点(核心路由器) | 路由器 | 1 | 2006 |
| 40 | 网络堆叠模块 | LS-ST1UA | 网络设备 | 6 | 2005 |
| 41 | DSLC-120 | 苏州科达DSL120复用器 | 网络通信系统 | 1 | 2005 |
| 42 | 语音综合数字业务系统 | 苏州柯达综合复用设备以及系统 | 网络服务系统 | 1 | 2002 |
| 二、主机系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 联想RD650 | 服务器 | 2 | 2025 |
| 2 | 服务器 | HPE DL380 Gen9 | 服务器 | 11 | 2020 |
| 3 | 服务器 | HUAWEI RH2288H V3 | 服务器 | 1 | 2018 |
| 4 | 服务器 | HUAWEI RH2288 V3 | 服务器 | 2 | 2018 |
| 5 | 服务器 | DELL PowerEdge R730 | 服务器 | 1 | 2018 |
| 6 | 服务器 | HUAWEI RH2288 V3 | 服务器 | 6 | 2017 |
| 7 | 服务器 | oracle T5-8 | 小型机 | 1 | 2016 |
| 8 | 服务器 | HP DL 380 G8 | 服务器 | 1 | 2014 |
| 9 | 服务器 | 华为RH1288 V2 | 服务器 | 4 | 2014 |
| 10 | 服务器 | HP DL360e 8SFF | 服务器 | 2 | 2014 |
| 11 | 服务器 | HP DL380e 12－LFF | 服务器 | 3 | 2014 |
| 12 | 服务器 | 戴尔PowerEdge R720XD | 服务器 | 6 | 2013 |
| 13 | 服务器 | 戴尔PowerEdge R720 | 服务器 | 1 | 2013 |
| 14 | 服务器 | IBM X3650M3 | 服务器 | 5 | 2012 |
| 15 | 服务器 | oracle T5120 | 小型机 | 1 | 2012 |
| 16 | 服务器 | DELL PowerEdge R720 | 服务器 | 2 | 2012 |
| 17 | 服务器 | DELL Precision T3600 | 服务器 | 1 | 2012 |
| 18 | 服务器 | 联想ThinkServer RD630 | 服务器 | 10 | 2012 |
| 19 | 服务器 | IBM X3650M3 | 服务器 | 1 | 2011 |
| 20 | 服务器 | R520 G7 | 服务器 | 7 | 2011 |
| 21 | 服务器 | R710 | 服务器 | 1 | 2010 |
| 22 | 服务器 | IBM X3650 | 服务器 | 1 | 2009 |
| 23 | 服务器 | DELL PE2950 | 服务器 | 3 | 2007 |
| 三、存储系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 同有2000 | 存储设备 | 1 | 2024 |
| 2 | 备份一体机 | 爱数FX6500 | 存储设备 | 1 | 2021 |
| 3 | 存储设备 | 华为DAE22435U4 | 存储设备 | 1 | 2018 |
| 4 | 磁盘阵列 | 华为OceanStor 5500 V3 -AQJ-bfcc存储 | 存储设备 | 1 | 2017 |
| 5 | 磁盘阵列 | 联想Storage_S3200 | 存储设备 | 3 | 2015 |
| 7 | 磁盘阵列 | 华为S2600T | 存储设备 | 1 | 2015 |
| 8 | 联想扩展柜 | SureSAS112 | 存储设备 | 3 | 2015 |
| 9 | 磁盘阵列 | 联想SureSAS 112 | 存储设备 | 1 | 2014 |
| 10 | 存储设备 | 大华DH-NVR6000 | 存储设备 | 3 | 2013 |
| 11 | 审判信息集中存储设备 | 强氧Oxygen Tcc 4K24FS | 存储设备 | 2 | 2013 |
| 12 | 磁盘阵列 | 华为S5600T | 存储设备 | 1 | 2013 |
| 13 | 磁盘阵列 | 华为SPE61C0200-S51-2C24G-BASE | 存储设备 | 1 | 2012 |
| 14 | 磁盘阵列 | 曙光DS600-F20存储 | 存储设备 | 1 | 2012 |
| 15 | 存储设备 | 曙光DS600-F20 | 存储设备 | 2 | 2012 |
| 16 | 多媒体磁盘阵列 | Lenovo-HDS AMS2100 | 存储设备 | 1 | 2012 |
| 17 | 磁盘阵列 | Lenovo SureSAS 112 | 存储设备 | 1 | 2012 |
| 18 | 档案磁盘阵列 | Lenovo SureSAS | 存储设备 | 1 | 2011 |
| 四、备份系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 备份一体机 | 爱数FX6500 | 备份软件 | 1 | 2021 |
| 五、安全系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿盟准入控制系统 | UTS-NACNX3-HD4000 | 网络安全设备 | 1 | 2025 |
| 2 | 内网边界防火墙 | USG-FW-3620EP | 网络安全设备 | 1 | 2017 |
| 3 | 内网核心防火墙 | USG-FW-4000EP-D | 网络安全设备 | 2 | 2017 |
| 4 | 内网防毒墙系统 | ISP2000-ME-N | 网络安全设备 | 2 | 2017 |
| 5 | 内网盈高准入系统 | ASM6305 | 网络安全设备 | 1 | 2017 |
| 6 | 内网数据库审计系统 | DAS-A500 | 网络安全设备 | 1 | 2017 |
| 7 | 内网入侵检测系统 | NT600-TC-SRP | 网络安全设备 | 1 | 2017 |
| 8 | 内网网络安全审计系统 | GE500E | 网络安全设备 | 1 | 2017 |
| 9 | 内网漏洞扫描系统 | RSASNX3-S | 网络安全设备 | 1 | 2017 |
| 10 | 内网运维审计系统 | SAS 3000-01 | 网络安全设备 | 1 | 2017 |
| 11 | 主机安全审计 | LASNX3-HF | 网络安全设备 | 1 | 2017 |
| 六、办公终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 超翔TK630-V050 | 办公终端设备 | 886 | 2021 |
| 2 | 笔记本电脑 | 超锐TL411-V3 | 办公终端设备 | 632 | 2021 |
| 3 | 打印机 | 立思辰 | 办公终端设备 | 312 | 2021 |
| 4 | 台式电脑 | THINKCENTER M710t-D749 | 办公终端设备 | 62 | 2018 |
| 5 | 笔记本电脑 | ThinkPad L470-107 | 办公终端设备 | 6 | 2018 |
| 6 | 台式电脑 | 联想M710t | 办公终端设备 | 12 | 2017 |
| 7 | 高速扫描仪 | 柯达i2600 | 办公终端设备 | 2 | 2017 |
| 8 | 高拍仪 | 良田S920A3 | 办公终端设备 | 164 | 2017 |
| 9 | 打印机 | DS1700ii+ | 办公终端设备 | 6 | 2017 |
| 10 | 台式电脑 | M4500t | 办公终端设备 | 347 | 2016 |
| 11 | 笔记本电脑 | K41 | 办公终端设备 | 98 | 2016 |
| 12 | 车载终端（含SIM卡） | XYTD-A1 | 办公终端设备 | 60 | 2014 |
| 13 | 条码扫描枪 | 浩顺晶密S51 | 办公终端设备 | 175 | 2014 |
| 14 | 二代身份证读卡器 | 华旭金卡HX-FDX3S | 办公终端设备 | 180 | 2014 |
| 15 | 触摸查询一体机 | 金雀KLG220H | 办公终端设备 | 5 | 2014 |
| 16 | 台式电脑 | 联想B4360 | 办公终端设备 | 2 | 2014 |
| 17 | 移动执法仪 | 智敏Z8 | 办公终端设备 | 80 | 2014 |
| 18 | 媒体终端 | MT1200/迈普 | 办公终端设备 | 8 | 2014 |
| 19 | 终端授权使用管理代码 | MS8300-L-1/迈普 | 办公终端设备 | 8 | 2014 |
| 20 | 打印机 | DS1700II | 办公终端设备 | 1 | 2014 |
| 21 | 联想笔记本 | E4330 | 办公终端设备 | 20 | 2014 |
| 22 | 彩色打印机 | 富士施乐C3055 | 办公终端设备 | 1 | 2014 |
| 23 | 数码复印机（彩色） | 富士施乐DocuCentre-IV C2265 | 办公终端设备 | 1 | 2013 |
| 24 | 彩色多功能一体机 | 富士施乐AP7780CPS | 办公终端设备 | 2 | 2013 |
| 25 | 彩色多功能一体机 | 柯尼卡美能达C754 | 办公终端设备 | 1 | 2013 |
| 26 | 高速扫描仪 | 中晶S8090 | 办公终端设备 | 1 | 2013 |
| 27 | 笔记本电脑 | 戴尔14Z－2518 | 办公终端设备 | 30 | 2013 |
| 28 | 功放 | 声霸MA2400 | 办公终端设备 | 3 | 2013 |
| 29 | 调音台 | 声艺RW5767 | 办公终端设备 | 3 | 2013 |
| 30 | 话筒 | 铁三角 | 办公终端设备 | 12 | 2013 |
| 31 | 扩音器 | 声霸BG－250 | 办公终端设备 | 12 | 2013 |
| 32 | 显示屏 | 夏普46LX450A | 办公终端设备 | 33 | 2013 |
| 33 | GPS模块 | 华晨滨鹏BPS－6A | 办公终端设备 | 5 | 2013 |
| 34 | 对讲机 | 摩托罗拉CP1660 | 办公终端设备 | 10 | 2013 |
| 35 | 台式电脑 | 联想Think M8400T | 办公终端设备 | 10 | 2013 |
| 36 | 显示器 | 联想 | 办公终端设备 | 10 | 2013 |
| 37 | 笔记本电脑 | 联想T430－14 | 办公终端设备 | 10 | 2013 |
| 38 | 笔记本电脑 | 联想昭阳E49A008 | 办公终端设备 | 80 | 2013 |
| 39 | 台式电脑 | 联想M7101z | 办公终端设备 | 130 | 2013 |
| 40 | 笔记本电脑 | 联想昭阳K4350A04 | 办公终端设备 | 12 | 2013 |
| 41 | 工作站 | W530－01 | 办公终端设备 | 2 | 2013 |
| 42 | 音箱 | 音箱 | 办公终端设备 | 4 | 2013 |
| 43 | 打印机 | praser5550 | 办公终端设备 | 1 | 2013 |
| 44 | 打印机 | HPLasterJetPro400ColorM451nw | 办公终端设备 | 6 | 2013 |
| 45 | 打印机 | 长虹3D46C2000I | 办公终端设备 | 20 | 2013 |
| 46 | 复印机 | 佳能Ir1024J | 办公终端设备 | 1 | 2013 |
| 47 | 电视支架 | 艾维美VMM1680 | 办公终端设备 | 20 | 2013 |
| 48 | 媒体终端 | MT1200/迈普 | 办公终端设备 | 30 | 2013 |
| 49 | 终端授权使用管理代码 | MS8300-L-1/迈普 | 办公终端设备 | 30 | 2013 |
| 50 | 电视机 | 液晶电视32寸 KLV-32R429A/索尼 | 办公终端设备 | 16 | 2013 |
| 51 | 电视机 | 液晶电视40寸 KLV-40R479A/索尼 | 办公终端设备 | 14 | 2013 |
| 52 | 电视机 | LCD-52LX545A | 办公终端设备 | 2 | 2013 |
| 53 | 安装支架 | LP65T | 办公终端设备 | 2 | 2013 |
| 54 | 电视机 | LCD-40LX330A | 办公终端设备 | 9 | 2013 |
| 55 | 安装支架 | NBT1800+NBCU | 办公终端设备 | 9 | 2013 |
| 56 | 实物展台 | ZT-VPS-8200 | 办公终端设备 | 9 | 2013 |
| 57 | 预监显示器 | US-M0700 | 办公终端设备 | 9 | 2013 |
| 58 | 打印机 | ML-3310D | 办公终端设备 | 9 | 2013 |
| 59 | 台式电脑 | ThinkCentre M4300T | 办公终端设备 | 13 | 2013 |
| 60 | 5单红显示屏 | 732mm*122mm | 办公终端设备 | 11 | 2013 |
| 61 | 网络数码彩色多功能机 | ApeosPort-III C5575 | 办公终端设备 | 1 | 2013 |
| 62 | 纸库 | 纸库 | 办公终端设备 | 1 | 2013 |
| 63 | 硬盘 | 2T | 办公终端设备 | 24 | 2013 |
| 64 | 台式电脑 | 联想ThinkCentre M711 | 办公终端设备 | 32 | 2013 |
| 65 | 台式电脑 | 联想ThinkCentre M4300T | 计算机设备 | 36 | 2012 |
| 66 | 装订机 | 金典GD-W500 | 计算机设备 | 1 | 2012 |
| 67 | 复印机 | 理光Aficio MP 2550B | 计算机设备 | 1 | 2012 |
| 68 | 打印机 | 三星 ML-3310D | 计算机设备 | 40 | 2012 |
| 69 | 台式电脑 | 联想M6250t | 计算机设备 | 70 | 2012 |
| 70 | 打印机 | 得实DS1700 | 计算机设备 | 1 | 2012 |
| 71 | 台式电脑 | 宏基 | 办公终端设备 | 10 | 2012 |
| 72 | 台式电脑 | 宏基D430－H61 | 办公终端设备 | 6 | 2012 |
| 73 | 打印机 | 佳能LBP5960 | 计算机设备 | 1 | 2012 |
| 74 | 笔记本电脑 | 联想K47A | 计算机设备 | 3 | 2012 |
| 75 | 打印机 | 联想C8700DN | 计算机设备 | 1 | 2012 |
| 76 | 照相机 | 索尼SLT－A77 | 计算机设备 | 1 | 2012 |
| 77 | 摄像机 | 索尼HXR－MC58C | 计算机设备 | 1 | 2012 |
| 78 | 移动执法终端 | YDK1213 | 办公终端设备 | 50 | 2012 |
| 79 | 扫描仪 | 柯达高速多功能i620 | 办公终端设备 | 1 | 2011 |
| 80 | 扫描仪 | 柯达高速多功能i1440 | 办公终端设备 | 1 | 2011 |
| 81 | 台式电脑 | 联想M6250t | 计算机设备 | 20 | 2011 |
| 82 | 扫描仪 | 爱普生GT-S80 | 系统设备组件 | 1 | 2011 |
| 83 | 装订机 | 金典108 | 系统设备组件 | 1 | 2011 |
| 84 | 档案密集设备 | 鸿瑞智 | 系统设备组件 | 1 | 2011 |
| 85 | 复印机 | Aficio MP 5000B | 计算机设备 | 1 | 2011 |
| 86 | 台式电脑 | 联想ThinkCentre M8000t | 计算机设备 | 34 | 2011 |
| 87 | 速录机 | 亚伟三代速录机 | 计算机设备 | 34 | 2011 |
| 88 | 传真机 | 理光3320L | 计算机设备 | 1 | 2011 |
| 89 | 碎纸机 | 范罗士 PS-79CI | 计算机设备 | 2 | 2011 |
| 90 | 复印机 | 理光Aficio MP 2550B | 计算机设备 | 1 | 2011 |
| 91 | 笔记本电脑 | 联想K46A | 计算机设备 | 321 | 2011 |
| 92 | 笔记本电脑 | 联想E46G | 计算机设备 | 30 | 2011 |
| 93 | 笔记本电脑 | 联想E46L | 计算机设备 | 1 | 2011 |
| 94 | 速录机 | YW-III型 | 计算机设备 | 20 | 2011 |
| 95 | 扫描仪 | 紫光Uniscan F20A | 计算机设备 | 2 | 2011 |
| 96 | 笔记本电脑 | 联想T410i | 计算机设备 | 7 | 2011 |
| 97 | 笔记本电脑 | 联想X201t | 计算机设备 | 1 | 2011 |
| 98 | 笔记本电脑 | 联想X201i | 计算机设备 | 1 | 2011 |
| 99 | 一体机电脑 | 苹果 21.5寸 IMAC | 办公终端设备 | 20 | 2011 |
| 100 | 手写板 | WACOM Bamboo Pen Small ctl460 | 办公终端设备 | 19 | 2011 |
| 101 | 打印机 | 得实DS1700 | 计算机设备 | 2 | 2010 |
| 102 | 打印机 | 联想LJ2200 | 计算机设备 | 82 | 2010 |
| 103 | 打印机 | 联想LJ3600D | 计算机设备 | 30 | 2010 |
| 104 | 摄像机 | sony pmw－EX3 | 计算机设备 | 1 | 2010 |
| 105 | 摄像机 | sony hdr－xr150e | 计算机设备 | 1 | 2010 |
| 106 | 投影仪 | 优派 PJL9250 | 计算机设备 | 2 | 2010 |
| 107 | 打印机 | 富士施乐DC4127 | 计算机设备 | 1 | 2010 |
| 108 | 打印机 | 富士施乐DCIIIC7600 | 计算机设备 | 2 | 2010 |
| 109 | 打印机 | 惠普CM1312 | 计算机设备 | 1 | 2010 |
| 110 | 台式电脑 | 非线性编辑系统 | 计算机设备 | 1 | 2010 |
| 111 | 台式电脑 | 联想M6100t | 计算机设备 | 120 | 2010 |
| 112 | 速录机 | YW-III型 | 计算机设备 | 60 | 2010 |
| 113 | 速录机 | YW-III型 | 计算机设备 | 51 | 2009 |
| 114 | 打印机 | 惠普1007 | 计算机设备 | 2 | 2009 |
| 115 | 打印机 | 网络数码彩色多功能机 ApeosPort-III C4400 | 计算机设备 | 1 | 2009 |
| 116 | 台式电脑 | THINKCENTER m4000te8400 | 计算机设备 | 4 | 2009 |
| 117 | 台式电脑 | 联想开天 | 计算机设备 | 1 | 2009 |
| 118 | 复印机 | 佳能iR2030 | 计算机设备 | 10 | 2008 |
| 119 | 台式电脑 | 联想M6900 | 计算机设备 | 138 | 2008 |
| 120 | 台式电脑 | 方正君逸M500 | 计算机设备 | 182 | 2007 |
| 121 | 笔记本电脑 | 戴尔LatitudeE6420 | 笔记本 | 10 | 2007 |
| 122 | 打印机 | 联想LJ3600D | 打印机 | 40 | 2007 |
| 七、安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界监控 | IDS-8616nx-i8/s | 系统设备组件 | 1 | 2018 |
| 2 | 庭审图像采集器 | 海康DS-2CD4132FWD-I/BC | 系统设备组件 | 72 | 2017 |
| 3 | 摄像头 | 海康威视DS-1100K | 系统设备组件 | 1 | 2017 |
| 4 | 显示屏 | 海信LED55K300U | 系统设备组件 | 4 | 2017 |
| 5 | 音视频切换控制 | 微软 Surface PRO2 | 系统设备组件 | 1 | 2014 |
| 6 | 控制台设备 | 维图斯 | 系统设备组件 | 2 | 2014 |
| 7 | 监控设备 | 大华 M60 | 系统设备组件 | 1 | 2014 |
| 8 | 控制台 | 美承互联定制 | 系统设备组件 | 1 | 2014 |
| 9 | 门禁系统 | 门禁系统 | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 10 | 大屏幕显示 | 大屏幕显示 | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 11 | 硬盘录像机 | DS-9116HF-ST | 系统设备组件 | 3 | 2013 |
| 12 | 视频分配器 | ZH-VD1664 | 系统设备组件 | 3 | 2013 |
| 13 | 音频分配器 | ZH-AD1664 | 系统设备组件 | 3 | 2013 |
| 14 | 红外半球摄像机 | DS-5192P-IR1 | 系统设备组件 | 32 | 2013 |
| 15 | 拾音器 | E系列 | 系统设备组件 | 19 | 2013 |
| 16 | 门禁控制器 | SY210NT2 | 系统设备组件 | 6 | 2013 |
| 17 | 协议转换器 | SY95A-V3 | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 18 | 读卡器 | ASR-605 | 系统设备组件 | 3 | 2013 |
| 19 | 电磁锁 | R220-250KG | 系统设备组件 | 2 | 2013 |
| 20 | 门禁系统配件 | 信号线、电源线、控制线 | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 21 | X光机 | 618XR | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 22 | 高清刻录机 | DMR-BWT820GK | 系统设备组件 | 9 | 2013 |
| 23 | 单路音频放大设备 | VTEL-AMIX102 | 系统设备组件 | 9 | 2013 |
| 24 | 高清音频采集器 | VTEL-MIC-A618 | 系统设备组件 | 9 | 2013 |
| 25 | 视频分配器 | ZH-VD0102 | 系统设备组件 | 11 | 2013 |
| 26 | 控制系统 | CM-TX | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 27 | 硬盘录像机 | DH-DVR1604HG-S-E | 系统设备组件 | 6 | 2013 |
| 28 | 硬盘 | 希捷2TB 7200转 64MB SATA3 | 系统设备组件 | 48 | 2013 |
| 29 | 安防监控系统配件 | 通讯线、管、开关 | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 30 | 中央管理软件 | WEB-S-AX-SBSP | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 31 | 基本控制器 | WEB-600P | 系统设备组件 | 2 | 2013 |
| 32 | 控制器内存升级 | NPM-256MP | 系统设备组件 | 2 | 2013 |
| 33 | WEB-201/600 LonWorks组件 | DR-LONFT10-AXP | 系统设备组件 | 2 | 2013 |
| 34 | 控制器嵌入式编程工具 | WEB-AX-EMBP | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 35 | 自由编程DDC控制模块 | PUL6438 | 系统设备组件 | 56 | 2013 |
| 36 | 终端电阻 | XAL-TERM | 系统设备组件 | 4 | 2013 |
| 37 | 传感器 | 温湿度风道传感器H7080 | 系统设备组件 | 8 | 2013 |
| 38 | 液位开关浮子 | MAC_3 | 系统设备组件 | 40 | 2013 |
| 39 | 水阀执行器 | ML7421B1023-E | 系统设备组件 | 3 | 2013 |
| 40 | 调节型风阀执行器20NM | CN7220A2007 | 系统设备组件 | 3 | 2013 |
| 41 | 传感器 | 室外温湿度传感器H7508A1026 | 系统设备组件 | 2 | 2013 |
| 42 | 蝶阀执行器（开关型） | V4ABFW16-125-012 | 系统设备组件 | 3 | 2013 |
| 43 | 控制柜箱 | (含变压器、端子等)800*600*200 | 系统设备组件 | 26 | 2013 |
| 44 | 电池 | 12V/100AH | 系统设备组件 | 128 | 2013 |
| 45 | 数字化采集设备 | 大华DH-NVS0804HF-A | 系统设备组件 | 36 | 2013 |
| 46 | 音视频管理软件 | 大华DSS-C2.2/100/100 | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 47 | 分配器 | 安心AX-6G0104AV | 系统设备组件 | 9 | 2013 |
| 48 | 监控设备 | 大华DH-DVR1604HG-S | 系统设备组件 | 5 | 2013 |
| 49 | 监控探头 | 大华DH-IPC-HDB3202P | 系统设备组件 | 2 | 2013 |
| 50 | 音视频集中控制设备 | PowerCreator Media Server | 系统设备组件 | 7 | 2013 |
| 51 | 法庭管理应用软件 | PowerCreator Media | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 52 | 庭审展示、直播调度系统 | PowerCreator Media-S | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 53 | 音视频调度设备 | PowerCreatorN1 | 系统设备组件 | 150 | 2013 |
| 54 | 审判业务管理软件 | PowerCreator-D | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 55 | 光盘刻录设备 | 派美雅PMY-4102 | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 56 | 监控系统 | 复兴法庭监控系统 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 57 | 报警系统 | 复兴法庭报警系统 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 58 | 门禁系统 | 复兴法庭门禁系统 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 59 | 读卡器 | ASR-605 | 系统设备组件 | 82 | 2012 |
| 60 | 电磁锁 | R220-250KG | 系统设备组件 | 41 | 2012 |
| 61 | 门禁系统配件 | 信号线、电源线、控制线 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 62 | 对讲系统 | 复兴法庭对讲系统 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 63 | POS消费 | 复兴法庭POS消费 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 64 | 安检系统 | 复兴法庭安检系统 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 65 | 来访系统 | 复兴豪华型一体机德生TSV-C2 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 66 | 车库管理系统 | 复兴车库系统 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 67 | 硬盘录像机 | DS-9116HF-S | 系统设备组件 | 18 | 2012 |
| 68 | 硬盘 | 2T | 系统设备组件 | 144 | 2012 |
| 69 | 红外一体摄像机 | SCO-2120RP | 系统设备组件 | 17 | 2012 |
| 70 | 红外半球摄像机 | SCD-2080P | 系统设备组件 | 150 | 2012 |
| 71 | 红外半球摄像机 | DS-5192P-IR1 | 系统设备组件 | 336 | 2012 |
| 72 | 视频分配器 | ZH-VD1664 | 系统设备组件 | 17 | 2012 |
| 73 | 音频分配器 | ZH-AD1664 | 系统设备组件 | 14 | 2012 |
| 74 | 拾音器 | E系列 | 系统设备组件 | 196 | 2012 |
| 75 | 摄象机电源 | DC12V | 系统设备组件 | 167 | 2012 |
| 76 | 保安监控系统配件 | 视频线、控制线、电源线 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 77 | 监控服务器 | 冠方五层机房 海康威视8700 | 系统设备组件 | 1 | 2017 |
| 78 | 存储 | 冠方五层机房 DS-K1F100-D8 | 系统设备组件 | 2 | 2017 |
| 79 | 存储硬盘 | 冠方五层机房 4T | 系统设备组件 | 72 | 2017 |
| 80 | 中型控制器 | XL100C | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 81 | 传感器 | 风道温度传感器T7421A1009 | 系统设备组件 | 4 | 2012 |
| 82 | 传感器 | 风道湿度传感器H7011A1000 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 83 | 楼宇自控系统配件 | 模块、开关 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 八、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线 | 第三办公区综合布线系统 | 系统设备组件 | 1 | 2016 |
| 2 | 综合布线 | 中关村法庭综合布线系统 | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 3 | 综合布线 | 第二办公区综合布线 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 4 | 综合布线 | 海法院本部综合布线 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 5 | 综合布线 | 东升法庭综合布线系统 | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 6 | 综合布线 | 上地法庭综合布线系统 | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 7 | 综合布线 | 有线电视布线 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 8 | 综合布线 | 光缆敷设 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 9 | 综合布线 | 传输设备安装 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 10 | 综合布线 | 传输设备配置 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 11 | 综合布线 | 管桥架 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 九、媒体资源管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监视设备 | SONY LMD-2341W | 监视器 | 1 | 2012 |
| 2 | 音视频编辑设备 | 雷特EDWS-5000 | 编辑机 | 1 | 2012 |
| 3 | 信息集中存储设备 | Oxygen Tcc 4K24FS（96TB） | 储存设备 | 2 | 2012 |
| 4 | 服务器 | DELL R710 | 安全设备 | 1 | 2012 |
| 5 | 交换机（光纤） | 思科 DS-C9124AP-K9 交换机 | 网络安全设备 | 1 | 2012 |

【要求】负责上述系统运行状态进行监控、检测、管理和维护；对整个系统提供运行监管、故障维护、配置维护、升级维护等，保证各个系统有效、安全、稳定运行。

中标人保证在我院网络系统发生故障后，在15分钟内予以响应，2小时内解决。

【考核】因中标人原因造成的节点设备中断故障不得超过2小时，否则采购人有权向中标人主张索赔（500元/次）；因中标人原因造成单点故障超过2小时恢复的，采购人有权向中标人主张索赔（100元/次）；上述事故的发生达到2次/年以上，或者超过4小时未能恢复的，采购人有权向中标人主张索赔（2000元/次）

## （二）法院信息化系统整体运行环境和机房配套设施管理

【概况】我院信息系统整体运行环境和基础设施是指支撑我院各种应用系统运行所需要的系统软件和机房环境设施，主要包括如下内容：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 资产项目 | 数量 | 购进年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库系统 | Sybase | 数据库系统软件 | 1 | 2004 |
| 2 | 邮件服务器软件 | iPlanet Messaging Server | 应用业务软件 | 1 | 2002 |
| 3 | 视频点播软件 | Professional Real Server | 应用业务软件 | 1 | 2004 |
| 4 | 操作系统 | Windows Server 2003 | 主机系统软件 | 3 | 2003 |
| 5 | 操作系统软件 | WIN NT 4.0 | 主机系统软件 | 1 | 2000 |
| 6 | 操作系统 | windows2003 server | 主机系统软件 | 4 | 2005 |
| 7 | 操作系统 | 微软Windows 7 旗舰版 | 操作系统 | 19 | 2011 |
| 8 | 机柜 | 定制 | 机柜 | 6 | 2021 |
| 9 | 机柜 | 图腾 | 机柜 | 1 | 2015 |
| 10 | 机柜 | 19''Rack | 机柜 | 1 | 2015 |
| 11 | 配电柜 | 1600*700*400mm | 外围设备 | 2 | 2015 |
| 12 | 配电箱 | 600*500*180 | 外围设备 | 1 | 2015 |
| 13 | 配电辅料 | 定制 | 外围设备 | 1 | 2015 |
| 14 | 机柜 | 定制 | 机柜 | 50 | 2014 |
| 15 | 机柜 | 设备机柜 | 机柜 | 1 | 2014 |
| 16 | 机柜 | 4220 | 机柜 | 3 | 2013 |
| 17 | 机柜 | 图腾AD6042 | 机柜 | 1 | 2013 |
| 18 | 机柜 | 威龙 | 机柜 | 6 | 2013 |
| 19 | 机柜 | 定制 | 机柜 | 9 | 2013 |
| 20 | 机柜 | 650*1000*2000mm，带底座 | 机柜 | 10 | 2012 |
| 21 | 数字审委会42U机柜 | 图腾 A26042 | 机柜 | 1 | 2011 |

【要求】负责对Unix、Windows Server等系统的管理与维护，负责关键审判业务服务器Cluster集群系统的状态监控、管理与维护，负责法院数据库复制系统的运行、管理与维护，负责机房配套设施的日常检查和管理。负责系统软件、数据库的管理与维护（不含软件升级费），并持续提供相关服务（含软件系统供应商提供的技术服务），保证审判业务运行环境的正常运行。

【考核】保证系统稳定运行和数据安全。由于系统问题被投诉的采购人有权向中标人主张索赔（200元/次）；造成数据丢失的采购人有权向中标人主张索赔（2000元/次）。

- 审判业务应用支持维护

（1）全国法院办案办公平台

【概况】“全国法院办案办公平台”是最高人民法院统建业务平台，实现各系统的集约整合、数据共享和内外协同，是法院的重要核心业务。集成办案、办文、办会、办事四大功能，涉及立案办理、审判管理、执行管理、综合审批等相关业务模块，是目前法院业务相关工作的重要支撑平台。

主要服务内容如下：

| 序号 | 业务平台 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全国法院办案办公平台 | 1、全国法院办案办公平台（以下简称“一张网”）应用运维服务需求 针对统建一张网应用系统，运维服务需求需全面覆盖应用支持、培训等多个维度，涵盖统建应用支持服务深化、应用成效服务提升、账户安全服务等服务。本项目“一张网”应用运维服务对象包含办案办公、诉讼服务、立案、审判、执行、信访、通用业务、移动办案、审判管理、行政办公、人事管理、业务中心、数据中台等一级功能点。具体服务内容如下： （1）业务应用例行巡检：每日开展应用系统可用性巡检服务、应用监控服务。 （2）知识梳理：梳理全院性应用系统运维问题，形成运维知识。 （3）本院使用咨询：受理解答本院干警应用功能使用操作、流程操作等技术咨询问题，必要时提供上门指导。 （4）本院工单处理：受理解答本院各类型工单。 （5）业务故障处理及故障记录：一张网BUG记录与处理，对本院以及派出法庭无法解决的应用疑难问题进行排查分析并反馈，如应用流程问题、应用功能问题等。 （6）应用故障上报：对本院无法解决的故障和需求上报高院，如平台无法打开、无法登陆或报错、流程报错或空白、审批状态异常等。 （7）账户权限处理（应用权限、账户、组织机构）：提供账号、权限等配置，以及系统对接产生的问题沟通协调，具体问题包含账户的修改、账户权限问题的赋能、忘记密码或密码重置、状态调整等。 （8）业务流程配置：根据本院干警提出的诉服事项业务进行流程配置、业务规则配置、文书模板等调整需求，进行后台配置。 （9）缺陷跟踪与反馈：对反馈并确认为软件缺陷问题的处理进展进行跟踪和反馈。 （10）升级测试验证：配合应用系统升级进行相关的功能测试验证，确认新功能或缺陷修复情况。 （11）用户培训与回访：结合本院培训需求，组织开展培训工作，对新进人员开展培训工作。根据系统使用情况及需求开展用户回访工作，将软件使用过程中的一些不足之处反馈、进优化，使软件和实际应用更好的结合。 |

主要服务模块如下：

| 序号 | 系统分类 | 系统名称（模块） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全国法院办案办公平台 | 办案模块 | 立案办理模块 |
| 2 |  |  | 审判执行模块 |
| 3 |  |  | 信访办理模块 |
| 4 |  |  | 审判管理模块 |
| 5 |  |  | 业务查询模块 |
| 6 |  |  | 数据统计模块 |
| 7 |  |  | 数据中台模块 |
| 8 |  |  | 政法协同模块 |
| 9 |  |  | 材料收转模块 |
| 10 |  |  | 案件评查模块 |
| 11 |  |  | 失信限高模块 |
| 12 |  |  | 限制出境模块 |
| 13 |  |  | 文书上网模块 |
| 14 |  | 办文模块 | 办文模块管理 |
| 15 |  | 办会模块 | 办会模块管理 |
| 16 |  | 办事模块 | 费款管理模块 |
| 17 |  |  | 档案管理模块 |
| 18 |  |  | 档案借阅模块 |
| 19 |  |  | 业绩考评模块 |
| 20 |  |  | 电子签章模块 |
| 21 |  |  | 综合审批模块 |
| 22 |  |  | 人民陪审员模块 |
| 23 |  |  | 全国法院运维管理模块 |
| 24 |  | 后台管理模块 | 流程中心（后台） |
| 25 |  |  | 用户中心（后台） |
| 26 |  |  | 标准中心（后台） |

【要求】以“全国法院办案办公平台”为核心，面向海淀法院本部、各办公区及其派出法庭，提供“一张网”信息化应用系统日常维护、定期巡检、培训指导、电话和远程支持，确保办案办公、诉讼服务、立案、审判、执行、信访、通用业务、移动办案、审判管理、行政办公、人事管理、业务中心、数据中台等一级业务应用的高效协同；以提升服务质效为导向，建立标准化运维服务流程，实现故障快速响应、应用咨询即时解答；同步完善业务与信息资源管理机制，通过运维数据质效分析、知识库动态更新等手段，优化资源配置并形成可复用的运维经验，最终实现司法审判业务与信息化支撑的深度融合，为海淀法院数字化转型提供可持续保障。

### （2）审判业务应用系统

【概况】审判业务应用系统是法院的核心业务系统，涉及我院审判业务、审判数据、信息应用等相关系统，是法院工作的重要支撑平台，是法院审判业务正常进行的基础保障。

涉及到的审判业务应用系统主要如下：

| 序号 | 应用类别 | 应用名称 | 资产项目 | 数量 | 购进年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用软件系统 | 智慧庭审 | 应用业务软件 | 2 | 2025 |
| 2 | 应用软件系统 | 上诉案件移送管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2021 |
| 3 | 应用软件系统 | 天融信 | 应用业务软件 | 1000 | 2021 |
| 4 | 应用软件系统 | 奇安信 | 应用业务软件 | 1000 | 2021 |
| 5 | 应用软件系统 | 人和海淀 | 应用业务软件 | 1 | 2020 |
| 6 | 应用软件系统 | 资产处置一体化系统 | 应用业务软件 | 1 | 2018 |
| 7 | 应用软件系统 | 电子卷宗 | 应用业务软件 | 1 | 2017 |
| 8 | 应用软件系统 | 电子卷宗借阅服务 | 应用业务软件 | 1 | 2017 |
| 9 | 应用软件系统 | onlinepaper服务 | 应用业务软件 | 1 | 2017 |
| 10 | 应用软件系统 | ocr服务 | 应用业务软件 | 1 | 2017 |
| 11 | 应用软件系统 | 廉政档案库 | 应用业务软件 | 1 | 2017 |
| 12 | 应用软件系统 | 执行精细化系统 | 应用业务软件 | 1 | 2016 |
| 13 | 应用软件系统 | 新中间库 | 应用业务软件 | 1 | 2016 |
| 14 | 应用软件系统 | 移动法务办公平台 | 应用业务软件 | 1 | 2016 |
| 15 | 应用软件系统 | 网盘系统 | 应用业务软件 | 1 | 2016 |
| 16 | 应用软件系统 | 云平台 | 应用业务软件 | 1 | 2016 |
| 17 | 应用软件系统 | 海淀法院新内网 | 应用业务软件 | 1 | 2016 |
| 18 | 应用软件系统 | 谈话应用系统 | 应用业务软件 | 1 | 2016 |
| 19 | 应用软件系统 | 北京法院案款管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2015 |
| 20 | 应用软件系统 | 司法统计发送短信 | 应用业务软件 | 1 | 2015 |
| 21 | 应用软件系统 | 司法信息资源库 | 应用业务软件 | 1 | 2015 |
| 22 | 应用软件系统 | 司法统计系统 | 应用业务软件 | 1 | 2015 |
| 23 | 应用软件系统 | 引导系统 | 应用业务软件 | 1 | 2015 |
| 24 | 应用软件系统 | 便民系统 | 应用业务软件 | 1 | 2015 |
| 25 | 应用软件系统 | 司法信息资源管理平台 | 应用业务软件 | 1 | 2015 |
| 26 | 应用软件系统 | 法律数字图书馆 | 应用业务软件 | 1 | 2014 |
| 27 | 应用软件系统 | 诉讼群众接待登记工具 | 应用业务软件 | 1 | 2014 |
| 28 | 应用软件系统 | 司法信息自助查询引导系统 | 应用业务软件 | 1 | 2014 |
| 29 | 应用软件系统 | 品高基础架构云资源管理软件V4.0 | 应用业务软件 | 1 | 2014 |
| 30 | 应用软件系统 | 专用工作网盘 | 应用业务软件 | 1 | 2014 |
| 31 | 应用软件系统 | 诉前化解联络平台软件 | 应用业务软件 | 1 | 2014 |
| 32 | 应用软件系统 | 刑事被告人提押交接管理平台 | 应用业务软件 | 1 | 2014 |
| 33 | 应用软件系统 | 刑事简易案件文书快速生成系统 | 应用业务软件 | 1 | 2014 |
| 34 | 应用软件系统 | 海淀法院满意率测评系统 | 应用业务软件 | 1 | 2014 |
| 35 | 指挥中心集控软件 | 指挥中心全景展示系统 | 定制软件 | 1 | 2014 |
| 36 | 车载监控软件 | 车载软件 | 应用业务软件 | 1 | 2014 |
| 37 | 应用软件系统 | 审判工具软件 | 应用业务软件 | 1 | 2014 |
| 38 | 应用软件系统 | 法律法规智能检索系统 | 应用业务软件 | 1 | 2013 |
| 39 | 应用软件系统 | 人民陪审员管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2013 |
| 40 | 应用软件系统 | 实习生信息管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2013 |
| 41 | 应用软件系统 | 即时通讯系统（即时消息协作系统V2.5） | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 42 | 应用软件系统 | 应用中间件（TAS应用中间件软件V2.0） | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 43 | 应用软件系统 | 海淀视频点播系统（VOD系统） | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 44 | 应用软件系统 | 文书生成系统升级 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 45 | 应用软件系统 | 门禁系统软件升级 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 46 | 电子档案挂接 | FYG306电子档案挂接 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 47 | 应用软件系统 | MATE3041移动执法管理平台 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 48 | 应用软件系统 | GDR217智能移动通讯终端软件 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 49 | 应用软件系统 | 北京市海淀区人民法院教育培训网站开发 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 50 | 应用软件系统 | 案款管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 51 | 应用软件系统 | 保全流程管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 52 | 应用软件系统 | 诉前审查系统 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 53 | 应用软件系统 | 信访案件管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 54 | 应用软件系统 | 执行督促系统 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 55 | 多媒体信息阅览系统 | 软件系统 | 应用业务软件 | 1 | 2012 |
| 56 | 应用软件系统 | 数字审委会系统 | 应用业务软件 | 1 | 2011 |
| 57 | 应用软件系统 | 文书批注系统 | 应用业务软件 | 1 | 2011 |
| 58 | 应用软件系统 | 集中控制软件开发 | 应用业务软件 | 1 | 2011 |
| 59 | 应用软件系统 | 图书管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2011 |
| 60 | 应用软件系统 | 信息化资产管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2011 |
| 61 | 应用软件系统 | 法官助手软件 | 应用业务软件 | 1 | 2011 |
| 62 | 应用软件系统 | 电子档案系统 | 应用业务软件 | 1 | 2011 |
| 63 | 应用软件系统 | 公共信息查询系统2.0 | 应用业务软件 | 2 | 2011 |
| 64 | 应用软件系统 | 海淀法院内部网站 | 应用业务软件 | 1 | 2011 |
| 65 | 应用软件系统 | 法院综合信息管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2000 |
| 66 | 应用软件系统 | 电子送达系统 | 应用业务软件 | 1 | 2009 |
| 67 | 应用软件系统 | 刑事结案登记表 | 应用业务软件 | 1 | 2009 |
| 68 | 网络管理软件 | 深信服APM-4200 | 管理软件 | 1 | 2007 |
| 69 | 应用软件系统 | 电子档案管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2004 |
| 70 | 应用软件系统 | 网络签章管理系统 | 应用业务软件 | 1 | 2003 |

【要求】保障各项审判业务系统的正常运行，确保审判业务数据的完整性、一致性；负责对我院审判应用软件的配置管理和审判业务数据的备份与恢复，确保审判业务数据的安全；负责针对业务软件的运行状态监控、检查、管理和维护，对应用过程中发现的BUG进行记录；负责为业务相关的应用系统提供信息共享数据。根据我院实际应用状况对全院干警进行软件使用辅导。

【考核】由于未能按照服务流程和规范要求操作而导致应用软件系统中断的采购人有权向中标人主张索赔（500元/次）；由于操作系统和基础软件故障出现的中断不得超过3次/年。

## （四）数据运维服务

【概况】北京市海淀区人民法院通过审判信息相关平台系统，汇总了本院各类业务的相关数据，包括司法审判数据、司法人事数据和司法资源共享数据等。审判数据是人民法院信息化建设及应用的宝贵资产，也是法院进一步实现各类业务信息服务的基础。通过对审判业务数据的统计、分析、挖掘，能够实时展现法院审判业务态势、评估工作长板短板，为各级领导开展审判质量管理、效率控制、绩效考核等管理决策工作提供科学依据。数据管理包含司法审判数据和业务辅助数据的日常统计、分析等。

1.司法审判数据：司法审判数据管理包括案件基本信息数据、服务数据展示的检查和更新、以及人员数据等。

2.数据质检数据：数据质检数据包括各质检系统统计质检不合格案件数据。

3.数据分析成果：数据分析成果包括数据分析统计报表、数据分析报告。

【要求】负责上述数据的日常收集、分析等，按要求检查数据的一致性和完整性，保障系统数据的准确性。

1.司法审判数据

负责北京市海淀区人民法院案件基本信息数据的日常检查、数据监控以及异常数据校正；负责服务数据展示的检查和更新；其他司法审判数据的日常检查等。

2.数据运维管理

建立数据质量问题预警机制对数据质量进行监控，并对数据质量进行分析，进行数据质量问题处理，保障数据质量稳定。

3.数据统计分析挖掘

为审判工作提供数据支撑，实时记录并分析数据分析单的需求，每季度总结定制化数据统计的需求，提出数据服务的改进意见；数据分析成果进行定期梳理、整合、重构，形成通用专题。针对定制化统计服务的流程与结果进行评估改进。主动开展本院的数据态势分析工作，形成数据态势分析报告。

4.领导交办

高质量完成领导交办的其他工作。

具体要求如下:

| 序号 | 信息产品 | 服务名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司法 审判数据 | 案件基本 信息数据 | 日常检查；数据质量监控；异常数据校正；其他领导交办工作。 |
|  |  | 服务数据展示 | 日常检查；服务数据展示的检查和更新；其他领导交办工作。 |
|  |  | 数据资产统计 | 案件数据统计刷新检查；数据资源统计等；其他领导交办工作。 |
|  |  | 人员数据 | 人员信息一致性和准确性检查；异常数据校正等 |
| 2 | 数据运维管理 | 各质检系统统计质检不合格案件数据 | 日常监控；质检案件列表；定期分析；其他领导交办工作 |
| 3 | 数据统计分析挖掘 | 数据分析统计报表、数据分析报告 | 日常数据分析单数据统计分析；统计报表；数据分析报告；其他领导交办工作 |

【考核】由于采购人原因未形成数据分析报告的，采购人有权向中标人主张索赔（500元/次）。

## （五）内部网站系统的维护

【概况】我院的通知文件、图片新闻等是全院干警获取法院内部信息的重要服务平台。需要提供我院多个栏目的信息服务产品，其中信息内容由法院各部门自行编辑并提供给中标人。负责及时准确发布、推送相关信息，并负责确保各产品的可用性和数据完整性。其主要职责包括：对法院内部相关部门提供的信息内容进行简单格式处理，并在相关栏目中发布；负责各应用子系统的文档（含文字、图片与音视频资料）的备份与保管等。

需要发布的信息栏目包括：

院务通知、信息、政工简报、法官服务、综合保障等。

【要求】信息的发布格式，确保风格统一；及时信息推送，确保在接收到信息内容后30分钟内发布；不得出现错发、漏发的情况。

【考核】不允许出现错发、漏发，每出现1次采购人有权扣减中标人100元，每年超过3次的采购人有权扣减中标人500元/次；由于发布不及时被投诉的采购人有权扣减中标人300元/次。

## （六）综合显示系统维护

【概况】本系统建设包含两部分内容，一部分是我院司法为民的重要举措，方便当事人查询案件信息、开庭公告、法庭导航、司法信息宣传等内容，如触摸屏、一体机设备。另一部分是对内服务和宣传，如一层电子屏、电梯显示屏等，辅助院内各项宣传工作开展。

本系统主要包括内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 资产项目 | 数量 | 购进年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频处理器 | 北大屏视频处理器 唯奥408 | 显示设备 | 1 | 2018 |
| 2 | 高清播放器 | 北大屏高清播放器 Philip BDP-3480 | 显示设备 | 1 | 2018 |
| 3 | 取号机 | 安检取号机 CM—QHPC | 显示设备 | 1 | 2018 |
| 4 | 取号机 | 导诉大厅取号机 CM—QHPCL | 显示设备 | 1 | 2018 |
| 5 | 信息发布播放前端 | 终端DMB2610 | 显示设备 | 8 | 2017 |
| 6 | 信息发布终端 | 海信LED75XT900X3DU | 显示设备 | 4 | 2017 |
| 7 | 信息发布管理终端 | 杨天T6900C-29 | 显示设备 | 1 | 2017 |
| 8 | 信息发布终端 | 海信LED32H166 | 显示设备 | 8 | 2017 |
| 9 | LED屏幕 | 利亚德 | 显示设备 | 54m | 2017 |
| 10 | LED控制系统 | 利亚德发送控制器 | LED控制系统 | 3 | 2017 |
| 11 | LED控制系统 | 利亚德接收卡 | LED控制系统 | 66 | 2017 |
| 12 | 视频处理器 | 利亚德LVP605 | 视频处理器 | 1 | 2017 |
| 13 | 多媒体发布系统 | 利亚德多媒体发布系统 | 多媒体发布系统 | 1 | 2017 |
| 14 | 诉讼服务一体机 | 华宇ALM-100-M-22 | 诉讼服务自助终端 | 2 | 2017 |
| 15 | 自助引导触摸查询一体机 | 金雀KLG220H | 办公终端设备 | 5 | 2014 |
| 16 | 大屏幕显示设备 | 定制美承 | 显示设备 | 1 | 2014 |
| 17 | 触摸屏 | 维图斯 Syntouch+LEUZE | 显示设备 | 1 | 2014 |
| 18 | 显示屏 | 75双色9728mm*610mm | 显示设备 | 1 | 2013 |
| 19 | 控制系统 | CM-CPU | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 20 | 控制服务器 | 联想 | 服务器 | 1 | 2013 |
| 21 | 屏体框架 | 显示屏专用型材 | 系统设备组件 | 1 | 2013 |
| 22 | 显示屏 | P10全彩2060mm*1700mm | 显示设备 | 2 | 2013 |
| 23 | 控制系统 | P10同步控制系统 | 系统设备组件 | 2 | 2013 |
| 24 | 控制服务器 | 联想 | 服务器 | 1 | 2013 |
| 25 | 全彩屏体框架 | 钢结构铝塑板包饰 | 系统设备组件 | 2 | 2013 |
| 26 | 显示屏 | P10单红1000mm*1000mm | 显示设备 | 3 | 2013 |
| 27 | 控制系统 | P10异步控制系统 | 系统设备组件 | 3 | 2013 |
| 28 | 控制电脑 | 联想 | 计算机设备 | 2 | 2013 |
| 29 | 屏体框架 | 显示屏专用型材 | 系统设备组件 | 3 | 2013 |
| 30 | 触摸屏终端 | 复兴法庭终端系统 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 31 | LED发布系统 | 复兴LED发布系统 超明 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 32 | 电视机 | 创维 65E91RD | 显示设备 | 3 | 2012 |
| 33 | 电视机 | 三星 LA46D560F9T | 显示设备 | 21 | 2012 |
| 34 | 排队叫号系统 | 复兴排队叫号系统 | 系统设备组件 | 2 | 2012 |
| 35 | 时间同步系统 | 诺维嘉3000型 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 36 | 手写触摸查询一体机 | 金雀KLB190Ca | 系统设备组件 | 3 | 2012 |
| 37 | 二代身份证读卡器 | 华旭金卡HX-FDX3A | 系统设备组件 | 3 | 2012 |
| 38 | 单色通讯屏 | 室内F3.75 765mm*1525mm | 显示设备 | 2 | 2009 |
| 39 | 触摸屏 | 金雀KLK型触摸屏设备 | 系统设备组件 | 1 | 2003 |
| 40 | 触摸屏 | 触摸屏 | 系统设备组件 | 1 | 2003 |
| 41 | 大屏幕显示设备 | 彩色LED（3.7mm）同步显示屏 | 系统设备组件 | 1 | 2003 |
| 42 | 大屏幕显示设备 | 彩色LED（5mm）同步显示屏 | 系统设备组件 | 1 | 2003 |
| 43 | 大屏幕投影 | 东芝P500DL含投影机、内置图形控制器、灯泡、反射镜、机箱等 | 显示设备 | 1 | 2003 |
| 44 | LED显示屏 | 室外公告显示屏 | 显示设备 | 2 | 2003 |
| 45 | 综合信息显示屏 | 移动显示设备（3.75mm） | 显示设备 | 2 | 2003 |
| 46 | 法庭入口条形屏 | 固定显示设备 | 显示设备 | 80 | 2003 |

【要求】负责硬件设备的维护和应用支持软件的升级；负责各应用场合固定信息和及时信息的编辑、发布；负责信息推送质量和推送方案的升级实施；负责设备与系统的安全；负责设备的日常巡检，保证大屏幕和触摸屏运转正常；及时联络设备提供商对设备进行维护维修；保证按法院有关部门要求准确及时的发布信息内容。

【考核】各类显示设备在工作期间如出现故障，导致不能正常显示的，采购人有权向中标人主张赔偿（500元/次）；出现各类视音频信号不能正常切换，采购人有权向中标人主张赔偿（每个故障点处以50元/次）。

## （七）对庭审视频系统提供技术支持服务

【概况】本院的庭审系统是审判信息实体化的重要组成部分，主要是实现庭审全过程的有效记录、辅助开庭及满足审判业务应用等。系统组成包括法庭支撑环境、后台支撑环境及数字法庭应用系统。

本系统主要包括内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 资产项目 | 数量 | 购进年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清庭审主机 | EDS-200 | 音视频设备 | 3 | 2022 |
| 2 | 高清庭审主机 | EDS-500 | 音视频设备 | 1 | 2022 |
| 3 | 高清庭审主机 | EDS-200 | 音视频设备 | 6 | 2021 |
| 4 | 高清庭审主机 | EDS-200 | 音视频设备 | 10 | 2020 |
| 5 | 摄像机 | 广角高清云台HCC-300W | 音视频设备 | 20 | 2020 |
| 6 | 摄像机支架 | 定制 | 音视频设备 | 10 | 2020 |
| 7 | 视频压缩主机 | UCS-100 | 音视频设备 | 10 | 2020 |
| 8 | 电源时序控制器 | TPS-1008-1 | 音视频设备 | 10 | 2020 |
| 9 | 机柜 | BLT-606080W | 音视频设备 | 10 | 2020 |
| 10 | PDU | PDU8 | 音视频设备 | 10 | 2020 |
| 11 | 布线材料 | 定制 | 音视频设备 | 10 | 2020 |
| 12 | 互联网开庭主机 | EDS-200N | 音视频设备 | 1 | 2020 |
| 13 | 高清编码器 | 高清采集主机HVS-1001（含嵌入式全高清庭审集控系统V2.0） | 音视频设备 | 1 | 2020 |
| 14 | 云会议特写终端 | 定制 | 音视频设备 | 1 | 2020 |
| 15 | 数字音频处理器 | Solus NX 8x8 | 音视频设备 | 1 | 2020 |
| 16 | 噪音隔离器 | GI-2S | 音视频设备 | 1 | 2020 |
| 17 | 桌面显示器 | P24i-10 | 音视频设备 | 5 | 2020 |
| 18 | 网络传输器 | ST-01SE | 音视频设备 | 6 | 2020 |
| 19 | HDMI分配器 | HS-2314FS | 音视频设备 | 1 | 2020 |
| 20 | 高性能底图机 | 定制 | 音视频设备 | 1 | 2020 |
| 21 | HDMI分配器 | HS-2312FS | 音视频设备 | 1 | 2020 |
| 22 | 大屏幕显示设备 | LED55G30UE | 音视频设备 | 2 | 2020 |
| 23 | 移动支架 | AVT1800-65-2A | 音视频设备 | 1 | 2020 |
| 24 | 电源时序控制器 | TPS-1008-1 | 音视频设备 | 1 | 2020 |
| 25 | 语音转文字usb声卡 | 华宇UAS-800 | 音视频设备 | 150 | 2017 |
| 26 | 麦克风 | ms200-2 | 音视频设备 | 308 | 2017 |
| 27 | 耳麦 | 耳麦 | 音视频设备 | 771 | 2017 |
| 28 | 对讲主机 | 来邦LBW-10 | 音视频设备 | 11 | 2017 |
| 29 | 庭审刻录控制终端 | ThinkCentre M6600s-B020 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 30 | 庭审打印刻录机 | 派美雅Bravo 4051 DP | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 31 | 高清庭审主机 | 华宇EDS-500 | 音视频设备 | 3 | 2017 |
| 32 | 法官庭审系统 | 庭审应用系统 V5.2 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 33 | 法官终端 | 联想IdeaCentre A740 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 34 | 法庭视频采集器及安装支架 | 华宇HCC-300W | 音视频设备 | 9 | 2017 |
| 35 | 电容话筒 | 华宇CDST-005 | 音视频设备 | 52 | 2017 |
| 36 | 电容话筒 | 华宇CDST-003 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 37 | 书记员控制终端 | ThinkCentreM8600t-B007 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 38 | 桌面接口 | 金视JS-U102 | 音视频设备 | 4 | 2017 |
| 39 | 证件识别器 | 浩顺晶密S51 | 音视频设备 | 8 | 2017 |
| 40 | 二代身份证读卡器 | 华旭金卡J10 | 音视频设备 | 8 | 2017 |
| 41 | 庭审展示终端 | 海信LED55K300U | 音视频设备 | 18 | 2017 |
| 42 | 桌面显示终端 | 惠普P191 | 音视频设备 | 28 | 2017 |
| 43 | 桌面显示终端专用支架 | 美克尔MB-117 | 音视频设备 | 28 | 2017 |
| 44 | 证据展示展台 | 鸿合HZ-V680 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 45 | VGA信号分配器 | 视麦特VS-814PF | 音视频设备 | 12 | 2017 |
| 46 | HD-SDI信号切换器 | 视麦特CSDI-42 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 47 | 串口服务器 | MoxaNPort 5110 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 48 | 扩声音箱 | Celewave D-950C/W | 音视频设备 | 8 | 2017 |
| 49 | 专业功放 | WASP AE210 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 50 | 电源时序控制器 | 华宇TPS-1008-1 | 音视频设备 | 8 | 2017 |
| 51 | 法庭数据转发接口盒 | 华为S1700-24R | 音视频设备 | 8 | 2017 |
| 52 | 笔录生成器 | 富士施乐DocuPrint P255 d | 音视频设备 | 8 | 2017 |
| 53 | 法庭设备集成柜 | 图腾 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 54 | 展示前端 | 杰拓JTD F103D-BS200 V2 | 音视频设备 | 8 | 2017 |
| 55 | 开庭公共显示终端 | 戴尔P2317HWH | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 56 | 高清庭审主机 | 华宇EDS-200-C | 音视频设备 | 9 | 2017 |
| 57 | 法庭视频采集器及安装支架 | 华宇HCC-200W | 音视频设备 | 6 | 2017 |
| 58 | 42寸电视 | 海信LED42H168 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 59 | 扩声音箱 | 声立威D-950C/W | 音视频设备 | 12 | 2017 |
| 60 | 专业功放 | 沃思普AE210 | 音视频设备 | 6 | 2017 |
| 61 | 开庭公共显示终端 | 联想E2323swA | 音视频设备 | 6 | 2017 |
| 62 | 书记员控制终端 | ThinkCentre M8600t-B007 | 音视频设备 | 6 | 2017 |
| 63 | 高清HD-SDI视音频光端机 | 天翼讯通TY-HFS301/TX | 音视频设备 | 8 | 2017 |
| 64 | 高清HD-SDI视音频光端机 | 天翼讯通TY-HFH321/RX | 音视频设备 | 4 | 2017 |
| 65 | 嵌入式一体化采集器 | CREATE-1000 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 66 | HDMI分配器 | 视麦特CLUX-12CEC | 音视频设备 | 6 | 2017 |
| 67 | VGA | 视麦特VS-812H | 音视频设备 | 6 | 2017 |
| 68 | 多画面合成器 | 定制 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 69 | 新闻发布显示终端 | 海信LED75XT900X3DU | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 70 | HDMI矩阵 | 视麦特CMLUX-88S | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 71 | 播放终端 | 华录BDP2046 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 72 | 会议话筒 | 铁三角857QSU | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 73 | 无线手持话筒 | 舒尔PG288PG58 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 74 | 调音台 | 玛丽兰LM-1600 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 75 | 数字音频处理器 | 东微Smart-S440A | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 76 | 功率放大器 | WASPAE-210 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 77 | 吸顶音箱 | 美声CV-6 | 音视频设备 | 8 | 2017 |
| 78 | 高清视频终端 | 威泰VExtra960-S | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 79 | 时序电源 | 凯发SPS-2512 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 80 | 胶片投影机 | 红叶 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 81 | 裁判文书制作一体机 | 富士施乐ApeosPort-VI C5571 CPS | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 82 | 裁判文书整理机 | 富士施乐DocuPrint C3 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 83 | 手持音视频采集器 | SONY HDR-CX405 | 音视频设备 | 8 | 2017 |
| 84 | 无线高清传输器 | 宇东YDCV100 | 音视频设备 | 2 | 2017 |
| 85 | HDMI切换器 | 视麦特HRM-2214F | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 86 | 证据交互式电子白板 | 鸿合HVK-6070 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 87 | 技术调查官专业测试终端设备 | ThinkCentre M8600t-D110 | 音视频设备 | 6 | 2017 |
| 88 | 查询终端 | ThinkPad T470-220 | 音视频设备 | 6 | 2017 |
| 89 | 统一视频通讯平台 | 华宇V3.0 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 90 | 安全防护机 | 天融信NGFW4000-UF（TG-41406） | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 91 | 调解控制终端 | 联想杨天T4900c-13 | 音视频设备 | 4 | 2017 |
| 92 | 调解视频采集器 | 罗技C310 | 音视频设备 | 4 | 2017 |
| 93 | 调解室数据转发接口盒 | 华为S5700-48TP-SI-AC | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 94 | 会议显示主机 | 索尼VPL-F401H/B | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 95 | 主机安装吊架 | 国产 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 96 | 会议室显示终端 | 红叶100英寸 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 97 | 桌面接口盒 | 定制 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 98 | HDMI切换器 | 视迈特HRM-2214F | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 99 | 高清庭审主机 | EDS-200-C | 音视频设备 | 4 | 2017 |
| 100 | 谈话室/调解室视频采集器 | 明日UV-J1103CD | 音视频设备 | 8 | 2017 |
| 101 | 全向拾音器 | 七九七ECR618 | 音视频设备 | 4 | 2017 |
| 102 | 同传中央控制器 | 快捷CR-M4101 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 103 | 译员台话筒 | 快捷CR-M4103E3 | 音视频设备 | 3 | 2017 |
| 104 | 译员台耳机 | 快捷CR-P4 | 音视频设备 | 3 | 2017 |
| 105 | 红外线发射机 | 快捷CR-IR3000A-16 | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 106 | 红外辐射面板 | 快捷CR-IR3001 | 音视频设备 | 4 | 2017 |
| 107 | 红外接收单元充电箱 | 快捷CR-DS40A | 音视频设备 | 1 | 2017 |
| 108 | 红外接收机 | 快捷CR-IR3002A-8 | 音视频设备 | 40 | 2017 |
| 109 | 轻型耳机 | 快捷CR-P2 | 音视频设备 | 40 | 2017 |
| 110 | 监听耳机 | 铁三角ATH-M20 | 音视频设备 | 3 | 2017 |
| 111 | 互联网庭审主机 | 小鱼 | 音视频设备 | 3 | 2017 |
| 112 | 摄像头 | 小鱼 | 音视频设备 | 3 | 2017 |
| 113 | 高清庭审主机 | EDS-300 | 音视频设备 | 1 | 2015 |
| 114 | 电容话筒 | CDST-005 | 音视频设备 | 4 | 2015 |
| 115 | 电容话筒 | CDST-003 | 音视频设备 | 2 | 2015 |
| 116 | 高清半球网络摄像机 | 海康DS-2CD4112HY-I | 音视频设备 | 28 | 2015 |
| 117 | 窗口对讲机 | 来邦SD-2006DL+ | 音视频设备 | 14 | 2015 |
| 118 | 媒体终端主机(发布端) | 迈普MT1200（MS8300-L-1） | 音视频设备 | 32 | 2015 |
| 119 | 长焦高清云台摄像机 | 明日VHD-820MCD | 音视频设备 | 69 | 2014 |
| 120 | 摄像机支架 | 定制 | 音视频设备 | 85 | 2014 |
| 121 | 高清庭审主机 | EDS-300 | 音视频设备 | 3 | 2014 |
| 122 | 电容话筒 | U857QSU+AT8668S | 音视频设备 | 30 | 2014 |
| 123 | 实物展台 | HZ-V290 | 其他配置 | 3 | 2014 |
| 124 | 桌面接口 | JS-U102 | 音视频设备 | 6 | 2014 |
| 125 | 桌面显示器 | 190V4LSB2 | 音视频设备 | 15 | 2014 |
| 126 | 显示器专用桌面支架 | MB-117 | 网络设备 | 15 | 2014 |
| 127 | VGA分配器 | VS-814PF | 自有设备 | 6 | 2014 |
| 128 | 高清庭审主机 | EDS-100 | 音视频设备 | 66 | 2014 |
| 129 | 长焦高清云台摄像机 | VHD-820MCD | 音视频设备 | 16 | 2014 |
| 130 | 电源时序控制器 | IPCS－N0810 | 音视频设备 | 16 | 2014 |
| 131 | 机柜 | 定制 | 音视频设备 | 16 | 2014 |
| 132 | 高清HD-SDI视音频光端机 | VOC101 | 音视频设备 | 64 | 2014 |
| 133 | 高清HD-SDI视音频光端机（含格式转换） | VOC102 | 音视频设备 | 12 | 2014 |
| 134 | 摄像机远程控制器 | NC601 | 音视频设备 | 70 | 2014 |
| 135 | 光端机托架 | MTCHS | 音视频设备 | 64 | 2014 |
| 136 | 高清阵列式矩阵MCU交换单元机箱 | META5000S-BASE | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 137 | 4路HD-SDI输入板 | META5000-MC-SDI/4 | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 138 | 4路HDSDI输出板 | META5000-MC-SDO/4 | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 139 | 4路光纤输入板 | META5000-MC-FPI/4 | 音视频设备 | 16 | 2014 |
| 140 | 4路光纤输出板 | META5000-MC-FPO/4 | 音视频设备 | 3 | 2014 |
| 141 | 4路输入输出状态信号板 | META5000-MC-SIGI/O-4 | 音视频设备 | 18 | 2014 |
| 142 | 高清图像画面合成器 | MVP400 | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 143 | 触摸屏智能控制屏系统 | VPAD2.0 | 音视频设备 | 7 | 2014 |
| 144 | 高清编解码板 | 插卡式视音频编解码板系统软件V1.3 | 音视频设备 | 4 | 2014 |
| 145 | 高清视频终端 | VExtra960高清视频编解码器系统软件 | 音视频设备 | 4 | 2014 |
| 146 | HDSDI分配器 | HDSDI14 | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 147 | 高清视频线缆与连接端子 | 标准 | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 148 | 4芯多模光纤 | MPC-G-VO-4A1B | 音视频设备 | 13200 | 2014 |
| 149 | 机柜式光纤配线架 | ODF-SH-96-4U | 音视频设备 | 4 | 2014 |
| 150 | 光纤连接面板带耦合器 | 12口 | 音视频设备 | 32 | 2014 |
| 151 | 光纤配线架带耦合器 | ODF-SH-4-1U | 音视频设备 | 80 | 2014 |
| 152 | 交换机 | S1016R | 音视频设备 | 50 | 2014 |
| 153 | 高清HD-SDI视音频光端机 | 威泰VOC101 | 音视频设备 | 6 | 2014 |
| 154 | 光端机托架 | 威泰MTCHS | 音视频设备 | 6 | 2014 |
| 155 | 高清阵列式矩阵MCU交换单元机箱 | 威泰META5000S-BASE | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 156 | 4路HD-SDI输入板 | 威泰META5000-MC-SDI/4 | 音视频设备 | 3 | 2014 |
| 157 | 4路HDSDI输出板 | 威泰META5000-MC-SDO/4 | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 158 | 4路光纤输入板 | 威泰META5000-MC-FPI/4 | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 159 | 4路输入输出状态信号板 | 威泰META5000-MC-SIGI/O-4 | 音视频设备 | 18 | 2014 |
| 160 | 升级替换MP860为高清编解码板MP960 | 威泰MP960 | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 161 | 云服务器硬件 | 威泰META1000 | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 162 | 互联网云服务器软件及用户许可 | 威泰用户许可 | 音视频设备 | 5 | 2014 |
| 163 | 触摸屏智能控制屏系统 | 威泰VPAD2.0 | 音视频设备 | 3 | 2014 |
| 164 | 高清HD-SDI视音频光端机 | 威泰VOC102 | 音视频设备 | 3 | 2014 |
| 165 | 高清视频线缆与连接端子 | 标准 | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 166 | 光盘打印刻录机 | 派美雅Bravo 4051 DP | 音视频设备 | 6 | 2014 |
| 167 | 高清解码器 | 翰博尔 | 音视频设备 | 35 | 2014 |
| 168 | 高清摄像机 | 三星 SND-6084RP | 音视频设备 | 40 | 2014 |
| 169 | 高清编码器 | 翰博尔PowerCreator N3编码器 | 音视频设备 | 10 | 2014 |
| 170 | 光纤存储 | 强氧Oxygen Tcc 4K24FS | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 171 | 法庭音频 | 快鱼E.TRADIO E500 | 音视频设备 | 40 | 2014 |
| 172 | 全向拾音器 | 全向拾音器 | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 173 | 高清编码器（含软件） | 威泰VExtra960 | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 174 | 高清摄像机（含支架） | 威泰HD200 | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 175 | 专业鹅颈话筒 | 威泰951 | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 176 | 显示输出设备 | 威泰CAM-CTRL-15 | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 177 | 操作台和系统集成 | 执行指挥中心系统设备组件 | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 178 | 高清摄像机 | 索尼HXR-NX5C | 音视频设备 | 4 | 2014 |
| 179 | 三脚架 | 杰迅GS-110pro | 音视频设备 | 4 | 2014 |
| 180 | 遥控云台 | 科旭威尔KX-PH490S1 | 音视频设备 | 4 | 2014 |
| 181 | 云台控制器 | 科旭威尔KX-RP8605 | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 182 | 云台无线控制器 | 科旭威尔KX-WL7302RT | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 183 | 无线微波传输系统 | 旗云SUV-HD230 | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 184 | 便携式演播室系统 | 洋铭HS-2800-8 | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 185 | 高标清SDI数字硬盘录像机 | AJA Ki-pro | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 186 | 固态硬盘 | AJA KI-STOR750-USB | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 187 | 监视器 | 瑞鸽TL-S1700HD | 音视频设备 | 1 | 2014 |
| 188 | 集成箱 | 美承定制 | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 189 | 设备箱 | 美承定制 | 音视频设备 | 2 | 2014 |
| 190 | 高清庭审主机 | EDS-300 | 系统设备组件 | 9 | 2013 |
| 191 | 长焦高清云台摄像机 | 明日VHD-820MCD | 系统设备组件 | 30 | 2013 |
| 192 | 摄像机支架 | 定制 | 系统设备组件 | 30 | 2013 |
| 193 | 电容话筒 | 铁三角U857QSU+AT8668S | 系统设备组件 | 36 | 2013 |
| 194 | 落地立架式电容话筒 | 铁三角U857QSU | 系统设备组件 | 3 | 2013 |
| 195 | 全向拾音器 | 七九七ECR718 | 系统设备组件 | 9 | 2013 |
| 196 | 实物展台 | 鸿合HZ-V280 | 系统设备组件 | 9 | 2013 |
| 197 | 桌面接口 | 金视JS-U102 | 系统设备组件 | 18 | 2013 |
| 198 | 外置光驱 | 先锋DVD-XD01-B | 系统设备组件 | 9 | 2013 |
| 199 | 大屏幕显示设备 | 海信LED46K310X3D | 系统设备组件 | 14 | 2013 |
| 200 | 安装支架 | 定制 | 系统设备组件 | 18 | 2013 |
| 201 | 桌面显示器 | 飞利浦190V4L | 系统设备组件 | 45 | 2013 |
| 202 | 显示器专用桌面支架 | 美克尔MB-117 | 系统设备组件 | 45 | 2013 |
| 203 | VGA分配器 | 视麦特VS-814PF | 系统设备组件 | 18 | 2013 |
| 204 | 扩声音箱 | Celewave D-950C/W | 系统设备组件 | 36 | 2013 |
| 205 | 专业功放 | WASP AE210 | 系统设备组件 | 9 | 2013 |
| 206 | 电源时序控制器 | 凯图 IPCS－N0810 | 系统设备组件 | 9 | 2013 |
| 207 | 声音变音器 | GIANT K-802 | 系统设备组件 | 3 | 2013 |
| 208 | 大屏幕显示设备 | 海信LED55K310X3D | 系统设备组件 | 4 | 2013 |
| 209 | 高清音频采集器 | RCR718/797 | 音视频设备 | 175 | 2013 |
| 210 | 单路音频放大器 | MP201/797 | 音视频设备 | 60 | 2013 |
| 211 | 多路音频放大器 | Q0401A/797 | 音视频设备 | 40 | 2013 |
| 212 | 切换台面板 | 挪沃克CS | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 213 | 高标清虚拟特技切换系统 | 挪沃克TriCaster XD455 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 214 | 高清录像机 | 松下AJ-D93 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 215 | 高清监视器 | 索尼LMD-2341W | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 216 | 高清显示屏 | 三星UA55F6420A | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 217 | 题词器 | 北京东杰视讯TB-19TC | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 218 | 调音台 | 雅马哈01v96 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 219 | 监听耳机 | 爱科技K77 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 220 | 监听音箱 | 雅马哈MSP5 | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 221 | 三脚架 | 杰讯GS-150PRO | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 222 | 无线领夹话筒 | 索尼UWP-V1 | 音视频设备 | 3 | 2013 |
| 223 | 吊顶话筒 | 铁三角U857A | 音视频设备 | 3 | 2013 |
| 224 | 导播台 | 联创电广 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 225 | 桌椅 | 联创电广 | 音视频设备 | 33 | 2013 |
| 226 | 电子教室软件 | 极域V4 2010专业版 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 227 | 机柜 | DELL 4210 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 228 | 投影仪 | 索尼VPL-SX535 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 229 | 电子白板 | 天士博TB-5120 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 230 | 实物展台 | 艾路摩L-12 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 231 | 触摸屏 | 快捷CREATOR CR-WiFi WG7pip | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 232 | 集控设备 | 快捷 CREATOR PGM II | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 233 | 串口/红外扩展控制模块 | 快捷 CR-UART8 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 234 | 强电继电器箱 | 快捷 CRPWR-8II | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 235 | 集控软件 | 快捷edit | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 236 | 同步控制软件 | 快捷Edit-G | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 237 | 控制终端 | 联想启天M4390 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 238 | 视频实时录制系统 | PowerCreator Media Encoder | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 239 | 音视频集控设备 | PowerCreator S7 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 240 | 音视频采集设备 | PowerCreator SDI Quad | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 241 | 图像定位系统 | PowerCreator AT2012HD | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 242 | 智能导播系统 | PowerCreator AD2012HD | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 243 | 串口服务器 | PowerCreator CS230 | 音视频设备 | 5 | 2013 |
| 244 | 视频分配器 | PG-SDI104 | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 245 | 摄像机 | PowerCreator HD500 | 音视频设备 | 5 | 2013 |
| 246 | 无线麦克风 | BJSound WM212 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 247 | 话筒 | BJSound BJVC511Ⅱ | 音视频设备 | 6 | 2013 |
| 248 | 智能混音器 | BJSound MX800 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 249 | 功放 | 湖山 P2060K | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 250 | 监听设备 | 湖山 BS50 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 251 | 编码器 | PowerCreator v1200 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 252 | 摄像机 | 索尼PMW-580K | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 253 | 电源 | 索尼CA-FB70 | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 254 | 控制台 | 索尼HXCU-FB70 | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 255 | 监听设备 | 索尼DT-108/K109 | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 256 | SDH光传输设备 | 索尼CCFN-50 | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 257 | 控制设备 | 索尼RM-B170 | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 258 | 音视频切换控制 | 富士MS-X1 | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 259 | 60寸高清液晶电视 | 三星 | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 260 | 声音效果器 | T．C VOICE WORKS | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 261 | 视音频加嵌器 | BMD Converter Audio to SDI | 音视频设备 | 2 | 2013 |
| 262 | HD-SDI信号切换器 | 视麦特CSDI-42 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 263 | 串口服务器 | Moxa NPort 5110 | 音视频设备 | 1 | 2013 |
| 264 | 长焦高清云台摄像机 | 明日VHD-820MCD | 音视频设备 | 8 | 2013 |
| 265 | 摄像机支架 | 支架 | 音视频设备 | 8 | 2013 |
| 266 | 混音器 | 玛丽兰MQS-74 | 音视频设备 | 3 | 2013 |
| 267 | 复兴大法庭高清庭审信息存储硬盘 | 西部数据 WD20EURS | 系统设备组件 | 20 | 2012 |
| 268 | 复兴大中小法庭法庭庭审管理系统 | 法庭 | 系统设备组件 | 4 | 2012 |
| 269 | 法庭信号输入系统 | 数字法庭 | 系统设备组件 | 8 | 2012 |
| 270 | 扩声系统 | 复兴大法庭扩声系统 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 271 | 扩声系统 | 复兴中法庭扩声系统 | 系统设备组件 | 2 | 2012 |
| 272 | 扩声系统 | 复兴小法庭扩声系统 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 273 | 灯光 | 复兴大法庭灯光 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 274 | 灯光 | 复兴中法庭灯光 | 系统设备组件 | 2 | 2012 |
| 275 | 同声传译系统 | 同声传译系统 | 系统设备组件 | 1 | 2012 |
| 276 | 高清终端 | 华为 TE50 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 277 | 电子显示屏 | 三星UD55A | 音视频设备 | 3 | 2012 |
| 278 | 电子显示屏 | 夏普PN-V601 | 音视频设备 | 4 | 2012 |
| 279 | 音视频矩阵 | CREATOR DVI0808 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 280 | 话筒 | SONY UWP-V1 | 音视频设备 | 6 | 2012 |
| 281 | 功放 | ORG CA400功放 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 282 | 触摸屏 | 三星460MX-3 | 音视频设备 |  | 2012 |
| 283 | 集控设备 | CREATOR | 音视频设备 | 2 | 2012 |
| 284 | 集控软件 | CREATOR CR0SOFT | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 285 | 电视墙 | 定制 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 286 | 监听设备 | iCON PX-S5A | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 287 | 监视设备 | SONY Lmd-2341W | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 288 | 音视频编辑设备 | 雷特 Edws-4000 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 289 | 庭审展示、直播调度系统 | DH-NVS0104DHE嵌入式数字高清解码器 | 音视频设备 | 2 | 2012 |
| 290 | 庭审展示、直播调度系统 | DH-NKB3000 | 音视频设备 | 16 | 2012 |
| 291 | 数字化设备采集 | 摄像机PMW-EX330K | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 292 | 信息集中存储设备 | 强氧 4K24FS | 音视频设备 | 3 | 2012 |
| 293 | 服务器 | 戴尔 R710 | 音视频设备 | 2 | 2012 |
| 294 | 大法庭屏蔽设备 | 联盾 | 音视频设备 | 2 | 2012 |
| 295 | 监控中心－液晶拼接屏 | 欧帝DC550 | 音视频设备 | 6 | 2012 |
| 296 | 图形拼接处理器 | 创凯CK4p | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 297 | 图形拼接安装架 | 欧帝 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 298 | 液晶显示屏 | V462－G1 | 音视频设备 | 4 | 2012 |
| 299 | DVI矩阵 | 嬴溢 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 300 | 中央控制系统 | 嬴溢 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 301 | 无线控制触摸屏 | 嬴溢 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 302 | 电源控制器 | 嬴溢 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 303 | 可编程软件 | 嬴溢 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 304 | 时序电源 | 威博3810 | 音视频设备 | 2 | 2012 |
| 305 | 桌子 | 远博创先 | 系统设备组件 | 4 | 2012 |
| 306 | 椅子 | 成丰 | 系统设备组件 | 26 | 2012 |
| 307 | 法警室－液晶电视 | 东芝46EL100CS | 音视频设备 | 6 | 2012 |
| 308 | 液晶拼接安装架 | 远博创先 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 309 | 多模光端机 | 小鸟 | 音视频设备 | 2 | 2012 |
| 310 | 拾音器 | 快鱼 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 311 | 红外辐射面板专用支架 | 安心 | 音视频设备 | 4 | 2012 |
| 312 | 音视频传输线 | 天诚 | 音视频设备 | 5 | 2012 |
| 313 | 复兴路法庭普通法庭音视频系统 | 音视频系统 | 音视频设备 | 35 | 2012 |
| 314 | 复兴路法庭立案信访监督管理系统 | 立案信访监督管理系统 | 音视频设备 | 4 | 2012 |
| 315 | 复兴路法庭多媒体展现平台 | 多媒体展现平台 | 音视频设备 | 1 | 2012 |
| 316 | 会议室系统 | 复兴普通会议室 | 音视频设备 | 2 | 2012 |
| 317 | 会议室系统 | 复兴视频会议室 | 音视频设备 | 2 | 2012 |
| 318 | DVD影碟机 | 先科 S3600-52P-SI | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 319 | 实物展台 | 鸿合 HV-8200 | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 320 | 桌面接口 | 金视 JS-U102 | 音视频设备 | 3 | 2011 |
| 321 | VGA to DVI 倍线转换器 | 格芬 EXT-VGA-2-DVISP | 音视频设备 | 4 | 2011 |
| 322 | 大屏幕显示器 | 夏普 LCD-60LX531A | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 323 | 电视移动支架 | EMMY MOUNT AVA1500-60-1P | 系统设备组件 | 1 | 2011 |
| 324 | DVI 转接器 | 苹果 Mini DisplayPort 至 DVI | 音视频设备 | 21 | 2011 |
| 325 | DVI矩阵 | Kramer VS-3208DVI | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 326 | 会议主机 | 快捷 CR-M4101 | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 327 | 嵌入式主席单元 | 快捷 CR-M4102F | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 328 | 嵌入式代表单元 | 快捷 CR-M4104F | 音视频设备 | 19 | 2011 |
| 329 | 电子桌牌 | 惠悦通 M5500 | 音视频设备 | 19 | 2011 |
| 330 | 数字音频处理器 | 思美 Symetrix Zone Mix 760 | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 331 | 吸顶音箱 | 美声 CV6 | 音视频设备 | 4 | 2011 |
| 332 | 功放 | WASP AE210 | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 333 | 集控主机 | 快思聪 AV2 | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 334 | 触摸屏 | 快思聪 TPS-4000 | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 335 | 电源 | 快思聪 PW-2420RU | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 336 | 控制终端 | 苹果 IPAD2 | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 337 | 投影机 | 爱普生 C2050WN | 音视频设备 | 1 | 2011 |
| 338 | 投影幕布 | 红叶 | 音视频设备 | 2 | 2011 |
| 339 | 庭审系统 | 管理软件、客户端软件、底层软件 | 应用业务软件 | 4 | 2010 |
| 340 | 应用服务器 | IBM X3650M3 | 服务器 | 2 | 2010 |
| 341 | 数字法庭磁盘阵列 | Lenovo-HDS AMS2100 含1个扩展柜 | 存储设备 | 1 | 2010 |
| 342 | 法庭直播观摩60寸液晶电视 | 夏普 LCD-60X50A | 显示设备 | 1 | 2010 |
| 343 | 法庭直播观摩书记员计算机 | 联想M8200T | 显示设备 | 1 | 2010 |
| 344 | 信号处理采集终端 | 华宇高清庭审信息处理主机I | 系统设备组件 | 36 | 2010 |
| 345 | 高清摄像机 | 明日 VHD-920CD | 系统设备组件 | 29 | 2010 |
| 346 | 电容话筒 | IAD-3000 | 系统设备组件 | 38 | 2010 |
| 347 | 证据展示桌面接口 | 金视JS-U102 | 系统设备组件 | 18 | 2010 |
| 348 | 数字法庭信号输出系统 | 数字法庭 | 系统设备组件 | 8 | 2010 |
| 349 | 扩声设备 | 数字法庭 | 系统设备组件 | 7 | 2010 |
| 350 | 远程审判支撑设备 | 数字法庭 | 系统设备组件 | 2 | 2010 |
| 351 | 视频信号传输系统 | 42寸液晶彩色电视机 | 音视频设备 | 1 | 2010 |

【要求】对庭审视频系统的使用提供维护服务

【考核】庭审视频系统在工作期间如出现因中标人操作错误引起的故障，导致不能正常显示的，采购人有权向中标人主张赔偿（500元/次）；因中标人原因出现各类视音频信号不能正常切换，采购人有权向中标人主张赔偿（每个故障点处以50元/次）。

## （八）通讯链路维护保障

【概况】我院通讯链路在业务审判中至关重要，对法官日常办案和办公起到重要辅助作用。我院通讯链路需要每天进行巡检，定期对链路稳定性进行测试以及因工作需要对设备和链路进行迁移等工作。

【要求】中标人对我院专线本地端需要提供7*24小时服务；日常保障我院带宽稳定；在发生故障后及时响应，2小时内到现场进行排查和解决，在故障解除后提供故障报告；安排固定工程师进行技术保障，处理网络问题。

【考核】不允许出现因本地设备调整、技术操作等所导致的网络中断，每出现1次采购人有权扣除中标人500元。

# 3.技术服务要求

## （一）工作时间要求

工作时间为周一至周五的8：30－17：30，根据海淀法院实际工作时间适当调整。要求提供每周5天×8小时现场技术支持与服务及每周7天×24小时电话技术支持与服务。

遇重要情况，中标人应按照采购人要求作出相应人员和时间保障。

## （二）工作汇报机制

中标人要根据巡检和维护记录，按时提交运维日志和报告。每月向我院提交详细维护记录、服务月报告，每季度和年度还应提供季报和年终总结。此外，应急响应和重大事件服务需提供专项报告。

## （三）网络信息安全保障方案

投标人应提供网络设备及系统的在日常情况下的常规安全保障方案及在突发情况下的应急预案；

## （四）服务方式要求

提供现场值守服务、电话技术支持服务、管理服务、技术培训服务和应急响应服务。投标人对法院审判管理系统等应用系统应具有一定熟悉程度，能够承担软件的运行维护、升级维护和使用培训等工作。

## （五）人员驻场要求

中标人应派遣一支包括高级工程师在内的技术支持团队，常驻我院现场，每周5个工作日、每日8个工作小时，负责网络运行、审判业务相关系统及相关设备的支持维护工作。具体人员配置将根据实际服务需求确定，并确保满足现场运维要求。

遇节假日期间系统发生故障，中标人亦应派人员解决。

## （六）设备故障维修要求

1、发生硬件故障时，投标人必须及时上报采购人，说明详细故障情况，由采购人决定维修渠道，不得私自更换和采用不符合规格的产品设备的维修。

2、因设备停产等原因无法维修的硬件设备，需及时上报采购人设备损坏情况，并在采购人提供备机后及时进行替换。

3、服务响应时间为15分钟，如不能1小时内修复，通用设备（如：交换机、客户端等）由采购人自行提供备机后，在4小时内完成设备替换。

4、更换硬件设备要求执行采购人监管制度，更换的配件须经采购人审核确认。

## （七）保密要求

投标人须提交保密承诺书，承诺中标后将严格遵守采购人的保密要求，并对因自身原因造成的泄密事故承担法律责任。同时，所有在我院驻场的服务人员均需签订保密协议，留院备案。

- 廉政要求

投标人须签订廉政协议书，承诺中标后将严格遵守签订的廉政协议书中各项规定、要求及责任。

（九）项目履约方式

本次项目中标人应当独立承担全部合同义务，未经采购人书面同意，不得将中标项目进行分包或转包。

# 第六章   拟签订的合同文本

政府采购合同

（服务类）

合同编号：

项目编号：

项目名称：

服务名称：

甲方：

乙方：

签署日期：      年    月    日

合  同  书

甲方：

乙方：

(甲方)在               中所需          (服务名称)经              （招标代理机构）以       （采购方式）在国内进行采购。经评标委员会评定         (乙方)为             （服务名称）的中标供应商。甲方、乙方双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

# 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；

b.中标通知书；

c.投标文件（含澄清文件）

d.招标文件（含招标文件补充通知）

e.合同补充条款或协议（如有）；

二、服务期限与服务地点

1.服务期限

本合同约定的服务期为    年，从    年    月    日起，至     年    月    日止。

2.服务地点

本合同约定的服务地点为:                     。

三、服务内容、方式和要求

本服务项目包含以下几类（可选择）:

1、人员及技术服务

2、应急保障服务

3、咨询及培训服务

4、其他的服务

上述服务的具体内容和要求如下:

人员及技术服务的内容和要求:                           ；

应急保障服务的内容和要求:                          ；

咨询及培训服务方式和要求:                          ；

其他的服务内容和要求:                              。

四、服务确认与验收

1.服务人员

甲乙双方指派专人组成本合同服务项目的管理小组，管理和实施本项目。管理小组成员名单和通讯方式见附件。双方可以根据具体情况更换本方管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如乙方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，应当事先征得甲方的同意。双方应当在合理和维护双方利益的基础上讨论人员更换事宜。参与项目的所有人员都应当受本合同第八条各条款的约束。

2.服务确认

（1）服务确认一般每月或者每季度进行一次。服务确认前，乙方应当根据附件中的检验规格和标准，对服务项目进行功能和运行检验。乙方应当在每次服务确认前    个工作日内，以书面方式提请甲方按照合同及其附件所约定的内容进行服务确认。服务内容发生后，乙方可以及时以书面方式提请甲方进行服务确认。提请对服务内容进行服务确认的，乙方还应当提交相应的服务说明，所提交的说明应当包括纸质版和电子版各一份。

（2）甲方应当在接到乙方书面材料的    个工作日内进行服务确认。如甲方无正当理由而不进行服务确认，则视为甲方已经确认。双方对此另有约定的除外。

3.验收

（1）服务项目按合同规定完成后，甲方应当及时进行验收。乙方应当以书面方式向甲方递交服务项目验收通知书，甲方在收到验收通知书后的    个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同规定的验收标准完成验收，验收标准见附件。甲方有权委托第三方机构进行验收，对此乙方应当配合。

（2）如属于乙方原因致使服务项目未能通过验收，乙方应当自行调整，并自行承担相关费用，同时延长    个工作日，直至符合验收标准。

（3）如由于甲方的原因致使服务项目未能通过验收，甲方应当在    个工作日内排除故障，    日内再次进行验收。

五、价格与付款方式

1.价格

本服务项目的总价为           元，其中:

1）服务人员费用价格为      元；

2）备品备件费用      元；

3）服务工器具费用      元；

4）设备设施维修价格为      元；

5）第三方外包服务费用      元；

6）重大活动保障服务价格为          元；

7）应急服务价格为      元；

8）咨询培训费用价格为      元；

以上各部分价格详细组成可另附件。

2.付款方式：                         。

六、义务与责任

1.甲方

（1）甲方应当向乙方提供必要的工作条件，包括必要的技术资料、技术准备，协助乙方做好服务。

（2）甲方应当保证其要求乙方服务的软件、硬件以及相关的文档未侵犯第三方知识产权。

（3）甲方有权聘请第三方作为本服务项目的监理，如甲方指定了第三方作为甲方的监理，依甲方的授权，该监理享有相关的、与甲方同等的、本合同中所约定的甲方权利，以监理本项目的进行。

2.乙方

（1）乙方保证服务工作的过程未侵犯第三方合法权益。

（2）经乙方的服务，其任何部分如被依法认定为侵犯第三方合法权利，或者任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应当承担相应的责任，并尽力用相等人员或设备及软件进行替换，或者取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利，并且乙方应当赔偿甲方由此而造成的损失。

（3）乙方所承担的服务项目的质量标准应当符合国家标准、行业标准或者制造企业的标准。若无国家标准、行业标准或者制造企业的标准的，以符合合同目的的其他标准作为质量标准。除此之外还应当符合北京市有关安全、环保、卫生等有关规定。

（4）未经甲方同意，乙方不得将本合同项目的部分或者全部服务工作转包给第三方承担。经甲方同意，乙方可以将本合同项下的             服务工作分包给具有相应资质的第三方实施。

七、知识产权

合同中所列应用服务的知识产权归    方所有，另一方非经对方同意，不得以任何方式向第三方披露、转让，除本项目服务需要外，不得以任何方式进行商业性利用。

八、项目培训与服务

乙方应根据项目实施的计划、进度和需要与客户的合理要求，及时安排对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够完成其操作对象，实现依据本合同所规定的服务的目标和要求。

客户培训分为:面向甲方管理人员的培训、咨询。

九、保密

1.信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的保密信息，对此双方皆应谨慎接受并不得向第三方披露。

2.信息披露

获取对方保密信息的一方仅可将该信息用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的技术人员使用。获取对方保密信息的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的信息，未经授权不得使用、传播或者公开。除非有对方的书面许可，或者该信息已被拥有方认为不再是保密信息，或者已在社会上公开，该信息在    年内不得对外披露。

3.保密措施

甲乙双方同意采取相应的安全措施，遵守和履行上述约定。经双方协商，一方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述约定。

4.竞争限制

甲乙双方承诺，在本合同履行过程中以及本合同履行完毕后的当年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方保密信息，从事与对方有竞争性的业务，也不得采取任何方式聘用本项目中的对方相关技术或者管理人员。

十、服务变更

1.甲方如提出部分服务项目的变更建议，应当以书面形式提交给乙方。乙方应当在   个工作日内，对该变更后合同价格、服务内容、技术参数等可能发生的变化作出预估，并书面回复甲方。

2.甲方在收到乙方回复后，应当在   个工作日内，以书面方式通知乙方是否接受乙方回复。如甲方接受乙方回复，则双方可对该变更以书面形式予以确认，并按变更后的约定继续履行本合同。

3.乙方如提出部分服务项目的变更建议，应当对该变更后合同价格、服务内容、技术参数等可能发生的变化作出预估，并以书面形式提交给甲方。

4.甲方在收到乙方的变更建议后，应当在   个工作日内，以书面方式通知乙方是否接受乙方的变更建议。如甲方接受乙方的变更建议，则双方可对该变更以书面形式予以确认，并按变更后的约定继续履行本合同。如甲方不同意乙方的变更建议，则乙方应当按原合同执行，但由此产生的风险以及其他相关风险由甲方承担。

十一、不可抗力

1.由于台风、水灾、火灾、地震等不可抗力因素，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，可以免除遇有不可抗力的一方的相关合同责任。但遇有不可抗力的一方应当及时通知对方，并在   日之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。甲乙双方根据不可抗力因素对合同履行的影响程度，协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

2.遇有不可抗力的一方，应当尽可能地采取必要的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。由于未采取适当措施致使另一方损失扩大的，不得就扩大损失的部分要求免除本方责任；由于未采取适当措施致使本方损失扩大的，也不得向对方要求赔偿。

十二、履约保证金（本合同中履约保证金视项目情况进行修改）

# 1.乙方应在合同签订后15个工作日内，按约定方式向甲方提交合同总价   ％的履约保证金。

2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3.履约保证金应使用本合同货币（人民币），按下述方式之一提交：支票、汇票或现金。

4.履约保证金在招标文件中规定的服务期限满前应完全有效。

5.如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权依据第三方证明直接索赔，要求从履约保证金中取得补偿。

6.服务期结束后三十日内，如无扣除事项，甲方将质量保证金无息退还乙方。

十三、违约责任

1.如乙方未按合同约定完成服务项目，除依照以下约定支付违约金外，甲方有权要求乙方赔偿损失。具体可按下列第    项执行:

（1）每延期    日，乙方应当向甲方支付合同总价    %的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的    %；

（2）如延期超过    日或者延误服务确认    次，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

2.如甲方未按合同约定的期限付款，每延期    日，甲方应当向乙方支付合同总价    %的违约金，但违约金的总额不超过合同总价的    %；如延期付款超过    日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

3.任何一方违反合同约定的保密义务，违约方应当支付合同总价   %的违约金。如包括利润在内的实际损失超过违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

4.任何一方违反合同约定的知识产权保护条款，除立即停止违约行为外，还应当支付违约金      元。

5.如发生违约事件，履约方要求违约方支付违约金时，应当以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应当于   日内答复对方，并支付违约金。

十四、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。若协商不成，任何一方均可向北京市高级人民法院指定的有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、合同生效和其它

1.政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件、投标文件、供应商澄清记录为基础，不得违背其实

质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由乙方递交履约保证金后开始生效。

2.乙方有主动配合接受结果查究的义务。

3.本合同一式     份，甲方      份，乙方    份，以中文书写，具有同等法律效力。

4.如需修改或补充合同内容，经协商后双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

十六、名词解释

1.服务确认

服务确认是指甲方对乙方依照合同对服务工作内容进行确认的行为。

2.保密信息

保密信息是指甲乙双方各自所拥有的不为公众所知的管理信息、方式方法、产品信息、计算机源代码、技术文档和技术资料等，或者由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为保密的合法信息。

十七、其他

1.如一方改变通讯地址，应当提前以书面方式通知另一方。

2.本合同未尽事宜，双方可以另行协商，商定内容经授权代表签字并盖章后与本合同具有同等效力。

十八、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触应以特殊条款为准，特殊条款中没有规定的按本合同一般条款执行。按合同第七条一般条款序号修订下列各项：

1．定义：

1.1甲方：本合同甲方系指：                     。

1.2乙方：本合同乙方系指：                     。

1.3现场：本合同项下服务实施地点位于甲方指定地点。

2．服务期限:本合同项下的服务为: 为    年，从    年    月    日起，至     年    月    日止。

3．付款方式:                                  。

4．检验和验收:本合同项下的服务验收方式为:自行验收。

十九、合同双方盖章及签字

甲方：                                  乙方：

名称：(公章/合同专用章)　　　　　　     名称：(公章/合同专用章)

年    月    日                           年    月    日

授权代表(签字)：　　      　　　       授权代表(签字)：

地址：                                 地址：

邮政编码：      　　　         　　　  邮政编码：

电话：              　　　　     　    电话：

开户银行：

账号：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。