北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行

其他运行维护服务等采购项目

项目编号：GXTC-C-26780028

采 购 人：北京市地质灾害防治研究所

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章   采购需求	47

第六章   拟签订的合同文本	85

第七章   投标文件格式	223

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：GXTC-C-26780028

2.项目名称：北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行其他运行维护服务等采购项目

3.项目预算金额：972.207259万元、项目最高限价：972.207259万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 密云、怀柔等区1090台套监测仪器维护服务 | 222.026 | 1 | 密云、怀柔等区1090台套监测仪器维护服务 |
| 02 | 门头沟、延庆等区512台套监测仪器维护服务 | 131.048 | 1 | 门头沟、延庆等区512台套监测仪器维护服务 |
| 03 | 昌平、平谷等区210台套监测仪器维护服务 | 70.102 | 1 | 昌平、平谷等区210台套监测仪器维护服务 |
| 04 | 机房运维及网络安全服务 | 56.08 | 1 | 机房运维及网络安全服务 |
| 05 | 信息系统运维服务 | 57.6 | 1 | 信息系统运维服务 |
| 06 | 卫星遥感数据采购技术服务 | 237.34 | 1 | 卫星遥感数据采购技术服务 |
| 07 | 采空塌陷灾害地表形变人工监测服务 | 110.922859 | 1 | 采空塌陷灾害地表形变人工监测服务 |
| 08 | 政务云租赁扩展服务 | 87.0884 | 1 | 政务云租赁扩展服务 |

5.合同履行期限：详见其他补充事宜

6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目采购包4、采购包6、采购包8不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目采购包1、采购包2、采购包3、采购包5、采购包7专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：否

3.2其他特定资格要求：

3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参

加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管

理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.3供应商不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被

执行人、重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

政府采购严重违法失信行为记录名单。否则其投标将被拒绝。

3.2.4本项目07包投标人须具有国家测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质和国家建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质。

三、获取招标文件

1.时间：2026年04月15日至2026年04月22日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年5月6日07点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴、优先采购节能环保产品等。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3.

01包：密云、怀柔等区1090台套监测仪器维护服务，维护费最高限价201.76万元，维修费最高限价20.266万元；总价最高限价222.026万元。

02包：门头沟、延庆等区512台套监测仪器维护服务，维护费最高限价94.48万元，维修费最高限价36.568万元；总价最高限价131.048万元。

03包：昌平、平谷等区210台套监测仪器维护服务，维护费最高限价39.52万元，维修费最高限价30.582万元；总价最高限价70.102万元。

04包：机房运维及网络安全服务，总价最高限价56.08万元。

05包：信息系统运维服务，总价最高限价57.6万元。

06包：卫星遥感数据采购技术服务，总价最高限价237.34万元。

07包：采空塌陷灾害地表形变人工监测服务，总价最高限价110.922859万元。

08包：政务云租赁扩展服务，总价最高限价87.0884万元。

4.

合同履行期限：

01包：合同签订之日起至2026年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

02包：合同签订之日起至2026年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

03包：合同签订之日起至2026年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

04包：服务期限自合同签订之日起至2026年12月31日。

05包：合同签订之日起至2026年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

06包：合同签订之日起至2026年11月30日前，完成本项目全部工作内容。

07包：本合同自签订之日至 2026 年12月31日在北京履行。

08包：为期12个月的政务云资源租用服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市地质灾害防治研究所

地    址：北京市西城区黄寺大街24号

联系方式：刘老师 19901207155

2.采购代理机构信息

名    称：国信招标集团股份有限公司

地    址：北京市海淀区四季青常青路和泓四季6号楼国信招标

联系方式：徐伟哲、李玥 13720096219

3.项目联系方式

项目联系人：徐伟哲、李玥

电      话：13720096219

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 密云、怀柔等区1090台套监测仪器维护服务; 信息传输业. 02; 门头沟、延庆等区512台套监测仪器维护服务; 信息传输业. 03; 昌平、平谷等区210台套监测仪器维护服务; 信息传输业. 04; 机房运维及网络安全服务; 软件和信息技术服务行业. 05; 信息系统运维服务; 软件和信息技术服务行业. 06; 卫星遥感数据采购技术服务; 软件和信息技术服务行业. 07; 采空塌陷灾害地表形变人工监测服务; 其他未列明行业. 08; 政务云租赁扩展服务; 软件和信息技术服务行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 本项目不适用 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：10分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：以书面或邮件（扫描原件）发送至710280222@qq.com且与代理机构确认已收到。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：国信招标集团股份有限公司； 联系电话：徐伟哲、李玥13720096219； 通讯地址：北京市海淀区常青路和泓四季6号国信招标。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（[2002]1980号）服务标准收费； 缴纳时间：在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评分标准。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

### 01-03包：

| 评分项 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 | 分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分(10分) | 价格得分 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分10分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 | 客观 |
| 商务部分（20分） | 近三年类似项目业绩 | 提供 2023年1月1日起至投标截止之日止（以合同签订日期为准）的类似业绩（运行维护项目），每提供一份合同得 2 分，最多得 12 分。评审依据为在投标文件中编制的合同首页、标的页、签字盖章页的扫描件，并加盖供应商公章。 | 12 | 客观 |
|  | 质量认证情况 | 具备有效的质量管理体系认证证书，得 3 分，不具有不得分。 （审核依据为投标文件中编制的证书扫描件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 3 | 客观 |
|  | 项目服务承诺 | 供应商根据本采购包的技术要求提供服务承诺书， 服务承诺书完整、可行，得5 分； 服务承诺比较完整，但有缺漏、较为可行性，得 3 分； 服务承诺不完整、可行性较弱，得1分； 本项无明确应答，得0分。 | 5 | 主观 |
| 技术部分（69分） | 工作方案 | 供应商的整体工作方案科学、合理，针对性强；维护计划全面、有条理，主题明确，旧件的整理和交付方案考虑周全，对重难点有完善的解决方案，得 20分； 供应商的整体方案比较合理，具有一定的科学性，维护计划方案有欠缺，能做到旧件的整理及交付，对项目重难点分析、解决方案稍有欠缺，得 15分； 供应商的整体方案基本可行，维护计划针对性不强，基本没有对项目重难点的解决方案，得 10 分； 供应商的整体方案较差，不合理，无针对性，得 5 分； 本项无明确应答得0分。 | 20 | 主观 |
|  | 质量保证措施 | 质量保证措施完整，措施得当，有针对性，得 12 分； 质量保证措施基本完整，措施基本可行，但有欠缺，得 8 分； 质量保证措施不完整，措施不符合项目需求，得 4 分； 本项无明确应答，得0分。 | 12 | 主观 |
|  | 安全保证措施 | 安全保证措施有力，制度健全，有针对性，得 12 分； 安全保证措施基本可行、制度较完整，但有欠缺，得 8 分； 安全保证措施及制度混乱，得 4 分； 本项无明确应答，得0分。 | 12 | 主观 |
|  | 进度保证措施 | 三阶段工作的进度安排合理、措施有力，有图表形式表现明确，得 10 分； 三阶段工作的进度安排基本合理、措施基本可行，但有欠缺，得 5分； 三阶段工作的进度安排不合理，无相关措施，得 3 分； 本项无明确应答，得0分。 | 10 | 主观 |
|  | 履行合同的必 备设备设施 | 维护、维修所用设备性能优良，种类齐全，型号先进，数量充沛完全满足维护、维修要求，有备品，得 5 分； 设备设施及性能良好，种类比较齐全，数量基本满足维护、维修要求，得 3 分； 设备设施性能水平一般，老旧设备，数量有限，得 1 分； 本项无明确应答，得0分。 | 5 | 主观 |
|  | 人员配备 | 项目拟派人员不低于 15 人(含)，所有人员均熟练掌握系统运行原理，人员专业技术水平高、经验丰富。人员岗位分配合理，职责明晰，得 10分； 项目拟派人员不低于 10 人(含)，大部分人员基本掌握系统运行原理，人员实力一般，经验欠缺。人员岗位分配合理，职责基本明确得 6 分； 项目拟派人员人数低于 5（含）人，或分配不合理，专业水平欠缺，得 3 分； 本项无明确应答，或未按本项审核依据编制应答资料的，得 0 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员证书或技术水平证明扫描件以及人员专业履历，须加盖供应商公章） | 10 | 主观 |
| 政府优先采购 政策得分（1分） | 节能产品 （0.5 分） | 供应商所投货物属于《节能产品政府采购品目清单》内，且非政府强制采购产品（即未以“★”标注的），并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 | 1 | 客观 |
|  | 环保产品（0.5 分） | 供应商所投的货物属于《环境标志产品政府采购品目清单》内，并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 |  | 客观 |
|  | 注：合格证明材料是指加盖供应商单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的扫描件。 |  |  |  |

### 04包：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准及分值 | 分值 | 分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（18分） | 相关证书 | 具有有效的信息安全管理体系认证ISO27001证书，得 4 分，否则得0分。（审核依据为投标文件中编制的证书扫描件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 4 | 客观 |
|  |  |  | 具有有效的信息技术服务管理体系认证ISO20000证书，得 2 分，否则得 0分。（审核依据为投标文件中编制的证书扫描件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 2 | 客观 |
|  |  |  | 具有有效的质量管理体系认证 ISO9001 证书，得 2 分，否则得 0分。（审核依据为投标文件中编制的证书扫描件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 2 | 客观 |
|  |  | 类似项目业绩 | 提供 2022年1月1日起至投标截止之日止（以合同签订日期为准），运维服务类项目合同业绩，每提供一个业绩得 2 分，最高得 10 分，没有不得分。 注：投标人须提供合同扫描件作为有效业绩证明（必须包括合同首页、关键内容页、双方签单页）。 | 10 | 客观 |
| 2 | 技术部分（62分） | 项目服务方案 | （1）方案内容完整性 方案内容完整、且描述翔实具体，得 8 分； 方案内容不够完整或描述不够翔实具体，得 5 分； 方案存在重大欠缺或描述欠佳，得 2 分。 未提供方案得 0 分。 | 8 | 主观 |
|  |  |  | （2）方案可实施性 方案合理、考虑周全，可实施性高，得 8 分； 方案合理但考虑不够周全，可实施性欠佳，得 5 分； 方案可实施性存在重大缺陷，得 2 分。 未提供方案得 0 分。 | 8 | 主观 |
|  |  |  | （3）方案针对性 方案考虑充分，针对性强，得 8 分； 方案考虑项目情况但针对性欠佳，得 5 分； 方案通用简单、针对性严重不足，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 8 | 主观 |
|  |  | 团队服务能力方案 | 投标人对本项目拟投入的人员配备情况（包括但不限于：人员学历、从业年限、资质、从业经验等）进行综合评判。 人员配备充足、经验丰富，得8分； 人员配备较合理、经验较丰富，得5分； 人员配备较弱、经验不足，但基本满足招标文件要求，得2分； 未提供得0分。 | 8 | 主观 |
|  |  | 项目质量管理方案 | 根据项目质量管理方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、针对性强，得 6 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得 4 分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 6 | 主观 |
|  |  | 保密措施方案 | 根据保密措施方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、针对性强，得 6 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得 4 分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 6 | 主观 |
|  |  | 风险规避措施方案 | 根据风险规避措施方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、针对性强，得 6 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得 4 分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 6 | 主观 |
|  |  | 售后服务方案 | 根据售后服务方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、针对性强，得 6 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得 4 分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 6 | 主观 |
|  |  | 文档管理方案 | 根据文档管理方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、针对性强，得 6 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得 4 分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 6 | 主观 |
| 3 | 价格部分（20分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20。 | 20 | 客观 |
| 4 | 综合评审得分 |  | 1-3 项得分之和，即为投标人的综合评审得分。 | 100 |  |

### 05包：

| 评分项 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 | 分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分(10分) | 价格得分 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分10分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 | 客观 |
| 商务部分（15分） | 近三年类似项目业绩 | 提供 2023年 1 月 1 日起至投标截止之日止（以合同签订日期为准）的类似业绩（运维服务项目），每提供一份合同得 2 分，最多得 10 分。评审依据为在投标文件中编制的合同首页、标的页、签字盖章页的扫描件，并加盖供应商公章。 | 10 | 客观 |
|  | 认证情况 | 具 备 有 效 的 质 量 管 理 体 系 认 证ISO9001 证书，得 1 分，未按要求提供不得分； 具备有效的信息安全管理体系认证ISO27001 证书，得 1 分，未按要求提供不得分； 具备有效的信息技术服务管理体系认证 ISO20000 证书，得 1 分，未按要求提供不得分； 具备有效的职业健康安全管理体系认证 ISO45001 证书，得 1 分，未按要求提供不得分； 具备有效的环境管理体系认证ISO14001 证书，得 1 分，未按要求提供不得分； （审核依据为投标文件中编制的证书扫描件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 5 | 客观 |
| 技术部分（75分） | 对项目的理解 的程度 | 投标供应商根据“第五章第五包采购需求一、总体要求”中的内容进行对项目的理解阐述。 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得10分； 方案内容虽进行阐述但并未进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得7分； 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得5分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得3分；方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 10 | 主观 |
|  | 监测设备管理 子系统运维方 案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得10分； 方案虽进行阐述但并未进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得6分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得3分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 10 | 主观 |
|  | 数据管理子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得10分； 方案虽进行阐述但并未进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得6分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得3分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 10 | 主观 |
|  | 动态监测子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得6分； 方案虽进行阐述但并未进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得4分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得2分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 6 | 主观 |
|  | 预警分析子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得5分； 方案虽进行阐述但并未进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得3分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 5 | 主观 |
|  | 预警预报子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得5分； 方案虽进行阐述但并未进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得3分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 5 | 主观 |
|  | 应急管理子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得3分； 方案虽进行阐述但并未进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得2分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 3 | 主观 |
|  | 三维展示子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得4分； 方案虽进行阐述但并未进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得2分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 4 | 主观 |
|  | APP 应用子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得8分； 方案虽进行阐述但并未进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得5分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得3分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 8 | 主观 |
|  | 视频监控子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得4分； 方案虽进行阐述但并未进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得2分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 4 | 主观 |
|  | Oracel数据库运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得4分； 方案虽进行阐述但并未进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得2分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 4 | 主观 |
|  | 拟派运维团队 专业技术能力 应答 | 投标供应商根据“第五章第五包采购需求三、其他服务要求或说明”中的第 1 至 12 条内容进行方案阐述。 结合拟派运维团队人员专业、经验等情况进行阐述。 进行了详细的阐述和团队人员组成的分析，能正确理解项目的需求，团队人员组成、分工合理，团队人员系统运维或系统开发经验丰富，满足招标要求，得 6 分； 虽进行了阐述但并未进行论述分析，团队人员组成符合要求，团队人员系统运维或系统开发经验一般，得 4 分； 未对招标所需运维团队及人员要求进行阐述分析，团队人员仅部分满足招标要求，团队人员系统运维或系统开发经验欠缺，得 2 分； 未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员资格证书或技术水平证明扫描件以及人员专业履历，须加盖供应商公章） | 6 | 主观 |

### 06包：

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 | 分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 类似项目业绩情况：审核依据为投标文件中提供的 2023年 1月 1 日起至投标截止之日止（以合同签订日期为准），类似遥感数据服务类项目合同扫描件并加盖供应商公章。每提供一个符合上述要求的合同得1分，最高得 5 分，最低得 0 分。 | 5 | 客观 |
|  |  | 认证情况：供应商具有有效的质量管理体系认证得0.5分；供应商具有有效的合规管理体系认证得0.5分；供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证得0.5分；供应商具有有效的环境管理体系认证得0.5分。最高得2分。 （审核依据为投标文件中编制的证书扫描件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 2 | 客观 |
|  |  | 卫星数据来源情况：供应商具有数据产品知识产权，或者卫星数据厂家授权（或卫星厂商的授权代理商针对本项目为供应商出具的授权书）的得 2 分，否则不得分。（审核依据具体要求参见第五章第六包 2.1 相关条款） | 2 | 客观 |
|  |  | 卫星能力：供应商自有的自主可控卫星具备敏捷成像能力具备区域模式成像(同轨多条带拼接)且单星单次成像幅宽达130km，得4分;代理授权卫星具备上述能力的，得1分。 需提供卫星制造厂商出具的技术证明，并提供拍摄实例的落图矢量备查，不提供的不得分。 | 4 | 客观 |
| 2 | 技术部分 | 技术响应（16.5分） 应答并满足招标文件第五章第六包 2.2.2 条款全部内容得 0.5分，否则不得分； 应答并满足招标文件第五章第六包 2.2.3 条款全部内容（7 条子条款）每条子项得 0.5分，否则不得分； 应答并满足招标文件第五章第六包 2.2.4 条款全部内容（7 条子条款）每条子项得 0.5分，否则不得分； 应答并满足招标文件第五章第六包 2.3 条款全部内容（6 条子条款）每条子项得 0.5分，否则不得分； 应答并满足招标文件第五章第六包 2.4.1 条款全部内容得 0.5 分，否则不得分； 应答并满足招标文件第五章第六包 2.4.2 条款全部内容（5 条子条款）每条子项得 0.5分，否则不得分； 应答并满足招标文件第五章第六包 2.4.3 条款全部内容（2 条子条款）及 2.5 条款全部内容（2 条子条款）每条子项得 0.5分，否则不得分； 应答并满足招标文件第五章第六包 三、2、条款全部内容（2 条子条款）每条子项得 0.5分，否则不得分。 | 16.5 | 客观 |
|  |  | 拟派服务团队情况（12 分） 1.项目负责人，同时具备测绘相关专业高级及以上职称证书、注册测绘师证书、地理信息安全保密培训合格证书的得 3 分，不满足得 0 分。 2.技术负责人，同时具有测绘相关专业高级及以上职称证书、注册测绘师证书、地理信息安全保密培训合格证书的得 3 分，不满足得 0 分。 3.项目拟投入人员（除项目负责人、技术负责人以外）具有测绘相关专业中级及以上职称证书同时具备地理信息安全保密培训合格证书的，每有 1 人得 1 分，最高 6 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员证书扫描件、社保缴纳证明扫描件，须加盖供应商公章。） | 12 | 客观 |
|  |  | 实施方案及可实现性（25 分） 为了保障项目的时效性和方案的可实现性，实施方案是否充分考虑并详细论述了所采用的卫星数据的类型、幅宽、重访周期、敏捷成像能力、影像定位精度及卫星测控、任务规划、原始码流数据接收与处理、运营和管理等情况。 投标所用卫星幅宽大于 20km，具有敏捷成像能力（5 种及以上拍摄模式），重访周期小，无控定位精度 5m 及以内（需提供由国家级检测机构出具的精度报告），卫星测控、任务规划、原始码流数据接收与处理、运营和管理流程简约高效，得 25分； 所采用卫星数据幅宽 20-15km，具有敏捷成像能力（3-4 种拍摄模式），重访周期中等，无控定位精度大于 5m 小于 10m（需提供由国家级检测机构出具的精度报告），卫星测控、任务规划、原始码流数据接收与处理、运营和管理流程简约高效程度中等，得 15 分； 所采用卫星数据幅宽小于 15km，不具有敏捷成像能力，重访周期大，无控定位精度大于 10m，卫星测控、任务规划、原始码流数据接收与处理、运营和管理流程最复杂低效，得 6 分； 本项未应答，得 0 分。 | 25 | 主观 |
|  |  | 项目保障方案（13分） 该方案应涉及人员保障、质量保障、进度保障等内容，保障措施设计合理、成熟、可行性高的得13分；设计基本合理、基本可行得 8分；设计不够合理、可行性较差得0分。不提供的不得分。 | 13 | 主观 |
|  |  | 应急保障方案（10 分） 应急保障方案详细、具有时效性，对各种应急情况，尤其是受天气影响造成数据接收困难时，应急措施能够在 24 小时内生效的，得 10 分； 应急保障方案比较完整，或应急措施在 48 小时内生效的，得 4 分； 应急保障方案不完整，不切实际，或应急措施超过 48 小时生效的，得 5分； 本项未应答，得 0 分。 | 10 | 主观 |
| 4 | 投标价格评分 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分10.5分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10.5 | 10.5 | 客观 |

### 07包：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准及分值 | 分值 | 分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（19分） | 相关证书 | 具备有效的质量管理体系认证ISO9001证书，得 1 分，否则得 0分。（审核依据为投标文件中编制的证书扫描件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 1 | 客观 |
|  |  |  | 具备有效的环境管理体系认证ISO14001证书，得 1 分，否则得 0分。（审核依据为投标文件中编制的证书扫描件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 1 | 客观 |
|  |  |  | 具备有效的职业健康安全管理体系认证ISO45001证书，得 1 分，否则得 0分。（审核依据为投标文件中编制的证书扫描件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 1 | 客观 |
|  |  | 类似项目业绩 | 提供2021年 3 月 1 日起至投标截止之日止（以合同签订日期为准）完成一等水准测量相关工作合同业绩，每提供一个业绩得 4 分，最高得 16 分，没有不得分。 注：投标人须提供合同扫描件作为有效业绩证明（必须包括合同首页、关键内容页、双方签单页）。 | 16 | 客观 |
| 2 | 技术及服务部分（71分） | 项目服务方案 | （1）方案内容完整性 方案内容完整、且描述翔实具体，得11分； 方案内容不够完整或描述不够翔实具体，得7分； 方案存在重大欠缺或描述欠佳，得2分。 未提供方案得 0 分。 | 11 | 主观 |
|  |  |  | （2）方案可实施性 方案合理、考虑周全，可实施性高，得11分； 方案合理但考虑不够周全，可实施性欠佳，得7分； 方案可实施性存在重大缺陷，得2分。 未提供方案得 0 分。 | 11 | 主观 |
|  |  |  | （3）方案针对性 方案考虑充分，针对性强，得11分； 方案考虑项目情况但针对性欠佳，得7分； 方案通用简单、针对性严重不足，得2分； 未提供方案得 0 分。 | 11 | 主观 |
|  |  | 团队服务能力方案 | （1）拟派项目负责人员具有测绘或地质相关专业学士以上学位及高级工程师以上职称，得1分（提供证明材料扫描件加盖公章）； （2）2021年3月 1 日起至投标截止之日止（以证明材料落款日期为准），作为项目负责参与一等水准测量工作，每参与1项得1分，最多得3分。（提供业绩证明材料扫描件加盖公章）。 | 4 | 客观 |
|  |  |  | 结合拟派团队人员专业、经验等情况进行阐述。 进行了详细的阐述和团队人员组成的分析，能正确理解项目的需求，团队人员组成、分工合理，团队人员经验丰富，满足招标要求，得 7 分； 虽进行了阐述但并未进行论述分析，团队人员组成符合要求，团队人员经验一般，得 4 分； 未对招标所需运维团队及人员要求进行阐述分析，团队人员仅部分满足招标要求，团队人员欠缺，得 2 分； 未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员资格证书或技术水平证明扫描件以及人员专业履历，须加盖供应商公章） | 7 | 主观 |
|  |  | 项目质量管理方案 | 根据项目质量管理方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、针对性强，得6分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供方案得 0 分。 | 6 | 主观 |
|  |  | 保密措施方案 | 根据保密措施方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、针对性强，得6分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供方案得 0 分。 | 6 | 主观 |
|  |  | 风险规避措施方案 | 根据风险规避措施方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、针对性强，得6分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供方案得 0 分。 | 6 | 主观 |
|  |  | 售后服务方案 | 根据售后服务方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、针对性强，得 5 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得2分； 未提供方案得 0 分。 | 5 | 主观 |
|  |  | 文档管理方案 | 根据文档管理方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、针对性强，得 4 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得 3 分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 4 | 主观 |
| 3 | 价格部分（10分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。 | 10 | 客观 |
| 4 | 综合评审得分 |  | 1-3 项得分之和，即为投标人的综合评审得分。 | 100 |  |

### 08包：

| 序号 | 评分部分 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 部分 （10分） | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程客观序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 | 10 | 客观 |
| 2 | 商务 部分 （19分） | 管理体系和测评 | 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。提供有效期内的证书扫描件和证书年度监督审核通过的相关证明材料(新办证书不用提供年度监督审核证明)。每提供1个证书得3分，最高得9分。 | 9 | 客观 |
| 3 |  | 业绩 | 投标人须提供自2023年4月1日至投标文件递交截止（以合同签订日期为准）的类似项目（安全服务或安全检测监测或审计服务或密码服务等一项或多项相关服务）案例。 须提供合同首页、合同服务内容页、合同金额页、盖章页的扫描件。每个得1分，最多得10分。 | 10 | 客观 |
| 4 | 技术部分（71分） | 项目理解和重难点分析 | 投标人对采购需求应有充分、准确、全面的理解，对本项目实施过程中难点有明确的认识和合理的应对方案。包括但不限于以下内容： （1）项目需求理解； （2）对本项目实施过程中的难点分析； 内容详细，专门针对本项目，符合采购需求视为符合； 内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求视为部分符合； 内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，或未提供视为不符合。 每一项符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分；此项最高得6分 | 6 | 主观 |
| 5 |  | 扩展服务方案 | 投标人应结合业务系统特点阐述对采购人提供的总体服务方案，包含但不限于以下内容： （1）提供安全服务方案； （2）提供安全检测监测和审计服务方案； （3）提供密码服务方案； 每一项符合得4分，部分符合得1分，不符合得0分；此项最高得12分。 方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求视为部分符合； 方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，或未提供视为不符合。 | 12 | 主观 |
| 6 |  | 安全服务方案 | 阐述对采购人提供的安全服务方案，包含但不限于以下内容： （1）云服务安全防护体系； （2）政务云安全设计方案； （3）安全技术保障措施； 内容详细，专门针对本项目，符合采购需求视为符合； 内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求视为部分符合； 内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，或未提供视为不符合。 每一项符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分；此项最高得9分 | 9 | 主观 |
| 7 |  | 业务连续性服务方案及时间 | 业务连续性服务方案： 方案完整合理、内容详细，专门针对本项目，符合采购需求视为符合；内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求视为部分符合；内容对采购需求进行简单复制、非专门针对本项目，或未提供视为不符合。 符合得 5分，部分符合得 1分，不符合不得分。 | 5 | 主观 |
| 8 |  |  | 投标人明确服务部署/迁移所需时间，并针对所需时间提供承诺函（加盖投标人公章）: （1）确保系统迁移部署上线时间在7个工作日（含）以内的，得8分； （2）确保系统迁移过程中，迁移部署上线时间在8-10个工作日以内（含），得6分； （3）确保在系统迁移过程中，迁移部署上线时间在11-12个工作日以内（含），得4分； （4）确保在系统迁移过程中，迁移部署上线时间在13-14个工作日以内（含），得2分； （5）投标人在系统迁移过程中迁移部署上线时间超过15个工作日，得0分。 | 8 | 客观 |
| 9 |  | 质量保障方案 | 阐述对采购人提供的质量保障方案应包括： （1）质量保障计划； （2）质量保障措施； （3）质量实施保证。 内容详细，专门针对本项目，符合采购需求视为符合； 内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求视为部分符合； 内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，或未提供视为不符合。 每一项符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分；此项最高得9分 | 9 | 主观 |
| 10 |  | 应急管理方案 | 阐述对采购人提供的应急保障方案应包括： （1）应急管理目标； （2）应急响应流程； （3）应急管理措施。 内容详细，专门针对本项目，符合采购需求视为符合； 内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求视为部分符合； 内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，或未提供视为不符合。 每一项符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分；此项最高得9分 | 9 | 主观 |
| 11 |  | 服务团队 | （1）项目经理具有信息系统项目管理师证书，提供证书扫描件，得2分，不提供不得分。 （2）技术负责人具有信息系统项目管理师证书和CISAW证书(信息安全保障人员认证），提供证书扫描件得3分，不提供不得分。 （3）项目组人员（除项目经理和技术负责人之外）具有网络管理、安全或数据库管理等相关证书中的任意一项，每提供一个证书扫描件得1分，最多3分，不提供不得分。 | 8 | 客观 |
| 12 |  |  | 服务团队总体情况（5分）： 项目实施团队人员（不含项目经理和技术负责人）的配备情况，投标人需提供服务团队人员名单： （1）人员配备10人及以上，得5分； （2）人员配备6-9人，得3分； （3）人员配备1-5人，得1分； （4）无人员配备得0分。 | 5 | 客观 |

# 第五章   采购需求

### 第一包~第三包：

一、项目概述

1. 项目背景

本项目是“北京市突发地质灾害监测预警系统（一期）工程运行”和“二期工程”合并运行的项目，一二期工程针对477处地灾隐患点，安装了1889台（套）野外监测设备、建设了4个监测站、1个数据中心和1套监测预警信息系统，监测预警系统稳定运行，及时获取灾害隐患的动态变化特征，是突发地质灾害预警预报重要的数据支撑。

2. 项目目标

在北京市突发地质灾害监测预警系统工程野外监测仪器和信息系统运行维护的基础上，开展监测区内泥石流、滑坡、崩塌和采空塌陷的遥感监测、自动监测和人工监测，及时提供监测信息，实时掌握 隐患点变化趋势，为北京市政府及地质灾害防治部门地灾防治工作提供技术支持。

3.分包内容

| 分包 | 维护费最高限价 （万元） | 维修费最高限价 （万元） | 总价最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包：密云、怀柔等区1090台套监测仪器维护服务 | 201.76 | 20.266 | 222.026 |
| 第2包：门头沟、延庆等区512台套监测仪器维护服务 | 94.48 | 36.568 | 131.048 |
| 第3包：昌平、平谷等区210台套监测仪器维护服务 | 39.52 | 30.582 | 70.102 |

注：第一包~第三包分为维护价和维修价，各投标单位的分项报价不得超过维护价和维修价最高限价。

4.总体要求

1、仪器维护目的是保证所有野外专业监测仪器和后台接收软件的正常运行，确保传输稳定，监测数据满足精度和误差要求，整体工作参照附件8 突发性地质灾害监测站点运行规程规范执行；

2、仪器维护内容见附件1 监测仪器设施信息列表；汛前和汛后维护须在规定时间内对本包所涉及的所有监测仪器进行清理、检测、维修和校准；汛前还需对GNSS基准点进行两个不同时段数据接收并校准；汛期需通过系统检查监测仪器的健康状况，发现异常后在24小时内进行维修（见附件5监测仪器配件技术参数及维修要求、附件7突发地质灾害监测仪器维护技术要求）；

3、仪器维护工作分为三个阶段：汛前（合同签订之日起-5月31日）、汛期（6月1日-9月15日）及汛后（9月16日-10月31日）；

4、所更换配件（RTU或DTU）须符合采购人现使用的数据传输通讯协议（见附件6北京市突发地质灾害监测数据传输通信规范）；

5、仪器维护工作考核合格依据为野外专业监测仪器正常运行、监测数据正常传输至采购人数据平台；汛期雨量站平均在线率不低于98%，其他仪器平均在线率不低于95%且累计故障率低于5%；监测数据满足精度和误差要求；

6、每台套监测仪器均须提交仪器维护路线轨迹；维护完成后，需拍摄仪器照片，并按仪器位置名称命名分类存档；

7、汛前对含有泥水位监测设备沟道进行断面测量，并于5月31日前汇交测量成果；

8、仪器更换配件的使用寿命须达到质保期要求，并满足各类型仪器基本功能参数要求（见附件5监测仪器配件技术参数及维修要求）；

9、中标人应存储一定数量的备品备件，类型主要为各种监测仪器的传感器、RTU、太阳能板及其它易损件，数量一般为仪器总数的5%～10%，功能应满足野外仪器正常运行；损坏配件应妥善保存并在11月1日-11月30日按照仪器、配件名称、更换时间等做好登记（二维码等），完成分区配件更换登记表（见附件4监测仪器设施配件更换登记表）并统一交还采购人；

10、上述维护工作须按照 “北京地灾” APP中维护任务的下发列表完成，并形成符合采购人要求的维护记录，维护后按工作阶段提交月报（见附件9 汛期监测仪器维护服务工作月报），重点阐述数据传输质量、仪器状态、存在问题及解决方案；

11、投标报价中须包含参考更换配件的采购、安装、人工、利润、税金等全部费用；质保期内中标人应免费更换故障配件；

12、投标时供应商应按本项目服务要求编制项目服务承诺书，在中标后10个工作日内提交详细的项目《实施组织方案》，《实施组织方案》通过招标方组织的审查后方可实施。

二、其他服务要求

1、投标供应商应规划整体工作方案，结合项目的实际情况，对旧件的整理和交付方案，对重难点有完善的解决方案等。并有针对性的做好质量保证、安全保证、进度保证等措施。

2、投标供应商应具有承接本项目的能力和相关经验，具备规范化的企业管理体系认证，有严格的内部管理制度。

3、中标人应具有履行合同的必备设备设施，并根据采购人所提供仪器信息（见附件1监测仪器设施信息列表）开展维护工作，并保证仪器信息的安全、维修时保持监测仪器以及监测数据的原始性和真实性；

4、中标人须安排1名专职工作人员负责定时检查监测系统仪器运行情况，并形成纸质记录；安排不低于9名具备熟练掌握系统运行原理、仪器维修、配件更换及参数配置的专业技术人员参与野外专业监测仪器维护工作；还需配备相应的掌上移动设备（用于安装“北京地灾” APP）、车辆和维修装备；

5、中标人应配合采购人完成与本包工作相关任务，并有义务对采购人所提出的仪器相关问题进行解答。

三、成果要求

1、汛前、汛后维护结束后须按采购人规定时间及格式提交经相关专家评审通过后的汛前维护报告、汛后维护报告、维修报告和维护总报告；

2、汛前、汛后开展维护工作应填写仪器维护记录表和仪器维修记录表（见附件2监测仪器设施维护记录表和附件3监测仪器设施维修记录表）；汛期开展维修工作时应填写仪器维修记录表（见附件3监测仪器设施维修记录表）；

3、仪器维护阶段性工作完成后，中标人需填写配件更换台账（见附件4监测仪器设施配件更换登记表）；

4、GNSS基准点校准后需提交相应报告；

5、以上成果形式分为纸质和电子化两种。

四、质量保证期要求

详见“附件5仪器配件技术参数及维修要求”。

### 第四包：

一、项目背景

北京市突发地质灾害监测预警系统工程项目已建成2个数据中心、4个监测站数据中心，根据任务书要求本次招标仅对北京市地质灾害防治研究所数据中心及门头沟、密云监测站数据中心进行运行维护工作，包括但不限于机房环境运行维护、硬件设备运行维护、网络设备运行维护以及安全设备的运行维护工作，确保数据中心各设备正常运行，招标人对北京市地质灾害防治研究所数据中心及门头沟、密云监测站数据中心运行维护进行2026年的招标工作。

二、运行维护要求

（一）运行维护范围

数据中心运行维护服务包含机房基础设施（机房环境、UPS、空调、消防、新风等设备）运行维护服务、服务器（含磁盘存储）设备运行维护服务、网络设备运行维护服务、安全设备运行维护服务。

（二）总体要求

1.制定运维方案。包括硬件备件准备方案，日常运维工作内容、日常运维岗位职责、系统日常维护操作手册、网络系统及设备日常运行监控方案等内容，以及应急预案制定。中标人要有标准完善的支持服务流程、问题升级流程、配件管理及递送流程，以保障其服务质量。

2.提交年度、季度运维服务报告。对运维人员管理、服务质量、日常处理、故障排查等情况进行总结和汇总。

3.资料归档。运行维护服务期结束时，将项目的全部文件、日志、报告等文档汇集成册交付采购人归档。

4.报告总结制度。中标人应每季度向采购人提供一份技术支持服务总结报告，总结经验并找出存在问题，分析总结故障及处理情况，分析设备环境运行状况，提出维护服务工作改进意见，对工作情况和服务质量进行总结评价。

三、项目时间

合同签订之日起至2026 年12月31日。

四、服务清单

表4-1 地质灾害防治研究所数据中心机房

| 序号 | 运维类别 | 设备类型 | 运维内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件设备维护内容 | 服务器 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；系统优化，协助客户对进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率。设备合计约＞20台。 | 4 | 次 |
|  |  | 磁盘存储 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；系统优化，协助客户对进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率 | 2 | 次 |
|  |  |  | 磁盘存储的维护、处置、配置、数据的安性全及备份等工作。异常情况处理， | 2 | 次 |
|  |  | ATS配电柜 | 检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。 | 4 | 次 |
|  |  | UPS配电柜、UPS电池柜、UPS电池 | 对机组及电池柜进行内外部的彻底清扫。检测电池组/柜的完整性。测量设备的输入、输出电压及电流。 | 4 | 次 |
|  |  |  | 对块电池进行充放电测试，根据UPS开始放电时间与UPS电池低压保护关机时间，算出电池的供电时间，查看是否满足时间的配置需求。出具检测报告。2套UPS设备。 | 4 | 次 |
|  |  | 精密空调 | 空调控制系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常:对压缩机和加湿器等部件进行检测维护。对室外室内机进行清洗，维护，进出水管道检查清洁。4台精密空调。 | 12 | 次 |
|  |  | 网络及安全类设备 | 针对交换机，防火墙，堡垒机，审计等设备的清洁维护。设备合计约＞50台。并对每类设备进行逐一检测，保持防火墙等设备软件的及时更新和升级，以获取最新的漏洞修复和安全补丁。定期审核软件配置和规则，确保配置的正确性和完整性确保系统版本及授权等为最新版本。 | 4 | 次 |
|  |  | 视频会议设备 | 维护视频会议设备正常运行，保障视频会议正常召开，根据视频会议要求进行联调联试。 | 1 | 年 |
|  | 安全运维 | 渗透测试 | 通过模拟真实黑客的攻击手法来对应用进行模拟攻击，由高级工程师进行深入的手工测试和分析，识别弱点扫描工具或者脆弱性扫描工具无法发现的问题工具弱点扫描无法发现的问题。主要分析内容包括逻辑设计缺陷、上传绕过输入输出校验绕过、数据算改、功能绕过、异常错误等以及其他专项内容测试与分析，了解应用系统可能存在的潜在漏洞以及发生漏洞利用时可能造成的危害，渗透结束后生成相关报告并提供修复建议。 | 6 | 次 |
|  |  | 漏洞扫描 | 漏洞扫描，发现扫描对象存在的web应用漏洞、主机操作系统漏洞、数据库漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题，生成相关报告并提供加固建议。 | 12 | 次 |
|  |  | 应急演练 | 建立应急预案，并定期开展应急演练。通过实战演练来提高单位应对网络突发事件的行动力，根据出现的新的网络攻击手段或其他特殊情况，不断进行预案的调整完善。 | 1 | 次 |
|  |  | 脆弱性测试 | 涵盖应用系统、数据库等，进行安全检测，以发现在网络、运维器策略配置等层面存在的安全隐患，为安全优化工作提供建设依据。 | 2 | 次 |
| 14 |  | 日志分析 | 通过收集用户网络中的运维器、网络设备、安全设备等的日志信息，进行关联分析，发现潜在的威胁和未知的入侵行为。态势感知日志检索分析日志检索分析运维器日志检索分析。 | 2 | 次 |
|  |  | 安全加固 | 参考国内国际权威的系统安全配置标准，并结合客户的实际业务需要，对重点运维器的操作系统和应用运维进行适度安全配置加固和系统安全优化。并包括基线安全检查后的安全配置修改。对网站/应用安全检查后的配置修改。对策略的实际情况进行配置修改。对安全风险进行整改。 | 2 | 次 |
|  |  | 安全培训 | 对用户进行安全意识培训，及国家制定的新的政策解读并提供建议方案。举办安全讲座，邮件，文本资料等方式，让员工深入了解网络安全的重要性，并学习实用的安全技能。并不定期邀请技术人员列席专业性的会议，切身感受新技术新产品的安全发展趋势。 | 2 | 次 |
|  |  | 风险评估 | 对重要信息系统开展风险评估工作，包括资产、威胁、脆弱性识别、风险分析、风险处置等。平衡安全风险与成本代价，提供有效的安全加固和改进建议，为以后的安全规划建设提供依据和参考，建立信息安全风险管理机制。 | 2 | 次 |
|  |  | 网站安全监测 | 设置监测工具，实时监控网站流量和活动。识别异常流量和潜在攻击行为，如SQL注入、跨站脚本等。 一旦发现异常，立即生成警报并采取相应措施。 | 1 | 年 |
|  |  | 基线检查 | 结合国家和行业要求，通过工具+人工的方式对客户信息系统的资产进行安全基线核查与分析，并提供相应的安全整改建议。 | 4 | 次 |
|  |  | 弱口令检测 | 针对内外网系统进行弱口令检测工作。每3月更换一次。 | 4 | 次 |
|  |  | 代码审计 | 针对系统各各阶段源代码提供安全审计检测运维。利用数据流分析引擎、语义分析引擎、控制流分析引擎等技术，采用专业的源代码安全审计工具对源代码安全问题进行分析和检测并验证，从而对源代码安全漏洞进行定级，给出安全漏洞分析报告。采取自动化工具识别与人工审计相结合的方式，发现软件源代码的潜在风险。 | 1 | 次 |
|  |  | 安全通告 | 以邮件、文件、电话等方式，将安全技术和安全信息及时传递给客户，使客户能保持对信息安全最新动态的认识，提前预知风险，每月末以邮件方式提交安全月报。安全通告内容至少包括：目前主流操作系统的安全漏洞补丁；信息安全业界最新动态与技术；国内外最新信息安全趋势；紧急安全事件通告；最新的国内、外行业安全政策及法律法规。 | 12 | 次 |
|  | 驻场人员 | 特殊应急 | 特殊情况需紧急应急 | 2 | 次 |
|  |  | 重要时期安全保障运维 | 针对国家规定的法定节假日、重大会议、政治活动及其它具有广泛影响的活动，派遣高级安全运维专家，以现场方式提供安全保障工作，协助外理信息安全事件。包括前期重要业务的检查、安全扫描、网络安全加固等准备工作，确保在重要敏感时期的网络安全。初步确定五一和十一等重要时期进行重要时期安全保障运维。 | 21 | 天 |
|  |  | 驻场 | 日常硬件设备的巡查工作，运维器，存储，交换机安全设备等；协助客户处理简单设备故障等；配合客户对接机房的其它工作。 | 12 | 月 |

表4-2 门头沟监测站信息中心机房

| 序号 | 运维类别 | 设备类型 | 运维内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房硬件设备维护内容 | 服务器 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物;系统优化，协助客户进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率。 | 2 | 次 |
| 2 |  | 磁盘存储 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物; | 2 | 次 |
| 3 |  |  | 系统优化，协助客户对 OS 进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率" | 2 | 次 |
| 4 |  | ATS配电柜 | 检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。 | 2 | 次 |
| 5 |  | UPS配电柜、UPS电池柜、UPS电池 | 机组及电池柜进行内外部的彻底清扫。检测电池组/柜的完整性。测量设备的输入、输出电压及电流。 | 2 | 次 |
| 6 |  |  | 对块电池进行充放电测试，根据UPS开始放电时间与UPS电池低压保护关机时间，算出电池的供电时间，查看是否满足时间的配置需求。出具检测报告。 | 2 | 次 |
| 7 |  | 精密空调 | 空调控制系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常:对压缩机和加湿器等部件进行检测维护。对室外室内机进行清洗，维护，进出水管道检查清洁。 | 2 | 次 |
| 8 |  | 网络及安全类设备 | 安全设备的清洁维护。并对每类设备进行逐一检测，保持防火墙等设备软件的及时更新和升级，以获取最新的漏洞修复和安全补丁。定期审核软件配置和规则，确保配置的正确性和完整性确保系统版本及授权等为最新版本。并协助客户进行必要的的升级维护。 | 2 | 次 |
| 9 | 安全运维 | 脆弱性测试 | 应用系统、数据库等，进行安全检测，以发现在网络、运维器策略配置等层面存在的安全隐患，为安全优化工作提供建设依据 | 2 | 次 |
| 10 |  | 漏洞扫描 | 漏洞扫描，发现扫描对象存在的web应用漏洞、主机操作系统漏洞、数据库漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题，生成相关报告并提供加固建议 | 2 | 次 |
| 11 |  | 日志分析 | 通过收集用户网络中的运维器、网络设备、安全设备等的日志信息，进行关联分析，发现潜在的威胁和未知的入侵行为。 | 2 | 次 |
| 12 |  | 策略调优 | 随着数据采集点的增多，业务系统的增加和升级，需从新配置运维器，交换机及安全产品的网络架构及策略，期间需协调各方技术人员到场配合工作。 | 2 | 次 |
| 13 |  | 弱口令检测 | 针对内外网系统进行弱口令检测工作。每3月更换一次。 | 2 | 次 |

表4-3 密云监测站信息中心机房

| 序号 | 运维类别 | 设备类型 | 运维内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房硬件设备维护内容 | 服务器 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物;系统优化，协助客户进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率。 | 2 | 次 |
| 2 |  | 磁盘存储 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物; | 2 | 次 |
| 3 |  |  | 系统优化，协助客户对 OS 进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率" | 2 | 次 |
| 4 |  | ATS配电柜 | 检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。 | 2 | 次 |
| 5 |  | UPS配电柜、UPS电池柜、UPS电池 | 机组及电池柜进行内外部的彻底清扫。检测电池组/柜的完整性。测量设备的输入、输出电压及电流。 | 2 | 次 |
| 6 |  |  | 对块电池进行充放电测试，根据UPS开始放电时间与UPS电池低压保护关机时间，算出电池的供电时间，查看是否满足时间的配置需求。出具检测报告。 | 2 | 次 |
| 7 |  | 精密空调 | 空调控制系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常:对压缩机和加湿器等部件进行检测维护。对室外室内机进行清洗，维护，进出水管道检查清洁。 | 2 | 次 |
| 8 |  | 网络及安全类设备 | 安全设备的清洁维护。并对每类设备进行逐一检测，保持防火墙等设备软件的及时更新和升级，以获取最新的漏洞修复和安全补丁。定期审核软件配置和规则，确保配置的正确性和完整性确保系统版本及授权等为最新版本。并协助客户进行必要的的升级维护。 | 2 | 次 |
| 9 | 安全运维 | 脆弱性测试 | 应用系统、数据库等，进行安全检测，以发现在网络、运维器策略配置等层面存在的安全隐患，为安全优化工作提供建设依据 | 2 | 次 |
| 10 |  | 漏洞扫描 | 漏洞扫描，发现扫描对象存在的web应用漏洞、主机操作系统漏洞、数据库漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题，生成相关报告并提供加固建议 | 2 | 次 |
| 11 |  | 日志分析 | 通过收集用户网络中的运维器、网络设备、安全设备等的日志信息，进行关联分析，发现潜在的威胁和未知的入侵行为。 | 2 | 次 |
| 12 |  | 策略调优 | 随着数据采集点的增多，业务系统的增加和升级，需从新配置运维器，交换机及安全产品的网络架构及策略，期间需协调各方技术人员到场配合工作。 | 2 | 次 |
| 13 |  | 弱口令检测 | 针对内外网系统进行弱口令检测工作。每3月更换一次。 | 2 | 次 |

五、项目服务内容

（一）硬件设备维护内容

1.服务器

服务内容：清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；系统优化，协助客户对进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率。设备合计约＞20台。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，设备之间链接是否正常。

服务频率：市灾防所信息中心机房1次/季度，监测站信息中心机房1次/半年，服务期1年。

服务成果：《市灾防所服务器运维保养报告》。

2.磁盘存储

服务内容：清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；系统优化，协助客户对进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率。磁盘存储的维护、处置、配置、数据的安性全及备份等工作。异常情况处理。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，设备之间链接是否正常。

服务频率：市灾防所信息中心机房1次/半年，监测站信息中心机房1次/半年，服务期1年。

服务成果：《市灾防所磁盘存储运维保养报告》。

3.ATS配电柜

服务内容：检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，设备之间链接是否正常。

服务频率：市灾防所信息中心机房1次/季度，监测站信息中心机房1次/半年，服务期1年。

服务成果：《市灾防所ATS配电柜运维保养报告》。

4.UPS配电柜、UPS电池柜、UPS电池

服务内容：对机组及电池柜进行内外部的彻底清扫。检测电池组/柜的完整性。测量设备的输入、输出电压及电流。对块电池进行充放电测试，根据UPS开始放电时间与UPS电池低压保护关机时间，算出电池的供电时间，查看是否满足时间的配置需求。出具检测报告。共计2套UPS设备。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，设备之间链接是否正常，蓄电池充放电测试等。

服务频率：市灾防所信息中心机房1次/季度，监测站信息中心机房1次/半年，服务期1年。

服务成果：《市灾防所UPS配电柜、UPS电池柜、UPS电池运维保养报告》。

5.精密空调

服务内容：空调控制系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常，对压缩机和加湿器等部件进行检测维护。对室外室内机进行清洗，维护，进出水管道检查清洁，共计4台精密空调。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，空调运行状态监测等。

服务频率：市灾防所信息中心机房12次/年，监测站信息中心机房2次/年，服务期1年。

服务成果：《市灾防所精密空调运维保养报告》。

6.网络及安全类设备

服务内容：针对交换机，防火墙，堡垒机，审计等设备的清洁维护。设备合计约＞50台。并对每类设备进行逐一检测，保持防火墙等设备软件的及时更新和升级，以获取最新的漏洞修复和安全补丁。定期审核软件配置和规则，确保配置的正确性和完整性确保系统版本及授权等为最新版本。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，设备之间链接是否正常等。

服务频率：市灾防所信息中心机房1次/季度，监测站信息中心机房1次/半年，服务期1年。

服务成果：《市灾防所网络及安全类设备运维巡检报告》。

（二）安全运维

1.渗透测试

服务内容：通过模拟真实黑客的攻击手法来对应用进行模拟攻击，由高级工程师进行深入的手工测试和分析，识别弱点扫描工具或者脆弱性扫描工具无法发现的问题工具弱点扫描无法发现的问题。主要分析内容包括逻辑设计缺陷、上传绕过输入输出校验绕过、数据算改、功能绕过、异常错误等以及其他专项内容测试与分析，了解应用系统可能存在的潜在漏洞以及发生漏洞利用时可能造成的危害，渗透结束后生成相关报告并提供修复建议。

服务范围：市灾防所重要信息系统。

服务频率：每2月1次，全年共6次。

服务成果：《市灾防所信息系统渗透测试报告》。

2.漏洞扫描

服务内容：漏洞扫描，发现扫描对象存在的web应用漏洞、主机操作系统漏洞、数据库漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题，生成相关报告并提供加固建议。

服务范围：市灾防所信息中心所有设备。

服务频率：每月1次，全年共12次。

服务成果：《市灾防所漏洞扫描报告》。

3.应急演练

服务内容：建立应急预案，并定期开展应急演练。通过实战演练来提高单位应对网络突发事件的行动力，根据出现的新的网络攻击手段或其他特殊情况，不断进行预案的调整完善。

服务范围：市灾防所信息系统。

服务频率：每年1次，共1次。

服务成果：演练后出具《市灾防所应急演练过程说明》，并更新《市灾防所应急预案》。

4.脆弱性测试

服务内容：涵盖应用系统、数据库等，进行安全检测，以发现在网络、运维器策略配置等层面存在的安全隐患，为安全优化工作提供建设依据。

服务范围：市灾防所信息系统。

服务频率：每半年1次，共2次。

服务成果：《脆弱性测试报告》。

5.日志分析

服务内容：通过收集用户网络中的运维器、网络设备、安全设备等的日志信息，进行关联分析，发现潜在的威胁和未知的入侵行为。态势感知日志检索分析。日志检索分析运维器日志检索分析。

服务范围：市灾防所信息系统。

服务频率：每半年1次，共2次。

服务成果：《日志分析报告》。

6.安全加固

服务内容：参考国内国际权威的系统安全配置标准，并结合客户的实际业务需要，对重点运维器的操作系统和应用运维进行适度安全配置加固和系统安全优化。并包括基线安全检查后的安全配置修改。对网站/应用安全检查后的配置修改。对策略的实际情况进行配置修改。对安全风险进行整改。

服务范围：市灾防所信息系统。

服务频率：每半年1次，共2次。

服务成果：《安全加固报告》。

7.安全培训

服务内容：对用户进行安全意识培训，及国家制定的新的政策解读并提供建议方案。举办安全讲座，邮件，文本资料等方式，让员工深入了解网络安全的重要性，并学习实用的安全技能。并不定期邀请技术人员列席专业性的会议，切身感受新技术新产品的安全发展趋势。

服务范围：市灾防所人员。

服务频率：2次/年

服务成果：《市灾防所安全培训总结报告》。

8.风险评估

服务内容：对重要信息系统开展风险评估工作，包括资产、威胁、脆弱性识别、风险分析、风险处置等。平衡安全风险与成本代价，提供有效的安全加固和改进建议，为以后的安全规划建设提供依据和参考，建立信息安全风险管理机制。

服务范围：市灾防所信息系统

服务频率：信息系统进行每半年1次，共2次。

服务成果：《市灾防所信息系统风险评估报告》。

9.网站安全监测

服务内容：设置监测工具，实时监控网站流量和活动。识别异常流量和潜在攻击行为，如SQL注入、跨站脚本等。 一旦发现异常，立即生成警报并采取相应措施。

服务范围：市灾防所信息系统

服务频率：信息系统进行全年服务。

服务成果：《市灾防所信息系统网站安全监测报告》。

10.基线检查

服务内容：结合国家和行业要求，通过工具+人工的方式对客户信息系统的资产进行安全基线核查与分析，并提供相应的安全整改建议。

服务范围：市灾防所信息系统

服务频率：每季度1次，共4次。

服务成果：《市灾防所信息系统基线检查报告》。

11.弱口令检测

服务内容：针对内外网系统进行弱口令检测工作。每3月更换一次。

服务范围：市灾防所信息系统

服务频率：每季度1次，共4次。

服务成果：《市灾防所信息系统弱口令检测报告》。

12.代码审计

服务内容：针对系统各各阶段源代码提供安全审计检测运维。利用数据流分析引擎、语义分析引擎、控制流分析引擎等技术，采用专业的源代码安全审计工具对源代码安全问题进行分析和检测并验证，从而对源代码安全漏洞进行定级，给出安全漏洞分析报告。采取自动化工具识别与人工审计相结合的方式，发现软件源代码的潜在风险。

服务范围：市灾防所信息系统代码

服务频率：全年共1次。

服务成果：《市灾防所信息系统代码审计报告》。

13.安全通告

服务内容：以邮件、文件、电话等方式，将安全技术和安全信息及时传递给客户，使客户能保持对信息安全最新动态的认识，提前预知风险，每月末以邮件方式提交安全月报。安全通告内容至少包括：目前主流操作系统的安全漏洞补丁；信息安全业界最新动态与技术；国内外最新信息安全趋势；紧急安全事件通告；最新的国内、外行业安全政策及法律法规。

服务频率：每月1次安全通告，全年共12次。

服务成果：《信息安全通告》。

（三）驻场人员

1.特殊应急

服务内容：特殊情况需紧急应急

服务范围：灾防所信息系统

服务频率：每年度2次。

服务成果：《市灾防所特殊应急服务记录单》。

2.重要时期安全保障运维

服务内容：针对国家规定的法定节假日、重大会议、政治活动及其它具有广泛影响的活动，派遣高级安全运维专家，以现场方式提供安全保障工作，协助外理信息安全事件。包括前期重要业务的检查、安全扫描、网络安全加固等准备工作，确保在重要敏感时期的网络安全。初步确定五一和十一等重要时期进行重要时期安全保障运维。

服务范围：灾防所信息系统

服务频率：全年共计21人天。

服务成果：《市灾防所重要时期安全保障运维报告》。

3.驻场

服务内容：日常硬件设备的巡查工作，运维器，存储，交换机安全设备等；协助客户处理简单设备故障等；配合客户对接机房的其它工作。

服务频率：全年5*8驻场。

服务成果：《市灾防所信息系统驻场运维报告》。

六、服务团队

投标方应具有有效的信息安全管理体系ISO27001证书；信息技术服务管理体系ISO20000证书；质量管理体系认证ISO9001证书；职业健康安全管理体系认证ISO45001证书；环境管理体系认证ISO14001证书。

1.投标方拟派不少于6人的服务团队，应详细列出运维团队的组织结构、人员的配备、岗位的设置、管理的职能、权力、责任和义务；

2.投标方应为本项目设立项目经理，负责运维过程中关键技术问题的处理、重大事件现场处理和运维项目的有效运营管理；

3.项目经理需要具有3年以上运行维护经验，具有计算机软件与技术（高级）证书；

4.服务器、磁盘阵列运行维护人员对于IBM、联想、华为等服务器不少于3年维护运行经历；

5.网络运行维护人员对于华为、CISCO等设备不少于3年维护运行经历，具有华为或CISCO认证工程师认证；

6.安全设备运行维护人员对市面主流安全设备如山石、绿盟、天融信、思福迪等设备有不少于3年的运行维护经历；

7.机房物理环境运行维护人员需要具有消防工程师、电工职业资格证书等安全上岗证件，且不少于3年的运行维护经历；

8.驻场人员须负责软件、硬件的日常使用、日常巡检、运维管理，系统联调与现场保障。该人员在遇突发事件时，有快速定位故障、初步判断和紧急处理的能力，须熟悉计算机主机软、硬件，网络设备操作，熟悉常用办公软件（如OFFICE）使用，熟悉常用系统软件的基本使用（如WINDOWS\LINUX），了解机房基础设施环境（空调、UPS、强电、弱电、监控、安防、消防等）的使用及简单故障排除。能够按北京市灾防所要求对服务器、操作系统等硬件设备进行日常维护和管理，熟悉IP地址的分配规则，熟悉网线及拓扑图制作，掌握系统与网络故障排查方法，并能够现场解决用户的问题。并针对各系统制定相应的备份计划，定期对业务系统数据进行备份和数据完整性。承诺保持现有运维团队相对稳定性，合同期间未经甲方许可，投标方不得私自更换驻场人员。

七、服务质量

投标方应建立严格的质量保证体系，制定项目建设的质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证项目各个阶段工作满足采购人对质量的要求。

投标方应根据项目的工作计划，对阶段性工作成果进行审核，并向项目单位提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。

八、工期和工期保证

在项目合同签订之后，应按合同规定的期限内完成项目全部工作内容。

投标方的项目进度管理应该遵循以下原则：

1.项目进度管理的依据是项目要求的工期目标；

2.在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度。

投标方的项目进度管理应该至少包含以下内容：

1.按照工期目标制定具体实施计划，明确各阶段工作任务；

2.按照具体实施计划，定期跟踪检查，对可能发生的延误提出相应对策；定期或不定期地召开或参加项目例会、协调会议等，向采购人通报项目进展情况，提交进度报告，及时解决相关问题；

九、风险规避

依据本项目的服务内容，明确提出本项目中在实施过程中的测试风险及测试风险相应的规避措施。

十、售后服务

投标方应在售后服务方案中详细描述其售后服务体系、保证措施，其中应包含服务体系以及技术支持和服务保障模式、响应时间等说明。

十一、文档管理

对本项目制定文档管理制度和计划，对文档交接有相应流程记录。

十二、安全保密

严格遵守合同规定，执行国家《保密法》及有关保密的法律法规，供应商应选派具有良好职业道德的人员参与和从事本项目工作，教育相关人员恪守职业道德，服从采购人的管理，严格遵守采购人的保密规定和工作制度，并承担相应的保密责任。

项目实施过程中，乙方所收集、产生的所有与本项目相关文档、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属甲方，乙方有义务对所涉及到的内容保密，乙方需按照甲方要求签署保密协议。

乙方自觉接受甲方的安全保密监督和管理，乙方如违反安全保密条款，甲方将追究其责任，对重大的泄密事件将移交司法部门追究其法律责任；对乙方泄露甲方资料，造成伤害的，除依据国家法律有关规定追究有关责任人员法律责任外，还将依法承担相应的责任。

十三、投标人须在投标文件中提供如下技术方案

1.项目服务方案

投标人须提供针对于本项目的项目服务方案，要求方案内容完整、描述清晰详实，考虑项目情况；

2.团队服务能力方案

投标人须提供针对于本项目的团队服务能力方案，投标人须提供针对于本项目提供项目经理和拟派技术工程师的相关证书，要求人员组织架构合理、专业能力强；

3.项目质量管理方案

投标人须提供针对于本项目的项目质量管理方案，要求方案内容完整、描述清晰详实，考虑项目情况；

4.保密措施方案

投标人须提供针对于本项目的保密措施方案，要求方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强；

5.风险规避措施方案

投标人须提供针对于本项目的风险规避措施方案，要求方案内容完整、描述清晰详实，考虑项目情况；

6.售后服务方案

投标人须提供针对于本项目的售后服务方案，要求方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强；

7.文档管理方案

投标人须提供针对于本项目的文档管理方案，要求方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强。

十四、设备列表

表14-1 地质灾害防治所数据中心机房

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电磁屏蔽机柜 | 北京纵横九天/中国 | 1 |
|  | 服务器 | 华为/RH5885V3/中国 | 9 |
|  | 服务器 | 华为/RH2288HV3/中国 | 1 |
|  | 服务器 | 联想/SR590/中国 | 2 |
|  | 路由交换机 | 中兴/ZXR10 8902/中国 | 1 |
|  | 路由器 | 华为/AR2200 Series/中国 | 2 |
|  | 交换机 | 华为/S5720-28P-LI-AC/中国 | 10 |
|  | 交换机 | 华为/QUIDWAY S7703/中国 | 2 |
|  | 交换机 | 锐捷/STAR-S2126G/中国 | 1 |
|  | 防火墙 | 山石/SG-6000-1242/中国 | 3 |
|  | 防火墙 | 山石/SG-6000-P935/中国 | 3 |
|  | 入侵防御设备 | 山石/SG-6000-D860/中国 | 4 |
|  | 防火墙 | 山石/SG-6000-E2800-AD/中国 | 2 |
|  | 防火墙 | 山石/SG-6000-E2300-AD/中国 | 2 |
|  | 堡垒机 | 思福迪/LogBase B1890/中国 | 1 |
|  | 综合审计系统 | 思福迪/LogBase A1890/中国 | 2 |
|  | 磁盘阵列 | 联想/V3700 V2/中国 | 1 |
|  | KVM | 迈拓维矩/MT-810UK-L/中国 | 1 |
|  | 北斗卫星专用设备 | 华力创通/HWA-RDSS-500/中国 | 2 |
|  | 空调 | 依米康/SDA121U/中国 | 2 |
|  | ATS 配电 | 定制 | 1 |
|  | UPS 配电柜 | 定制 | 1 |
|  | 安防系统 | 定制 | 1 |
|  | 消防系统 | 利达/中国 | 1 |
|  | 新风系统 | 天方/中国 | 1 |
|  | UPS | 先控/CMS-150(100)KVA/中国 | 1 |
|  | 服务器 | IBM/x3850 X5/中国 | 3 |
|  | 服务器 | 惠普/Proliant ML350p Gen8/中国 | 3 |
|  | 台式机 | 戴尔/Optiplex 3020MT/中国 | 18 |
|  | 服务器 | 联想/ST550/中国 | 1 |
|  | 服务器 | 联想/SR860/中国 | 1 |
|  | 入侵防御设备 | 绿盟/NISPNX3-HD1200C/中国 | 2 |
|  | 上网行为管理 | 山石/SG-6000-ICM1100-AC/中国 | 1 |
|  | 日志审计 | 绿盟/LAS NX3 SERIES/中国 | 1 |
|  | 漏洞扫描 | 绿盟/RSAS NX3 SERIES/中国 | 1 |
|  | 堡垒机 | 天融信/Top SAG TSAG-43128/中国 | 1 |
|  | 磁盘阵列 | IBM/IBM V3700/中国 | 1 |
|  | 北斗中心接收前置机 | 北斗公司/中国 | 1 |
|  | KVM | 迈拓维矩/MT-801UK-L/中国 | 2 |
|  | KVM | 睿讯/AB1108N/中国 | 2 |
|  | UPS | 山特/3c3 pro/中国 | 1 |
|  | 北斗卫星专用设备 | 华力创通/HWA-RDSS-500/中国 | 7 |
|  | 北斗卫星专用设备 | 北斗星通/2100-M/中国 | 5 |
|  | 空调 | 维谛/DME12MHP5/中国 | 2 |

表14-2 监测站（密云、门头沟监测站）数据中心机房

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 华为/AR2200 Series/中国 | 4 |
| 2 | 交换机 | 华为/S5720-28P-LI-AC/中国 | 4 |
| 3 | 防火墙 | 山石/SG-6000-P935/中国 | 6 |
| 4 | 入侵防御设备 | 山石/SG-6000-D860/中国 | 4 |
| 5 | 防火墙 | 山石/SG-6000-E2300-AD/中国 | 2 |
| 6 | 综合审计系统 | 思福迪/LogBase A1890/中国 | 2 |
| 7 | 机柜 | 图腾/42U/中国 | 4 |
| 8 | UPS | 先控/DPS-20KVA/中国 | 2 |
| 9 | ATS 配电 | 定制 | 2 |
| 10 | UPS 配电柜 | 定制 | 2 |
| 11 | 空调 | 依米康/SDA121U/中国 | 4 |

### 第五包：

北京市突发地质灾害监测预警信息系统，是北京市突发地质灾害监测预警系统（二期）工程项目的重点建设内容之一。监测预警信息系统部署于政务外网云，实现非涉密信息的存储、分析和共享，系统通过政务外网实现用户与政务云、灾防所数据中心间的数据传输，实现监测数据采集及存储、视频数据采集及分发、业务应用及预警分析等功能。监测预警信息系统的备份系统部署于灾防所数据中心。

监测预警信息系统的基本功能包括前端地质灾害隐患点监测设备监测数据的接收、处理、入库，前端视频设备数据的接入、浏览，实现对野外监测设备仪器的远程监控及监测数据的动态展示和管理，实现预警模型的建立并进行预警预报分析、预警信息发布，应急会商和基础数据的共享等。具体模块包括：监测设备管理子系统、数据管理子系统、动态监测子系统、预警分析子系统、预警预报子系统、应急管理子系统、三维展示子系统、系统管理子系统、监测预警APP应用子系统和辅助功能模块、Oracle数据库运行维护。

为做好监测预警信息系统的运行维护工作，确保地质灾害隐患点监测数据的正常接收、解译和入库，确保信息系统整体运行正常，确保信息系统各子系统运行稳定，招标人对监测预警信息系统的运维服务进行2026年的招标工作。

- 总体要求

投标时供应商应按本项目服务要求编制项目服务承诺书，在中标后20个工作日内提交可行的项目《实施组织方案》并通过招标方组织的审查后方可实施。

二、信息系统运行维护总体要求：

- 负责北京市突发地质灾害监测预警信息系统各子系统的运行维护；

- 保障信息系统整体运行正常，确保监测数据的接收、解译、入库稳定，确保信息系统的各子系统运行稳定，提高系统运行效率；

- 信息系统的运维，包括对地质灾害隐患点监测数据的接收解译入库软件、监测设备管理子系统、数据管理子系统、动态监测子系统、预警分析子系统、预警预报子系统、应急管理子系统、三维展示子系统、视频监控子系统、APP应用子系统等进行运维；

- 信息系统的基本运维工作，是对系统各子系统的运行状态进行例行的全面检查，对系统的关键功能进行例行测试；运维团队需及时全面掌握信息系统的运行状态，并保障系统以最优的状态运行；例行检查中，若发现系统某子系统、或某模块、或监测数据接收软件等运行不正常或出现故障，运维团队需立即排查、诊断、并及时处理，以使系统尽快恢复正常运行状态；基本运维的系统检查工作和系统关键功能的测试工作，需严格按要求实行定期检查（汛期每日至少进行1次，非汛期每周不少于2次），并记录检查结果（填写“信息系统子系统运维检查表”）；若检查中发现系统故障或异常，需记录故障或异常的发生或发现时间、系统维护和问题解决的过程（填写“信息系统故障处理单”）；汛期，如遇大雨天气、极端天气，或灾防所认为需重点值守的时段，运维团队需安排运维人员24小时值班。同时，信息系统的运维，需按要求和系统运行实际情况，对系统现有部分模块和子系统等进行必要的调整、配置和开发（填写“信息系统优化记录单”），以提高系统稳定性及运行效率；如系统模块或系统数据库表、结构等调整较大或预计工作量较大，需编制概要设计文档，经市灾防所技术人员确认后方可实施。

- Oracle数据库运行维护，保障野外监测设备数据接收及及时入库，完成日常数据库

检查和运维。

三、运维要求

1、监测设备管理子系统运维：

（1）监测数据接收软件运维：数据接收软件的运行是否正常，关系到监测数据能否接收，能否解译、能否入库的关键。如果检查发现数据接收软件运行不正常，需马上查找问题原因，并及时进行问题处理。根据检查结果，填写“监测数据接收（解译、入库）软件检查表”。

（2）监测设备维护维修管理运维：信息系统可以检测监测设备是否正常传输数据，并对传回的监测数据是否异常可做初步判断，结合人工诊断，可判断监测设备是否故障。对于出现故障的设备（包括人工上报的故障），要求及时提交维护维修申请；要求在每年的汛前和汛后，配合相关部门下达针对所有监测设备的维护单。

（3）监测设备参数配置模块运维： 对于需更新或新增参数的监测设备，需按要求及时在系统中进行参数配置，并检查配置结果。

2、数据管理子系统运维

（1）系统空间数据和属性数据维护管理：对于系统接入的监测设备和系统管理的地质灾害隐患点、监控点等的空间数据和属性数据，需进行及时的维护管理，包括新增、更新、重新发布等，并填写运维记录。

（2）监测数据定期迁移、备份：定期检查系统数据库，定期对系统数据库进行冷备份，备份数据需专门存放并文档说明。定期检查系统数据库热备份情况。

（3）数据质量监测及分析运维:每季度末对监测数据的质量进行分析小结，针对不同厂商的监测设备进行评价；每个运维年度，对不同的监测设备和监测数据的质量进行总体分析和评价。

（4）系统功能配置及数据共享运维:按照要求，对系统需要进行必要的配置调整，包括数据库存储策略的调整、数据共享策略调整、视频分享策略调整、系统帐号的调整等，并检查新配置后的系统运行情况。

3、动态监测子系统运维

（1）监测数据统计及分析：根据防汛、防灾要求，不定期对监测数据进行统计与分析；

（2）监测设备故障处置运维：按要求及需要，及时进行设备维护维修人员角色的分配和配置，统计、反馈故障设备维修完成情况。

4、预警分析子系统运维

（1）前端专业监测数据分析管理：定期检查监测数据分析模块运行情况，保障分析模块运行正常。汛期，每日至少检查一次；非汛期，每个工作日检查一次。如果运行不正常，要及时解除故障。

（2）气象数据分析管理：定期检查气象数据分析模块运行情况，保障分析模块运行正常。汛期，每日至少检查一次；非汛期，每个工作日检查一次。如果运行不正常，要及时解除故障。

（3）预警区划分析管理：对预警区划分析模块的参数、指标进行调整、研究、测试。

5、预警预报子系统运维

（1）预警信息分析运维：预警模型的参数录入、条件录入及测试。

（2）预警信息管理运维：预警模型的预警信息，需及时通知灾防所技术人员，并检查预警信息在多种设备多种途径预警发布情况。

6、应急管理子系统运维

（1）应急体系数据运维：按要求，在系统中更新应急体系相关数据并发布；按要求，进行汛期值班数据的录入和统计。

（2）汛期值班数据运维：按要求进行及时录入汛期值班数据（值班人员排班信息、值班记录）和值班信息统计。

（3）应急调查险情数据运维：根据每年的应急调查情况，整理、录入应急调查数据。

7、三维展示子系统运维

（1）三维空间数据管理运维：制做监测区域内监测设备、监测隐患点、重点区域沟域等的三维空间数据，并进行管理。

（2）三维空间分析管理运维：按要求对三维数据进行空间分析，包括：测量、对象空间计算、剖面分析、坡度分析等。

8、APP应用子系统运维

（1）北京地灾APP数据管理模块运维:保障地灾APP的正常运行，不定期检查APP运行状态，及时解决软件故障。

（2）北京地灾APP设备维护维修管理模块运维:保障APP中设备维护维修模块的正常运行，保障申请审批流程运行及检测数据的正常展示，及时解决可能出现的模块故障，保障设备维护维修工作顺利进行。

（3）北京地灾APP界面调查、安全维护：对北京地灾APP进行界面调整，以方便操作使用，提高使用者工作效率。对北京地灾APP进行定期安全维护，提高APP安全性；加强漏洞检查和修复工作等。

9、视频监控子系统运维

汛期，每日至少检查一次视频监控子系统运行情况；非汛期，每周至少检查两次。如果运行不正常，及时解除故障；对于出现故障的监控设备，需及时上报维修。如果监控设备参数有调整，或有新增、调整、迁移监控设备的情况，要及时配置接入参数，并及时进行调试。

10、Oracle数据库运维

汛期，每日至少检查一次数据库运行情况；非汛期，每周至少检查两次。如果运行不正常，及时维修维护。

- 其它服务要求或说明

1、要求运维团队熟悉PostgreSQL数据库、Oracle数据库，熟悉数据库安装部署、数据库表查询优化、数据库备份等；

2、要求运维团队熟悉ArcGIS for Desktop软件及ArcGIS for Server软件，可熟练安装部署及数据制作、数据发布；

3、要求运维团队熟悉Apache Tomcat配置、可熟练使用JAVA开发语言及开发工具，可熟练使用C#开发语言及开发工具；要求了解ZooKeeper +Kafka+ Redis 集群框架、要求了解.Net Framework 框架；

4、要求运维团队熟悉TCP协议；

5、要求运维团队熟悉Android APP开发；

6、要求运维人员均实际参与过信息系统运维工作1年以上或参与建设信息系统项目2个或以上；要求运维公司配备技术支持团队。

7、本项目要求供应商提供驻场服务。在汛期（一般是6月1日至9月15日）,需安排运维人员每日驻场；如遇大雨天气、极端天气，或市灾防所认为需重点值守的时段，运维团队需加派运维人员24小时值班；在非汛期，需运维人员每周不少于3日驻场服务。

8、在汛期、重大活动期间、特殊时期，需运维团队提供7*24小时运维保障和运维响应服务，确保在第一时间对信息系统出现的故障或安全问题等进行及时处置。

9、要求运维团队定期（每月至少一次）提交系统整体开发程序代码及开发文档存档。

10、系统模块的调整，需经运维人员及灾防所技术人员测试通过后方可正式部署。

11、投标供应商具有承接本项目的能力与技术服务支持，并有成功案例。

12、投标供应商应对本项目服务内容有针对性的理解，对各子系统有针对性的运行维护方案。

五、成果要求

1、信息系统运行维护年度运维报告（电子版2份，纸质版5份）；

2、信息系统运维过程中的各类检查表、运维处理单等；

3、更新后的系统操作手册及运维手册、系统程序和代码。

### 第六包：

一、项目内容

根据“北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行其他运行维护服务等采购项目”工作需要，获取北京市平谷区、怀柔区、延庆区、昌平区、海淀区、石景山区、丰台区、房山区、门头沟区、密云区山区及浅山区2026年度空间分辨率0.5m的卫星遥感数据，共计11134km2；对获取的数据进行融合、正射、配准、拼接等预处理。

同时获取2026年度北京市范围内 5m 多视精细模式sar影像数据12景，超宽精细模式sar数据36景。

二、需求及技术要求

2.1为了保证遥感卫星数据的来源合法有效，要求：供应商具有数据产品知识产权，或者卫星厂商为供应商出具的针对本项目的授权书（需在投标文件正本中编制知识产权证书复印件加盖供应商公章或授权书原件），或卫星厂商的授权代理商针对本项目为供应商出具的授权书（需在投标文件正本中编制授权代理商的代理权证明文件复印件并加盖授权代理商公章，及授权代理商出具的授权书原件）。

为了保证遥感卫星数据处理精度具有可信度且达到相关测绘标准，要求供应商具有质量管理体系认证及供应商具有国家测绘地理信息局颁发的含“摄影测量与遥感”乙级（含）以上的测绘资质证书，需在投标文件中编制证书复印件并加盖供应商公章作为应答。

注：以上要求作为加分项，在评分表中体现。

2.2卫星数据技术要求

★2.2.1为了保障卫星数据的一致性，并保证数据间能够严格配准，投标供应商采用的星源必须是同一类卫星源。(投标应答时须在技术应答文件中明确所采用的卫星源类型)

2.2.2卫星数据应支持基础地质及灾害地质遥感应用，并至少包含四个波段：近红外波段、红光波段、绿光波段和蓝光波段。

2.2.3光学卫星影像数据

1）获取北京市平谷区、怀柔区、延庆区、昌平区、海淀区、石景山区、丰台区、房山区、门头沟区、密云区山区及浅山区数据，数据时间为2026年3月15日至4月30日遥感数据11134km2。

2)拟采购卫星数据产品分辨率为0.5m。

3)相邻条带卫星影像重叠率不低于4%。

4)每景原始影像云、雪覆盖量应小于15%。

5)原始影像侧视角平原地区小于±30°，山区小于±25°。

6)能满足同一时相，同源全色影像与多光谱影像融合真彩色影像的需求。

7)全色及多光谱遥感影像必须提供全部的星历参数，能够根据星历参数进行物理建模，以确保正射校正的精度达到相关测绘标准。

2.2.4 SAR卫星影像数据

1）获取北京市西部山区2026年度 5m 多视精细模式降轨sar影像数据12期，每期1景；超宽精细模式sar数据36景，其中覆盖北京西部山区升轨数据12期，每期1景，覆盖北京北部山区升、降轨数据各12期，每期各1景。

2）卫星数据的波长位于5.5cm-5.7cm之间；

3）数据格式为单视复数（SLC）格式；

4）超宽精细模式幅宽不小于125km×125km；多视精细模式幅宽不小于50km×50km；

5）每景的空间垂直基线偏差不超过500m；

6）地面分辨率等于或优于5米；

7）卫星必须有成熟的InSAR干涉能力，且在国内落地接收，保证原始影像及精密轨道文件的快速生产及交付。

2.3卫星数据预处理要求

光学卫星遥感数据的处理均应满足下列要求：

1）卫星数据应进行必要的大气校正，使其具备正确的辐射亮度。

2）卫星数据应利用高精度DEM进行精确的正射校正，完成倾斜改正和投影差改正。

3）选择合适的方法对卫星数据进行多光谱波段和全色波段的融合，融合后的影像应同时具备良好的光谱信息和纹理信息。

4）对已融合及正射校正后的卫星数据进行几何配准，使其满足1:5000比例尺遥感正射影像图制作精度要求，并保证各期数据在空间位置上能够精确匹配，配准误差控制在1个像素之内（配准基准数据由采购方提供）。

5）将处理后的数据按照区县范围进行拼接。拼接过程中应进行必要的调色，使整张拼接影像色调一致，反差适中。

6）处理后的卫星数据平面坐标采用北京地方坐标系，高程系统采用1985国家高程基准，影像投影采用高斯-克吕格投影。

2.4光学卫星数据提交成果要求

2.4.1提交成果应包括卫星影像原始文件和处理后影像成果文件两个部分，为方便使用，提供格式应为栅格数据通用格式，其中处理后影像成果除北京地方坐标系外须同时提供一套cgcs2000坐标系成果。

2.4.2影像原始文件

1）影像元数据文件：包括产品级别，影像角点坐标，投影信息和获取时间。

2）图像浏览文件：提供JPG格式的缩略图，用于图像的快速浏览查看。

3）RPC文件：提供包含了有理多项式系数文件，可用于构建有理函数成像模型。

4）产品索引文件：包含所有文件索引信息。

5）矢量边界文件：提供影像的矢量边界信息。

2.4.3影像成果文件

1）分景正射遥感影像DOM

2）分区县全分辨率真彩色正射遥感影像DOM

2.5 SAR数据提交成果要求

1）SAR数据包含多视精细模式sar影像数据12景，超宽精细模式sar数据36景。

2）产品级别：slc

三、服务期相关要求：

★1、服务期要求：合同签订之日起至2026年11月30日前，完成本包全部工作内容。

2、服务期内重要节点要求：

1）光学卫星数据应在2026年4月30日前提交所有成果。

2）SAR数据应在2026年11月30日前提交所有成果。

四、对供应商的其他要求

- 供应商应针对本项目（包）拟派专业团队人员，团队总人数不得少于10人。其中须明确项目负责人岗位及职责，其需具备高级职称；团队其他人员需具备专业水平，可保障完成本项目（包）服务内容。

- 供应商须提供完善的售后服务、技术支持，可针对项目中遇到的各种技术问题进行解决。

- 为了保障项目的时效性和方案的可实现性，供应商应阐述所采用的卫星数据的类型、幅宽、重访周期、敏捷拍摄能力、影像定位精度及卫星测控、任务规划、原始码流数据接收与处理、运营和管理等情况。

- 应提供应急保障方案，对各种应急情况尤其是受天气影响造成数据接收困难时的应急措施。

- 本包采购需求中“★”号项有一项不满足，做无效投标处理。

### 第七包：

一、项目背景

根据北京市地质矿产勘查院地质调查任务书的要求，对房山区和门头沟区12处采空塌陷区开展遥感监测、自动监测和人工监测，实时掌握采空塌陷区变化趋势，为北京市政府及地质灾害防治部门地灾防治工作提供技术支持。

二、项目目标及任务

对房山区、门头沟区12处采空塌陷区开展一等水准测量，获取监测点高程变化量，实现对其地表沉降变化情况的定期监测。具体任务：

- 对房山区大安山乡大安山村、瞧煤涧村、史家营乡青土涧村、秋林铺村、史家营村、霞云岭乡司马台村白草畔景区、蒲洼乡东村、宝水村、东村108国道宝水段、周口店镇葫芦棚村，门头沟区清水镇上达摩村及王平镇南港村内已埋设的430处水准标石（其中基准标石36处，监测标石394处）开展四期一等水准测量；

- 对已安装的430处水准标石进行维护，对被损毁的或因遮挡等原因造成无法观测的监测点进行补埋，确保监测点标石满足水准测量要求。

三、技术和服务要求

（1）测量成果应符合《国家一、二等水准测量规范》（GB12897-2006）、《数字测绘成果质量要求》（GB/T17941-2008）和《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T18316-2008）等相关技术标准；

（2）平差计算应使用稳定的基准点为起算，并检核独立闭合差及与2个以上的基准点相互附合差满足精度要求条件，确保起算数据的准确；平差前应检核观测数据是否准确可靠，检核合格后按严密平差的方法进行计算；平差后数据取位应精确到0.1mm。

四、提交成果

（1）2026年11月30日前提交《北京市突发地质灾害监测预警系统工程采空塌陷灾害地表变形人工监测服务（2026年）报告》，报告应对工作任务完成情况、采用的技术方法以及各水准标石的测量结果进行详细分析及阐述，并以附件的形式附所有测点的一等水准测量高程测量值和变化值数据表（见附件1）；

（2）每期一等水准测量工作完成后一周内提交人工监测简报；

以上成果形式需同时提交电子版和纸质版化两种格式。

五、其他要求

中标商应配合招标人完成与本包工作相关任务，以确保项目的顺利完成；中标商须提供完善的售后服务、技术支持，可针对项目中遇到的各种技术问题提供解决方案。

附件1

×××采空塌陷区2026年度一等水准测量数据记录表

| 点号 | 监测点高程（m） |  |  |  |  | 形变量（mm） |  |  |  | 累计形变量 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-11 | 2026-5 | 2026-7 | 2026-8 | 2026-10 | 2026-5 | 2026-7 | 2026-8 | 2026-10 |  |
| 形变量最小值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形变量最大值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均形变量（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 第八包：

一、项目背景

根据北京市相关文件要求，本项目租用安全服务、安全检测监测、审计服务和密码服务等政务云扩展服务，确保北京市突发地质灾害综合管理系统和突发地质灾害监测预警系统在政务云环境下可靠稳定安全运行。

二、技术要求

（一）政务云扩展服务

表8-1 政务云扩展服务列表

| 服务类别 | 服务子类 | 服务项 | 计价单位 | 报价单位 | 数量 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全服务 | 主机杀毒服务 | 对云主机进行定期的病毒查杀，杀毒软件集中控制，对网络性能无影响。 | 台/月 | 元/月 | 41 | 12 |
|  | 主机防护 | 主机防护：提供符合等保三级要求的主机权限管理及安全防护。 | 台/月 | 元/月 | 36 | 12 |
|  | 主机安全加固 | 针对漏扫或等级测评结果对操作系统进行安全加固，用以解决等级测评结果中所显示的漏洞。 | 台/次 | 元 | 56 | 12 |
| 安全检测监测、审计服务 | 主机漏洞扫描 | 为用户提供针对主机层面的安全扫描服务，并反馈相关结果。 | 台/次 | 元 | 56 | 12 |
|  | 主机日志审计服务 | 针对操作系统进行日志收集，用于了解主机安全情况及资源使用情况。 | 台/月 | 元/月 | 36 | 12 |
| 密码服务 | 强身份认证服务 | 面向业务系统，通过云服务的模式提供基于数字证书的强身份认证服务，可以配合、USBKey 证书、服务器证书完成PC 端以及业务服务之间的强身份认证。 | 套/月 | 元/月 | 1 | 12 |
|  | 签名验签服务 | 依托云服务商符合国密要求的密码服务，为平台提供签名验签、杂凑等密码运算服务，保证重要数据的完整性。 | 套/月 | 元/月 | 1 | 12 |
|  | 加解密服务 | 依托云服务商符合国密要求的密码服务，实现对称密钥、非对称密钥全生命周期管理，为平台提供数据加解密服务，确保平台中重要数据存储的机密性。 | 套/月 | 元/月 | 1 | 12 |
|  | 国密浏览器 | 基于国产密码算法套件和SSL/TLS技术，在客户端和服务端之间建立透明加密隧道，确保传输数据的机密性、完整性。 | 套 | 元/月 | 25 | 12 |
|  | 智能密码钥匙 | 为普通用户、系统运维人员配发国密算法的智能密码钥匙，提供终端数字证书及密钥安全存储，支持数字签名、对称、非对称加密。 | 个 | 个 | 25 | 12 |
|  | 个人数字证书 | 标识普通用户、系统运维人员的网上身份，与智能密码钥匙配套使用。 | 套/月 | 元/月 | 25 | 12 |
|  | DV通配符SM2 SSL证书（送国际 GlobalSign证书） | DV通配符SSL证书是指只验证网站域名使用权的简易型通配符SSL证书，证书用于验证一个域名以及该域名所有二级子域名的使用权。该产品含SM2/RSA双证书。 | 套/月 | 元/月 | 1 | 12 |
|  | 设备证书 | 设备证书是指验证网站、设备所有单位的真实身份的标准型SSL证书，以证明申请单位是一个合法存在的真实实体。 | 套/月 | 元/月 | 1 | 12 |
|  | DV通配符SM2 SSL证书 | 支持360、奇安信等国密浏览器的SM2算法OV SSL证书。 OV SSL证书是指验证网站所有单位的真实身份的标准型SSL证书，通过证书颁发机构审查网站企业身份和单域名或多域名的所有权以证明申请单位是一个合法存在的真实实体。 | 套/月 | 元/月 | 1 | 12 |
|  | 国密SSL国密通讯 | 面向业务系统，通过云的模式提供SSL安全技术支持，支持 SM2/SM3/SM4算法，基于国密SSL协议构建安全通道，用户访问系统采用https网络传输协议，从而确保通信时的身份鉴别、通信数据的机密性和完整性。 | 套/月 | 元/月 | 1 | 12 |
|  | 国密远程算法远程服务 | 面向2个运维人员，提供国密远程运维，需采用第三方电子认证机构颁发的SM2 算法数字证书及介质实现登录堡垒机进行身份鉴别。 | 套/月 | 套/月 | 2 | 12 |

（二）采购目标

本项目的总体目标是通过租用政务云平台扩展服务，对北京市突发地质灾害综合管理系统和突发地质灾害监测预警系统运行环境进行持续优化。

- 服务内容

1安全服务

按照采购人的具体需求，提供主机杀毒服务，对云主机进行定期的病毒查杀，杀毒软件集中控制，对网络性能无影响。

按照采购人的具体需求，提供主机防护服务，符合等保三级要求的主机权限管理及安全防护。

按照采购人的具体需求，提供主机安全加固服务，针对预警自查、漏扫或等级测评结果对操作系统进行安全加固，用以解决等级测评结果中所显示的漏洞。

2安全检测监测和审计服务

按照采购人的具体需求，提供主机漏洞扫描服务，为用户提供针对主机层面的安全扫描服务，并反馈相关结果。

按照采购人的具体需求，提供主机日志审计服务，针对操作系统进行日志收集，用于了解主机安全情况及资源使用情况。

3密码服务

按照采购人的具体需求，提供强身份认证服务，面向业务系统，通过云服务的模式提供基于数字证书的强身份认证服务，可以配合、USBKey证书、服务器证书完成PC端以及业务服务之间的强身份认证。

按照采购人的具体需求，提供签名验签服务，依托云服务商符合国密要求的密码服务，为平台提供签名验签、杂凑等密码运算服务，保证重要数据的完整性。

按照采购人的具体需求，提供加解密服务，依托云服务商符合国密要求的密码服务，实现对称密钥、非对称密钥全生命周期管理，为平台提供数据加解密服务，确保平台中重要数据存储的机密性。

按照采购人的具体需求，提供国密浏览器，基于国产密码算法套件和SSL/TLS技术，在客户端和服务端之间建立透明加密隧道，确保传输数据的机密性、完整性。

按照采购人的具体需求，提供智能密码钥匙，为普通用户、系统运维人员配发国密算法的智能密码钥匙，提供终端数字证书及密钥安全存储，支持数字签名、对称、非对称加密。

按照采购人的具体需求，提供个人数字证书，标识普通用户、系统运维人员的网上身份，与智能密码钥匙配套使用。

按照采购人的具体需求，提供DV通配符SM2 SSL证书（送国际GlobalSign证书），DV通配符SSL证书是指只验证网站域名使用权的简易型通配符SSL证书，证书用于验证一个域名以及该域名所有二级子域名的使用权。该产品含SM2/RSA双证书。

按照采购人的具体需求，提供设备证书，设备证书是指验证网站、设备所有单位的真实身份的标准型SSL证书，以证明申请单位是一个合法存在的真实实体。

按照采购人的具体需求，提供DV通配符SM2 SSL证书，支持360、奇安信等国密浏览器的SM2算法OVSSL证书。

按照采购人的具体需求，提供国密SSL国密通讯，面向业务系统，通过云的模式提供SSL安全技术支持，支持 SM2/SM3/SM4算法，基于国密SSL协议构建安全通道，用户访问系统采用https网络传输协议，从而确保通信时的身份鉴别、通信数据的机密性和完整性。

按照采购人的具体需求，提供国密远程算法远程服务，面向2个运维人员，提供国密远程运维，需采用第三方电子认证机构颁发的SM2 算法数字证书及介质实现登录堡垒机进行身份鉴别。

4.运维服务

投标人提供的政务云环境应在安全等保三级基础上，按各业务系统具体安全需求，开展相应等保评估、检查、整改等工作。

（1）服务规范

投标人须严格按照《北京市市级政务云管理办法》以及采购人制定的管理办法及流程等相关制度，开展标准化运维工作。

（2）服务方式

投标人需利用监控系统或人工对机房环境、硬件设备及应用系统的运行情况进行7×24小时的不间断巡检监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理，并形成监控报告。

投标人负责设立技术支持热线，并安排专人值守，为运维工作提供7×24小时热线支持服务。投标人针对采购人要求的云平台运维服务相关内容，需指定专业技术能力较强的工程师，根据采购人要求配合开展相关维护服务。

（3）安全及保密要求

投标人须严格遵守采购人的相关信息安全规定，不得利用系统维护服务时的便利对采购人数据及其他信息擅自修改或透漏给第三方。

（4）响应的及时性

投标人应当提供高效的系统维护服务，有效防范系统风险，系统对应负责人7×24小时电话畅通，能够在系统发生除宕机外的其他故障问题时，能够协调人力资源在1小时内到达运维现场提供服务。系统发生宕机问题时，投标人应在30分钟内响应，故障定位排除时限在120分钟内，在5个小时之内使系统恢复正常，故障处理完毕后提供相关系统宕机报告。

（5）重点保障要求

为保障业务高峰期内系统平稳运行，缓解系统高峰期内因业务发生量增大而带来系统压力风险，要求投标人根据业务周期性特点，加大运维保障力度，保证在业务高峰期内系统平稳运行。

5.业务连续性服务要求

由于目前业务系统属于生产系统，在政务云平台安全稳定运行，保障业务系统连续性是关键。投标人需根据实际情况制定有效的业务连续性方案，评估部署过程中可能遇到各种的风险。在满足采购人业务延续性要求的基础上，能够与原服务商进行有效沟通和对接，以及协调和处置，确保现有业务不中断，确保提供服务的平滑过度。

(四）运维团队要求

服务期内，投标人须设有7×24小时电话响应服务、具备运维团队，提供售后服务保障。团队成员应明确职责，架构清晰，岗位设置合理，且具备与本项相关的项目经验。

投标人须提供1名项目经理及若干名项目团队专职人员，为本项目提供服务。项目经理需按照采购人要求，承担云资源服务保障具体工作，技术支持人员要求如下：

项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书和CISP证书；

技术负责人具有CISP证书；

团队成员（除项目经理和技术负责人之外）具有CISP或网络工程师证书等证书。

# 第六章   拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。

2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。

3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

## 第一包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经国信招标集团以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。具体内容如下：

| 序号 | 合同明细 | 金额（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费* |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费** |  |  |

*——见附件1：监测仪器维护费用清单；

**——见附件2：监测仪器维修费——维修清单；

- 服务内容

负责密云、怀柔等区范围内布设的1090台套野外监测仪器的维护服务。

- 提供服务期限、地点

1）服务期要求:合同签订之日起至2026年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

2）地点:密云、怀柔等区范围内采购人指定地点。

- 付款方式

1）本合同价款为人民币 ¥          元（大写：          元整）。本合同价款为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。

2）付款方式

（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中监测仪器维护费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元），二者共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。

（2）汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中监测仪器维护费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况，并由甲方确认。

（3）汛后维护工作结束后并提交全部成果资料（含具体维修维护明细单）并经采购人验收合格后20个工作日内支付本项目中监测仪器维护费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计人民币（大写）          元整（¥           元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况及维修维护结算单，并由甲方确认。

- 履约保证金

本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执 叁 份，招标代理机构执 壹 份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章 并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632203 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所。

1.4  中标供应商：

3、服务内容

仪器维护、仪器维修。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2026年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

地点：密云、怀柔等区范围内等甲方指定地点。

5、付款方式

5.1 付款方式：采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款，汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后支付本项目中标金额35%的预付款，汛后维护工作结束后并提交全部成果资料并经采购人验收合格后20个工作日内一次性付清本次中标金额15%的余款。

8、索赔：根据合同一般条款约定。

10、不可抗力：根据合同一般条款约定。

12、履约保证金：本项目不适用。

22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指国信招标集团股份有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1维护维修工作的技术要求应与招标文件规定的技术规范及附件相一致。

2.2 汛期设备监管包括通过网络平台检查监测设备状态是否正常和发现异常后在规定时限内进行维修。

2.3维护工作须按照 “北京地灾” APP中维护任务的下发列表完成，并形成符合招标人要求的维护记录，维护后按工作阶段提交旬报、月报，重点阐述数据传输质量、设备状态、存在问题及解决方案。

2.4设备维护工作以野外设备正常运行，监测数据正常传输至招标人的地质灾害监测预警系统中，且上线率达到90%，为考核合格依据。

2.5每个监测设备均须提交设备维护路线轨迹；维护完成后，需拍摄设备照片，并按设备位置名称命名分类存档。

2.6中标人在各维护行政区内应分别安排维修负责人，以保证监测设备维修工作能够快速、有效的开展，并在规定时间内完成维修并填写相关记录。

2.7须安排一名专职工作人员于每日定时检查监测系统设备运行情况，发现设备故障及时维修，做好每日系统运行及设备维修记录，以确保监测系统全年正常运行，系统运行记录及设备维修记录均应提供纸质原始文件。

2.8中标人提前准备本包所涉及各种类型设备配件的初始易损易耗配件备件，中标人的投标报价中须包含完成上述工作所需的采购、安装、人工、利润、税金等全部费用（采购人有权根据实际维护情况要求设备变更，要求中标公司提供价值相当的备品备件）。

2.9 按招标文件要求在规定时间内提交相应维护维修成果。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1

监测仪器维护费用清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 |  |  |  | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 怀柔区 | 密云区 |  | 总计 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

监测仪器维修更换费——维修清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件3：

廉政承诺书

项目/工程名称：

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件4：

安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订合同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

第一条  乙方在施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管等工作。

第二条  施工人员进行特种作业前必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

第三条  对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

第四条  乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

第五条  登高观测作业，应检查攀登工具、安全带和观测工具，并保持完好。

第六条  电网密集地区作业，应避开变压器、高压输电线等危险区，并禁止使用金属标尺。仪器设备架设与输电线路边缘之间的最小距离应该在15m以外，最少不小于10m。

第七条  野外作业

1、作业时必须认真对工作场地进行检查，特别要注意是否有毒蛇、毒蜂等危险因素，确认无危险因素后，方可工作。

2、作业人员配备野外救生卫生包（常备创口贴、中暑、跌打类药物、防过敏、蚊虫叮咬药物）。

3、禁止采、食不识别的野菜、野果。禁止饮用新发现水源水和未经消毒处理水。

4、野外作业人员必须两人以上才能进山，应按约定时间和路线返回约定的营地。

5、野外设备应注意避雷。雷雨天气，禁止在树木下、山顶避雨。雷雨时候要及时把GPS设备关闭，禁止冒雨作业，雷雨临近或五级以上大风时，应停止作业。

6、可能危及作业人员或他人人身安全的野外作业，应设置安全标志。尤其在公路主干道作业要设置安全防护标志，配备及穿戴反光服。

7、施工后及时清理现场，做好环保工作。

8、野外工作车辆，应该注意交通安全，做到不紧不慢，安全第一。

9、野外营地选择应遵守下列规定：

a）租住民房应检查房屋周边环境、基础和结构。

b）提高防盗、防抢意识，遇到盗窃、抢劫要及时报警，不要做过多激怒歹徒的行为。特别强调，安全第一。

c）注意设备充电时间，尽量避免超时充用电。

第八条  山区、林地作业应遵守下列规定：

a）预防动物、植物、微生物伤害源，尤其注意防止村庄养狗伤人，山区丛林应该预防毒蛇叮咬。

b）每日出发前，应了解天气情况、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。

c）在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业，应使用保险绳、安全带。

d）在悬崖、陡坡进行作业，应清除上部浮石。进行两层或多层作业，上下层间应有安全防护设施。2m及以上高处作业，应系安全带。

e）山区施工，暴雨季节注意防洪、山体滑坡、坍塌措施。

f）在森林地区进行作业，应遵守禁区防火规定。

g）山区施工现场严禁烟火。

第九条  水系、沼泽地区作业应遵守下列规定：

a）在沼泽地区作业，应佩戴黑绢网、皮手套，扎紧袖口和裤脚。注意防范蚊虫叮咬。

b）徒步涉水河流、水域，水深应小于半身高，并采取相应防护措施，超过0.7m水深不得徒手下水渡过河流、沟渠。

第十条  乙方应严格遵守上述协议内容，如若违规甲方有权责令其停工或进行处罚。

第十一条  如因乙方违反相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

| 协议签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

## 第二包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经国信招标集团以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。具体内容如下：

| 序号 | 合同明细 | 金额（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费* |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费** |  |  |

*——见附件1：监测仪器维护费用清单；

**——见附件2：监测仪器维修费——维修清单；

- 服务内容

负责门头沟、延庆等区范围内布设的512台套野外监测仪器的维护服务。

- 提供服务期限、地点

1）服务期要求:合同签订之日起至2026年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

2）地点:门头沟、延庆等区范围内采购人指定地点。

- 付款方式

1）本合同价款为人民币 ¥          元（大写：          元整）。本合同价款为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。

2）付款方式

（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中监测仪器维护费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元），二者共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。

（2）汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中监测仪器维护费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况，并由甲方确认。

（3）汛后维护工作结束后并提交全部成果资料（含具体维修维护明细单）并经采购人验收合格后20个工作日内支付本项目中监测仪器维护费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计人民币（大写）          元整（¥           元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况及维修维护结算单，并由甲方确认。

- 履约保证金

本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执 叁 份，招标代理机构执 壹 份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章 并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632203 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所。

1.4  中标供应商：

3、服务内容

仪器维护、仪器维修。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2026年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

地点：门头沟、延庆等区范围内等甲方指定地点。

5、付款方式

5.1 付款方式：采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款，汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后支付本项目中标金额35%的预付款，汛后维护工作结束后并提交全部成果资料并经采购人验收合格后20个工作日内一次性付清本次中标金额15%的余款。

8、索赔：根据合同一般条款约定。

10、不可抗力：根据合同一般条款约定。

12、履约保证金：本项目不适用。

22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指国信招标集团股份有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1维护维修工作的技术要求应与招标文件规定的技术规范及附件相一致。

2.2 汛期设备监管包括通过网络平台检查监测设备状态是否正常和发现异常后在规定时限内进行维修。

2.3维护工作须按照 “北京地灾” APP中维护任务的下发列表完成，并形成符合招标人要求的维护记录，维护后按工作阶段提交旬报、月报，重点阐述数据传输质量、设备状态、存在问题及解决方案。

2.4设备维护工作以野外设备正常运行，监测数据正常传输至招标人的地质灾害监测预警系统中，且上线率达到90%，为考核合格依据。

2.5每个监测设备均须提交设备维护路线轨迹；维护完成后，需拍摄设备照片，并按设备位置名称命名分类存档。

2.6中标人在各维护行政区内应分别安排维修负责人，以保证监测设备维修工作能够快速、有效的开展，并在规定时间内完成维修并填写相关记录。

2.7须安排一名专职工作人员于每日定时检查监测系统设备运行情况，发现设备故障及时维修，做好每日系统运行及设备维修记录，以确保监测系统全年正常运行，系统运行记录及设备维修记录均应提供纸质原始文件。

2.8中标人提前准备本包所涉及各种类型设备配件的初始易损易耗配件备件，中标人的投标报价中须包含完成上述工作所需的采购、安装、人工、利润、税金等全部费用（采购人有权根据实际维护情况要求设备变更，要求中标公司提供价值相当的备品备件）。

2.9 按招标文件要求在规定时间内提交相应维护维修成果。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1

监测仪器维护费用清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 |  |  |  | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门头沟区 | 延庆区 |  | 总计 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

监测仪器维修更换费——维修清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件3：

廉政承诺书

项目/工程名称：

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件4：

安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订合同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

第一条  乙方在施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管等工作。

第二条  施工人员进行特种作业前必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

第三条  对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

第四条  乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

第五条  登高观测作业，应检查攀登工具、安全带和观测工具，并保持完好。

第六条  电网密集地区作业，应避开变压器、高压输电线等危险区，并禁止使用金属标尺。仪器设备架设与输电线路边缘之间的最小距离应该在15m以外，最少不小于10m。

第七条  野外作业

1、作业时必须认真对工作场地进行检查，特别要注意是否有毒蛇、毒蜂等危险因素，确认无危险因素后，方可工作。

2、作业人员配备野外救生卫生包（常备创口贴、中暑、跌打类药物、防过敏、蚊虫叮咬药物）。

3、禁止采、食不识别的野菜、野果。禁止饮用新发现水源水和未经消毒处理水。

4、野外作业人员必须两人以上才能进山，应按约定时间和路线返回约定的营地。

5、野外设备应注意避雷。雷雨天气，禁止在树木下、山顶避雨。雷雨时候要及时把GPS设备关闭，禁止冒雨作业，雷雨临近或五级以上大风时，应停止作业。

6、可能危及作业人员或他人人身安全的野外作业，应设置安全标志。尤其在公路主干道作业要设置安全防护标志，配备及穿戴反光服。

7、施工后及时清理现场，做好环保工作。

8、野外工作车辆，应该注意交通安全，做到不紧不慢，安全第一。

9、野外营地选择应遵守下列规定：

a）租住民房应检查房屋周边环境、基础和结构。

b）提高防盗、防抢意识，遇到盗窃、抢劫要及时报警，不要做过多激怒歹徒的行为。特别强调，安全第一。

c）注意设备充电时间，尽量避免超时充用电。

第八条  山区、林地作业应遵守下列规定：

a）预防动物、植物、微生物伤害源，尤其注意防止村庄养狗伤人，山区丛林应该预防毒蛇叮咬。

b）每日出发前，应了解天气情况、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。

c）在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业，应使用保险绳、安全带。

d）在悬崖、陡坡进行作业，应清除上部浮石。进行两层或多层作业，上下层间应有安全防护设施。2m及以上高处作业，应系安全带。

e）山区施工，暴雨季节注意防洪、山体滑坡、坍塌措施。

f）在森林地区进行作业，应遵守禁区防火规定。

g）山区施工现场严禁烟火。

第九条  水系、沼泽地区作业应遵守下列规定：

a）在沼泽地区作业，应佩戴黑绢网、皮手套，扎紧袖口和裤脚。注意防范蚊虫叮咬。

b）徒步涉水河流、水域，水深应小于半身高，并采取相应防护措施，超过0.7m水深不得徒手下水渡过河流、沟渠。

第十条  乙方应严格遵守上述协议内容，如若违规甲方有权责令其停工或进行处罚。

第十一条  如因乙方违反相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

| 协议签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

## 第三包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经国信招标集团以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。具体内容如下：

| 序号 | 合同明细 | 金额（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费* |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费** |  |  |

*——见附件1：监测仪器维护费用清单；

**——见附件2：监测仪器维修费——维修清单；

- 服务内容

负责昌平、平谷等区布设的210台套地质灾害野外监测站的维护维修。

- 提供服务期限、地点

1）服务期要求:合同签订之日起至2026年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

2）地点: 昌平、平谷等区范围内甲方指定地点。

- 付款方式

1）本合同价款为人民币 ¥          元（大写：          元整）。本合同价款为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。

2）付款方式

（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中监测仪器维护费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元），二者共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。

（2）汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中监测仪器维护费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况，并由甲方确认。

（3）汛后维护工作结束后并提交全部成果资料（含具体维修维护明细单）并经采购人验收合格后20个工作日内支付本项目中监测仪器维护费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计人民币（大写）          元整（¥           元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况及维修维护结算单，并由甲方确认。

- 履约保证金

本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执 叁 份，招标代理机构执 壹 份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章 并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632203 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所。

1.4  中标供应商：

3、服务内容

仪器维护、仪器维修。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2026年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

地点：昌平、平谷等区范围内甲方指定地点。

5、付款方式

5.1 付款方式：采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款，汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后支付本项目中标金额35%的预付款，汛后维护工作结束后并提交全部成果资料并经采购人验收合格后20个工作日内一次性付清本次中标金额15%的余款。

8、索赔：根据合同一般条款约定。

10、不可抗力：根据合同一般条款约定。

12、履约保证金：本项目不适用。

22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指国信招标集团股份有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1维护维修工作的技术要求应与招标文件规定的技术规范及附件相一致。

2.2 汛期设备监管包括通过网络平台检查监测设备状态是否正常和发现异常后在规定时限内进行维修。

2.3维护工作须按照 “北京地灾” APP中维护任务的下发列表完成，并形成符合招标人要求的维护记录，维护后按工作阶段提交旬报、月报，重点阐述数据传输质量、设备状态、存在问题及解决方案。

2.4设备维护工作以野外设备正常运行，监测数据正常传输至招标人的地质灾害监测预警系统中，且上线率达到90%，为考核合格依据。

2.5每个监测设备均须提交设备维护路线轨迹；维护完成后，需拍摄设备照片，并按设备位置名称命名分类存档。

2.6中标人在各维护行政区内应分别安排维修负责人，以保证监测设备维修工作能够快速、有效的开展，并在规定时间内完成维修并填写相关记录。

2.7须安排一名专职工作人员于每日定时检查监测系统设备运行情况，发现设备故障及时维修，做好每日系统运行及设备维修记录，以确保监测系统全年正常运行，系统运行记录及设备维修记录均应提供纸质原始文件。

2.8中标人提前准备本包所涉及各种类型设备配件的初始易损易耗配件备件，中标人的投标报价中须包含完成上述工作所需的采购、安装、人工、利润、税金等全部费用（采购人有权根据实际维护情况要求设备变更，要求中标公司提供价值相当的备品备件）。

2.9 按招标文件要求在规定时间内提交相应维护维修成果。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1

监测仪器维护费用清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 |  |  |  | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昌平区 | 平谷区 |  | 总计 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

监测仪器维修更换费——维修清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件3：

廉政承诺书

项目/工程名称：

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件4：

安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订合同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

第一条  乙方在施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管等工作。

第二条  施工人员进行特种作业前必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

第三条  对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

第四条  乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

第五条  登高观测作业，应检查攀登工具、安全带和观测工具，并保持完好。

第六条  电网密集地区作业，应避开变压器、高压输电线等危险区，并禁止使用金属标尺。仪器设备架设与输电线路边缘之间的最小距离应该在15m以外，最少不小于10m。

第七条  野外作业

1、作业时必须认真对工作场地进行检查，特别要注意是否有毒蛇、毒蜂等危险因素，确认无危险因素后，方可工作。

2、作业人员配备野外救生卫生包（常备创口贴、中暑、跌打类药物、防过敏、蚊虫叮咬药物）。

3、禁止采、食不识别的野菜、野果。禁止饮用新发现水源水和未经消毒处理水。

4、野外作业人员必须两人以上才能进山，应按约定时间和路线返回约定的营地。

5、野外设备应注意避雷。雷雨天气，禁止在树木下、山顶避雨。雷雨时候要及时把GPS设备关闭，禁止冒雨作业，雷雨临近或五级以上大风时，应停止作业。

6、可能危及作业人员或他人人身安全的野外作业，应设置安全标志。尤其在公路主干道作业要设置安全防护标志，配备及穿戴反光服。

7、施工后及时清理现场，做好环保工作。

8、野外工作车辆，应该注意交通安全，做到不紧不慢，安全第一。

9、野外营地选择应遵守下列规定：

a）租住民房应检查房屋周边环境、基础和结构。

b）提高防盗、防抢意识，遇到盗窃、抢劫要及时报警，不要做过多激怒歹徒的行为。特别强调，安全第一。

c）注意设备充电时间，尽量避免超时充用电。

第八条  山区、林地作业应遵守下列规定：

a）预防动物、植物、微生物伤害源，尤其注意防止村庄养狗伤人，山区丛林应该预防毒蛇叮咬。

b）每日出发前，应了解天气情况、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。

c）在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业，应使用保险绳、安全带。

d）在悬崖、陡坡进行作业，应清除上部浮石。进行两层或多层作业，上下层间应有安全防护设施。2m及以上高处作业，应系安全带。

e）山区施工，暴雨季节注意防洪、山体滑坡、坍塌措施。

f）在森林地区进行作业，应遵守禁区防火规定。

g）山区施工现场严禁烟火。

第九条  水系、沼泽地区作业应遵守下列规定：

a）在沼泽地区作业，应佩戴黑绢网、皮手套，扎紧袖口和裤脚。注意防范蚊虫叮咬。

b）徒步涉水河流、水域，水深应小于半身高，并采取相应防护措施，超过0.7m水深不得徒手下水渡过河流、沟渠。

第十条  乙方应严格遵守上述协议内容，如若违规甲方有权责令其停工或进行处罚。

第十一条  如因乙方违反相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

| 协议签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

## 第四包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经国信招标集团股份有限公司以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

- 服务内容

（1）运行维护范围

数据中心运行维护服务包含机房基础设施（机房环境、UPS、空调、消防、新风等设备）运行维护服务、服务器（含磁盘存储）设备运行维护服务、网络设备运行维护服务、安全设备运行维护服务等。

（2）总体要求

1）制定运维方案，包括硬件备件准备方案，日常运维工作内容、日常运维岗位职责、系统日常维护操作手册、网络系统及设备日常运行监控方案等内容，以及应急预案制定。中标人要有标准完善的支持服务流程、问题升级流程、配件管理及递送流程，以保障其服务质量。

2）提交年度、季度运维服务报告，对运维人员管理、服务质量、日常处理、故障排查等情况进行总结和汇总。

3）运行维护服务期结束时，将项目的全部文件、日志、报告等文档汇集成册交付采购人归档。

4）报告总结制度：中标人应每季度向采购人提供一份技术支持服务总结报告，总结经验并找出存在问题，分析总结故障及处理情况，分析设备环境运行状况，提出维护服务工作改进意见，对工作情况和服务质量进行总结评价。

（3）服务清单

1）地质灾害防治所数据中心机房

| 序号 | 运维类别 | 设备类型 | 运维内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备维护内容 | 服务器 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；系统优化，协助客户对进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率。设备合计约＞20台。 | 4 | 次 |
| 2 |  | 磁盘存储 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；系统优化，协助客户对进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率 | 2 | 次 |
| 3 |  |  | 磁盘存储的维护、处置、配置、数据的安性全及备份等工作。异常情况处理， | 2 | 次 |
| 4 |  | ATS配电柜 | 检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。 | 4 | 次 |
| 5 |  | UPS配电柜、UPS电池柜、UPS电池 | 对机组及电池柜进行内外部的彻底清扫。检测电池组/柜的完整性。测量设备的输入、输出电压及电流。 | 4 | 次 |
| 6 |  |  | 对块电池进行充放电测试，根据UPS开始放电时间与UPS电池低压保护关机时间，算出电池的供电时间，查看是否满足时间的配置需求。出具检测报告。2套UPS设备。 | 4 | 次 |
| 7 |  | 精密空调 | 空调控制系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常:对压缩机和加湿器等部件进行检测维护。对室外室内机进行清洗，维护，进出水管道检查清洁。4台精密空调。 | 12 | 次 |
| 8 |  | 网络及安全类设备 | 针对交换机，防火墙，堡垒机，审计等设备的清洁维护。设备合计约＞50台。并对每类设备进行逐一检测，保持防火墙等设备软件的及时更新和升级，以获取最新的漏洞修复和安全补丁。定期审核软件配置和规则，确保配置的正确性和完整性确保系统版本及授权等为最新版本。 | 4 | 次 |
| 9 |  | 视频会议设备 | 维护视频会议设备正常运行，保障视频会议正常召开，根据视频会议要求进行联调联试。 | 1 | 年 |
| 10 | 安全运维 | 渗透测试 | 通过模拟真实黑客的攻击手法来对应用进行模拟攻击，由高级工程师进行深入的手工测试和分析，识别弱点扫描工具或者脆弱性扫描工具无法发现的问题工具弱点扫描无法发现的问题。主要分析内容包括逻辑设计缺陷、上传绕过输入输出校验绕过、数据算改、功能绕过、异常错误等以及其他专项内容测试与分析，了解应用系统可能存在的潜在漏洞以及发生漏洞利用时可能造成的危害，渗透结束后生成相关报告并提供修复建议。 | 6 | 次 |
| 11 |  | 漏洞扫描 | 漏洞扫描，发现扫描对象存在的web应用漏洞、主机操作系统漏洞、数据库漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题，生成相关报告并提供加固建议。 | 12 | 次 |
| 12 |  | 应急演练 | 建立应急预案，并定期开展应急演练。通过实战演练来提高单位应对网络突发事件的行动力，根据出现的新的网络攻击手段或其他特殊情况，不断进行预案的调整完善。 | 1 | 次 |
| 13 |  | 脆弱性测试 | 涵盖应用系统、数据库等，进行安全检测，以发现在网络、运维器策略配置等层面存在的安全隐患，为安全优化工作提供建设依据。 | 2 | 次 |
| 14 |  | 日志分析 | 通过收集用户网络中的运维器、网络设备、安全设备等的日志信息，进行关联分析，发现潜在的威胁和未知的入侵行为。态势感知日志检索分析日志检索分析运维器日志检索分析。 | 2 | 次 |
| 15 |  | 安全加固 | 参考国内国际权威的系统安全配置标准，并结合客户的实际业务需要，对重点运维器的操作系统和应用运维进行适度安全配置加固和系统安全优化。并包括基线安全检查后的安全配置修改。对网站/应用安全检查后的配置修改。对策略的实际情况进行配置修改。对安全风险进行整改。 | 2 | 次 |
| 16 |  | 安全培训 | 对用户进行安全意识培训，及国家制定的新的政策解读并提供建议方案。举办安全讲座，邮件，文本资料等方式，让员工深入了解网络安全的重要性，并学习实用的安全技能。并不定期邀请技术人员列席专业性的会议，切身感受新技术新产品的安全发展趋势。 | 2 | 次 |
| 17 |  | 风险评估 | 对重要信息系统开展风险评估工作，包括资产、威胁、脆弱性识别、风险分析、风险处置等。平衡安全风险与成本代价，提供有效的安全加固和改进建议，为以后的安全规划建设提供依据和参考，建立信息安全风险管理机制。 | 2 | 次 |
| 18 |  | 网站安全监测 | 设置监测工具，实时监控网站流量和活动。识别异常流量和潜在攻击行为，如SQL注入、跨站脚本等。 一旦发现异常，立即生成警报并采取相应措施。 | 1 | 年 |
| 19 |  | 基线检查 | 结合国家和行业要求，通过工具+人工的方式对客户信息系统的资产进行安全基线核查与分析，并提供相应的安全整改建议。 | 4 | 次 |
| 20 |  | 弱口令检测 | 针对内外网系统进行弱口令检测工作。每3月更换一次。 | 4 | 次 |
| 21 |  | 代码审计 | 针对系统各各阶段源代码提供安全审计检测运维。利用数据流分析引擎、语义分析引擎、控制流分析引擎等技术，采用专业的源代码安全审计工具对源代码安全问题进行分析和检测并验证，从而对源代码安全漏洞进行定级，给出安全漏洞分析报告。采取自动化工具识别与人工审计相结合的方式，发现软件源代码的潜在风险。 | 1 | 次 |
| 22 |  | 安全通告 | 以邮件、文件、电话等方式，将安全技术和安全信息及时传递给客户，使客户能保持对信息安全最新动态的认识，提前预知风险，每月末以邮件方式提交安全月报。安全通告内容至少包括：目前主流操作系统的安全漏洞补丁；信息安全业界最新动态与技术；国内外最新信息安全趋势；紧急安全事件通告；最新的国内、外行业安全政策及法律法规。 | 12 | 次 |
| 23 | 驻场人员 | 特殊应急 | 特殊情况需紧急应急 | 2 | 次 |
| 24 |  | 重要时期安全保障运维 | 针对国家规定的法定节假日、重大会议、政治活动及其它具有广泛影响的活动，派遣高级安全运维专家，以现场方式提供安全保障工作，协助外理信息安全事件。包括前期重要业务的检查、安全扫描、网络安全加固等准备工作，确保在重要敏感时期的网络安全。初步确定五一和十一等重要时期进行重要时期安全保障运维。 | 21 | 天 |
| 25 |  | 驻场 | 日常硬件设备的巡查工作，运维器，存储，交换机安全设备等；协助客户处理简单设备故障等；配合客户对接机房的其它工作。 | 12 | 月 |

2）门头沟监测站机房

| 序号 | 运维类别 | 设备类型 | 运维内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房硬件设备维护内容 | 服务器 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物;系统优化，协助客户进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率。 | 2 | 次 |
| 2 |  | 磁盘存储 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物; | 2 | 次 |
| 3 |  |  | 系统优化，协助客户对 OS 进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率" | 2 | 次 |
| 4 |  | ATS配电柜 | 检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。 | 2 | 次 |
| 5 |  | UPS配电柜、UPS电池柜、UPS电池 | 机组及电池柜进行内外部的彻底清扫。检测电池组/柜的完整性。测量设备的输入、输出电压及电流。 | 2 | 次 |
| 6 |  |  | 对块电池进行充放电测试，根据UPS开始放电时间与UPS电池低压保护关机时间，算出电池的供电时间，查看是否满足时间的配置需求。出具检测报告。 | 2 | 次 |
| 7 |  | 精密空调 | 空调控制系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常:对压缩机和加湿器等部件进行检测维护。对室外室内机进行清洗，维护，进出水管道检查清洁。 | 2 | 次 |
| 8 |  | 网络及安全类设备 | 安全设备的清洁维护。并对每类设备进行逐一检测，保持防火墙等设备软件的及时更新和升级，以获取最新的漏洞修复和安全补丁。定期审核软件配置和规则，确保配置的正确性和完整性确保系统版本及授权等为最新版本。并协助客户进行必要的的升级维护。 | 2 | 次 |
| 9 | 安全运维 | 脆弱性测试 | 应用系统、数据库等，进行安全检测，以发现在网络、运维器策略配置等层面存在的安全隐患，为安全优化工作提供建设依据 | 2 | 次 |
| 10 |  | 漏洞扫描 | 漏洞扫描，发现扫描对象存在的web应用漏洞、主机操作系统漏洞、数据库漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题，生成相关报告并提供加固建议 | 2 | 次 |
| 11 |  | 日志分析 | 通过收集用户网络中的运维器、网络设备、安全设备等的日志信息，进行关联分析，发现潜在的威胁和未知的入侵行为。 | 2 | 次 |
| 12 |  | 策略调优 | 随着数据采集点的增多，业务系统的增加和升级，需从新配置运维器，交换机及安全产品的网络架构及策略，期间需协调各方技术人员到场配合工作。 | 2 | 次 |
| 13 |  | 弱口令检测 | 针对内外网系统进行弱口令检测工作。每3月更换一次。 | 2 | 次 |

3）密云监测站机房

| 序号 | 运维类别 | 设备类型 | 运维内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房硬件设备维护内容 | 服务器 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物;系统优化，协助客户进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率。 | 2 | 次 |
| 2 |  | 磁盘存储 | 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物; | 2 | 次 |
| 3 |  |  | 系统优化，协助客户对 OS 进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率" | 2 | 次 |
| 4 |  | ATS配电柜 | 检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。 | 2 | 次 |
| 5 |  | UPS配电柜、UPS电池柜、UPS电池 | 机组及电池柜进行内外部的彻底清扫。检测电池组/柜的完整性。测量设备的输入、输出电压及电流。 | 2 | 次 |
| 6 |  |  | 对块电池进行充放电测试，根据UPS开始放电时间与UPS电池低压保护关机时间，算出电池的供电时间，查看是否满足时间的配置需求。出具检测报告。 | 2 | 次 |
| 7 |  | 精密空调 | 空调控制系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常:对压缩机和加湿器等部件进行检测维护。对室外室内机进行清洗，维护，进出水管道检查清洁。 | 2 | 次 |
| 8 |  | 网络及安全类设备 | 安全设备的清洁维护。并对每类设备进行逐一检测，保持防火墙等设备软件的及时更新和升级，以获取最新的漏洞修复和安全补丁。定期审核软件配置和规则，确保配置的正确性和完整性确保系统版本及授权等为最新版本。并协助客户进行必要的的升级维护。 | 2 | 次 |
| 9 | 安全运维 | 脆弱性测试 | 应用系统、数据库等，进行安全检测，以发现在网络、运维器策略配置等层面存在的安全隐患，为安全优化工作提供建设依据 | 2 | 次 |
| 10 |  | 漏洞扫描 | 漏洞扫描，发现扫描对象存在的web应用漏洞、主机操作系统漏洞、数据库漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题，生成相关报告并提供加固建议 | 2 | 次 |
| 11 |  | 日志分析 | 通过收集用户网络中的运维器、网络设备、安全设备等的日志信息，进行关联分析，发现潜在的威胁和未知的入侵行为。 | 2 | 次 |
| 12 |  | 策略调优 | 随着数据采集点的增多，业务系统的增加和升级，需从新配置运维器，交换机及安全产品的网络架构及策略，期间需协调各方技术人员到场配合工作。 | 2 | 次 |
| 13 |  | 弱口令检测 | 针对内外网系统进行弱口令检测工作。每3月更换一次。 | 2 | 次 |

（4）项目服务内容

1）硬件设备维护内容

a.服务器

服务内容：清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；系统优化，协助客户对进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率。设备合计约＞20台。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，设备之间链接是否正常。

服务频率：市灾防所信息中心1次/季度，监测站信息中心1次/季度，服务期1年。

服务成果：《市灾防所服务器运维保养报告》。

b.磁盘存储

服务内容：清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；系统优化，协助客户对进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率。磁盘存储的维护、处置、配置、数据的安性全及备份等工作。异常情况处理。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，设备之间链接是否正常。

服务频率：市灾防所信息中心1次/半年，监测站信息中心1次/半年，服务期1年。

服务成果：《市灾防所磁盘存储运维保养报告》。

c.ATS配电柜

服务内容：检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，设备之间链接是否正常。

服务频率：市灾防所信息中心1次/季度，监测站信息中心1次/季度，服务期1年。

服务成果：《市灾防所ATS配电柜运维保养报告》。

d.UPS配电柜、UPS电池柜、UPS电池

服务内容：对机组及电池柜进行内外部的彻底清扫。检测电池组/柜的完整性。测量设备的输入、输出电压及电流。对块电池进行充放电测试，根据UPS开始放电时间与UPS电池低压保护关机时间，算出电池的供电时间，查看是否满足时间的配置需求。出具检测报告。2套UPS设备。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，设备之间链接是否正常，蓄电池充放电测试等。

服务频率：市灾防所信息中心1次/季度，监测站信息中心1次/季度，服务期1年。

服务成果：《市灾防所UPS配电柜、UPS电池柜、UPS电池运维保养报告》。

e.精密空调

服务内容：空调控制系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常:对压缩机和加湿器等部件进行检测维护。对室外室内机进行清洗，维护，进出水管道检查清洁。4台精密空调。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，空调运行状态监测等。

服务频率：市灾防所信息中心1次/月，监测站信息中心1次/月，服务期1年。

服务成果：《市灾防所精密空调运维保养报告》。

f.网络及安全类设备

服务内容：针对交换机，防火墙，堡垒机，审计等设备的清洁维护。设备合计约＞50台。并对每类设备进行逐一检测，保持防火墙等设备软件的及时更新和升级，以获取最新的漏洞修复和安全补丁。定期审核软件配置和规则，确保配置的正确性和完整性确保系统版本及授权等为最新版本。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，设备之间链接是否正常等。

服务频率：市灾防所信息中心1次/季度，监测站信息中心1次/积极度，服务期1年。

服务成果：《市灾防所网络及安全类设备运维巡检报告》。

2）安全运维

a.渗透测试

服务内容：通过模拟真实黑客的攻击手法来对应用进行模拟攻击，由高级工程师进行深入的手工测试和分析，识别弱点扫描工具或者脆弱性扫描工具无法发现的问题工具弱点扫描无法发现的问题。主要分析内容包括逻辑设计缺陷、上传绕过输入输出校验绕过、数据算改、功能绕过、异常错误等以及其他专项内容测试与分析，了解应用系统可能存在的潜在漏洞以及发生漏洞利用时可能造成的危害，渗透结束后生成相关报告并提供修复建议。

服务范围：市灾防所重要信息系统。

服务频率：每2月1次，全年共6次。

服务成果：《市灾防所信息系统渗透测试报告》。

b.漏洞扫描

服务内容：漏洞扫描，发现扫描对象存在的web应用漏洞、主机操作系统漏洞、数据库漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题，生成相关报告并提供加固建议。

服务范围：市灾防所信息中心所有设备。

服务频率：每月1次，全年共12次。

服务成果：《市灾防所漏洞扫描报告》。

c.应急演练

服务内容：建立应急预案，并定期开展应急演练。通过实战演练来提高单位应对网络突发事件的行动力，根据出现的新的网络攻击手段或其他特殊情况，不断进行预案的调整完善。

服务范围：市灾防所信息系统。

服务频率：每年1次，共1次。

服务成果：演练后出具《市灾防所应急演练过程说明》，并更新《市灾防所应急预案》。

d.脆弱性测试

服务内容：涵盖应用系统、数据库等，进行安全检测，以发现在网络、运维器策略配置等层面存在的安全隐患，为安全优化工作提供建设依据。

服务范围：市灾防所信息系统。

服务频率：每季度1次，共4次。

服务成果：《脆弱性测试报告》。

e.日志分析

服务内容：通过收集用户网络中的运维器、网络设备、安全设备等的日志信息，进行关联分析，发现潜在的威胁和未知的入侵行为。态势感知日志检索分析。日志检索分析运维器日志检索分析。

服务范围：市灾防所信息系统。

服务频率：每季度1次，共4次。

服务成果：《日志分析报告》。

f.安全加固

服务内容：参考国内国际权威的系统安全配置标准，并结合客户的实际业务需要，对重点运维器的操作系统和应用运维进行适度安全配置加固和系统安全优化。并包括基线安全检查后的安全配置修改。对网站/应用安全检查后的配置修改。对策略的实际情况进行配置修改。对安全风险进行整改。

服务范围：市灾防所信息系统。

服务频率：每季度1次，共4次。

服务成果：《安全加固报告》。

g.安全培训

服务内容：对用户进行安全意识培训，及国家制定的新的政策解读并提供建议方案。举办安全讲座，邮件，文本资料等方式，让员工深入了解网络安全的重要性，并学习实用的安全技能。并不定期邀请技术人员列席专业性的会议，切身感受新技术新产品的安全发展趋势。

服务范围：市灾防所人员。

服务频率：2次/年

服务成果：《市灾防所安全培训总结报告》。

h.风险评估

服务内容：对重要信息系统开展风险评估工作，包括资产、威胁、脆弱性识别、风险分析、风险处置等。平衡安全风险与成本代价，提供有效的安全加固和改进建议，为以后的安全规划建设提供依据和参考，建立信息安全风险管理机制。

服务范围：市灾防所信息系统

服务频率：信息系统进行每季度1次，共4次。

服务成果：《市灾防所信息系统风险评估报告》。

i.网站安全监测

服务内容：设置监测工具，实时监控网站流量和活动。识别异常流量和潜在攻击行为，如SQL注入、跨站脚本等。 一旦发现异常，立即生成警报并采取相应措施。

服务范围：市灾防所信息系统

服务频率：信息系统进行全年服务。

服务成果：《市灾防所信息系统网站安全监测报告》。

j.基线检查

服务内容：结合国家和行业要求，通过工具+人工的方式对客户信息系统的资产进行安全基线核查与分析，并提供相应的安全整改建议。

服务范围：市灾防所信息系统

服务频率：每季度1次，共4次。

服务成果：《市灾防所信息系统基线检查报告》。

k.弱口令检测

服务内容：针对内外网系统进行弱口令检测工作。每3月更换一次。

服务范围：市灾防所信息系统

服务频率：每季度1次，共4次。

服务成果：《市灾防所信息系统弱口令检测报告》。

l.代码审计

服务内容：针对系统各各阶段源代码提供安全审计检测运维。利用数据流分析引擎、语义分析引擎、控制流分析引擎等技术，采用专业的源代码安全审计工具对源代码安全问题进行分析和检测并验证，从而对源代码安全漏洞进行定级，给出安全漏洞分析报告。采取自动化工具识别与人工审计相结合的方式，发现软件源代码的潜在风险。

服务范围：市灾防所信息系统代码

服务频率：全年共1次。

服务成果：《市灾防所信息系统代码审计报告》。

m.安全通告

服务内容：以邮件、文件、电话等方式，将安全技术和安全信息及时传递给客户，使客户能保持对信息安全最新动态的认识，提前预知风险，每月末以邮件方式提交安全月报。安全通告内容至少包括：目前主流操作系统的安全漏洞补丁；信息安全业界最新动态与技术；国内外最新信息安全趋势；紧急安全事件通告；最新的国内、外行业安全政策及法律法规。

服务频率：每月1次安全通告，全年共12次。

服务成果：《信息安全通告》。

3）驻场人员

a.特殊应急

服务内容：特殊情况需紧急应急

服务范围：灾防所信息系统

服务频率：每季度1次，共4次。

服务成果：《市灾防所特殊应急服务记录单》。

b.重要时期安全保障运维

服务内容：针对国家规定的法定节假日、重大会议、政治活动及其它具有广泛影响的活动，派遣高级安全运维专家，以现场方式提供安全保障工作，协助外理信息安全事件。包括前期重要业务的检查、安全扫描、网络安全加固等准备工作，确保在重要敏感时期的网络安全。初步确定五一和十一等重要时期进行重要时期安全保障运维。

服务范围：灾防所信息系统

服务频率：全年共计20人天。

服务成果：《市灾防所重要时期安全保障运维报告》。

c.驻场

服务内容：日常硬件设备的巡查工作，运维器，存储，交换机安全设备等；协助客户处理简单设备故障等；配合客户对接机房的其它工作。

服务频率：全年5*8驻场。

服务成果：《市灾防所信息系统驻场运维报告》。

（5）设备列表

地质灾害防治所数据中心机房

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电磁屏蔽机柜 | 北京纵横九天/中国 | 1 |
|  | 服务器 | 华为/RH5885V3/中国 | 9 |
|  | 服务器 | 华为/RH2288HV3/中国 | 1 |
|  | 服务器 | 联想/SR590/中国 | 2 |
|  | 路由交换机 | 中兴/ZXR10 8902/中国 | 1 |
|  | 路由器 | 华为/AR2200 Series/中国 | 2 |
|  | 交换机 | 华为/S5720-28P-LI-AC/中国 | 10 |
|  | 交换机 | 华为/QUIDWAY S7703/中国 | 2 |
|  | 交换机 | 锐捷/STAR-S2126G/中国 | 1 |
|  | 防火墙 | 山石/SG-6000-1242/中国 | 3 |
|  | 防火墙 | 山石/SG-6000-P935/中国 | 3 |
|  | 入侵防御设备 | 山石/SG-6000-D860/中国 | 4 |
|  | 防火墙 | 山石/SG-6000-E2800-AD/中国 | 2 |
|  | 防火墙 | 山石/SG-6000-E2300-AD/中国 | 2 |
|  | 堡垒机 | 思福迪/LogBase B1890/中国 | 1 |
|  | 综合审计系统 | 思福迪/LogBase A1890/中国 | 2 |
|  | 磁盘阵列 | 联想/V3700 V2/中国 | 1 |
|  | KVM | 迈拓维矩/MT-810UK-L/中国 | 1 |
|  | 北斗卫星专用设备 | 华力创通/HWA-RDSS-500/中国 | 2 |
|  | 空调 | 依米康/SDA121U/中国 | 2 |
|  | ATS 配电 | 定制 | 1 |
|  | UPS 配电柜 | 定制 | 1 |
|  | 安防系统 | 定制 | 1 |
|  | 消防系统 | 利达/中国 | 1 |
|  | 新风系统 | 天方/中国 | 1 |
|  | UPS | 先控/CMS-150(100)KVA/中国 | 1 |
|  | 服务器 | IBM/x3850 X5/中国 | 3 |
|  | 服务器 | 惠普/Proliant ML350p Gen8/中国 | 3 |
|  | 台式机 | 戴尔/Optiplex 3020MT/中国 | 18 |
|  | 服务器 | 联想/ST550/中国 | 1 |
|  | 服务器 | 联想/SR860/中国 | 1 |
|  | 入侵防御设备 | 绿盟/NISPNX3-HD1200C/中国 | 2 |
|  | 上网行为管理 | 山石/SG-6000-ICM1100-AC/中国 | 1 |
|  | 日志审计 | 绿盟/LAS NX3 SERIES/中国 | 1 |
|  | 漏洞扫描 | 绿盟/RSAS NX3 SERIES/中国 | 1 |
|  | 堡垒机 | 天融信/Top SAG TSAG-43128/中国 | 1 |
|  | 磁盘阵列 | IBM/IBM V3700/中国 | 1 |
|  | 北斗中心接收前置机 | 北斗公司/中国 | 1 |
|  | KVM | 迈拓维矩/MT-801UK-L/中国 | 2 |
|  | KVM | 睿讯/AB1108N/中国 | 2 |
|  | UPS | 山特/3c3 pro/中国 | 1 |
|  | 北斗卫星专用设备 | 华力创通/HWA-RDSS-500/中国 | 7 |
|  | 北斗卫星专用设备 | 北斗星通/2100-M/中国 | 5 |
|  | 空调 | 维谛/DME12MHP5/中国 | 2 |

监测站（门头沟、密云监测站）数据中心机房

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 华为/AR2200 Series/中国 | 4 |
| 2 | 交换机 | 华为/S5720-28P-LI-AC/中国 | 4 |
| 3 | 防火墙 | 山石/SG-6000-P935/中国 | 6 |
| 4 | 入侵防御设备 | 山石/SG-6000-D860/中国 | 4 |
| 5 | 防火墙 | 山石/SG-6000-E2300-AD/中国 | 2 |
| 6 | 综合审计系统 | 思福迪/LogBase A1890/中国 | 2 |
| 7 | 机柜 | 图腾/42U/中国 | 4 |
| 8 | UPS | 先控/DPS-20KVA/中国 | 2 |
| 9 | ATS 配电 | 定制 | 2 |
| 10 | UPS 配电柜 | 定制 | 2 |
| 11 | 空调 | 依米康/SDA121U/中国 | 4 |

- 提供服务期限、地点

服务期要求：服务期限自合同签订之日起至2026年12月31日。

地点：北京市地质灾害防治研究所数据中心机房及门头沟、密云监测站数据中心机房。

- 付款方式

1）本合同价款为人民币 ¥        元（大写：人民币           元整）。本合同价款为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。

2）付款方式

（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中数据中心运行维护费50%，即人民币（大写）            元整（¥            元）。

（2）第三季度结束并提交前三季度报告后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中数据中心运行维护费40%，即人民币（大写）        元整（¥            元）。

（3）第四季度末且提交年度运行维护报告后经采购人验收合格20个工作日内一次性付清本项目中数据中心运行维护费10%的余款，即人民币（大写）            元整（¥            元）。

- 履约保证金

本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式　柒　份，具有同等法律效力。　采购人　和　中标供应商　各执　叁　份，招标代理机构执壹份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632231 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所

1.4  中标供应商：

3、服务内容

数据中心运行维护服务。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：服务期限自合同签订之日起至2026年12月31日。

地点：北京市地质灾害防治研究所数据中心机房及门头沟、密云监测站数据中心机房。

5、付款方式

5.1付款方式：（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中数据中心运行维护费50%，即人民币（大写）            元整（¥             元）。（2）第三季度结束并提交前三季度报告后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中数据中心运行维护费40%，即人民币（大写）            元整（¥            元）。（3）第四季度末且提交年度运行维护报告后经采购人验收合格20个工作日内一次性付清本项目中数据中心运行维护费10%的余款，即人民币（大写）            元整（¥            元）。

8、索赔

根据合同一般条款约定。

10、不可抗力

根据合同一般条款约定。

12、履约保证金：本项目不适用。

22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指国信招标集团股份有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1提交货物（如有）的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件 （如果有的话）及其投标文件的规格偏差表（如果被采购人接受的话） 相一致。

2.2若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

项目年底验收前10日，乙方通知甲方进行项目验收工作准备，由乙方提交年度运行维护报告，甲方组织验收。验收标准根据本合同约定的服务内容，如乙方完成的工作不符合合同约定或甲方要求，甲方有权要求乙方在甲方规定时间内予以整改。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1：

廉政承诺书

项目/工程名称:

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件2：

施工安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

1、乙方在甲方属地施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管工作。

2、乙方施工人员进入施工现场必需佩戴施安全帽，穿戴完整的个人防护用品，携带完好的高空安全带，服从甲方安全管理人员的管理，未经甲方同意，严禁进入甲方生产区域.

3、在没有可靠安全防护设施的高处（2米以上含2米）和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋；高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件，应做好安全提示。

4、高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物体禁止抛掷。

5、悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。凡不符合作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

6、施工人员进行特种作业必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

7、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目必要时做到封闭处理。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，不得擅动与施工无关的设施及设备，施工中对施工区域内的甲方设备应采取保护措施，不得造成甲方设备损坏，因乙方施工原因引起乙方人员、施工设备事故的一切损失由乙方承担。

8、对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

9、施工现场临时用电安全规定

（1）电工必须持证上岗作业，操作证必须有效，严禁无证操作上岗。

（2）上班时，必须坚守本职工作岗位，认真操作，不得离岗串岗，不得让非电工人员乱拉乱接电线，严禁带电作业。

（3）在施工现场不准乱拉乱接线，严禁在现场煮饭以及电热水壶。

（4）再用点处离电源比较远时应架空。

（5）严禁使用无漏电开关插座以及非皮套线。

10、施工现场气割、电焊作业安全规定

（1）焊工必须持证上岗，无特种作业人员安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

（2）凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊、割。

（3）焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割。

（4）焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割。

（5）各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，排除危险性之前，不准进行焊、割。

（6）用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割。

（7）有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割。

（8）焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施之前，不准焊、割。

11、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割。乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

12、施工车辆进出及转弯时必须减速行驶（低于5km/h）.

13、如因乙方违法相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

七、其他

本协议份数与主合同相同，自甲乙双方法定代表人或经授权的委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，各份协议具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 协议签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

## 第五包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经国信招标集团以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

- 服务内容

提供北京市突发地质灾害监测预警信息系统各子系统的运行和Oracle数据库维

护服务。

- 提供服务期限、地点

1）服务期要求：合同签订之日起至2026年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

2）地点：北京市范围内采购人指定的服务地点。

- 付款方式

- 履约保证金

/。

形式为：支票/汇票/本票/采购人可接受的银行保函。

- 合同的份数及生效

本合同一式    份，具有同等法律效力。    和    各执    份，招标代理机构 执壹份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章 并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

采购人：                                   中标供应商：

名称：(印章)                               名称：(印章)

年 月 日                                    年 月 日

法定代表人                                 法定代表人

或授权代表(签字)：                         或授权代表(签字)：

地址：                                     地址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电话：                                     电话：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号 相对应。

- 定义

1.3 采购人：北京市地质灾害防治研究所

1.4 中标供应商： 中标供应商

3、服务内容

北京市突发地质灾害监测预警信息系统运行维护。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。

地点：甲方指定的服务地点。

- 付款方式

5.1 付款方式：采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额 50%的预付款；汛期结束后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额 30%的合同款；信息系统运维工作结束，年度运维报告评审通过，全部成果经采购人验收合格，并提交全部系统运维过程资料后二十个工作日内，采购人向中标供应商一次性付清本次中标金额 20%的余款。

- 索赔：根据合同一般条款约定。

- 不可抗力：根据合同一般条款约定。

- 履约保证金：本项目不适用。

22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

合同一般条款

- 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应 商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指国信招标集团。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范 的要求。

- 技术规范

2.1 提交货物（如有）的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件 (如 果有的话)及其投标文件的规格偏差表(如果被采购人接受的话) 相一致。 2.2 若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

- 付款方式

付款条件详见合同书中规定。

- 索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标 供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1 中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2 如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购 人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款 项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提 供服务的价格的 1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过 7 天后仍不能交 货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的 期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除 责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

- 履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。 12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后 30 天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1 在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1 中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2 中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3 合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4 本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合 同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额 20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

- 合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

- 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 知识产权条款

19.1 本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向 第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2 中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1：

廉政承诺书

项目/工程名称:

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件2：

施工安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

1、乙方在甲方属地施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管工作。

2、乙方施工人员进入施工现场必需佩戴施安全帽，穿戴完整的个人防护用品，携带完好的高空安全带，服从甲方安全管理人员的管理，未经甲方同意，严禁进入甲方生产区域.

3、在没有可靠安全防护设施的高处（2米以上含2米）和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋；高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件，应做好安全提示。

4、高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物体禁止抛掷。

5、悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。凡不符合作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

6、施工人员进行特种作业必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

7、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目必要时做到封闭处理。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，不得擅动与施工无关的设施及设备，施工中对施工区域内的甲方设备应采取保护措施，不得造成甲方设备损坏，因乙方施工原因引起乙方人员、施工设备事故的一切损失由乙方承担。

8、对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

9、施工现场临时用电安全规定

（1）电工必须持证上岗作业，操作证必须有效，严禁无证操作上岗。

（2）上班时，必须坚守本职工作岗位，认真操作，不得离岗串岗，不得让非电工人员乱拉乱接电线，严禁带电作业。

（3）在施工现场不准乱拉乱接线，严禁在现场煮饭以及电热水壶。

（4）再用点处离电源比较远时应架空。

（5）严禁使用无漏电开关插座以及非皮套线。

10、施工现场气割、电焊作业安全规定

（1）焊工必须持证上岗，无特种作业人员安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

（2）凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊、割。

（3）焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割。

（4）焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割。

（5）各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，排除危险性之前，不准进行焊、割。

（6）用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割。

（7）有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割。

（8）焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施之前，不准焊、割。

11、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割。乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

12、施工车辆进出及转弯时必须减速行驶（低于5km/h）.

13、如因乙方违法相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

七、其他

本协议份数与主合同相同，自甲乙双方法定代表人或经授权的委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，各份协议具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 协议签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

## 第六包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经国信招标集团以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

- 服务内容

本次遥感数据采购及预处理服务包括：

1.获取北京市平谷区、怀柔区、延庆区、昌平区、海淀区、石景山区、丰台区、房山区、门头沟区、密云区山区及浅山区2024年度空间分辨率0.5m的卫星遥感数据，共计11134km2；对获取的数据进行融合、正射、配准、拼接等预处理。

2.获取2024年度北京市范围内5m多视精细模式sar影像数据12景，超宽精细模式sar数据36景。

1）影像基础信息

| 影像基础信息 |  |
| --- | --- |
| 影像类型 |  |
| 空间分辨率 |  |

2）合同成果参数

| 光学数据参数信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据类型 |  |  |  |  |  |  |
| 选择像元大小（米） |  |  |  |  |  |  |
| 谱段数 |  |  |  |  |  |  |
| 处理级别 |  |  |  |  |  |  |
| 数据位深 |  |  |  |  |  |  |
| 数据介质 |  |  |  |  |  |  |
| 许可类型 |  |  |  |  |  |  |
| 合同信息 |  |  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |  |  |
| 拍摄角度 |  |  |  |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |  |  |  |
| 目标区域信息 |  |  |  |  |  |  |

| 参数信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据类型 |  |  |  |  |  |
| 选择像元大小（米） |  |  |  |  |  |
| 数据介质 |  |  |  |  |  |
| 许可类型 |  |  |  |  |  |
| 存档/编程合同信息 |  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |  |  |
| 目标区域信息 |  |  |  |  |  |

- 提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2026年11月30日前，完成本项目全部工作内容。

服务期内重要节点要求：

1）光学卫星数据在2026年4月30日前提交所有成果。

2）SAR数据在2026年11月30日前提交所有成果。

- 付款方式

本合同总金额为¥          元（大写：人民币          元整）。

采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款，即¥          元（大写：人民币          元整）；

光学数据成果提交后，采购人对中标供应商提供的数据和服务进行检查，检查合格后，采购人向中标供应商支付合同总金额的40%，即¥          元（大写：人民币          元整）；

余款待中标供应商提交全部成果，并经采购人验收合格后，一次性付清，即¥          元（大写：人民币          元整）。

采购人在支付中标供应商合同款前，中标供应商应向采购人开具等额、正式的发票。

- 履约保证金

本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

（以下无正文）

| 合同签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632203 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所

1.4  中标供应商：

3、服务内容

遥感数据采购及预处理服务

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2026年11月30日前，完成本包全部工作内容。

服务期内重要节点要求：

1）光学卫星数据应在2026年4月30日前提交所有成果。

2）SAR数据应在2026年11月30日前提交所有成果。

地点：将原始数据及处理成果提交北京市地质灾害防治研究所。

5、付款方式

采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款；光学数据成果提交后，采购人对中标供应商提供的数据和服务进行检查，检查合格后，采购人向中标供应商支付合同总金额的40%；余款待中标供应商提交全部成果，并经采购人验收合格后，一次性付清。

6、索赔：根据合同一般条款约定。

7、不可抗力：根据合同一般条款约定。

8、履约保证金：本项目不适用。

9、本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指国信招标集团。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1提交货物（如有）的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表（如果被采购人接受的话）相一致。

2.2若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

涉及敏感信息，最终以合同签订内容为准。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1：

廉政承诺书

项目/工程名称:

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件2：

施工安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

1、乙方在甲方属地施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管工作。

2、乙方施工人员进入施工现场必需佩戴施安全帽，穿戴完整的个人防护用品，携带完好的高空安全带，服从甲方安全管理人员的管理，未经甲方同意，严禁进入甲方生产区域.

3、在没有可靠安全防护设施的高处（2米以上含2米）和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋；高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件，应做好安全提示。

4、高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物体禁止抛掷。

5、悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。凡不符合作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

6、施工人员进行特种作业必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

7、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目必要时做到封闭处理。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，不得擅动与施工无关的设施及设备，施工中对施工区域内的甲方设备应采取保护措施，不得造成甲方设备损坏，因乙方施工原因引起乙方人员、施工设备事故的一切损失由乙方承担。

8、对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

9、施工现场临时用电安全规定

（1）电工必须持证上岗作业，操作证必须有效，严禁无证操作上岗。

（2）上班时，必须坚守本职工作岗位，认真操作，不得离岗串岗，不得让非电工人员乱拉乱接电线，严禁带电作业。

（3）在施工现场不准乱拉乱接线，严禁在现场煮饭以及电热水壶。

（4）再用点处离电源比较远时应架空。

（5）严禁使用无漏电开关插座以及非皮套线。

10、施工现场气割、电焊作业安全规定

（1）焊工必须持证上岗，无特种作业人员安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

（2）凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊、割。

（3）焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割。

（4）焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割。

（5）各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，排除危险性之前，不准进行焊、割。

（6）用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割。

（7）有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割。

（8）焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施之前，不准焊、割。

11、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割。乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

12、施工车辆进出及转弯时必须减速行驶（低于5km/h）.

13、如因乙方违法相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

七、其他

本协议份数与主合同相同，自甲乙双方法定代表人或经授权的委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，各份协议具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 协议签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

## 第七包：

合同编号：

采购合同

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购人（甲方）： |  |
| 中标供应商（乙方）： |  |
| 签订日期： |  |

本合同为中小企业预留合同

采购人(甲方):  北京市地质灾害防治研究所

中标供应商(乙方):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及国家的有关法律法规，遵循公平、平等、自愿的原则，在遵守国家有关政策及现行技术标准的前提下，甲乙双方就 北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行其他运行维护服务等采购项目第7包采空塌陷灾害地表变形人工监测服务分包经协商一致，签订本合同。

第一条 采购内容、范围及要求

本合同采购内容为对房山区、门头沟区12处采空塌陷监测区地表变形情况开展一等水准测量，监测分析采空区地表变形情况（详见表1）。在2026年11月30日前完成四期一等水准测量和平差计算；对安装的标石点进行维护，对被损毁的或因遮挡等原因造成无法观测的点进行修复。

表1  采空塌陷监测区一等水准测量明细表

| 序号 | 采空塌陷人工监测区 | 基准点 （个） | 测点 （个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房山区大安山乡大安山村采空塌陷区 | 3 | 41 |
| 2 | 房山区大安山乡瞧煤涧村采空塌陷区 | 3 | 30 |
| 3 | 房山区史家营乡青土涧村采空塌陷区 | 3 | 37 |
| 4 | 房山区史家营乡秋林铺村采空塌陷区 | 3 | 42 |
| 5 | 房山区史家营乡史家营村采空塌陷区 | 3 | 37 |
| 6 | 房山区周口店镇葫芦棚村采空塌陷区 | 3 | 28 |
| 7 | 房山区蒲洼乡宝水村采空塌陷区 | 3 | 35 |
| 8 | 房山区蒲洼乡东村采空塌陷区 | 3 | 28 |
| 9 | 房山区蒲洼乡108国道宝水段采空塌陷区 | 3 | 37 |
| 10 | 房山区霞云岭乡司马台村白草畔景区采空塌陷区 | 3 | 15 |
| 11 | 门头沟区清水镇上达摩村采空塌陷区 | 3 | 38 |
| 12 | 门头沟区王平镇南港村采空塌陷区 | 3 | 26 |
| 合计 |  | 36 | 394 |

第二条 合同价格

合同总价为人民币            元(大写:                         )。本合同价款包含采购服务的费用和所需缴纳的所有税费。

第三条 支付方式

（1）本合同生效后10个工作日内，甲方预付合同总价款的50%，即人民币（大写）                    元整（￥      元整）。

（2）汛前一期、汛中两期人工测量完成并向采购人提交人工监测简报后10个工作日内，支付合同总价款的30 %，即人民币（大写）                    元整（￥      元整）。

（3）本次采购全部工作内容验收合格后10个工作日内，支付剩余20%合同款，即人民币（大写）                    元整（￥      元整）。

甲方每次支付乙方款项前，乙方需提供国家承认的等额有效发票。

该项目的经费支付受财政拨款的限制，根据实际情况甲方有权调整支付金额及支付次数、方式等。在政府财政资金未足额拨付到甲方账户前，甲方不承担任何延迟付款的违约责任。

第四条 项目工期、质保期

1、乙方须于合同签订之日起10个工作日内完成项目的工作方案并提交甲方审查，经甲方审查合格后方能开始实施；

2、乙方须于2026年5月31日前、7月31日前、8月31日前、10月31日前分别完成12处采空塌陷区四期一等水准测量并向甲方提交四期人工监测简报；

3、乙方须于2026年11月30日前完成全部工作内容并经甲方验收合格；

4、乙方须配合甲方完成中期绩效、年终绩效、项目验收、财务审计以及资料汇交等工作。

第五条 合同的履行期限、地点

本合同自签订之日至 2026 年 12 月 31 日在 北京 履行。

第六条 成果的提交和验收

1、乙方向甲方提交的成果如下:

（1）工作方案;

（2）成果报告；

（3）野外原始记录

（4）其他需提交甲方的资料。

2、交付的形式及数量:

项目资料以电子版和纸质版的形式提交。纸质版数量根据项目考核和资料汇交要求确定。

3、验收方式:

（1）收到乙方提交的工作方案后，甲方组织专家进行评审，评审通过后方可根据工作方案组织实施；

（2）根据招标文件、本合同和工作方案的约定以及有关的规范标准，甲方组织专家对项目野外资料和成果报告进行验收。

第七条 保密约定

1、除法律规定或合同另有约定外，甲乙双方均对对方的技术情报和资料承担保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得将技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方；

2、除法律规定或合同另有约定外，乙方不得将甲方提供的项目资料用于本项目之外的其他任何用途，乙方对项目产生的各种数据和成果负有保密责任。否则，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求经济赔偿。

3、属国家涉密的信息应遵守国家保密规定，泄密方承担全部责任。

4、本合同保密约定的条款独立存在、长期有效。合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第八条 知识产权

1、因履行本合同所产生的成果及其相关知识产权归属甲方。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将项目成果转让给第三人，不得将项目成果用于本项目之外的其他任何用途。否则，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求经济赔偿。

3、乙方应当保证其交付给甲方的项目成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当提供书面等形式的证据，证明乙方的技术成果无侵权行为。如经法律认定乙方有侵权行为，则由此给甲方造成的经济损失应全部由乙方承担。

第九条 双方的义务

(一)甲方的义务

1、甲方应为乙方提供标石安装点位、工作区基础图件等必要的项目资料；

2、甲方应委派人员协助乙方开展标石安装点位的野外踏勘工作；

3、甲方应负责与项目所在地区级规自的协调，为乙方履行合同提供必要的外部条件；

4、甲方应在10个工作日内内对乙方书面提出的事项作出书面决定或回复；

5、甲方应按本合同第三条约定在财政资金足额拨付到甲方账户后向乙方及时支付合同价款；

6、甲方应及时接收乙方提交的项目阶段性成果资料和最终成果资料，并负责组织对其进行审查验收。

(二)乙方的义务

1、乙方应按照投标承诺、本合同约定以及工作方案承诺，保质、保量、按时完成合同第一条和第五条的任务，按第六条约定提交成果。做好数据采集、处理、分析等工作；

2、乙方应建立质量保证体系，采取切实可行的方案保证承诺的实现，并承担未能实现承诺所应承担的责任及费用；

3、乙方应严格遵守政府有关部门对施工场地、施工人员、治安、交通、市容环卫、施工噪音以及环境保护和安全生产等方面的管理规定，按规定办理有关手续并以书面形式通知甲方，同时承担因此发生的费用和因违反规定而受到的各类处罚；

4、乙方应接受甲方监督和检查，为督查提供便利条件，对质量不合格的，乙方应给予返工(或采取补救措施)，直到达到质量要求由此产生的费用乙方自理；

5、乙方应保证项目人员的安全；

6、乙方应负责与项目所在地村委、乡(镇)政府及其他相关部门的协调，处理好与当地人员的关系，保障项目的顺利开展，由此产生的费用由乙方承担；

7、乙方应根据约定，配合甲方开展采空塌陷区变形监测分析工作。

第十条 违约责任

任何一方违反本合同约定，造成项目工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任;

- 甲方或乙方因违反合同规定或不履行合同，对项目造成严重影响(或后果)，在接到无责任方的书面整改通知后 10 个工作日内，责任方仍未整改的，无责任方有权终止合同，若造成重大损失则要追究责任方的责任。

- 因乙方责任不能按合同要求及时间完成测量工作，不能按合同要求及时间提交合格的成果资料，甲方有权扣付乙方部分或全部合同款。

第十一条 不可抗力

1、不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，

不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时统计所造成的损失

2、不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

3、由于不可抗力(如战争、自然灾害等)、国家取消该项目的实施，致使合同无法履行时，双方应在 24小时内及时通知对方，双方应按有关法律规定及时协商处理，一方可以通知另一方变更或解除本合同。

第十二条 合同变更和解除

1、本合同的变更必须由甲乙双方协商一致，并以签订补充协议的方式确定。

2、有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同:

（1）乙方提供的成果存在重大质量问题，经甲方催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行要求或合同约定质量要求的，甲方可以解除合同:

（2）因不可抗力致使合同无法履行;

（3）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要;

（4）因本项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

3、任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

4、合同解除后,甲方应按本合同第三条的约定向乙方支付已完成工作的合同款违约一方应当承担相应的违约责任。

第十三条 争议解决

1、和解或调解

在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人应首先本着相互谅解的原则就争议进行协商，达成一致后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力;

2、仲裁或诉讼

在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

3、争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第十四条 项目联系人

1、在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人

（1）甲方项目联系人

姓    名:

联系电话:

电子信箱:

通信地址:

（2）乙方项目联系人

姓    名:

联系电话:

电子信箱:

通信地址:

2、双方对项目联系人在以下授权范围内的行为承担法律责任:

（1）项目进度及与其他项目的连接;

（2）资料、数据、成果的交接;

（3）有关项目变化的协商。

3、一方变更项目联系人前，应当提前5天以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的违约责任，

4、一方项目联系人不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，另一方可以要求撤换项目联系人。

第十五条 其他

(一)本合同未尽事宜，双方另行协商确定，并签订书面补充合同，作为本合同的补充部分，补充合同与原合同具有同等法律效力。补充合同与本合同内容不一致的，以补充合同为准。

(二)本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同附件与本合同具有同等法律效力。

(三)本合同一式捌份，甲乙双方各执陆份，具有同等法律效力。

(以下无正文)
（签署页）

| 采购人（甲方） | 名称 | 北京市地质灾害防治研究所（盖章） |  |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签字/签章） |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签字/签章） |  |  |  |  |
|  | 联系人 | （签字/签章） |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 | 北京市西城区黄寺 大街24号院22号楼 |  | 邮政 编码 | 100120 |  |
|  | 电话 |  | 传真 | 010-51632499 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |
|  | 税号 |  |  |  |  |  |
| 中标供应商（乙方） | 名称 | （盖章） |  |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 |
|  | 法定代表人 | （签字/签章） |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签字/签章） |  |  |  |  |
|  | 联系人 | （签字/签章） |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 邮政 编码 |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |
|  | 税号 |  |  |  |  |  |

附件1：

安 全 协 议 书

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行其他运行维护服务等采购项目第7包采空塌陷灾害地表变形人工监测服务。

三、施工地点

北京市房山区和门头沟区。

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订合同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

第一条  乙方在施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管等工作。

第二条  施工人员进行特种作业前必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

第三条  对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

第四条  乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

第五条  登高观测作业，应检查攀登工具、安全带和观测工具，并保持完好。

第六条  电网密集地区作业，应避开变压器、高压输电线等危险区，并禁止使用金属标尺。仪器设备架设与输电线路边缘之间的最小距离应该在15m以外，最少不小于10m。

第七条  野外作业

1、作业时必须认真对工作场地进行检查，特别要注意是否有毒蛇、毒蜂等危险因素，确认无危险因素后，方可工作。

2. 作业人员配备野外救生卫生包（常备创口贴、中暑、跌打类药物、防过敏、蚊虫叮咬药物）。

3. 禁止采、食不识别的野菜、野果。禁止饮用新发现水源水和未经消毒处理水。

4. 野外作业人员必须两人以上才能进山，应按约定时间和路线返回约定的营地。

5. 野外设备应注意避雷。雷雨天气，禁止在树木下、山顶避雨。雷雨时候要及时把GPS设备关闭，禁止冒雨作业，雷雨临近或五级以上大风时，应停止作业。

6. 可能危及作业人员或他人人身安全的野外作业，应设置安全标志。尤其在公路主干道作业要设置安全防护标志，配备及穿戴反光服。

7、施工后及时清理现场，做好环保工作。

8.野外工作车辆，应该注意交通安全，做到不紧不慢，安全第一。

9. 野外营地选择应遵守下列规定：

a) 租住民房应检查房屋周边环境、基础和结构。

b) 提高防盗、防抢意识，遇到盗窃、抢劫要及时报警，不要做过多激怒歹徒的行为。特别强调，安全第一。

c) 注意设备充电时间，尽量避免超时充用电。

第八条  山区、林地作业应遵守下列规定：

a) 预防动物、植物、微生物伤害源，尤其注意防止村庄养狗伤人，山区丛林应该预防毒蛇叮咬。

b) 每日出发前，应了解天气情况、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。

c) 在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业，应使用保险绳、安全带。

d) 在悬崖、陡坡进行作业，应清除上部浮石。进行两层或多层作业，上下层间应有安全防护设施。2m及以上高处作业，应系安全带。

e) 山区施工，暴雨季节注意防洪、山体滑坡、坍塌措施。

f) 在森林地区进行作业，应遵守禁区防火规定。

G)山区施工现场严禁烟火。

第九条  水系、沼泽地区作业应遵守下列规定：

a) 在沼泽地区作业，应佩戴黑绢网、皮手套，扎紧袖口和裤脚。注意防范蚊虫叮咬。

b) 徒步涉水河流、水域，水深应小于半身高，并采取相应防护措施，超过0.7m水深不得徒手下水渡过河流、沟渠。

第十条  乙方应严格遵守上述协议内容，如若违规甲方有权责令其停工或进行处罚。

第十一条  如因乙方违反相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害 防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | 年 月 日 | 签订日期： | 年 月 日 |

附件2：

廉政承诺书

项目/工程名称: 北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行其他运行维护服务等采购项目第7包采空塌陷灾害地表变形人工监测服务

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书壹式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害 防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | 年 月 日 | 签订日期： | 年 月 日 |

## 第八包

北京市市级政务云服务协议

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 甲 方： |  |
| 乙 方： |  |

合同签订时间：    年   月   日

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，在《北京市市级政务云管理办法》的基础上，经过友好协商，就乙方为甲方提供北京市政务云服务(下称“服务”)事宜订立以下协议，以资共同遵守。

第一条 项目角色定义

1、云服务商：协议乙方，             。

2、使用单位：协议甲方，             。

3、政务云管理单位：北京市政务服务和数据管理局。

4、云综合监管服务商：经政务云管理单位授权，开展政务云安全、技术监督管理和服务评价的单位。

5、信息系统服务商：为甲方提供信息系统等建设或维护服务的服务商。

第二条 服务内容

- 甲方应按照《北京市市级政务云管理办法》的有关规定，将如下信息系统部署或迁移至乙方云平台，同时对信息系统开展运维工作。

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |

2、本协议期限内，乙方向甲方上面平台系统，提供云资源租用服务。甲方根据业务需要，与乙方协商选择云服务项目，如下：

（1）政务云租用服务（详见附件1 分项明细及报价表）

第三条 服务水平

1、乙方应为甲方提供本协议约定的全部服务，协助甲方开展信息系统部署迁移工作，做好云主机等云资源或云服务的运维工作。

2、乙方应配合甲方搭建信息系统上云的测试环境，测试期由甲乙双方协商确定。

3、乙方为甲方提供的服务质量应符合国家有关质量法规、质量标准的规定及相关行业的标准。

4、乙方提供的云平台整体可用性应不低于 99.99%，数据可靠性应不低于99.9999%。

5、乙方提供的云平台应具备资源动态调整机制，根据甲方信息系统运行情况进行资源的动态调整，如遇信息系统使用高峰期，经双方协商可短期内提供的云资源扩容服务，如需要长期使用扩容服务，以北京市级政务云基础服务目录价格为准双方协商费用，并签订补充协议。

6、乙方应提供技术服务热线(7*24 小时)，负责解答用户在云平台使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法，方式应包括邮件、电话、即时通讯工具等。邮件：    ， 电话：     。

7、在服务期内，提供 7*24 小时的现场和技术支持服务，对故障10分钟内响应。

8、乙方须具备故障快速定位和恢复能力，故障定位排除时限不超过60分钟。

第四条 项目小组及人员要求

甲乙双方应各指派一名代表作为本项目负责人，项目负责人职责范围包括：

1、制定项目计划：牵头制定项目计划。

2、跟踪项目执行：迁移方案设计，云服务使用培训，云服务各阶段验收，服务成果确认等管理工作。

3、项目检查和控制：检查云服务使用过程中各阶段工作质量和进度。协调各种资源，确保项目按计划进度实施。

4、项目沟通协调：负责协调解决组织接口及技术接口问题，沟通项目售前、售后情况，解决云服务使用过程中出现的相关问题。

5、甲方项目负责人及联系方式：   。

6、乙方项目负责人及联系方式：    。

第五条 服务期限

1、乙方为甲方提供为期12个月的政务云资源租用服务，自    起，至   止。

2、本协议期满，乙方应协助甲方完成系统及数据的备份或迁移，以免丢失重要信息。

第六条 服务验收

1、项目验收

项目检查验收：乙方按甲方要求向甲方提交运维工作总结报告等相关材料，得到甲方认可后，由甲方组织开展项目检查。检查标准以本合同附件以及相关说明文档为标准，具体时间和地点由甲乙双方商议安排。

第七条 服务费用及支付方式

本协议总金额共计人民币小写：¥   元，大写：人民币  元整。上述合同价款已包含乙方为完成合同约定全部工作和义务所需的一切费用，包括增值税在内的全部税金；除此之外，甲方无需再向乙方支付任何费用。支付方式以电汇或银行转账方式支付。

- 第一笔款：在合同签订之日起后15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的50%，即人民币小写：   元，大写：   元整；

- 第二笔款：乙方完成12个月的租期服务工作，甲方向乙方支付合同款的50%，即人民币小写：¥    元，大写：   元整；

- 乙方收取相应款项前，应向甲方提供正式等额发票，因乙方未提供发票造成付款延迟，甲方不承担违约责任。

- 以上具体支付进度和比例以财政拨款到位情况为准。乙方不得因此向甲方提出索赔或主张权利。

第八条 甲方权利义务

1、甲方有权对乙方提供的各项服务进行监督、检查和评价。

2、甲方应提出有关管理、技术需求和要求，协调乙方与信息系统服务商的关系，协调信息系统服务商配合调研、迁移、运维、安全和应急演练等过程的工作。

3、甲方需按照《北京市市级政务云管理办法》的要求申请、变更、退出云服务；在系统入云、上线、服务变更、退出等关键节点，甲方应提前提交《北京市市级政务云服务统一工单》相应部分内容至政务云管理单位进行备案作为工作依据。甲方应按本协议约定使用乙方提供的云资源，做到资源专用，协议未约定或未提交《北京市市级政务云服务统一工单》至政务云管理单位备案的信息系统不得部署入云。

4、甲方的信息系统在迁移、部署到乙方云平台之前，应开展必要的系统入云安全测试。

5、甲方负责本单位信息系统和相关基础软件的日常维护、管理、安全和应急保障。

6、甲方应确保部署在政务云平台的软件具有合法授权，不得擅自安装、使用非法软件。

7、甲方如需对已上线信息系统进行维护升级、渗透测试、安全加固等操作， 应提前告知乙方。

8、甲方有权要求乙方现场技术指导、处理故障及其他服务。

9 、甲方其他的权利义务：无。

第九条 乙方权利义务

1、乙方须按照协议所约定的服务内容标准向甲方提供相关资源和服务。

2、乙方应针对甲方建立健全信息系统管理配套制度，包括：运维制度、应急预案、安全保障制度、运行监管办法等。

3、乙方负责云平台基础安全保障和运维工作。

4、乙方应负责本单位人员的安全培训、技术培训，确保工作人员符合岗位要求。

5、乙方需按照有关规定进行操作，确保各系统不被人为损坏。

6、乙方负责提供资源调度管理和维护，提供云主机状态监控，对甲方所购买使用的资源提供运维服务，未经授权不得擅自修改信息系统数据或发布信息等。

7、乙方负责管理甲方申请的IP地址，为甲方提供IP地址分配和管理服务 。

8、信息系统正式上线后，乙方需定期向甲方提供政务云服务报告，以便甲方及时获取政务云资源或服务的使用情况。

9、甲方如需乙方提供重启服务器操作时，乙方有权要求甲方提供书面申请。除本款约定外，乙方原则上不接受甲方提出的其他可能对甲方服务器造成损坏的任何操作要求。

10、乙方应提供技术支持服务，以维护甲方系统的正常运行。

11、重大活动期间，乙方应配合甲方制定重保方案并提供云平台的现场值守等服务。

12、乙方应配合甲方制定信息系统应急预案，并配合开展信息系统应急演练工作，做好日常应急响应工作。

13、乙方接到甲方故障报告后，应及时做好相关信息的登记工作，并进行故障排查。乙方应定时向甲方反馈检查进度及结果，故障排除后，乙方应将结果及时反馈甲方并做好书面报告和故障记录。

14、由于甲方指定的其他技术服务提供商提供的软件或产品的缺陷，造成的信息系统运行故障、安全漏洞、信息泄露等事故，乙方不承担相应责任，但需要配合甲方进行整改。

15、当甲方入云信息系统出现严重影响政务云平台安全稳定运行的事件时， 乙方有权暂时中断甲方的云服务并通知甲方，事件处理完毕后恢复服务。

16 、乙方其他的权利义务：服务期间乙方应就作业安全制定完整可行的方案，作业人员应严格遵守各项规章制度，乙方工作人员在履行本合同期间自身遭受人身损害、财产损失，或致甲方人身损害、财产损失，其后果均由乙方承担。

第十条 安全责任边界

1、甲方安全责任

（1）甲方承担本单位入云信息系统的基础软件、信息系统、数据等方面的安全责任。

（2）甲方负责组织信息系统的应急演练，如有需要，甲方有权要求乙方配合应急演练。

2、乙方安全责任

（1）乙方承担云平台层面（主要包括物理资源、计算资源、存储资源、网络资源）的安全责任。

（2）乙方在取得甲方许可后，开展云平台应急演练；乙方有义务配合甲方完成信息系统的应急演练。

（3）乙方须按照《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文[2015]14 号）的要求和有关网络安全标准，落实并通过所建设的云平台的第三方网络安全审查。

第十一条 知识产权归属

1、乙方保证向甲方提供的服务成果是其独立实施完成或取得相应授权，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益的情形。如因乙方提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究甲方责任的，乙方应负责解决并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2、双方在对外宣传（如在各自官网、市场营销活动）时，如有涉及对方的内容，应提前通知对方，在取得对方同意后方可发布信息 。

3、在本协议签订前已经存在的或履行过程中产生的其他与本协议无关的成果，包括但不限于设计方案、各种说明书、测试数据资料、计算机软件以及其他技术文档，知识产权归属原权利人所有。

4、本协议执行期间产生的相关电子文档（技术文档等）的知识产权归甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得对本次项目所形成的资料及文件擅自复制，或向第三方透露、转让、扩散，或用于本合同外的项目。否则，乙方应承担由此引起的法律后果及赔偿甲方的所有损失。

第十二条 违约责任及协议解除

    - 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方不履行或不按约定履行均构成违约，违约方应赔偿因此给其他方造成的损失。任何一方违约金赔偿金上限不超过合同额的5%。

    - 甲方迟延支付运维服务费的，每延期一日，应向乙方支付本合同总服务费0.01 %的违约金。

    - 乙方应在本合同服务期限内按照本合同约定向甲方提供运维服务。如因乙方原因造成服务延迟，每延迟一日，应向甲方支付本合同总服务费0.01%的违约金，且甲方有权要求乙方作出经济补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。延迟超过15日的，甲方有权解除本合同，乙方应当退还已收取且未履行的服务费，并按照本合同总服务费的5%支付违约金，违约金未能弥补甲方损失的，乙方应当继续承担赔偿责任。

    - 乙方未尽日常维护义务或维护不当造成系统运行障碍的，由乙方负责排除，并承担由此造成的甲方损失。因乙方的服务缺陷造成甲方服务器与Internet中断超过【24小时以上】的，每中断一日给予甲方本合同总服务费用0.01%的违约金。中断超过3日的，甲方有权解除本合同，乙方应当退还已收取且未履行的服务费，并按照本合同总服务费的5%支付违约金，违约金未能弥补甲方损失的，乙方应当继续承担赔偿责任。

    - 乙方工作人员未经甲方事先授权，擅自篡改甲方业务数据，或利用甲方现有业务应用系统、网络平台或者冒用甲方身份获取非法利益，甲方有权解除本合同，乙方应当退还已收取且未履行的服务费，并按照本合同总服务费的5%支付违约金，造成甲方或任何第三方损失的，由乙方承担法律责任并负责赔偿相应损失。

    - 除本合同特别约定以外，如乙方存在未履行或未完全履行本合同、擅自转让本合同权利或义务等违反本合同任一约定或义务的，则视为乙方违约，甲方有权采取如下一种或多种救济措施：

（1）有权采取约谈、要求乙方限期整改违约行为等措施。

（2）乙方应按照甲方要求期限向甲方支付 本合同总服务费的5%（违约金计算标准）的违约金。

（3）解除本合同。

（4）现行法律法规许可的其他救济措施。

第十三条 退出

1、服务期内，如乙方提出退出要求，需在服务期截止前至少 6 个月向甲方提出退出申请，并获得甲方的书面许可后方可退出，对于由此给甲方带来的经济损失，由甲乙双方协商解决。

2、服务期内，如出现政务云管理单位责令乙方退出，相关补偿费用甲乙双方另行协商；在信息系统迁移和交接工作中，乙方应在甲方提出系统迁出需求后15天内配合甲方完成信息系统迁移的相关工作，包含梳理迁出系统的云资源、安全策略配置等。确保系统在新环境运行稳定后，关停原服务，并对原有系统数据进行安全擦除。否则乙方除应返还甲方已支付未履行的付款项外，还应支付合同金额的20%作为违约金，违约金未能弥补甲方全部损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十四条 免责条款

1、本协议中不可抗力指地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工以及其他双方共同认同的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2、由于网络运营商的核心设备故障造成的网络中断、阻塞，从而影响到系统的正常访问或响应速率降低，属于不可控事件和不可抗力，甲方应对此表示认同。

3、由于不可抗力致使协议无法履行的，受不可抗力影响一方应立即将不能履行本协议的事实书面通知对方，并在不可抗力发生之日起 15 天内提供相关政府部门或公证机关出具的证明文件。

4、由于不可抗力致使协议无法履行的，本协议在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行，本协议执行时间可根据中止的时间相应顺延，双方无须承担违约责任。不可抗力事件消除后，双方应就协议的履行及后续问题进行协商，按照该事件对协议履行的影响程度，决定继续履行协议或终止协议。

第十五条 保密条款

1、乙方因承接本协议约定项目所知悉的该项目信息或甲方信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为甲方的保密信息，乙方应按照甲方关于保密工作的相关要求，对上述保密信息承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方保密信息透露给任何第三方。

2、乙方应对上述保密信息予以妥善保存，并保证仅将其用于与完成本协议项下约定项目实施有关的用途或目的。在缺少相关保密条款约定时，对上述保密信息，乙方应至少采取适用于对自己核心机密进行保护的同等保护措施和审慎程度进行保密。

3、乙方保证将保密信息的披露范围严格控制在直接从事该项目工作且因工作需要有必要知悉保密信息的工作人员范围内，对乙方非从事该项目的人员一律严格保密。

4、乙方应保证在向其工作人员披露甲方的保密信息前，认真做好员工的保密教育工作，明确告知其将知悉的为甲方的保密信息，并明确告知其需承担的保密义务及泄密所应承担的法律责任，并要求全体参与该项目的人员签署书面《保密协议》。

5、任何时间内，一经甲方提出要求，乙方应按照甲方指示在收到甲方书面通知后 5 日内将含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方，且不得保留任何复印件及数据备份。

6、非经甲方特别授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不包括授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或其它类型的知识产权。

7、乙方需要定期向政务云管理单位和云综合监管服务商提交云平台及入云系统相关信息，内容包括但不限于：云资源租用情况、系统迁移进展、已租用资源的使用绩效情况、安全监控分析、IP 管理、重大活动值守、工作建议等，此时如涉及甲方信息，不属于保密违约。

8、乙方发现涉密的信息及载体可能被泄露或已经被泄露时，应及时穷尽手段采取有效措施防止知悉范围及损失的进一步扩大，并及时向甲方通报相关情况。

第十六条 争议的解决

1、本协议按中华人民共和国相关法律、法规进行解释。

2、因履行合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交北京仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决；

（2）依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

第十七条 协议内容变更

在本协议履行过程中，甲方提出服务需求变更，应与乙方协商一致并签署补充协议；在变更达成一致前，双方应继续履行其原约定义务。

第十八条 廉政承诺

1、合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

2、甲方及其工作人员不得索要礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销应由本单位或个人支付的费用；不得以参与项目实施为名，接受乙方从该项目中支取的劳务报酬；不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动。

3、乙方不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品； 不得为其报销应由甲方单位或个人支付的费用；不得向甲方工作人员支付劳务报酬；不得安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

第十九条 其他

1、本协议自双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位合同专用章或单位公章后生效，至双方履行完毕本协议约定的全部义务时终止。

2、未尽事宜，经双方协商一致，签订书面补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

3、本协议一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份，每份具有同等法律效力。

附件：

（一）本合同的组成文件如下：

1.在合同实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

2.本合同正文；

3.本合同附件：

（1）《分项明细及报价表》

（以下无正文）

| 委托人（甲方） | 名称 （或姓名） |  |  |  | 合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 （承办人） | （签章） |  |  |  |
|  | 住所 （通讯地址） |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |
| 受托人（乙方） | 名称 （或姓名） |  |  |  | 合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
|  | 联系人 （经办人） | （签章） |  |  |  |
|  | 住所 （通讯地址） |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |

附件1：《分项明细及报价表》

附件1：

廉政承诺书

项目/工程名称:

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件2：

安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

1、乙方在甲方属地施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管工作。

2、乙方施工人员进入施工现场必需佩戴施安全帽，穿戴完整的个人防护用品，携带完好的高空安全带，服从甲方安全管理人员的管理，未经甲方同意，严禁进入甲方生产区域.

3、在没有可靠安全防护设施的高处（2米以上含2米）和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋；高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件，应做好安全提示。

4、高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物体禁止抛掷。

5、悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。凡不符合作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

6、施工人员进行特种作业必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

7、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目必要时做到封闭处理。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，不得擅动与施工无关的设施及设备，施工中对施工区域内的甲方设备应采取保护措施，不得造成甲方设备损坏，因乙方施工原因引起乙方人员、施工设备事故的一切损失由乙方承担。

8、对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

9、施工现场临时用电安全规定

（1）电工必须持证上岗作业，操作证必须有效，严禁无证操作上岗。

（2）上班时，必须坚守本职工作岗位，认真操作，不得离岗串岗，不得让非电工人员乱拉乱接电线，严禁带电作业。

（3）在施工现场不准乱拉乱接线，严禁在现场煮饭以及电热水壶。

（4）再用点处离电源比较远时应架空。

（5）严禁使用无漏电开关插座以及非皮套线。

10、施工现场气割、电焊作业安全规定

（1）焊工必须持证上岗，无特种作业人员安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

（2）凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊、割。

（3）焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割。

（4）焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割。

（5）各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，排除危险性之前，不准进行焊、割。

（6）用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割。

（7）有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割。

（8）焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施之前，不准焊、割。

11、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割。乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

12、施工车辆进出及转弯时必须减速行驶（低于5km/h）.

13、如因乙方违法相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

七、其他

本协议份数与主合同相同，自甲乙双方法定代表人或经授权的委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，各份协议具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 协议签订双方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

本项目采购包1、采购包2、采购包3、采购包5、采购包7适用

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 本项目的特定资格要求（如有）

本项目07包投标人须具有国家测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质和国家建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质。

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

01包格式：

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费 |  | 1090 |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费 |  | 1090 |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

02包格式：

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费 |  | 512 |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费 |  | 512 |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

03包格式：

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费 |  | 210 |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费 |  | 210 |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

04包~08包格式：

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.01包~03包分项必须包括“监测仪器维护费”和“监测仪器维修费”，且各投标单位的“监测仪器维护费”和“监测仪器维修费”均不得超过各包“监测仪器维护费”和“监测仪器维修费”的最高限价。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

## 7中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

本项目采购包4、采购包6、采购包8适用

中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 8招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

8-2 业绩证明材料

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同价 （金额） | 项目年份 | 用户、联系电话、联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、评分表明确时间至提交投标文件截止时间类似项目业绩（以合同签订日期为准）。

2、应提供其证明材料（合同首页、关键内容页、签字盖章页复印件加盖投标人公章）。

3、为证明业绩列表中的内容真实和有效，采购人保留审核原件的权利。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8-3  拟投入本项目的项目组人员配备情况

（1）项目负责人简历表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：________________

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |
| 正在进行和已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 | 项目规模 |  | 服务期 |  | 正在进行或已完成 | 验收 质量 |

附：可根据行业规定附项目组人员的相关证件包括不限于身份证、资格证、社保记录、用户出具的任职证明、学历证、职称等复印件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

（2）拟投入本项目的项目组人员配备情况

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 岗位 | 工作 年限 | 其他需明示资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：可根据行业规定附项目组人员的相关证件包括不限于身份证、资格证、社保记录等复印件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8-4  节能产品、环境标志产品的证明材料（如有）

在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，本项目优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单范围内规定必须强制采购的为：/。

依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，需响应人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章）。

发布认证机构和获证产品信息，依据市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。同时中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)建立与认证结果信息发布平台的链接。（17家认证机构可参与实施不同品目的政府采购节能产品认证，4家认证机构可参与实施政府采购环境标志产品认证，具体详见附录4。）

对所投产品为节能产品、环保标志产品的优惠幅度，以及评审标准和方法详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

注：

1.在本处提供的证明材料如与响应人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，响应人须承担相应法律责任。

3.节能产品、环境标志产品品目清单登陆中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号） 、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）。

附录1：政府采购促进中小企业发展管理办法

政府采购促进中小企业发展管理办法

财库[2020]46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条  主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条	关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条	省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

附录2：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

- 中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

- 本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

- 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

- 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

- 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

- 本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

    - 附录3：财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕 141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购人式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

    - 附录4：市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、

环境标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019年4月3日

（此件公开发布）

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证有限公司 天津华诚认证有限公司 |