#### 一体化自动雨量监测仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  |  | 处置措施 |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  | 有□无□ |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板是否破裂 |  |  | 是□否□ |  |  |  |
|  | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  | 有□否□ |  |  |  |
|  | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板空载电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  | 有□无□ |  |  |  |
|  | 蓄电池电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  | mA |  |  |  |
|  | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  | 是□否□ |  |  |  |
|  | 电源管理模块空载电流 |  |  | mA |  |  |  |
|  | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  | S1： S2： S3： |  |  |  |
|  |  |  |  | S4： S5： |  |  |  |
|  | 线路检查，导线是否老化，模块间导线是否虚接 |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信模块工作指示灯 |  |  | 正常□故障□ |  |  |  |
|  | GPRS功能测试 |  |  | 正常□故障□ |  |  |  |
|  | 北斗机工作指示灯 |  |  | 正常□故障□ |  |  |  |
|  | 北斗通信测试 |  |  | 正常□故障□ |  |  |  |
| 4 | 时间校准检查与维护 |  |  | 北京时间： |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场机时间： |  |  |  |
| 5 | 定时平安报功能检查 |  |  | 正常□故障□ |  |  |  |
| 6 | 软件升级与维护 |  |  | 原程序版本： |  |  |  |
|  |  |  |  | 新程序版本： |  |  |  |
| 7 | 报警阈值检查与维护（汛前） |  |  | 设定阈值： |  |  |  |
| 8 | 雨量筒清洗（汛前） |  |  |  |  |  |  |
|  | 承雨口清洗 |  |  |  |  |  |  |
|  | 翻斗清洗 |  |  |  |  |  |  |
|  | 翻斗灵活性检查 |  |  | 正常□故障□ |  |  |  |
|  | 精度测试（100ml清水缓慢倒入承雨口） |  |  | 上报雨量值： |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：

#### 一体化泥（水）位监测仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 |  | 经度： |  |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 |  | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 检查结果 |  |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板是否破裂 |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板空载电压 |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |
|  | 蓄电池电压 |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  |  | mA |  |  |  |  |
|  | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 电源管理模块空载电流 |  |  |  | mA |  |  |  |  |
|  | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  |  | S1： S2： S3： S4： S5： |  |  |  |  |
|  | 线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否虚接 |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信模块工作指示灯 |  |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |  |
|  | GPRS功能测试 |  |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |  |
|  | 北斗机工作指示灯 |  |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |  |
|  | 北斗通信测试 |  |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |  |
| 4 | 时间校准检查与维护 |  |  |  | 北京时间： 现场机时间： |  |  |  |  |
| 5 | 定时平安报功能检查 |  |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |  |
| 6 | 软件升级与维护 |  |  |  | 原程序版本： 新程序版本： |  |  |  |  |
| 7 | 报警阈值检查与维护（汛前） |  |  |  | 设定阈值： |  |  |  |  |
| 8 | 泥位计传感器检查（汛前） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加密采集功能检查 |  |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |  |
| 8.2 | 串口测试，系统工作流程是否正常，上报数据是否正常 |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 9 | 沟道清理（汛前） |  |  |  |  |  |  |  |  |

自检：                              互检：                         审核人：

#### 一体化深部位移监测仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 |  | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 |  | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 太阳能板是否破裂 |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 2.2 | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
| 2.3 | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 太阳能板空载电压 |  |  |  | V |  |  |  |
| 2.5 | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2.6 | 蓄电池电压 |  |  |  | V |  |  |  |
| 2.7 | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  |  | mA |  |  |  |
| 2.8 | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 2.9 | 电源管理模块空载电流 |  |  |  | mA |  |  |  |
| 2.10 | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  |  | S1： S2： S3： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S4： S5： |  |  |  |
| 2.11 | 线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否虚接 |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 通信模块工作指示灯 |  |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 3.2 | GPRS功能测试 |  |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 3.3 | 北斗机工作指示灯 |  |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 3.4 | 北斗通信测试 |  |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 4 | 时间校准检查与维护 |  |  |  | 北京时间： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 现场机时间： |  |  |  |
| 5 | 定时平安报功能检查 |  |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 6 | 软件升级与维护 |  |  |  | 原程序版本： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新程序版本： |  |  |  |
| 7 | 测斜仪检查与维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 井口装置检查与维护 |  |  |  |  |  |  |  |

自检：                        互检：                          审核人：

#### 一体化土壤含水率监测仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 |  | 经度： |  |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 |  | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 检查结果 |  |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  |  | 有□无□ |  |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板是否破裂 |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |  |
|  | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  |  | 有□否□ |  |  |  |  |
|  | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板空载电压 |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  |  | 有□无□ |  |  |  |  |
|  | 蓄电池电压 |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  |  | mA |  |  |  |  |
|  | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |  |
|  | 电源管理模块空载电流 |  |  |  | mA |  |  |  |  |
|  | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  |  | S1： S2： S3： S4： S5： |  |  |  |  |
|  | 线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否虚接 |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信模块工作指示灯 |  |  |  | 正常□故障□ |  |  |  |  |
|  | GPRS功能测试 |  |  |  | 正常□故障□ |  |  |  |  |
|  | 北斗机工作指示灯 |  |  |  | 正常□故障□ |  |  |  |  |
|  | 北斗通信测试 |  |  |  | 正常□故障□ |  |  |  |  |
| 4 | 时间校准检查与维护 |  |  |  | 北京时间： 现场机时间： |  |  |  |  |
| 5 | 定时平安报功能检查 |  |  |  | 正常□故障□ |  |  |  |  |
| 6 | 软件升级与维护 |  |  |  | 原程序版本： 新程序版本： |  |  |  |  |
| 7 | 土壤含水率传感器检查与维护（汛前） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 单独用电池给传感器供电，输出电压 |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 7.2 | 串口测试，系统工作流程是否正常，上报数据是否正常 |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：
一体化流速仪仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板是否破裂 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板空载电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
|  | 蓄电池电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  | mA |  |  |  |
|  | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 电源管理模块空载电流 |  |  | mA |  |  |  |
|  | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  | S1： S2： S3： S4： S5： |  |  |  |
|  | 线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否虚接 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信模块工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | GPRS功能测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗机工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗通信测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 4 | 时间校准检查与维护 |  |  | 北京时间： 现场机时间： |  |  |  |
| 5 | 定时平安报功能检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 6 | 软件升级与维护 |  |  | 原程序版本： 新程序版本： |  |  |  |
| 7 | 报警阈值检查与维护（汛前） |  |  | 设定阈值： |  |  |  |
| 8 | 地表水位计传感器检查（汛前） |  |  |  |  |  |  |
|  | 加密采集功能检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 串口测试，系统工作流程是否正常，上报数据是否正常 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 9 | 沟道清理（汛前） |  |  |  |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：

#### 一体化泥石流次声监测仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板是否破裂 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板空载电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
|  | 蓄电池电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  | mA |  |  |  |
|  | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 电源管理模块空载电流 |  |  | mA |  |  |  |
|  | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  | S1： S2： S3： S4： S5： |  |  |  |
|  | 线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否虚接 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信模块工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | GPRS功能测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗机工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗通信测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 4 | 时间校准检查与维护 |  |  | 北京时间： 现场机时间： |  |  |  |
| 5 | 定时平安报功能检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 6 | 软件升级与维护 |  |  | 原程序版本： 新程序版本： |  |  |  |
| 7 | 报警阈值检查与维护（汛前） |  |  | 设定阈值： |  |  |  |
| 8 | 次声传感器检查与维护（汛前） |  |  |  |  |  |  |
|  | 单独用电池给传感器供电，用次声源和手持示波器检查传感器是否正常 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 串口测试，系统工作流程是否正常，上报数据是否正常 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 9 | 声光报警装置检查（汛前） |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：

#### 一体化静力水准监测仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板是否破裂 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板空载电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
|  | 蓄电池电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  | mA |  |  |  |
|  | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 电源管理模块空载电流 |  |  | mA |  |  |  |
|  | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  | S1： S2： S3： S4： S5： |  |  |  |
|  | 线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否虚接 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信模块工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | GPRS功能测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗机工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗通信测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 4 | 时间校准检查与维护 |  |  | 北京时间： 现场机时间： |  |  |  |
| 5 | 定时平安报功能检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 6 | 软件升级与维护 |  |  | 原程序版本： 新程序版本： |  |  |  |
| 7 | 静力水准传感器检查与维护 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 传感器的通讯电缆是否完好无破损 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 7.2 | 防冻液是否处于正常液位 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 7.3 | 串口测试，系统工作流程是否正常，上报数据是否正常 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 8 | 水管接头与电缆检查 |  |  |  |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：

#### 一体化地表裂缝位移监测仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板是否破裂 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板空载电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
|  | 蓄电池电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  | mA |  |  |  |
|  | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 电源管理模块空载电流 |  |  | mA |  |  |  |
|  | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  | S1： S2： S3： S4： S5： |  |  |  |
|  | 线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否虚接 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信模块工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | GPRS功能测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗机工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗通信测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 4 | 时间校准检查与维护 |  |  | 北京时间： 现场机时间： |  |  |  |
| 5 | 定时平安报功能检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 6 | 软件升级与维护 |  |  | 原程序版本： 新程序版本： |  |  |  |
| 7 | 裂缝传感器检查 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 串口测试，系统工作流程是否正常，上报数据是否正常 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 8 | 阈值触发采集功能检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 9 | 钢丝绳拉线检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：

#### 一体化地下水渗压监测仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板是否破裂 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板空载电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
|  | 蓄电池电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  | mA |  |  |  |
|  | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 电源管理模块空载电流 |  |  | mA |  |  |  |
|  | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  | S1： S2： S3： S4： S5： |  |  |  |
|  | 线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否虚接 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信模块工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | GPRS功能测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗机工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗通信测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 4 | 时间校准检查与维护 |  |  | 北京时间： 现场机时间： |  |  |  |
| 5 | 定时平安报功能检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 6 | 软件升级与维护 |  |  | 原程序版本： 新程序版本： |  |  |  |
| 7 | 渗压传感器检查 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 串口测试，系统工作流程是否正常，上报数据是否正常 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 8 | 井口装置维护 |  |  |  |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：

#### 远程应力监测仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板是否破裂 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板空载电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
|  | 蓄电池电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  | mA |  |  |  |
|  | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 电源管理模块空载电流 |  |  | mA |  |  |  |
|  | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  | S1： S2： S3： S4： S5： |  |  |  |
|  | 线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否虚接 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信模块工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | GPRS功能测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗机工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 北斗通信测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 4 | 时间校准检查与维护 |  |  | 北京时间： 现场机时间： |  |  |  |
| 5 | 定时平安报功能检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 6 | 软件升级与维护 |  |  | 原程序版本： 新程序版本： |  |  |  |
| 7 | 应力传感器检查 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 串口测试，系统工作流程是否正常，上报数据是否正常 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 8 | 报警阈值检查与维护 |  |  | 设定阈值： |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：

#### GNSS监测仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 太阳能板是否破裂 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 1.2 | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
| 1.3 | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 太阳能板空载电压 |  |  | V |  |  |  |
| 1.5 | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 1.6 | 蓄电池电压 |  |  | V |  |  |  |
| 1.7 | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  | mA |  |  |  |
| 1.8 | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 1.9 | 线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否虚接 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 2 | GNSS检查站设备工作状态检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：

#### 微震监测仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 太阳能板是否破裂 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 1.2 | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
| 1.3 | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 太阳能板空载电压 |  |  | V |  |  |  |
| 1.5 | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 1.6 | 蓄电池电压 |  |  | V |  |  |  |
| 1.7 | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  | mA |  |  |  |
| 1.8 | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 1.9 | 电源管理模块空载电流 |  |  | mA |  |  |  |
| 1.10 | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  | S1： S2： S3： S4： S5： |  |  |  |
| 1.11 | 线路检查，导线是否老化，各模块之间的导线是否虚接 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 2 | 微震设备工作状态检查与维护 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 三分量速度传感器 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 微震信号采集仪 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 微震信号处理器 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 4通道过电压保护模块 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | Synapse通道管理软件 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | GNSS授时单元 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 通信模块工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
|  | 4G路由器 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 4 | USB盘存储 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：

#### 一体化视频监控仪维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板是否破裂 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
|  | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能板空载电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
|  | 蓄电池电压 |  |  | V |  |  |  |
|  | 蓄电池充放电电流（100毫安） |  |  | mA |  |  |  |
|  | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 电源管理模块空载电流 |  |  | mA |  |  |  |
|  | 电源管理模块S1-S5通道电压 |  |  | S1： S2： S3： S4： S5： |  |  |  |
|  | 线路检查，导线是否老化，各模块之间的导线是否虚接 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 3 | 摄像机信号采集系统维护 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 3.1 | 摄像头检查与维护 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 3.2 | CCD芯片 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 3.3 | 解码器继电器 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 3.4 | 镜头及云台 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 3.5 | 护罩清洁 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 安全状况 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 4 | 信号传输系统维护 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 视频信号转换 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 4.2 | 视频控制线路和网络线路 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 4.3 | 控制操作 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 5 | 本地记录控制部分检查与维护 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 5.1 | 视频丢失、丢帧检测 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 5.2 | 硬盘检测 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 5.3 | 录像机电源、风扇硬件检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 6 | 视频服务器软件 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 软硬件升级 |  |  | 原程序版本： 新程序版本： |  |  |  |
| 6.2 | 软件设置 |  |  |  |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：
智能崩塌预警监测仪及警示装置维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 |  |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2 | 供电系统维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 太阳能板是否破裂 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 2.2 | 太阳能板有无树木遮挡 |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
| 2.3 | 太阳能电池面板擦拭 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 太阳能板空载电压 |  |  | V |  |  |  |
| 2.5 | 蓄电池有无漏液、破损、变形 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2.6 | 蓄电池电压 |  |  | V |  |  |  |
| 2.7 | 无线位移计锂电池电压 |  |  | V |  |  |  |
| 2.8 | 无线位移计自检电压（14:00时刻） |  |  | V |  |  |  |
| 2.9 | 充电控制器指示灯是否正常（infoLED绿色，Battery第2个黄色或第3个绿色） |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 2.10 | 线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否虚接 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 3 | 数据传输功能检查与维护 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 通信模块工作指示灯 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 3.2 | Lora功能测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 3.3 | 4G通信测试 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 4 | 时间校准检查与维护 |  |  | 北京时间： 现场机时间： |  |  |  |
| 5 | 定时平安报功能检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 6 | 软件升级与维护 |  |  | 原程序版本： 新程序版本： |  |  |  |
| 7 | 传感器检查 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 串口测试，系统工作流程是否正常，上报数据是否正常 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 8 | 阈值触发采集功能检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |
| 9 | 钢丝绳拉线检查 |  |  | 正常□ 故障□ |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：

#### CR监测站维护记录表

| 地理位置 | 区 乡/镇 村 组 沟 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | X: | Y: | 经纬度 | 经度： |  | 纬度： |
| 维护信息 | RTU编号 | 无 |  | 照片编号 |  |  |  |
|  | 维护时间 |  |  | 维护工程师 |  |  |  |
| GPRS信号 | □移动 □联通 □电信 □无 |  | 满格信号 | □3 □4 □5 | 实际信号 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 处置措施 |  |
| 1 | 外观有无损坏 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 2 | 角反射器检查与维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 树叶、雨水、泥土、灰尘等杂物清理 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 角反射器周围遮挡物清理 |  |  | 有□ 否□ |  |  |  |
|  | 角反射器出水口清理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 角反射器姿态角度调整 |  |  |  |  |  |  |

自检：                              互检：                          审核人：