北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测）兽用诊断制品采购项目

项目编号： 11000026210200168162-XM001

采购人：北京市动物疫病预防控制中心

采购代理机构：北京国泰建中管理咨询有限公司

# 目      录

目      录	1

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	10

第三章   资格审查	32

第四章   评标方法和评标标准	34

第五章   采购需求	43

第六章   拟签订的合同文本	75

第七章   投标文件格式	94

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目名称：综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测）兽用诊断制品采购项目

分包名称：第二包

- 项目编号：11000026210200168162-XM001

包号：02

3. 项目总预算金额：288.8729万元，本包次采购预算：155.2859万元

4. 采购需求简述：

（1）．采购目标：结合本市动物养殖情况、动物疫病检测、疫病防治状况，开展动物疫病监测与流行病学调查，及时发现疫病及疫情隐患，有效保障全市养殖业健康发展和公共卫生安全。

（2）.采购要求：质量、安全符合国家有关法律法规、质量标准和北京市的动物防疫政策及技术要求．服务、时限等内容满足招标人需求。

（3）.本包次采购标的：

| 包号 | 采购货物一览 | 采购包预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 02 | 预分装磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒（核心产品） One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time) Premix Ex Taq™ (Probe qPCR) TSA培养基 TSB培养基 营养琼脂 麦康凯琼脂 血琼脂平板培养基 巧克力琼脂平板培养基 哥伦比亚血琼脂平板培养基 MRS琼脂培养基 MRS肉汤 革兰氏阴性菌生化鉴定卡 革兰氏阳性菌生化鉴定卡 厌氧菌生化鉴定卡 PCR预混液 RT-PCR一步法预混液 多重荧光PCR预混液 荧光RT-PCR一步法预混液 胎牛血清 琼脂糖 细菌双标记探针 辅酶Ⅰ（NAD ） sigma 琼脂 氯化钠（优级试剂） 脱纤维兔血 RAA 核酸扩增试剂盒 细胞系 cellbanker 2细胞冻存液 甘油（无菌, 生物技术级） DNA Marker 电泳上样缓冲液6 × Loading Buffer 改良吉姆萨染色液(20X) 吉姆萨染色液(10X) Diff-Quick stain Kit 革兰氏法细菌染色试剂盒 琼脂糖（低电内渗）分子生物级 1640培养基 300 nm 羧基磁微粒 磁珠封闭液 样本制备通用试剂盒（微流控生物芯片法） 微液滴检测通用试剂盒 4xRT-dPCR mix试剂盒 Probe dPCR SuperMix (with UNG) Sniper 数字PCR耗材套件 2× dPCR Probe Master Mix（Rox） 2× One-step RT-dPCR Probe Super Mix（Rox） RAA-DNA试剂 RAA-RNA试剂 数字PCR微滴生成油 数字PCR微滴发生卡 数字PCR微滴发生卡卡垫 数字PCR-DNA病毒预混液 数字PCR-RNA病毒预混液 荧光定量PCR-RNA预混液 非洲猪瘟病毒核酸质控品 非洲猪瘟阳性血清质控品 小反刍兽疫病毒阳性血清质控品 小反刍兽疫病毒核酸质控品 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲型经典株核酸标准品 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲型变异株核酸标准品 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲型阳性血清质控品 猪瘟病毒阳性血清质控品 猪瘟病毒核酸质控品 猪伪狂犬病阳性血清质控品 禽白血病病毒阳性血清质控品 鸡白痢沙门氏菌阳性血清质控品 禽流感H5亚型Re13阳性血清质控品 禽流感H5亚型Re14阳性血清质控品 禽流感H7亚型Re4阳性血清质控品 禽流感H9亚型阳性血清质控品 新城疫病毒阳性血清质控品 禽网状内皮组织增殖病阳性血清 禽白血病病毒P27抗原质控品 禽流感病毒H5亚型核酸质控品 禽流感病毒H7亚型核酸质控品 禽流感病毒H9亚型核酸质控品 新城疫病毒核酸质控品 口蹄疫病毒O型阳性血清质控品 口蹄疫病毒A型阳性血清质控品 牛口蹄疫病毒阳性血清质控品 猪圆环病毒2型核酸质控品 口蹄疫病毒O型核酸质控品 口蹄疫病毒A型核酸质控品 牛布鲁氏菌病阳性血清质控品 羊布鲁氏菌病阳性血清质控品 牛结核阳性血浆质控品 牛结节性皮肤病病毒核酸质控品 猪阴性血清质控品 牛阴性血清质控品 羊阴性血清质控品 SPF鸡阴性血清质控品 小反刍兽疫抗体检测试验配套盲样 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试验配套盲样 禽流感病毒H7亚型血凝抑制试验配套盲样 布鲁氏菌病抗体竞争ELISA试验配套盲样 鸡白痢平板凝集试验配套盲样 公鸡红血球 化学发光激发液 化学发光预激发液 20倍浓缩清洗液 SA磁珠 吖啶酯 生物素 狂犬病病毒阳性血清质控品 犬阴性血清质控品 犬瘟热病毒阳性血清质控品 犬细小病毒阳性血清质控品 口蹄疫病毒O型血清样品盘 口蹄疫病毒A型血清样品盘 猪瘟病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 美洲型猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲经典和变异株荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 口蹄疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 新城疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 N1亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 N6亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 N8亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 N9亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 H9亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 猪圆环病毒2型荧光PCR标准引物探针及检测体系 非洲马瘟病毒荧光PCR标准引物探针及检测体系 鸡传染性支气管炎病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 鸡滑液囊支原体荧光PCR标准引物探针及检测体系 鹦鹉热衣原体荧光PCR标准引物探针及检测体系 | 155.2859 |

注：本项目不接受进口产品投标。

- 合同履行期限：自合同签订之日起一年，合同履行期内投标单位应在签订合同后15天内具备供货能力。采购人根据需要向投标单位发出供货通知，投标单位收到通知后3天内完成供货。如遇极端天气等客观因素，影响到货时间的，投标单位须向采购人书面说明，交货期可延长5天。

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向□中小□小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_/_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：

1)依据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业及残疾人福利性单位适用于政府采购促进中小企业发展的相关政策,但不重复享受政策。

2)未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚执行有效期失效的除外）。

3）采购人在政府采购活动中根据项目类别和性质执行相应的节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

2）①如果投标人是生产企业，须提供兽有效的药生产许可证和兽药GMP证书（在投标文件中提供电子件并加盖公章）；

②如果投标人是代理商，须提供有效的兽药经营许可证（经营范围为诊断制品或生物制品）（在投标文件中提供电子件并加盖公章）。

三、获取招标文件

1.时间：2026年4 月9 日8：00至2026年4 月16 日16：00_（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：投标人持CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.htmL#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年 4 月29 日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台

方式：供应商持CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.htmL#/home）参与电子开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：根据本项目采购内容和性质，如果需要将执行强制、优先采购节能、环境标志产品，促进中小企业发展、支持监狱企业及残疾人福利性单位发展，推广政府采购信用担保工作等政府采购政策。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，(投标人可在交易平台下载相关手册)，办理 CA 数字证书或电子营业执照，进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书或电子营业执照

投标人登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“ 电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

投标人如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/招标文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，投标人无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

3.7.1投标人可以远程使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标，按照流程完成签到、解密、开标确认等步骤。

3.7.2投标人也可以在投标递交截止时间前携带加密锁（解密符）、笔记本电脑等前往现场（北京市海淀区成府路270号中科科仪院内6号楼3层多功能会议室）进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市动物疫病预防控制中心  _

地    址：北京市大兴区祥瑞大街19号

联系方式：010-60276108

2.采购代理机构信息

名    称：北京国泰建中管理咨询有限公司__

地    址：北京市海淀区成府路270号中科科仪院内6号楼3层

联系方式：010-68001293/68001559

3.项目联系方式

项目联系人：于元惠、张敏、杜子一、张伟

电      话：010-68001293/68001559

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目本包次为单一产品采购项目。 ■本包次为非单一产品采购项目，核心产品为：预分装磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 预分装磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒（核心产品） One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time) Premix Ex Taq™ (Probe qPCR) TSA培养基 TSB培养基 营养琼脂 麦康凯琼脂 血琼脂平板培养基 巧克力琼脂平板培养基 哥伦比亚血琼脂平板培养基 MRS琼脂培养基 MRS肉汤 革兰氏阴性菌生化鉴定卡 革兰氏阳性菌生化鉴定卡 厌氧菌生化鉴定卡 PCR预混液 RT-PCR一步法预混液 多重荧光PCR预混液 荧光RT-PCR一步法预混液 胎牛血清 琼脂糖 细菌双标记探针 辅酶Ⅰ（NAD ） sigma 琼脂 氯化钠（优级试剂） 脱纤维兔血 RAA 核酸扩增试剂盒 细胞系 cellbanker 2细胞冻存液 甘油（无菌, 生物技术级） DNA Marker 电泳上样缓冲液6 × Loading Buffer 改良吉姆萨染色液(20X) 吉姆萨染色液(10X) Diff-Quick stain Kit 革兰氏法细菌染色试剂盒 琼脂糖（低电内渗）分子生物级 1640培养基 300 nm 羧基磁微粒 磁珠封闭液 样本制备通用试剂盒（微流控生物芯片法） 微液滴检测通用试剂盒 4xRT-dPCR mix试剂盒 Probe dPCR SuperMix (with UNG) Sniper 数字PCR耗材套件 2× dPCR Probe Master Mix（Rox） 2× One-step RT-dPCR Probe Super Mix（Rox） RAA-DNA试剂 RAA-RNA试剂 数字PCR微滴生成油 数字PCR微滴发生卡 数字PCR微滴发生卡卡垫 数字PCR-DNA病毒预混液 数字PCR-RNA病毒预混液 荧光定量PCR-RNA预混液 非洲猪瘟病毒核酸质控品 非洲猪瘟阳性血清质控品 小反刍兽疫病毒阳性血清质控品 小反刍兽疫病毒核酸质控品 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲型经典株核酸标准品 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲型变异株核酸标准品 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲型阳性血清质控品 猪瘟病毒阳性血清质控品 猪瘟病毒核酸质控品 猪伪狂犬病阳性血清质控品 禽白血病病毒阳性血清质控品 鸡白痢沙门氏菌阳性血清质控品 禽流感H5亚型Re13阳性血清质控品 禽流感H5亚型Re14阳性血清质控品 禽流感H7亚型Re4阳性血清质控品 禽流感H9亚型阳性血清质控品 新城疫病毒阳性血清质控品 禽网状内皮组织增殖病阳性血清 禽白血病病毒P27抗原质控品 禽流感病毒H5亚型核酸质控品 禽流感病毒H7亚型核酸质控品 禽流感病毒H9亚型核酸质控品 新城疫病毒核酸质控品 口蹄疫病毒O型阳性血清质控品 口蹄疫病毒A型阳性血清质控品 牛口蹄疫病毒阳性血清质控品 猪圆环病毒2型核酸质控品 口蹄疫病毒O型核酸质控品 口蹄疫病毒A型核酸质控品 牛布鲁氏菌病阳性血清质控品 羊布鲁氏菌病阳性血清质控品 牛结核阳性血浆质控品 牛结节性皮肤病病毒核酸质控品 猪阴性血清质控品 牛阴性血清质控品 羊阴性血清质控品 SPF鸡阴性血清质控品 小反刍兽疫抗体检测试验配套盲样 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试验配套盲样 禽流感病毒H7亚型血凝抑制试验配套盲样 布鲁氏菌病抗体竞争ELISA试验配套盲样 鸡白痢平板凝集试验配套盲样 公鸡红血球 化学发光激发液 化学发光预激发液 20倍浓缩清洗液 SA磁珠 吖啶酯 生物素 狂犬病病毒阳性血清质控品 犬阴性血清质控品 犬瘟热病毒阳性血清质控品 犬细小病毒阳性血清质控品 口蹄疫病毒O型血清样品盘 口蹄疫病毒A型血清样品盘 猪瘟病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 美洲型猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲经典和变异株荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 口蹄疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 新城疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 N1亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 N6亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 N8亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 N9亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 H9亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 猪圆环病毒2型荧光PCR标准引物探针及检测体系 非洲马瘟病毒荧光PCR标准引物探针及检测体系 鸡传染性支气管炎病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 鸡滑液囊支原体荧光PCR标准引物探针及检测体系 鹦鹉热衣原体荧光PCR标准引物探针及检测体系; 工业（制造业）. |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 30000 元 投标保证金收受人信息： 招标代理机构银行账户信息： 开户名（全称）：北京国泰建中管理咨询有限公司 开 户 银 行 ：招商银行股份有限公司北京分行甘家口支行 账 号 ：531902429310101 注：投标人如计划参与多个采购包的投标，在汇款时应注明保证金对应的项目名称简写以及相应包次号，并应在登录北京市政府采购电子交易平台后，依次提交各包次递交保证金的凭证。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 详见投标人须知 。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：不少于30分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 评审因素的量化指标评审 得分高者为中标人 □ 随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/ ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： /。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的投标人，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：Word版、盖章后电子版均需发电子邮箱至bjgtjz@126.com/盖章后的纸质版原件快递至北京市海淀区成府路270号中科科仪6号楼3层 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 招标部 ； 联系电话： 010-68001293 ； 通讯地址：北京市海淀区成府路270号中科科仪院内6号楼3层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：_详见投标人须知条款27.2__； 缴纳时间：_中标人在领取中标通知书的同时以电汇或现金的形式向招标代理机构一次性缴付本项目代理服务费。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 5.3.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

- 5.3.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.3.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.3.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 5.3.3  在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.3.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 5.3.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.3.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.3.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.3.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.3.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展 改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场 成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所 依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目 清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制 采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 〔2019〕9 号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品， 则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1   为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

5.8.1	商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战， 推广使用绿色包装， 根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123 号)，本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2   其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

  - 11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件或相关证书文件（如联合协议、分包意向协议、资质证书、质量管理体系证书、人员资质证书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用电子交易平台。投标人应自行在招标文件规定的开标时间登录北京市政府采购电子交易平台，并在收到系统解密指令后在规定的解密时间（至少30分钟）内对投标文件进行解密。开标过程中出现系统故障等政府采购电子交易平台技术问题投标人应及时联系电子交易平台技术人员解决，并在系统中向采购代理机构报告问题，任何因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。（投标人应对本单位开标环节的顺利开展负责，任何投标人自身原因导致的未在规定时间内解密成功由投标人自行承担后果）。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。在收到系统的确认开标结果的指令后，在规定时间内未提出异议或未确认的，均视为默认开标结果无误无异议。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交投标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采             购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交投标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交投标人的评审总得分。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

- 26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理 机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

- 26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作    出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

- 26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 26.2.3投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2收费标准执行附表标准：

| 费率 中标（成交）金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100～200万元（含） | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 200～500万元（含） | 1.1% | 1.1% | 0.9% |
| 500～1000万元（含） | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 100万元以下的项目收取定额代理费，其中： 20万元（含）以下的各类项目收取3000元，20～50万元（含）的各类项目收取8000元，50～100万元（含）货物和服务类项目收取1.5万元，50～100万元（含）工程类项目收取1万元。 |  |  |  |

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)； 对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图或打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 特定资格要求 | - 如果投标人是生产企业，须提供有效的兽药生产许可证和兽药GMP证书（在投标文件中提供电子件并加盖公章）； - 如果投标人是代理商，须提供有效的兽药经营许可证（经营范围为诊断制品或生物制品）（在投标文件中提供电子件并加盖公章）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照加盖投标人公章； |
| 4 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号技术参数响应 | 投标文件满足招标文件《采购需求》中★号技术参数要求； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。 |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章或签字，在北京市政府采购电子交易平台系统中按评标委员会规定的回复时间内完成澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：___/__

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见评分细则。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：_按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按量化指标（技术评分）由高到低顺序排列。_

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3_名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

价格评分标准（共30分）

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30 |

投标人实力和信誉详细评分表（30分）

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品的稳定性 | 6 | 所投核心产品自2023年1月1日以来生产大于10个（含10个）批次得6分； 生产超过5个批次，小于10个批次得3分； 生产超过3个批次，小于5个批次得1分； 小于3个批次或不提供的不得分。 （根据投标单位提供的生产批号证明材料评审） |
| 2 | 团队能力 | 5 | 团队人员具备相关研发能力，了解产品性能，可以随时为采购人提供技术服务且能力强，经验丰富，人员配置完善，完全满足采购需求得5分； 技术团队人员专业性低，能力差，人员配置无法满足需求得2分； 无技术服务团队得0分。 |
| 3 | 业绩 | 4 | 投标单位自2023年1月1日以来与本项目所采购货物同类的采购业绩，每1个得1分，满分为4分（以合同电子件等相关证明材料为审核依据） |
| 4 | 服务方案 | 15 | 1.供货方案（0-5分）： 完全满足项目要求，供货及时，方案全面、细致得5分； 方案基本满足要求，缺乏针对性得2分； 存在交货延迟、方案欠缺等问题得1分； 不满足项目要求不得分。 2.包装及运输方案（0-5分）： 完全满足项目要求，包装及运输方案全面、细致得5分； 方案基本满足要求，缺乏针对性得2分； 方案欠缺，包装质量差得1分； 不满足项目要求，0分。 3.质量保证方案（0-5分）： 完全满足项目要求，质保方案全面、可行得5分； 方案基本满足要求，缺乏针对性得2分； 方案欠缺得1分； 不满足项目要求，0分。 |

货物的技术性能（25分）

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物的技术参数 | 20 | 标注“★”的为实质性条款，任一项负偏离按无效投标处理。“▲”项参数每有一项负偏离或者未进行实质性应答扣2分；其他一般性参数，每有一项存在负偏离或者未进行实质性应答扣1分；扣完为止。 “★”和“▲”重要条款需要提供证明材料。 |
| 2 | 性能验证试验报告 | 5 | 所投核心产品能够提交自2023年1月1日以来的5家及以上不同的具备CNAS资质的实验室出具的证明其参数符合招标文件要求的合格性能验证试验报告得5分; 提交3-4家不同的具备CNAS资质的的实验室出具的证明其参数符合招标文件要求的合格性能验证试验报告,得2分； 未提交不得分。 |

售后服务质量（15分）

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务响应、产品质量跟踪监控。 | 15 | 根据招标要求和投标技术响应情况,对供应商提供的售后及服务方案进行评审: 1.售后服务方案满足招标文件要求（0-4分）： 售后服务方案完善，满足招标文件要求，具备满足接到供货通知2h到货的紧急供货能力，并提供齐全的机构规模、人员、保障到货方案的相关证明材料，得4分； 售后服务方案完善，常驻机构和机构规模、人员、保障到货方案的相关证明材料略有欠缺得1分； 售后服务方案不完善，不具备接到供货通知2h到货的能力和机构的规模、人员、保障到货方案的相关证明材料，不得分。 2.售后服务承诺(0-3分): 提出有效的售后服务承诺得3分； 售后服务承诺未完全贴合项目实际得1分； 未提出售后服务承诺不得分。 3.售后服务响应及处理周期（0-4分）： 在接到通知后1小时内到达现场并迅速解决问题得4分； 接到通知后2小时内到达现场并解决问题得1分； 无法及时到达现场且无法解决问题的0分。 4.技术支持与培训方案（0-4分） 如遇重要技术问题，具有有效解决问题的能力并及时解决，得4分； 解决问题能力欠佳得1分； 不具备有效解决问题的能力不得分。 |

注：业绩证明材料须提供合同电子件（至少要包括合同首页、采购内容清单页、双方盖章签字页，并加盖投标人电子章）电子件，所有电子件应清晰，评标小组有权决定业绩是否对本项目的采购有指导意义，能否满足本项目的要求。

# 第五章   采购需求

- 货物需求一览表

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预分装磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒（核心产品） | 6*16头份/盒 | 132盒 | 1.可从血清、血浆、淋巴液、尿液、胸腹水、肺泡灌洗液、脑脊液、唾液、拭子、组织、粪便、痰液、无细胞体液、细胞培养上清液或各种病毒保存液中分离纯化各类细菌、病毒等各类病原微生物DNA/RNA； 2.操作方法：采用磁珠法进行核酸提取，无需酚.氯仿等有机试剂，安全无毒，彻底去除污染物和PCR抑制剂； 3. 样品上样体积：200μL; 4. 洗脱体积：50-150μL； 5.保质期：试剂盒预分装组分1年以上有效； 6.试剂盒组成：预封装96深孔板、蛋白酶K、磁棒套； 7.试剂形式：裂解液、磁珠悬浮液、漂洗液等均已封装在96孔板内； 8.应用范围：可搭配天根TGuide S32核酸提取仪使用； 9.提取时间：不超过35分钟； 10.规格:6*16头份/盒。 |
| 2 | One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time) | 100份*5/包 | 5包 | 1.Real Time RT-PCR 反应在同一反应管内连续进行； 2.可快速.准确地对RNA病毒等微量RNA进行分析； 3.DNA 聚合酶为利用抗 Taq 抗体的 Hot Start 用 DNA 聚合酶； 4.RT Enzyme Mix内含RNase Inhibitor； 5.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光PCR仪； 6.规格：100份*5/包。 |
| 3 | Premix Ex Taq™ (Probe qPCR) | 200份*5/包 | 5包 | 1.为预混型试剂，操作简单方便； 2.DNA聚合酶为Ex TaqHS酶； 3.Mix中添加耐热性RNAaseH；可在宽广的定量区域内得到良好的标准曲线，对靶基因进行准确定量检测、重复性好、可信度高； 4.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光PCR仪； 5.-20℃长期保存，融解后可在4℃稳定保存6个月； 6.规格：200份*5/包。 |
| 4 | TSA培养基 | 500g/瓶 | 7瓶 | 1.胰蛋白胨15g、大豆蛋白胨5g、氯化钠5g、琼脂粉15g； 2.PH值7.3±0.2； 3.规格：500g/瓶。 |
| 5 | TSB培养基 | 500g/瓶 | 6瓶 | 1.胰酪氯17.0g、化钠5.0g、磷酸氢二甲2.5g、葡萄糖2.5g、大豆木瓜蛋白酶水解物3.0g； 2.PH值7.3±0.2； 3.规格：500g/瓶。 |
| 6 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | 7瓶 | 1.用于菌落总数的测定； 2.用于菌种的保存、传代及纯培养； 3.也可用作血琼脂基础； 4.无菌、不含糖； 5.规格：250g/瓶。 |
| 7 | 麦康凯琼脂 | 250g/瓶 | 7瓶 | 1.用于肠道致病菌的选择性分离、培养； 2.无菌、不含糖； 3.规格：250g/瓶。 |
| 8 | 血琼脂平板培养基 | 10皿/盒 | 7盒 | 1.加入血液制成血平板，用于一般病原菌的分离、培养和溶血性鉴别； 2.无菌； 3.2-8℃避光保存； 4.规格：10皿/盒。 |
| 9 | 巧克力琼脂平板培养基 | 10皿/盒 | 4盒 | 1.用于嗜血杆菌的分离、培养； 2.无菌，无核酸酶、真菌毒素、内毒素污染； 3.2-8℃避光保存； 4.规格：10皿/盒。 |
| 10 | 哥伦比亚血琼脂平板培养基 | 20皿/盒 | 3盒 | 1.用于分离和培养对营养苛求的细菌，尤其是分离自肠道的厌氧细菌； 2.无菌，无核酸酶、真菌毒素、内毒素污染； 3.2-8℃避光保存； 4.规格：20皿/盒。 |
| 11 | MRS琼脂培养基 | 250g/瓶 | 4瓶 | 1.符合 GB 4789.35-2023 标准，专用於乳酸菌的分离、培养与计数; 2.规格类型：干粉型、干粉无需额外添加成分，灭菌后可直接倒板，操作便捷; 3.性能要求：干粉为均匀淡黄色粉末，无杂质、无结块；配制成凝胶后透明平整，凝胶强度良好，不易碎裂；接种保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌等标准菌株，菌落形态典型、生长旺盛，杂菌抑制效果达标; 4.无菌标准：干粉无菌，无菌保证水平 SAL≥10⁻⁶；无核酸酶、真菌毒素、内毒素污染，重金属含量符合检测级要求; 5.储存条件：干粉室温干燥避光密封储存，保质期≥3 年。 |
| 12 | MRS肉汤 | 250g/瓶 | 4瓶 | 1.符合 GB 4789.35-2023 标准，专用於乳酸菌的分离、培养与计数; 2.规格类型：液体型、无需额外添加成分，可直接倒板，操作便捷; 3.性能要求：液体，清澈透明；接种乳酸菌标准菌株（如嗜酸乳杆菌）后，生长旺盛，浑浊度一致，无明显沉淀，符合质控菌株生长要求; 4.无菌标准：液体无菌，无菌保证水平 SAL≥10⁻⁶；无核酸酶、真菌毒素、内毒素污染，重金属含量符合检测级要求; 5.储存条件：室温干燥避光密封储存，保质期≥3 年。 |
| 13 | 革兰氏阴性菌生化鉴定卡 | 20卡/盒 | 18盒 | 1.包装规格：20 测试/盒； 2.用于自动鉴定大多数有临床意义的发酵和非发酵革兰阴性杆菌； 3.适用仪器；VITEK 2 System 仪器和 VITEK 2 Compact System 仪器。 |
| 14 | 革兰氏阳性菌生化鉴定卡 | 20卡/盒 | 10盒 | 1.包装规格：20 测试/盒； 2.用于绝大多数革兰阳性菌自动鉴定； 3.适用仪器：VITEK 2 System 仪器和 VITEK 2 Compact System仪器。 |
| 15 | 厌氧菌生化鉴定卡 | 20卡/盒 | 2 盒 | 1.包装规格：20 测试/盒； 2.基于36种生化试验检测碳源利用和酶活性，用于厌氧菌自动鉴定； 3.适用仪器：VITEK 2 System 和 VITEK 2 Compact System。 |
| 16 | PCR预混液 | 1000反应/瓶 | 4瓶 | 1.采用Taq DNA聚合酶，延伸速率可达到60-150个碱基/秒； 2.具有良好的热稳定性，95℃半衰期可达40分钟； 3.具有高灵敏度和良好的扩增特异性，以Jurkat细胞总RNA经反转录得到的cDNA为模板进行扩增，经琼脂糖凝胶电泳检测，10pg模板即可获得清晰且单一的特异性产物条带； ★4.2×预混液形式，易于进行PCR体系配制； ★5.2×预混液中包含两种不同颜色的染料，PCR扩增后可直接进行电泳上样； 6.产品储存稳定性好，可耐受10次冻融循环； 7.1000反应/瓶； 8. -25~-15℃储存，保质期不少于2年。 |
| 17 | RT-PCR一步法预混液 | 100反应/管 | 6管 | ★1.含有耐热性良好的AMV逆转录酶及Tfl DNA聚合酶，反转录反应可在45℃进行； 2. Tfl DNA聚合酶与dNTP以2×预混液形式提供，易于反应体系配制； ★3. AMV逆转录酶单独提供，便于进行无反转录的对照反应。 4. 产品灵敏度高，以卡那霉素RNA为模板进行RT-PCR，扩增30个循环，经琼脂糖凝胶电泳检测，灵敏度可达到仄摩尔（zeptomoles，10–21mol）级； 5. 产品储存稳定性好，可耐受5-10次冻融循环； 6.100反应/瓶； 7. -25~-15℃储存，保质期不少于2年。 |
| 18 | 多重荧光PCR预混液 | 5mL/瓶 | 6瓶 | 1.可在一次反应中扩增多达4种靶标； 2.单重反应和多重反应的结果一致性好； 3.预混液含有不耐热的尿嘧啶-DNA 糖基化酶 (UDG) 来控制残留污染； 4.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光PCR仪； 5.冷藏储存 (2–8°C条件下)。 |
| 19 | 荧光RT-PCR一步法预混液 | 5*1mL/盒 | 4盒 | 1.可检测四个 RNA/DNA 病毒病原体和基因表达靶标； 2.单管一步法预混液可提供 RNA 和 DNA 单次运行分析； 3.可使用相同的处理步骤在同一孔板上检测相邻孔的 RNA 和 DNA 病毒靶标； 4. 在存在抑制剂的情况下仍能获得一致结果； 5.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光PCR仪。 |
| 20 | 胎牛血清 | 500ml/瓶 | 5瓶 | 1.性状外观浅黄色\无溶血\无异物粘稠液体； 2.蛋白质含量3.5%~5.0%(W/V)； 3.血红蛋白含量≤0.02%(W/V)； 4.无菌检验为阴性； 5.支原体检验为阴性； 6.细菌内毒素≤5(EU/ml) ； 7.牛病毒性腹泻阴性； 8.大肠杆菌噬菌体阴性； 9.支持细胞增殖(Sp2/0-Ag14)生长曲线最大增殖浓度≥2.5×106个/ml； 10.澳洲源。 |
| 21 | 琼脂糖 | 500g/瓶 | 6瓶 | 1.琼脂糖（电泳级），符合 GB/T 30987-2021《琼脂糖》标准，适配核酸电泳实验; 2.核心指标：凝胶强度≥1200g/cm²（1% 凝胶，25℃），电内渗（EEO）≤0.13，DNA 迁移率符合电泳实验要求，无核酸酶、蛋白酶污染; 3.纯度标准：纯度≥99.5%，硫酸根含量≤0.1%，水分含量≤10%，无可见杂质，溶解后溶液澄清无浑浊; 4.理化特性：白色粉末，易溶于沸水（90-95℃），冷却至 35-40℃形成透明凝胶，凝胶稳定性好，不易碎裂、变形; 5.适用范围：适用于 DNA/RNA 琼脂糖凝胶电泳、分子生物学检测场景; 6.储存条件：室温干燥避光密封储存，避免潮湿、高温，保质期≥2 年。 |
| 22 | 细菌双标记探针 | 2 OD/管 | 30管 | 1.细菌双标记核酸探针-荧光定量 PCR 专用，适配常见致病菌检测; 2.采用双荧光标记结构，5' 荧光报告基团（如 FAM/VIC/JOE）与3' 淬灭基团（如 BHQ1/BHQ2/TAMRA），基于TaqMan 水解探针技术进行特异性检测; 3.针对靶基因（如 16S rRNA、毒力基因）设计，特异性≥98%，无交叉反应；检测灵敏度高，最低检测限（LOD）≤10 CFU / 反应，线性范围宽（10¹-10⁶ CFU / 反应）; 4.HPLC级别; 5.真空冻干粉末状; 6.无菌与稳定性：经 DNase/RNase 处理，无核酸酶污染；-20℃避光储存，保质期≥12 个月；反复冻融≥5 次性能稳定，无降解、无荧光淬灭。 |
| 23 | 辅酶Ⅰ（NAD ） | 5g/瓶 | 4瓶 | 1.CAS 号 53-84-9，符合生物试剂行业标准及相关质量规范； 2.氧化型； 3.纯度标准：HPLC 检测纯度≥96.5%，分光光度法检测纯度≥96.5%，β-NAD 纯度（干重酶法检测）≥99%，无 LDH 抑制剂等有害杂质，有机溶剂残留≤0.05%，无核酸酶、内毒素污染； 4.作为细胞能量代谢关键辅酶，可作为电子载体参与氧化还原反应，是 sirtuins、多聚 ADP 核糖聚合酶等酶的必需底物，参与细胞物质代谢、DNA 修复等生理过程，活性稳定； 5.适用于生物化学实验、细胞代谢研究、酶动力学检测、微生物代谢实验等，适配科研实验室、生物医药研发等场景，可用于酶联动力学检测、糖原合酶激酶 3 去乙酰化实验等； 6.储存与稳定性：2-8℃干燥避光密封储存，避免潮湿、高温及强碱环境；未开封保质期≥2 年，干燥条件下固体稳定。 |
| 24 | sigma 琼脂 | 500g/瓶 | 2瓶 | 1.能够用于微生物培养生长，科研试剂级； 2.CAS号：9002-18-0； 3.灰分≤1.5%，凝胶强度＞900g/cm2； 4.固体粉末； 5.常温避光贮存 |
| 25 | 氯化钠（优级试剂） | 500g/瓶 | 2瓶 | 1.用于细胞和昆虫细胞培养； 2.纯度不低于99.5%； 3. CAS号7647-14-5； 4.常温储存。 |
| 26 | 脱纤维兔血 | 100mL/瓶 | 5瓶 | 1.新鲜1周内制备； 2.无菌、无真菌、无支原体， 3.无明显溶血，能够用于配制血液培养基； 4.液态； 5.冷藏运输贮存 |
| 27 | RAA 核酸扩增试剂盒 | 48T/盒 | 3盒 | ★1.基于DNA的重组酶介导等温核酸扩增技术（RAA）进行扩增； 2. 通过荧光探针法进行实时检测； 3.检测下限为100 copies/测试； ★4.适用于仪器QT-RAA-F1620荧光基因检测仪； 5. -20℃下避光可保存6个月，4℃下避光可保存1个月； 6. 规格：48测试/盒。 |
| 28 | 细胞系 | 1株/盒 | 3盒 | 1.连续传代细胞系； 2.干冰运输； 3.生长条件37℃、5%CO2； 4.无支原体污染； 5.细胞成活率65%以上。 |
| 29 | cellbanker 2细胞冻存液 | 100mL/瓶 | 3瓶 | 1.不含血清、无动物源蛋白； 2.冻存细胞直接存放于-80 度冰箱冻存； 3.冻存复苏后细胞存活率≥80%； 4.无细菌、真菌、支原体污染； 5.储存条件2–8℃。 |
| 30 | 甘油（无菌, 生物技术级） | 25ml/瓶 | 15瓶 | 1.CAS号：56-81-5； 2.质量等级：生物技术级（Biotech Grade），满足细胞培养、生物制剂制备要求； 3.纯度：≥99.0%（GC 或 HPLC 检测）； 4.无菌性：无菌级，经 0.22μm 滤膜过滤除菌，无细菌、真菌、支原体污染； 5.外观：无色透明粘稠液体，无浑浊、无沉淀、无异味； 6.内毒素：≤0.25 EU/mL，符合生物技术级使用标准； 7.储存与效期：储存条件 2-8℃避光保存。 |
| 31 | DNA Marker | 500ul/管 | 10管 | 1.生物技术级，适配琼脂糖凝胶电泳检测； 2.分子量范围： 100bp Ladder、2kb Ladder； 3.条带清晰度：电泳后条带锐利、均匀，无拖尾、无弥散，辨识度高 4.稳定性：-20℃储存条件下，保质期≥2 年，反复冻融 5 次以上仍保持良好活性； 5.无需上样缓冲液（Loading Buffer），无需额外配制，直接上样； 6.500μL / 支，密封冻存包装。 |
| 32 | 电泳上样缓冲液6 × Loading Buffer | 1 ml /管 | 10管 | 1.6 倍浓缩液（6×），稀释至 1× 后可直接上样使用； 2.含溴酚蓝 / 二甲苯青（指示剂），无核酸酶污染； 3.电泳时指示剂条带清晰，可直观判断电泳进度，无拖尾、无弥散； 4.稳定性：-20℃储存≥2 年，4℃短期储存≥6 个月，反复冻融 5 次以上性能稳定。 |
| 33 | 改良吉姆萨染色液(20X) | 100mL/瓶 | 1瓶 | 1.生物技术级 / 临床级，适配细胞涂片、组织切片染色； 2.染色清晰，细胞核呈深蓝色，细胞质呈淡红色，对比鲜明，无背景污染； 3.无菌级，无细菌、真菌污染； 4.2-8℃储存条件下，保质期≥18 个月，染色效果无明显衰减； 5.改良配方，无需现配，即用型，染色时间 3-5 分钟，操作便捷。 |
| 34 | 吉姆萨染色液(10X) | 100mL/瓶 | 1瓶 | 1.10 倍浓缩液（10X），使用前需用去离子水或 PBS 按 1:9 比例稀释至 1X； 2.生物技术级 / 临床级，适配细胞涂片.组织切片染色； 3.稀释后染色清晰，细胞核呈深蓝色，细胞质呈淡红色，对比鲜明，无背景污染； 4.无菌级，无细菌、真菌、支原体污染； 5.2-8℃避光储存，保质期≥18 个月，稀释后 4℃可稳定保存 7 天。 |
| 35 | Diff-Quick stain Kit | 250mL/瓶 | 4瓶 | 1.快速染色法，适配细胞涂片、体液涂片（血液、脑脊液等）染色； 2.染色快速（全程≤3 分钟），细胞形态清晰，细胞核与细胞质对比鲜明，无背景干扰； 3.临床级 / 生物技术级，符合细胞形态学检测标准； 4.无细菌、真菌、支原体及核酸酶污染； 5.稳定性：2-8℃避光储存，试剂盒整体保质期≥12 个月，各组分无沉淀、无变色。 |
| 36 | 革兰氏法细菌染色试剂盒 | 100次/盒 | 1盒 | 1.含结晶紫染液、碘液（媒染剂）、脱色液、番红染液（复染剂），全套完整，无需额外添加试剂； 2.严格遵循革兰氏染色法，可清晰区分革兰氏阳性菌（紫色）与革兰氏阴性菌（红色）； 3.染色后细菌形态完整、条带清晰，阳性 / 阴性菌对比鲜明，无背景污染、无假阳性 / 假阴性； 4.微生物检测级 / 临床级，符合细菌形态学鉴定标准； 5.无菌性：无杂菌、支原体污染，不影响细菌检测结果； 6.稳定性：2-8℃避光储存，试剂盒整体保质期≥12 个月，各组分无沉淀、无褪色、无变质； 7.适用于临床标本、环境微生物、食品微生物等细菌涂片染色，适配细菌鉴定、菌落筛查； 8.无需复杂配制，按常规革兰氏染色步骤操作，染色全程≤15 分钟。 |
| 37 | 琼脂糖（低电内渗）分子生物级 | 100g/瓶 | 3瓶 | 1.分子生物级，适配高分子量核酸电泳实验要求； 2.低电内渗（LE），电内渗值（EEO）≤0.13，减少核酸电泳拖尾，提高分辨率； 3.纯度：≥99.5%，无核酸酶（DNase、RNase）污染，不降解样品核酸； 4.1.0% 水溶液煮沸后快速溶解，冷却后形成均匀、透明凝胶，机械强度好，不易破碎； 5.稳定性：室温密封储存，保质期≥2 年，无吸潮、无结块，溶解后性能稳定。 |
| 38 | 1640培养基 | 500ml*10瓶/箱 | 2箱 | 1.细胞培养级，符合细胞培养行业标准及 GMP 相关要求； 2.无菌性：经 0.22μm 滤膜过滤除菌，无菌检查阴性，无细菌、真菌、支原体及核酸酶污染，无杂菌生长； 3.pH 值 7.0-7.5（室温），渗透压 265-310 mOsm/kg，内毒素≤0.3 EU/mL，符合细胞培养要求； 4.适用于哺乳动物细胞培养，可支持淋巴细胞、白血病细胞、肿瘤细胞等悬浮及贴壁细胞生长，适配科研及生物制品研发使用； 5.储存与效期：2-8℃避光冷藏保存，液体型保质期≥12 个月。 |
| 39 | 300 nm 羧基磁微粒 | 4mL / 瓶 | 2瓶 | 1.适用于磁微粒化学发光检测； 2.磁珠粒径均一，具有快速磁响应，不含表面活性剂和寡聚物； 3.磁珠含量：约6x108粒/毫升； 4.悬浮媒介：0.01% roclin950AI/H2O； 5.磁珠直径：3μm； 6.表面电荷密度（每1毫克磁珠中活性官能团的数量）：10 nmol/mg； 7.规格4mL/瓶； 8.冷冻2～8℃储存，有效期12个月。 |
| 40 | 磁珠封闭液 | 100mL / 瓶 | 1瓶 | 1.适用于磁微粒化学发光检测； 2.一端是(-NH2)基团的化学合成水溶聚合物； 3.对亲和素-生物素反应无影响; 4. 分子量：CE510:5000/ CE210:2000； 5.溶剂：含有0.01%ProClin950防腐剂的水； 6.不含动物源成分、病毒和朊病毒； 7.规格100mL/瓶； 8. 2～8℃储存，有效期5年。 |
| 41 | 样本制备通用试剂盒（微流控生物芯片法） | 48test | 10盒 | 1、适用于数字PCR微滴生成仪 2、包含微滴生成芯片 3、质保期1年 |
| 42 | 微液滴检测通用试剂盒 | 48test | 10盒 | 1、适用于数字PCR微滴检测仪 2、包含微滴检测芯片 3、 质保期1年 |
| 43 | 4xRT-dPCR mix试剂盒 | 48test | 10盒 | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于微滴芯片式数字PCR仪 - 试剂盒中需包括猫细小病毒核酸绝对定量检测试剂，探针、引物 - ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（猫细小病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学 数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |
| 44 | Probe dPCR SuperMix (with UNG) | 48test | 22盒 | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于微滴芯片式数字PCR仪 2、试剂盒中需包括尼帕病毒核酸绝对定量检测试剂，探针、引物 ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（尼帕病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学 数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |
| 45 | Sniper 数字PCR耗材套件 | 96test/盒 | 10盒 | 1、适用数字pcr一体机使用 2、包含底板 上盖 针头盒 微滴生成油四种耗材 3、 保质期一年 |
| 46 | 2× dPCR Probe Master Mix（Rox） | 96test/袋 | 15袋 | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于数字pcr一体机 2、试剂盒中需包括犬细小病毒核酸绝对定量检测试剂，探针、引物 ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（犬细小病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |
| 47 | 2× One-step RT-dPCR Probe Super Mix（Rox） | 96test/袋 | 10袋 | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于数字pcr一体机 2、试剂盒中需包括施马伦贝格病毒核酸绝对定量检测试剂，探针、引物 ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（施马伦贝格病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |
| 48 | RAA-DNA试剂 | 48头份/盒 | 10盒 | 1.恒温扩增检测DNA，39℃恒温下完成反应，反应时间不超过30分钟； 2.规格：48头份/盒。 |
| 49 | RAA-RNA试剂 | 48头份/盒 | 10盒 | 1.恒温扩增检测RNA，39℃恒温下完成反应，反应时间不超过30分钟； 2.规格：48头份/盒。 |
| 50 | 数字PCR微滴生成油 | 7ml/瓶*10瓶 | 10瓶 | 1、适用于数字PCR微滴生成仪 2、包含微滴生成油 |
| 51 | 数字PCR微滴发生卡 | 24/包 | 12包 | 1、适用于数字PCR微滴生成仪 2、包含微滴生成卡 |
| 52 | 数字PCR微滴发生卡卡垫 | 24/包 | 11包 | 1、适用于数字PCR微滴生成仪 2、包含微滴生成卡垫 |
| 53 | 数字PCR-DNA病毒预混液 | 100反应/盒 | 10盒 | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于微滴式数字PCR仪 2、试剂盒中需包括牛结节皮肤病病毒核酸绝对定量检测试剂，探针、引物 ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（牛结节皮肤病病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学 数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |
| 54 | 数字PCR-RNA病毒预混液 | 200反应/盒 | 3盒 | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于微滴式数字PCR仪 2、试剂盒中需包括非洲马瘟病毒核酸绝对定量检测试剂，探针、引物 ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（非洲马瘟病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学 数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |
| 55 | 荧光定量PCR-RNA预混液 | 100反应/盒 | 10盒 | - 适用QPCR仪 2、非洲马瘟病毒核酸定量检测， 3、包含非洲马瘟病毒的探针、引物 - ▲4、需独立搭配第三方定量标准物质（非洲马瘟病毒基因组定量标准物质 ）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学 数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |
| 56 | 非洲猪瘟病毒核酸质控品 | 0.5mL/支 | 3支 | 1.非洲猪瘟诊断技术 GB/T 18648 荧光PCR检测为阳性； 2. 供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 57 | 非洲猪瘟阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.非洲猪瘟诊断技术GB/T 18648 间接ELISA与阻断ELISA检测均为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.定量，IFA≥1:128； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 58 | 小反刍兽疫病毒阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 3 | 1.小反刍兽疫诊断技术GB/T 27982 竞争ELISA方法为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 59 | 小反刍兽疫病毒核酸质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.小反刍兽疫诊断技术GB/T 27982 荧光PCR为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 60 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲型经典株核酸标准品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测方法GB/T 18090 为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 61 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲型变异株核酸标准品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测方法GB/T 18090 为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 62 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲型阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.猪繁殖与呼吸综合征诊断方法 GB/T 18090 间接ELISA试验为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 63 | 猪瘟病毒阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 3支 | 1.猪瘟诊断技术GB/T 16551 阻断ELISA方法为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 64 | 猪瘟病毒核酸质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.猪瘟诊断技术GB/T 16551 荧光PCR方法为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 65 | 猪伪狂犬病阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.伪狂犬病诊断方法GB/T 18641 阻断ELISA gE抗体、gB抗体均为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 66 | 禽白血病病毒阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 3支 | 1.禽白血病诊断技术 GB/T 26436 ELISA试验为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 67 | 鸡白痢沙门氏菌阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.鸡伤寒和鸡白痢诊断技术 NY/T 536 平板凝集试验为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 68 | 禽流感H5亚型Re13阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 5支 | 1.高致病性禽流感诊断技术 GB/T 18936 血凝血抑试验为阳性，并提供证明材料： 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.HI方法定量，抗体效价≥28±1； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 69 | 禽流感H5亚型Re14阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 5支 | 1.高致病性禽流感诊断技术 GB/T 18936 血凝血抑试验为阳性，并提供证明材料： 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.HI方法定量，抗体效价≥28±1； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 70 | 禽流感H7亚型Re4阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 5支 | 1.高致病性禽流感诊断技术 GB/T 18936 血凝血抑试验为阳性，并提供证明材料： 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.HI方法定量，抗体效价≥28±1； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 71 | 禽流感H9亚型阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 5支 | 1.高致病性禽流感诊断技术 GB/T 18936 血凝血抑试验为阳性，并提供证明材料： 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.HI方法定量，抗体效价≥28±1； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 72 | 新城疫病毒阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 5支 | 1.新城疫诊断技术GB/T 16550 血凝血抑试验为阳性，并提供证明材料；供货时提供当批试剂的第三方CNAS报告； 2.HI方法定量，抗体效价≥28±1； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 73 | 禽网状内皮组织增殖病阳性血清 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.禽网状内皮组织增殖症诊断技术NY/T 1247 抗体ELISA试验为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 74 | 禽白血病病毒P27抗原质控品 | 0.5mL/支 | 5支 | 1.禽白血病诊断技术 GB/T 26436 Ｐ27抗原ELISA试验为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 75 | 禽流感病毒H5亚型核酸质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.高致病性禽流感诊断技术 GB/T 18936 荧光PCR为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 76 | 禽流感病毒H7亚型核酸质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.高致病性禽流感诊断技术 GB/T 18936 荧光PCR为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 77 | 禽流感病毒H9亚型核酸质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.高致病性禽流感诊断技术 GB/T 18936 荧光PCR为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 78 | 新城疫病毒核酸质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.新城疫诊断技术GB/T 16550 荧光PCR为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险。 |
| 79 | 口蹄疫病毒O型阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.口蹄疫诊断技术 GB/T 18935 固相竞争ELISA和液相阻断ELISA均为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 80 | 口蹄疫病毒A型阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.口蹄疫诊断技术 GB/T 18935 固相竞争ELISA和液相阻断ELISA均为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 81 | 牛口蹄疫病毒阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.口蹄疫诊断技术 GB/T 18935 固相竞争ELISA和液相阻断ELISA均为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 82 | 猪圆环病毒2型核酸质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.猪圆环病毒2型荧光PCR检测方法 GB/T35901 为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 83 | 口蹄疫病毒O型核酸质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.口蹄疫诊断技术GB/T18935 荧光PCR为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 84 | 口蹄疫病毒A型核酸质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.口蹄疫诊断技术GB/T18935 荧光PCR为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 85 | 牛布鲁氏菌病阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 3支 | 1.动物布鲁氏菌病诊断技术 GB/T 18646 试管凝集试验和虎红平板凝集试验均为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 86 | 羊布鲁氏菌病阳性血清质控品 | 0.5mL/支 | 3支 | 1.动物布鲁氏菌病诊断技术 GB/T 18646 试管凝集试验和虎红平板凝集试验均为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 87 | 牛结核阳性血浆质控品 | 0.5mL/支 | 5 支 | 1.动物结核病诊断技术GB/T 18645 γ-干扰素体外检测法为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 88 | 牛结节性皮肤病病毒核酸质控品 | 0.5mL/支 | 2支 | 1.牛结节性皮肤病诊断技术GB/T 39602 荧光PCR为阳性； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.数字PCR定量，定量值≥10000 copies/μL ； 4.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天及以上，-20℃条件下长期保存； 5.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； |
| 89 | 猪阴性血清质控品 | 0.5mL/支 | 15支 | 1.ASFV、CSFV、PRRSV、PRV-gB、PRV-gE、FMDV 等抗体项目均为阴性； 2.无凝块、无沉淀，液体无渗漏。外包装完整、标签标识清晰； 3.质控品开瓶后在２～８℃保存７天，质控品保持稳定； 4.供货时提供当批试剂的第三方CNAS报告。 |
| 90 | 牛阴性血清质控品 | 0.5mL/支 | 15支 | 1.BRU、FMDV O、FMDV A等抗体项目均为阴性； 2.无凝块、无沉淀，液体无渗漏。外包装完整、标签标识清晰； 3.质控品开瓶后在２～８℃保存７天，质控品保持稳定； 4.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告。 |
| 91 | 羊阴性血清质控品 | 0.5mL/支 | 15支 | 1.BRU、FMDV O、FMDV A、PPRV等抗体项目均为阴性 2.无凝块、无沉淀，液体无渗漏。外包装完整、标签标识清晰 3.质控品开瓶后在２～８℃保存７天，质控品保持稳定 4.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告。 |
| 92 | SPF鸡阴性血清质控品 | 0.5mL/支 | 5支 | 1.AIV H5、AIV H7、AIV H9、NDV、IB、IBD、REV、ALV-J、ALV-AB、鸡白痢等抗体项目均为阴性 2.无凝块、无沉淀，液体无渗漏。外包装完整、标签标识清晰 3.质控品开瓶后在２～８℃保存７天，质控品保持稳定 4.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告。 |
| 93 | 小反刍兽疫抗体检测试验配套盲样 | 6管/套 | 4套 | 1.盲样包装规格：0.5mL/管，6管/套； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.按照国家标准方法进行测定，浓度设置强阳、弱阳、阴性。 |
| 94 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试验配套盲样 | 6管/套 | 30套 | 1.盲样包装规格：0.5mL/管，6管/套； 2供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.定量方法为数字PCR方法，浓度设置强阳、弱阳、阴性。 |
| 95 | 禽流感病毒H7亚型血凝抑制试验配套盲样 | 6管/套 | 20套 | 1.盲样包装规格：0.5mL/管，6管/套； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.定量方法为血凝抑制，浓度设置强阳、弱阳、阴性。 |
| 96 | 布鲁氏菌病抗体竞争ELISA试验配套盲样 | 6管/套 | 16套 | 1.盲样包装规格：0.5mL/管，6管/套； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.定量方法可溯源至国际标准血清，浓度设置强阳、弱阳、阴性。 |
| 97 | 鸡白痢平板凝集试验配套盲样 | 6管/套 | 20套 | 1.盲样包装规格：0.5mL/管，6管/套； 2.供货时提供当批试剂的由具备CNAS资质的实验室出具的检测报告； 3.定量方法可溯源至国际单位，浓度设置强阳、弱阳、阴性。 |
| 98 | 公鸡红血球 | 5mL/管 | 25管 | 1.红色清亮血液制品； ★2.血球采自未免疫的SPF公鸡； 3.每管5mL分装； 4.血球需检测不到禽流感各亚型血凝抗体，检测不到新城疫血凝抗体； 5.保存条件：4℃冷藏保存。 |
| 99 | 化学发光激发液 | 115ml/瓶 | 10瓶 | 1.与匹配的化学发光免疫检测试剂和化学发光免疫分析仪配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测； 2.主要活性成分:氢氧化钠、去污剂； 3.储存条件 2～30℃保存； 4.保质期：有效期 12 个月； 5.规格：115 mL /瓶。 |
| 100 | 化学发光预激发液 | 115ml/瓶 | 10瓶 | 1.与匹配的化学发光免疫检测试剂和化学发光免疫分析仪配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测； 2.主要活性成分:硝酸、双氧水、去污剂； 3.储存条件 2～30℃保存； 4.保质期：有效期 12 个月； 5.规格：115 mL /瓶。 |
| 101 | 20倍浓缩清洗液 | 5L/瓶 | 2瓶 | 1.装量：装量应不少于标示值；pH范围在 7.4±0.2； 2.清洗能力：使用清洗液检测生物标志物项目，最低检测限不高于 0.5IU/ mL； 3.稳定性在37℃放置7 天，检测结果应符合各项目规定的要求； 4.2～30℃保存，有效期 12 个月； 5.规格：5L/瓶。 |
| 102 | SA磁珠 | 10ml/瓶 | 1瓶 | 1.本产品为表面标记有链霉亲和素的具有超顺磁性的生物纳米磁珠,直径 1μm,浓度为10mg/mL； 2.链霉亲和素和生物素具有非常高的结合力,结合系数(Kd)=1015mol/L； 3.能够快捷、高效与多种生物素标记物结合,如:肽类,蛋白,抗体,糖类,凝集素,DNA/RNA 等； 4.灵敏度高,检测限低,结合效率高； 5.适合自动化操作,沉降速度低,迁移率低； 6.运输及储存常温运输,4℃密闭、竖直保存,有效期一年； 7.规格：10 mL/瓶。 |
| 103 | 吖啶酯 | 50mg/瓶 | 1瓶 | 1.CAS：199293-83-9 纯度：99%； 2.在碱性条件下，NHS 将会离去，吖啶酯将会以一个稳定的酰胺键与蛋白质结合形成吖啶化合物； 3.反应完成后，多余的吖啶盐通过脱盐柱除去。在存在碱性过氧化氢，吖啶标记的蛋白不需要酶催化可自行发光； 4.加入激发试剂后，体系立即释放光子，可以用 430nm 标准光度计检测； 5.标记化合物在碱性过氧化氢的激发下快速发光，通过收集光子可以检测到标记化合物； 6.储存条件与有效期：-20℃储存，有效期 3 个月； 7.规格：50 mg/瓶。 |
| 104 | 生物素 | 10*1mg/盒 | 1盒 | 1.蛋白标记—生物素化抗体有助于固定、纯化或检测（使用链霉素亲和素树脂或探针）； 2.细胞表面标记—仅对全细胞表面蛋白； 3.胺反应性—与伯胺 (-NH2)（如赖氨酸 (K) 侧链或多肽氨基端）反应； 4.可溶性—与普通 NHS 酯化合物相比带电荷的 sulfo-NHS 基团可提高试剂级水溶性； 5.可逆—形成永久酰胺键；间隔臂不可裂解； 6. 双倍长度—间隔臂（添加至靶标的总长度）为 22.4 埃，该扩展臂有助于尽可能减少生物素结合的空间位阻； 7.-20℃保存。 |
| 105 | 狂犬病病毒阳性血清质控品 | 0.2mL/管 | 2管 | 1.实验动物 狂犬病病毒检测方法 GB/T 14926.56-2008 ELISA试验为阳性； 2.出具报告：可出具CNAS检测报告 (提供有效的证明材料）； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存12个月以上； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； 5.样品状态：澄清透明液体，0.2mL/管。 |
| 106 | 犬阴性血清质控品 | 0.2mL/管 | 2管 | 1.RV、CDV、CPV、CCoV等抗体项目均为阴性； 2.无凝块、无沉淀，液体无渗漏。外包装完整、标签标识清晰； 3.质控品开瓶后在２～８℃保存７天，质控品保持稳定； 4.供货时提供当批试剂的第三方CNAS报告。 |
| 107 | 犬瘟热病毒阳性血清质控品 | 0.2mL/管 | 2管 | 1.用于血清学抗体检测的犬瘟热病毒阳性血清质控品； 2.供货时提供当批试剂的第三方CNAS检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存12个月以上； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； 5.样品状态：澄清透明液体，0.2mL/管。 |
| 108 | 犬细小病毒阳性血清质控品 | 0.2mL/管 | 2管 | 1.用于血清学抗体检测的犬细小病毒阳性血清质控品； 2.供货时提供当批试剂的第三方CNAS检测报告； 3.质控品开瓶后在 2～8℃保存７天，-20℃条件下长期保存12个月以上； 4.产品经56℃，30min 灭活，无生物安全风险； 5.样品状态：澄清透明液体，0.2mL/管。 |
| 109 | 口蹄疫病毒O型血清样品盘 | 套 | 1管 | 1.样品盘类：口蹄疫病毒O型抗体检测试剂比对样品盘； 2.血清盘组成：包含不同抗体滴度梯度的阴性血清、强阳性血清和弱阳性血清； 3.数量规格：每套不少于20份样品； 4.储存条件：-20℃以下冷冻保存，有效期不少于12个月； 5.溯源要求：提供血清来源、制备日期、效价标定报告及质检合格证明； 6.包装标识：独立包装，标签清晰标注毒株型别、效价、批号、有效期。 |
| 110 | 口蹄疫病毒A型血清样品盘 | 套 | 1 | 1.样品盘类：口蹄疫病毒A型抗体检测试剂比对样品盘； 2.血清盘组成：包含不同抗体滴度梯度的阴性血清、强阳性血清和弱阳性血清； 3.数量规格：每套不少于20份样品； 4.储存条件：-20℃以下冷冻保存，有效期不少于12个月； 5.溯源要求：提供血清来源、制备日期、效价标定报告及质检合格证明； 6.包装标识：独立包装，标签清晰标注毒株型别、效价、批号、有效期。 |
| 111 | 猪瘟病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 100头份／套 | 13套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与猪瘟病毒实时荧光RT-PCR检测方法（GB/T 27540-2011）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：100头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 112 | 美洲型猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 100头份／套 | 59套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与猪繁殖与呼吸综合征诊断方法（GB/T 18090-2023）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：100头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 113 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲经典和变异株荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 26套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测方法（GB/T 35912-2018）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 114 | 口蹄疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 100头份／套 | 19套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与口蹄疫诊断技术（GB/T 18935-2018）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：100头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 115 | 小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 3套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与小反刍兽疫诊断技术（GB/T 27982-2011）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 116 | 禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 100头份／套 | 23套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与禽流感诊断技术（GB/T 18936-2025）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：100头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 117 | 新城疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 100头份／套 | 16套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与新城疫诊断技术（GB/T 16550-2020）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：100头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 118 | N1亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 2套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与禽流感诊断技术（GB/T 18936-2025）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 119 | N6亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 2套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与禽流感诊断技术（GB/T 18936-2025）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 120 | N8亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 2套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与禽流感诊断技术（GB/T 18936-2025）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 121 | N9亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 2套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与禽流感诊断技术（GB/T 18936-2025）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 122 | H9亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 2套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与禽流感诊断技术（GB/T 18936-2025）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 123 | 猪圆环病毒2型荧光PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 21套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与猪圆环病毒2型荧光PCR检测方法（GB/T 35901-2018）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 124 | 非洲马瘟病毒荧光PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 2套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与非洲马瘟诊断技术（GB/T 21675-2022）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 125 | 鸡传染性支气管炎病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 2套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量RT-PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与鸡传染性支气管炎诊断技术（GB/T 23197-2022）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量RT-PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 126 | 鸡滑液囊支原体荧光PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 3套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与鸡滑液囊支原体感染诊断技术（NY/T 4035-2021）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |
| 127 | 鹦鹉热衣原体荧光PCR标准引物探针及检测体系 | 50头份／套 | 12套 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； 2.为探针法荧光定量PCR方法，操作简单方便，引物/探针序列与鹦鹉热检疫技术规范（SN-T 2846-2011）一致； 3.需提供阳性质控品、阴性质控品； 4.检测缓冲液应为探针法荧光定量PCR专用试剂，高扩增效率、高扩增灵敏度； ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； 7.批间和批内重复性好，ct值变异系数不超5%； 8.规格：50头份/套，含缓冲液、引物/探针、阳性质控品、阴性质控品等4种独立组分以及使用说明书； 9.适用于ABI ViiA7、QuantStudio7和BIO-RAD CFX96TM荧光定量PCR仪； 10.保存条件：-20℃保存； 11.有效期：不少于12个月。 |

二、商务要求：

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

供货时间：合同签署后按采购人通知时间供货。

出库单（随货单）：投标单位在货物出库时须填写出库单（或装箱单），详细写明货物品种、数量、包装规格、批号、有效期和准确的出库时间，并将装箱单封装在某一箱内，在该箱明显标注“内有清单”字样。由物流公司送货的，应同时提供《随货单》等详细记录货物承运、运输和中转情况的单据，并保证货物的运输过程符合货物储存的温度。

交货程序：采购人根据需求情况，向投标单位提出供货通知，明确货物的品名、数量和交货时间、地点、方式。投标单位接到供货通知2日内或按采购人要求的时限，将货物运达采购人库房并将货物卸到指定位置。货物从投标单位库房出库到运达采购人库房的时间不超过2小时。 投标单位应做好采购人通知紧急供货的应急预案，并承诺在紧急供货要求下实现2小时内供货。

交货期：投标单位应在签订合同后15天内具备供货能力。采购人根据需要向投标单位发出供货通知，投标单位收到通知后3天内完成供货。如遇极端天气等客观因素，影响到货时间的，投标单位须向采购人书面说明，交货期可延长5天。

货物相关资料：投标单位应随货物向采购人交付产品的检验报告。

交货地点：北京市动物疫病预防控制中心内指定位置。

2.付款条件（进度和方式）

本项目分批次进行供货。合同签署后采购人预付50%货款，全部到货、验收、入库后采购人支付剩余50%尾款。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））

有特殊包装要求的物品，应按照物品说明书和外包装标志执行。

运输：由投标单位将货物运送到采购人指定地点，投标单位负责办理冷链运输，保证运输手续和操作符合采购人要求和相关行业规定。有关运输的一切费用由投标单位承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

4.售后服务

投标单位根据招标文件向采购人提供相应的售后服务。如遇相关技术问题，投标单位须在2小时内及时响应，并提出解决方案，组织技术人员予以及时解决。合同履行期内提供的所有货物均需保证满足技术参数要求及采购人的使用要求。

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

此次采购货物设备是采购人经过论证评审后确实所需，投标人所投设备应符合采购人的实际需求，应满足重大动物疫病应急预案和相关技术方案的要求。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

产品须符合国家《兽药质量标准》最新版要求。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数，并提供佐证材料。供货方应保证货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

在货物最终验收后的质量保证期内，供货方应对产品的所有质量问题（包括但不限于因设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障等）负全责，因质量问题所产生的故障、事故、人身损害、经济损失等责任均由供货方承担，由此产生的所有费用也均由供货方负担。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

本项目需要落实的政府采购政策如节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、扶持不发达地区和少数民族地区、使用信用记录结果等，根据本项目的特点和需求，具体落实情况详见招标文件其他章节。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权﹑商标权﹑版权和工业设计权等知识产权的指控﹐一旦任何第三方提出侵权指控，供货方必须对可能发生的后果承担全部责任。

2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求：

所投货物为成熟的产品，已在动物防疫中使用，并得到验证，受使用者认可。

3.验收标准

到货时，采购人检查包装并随机打开外包装进行感官检查。如货物不满足以下任意一条要求的，可以退货，造成的全部损失由投标单位承担。

1）货物内、外包装完整，不得破损，且符合包装有关规定。包装有破损的，采购人可要求整箱退货或者整批退货。

2）货物生产厂家、品名、数量、规格符合项目合同和《出库单》。

3）货物的批次检验报告符合兽医药管理、动物防疫相关要求和本项目招标文件要求，满足投标文件承诺。

4）到货时或到货后，采购人可随时对货物随机抽验，货物应符合本合同约定的质量要求。

# 第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    ■否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：■是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       ■否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

■否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

■否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

■否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

■否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

■是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：  合同签署后甲方预付50%货款，全部到货、验收、入库后甲方支付剩余50%尾款。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    ■否

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

5.5乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、投标文件格式中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为投标单位需要填写的内容。投标单位应根据实际进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“ / ”标记。

4、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

5、为方便电子标评审，建议投标人编制详细的目录及正确的页码。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

分包名称：

项目编号：

包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件（实质性格式）

附营业执照电子件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2.投标保证金凭证

《投标保证金递交凭证》

致北京国泰建中管理咨询有限公司：

我方参加贵方组织的                     （项目名称）   （分包名称）  采购活动，按招标文件的规定已通过（□电汇、□支票、□汇票、□保函）形式交纳人民币            （大写）元的投标保证金，同意按以下信息以（□电汇（网银转账）、□财务窗口现场（支票））方式退还保证金，（□是□否 同意自愿放弃同期银行利息）。

投标人单位全称：                         。

投标人开户银行：                         。

投标人银行帐号：                         。

说明：1.上述要求的开户信息为退投标保证金所用，以非投标担保函形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。2.上述要求的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，北京国泰建中管理咨询有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

若因内容不全、错误、字迹潦草模糊、或开户人和账号与划款时所用的开户人和账号不一致而导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方自行承担全部责任和损失。

我方承诺已认真阅读、熟悉招标（采购）文件对投标保证金的缴纳与退还等相关要求和注意事项，了解选用电汇（网银转账）方式退还保证金时的仍需支付相关手续费用，并服从招标代理机构的通知安排。

投标人：                         （公章）

日      期：   年   月   日

（附汇款凭证电子件或银行保函电子件等证明材料电子件）（实质性格式）

3本项目特定资格要求：

- 如果投标人是生产企业，须提供有效的兽药生产许可证和兽药GMP证书；

提供证书电子件并加盖投标单位公章

②如果投标人是代理商，须提供有效的兽药经营许可证（经营范围为诊断制品或生物制品）

提供证书电子件并加盖投标单位公章.

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

分包名称：

项目编号：

包号：

投标人名称：

### 1投标书（实质性格式）

投标书

致：采购人或采购代理机构

我方参加你方就___________（项目名称）    （分包名称）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_90_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方本次投标过程中不存在违背公平竞争原则、串通投标、含有采购人不能接受的附加条件以及其他造成投标无效的行为。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________   传真____________________________

电话_________________________  电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改___________（项目名称）    （分包名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购人或采购代理机构

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目名称：_       ____包号：______     分包名称：_       ____

| 投标人名称 | 投标报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |  |

注：此表中的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目名称：_       ____包号：______     分包名称：_       ____   报价单位：人民币元

| 序号 | 标的名称 | 制造商 | 品牌 | 制造商 统一信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 产品产地 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。产品产地列请填写所投产品的生产地或生产地所属的国别。

投标人名称（加盖公章）：____________                                                日期：_____年______月______日

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目名称：_       ____包号：______     分包名称：_       ____

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表

采购需求偏离表（一）

项目名称：_       ____包号：______     分包名称：_       ____

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标响应内容 | 偏离情况 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对本招标文件《采购需求一、设备技术要求参数表》中标注为“★”条款，投标人应逐项详细填写，否则可能导致的不利评审后果由投标人自行承担。 |  |  |  |  |  |
| 1 | PCR预混液 | ★4.2×预混液形式，易于进行PCR体系配制； ★5.2×预混液中包含两种不同颜色的染料，PCR扩增后可直接进行电泳上样； |  |  |  |
| 2 | RT-PCR一步法预混液 | ★1.含有耐热性良好的AMV逆转录酶及Tfl DNA聚合酶，反转录反应可在45℃进行； ★3. AMV逆转录酶单独提供，便于进行无反转录的对照反应。 |  |  |  |
| 3 | RAA 核酸扩增试剂盒 | ★1.基于DNA的重组酶介导等温核酸扩增技术（RAA）进行扩增； ★4.适用于仪器QT-RAA-F1620荧光基因检测仪； |  |  |  |
| 4 | 公鸡红血球 | ★2.血球采自未免疫的SPF公鸡； |  |  |  |
| 5 | 猪瘟病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 6 | 美洲型猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 7 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲经典和变异株荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 8 | 口蹄疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 9 | 小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 10 | 禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 11 | 新城疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 12 | N1亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 13 | N6亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 14 | N8亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 15 | N9亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 16 | H9亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 17 | 猪圆环病毒2型荧光PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 18 | 非洲马瘟病毒荧光PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 19 | 鸡传染性支气管炎病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 20 | 鸡滑液囊支原体荧光PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |
| 21 | 鹦鹉热衣原体荧光PCR标准引物探针及检测体系 | ★1.需提供生产厂家通过分子生物学类诊断制品生产线兽药GMP认证的有效证明材料； |  |  |  |

注：

1.投标人应在本表“投标文件页码”列中，填写响应内容详细证明材料对应的页码范围（如有）。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

采购需求偏离表（二）

项目名称：_       ____包号：______     分包名称：_       ____

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标响应内容 | 偏离情况 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对本招标文件《采购需求一、设备技术要求参数表》中标注为“▲”条款，投标人应逐项详细填写，否则可能导致的不利评审后果由投标人自行承担。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4xRT-dPCR mix试剂盒 | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于微滴芯片式数字PCR仪 ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（猫细小病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学 数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |  |  |  |
| 2 | Probe dPCR SuperMix (with UNG) | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于微滴芯片式数字PCR仪 ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（尼帕病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学 数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |  |  |  |
| 3 | 2× dPCR Probe Master Mix（Rox） | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于数字pcr一体机 ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（犬细小病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |  |  |  |
| 4 | 2× One-step RT-dPCR Probe Super Mix（Rox） | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于数字pcr一体机 ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（施马伦贝格病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |  |  |  |
| 5 | 数字PCR-DNA病毒预混液 | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于微滴式数字PCR仪 ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（牛结节皮肤病病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学 数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |  |  |  |
| 6 | 数字PCR-RNA病毒预混液 | ▲1、定量数字PCR检测试剂及标准物质需适配于微滴式数字PCR仪 ▲3、需独立搭配第三方定量标准物质（非洲马瘟病毒基因组定量标准物质）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学 数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |  |  |  |
| 7 | 荧光定量PCR-RNA预混液 | ▲4、需独立搭配第三方定量标准物质（非洲马瘟病毒基因组定量标准物质 ）一支，用于量值溯源，标准物质需提供三种方法学 数字PCR定值报告，可溯源至国家有证标准物质，在质控报告中需体现符合不确定度的实验证明，并加盖公章 |  |  |  |
| 8 | 猪瘟病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 9 | 美洲型猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 10 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲经典和变异株荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 11 | 口蹄疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 12 | 小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 13 | 禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 14 | 新城疫病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 15 | N1亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 16 | N6亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 17 | N8亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 18 | N9亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 19 | H9亚型禽流感病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 20 | 猪圆环病毒2型荧光PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 21 | 非洲马瘟病毒荧光PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 22 | 鸡传染性支气管炎病毒荧光RT-PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 23 | 鸡滑液囊支原体荧光PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |
| 24 | 鹦鹉热衣原体荧光PCR标准引物探针及检测体系 | ▲5.特异性100%，其他病原检测结果应为阴性，且无交叉污染，需提供特异性验证报告； ▲6.灵敏度高，需提供含标准曲线的灵敏度验证报告； |  |  |  |

注：

1.投标人应在本表“投标文件页码”列中，填写响应内容详细证明材料对应的页码范围（如有）。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

采购需求偏离表（三）

项目名称：_       ____包号：______     分包名称：_       ____

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对本招标文件第五章《采购需求》中未标注““★”、 “▲””的一般性条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）: □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对采购需求中的所有一般性条款，均视作投标人已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效。） |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件第五章《采购需求》中未标注““★”、 “▲””的一般性条款，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件（实质性格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

### 8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

附件1、类似项目业绩

项目名称：_       ____包号：______     分包名称：_       ____

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

附件2、招标服务费缴费承诺书

《招标服务费缴费承诺书》

致北京国泰建中管理咨询有限公司：

我们在贵公司组织的	       	（项目名称）    （分包名称）招标中若获中标资格 ，保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇形式，向贵公司即北京国泰建中管理咨询有限公司（地址：北京市海淀区成府路中科科仪院内6号楼3层，开户银行：招商银行股份有限公司北京分行甘家口支行，账号：531902429310101），一次性支付应缴费用。代理收费标准参考原国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理机构服务费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》及发改价格【2011】534号文等。根据工商税务部门的有关要求，凡中标人支付代理服务费的项目需要代理机构与中标人补签相关费用支付协议。因此，我单位理解并同意如果中标将按贵方规定支付相关费用并签署支付协议。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

附件3

投标人信息采集表

| 投标人名称 | 投标人所属性别 | 外商投资类型 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别;绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

4.规模请填写“大型企业”、“中型企业”、“小微企业”、“其他”

附件4中小企业声明函

说明：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份，并参与价格评审扣除。

（2）中小企业声明函填写注意事项：

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业﹝ 2011 ﹞300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （采购人名称）的    （项目名称）    （分包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

8  技术部分

说明：

1.请根据本项目的需求，自行编写技术部分的实施（服务）方案

2.另外投标人可以自行提供其他对本项目有关的证明材料。