## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
分界室
电气一次
1 | 920202002001 | 高压成套配电柜安装 | 1.名称:10kV进线柜 2.环保气体柜：断路器开关,630A 20kA 3.含综合保护装置 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 台 | 2
2 | 920202002002 | 高压成套配电柜安装 | 1.名称:10kV出线柜 2.环保气体柜：断路器开关,630A 20kA 3.含综合保护装置 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 台 | 6
3 | 920202002003 | 高压成套配电柜安装 | 1.名称:10kV母线设备柜 2.10/0.23kV 1000VA 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 台 | 2
4 | 03B003 | 配电柜基础槽钢 | 1.名称:配电柜基础槽钢 2.10# 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 米 | 18
5 | 03B004 | 花纹钢盖板 | 1.名称:花纹钢盖板 2.厚5mm 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m2 | 2
6 | 920207014001 | 绝缘垫制作、安装 | 1.名称:绝缘胶垫 2.规格:8mm厚 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m2 | 32
7 | 03B005 | 防汛挡鼠板 | 1.名称:防汛挡鼠板 2.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 套 | 1
8 | 920206014003 | 防火堵料材料 | 1.名称:防火堵料材料 2.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | kg | 50
9 | 03B006 | 分界室标准化 | 1.名称:分界室标准化 2.含标识标牌、模拟图板等 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 套 | 1
10 | 03B007 | 标准化工具 | 1.名称:标准化工具 2.符合供电公司要求（绝缘工具、工具箱等） 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 套 | 1
11 | 920207003001 | 接地线、避雷引下线制作、安装 | 1.名称:接地线 2.接地母线材质、规格:热镀锌扁钢 -50x5 3.含地线挂钩、螺栓，接地引出点及试验端子 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m | 150
12 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:电缆支架 2.规格:L75x6，L50x5 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | kg | 171.69
13 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:门型支架 2.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | kg | 160
14 | 920206014004 | 法兰柔性封堵 | 1.名称:专业法兰柔性封堵 2.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 份 | 20
15 | 03B008 | 防凝露封堵 | 1.名称:防凝露封堵 2.含防凝露加热装置 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m2 | 5
16 | 03B009 | 综合监控系统 | 1.名称:综合监控系统 2.含4G无线自适应通信模块、光纤通信模块，支持RS485通信功能 含监测主机、环境监测、溢水报警、气体灭火系统、溢水报警监测装置、温湿度监测单元、消防报警单元、烟度监测单元、门禁系统、风机控制箱及配管配线等 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 套 | 1
17 | 920502008001 | 悬挂式超细干粉(防火弹) | 1.名称:悬挂式超细干粉(防火弹) 2.安装于电缆夹层顶板，悬挂安装 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 套 | 3
18 | 920502008002 | 干粉灭火器 | 1.名称:干粉灭火器 2.4kg磷酸铵盐手提式 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 组 | 2
19 | 920210007001 | 线槽安装 | 1.名称:防火槽盒 2.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m | 50
20 | 920102005001 | 潜污泵安装 | 1.名称:潜水泵 2.型号、规格:扬程15m,流量10m 3.含控制箱、接线及调试 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 台 | 1
分部小计
电气自动化
21 | 920204002001 | DTU测控终端屏 | 1.名称:DTU测控终端屏 2.规格:含DTU测控终端装置1台，配置无线通信装置1套，双通道，支持4G高速通信网络 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 台 | 1
22 | 920206004001 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRA-KVVP2-22-19*2.5 3.敷设方式:根据现场情况综合考虑 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m | 200
23 | 920206004002 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRA-KVVP2-22-14*2.5 3.敷设方式:根据现场情况综合考虑 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m | 300
24 | 920206004003 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRA-KVVP2-22-4*4 3.敷设方式:根据现场情况综合考虑 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m | 130
25 | 920806016001 | 通讯五类线 | 1.名称:通讯五类线 2.规格:HSGWP22-2x5L 3.敷设方式:根据现场情况综合考虑 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m | 200
26 | 03B011 | DTU通信模块 | 1.名称:DTU通信模块 2.采用光纤通信，同时保留双4G无线通信 3.模块（一主一备）、sim卡2张 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 套 | 1
27 | 920803006001 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 个 | 1
28 | 920206004004 | 控制电缆敷设 | 1.名称:交流电源线 2.规格:ZRA-KVVP2-22-4*4 3.敷设方式:根据现场情况综合考虑 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m | 320
分部小计
分部小计
改造分配电室
29 | 920202002004 | 高压成套配电柜安装 | 1.名称:10kV环网柜AH4、AH5 2.XGN15-12 3.安装在总配电室 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 台 | 2
30 | 920202002005 | 高压成套配电柜安装 | 1.名称:10kV环网柜AH1、AH4 2.XGN15-12 3.安装在分配电室 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 台 | 2
31 | 920202002006 | 高压成套配电柜安装 | 1.名称:10kV环网柜AH2、AH3 2.XGN15-12 3.安装在分配电室 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 台 | 2
32 | 03B012 | 改造高压电缆沟基础 | 1.名称:改造高压电缆沟基础 2.800x1000（宽×深） 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m | 4
33 | 920206001001 | 电力电缆拆除 | 1.名称:拆除高压电缆 2.型号:ZC-YJV-3x120 3.高压进线电缆 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m | 50
34 | 920202001001 | 高压成套配电柜拆除 | 1.名称:拆除高压柜 2.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 台 | 3
35 | 920207003002 | 接地线、避雷引下线制作、安装 | 1.名称:接地线 2.接地母线材质、规格:热镀锌扁钢 -50x5 3.含接地引出点等 4.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m | 50
36 | 03B013 | 配电柜基础槽钢 | 1.名称:配电柜基础槽钢 2.10# 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 米 | 6
37 | 920206014005 | 防火堵料材料 | 1.名称:防火堵料 2.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | kg | 100
38 | 920204006001 | 模拟屏安装 | 1.名称:模拟图版 2.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 块 | 1
39 | 03B014 | 设备标牌 | 1.名称:设备标牌 2.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 套 | 1
40 | 03B015 | 标准化工具 | 1.名称:标准化工具 2.符合供电公司要求（绝缘工具、工具箱等） 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | 套 | 1
41 | 920207014002 | 绝缘垫制作、安装 | 1.名称:绝缘胶垫 2.规格:8mm厚 3.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | m2 | 4
42 | 920901002003 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:门型支架 2.其它未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足深化设计、验收规范规定施工所需一切工序 | kg | 80
分部小计
合 计

## 4.13 主要材料选用表
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
1 | 综合监控系统 | 套 |  | 1 | /
2 | 分界室标准化 | 套 |  | 1 | /
3 | 10kV进线柜 | 台 |  | 2 | / | 环保气体柜-真空断路器
4 | 10kV母线设备柜 | 台 |  | 2 | / | 环保气体柜-PT
5 | 10kV环网柜AH4、AH5-馈线柜 | 台 |  | 2 | / | XGN15-12-负荷开关SF6
6 | 10kV环网柜AH1、AH4-进线柜 | 台 |  | 2 | / | XGN15-12-负荷开关SF6
7 | 10kV环网柜AH2、AH3-变压器柜 | 台 |  | 2 | / | XGN15-12-负荷开关SF6
8 | 标准化工具 | 套 |  | 2 | /
9 | 改造高压电缆沟基础 | m |  | 4 | /
10 | 防凝露封堵 | m2 |  | 5 | /
11 | 10kV出线柜 | 台 |  | 6 | / | 环保气体柜-真空断路器
12 | 专业法兰柔性封堵 | 份 |  | 20 | /
13 | 防火槽盒300*100 | m |  | 50.25 | /
14 | 防火堵料 | kg |  | 100 | /
15 | ZRA-KVVP2-19*2.5 | m |  | 203 | /
16 | ZRA-KVVP2-14*2.5 | m |  | 304.5 | /
17 | ZRA-KVVP2-4*4 | m |  | 456.75 | /
18 | 型钢 | kg |  | 691.1518 | / | 综合
19 | 模拟图版 | 块 |  | 1 | /
20 | DTU测控终端屏 | 台 |  | 1 | /