征集文件

采购编号：BGPC-Z26006

项目名称：北京市市级行政事业单位云计算服务

框架协议采购项目（2026年度）

二○二六年五月

# 目      录

第一章   征集邀请	1

第二章   响应人须知	5

第三章   资格审查	23

第四章   评审程序及方法	25

第五章   采购需求	33

第六章   框架协议文本和采购合同文本	89

第七章   响应文件格式	96

注：征集文件条款中以“☑”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   征集邀请

北京市公共资源交易中心承担市级政府集中采购机构职责，现邀请符合本征集文件规定条件的合格响应人前来响应。

  - 一、项目基本情况

1.采购编号：BGPC-Z26006

2.项目名称：北京市市级行政事业单位云计算服务框架协议采购项目（2026年度）

3.项目属性：服务

4.项目预算金额：__/__万元、各服务项最高限制单价及采购项目最高限价：详见第五章采购需求

5.征集人名称：北京市公共资源交易中心

6.采购人名称：北京市市级党政机关、事业单位和团体组织（北京市各区级党政机关、事业单位和团体组织共享本次征集结果）。

7.采购方式：封闭式框架协议采购

8.采购需求：详见第五章采购需求

9.框架协议期限：自签订本框架协议之日起两年。响应人应在入围通知书发出之日起30日内，与征集人签订框架协议。

10.本项目是否接受联合体响应：□是  ☑否

  - 二、响应人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：________/__________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：__________/_________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：互联网资源协作服务业务许可相关证明文件。

  - 三、获取征集文件

1.时间：2026年5月26日至2026年6月15日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：响应人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版征集文件。

4.售价：0元。

  - 四、提交电子响应文件截止时间、开标时间、解密时限和地点

提交电子响应文件截止时间、开标时间：2026年6月16日9点30分（北京时间）。

解密时限：北京市政府采购电子交易平台开启响应人自行解密功能后120分钟。

地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）。

方式：本项目采用远程电子解密方式，由响应人自行对电子响应文件进行解密，不接受纸质文件，无须响应人到达现场。

注意事项：为保证开标、解密顺利进行，请响应人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子响应文件的计算机设备及自身CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作，请响应人务必于解密功能开启后及时操作。

解密阶段技术电话 010-86483801

  - 五、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及，详见征集文件各章对应条款要求。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

提示：加密上传电子响应文件后，不得续费或更新证书及电子营业执照信息，以免影响远程解密功能。确需续费或更新的用户，请使用续费或更新后的CA数字证书或电子营业执照重新加密上传电子响应文件。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“电子营业执照驱动程序安装包2.6.3”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4获取电子征集文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子征集文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取本项目电子征集文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制并按照要求线上递交电子响应文件，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于电子响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标、解密

供应商在规定的时间使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行远程电子开标、解密。

  - 六、对本次征集提出询问和质疑，请按以下方式联系。

询问联系人：郭老师

地    址：北京市丰台区玉林西路45号腾飞大厦

联系方式：010-83916628

质疑联系人：魏老师

地    址：北京市西城区广安门南街甲68号407室（邮编：100054）

联系方式：010-83537377

监管单位：北京市财政局

地    址：北京市通州区承安路3号

联系方式：010-55524775

# 第二章   响应人须知

  - 响应人须知前附表

提示：所有带★条款均为实质性响应条款，电子响应文件须完全响应，未实质响应的，按照无效响应处理。

| 序号 | 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电子响应文件 | 资格证明文件 技术文件 | 响应人分别提交对应电子响应文件。未提交电子响应文件的，作无效响应处理。 |
|  | 响应人应提交的资格证明文件 | - ★营业执照等证明文件 | 响应人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；响应人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；响应人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；响应人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；响应人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权委托书。授权委托书根据征集文件提供格式填写，响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。 响应人不属于分支机构的，无须提供本授权委托书。 对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
|  |  | - ★响应人资格声明书 | 根据征集文件提供格式填写。 响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。 |
|  |  | - 响应人信用记录情况 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：响应截止时间以后、资格审查阶段征集人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，其响应无效。 |
|  |  | - ★互联网资源协作服务业务许可相关证明文件 | 根据工业和信息化部《关于督促互联网网络接入服务企业依法持证经营的通知》工信管函〔2018〕84号文件精神，响应人应取得互联网资源协作服务业务许可： 响应人须提供《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》复印件： 该许可证中的“业务种类（服务项目）及覆盖范围中”须包含第一类增值电信业务中的“互联网数据中心业务”或“互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）”或“互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务）”，机房所在地均须包含“北京”； 响应人提供的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》复印件中的表述内容符合上述情形的均合格。 |
| - 三 | 响应人应提交的技术文件 | - ★法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 根据征集文件提供格式填写。 响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。 说明：（1）若响应人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。（2）若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。（3）响应人为自然人的情形，可不提供《授权委托书》。（4）响应人应随《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。 |
|  |  | - ★响应函 | 根据征集文件提供格式填写。 响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。 |
|  |  | - ★响应方案（包括技术和服务方案） | 根据第五章采购需求自行编制。 |
|  |  | - ★专项承诺 | 根据第五章采购需求中专项承诺要求自行提供对应承诺，并提交云平台硬件、软件清单（附件一）和服务水平协议（附件二），加盖响应人公章。 |
|  |  | - ★投标一览表 | 按照电子投标制作工具客户端填报生成，加盖响应人公章。填报信息为采购需求中23个分项服务报价。 投标一览表在客户端填报生成后，与制作生成的电子响应文件一同加密上传，无须在电子响应文件中额外提供。 |
|  |  | - 中小企业政策文件 | 根据征集文件提供格式填写。 响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。 说明：见第二章响应人须知5.3、第四章评审程序及方法2.4。 |
|  |  | - 项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料 | 响应人根据响应报价的投报情况，请自行检查响应报价的合理性，如出现响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%，响应人应随响应文件一并提交具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
|  | 投标保证金 | - 本项目不收取投标保证金 | - -- |
|  | 是否允许进口产品响应 | - 否 | - 根据北京市财政局关于采购进口产品的有关规定，采购人采购进口产品前须履行相关程序。 |
|  | 是否接受可选择或可调整的报价方案和报价 | 否 | -- |
|  | 是否允许转包 | - 否 | -- |
|  | 是否允许分包 | - 否 | -- |
|  | 是否允许联合体征集 | - 否 | -- |
|  | 是否专门面向中小企业采购 | - 否 | -- |
|  | 是否专门面向小微企业采购 | - 否 | -- |
|  | 响应文件有效期 | - 180个日历日（从电子响应文件提交截止时间起计算） | -- |

  - 响应人须知资料表

本表是对响应人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ☑服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否。 |
| 2.4 | 核心产品 | 不涉及。 |
| 3 | 现场考察 | 不组织。 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开。 |
| 4 | 样品 | 不需要。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 云计算 服务; 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。. |
| 11 | 报价 | 报价的特殊规定：如涉及，详见征集文件各章对应条款要求。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金金额：无须提交。 |
| 13.1 | 响应文件有效期 | 自提交电子响应文件的截止之日起算180日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：120分钟。 |
| 22 | 推荐及确定入围供应商 | 确定第一阶段入围供应商的评审方法为价格优先法。价格优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过采购项目最高限价（且23个分项服务报价不得超过对应各服务项最高限制单价）的货物、服务，按照评审报价从低到高排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。 |
| 28.1.1 | 询问 | 询问形式：电话、北京市政府采购电子交易平台或其他方式 联系方式：详见第一章征集邀请“七”。 |
| 28.3 | 质疑 | 质疑送达形式：书面形式 联系部门：北京市公共资源交易中心法律事务部（监督服务部） 联系人：魏老师 联系电话：010-83537377 通讯地址：北京市西城区广安门南街甲68号407室（邮编：100054） |
| 29 | 代理费 | 无 |

响应人须知

  - 一   说  明

- 征集人、采购人、潜在响应人、响应人

  - 征集人名称：见第一章征集邀请。

  - 采购人名称：见第一章征集邀请。

  - 潜在响应人：指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本征集文件的各项规定，按照本项目征集公告及征集文件规定的方式获取征集文件的供应商。

  - 响应人：指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本征集文件的各项规定，按照本项目征集公告及征集文件规定的方式获取征集文件并参加响应的供应商。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《响应人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《响应人须知资料表》。

  - 核心产品见《响应人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会（本项目不涉及）

- 样品（本项目不涉及）

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章采购需求。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品（本项目不涉及）

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业（本项目不涉及）。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章征集邀请。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《响应人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章评审程序及方法。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则响应人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章采购需求），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章采购需求。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章采购需求。

- 征集费用

  - 响应人应自行承担所有与准备和参与征集有关的费用，征集人在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。

  - 本项目征集文件免费下载，且不收取任何服务费。

  - 二   征集文件

- 征集文件构成

  - 征集文件包括以下部分：

- 征集邀请

- 响应人须知

- 资格审查

- 评审程序及方法

- 采购需求

- 框架协议文本和采购合同文本

- 响应文件格式

  - 响应人应认真阅读征集文件的全部内容。响应人应按照征集文件要求提交电子响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对征集文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对征集文件的澄清或修改

  - 征集人对已发出的征集文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取征集文件的潜在响应人。

  - 上述书面通知，按照获取征集文件的潜在响应人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，征集人不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为征集文件的组成部分，并对所有获取征集文件的潜在响应人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响征集文件编制的，将在电子响应文件提交截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取征集文件的潜在响应人；不足15日的，将顺延提交电子响应文件的截止时间和开标时间。

  - 三   电子响应文件的编制

- 响应范围、电子响应文件中计量单位的使用及语言

  - 响应人可以对本项目的其中一包或多包或全部包进行响应，但报价须包含一包中采购需求中所列的全部内容，不得将一包中的内容拆分响应，否则对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除征集文件有特殊要求外，本项目电子响应文件所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，电子响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。响应人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由响应人自行承担。

- 电子响应文件构成

  - 响应人应详细阅读征集文件的全部内容。征集文件中所有带★条款均为实质性响应条款，电子响应文件须完全响应，未实质响应的，作无效响应处理。

  - 响应人应当按照征集文件的要求编制电子响应文件。电子响应文件由资格证明文件和技术文件构成。资格证明文件指响应人提交的证明其有资格参加征集和入围后有能力履行合同的文件。技术文件指响应人提交的能够证明响应人提供的货物及服务符合征集文件规定的文件。本次征集，响应人应按《响应人须知前附表》第二至三条规定提交资格证明文件、技术文件和需要响应人自行编写的其他文件（有格式要求的详见第七章响应文件格式）。上述的相关文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 征集文件第七章响应文件格式中提供格式的，响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。

  - 电子响应文件按照《响应人须知前附表》及第七章响应文件格式及北京市政府采购电子交易平台中规定的顺序和格式，分别制作上传提交。

  - 电子响应文件中所提供的资料均应真实有效，无效的文件视为未提供。

- 报价

  - 所有报价均以人民币为计价货币。

  - 响应人响应的货物和服务的技术、商务等条件不得低于采购需求。

  - 请响应人根据采购需求在电子投标制作工具客户端填报投标一览表,填报信息为采购需求中23个分项服务报价，23个分项服务报价不得超过对应各服务项最高限制单价。填报的报价不得为零、为空，否则作无效响应处理。

- 注：23个分项服务报价可以精确到分位，即小数点后可以保留两位有效数字，若保留有效数字超出两位，作无效响应处理。

  - 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、测评、测试、调试、验收、培训、备品、配件和工具、保险、售后服务、税款、质检、行政许可及相关证书等费用均应包含在报价中。

  - 本次征集不接受可选择或可调整的方案和报价，任何有选择的或可调整的方案和报价将被视为非实质性响应而作无效响应处理。

  - 响应人应根据响应报价的投报情况，自行检查响应报价的合理性。响应报价是指采购需求中23个分项服务报价按权重计算后的服务总价。若出现响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%，响应人应随响应文件一并提交具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对响应报价合理性进行判断。响应人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 投标保证金（本项目不涉及）

- 电子响应文件的有效期

  - 电子响应文件应在本征集文件《响应人须知资料表》中规定的有效期内保持有效，有效期少于征集文件规定期限的，其响应无效。

  - 征集人可根据实际情况，在电子响应文件有效期截止之前，征询响应人是否同意延长电子响应文件的有效期，响应人同意延长的须作出书面声明。在延长的有效期内，响应人将不会被要求和允许修正其响应及报价。

- 电子响应文件的签署、盖章

  - 征集文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 本征集文件中所要求加盖的响应人公章是指与响应人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指签字或名章。不符合本条规定的盖章为无效盖章。

  - 四   电子响应文件的提交

- 电子响应文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。响应人根据征集文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 征集人拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

- 电子响应文件提交截止时间

  - 响应人应在征集文件要求提交电子响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台，否则响应无效。

- 电子响应文件的修改与撤回

  - 电子响应文件提交截止时间前，响应人可以通过电子交易平台对所提交的电子响应文件进行补充、修改或者撤回。

  - 响应人对电子响应文件的补充、修改的内容应当按照征集文件要求签署、盖章，作为电子响应文件的组成部分。

  - 五   开标、资格审查及评审

- 开标

  - 征集人将按征集文件的规定，在电子响应文件提交截止时间的同一时间和征集文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。响应人应在《响应人须知资料表》规定的时间内对电子响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

    - 响应人须在制作上传本项目电子响应文件的计算机设备上，使用自身CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台，并在规定的解密截止时间内对其上传的电子响应文件进行自行远程解密。请响应人确认负责解密的工作人员保持电话畅通。

    - 在规定的解密截止时间内，如所有响应人均自行解密成功，则结束解密进入唱标环节；如有响应人未自行解密成功，则解密时间倒计时至截止时间后进入唱标环节。

    - 解密程序结束后，有效响应人数量符合法律规定的，将在系统内展示所有解密成功的响应人报价等信息。

    - 到规定的解密截止时间，如部分响应人未进行自行解密、未解密成功，或解密后报价为零、为空的，该响应人的电子响应文件作无效响应处理。

    - 到规定的解密截止时间，如所有响应人的电子响应文件均无法自行解密成功的，该项目将暂停，另行通知解密时间。暂停期间，响应人无法修改或重新上传电子响应文件。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布响应人名称、价格和征集文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各响应人确认。响应人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 响应人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为征集人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。征集人对响应人提出的询问或者回避申请将及时处理。

- 资格审查

  - 见第三章资格审查。

- 评审委员会

  - 评审委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序及方法

  - 见第四章评审程序及方法。

六   确定入围供应商

- 推荐入围候选供应商及确定入围供应商

  - 评审委员会根据第四章评审程序及方法，按顺序推荐入围候选供应商并出具评审报告。

  - 征集人根据评审报告及第四章评审程序及方法，按顺序确定入围供应商。

- 入围结果公告与入围通知书

  - 征集人确定入围供应商后，将在发布本次征集公告的指定媒体上发布征集结果公告，同时以书面形式向入围供应商发出入围通知书。

  - 入围通知书是框架协议的组成部分。

- 有下列情形之一的，视为响应人串通响应，其响应无效：

  - 不同响应人的电子响应文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同响应人委托同一单位或者个人办理征集事宜；

  - 不同响应人的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

  - 不同响应人的电子响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

  - 不同响应人的电子响应文件相互混装。

- 在征集过程中，出现下列情形之一的，采购活动应予终止：

  - 提交响应文件或符合资格条件、实质性要求的供应商不足2家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

- 签订框架协议

  - 框架协议的领取时间与地点，将在入围结果公告中明确规定。

  - 入围供应商应在入围通知书发出之日起30日内，与征集人签订框架协议。

  - 入围供应商无正当理由未在26.2款规定的时限内与征集人签订框架协议，视为自动放弃本次入围资格，由此产生的相关责任由供应商自行承担。

  - 评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容均为签订框架协议的依据。

  - 框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。

- 签订合同

  - 入围供应商应按照征集文件、响应文件、评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容以及框架协议的约定和要求与采购人签订采购合同，确定产品数量、质量要求、价格、服务要求和标准等。

  - 采购合同须使用规范的合同文本（见第六章框架协议文本和采购合同文本），采购合同签订后，成交供应商不得与采购人签订背离实质性内容的合同。

  - 若采购人证明能够以更低价格向非入围供应商采购相同货物及其服务，且入围供应商不同意将价格降至非入围供应商价格以下的，采购人可以将合同授予非入围供应商，并应当在确定成交供应商后1个工作日内，将成交结果抄送征集人，由征集人按照单笔公告要求发布成交结果公告。同时，采购人应当将相关证明材料和采购合同一并存档备查。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 响应人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向征集人提出询问，提出形式见《响应人须知资料表》。

    - 征集人对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 响应人认为征集文件、征集过程、入围结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向征集人提出质疑。征集人在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。响应人为自然人的，质疑函应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 响应人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交响应人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，征集人有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《响应人须知资料表》。

- 代理费（本项目不涉及）

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，征集人根据《资格审查要求》中的规定，对响应人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 征集文件第七章响应文件格式中提供格式的，响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。

- 响应人提交的资格证明文件有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章征集邀请。 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 按照征集文件要求提供。 | 提供证明文件的电子件或电子证照。 |
| 1-2 | 响应人资格声明书 | 按照征集文件要求提供。 | 格式见第七章响应文件格式。 |
| 1-3 | 响应人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：响应截止时间以后、资格审查阶段征集人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，其响应无效。 | 无须响应人提供，由征集人查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 关联关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目征集，否则相关供应商均作无效响应处理。 | / |
| 3 | 落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章征集邀请。 | 提供证明文件的电子件或电子证照。 |
| 4 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章征集邀请。 | 提供证明文件的电子件或电子证照。 |
| 5 | 获取征集文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取征集文件。 |  |

- 评审程序及方法

- 征集文件的符合性审查

  - 评审委员会对资格审查合格的响应人的电子响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足征集文件的实质性要求。

  - 征集文件第七章响应文件格式中提供格式的，响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。

  - 评审委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对响应人的电子响应文件是否实质上响应征集文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应人技术文件有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，响应无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 按照征集文件要求提供。 |
| 2 | 响应函 | 按照征集文件要求提供。 |
| 3 | 响应方案（包括技术和服务方案） | 按照征集文件要求提供。 |
| 4 | 专项承诺 | 按照征集文件要求提供。 |
| 5 | 投标一览表 | 按照征集文件要求提供。 |
| 6 | 响应报价 | 响应报价符合征集文件中规定的要求。 |
| 7 | 公平竞争 | 响应人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的。 |
| 8 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为响应人串通响应的情形：（一）不同响应人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同响应人的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同响应人的电子响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同响应人的电子响应文件相互混装。 |
| 9 | 其他无效情形 | 响应人、电子响应文件不存在不符合法律、法规和征集文件规定的其他无效情形。 |

- 电子响应文件有关事项的澄清或者说明

  - 评审过程中，评审委员会将以书面形式要求响应人对其电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若响应人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。响应人的澄清、说明或者补正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。澄清文件将作为电子响应文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.3修正后的报价。

  - 电子响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 征集文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.3.2-2.3.7项规定修正。

    - 开标时，在北京市政府采购电子交易平台上显示的响应报价内容与电子响应文件中相应内容不一致的,以开标时显示的响应报价内容为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章响应人须知5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照征集文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按征集文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若响应人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章响应人须知5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除（本项目不涉及）。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，响应人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该响应人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该响应人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该响应人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 响应人提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照征集文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 确定第一阶段各包入围供应商的评审方法

  - 确定第一阶段入围供应商的评审方法为价格优先法。价格优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过采购项目最高限价（且23个分项服务报价不得超过对应各服务项最高限制单价）的货物、服务，按照评审报价从低到高排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

响应报价：采购需求中23个分项服务报价按权重计算后的服务总价。

评审报价：经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格扣除后的报价，详见第四章评审程序及方法2.3、2.4。

  - 选取不超过20家供应商（供应商淘汰比例不低于20%，且至少淘汰一家供应商；提交响应文件或符合资格条件、实质性要求的供应商不足2家的，对应包的采购活动终止）。

  - 具体执行规则说明：预淘汰供应商数字（N）=所有参与响应报价排序的响应人数量×20%

①当N为整数时，则按该数字淘汰对应数量的响应人，淘汰截止。

②当N不为整数时，必须同时保证实际供应商淘汰比例不低于20%，则按N去点进一（舍去小数点之后的数字+1）后的数字，淘汰对应数量的响应人，淘汰截止。

特殊说明：按上述情形①或②执行时，若因响应报价相同的响应人须同时淘汰，则存在淘汰数量＞N（或N舍去小数点后+1）的情况。

- 按上述规则淘汰截止后，剩余的其他响应人为本项目入围供应商。

  - 规则举例：

例1：某包响应报价从低到高排序共15家，N=15×20%=3，则淘汰3家响应人，淘汰截止。其他12家响应人为入围供应商。

例2：某包响应报价从低到高排序共16家，N=16×20%=3.2，必须同时保证实际供应商淘汰比例不低于20%，则淘汰4家响应人，淘汰截止。其他12家响应人为入围供应商。

例3：某包响应报价从低到高排序共15家，N=15×20%=3。假设价格并列最高的有2家，并列次高的有3家，因必须同时保证实际供应商淘汰比例不低于20%，则淘汰5家响应人，淘汰截止。其他10家响应人为入围供应商。

例4：某包响应报价从低到高排序共30家，N=30×20%=6，必须同时保            证实际供应商家数不超过20家，则依次淘汰10家响应人，其他20家响应人为入围供应商。

- 确定第二阶段成交供应商的方式

  - 确定第二阶段成交供应商的主要方式是直接选定。直接选定是由采购人或者服务对象依据入围产品价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中确定第二阶段成交供应商。入围供应商第一阶段响应报价是采购人或者服务对象确定第二阶段成交供应商的最高限价。

- 报告违法行为

  - 评审委员会在评审过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

- 采购需求

  - 一、市级政务云规划

  - 1.1市级政务云总体规划

北京市级政务云从2015年开始面向北京市市属行政事业单位的非涉密信息系统提供云计算服务，统一提供云计算、网络、云平台安全及相关配套服务。在政务数据汇聚、融合和公开等方面发挥重要作用。2020年为支撑智慧城市建设，特别是支撑智慧医疗、智慧教育行业发展，市级政务云服务范围扩展至特定行业领域。

市级政务云包括政务云和行业云两部分。政务云分为服务云、办公云、备份节点。服务云位于六里桥和通州两个数据中心，支撑公众服务类系统、大数据类业务系统运行；办公云位于通州，支撑政府内部办公类业务系统运行；备份节点位于密云，实现服务云和办公云的云主机备份、应用系统双活等业务需求。目前我市规划了2个行业云服务医疗健康、终身教育行业。行业云管理行业信息系统和行业业务数据，是我市智慧城市建设的重要组成部分，也是我市信息化关键基础设施之一。

政务云与行业云在运行、管理、安全上坚持统一标准体系、统一监管体系和统一评估体系，实现多云统一管理体系；构建全市统一的政务云数据专区，实现多云数据的汇聚、管理和共享；构建全市统一安全保障和应急监测体系，实现多云节点和全市入云系统的安全监测和应急预警。

市级政务云由市政务和数据局牵头规划和建立统一管理体系，政务云（服务云、办公云、备份节点）由市政务和数据局管理和推广应用。行业云（健康云、教育云）由相关行业主管部门（市卫生健康委、市医保局、市教委）负责组织建设运营和管理推广。

市级政务云共享一套服务目录（含单价），享受相同的服务水平。

  - 1.2政务云（服务云）规划

    - 1.2.1服务云基础环境现状

      - 1.2.1.1电子政务网络现状

北京市政务网络划分为政务内网和政务外网两部分。

图1 北京市政务网络总体架构图

北京市电子政务外网是指北京市政府统一建设的数据通信专用网络，覆盖市人大、市委、市政府、市政协、市高院和市检察院和16个区政府、经开管委会、市属委办局、人民团体、事业单位及其它部门，并与国家和区级政务外网互联互通，主要满足市级政务部门履行职能的网络通信需要。该专用网络由光缆网、政务外网传输网和政务外网IP网组成。网络可承载数据、视频会议和图像监控等业务。

电子政务外网包括10网段纵向业务IP地址和172网段横向共享业务IP地址，其互访规则为：允许委办局内部的业务系统地址互访，禁止不同委办局的业务系统地址互访；允许共享域内业务系统地址互访，以及委办局业务系统和终端地址对共享域内地址的访问，禁止共享域地址对委办局业务系统地址的主动访问。

此外，我市已建成市级移动政务管理平台实现了三大运营商的统一接入，各种移动政务应用可基于两个平台快速部署实现。

近期，遵照《国家电子政务外网安全接入平台技术规范》的电子政务外网安全接入平台（以下简称“安全接入平台”）已投入使用，该平台采用IPSec VPN（Internet Protocol Security Virtual Private Network基于因特网安全协议的虚拟专用网）、SSL VPN（Security Socket Layer Virtual Private Network基于安全套接层协议的虚拟专用网络）等技术，为不具备专线接入条件的各级政务部门、企事业单位、移动办公人员、现场执法人员等，提供通过互联网、移动通信网等公众网络安全接入政务外网的服务，满足北京市各级政府部门移动办公、现场执法等移动电子政务网络需求。

    - 1.2.2特殊要求

      - 1.2.2.1服务云总体部署示例

各云服务商云平台网络相互独立。下图是本期工程对云服务商提供的参考方案，各云服务商可以参考并提出优化方案。

云平台按电子政务网络安全要求划分为电子政务外网和互联网两个区域，两区域间设置安全数据交换区实现不同区域间的数据安全交换。

政务外网区和互联网区之间应隔离。内部业务区域为每个政务云使用单位划分不同的虚拟专有云（VPC）。

      - 1.2.2.2服从监管的要求

| 服从监管要求 | 云服务商需接受云综合监管服务商的监管要求，并提供相关计算、存储、网络等资源监控及安全接口。 |
| --- | --- |
|  | 管理单位负责引导、督促、协调各政府部门应用系统入云，并对服务过程进行整体把关。用户在与云服务商签订服务合同前，所选云服务商需经过管理单位确认同意，云服务商应免费配合云服务管理单位的相关审核工作。 |
|  | 云服务商应按照管理单位要求开放云计算相关平台接口。云服务商需接受包括云综合监管服务商在内的第三方检测、调解，对云综合监管服务商的合理要求需无条件给予配合。 |
| 服从管理要求 | 云服务商应在不影响云平台正常运行的情况下配合云租户选择的第三方安全服务商开展业务系统的安全测试及日常安全运维工作。 |

  - 1.3行业云规划

行业云由行业主管部门统筹规划，按照购买服务方式，面向特定行业提供服务。

按照全市推进大数据行动计划要求，要加快行业云建设，推动医院、学校数据上“云”的有关要求。行业云采用混合云服务模式，部署行业业务系统，为社会机构（如医院、社区、学校等）非政府机构的系统提供服务，存储社会机构的业务数据，并实现与市大数据平台交互数据。各节点通过专线连接。行业云将参考政务云的建设运营经验，按照我市大数据行动计划相关要求规划，通过购买服务方式实现运营。

通过本次采购确定的云服务商将负责建设健康、教育行业云节点，为健康、教育行业应用及与相关社会化应用等提供云计算服务。

    - 1.3.1健康云规划及特殊要求

      - 1.3.1.1健康云规划

健康云由行业主管部门统筹规划，按照购买服务方式，面向医疗卫生行业提供服务。

医院业务对系统可用性、可靠性和业务连续性有极高的要求。通过双节点双链路设计，来保证医院业务系统的高可用、高可靠、快速响应，满足系统应用双活需求。

健康云采用混合云服务模式，为社会机构（如医院、社区等）非政府机构的系统提供服务。

      - 1.3.1.2特殊要求

健康云行业节点应按电子政务网络安全要求划分为电子政务外网和互联网两个区域，两区域间设置安全数据交换区实现不同区域间的数据安全交换。

同时，根据国家医疗保障局下发的《医疗保障信息平台云计算平台规范》要求：由于医疗保障业务的重要性和复杂性，按照专有、独享原则，建设医保云专区，且须规划独立设备、专有网络、专属安全、专属PaaS资源等，同时上述资源须能支撑医保业务中台的技术要求。

医保域专区应符合国家医疗保障局下发的《医疗保障信息平台云计算平台规范》（YB-XJ-A01-2019）、《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》（YB-XJ-B01-2019）、《医疗保障信息平台建设指南》、《全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南》（医保网信办〔2019〕40号）、《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》（YB-XJ-AQWL.01-2019）。

    - 1.3.2教育云规划及特殊要求

      - 1.3.2.1教育云规划

教育云参照政务云建设运营模式，按照北京市智慧城市总规、控规要求，部署教育领域相关业务系统，采取购买服务的方式为各类教育教学单位提供服务。教育云主要服务于市级教育系统，主要面向市属高校、直属单位开放使用，包括各类教育教学、管理信息系统以及对外服务系统等（属于市委教育工委、市教委的相关信息系统统一使用市级政务云）。

      - 1.3.2.2特殊要求

1.基本要求

教育云服务商应同等满足政务云服务商的所有技术和管理要求。

2.网络接入要求

教育云服务商除具备满足业务需要的互联网接入外，应具备北京教育信息网接入，可满足链路带宽上限不低于40Gbps，实际数据带宽可根据业务需要动态配置。具备中国教育和科研计算机网（CERNET）接入，物理链路带宽不低于10Gbps，实际数据带宽根据业务需要动态配置。应具备部署政务外网的条件（提供接入设备和预留管线空间）。

3.国产化要求

提供的教育云服务要满足使用单位提出的信创环境运营需要，国产自主可控的软硬件产品比例不低于40%，并为使用单位提供国产化迁移适配的测试验证环境。

4.接口要求

教育云服务商应向用户单位提供云管理控制台，总览日常运行情况，并实现相关资源配置的线上办理。同时，教育云服务商应无条件开放其云计算平台的接口数据，做好对接工作，包括且不限于：资源配置接口、资源同步接口、资源监控告警接口、资源性能监控接口、消息通知接口等，并接受市级的安全监管和应用与网络绩效监测。

5.教育云扩展服务要求

可提供满足教育系统用户需要的共性服务能力，包括且不限于IaaS、PaaS、SaaS层级的服务。

6.业务主管部门要求

严格落实市委教育工委市教委的各项相关要求。

  - 1.4本次征集范围和期限

本次市级政务云征集范围包括服务云、健康云、教育云。入围后须与征集人签订框架协议，本次协议期自框架协议签订之日起两年。

  - 1.5本期总体要求和运营模式

    - 1.5.1总体要求

1.符合《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》、《关键信息基础设施安全保护条例》、国家网络安全等级保护第3级相关要求、《云计算服务安全评估办法》、《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2023）、《信息安全技术云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2023）、《云计算关键领域安全指南V4.0》、《政务云平台建设技术要求》（DB 11/T 2169-2023）》及国家主管部门发布的其他标准规范要求。

2.提升云平台对公众服务系统的支撑能力，确保其具备支持高并发和大流量业务应用的服务能力；同时支持云服务商发展云平台PaaS层和SaaS层服务能力。

3.建设基于数据分析的云平台安全管理体系和运维管理体系，为入云系统的稳定性和持续运行，提供全面支撑，为使用单位提供入云系统运行数据的展示能力，确保为使用单位提供的各项服务可监控可管理。

4.建设市级政务云统一管理体系，实现统一标准体系、统一监管体系和统一评估体系、统一评估，构建全市统一的政务云数据专区，实现多云数据的汇聚、管理和共享；构建全市统一安全保障和应急监测体系，实现多云节点和全市入云系统的安全监测和应急预警。

5.促进市区两级共享政务云服务目录，促进区级政务云采购和运营规范化。

    - 1.5.2运营模式

1.云服务商提供组成云平台所必需的软硬件设备，搭建和部署云平台网络，承担建设和运行维护成本，确保互联网带宽的稳定供应。政务外网由服务云管理单位提供。

2.管理单位根据服务云发展的需要，建立云服务商的评估和更新机制，实现云服务商的动态调整、优胜劣汰。

二、云平台建设要求

响应人应根据采购需求对方案进行优化。

  - 2.1云平台能力总体要求

    - 2.1.1云平台技术要求概述

1.云服务商完成云平台本身的网络搭建和部署；互联网及带宽由云服务商提供；政务外网由政务外网管理单位提供路由（带宽足够满足需求），云服务商完成政务外网接入。

2.云计算平台应按照《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）等国家密码管理相关文件及标准规范要求，进行密码保障能力建设，包括但不限于物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理等层面内容，并为云上系统密码应用及改造提供必要的服务能力。

3.在本轮服务期内，所建设的政务云平台需符合国家及我市信创工作总体要求，提供云服务要满足用户单位提出的信创改造需求。

4.云计算平台应提供完善的接口，包含但不限管理平台、虚拟化平台、用户服务平台、网络、安全、存储系统等标准接口，具备纳管相关物理设备及系统的能力，同时应具备与政务云监管平台和市级政务云运行数据采集管理平台对接的能力。

5.云服务商通过云计算平台框架，为客户的大数据解决方案，构建完善、统一、高度集成的技术架构，对平台沉淀的数据进行整合、分析，并满足包括离线计算、实时分析、流计算等场景在内的大数据应用需要。提供全方位的大数据安全防护的能力，包括多租户的隔离及面向互联网应用的完备的安全防护体系。

6.云平台某宿主机宕机时，其他宿主机应能代替宕机宿主机功能，实现流量无缝切换。

7.机房部署的云平台，应使用连续、独立的机柜，对租赁区域封闭隔离，确保空间独立专享。云平台的云管平台、计算资源池、网络设备、安全设备、网络链路应确保独立专享。不允许云服务商与区级政务云、公有云或其他云平台构建混合云进行统一的资源调度管理，行业云可由管理单位自主规划资源调度管理范围。

8.未经数据所有单位同意，使用单位业务数据不得离开市级政务云机房。

9.实现最小访问权限、终端数据隔离、应用资产隐藏。

    - 2.1.2云平台可用性要求

云服务商提供的云平台整体可用性不低于99.99%，数据可靠性不低于99.9999%，同时提供测算依据。

    - 2.1.3数字化运维的管理要求

云服务商应提供可以独立部署的自动化运维平台，支持自动化巡检、云平台补丁自动分发、批量远程脚本执行等功能，及自动告警、运维即时通讯工具、告警升级、工单与故障报告自动分发和认领等功能。

云服务商需要能够对云基础设施、平台软件和业务应用系统提供集中运维管理、监控，包括虚拟化、服务器、存储、网络、安全等，所提供的服务应能够可监控可量化，能实现云资源和流量的监控和分析，实现资源使用情况可视化，为使用单位提供可定制的业务可视化能力，定位事件、问题和故障，实现事前预测及告警、事中及时处理和事后可审计。

  - 2.2云管理平台要求

    - 2.2.1云管理平台要求

1.具有自主知识产权且具有大规模部署案例的国产云平台产品；

2.通过SDN控制器实现对网络设备的自动化编排，云平台支持VxLAN、VLAN组网模式；

3.云平台管理节点须支持集群部署，可平滑升级扩展；

4.云平台能够提供自服务门户，便于使用单位申请、管理云资源；

5.提供统一事件或故障告警展示中心，直接反映事件或故障发生的时间、触发条件、内容、级别，可对告警事件进行状态确认；

6.应使用非OEM的成熟国产商用产品；

7.云平台的软件定义服务能力，能够实现云管理平台对用户计算资源、网络资源、存储资源、安全资源自动化调度及管理；

8.云管理平台能够根据云管理单位要求、使用单位要求进行定制开发，并应至少具备以下扩展能力：提供云服务商运维管理功能、用户运维门户定制化、申请审批等流程定制化、报表定制化、云资源使用监控和分析、应用系统运行监控、第三方产品管理定制化等；

9.提供大屏、中屏、移动端展示能力，支持用户定义多种不同的展示内容，支持容量、性能、资源统计、告警等对象的自定义大屏展示，且可以定义每个内容的不同呈现形式。

云服务商应在响应文件中描述云管理平台方案，描述云管理平台服务功能和定制开发能力，并承诺在此后按照云管理单位要求、使用单位要求进行定制开发。

    - 2.2.2服务能力扩展要求

| 服务能力扩展要求 | 云服务商应具备为使用单位提供基础软件支撑服务、云迁移服务、安全防护服务、安全检测监测、CDN加速、对象存储和数据备份服务。 |
| --- | --- |
|  | 云服务商应在服务期限内，增强PaaS层的服务能力，具备提供云数据库、云缓存、消息队列服务等PaaS服务的能力，具备支撑市级大数据平台的能力，提供标准、统一的数据接口供使用单位和管理单位调用。云服务商应基于云平台技术特点，提供业务系统到PaaS服务的迁移规范，指导业务系统适应PaaS应用的改造工作。 |
|  | 云服务商应及时跟踪云计算发展趋势，特别是业界发生云安全相关事件时，及时报告给管理单位参考。 |

    - 2.2.3多云节点管理要求

同一云服务商的不同云节点间应通过光纤直连，实现数据高速传输，满足云资源（计算、存储、网络等）统一管理、运维，云主机互备、应用系统双活等业务需求，按照统一业务流程、统一监管、统一接口标准，形成统一的政务云管理和技术体系。技术要求如下：

1.同构云管理平台要求

Portal：人性化portal设计、完善portal管理功能、可以根据角色定义不同的视图；

资源统一管理：能够管理同构平台中的所有设备和资源信息、能够自定义资源信息的CI项、支持ESXI管理、虚拟机模板管理；

总体资源视图：能够以图表的形式展现出同构平台中所有资源信息（计算资源、存储资源和网络资源等）、能够分项展示出各个资源详细信息（每个虚拟化平台、每个存储和每个机器信息等）、可以按多个维度进行汇总并导出excel；

逻辑拓扑视图：自动根据资源定义展现出同构平台的某个环境逻辑视图和环境信息、功能区域可以增删改、逻辑视图可以根据资源变化自动更新、可以点击视图某台机器显示详细信息和登录窗口；

资源变化趋势视图：能够统计单位时间内资源变化趋势、如果资源变化较大到达阀值进行预警；

资源信息检索、可以自定义CI项，进行精确或模糊查询、查询结果可以导出EXCEL；

运维日历：可以显示每个环境的任务安排、可以申请使用环境，审批，并自动标注；

自动化部署：自动根据申请单选择相应模板部署虚拟机并配置IP、预留脚本接口，自动配置系统参数和安装软件、IP资源自动管理，自动分配和回收。

2.服务目录

服务目录内容：服务目录的服务项可以进行增删改、服务目录属性管理；

工作流程：工作流转过程可以自定义，自定义分级，自由调整工作流节点，自定义多级审批、并行和串行的工作流程、实现系统服务层的接口或其他服务能力进行调用，实现工作流程中的任务自动化处理或半自动化处理；

服务流程自动监控流转：支持流程自动监控和流转、任务流转自动触发RTX或邮件通知；

辅助操作：人性化设计，任务负责人可以支持延期、跳过和终止等操作。

3.工单管理

工单处理：支持自动分配和手工分配工单、可以自动分发到角色定义人员、自动通过RTX或邮件通知相关人员；

工单状态：自动显示工单流程状态和处理状态、用户登陆后自动发出提示、超期自动警告、工单完成后对资源状态的自动变化，与流程的集成；

工单记录：自动记录工单处理过程、可以显示工单流转过程、可以查询工单状态；

工单统计分析：自动汇总各项工作任务量、自动汇总部门内支持人员工作量、以报表形式展现任务量和工作量。

4.报表管理

可按照项目、部门统计环境信息（总量、已用、未用和变化趋势）、可按照项目、部门统计工作量信息、可按照项目、部门统计工单信息。

（1）工单报表

能够按照任务类型和人员对工作量的进行统计分析，支持对工单中各业务类型用柱状图或是饼图等直观图形体现，业务数据直观明了，通过数据报表功能，能够清楚的了解每个员工的工作状态；

（2）资源报表

能够以图表形式展示出当前环境的计算资源、存储资源、ip资源和每个虚拟化平台资源信息；并且能够按照设备类型、资源用途和部门等维度进行分类汇总资源信息。

5.信息发布

系统需要有完善的信息发布管理平台，建立信息发布平台，可以发布公告、知识（视频、PPT等）、通知并辅助整个系统完成服务目录和工单流程过程，是业务流程过程中的消息能够及时导致个人的邮件和RTX通信工具；

（1）能够发布通知和公告信息；

（2）能够配合系统发布环境使用信息；

（3）能够支持业务流转中产生的消息和任务通知。

6.知识库

自动收录日常工作中遇到问题，自动关联相似问题，实现问题快速处理；知识库结构合理、分类清晰和内容完整；能够自动关联相关问题的处理过程；能够人工审核和手工维护；免登陆问题查询；可以分享到首页。

7.权限管理

系统需要有完善权限管理：

（1）够集成用户域控的用户管理并根据系统需求定义角色；

（2）能够设置定义角色、权限和批量管理用户；

（3）分级管理，用户及权限，权限可细化到功能点或菜单。

8.平台管理

包括界面管理、功能管理、菜单管理。

9.外部接口

提供集成RTX接口，可以给任务人发消息和通知；

提供集成邮箱接口，可以给任务人发消息和通知；

提供预留OA系统接口。

10.字典管理

提供完善的字典管理功能、可以根据字典定义系统设置。

11.角色管理

提供能够集成域控的用户管理、能够设置定义角色和权限、每个角色都有定制的登录显示视图、能够批量管理用户、分级管理，用户及权限，权限可细化到功能点或菜单。

    - 2.2.4云平台数据开放要求

云服务商应按照云管理单位提出的接口要求和接口标准完成云管理平台与云管理单位指定的第三方监管平台（包括但不限于政务云监管平台、市级政务云运行数据采集管理平台）的对接，并在响应方案中响应该接口要求。

主要接口内容应至少包括：

（1）运行状态类相关接口

对云平台运行时的状态参数进行持续监测，如云计算平台状态、客户服务状态以及虚拟机和虚拟网络状态等。

（2）业务服务类相关接口

获取云平台业务服务相关数据，如入云业务系统、云平台资产、租用服务器等信息。

（3）安全审计类相关接口

对云平台的安全审计日志进行收集，如云计算平台系统操作日志审计、客户业务操作日志审计等。

（4）重大变更类相关接口

通过对云平台变更时的状态参数进行持续监测，如云计算平台内核、内存以及带宽等变更情况。

（5）告警类相关接口

对云平台的告警相关数据进行持续监测，如安全事件告警、运行故障告警以及性能告警等。

能够支持多种安全监管接口技术要求，以提供相关安全监管数据。安全监管接口类型包括网络流量接口、网络协议接口、虚拟机接口和应用程序编程接口（API）等。

（6）网络流量接口

云服务商应在云平台边界处支持按需引流，云计算平台的边界交换机、路由器应支持将所有或部分指定的边界流量牵引至云平台安全运行数据采集汇聚方的设备，应支持镜像端口引流。云服务商应确保网络流量在本地保存，不低于一个月。

（7）网络协议接口

应开启服务器、网络设备、安全设备等的Syslog接口，通过网络将Syslog消息发送到指定Syslog接收服务器。

应开启设备的SNMP协议管理接口，对部分指定网络设备进行监管。

应分配合适的以太网接口，保证网络可达并能监测到监管云平台相关设备设施。

（8）虚拟机接口

支持云计算平台上传虚拟机镜像并生成虚拟机实例。

（9）应用程序编程接口（API）

支持“查询-响应”和“触发器”两种方式。通过“查询-响应”的方式向云服务商查询云计算平台各种属性，例如云计算平台状态、云客户配额、虚拟机状态等。“触发器”方式，对外提供API服务接口，云服务商自身发生重大变更事件时“触发”上报机制。

    - 2.2.5云平台运行数据管理和汇聚要求

云平台运行数据是指云平台运行过程中产生的资产数据、环控数据、边界全流量数据，网络协议数据、日志数据、监控数据等。云服务商应按照按要求提供云平台运行数据、采集接口及必要的设施，保障按时提供数据、数据完整性达到95%。响应人应在平台建设完成后1个月以内实现按以下描述的方式提供数据，因特殊原因无法实现传输的数据，应采用人工方式按要求保质保量提供数据。云平台运行数据质量将纳入云服务商综合评估。

（1）资产数据

| 数据分类 | 中文名称 | 定义 | 数据类型 | 数据格式 | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产数据 | 资产分类 | 资产分类代码 | 字符型 | an4 | 周 |
|  | 设备名称 | 物理设备名称 | 字符型 | an1..100 | 周 |
|  | 序列号 | 设备唯一S/N号 | 字符型 | an1..100 | 周 |
|  | 设备品牌 | 品牌名称 | 字符型 | an1..100 | 周 |
|  | 设备型号 | 设备型号名称 | 字符型 | an1..100 | 周 |
|  | 主机规格 | 主要硬件规格 | 字符型 | an1..400 | 周 |
|  | 内部IP | 内部IP地址 | 字符型 | an7..40 | 周 |
|  | 云服务商 | 云服务商 | 字符型 | an4 | 周 |
|  | 网络类型 | 连接网络 | 字符型 | an4 | 周 |
|  | 运行状态 | 运行状态 | 字符型 | an4 | 周 |
|  | 启用日期 | 开始使用日期 | 字符型 | an10 | 周 |
|  | 撤出日期 | 停止使用日期 | 字符型 | an0..10 | 周 |
|  | 所在机房 | 设备所在机房 | 字符型 | an4 | 周 |
|  | 机柜编号 | 设备所在机柜编号 | 字符型 | an1..100 | 周 |
|  | 机柜位/U标 | 设备所在机柜中位置 | 字符型 | an1..100 | 周 |
|  | 功率 | 设备功率 | 数值型 | n1..10,2 | 周 |
|  | 电源类型 | 电源类型 | 字符型 | an4 | 周 |
|  | 管理类型 | 管理类型 | 字符型 | an4 | 周 |
|  | 管理单位 | 设备管理单位名称 | 字符型 | an1..200 | 周 |
|  | 管理人 | 设备管理人姓名 | 字符型 | an1..100 | 周 |
|  | 业务系统名称 | 运行业务系统名称 | 字符型 | an1..200 | 周 |
|  | 管理人联系方式 | 管理人联系电话 | 字符型 | an1..20 | 周 |
|  | 备注 | 其它内容 | 字符型 | an0..800 | 周 |

（2）环控数据

云服务商投资建设的机房环境相关设备，应对接云机房环控系统，并提供相应的环控数据。

| 数据分类 | 中文名称 | 定义 | 数据类型 | 数据格式 | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度 传感器 | 机房 | 设备所在机房 | 字符型 | an4 | 5分钟 |
|  | 所在位置 | 传感器在机房具体位置 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 温度 | 温度 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | 湿度 | 湿度 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
| 发电机 | 发电机编号 |  | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 所在位置 |  | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 故障状态 | 故障状态 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 油位容量 | 油位容量 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | 运行状态 | 运行状态 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
| ADU电池 监控模块 | 编号 |  |  |  | 5分钟 |
|  | 机房 | 设备所在机房 | 字符型 | an4 | 5分钟 |
|  | 所在位置 |  | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 电流 | 电流 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | 总电压 | 总电压 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | 后备时间 | 后备时间 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
| UPS | 机房 | 设备所在机房 | 字符型 | an4 | 5分钟 |
|  | 所在位置 |  | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 输入频率 | 输入频率 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | 环境温度 | 环境温度 | 数值型 | n1..3.2 | 5分钟 |
|  | 环境湿度 | 环境湿度 | 数值型 | n1..3.2 | 5分钟 |
|  | 输出频率 | 输出频率 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | 电池总电压 | 电池总电压 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | 电池总电流 | 电池总电流 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | 电池温度 | 电池温度 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | 电池后备时间 | 电池后备时间 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | 电池剩余容量 | 电池剩余容量 | 数值型 | n1..3.2 | 5分钟 |
|  | 电池总电流 | 电池总电流 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | UPS供电状态 | UPS供电状态 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | UPS运行状态 | UPS运行状态 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 电池运行状态 | 电池运行状态 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 市电输入告警状态 | 市电输入告警状态 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 电池告警状态 | 电池告警状态 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
| 采集器 | 机房 | 设备所在机房 | 字符型 | an4 | 5分钟 |
|  | 所在位置 |  | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 漏水状态 | 漏水状态 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 红外状态 | 红外状态 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 继电器输出 | 继电器输出 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
| 列头柜 | 机房 | 设备所在机房 | 字符型 | an4 | 5分钟 |
|  | 机柜编号 | 机柜编号 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | A相电压 | A相电压 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | B相电压 | B相电压 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | C相电压 | C相电压 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | A相电流 | A相电流 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | B相电流 | B相电流 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | C相电流 | C相电流 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | A相负载率 | A相负载率 | 数值型 | n1..3.2 | 5分钟 |
|  | B相负载率 | B相负载率 | 数值型 | n1..3.2 | 5分钟 |
|  | C相负载率 | C相负载率 | 数值型 | n1..3.2 | 5分钟 |
| 电量仪 | 机房 | 设备所在机房 | 字符型 | an4 | 5分钟 |
|  | 所在位置 |  | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 总有功电度量 | 总有功电度量 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |
|  | 总无功电度量 | 总无功电度量 | 数值型 | n1..6.2 | 5分钟 |

（3）网络协议数据

| 数据分类 | 中文名称 | 定义 | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| tcp | 时间戳 | 绝对时间 第一个包的时间 | 5分钟 |
|  | 时间 | 入库时间 | 5分钟 |
|  | 采集引擎 |  | 5分钟 |
|  | 节点名称 |  | 5分钟 |
|  | 节点类型 |  | 5分钟 |
|  | 源 IP |  | 5分钟 |
|  | 源端口 |  | 5分钟 |
|  | 目的 IP |  | 5分钟 |
|  | 目的端口 |  | 5分钟 |
|  | 是否建立连接 | 1 为建立连接，三次握手成功；0 未建立连接 | 5分钟 |
|  | 连接次数 |  | 5分钟 |
|  | 会话总长 | 整个会话的 lenth 求和 | 5分钟 |
|  | 应用层协议 |  | 5分钟 |
| HTTP/HTTPS | 时间戳 | 绝对时间 | 5分钟 |
|  | 时间 | 入库时间 | 5分钟 |
|  | 代理 IP |  | 5分钟 |
|  | 节点名称 |  | 5分钟 |
|  | 节点类型 | 政务外网 互联网 重要信息系统 | 5分钟 |
|  |  |  | 5分钟 |
|  | 源 IP |  | 5分钟 |
|  | 源端口 |  | 5分钟 |
|  | 目的 IP |  | 5分钟 |
|  | 目的端口 |  | 5分钟 |
|  | 主机 |  | 5分钟 |
|  | 请求全路径 | Host+路径 | 5分钟 |
|  | 返回码 | 字符型 | 5分钟 |
|  | 真实 IP | x-forwarded-for | 5分钟 |
|  | COOKIE |  | 5分钟 |
|  | 请求方法 | Post，get 等 | 5分钟 |
|  | http 类型 | 取值 1 为只有请求， 2 为只有响应，3 为请求响应皆有 | 5分钟 |
|  | 请求头 | 完整请求头部信息 | 5分钟 |
|  | 响应头 | 完整响应头部信息 | 5分钟 |
|  | 来源页面 |  | 5分钟 |
|  | 响应服务器 | Ngix ，Apache 等 | 5分钟 |
|  | 请求内容 |  | 5分钟 |
|  | 响应内容 |  | 5分钟 |
|  | 入流量 |  | 5分钟 |
|  | 出流量 |  | 5分钟 |
| DNS | 时间戳 | 绝对时间 | 5分钟 |
|  | 时间 | 入库时间 | 5分钟 |
|  | 代理 IP |  | 5分钟 |
|  | 节点名称 |  | 5分钟 |
|  | 节点类型 |  | 5分钟 |
|  | 源 IP |  | 5分钟 |
|  | 源端口 |  | 5分钟 |
|  | 目的 IP |  | 5分钟 |
|  | 目的端口 |  | 5分钟 |
|  | 查询域名 |  | 5分钟 |
|  | DNS 类型 | 1 为只有请求 2 为只有响应，3为请求响应皆有 | 5分钟 |
|  | 查询类型 | A、AAAA、PTR 等 | 5分钟 |
|  | 请求类型 | 0，1，2，5 | 5分钟 |
|  | 返回码 | 0，1，2，3 等 | 5分钟 |
|  | 请求资源记录类型 | IN、Chaos 等 | 5分钟 |
|  | 响应 | Standard query response 0x04d2A 198.41.0.4 | 5分钟 |
|  | 资源记录被缓存的秒数 |  | 5分钟 |
|  | 域名级别 |  | 5分钟 |
|  | 响应数据 |  | 5分钟 |
|  | 响应数据长度 |  | 5分钟 |
|  | 域名长度 |  | 5分钟 |
|  | 资源记录数 |  | 5分钟 |
|  | 请求域名数量 |  | 5分钟 |
|  | 顶级域名 |  | 5分钟 |
|  | 额外资源记录数 |  | 5分钟 |
|  | 授权资源记录数 |  | 5分钟 |
|  | 响应的 ip 总数 | 解析结果的 IP 个数 | 5分钟 |
| smtp | 时间戳 | 绝对时间 | 5分钟 |
|  | 时间 |  | 5分钟 |
|  | 代理 IP |  | 5分钟 |
|  | 节点名称 |  | 5分钟 |
|  | 节点类型 |  | 5分钟 |
|  | 源 IP |  | 5分钟 |
|  | 源端口 |  | 5分钟 |
|  | 目的 IP |  | 5分钟 |
|  | 目的端口 |  | 5分钟 |
|  | 邮件类型 | 1 为发邮件，2 为发邮件时的认证 | 5分钟 |
|  | 用户 | 邮箱账户 | 5分钟 |
|  | 是否加密 |  | 5分钟 |
| pop3 | 时间戳 | 绝对时间 | 5分钟 |
|  | 时间 |  | 5分钟 |
|  | 代理 IP |  | 5分钟 |
|  | 节点名称 |  | 5分钟 |
|  | 节点类型 |  | 5分钟 |
|  | 源 IP |  | 5分钟 |
|  | 源端口 |  | 5分钟 |
|  | 目的 IP |  | 5分钟 |
|  | 目的端口 |  | 5分钟 |
|  | 用户 | 邮箱账户 | 5分钟 |
|  | 类型 | 1 为收取邮件，2 为收邮件时的认证，每次收取都要认证。 | 5分钟 |
|  | 是否加密 |  | 5分钟 |
| imap | 时间戳 | 绝对时间 | 5分钟 |
|  | 时间 | 入库时间 | 5分钟 |
|  | 代理 IP |  | 5分钟 |
|  | 节点名称 |  | 5分钟 |
|  | 节点类型 |  | 5分钟 |
|  | 源 IP |  | 5分钟 |
|  | 源端口 |  | 5分钟 |
|  | 目的 IP |  | 5分钟 |
|  | 目的端口 |  | 5分钟 |
|  | 用户（账户） | 邮箱账户 | 5分钟 |
|  | 是否加密 |  | 5分钟 |
| FTP | 时间戳 |  | 5分钟 |
|  | 源 IP |  | 5分钟 |
|  | 源端口 |  | 5分钟 |
|  | 目的 IP |  | 5分钟 |
|  | 目的端口 |  | 5分钟 |
|  | 传输模式 |  | 5分钟 |
|  | 文件名字 |  | 5分钟 |
|  | 文件 md5 |  | 5分钟 |

（4）日志数据

| 数据分类 | 中文名称 | 定义 | 数据类型 | 数据格式 | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全设备日志 | 产生日期 | 安全设备日志产生的日期和时间 | 字符型 | an19 | 5分钟 |
|  | 报警名称 | 安全设备日志报警名称 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 发生源 IP | 上报安全设备IP | 字符型 | an7..40 | 5分钟 |
|  | 代理 IP | 上报安全设备代理IP | 字符型 | an0..40 | 5分钟 |
|  | 设备名称 | 安全设备名称 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 序列号 | 设备唯一S/N号 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 设备类型 | 安全设备类型 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 源 IP | 安全报警源IP | 字符型 | an7..40 | 5分钟 |
|  | 源端口 | 安全报警源端口 | 字符型 | n1..5 | 5分钟 |
|  | 目的 IP | 安全报警目的IP | 字符型 | an7..40 | 5分钟 |
|  | 目的端口 | 安全报警目的端口 | 字符型 | n1..5 | 5分钟 |
|  | 日志等级 | 安全报警等级 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 报警类型 | 安全报警类型 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 日志 | 安全报警日志内容 | 字符型 | an0..8000 | 5分钟 |
| 主机日志 | 产生日期 | 主机日志产生日期 | 字符型 | an19 | 5分钟 |
|  | 云主机ID | 云主机唯一标识 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 主机名称 | 主机名称 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 主机IP | 主机IP | 字符型 | an7..40 | 5分钟 |
|  | 操作系统类型 | 主机操作系统 | 字符型 | an1..40 | 5分钟 |
|  | 日志名称 | 主机日志名称 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 日志类型 | 主机日志类型 | 字符型 | an1..100 | 5分钟 |
|  | 日志正文 | 主机日志内容 | 字符型 | an1..8000 | 5分钟 |

（5）云平台数据

| 数据分类 | 中文名称 | 定义 | 数据类型 | 数据格式 | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云平台规格数据 | 云服务商 | 云服务商 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 机房 | 设备所在机房 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 云平台所属厂商 | 如华为、H3C等 | 字符型 | an1..100 | 天 |
|  | 云平台网络类型 | 连接网络 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | CPU总量 | 云平台可提供的CPU总核数 | 数值型 | n1..12 | 天 |
|  | CPU分配量 | 云平台当前已分配出的CPU核数 | 数值型 | n1..12 | 天 |
|  | 内存总量 | 云平台可提供的内存总量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 内存分配量 | 云平台当前已分配出的内存总量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 普通存储总量 | 云平台可提供的普通存储的总量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 普通存储分配量 | 云平台当前已分配出的普通存储总量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 高性能存储总量 | 云平台可提供的高性能存储总量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 高性能存储分配量 | 云平台当前已分配出的高性能存储总量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 静态存储总量 | 云平台可提供的静态存储总量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 静态存储分配量 | 云平台当前已分配出的静态存储总量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 互联网带宽总量（ | 云平台可提供的互联网带宽总量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 互联网带宽分配量 | 云平台当前已分配出的互联网带宽总量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
| 云平台网络接入IP数据 | 网络类型 | 连接网络 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 云服务商 | 云服务商 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 机房 | 设备所在机房 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 运营商 | 网络运营商 | 字符型 | an1..100 | 天 |
|  | IP地址/IP地址段 | 外网IP地址/地址段 | 字符型 | an1..800 | 天 |
|  | 主链路带宽 | 主链路带宽数值 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 备份链路带宽 | 备份链路数值 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |

（6）服务数据

| 数据分类 | 中文名称 | 定义 | 数据类型 | 数据格式 | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务系统数据 | 使用单位编号 |  | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 单位地址邮编 |  |  |  | 天 |
|  | 云平台 | 云服务商 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 部署节点 | 北京城市副中心、北京市政务服务中心 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 机房 | 设备所在机房 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 信息系统编号 | 使用单位编号之后，以001开始，顺序编制 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 信息系统名称 | 以工单中所填业务系统名称为主要依据 | 字符型 | an1..200 | 天 |
|  | 入云测试日期 |  | 字符型 | an10 | 天 |
|  | 联系人姓名 |  | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 联系人手机号 |  | 字符型 | an1..20 | 天 |
|  | 联系人电子邮箱 |  | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 联系人座机 |  | 字符型 | an0..20 | 天 |
|  | 技术人联系人姓名 |  | 字符型 | an0..50 | 天 |
|  | 技术联系人手机号 |  | 字符型 | an0..20 | 天 |
|  | 前置审批情况 |  | 字符型 | an1..200 | 天 |
|  | 功能描述 | 说明该应用平台的主要功能 | 字符型 | an1..8000 | 天 |
|  | 系统类型 | 业务生产系统、内部办公、公众服务、门户网站、移动APP、视频系统、其他 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 信息系统定级情况 | 一级、二级、三级、未定级 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 信息系统运行时间 | 7*24小时、5*8小时、其他 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 系统服务对象 |  | 字符型 | an1..200 | 天 |
|  | 系统服务范围 |  | 字符型 | an1..200 | 天 |
|  | 网络性质 | 政务外网、互联网、政务外网及互联网，专线 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 系统互联情况及涉及单位 | 与本单位其他系统连接、与其他单位系统连接、无互联 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 其他说明 |  | 字符型 | an1..200 | 天 |
|  | 上线日期 |  | 字符型 | an10 | 天 |
|  | 退出日期 |  | 字符型 | an10 | 天 |
|  | 退出原因 |  | 字符型 | an1..200 | 天 |
|  | 信息系统访问地址 | 该应用的完整访问地址(互联网请填写基于域名的完整访问路径，政务外网基于IP地址的完整访问路径) | 字符型 | an1..200 | 天 |
|  | 应用厂商 | 应用开发商 | 字符型 | an1..200 | 天 |
| 云主机规格数据 | 信息系统编号 | 使用单位编号之后，以001开始，顺序编制 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 云主机名称 | 云服务商所设定云主机名称 | 字符型 | an1..200 | 天 |
|  | 云主机ID | 云主机唯一标识 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 内部IP | 云主机内部IP地址 | 字符型 | an7..40 | 天 |
|  | 云主机类型 | 云主机类型 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 运行状态 | 云主机运行状态 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 云平台 | 云服务商 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 所属区域编码 | 设备所在机房 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 网络类型 | 连接网络 | 字符型 | an4 | 天 |
|  | 创建日期 | 云主机创建日期 | 字符型 | an10 | 天 |
|  | 删除日期 | 云主机删除日期 | 字符型 | an10 | 天 |
|  | CPU核数 | 云主机所分配的CPU核数 | 数值型 | n1..12 | 天 |
|  | 内存分配量 | 云主机的内存分配量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 普通存储分配量 | 云主机的普通存储分配量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 高性能存储分配量 | 云主机的高性能存储分配量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 静态存储分配量 | 云主机的静态存储分配量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 本地视频存储分配量 | 云主机的本地存储分配量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 异地存储分配量 | 云主机的异地存储分配量 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
| 互联网链路带宽服务数据 | 信息系统编号 | 使用单位编号之后，以001开始，顺序编制 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 互联网IP | 业务系统所对应互联网IP | 字符型 | an7..40 | 天 |
|  | 系统域名 | 互联网IP对应的域名 | 字符型 | an1..100 | 天 |
|  | 带宽 | 上云用户所租用互联网带宽 | 数值型 | n1..16.2 | 天 |
|  | 起始日期 | 上云用户业务系统入云，使用互联网带宽时间 | 字符型 | an10 | 天 |
|  | 截止日期 | 上云用户业务系统退云，不再使用互联网带宽时间； | 字符型 | an10 | 天 |
| 主机负载均衡服务数据 | 信息系统编号 | 使用单位编号之后，以001开始，顺序编制 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 内网IP | 业务系统所开资源的IP地址（内网），一般为多个 | 字符型 | an7..40 | 天 |
|  | 外网IP | 业务系统通过互联网被访问的IP地址（外网） | 字符型 | an7..40 | 天 |
|  | 负载IP | 业务系统所对应的负载均衡服务器的IP | 字符型 | an7..40 | 天 |
|  | 开放端口 | 业务系统的开放端口 | 数值型 | n1..5 | 天 |
|  | 开通日期 | 主机负载均衡服务的开通时间 | 字符型 | an10 | 天 |
|  | 关闭日期 | 主机负载均衡服务的结束时间 | 字符型 | an10 | 天 |
| VPN服务数据 | 系统编号 | 使用单位编号之后，以001开始，顺序编制 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | VPN类型 | 表格中下拉菜单可选SSL VPN和Ipsec VPN两种类型 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 账号 | 为上云用户所建VPN服务帐号 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 可访问范围（IP或IP地址段） | 通过VPN帐号可访问的IP地址段 | 字符型 | an1..800 | 天 |
|  | 开通日期 | VPN帐号开通时间 | 字符型 | an10 | 天 |
|  | 关闭日期 | VPN帐号删除时间 | 字符型 | an10 | 天 |
| WAF防护服务数据 | 信息系统编号 | 使用单位编号之后，以001开始，顺序编制 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | IP地址 | WAF所防护IP地址 | 字符型 | an7..40 | 天 |
|  | 端口 | IP地址所防护的端口 | 数值型 | n1..5 | 天 |
|  | 防护类型 | 如WEB防护（默认或自定义） | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 开通日期 | WAF防护开通时间 | 字符型 | an10 | 天 |
|  | 关闭日期 | WAF防护关闭时间 | 字符型 | an10 | 天 |
| 远程接入服务数据 | 系统编号 | 使用单位编号之后，以001开始，顺序编制，由云监管服务商编制，反馈云服务商 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 账号 | 上云用户单位通过远程接入服务进入自有云空间的帐号 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 可访问范围（IP或IP地址段） | 通过帐号进入自有空间可访问的IP地址段 | 字符型 | an1..800 | 天 |
|  | 开通日期 | 远程接入服务帐号的开通时间 | 字符型 | an10 | 天 |
|  | 关闭日期 | 远程接入服务帐号的关闭时间， | 字符型 | an10 | 天 |
| 云机房专线接入服务数据 | 信息系统编号 | 使用单位编号之后，以001开始，顺序编制 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 网络运营商 | 网络运营商 | 字符型 | an1..50 | 天 |
|  | 专线用途 | 银行业务，区县业务，部委财政网络，其他业务 | 字符型 | an1..200 | 天 |
|  | 起始时间 | 专线完成时间 开始使用时间 | 字符型 | an10 | 天 |
|  | 结束时间 | 专线取消时间 | 字符型 | an10 | 天 |
|  | 线路本端地址 | 云平台端地址 | 字符型 | an7..40 | 天 |
|  | 线路对端地址 | 专线对端地址 | 字符型 | an7..40 | 天 |
|  | 配线柜编号 |  | 字符型 | an1..100 | 天 |
|  | 云机柜编号 |  | 字符型 | an1..100 | 天 |
|  | 接入设备名称 |  | 字符型 | an1..100 | 天 |
|  | 接入设备端口 |  | 数值型 | n1..5 | 天 |

（7）服务数据

| 数据分类 | 中文名称 | 定义 | 数据类型 | 数据格式 | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云主机监控数据 | 云主机ID | 云主机唯一标识 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 监控时间 | 监控数据时间 | 字符型 | an19 | 5分钟 |
|  | 内部IP | 云主机内部IP地址 | 字符型 | an1..40 | 5分钟 |
|  | CPU使用率 | 采集周期内该云主机的CPU使用率峰值 | 数值型 | n1..3,2 | 5分钟 |
|  | 内存使用率 | 采集周期内该云主机的内存使用率峰值 | 数值型 | n1..3,2 | 5分钟 |
|  | 普通存储使用率 | 采集周期内虚机存储使用率 | 数值型 | n1..3,2 | 5分钟 |
|  | 高性能存储使用率 | 采集周期内虚机存储使用率 | 数值型 | n1..3,2 | 5分钟 |
|  | 静态存储使用率 | 采集周期内虚机存储使用率 | 数值型 | n1..3,2 | 5分钟 |
|  | 本地视频存储使用率 | 采集周期内虚机存储使用率 | 数值型 | n1..3,2 | 5分钟 |
|  | 异地视频使用率 | 采集周期内虚机存储使用率 | 数值型 | n1..3,2 | 5分钟 |
|  | 磁盘写峰值 | 采集周期内每秒向设备写入的峰值 | 数值型 | n1..16.4 | 5分钟 |
|  | 磁盘读峰值 | 采集周期内每秒从设备读取的峰值 | 数值型 | n1..16.4 | 5分钟 |
|  | 带宽上行峰值 | 采集周期内该云主机的上行网络速率峰值 | 数值型 | n1..16.8 | 5分钟 |
|  | 带宽下行峰值 | 采集周期内该云主机的下行网络速率峰值 | 数值型 | n1..16.8 | 5分钟 |
| 应用系统网络出口使用数据 | 业务系统编号 | 使用单位编号之后，以001开始，顺序编制 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 网络类型 | 连接网络 | 字符型 | an4 | 5分钟 |
|  | 监控时间 | 监控数据时间 | 字符型 | an19 | 5分钟 |
|  | 带宽上行峰值 | 采集周期内该云主机的上行网络速率峰值 | 数值型 | n1..16.8 | 5分钟 |
|  | 带宽下行峰值 | 采集周期内该云主机的上行网络速率峰值 | 数值型 | n1..16.8 | 5分钟 |
| VPN/远程接入登录数据 | 业务系统编号 | 使用单位编号之后，以001开始，顺序编制 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 网络类型 | 连接网络 | 字符型 | an4 | 5分钟 |
|  | 监控时间 | 监控数据时间 | 字符型 | an19 | 5分钟 |
|  | 类型 | SSL VPN、Ipsec VPN、远程接入 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 账号 | 为上云用户所建帐号 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 会话ID | vpn或远程接入建立连接会话的唯一标识 | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 登入时间 |  | 字符型 | an19 | 5分钟 |
|  | 退出时间 |  | 字符型 | an0..19 | 5分钟 |
| 运维监测数据 | 检测类型 | 机房巡检、云平台运维、网络运维、安全运维 |  |  |  |
|  | 监测内容 |  | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 是否正常 |  | 字符型 | an19 | 5分钟 |
|  | 监测时间 |  | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |
|  | 监测人 |  | 字符型 | an1..50 | 5分钟 |

| 安全漏洞 扫描数据 | 安全漏洞名称 | 安全漏洞名称 | 字符型 | an1..50 | 周 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漏洞类型 | 主机漏洞、数据库漏洞、WEB漏洞、中间件级其他组件漏洞等 | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 安全漏洞风险等级 | 安全漏洞风险等级，一般分为高、中、低 | 字符型 | an1 | 周 |
|  | 云主机ID | 发现漏洞的云主机的ID | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 信息系统编号 | 发现漏洞的信息系统的ID | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 监测时间 | 进行安全扫描的时间 | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 是否通知相关单位 | 是否对相关单位进行通知 | 字符型 | an1 | 周 |
|  | 漏洞是否整改 | 漏洞整改详情（完成整改、部分整改、未整改） | 字符型 | an1..4 | 周 |
|  | 漏洞整改时间 | 完成漏洞整改时间 | 字符型 | an1..50 | 周 |
| 安全补丁 安装数据 | 安全补丁名称 | 安全补丁名称 | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 云主机ID | 安装补丁的云主机ID | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 补丁类型 | Windows补丁、Linux补丁、各类数据库补丁、中间件补丁 | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 补丁发布时间 | 安全补丁正式发布的时间 | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 补丁安装时间 | 安全补丁安装时间 | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 监测人 |  | 字符型 | an1..50 | 周 |
| 安全预警 监测数据 | 监测类型 | 漏洞发布、补丁发布 | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 监测内容 | 安全相关监测内容，例：如监测类型为漏洞发布，此处内容未漏洞详细信息，监测类型为补丁发布，此处内容为发布的安全补丁的详细信息 | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 是否已通知相关单位 | 是、否 | 字符型 | an1 | 周 |
|  | 监测时间 |  |  |  | 周 |
|  | 监测人 |  |  |  | 周 |
| 安全攻击 监测数据 | 攻击名称 | 安全攻击名称 | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 云主机ID | 攻击涉及云主机ID | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 信息系统编号 | 攻击涉及信息系统编号 | 字符型 | an1..50 | 周 |
|  | 是否已通知相关单位 | 是、否 | 字符型 | an1 | 周 |
|  | 监测时间 |  |  |  | 周 |
|  | 监测人 |  |  |  | 周 |

  - 2.3云平台技术要求

    - 2.3.1虚拟化平台要求

1.虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性；

2.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有内存、CPU、网卡、存储等资源，可以指定单独的IP地址、MAC地址等；

3.当虚拟机Windows、Linux操作系统出现故障时，可以自动重启或者迁移该虚拟机，保障业务连续性；

4.支持将多个物理服务器组成集群，可基于CPU、内存、磁盘等资源利用率进行动态资源调整；

5.支持平台巡检功能，支持生成巡检报告并导出；

6.虚拟化软件可以在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容；

7.多台物理机可以实现虚拟化集群，集群内的物理机数量可以按需扩展；

8.支持异构虚拟化能力，支持VMware、KVM、PowerVM等多种虚拟化技术。

    - 2.3.2云网络系统要求

1.数据中心网络支持双活网络架构，满足应用双活的网络要求；

2.实现数据中心大二层架构组网,支持虚拟机二层迁移；

3.为入云系统划分安全区域，合理制定访问规则；

4.核心骨干设备、出口设备、骨干线路等需要支持冗余备份，云内骨干线路带宽≥40Gb带宽，服务器业务≥10Gb带宽，核心骨干设备可以保证大规模业务迁移，无缝扩容需求；

5.支持对云平台内的网络设备进行统一管理；

6.网络控制器需集群部署，升级时业务不中断；

7.支持IPV6地址分配，满足业务系统IPV6改造要求；确保政务云政务外网区、互联网区应配置独立的IPv6 资源池承载 IPv6应用。网络设备、存储设备、安全设备以及计算机服务器操作系统、虚拟化软件等基础设施均支持IPv6;云平台北向、南向接口应支持IPv6访问；基础服务、数据服务、数据库服务、应用服务、安全服务等云服务应支持IPv6。 数据交换区应支持IPv6 数据交换和安全防护。

8.政务外网的带宽接入由云管理单位解决，互联网带宽由云服务商解决，为提升跨网访问体验，云服务商互联网接入应采用多线接入链路，确保在一条线路出现故障时，其他线路可以继续提供服务，从而避免服务中断。

9.根据政务网络安全管理、信息安全等级保护等要求，部署和划分互联网区和政务外网区，两个区域之间应按照要求进行安全隔离并提供必要的安全保障，分别承载政务外网和互联网应用，政务外网应用与互联网应用实现安全隔离和数据交换；

10.云平台需满足基于SDN、VxLAN技术提供相关网络服务，SDN可以与云平台能实现自动化动态的网络资源调配和隔离，支持与互联网、电子政务外网及行业部门专网的连接。

    - 2.3.3云存储系统要求

1.高性能存储与普通存储可按应用需求选择不同磁盘类型，实现数据按需存储；

2.支持多种存储类型，包括块存储、对象存储、文件存储等；

3.高性能存储与普通存储应具备较强的扩展能力，存储系统可扩展容量支持PB级扩展；

4.高性能存储单盘技术指标IOPS 10000-25000 ，普通存储单盘技术指标IOPS 2000-5000 ；

5.高性能存储与普通存储采用先进的磁盘容错技术，在硬盘故障后可实现快速重构，避免重构过程中其他硬盘损坏导致的数据丢失风险；

6.高性能存储与普通存储可靠性达到99.9999%；

7.备份存储具有可靠的数据保护机制，确保不会因硬盘故障等原因导致数据丢失。

    - 2.3.4平台高可靠要求

1.云平台使用的网络安全设备、服务器、存储等设备都应具备高可靠性及冗余性，即单个设备或单个节点出现故障时，其他设备/节点可以立刻接管任务，保证云平台整体的业务连续性不低于99.99%。

2.云平台具备高可用和动态迁移功能，发生物理设备故障后，虚拟机可以自动迁移到其他可用资源上运行，确保业务系统不受物理设备故障影响。

3.云平台提供备份/快照功能，能对云平台中的物理和虚拟服务器进行备份，防止存储故障导致数据丢失。

    - 2.3.5数据级备份要求

云服务商需具有本地和同城异地数据级备份能力，并配合使用单位完成数据级容灾演练及恢复等工作。备份系统应满足如下要求:

1.备份介质本身具备高可用性和冗余性。

2.备份方式包括完整备份、差异备份和增量备份。

3.支持Windows系列操作系统、Linux主流系统操作系统、主流数据库软件、主流中间件软件、结构化数据以及非结构化数据等备份对象。

4.支持建立统一的备份管理系统，用来管理本地备份和异地备份。

5.云服务商应提供对备份过程状态、备份结果提供运维监控保障服务，确保备份任务执行成功以及备份的数据完整性。

    - 2.3.6应用双活要求

云服务商建设的云平台应具备提供同城应用级双活服务。当重要业务系统所在的机房发生重大事故时，可以在规定的时间内实现业务恢复,具体参照《信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）。云服务商需要配合使用单位和灾备中心完成应用层容灾演练及恢复等工作。

云平台应具备支撑同城容灾、应用层双活、数据库主备的平台能力，且能够为使用单位提供跨云服务商云计算平台、跨数据中心的系统双活、容灾服务的支撑能力，如同一地点的不同云平台间，或服务云与行业云间。

云服务商能够为使用单位提供跨云平台的业务发放能力，可以通过图形界面向不同云平台进行业务发放，也可以管理不同云平台的资源，包括资源集中展现、云平台资源的开关启停等功能。

    - 2.3.7云平台兼容能力

云平台应兼容符合安全可靠测评结果的国产化软件产品，应采用支持国产化应用替代的云平台技术。

  - 2.4云平台安全保障要求

    - 2.4.1云平台安全建设要求

1.云服务商所提供云平台应符合国家及行业标准、规范。云服务商应参照《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）对云平台进行定级备案，参照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）第三级安全要求进行建设，投入使用前必须通过网络安全等级保护第三级测评，并完成公安部门备案手续。

2.云服务商所提供云平台应根据《云计算服务安全评估办法》的要求，通过云计算服务安全评估。

3.云服务商所提供云平台应根据《国家政务信息化项目建设管理办法》 （国办发〔2019〕57号）、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）设计云平台密码应用方案，建设运行密码保障系统，并定期进行商用密码应用安全性评估。同时，云平台应能够按需提供身份认证服务、签名验签服务、密码计算服务、传输加密服务和密钥管理服务等符合国家密码应用要求的密码云服务。

4.承担云平台层面（主要包括物理资源、计算资源、存储资源、网络资源）以及云平台数据防篡改、防丢失的安全责任。

5.在单一云平台内部，云服务商需要实现不同用户间业务应用系统及数据的安全隔离。

6.云服务商需要分别搭建互联网区和政务外网区，两个区域采用独立的物理网络系统、安全系统和云操作系统软件。

7.云服务商应建立云平台应急体系，定期开展演练工作，保障灾难发生时，指导或协助云平台使用单位开展系统应急工作，能够保留数据、恢复系统及数据。

8.云服务商应采用符合国家密码管理部门要求的密码技术保护云平台及数据的安全性，包括但不限于网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理等。

9.云服务商应遵守管理单位和使用单位关于个人数据/敏感数据/重要数据保护/隐私保护相关规定。

10.云服务商应建立监控机制，可检测虚拟机之间的资源隔离是否失效、是否存在非授权新建虚拟机或者重新启用虚拟机、恶意代码感染及在虚拟机间蔓延的情况，并进行告警。

11.云服务商应根据云租户要求对物理资源和虚拟资源按照策略做统一管理调度与分配。

12.云计算平台应具有虚拟机内存隔离措施，云租户的虚拟机应使用独占的内存空间。

13.云服务商应对虚拟机的网络接口的带宽进行设置，并进行监测。

14.云服务商应屏蔽虚拟资源故障，某个虚拟机宕机后不影响虚拟机监视器及其他虚拟机。

15.云服务商应及时通报其安全事件、提供安全事件分析报告、漏洞和补丁修复或升级。

16.云服务商应建立密钥管理机制，采用技术和管理措施，从密钥的生成、存储、分发、导入、导出、使用、备份、恢复、归档与销毁等全流程各环节 保障密钥安全。

    - 2.4.2云平台安全保障能力

云服务商建设的云平台应满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-201 9）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GBT28448-2019）、《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文〔2014〕14号）及国家主管部门发布的其他标准规范要求。

根据国家、北京市、政府行业的等级保护相关政策和标准要求，结合使用单位信息系统具体情况，提供等级保护合规咨询服务。通过等级保护差距分析，发现信息系统的安全现状与需要达到的安全等级或目标的差异，并配合完成信息系统的定级、备案和整改等工作，加强和完善使用单位在管理和技术方面的安全保障能力。

1.风险评估能力

根据GB/T20984-2022《信息安全技术 信息安全风险评估方法》等国家标准及相关技术规范进行安全评估。基于多角度、多纬度的全面评估，细粒度呈现系统的安全现状。

2.漏洞扫描能力

漏洞扫主要是通过评估工具以远程扫描的方式对评估范围内的系统和网络进行安全扫描，查找网络结构、网络设备、服务器主机、数据和用户账号/口令等安全对象目标存在的安全风险、漏洞和威胁。

3.渗透测试能力

渗透测试是对使用单位的信息系统，通过专业的信息安全工具，进行扫描，而后根据分析结果，由资深安全技术工程师模拟黑客工作方式对发现的漏洞进行验证性渗透测试的服务。目的在于发现目标系统中的安全漏洞，在安全事件发生前发现安全漏洞，防范于未然，最大程度减少系统遭受黑客攻击的可能。

4.安全基线配置核查能力

安全基线配置核查是由安全专业人员根据评估范围，基于国家信息安全等级保护标准要求，采用人工检查用表（Checklist）、脚本程序或基线扫描工具对评估目标范围内的网络安全设备、主机系统、数据库、中间件等进行安全基线配置合规检查，并提供安全加固建议。

5.流量监控能力

对政务云互联网出口、互联网核心、政务外网出口、政务外网核心等关键区域进行流量监控和存储，通过数据包的角度，针对网络故障、业务问题和安全事件，进行事前预防、事中分析、事后回溯的智能化运维。

    - 2.4.3多云节点安全保障能力

同一云服务商多云节点的安全保障应从云边界安全、云基础设施安全、云数据安全、云应用安全、云平台安全及云间安全等方面整体考虑云安全建设，互相协调，共同构建一个完整闭环的云安全体系。

1.云边界安全。在网络和区域边界，实现安全隔离防护，提高边界安全的可靠性；基于零信任等技术建设多云集中管理平台，通过统一身份认证和细颗粒度安全策略，实现应用级安全防护，达到对数据、应用、网络等安全事件的集中监控管理；定期开展安全评估。

2.云基础设施安全。机房基础设施、硬件资源池及物理线路等基础设施方面应遵守我市政务云管理及相关国标规定。

3.云数据安全。应根据业务需求和数据重要程度进行在线数据备份和异地容灾备份，定期进行数据恢复和系统一键切换等应急演练；根据数据重要程度、敏感程度等进行数据的分割存储，将数据分别保存在服务云的多个节点，根据需要进行云间数据交换；基于北京市大数据平台共享交换数据，通过技术手段减少云间数据交换频率和数据量。

4.云应用安全。根据政务信息系统安全保护等级配置不同的安全策略，减少跨等级数据交换数量，提高访问效率，并严格监控数据交换；通过统一多云管理平台，实时了解各应用的关键云主机的运行状态，如数据库云主机等。

5.云计算平台安全。通过统一多云管理平台同时监控多个云节点的安全事件，实现自动告警和联动控制，实现主动安全防御。

6.云间安全服务。采取数据安全分级和加密、建设专线等方式保障其安全性，包括根据数据重要性和敏感程度，进行数据分级传输和加密，实现过程控制和双向安全防护；通过数据共享平台实现云间数据同步、断点重传、数据迁移、数据加密等功能，保证传输过程中的真实性和可靠性；在多云节点间建设专用线路或者VPN专网，实现传输链路的独占性，防止数据被监听、复制、篡改和植入。

  - 2.5云平台数据安全要求

1.云服务商承担云平台数据防篡改、防丢失的安全责任。

2.业务数据未经使用单位同意，不得离开云机房。云服务商未经允许不得对云平台上的任何数据进行非法截取、加工、分析处理或提供给第三方机构。

3.云服务商在未经过用户邮件、书面材料确认前提下，不能查看、修改、拷贝用户业务系统文件和数据；各业务系统、数据归属于使用单位，云服务商无权支配。

4.云平台内所有设备的维修、报废等处理须经过云管理单位审批。

  - 2.6时间进度要求

1.云服务商应在入围结果公告发布之日起90个自然日内完成云平台建设和测试等工作。

2.云服务商在服务期内应根据用户方的扩容需求，可在7个自然日内完成云平台的资源扩容。

  - 三、云服务要求

  - 3.1服务目录和取费要求

    - 3.1.1服务目录与市集采目录的关系

根据《北京市政府采购集中采购目录及标准（2023年版）》，“云计算服务”被纳入到北京市政府采购集中采购目录中，内容包括：云计算服务中的基础服务，包括计算服务、存储服务、网络服务。

本次云服务目录按照市集采目录规定的范围制定，包括基础服务目录、云基础安全保障服务目录。通过采购确定服务单价，作为使用单位申报预算、执行采购的依据。未来市区、行业共享同一服务目录。

    - 3.1.2目录内容概述及取费要求

1.基础服务是应由云服务商提供的服务，包括计算、存储、网络等服务，通过本次采购确定该目录的服务单价，并纳入北京市政府采购目录。

2.云基础安全保障服务是云服务商应具备的云平台层安全保障能力，用户无需另行购买即可享受服务。

3.云服务商应基于云平台加快发展PaaS及SaaS生态能力。

    - 3.1.3基础服务目录

| 编号 | 服务类别 | 服务子类 | 服务项 | 计价单位 | 报价单位 | 备注说明 | 各服务项最高限制单价 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | 计算服务 | 平台云主机服务（包含X86、ARM、C86） | vCPU（vCPU ARM架构主频不低于2.4GHz，C86和x86主频不低于2.2GHz，平均虚拟化率，即物理CPU/虚拟CPU≥1/4，虚拟CPU利用率不低于物理CPU的25% ） | 1 CPU | 元/月 | 提供云主机备份服务，数据备份空间需单独计费 | 14.02 | 10% |
| 1002 |  |  | 内存 | 1 GB | 元/月 |  | 41.15 | 16% |
| 1003 |  | 物理服务器租用服务（包含X86、ARM、C86） | 配置1：双路每CPU核数≥32核，主频≥2.0GHz，128G内存，2块600GSAS硕盘，2个HBA卡，2个万兆端口 | 1 台 | 元/月 | 原则上适用于云主机无法支撑应用系统正常运行的情况 | 354.23 | 2% |
| 1004 |  |  | 物理服务器配置2：四路每CPU核数≥48 核，主频≥2.6Ghz，256G内存，2块600SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口 | 1 台 | 元/月 |  | 374.52 | 2% |
| 1005 |  | 物理服务器增配服务（包含X86、ARM、C86） | 内存-32GB内存 | 1 条 | 元/月 |  | 200.60 | 1% |
| 1006 |  |  | 硬盘配置1-480GB SSD | 1 块 | 元/月 |  | 122.68 | 1% |
| 1007 |  |  | 硬盘配置2-600GB SAS | 1 块 | 元/月 |  | 102.83 | 1% |
| 1008 |  |  | 硬盘配置3-4TBSATA | 1 块 | 元/月 |  | 191.73 | 1% |
| 1009 |  | GPU卡算力服务（适配X86、ARM、C86） | GPU显存（需同时租用算力资源、云主机或物理服务器资源，联合使用） | 1 GB | 元/月 |  | 45.00 | 3% |
| 1010 |  |  | 半精度浮点运算能力（需同时租用GPU显存、云主机或物理服务器资源，联合使用） | 1 TFLOPS | 元/月 |  | 8.00 | 6% |
| 1011 | 存储服务（兼容X86、ARM、C86） | 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标: 单盘IOPS 2000-5000） | 100 GB | 元/月 | 提供普通性能存储服务，IOPS随磁盘容量增加而增加。 | 28.60 | 8% |
| 1012 |  | 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS 10000-25000） | 100 GB | 元/月 | 提供高性能存储服务,IOPS随磁盘容量增加而增加。 | 64.25 | 10% |
| 1013 |  | 静态存储 | 提供大容量、高可靠的数据存储服务，具备PB级线性扩展能力 | 1 TB | 元/月 | 提供静态数据存储 | 72.75 | 8% |
| 1014 |  | 本地备份服务 | 本地备份服务 | 100 GB | 元/月 | 通过备份策略实现文件、操作系统、数据库的本地备份（不包含备份存储空间费用） | 88.45 | 3% |
| 1015 |  | 异地备份服务 | 异地备份服务 | 100 GB | 元/月 | 通过备份策略实现文件、操作系统、数据库的异地备份（不包含备份存储空间费用） | 138.90 | 3% |
| 1016 | 网络服务（兼容X86、ARM、C86） | 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 1 Mb | 元/月 | 须提供多线运营商接入服务，保证稳定可靠。 | 49.55 | 8% |
| 1017 |  |  | 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务 | 1 IP | 元/月 | 提供互联网地址租用，并且提供网站域名备案服务。 | 76.05 | 2% |
| 1018 |  | 主机负载均衡服务 | 主机负载均衡服务 | 1 IP（内网） | 元/月 | 提供主机应用集群负载均衡服务 | 66.47 | 6% |
| 1019 |  | 远程接入服务 | 远程接入服务 | 1 账号 | 元/月 | 每个账号结合身份验证通过VPN远程接入堡垒机进行维护（免费提供1个账号） | 356.37 | 1% |
| 1020 |  | VPN服务 | SSL VPN接入 | 1 套 | 元/月 | 用户通过SSL VPN访问业务系统。每套10个并发用户。所需带宽参照“互联网链路带宽”购买。 | 257.72 | 1% |
| 1021 |  |  | IPSec VPN接入 | 1Mb 带宽 | 元/月 | 提供IPSec隧道接入服务，隧道带宽按需灵活调整，用户可利用VPN隧道进行大量数据传输。 | 127.78 | 1% |
| 1022 |  | SSL证书服务 | 提供SSL 证书服务 | 1 域名 | 元/月 | 为网站提供https保护，对流量进行加密，防止数据被窃取。 | 313.69 | 2% |
| 1023 |  | Web 应用防火墙（WAF） | 针对网站及 Web应用系统提供应用层安全防护，支持各类 SQL注入、XSS 攻击、网页木马、WEBSHELL 等 Web威胁防护 （200Mbps） | 1 套 | 元/月 | 在网站前端架设WAF防护服务，保证用户网站对已知安全隐患进行防护，实时升级漏洞补丁，配置防护策略，可起到前端防护作用。 | 98.86 | 4% |
|  | 采购项目最高限价：79.0430元/月 注：23个分项服务报价可以精确到分位，即小数点后可以保留两位有效数字，若保留有效数字超出两位，作无效响应处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 3.1.4基础安全保障服务目录

| 基础安全保障服务目录（适用于云服务商提供的所有政务云平台） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 服务类别 | 服务目录 | 项目 |
| 2001 | 安全管理服务 | 运维人员管理 | 7x24小时运维人员管理、安全登记 |
| 2002 |  | 机房运维管理 | 机房设备管理、安全控制 |
| 2003 |  | 应急演练 | 协助使用单位进行安全应急演练 |
| 2004 | 安全技术服务 | 物理访问控制 | 机房进出控制、监控等 |
| 2005 |  | 机房三防服务 | 机房防火、防盗、防雷电 |
| 2006 |  | 设备访问审计 | 设备访问记录、日志统计、安全事件 |
| 2007 |  | 出口流量监测 | 出口流量控制、检测，并且可观测数据，互联网网络行为审计 |
| 2008 |  | 本地抗DDoS防护 | 云平台整体提供总带宽为20Gb的抗DDoS防护 |
| 2009 |  | 防火墙安全防护 | 出口安全 |
| 2010 |  | 防入侵监测IPS | 防入侵监测 |
| 2011 |  | 远程接入服务 | 免费提供1个远程登录堡垒机的运维账号 |
| 2012 |  | 租户隔离 | 租户虚拟化层隔离 |
| 2013 |  | 租户内部访问控制 | 租户内部访问权限控制，用户可以自由分配 |
| 2014 |  | 云主机监控 | 提供云上资源的基本监控，包括CPU、内存使用率等 |
| 2015 |  | 角色权限管理 | 提供通过代入角色实现获取操作权限 |
| 2016 |  | 监控平台接入服务 | 可提供租户管辖内的云资源监控数据接口调用 |
| 2017 |  | 云主机深度监控服务 | 7*24小时深度监测云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置等内容 |

    - 3.1.5扩展服务目录

除服务目录规定的服务能力外，云平台应具备一定扩展服务能力，具体见下表。

| 服务类别 | 服务子类 | 服务项 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础软件支撑服务 | 商用操作系统套餐 | Windows Server套餐：Windows Server租用、安装及维护。 | 由云服务商提供租用、安装、调优，排错，技术支持服务。 |
|  |  | 国产Linux套餐：国产Linux操作系统服务租用、安装及维护。 |  |
|  | 开源操作系统套餐 | 提供开源操作系统安装和维护服务。 | 由云服务商提供安装、调优，排错，技术支持服务。 |
|  | 商用应用中间件套餐 | 国产商用应用中间件租用、安装及维护 | 由云服务商提供租用、安装、调优、排错、技术支持服务。 |
|  | 开源应用中间件套餐 | 主流开源应用中间件安装及维护服务（3种以上开源中间件） | 由云服务商提供调优，排错，技术支持服务。（1套包括1种开源中间件软件） |
|  | 商用数据库套餐 | 国产商用数据库租用、安装及维护（至少支持3种国产数据库） | 由云服务商提供商用数据库的租用、安装、调优、排错、技术支持服务。 |
|  | 开源数据库套餐 | 开源数据库安装及维护服务 | 由云服务商提供开源数据库的租用、安装、调优、排错、技术支持服务。（1套包括1种开源数据库软件） |
| 平台即服务（PaaS服务） | 云原生数据库（集中式）服务 | 云原生数据库（集中式）服务 | 提供云原生关系型数据库，支持高可用架构。 |
|  | 云原生数据库（分布式）服务 | 云原生数据库（分布式）服务 | 提供云原生关系型数据库，采用分布式架构，支持分库分表、全局索引等能力。 |
|  | 内存型数据库（分布式缓存redis)服务 | 内存型数据库（分布式缓存redis)服务 | 兼容开源Redis协议标准，支持多版本存储引擎，拥有数据可持久化存储、可用性高、弹性扩展和智能运维等特性 |
|  | 容器服务 | 容器服务 | 提供容器服务，支持Docker镜像，支持多个Kubernetes版本，提供集群管理、容器生命周期管理能力。 |
|  | 微服务框架 | 微服务框架 | 支持应用托管和微服务管理，支持应用托管和微服务管理，支持基于原生SpringCloud、Dubbo等应用托管。 |
|  | 消息队列服务 | 消息队列（RocketMQ)服务 | 分布式消息中间件，提供消息订阅和发布、消息轨迹查询、定时（延时）消息、资源统计等能力，提供TCP协议和HTTP协议层面的接入方式，支持Java、C++、.NET等多种编程语言。 |
|  | 消息队列服务 | 消息队列(kafka)服务 | 兼容开源Apache Kafka,可直接使用开源Apache Kafka客户端与消息队列Kafka版通讯 |
|  | API网关服务 | API服务网关服务 | 支持API服务总线、API组织管理和API运维监控等功能 |
|  | 应用监控服务 | 应用监控服务 | 能够对应用进行全方位监控，支持自动生成应用拓扑，快速定位出错误接口和慢接口（慢SQL）、重现调用参数、发现系统瓶颈。 |
| 迁移服务 | 云主机迁移（包含X86、ARM、C86） | 每个VM业务迁移 | 由云服务商提供使用单位现有虚拟化业务迁移上云，包括迁移前调研、迁移、测试、上线、技术支持服务。（不包括迁移到托管区） |
|  | 物理主机迁移（包含X86、ARM、C86） | 每台X86物理主机迁移 | 由云服务商提供使用单位现有物理主机业务迁移上云，包括迁移前调研、迁移、测试、上线、技术支持服务。（不包括迁移到托管区） |
|  | 单机数据库迁移 | 数据迁移服务（包括商用数据库和开源数据库） | 由云服务商提供使用单位现有单机数据库业务迁移上云，只限于同构数据库架构迁移，包括迁移前调研、迁移、测试、上线、技术支持服务。（1套为1个数据库实例） |
|  | 高可用数据库迁移 | 数据迁移服务（包括商用数据库和开源数据库） | 由云服务商提供使用单位现有高可用（例如HA、ORACLE RAC)数据库业务迁移上云，只限于同构数据库架构迁移，包括迁移前调研、迁移、测试、上线、技术支持服务。（1套为1个数据库实例） |
| 安全服务 | 云端抗DDOS服务 | 云端抗DDOS服务 | 根据流量提供云端抗DDOS服务，避免业务遭受拒绝服务攻击（攻击流量在20G以内） |
|  | 云端APT防护服务 | 云端APT防护服务 | 对未知攻击威胁进行检测和防护，发现隐蔽威胁、木马后门等异常威胁。 |
|  | 主机杀毒服务 | 主机杀毒服务 | 对云主机进行定期的病毒查杀，杀毒软件集中控制，对网络性能无影响。 |
|  | 主机防护 | 主机防护 | 主机防护：提供符合等保三级要求的主机权限管理及安全防护。 |
|  | 主机安全加固 | 主机安全加固 | 针对漏扫或等级测评结果对操作系统进行安全加固，用以解决等级测评结果中所显示的漏洞。 |
|  | 网页防篡改服务 | 网页防篡改服务 | 提供网页防篡改服务。通过防篡改软件对用户页面进行实时防护，减少用户页面被恶意篡改的可能性。 |
| 安全检测监测、审计服务 | 主机漏洞扫描 | 主机漏洞扫描 | 为用户提供针对主机层面的安全扫描服务，并反馈相关结果。 |
|  | 主机日志审计服务 | 主机日志分析 | 针对操作系统进行日志收集，用于了解主机安全情况及资源使用情况 |
|  | 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 支持Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL等数据库审计。（1套为1个数据库实例）。 |
| 其他服务 | CDN加速 | 提供内容加速及视频加速服务 | 将源站内容分发至最接近用户的节点，使用户可就近取得所需内容，提高用户访问的响应速度和成功率。 |
|  | 密码应用安全支撑服务 | 提供身份认证、数据加解密、数据安全传输 、签名验签、密钥管理等密码应用安全支撑服务 | 用于支持云服务用户采用符合国家密码管理部门要求的密码技术保障云上系统安全。 |
|  | 短信服务 | 提供短信服务 | 提供短信验证，通知等服务 |

  - 3.2云平台服务能力要求

    - 3.2.1计算服务

      - 3.2.1.1 通用算力

须按照“一云多芯”模式建设，按需提供鲲鹏、飞腾、海光等各技术路线的计算资源。

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 性能限制 | 按内存不复用方式分配资源，要求ARM架构CPU主频≥2.4GHz，C86和x86架构CPU主频≥2.2GHz |
| 性能范围 | CPU核数可选范围1-16核，内存可选范围1-64G |
| 操作系统兼容性 | 支持主流操作系统，如windows server系列、Linux发行版、国产Linux等，需正版授权 |
| 扩展性 | 用户可以灵活调整云主机CPU、内存、硬盘规格 |
| 云主机隔离 | 对不同用户的虚拟主机提供安全组和VLAN级别的隔离，确保不同用户之间数据互不可见；云主机之间可以做到隔离保护，其中每一个云主机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它云主机运行，每个云主机上的用户权限只限于本云主机之内，以保障系统平台的安全性。 |
| 管理权限 | 用户对云主机有完全的控制权，具有管理员权限，使用方式与传统物理主机完全一致。 |
| HA功能 | 虚拟化管理节点须支持双机热备 |
|  | 虚拟化管理系统支持虚拟机的HA功能 |
|  | 硬件设备出现故障时，云主机会自动进行HA切换 |
| 备份功能 | 支持云主机备份功能，可以实现云主机的全量备份、增量备份，支持备份周期、备份策略的设定 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |
| 安全防护 | 提供防ARP欺骗、自定义防火墙功能，支持防DDos攻击； |
| 弹性网络 | 支持虚拟路由、虚拟交换机和弹性IP，用户可自定义虚拟主机的网络拓扑和IP地址； |
| 镜像快照 | 创建虚拟主机时，可指定用户预先配置好的镜像文件作为模板。虚拟主机支持增量快照备份功能，提高备份效率，减小备份占用空间，并支持公共镜像、私有镜像以及共享镜像等多种方式。 |
| 数据存储 | 虚拟主机底层采用分布式块存储，每个虚拟主机的镜像存储达到多副本可靠性，数据可靠性不低于99.9999%； |
| 高可用性 | 虚拟主机服务采用全冗余架构，无单点故障，平均可用性不低于99.99%； |
| 扩展性 | 支持计算能力的垂直伸缩，支持对CPU和内存的升级与降级操作，支持增加、减少磁盘和带宽； 支持计算能力的水平伸缩，通过与负载均衡配合实现水平伸缩； |

      - 3.2.1.2 物理服务器租用服务

提供裸金属主机服务，云服务商根据用户单位需求可提供不同配置参数的裸金属物理主机（包含X86、ARM、C86）。

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 服务器（包含X86、ARM、C86） | 提供（包含X86、ARM、C86）裸机服务 |
| 性能要求 | 至少提供以下几种规格物理机以及配件规格供用户租用 物理服务器配置1：双路每CPU核数≥32核，主频 ≥2.0GHz，128G内存，2块600GSAS硕盘，2个HBA卡，2个万兆端口。 物理服务器配置2：四路每CPU核数≥48 核，主频≥2.6Ghz，256G内存，2块600SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口 物理服务器增配服务（包含X86、ARM、C86） 内存：32GB内存 硬盘1：480GB SSD硬盘 硬盘2：512GB SSD硬盘 硬盘3：600GB SAS硬盘 硬盘4：900GB SAS硬盘 硬盘5：4TB SATA硬盘 |
| 管理权限 | 用户对云主机有完全的控制权，具有管理员权限 |
| 扩展性 | 可支持扩展GPU卡 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

      - 3.2.1.3 GPU卡算力服务

云服务商能提供支持  GPU 卡服务包括但不限于GPU、NPU等（需适配X86、ARM、C86等架构）。

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 部署要求 | 基于X86、ARM、C86等架构计算平台提供图形计算服务 |
| 性能要求 | 根据用户需求提供国产算力服务，提供半精度浮点运算能力，支持按照1TFLOPS和1GB显存为单位提供算力服务（需同时租用GPU显存、云主机或物理服务器资源，联合使用） |
| 可操作性 | 提供的GPU卡算力服务，支持查看算力卡使用率等信息。 配合云主机使用的GPU卡需支持将一个或多个 GPU 采用直通虚拟化技术透传给云服务器。 |

      - 3.2.1.4普通性能存储

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 可靠性要求 | 提供普通存储服务，要求稳定可靠，确保数据可靠性99.9999% |
| 性能要求 | 单盘技术指标满足IOPS2000-5000 |
| 使用要求 | 用户可以以1G为最小单位进行容量申请，并可以申请直接挂载给云主机使用，同时用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用 |
| 架构要求 | 系统整体架构无单点故障 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

      - 3.2.1.5高性能存储

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 可靠性要求 | 要求稳定可靠，不会因单一部件故障、单一路径故障等原因导致业务停用、数据丢失，系统可靠性99.9999% |
| 性能要求 | 单盘技术指标满足IOPS 10000-25000 |
| 使用要求 | 用户可以以1G为最小单位进行容量申请，并可以申请直接挂载给云主机使用，同时用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用 |
| 架构要求 | 系统整体架构无单点故障 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

      - 3.2.1.6静态存储

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 可靠性要求 | 提供静态存储服务，要求稳定可靠，结合其他技术，确保数据可靠性99.999% |
| 架构要求 | 采用分布式部署架构，具备PB级以上容量扩展能力，支持存储容量和性能的线性扩展，可根据需求迅速完成空间扩展 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现存储服务的部署与挂载使用 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

      - 3.2.1.8备份服务

通过备份策略实现对用户数据（文件、操作系统、数据库）的本地备份/异地备份（不包含备份存储空间费用），默认提供非结构化数据保护、Windows/Linux/Unix操作系统备份保护及对应平台的数据库、文件备份保护。备份服务应满足如下要求:

（1）备份介质本身具备高可用性和冗余性。

（2）备份方式包括完整备份、差异备份和增量备份。

（3）支持Windows系列操作系统、Linux主流系统操作系统、主流数据库软件、主流中间件软件、结构化数据以及非结构化数据等备份对象。

（4）支持建立统一的备份管理系统，用来管理本地备份和异地备份。

云服务商应提供对备份过程状态、备份结果提供运维监控保障服务，确保备份任务执行成功以及备份的数据完整性。

      - 3.2.1.9互联网链路服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 带宽租用服务 | 提供互联网带宽租用服务，带宽提供方应为一级运营商 |
| 可靠性要求 | 须提供多线运营商接入服务，保证服务稳定可靠。 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |
| 互联网IP地址租用服务 | 可提供IPV4/IPV6互联网IP 地址租用服务 |
| 网站域名备案服务 | 配合使用单位完成网站域名备案 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

      - 3.2.1.10主机负载均衡服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 服务能力 | 通过云管理平台实现针每租户按需自动分配负载均衡服务的能力。总体峰值可支持每秒新建链接数不少于40万 |
| 均衡策略 | 支持加权轮询(Weighted Round Robin)、加权最小连接数调度(Weighted Least-Connection Scheduling)等流量分发策略 |
| 健康检查 | 可以按照指定规则对配置的虚拟主机进行健康检查，自动隔离异常状态虚拟主机，确保可用性 |
| 会话（Session）保持 | 可对虚拟主机提供TCP/HTTP协议的负载均衡服务，并提供会话保持功能，在会话生命周期内，将同一会话请求转发到同一台后端虚拟主机 |
| 高可用性 | 采用全冗余或集群架构，无单点故障；平均可用性不低于99.99% |
| 转发规则 | 提供多种转发规则，满足不同业务场景的要求 |
| 扩展性 | 支持在线平滑升级，承载能力和网络总带宽同步线性扩容；可与虚拟主机配合提供三层架构系统的弹性扩展 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |
| 协议支持 | 提供 4 层（TCP 协议）和 7 层（HTTP 和 HTTPS 协议）的负载均衡服务 |

      - 3.2.1.11远程接入服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 提供堡垒机远程接入服务 |
| 运维审计 | 字符操作审计、图形操作审计、文件操作审计 |
| 访问控制 | 支持基于IP/IP段、用户/用户组、资产/资产组、协议、危险级别等组合策略进行访问控制，对于不合法的行为予以阻断； |
|  | 可基于运维账号的登陆时间和资产登陆时间进行访问控制； |
|  | 可基于运维操作命令进行访问控制； |
|  | 可基于主机、用户、IP地址控制审计日志的访问权限； |

      - 3.2.1.12 VPN服务

1. SSL VPN接入

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 接入方式 | 实现Web接入，TCP接入，IP接入等多种方式，记录完整的用户访问日志 |
| 身份管理 | 支持基于用户身份的管理，实现不同身份的用户拥有不同的命令执行权限，并且支持用户视图分级，对于不同级别的用户赋予不同的管理配置权限 |
| 访问控制策略 | 可以根据请求报文的目的IP地址和目的端口号、源IP地址和源端口号进行过滤 |
| 密码要求 | 采用通过商用密码产品认证的SSL VPN产品 |

2. IPSec VPN接入

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 配置方式 | 通过手工配置或自动配置的方式实现IPSecVPN隧道的建立，支持对IKE策略、IPSec策略配置及对VPN服务、IPSec站点连接的申请并提供状态监控，记录完整的用户访问日志 |
| 基本功能 | 实现IPsec抗重放检测功能、反向路由注入功能，支持IPv6协议 |
| 密码要求 | 采用通过商用密码产品认证的IPSEC VPN产品 |

      - 3.2.1.13 SSL证书服务

提供域名SSL证书服务，可支持服务器、负载均衡等设备部署配置，实现数据信息在客户端和服务器之间的加密传输，可以防止数据信息的泄露，保证信息传递的安全性。

      - 3.2.1.14 WAF防护

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 检测算法 | 可精确识别包括注入、XSS等OWASP Top 10 WEB通用攻击，有效应对盗链、跨站请求伪造等WEB特殊攻击 |
| 部署方式 | 可以通过透明串接或反向代理、路由模式等方式接入网络中，即可对应用层HTTP流量进行安全防护 |
| 黑名单 | 通过预定义策略及自定义规则，进行规则匹配，阻断异常流量 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

    - 3.2.2基础安全保障服务要求

云服务商须具备下列云基础安全保障服务能力并免费向使用单位提供。

      - 3.2.2.1安全管理服务：运维人员管理

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 岗位设置 | 设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责 |
| 人员配备 | 至少配备的系统管理员、网络管理员、安全管理员各一名 |
| 授权和审批 | 根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人 |
| 离岗管理 | 及时终止离岗员工的所有访问权限，取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备 |

      - 3.2.2.2安全管理服务：机房运维管理

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 机房运维管理 | 指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设施进行维护管理 |
|  | 建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理做出规定 |
|  | 机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内 |
|  | 不允许在重要区域接待来访人员、公开区域上没有包含敏感信息的纸档文件、移动介质等 |

      - 3.2.2.3安全管理服务：应急演练

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 应急演练 | 制定云平台重要事件的应急预案，包括应急处理流程、系统恢复流程等内容；提出上云业务系统应急演练的指导方案，配合完成业务系统应急演练。 |
|  | 从人力、设备、技术和财务等方面确保应急预案的执行有足够的资源保障 |
|  | 定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练；每年至少开展1次云平台应急演练。 |

      - 3.2.2.4安全技术服务：物理访问控制

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 物理访问控制 | 机房出入口安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员 |
|  | 需进入机房的来访人员须经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围 |
|  | 对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置物理隔离装置，在重要区域前设置交付或安装等过渡区域 |
|  | 重要区域应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员，采用符合国家密码管理部门要求的密码技术保证电子门禁系统进出记录的完整性 |

      - 3.2.2.5安全技术服务：机房三防服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 机房环境 | 机房具有防震、防风和防雨 |
|  | 机房安装防雷和接地线，设置防雷保安器，防止感应雷，要求防雷接地和机房接地分别安装，且相隔一定的距离 |
|  | 机房应采取区域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开 |
|  | 机房利用光、电等技术设置机房防盗报警系统，并采用符合国家密码管理部门要求的密码技术保证视频监控音像记录的完整性 |

      - 3.2.2.6安全技术服务：设备访问审计

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 运维审计 | 字符操作审计、图形操作审计、文件操作审计 |
| 访问控制 | 支持基于IP/IP段、用户/用户组、资产/资产组、协议、危险级别等组合策略进行访问控制，对于不合法的行为予以阻断； |
|  | 可基于运维账号的登陆时间和资产登陆时间进行访问控制； |
|  | 可基于运维操作命令进行访问控制；对特定命令的执行需要更高级管理员授权才能执行。 |
|  | 可基于主机、用户、IP地址控制审计日志的访问权限； |
|  | 对运维设备的账号密码强度进行自动核查，及时发现设备弱口令。 |

      - 3.2.2.7安全技术服务：出口流量监测

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 用户行为审计 | 支持基于IP、端口等自定义协议服务； |
|  | 内置URL分类库，支持约100个URL分类，URL库可在线升级 |
|  | 支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配，提供web界面配置截图 |
|  | 支持自定义关键字对象，在应用控制的时候可选择“包含”、“不包含”、“等于”、“不等于”四种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字，提供web界面配置截图 |
|  | 支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户 |

      - 3.2.2.8安全技术服务：本地DDoS防护

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 引流 方式 | 支持旁路（Offline）工作模式。当发生DDoS攻击时，清洗设备通过BGP路由宣告的方式将去往被保护目标的流量牵引导入到设备处理 |
| 流量 清洗 | 实现对Syn flood、ICMP flood、Ack flood、Syn+Ack Flood 、DNS query request flood、TCP连接耗尽、HTTP Get Flood（含CC）、UDP FLOOD攻击、TCP FIN攻击、TCP UDP混合攻击等攻击流量的清洗；支持导入SSL证书对HTTPS流量进行防护 |
| 基本 功能 | 支持流量过滤、反欺骗、异常流量识别、协议分析和速率限制功能，支持用户黑白名单功能，支持恶意流量识别和分离，保障正常访问流量的正常通过不受影响 |
| 流量 回注 | 设备支持干净流量回注到业务系统中去 支持配合云清洗平台形成混合清洗解决方案，解决出口带宽拥塞情况下的攻击防护； 支持对CDN、云清洗等使用代理源IP的流量进行防护，并对代理前真实源IP进行告警记录和黑名单过滤。 |

      - 3.2.2.9安全技术服务：防火墙安全防护

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 攻击防范 | ARP欺骗攻击、TCP报文标志位不合法攻击、Large ICMP报文攻击、地址扫描攻击和端口扫描攻击等多种恶意攻击，同时支持黑名单、MAC绑定、内容过滤等功能 |
| NAT支持 | 提供多对一、多对多、静态网段、双向转换 、Easy IP和DNS映射等NAT应用方式；支持多种应用协议正确穿越NAT，提供DNS、FTP、H.323、NBT等NAT ALG功能 |
| 增强状态安全过滤 | 实现基础、扩展和基于接口的状态检测包过滤技术；支持对每一个连接状态信息的维护监测并动态地过滤数据包，支持对应用层协议的状态监控 |

      - 3.2.2.10安全技术服务：防入侵监测IPS

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 入侵防御能力 | 具有流量模型自学习能力，当短时间内大规模爆发的病毒导致网络流量激增时，能自动发现并阻断攻击和异常流量，以保护路由器、交换机、VoIP系统、DNS服务器等网络基础设施免遭各种恶意攻击 |
| 零时差防护 | 同步全球知名安全组织和厂商发布的安全公告，能够及时更新特征库，以定期（每周）和紧急（当重大安全漏洞被发现）两种方式发布，并自动或手动地分发到IPS设备中 应具备攻击快照功能，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析 |

      - 3.2.2.11安全技术服务：远程接入服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 操作审计 | 多面记录运维人员的操作行为，作为事件追溯的保障和事故分析的依据。 |
| 职权管控 | 通过账号管控和权限组管理，实现分职权进行人员和资产的管理。 |
| 安全认证 | 引入双因子认证机制，防止运维人员身份冒用和复用。 |

      - 3.2.2.12安全技术服务：租户隔离

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 实现方式 | 应实现云计算环境业务网络的有效隔离，包括云服务客户使用的基础设施、云服务方的管理网络以及内部局域网。应制定各应用系统的访问控制策略并实时监控策略的有效性 |
| VPC资源池 | 部门业务区中，云服务方应为不同的云服务客户分配不同的VPC，每个VPC之间不能直接进行通信，同时解决不同云服务客户间可能产生的地址重叠问题 |
| 安全防护 | 云服务方应具备为每个云服务客户提供独立安全服务的能力，其安全防护设备的安全策略应与云服务客户共享，应对安全策略实施的有效性进行监测和控制 |
| 权限 | 云服务客户拥有VPC内部信息系统和数据完整的使用权和管理权 |
| 部署模式 | 具备将VPC内部流量通过隧道等技术导出到物理或虚拟安全防护设备的能力 |

      - 3.2.2.13安全技术服务：租户内部访问控制

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 租户内安全 | 以虚拟机为单位，为不同用户提供2～7层的安全防护 |
| 访问路径可定义 | 根据云租户的业务要求定义安全访问路径，实现租户内业务系统间的访问安全 |

      - 3.2.2.14安全技术服务：云主机监控

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 监控内容 | 管理员可以监控云主机的运行状况，包括CPU、内存、磁盘利用率以及网络流量等。 |
| 统计报表 | 支持输出云主机监控统计报表 |
| 监控告警 | 云主机资源告警项支持主机CPU利用率、内存利用率、磁盘分区利用率、网络流量告警设置 |

      - 3.2.2.15安全技术服务：角色权限管理

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 权限分类 | 可以划分系统管理员、租户管理员、用户等多种用户权限类别 |
| 权限管理 | 上级管理员可以创建下级管理员以及下级用户，并可以对其权限进行设置 |
| 权限调整 | 上级管理员可以对下级管理员以及下级用户的权限进行调整 |
| 权限监督 | 系统管理员无权获取租户内的云主机操作系统管理权限，无权读取用户的业务数据 |
|  | 管理员对于角色权限的操作要求能够被记录、监督 |

      - 3.2.2.16安全技术服务：监控平台接入服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 接入内容 | 租户管辖内的云资源监控数据 |
| 接入方式 | 接口调用 |

      - 3.2.2.17 安全技术服务：云主机深度监控服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 云主机深度监控 | 提供云主机7*24小时深度监控服务，并提供相应报告 |
| 集中告警监控 | 支持多维度告警/事件展现 |
| Top性能监控 | 提供常用指标的TopN性能视图，包括： - 服务器、虚拟机的CPU、内存TopN视图； - 网络接口流量； - 存储读写带宽、读写IOPS、读写IO大小。 |
| 安全事件服务 | 提供主机安全事件的验证、分析，并提供事件报告 |
| 应急处置服务 | 提供特定云主机的应急问题协助排查，协助处理应用故障等服务，并提供相应报告 |
| 值守保障服务 | 提供7x24小时的机房内或远程运维值守工作，不仅限于机房巡检、云平台和硬件监控，同时提供问题排查协助、协助处理应用故障等服务，并提供相应报告 |

为了实现政务云高效运维管理，云服务提供商需将上述监控数据对接至政务云监管平台。

    - 3.2.3扩展服务能力要求

      - 3.2.3.1商用操作系统套餐

提供主流商业操作系统服务，应支持Windows Server、国产Linux操作系统（银河麒麟/中标麒麟/统信等）的各种主流版本，并提供操作系统的安装部署和各种故障处理。

      - 3.2.3.2开源操作系统套餐

提供主流开源操作系统服务，应支持Ubuntu等主流Linux操作系统的各种版本，并提供操作系统的安装部署和各种故障处理。

      - 3.2.3.3国产商用应用中间件套餐

提供主流国产商用中间件服务，应支持金蝶、东方通、普元等3种以上国产中间件的主流版本，并提供中间件的安装部署以及各种故障处理和日常维护。

      - 3.2.3.4开源应用中间件套餐

提供主流开源中间件服务，应支持Tomcat等中间件的各种版本，并提供中间件的安装部署和各种故障处理和日常维护。

      - 3.2.3.5商用数据库套餐

提供主流国产商用数据库服务，应支持3种以上国产数据库单机、集群的主流版本，提供数据库的安装部署和各种故障处理及日常维护。

      - 3.2.3.6开源数据库套餐

提供主流开源数据库服务，应支持MYSQL数据库的主流版本，提供数据库的安装部署和各种故障处理及配置优化，提供数据库日常维护。

      - 3.2.3.7云原生数据库（集中式）服务

      - 提供云原生关系型数据库，支持高可用架构。

      - 3.2.3.8云原生数据库（分布式）服务

      - 提供云原生关系型数据库，采用分布式架构，支持分库分表、全局索引等能力。

      - 3.2.3.9内存型数据库（分布式缓存redis)服务

提供内存型数据库（分布式缓存redis)服务，兼容开源Redis协议标准，支持多版本存储引擎，拥有数据可持久化存储、可用性高、弹性扩展和智能运维等特性。

      - 3.2.3.10容器服务

      - 提供容器服务，支持Docker镜像，支持多个Kubernetes版本，提供集群管理、容器生命周期管理能力。

3.2.3.11微服务框架

      - 提供微服务框架，支持应用托管和微服务管理，支持应用托管和微服务管理，支持基于原生SpringCloud、Dubbo等应用托管。

3.2.3.12消息队列服务

      - 提供消息队列服务，消息队列支持RocketMQ和kafka。消息队列（RocketMQ）提供消息订阅和发布、消息轨迹查询、定时（延时）消息、资源统计等能力，提供TCP协议和HTTP协议层面的接入方式，支持Java、C++、.NET等多种编程语言。消息队列(kafka)兼容开源Apache Kafka,可直接使用开源Apache Kafka客户端与消息队列Kafka版通讯。

3.2.3.13API网关服务

      - 提供API网关服务，支持API服务总线、API组织管理和API运维监控等功能。

3.2.3.14应用监控服务

      - 提供应用监控服务，能够对应用进行全方位监控，支持自动生成应用拓扑，快速定位出错误接口和慢接口（慢SQL）、重现调用参数、发现系统瓶颈。

      - 3.2.3.15迁移服务

提供整体的业务上云迁移服务，应支持（包含X86、ARM、C86）云主机迁移、（包含X86、ARM、C86）物理主机迁移、单机数据库迁移、高可用数据库迁移等迁移场景。负责需求调研、架构规划设计、应用迁移部署等工作。

      - 3.2.3.16云端抗DDOS服务

利用云端海量带宽资源，提供DDoS防护服务，为云内应用系统抵御大流量分布式拒绝服务攻击。

      - 3.2.3.17云端APT防护服务

通过APT防护服务，实现恶意代码检测、恶意软件检测及攻击溯源。

      - 3.2.3.18网页防篡改

通过防篡改软件对网站页面进行实时防护，减少用户页面被恶意篡改的可能性。

      - 3.2.3.19数据库审计服务

对数据库操作行为进行细粒度审计的合规性管理，对数据库遭受到的风险行为进行告警，对攻击行为进行阻断。对用户访问数据库行为的记录、分析和汇报，生成合规报告以及事故追根溯源。

      - 3.2.3.20主机杀毒服务

通过杀毒软件，对云主机进行定期的病毒查杀，杀毒软件集中控制。

      - 3.2.3.21主机防护服务

提供符合等保三级要求的主机权限管理及安全防护。可对主机系统安全涉及的控制点形成立体防护。

      - 3.2.3.22主机日志审计服务

对主机系统日志进行采集分析处理，用于发现各种安全威胁、异常行为事件。主机系统日志应集中存储，且日志存储时间不低于6个月。

      - 3.2.3.23主机漏洞扫描

基于漏洞数据库，通过扫描等手段对主机安全脆弱性进行检测。

      - 3.2.3.24主机安全加固

根据主机漏洞扫描结果对操作系统暴露的安全问题进行系统加固。

      - 3.2.3.25 CDN加速

支持对静态页面、静态图片、流媒体点播直播、动态内容等内容资源，CDN核心节点从源站获取分发资源，分级分发到响应的边缘节点，保证用户能到最近及响应最好的节点中访问响应的资源。提供按流量和按带宽两种计费方式。

      - 3.2.3.26密码应用安全支撑服务

基于符合国家密码要求的密码产品或服务，提供弹性、高可用、高性能的身份认证、数据加解密、数据安全传输、签名验签、密钥管理等密码应用安全支撑服务，以支持云上系统采用符合国家密码管理部门要求的密码技术保障系统安全。

      - 3.2.3.27短信服务

提供短信平台服务，支持各种操作系统和开发语言，支持二次开发，并可将短信接口嵌入到业务系统中，满足短信发送、验证、管理等功能。

    - 四、云服务商服务要求

    - 4.1服务要求

    - 4.1.1云服务管理体系建设

云服务商可参考以下管理制度要求，在响应文件中制定云服务商管理制度体系，并按照云管理单位要求，调整完善相关制度规范。

      - 4.1.1.1云服务商服务水平规范

云服务商服务水平规范应全面体现云服务商所提供的云服务能力，云服务商在与使用单位签订服务协议时应遵守规范要求，如用户需求与规范不一致，应在服务协议中明确差异。云平台投入运行后，规范将在相关网站发布公示。规范可参考如下要求：

（1）云平台整体服务能力

云服务介绍；各方权利义务、责任边界、服务规则（服务开通、费用、中止或终止）、第三方产品或服务、服务费抵扣索赔、服务级别协议排除项等。

（2）云服务目录交付质量

应根据采购文件要求及服务目录内容给出量化指标，具体内容要求应包括但不限于：服务内容说明、服务水平级别目标（如可用性、响应能力、故障恢复能力、可审查性等）、服务交付物、服务变更流程、各方职责义务、补偿方式等。

      - 4.1.1.2云服务申请规范

本规范适用使用单位申请云服务使用，云服务商应根据本次采购服务目录输出申请规范，实现对用户信息、入云系统信息、云资源分配信息、配套服务信息等用户及需求信息的严格管理。

      - 4.1.1.3运维管理规范

为了保障平台的服务质量，云服务商应基于ITSS运维管理最佳实践编制运维管理流程，规范包括但不限于：事件/故障管理流程、变更管理流程、资源管理流程、监控与告警管理流程、备份与恢复管理流程等。

      - 4.1.1.4服务退出规范

规范包括但不限于：退出时间计划、业务迁移方案、数据处理流程、硬件设备处理方案、保密方案等。

      - 4.1.1.5安全管理规范

云服务商需根据等保三级要求、密码应用基本要求、中央网信办要求进行编制。

      - 4.1.1.6业务迁移规范

规范包括但不限于：现在业务调研内容、迁移流程、迁移风险评估、迁移验证方法、迁移效果跟踪等。

      - 4.1.1.7应急响应规范

提出云平台应急预案、应急流程规范和云平台应急演练要求，并指导用户开展业务系统应急演练。

      - 4.1.1.8数据安全管理规范

提出云平台的数据安全管理要求。

| 云服务标准化要求 | 系统 迁移 | 配合使用单位方完成入云迁移，并免费开展不同云节点间的系统迁移。 |
| --- | --- | --- |
|  | 测试 要求 | 在业务系统入云前云服务商应至少开展适应性测试，并与使用单位共同开展入云系统的安全检测。 |
|  | 基于数据的服务要求 | 云服务商应具备对云平台运行数据的安全管理能力，能向使用单位提供其所需的入云系统及云资源运行数据。 |
|  | 服务 响应 要求 | 为最终用户提供技术服务热线(7*24小时)， 负责解答用户在云平台使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法，方式应包括邮件、电话、即时通讯工具等；在服务期内，提供7*24小时的现场和技术支持服务，对故障15分钟内响应；2小时内到达云机房。如果逾期未作出响应，承担由于故障所造成的全部损失。 |
|  | 运维管理制度及规范要求 | 云服务商应遵循政务云或行业云相关管理办法及运维相关管理制度和流程开展工作，并具备清晰的内部管理框架和完善的管理方案。云服务商需制订满足自身业务需要的云服务相关制度、标准、规范和办法，定期为项目成员和使用单位提供相关培训服务。 |

    - 4.1.2云平台运行维护要求

      - 4.1.2.1运维管理系统和数据分析要求

运维系统可以同时满足云服务商和使用单位各自运维需求，不应仅限于云IaaS层资源的监控和管理，应结合使用单位需求和云管理单位的管理要求，建立起较为全面、及时的监控和预警体系，实现对使用单位、业务系统、云资源及各类资产的统一管理、统计和展示，并能够向云管理单位提供各类基础信息。在此基础上，不断发展基于云平台各类基础信息的数据分析和展示能力。基础信息不包括任何用户业务数据。

（1）基本能力：运维管理系统需要对物理服务器、网络设备、存储设备、网络带宽资源，以及虚拟化平台、云主机、操作系统、数据库、中间件/应用服务器等资源进行统一的资源监控，全面覆盖数据中心的监控和管理需求。快速发现和展示网络、主机、存储、应用、虚拟化等资源间的连接关系，并从网络、应用等不用视角进行展示和查看；告警和与资源关联，动态展示全局告警情况，将整个数据中心运行状态直观呈现。具备对云内运行的业务系统可用性监控等能力，结合云主机、云资源监控为用户提供较为全面的监控和及时通知服务。支持对各业务系统相关的软硬件设备进行监控，并能对各类监控状态提供方便的展示方式。能够提供灵活的配置，使不同应用系统的管理员能够方便的看到各自所管理的应用系统相关软硬件设备的监控状态，并支持分层和分子系统的横纵向切分，横向为各个业务系统的各个子系统，纵向包括网络层、硬件层、操作系统、中间件、数据库、存储、业务等。

（2）能力提升：在基本能力基础上，定制实现的辅助管理和展示功能，包括但不限于：用户信息、业务系统信息、云主机信息等基础信息的管理，各类型资产管理和虚拟资产管理，工单管理，巡检管理，按用户需求定制的各类统计报告模板，面向云管理单位和使用单位的及时通知工具（如自动短信或电话）等。运维管理系统应对使用单位业务系统所申请的云服务内容和数量、云服务使用情况、云资源使用情况、服务申请工单、安全策略申请工单等进行统计和展示。具备支撑对使用单位使用云资源的绩效情况统计能力。

（3）数据分析和展示：云服务商应发展基于云平台各类基础信息的数据分析和展示能力，通过应用数据分析云平台底层各类数据，对内发现和解决云平台技术隐患，不断提高运维能力；对外为使用单位提供使用指导，提高服务水平和服务价值。包括但不限于：对云平台各类硬件和虚拟化资产的运行和使用效率情况、流量日志、监控预警等云平台底层数据的分析，为云平台运维和使用单位提供发现问题和咨询服务的能力，如发现云平台隐患和故障，向使用单位提供合理云资源配置建议，发现云内业务系统的安全和系统功能、性能方面可能存在的不足等。

      - 4.1.2.2资源管理要求

（1）云服务商应对自身云资源池容量进行管理，对资源总量（计算、存储、带宽）及已分配资源、未分配资源进行监控，当平台某资源的已分配量超过该资源总量80%时，须承诺实现7个自然日快速扩容。

（2）云服务商需要保障基础设施资源可扩展性，满足所有用户需求，能够在多租户网络流量条件下，对用户网络流量进行识别并进行精细化管理。

（3）云服务商应具备资源动态调整机制，根据业务系统运行情况进行资源的动态调整，并承诺短期内提供免费的云资源扩展服务（不超过原有资源的20%）。

（4）云服务商应按内存不复用方式分配云资源。

      - 4.1.2.3云平台监控要求

（1）云服务商应结合使用单位需求和云管理单位的管理要求，建立起较为全面、及时的监控和预警体系，实现对使用单位业务系统、云资源的统一管理和统计，并能够向云管理单位提供各类基础信息。

（2）云服务商需要对物理服务器、网络设备、存储设备、网络带宽资源，以及虚拟化平台、云主机、操作系统、数据库、中间件/应用服务器等资源进行统一的资源监控，全面覆盖数据中心的监控和管理需求。快速发现和展示网络、主机、存储、应用、虚拟化等资源间的连接关系，告警和与资源关联，动态展示全局告警情况，将整个数据中心运行状态直观呈现。具备对云内运行的业务系统可用性监控等能力，结合云主机、云资源监控为用户提供较为全面的监控和及时通知服务。

（3）云服务商应提供 7x24 小时的运维值守工作，不仅限于机房巡检、云平台和硬件监控，同时提供问题排查协助、协助处理应用故障等服务，并提供相应报告。

（4）云服务商制定严格的日常巡检计划，定期对云平台的服务器、操作系统、云平台软件、存储、网络 设备、数据库、机房环境、传输专线和其他相关设备进行巡检，巡检周期不可超过一周时间，巡检记录需要保存2年。

      - 4.1.2.4云平台运维管理要求

（1）云服务商应服从云管理单位的管理，协助建立服务云运维管理体系、管理制度并切实执行。

（2）云服务商应遵循市级政务云相关管理办法及运维相关管理制度和流程开展工作，并具备清晰的内部管理框架和完善的管理方案。云服务商需制订满足自身业务需要的服务相关制度、标准、规范和办法。

（3）云服务商需要能够对云基础设施、平台软件提供集中运维管理、监控，包括虚拟化、服务器、存储、网络、安全等，可以实现资源利用率可视化，为使用单位提供单个用户内的业务可视化，定位事件、问题和故障，实现事前预测及告警、事中及时处理和事后可审计。

（4）为了保障平台的服务质量，云服务商应基于ITSS运维管理最佳实践编制运维管理流程，规范包括 但不限于：事件/故障管理流程、变更管理流程、资源管理流程、监控与告警管理流程、备份与恢复管理流程等。

（5）云服务商应配置独立的运维团队，提供 7x24 小时的运维值守工作，不仅限于机房巡检、云平台和硬件监控，同时提供问题排查协助、协助处理应用故障等服务，并提供相应报告。承诺运维需求平均响应时间小于等于15 分钟，平均故障恢复时间小于等于 30 分钟，为本项目设置合理的运维团队。

（6）云服务商应根据事件可能的影响范围和时间对事件定级，并根据管理单位的相关规定对各等级事件制定事件处理和上报流程，将事件的影响范围和影响时间最小化。

（7）云服务商需保证所提供文档、数据的真实性和有效性。

（8）云服务商需提供知识库工具作为日常运维管理工作中经验累积沉淀工具，运维人员可以通过知识库 功能很方便地实现对于知识的新建、审批、分类、查询、统计、管理等操作。

（9）云服务商应根据用户需要提供备份/快照功能，防止存储故障导致数据丢失，并可以实现云主机的全量备份、增量备份，支持备份周期、备份策略的设定。

（10）云服务商应根据需要对平台相关设备、业务配置数据、数据库等制订备份作业计划，并指定专人定期进行数据备份，同时按照备份方案中数据管理的要求进行备份数据的管理，确保备份数据可恢复。

      - 4.1.2.5日常安全管理要求

（1）制定严格的云机房出入管理制度；需要对人员的出入进行记录，记录保存期限最短为1年，并接受出入记录审计；

（2）云服务商需要做好云机房内的用电安全、防火安全和防水安全等基础设施安全；

（3）云服务商需要制定完善的云机房内部物理设备安全操作流程及安全操作步骤，需要能够对操作流程及操作过程进行记录；记录保存最短保存期限为1年；并接受出入记录审计；

（4）为了保证云平台的安全、稳定运营，云服务商需要制定完善的安全运维管理体系，制定完善的安全管理制度规范，对不同的安全区域、安全保护对象明确安全责任人；

（5）云服务商需要提供符合网络安全等级保护第三级要求的云平台基础安全和应用系统安全的服务内容，从而为使用单位提供安全服务支撑；

（6）云服务商的安全服务包括不限于如下服务：VPC、安全组、云用户业务隔离、安全漏扫、安全审计系统、虚拟化安全等；

（7）云服务商要做好各自的信息安全监控，安全监控内容包含但不限于网络流量监控、各个安全设备的日志记录监控、安全设备运维操作监控和云资源运行状态监控等，可以无条件供云管理单位查看调取；

（8）云服务商提供基于用户的不同等级安全服务，并提供安全事态分析，满足用户不同安全级别业务系统的安全需求。

      - 4.1.2.6应急保障要求

（1）云服务商应在市级政务云整体应急预案框架下，结合自身情况编写各自应急预案，规范管理应急过程中的信息报送。

（2）云服务商应急预案应包含综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等。应急预案内容应包含总则、组织机构与职责、监测与预警、应急处置、调查与评估、预防工作、保障措施等方面内容。

（3）云服务商每2个月开展一次应急响应培训，每年开展不少于一次应急演练工作。

（4）按照云管理单位预警通知，云服商应组织开展预警响应工作，做好风险评估、应急准备和风险控制工作。各云服务商须及时报告事态发展情况，有关重大事项应及时通报市应急处置中心。

      - 4.1.2.7运维知识库体系建设要求

云服务商需提供知识库工具作为日常运维管理工作中经验累积沉淀工具，运维人员可以通过知识库功能很方便地实现对于知识的新建、审批、分类、查询、统计、管理等操作。

      - 4.1.2.8 PaaS和SaaS服务扩展要求

云服务商需具备PaaS及SaaS服务扩展能力，能够基于自身云平台适配多样化服务，包括但不限于：容器服务、微服务框架、大数据服务、数据仓库服务、人脸识别服务等。

      - 4.1.2.9 PaaS和SaaS服务部署备案要求

允许以云服务商为主发展云生态圈，但应就服务内容和价格、服务水平、监测手段等向管理单位备案。

      - 4.1.3业务迁移服务要求

      - 4.1.3.1业务系统迁移入云要求

云服务商在业务迁移入云阶段应提供上云咨询服务、迁移实施方案、迁移测试服务、迁移实施服务等服务。业务系统在向云平台迁移的过程中要做到无缝迁移，提供成熟的P2V、V2V迁移工具，并确保系统的完整性、兼容性以及数据安全。迁移流程包括：业务环境调研、迁移方案论证、云服务商环境兼容性测试、业务迁移开展及结束等阶段。

（1）应用迁移由云服务商提供的，云服务商主要负责具体应用系统、操作系统、中间件及数据库的迁移等工作；使用单位应组织完成系统联调和业务验证。

云服务商完成迁移前调研并与使用单位制定迁移方案后，3个工作日内完成云基础资源发放及迁移相关的网络、存储等云资源配置（含测试环境），由云服务商提供针对X86云主机或X86物理主机迁移的，迁移主机数量少于20台，5个工作日内完成迁移工作；迁移主机数量在20台以上的，或数据量超过10TB的业务系统，原则上每个业务系统的迁移效率不低于每天4台主机。

（2）应用迁移由第三方服务商提供的，云服务商应免费配合完成系统迁移工作，搭建系统入云所需的测试环境，并在测试期内免费配合迁移测试；第三方服务商负责整体迁移工作。

云服务商与使用单位制定迁移方案，并接到使用单位提出的云资源需求后，3个工作日内完成云基础资源发放及迁移相关的网络、存储等云资源配置（含测试环境）。

在迁移测试过程中，云服务商需协助搭建测试环境，与云平台业务区域隔离。在业务系统入云前云服务商应至少开展适应性测试，并与使用单位共同开展入云系统的安全检测。

云服务商应提供原厂迁移工具及工具迁移方案，支撑 P2V、V2V 等，提供物理机到虚拟机迁移服务、虚拟机到虚拟机迁移服务及主流数据库的迁移服务；提供原厂数据库迁移工具将异构关系型数据库迁移到云平台的数据库。

      - 4.1.3.2多业务集中迁移要求

云服务商应具备同时应对多使用单位、多信息系统同时迁移入云的服务支撑能力、资源快速扩容能力、快速迁移工具支持能力，具备成熟的迁移工具，对多系统集中迁移可能出现的难点、风险有较为充分的预判并提出解决对策。云服务商应在响应文件中阐述的对该场景下集中迁移工作的理解、服务方案、支撑能力及可行的应急预案，并保证不低于“业务系统迁移入云要求”中提出的迁移进度要求。

      - 4.1.3.3跨云平台的业务迁移要求

云服务商之间需互相配合，提供跨云平台业务迁移所需的配合和技术支持。

（1）通过迁移工具进行云主机导入导出

迁入云服务商负责提供迁移工具、存储设备、服务器等相关工具，并在迁移工作开始前负责迁移可行性的评估、迁移方案制定、回退方案制定等工作；迁出云服务商在迁移周期过程中，配合迁入云服务商开展相关工作；使用单位应组织系统开发单位配合完成系统联调和业务验证等工作。

（2）通过迁移平台对云主机进行在线迁移

在线迁移应按照业务系统需求，原则上不允许业务系统中断。迁入云服务商负责实施迁移平台及相关配套资源的提供及整体迁移工作；迁出云服务商应提供必要的专线接入支持、带宽、远程接入等业务系统迁移相关资源和人力支持；使用单位应组织系统开发单位配合完成系统联调和业务验证等工作。

云服务商应在响应文件中阐述的对该场景下迁移工作的理解、服务方案、支撑能力及可行的应急预案，并保证不低于文件中提出的迁移进度要求。

云服务商应在响应文件中针对上述四种场景的业务迁移服务制定面向用户的“业务系统迁移技术指导方案”。

  - 4.2服务团队要求

    - 4.2.1服务团队要求

云服务商须根据项目要求安排具备相应资质和经验的专业人员从事本项目工作，确保项目实施队伍的稳定，提供本地化服务，保证担任重要岗位的人员具备相应专业资质。任命1名项目经理作为云平台售前和售后的总接口人，常驻现场工作，定期向管理单位汇报工作。

项目实施过程中，云服务商应保证关键岗位人员不能随意变更，如因正当理由需要调整项目主要人员的，应当提前1个月通知云管理单位，获得书面同意后方可更换。

云服务商应配置独立运维团队，为最终用户提供技术服务热线(7*24小时)，负责解答用户在云平台使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

在服务期内，云服务商7*24小时运行值班监控，配备具备两年以上云平台维护经验的运维人员，支持电话、网上值班等响应方式，所有运维人员需在半年内获取原厂认证证书。

日常运维：每个节点服务团队不少于 20 人，云计算平台应保证核心服务人员不少于10人，客户响应及运维人员不少于6人。应设有安全审计员岗位，负责云平台核心设备日志记录审查及运维人员操作记录审查等，定期提出安全审计报告。运维服务人员需具备网络、安全、虚拟化、数据库、操作系统等专业知识和技能，具备两年以上云平台维护经验。

重大活动保障期间：每个节点运维团队不少于30人，云计算平台应保证核心服务人员不少于10 人，云原厂服务人员不少于4人，客户响应及运营人员不少于10人。

    - 4.2.2保密要求

为确保电子政务系统和信息的安全保密，云服务商需分别与使用单位以及相关运维人员签署保密协议。

    - 4.2.3培训要求

培训工作是云服务商提高运维能力和云服务水平的重要工作之一。云服务商应至少提供以下培训：

1.内部培训

内部培训旨在提高云平台运维能力，规范运维管理。内容包括但不限于：

（1）面向项目管理人员、系统管理人员的培训，确保此类人员能清晰地了解云平台的设计理念和设计方法，掌握云平台的整体结构，以及各类云资源的申请、审核、开通、回收等管理流程。

（2）面向系统维护人员的培训，确保此类人员能理解和掌握云平台的相关技术知识，能够熟练地维护云平台，快速定位和解决系统出现的问题，保证云平台服务期间正常运转，并持续提高运维服务质量。

（3）本单位人员的安全培训教育，确保工作人员符合岗位要求。

（4）云平台维护人员的定期业务培训和保密培训，重保前的业务培训和应急保障培训等。

（5）面向管理单位的培训，确保此类人员充分了解云平台的技术架构、服务水平等。

2.外部培训

云服务商应根据本项目的特点制定培训方案并提供培训，负责安排专业培训讲师授课，并提供全套培训教材和培训课程计划表，培训课程涵盖云平台使用和管理培训，使使用单位在培训后能够独立使用相关服务功能，而不必依赖云服务商现场指导。云服务商每年应组织安排至少一次针对使用单位的系统入云及用户培训，培训规模应至少100人次。云服务商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出计入资源租赁费用中，不单独报价。内容包括但不限于：

（1）面向使用单位和开发人员的技术交流，包括云架构规划咨询、应用系统部署、迁移，云平台运维及其他技术服务。

（2）面向使用单位的培训，确保云平台最终用户能理解和掌握各类云服务的使用方法和操作技巧，能够高效、熟练地基于云平台部署上层业务应用，最终使使用单位在培训后能够独立使用相关服务功能，而不必依赖云服务商现场指导。

（3）面向开发人员的培训，确保其能理解和掌握基于云平台的开发规范，针对具体的业务应用场景能够充分发挥云平台的技术优势，合理地设计上层业务应用的技术架构，制订部署、迁移方案，评估云资源的容量需求。

（4）定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练；每年至少开展1次云平台应急演练。

云服务商应在此基础上制定具有本单位特色的培训方案。

  - 4.3云服务商管理机制

    - 4.3.1云服务商管理机制概述

响应人入围后，政务云（服务云）、行业云（健康云）、行业云（教育云）分别由行业主管部门按照相关管理规定，从入围云服务商中选择云服务商建设。具体选择条件，由行业主管部门拟定，原则上不低于本采购需求的相关要求。

入围云服务商的选择、评估、评级、退出等相关管理要求由行业主管部门拟定，所有入围云服务商应承诺遵守行业主管部门发布的相关管理规定，否则将视为违约。

    - 4.3.2服务资格评估机制

以下是政务云（服务云）的评估机制，行业云参照执行。

      - 4.3.2.1云服务商资质动态更新机制和定期审查机制

在服务期内，如国家、北京市政策调整，导致云服务商不再满足提供政务云服务的基本要求，云服务商应在相关政策出台后及时向云管理单位备案，云管理单位应在政务云网站上公示，云服务商应在3个月内更新相关运营资质。更新运营资质前不得开展新增业务，该云平台的入云工单等相关审核流程暂停。

服务云管理单位委托云综合监管服务商每年审查云服务商运营资质情况，结果纳入评估评级。对于超过6个月未完成运营资质更新的云服务商，服务云管理单位按照退出机制处理。

      - 4.3.2.2考核机制

为加强建设和服务管理，促进各方持续提高云服务工作质量和效果，本着“争先创优、激励为主、科学评价”的原则，服务云管理单位定期对北京云服务商的云平台能力、云服务商服务能力进行评估考核，并将通过数据分析开展多维度的云服务商评估排名。

管理单位负责管理、监督和指导云服务商相关考核工作，审批和发布考核管理办法、审核云服务商的考核结果、考核云服务商的工作绩效。云综合监管服务商受管理单位的委托具体执行云服务商考核，负责编制和修订绩效考核管理办法，开展各项考核工作，定期汇报考核结果，跟进各项整改工作，向被考核对象发布考核结果。

云服务商考核包括建设期考核和运维期考核。

        - 4.3.2.2.1建设期考核

建设期考核包括建设初期考核和建设中期考核。建设初期考核是在云平台初步完成建设并具备基础服务能力后开展的阶段性考核，主要检验云平台功能和性能、云服务商提供服务的基本能力；中期建设考核是在云平台运行一段时间后开展的阶段性考核，主要检验云服务商的服务水平和运维管理的能力。

1.初期建设考核

初期建设考核指在云平台初步完成建设并具备基础服务能力后开展的阶段性考核，旨在检验云平台功能和性能、云服务商提供服务的能力和云服务商持续服务的扩展能力，以确保云平台能够实现支撑基础服务、基础安全保障服务目录要求的所有功能，确保云服务商具备为用户提供标准化服务的能力。

由云管理单位组织，云综合监管服务商协助组织并具体执行对云平台初期建设成果的考核。考核内容包括：

（1）检测云平台基础功能和性能指标是否实现，包括支撑基础服务目录、基础安全保障服务目录相关服务的功能。

（2）审查业务支撑文档，包括 “云服务商服务水平规范”、“业务系统迁移技术指导方案”、“云服务使用流程及模板”、“云内业务系统应急预案及应急演练指导书”， “云运维工作方案及流程”、“云平台安全管理方案”、“云平台应急预案”、“云年度工作计划书”等。

（3）审查云管理平台二次开发计划、云平台扩展功能实现计划。

（4）其他事项。

考核通过后，在政务云网站公示考核结果并发布“云服务商服务水平规范”、“业务系统迁移技术指导方案”、“云服务使用流程及模板”、“云内业务系统应急预案及应急演练指导书”。

考核不通过的云服务商，限期1个月整改并做二次考核。两次考核不通过的，服务云管理单位按照退出机制处理。

2.中期建设考核

中期建设考核指在云平台运行6-12个月开展的阶段性考核，旨在检验云平台扩展能力的实现及相关运营和技术问题的整改情况，以确保云服务商能够实现采购文件规定的全部要求。

由云管理单位组织，云综合监管服务商协助组织并具体执行对云平台建设成果的考核。考核内容包括：

（1）检测云平台支撑扩展服务的功能和性能指标是否实现；

（2）检查云管理平台二次开发功能是否实现,是否通过等保三级测评、商用密码应用安全性评估和云中央网信办云计算服务安全评估；

（3）抽检云服务商对云管理平台的应用情况，如云主机创建和审核记录、工单记录等；

（4）审查相关整改完成情况（如有）；

（5）审查业务支撑文档的修订情况（如有）。

考核通过后，在政务云网站公示考核结果并发布相关业务支撑文档修订版。

考核不通过的云服务商，视情况在考核后限期3-6个月整改并做二次考核。两次考核不通过的，服务云管理单位按照退出机制处理。

        - 4.3.2.2.2云服务商综合评估

云服务商综合能力评估内容包括但不限于技术更新度、平台安全度、运维规范度、业务专业度、客户满意度等。

1.技术更新度指标

技术更新度指标包括但不限于各个云服务商云主机服务能力、网络质量、监控管理能力、集约化能力等。

2.平台安全度指标

平台安全度指标包括但不限于云平台安全防护能力、漏洞处理能力、应急事件处理能力、备案检查机制、口令和权限管理能力等。

3.运维规范度指标

运维规范度指标包括但不限于：各个云服务商的基础信息完整性、工作合规性（至少包括业务流程合规性、机房运维合规性、数据质量等）、事件响应度、办公及个人环境安全能力、问题解决度等。

4.业务专业度指标

业务专业度指标包括但不限于：各个云服务商的服务资质、应急演练、风险排查等几个方面的专业度指标。

5.客户满意度指标

客户满意度指标包括但不限于：各个云服务商的入云咨询满意度、运维服务满意度、信息通报满意度、服务台满意度、用户投诉、宣传度、推广活跃度、规模增长趋势等。

2021年开始侧重云平台运维安全能力、数据质量等方面的考察。云平台运维安全能力包括云平台口令和权限管理能力、人员安全管理能力、人员办公环境管理能力、供应链风险管理能力等。数据质量指云服务商管理云平台运行数据的能力。

      - 4.3.2.3其他

云服务商应在服务方案中提供“云服务质量考核标准”，考核内容应包含但不限于云服务考核标准、合同执行考核标准、违约行为考核标准等，并针对云服务质量考核未达标的情况，陈述云服务商自愿承担的责任义务和惩戒措施。

  - 五、机房要求

云服务商应在政务云管理单位许可的机房内开展云平台建设。

  - 5.1健康云机房规划和网络要求

1.健康云建设双数据中心，根据国家医疗保障局建设要求和技术规范，需要建设同城双数据中心（即数据中心A和数据中心B），并行运行互为容灾。双数据中心间距应大于20公里、小于50公里。数据中心A医保域提供不少于60个连续机柜，连续机柜可扩展至不低于100个；为数据中心B提供不少于60个连续机柜，连续机柜可扩展数量不低于100个。承诺根据卫生行业其他需求扩容。

2. 机房应具备互联网条件。云服务商应为行业节点提供互联网双链路服务（不低于运营商一级代理），负责按需提供健康云各节点之间的专线服务。机房应具备部署政务外网的条件（提供接入设备和预留管线空间），政务外网部管理单位提供路由接入点。

  - 5.2教育云机房规划和网络要求

机房应具备互联网条件，云服务商应为各节点提供互联网双链路服务，负责按需提供教育云各节点之间的专线服务。机房应具备北京教育信息网接入，可满足链路带宽上限不低于40Gbps，实际数据带宽根据业务需要动态配置。具备中国教育和科研计算机网（CERNET）接入，物理链路带宽不低于10Gbps，实际数据带宽根据业务需要动态配置。应具备部署政务外网的条件（提供接入设备和预留管线空间）。

  - 5.3机房技术要求

| 序号 | 指标项 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房选址 要求 | 响应人提供的机房均应位于北京市区域。 |
| 2 | 机房总体 要求 | 响应人提供的机房必须通过验收并具备使用条件。 |
|  |  | 机房所在地应交通方便，周边500米范围内不得有下列危险：水灾、泥石流等灾害威胁、国家重点基础设施或重大军事目标、强腐蚀源、污染源、强电磁、有害气体、强震动源、容易发生群体事件场所、易燃易爆源。 |
|  |  | 提供服务的数据中心应具有极高的安全性、可用性设计，包括建筑结构、系统冗余能力、物理安全考虑、人员设备控制、消防安全考虑、应急能力、防电磁辐射、防雷、防水、防静电等。 |
|  |  | 响应人所提供的机房具有合法的使用权。 |
|  |  | 响应人在服务期内提供独立的、不少于60平米的办公场所及办公条件，满足驻场运维需要。同时提供一个用以临时存放数据中心相关设备等的独立库房。 |
| 3 | 机房定制化要求 | （1）机房区域要求为连续、独立的模块间内，根据采购人要求，对机房区域封闭隔离，确保数据中心独立、专享。 （2）机房所在区域需安装视频监控录像装置，连续视频监控记录应保存至少90天，机房实行封闭式管理，机房应设置防盗报警系统。 （3）响应人应对机房所在区域出入人员身份执行审批审核流程，记录出入人员信息、进出时间、工作内容等，相关记录应保存至少365天。 |
| 4 | 机柜要求 | （1）机柜需满足标准19英寸机架设备安装上架要求，机柜尺寸不小于600mm×1100mm×2000mm，可用空间不小于40U，机柜内置走线槽及盘线器。每机柜承重不低于800KG，机柜内托盘或托架数量可满足设备上架要求，每个托架或托盘要求承重不小于80KG。 （2）单机柜的满配功率不低于4KW。 |
| 5 | 机房综合 布线要求 | 响应人需根据采购人需求在机柜所在机房区域内完成综合布线，线缆敷设在所在区域桥架机柜内，对强弱电进行分离，规范整齐。所在区域内的线缆按照采购人要求进行标签标识。 |
|  |  | 缆线采用线槽或桥架敷设时，线槽或桥架的安装位置应与建筑装饰、电气、空调、消防等专业协调一致。应将通信线缆铺设在专用线槽内，强弱电缆需隔离铺设间隔不小于300mm，并进行统一标识。 |
|  |  | 综合布线系统应满足《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2016）等标准要求。 |
| 6 | 机房建筑 要求 | 机房所在建筑物为机房专用的建筑，并根据信息系统机房应用的特点和特殊需要，在功能分区划分、平面布置和建筑结构上采取相应的技术措施。 |
|  |  | 机房所在建筑物抗震等级达到规范标准。 |
|  |  | 机房所在建筑物建筑结构安全等级不低于二级、机房耐火等级不低于二级。 |
|  |  | 机房活荷载承重量达到规范标准。 |
|  |  | 机房外墙体应保持封闭性，并与建筑物外墙体之间留有缓冲区。 |
|  |  | 机房应设有专用卸货区域及货运入口，保证大型设备的运输安全。建筑的入口至主机房应设通道及专用货梯。货物、人员通道应保证24小时可以通行。 |
| 7 | 供配电要求 | 机房采用双路市电供电，两路市电来自不同的供电站。 |
|  |  | IT系统供电与空调等动力供电分开。 |
|  |  | 末端配电：每台机柜配置A\B双路PDU（来自不同的UPS系统供电），按需提供不低于16A和32A电源。每台机柜的A\B两路可用电力均不低于16A。 |
|  |  | 机房UPS及电池均应采用2N冗余方式。 |
|  |  | 满载情况下电池后备时间不低于15分钟，采购人租赁机房区域内每个机柜要求由分别来源于两路UPS的两路电力供应。 |
|  |  | 柴油发电机配备2N或(N+X)冗余（X=1～N）后备柴油发电机系统。如未配置柴发系统，可由不同于双路市电线路外的第三路市电供给替代。 |
| 8 | 制冷要求 | 机房精密空调应配备2N或N+X冗余（X=1～N）机房专用空调。 |
|  |  | 保持机房温度（开机时）23℃±1℃，相对湿度（开机时）40%-60%，不结露。制冷方式：水冷或风冷。 |
|  |  | 有漏水隐患处应安装漏水检测装置，针对空调漏水情况能够及时发现和报警。空调机组下方应设置挡水堰，并部署有漏水检测系统，漏水检测系统报警信号接入到环境监控系统，对机房漏水情况进行实时检测和处理。 |
| 9 | 防雷接地 要求 | 机房建筑设置有避雷装置，能够防范直击雷的危害。 |
|  |  | 机房应设置交流电源地线，应设置通过国家认证的防雷装置；防止感应雷，采用共用接地系统，在供电系统做好三级防雷措施。 |
| 10 | 消防要求 | 机房区域的消防系统采用极早期火灾探测报警系统，火灾探测点应采取多层部署方式并具有地址编码及电子地图，接入到火灾自动报警系统，提供集中式灭火报警系统。 |
|  |  | 响应人提供服务的机房场地及配电室应设置感温、感烟双重报警系统。采用IG541或FM200环保洁净气体灭火系统。气体释放喷头应采取多路部署，分区灭火方式。IT设备放置的机房区域应无水管经过。 |
|  |  | 消防中控室应配置有7×24小时专职消防监控人员，实时监控火灾自动报警系统。 |
|  |  | 机房内应设置有独立的消防排烟系统或事故排烟系统。 |
|  |  | 响应人提供服务的数据中心的消防设施及管理应符合消防规范要求。 |
| 11 | 多运营商线路接入要求 | 应满足全部基础运营商和主流运营商互联网、专线、裸光纤以及政务外网接入路由空间，无条件支持线路接入，满足采购人未来的网络接入需求。 |
|  |  | 各运营商节点机房为独立空间，传输设备、管井等资源满足多条专线布设开通条件并具备后期扩展能力，传输设备应便于维护。 |
|  |  | 机房能够无条件支持电子政务外网的接入，并提供相应的配合和联通联调服务。 |
| 12 | 机房运维 要求 | 机房所在建筑物入口处应安装出入控制和安全防护装置，并对出入人员和所带物品应进行安全检查。 |
|  |  | 机房应配备7×24小时值班保安人员，负责机房安全保卫工作。 |
|  |  | 机房设有动环监控系统，对机房相关基础设施运行状态和故障进行7×24小时监控。 |
|  |  | 机房应配备7×24小时值班基础设施管理员，负责机房的日常维护、事件应急、故障处置等工作。机房的基础设施日常巡检工作，每日巡检次数不少于4次。 |
|  |  | 机房区域应为独立、封闭区域，并配置有门禁访问控制措施、视频监控、安全检查措施，并有7×24小时安保人员值班对进出机房的人员、设备进行检查、核实、放行。有多个出入口时，每个出入口都应有人员、设备进出控制措施。 |
|  |  | 应为出入口设置门禁控制系统，划分不同人员进出不同区域的权限。未经采购人授权，包括响应人机房工作人员的所有人员随意不得进入。门禁控制系统应保存有完整的人员进出记录，人员进出记录要求至少保留365天。 |
|  |  | 入围供应商须保证采购人及指定人员随时进入机房区域进行操作，并配合做好相关运维工作。 |
|  |  | 应为机房区域部署高清视频监控系统，实现对所有通道、区域、设备的监控，且监控区域无死角。视频监控数据应至少保存90天且供采购人随时调阅。 |
|  |  | 向机房区域提供包括供变配电、UPS、电池、空调及新风系统的设备系统监测服务、运行区温湿度及漏水监测服务、末端配电监测服务。 |
|  |  | 在进行机房扩容改造、网络变更、电源改造等重要事项变更时，应提前至少20个工作日通过书面方式通知采购人。 |
|  |  | 每季度至少向采购人提供一次服务报告，包括监控及巡检、日常维护、应急处理工作等。 |

  - 六、★专项承诺

响应人应当就下列内容作出专项承诺：

- 云平台设计和建设满足网络安全等级保护三级要求，并在建设完成后6个月内通过测评，未通过测评的不得投入使用；

- 云平台设计和建设满足中央网信办云计算服务安全评估要求，并在建设完成后6个月内通过审查；

- 云平台设计和建设满足商用密码应用安全性评估要求，及时组织开展密码应用安全性评估，由第三方测评机构出具《信息系统密码应用安全性评估报告》，并于密评报告出具之日起30日内，报市密码管理部门备案；

- 云平台具备资源动态调整机制，短期内为用户提供免费的云资源扩展服务（不超过原有资源的20%）；承诺支持应用系统在线迁移；未经允许不得对云平台上的业务数据进行非法截取、加工、分析处理或提供给第三方机构；

- 提供云平台硬件、软件设备品牌型号，并承诺按此供应设备；云平台硬件设备采用节能环保产品；

- 云服务商对云资源池容量进行科学管理和监控，平台某资源的已分配量超过该资源总量80%时，须实现7个自然日快速扩容；

- 按照云管理单位和使用单位的管理要求，对云管理平台进行定制开发，不断提升云管理平台能力；

- 承诺运维需求平均响应时间小于等于15分钟，平均故障恢复时间小于等于30分钟，为本项目设置合理的运维团队；

- 提供服务水平协议，明确服务目录中各项服务的服务水平，承诺按此提供服务；

- 遵守行业主管部门发布的相关管理规定，包括对外正式发布、内部发布共同参照执行的有关规定。

- 遵循机房管理单位要求，分摊所部署IT设备设施的水电费用（IT设备用电、空调用电、其他用电等费用）和日常管理费用（安保、保洁、物业服务等费用）。

  - 七、服务期及服务地点

- 服务期：自签订本框架协议之日起两年

- 服务地点：北京

# 第六章  框架协议文本和采购合同文本

- 框  架  协  议

- （2026年度）

项目名称：北京市市级行政事业单位云计算服务框架协议采购项目（2026年度）

采购编号：BGPC-Z26006

采购类别：服务

- 采购方式：封闭式

- XXX 年 XX 月

甲方：北京市公共资源交易中心

法定代表人：李冠新

通讯地址：北京市丰台区玉林西路45号腾飞大厦

联系电话：010-83916699

乙方：

法定代表人：

通讯地址：

联系电话：

甲方就北京市市级行政事业单位云计算服务框架协议采购项目（2026年度）（采购编号：BGPC-Z26006）（以下简称“本项目”）进行公开征集，确定乙方为入围供应商。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等相关法律法规、规章和征集文件的规定，甲乙双方经平等协商一致签署本框架协议如下：

- 采购需求、各服务项最高限制单价及采购项目最高限价

采购需求、各服务项最高限制单价及采购项目最高限价详见本项目征集文件。

- 乙方的产品详细技术规格或者服务内容、服务标准及协议价格

详见乙方响应文件（或申请文件）。

乙方第一阶段的响应报价（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣，以下统称协议价格）是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价。

乙方在协议期限内，应当以不高于第一阶段响应报价的价格向适用框架协议的采购人供应相应产品和服务。

- 入围产品升级换代规则

（仅货物类框架协议适用本条）货物框架协议执行期内，乙方可以按照质量不降低、价格不提高的原则，提出产品升级换代申请，经甲方审核通过后，进行产品更新。

- 确定第二阶段成交供应商的主要方式

直接选定：指采购人直接选择入围商品，指定成交供应商进行采购的方式。

- 协议适用对象和地域范围

本协议的采购人：北京市市级党政机关、事业单位和团体组织（北京市各区级党政机关、事业单位和团体组织共享本次征集结果）。

- 采购人资金支付方式、时间和条件

由采购人和乙方（或委托代理商）按照签订的采购合同执行。

- 采购人与乙方的采购合同文本

详见附件“采购合同文本”

- 协议签订

征集公告或者征集文件中明确要求签订书面框架协议的，供应商取得入围资格后，应当在入围结果公告发出之日起30日内完成框架协议的签订工作。未要求签订书面框架协议的，发布入围结果公告，视为签订框架协议。

- 协议期限

本协议有效期自本协议签订之日起两年。

- 协议延期

甲方根据实际情况发布框架协议延期公告，乙方按照原框架协议继续履约，不再签订延期协议。

- 入围供应商清退和补充规则

（一）清退规则

入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

（二）补充规则

本项目为封闭式框架协议采购，如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，甲方报政府采购监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

- 甲乙双方的权利义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方有权根据乙方承诺的产品和服务价格、产品质量、服务内容、服务标准等，对乙方或其委托代理商实际提供的产品、服务等相关的事项进行考核和管理。如发现乙方或其委托代理商违反相关规定或承诺，甲方有权追究乙方的违约责任。

2.甲方将建立用户反馈和评价机制，接受采购人对乙方履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，有权对采购人就乙方提供的产品和服务价格、产品质量、服务内容、服务标准等问题向甲方提出的投诉进行核查。如情况属实，甲方可要求乙方限期履行相应义务，消除影响、弥补损失，并承担本协议规定的违约责任。

3.甲方有权根据政府采购监管部门、行业主管部门或采购人的委托，组织对乙方的供货产品、服务的验收工作,对提供假冒伪劣或者以次充好的产品或服务的供应商，将追究其违约责任。

4.甲方有权为实施政府采购工作的需要在相关政府采购业务网站和相关文件上公布乙方提供的产品和服务价格、产品型号、服务内容、服务标准等相关的信息。

5.甲方有权根据政府采购监管部门、行业主管部门要求，组织对乙方的供货产品、服务的价格监控工作，并对明显高于市场价格的供货产品、服务价格进行提示和约谈。

6.协议期内，甲方将视情况组织入围供应商变更委托代理商，并完成相应审核工作。

7.遇有国家政策调整时，甲方有权对框架协议进行相应变动。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方保证第二阶段提供的产品和服务内容及承诺与第一阶段征集入围的产品和服务内容及承诺保持一致，包括但不限于产品和服务价格、产品型号、技术参数、服务内容、服务标准、服务承诺等，且不得收取任何具有押金性质的费用。

2.（仅货物类框架协议适用本条）乙方销售的产品应符合国家标准和征集文件要求的崭新的合格产品，是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。乙方保证依据征集文件要求和乙方响应文件/申请文件的承诺，及时提供或通过委托代理商向采购人提供对应产品和服务，成交价格不高于第二阶段最高限价，且不在框架协议内容之外提出任何附加条款。若存在任何附加或额外条款，无论签署的情形如何，除非经甲方书面认可，均应当被视为无效。

3.（仅货物类框架协议适用本条）乙方在签订货物框架协议时可以委托一家或者多家代理商，并提供委托协议和委托的代理商名单，框架协议有效期内不得随意对代理商名单进行增加、删减，确需变更的应该提交至甲方审核备案。

4.乙方在添加委托代理商时，应将采购操作流程等相关内容对委托代理商进行培训。乙方的委托代理商若违反征集文件、响应文件/申请文件、框架协议等规定，由乙方承担违约责任。

5.（仅货物类框架协议适用本条）如供货产品存在质量问题，乙方承诺按照本框架协议及征集文件、响应文件/申请文件、框架协议中相关的规定、约定处理。对原料、设计、工艺等导致普遍性质量问题的情形，除上述规定处理外，还应当按照惯例适用召回制度；对于被有权机构(含质检机关)证实产品存在假冒伪劣或走私、非全新等问题时，乙方承诺先按产品金额无条件双倍赔付采购人，再向委托代理商追究责任。

6.乙方授权委托由其分公司作为采购合同履约方的，须向财政监管部门提出用于结算的账号变更书面申请，变更申请中应同时附授权委托书、分公司营业执照复印件等相关材料，授权委托书应明确分公司的职责范围及权限，同时明确是否允许加盖分公司印信、是否允许由分公司出具发票等，经财政监管部门同意后方可由分公司履约。乙方对分公司的授权委托书应同时作为政府采购结算单的附件，并应对其分公司的履约行为承担法律责任。

7.乙方举办的促销活动或提供的优惠政策，如涉及本协议项下的产品和服务，采购人有权参加促销活动并享受其优惠政策，且不得因价格优惠而减少服务项目、降低产品和服务质量。

8.乙方不得将本项目转包或者分包。

9.乙方承诺履行本协议中不得违反有关环境保护、知识产权、劳动保护等各方面的规定，否则所有法律责任均由乙方承担。

10.乙方应按甲方要求完成以下工作，并作为评价考核的依据：

（1）应当指派专人在电子卖场上发布、补充和维护信息，包括但不限于：产品信息、产品报价、服务内容、服务标准（包括但不限于图片、文本、数值、链接等）；企业取得的资质信息（包括但不限于企业资质图片、资质证书号、发证日期等）；联系人、联系方式等，供采购人选购；

（2）应当登录“北京市政府采购网政府采购电子卖场”维护系统，打印“北京市政府采购电子卖场结算单”（以下简称“结算单”），经与采购人确认后作为入账依据；保存好协议有效期内所有结算单据及合同，甲方有权对结算单据按照结算单据相关管理办法进行检查；

（3）主动配合政府采购监管部门和甲方开展的监督检查和服务期内日常管理。

11.乙方应当积极配合甲方组织的价格监控工作，如实提供相关资料、数据等说明材料，并主动对明显高于市场价格的供货产品、服务价格进行调整。

12.随着相关管理规则和制度的不断完善，乙方及其委托的代理商应当积极配合服从主管部门或征集人新制订的管理制度。遇有重大制度调整，甲方将及时在补充协议中做出相应完善。

13.补充事项

（1）若采购人证明能够以更低价格向非入围供应商采购相同货物及其服务，且入围供应商 不同意将价格降至非入围供应商价格以下的，采购人可以将合同授予非入围供应商，并应当在确定成交供应商后1个工作日内，将成交结果抄送征集人，由征集人按照单笔公告要求发布成交结果公告。同时，采购人应当将相关证明材料和采购合同一并存档备查。

（2）乙方应于本协议签订之日起15日内，完成在电子卖场的产品或服务上架及展示工作，供采购人正常选购。无正当理由据不完成上架、展示操作的，视为自动放弃相关入围资格。

- 违约责任

1.甲、乙任何一方违反本协议的约定，应当承担违约责任，并赔偿对方的实际损失。由于乙方的违约行为给采购人造成经济损失的，采购人有权要求乙方进行赔偿。

2.乙方违反协议约定，经调查属实，甲方有权追究乙方的违约责任，违约行为包括但不限于：

（1）不按照框架协议或采购合同，为采购人提供货物或服务承诺的；

（2）被采购人有效投诉的；

（3）未按相关要求执行价格承诺或要约折扣的；

（4）虚假提供包括但不限于单据、发票及相关凭证、产品节能、环境标志等的；

（5）推荐的委托代理商实际供货产品型号、配置与系统填报信息不符的；

（6）不配合政府采购监管部门和甲方监督检查、评价考核及日常管理的；

（7）违反协议规定的其他事项的。

3.针对乙方的违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任，承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）面谈并限期整改；

（2）暂停（或取消）乙方产品供货资格或服务资格；

（3）暂停乙方入围供应商资格；

（4）取消乙方入围供应商资格；

（5）报请财政部门将乙方列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

4.乙方被暂停（或取消）产品供货资格或服务资格后，乙方与采购人已经签订的采购合同继续履行，但在暂停（或取消）期内不得承接涉及该产品或服务的新业务。

5.乙方被暂停入围供应商资格后，乙方与采购人已经签订的采购合同继续履行，但在暂停期内不得承接新业务。

6.乙方被取消入围供应商资格后，乙方与采购人已经签订的采购合同继续履行，但在本协议期内不得承接新业务。

- 协议的终止

1.出现下列情况时本协议终止：

（1）甲乙双方协商终止本协议；

（2）乙方不履行协议条款，造成无法执行协议，则甲方有权终止本协议。同时甲方有权按照本协议第十三条的约定要求乙方承担违约责任并赔偿损失等。

2.除本协议另有约定外，发生以下任何一种情况，甲方有权终止本协议，并取消乙方的入围供应商资格：

（1）出现本框架协议约定第十三条的违约行为，拒不整改或限期未整改的；

（2）未遵守法律、法规的规定，出现《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录的；

（3）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（4）严重损害采购人利益或政府采购形象、造成社会不良影响，产生严重社会负面舆论的。

- 争议解决

甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，甲乙双方按照法律途径解决。

- 协议生效及其他

双方订立书面框架协议，框架协议自甲乙双方加盖单位公章后生效，本协议正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

签订日期：      年    月    日          签订日期：      年    月    日

采购合同文本

- 入围供应商应按照征集文件、响应文件、评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容以及框架协议的约定和要求与采购人签订采购合同，确定产品数量、质量要求、价格、服务要求和标准等。

- 采购合同须使用规范的合同文本，成交供应商不得与采购人签订背离实质性内容的合同。

说明：

1.为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

2.合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

3.合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4.政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%。

5.政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6.采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7.当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

# 第七章   响应文件格式

响应人编制文件须知

1、响应人按照本部分的顺序编制响应文件（资格证明文件）、响应文件（技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、征集文件第七章响应文件格式中提供格式的，响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件

### 1 ★营业执照等证明文件（具体说明与要求详见《响应人须知前附表》）

响应人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

响应人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

响应人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

响应人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

响应人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权委托书。授权委托书根据征集文件提供格式填写，响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。响应人不属于分支机构的，无须提供本授权委托书。

对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

上级单位授权委托书（响应人为分支机构的须提供）

我单位（单位名称：___________）同意我单位设立的分支机构（单位名称：___________）参加（项目名称：___________）（采购编号：___________）的政府采购活动。在本次征集和签订、履行框架协议、政府采购合同中出现的所有法律责任，均由我单位和该响应人共同承担。

上级单位公章（盖章）：_____________________

日期：_______________________

### 2 ★响应人资格声明书（具体说明与要求详见《响应人须知前附表》）

响应人资格声明书

致：北京市公共资源交易中心

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

响应人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
4. ★互联网资源协作服务相关证明文件（具体说明与要求详见《响应人须知前附表》）

### 二、技术文件

5 ★法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书（具体说明与要求详见《响应人须知前附表》）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（响应人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

响应人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：北京市公共资源交易中心

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（响应人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

响应人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 6 ★响应函（具体说明与要求详见《响应人须知前附表》）

响应函

致：北京市公共资源交易中心

我方参加你方就___________（项目名称，采购编号）组织的征集活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部征集文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起180个日历日。

（2）我方响应征集文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方入围，我方将在法律规定的期限内与你方签订框架协议，并在框架协议约定的期限内完成规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

响应人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

7 ★响应方案（包括技术和服务方案）（具体说明与要求详见《响应人须知前附表》）

8 ★专项承诺（具体说明与要求详见《响应人须知前附表》）

### 9 ★投标一览表（具体说明与要求详见《响应人须知前附表》）

### 10 中小企业证明文件（服务，具体说明与要求详见《响应人须知前附表》）

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的响应人出具。

2）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，响应人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见《响应人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加北京市公共资源交易中心的北京市市级行政事业单位云计算服务框架协议采购项目（2026年度）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（云计算服务），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（加盖公章）：

日  期：

11 项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（具体说明与要求详见《响应人须知前附表》）