高层次人才队伍建设-粮油产品研发及配套项目

招标文件

项目名称：高层次人才队伍建设-粮油产品研发及配套项目

项目编号：0686-2611BG104813Z

采 购 人：北京工商大学

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	8

第三章   资格审查	28

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	34

第五章   采购需求	45

第六章   拟签订的合同文本	57

第七章   投标文件格式	69

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：_0686-2611BG104813Z

2.项目名称：高层次人才队伍建设-粮油产品研发及配套项目

3. 项目预算金额：166.20万元；1包最高限价（如有）：38.12万元；2包最高限价（如有）：128.08 万元。

4.采购需求：

| 包号 | 分包预算 （万元） | 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38.12 | 1 | 电转仪 | 1 | 否 |
|  |  | 2 | 蛋白-核酸凝胶电泳仪 | 1 | 否 |
|  |  | 3 | western blot转膜仪 | 1 | 否 |
|  |  | 4 | 恒温摇床 | 1 | 否 |
|  |  | 5 | 移液器组 | 2 | 否 |
|  |  | 6 | 多参数测试仪 | 1 | 否 |
|  |  | 7 | 超声波细胞破碎机 | 1 | 否 |
|  |  | 8 | 五盘旋转热风炉 | 1 | 否 |
|  |  | 9 | 三层六盘烤箱 | 1 | 否 |
|  |  | 10 | 36盘双门双系统冻藏醒发箱 | 1 | 否 |
|  |  | 11 | 和面机 | 1 | 否 |
|  |  | 12 | 打蛋机 | 1 | 否 |
|  |  | 13 | 落地式开酥机 | 1 | 否 |
|  |  | 14 | 厨师机 | 1 | 否 |
|  |  | 15 | 15盘双门冷冻插盘柜 | 1 | 否 |
|  |  | 16 | 三门风冷高温平台柜 | 1 | 否 |
|  |  | 17 | 不锈钢工作台 | 1 | 否 |
|  |  | 18 | 电磁炉 | 1 | 否 |
|  |  | 19 | 制冰机 | 1 | 否 |
|  |  | 20 | 中央前置过滤器 | 1 | 否 |
|  |  | 21 | 中央净水器 | 1 | 否 |
|  |  | 22 | 小厨宝 | 1 | 否 |
|  |  | 23 | 18层开放式台车 | 1 | 否 |
|  |  | 24 | 商用开水机 | 1 | 否 |
|  |  | 25 | 商用均质机 | 1 | 否 |
| 包号 | 分包预算 （万元） | 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否 进口 |
| 2 | 128.08 | 1 | 酶标仪 | 1 | 否 |
|  |  | 2 | 超纯水系统 | 1 | 否 |
|  |  | 3 | 冷冻离心机 | 1 | 否 |
|  |  | 4 | 全自动脂肪测定仪 | 1 | 否 |
|  |  | 5 | 粘度计 | 1 | 否 |
|  |  | 6 | 全自动界面张力分析仪 | 1 | 否 |
|  |  | 7 | 台式分光测色仪 | 1 | 否 |
|  |  | 8 | 真空浓缩仪 | 1 | 否 |
|  |  | 9 | 超低温冰箱 | 1 | 否 |
|  |  | 10 | 微量高速离心机 | 1 | 否 |
|  |  | 11 | 冷冻干燥机 | 1 | 否 |
|  |  | 12 | 基因扩增仪 | 1 | 否 |
|  |  | 13 | 烘箱 | 1 | 否 |
|  |  | 14 | 自动细胞计数仪 | 1 | 否 |
|  |  | 15 | 高温箱式马弗炉 | 1 | 否 |
|  |  | 16 | 固相萃取仪 | 1 | 否 |
|  |  | 17 | 液氮罐 | 1 | 否 |
|  |  | 18 | 恒流采样器 | 1 | 否 |
|  |  | 19 | 旋转蒸发仪 | 1 | 否 |
|  |  | 20 | 中流量颗粒物采样器 | 1 | 否 |
|  |  | 21 | 3D打印机 | 1 | 否 |
|  |  | 22 | 酸度计 | 1 | 否 |
|  |  | 23 | 超声波清洗器 | 1 | 否 |
|  |  | 24 | 8通道移液器 | 4 | 否 |
|  |  | 25 | 红外测温仪 | 1 | 否 |
|  |  | 26 | 卡式炉 | 1 | 否 |
|  |  | 27 | 人工智能手诊仪 | 1 | 否 |

注:投标人的投标报价不得超过包预算金额、包最高限价、采购包预算金额，分项报价不得超过单项标的分项预算金额，否则投标无效。

- 合同履行期限：合同签订后60日内交付完毕。

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： 无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购包的政府采购活动；为某一采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

3.2.2通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2026年05月25日至 2026 年06月01日，每天上午9：00至12：00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年06月18日9点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。（采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

《在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；

《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）；

《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2. 本项目的招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4.包项目名称

1包项目名称：高层次人才队伍建设-粮油产品研发及配套项目（第一包）；2包项目名称：高层次人才队伍建设-粮油产品研发及配套项目（第二包）。

- 5.包项目编号

1包项目编号：0686-2611BG104813Z/1；2包项目编号：0686-2611BG104813Z/2。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 北京工商大学

地    址：北京市房山区良乡大学城

联系方式： 李海燕，010-81353689

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际贸易有限公司

地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：沈添玉、郑捷、孙权、连博、张烨

3.项目联系方式

项目联系人：沈添玉、郑捷、孙权、连博、张烨

电      话：13011852014

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，1包核心产品为：超声波细胞破碎机 2包核心产品为：酶标仪 |
| 2.5 | 本国产品标准 | 是否适用本国产品标准及相关政策： ■是,本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟 草原料，无形资产。 □否。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 1; 电转仪; 工业. 2; 蛋白-核酸凝胶电泳仪; 工业. 3; western blot转膜仪; 工业. 4; 恒温摇床; 工业. 5; 移液器组; 工业. 6; 多参数测试仪; 工业. 7; 超声波细胞破碎机; 工业. 8; 五盘旋转热风炉; 工业. 9; 三层六盘烤箱; 工业. 10; 36盘双门双系统冻藏醒发箱; 工业. 11; 和面机; 工业. 12; 打蛋机; 工业. 13; 落地式开酥机; 工业. 14; 厨师机; 工业. 15; 15盘双门冷冻插盘柜; 工业. 16; 三门风冷高温平台柜; 工业. 17; 不锈钢工作台; 工业. 18; 电磁炉; 工业. 19; 制冰机; 工业. 20; 中央前置过滤器; 工业. 21; 中央净水器; 工业. 22; 小厨宝; 工业. 23; 18层开放式台车; 工业. 24; 商用开水机; 工业. 25; 商用均质机; 工业. |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 2; 1; 酶标仪; 工业. 2; 超纯水系统; 工业. 3; 冷冻离心机; 工业. 4; 全自动脂肪测定仪; 工业. 5; 粘度计; 工业. 6; 全自动界面张力分析仪; 工业. 7; 台式分光测色仪; 工业. 8; 真空浓缩仪; 工业. 9; 超低温冰箱; 工业. 10; 微量高速离心机; 工业. 11; 冷冻干燥机; 工业. 12; 基因扩增仪; 工业. 13; 烘箱; 工业. 14; 自动细胞计数仪; 工业. 15; 高温箱式马弗炉; 工业. 16; 固相萃取仪; 工业. 17; 液氮罐; 工业. 18; 恒流采样器; 工业. 19; 旋转蒸发仪; 工业. 20; 中流量颗粒物采样器; 工业. 21; 3D打印机; 工业. 22; 酸度计; 工业. 23; 超声波清洗器; 工业. 24; 8通道移液器; 工业. 25; 红外测温仪; 工业. 26; 卡式炉; 工业. 27; 人工智能手诊仪; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：_____。 (1)投标人的报价不得超过采购项目预算金额，否则将被作为无效投标处理。 (2)异常低价审查 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 1包投标保证金金额：6000.00元。 2包投标保证金金额：6000.00元。 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京国际贸易有限公司 银行名称：北京农商银行总行营业部 银行账号：2000000311990 开户银行代码：402100007149 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤销投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）中标人不按规定与采购人签订合同的； （4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：信函或电子邮件 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京国际贸易有限公司； 联系电话：13011852014； 通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算；标准取费比例如下： 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%. 缴纳时间：在领取中标通知书的同时缴纳。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品、本国产品标准

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

  - 是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

  - 本国产品标准及相关政策

    - 本国产品标准：

      - 在中国境内生产：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。

      - 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本须知5.8.1.1条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

      - 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求：对特定产品，在符合本须知5.8.1.1项和5.8.1.2项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

      - 财政部将会同有关行业主管部门自《通知》施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求。在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

    - 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

    - 是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。

    - 本国产品价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

    - 投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，并按提出形式见《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价，单台/套设备的分项报价未超过招标文件中规定的分项限价/子项限价； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章（含电子签章）的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 8 | ★号或*号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号或*号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 4）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 合同条款响应 | 合同条款全部响应，无偏离； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 15 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.8条规定情形的，可以享受本国产品价格评审优惠的政策调整，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《产品成本占比承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）政策性加分。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的，以投标报价低者作为中标候选人，得分且投标报价相同的，以技术部分得分高者为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

- 评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 修改评标结果

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

  - 评标报告签署前，经复核发现存在上述情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 停止评标及招标终止

  - 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

  - 采购人、采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

## 二、评标标准

1包：高层次人才队伍建设-粮油产品研发及配套项目（第一包）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |
| 2 | 技术参数响应情况 | 46 | 投标文件对招标文件第五章“三、技术要求”的响应程度； 标*指标为实质性要求，不满足该指标项将导致投标被拒绝； 标#指标为重要指标，每有1项满足招标文件要求得1分，共33项，最高33分；不满足不得分。 无标识指标为一般指标，每有1项满足招标文件要求得0.11分，共114项，最高13分；不满足不得分。 注： 1、所有的技术指标须在采购需求偏离表中逐条响应，漏报技术条款视为不满足，作为负偏离条款。 2、采购需求偏离表中无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。 3、采购需求中有明确要求提供证明材料的，需按照要求提供证明材料。未提供视为不满足，作为负偏离条款。为便于审核，投标人需在《采购需求偏离表》最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。涉及该评审参数内容须圈明体现。 |
| 3 | 类似业绩 | 5 | 提供近三年（2023年1月1日起至投标截止时间止，以合同签订日期为准）投标人实施过的类似项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分5分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 |
| 4 | 质保期响应情况 | 2 | 质保期：符合招标文件要求的得1分。增加1年加1分，最高得2分。不符合招标文件要求的得0分。 |
| 5 | 供货方案 | 5 | 针对第五章采购需求提供供货方案，内容包括供货时间响应、包装运输、运输装备等 内容采用的技术方法科学，步骤完整且准确，满足采购需求且进行了详细阐述得5分； 内容虽阐述但并未贴合项目实际情况进行论述，得3分； 内容未包括具体实施细节及措施仅进行简短描述得2分； 内容未进行阐述或不满足采购需求，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 4 | 针对第五章采购需求提供售后服务措施，内容包括响应时间、备品备件供应、技术服务等） 内容进行了详细阐述且满足采购需求，得4分； 内容虽阐述但并未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 内容未进行阐述或不满足采购需求，得0分。 |
|  |  | 1 | 质保期外服务内容进行了详细阐述且满足采购需求，得1分； 内容虽阐述但并未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得0.5分； 未提供得0分。 |
| 7 | 培训方案 | 6 | 针对第五章采购需求提供技术培训方案，内容包括培训人员及地点、培训时间计划、培训内容及方式等。 方案采用的技术方法科学，步骤完整且准确，满足采购需求且进行详细论述，得6分； 内容虽阐述但并未贴合项目实际情况进行论述，得5分； 内容未包括具体实施细节及措施仅进行简短描述得2分； 内容未进行阐述或不满足采购需求，得0分。 |
| 8 | 节能环保 | 1 | 投标产品每有一项为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）得0.5分，最高得0.5分； 投标产品每有一项为政府采购品目清单内环境标志产品得0.5分，最高得0.5分。 注：投标人需自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑。如投标人所投产品属于强制节能的产品必须提供证明文件，否则投标无效。 |
| 合计 |  | 100 |  |

2包：高层次人才队伍建设-粮油产品研发及配套项目（第二包）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |
| 2 | 技术参数响应情况 | 48 | 投标文件对招标文件第五章“三、技术要求”的响应程度； 标*指标为实质性要求，不满足该指标项将导致投标被拒绝； 标#指标为重要指标，每有1项满足招标文件要求得2分，共14项，最高28分；不满足不得分。 无标识指标为一般指标，每有1项满足招标文件要求得0.1分，共216项，最高20分；不满足不得分。 注： 1、所有的技术指标须在采购需求偏离表中逐条响应，漏报技术条款视为不满足，作为负偏离条款。 2、采购需求偏离表中无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。 3、采购需求中有明确要求提供证明材料的，需按照要求提供证明材料。未提供视为不满足，作为负偏离条款。为便于审核，投标人需在《采购需求偏离表》最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。涉及该评审参数内容须圈明体现。 4、招标文件要求提供证明材料的，投标人须按招标文件要求提供证明材料，证明材料须按招标文件的要求加盖公章（所投品牌厂商公章与投标人公章），否则不予认可。 |
| 3 | 类似业绩 | 4 | 提供近三年（2023年1月1日起至投标截止时间止，以合同签订日期为准）投标人实施过的类似项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分4分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 |
| 4 | 质保期响应情况 | 2 | 质保期：符合招标文件要求的得1分。增加1年加1分，最高得2分。不符合招标文件要求的得0分。 |
| 5 | 供货方案 | 3 | 针对第五章采购需求提供供货方案，内容包括供货时间响应、包装运输、运输装备等 内容采用的技术方法科学，步骤完整且准确，满足采购需求且进行了详细阐述得3分； 内容虽阐述但并未贴合项目实际情况进行论述，得2分； 内容未包括具体实施细节及措施仅进行简短描述得1分； 内容未进行阐述或不满足采购需求，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 4 | 针对第五章采购需求提供售后服务措施，内容包括响应时间、备品备件供应、技术服务等） 内容进行了详细阐述且满足采购需求，得4分； 内容虽阐述但并未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 内容未进行阐述或不满足采购需求，得0分。 |
|  |  | 4 | 质保期外服务内容进行了详细阐述且满足采购需求，得4分； 内容虽阐述但并未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 未提供得0分。 |
| 7 | 培训方案 | 4 | 针对第五章采购需求提供技术培训方案，内容包括培训人员及地点、培训时间计划、培训内容及方式等。 方案采用的技术方法科学，步骤完整且准确，满足采购需求且进行详细论述，得4分； 内容虽阐述但并未贴合项目实际情况进行论述，得3分； 内容未包括具体实施细节及措施仅进行简短描述得1分； 内容未进行阐述或不满足采购需求，得0分。 |
| 8 | 节能环保 | 1 | 投标产品每有一项为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）得0.5分，最高得0.5分； 投标产品每有一项为政府采购品目清单内环境标志产品得0.5分，最高得0.5分。 注：投标人需自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑。如投标人所投产品属于强制节能的产品必须提供证明文件，否则投标无效。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 采购需求

1包：高层次人才队伍建设-粮油产品研发及配套项目（第一包）

- 采购标的

| 包号 | 分包预算 （万元） | 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38.12 | 1 | 电转仪 | 1 | 否 |
|  |  | 2 | 蛋白-核酸凝胶电泳仪 | 1 | 否 |
|  |  | 3 | western blot转膜仪 | 1 | 否 |
|  |  | 4 | 恒温摇床 | 1 | 否 |
|  |  | 5 | 移液器组 | 2 | 否 |
|  |  | 6 | 多参数测试仪 | 1 | 否 |
|  |  | 7 | 超声波细胞破碎机 | 1 | 否 |
|  |  | 8 | 五盘旋转热风炉 | 1 | 否 |
|  |  | 9 | 三层六盘烤箱 | 1 | 否 |
|  |  | 10 | 36盘双门双系统冻藏醒发箱 | 1 | 否 |
|  |  | 11 | 和面机 | 1 | 否 |
|  |  | 12 | 打蛋机 | 1 | 否 |
|  |  | 13 | 落地式开酥机 | 1 | 否 |
|  |  | 14 | 厨师机 | 1 | 否 |
|  |  | 15 | 15盘双门冷冻插盘柜 | 1 | 否 |
|  |  | 16 | 三门风冷高温平台柜 | 1 | 否 |
|  |  | 17 | 不锈钢工作台 | 1 | 否 |
|  |  | 18 | 电磁炉 | 1 | 否 |
|  |  | 19 | 制冰机 | 1 | 否 |
|  |  | 20 | 中央前置过滤器 | 1 | 否 |
|  |  | 21 | 中央净水器 | 1 | 否 |
|  |  | 22 | 小厨宝 | 1 | 否 |
|  |  | 23 | 18层开放式台车 | 1 | 否 |
|  |  | 24 | 商用开水机 | 1 | 否 |
|  |  | 25 | 商用均质机 | 1 | 否 |

注:投标人的投标报价不得超过本包预算金额、本包最高限价、采购包预算金额，分项报价不得超过单项标的分项预算金额，否则投标无效。

- 商务要求

| 交付（实施）时间（期限） | 合同签订后60日内交付完毕。 |
| --- | --- |
| 交付（实施）地点（范围） | 北京工商大学 |
| 付款进度 和方式 | 1.本合同签订生效后，乙方应向甲方交纳合同金额5%的履约保证金（小写） 元整后，甲方向乙方支付合同金额 50 ％的价款，即人民币(大写) 元整，（小写）： 元 (乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)。 2.乙方按期、按质、按约定交付标的物且安装调试完毕，甲方验收合格后，甲方向乙方付清合同金额剩余的尾款，即人民币（大写） 元整，（小写）： 元 (乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)，并无息退还乙方已交纳的履约保证金（小写） 元整），如果乙方未按时交付标的物或者按时交付的标的物验收不合格，则甲方有权扣除乙方已缴纳的履约保证金。 甲方无正当理由逾期返还履约保证金的，经乙方两次书面催告后仍未返还的，每逾期一日向乙方支付0.01%的违约金。 3.如果乙方交付的标的物是分批交付完成的，甲方以最后交付的标的物安装调试、验收合格后再支付剩余尾款。 |
| 包装和运输 | 满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的规定。 |
| 质保期及 服务要求 | 验收合格后1年，质保期内上门工时、更换配件均免费，在保修期内或保修期外，接到用户关于设备发生故障的通知后四小时内予以响应，二十四小时内解决或处理完问题。 |
| 培训要求 | 每场培训4-5人，培训两场，确保用户可以独立操作 安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作、仪器原理、日常维护、使用方法的现场培训。 |
| 验收要求 | 供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收。按照《北京工商大学货物和服务采购履约验收实施细则》（北工商国资字〔2025〕8号）相关规定执行。 |
| 供应商资质 要求 | 无 |
| 其他要求 | 无 |

- 技术要求

技术要求中指标按重要性分为“*”、“#”和“无标识指标”。*代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，不满足该项指标将被扣分；无标识指标代表一般指标。所有指标需逐条响应，并按照指标要求提供证明资料。

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 技术指标要求 | 是否核心产品 | 是否需要提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 电转仪 | *1可输出带RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型 2方便的预设优化程序适合常用的细菌和真菌研究 *3电弧抑制系统大大减少了电弧，确保珍贵样品不受损失 4宽范围的参数用于手工优化 5显示时间常数和实际电压用于重复性监控 6输入电压：100-120V 或220-240V *7最大输出电压和电流：3,000 V峰值，〉600 W负载。峰值最大电流100 A 8输出波形：:带RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型 *9输出电压和脉冲持续调节，电压在200-3000伏之间可调，调节精度10伏。缺省脉冲持续时间为5毫秒，在1-4秒之间可调，调节精度0.1毫秒 10实验方法预存5个细菌和5个真菌预设程序 | 否 | 否 |
|  | 2 | 蛋白-核酸凝胶电泳仪 | 1输出范围：电压5-250 V；电流0.01-3.0 A；功率1-300 W #2 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到99小时59分钟 #3有暂停/继续功能 4有断电后自动恢复功能 *5输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 | 否 | 否 |
|  | 3 | western blot转膜仪 | 1电泳仪输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大) #2输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 #3有暂停/继续功能 4有断电后自动恢复功能 5电泳槽标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 *6同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验. 7 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x8.2 cm #8玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 #9灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 10 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 11 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 12 转印装置在低压下也能获得高效、稳定的转移。 *13具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。 14 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。 | 否 | 否 |
|  | 4 | 恒温摇床 | 1控制器：液晶控制器 #2振荡频率：40～500rpm 3振荡精度：±1振幅：5mm 4允许震荡承重量：(含夹具) 10kg 5控温范围：RT+5～65℃(环境温度降20℃) 6温度分辨率：0．1℃ 7定时范围：0～99小时59分 8内部高度：≥330 9出厂配置：（烧瓶固定夹数量） 250mL×18 只 | 否 | 否 |
|  | 5 | 移液器组 | *1使用颜色识别体积，体积识别系统可快速识别所需的体积型号和其适合的移液吸头规格。标称体积范围为2.5 µL至10 mL。本次项目需求量程：0.1-2.5/0.5-10/1-20/5-100/10-200/50-1000/250-5000ul 2最小体积（≥10 µL量程的移液器）低至该移液器型号标称体积的5%。 #3提供不同的体积调节速度，以适应用户对体积调节速度或阻力/易用性（扭矩）的偏好。 4控制按钮高度不超过2.6厘米，以确保小手用户的舒适性。 #5具有量程锁，以防止移液过程中意外的体积变化。 #6具有密度调节功能，以适应不同的液体类别、海拔高度及长吸头。 7具有弹性吸嘴，以便于更为轻松地装卸移液吸头。 #8具有4位数字体积显示，带有放大窗口以准确设置体积。 *9该系列单道移液器最大重量不超过112克（单通道型号）。 10可无需拆卸整支高温高压灭菌，（121°C，1 Bar，20 min），耐紫外线，并可用 H₂O₂ 气体灭菌。 11开放式吸头系统，不仅适用于供应商提供的吸头，还适用于第三方吸头。 | 否 | 否 |
|  | 6 | 多参数测试仪 | *1模块化设计理念, 最多可同时安装三个功能模块；三通道可同时测量或独立测量，以任何组合和顺序装配三个模块，并且可随时扩展及添加新的测量参数； #2 7英寸超大彩色触摸屏，电容式触摸屏；高分辨率；屏幕保护程序，10种语言的菜单，含中文菜单；大字体数字显示； 3测量参数：测量pH值，mv（ORP），相对mv，ISFET pH，离子浓度，电导率，电阻率，TDS，盐度，电导率灰分，温度； #4 pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH; #5 mV: -2000.0～2000.0, 分辨率: 0.1mV, 精度:±0.1mV ; 6 ISFET pH:0.000～14.000, 精度:±0.05pH; #7 离子浓度: 1.00E-9～9.99E+9,精度: ±0.5%; 8温度:-30.0～130.0℃, 精度:±0.1℃；温度单位℃或℉； 9电导率:0.001uS/cm～2000mS/cm, 精度:±0.5%, 分辨率自动可变, 温度:-30.0～130.0℃,精度:±0.1℃; TDS: 0.001mg/L～1000g/L, 盐度: 0.01～80.0psu, 电阻率: 0.01～100.0MΩ•cm, 电导灰分: 0.000~2022%； 10. 自动、手动、定时判定终点； 11. 自动校准，自动或手动识别缓冲液； #12. pH最多5点校准，8个预置和20个用户定义的缓冲液组； 13. 电导率13个预置和20个用户定义标准液； 14测量方法可采用两种方法：直接测量和方法测量；可将方法设置为快捷图标，一键启动方法或样品系列测试, 17个预置方法和50个用户定义方法；有校准提醒功能； #15采用开机密码保护、数据管理密码保护、系统设置密码保护功能 | 否 | 否 |
|  | 7 | 超声波细胞破碎机 | *1采用新软件，中央微机集中控制；具有脉冲和连续工作并带有测试功能；具有过载、温度、时间报警功能；配备智能升降隔音箱。 2频率: 20-25 KHz #3显示方式: 7寸触摸屏显示 4功率: 900 W（1%-100%） 5随机变幅杆: 6 mm #6可选配变幅杆:2, 3,10,12,15 mm 7破碎容量: 100μl-600 ml 8占空比: 0.1-99.9 % 9温度报警: 0-99.9℃（防止样品过热） 10报警: 时间，过载，温度 | 是 | 否 |
|  | 8 | 五盘旋转热风炉 | 1外形尺寸(宽x深x高mm)：920*1280*2070 2功率(kW)：9.5 #3烤盘尺寸(mm)：400*600 4底架：10盘 材质：不锈钢 *5 360°旋转烘烤面包上色均匀面包膨胀的体积大小统一，整体不锈钢机身， LOW-E双层玻璃门，台车架可拆卸并具备离合器功能，60组自动程序参数，ECO节能程序在无人操作时会节约电能。 | 否 | 否 |
|  | 9 | 三层六盘烤箱 | 1外形尺寸(宽x深x高mm)：1155x1320x2070 2烤盘尺寸(mm)：400*600 *3热反射LOW-E大玻璃炉门；泰盛节能记忆面板（定时开机，功率可调，5段程序，记忆储存等） #4独立式蒸汽系统，适合烘烤法式面包；电热管加热，烘烤均匀。 | 否 | 否 |
|  | 10 | 36盘双门双系统冻藏醒发箱 | 1外形尺寸(宽x深x高mm)：775x1200x2070 2控制步骤：冻藏冷藏、两段醒发 3温度范围：-10℃到45℃ #4泰盛四段式面板：冷冻，冷藏，二段醒发上下各放18盘（上下都可独立控制）喷淋式，自带除霜功能 #5采用食品级不锈钢内外箱体，箱体整体发泡保温效果更好 | 否 | 否 |
|  | 11 | 和面机 | 1外形尺寸(宽x深x高mm)：590x880x1100 #2面粉容量(kg)：12.5 3面团容量(kg)：25 4搅拌钩功率(kw)：2.2 5缸内径尺寸(m)：442 6缸内深尺寸(m)：298 7微电脑数字显示控制板，自动/手动模式 | 否 | 否 |
|  | 12 | 打蛋机 | 1外形尺寸(宽x深x高mm):530x480x840 #2容量(L):20 3搅拌速度(rpm):127/288/537 4缸内径尺寸(mm):340 5缸内深尺寸(mm):300 6变速方式:机械变速 | 否 | 否 |
|  | 13 | 落地式开酥机 | 1外形尺寸(工作台打开状态)(m)：2680*950*1270 2外形尺寸(工作台闭合状态)(m)：1400*950*1670 3工作宽度(m)：500 #4输送台长度(m)：1000 5滚轮间距(m)：0.3-50 6输送带不起毛，耐磨性强 | 否 | 否 |
|  | 14 | 厨师机 | 1外形尺寸(mm)：236x403x507 *2容量(L)：7 3搅拌轴转速(r/min)：100-938 #4采用优质电机，扭矩大，噪音低，原装皮带，硬齿轮面行星齿轮转动 | 否 | 否 |
|  | 15 | 15盘双门冷冻插盘柜 | 1外形尺寸(mm)：630x850x1960 2温度范围：-18～-22℃ 3制冷方式:风冷 4压缩机及制冷系统部件，高效节能，品质保证 #5自主研发的铜管加翅片式蒸发器配合高效循环风机，温度更均匀，箱内温差小于±1℃ | 否 | 否 |
|  | 16 | 三门风冷高温平台柜 | 1外形尺寸(mm)：1800x760x800 2温度范围：0～+10℃ 3制冷方式:风冷 4 304食品级不锈钢材质，更卫生、耐用性更强； #5台板与箱体采用整体高密度发泡工艺，不收缩不变形、保温效果更好 ，更节能； | 否 | 否 |
|  | 17 | 不锈钢工作台 | 1外形尺寸(mm)：1800x700x800 2全身采用不锈钢材质 | 否 | 否 |
|  | 18 | 电磁炉 | 1电压功率：220V/3500W 2特点:PC材质+按键 3双风机散热 4八档可调火力 5预约定时功能 | 否 | 否 |
|  | 19 | 制冰机 | 1产品尺寸:≤56.5x84x160.5立方厘米 *2储冰量:110kg #3产量:200kg/24h 4冷凝方式:水冷/风冷 5结构工艺:分体式 6机身材质:不锈钢 | 否 | 否 |
|  | 20 | 中央前置过滤器 | 1尺寸：159x277x83cm 2过滤精度(um)：40 3净水流量(m2/h)：4.0 4工作压力：0.15MPa-1MPa 5环境温度：4°C-40°C 6适用水温：5°C-38°C *7处理水量：4T/小时 #8调节器可调节设定压力，并嵌入压力表，一目了然，水压安全看得见 | 否 | 否 |
|  | 21 | 中央净水器 | 1外形尺寸：270x270x1580mm 2进水要求:市政自来水，水温2-40°C 3额定工作压力:0.15-0.4MPa 4额定工作流量:2.6吨/小时 5桶体:Pentair复合材料(食品级) *6高效滤除自来水中的颗粒物杂质、泥沙、浑浊物、悬浮物、余氯、氯胺、重金属、农药、杀虫剂、除草剂等杂质，有害化学物质及有机污染物，杜绝供水管网二次污染所带来的潜伏危害 | 否 | 否 |
|  | 22 | 小厨宝 | 1加热体材质：金圭 2加热功率：2000W 3操作方式：旋钮式 4 出水方式：上出水 容量≤40L | 否 | 否 |
|  | 23 | 18层开放式台车 | 1外形尺寸(mm)：603x471x1855 2不易变形，外观精致，耐看，耐高温，防老化，万向轮带有固定功能。 | 否 | 否 |
|  | 24 | 商用开水机 | 1机身尺寸：185x447x608 mm 2水嘴到积水盘高度：380mm 3额定功率：2000w *4每小时出水量：25L #5单次最大出水量：5L 6液晶触控，量杯设定。自动进水，出水即开，不锈钢内胆 | 否 | 否 |
|  | 25 | 商用均质机 | 1电压：220V-240V 2功率：50W #3容量：100L 4转速：16000转/分钟 5无级调速，按压启动，304不锈钢杆，坚固耐用，外形美观，操作简单 | 否 | 否 |

# 2包：高层次人才队伍建设-粮油产品研发及配套项目（第二包）

- 采购标的

| 包号 | 分包预算 （万元） | 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 128.08 | 1 | 酶标仪 | 1 | 否 |
|  |  | 2 | 超纯水系统 | 1 | 否 |
|  |  | 3 | 冷冻离心机 | 1 | 否 |
|  |  | 4 | 全自动脂肪测定仪 | 1 | 否 |
|  |  | 5 | 粘度计 | 1 | 否 |
|  |  | 6 | 全自动界面张力分析仪 | 1 | 否 |
|  |  | 7 | 台式分光测色仪 | 1 | 否 |
|  |  | 8 | 真空浓缩仪 | 1 | 否 |
|  |  | 9 | 超低温冰箱 | 1 | 否 |
|  |  | 10 | 微量高速离心机 | 1 | 否 |
|  |  | 11 | 冷冻干燥机 | 1 | 否 |
|  |  | 12 | 基因扩增仪 | 1 | 否 |
|  |  | 13 | 烘箱 | 1 | 否 |
|  |  | 14 | 自动细胞计数仪 | 1 | 否 |
|  |  | 15 | 高温箱式马弗炉 | 1 | 否 |
|  |  | 16 | 固相萃取仪 | 1 | 否 |
|  |  | 17 | 液氮罐 | 1 | 否 |
|  |  | 18 | 恒流采样器 | 1 | 否 |
|  |  | 19 | 旋转蒸发仪 | 1 | 否 |
|  |  | 20 | 中流量颗粒物采样器 | 1 | 否 |
|  |  | 21 | 3D打印机 | 1 | 否 |
|  |  | 22 | 酸度计 | 1 | 否 |
|  |  | 23 | 超声波清洗器 | 1 | 否 |
|  |  | 24 | 8通道移液器 | 4 | 否 |
|  |  | 25 | 红外测温仪 | 1 | 否 |
|  |  | 26 | 卡式炉 | 1 | 否 |
|  |  | 27 | 人工智能手诊仪 | 1 | 否 |

注:投标人的投标报价不得超过本包预算金额、本包最高限价、采购包预算金额，分项报价不得超过单项标的分项预算金额，否则投标无效。

- 商务要求

| 交付（实施）时间（期限） | 合同签订后60日内交付完毕。 |
| --- | --- |
| 交付（实施）地点（范围） | 北京工商大学 |
| 付款进度 和方式 | 1.本合同签订生效后，乙方应向甲方交纳合同金额5%的履约保证金（小写） 元整后，甲方向乙方支付合同金额 50 ％的价款，即人民币(大写) 元整，（小写）： 元 (乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)。 2.乙方按期、按质、按约定交付标的物且安装调试完毕，甲方验收合格后，甲方向乙方付清合同金额剩余的尾款，即人民币（大写） 元整，（小写）： 元 (乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)，并无息退还乙方已交纳的履约保证金（小写） 元整），如果乙方未按时交付标的物或者按时交付的标的物验收不合格，则甲方有权扣除乙方已缴纳的履约保证金。 甲方无正当理由逾期返还履约保证金的，经乙方两次书面催告后仍未返还的，每逾期一日向乙方支付0.01%的违约金。 3.如果乙方交付的标的物是分批交付完成的，甲方以最后交付的标的物安装调试、验收合格后再支付剩余尾款。 |
| 包装和运输 | 满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的规定。 |
| 质保期及 服务要求 | 验收合格后1年，质保期内上门工时、更换配件均免费，在保修期内或保修期外，接到用户关于设备发生故障的通知后四小时内予以响应，二十四小时内解决或处理完问题。 |
| 培训要求 | 每场培训4-5人，培训两场，确保用户可以独立操作 安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作、仪器原理、日常维护、使用方法的现场培训。 |
| 验收要求 | 供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收。按照《北京工商大学货物和服务采购履约验收实施细则》（北工商国资字〔2025〕8号）相关规定执行。 |
| 供应商资质 要求 | 无 |
| 其他要求 | 无 |

- 技术要求

技术要求中指标按重要性分为“*”、“#”和“无标识指标”。*代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，不满足该项指标将被扣分；无标识指标代表一般指标。所有指标需逐条响应，并按照指标要求提供证明资料。

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 技术指标要求 | 是否核心产品 | 是否需要提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 酶标仪 | 1.功能：光吸收、高速光吸收扫描，荧光顶底、TRF、TR-FRET、FP、荧光扫描、连续发光、多色发光、发光扫描、Alpha等。 1.1.光源：氙灯、钨灯 *1.2.温度控制：（室温 + 2℃）至65℃，温度均一性：±0.2 ℃在 37 ℃下； 1.3.振荡方式：线性、十字、圆周 1.4.振荡幅度：高、中、低 1.5.板型：6-384孔 1.6.内置光栅单色器的波长范围为190~1000 nm，具有良好适应性；波长分辨率1 nm，波长重复性可达0.2 nm 2.荧光性能： *2.1.光源：闪烁氙灯、钨灯两种可选，单色仪：光栅、滤光片两种模式；具有激发光谱、发射光谱扫描模式，兼容顶读+底读的读数方式； 2.2.探测器：光电倍增管（PMT） *2.3光栅：氙灯：波长范围：190 nm~1000 nm；钨灯：波长范围：400 nm~900 nm； 2.4.滤光片：波长范围：340nm-650 nm；波长选择：滤光片（激发滤光片：360 nm、485 nm；发射滤光片：465 nm、535 nm） 2.5.荧光灵敏度： 2.5.1.光 栅： 顶读 < 0.5 fmol（FITC/孔→384板） 底读 < 5 fmol （FITC/孔→384板） 2.5.2.滤光片：顶读 < 0.2 fmol（FITC/孔→384板） 2.6.检测数量级： 2.6.1光 栅： 顶读 > 6个数量级（FITC/孔→384板） 底读 > 5.5个数量级（FITC/孔→384板） 2.6.2.滤光片：顶读 > 6.5个数量级（FITC/孔→384板） 3.荧光偏振性能： 3.1.灵敏度：3 mP @ 1 nM 荧光素 典型应用 3.2.波长选择： 滤光片 4.时间分辨荧光性能： 4.1.灵敏度： < 10 amol（Eu） 4.2.波长选择： 滤光片 5.化学发光性能： *5.1.检测器：光子计数型光电倍增管 5.2.波长范围：300 nm~650 nm，扫描模式270~850 nm 5.3灵敏度：< 7 amoL ATP/孔，< 7 decades，flash ATP反应； #5.4孔间干扰：< 0.2%（白色板，测试数值在万位数），< 0.004%（白色板，测试数值在百万位数） *5.5.测试模式：指定波长、光子计数，2种模式可选； 6.光吸收性能： 6.1.光源：闪烁氙灯 6.2.检测器：光电池 *6.3.波长范围：190 nm~1000 nm，波长准确度：±1.0 nm，波长重复性：< 0.2 nm 6.4.线性范围：0~4 Abs（96孔，450 nm），±2% 6.5.OD重复性：CV ＜ 0.5 % @ 450 nm 6.6.分辨率：0.0001Abs 7.软件 7.1.动力学和光谱测试具有良好的实时操控性，可实现动态测试数据的实时查看，不用等待测试完毕才能查看数据； #7.2.具备开机即可启动的背景温度设置，使得仪器在实际测试时，不用从室温启动加热，可缩短升温时间（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）； 7.3具有报告输出功能，可以导出多种格式，pdf、HTML、RTF、DOCX、XLS、XLSX、CSV、Text、Image文件等多种格式满足客户的不同需求，页面颜色和布局可以根据客户需求进行调整；可以进行定性、定量分析，并且具有公式编辑功能，满足不同运算需求。质检分析功能可以进行颜色自定义编辑，质检显示可以自行输入数值、符号、汉字均可，满足不同用户的需求； | 是 | 否 |
| 2 | 2 | 超纯水系统 | 1.进水要求：城市自来水 纯水产量： 16L/hr 2.ASTM TYPE I 超纯水水质： 电阻率：18.2 MΩ-cm @25℃ 电导率：0.055μs/cm@25℃ ASTM TYPE II 纯水水质： 电阻率： 达10 MΩ-cm @25℃ 电导率： 达0.1 μs/cm@25℃ 3.TOC水平：1-5 ppb 4.热源：≤ 0.001 EU/ml RNase: <0.003 ng/ml DNase: <0.4pg/μl 5.微生物：≤ 0.01 CFU/ml，颗粒≤ 1/ml (>0.2μm) 6.出水流速：0 – 1.0 L/min，连续可调 7.185/254 nm 双波长紫外灯 *8.超纯水取水口标配有0.1μm终端滤器 #9.内置超滤膜UF，可自动冲洗（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）。 10. 显示面板角度可调节，自动检测，自动维护提示，自动报警等功能 11. 漏液监测，漏液时系统自动关闭，防止持续漏水 13.水箱带CO2吸收和隔绝细菌0.2μm滤膜的呼吸器，可根据颜色变化更换呼吸器 *14. 30L带循环功能的水箱，水箱中贮存的是长期稳定的II级纯水 15.一体式分级过滤器，同步完成水样中10微米以上、2-10微米、0.22-2微米生物的收集工作，样品量大于500ml,滤膜直径25mm,塑料材质，匹配常规过滤器使用。 *16. 包含纯水箱，DI柱，UF柱，UV灯的大循环功能，保证水箱中II级纯水长期稳定 17. 配置：同品牌原装一体式水质预处理装置一套，主机（包含水质监测器，内置超滤装置，双波长紫外灯，超纯化柱一套，0.1μm终端微滤器，30升外置水箱，移动取水臂一只） | 否 | 否 |
| 2 | 3 | 冷冻离心机 | 1.最高转速：≥ 15200 rpm 2.最大离心力：≥25800 xg 3.水平转头最大容量: ≥4×400 mL；角转头最大容量：≥6×100 mL 4.温度设定范围：-10℃至+40℃ 5.加减速控制：9级加速, 10级减速 #6.转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换 7.生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖。 8.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动 9.程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序 10.运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 11.转速设定：300 rpm 起，步进50rpm/ 50xg 12.控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和参数； 13.自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能 14.配置： 14.1.主机 *14.2.碳纤维角转子：6 x 100 mL、50ml适配器、15ml适配器，最大转速13000rpm。 *14.3.碳纤维角转子：48*2ml，最大转速15200rpm。 14.4.水平转子：4 x 400 mL、100ml适配器、50ml适配器 | 否 | 否 |
| 2 | 4 | 全自动脂肪测定仪 | 1.测定范围0.1-100%； *2.采用一体式金属浴，嵌入式加热方式，溶剂杯可嵌入加热块内部，提高加热效率，保证样品受热均匀性，控温范围≥室温+5℃-300℃该温度区间； 3处理能力每批≥6个； ＃4.需具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等五种及以上萃取方式可任意选择（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）； 5.要求内置PID控温系统，控温精度≤±1℃； 6.采用分离式外置液晶触控操控面板，尺寸＞7寸（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）； 7.具备自动实现萃取、淋洗和预干燥等功能； ＃8 仪器可以自动完成溶剂回收，实验结束后由仪器进行统一溶液收集；具备乙醚泄漏检测装置有效防止空气污染，充分保障实验的安全性（提供屏幕截图及硬件展示材料）； *9仪器采用软连接方式，采用聚四氟乙烯作为密封材料，整体管路无氟橡胶及丁基橡胶，可耐受绝大多数有机溶剂； ＃10.仪器具有自动升降功能，仪器随实验进行控制加热杯或萃取室升降，无需手动操作； 11.溶剂杯应具有铝合金和玻璃等至少两种以上材质可选； 12.仪器实验过程采用独立计时与时间控制循环系统，准确掌控实验； 13.仪器冷凝水水压不足、升降故障等异常实时监控. | 否 | 否 |
| 2 | 5 | 粘度计 | *1.测量精度：满量程的 ±1.0%（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）. *2.重复性：±0.2%（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）. 3.转速控制：0.1-200 RPM，共 740 档转速可调，实现超精细控制 4.粘度范围(cP):1ff – 320M 5.配备7英寸全彩触摸屏，可显示、温度、剪切速率 / 应力、扭矩百分比、转子与转速状态、步骤程序状态等信息。 *6.测试完成后可立即生成扭矩与时间的关系图，并直接导出 PDF 报告，便于即时分析和记录（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）. 7.收藏夹菜单：允许一键保存和访问最常用的测试方法，减少重复设置时间。 8.内置凝胶时间测定：内置了凝胶时间测定功能，非常适合研究树脂、环氧树脂和固化系统的特性。 *9.740 档转速：远超传统粘度计的转速档位，提供了极大的灵活性，能够模拟更复杂的剪切条件，适用于从稀薄到稠密的各种流体。 10.数字式水平调节：内置电子水平仪，简化了仪器调平过程，确保每次测量都在正确状态下进行。 | 否 | 否 |
| 2 | 6 | 全自动界面张力分析仪 | 1.测量范围：0～1000 mN/m 2.灵敏度：≤0.001 mN/m 3.精度：≤0.01 mN/m 4.分辨率：≤0.001 mN/m 5.检测方式：铂金环法、铂金板法等 6.采样周期：铂金环法（50～200秒）、铂金板法（1～5秒） #7.测量种类：表面张力测量，界面张力测量，质量测量，CMC测量，动态气泡张力测量，粘附力测量，粉体接触角测量，密度测量，动态接触角测量等功能（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）。 8.质量测定范围：0～210g、精度：≤0.1mg *9.升降台范围：0～90 mm，移动速度：0.1～2 mm/s，精度≤0.1mm. 10.动态张力表面年龄测量：15～16000 ms *11.气泡频率范围：2～66泡/秒 12.液体密度测量范围：1～2000 kg/m3 13.固体密度测量范围：1000～2000 kg/m3 #14.CMC实验时可自由设定容量及初始浓度，CMC实验结束后可保存或打印CMC实验数据（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）. | 否 | 否 |
| 2 | 7 | 台式分光测色仪 | 1.照明方式：反射：D/8（漫射照明，8°方向接收）; SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量； 透射：D/0（漫射照明，0°方向接收） SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量； 2.积分球尺寸：Φ154mm 3.照明光源：360~780nm组合LED光源，400nm截止光源，420nm截止光源 4.分光方式：凹面光栅 5.感应器：256像元双阵列CMOS图像感应器 6.测量波长范围：360~780nm 7.反射率测定范围：0~200% 8.测量口径：反射：Φ30mm/Φ25.4mm，Φ18mm/Φ15mm，Φ10mm/Φ8mm，Φ6mm/Φ4mm；透射：Φ30mm/Φ25.4mm 9.观测光源：D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 10.测量时间：约3s | 否 | 否 |
| 2 | 8 | 真空浓缩仪 | 1.采用LCM段式液晶控制面板，微电脑控制； #2.温控快捷键：独立的实体按键4档可调室温、30℃、45℃和 60℃的浓缩条件温度快捷设置（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）； 3.控温范围：室温（＋5℃温差允许值） 至 80℃可调, 1℃递增； #4.定时范围：0-9999min可调，1min递减，设置0min具有持续运行功能（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）； 5.转速范围：300rpm到1800rpm可调，最大离心力：430×g，防止样品爆沸； *6.真空值数字化屏幕显示，单位：Pa(帕斯卡），实时监控整体浓缩环境气密性，具有真空异常蜂鸣警报功能：5min内达不到5000Pa蜂鸣提示警报； 7.离心腔：一体拉伸成型工艺铝合金材质离心腔受热更均匀，Teflon高温喷涂防腐工艺； 8.安全设计：内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后抽真空； 9.内置泄压阀，自动真空释放，具备自动开关功能； 10.具有停机（断电）自动泄真空功能，保护样品安全； 11.使用安全：运行结束后废气自动排空； #12.冷阱采用304不锈钢一体拉伸成型工艺Teflon防腐工艺喷涂，具备耐腐蚀排液阀单手排液； 13.冷阱极限温度：-50℃，容量：2000ml，冷阱制冷迅速：20 分钟完成预冷； 14.防腐隔膜泵：极限真空值8mbar,抽速35L/min。 15.配置：主机一台，低温冷阱一台，防腐隔膜泵一台，角转子2个。 | 否 | 否 |
| 2 | 9 | 超低温冰箱 | 1.容积≥570L。 2.外形尺寸：宽度≤840mm, 深度≤980mm。 3.运行功率≤670W（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件）。 *4. 储存温度：-40～-86℃可调可控，可在任意设定点正常开停机。 5.样式：立式，单门，内外双层保温门，内部四层，内部可调式不锈钢层架。 6.控制系统：≥10寸LCD触摸屏，动态显示箱内温度、设定温度、环境温度、报警状态、当前时间、WiFi网络连接、蓝牙连接、登录用户等信息，具备存取管理、数据查看、数据曲线、设置管理、留言板五种功能模块。 7.报警模式：具有数据通讯故障、环温传感器故障、温度传感器故障、冷凝传感器故障、电池电量检测故障、箱内高温报警、低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、断电报警、开门超时等12种声光报警。 8.制冷系统：高效压缩机和低噪音风机，采用碳氢环保制冷剂。 #9.温度均匀性：均匀性＜2℃（需提供具备CMA及CNAS标识的第三方权威机构检测报告作为证明）。 #10.降温速率：依据YY/T1757-2021规定的检测方法进行检测，实测降温时间≤230分钟（需提供具备CMA及CNAS标识的第三方权威机构检测报告作为证明）。 #11.噪音指标：依据《低温保存箱》GB/T20154-2024规定的测试方法进行检测，整机运行噪音≤45分贝（需提供具备CMA及CNAS标识的第三方权威机构检测报告作为证明）。 #12.保温时间：依据GB/T20154-2024规定的测试方法进行检测，断电回温至-50℃实测时间≥300分钟（需提供具备CMA及CNAS标识的第三方权威机构检测报告作为证明）。 #13.设备能耗：依据CQC6104-2016规定的检测方法进行检测，耗电量≤6.0 Kw.h/24h（需提供具备CMA及CNAS标识的第三方权威机构检测报告作为证明）。 14.保温材料：箱体采用高性能VIP真空绝热板，厚度≥20mm；箱体发泡层≥110mm。可拆卸式整体发泡内门，采用压扣式锁闭，密封严合；外门3道、箱体2道、内门2道硅胶密封，7道密封层层锁冷，冷量流失少. 15.标配5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 | 否 | 否 |
| 2 | 10 | 微量高速离心机 | 1.最高转速：13000rpm 2.最大离心力：17000g 3.最大离心容量：241.5/2.0ml 4.驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 5.运行时间控制：1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 6.温度控制范围：-9-+40℃ 7.安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断等 | 否 | 否 |
| 2 | 11 | 冷冻干燥机 | 1.控制系统采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度，并记录干燥曲线； 2.冷凝器具备化霜功能，可自动化霜。 3.极限真空：0.1Pa（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件） 4.真空抽空速率：标准大气压降至10Pa≤30min 5.冷凝器极限温度：≤-81℃（产品彩页、完整参数文件、制造商官方网站公布的信息、产品说明书、或第三方认证机构的检测报告的数据图表等证明文件） 6.最大捕水量：3-4Kg 7.主机上方干燥箱为圆柱形，可放4层物料。 8.冻干面积≥0.12㎡ 9.配置8个外挂瓶装置。 | 否 | 否 |
| 2 | 12 | 基因扩增仪 | 1.标准反应模板：96-well ， 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR 管 2.最大升降温速率：4℃/秒 3.动态温度梯度功能：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30-100℃;温差范围：1-25℃ 4.温度范围：4-100℃ 5.温度精度：±0.5℃设定温度 6.温度均一性：±0.5°C | 否 | 否 |
| 2 | 13 | 烘箱 | 1.容积：≥110L 2.温度范围：室温+ 5 °C 至 300°C 3.温度偏差：±1.5°C 4.设备尺寸：830*700*640mm | 否 | 否 |
| 2 | 14 | 自动细胞计数仪 | 1.测量范围为 1 × 104 至 1 × 107 个细胞/mL。 2.只需触按一次即可在约 20 秒内计数活细胞和死细胞，测量活力并报告平均细胞大小 3.显示类型：LCD 4.容积（公制）：每张玻片2份样品 5.检测方法：明场 | 否 | 否 |
| 2 | 15 | 高温箱式马弗炉 | 1、炉膛尺寸：约200×500×180mm 2、最高温度： 1400℃ 3、温度稳定性: ±1℃ 4、温度均匀性：±5℃ 5、升温速度：1-30℃/分钟自由设定。 6、炉膛材料：采用氧化铝陶瓷纤维材料，具有真空成型，高温不掉粉，采用硅碳棒，硅碳棒分布在炉膛两侧，温场均匀性好，易于更换。 | 否 | 否 |
| 2 | 16 | 固相萃取仪 | 1.可处理样品数：24位 2.耐压能力：优于80Kpa 3.真空调节：旋钮式真空调节方式，可泄压 4.试管架：Ø13mm；Ø16mm 5.标配（PP聚丙烯材质模具一体成型）废液槽 | 否 | 否 |
| 2 | 17 | 液氮罐 | 1.有效容积：100L 2.口径：125mm 3.静态保存期：≥180天 4.具有脚轮及保护套 | 否 | 否 |
| 2 | 18 | 恒流采样器 | 1.颗粒物采样流量：150L/min 2.大气采样流量：0～1.0L/min 3.采样时间：99h59min 4.采集粒度：＜100μm 5.入口速度：0.3m/s 6.有效滤膜直径：Φ80mm | 否 | 否 |
| 2 | 19 | 旋转蒸发仪 | 1.温度范围：室温～99℃±1℃ 2.旋转瓶容量：50~2000ml 3.转速范围：0~150转／分 4.升降行程：0~120mm 5.加热功率：1000W 6.加热锅：不锈钢特氟隆方型锅 7.冷却循环泵温度：-20°C~室温 8.流量：10L/min 9.储液槽容积：5L 10.真空泵流量：60L/min 11.最大真空度：0.098Mpa 12.抽气量：10L/min 13.储水容积：14L | 否 | 否 |
| 2 | 20 | 中流量颗粒物采样器 | 1.颗粒物采样流量：60-130L/min，分辨率：0.1L/min 2.颗粒物负载：100L/min时，负载能力＞9kPa 3.采样时间：1min-99h59min 4.工作温度：（-30~50）℃ 5.采样泵：具有自动累计流量，自动定时，断电再启功能。 | 否 | 否 |
| 2 | 21 | 3D打印机 | 1.原理：溶积成型（FDM） 2.屏幕：5英寸触控屏 3.连接方式：WIFI 5.具有快拆热端 6.喷嘴温度：300℃ 7.热床最高温度：110℃ 8.工具头移动速度：600mm/s 9.产品尺寸：约390mm* 400mm *470mm | 否 | 否 |
| 2 | 22 | 酸度计 | 1.pH测量范围：-2-16 2.pH分辨率：0.01 3.温度范围：5 °C – 105 °C 4.温度准确度(±)：0.3 °C | 否 | 否 |
| 2 | 23 | 超声波清洗器 | 1.容量：4L 2.标准超声频率：40kHz 3.超声功率：100W 4.加热功率：400W 5.温度设定范围：室温-80℃ 6.工作时间可调：1-60min/常开 | 否 | 否 |
| 2 | 24 | 8通道移液器 | 1.液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示。 2.移液器为双活塞设计，增加50%吹出能. 3.双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。 4.吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌； 5.量程：5--300ul | 否 | 否 |
| 2 | 25 | 红外测温仪 | 1.温范围-30 ~ +400 °C 2.测温精度：±1.5 °C 3.测量速率：0.5 s 4.分辨率：0.1 °C | 否 | 否 |
| 2 | 26 | 卡式炉 | 1.点火方式：电子点火 2.功率：3.5kw 3.尺寸规格：350*270*110mm 4.具有5秒速热、双重防风、安全防爆等功能。 | 否 | 否 |
| 2 | 27 | 人工智能手诊仪 | 1.可监测心率、血氧饱和度（SpO2）、体温、呼吸频率、睡眠监测（深睡 / 浅睡 / 清醒）等功能 2.蓝牙 / Wi-Fi 连接手机 APP 3.续航：充电式7–14 天 4.屏幕：0.96" OLED 彩屏 | 否 | 否 |

# 第六章   拟签订的合同文本

政府采购合同

合同编号：

招标编号：

经费编号：

项目名称：

标的物名称：

甲　　方：

乙　　方：

合			同			书

甲	 方(买方)：北京工商大学

住  所： 北京市海淀区阜成路33号     	邮	 编：100048

联系人：                              电	 话：

乙	 方（卖方）：

住  所：                             	邮	 编：

联系人：                             	电	 话：

鉴于：甲方购买的                      (标的物名称),经甲方委托的                         招标代理机构                      以             号招标文件于    年    月     日在国内进行公开招标■  竞争性谈判□  竞争性磋商□  单一来源□。经评标委员会评定后,乙方为中标人。

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿、诚信的基础上，双方签订如下合同并共同遵守执行。

一 、合同文件

下列文件构成本合同书的组成部分，组成合同书的多个文件的优先适用和解释次序如下：

1.本合同书（含合同附件）

2.中标通知书（详见附件1）

3.补充协议

4.投标文件 (含澄清文件)

5.招标文件（含招标文件补充通知）

二、合同标的物（货物□   软件系统□  服务□ ）

1.标的物名称                                        （详见附件2）

2.标的物数量、规格                                       （详见附件2）

3.标的物型号、功能                                       （详见附件2）

4.其它

三、合同金额

本合同金额总价款为人民币(大写)                元整，小写：              元 (合同金额中已包含税费、运输费、保险费、验收成本费等)。

四、付款条件和支付方式

1.本合同签订生效后，乙方应向甲方交纳合同金额5%的履约保证金（小写）        元整后，甲方向乙方支付合同金额50％的价款，即人民币(大写)         元整，（小写）：          元 (乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)。

2.乙方按期、按质、按约定交付标的物且安装调试完毕，甲方验收合格后，甲方向乙方付清合同金额剩余的尾款，即人民币（大写）      元整，（小写）：     元 (乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)，并无息退还乙方已交纳的履约保证金（小写）      元整），如果乙方未按时交付标的物或者按时交付的标的物验收不合格，则甲方有权扣除乙方已缴纳的履约保证金。

甲方无正当理由逾期返还履约保证金的，经乙方两次书面催告后仍未返还的，每逾期一日向乙方支付0.01%的违约金。

3.如果乙方交付的标的物是分批交付完成的，甲方以最后交付的标的物安装调试、验收合格后再支付剩余尾款。

4.双方约定合同价款以支票□    汇票□   银行转账□   其它□         进行支付。

5.甲方的银行账户信息：

(1) 开户银行：北京银行阜裕支行

(2) 账	号：01090373100120109102730

(3) 税		号：121100004006906889

6.乙方的银行账户信息：

(1) 开户银行：

(2) 账		号：

(3) 税		号：

7. 开票时间及开票信息

甲方验收合格后，乙方应开具真实、合法、有效且符合甲方要求的等额发票，甲方在收到乙方符合要求的发票后，向乙方支付相应款项。若乙方怠于履行上述开票义务或涉嫌开具虚假发票的，甲方有权拒绝付款且不视为违约。

甲方的开票信息为：

(1)名     称：北京工商大学

(2)纳税人识别号：121100004006906889

五 、合同履行方式、期限、地点

1.交付方式：甲方自提□  乙方送货□  甲方指定第三方接收□  乙方指定第三方送货□  其它□             。

2.交付时间：                 交付完毕。

3.交付地点：                                         （详见附件2）。

六、标的物质量保证

1.乙方保证所交付的标的物符合国家规定的质量标准和本合同规定的质量、规格和性能等要求，以及满足本合同的目的和甲方的使用要求。

2.如甲方对乙方交付的标的物有特殊需求的，乙方还应提供有关标的物的质量说明，乙方向甲方交付的标的物应当符合该说明的质量和性能要求。

3.乙方保证向甲方交付的标的物和与之有关的软件、电子文档、源代码、硬件、配件、设备设施等具有其合法的所有权，并未侵犯任何第三方的知识产权和合法权益。

4.标的物中含有进口产品的，乙方还应提供海关进关证明资料。

七、安装、调试及培训

1.标的物交付后，乙方应按甲方通知的时间派有经验的技术人员来甲方处进行安装调试，包括软件或系统的安装、部署、调试及试运行工作，直至标的物正常运行，满足合同的约定和甲方的使用要求。

2.在乙方交付甲方的标的物正常使用或运行后，乙方应按甲方通知安排的时间，负责对甲方的相关技术人员、操作人员进行免费现场技术培训。培训内容包括标的物的使用、系统操作、系统维护等，直至甲方的相关技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。培训人员名额由甲方自定；

3.乙方在安装调试标的物、软件、系统和培训甲方相关人员时应认真负责，使相关人员学会为止，满足甲方的需求。

八、验收标准和方法

1.甲方在验收标的物时，应对照合同清单或附件，认真检查标的物的各项标识、单据、数量、型号、外观有无损坏、受潮等，检查介质、载体、附件、技术资料等是否符合合同约定，是否完整。如发现标的物不符合合同约定，甲方有权要求乙方退货或免费更换或补齐，并要求乙方赔偿全部损失（实际损失和预期利益损失）。

2.乙方所交付标的物在安装调试过程中，如发现存在质量问题或使用功能达不到乙方承诺或合同约定的技术标准或甲方的需求，甲方有权要求乙方免费更换或退货，并要求乙方赔偿全部损失（实际损失和预期利益损失）。

3.如乙方交付的标的物其验收只有在生产厂商或乙方的工程师在现场才能进行开箱验收，乙方在标的物交付后5日内通知甲方相关人员配合进行现场开箱验收。

4.乙方应积极配合甲方处理和解决验收标的物中出现的各种问题，并在甲方要求的期限内提出可行的解决或整改方案，直到验收合格为止。

5.如果乙方向甲方提供的是服务行为时，其验收的标准按双方的具体约定或商业惯例进行。

6.甲方在对乙方所交付标的物进行验收时，有权委托第三方或相关专家代表甲方进行验收。

九、违约责任

1.本合同书一经签订生效即具有法律效力。任何一方未能按法律或合同约定全面履行其义务（包括但不限于标的物存在质量问题、延迟交付、延迟付款、拒绝保修等），应承担违约责任。违约责任按合同总金额的20%或每日按合同金额未能履行部分0.05%由违约方向守约方支付违约金。但因不可抗力除外。

2.本合同在履行过程中，如果一方出现《中华人民共和国民法典》规定的违约情形时，另一方有权解除本合同，并要求对方承担违约责任或赔偿损失。

3.因不可抗力导致一方不能全面履行合同的，可根据不可抗力对合同履行造成的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

4.乙方交付的标的物虽然在安装调试时验收合格，但在质保期内出现质量问题，且乙方无法解决又不同意退换货，则甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿全部损失（实际损失和预期利益损失）。

5.甲方在对标的物进行验收时，如发现乙方交付的标的物不符合合同约定的标准或条件，存在质量、性能等问题时，甲方有权拒绝接收，并在乙方未能解决存在的问题之前，不再向乙方支付合同剩余款项，同时，有权解除合同，要求乙方退还甲方已支付的预付款，要求乙方承担违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。

十、保修和售后服务

1.乙方向甲方交付的标的物的质保期为自验收合格之日起   年，在质保期内甲方享受乙方承诺的免费保修服务，保修期外乙方向甲方提供有偿服务时，服务价格或费用应低于社会的平均收费或乙方执行的收费标准，具体约定由双方另行签订补充协议。

2.如果乙方交付的是软件系统，甲方则除在前款约定的质保期内享受乙方承诺的免费软件系统升级和技术支持等售后服务，还享有质保期满后的免费软件升级。软件系统的交付有□  无□光盘等介质载体。

3.乙方对甲方提出的保修或售后服务要求，最迟应在甲方提出后四小时内予以响应，二十四小时内解决或处理完问题。

4.乙方对保修期和售后服务另有承诺的，应当另行书面约定，作为本合同的附件，否则适用上款的约定。详见附件 3 。

十一、争议解决

1.本合同在履行过程中所发生的一切争议，首先甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可依法诉诸人民法院解决，甲方所在地人民法院是本合同争议的管辖法院。

2.双方确认，对本合同所发生的任何争议或诉讼，一方对另一方发出的通知或法院发出的传票、通知等司法文书，只要发送至本合同开头列明的地址即视为送达；因受送达人自己提供的送达地址不准确或被拒绝签收，或无人签收等原因，以邮政快递投寄邮戳日期视为送达之日，受送达人自愿承担产生的法律后果。

十二、其他

1.本合同书未尽事宜甲乙双方经协商后应签订补充合同或协议, 补充合同或协议与本合同书具同等法律效力。

2.本合同书经双方代表签字和盖章后生效。本合同书一式捌份，甲方柒份，乙方一份，具同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲 方(印章) ：北京工商大学 | 乙 方 (印章)： |
| --- | --- |
| 代 表 人(签字)： | 代 表 人(签字)： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

甲方合同审核人签字：

甲方最终用户签字：

附件 : 1. 中标通知书

2. 详细配置清单及功能要求

3. 售后服务承诺

附件1：中标通知书

附件2：详细配置清单及功能要求

要求：

      - 含投标文件中的投标分项报价表、货物详细配置清单等相关内容；

      - 格式可根据幅面进行拆分或合并等调整，避免重复列项、漏项；

      - 格式要求：

表格字体：宋体

字号：五号或小五号

单元格对齐方式：水平居中（数字金额部分为中部右对齐）

行间距：单倍行距

段间距：0行

无特殊格式

标题行：字体加粗、背景浅灰色。

甲方最终用户签字：

附件3：售后服务承诺

甲方最终用户签字：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，选择有偏离或者不选择将导致投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。