北京市政府采购项目

竞争性磋商文件

（2026年版）

项目名称：	学生积极心理培养基地建设项目技工学校教育服务采购项目

项目编号/包号：11000026210200172231-XM001

采 购 人：北京科技高级技术学校

采购代理机构：北京京能招标集采中心有限责任公司

# 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	7

第三章   评审方法和评审标准	26

第四章   采购需求	41

第五章   合同草案条款	53

第六章   响应文件格式	55

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11000026210200172231-XM001

2.项目名称：学生积极心理培养基地建设项目技工学校教育服务采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：58万元、项目最高限价（如有）：58万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 学生积极心理培养基地建设项目 | 58 | 1 | 1.举办心理文化节，传播积极心理学，营造积极校园氛围。 2.搭建全流程心理筛查与咨询机制，筑牢心理安全防线。 3.建设心理品质培养基地，全方位支持学生心理健康发展。 4.打造心理品牌活动，提升心理服务的参与度与认同感。 5.创新服务模式，实现心理健康服务全校覆盖。 6.分阶段推进心理服务体系建设，形成螺旋式发展格局，助力学生成长与校园育人环境建设。 |

6.合同履行期限： 合同签订之日起至2027年11月30日

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/______。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：______/_____。

3.本项目的特定资格要求：无

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：_______\____。

\

三、获取采购文件

1.时间：2026年6月1日至2026年6月5日，每天上午9：00至12：00，下午    13：00至16：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月22日13点30分（北京时间）。

地点：北京市石景山区和平西路60号院2号楼14层。

五、开启

时间：2026年6月22日13点30分（北京时间）。。

地点：北京市石景山区和平西路60号院2号楼14层。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《财政部发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2007]98号）《财政部国家发展改革委关于印发节能产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2004〕185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定；《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等现行全部政府采购政策。

本次采购不存在以不合理的条件排斥、限制潜在供应商或供应商，若采购文件因技术标准描述的需要出现了引用特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商等情形，供应商应理解为“参照或相当于”。

2.本项目的采购年限为_2_年、预算金额为_58_万元、当年安排数为_29_万元。（仅适用于部门预算分年度安排但不宜按年度拆分的采购项目，若不适用请删去本条）

3.本项目采用全流程电子化采购方式（线上线下相结合形式），请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。

本项目采用电子化采购方式（线上线下相结合形式），下载电子版磋商文件后，按照磋商文件要求制作纸质版投标文件进行现场递交。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京科技高级技术学校

地    址：北京门头沟石龙工业区东美安路16号

联系方式：010-69804393-3027

2.采购代理机构信息

名    称：北京京能招标集采中心有限责任公司

地    址：北京市石景山区和平西路60号院2号楼14层

联系方式：zyk380357153@QQ.com   010-81999304

3.项目联系方式

项目联系人：赵雅昆

电      话：010-81999304

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：_/__年_/__月_/__日_/__点_/__分 考察地点：______/_____。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：_/__年_/__月_/__日_/__点_/__分 召开地点：____/_______。 |
| 4.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 学生积极心理培养基地建设项目; 科技推广和应用服务业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：______/_____。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：无 |
| 11.8.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____/______。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算90日历天。 |
| 14 | 响应文件的递交 | 投标文件正本份数：1套 投标文件副本份数：3套 是否要求提交电子版文件：以U盘形式提供1份其他要求：封装要求 投标文件应采用左侧书本式方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 投标文件正本：单独封装于一个封包内 投标文件副本：集中封装于一个封包内 电子版：单独密封。U盘外包装应明确注明招标文件编号，投标人名称，投标项目 |
| 20.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：_得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定；得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；得分、投标报价、技术部分得分均相同的，以商务部分得分高者为中标人；得分、投标报价技术部分得分、商务部分得分均相同的，随机抽取_。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：___/____。 （1）可以分包履行的具体内容：___/____； （2）允许分包的金额或者比例：___/____； （3）其他要求：___/____。 |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问提出形式：将问题word可编辑版及加盖公章的扫描pdf版文件提交至采购代理机构。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京科技高级技术学校； 联系电话：010-69804393-3027； 通讯地址：北京门头沟石龙工业区东美安路16号。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：具体收费标准详见下表，本项目收取服务类型以本章2.2项目属性保持一致。 缴纳时间：发出成交通知书后三工作日内汇到代理机构账户。 汇款信息： 公司名称：北京京能招标集采中心有限责任公司 开户行名称：中国工商银行股份有限公司北京高井支行 账户号码：0200022219200049771 联行号：10210000222 服务类型 成交金额（万元）; 货物采购; 服务采购; 工程采购. 100以下; 1.950%; 1.950%; 1.300%. 100-500; 1.430%; 1.040%; 0.910%. 500-1000; 1.040%; 0.585%; 0.715%. 1000-5000; 0.650%; 0.325%; 0.455%. 5000-10000; 0.325%; 0.130%; 0.260%. 10000-100000; 0.065%; 0.065%; 0.065%. 100000以上; 0.013%; 0.013%; 0.013%. 收费采用差额定率累进计费方式，请在报价时考虑并计入报价总价。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币为计价货币。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

  - 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据复印件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据复印件”。

  - 磋商保证金有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以采用手写签名或加盖签名章或加盖手签章的形式；

  - 招标文件要求盖章的内容，应盖单位章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的递交

  - 投标文件、投标一览表的密封及标记

  - 投标文件正本、副本、投标一览表等应分别装袋密封：

  - 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

  - 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知资料表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知资料表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

  - 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知资料表规定。

- 响应文件提交截止时间

  - 供应商应在投标文件要求提交响应文件截止时间前，将投标文件提交至指定地点（详见第一章）。

- 响应文件的修改与撤回

  - 在第一章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

  - 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用线下开启。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、评审程序和方法

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的复印件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的复印件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书复印件或复印证照。 | 提供证明文件的复印件 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 |  |
| 5 | 获取磋商文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的签署、盖章 | 响应文件中的签署或盖章符合竞争性磋商文件的要求 | 否 |
| 2 | 响应有效期 | 符合竞争性磋商文件的要求 | 否 |
| 3 | 最高限价 | 供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的最高限价 | 否 |
| 4 | 实质性格式 | 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应。 | 否 |
| 5 | 不存在供应商互相串通情况 | （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与磋商事宜；（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；（5）不同供应商的响应文件相互混装；（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 否 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50_%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予___/___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予___/___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：__/____。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/_____。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前___3___名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准

| 评审因素 |  | 评审标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分10分 | 类似项目业绩（6分） | 文件递交截止之日，需提供类似项目业绩，每个得2分，最多得6分。（提供合同关键页复印件。） | 6 |
|  | 服务能力（4分） | 项目人员具备对应从业经验、团队架构完整、岗位职责清晰得 4 分；人员配置不完善、岗位职责较清晰2分，未提供0分。 | 4 |
| 技术部分60分 | 项目理解及建设实施方案（15分） | 综合评审供应商针对本项目采购需求提供的施方案： 供应商根据项目需求及要求，分析了项目服务需求，提出总建设实施方案，且方案全面、完善、针对性强、可实施度高，得15分； 提供项目需求分析和整体建设实施方案，但是内容的全面性、针对性和实施度等稍有欠缺、有完善空间，得10分； 提供项目需求分析和整体建设实施方案，但是内容简单、通用，与项目需求的匹配程度有偏离，保障项目实施有困难，得5分； 提供项目需求分析和整体建设实施方案，但是内容极其简陋，或者相关内容基本不具备合理性和实施度等，得0分； | 15 |
|  | 拟派本项目设计团队（15分） | 根据供应商拟派本项目成员构成、相关经验、岗位职责等项目组织方案情况进行综合评审： 项目团队人员充足、专业构成合理，相关经验丰富、岗位职责详细、清晰，得15分； 项目团队人员数量较少，专业构成基本合理，具有一定相关经验、岗位职责描述简单，得10分； 项目团队人员数量较少，专业构成不够合理， 相关经验较少，岗位职责描述不清，得5分； 未提供得 0 分。 | 15 |
|  | 服务质量 保证措施（15分） | 服务保障内容及措施详细具体、科学合理，得 15分； 服务保障内容一般、基本可行，得 10分； 服务保障内容欠合理，得 5分； 未提供相应内容，得 0 分。 | 15 |
|  | 合理化建 议（8分） | 建议科学、可行、针对性强得8 分； 建议较合理、基本可行得5 分； 建议欠合理、无针对性得1 分； | 8 |
|  | 售后服务 （7分） | 考察售后服务方案组织架构完善、人员完全满足项目需要、管理体系完整 合理7一般4较少2 | 7 |

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3及3.4。 |
| 2 | 政策性得分 | / | / |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第四章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

- 采购标的

- 采购标的（服务需求一览表或简要服务内容及数量）

1.1服务要求

| 2026年计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |  |
| 1 | 积极校园心理文化节嘉年华 | 心理关爱游园会1场： ①配置老师6名、助教2～3名 ②时长2小时 ③安排不低于6个活动摊位（如，趣味拼贴画、换卡奇缘、同心协力、谁知我心、心流体验、画笔传情等） ④学生参与活动可领取小礼品 |  |
| 2 | 学生心理普查 | ①全校学生心理普查平台使用 ②学生心理档案建设 ③重点关注学生预警名单 ④班主任报告解读培训1场 ⑤年级报告/班级报告/专业报告档案 |  |
| 3 | 心理成长沙龙 | ①心理健康大讲堂，1场，上午学生专场，下午教师专场 ②心理成长小课堂，30节，每周2节，上午集中授课 ③15次驻场服务，下午13:00-16:00 |  |
| 4 | 学生心理咨询 | 心理咨询16小时 ①线上（电话、视频、微信）学生1v1心理咨询 ②线下学生1v1心理咨询 |  |
| 5 | 学生积极心理品质培养基地 | ①体感运动功能区（互动宣泄系统） | 一、产品简介 采用最新的体感控制技术，让使用者无需任何手持设备即可操作，如足球、拳击、保龄球、田径、排球、射箭、滑雪等互动活动，通过亲身参与，让使用者在感知觉、听觉、视觉、手眼协调等方面得到综合训练，从而提高使用者的逻辑思考能力、判断力、身体灵活性，大运动及精细运动的能力，达到情绪宣泄，自我调解心理状态的目的。 二、主要功能 1.身心平衡训练：利用游戏的方式，依靠传感器捕捉三维空间中玩家的运动，不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练，达到身心平衡训练的效果。 2.自闭症辅助训练：通过传感器捕捉三维空间中玩家的运动，让使用者与虚拟角色实现肢体互动，并且系统可自动扑捉使用者过程中的一些经典动作，让使用发现互动交流中的愉悦，有助于自闭症辅助训练。 3.系统可实现多人互动宣泄，两个使用者分别扮演不同的角色，在游戏中实现合作,对打等等训练，有助于提高沟通配合能力。 4.感觉统合训练：摸动物游戏，通过抚摸动物，当手触摸到动物是，动物会给出相应的反应，具备多种动物可以选择 5.左右脑协调：奇幻漂流，可以通过身体的向左向右向前跳跃来控制漂流小船，达到左右大脑协调，还可以2个同事游戏 6.注意力矫正：忍者水果，可以通过手画动来切水果，当切到地雷游戏及结束，对注意力和肢体协调进行锻炼 三、系统主要配置参数 1.90*80寸全高清IPS硬屏 电源:AC 100~240V,50/60,Universal,±10% 功率 168.77W(满载工作状态下) 168.77W(满载工作状态下)使用寿命:不少于40000小时 |
|  |  | ②心流体验功能区（智能自助积极品质提升训练系统） | 一、产品简介 构建一个集心理科普、自助测评、放松训练与信息发布于一体的智能化心理服务平台。满足来访者随时随地获取心理健康服务的需求，提升心理自助能力。实现心理资讯的即时发布与精准触达。通过数字化手段辅助提升整体心理健康水平，降低人工服务门槛。系统集心理宣传、心理科普、心理放松技术、心理自助服务、心理自评以及心理休闲调节等服务于一体，为学生、员工提供一个随时随地自主应用的心理健康服务平台，极大的提高了机构人员的心理健康水平。 二、系统主要配置参数 1.屏幕:多点触摸，43英寸 2.分辨率:1920*1080 3.外置接口:USB*2，音频输人、音频输出接口，RJ45网络接口 4.尺寸:1800*696*25 mm 5.材质:钢制机壳，金属烤漆; 6.最大功耗:220W; 7.音响:立体声音响系统; 8.主要功能包括心理资讯、心理测验、心理课堂、心理游戏、心理影音、心理放松、心理音乐、心理美文、帮助支持等 |
|  |  | ③自助冥想功能区（心理健康智能服务小屋） | 一、产品简介 智能化心理服务小屋为一款专注心理服务的一体机，平台需集成心理科普、自助测评、放松训练及信息发布等核心功能，支持多终端访问，以满足用户随时随地的心理服务需求。内部集成AI智能交互系统，提供情绪疏导、压力管理及个人成长等多元化服务内容。 二、平板电脑性能 1.技术参数 产品名称：21.5 寸 AI 互动屏 产品型号：TS-PB-BP103 工作电压：12VDC±10% 额定功率：60W 外形尺寸：52636535mm IP 等级：IP54 产品颜色：银灰色 2.硬件 处理器：ARM Mali G72 MP3 @700Mhz 操作系统：Android 9 内存：DDR 存储器 4G+Flash 存储器 16G 存储：支持 TF 卡存储（选配） 摄像头：双目，500 万像素（位于顶部） 显示屏：21.5 寸，1920x1080，显示区域：476.64*268.11mm，带触摸 三、软件功能 1.提供不少于20个智能体，包括AI学习助手、AI趣味互动、情感陪伴等维度，包括英语陪练、演说指导专家、诗词鉴赏、作文助手、职场面试陪练、情绪垃圾桶、趣味聊天搭子、情绪倾听树洞、压力情绪疏导员等智能体。提供AI专属心理辅导师智能体。 2.心情记录：记录心情功能。 3.AI微课程：提供不少于20课时的心理微课。 4.正念冥想：提供不少于35个正念冥想主题，至少包含当下生活、心流体验、情绪调节、自我洞察等维度。 5.趣味测评：提供不少于15个趣味测评游戏，包含性格测试、专注力、反应力等类别，包括PDP 动物性格测试、DISC 性格测试、性格色彩测试、眼疾手快、数字闪电战、反应红绿灯等。 |
|  |  | ④培养基地培训 | 为保证学生积极心理品质培养基地的正常使用，对相关负责教师进行使用培训。 |

| 2027年计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |  |
| 1 | 积极校园心理文化节嘉年华 | 心理关爱游园会1场： ①配置老师6名、助教2～3名 ②时长2小时 ③安排不低于6个活动摊位（如，趣味拼贴画、换卡奇缘、同心协力、谁知我心、心流体验、画笔传情等） ④学生参与活动可领取小礼品 |  |
| 2 | 学生心理普查 | ①全校学生心理普查平台使用 ②学生心理档案建设 ③重点关注学生预警名单 ④班主任报告解读培训1场 ⑤年级报告/班级报告/专业报告档案 |  |
| 3 | 心理成长沙龙 | ①心理健康大讲堂，1场，上午学生专场，下午教师专场 ②心理成长小课堂，30节，每周2节，上午集中授课 |  |
| 4 | 学生心理咨询 | 心理咨询16小时 ①线上（电话、视频、微信）学生1v1心理咨询 ②线下学生1v1心理咨询 |  |
| 5 | 心理团队培养 | 安排6次心理驻场服务，在心理成长小课堂的基础上完成对完成心理委员分配工作，驻场服务期间完成心理委员培训工作 |  |
| 6 | 心理剧大赛 | 安排5次心理驻场服务，心理老师驻场服务期间可帮助同学完善剧本 |  |
| 7 | 心理电影月 | 安排4次心理驻场服务，心理驻场服务期间播放高评分心理电影，增加学生对于心理的趣味性，进一步促进学生对心理重视程度的提高 |  |
| 8 | 培养基地培训以及后续设备升级 | ①击打宣泄功能区（三代成人版情绪宣泄人XH-XXCR） | 一、产品简介 提供一个安全、耐用、符合人体工程学的击打宣泄工具，用于心理疏导或情绪释放场景。确保在使用过程中不会对使用者造成意外伤害。具备良好的可调节性与互动性，提升使用体验与趣味性。整体结构不得含有尖锐部件或硬质突出物，所有接缝与连接处应平滑处理，确保使用安全。 宣泄人底座采用金属材质，罐沙固定。外层喷塑处理，尺寸为：直径55CM*高度20CM 二、产品特点 可击打发声版宣泄人，利用低电压震动系统，能够在极低的震动下做出响应，来访者在击打的时候可以随机发出十一中不同的幽默语句，例如：别打脸，打屁股；都是我的错，让你爱上我，使得趣味性提高，来访者在进行体力宣泄的时候开怀大笑。转移来访者的注意力，将心中不悦的情绪最大程度释放。 三、产品配置 1.护手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 2.摔打宣泄球4个（橡胶） 3.立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。） 4.宣泄挂图4张（高清晰画质、永不退色,） 5.宣泄室制度1张（高清晰画质、永不退色,） 6.宣泄棒2根（长75cm，直径7cm，一体成型，高分子缓冲材料） 6.发声情绪版宣泄人主体1个 |
|  |  | ②团体活动功能区（团体活动教具箱） | 一、产品简介 团体训练箱包含和谐团队训练体系培训道具，以及各类心理热身游戏、破冰游戏、环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、 意志责任、时间管理、心灵成长、艺术疗愈等活动所需道具。涵盖了从团体初建到发展成熟以及团体告别各个阶段所需的活 动，层次分明、便于选择合适的活动 。清晰完备的设备使用指南，丰富的活动以及便捷的设备，极大地使团辅过程简易可操作，丰富了团辅内容以及形式，锻造成熟的团体辅导老师。 二、产品配置 1.团体活动基础工具（各类纸制品、彩笔等工具） 2.热身游戏道具及卡牌 3.初阶课程课程配套道具 4.自动转文字录音笔 5.积极心理学道具 6.团体活动室辅助工具 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

2.1概述

本项目包含学生积极心理培养基地建设项目。

2.2服务目标

2.2.1举办积极校园心理文化节嘉年华活动，通过各式各样心理相关活动，传播积极心理学理念和可操作的心理调节方法，引导师生关注自身及他人心理健康，摒弃认知误区，营造关注心理健康、追求积极成长的校园氛围。

2.2.2构建“普查-风险评估-预警-干预”全链条心理筛查体系，建立标准化心理咨询机制，明确各环节流程和责任。定期开展全员心理普查，精准评估重点人群风险，建立分级预警和个性化干预方案，实现心理危机从预防到干预的闭环管理，筑牢校园心理安全防线。

2.2.3建立学生积极心理品质培养基地，配备休闲放松设施，缓解学生学业和生活压力，设置安全私密的情绪释放空间，为学生提供倾诉疏导渠道，帮助宣泄负面情绪。

2.2.4开展团队协作、社交沙龙等活动，提升学生人际交往能力，促进自我成长，增强心理韧性，培养积极品质，助力学生全面发展。

2.2.5开展心理剧大赛、心理电影月等品牌活动，结合学生兴趣设计活动内容，配套开展影片赏析、剧情研讨等延伸环节，提升心理服务的吸引力和学生参与度，消除学生对心理服务的抵触心理，打造稳定信任的服务氛围，让心理服务成为学生成长的有力支撑。

2.2.6结合不同学段学生身心发展特点和实际需求，拓展学业压力疏导、情绪管理、生涯规划等服务领域，创新线上线下融合服务模式，搭建线上咨询平台、开展线下辅导，打造专业心理服务团队并加强培训，实现心理健康服务全校覆盖。

2.2.7巩固2025年校园心理项目成果，推进2026、2027年工作覆盖与创新，按“2025筑基探索、2026深化升级、2027赋能品牌”的路径，打造连续高效的心理服务体系，明确目标、细化路径、强化成效，助力学生心理健康发展和核心素养提升，营造和谐健康的校园育人环境。

2.3服务内容

2026年计划：1场积极校园心理文化节嘉年华活动（开展积极心理互动体验、心理知识科普、积极心理品质培育活动；普及心理健康知识，提升学生积极心理品质）、1次全校学生心理普查+16小时咨询辅导（学生心理测评筛查、档案建立、重点学生预警、一对一咨询辅导；构建心理防护网，精准干预，提供专业心理支持）；、心理成长沙龙，包含1次心理健康大讲堂、30节心理成长小课堂、15次心理驻场服务（团体心理赋能、心态调节、积极心理品质培养；提升学生自尊自信与心理调适能力）；1个学生积极心理品质培养基地（包括体感运动功能区、心流体验功能区、自助冥想功能区）（情绪释放、压力调节、团体协作、身心放松、心理资本积累；打造心理支持空间，形成完整心理支持系统）；培养基地老师1次设备培训。

2027年计划：1场积极校园心理文化节嘉年华活动（开展积极心理互动体验、心理知识科普、积极心理品质培育活动；普及心理健康知识，提升学生积极心理品质）、1次全校学生心理普查+16小时咨询辅导（学生心理测评筛查、档案建立、重点学生预警、一对一咨询辅导；构建心理防护网，精准干预，提供专业心理支持）；、心理成长沙龙，包含1次心理健康大讲堂、30节心理成长小课堂（团体心理赋能、心态调节、积极心理品质培养；提升学生自尊自信与心理调适能力）；心理团队培养，包含6次心理驻场服务（心理委员培训、心理社团建设；组建校园心理工作骨干队伍），心理剧大赛，包含6次心理驻场服务（以艺术形式开展心理健康教育与表达；创新心理教育形式，打造品牌活动）；心理电影月，包含4次心理驻场服务（心理影片展映与专业解读；普及心理知识，提升师生心理素养）；1套培养基地培训以及后续设备升级（击打宣泄功能区、团体活动空间、基地教师培训、设备维护与升级；保障基地长效运行，提升服务能力）。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同签订之日起至2027年11月30日完成全部服务。地点由采购方指定。

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订生效后，买方向卖方支付2026年上级批复金额的50%作为预付款。2026年11月30日前，支付2026年上级批复的剩余50%。2027年整体项目结束后，经买方验收合格，买方向卖方支付总价款97%的剩余部分。验收合格1年后无质量问题，买方无息支付总金额的3%质保金。买方支付每笔价款的同时，卖方须提供等额正式发票。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

无

4. 售后服务（质保期）（如适用）

提供7×24小时技术支持，系统故障需在2小时内响应。

5. 保险（如适用）

无

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

2026年计划：1场积极校园心理文化节嘉年华活动（开展积极心理互动体验、心理知识科普、积极心理品质培育活动；普及心理健康知识，提升学生积极心理品质）、1次全校学生心理普查+16小时咨询辅导（学生心理测评筛查、档案建立、重点学生预警、一对一咨询辅导；构建心理防护网，精准干预，提供专业心理支持）；、心理成长沙龙，包含1次心理健康大讲堂、30节心理成长小课堂、15次心理驻场服务（团体心理赋能、心态调节、积极心理品质培养；提升学生自尊自信与心理调适能力）；1个学生积极心理品质培养基地（包括体感运动功能区、心流体验功能区、自助冥想功能区）（情绪释放、压力调节、团体协作、身心放松、心理资本积累；打造心理支持空间，形成完整心理支持系统）；培养基地老师1次设备培训。

2027年计划：1场积极校园心理文化节嘉年华活动（开展积极心理互动体验、心理知识科普、积极心理品质培育活动；普及心理健康知识，提升学生积极心理品质）、1次全校学生心理普查+16小时咨询辅导（学生心理测评筛查、档案建立、重点学生预警、一对一咨询辅导；构建心理防护网，精准干预，提供专业心理支持）；、心理成长沙龙，包含1次心理健康大讲堂、30节心理成长小课堂（团体心理赋能、心态调节、积极心理品质培养；提升学生自尊自信与心理调适能力）；心理团队培养，包含6次心理驻场服务（心理委员培训、心理社团建设；组建校园心理工作骨干队伍），心理剧大赛，包含6次心理驻场服务（以艺术形式开展心理健康教育与表达；创新心理教育形式，打造品牌活动）；心理电影月，包含4次心理驻场服务（心理影片展映与专业解读；普及心理知识，提升师生心理素养）；后续设备升级（击打宣泄功能区、团体活动空间、基地教师培训、设备维护与升级；保障基地长效运行，提升服务能力）。

3. 验收标准

3.1 2026年计划

全校学生：1场积极校园心理文化节嘉年华活动、1次全校学生心理普查+16小时咨询辅导、心理成长沙龙（30节心理成长小课堂、15次心理驻场服务）；

全体师生（场室）：心理成长沙龙（1次心理健康大讲堂）、1个学生积极心理品质培养基地（击打宣泄功能区、体感运动功能区、团体活动空间、心流体验功能区、自助冥想功能区）；

分管培养基地老师：1次培养基地培训。

2027年计划

全校学生：1场积极校园心理文化节嘉年华活动、1次全校学生心理普查+16小时咨询辅导、心理成长沙龙（30节心理成长小课堂）、心理团队培养（6次心理驻场服务）、心理剧大赛（5次心理驻场服务）、心理电影月（4次心理驻场服务）；

全校师生：1次心理健康大讲堂、培养基地培训以及后续设备升级（击打宣泄功能区、团体活动功能区）

3.2 2026年计划 9月至10月完成学生心理普查活动，10月至11月完成积极校园心理文化节嘉年华活动，9至11月完成心理成长沙龙和学生积极心理品质培养基地搭建，全年持续进行学生心理咨询辅导工作。2027年计划3月至4月完成心理剧大赛，4月至6月完成培养基地培训以及后续设备升级和心理电影节，9月至10月完成学生心理普查活动，10月至11月完成积极校园心理文化节嘉年华活动，9至11月完成心理成长沙龙和心理团队培养， 全年持续进行学生心理咨询辅导工作。

3.3总成本控制在58万元之内，无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象。

3.4受益师生满意率达到90%以上。

3.5成果交付

3.5.1 2026年计划

3.5.1.1积极校园心理文化嘉年华活动集锦视频3分钟，拟写公众号文章1篇

3.5.1.2学生心理普查平台使用，学生心理普查形成可供随时查阅的纸质报告：

①学生心理档案建设

②重点关注学生预警名单

③年级报告/班级报告/专业报告档案

④班主任报解读培训满意度报告

3.5.1.3心理沙龙活动记录

①心理健康大讲堂（含现场照片）

②心理成长小课堂，登记授课记录表

③心理驻场服务登记表

3.5.1.4学生积极心理品质培养基地体感运动功能区、心流体验功能区、自助冥想功能区投入使用。

3.5.1.5需为学生积极心理品质培养基地教师开展1次培训，留存培训相关影像记录。

3.5.1.4学生积极心理品质培养基地投入使用

3.5.2 2027年计划

3.5.2.1积极校园心理文化嘉年华活动集锦视频3分钟，拟写公众号文章1篇

3.5.2.2学生心理普查平台使用，学生心理普查形成可供随时查阅的纸质报告：

①学生心理档案建设

②重点关注学生预警名单

③年级报告/班级报告/专业报告档案

④班主任报解读培训满意度报告

3.5.2.3心理沙龙活动记录

①心理健康大讲堂（含现场照片）

②心理成长小课堂，登记授课记录表

3.5.2.4心理团队培养需完成班级心理委员职位新增，6份心理驻场服务登记表

3.5.2.5驻校老师推进心理剧，5份心理驻场服务登记表

3.5.2.6心理主题电影播放与解读，4份心理驻场服务登记表

3.5.2.7学生积极心理品质培养基地击打宣泄功能区、团体活动功能区投入使用。

4. 其他要求（如有）

5. 图纸（如有）

6. 工程量清单（如有）

（采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置工程量清单）

# 第五章   合同草案条款

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。

2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。

3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
【本合同为中小企业预留合同】

# 采购合同

项目名称：	学生积极心理品质培养项目技工学校教育服务采购项目

甲  方：北京科技高级技术学校

乙  方：

日  期：

合同书

甲方 北京科技高级技术学校 的 学生积极心理品质培养技工学校教育服务采购 项目经          以        采购。经评定，        为成交供应商。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.成交通知书

c.合同条款

d.投标文件(含澄清文件)

e.招标文件(含修改变动通知)

- 货物或服务和数量

| 2026年度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 内容 |  | 参与人 | 次数 | 单位 |
| 积极校园心理文化节嘉年华 | 1.心理关爱游园会1场 ① 配置老师6名、助教2～3名 ② 时长2小时 ③ 安排不低于6个活动摊位 ④ 氛围布置（包含活动展板、桌飘、指示牌等） ⑤ 活动奖品（包括一等奖、二等奖、三等奖、阳光普照奖） |  | 全校学生 | 1 | 项 |
| 学生心理普查 | - 全校学生心理普查平台使用 |  | 全校学生 | 1 | 次 |
|  | - 学生心理档案建设 |  |  |  |  |
|  | - 重点关注学生预警名单 |  |  |  |  |
|  | - 年级报告/班级报告/专业报告档案 |  | 班主任 |  |  |
|  | - 班主任报告解读培训1场 |  |  |  |  |
| 心理成长沙龙 | 1.心理健康大讲堂 | 1场，上午学生专场下午教师专场 | 全校师生 | 1 | 场 |
|  | 2.心理成长小课堂 | 覆盖约30个班级 | 全校学生 | 30 | 节 |
|  | 3.心理驻场服务15次 |  |  | 15 | 次 |
| 学生心理咨询 | - 线上学生1v1心理咨询 |  | 全校学生 | 16 | 小时 |
|  | - 线下学生1v1心理咨询 |  |  |  |  |
| 学生积极心理品质培养基地 | 击打宣泄功能区 | 三代成人版情绪宣泄人 | 全校师生 | 1 | 套 |
|  | 体感运动功能区 |  |  |  |  |
|  | 团体活动空间 | 团体活动教具箱 |  | 1 | 套 |
|  | 心流体验功能区 |  |  |  |  |
|  | 自助冥想功能区 | 心理健康智能服务小屋 |  | 3 | 台 |
|  |  | 针对学生积极心理品质培养基地为教师开展1次培训 | 分管培养基地老师 | 1 | 次 |

| 2027年度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 内容 |  | 参与人 | 次数 | 单位 |
| 积极校园心理文化节嘉年华 | 1.心理关爱游园会1场 ① 配置老师6名、助教2～3名 ② 时长2小时 ③ 安排不低于6个活动摊位 ④ 氛围布置（包含活动展板、桌飘、指示牌等） ⑤ 活动奖品（包括一等奖、二等奖、三等奖、阳光普照奖） |  | 全校学生 | 1 | 项 |
| 学生心理普查 | - 全校学生心理普查平台使用 |  | 全校学生 | 1 | 次 |
|  | - 学生心理档案建设 |  |  |  |  |
|  | - 重点关注学生预警名单 |  |  |  |  |
|  | - 年级报告/班级报告/专业报告档案 |  | 班主任 |  |  |
|  | - 班主任报告解读培训1场 |  |  |  |  |
| 心理成长沙龙 | 心理健康大讲堂 | 1场，上午学生专场下午教师专场 | 全校师生 | 1 | 场 |
|  | 心理成长小课堂 | 覆盖约30个班级 | 全校学生 | 30 | 次 |
| 学生心理咨询 | - 线上学生1v1心理咨询 |  | 全校学生 | 16 | 小时 |
|  | - 线下学生1v1心理咨询 |  |  |  |  |
| 心理团队培养 | 心理驻场服务6次 |  | 全校学生 | 6 | 次 |
| 心理剧 大赛 | 心理驻场服务5次 |  |  | 5 | 次 |
| 心理电影月 | 心理驻场服务4次 |  |  | 4 | 次 |
| 培养基地培训以及后续设备升级 | 1.互动宣泄系统 |  | 全校师生 | 1 | 套 |
|  | 2.智能自助积极品质提升训练系统 |  |  | 1 | 套 |

- 合同总价

本合同总价为：                    元人民币

分项价格：

- 付款方式

4.1 一期款：甲方（采购方）向乙方（中标方）于合同签订生效后【10】个工作日内支付2026年上级批复金额的50%作为预付款;

4.2 二期款：甲方（采购方）向乙方（中标方）于2026年11月30日前支付2026年上级批复金额的剩余50% 作为第一年度项目款;

4.3 三期款：2027年整体项目结束后，经买方验收合格，买方向卖方支付总价款97%的剩余部分。

4.4 四期款：验收合格1年后无质量问题，买方无息支付总金额的3%质保金。

4.5 甲方（采购方）支付每笔价款之前，乙方（中标方）应至少提前【10】个工作日向甲方提供等额正式发票。

- 服务内容及要求

5.1 2026年计划：1场积极校园心理文化节嘉年华活动（开展积极心理互动体验、心理知识科普、积极心理品质培育活动；普及心理健康知识，提升学生积极心理品质）、1次全校学生心理普查+16小时咨询辅导（学生心理测评筛查、档案建立、重点学生预警、一对一咨询辅导；构建心理防护网，精准干预，提供专业心理支持）；、心理成长沙龙，包含1次心理健康大讲堂、30节心理成长小课堂、15次心理驻场服务（团体心理赋能、心态调节、积极心理品质培养；提升学生自尊自信与心理调适能力）；1个学生积极心理品质培养基地（包括体感运动功能区、心流体验功能区、自助冥想功能区）（情绪释放、压力调节、团体协作、身心放松、心理资本积累；打造心理支持空间，形成完整心理支持系统）；培养基地老师1次设备培训。

2027年计划：1场积极校园心理文化节嘉年华活动（开展积极心理互动体验、心理知识科普、积极心理品质培育活动；普及心理健康知识，提升学生积极心理品质）、1次全校学生心理普查+16小时咨询辅导（学生心理测评筛查、档案建立、重点学生预警、一对一咨询辅导；构建心理防护网，精准干预，提供专业心理支持）；、心理成长沙龙，包含1次心理健康大讲堂、30节心理成长小课堂（团体心理赋能、心态调节、积极心理品质培养；提升学生自尊自信与心理调适能力）；心理团队培养，包含6次心理驻场服务（心理委员培训、心理社团建设；组建校园心理工作骨干队伍），心理剧大赛，包含6次心理驻场服务（以艺术形式开展心理健康教育与表达；创新心理教育形式，打造品牌活动）；心理电影月，包含4次心理驻场服务（心理影片展映与专业解读；普及心理知识，提升师生心理素养）；后续设备升级（击打宣泄功能区、团体活动空间、基地教师培训、设备维护与升级；保障基地长效运行，提升服务能力）。

5.2 乙方应根据本合同及相关技术要求，按时保质保量地完成各项技术服务工作。乙方应具备完成本合同相关技术要求应具备的技术资质。

5.3 乙方应该严格按照甲方书面确认后的项目技术方案、进度质量计划开展各项工作。乙方如发现项目技术方案中未涉及的问题，应立即通知甲方，在双方达成一致意见后再进行相应的处理，乙方不得擅自处理这类问题。

5.4 乙方应当在工作完成时将与工作成果有关的所有资料、文件全部移交给甲方。

5.5 乙方指派工作人员到现场提供服务，乙方及所派人员应遵守甲方和现场所在场所相应的规范要求。

5.6 乙方应对其工作人员的行为负责，确保工作人员遵守甲方的相应规范要求，发现违规行为，及时予以制止和纠正。如乙方指派工作人员到现场提供服务，其所派人员应遵守甲方和现场所在场所相应的规范要求、安全生产管理制度，如因乙方所派人员的原因导致安全事故或人身损害等，由乙方承担全部责任，如给甲方造成损失的，乙方还应向甲方承担相应的赔偿责任。

- 本合同的交货时间及交货地点

交货时间：2027 年 11 月 30 日前

交货地点：

- 合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

| 甲方： |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 名 称：（印章） |  | 名 称：（印章） |
| 日期： 年 月 7 日 |  | 日期： 年 月 日 |

| 授权代表(签字)： |  | 授权代表(签字)： |
| --- | --- | --- |

合同一般条款

- 定义

本合同中的下列术语应解释为：

  - “合同”系指甲方与乙方双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

  - “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

  - “产品”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

  - “服务”系指根据合同约定乙方提供的服务。

  - “甲方”系指与乙方签署合同的单位（含最终用户）。

  - “乙方”系指根据合同约定提供相关服务的乙方。

  - “现场”系指合同约定的提供服务的地点。

  - “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

- 知识产权

  - 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

  - 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

  - 乙方保证提供的产品不违反我国相关法律、法规规定。

  - 乙方保证提供的产品可以有甲方合法使用并可获得正规的售后服务途径。

- 付款条件

  - 见合同书部分。

- 交货

  - 乙方在合同约定的交货期限内完成。

- 验收

  - 甲方对乙方交付的产品或服务，按照招标文件和投标文件的约定进行验收。

- 索赔

  - 如果所提供的产品功能与和合同约定的不符，或存有缺陷，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔。

  - 如果在甲方发出索赔通知后10个工作日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后10个工作日内或甲方同意的更长时间内，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

- 延迟提供服务

  - 卖方应按照招标文件中买方规定的时间表交货和提供服务。

  - 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

  - 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能 按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

- 违约赔偿

  - 如果乙方没有按照招标文件中规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。每日违约金按合同总价的0.5%计收。但违约金的最高限额为合同总价的30%。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

  - 如果乙方服务期间发生重大事故或无法满足甲方要求，甲方有权解除合同，乙方返还甲方支付的相应费用，且乙方应支付甲方合同总额30%的违约金。

- 不可抗力

  - 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

  - 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

  - 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7-15日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 税费

  - 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。甲方与乙方按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行合同所需缴纳的税费，本合同价格为含税价格。

- 合同争议的解决

  - 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 违约解除合同

  - 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部解除合同。甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。

    - 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分产品及服务的按合同第12.1的规定甲方可以解除合同；

    - 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

    - 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的；

      - “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

        - “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

        - “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以隐瞒真相、谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

  - 12.2 在甲方根据上述第12.1条规定，全部或部分解除合同之后，有权遵循诚信原则，向第三方全部或部分购买类似服务，乙方应承担甲方购买类似服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

- 破产终止合同

  - 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 转让和分包

  - 政府采购合同不能转让。

  - 经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

- 通知

  - 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 计量单位

  - 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

  - 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 保密

  - 乙方应对合同执行过程中获取的情报及资料履行保密义务。

- 合同生效和其他

  - 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章后生效。

  - 本合同一式6份，以中文书写，甲方4份，乙方2份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 法人或授权代表（签字）： | 法人或授权代表（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：______

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时：

（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；

（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：

A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：______

日期：___年___月___日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则响应无效。

分包意向协议

甲方（供应商）：______

乙方（拟分包单位）：______

甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：______。

2.分包金额：______，该金额占该采购包合同金额的比例为______%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供；

（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的复印件，否则响应无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。

- 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：______年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

## 4 磋商保证金凭证/交款单据复印件

## 5  响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________

委托代理人（签字或签章）：______________

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

日期：____年____月____日

## 7  报价一览表

报价一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）

项目编号：___________     项目名称：___________

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 8  分项报价表

分项报价表

（格式示例二，适用于服务类项目）

| 26年计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 内容 |  | 参与人 | 次数 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 积极校园心理文化节嘉年华 | 心理关爱游园会1场 ① 配置老师6名、助教2～3名 ② 时长2小时 ③ 安排不低于6个活动摊位 ④ 氛围布置（包含活动展板、桌飘、指示牌等） ⑤ 活动奖品（包括一等奖、二等奖、三等奖、阳光普照奖） |  | 全校学生 | 1 | 项 |  |  |
| 学生心理普查 | 全校学生心理普查平台使用 |  | 全校学生 | 1 | 次 |  |  |
|  | 学生心理档案建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点关注学生预警名单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年级报告/班级报告/专业报告档案 |  | 班主任 |  |  |  |  |
|  | 班主任报告解读培训1场 |  |  |  |  |  |  |
| 心理成长沙龙 | 心理健康大讲堂 | 1场，上午学生专场下午教师专场 | 全校师生 | 1 | 场 |  |  |
|  | 心理成长小课堂 | 覆盖约30个班级 | 全校学生 | 30 | 节 |  |  |
|  | 心理驻场服务15次 |  |  | 15 | 次 |  |  |
| 学生心理咨询 | 线上学生1v1心理咨询 |  | 全校学生 | 16 | 小时 |  |  |
|  | 线下学生1v1心理咨询 |  |  |  |  |  |  |
| 学生积极心理品质培养基地 | 击打宣泄功能区 | 三代成人版情绪宣泄人 | 全校师生 | 1 | 套 |  |  |
|  | 体感运动功能区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 团体活动空间 | 团体活动教具箱 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 心流体验功能区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自助冥想功能区 | 心理健康智能服务小屋 |  | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 针对学生积极心理品质培养基地为教师开展1次培训 | 分管培养基地老师 | 1 | 次 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 27年计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 内容 |  | 参与人 | 次数 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 积极校园心理文化节嘉年华 | 心理关爱游园会1场 ① 配置老师6名、助教2～3名 ② 时长2小时 ③ 安排不低于6个活动摊位 ④ 氛围布置（包含活动展板、桌飘、指示牌等） ⑤ 活动奖品（包括一等奖、二等奖、三等奖、阳光普照奖） |  | 全校学生 | 1 | 项 |  |  |
| 学生心理普查 | 全校学生心理普查平台使用 |  | 全校学生 | 1 | 次 |  |  |
|  | 学生心理档案建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点关注学生预警名单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年级报告/班级报告/专业报告档案 |  | 班主任 |  |  |  |  |
|  | 班主任报告解读培训1场 |  |  |  |  |  |  |
| 心理成长沙龙 | 心理健康大讲堂 | 1场，上午学生专场下午教师专场 | 全校师生 | 1 | 场 |  |  |
|  | 心理成长小课堂 | 覆盖约30个班级 | 全校学生 | 30 | 次 |  |  |
| 学生心理咨询 | 线上学生1v1心理咨询 |  | 全校学生 | 16 | 小时 |  |  |
|  | 线下学生1v1心理咨询 |  |  |  |  |  |  |
| 心理团队培养 | 心理驻场服务6次 |  | 全校学生 | 6 | 次 |  |  |
| 心理剧 大赛 | 心理驻场服务5次 |  |  | 5 | 次 |  |  |
| 心理电影月 | 心理驻场服务4次 |  |  | 4 | 次 |  |  |
| 培养基地培训以及后续设备升级 | 互动宣泄系统 |  | 全校师生 | 1 | 套 |  |  |
|  | 智能自助积极品质提升训练系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 11  本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

## 12  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

12-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 13  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日

## 14  最后分项报价表

最后分项报价表

（格式示例二，适用于服务类项目）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 26年计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 内容 |  | 参与人 | 次数 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 积极校园心理文化节嘉年华 | 心理关爱游园会1场 ① 配置老师6名、助教2～3名 ② 时长2小时 ③ 安排不低于6个活动摊位 ④ 氛围布置（包含活动展板、桌飘、指示牌等） ⑤ 活动奖品（包括一等奖、二等奖、三等奖、阳光普照奖） |  | 全校学生 | 1 | 项 |  |  |
| 学生心理普查 | 全校学生心理普查平台使用 |  | 全校学生 | 1 | 次 |  |  |
|  | 学生心理档案建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点关注学生预警名单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年级报告/班级报告/专业报告档案 |  | 班主任 |  |  |  |  |
|  | 班主任报告解读培训1场 |  |  |  |  |  |  |
| 心理成长沙龙 | 心理健康大讲堂 | 1场，上午学生专场下午教师专场 | 全校师生 | 1 | 场 |  |  |
|  | 心理成长小课堂 | 覆盖约30个班级 | 全校学生 | 30 | 节 |  |  |
|  | 心理驻场服务15次 |  |  | 15 | 次 |  |  |
| 学生心理咨询 | 线上学生1v1心理咨询 |  | 全校学生 | 16 | 小时 |  |  |
|  | 线下学生1v1心理咨询 |  |  |  |  |  |  |
| 学生积极心理品质培养基地 | 击打宣泄功能区 | 三代成人版情绪宣泄人 | 全校师生 | 1 | 套 |  |  |
|  | 体感运动功能区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 团体活动空间 | 团体活动教具箱 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 心流体验功能区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自助冥想功能区 | 心理健康智能服务小屋 |  | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 针对学生积极心理品质培养基地为教师开展1次培训 | 分管培养基地老师 | 1 | 次 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 27年计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 内容 |  | 参与人 | 次数 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 积极校园心理文化节嘉年华 | 心理关爱游园会1场 ① 配置老师6名、助教2～3名 ② 时长2小时 ③ 安排不低于6个活动摊位 ④ 氛围布置（包含活动展板、桌飘、指示牌等） ⑤ 活动奖品（包括一等奖、二等奖、三等奖、阳光普照奖） |  | 全校学生 | 1 | 项 |  |  |
| 学生心理普查 | 全校学生心理普查平台使用 |  | 全校学生 | 1 | 次 |  |  |
|  | 学生心理档案建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点关注学生预警名单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年级报告/班级报告/专业报告档案 |  | 班主任 |  |  |  |  |
|  | 班主任报告解读培训1场 |  |  |  |  |  |  |
| 心理成长沙龙 | 心理健康大讲堂 | 1场，上午学生专场下午教师专场 | 全校师生 | 1 | 场 |  |  |
|  | 心理成长小课堂 | 覆盖约30个班级 | 全校学生 | 30 | 次 |  |  |
| 学生心理咨询 | 线上学生1v1心理咨询 |  | 全校学生 | 16 | 小时 |  |  |
|  | 线下学生1v1心理咨询 |  |  |  |  |  |  |
| 心理团队培养 | 心理驻场服务6次 |  | 全校学生 | 6 | 次 |  |  |
| 心理剧 大赛 | 心理驻场服务5次 |  |  | 5 | 次 |  |  |
| 心理电影月 | 心理驻场服务4次 |  |  | 4 | 次 |  |  |
| 培养基地培训以及后续设备升级 | 互动宣泄系统 |  | 全校师生 | 1 | 套 |  |  |
|  | 智能自助积极品质提升训练系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日

## 15  最后报价构成表（如有，磋商后提交）

15-1 最终报价中分包情况说明

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 拟分包合同金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

15-2 联合体最终报价情况说明

| 序号 | 联合体成员名称 | 联合体成员类型 （选择） | 合同金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

1. 如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报，否则响应无效。

2.本表应按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日