校本部VRV多联机及中央空调维修保养服务项目

北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：校本部VRV多联机及中央空调维修保养服务项目

项目编号：2604-HXTC-IA1155

采 购 人：北京工业大学

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	8

第三章   资格审查	26

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	30

第五章   采购需求	43

第六章   拟签订的合同文本	69

第七章   投标文件格式	113

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：2604-HXTC-IA1155

2.项目名称：校本部VRV多联机及中央空调维修保养服务项目

3.项目预算金额：226.288万元、项目最高限价：226.288万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 单位 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 校本部VRV多联机及中央空调维修保养服务项目 | 226.288 | 项 | 1 | 为本部使用、管理的VRV空调及中央空调提供日常的维护、保养和抢修服务。详见第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：2026年8月1日至2027年7月31日。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务服务的供应商，不得再参加本项目采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（3）近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年5月26日至2026年6月2日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、电子投标、开标、解密时间及地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年6月16日 13点00分（北京时间）。

2.解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后30分钟。

3.开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。

解密阶段技术电话：010-86483801

（1）	未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。

（2）	电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件《电子投标文件制作及上传说明》。

（3）	开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件《投标人须知》“开标、解密及唱标”。

（4）	为保证开标解密环节联系方式畅通，请投标人将项目联系人姓名和联系方式发送至指定邮箱hongxintiancheng@126.com。

邮件题目为：项目编号+开标解密联系人

邮件内容为：项目编号+项目名称+公司名称+联系人姓名+手机号码。

4. 地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等。

2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为/万元。（本项目不适用）

3. 本项目采用全流程电子化采购方式。

请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求，如有问题，请及时联系CA数据证书及技术支持服务热线。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4.发布公告的媒介：北京市政府采购网、中国政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京工业大学

地    址：北京市朝阳区平乐园100号

联系方式：李老师，010-67392339

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、刘京、彭怡、吉国侠、姬小雪、吴众为、修海龙、陈博维、闫文娟、孙银英、王思晨、成歌、杨晓楠、王东衍、孙佳、黄艳、郝路、刘海英、陈曦、李想, 010-63989602，010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、孙银英、闫文娟

电      话：010-63989602，010-63969957

电子投标文件制作及上传说明

本项目投标、开标及评标将配套使用北京市政府采购电子交易平台,一律不接受纸质投标文件。请供应商根据招标文件及北京市政府采购电子交易平台相关操作手册及视频制作并网上提交电子投标文件。上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

CA认证证书服务热线010-58511086    技术支持服务热线010-86483801

- 办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

特别提示：加密上传电子投标文件后，不得续费或更新该CA数字认证证书，以免影响远程解密功能。确需续费或更新的用户，请使用续费或更新后的CA数字认证证书重新加密上传电子投标文件。

- 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

- 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

- 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取本项目招标文件的投标无效。

- 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

特别提示：请投标人务必使用符合北京市政府采购电子交易平台功能的CA认证证书进行上述操作，操作同时不要插入其它认证证书。

- 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 电子开标、解密

供应商在规定的开标时间使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行远程电子开标、解密。

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目01包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 □本项目 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 2.5 | 本国产品标准 | 是否适用本国产品标准及相关政策： □是, 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务 项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采 购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑 物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品， 矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟 草原料，无形资产。 ■否。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 校本部VRV多联机及中央空调维修保养服务项目; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： ____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 保证金形式：■支票 ■汇票 ■本票 ■电汇 ■金融机构、担保机构出具的保函 投标保证金金额： 01包：45200元整。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 注：如投标人提供的保证金形式为金融机构、担保机构出具的保函，则保函的受益人必须为招标代理机构，且受益人可向金融机构、担保机构主张保函权益（提起索赔）中必须包含招标文件（采购文件）中约定的投标保证金可以不予退还的全部情形，否则，该保函无效，按未按照招标文件（采购文件）的规定提交投标保证金处理。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤销投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）中标人不按规定与采购人签订合同的； （4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-63974645； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： （1）按照中标金额作为收费的计算基数； （2）代理服务费按差额定率累进法计算； 中标金额（万元）; 招标费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳代理服务费。 缴纳方式：在递交投标文件时，供应商向采购代理机构送交代理服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构缴纳所有代理服务费并同时提交与电子投标文件完全一致的纸质投标文件一份。 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品、本国产品标准

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

  - 是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务、本国产品

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

  - 本国产品标准及相关政策

    - 本国产品标准：

      - 在中国境内生产：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。

      - 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本须知5.8.1.1条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

      - 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求：对特定产品，在符合本须知5.8.1.1项和5.8.1.2项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

      - 财政部将会同有关行业主管部门自《通知》施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求。在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

    - 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

    - 是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。

    - 本国产品价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

    - 投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，并按提出形式见《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标 文件格式》 “1-2投标人资格声明 书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章（含电子签章）的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号或*号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号或*号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性/异常低价审查 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；或通过异常低价审查的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）； 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合北京市和国家的VOCs 含量限制标准； 4）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 为强化政府采购异常低价审查，依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，评标委员会应当对出现下列情形的供应商启动异常低价投标审查程序：

    - 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

    - 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

    - 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

    - 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 上述投标报价指按照本章2.5修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  4  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.8条规定情形的，可以享受本国产品价格评审优惠的政策调整，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《产品成本占比承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的，以投标报价低者作为中标候选人，得分且投标报价相同的，以技术部分得分高者为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （14分） | 企业业绩 | 9分 | 投标人近三年（2023年4月1日起至今）承接过的与本项目相同或相似的业绩（相同或相似的业绩指以水暖运行、空调运行、电气运行、动力设备设施运行等（一项或多项）为项目主要服务内容的项目业绩，不含以卫生保洁、绿化养护、安全保卫等（一项或多项）为主要服务内容的项目业绩）。每提供一套完整、有效业绩得1分，本项最高得9分。 注：需提供投标人与最终用户签订的合同首页、服务内容页、金额页、签字盖章页等相关证明页复印件并加盖投标人公章，资料不完整无法辨认或内容不符合要求的，否则不予认可。 |
|  |  | 履约能力 | 5分 | 投标人提供有效期内的认证范围中包含物业管理服务相关内容的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系及信息安全管理体系认证证书，每有一项得1分，最高5分。 注：提供证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 服务部分 （76分） | 项目理解分析 | 11分 | 根据服务需求和背景条件，投标人对服务重点、难点及投标人自身优势进行分析，分析准确到位并且采取措施针对性强，措施得力可行，有较强竞争力。 （1）分析精准，自身优势完备，理解分析完全针对采购人需求制定，完全满足采购人需求，有利于项目执行的，得11分； （2）分析详细，自身优势一般，理解分析基本针对采购人需求制定，但存在与实际情况有细节不一致的情况，基本满足采购人需求，不影响项目执行的，得9分； （3）分析一般，自身无明显优势，理解分析完全套用模板，无针对性，基本满足采购需求的，得7分； （4）分析较差，自身无明显优势，理解分析存在与采购需求不一致，不满足采购需求的，得4分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 服务 方案 | 15分 | 依据投标人针对本项目需求制定的具体服务方案、日常管理制度以及针对常见故障的处理方案等的合理性、针对性、可实施性综合评定。 （1）方案叙述详尽完整，完全针对采购人实际情况编制，且符合实际情况的，方案逻辑清晰、流程明确，可直接落地执行，能全面覆盖采购人潜在的维保需求，可有效保障设备稳定运行，得15分； （2）方案详尽，针对采购人进行编制但和实际情况有出入，偏差不影响整体服务执行，不降低服务质量，不影响服务执行的，方案整体可落地，能满足采购人核心维保需求，得11分； （3）方案未完全针对采购人进行编制且实际情况有出入，执行困难的，但经简单调整后可勉强执行，基本能覆盖基础维保需求，无法充分保障设备高效稳定运行，得7分； （4）方案叙述粗犷，内容简略，针对性不强，未结合采购人任何实际情况，仅照搬文件要求或通用模板的，无实际可操作细节，无法体现对本项目的专属适配性，难以有效支撑服务开展，得4分； （5）提供方案有缺失，不完整的，仅提供少量零散内容，无法支撑基本的维保服务执行，无法满足采购人最基础的需求，得1分； （6）未提供不得分。 |
|  |  | 工作制度体系 | 10分 | 投标人应建立能够切实有效保障本项目工作顺利完成的工作制度体系，包括但不限于工作程序、管理制度、工作模式等内容。 （1）具有科学完整的工作体系，建立详细完善的工作管理制度和工作模式，内容覆盖本项目维保全流程，严格按照相关规范要求执行的，可直接落地，能切实有效保障本项目各项工作顺利推进，得10分； （2）具有较为科学完整的工作体系，建立相对完善的工作管理制度和工作模式，基本覆盖本项目维保核心流程，符合相关规范要求的，无明显漏洞，可支撑本项目各项工作正常开展，得7分； （3）具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但有所欠缺，对相关规范要求执行力度不够的，存在制度与执行脱节的情况，需进一步完善才能充分保障项目推进，得4分； （4）具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但与本项目具体情况有较大差异的，无法适配本项目实际工作需求；制度和模式针对性不佳，难以支撑本项目工作顺利开展，得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 实施进度计划 | 10分 | 综合考虑投标人针对本项目工作提供的实施进度计划。 （1）实施进度计划内容全面完整详实、科学合理，各环节节点明确、衔接紧凑，逻辑清晰，可执行性强，能够完全满足采购需求的，得10分； （2）实施进度计划内容较全面详实、较科学合理，各环节衔接较紧凑，可执行性较强，与实际情况有出入，但不影响整体进度推进，基本满足采购需求的，得7分； （3）实施进度计划全面性、科学合理性、各环节衔接紧凑性和可执行性描述简单，仅简单复制采购需求或套用通用模板的，缺乏具体时间节点、执行步骤和衔接安排，得4分； （4）实施进度计划有重大欠缺，逻辑混乱，无法适配本项目维保工作需求，难以支撑项目按要求推进，无法满足采购需求的，的1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 项目实施团队 | 10分 | 针对拟投入本项目管理服务团队人员配置进行详细描述，包括人员配置方案、岗位设置方案、服务区域、排班安排等。 （1）岗位人员配备齐全、设置合理、排班明确，实施团队人员情况完全针对采购人需求制定，完全满足采购需求，得10分； （2）岗位人员配备齐全，设置合理，排班明确，人员团队能力与实际采购需求有细微出入，基本满足采购需求，不影响项目执行的，得7分； （3）人员配备齐全，岗位设置或排班情况存在不足，实施团队人员有待完善的，得4分； （4）人员配备、岗位设置等存在重大缺失，实施团队人员不满足采购需求的，得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  |  | 10分 | 针对拟投入本项目管理服务团队人员资质情况。 （1）项目主管岗：人员满足采购需求，具有8年以上VRV多联机空调和中央空调维修经历，提供制冷与空调作业特种作业操作证、从业经验的用户证明复印件的，得2分。 （2）高级技工岗：人员满足采购需求，具有5年以上VRV多联机空调和中央空调维修经历，提供制冷与空调作业特种作业操作证、从业经验的用户证明复印件的，得2分。 （3）维修工岗：人员满足采购需求，具有3年以上VRV多联机空调和中央空调维修经历，提供操作证或技能等级证书（包括相关焊工证、电工证、涉水人员健康证、有限空间作业证、特种设备安全管理A证等）、从业经验的用户证明复印件的，每提供1类符合要求的维修工人员的1.5分，最高得6分。 |
|  |  | 应急方案与特殊保障方案 | 10分 | 根据投标人提供应急预案情况进行综合评审，针对采购需求分析在服务过程中可能出现的紧急情况，进行方案描述： （1）完全针对学校拟定的应急预案制度，防范措施合理，实施性强的，完全满足采购需求，得10分； （2）基本针对学校拟定的应急预案制度，防范措施合理，具有可实施性，基本满足采购需求，得7分； （3）未针对本项目采购需求提供应急预案制度，有防范措施，应急预案在实施中有缺陷的，不影响项目执行，得4分； （4）未针对本项目采购需求提供应急预案制度，描述简单、有重大缺失的，无法满足采购要求得1分； （5）未提供不得分。 |
| 3 | 投标报价 （10分） |  | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进 行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 最低报价不作为中标的保证。 |
| 合计100分 |  |  |  |  |

# 第五章   采购需求

- 项目背景：

北京工业大学校本部位于朝阳区平乐园100号。夏季空调制冷面积约377634.6平方米平方米，其中：VRV空调约257968.6平方米、中央空调约119666平方米；冬季空调供暖面积约253177平方米，其中：中央空调供暖面积约101361平米，VRV空调供暖面积约151816平方米。此外，按照地热回灌的相关要求，为避免地热回灌井回灌能力降低，每年10月需完成回灌井（灌6井）的回扬工作及全年平台维护工作。

为更好的服务广大师生，提高服务质量，特购买专业服务，为本部使用、管理的VRV空调及中央空调提供日常的维护、保养和抢修服务。

校本部VRV多联机空调基本情况详见表1，校本部中央空调基本情况详见表2。

- 项目期限及地点：

服务期限：2026年8月1日至2027年7月31日。

服务地点：北京工业大学校本部朝阳区平乐园100号。

- 项目预算：

校本部项目单年度预算为226.288万元，总预算为 226.288万元。

表1：北京工业大学校本部VRV多联机空调基本情况表

| 序号 | 楼宇名称 | 室外机组数量 （台） | 室内机组数量 （台） | 新风机组数量 （台） | VRV外机型号 | VRV内机型号 | 新风机组型号 | 安装年代 | 冬季供暖面积 | 夏季制冷面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人文楼 | 93 | 510 | 15 | MDV-615(22)W/SN1-830 | MDV-D45Q4/N1 | 电机：XH-700L | 2007 | 0 | 46725 |
| 2 | 实训楼 | 49 | 255 | 8 | ARNCTC0362NF9（LG） 格力，GMV-1230W/J | DLR-51/TH2（LG） 格力，GMV-NDR112T/D 格力，GMV-NDR80T/D格力，GMV-NDR56T/D | YH-210000 | 2007（LG） 2024-2025（格力） | 0 | 19688 |
| 3 | 城建楼 | 32 | 165 | 8 | MDV-D335(12)W/SN1-830 | MDV-D71Q4/N1 | HTFC(B)-I-12(12) | 2007 | 0 | 15544 |
| 4 | 软件楼 | 24 | 140 | 8 | MDV-D280(10)W/N1-830 | MDV-D71Q4/N1 | 电机：XH-27L | 2007 | 0 | 10922 |
| 5 | 新区学科楼（环能楼、生命楼、理科楼、第四教学楼、艺术楼） | 174 | 2005 | 22 | GMV-Pd600W/NaB-N1 | GMVR-R71P/Na | 电机：DGF2.8B | 2015 | 151816 | 151816 |
| 6 | 建工楼 | 1 | 1 | 0 | 格瑞德GWA040/ ZK-05 |  |  | 2019 | 0 | 110 |
| 7 | 水环境楼 | 5 | 19 | 1 | 南京天加TIMS300ASA（2台）/南京天加TDMV160V6H4AC（3台） |  | TBC1319CHD | 2019 | 0 | 470 |
| 8 | 绿建楼 | 1 | 8 | 0 | 南京天加TIMS080BST |  | —— | 2019 | 0 | 200 |
| 9 | 人工智能研究院 | 6 | 61 | 3 | GMV-680WM/X | GMV-NR63PMS/A、 | KPI-20031Q3 | 2021 | 0 | 3979 |
| 10 | 交通小楼办公区 | 1 | 10 | 1 | MDV-280W/D2SN1-8U(I) | MDV-D28T2/N1-C3(B) | 800CMH | 2021 | 0 | 263.9 |
|  |  | 1 | 3 | 0 | MDV-V80W/N1-FIT(E1) | MDV-D28T3/BP3N1-F1T(B) |  | 2022 | 0 | 85 |
| 11 | 东配楼 | 1 | 3 | 0 | GMV-140WL/Ba（格力） | GMV-NDR45T/D |  | 2024 |  | 50 |
| 12 | 旧图书馆 | 8 | 90 | 0 | MDV-450（16）W/D2SN1—8U3 MDV-1060（38）W/D2SN1—8X3 | MDV-D63T2/BP3N1-E(B) |  | 2025.4 |  | 8115.7 |

表2：北京工业大学校本部中央空调基本情况表

| 序号 | 楼宇名称 | 机组数量（台） | 室内机组数量（台） | 新风机组数量（台） | 外机型号 | 内机型号 | 新风机组型号 | 安装年代 | 冬季供暖面积 | 夏季制冷面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学楼 | 4台水源热泵、1台单冷 | 622 | 8 | LWP1800和LWP2800 | YSK-40-4I3 | YDFW 21.8-4 | 2003 | 35049 | 35049 |
| 2 | 第三教学楼 | 3台水源热泵 | 260 | 6 | LWP99-315AX | YSK-30-4I3 | 电机：Y200L-4 | 2014 | 19520 | 20800 |
| 3 | 信息楼 | 8台风冷机 | 117 | 0 | MAC230DRS5 |  |  |  | 0 | 14515 |
| 4 | 学生综合服务楼 | 2台单冷螺杆 | 420 | 5 | PFS405.2CFST-B | MCW600BT | ZK50HOY8Y60JM | 2016 | 22167 | 22167 |
| 5 | 礼堂 | 5台风冷机 | 0 | 1 | 30EQ065BMS | —— | EKDM156HD | 2015 | 0 | 2000 |
| 6 | 逸夫图书馆 | 3台 | 105 | 39 | 特灵CVHG480（2台）/ 特灵RIHDC1C2D2（1台） | —— | MSW200VR | 2019 | 24625 | 24625 |
| 7 | 地热井（2开采1回灌） | —— | 0 | 0 | YQS250 | —— | —— | 2003 | —— | —— |
| 8 | 知新园 | 1 | 1 | 1 | 开利30RQ202 | —— | 39G 1317 | 2016 | 0 | 510 |

- 项目服务工作执行规范：

本项目中校本部VRV多联机及中央空调维保服务的参照标准，包括但不限于以下规范（招标文件中所列适用标准如与最新颁布的标准不一致，以最新颁布的标准为准。）：

- 《中华人民共和国民法典》；

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）；

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 附条文说明[另册]》（GB 50736-2012）；

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）；

- 《实用供热空调设计手册》；

- 《建筑设计防火规范(2018年版)》（GB 50016-2014）；

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243- 2016）；

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）；

- 《建设工程设计常用技术措施·暖通》；

- 《污水源热泵系统设计规范》（DB11/T 1237-2025）；

- 《水源热泵系统经济运行》（GB/T 31512-2015）；

- 《管井技术规范》（GB 50296-2014）；

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）；

- 《国家环境保护标准“十三五”发展规划》。

- 项目工作内容及要求

（一）VRV多联机空调运行、维修与保养内容

1.	运行工作：

按照采购人的时间要求，投标人负责所有VRV多联机空调（详见表1）的制冷季运行工作，以及部分VRV多联机空调的制热季运行工作。

2.	清洗工作：

（1）	每年制冷季与制热季开机前15天前完成清洗所有室内机滤网、所有室外机散热器翅片一次；

（2）	制冷（制热）过程中遇到故障随时清洗。

3.	保养工作：

每年制冷季与制热季开机前15天前完成所有楼宇VRV多联机系统保养一次，包括但不限于以下内容：

（1）	主机换（补）机油；

（2）	加氮气；

（3）	加制冷剂。

4.	巡检工作：

在VRV多联机使用期间（含全部机组的夏季制冷和少量机组的冬季制热），要求中标方派驻采购人现场人员进行现场巡检，巡检具体要求如下：

（1）	所有VRV多联机空调室外机组巡检，要求制冷季与制热季开机前15天完成一次，使用期间每月不低于一次，巡检具体工作包括但不限于以下内容：

1)	检查室外有无噪音，机壳有无松动并调整；

2)	检查室外机冷媒管的保温有无破损；

3)	检查电源线有无破损老化现象，接地是否良好；

4)	检查冷媒管路有无泄漏制冷剂、漏油的现象；

5)	检查室外机控制板插接件有无松脱并做除尘；

6)	检查电源线固定螺丝有无松动并拧紧固定；

7)	检查设备运行参数，如系统工作压力、电流等是否正常；

8)	检查设备压缩机、电机对地绝缘电阻值是否大于2兆欧;

9)	检查所有楼顶外机铁线槽是否完好。

（2）	所有VRV多联机空调室内机巡检，要求制冷季与制热季开机前15天完成一次，使用期间每周不低于一次，巡检具体工作包括但不限于以下内容：

1)	检查室内机有无噪音并及时调整；

2)	检查冷媒管路接口有无泄漏制冷剂、漏油的现象；

3)	检查冷凝排水泵是否正常工作，冷凝排水管是否通畅；

4)	检查室内机控制板插接件有无松动并做除尘处理；

5)	检查测试空调线控面板摇控器是否良好。

（3）	所有VRV多联机供电部分巡检，要求制冷季与制热季前15天完成一次，使用期间每月不低于一次，巡检具体工作包括但不限于以下内容：

1)	检查空调电气线路是否有老化，短路故障；

2)	检查控制开关、保护装置能否有效正常工作；

3)	检查空调压缩机、风机电机有否短路现象，并分别进行万用表测试；

4)	检查室内外机配电箱是否关闭完好；

5)	检查各电源线有无破损老化现象；

6)	检查测试漏电断路器的工作性能；

7)	检查有无螺丝松动，并做紧固及除尘处理；

8)	检查电控电箱接地是否良好；

9)	检查交流接触器、热继电器是否接触良好。

5.	制冷季与制热季的开机准备要求：

投标人必须于每年度制冷季与制热季开始前15天完成开机准备工作，具备随时提供制冷与制热服务条件，除完成上述清洗、保养和巡检工作外，还包括以下工作内容：

1)	检查机组配电柜内电路中的随机熔断管是否完好无损；

2)	检查主电机旋转方向是否正确，各继电器整定值是否在规定范围之内；

3)	检测制冷机组系统内的制冷剂是否达到规定的压力要求，是否有泄漏情况。

6.	故障维修：

VRV多联机空调发生故障需要维修时，包括以下具体要求：

1)	涉及更换配件或是加氮气、制冷剂时，必须有采购人指定的负责人员在场确认，在《空调维修确认单》上签字，否则不计入工作量清单和故障维修结算额度；

2)	维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到采购人指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃，否则不计入工作量清单和故障维修结算额度。

(二)中央空调系统运行、维修与保养内容

1.	运行工作：

按照采购人的时间要求，投标人负责所有中央空调系统（详见表2）的制冷季与供暖季运行工作。保证空调系统运行良好，保证各类末端空调设备完好、无超标噪音和滴漏现象，并根据季节及气温的变化，以及学校的安排，调整开机状况，避免浪费,节约能源。

2.	清洗消毒工作：

（1）	采购人将在本项目之外另行采购集中的第三方清洗服务，投标人需要配合完成所有中央空调系统的清洗工作；

（2）	制冷季与供暖季过程中遇到故障随时清洗消毒。

3.	保养工作

中央空调系统的维护保养工作包括以下两个方面：

（1）日常保养

1）制冷季前维护保养工作；在制冷季前15天完成各楼宇中央空调系统维护保养一次，包括但不限于下述内容：

a)	检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔管路是否有异常情况；

b)	检查机组和水系统中的所有阀门是否操作灵活，无泄漏或卡死情况。各阀门的开关位置是否符合系统运行要求；

c)	清洗管道过滤器及系统管道冲洗；

d)	检查补水水箱浮球阀是否灵活；

e)	检查定压补水罐、安全阀是否在安检期内及补水泵电接点压力表是否正常；

f)	检查软化水系统及软化水冲洗系统是否正常；

g)	检查自动加药装置是否正常，及时添加杀菌除藻剂；

h)	根据使用状况进行填料更换，并按要求检查更换喷头。

2）供暖季前维护保养工作；在供暖季前15天完成各楼宇中央空调系统维护保养一次，包括但不限于下述内容：

a)	检查系统循环水泵及电路是否正常；

b)	检查板式换热器出水流量；是否需要清洗，如需清洗按照要求进行清洗；

c)	启动井水泵是否有异常情况及电流情况分析原因；

d)	检查系统中的所有阀门是否切换正常及操作灵活，无泄漏或卡死情况。各阀门的开关位置是否符合系统运行要求；

e)	检查传感器是否松动；

f)	新风系统过滤网清洗及更换。

设备日常维保应做到保持机房整洁，电器设备外表清洁完整，保证按时完成维修工作，做好维保记录填写完整，留档备查。

（2）专业保养

根据本项目中设备运行状况及保养现状，投标人需在本项目合同期内定期开展中央空调机组的专业保养工作，具体内容为:

1）在采购人指定时间内，完成科学楼机组5台（含1台单冷）、第三教学楼机组3台、学生综合服务楼机组2台，逸夫图书馆机组3台，共计13台机组的小保养工作1次，包括但不限于机组检查保养（如检测后主要设备、材料损坏需要更换和维修，采购人另行采购设备、材料），检查机组运行记录判断机组目前状态，冬夏换季前清洗机房全部Y形过滤器，检查阀门及水泵机封并添加黄油，化学清洗冷凝器，检查各传感器、仪表及压力开关等运行状态，检查并清洗（如需要）蒸发器、冷媒系统测漏及压力值判断并补充至标准充注量、检查压缩机及电动机绝缘值及运行电流，检查电气线路各接触器、电磁阀、传感器等电气组件情况，检查并添加（如需要）冷冻油及润滑油，检查并更换（如需要）干燥过滤芯，机组整机调试，机房内压力表、温度表检查异常进行更换，清洗换热器铜管，机房内外露管道除锈防腐及保温恢复等，相关人工费、辅材费（除机组主要设备、材料）、机械费、措施费等全部费用包含在投标人报价中。

2）合同期完成科学楼3组，第三教学楼3组，板式换热器清洗1次（不含密封垫片更换），相关人工费、材料费、机械费、措施费等全部费用包含在投标人报价中。

4.	巡检工作

要求在制冷季及供暖季期间，每周完成一次各楼宇中央空调系统巡检工作，包括但不限于下述内容：

1)	主机检漏和气密性试验；

2)	蒸发器维修保养；

3)	水冷冷凝器维修保养；

4)	干燥过滤器（过滤芯）更换；

5)	压缩机冷冻油的油压及油量添加；

6)	电磁阀、膨胀阀检修保养及更换；

7)	检查高、低压压力表工作是否正常；

8)	检查高、低压压力控制器工作是否正常；

9)	检查排气温度控制器工作是否正常及维护更换；

10)	控制系统检查调试，安全保护装置整定；

11)	配电柜、自动化控制柜电器清扫除尘；

12)	压缩机、电机绝缘性能测试；

13)	系统探漏，发现漏点及时处理；

14)	检查各种阀门是否正常，是否更换；

15)	检查主电路上接线端子是否压实或者更换；

16)	检查电气控制部分是否需要维修更换；

17)	检查机组润滑系统；

18)	各仪表、控制器是否需要更换；

19)	保持设备处于清洁状态；

20)	压机、电机绝缘性能测试；

21)	检查控制系统菜单及报警的设置情况，检查空调的报警情况、进行处理并出具检查结果和维修方案；

22)	检查压缩机吸排气压力、压缩机工作电流、高低压力报警值；

23)	检查压缩绕机阻阻值、绝缘性能；

24)	检查风机噪音及运行电流，风机轴承的发热情况；

25)	检查加热器过热保护，加热器的工作电流及加热器的阻值等；

26)	检查冷凝器散热情况，包括室外机的调速系统和冷凝风扇的运行状况等；

27)	检查制冷循环中各部件的运行情况，压缩机的制冷剂和冷冻油的量；

28)	检查过滤网及加湿器等部件的清洁情况，加湿控制系统的工作情况等；

29)	检查空调送风风道是否有堵塞情况并清洁。

5.	制冷季与供暖季的开机准备要求：

投标人必须于每年度制冷季与制热季开始前15天完成开机准备工作，具备随时提供制冷与供暖服务条件，除完成上述清洗、保养和巡检工作外，还包括以下工作内容：

1)	按照厂家的推荐和采购人要求进行必要的预防性保养和大修，对于由于特殊原因、非正常因素引起的故障，对空调系统进行调试、检修；

2)	加注、更换冷冻油；

3)	加注制冷剂；

4)	调整热力膨胀阀；

5)	对压力开关、风量开关等的校准；

6)	供热效果差、温度低，清洗换热器；

7)	在换季保养开机之前进行系统冲洗，压力试验。

6.	开采井清洗与保养

投标人必须每年9月份进行中央空调系统各楼宇的地热开采井的清洗与保养工作，深水泵的检修、保养工作，保证开采井工作正常，清洗与保养工作必须达到采购人要求的标准。

投标人每年10月按照地热回灌的相关要求，为避免地热回灌井回灌能力降低问题，对回灌井（灌6井）进行回扬工作，工作内容：1、回灌井提管下泵；2、回灌井回扬；3、回灌井提泵下管；4、回扬后开展抽灌试验；5、井下电视检测；6、全年平台维护。达到清洗井筒内杂质，疏通井筒和热储层的目的。

7.	保养与维修

中央空调系统发生故障需要维修时，包括以下具体要求：

1)	涉及更换配件或是补充冷冻油、制冷剂时，必须有采购人指定的负责人员在场确认，在《空调维修确认单》上签字，否则不计入工作量清单和故障维修结算额度（专业保养工作中耗材（辅材）不计入空调维修材料消耗清单）；

2)	维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到采购人指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃，否则不计入工作量清单和故障维修结算额度；

3)	根据采购人既往维护工作经验，列出了各楼宇中央空调系统常用保养耗材（详见表4），投标人必须按照采购人列出的种类进行报价，且任何一项报价均不得超出采购人列出的限制价，漏报及超出限制价的一律作无效处理；

4）中央空调系统结算时，应以投标人所报的不超过采购人表4中限制价的价格为结算单价，以实际更换配件数量为配件更换数量进行结算。即：经采购人确认的中央空调系统更换配件总费用=∑（实际中央空调系统维修更换配件数量）*（投标人所报的不超过采购人表4中限制价的价格）；

5）对于表4中没有的配件损坏情况，由采购人与投标人本着友好协商的原则，按照已找到的市场最低价维修更换，价格必须得到采购人的认可，维修更换工作由投标人负责。

8. 应急工作及培训

定期组织汛期及极端天气的应急培训学习并参加甲方组织的应急培训学习，每年应急培训次数不少于4次。

9.机房操作规程及管理要求

1)	投标人入场后应建立空调系统台账及系统流程图，包括主管道、分支管道详细节门位置等；

2)	投标人入场后应编制和完善各机房管理制度；

3)	投标人入场后应做好各个设备的标志牌名称及用途；

4)	投标人入场后机组保养时应切断总电源开关，挂上“禁止合闸”警告牌并且有人监护；

5)	投标人入场后应将消防设施、照明设施配备齐全，放在指定的位置；

6)	投标人入场后每日定时、定点不少于三次巡视机房并刷卡填写记录表。

(三)维修保养备件库建立

投标人必须在采购人项目所在地建立维修保养备件库，场地由采购人无偿提供，备件库具体要求如下：

1)本合同签署后，按照采购人现有VRV多联机及中央空调品牌、型号及数量，足量配备维修、保养配件及耗材，并建立备件库；

2)备件数量及时根据消耗数量随时更新；

3）投标人完全负责备件库的管理，并负有全部安全管理责任；

4)采购人随时有权检查备件库，包括安全检查、清点备件数量，投标人必须随时陪同检查。

（四）VRV多联机空调配件及耗材费用计算标准

（1）经采购人确认的VRV多联机系统更换配件总费用=∑（实际VRV多联机系统维修更换配件数量）*（投标人所报的不超过采购人给出的表3中限制价的价格）。

（2）对于合同附件5中没有的配件损坏情况，由采购人与投标人本着友好协商的原则，按照已找到的市场最低价维修更换，价格必须得到采购人的认可，维修更换工作由投标人负责。

（五）中央空调配件及耗材费用计算标准

（1）经采购人确认的中央空调系统更换配件总费用=∑（实际中央空调系统维修更换配件数量）*（投标人所报的不超过采购人给出的表4中限制价的价格）。

（2）对于附件5中没有的配件损坏情况，由采购人与投标人本着友好协商的原则，按照已找到的市场最低价维修更换，价格必须得到采购人的认可，维修更换工作由投标人负责。

（六）更换配件总费用的计算

（1）经采购人确认的更换配件总费用=经采购人确认的VRV多联机系统更换配件总费用+经采购人确认的中央空调系统更换配件总费用。

（2）合同周期内空调更换配件总费用基准价为78.2万元，实际更换配件总费用计算方法为：

如，经采购人确认的更换配件总费用≤基准价，则配件总费用按照经采购人实际确认的更换配件总费用进行结算；

如，经采购人确认的更换配件总费用＞基准价，则本项目配件总费用计入超工作量，超过基准价的部分由采购人另行结算。

（3）合同周期内采购人分多次支付维修材料费时，更换配件总费用累计加和后，参照以上计算方法支付。

- 运行保障工作

本项目要求投标人提供驻场服务，采购人提供服务场地及夜间值班室（不包含员工住宿），具体要求如下：制冷季与供暖季7*24小时驻场服务。

投标人具有先进的信息化报修系统，可存储师生信息，实现报修便捷性。

- 维保服务分项报价

| 表3：VRV多联机空调系统易损、易坏件价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 限制价 | 提交价格 |
|  |  |  | （单价） |  |
| 一 | 实训楼LG多联空调维修 |  |  |  |
| 1 | 变频压机AR055VAC(LG) | 台 | 5400 |  |
| 2 | 定频压机AR081YAA（LG） | 台 | 3400 |  |
| 3 | 外机主板 | 块 | 2800 |  |
| 4 | 外风扇电机 | 台 | 1550 |  |
| 5 | 风扇叶 | 个 | 510 |  |
| 6 | 低压交流接触器 | 个 | 190 |  |
| 7 | 电源滤波基板 | 块 | 300 |  |
| 8 | 室内机排水泵 | 台 | 250 |  |
| 9 | 室内风扇电机 | 台 | 750 |  |
| 10 | 三相整流堆 | 个 | 300 |  |
| 11 | 内机主板 | 块 | 1860 |  |
| 12 | 风机主板 | 块 | 590 |  |
| 13 | 电源模块 | 块 | 1500 |  |
| 14 | 室内保险管 | 个 | 10 |  |
| 二 | 城建楼美的MDV（三代）多联空调维修 |  |  |  |
| 1 | 数码压机 | 台 | 5400 |  |
| 2 | 定频压机 | 台 | 3400 |  |
| 3 | 变频模块 | 块 | 2100 |  |
| 4 | 风扇叶 | 个 | 430 |  |
| 5 | 低压交流接触器 | 个 | 160 |  |
| 6 | 室内机排水泵 | 台 | 165 |  |
| 7 | 室内风扇电机 | 台 | 900 |  |
| 8 | 室外机主板 | 块 | 2100 |  |
| 9 | 三相整流堆 | 个 | 200 |  |
| 10 | 风机电机 | 台 | 1100 |  |
| 11 | 四通阀 | 个 | 350 |  |
| 12 | 排水泵 | 台 | 165 |  |
| 13 | 交流接触器 | 个 | 180 |  |
| 14 | 通讯线 | 台 | 350 |  |
| 15 | 室内保险管 | 个 | 10 |  |
| 三 | 软件楼美的MDV（三代）空调维修 |  |  |  |
| 1 | 数码压机 | 台 | 4200 |  |
| 2 | 定频压机 | 台 | 3400 |  |
| 3 | 变频模块 | 块 | 2100 |  |
| 4 | 风扇叶 | 个 | 370 |  |
| 5 | 低压交流接触器 | 个 | 160 |  |
| 6 | 电源滤波基板 | 块 | 700 |  |
| 7 | 室内机排水泵 | 台 | 165 |  |
| 8 | 室内风扇电机 | 台 | 650 |  |
| 9 | 室外机主板 | 块 | 2100 |  |
| 10 | 三相整流堆 | 个 | 200 |  |
| 11 | 外机主板 | 块 | 2300 |  |
| 12 | 风扇电机 | 台 | 1100 |  |
| 13 | 膨胀阀 | 个 | 460 |  |
| 14 | 内机主板 | 项 | 550 |  |
| 15 | 交流接触器 | 块 | 190 |  |
| 16 | 针阀 | 个 | 20 |  |
| 四 | 人文楼、交通小楼办公区美的MDV（四代）空调维修 |  |  |  |
| 1 | 变频压机 | 台 | 5400 |  |
| 2 | 室外机主板 | 块 | 2500 |  |
| 3 | 定频压机 | 台 | 3400 |  |
| 4 | 变频模块 | 块 | 2300 |  |
| 5 | 室内机主板 | 块 | 550 |  |
| 6 | 风机电机 | 台 | 1100 |  |
| 7 | 避雷板 | 块 | 350 |  |
| 8 | 电磁阀 | 个 | 480 |  |
| 9 | 风机风扇 | 台 | 1150 |  |
| 10 | 风机扇叶 | 个 | 230 |  |
| 11 | 排水泵 | 个 | 150 |  |
| 12 | 交流接触器 | 个 | 240 |  |
| 13 | 三相桥堆 | 个 | 260 |  |
| 14 | 通讯线 | 台 | 350 |  |
| 五 | 新区学科楼、人工智能研究院\RENGONG ZHNENGVRV（格力） |  |  |  |
| 1 | 定频压缩机 | 台 | 3400 |  |
| 2 | 变频压缩机E405DHD-38D2YG（格力） | 台 | 5400 |  |
| 3 | 压缩机驱动板 | 块 | 1950 |  |
| 4 | 外机主板 | 块 | 2800 |  |
| 5 | 主控线路板 | 块 | 2200 |  |
| 6 | 室内机板 | 块 | 350 |  |
| 7 | 室内机主板 | 块 | 550 |  |
| 8 | 电梯、教室机房空调压缩机 | 台 | 1220 |  |
| 9 | 气液分离器 | 个 | 710 |  |
| 10 | 电子膨胀阀 | 个 | 450 |  |
| 11 | 室外机水泵 | 台 | 160 |  |
| 12 | 理科楼格力冷冻油 | 5L/桶 | 1200 |  |
| 13 | 冷凝器排水泵 | 台 | 370 |  |
| 14 | 电磁阀 | 个 | 450 |  |
| 15 | 油分离器 | 个 | 420 |  |
| 16 | 高压传感器 | 套 | 80 |  |
| 17 | 单向阀 | 个 | 150 |  |
| 18 | 控制面板 | 套 | 230 |  |
| 19 | 断电器 | 个 | 180 |  |
| 20 | 系统过滤器 | 个 | 90 |  |
| 六 | 其他配件（价格适用各楼宇） |  |  |  |
| 1 | 室内机温度传感器 | 个 | 55 |  |
| 2 | 室内机管温传感器 | 个 | 55 |  |
| 3 | 水位开关 | 个 | 26 |  |
| 4 | 室外机温度传感器 | 个 | 55 |  |
| 5 | 室外机管温传感器 | 个 | 55 |  |
| 6 | 室外机排气传感器 | 个 | 60 |  |
| 7 | 室外机冷凝传感器 | 个 | 60 |  |
| 8 | 室外机单向阀 | 个 | 130 |  |
| 9 | 室外机温度传感器 | 个 | 55 |  |
| 10 | 室外机低压电磁阀 | 个 | 115 |  |
| 11 | 室外机回油电磁阀 | 个 | 115 |  |
| 12 | 室外机高压电磁阀 | 个 | 115 |  |
| 13 | 电源板 | 块 | 550 |  |
| 14 | 变压器 | 个 | 90 |  |
| 15 | 电解电容 | 个 | 175 |  |
| 16 | 室外机高压旁通阀 | 个 | 100 |  |
| 17 | 风机电容 | 个 | 25 |  |
| 18 | 电磁四通阀 | 个 | 410 |  |
| 19 | 曲轴加热带 | 个 | 30 |  |
| 20 | 电抗滤波器 | 个 | 370 |  |
| 21 | 风机驱动板 | 块 | 750 |  |
| 22 | 接收指示面板 | 块 | 200 |  |
| 23 | 摆风电机 | 台 | 55 |  |
| 24 | 内机电机 | 台 | 700 |  |
| 25 | 室外机CPU | 个 | 960 |  |
| 26 | 室外机电阻 | 个 | 90 |  |
| 27 | 硅胶密封胶 | 次 | 280 |  |
| 28 | 出水温度传感器 | 个 | 3900 |  |
| 29 | 水泵水封 | 个 | 3200 |  |
| 30 | 水泵轴承 | 个 | 1700 |  |
| 31 | 水泵轴承 | 个 | 2100 |  |
| 32 | 水泵水封 | 个 | 3600 |  |
| 33 | 水泵水封T50-水2-250B （75KW） | 个 | 3574 |  |
| 34 | 水泵轴承SKF61940MA （75KW） | 个 | 2077.2 |  |
| 35 | 水泵水封M7N/M74N-175 （45KW） | 个 | 1950 |  |
| 36 | 水泵轴承SKF6326 （45KW） | 个 | 1499 |  |
| 37 | 干燥过滤器EK-306 | 个 | 130 |  |
| 38 | 冷冻油过滤器362201-06 | 个 | 850 |  |
| 39 | 膨胀阀CDS-16 | 个 | 3500 |  |
| 40 | 压缩机轴承39438676 | 个 | 1600 |  |
| 41 | 压缩机密封垫片3SC1-1000 | 副 | 980 |  |
| 42 | 空调检修口400*400 | 个 | 37 |  |
| 43 | 排水排污泵 | 个 | 3250 |  |
| 44 | 弯头 | 个 | 30 |  |
| 45 | 过滤器 | 个 | 2200 |  |
| 46 | 焊接法兰盘(DN200) | 个 | 150 |  |
| 47 | 法兰盘(DN250) | 个 | 360 |  |
| 48 | 焊接法兰盘(DN300) | 个 | 240 |  |
| 49 | 沟槽件 | 个 | 160 |  |
| 50 | 沟槽管 | 米 | 130 |  |
| 51 | 沟槽夹 | 个 | 50 |  |
| 52 | 冷冻油过滤器 | 个 | 990 |  |
| 53 | 干燥过滤器 | 个 | 950 |  |
| 54 | 排气过滤器 | 个 | 990 |  |
| 55 | 干燥过滤器 | 个 | 165 |  |
| 56 | 新风机组过滤棉 | 平米 | 22 |  |
| 57 | 浮子开关 | 个 | 288 |  |
| 58 | 水泵 | 台 | 28335 |  |
| 59 | （水泵）接触器 | 个 | 1130 |  |
| 60 | 树脂 | Kg | 35 |  |
| 61 | 纤维布 | 米 | 12 |  |
| 62 | 固化剂 | Kg | 80 |  |
| 63 | 催化剂 | Kg | 85 |  |
| 64 | 铜管 | 根/3米 | 630 |  |
| 65 | 压缩机 | 台 | 16200 |  |
| 66 | 板换 | 台 | 17500 |  |
| 67 | 电子膨胀阀 | 个 | 750 |  |
| 68 | 四通阀 | 个 | 1235 |  |
| 69 | 干燥过滤器 | 个 | 255 |  |
| 70 | 电机线圈维修 | 个 | 1350 |  |
| 71 | 电机YE2-132M-4-7.5 | 台 | 3208 |  |
| 72 | 轴承 | 个 | 340 |  |
| 73 | 表冷器 | 台 | 7268 |  |
| 74 | 镀锌钢管DN50 | 米 | 130 |  |
| 75 | 开利风机盘管（1000） | 台 | 2650 |  |
| 76 | 开利风机盘管（600） | 台 | 1750 |  |
| 77 | 分体空调 | 台 | 4299 |  |
| 78 | 风盘智能控制器AC8800 | 个 | 880 |  |
| 79 | 风口600*600 | 个 | 41 |  |
| 80 | 风口500*500 | 个 | 40 |  |
| 81 | 空调水管路DN50 | 米 | 110 |  |
| 82 | 铜管 | 米 | 110 |  |
| 83 | PVC冷凝水管DN32 | 米 | 15 |  |
| 84 | PVC冷凝水管DN25 | 米 | 13 |  |
| 85 | 帆布400*400*1000 | 平米 | 50 |  |
| 86 | 阀门DN50 | 个 | 122 |  |
| 87 | Y型过滤器DN200 | 台 | 660 |  |
| 88 | Y型过滤器DN300 | 台 | 1260 |  |
| 89 | 定频压机过流保护46020112（格力） | 块 | 270 |  |
| 90 | 外机风扇电机YTB-800B-8A（格力） | 台 | 1736 |  |
| 91 | 室外机风机驱动板30228002（格力） | 块 | 860 |  |
| 92 | 空调显示板Z3A35B（格力10P柜机） | 个 | 387 |  |
| 七 | 各类耗材 |  |  |  |
| 1 | 翅片清洗剂 | 5L/桶 | 85 |  |
| 2 | 过滤网清洗剂 | 公斤 | 25 |  |
| 3 | 氮气 | 40L/瓶 | 90 |  |
| 4 | 冷冻油 | L | 220 |  |
| 5 | 排水软管 | 4米/根 | 19 |  |
| 7 | 玻璃纤维布铝箔扎带 | 卷 | 14 |  |
| 8 | 保温扎带 | 卷 | 8 |  |
| 9 | 室外机保险底座 | 组 | 75 |  |
| 10 | 水泵排水橡胶软管 | 根 | 36 |  |
| 11 | 内电机支架 | 套 | 172 |  |
| 12 | 接收灯板组件 | 个 | 75 |  |
| 13 | 分歧管73T | 套 | 152 |  |
| 14 | 分歧管72T | 套 | 126 |  |
| 15 | 分歧管33T | 套 | 92 |  |
| 16 | 分歧管22T | 套 | 58 |  |
| 17 | 铜管件弯头小于38 | 个 | 14 |  |
| 18 | 室外电子膨胀阀 | 套 | 420 |  |
| 19 | 单相整流硅桥 | 个 | 95 |  |
| 20 | 天井机空调面板 | 套 | 950 |  |
| 21 | 接水盘 | 个 | 460 |  |
| 22 | 外机储液罐 | 个 | 590 |  |
| 23 | 室外机电源端子排 | 组 | 93 |  |
| 24 | 室外机风扇罩 | 个 | 820 |  |
| 25 | 多联机制冷剂410a | KG | 60 |  |
| 26 | 防冻液-30 | KG | 11 |  |

| 表4：中央空调系统更换配件、维护保养耗材价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （单位：元） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 限制价 | 提交价格 |
|  |  |  |  | （单价） |  |
| 1 | 开采井（泵）保养 | -- | 次（两口井） | 50000 |  |
| 2 | 制冷剂 | R22 | 公斤 | 20 |  |
| 3 | 制冷剂 | 410a | 公斤 | 60 |  |
| 4 | 制冷剂 | 134a | 公斤 | 40 |  |
| 5 | 填料 | 长1.83*宽0.305*高305 | 块 | 210 |  |
| 6 | 收水器 | 长1.83*宽0.305*高152 | 块 | 100 |  |
| 7 | 喷头 | —— | 个 | 42 |  |
| 8 | 板换密封垫片 | —— | 个 | 36 |  |
| 9 | 风扇电机 | 11KW | 台 | 4000 |  |
| 10 | 消音毯 | 1374*1040 | 块 | 180 |  |
| 11 | 粘合专用胶 | 180号 | 公斤 | 15 |  |
| 12 | 冷却塔风叶及调整动心平衡 | KFT-500 | 台 | 3200 |  |
| 13 | 减速机 | 20HP4P | 台 | 2800 |  |
| 14 | 皮带 | 1500系列 | 条 | 350 |  |
| 15 | 浮球阀 | 1.5寸 | 个 | 90 |  |
| 16 | 药物剂 | 25kg | 桶 | 35 |  |
| 17 | 蝶阀 | DN350 | 个 | 1338 |  |
| 18 | 蝶阀 | DN300 | 个 | 850 |  |
| 19 | 蝶阀 | DN250 | 个 | 650 |  |
| 20 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 250 |  |
| 21 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 230 |  |
| 22 | 蝶阀 | DN75 | 个 | 200 |  |
| 23 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 152 |  |
| 24 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 150 |  |
| 25 | 止回阀 | DN200 | 个 | 650 |  |
| 26 | 止回阀 | DN100 | 个 | 260 |  |
| 27 | 止回阀 | DN8O | 个 | 210 |  |
| 28 | 止回阀 | DN50 | 个 | 150 |  |
| 29 | 软连接（钢制） | DN300 | 个 | 720 |  |
| 30 | 软连接（钢制） | DN250 | 个 | 780 |  |
| 31 | 软连接（钢制） | DN200 | 个 | 580 |  |
| 32 | 软连接（钢制） | DN100 | 个 | 180 |  |
| 33 | 软连接（钢制） | DN80 | 个 | 170 |  |
| 34 | 软连接（钢制） | DN50 | 个 | 95 |  |
| 35 | Y型过滤器过滤网 | DN250 | 个 | 250 |  |
| 36 | Y型过滤器过滤网 | DN200 | 个 | 200 |  |
| 37 | Y型过滤器过滤网 | DN100 | 个 | 150 |  |
| 38 | Y型过滤器过滤网 | DN80 | 个 | 100 |  |
| 39 | Y型过滤器过滤网 | DN50 | 个 | 80 |  |
| 40 | 风机盘管电机 | -- | 台 | 200 |  |
| 41 | 风机盘管导风轮 | -- | 个 | 80 |  |
| 42 | 翅片更换 | -- | 台 | 850 |  |
| 43 | 风道连接封口更换 | -- | 套 | 200 |  |
| 44 | 机头更换 | -- | 只 | 1500 |  |
| 45 | 树脂更换 | -- | 套 | 8000 |  |
| 46 | 大盐粒 | -- | 吨 | 9000 |  |
| 47 | 安全阀 | -- | 只 | 150 |  |
| 48 | 蒸发器（维修） | -- | 台 | 1500 |  |
| 49 | 冷凝器（维修） | -- | 台 | 1800 |  |
| 50 | 油分离器 | -- | 台 | 1800 |  |
| 51 | 空调三速开关 |  | 个 | 31 |  |
| 52 | 风机盘管液晶面板 |  | 个 | 96 |  |
| 53 | 排气阀（铜制） | DN20 | 个 | 28 |  |
| 54 | 闸阀（铜制） | DN20 | 个 | 26 |  |
| 55 | 金属软接 | DN20 | 根 | 18 |  |
| 56 | 电动两通阀 | DN20 | 个 | 78 |  |
| 57 | 过滤器（铜制） | DN20 | 个 | 24 |  |
| 58 | 电源吸合器 |  | 套 | 86 |  |
| 59 | 新风机组过滤网 |  | 平米 | 35 |  |
| 60 | 保温管20mm | DN100B1级 | 2米/根 | 16 |  |
| 61 | 保温管20mm | DN80B1级 | 2米/根 | 14 |  |
| 62 | 保温管20mm | DN65B1级 | 2米/根 | 12 |  |
| 63 | 保温管20mm | DN50B1级 | 2米/根 | 10 |  |
| 64 | 保温管20mm | DN40B1级 | 2米/根 | 8 |  |
| 65 | 保温管20mm | DN32B1级 | 2米/根 | 6 |  |
| 66 | 保温管20mm | DN25B1级 | 2米/根 | 5 |  |
| 67 | 保温管20mm | DN20B1级 | 2米/根 | 4 |  |
| 68 | 保温板20mm | -- | 平米 | 36 |  |
| 69 | 玻璃纤维布铝箔扎带 | -- | 平米 | 14 |  |
| 70 | 保温扎带 | -- | 卷 | 8 |  |
| 71 | 球阀(铜制） | DN50 | 个 | 122 |  |
| 72 | 闸阀(铜制） | DN50 | 个 | 146 |  |
| 73 | 闸阀(铜制） | DN40 | 个 | 76 |  |
| 74 | 闸阀(铜制） | DN32 | 个 | 55 |  |
| 75 | 闸阀(铜制） | DN25 | 个 | 36 |  |
| 76 | 空调机组膨胀阀执行器 | -- | 个 | 5780 |  |
| 77 | 相序模块 | -- | 个 | 1800 |  |
| 78 | UPVC三通 | DN200 | 个 | 520 |  |
| 79 | UPVC弯头 | DN200 | 个 | 306 |  |
| 80 | UPVC管接 | DN200 | 个 | 230 |  |
| 81 | UPVC法兰盘 | DN200 | 个 | 368 |  |
| 82 | UPVC阀门 | DN50 | 个 | 260 |  |
| 83 | 开采井管道 | DN100 | 根 | 300 |  |
| 84 | 潜水电缆 | -- | 米 | 60 |  |
| 85 | 温度传感器/PM1000 | -- | 根 | 380 |  |
| 86 | 靶流开关 | -- | 个 | 145 |  |
| 87 | 铸钢法兰蝶阀 | DN350 | 个 | 3210 |  |
| 88 | 铸钢法兰蝶阀 | DN300 | 个 | 2480 |  |
| 89 | 铸钢法兰蝶阀 | DN250 | 个 | 1880 |  |
| 90 | 铸钢法兰蝶阀 | DN200 | 个 | 1320 |  |
| 91 | 铸钢法兰蝶阀 | DN150 | 个 | 960 |  |
| 92 | 铸钢法兰蝶阀 | DN125 | 个 | 865 |  |
| 93 | 铸钢法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 720 |  |
| 94 | 铸钢法兰蝶阀 | DN80 | 个 | 640 |  |
| 95 | 铸钢法兰蝶阀 | DN65 | 个 | 550 |  |
| 96 | 铸钢法兰蝶阀 | DN50 | 个 | 480 |  |
| 97 | 法兰闸阀 | DN40 | 个 | 256 |  |
| 98 | 变压器220V--24V | -- | 个 | 280 |  |
| 99 | 不锈钢球阀 | DN20 | 个 | 32 |  |
| 100 | 过滤器(铜制) | DN50 | 个 | 140 |  |
| 101 | 安全阀(铜制) | -- | 个 | 536 |  |
| 102 | 新风机组皮带 | -- | 条 | 108 |  |
| 103 | 止回阀 | DN25 | 个 | 35 |  |
| 104 | 过滤器 | DN25 | 个 | 34 |  |
| 105 | 法兰盲板 | DN150 | 个 | 120 |  |
| 106 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 566 |  |
| 107 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 371 |  |
| 108 | 单向阀 | DN150 | 个 | 973 |  |
| 109 | 单向阀 | DN100 | 个 | 526 |  |
| 110 | 压力表 | -- | 套 | 26 |  |
| 111 | 温度计 | -- | 个 | 10 |  |
| 112 | 水源热泵机组ABB接触器 | -- | 台 | 2050 |  |
| 113 | 循环水泵轴承、轴封 | -- | 套 | 65 |  |
| 114 | 继电器 | -- | 个 | 80 |  |
| 115 | 冷却塔杀菌除藻药剂 | -- | KG | 13 |  |
| 116 | 循环水泵变频器 | 11KW | 台 | 3500 |  |
| 117 | 循环水泵变频器 | 22KW | 台 | 6940 |  |
| 118 | 循环水泵变频器 | 18.5KW | 台 | 5720 |  |
| 119 | 循环水泵变频器 | 5.5KW | 台 | 2580 |  |
| 120 | 循环水泵变频器 | 15KW | 台 | 4760 |  |
| 121 | 循环水泵变频器 | 55KW | 台 | 14000 |  |
| 122 | 循环水泵软启动器 | 11KW | 台 | 3300 |  |
| 123 | 循环水泵软启动器 | 22KW | 台 | 6200 |  |
| 124 | 循环水泵软启动器 | 45KW | 台 | 13200 |  |
| 125 | 循环水泵软启动器 | 55KW | 台 | 14700 |  |
| 126 | 循环水泵软启动器 | 75KW | 台 | 15900 |  |
| 127 | 铸钢过滤器 | DN200 | 个 | 1946 |  |
| 128 | 铸钢闸阀 | DN80 | 个 | 630 |  |
| 129 | 电动二通阀 | DN65 | 个 | 975 |  |
| 130 | 橡胶软连接 | DN250 | 个 | 650 |  |
| 131 | 橡胶软连接 | DN300 | 个 | 672 |  |
| 132 | 截止阀 | DN40 | 个 | 108 |  |
| 133 | 截止阀 | DN50 | 个 | 132 |  |
| 134 | 截止阀 | DN65 | 个 | 178 |  |
| 135 | 截止阀 | DN150 | 个 | 882 |  |
| 136 | 冷却塔填料 | 1950*1000*10mm | 片 | 32 |  |
| 137 | 冷却塔填料 | 750*750*2mm | 片 | 20 |  |
| 138 | 冷却塔填料 | 750*400*2mm | 片 | 15 |  |
| 139 | 新图书馆冷却塔填料 | 750*50*2mm | 片 | 4 |  |
| 140 | 冷却塔风机电机 | 1LE003-1db2-11KW | 台 | 5746 |  |
| 141 | 安全阀（铜制） | DN32 | 个 | 468 |  |
| 142 | 安全阀 | DN15 | 个 | 291 |  |
| 143 | 镀锌管 | DN20（含保温） | 米 | 29 |  |
| 144 | 软风管 | φ300 | 米 | 88 |  |
| 145 | 风箱 | 102型号 | 个 | 167 |  |
| 146 | 初效板式过滤器 | 595*595*46 | 块 | 96 |  |
| 147 | 初效板式过滤器 | 295*595*46 | 块 | 76 |  |
| 148 | 冷却塔立式电机 | 1LE0003（5.5KW） | 台 | 3228 |  |

- 驻场维保服务人员要求

本项目要求投标人提供驻场服务，采购人提供服务场地及夜间值班室（不包含员工住宿），具体要求如下：

1.	时间要求：

制冷季与供暖季7*24小时驻场服务。

2.	人员要求：

驻场维保人员应按照项目实际需求设置项目主管岗、高级技工岗，维修工岗等岗位，并配备满足项目实施的足量人员。

3.	派驻人员技术要求：

1)	项目主管：有一定的管理能力，负责和采购人对接项目服务工作，具有8年以上VRV多联机空调和中央空调维修经历，能够处理各种空调维修中的疑难问题；

2)	高级技工：具有5年以上VRV多联机空调和中央空调维修经历，能够处理各种空调维修中的疑难问题；

3)	维修工：具有3年以上VRV多联机空调和中央空调维修经历，能独自处理日常维修问题；

4)	要求派驻人员中包括具有主管部门颁发焊工证、电工证、涉水人员健康证、有限空间作业证、特种设备安全管理A证等岗位人员，相关人员均持证上岗。

4.	管理要求：

1)	所有驻场人员由投标人负责管理；

2)	所有驻场人员必须遵守法律、法规和采购人管理规定，一旦出现违法、违规或是违反采购人管理规定事件，所有责任由投标人承担；采购人有权要求投标人在3个工作日内更换同等级别的驻场人员；

3)	所有驻场人员不得随意更换，若要更换必须由采购人要求或是得到采购人批准；

4)	所有驻场人员必须参加采购人组织的考勤；

5）所有驻场人员应根据实际情况，自行配备足够的电动运输车辆保证正常工作及应急工作的顺利进行；电动车驾驶员应按要求持证驾驶，车辆按要求停放到指定地点；

6）乙方对驻场场所的消防安全工作负有全部责任，应制定相关措施，安排专（兼）职安全员，确保消防安全；按照《北京消防条例》及《北京市安全生产条例》开展消防安全管理工作，自觉接受甲方的管理和检查，落实安全消防工作。

- 对投标人未执行招标要求的惩罚

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）投标人制作虚假维修记录骗取甲方经费，采购人有权单方面终止合同，且不予退还保障金，不再支付合同尾款；投标人承诺自愿退回已付合同款，已维修配件及已发生的本项目工作量无偿提供给采购人。

（四）投标人使用假冒、劣质维修配件或材料的，采购人有权单方面终止合同，且不予退还保障金，不再支付合同尾款；投标人承诺自愿退回已付合同款，已维修配件及已发生的本项目工作量无偿提供给采购人。

（五）投标人非法转包、违法分包的，采购人有权单方面终止合同，且不予退还保障金，不再支付合同尾款；投标人承诺自愿退回已付合同款，已维修配件及已发生的本项目工作量无偿提供给采购人。

（六）因投标人原因造成甲方设备损坏的，依据甲方该设备的采购价，从本合同额中直接扣减，或是由投标人结合采购人需求，参考采购人该设备的采购价予以免费更换。

（七）非因采购人原因，投标人中途终止合同的，按照双方协商终止合同已发生的工作量结算；给采购人造成的损失，从合同额中直接扣减。

（八）故意损坏采购人设备从而造成虚假维修更换配件，每次从应结算的合同额中扣减30万元。

（九）故意将小修变为大修，将小型或低价值配件更换变为大型或高价值配件更换，每次从应结算的合同额中扣减20万元。

（十）未按照采购人要求的制冷季与供暖季时间点启动VRV多联机空调机中央空调系统，每次每栋楼从应结算的合同额中扣减10万元。

（十一）未在制冷季与供暖季开机前15天完成VRV多联机所有室内机滤网、所有室外机散热器翅片清洗工作，每次、每栋楼从应结算的合同额中扣减5万元。

（十二）未在制冷季与供暖季开机前15天完成所有VRV多联机空调、中央空调系统维护保养工作，每次、每栋楼从应结算的合同额中扣减5万元。

（十三）未按照采购人提出的VRV多联机空调和中央空调系统巡检频率完成巡检工作的，每次从应结算的合同额中扣减5万元。

（十四）未按照采购人的要求完成VRV多联机空调和中央空调巡检的，每次从应结算的合同额中扣减3万元。

（十五）投标人驻场人员未经采购人同意予以更换的，每次从应结算的合同额中扣减3万元。

（十六）投标人及其驻场人员不服从采购人指挥或是不配合本项目工作的，每次从应结算的合同额中扣减3万元。

（十七）投标人驻场人员未向采购人提交请假申请而无故缺勤的，每次从应结算的合同额中扣减1万元。

（十八）未按照采购人要求更新配件库，造成因库房缺少配件而维修工作不及时，每次从应结算的合同额中扣减1万元。

（十九）驻场人员发生违法、违规或是违反采购人管理规定事件，每次从应结算的合同额中扣减1-5万元。

（二十）更换驻场人员未在3个工作日配齐相应或更高级别驻场人员的，每日从应结算的合同额中扣减1万元。

（二十一）采购人通知投标人维修后，投标人未在2小时内到达现场的，或在接到应急任务时，投标人未在30分钟内到达险情现场的，每次从应结算的合同额中扣减1万元；

（二十二）对于简单更换配件维修，投标人到达现场后未在5小时内完成的，每次从应结算的合同额中扣减5000元。

（二十三）每个制冷季或供暖季，投标人发生3次以上不及时到场或是维修工作完成不及时的，每3次在以上惩罚措施基础上再从应结算的合同额中扣减3万元。

（二十四）因投标人维护保养原因导致空调系统无法运行、检验检测不合格的，造成的损失应当由投标人承担。

（二十五）因投标人维护保养原因导致空调检验检测不合格的，投标人还应当承担空调复验费用。

（二十六）因乙方原因而引起的消防或其它事故，由乙方负全部刑事责任及经济损失赔偿责任；此外，乙方未按要求开展消防安全工作导致甲方损失，根据以下条款进行扣减：

- 不接受甲方的消防管理和安全检查，不落实安全防火工作的，每次从应结算金额扣除1000元；

- 未经甲方相应负责人允许，使用大功率电器，私拉电力线路，在消防安全检查中被发现的，每次从应结算金额扣除1000元；；

- 因乙方员工操作不当或超过原设计装表容量，擅自增加用电等导致发生损失的，每次从应结算金额中扣除3000元；

- 凡涉及动火作业，未向甲方相应负责人报告，并到保卫处办理动火证擅自进行作业的，每次从应结算金额中扣除5000元；

- 未向甲方申报备案，擅自使用和存放易燃易爆及其他危险品的，每次从应结算金额中扣除5000元；

- 未准备足够的消防器材，随意移动消防器材并作其它使用，或在消防器材附近堆放任何物品的，每次应从结算金额中扣减5000元；

- 履约保证金及付款方式

1、履约保证金

签定合同时投标人向采购人交纳合同金额10%的履约保证金；服务期限届满，投标人无重大问题，无违反合同约定行为，经采购人组织验收合格且投标人工作人员全部从学校撤离后第3个工作日，无息退还。

2、付款方式

本服务项目分3次支付维护保养费用，中标方须提供增值税普通发票（含税），发票内容为服务费，具体支付时间为：

第一次维保费支付时间为2026年9月7日前，结算2026年8月至2026年12月基本服务费用；

第二次维保费支付时间为2027年6月7日前，结算2027年1月至2027年7月基本服务费用，同时结算2026年8月至2027年5月维修材料费；

第三次维保费支付时间为2027年8月7日前，结算2027年6月至2027年7月维修材料费。

# 第六章   拟签订的合同文本

北京工业大学政府采购合同

（服务类）

项目编号：

合同编号：

项目名称：   校本部VRV多联机及中央空调

维修保养服务项目

甲　　方：       北京工业大学

乙　　方：

签署日期：        年   月   日

空调维保合同

甲方（使用单位）：北京工业大学

乙方（维保单位）：

依照《中华人民共和国民法典》、《采暖通风与空气调节设计规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》、《空调系统制造与安装安全规范》及VRV多联机及中央空调维修、维保服务相关标准的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就北京工业大学本部VRV多联机及中央空调日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

- 日常维护保养的空调：

甲乙双方约定，由乙方为《北京工业大学校本部VRV多联机空调基本情况表》（见合同附件1）、《北京工业大学校本部中央空调基本情况表》（见合同附件2）中列明的甲方使用、管理的空调提供日常的维护、保养和抢修服务。

夏季空调制冷面积约377634.6平方米，其中：VRV空调约257968.6平方米、中央空调约119666平方米；冬季空调供暖面积约253177平方米，其中：中央空调供暖面积约101361平方米， VRV空调供暖面积约151816平方米。

- 日常维护保养内容

(一)VRV多联机空调运行、维修与保养内容（详见合同附件3）。

(二)中央空调系统运行、维修与保养内容（详见合同附件4）。

(三)维修保养备件库建立。

乙方必须在甲方项目所在地建立维修保养备件库，场地由甲方无偿提供，备件库具体要求如下：

1)本合同签署后，按照甲方现有VRV多联机及中央空调品牌、型号及数量，足量配备维修、保养配件及耗材，并建立备件库；

2)备件数量及时根据消耗数量随时更新；

3）乙方完全负责备件库的管理，并负有全部安全管理责任；

4)甲方随时有权检查备件库，包括安全检查、清点备件数量，乙方必须随时陪同检查。

- 日常维护保养期限

本合同期限12个月，本合同自 2026年8月1日起至2027年7月31日止。

- 日常维护保养费用

合同期维护保养费共计         元(人民币),大写：       。其中，基本服务费用          元(人民币),大写；               ；维修材料费（基准价）   元(人民币),大写：        ，按照“第六条（三）更换配件总费用的计算”执行。

- 服务费结算方式：

（一）甲方分3次支付维护保养费用，乙方须提供增值税普通发票（含税），发票内容为服务费，具体支付时间为：

第一次维保费支付时间为2026年9月7日前，结算2026年8月至2026年12月基本服务费用，支付金额为       元；

第二次维保费支付时间为2027年6月7日前，结算2027年1月至2027年7月基本服务费用，支付金额为     元；同时，参照本合同书“第六条 日常维护保养费用中配件及耗材费用计算标准”中的细则要求，结算2026年8月至2027年5月维修材料费；

第三次维保费支付时间为2027年8月7日前，参照本合同书“第六条 日常维护保养费用中配件及耗材费用计算标准”中的细则要求，结算2027年6月至2027年7月维修材料费；

每次付款前，甲方有权在应付金额的基础上，依据本合同中“第十一条违约责任”细则对乙方扣减后进行相应款项的支付。

- 合同签订生效后7个工作日内，乙方向甲方交纳合同金额10%的履约保证金，即       元；服务期限届满，乙方无重大问题，无赔偿责任的，服务期限届满后3个工作日内，保证金无息全额退还；乙方违反合同约定义务需向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方有权在该保证金中直接扣减后将剩余金额无息退还。合同履行期间，如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、取得补偿。履约保证金不足的，如逾期未补足，每逾期1日，乙方需按未补足金额的千分之一支付滞纳金。

第六条  日常维护保养费用中配件及耗材费用计算标准

（一）VRV多联机空调配件及耗材费用计算标准

（1）经甲方确认的VRV多联机系统更换配件总费用=∑（实际VRV多联机系统维修更换配件数量）*（乙方所报的不超过甲方给出的表3中限制价的价格）。

（2）对于合同附件5中没有的配件损坏情况，由甲方与乙方本着友好协商的原则，按照已找到的市场最低价维修更换，价格必须得到甲方的事先认可，维修更换工作由乙方负责。

（二）中央空调配件及耗材费用计算标准

（1）经甲方确认的中央空调系统更换配件总费用=∑（实际中央空调系统维修更换配件数量）*（乙方所报的不超过甲方给出的表4中限制价的价格）。

（2）对于合同附件5中没有的配件损坏情况，由甲方与乙方本着友好协商的原则，按照已找到的市场最低价维修更换，价格必须得到甲方的事先认可，维修更换工作由乙方负责。

（三）更换配件总费用的计算

（1）经甲方确认的更换配件总费用=经甲方确认的VRV多联机系统更换配件总费用+经甲方确认的中央空调系统更换配件总费用。

（2）合同周期内空调更换配件总费用基准价为     万元，实际更换配件总费用计算方法为：

- 如，经甲方确认的更换配件总费用≤基准价，则配件总费用按照经甲方实际确认的更换配件总费用进行结算；

- 如，经甲方确认的更换配件总费用＞基准价，则本项目配件总费用计入超工作量，超过基准价的部分由甲方另行结算。

（3）合同周期内甲方分多次支付维修材料费时，更换配件总费用累计加和后，参照以上计算方法支付。

第七条  乙方维修服务热线

维修服务热线电话：       ，乙方应保持维修服务热线畅通，随时有人接听；

抢修服务时间：乙方接到通知后应在15分钟内到达现场。

第八条  驻场

本项目要求乙方提供驻场服务，甲方无偿提供服务场地及夜间值班室（不包含员工住宿），具体要求如下：

1.	时间要求：

制冷季与供暖季7*24小时驻场服务。

2.人员要求：

驻场维保人员应按照项目实际需求设置项目主管岗、高级技工岗，维修工岗等岗位，并配备满足项目实施的足量人员。

3.	派驻人员技术要求：

1)	项目主管：有一定的管理能力，负责和甲方对接项目服务工作，具有8年以上VRV多联机空调和中央空调维修经历，能够处理各种空调维修中的疑难问题；

2)	高级技工：具有5年以上VRV多联机空调和中央空调维修经历，能够处理各种空调维修中的疑难问题；

3)	维修工：具有3年以上VRV多联机空调和中央空调维修经历，能独自处理日常维修问题；

4)	要求派驻人员中包括水暖工及电工。

4.	管理要求：

1)	所有驻场人员由乙方负责管理；乙方应于本合同签订并生效后3个工作日内，按照甲方的人员要求，向甲方提供完整的驻场人员名单，列明人员基本个人信息、联系方式、所持资质（从事特种作业人员，应持证上岗）、对应负责的岗位及职责等必要信息，并提供证明文件供甲方备查，乙方有义务保障所提供信息及资料的真实、准确、完整，并确保所有人员身体健康、无犯罪记录；

2)	所有驻场人员必须遵守法律、法规和甲方管理规定，一旦出现违法、违规或是违反甲方管理规定事件，所有责任由乙方承担；甲方有权要求乙方在3个工作日内更换同等级别的驻场人员；

3)	所有驻场人员不得随意更换，若要更换必须由甲方要求或是得到甲方书面批准；

4)	所有驻场人员必须参加甲方组织的考勤。

5）所有驻场人员应根据实际情况，自行配备足够的电动运输车辆保证正常工作及应急工作的顺利进行；电动车驾驶员应按要求持证驾驶，车辆按要求停放到指定地点。

6）乙方对驻场场所的消防安全工作负有全部责任，应制定相关措施，安排专（兼）职安全员，确保消防安全；按照《北京消防条例》及《北京市安全生产条例》开展消防安全管理工作，自觉接受甲方的管理和检查，落实安全消防工作。

第九条  甲方权利、义务

（一）权利：

1．甲方有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议，前述权利的行使在任何时候均不减轻或免除乙方责任；

2．甲方有权要求乙方保障空调的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字；

3. 甲方有权在某一时间段针对重点楼宇要求乙方派专人进行运行服务保障，乙方必须按照甲方要求提供无条件保障；

4. 如甲方对合同所列空调系统进行了更新，则相应空调的运行、维护、保养、维修按照更新合同约定的质保期由第三方负责，甲方有权自更新合同约定的质保期开始起算之日起从定期结算的合同款中减去相应空调的运行、维护、保养、维修费用，具体标准根据乙方报价计算（合同附件5）；

5.甲方有权利每半年对乙方进行服务水平、服务态度、服务质量、合同履行情况等综合考评，并针对考评中的问题提出整改意见。

（二）义务：

1．配备空调安全管理人员负责空调的日常安全管理：

1）负责空调机房钥匙的使用管理；

2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

3）负责对乙方提交的空调安全隐患提示单签字确认，如果更换空调安全管理人员，应当及时通知乙方。

2．应当制定空调事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

3．在空调使用过程中发现故障或异常情况应及时通知乙方。

4．除乙方无法解决或未按合同约定时限到场解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与空调维护保养有关的工作。

5．应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

第十条  乙方权利、义务

（一）权利：

1．有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关材料；

2．有权拒绝甲方提出的影响空调安全运行的要求。

（二）义务：

1．乙方需具有从事空调维修保养的经营资质，在接到故障通知后，应在15分钟内赶赴现场进行处理；

2.空调运行维修保养过程中，根据维修保养规定对相关部件进行检测，并取得检测报告；

3．作业中应当负责落实现场安全防护措施，并需为作业人员配备专业的防护设备、切实保证人员安全，保证作业安全，如发生安全事故，由乙方负责处理并承担全部责任；

4．向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养空调的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及空调更换修理需求；

5．对所维护保养空调的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损；

6．建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）；

7．应当配合空调检验检测机构对空调的定期检验，并参与空调安全管理活动；

8．应当妥善保管空调相关资料，并在合同终止后交给甲方；

9．不得以任何形式分包、转包；

10.如乙方工作人员在服务过程中导致甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方负责处理并承担赔偿责任。

第十一条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）乙方制作虚假维修记录骗取甲方经费，甲方有权单方面终止合同，且不予退还履约保证金，不再支付合同尾款；乙方承诺自愿退回已付合同款，已维修配件及已发生的本项目工作量无偿提供给甲方。

（四）乙方使用假冒、劣质维修配件或材料的，甲方有权单方面终止合同，且不予退还履约保证金，不再支付合同尾款；乙方承诺自愿退回已付合同款，已维修配件及已发生的本项目工作量无偿提供给甲方。

（五）乙方非法转包、违法分包的，甲方有权单方面终止合同，且不予退还履约保证金，不再支付合同尾款；乙方承诺自愿退回已付合同款，已维修配件及已发生的本项目工作量无偿提供给甲方。

（六）因乙方原因造成甲方设备损坏的，依据甲方该设备的采购价，从本合同额中直接扣减，或是由乙方结合甲方需求，参考甲方该设备的采购价予以免费更换。

（七）非因甲方原因，乙方中途终止合同的，按照双方协商终止合同已发生的工作量结算；给甲方造成的损失，从合同额中直接扣减。

（八）故意损坏甲方设备从而造成虚假维修更换配件，每次从应结算的合同额中扣减30万元。

（九）故意将小修变为大修，将小型或低价值配件更换变为大型或高价值配件更换，每次从应结算的合同额中扣减20万元。

（十）未按照甲方要求的制冷季与供暖季时间点启动VRV多联机空调机中央空调系统，每次每栋楼从应结算的合同额中扣减10万元。

（十一）未在制冷季与供暖季开机前15天完成VRV多联机所有室内机滤网、所有室外机散热器翅片清洗工作，每次、每栋楼从应结算的合同额中扣减5万元。

（十二）未在制冷季与供暖季开机前15天完成所有VRV多联机空调、中央空调系统维护保养工作，每次、每栋楼从应结算的合同额中扣减5万元。

（十三）未按照甲方提出的VRV多联机空调和中央空调系统巡检频率完成巡检工作的，每次从应结算的合同额中扣减5万元。

（十四）未按照甲方的要求完成VRV多联机空调和中央空调巡检的，每次从应结算的合同额中扣减3万元。

（十五）驻场人员未经甲方同意予以更换的，每次从应结算的合同额中扣减3万元。

（十六）乙方及其驻场人员不服从甲方指挥或是不配合本项目工作的，每次从应结算的合同额中扣减3万元。

（十七）驻场人员未向甲方提交请假申请而无故缺勤的，每次从应结算的合同额中扣减1万元。

（十八）未按照甲方要求更新配件库，造成因库房缺少配件而维修工作不及时，每次从应结算的合同额中扣减1万元。

（十九）驻场人员发生违法、违规或是违反甲方管理规定事件，每次从应结算的合同额中扣减1-5万元。

（二十）更换驻场人员未在3个工作日配齐相应或更高级别驻场人员的，每日从应结算的合同额中扣减1万元。

（二十一）甲方通知乙方维修后，乙方未在2小时内到达现场的，或在接到应急任务时，乙方未在30分钟内到达险情现场的，每次从应结算的合同额中扣减1万元。

（二十二）对于简单更换配件维修，乙方到达现场后未在5小时内完成的，每次从应结算的合同额中扣减5000元。

（二十三）每个制冷季或供暖季，乙方发生3次以上不及时到场或是维修工作完成不及时的，每3次在以上惩罚措施基础上再从应结算的合同额中扣减3万元。

（二十四）因乙方维护保养原因导致空调系统无法运行、检验检测不合格的，造成的损失应当由乙方承担。

（二十五）因乙方维护保养原因导致空调检验检测不合格的，乙方还应当承担空调复验费用。

（二十六）因乙方原因而引起的消防或其它事故，由乙方负全部行政、刑事责任及经济损失赔偿责任；此外，乙方未按要求开展消防安全工作导致甲方损失，根据以下条款进行扣减：

不接受甲方的消防管理和安全检查，不落实安全防火工作的，每次从应结算金额扣除1000元；

未经甲方相应负责人允许，使用大功率电器，私拉电力线路，在消防安全检查中被发现的，每次从应结算金额扣除1000元；

因乙方员工操作不当或超过原设计装表容量，擅自增加用电等导致发生损失的，每次从应结算金额中扣除3000元；

凡涉及动火作业，未向甲方相应负责人报告，并到保卫处办理动火证擅自进行作业的，每次从应结算金额中扣除5000元；

未向甲方申报备案，擅自使用和存放易燃易爆及其他危险品的，每次从应结算金额中扣除5000元；

未准备足够的消防器材，随意移动消防器材并作其它使用，或在消防器材附近堆放任何物品的，每次应从结算金额中扣减5000元；

第十二条  安全生产管理约定

（一）甲方职责

- 贯彻执行国家相关安全生产法律法规要求，将乙方的安全生产工作纳入本单位安全生产管理体系，进行统一协调管理；

- 提供的场所和相关设施设备符合安全，具备安全生产条件；

- 定期开展安全检查。发现和制止违章行为，督促乙方消除安全隐患。安全隐患不能及时消除或者消除过程中无法确保安全的，由乙方负责做好安全防范措施，因乙方违章行为、巡查维护保养不到位引起的隐患由乙方负责整改；

- 强化高风险作业管控。督促乙方落实作业审批要求，制定作业方案，并安排专门人员现场管理。乙方未落实作业相关规范要求，或者作业人员屡次违章作业的，甲方可按本合同条款进行惩罚，且由此引发的事故由乙方负全部责任；

- 对入场的乙方人员进行安全教育培训，开展安全生产、消防安全等方面的法律法规宣传。入场人员安全生产、消防安全教育培训不合格的，由乙方继续加强教育培训或更换作业人员等其他管理措施；

- 将乙方纳入本单位的应急处置体系，督促乙方开展应急处置培训和演练；

- 发生突发事件，双方根据应急预案进行现场应急处置，甲乙双方共同制定事故报告的流程。

（二）乙方职责

- 贯彻执行国家相关安全生产法律法规要求，制定规章制度和操作规程、落实安全投入、配备安全生产管理人员等；

- 提供的企业资质、特种作业人员操作资格、入场设施、设备检验检测资料等相关材料真实有效；

- 制定的作业方案符合规范标准要求；

- 使用场所和相关设施设备符合规范要求，设施设备发生故障问题双方约定维修维护的责任；杜绝场所出现占用堵塞安全出口和疏散通道，埋压、圈占、遮挡消火栓； 将车间、仓库和宿舍设置在同一建筑物内的“三合一”“多合一”和违规存放危险物品等现象；

- 项目作业符合国家或者行业规范标准；

- 制定落实安全和技术交底；

- 履行动火、临时用电、吊装、建设工程拆除、高处作业、有限空间等作业的审批要求，特种作业人员持证上岗，并安排专人进行现场安全管理；

- 配备作业设备、工具、劳动防护用品、安全警示标志、 应急救援设备等；

- 配合甲方开展现场安全检查，纠正违章行为，落实隐患问题整改。乙方可拒绝甲方的违章指挥或其他不符合规范标准的行为；

- 对从业人员进行安全生产教育培训，做好培训记录；

- 制定应急预案或现场处置方案，加强应急处置培训，开展应急演练；

- 发生事故的应急处置第一责任人和应急措施，以及事故报告的流程和责任；

- 按安全承诺书要求，承担安全责任。

（三）双方其他应当落实的权利和义务

- 发包项目作业或出租场所使用，涉及第三方人员或设施设备时，由乙方负责安全管理，并将安全管理情况及时报告甲方；

- 因乙方安全职责履行不到位造成的安全事故，乙方应承担相应安全和赔偿责任，并根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，承担相应法律责任和惩罚；

- 乙方因安全职责履行不到位引起的安全隐患，甲方有权要求乙方进行限期整改。乙方整改不到位或再次发生相同隐患时，甲方有权对乙方进行五千元以上五万元以下的罚款；

- 发生不可抗力情况，双方对各自安全生产管理责任负责。

第十三条  合同的解除

（一）自本合同生效后，对本合同的任何修改提议应提前三十天以书面形式通知对方，经双方协商一致形成书面合同方能对合同进行变更或终止；

（二）在合同期内，乙方发生重大安全事件，甲方可以随时解除本合同且无须经过乙方同意；

（三）除本合同另有约定外，甲乙双方均不得无故提前终止本合同。乙方无故提前终止本合同的，无权要求甲方返还其全部履约保障金，并赔偿甲方的所有损失；

（四）在合同期内，甲方可能进行重大政策调整（例如甲方决定自行开展动力运行与维修服务，不再继续进行社会化外包），乙方对此风险充分知悉并自愿承担。如甲方进行重大政策调整，甲方有权提前七天以书面形式通知乙方解除合同，乙方无条件同意，双方按实际服务天数清算费用，多退少补。双方各自负担自身的投入及损失，甲方对乙方的经营投入、经济损失等不承担任何补偿、赔偿等责任。乙方接到书面通知七天内，搬离公司所有物品，并保持服务场所完整，交付学校验收。逾期仍滞留在学校的物品，将被视为遗弃物，学校将予以处理；

（五）因国家法律、政策变化或不可抗力事件原因使本合同无法继续履行，双方可提前终止合同，并按实际期限清算费用，双方各自负担自身的投入及损失。甲方对乙方的经营投入、经济损失等不承担任何补偿、赔偿等责任；

（六）不可抗力：由于地震、台风、火灾、战事、政府指令（包括甲方上级单位巡视整改意见）、法律法规的修改及其它不能预见、不能防止或避免的不可抗力事件致使影响本合同的履行，双方互不负违约责任，双方损失各自承担，服务费按实际服务时间计算。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第（一）种方式解决：

（一）依法向甲方所在地人民法院起诉；

（二）提交仲裁委员会仲裁。

第十五条 通知

1、为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：

（1）甲方联系方式

联系人：

电话：

电子邮箱：

地址：

（2）乙方联系方式

联系人：

电话：

电子邮箱：

地址：

2、双方应以书面方式向对方上述地址发送相关通知。通过电子邮箱及其它电子方式送达的，发出之日即视为有效送达；通过快递等方式送达的，对方签收之日视为有效送达；接收通知方拒收、无人接收或未查阅的，不影响通知送达的有效性。

3、上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

4、任何一方变更联系方式的，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十六条  其他约定

（一）重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养台账是记载空调运行、维护、保养的依据。每台空调乙方均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4年。重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

（三）因甲方对建筑物的用途及功能进行调整，导致乙方无法开展所涉及建筑物空调维保工作的，乙方应无条件服从甲方的相应安排，双方按实际服务期限和服务范围清算费用。

第十七条  附则

1、乙方应切实维护甲方的声誉，未经甲方事先审批或许可，不得使用甲方名称、标志、标识进行对外宣传。

2、本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

3、乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4、本合同一式六份，甲方五份、乙方一份。均具有同等法律效力，甲乙双方自签字盖章之日起生效。

（本页无正文，为合同签署页）

甲方：北京工业大学              乙方：

名称：(印章)                         名称：(印章) 加盖合同章

年  月   日                        年   月   日

授权代表(签字)：                       授权代表(签字)：

项目负责人（签字）：                   项目负责人（签字）：

用户老师（签字）：

地址：北京市朝阳区平乐园100号  地址：

电话：010-67392339                     电话：

开户银行：工商银行北京广渠路支行        开户银行：

账号： 0200003709089028526            账号：

表1：北京工业大学校本部VRV多联机空调基本情况表

| 序号 | 楼宇名称 | 室外机组数量 （台） | 室内机组数量 （台） | 新风机组数量 （台） | VRV外机型号 | VRV内机型号 | 新风机组型号 | 安装年代 | 冬季供暖面积（平方米） | 夏季制冷面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人文楼 | 93 | 510 | 15 | MDV-615(22)W/SN1-830 | MDV-D45Q4/N1 | 电机：XH-700L | 2007 | 0 | 46725 |
| 2 | 实训楼 | 49 | 255 | 8 | ARNCTC0362NF9（LG） 格力，GMV-1230W/J | DLR-51/TH2（LG） 格力，GMV-NDR112T/D 格力，GMV-NDR80T/D格力，GMV-NDR56T/D | YH-210000 | 2007（LG） 2024-2025（格力） | 0 | 19688 |
| 3 | 城建楼 | 32 | 165 | 8 | MDV-D335(12)W/SN1-830 | MDV-D71Q4/N1 | HTFC(B)-I-12(12) | 2007 | 0 | 15544 |
| 4 | 软件楼 | 24 | 140 | 8 | MDV-D280(10)W/N1-830 | MDV-D71Q4/N1 | 电机：XH-27L | 2007 | 0 | 10922 |
| 5 | 新区学科楼（环能楼、生命楼、理科楼、第四教学楼、艺术楼） | 174 | 2005 | 22 | GMV-Pd600W/NaB-N1 | GMVR-R71P/Na | 电机：DGF2.8B | 2015 | 151816 | 151816 |
| 6 | 建工楼 | 1 | 1 | 0 | 格瑞德GWA040/ ZK-05 |  |  | 2019 | 0 | 110 |
| 7 | 水环境楼 | 5 | 19 | 1 | 南京天加TIMS300ASA（2台）/南京天加TDMV160V6H4AC（3台） |  | TBC1319CHD | 2019 | 0 | 470 |
| 8 | 绿建楼 | 1 | 8 | 0 | 南京天加TIMS080BST |  | —— | 2019 | 0 | 200 |
| 9 | 人工智能研究院 | 6 | 61 | 3 | GMV-680WM/X | GMV-NR63PMS/A、 | KPI-20031Q3 | 2021 | 0 | 3979 |
| 10 | 交通小楼办公区 | 1 | 10 | 1 | MDV-280W/D2SN1-8U(I) | MDV-D28T2/N1-C3(B) | 800CMH | 2021 | 0 | 263.9 |
|  |  | 1 | 3 | 0 | MDV-V80W/N1-FIT(E1) | MDV-D28T3/BP3N1-F1T(B) |  | 2022 | 0 | 85 |
| 11 | 东配楼 | 1 | 3 | 0 | GMV-140WL/Ba（格力） | GMV-NDR45T/D |  | 2024 |  | 50 |
| 12 | 旧图书馆 | 8 | 90 | 0 | MDV-450（16）W/D2SN1—8U3 MDV-1060（38）W/D2SN1—8X3 | MDV-D63T2/BP3N1-E(B) |  | 2025.4 |  | 8115.7 |

表2：北京工业大学校本部中央空调基本情况表

| 序号 | 楼宇名称 | 机组数量（台） | 室内机组数量（台） | 新风机组数量（台） | 外机型号 | 内机型号 | 新风机组型号 | 安装年代 | 冬季供暖面积（平方米） | 夏季制冷面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学楼 | 4台水源热泵、1台单冷 | 622 | 8 | LWP1800和LWP2800 | YSK-40-4I3 | YDFW 21.8-4 | 2003 | 35049 | 35049 |
| 2 | 第三教学楼 | 3台水源热泵 | 260 | 6 | LWP99-315AX | YSK-30-4I3 | 电机：Y200L-4 | 2014 | 19520 | 20800 |
| 3 | 信息楼 | 8台风冷机 | 117 | 0 | MAC230DRS5 |  |  |  | 0 | 14515 |
| 4 | 学生综合服务楼 | 2台单冷螺杆 | 420 | 5 | PFS405.2CFST-B | MCW600BT | ZK50HOY8Y60JM | 2016 | 22167 | 22167 |
| 5 | 礼堂 | 5台风冷机 | 0 | 1 | 30EQ065BMS | —— | EKDM156HD | 2015 | 0 | 2000 |
| 6 | 逸夫图书馆 | 3台 | 105 | 39 | 特灵CVHG480（2台）/ 特灵RIHDC1C2D2（1台） | —— | MSW200VR | 2019 | 24625 | 24625 |
| 7 | 地热井（2开采1回灌） | —— | 0 | 0 | YQS250 | —— | —— | 2003 | —— | —— |
| 8 | 知新园 | 1 | 1 | 1 | 开利30RQ202 | —— | 39G 1317 | 2016 | 0 | 510 |

附件3：

VRV多联机空调运行、维修与保养内容

1.	运行工作：

按照甲方的时间要求，乙方负责所有VRV多联机空调（详见表1）的制冷季运行工作，以及部分VRV多联机空调的制热季运行工作。

2.	清洗工作：

（1）	每年制冷季与制热季开机前15天前完成清洗所有室内机滤网、所有室外机散热器翅片一次；

（2）	制冷（制热）过程中遇到故障随时清洗。

3.	保养工作

每年制冷季与制热季开机前15天前完成所有楼宇VRV多联机系统保养一次，包括但不限于以下内容：

（1）	主机换（补）机油；

（2）	加氮气；

（3）	加制冷剂。

4.	巡检工作：

在VRV多联机使用期间（含全部机组的夏季制冷和少量机组的冬季制热），要求中标方派驻甲方现场人员进行现场巡检，巡检具体要求如下：

（1）	所有VRV多联机空调室外机组巡检，要求制冷季与制热季开机前15天完成一次，使用期间每月不低于一次，巡检具体工作包括但不限于以下内容：

1)	检查室外机有无噪音，机壳有无松动并调整；

2)	检查室外机冷媒管的保温有无破损；

3)	检查电源线有无破损老化现象，接地是否良好；

4)	检查冷媒管路有无泄漏制冷剂、漏油的现象；

5)	检查室外机控制板插接件有无松脱并做除尘；

6)	检查电源线固定螺丝有无松动并拧紧固定；

7)	检查设备运行参数，如系统工作压力、电流等是否正常；

8)	检查设备压缩机、电机对地绝缘电阻值是否大于2兆欧;

9)	检查所有楼顶外机铁线槽是否完好。

（2）	所有VRV多联机空调室内机巡检，要求制冷季与制热季开机前15天完成一次，使用期间每周不低于一次，巡检具体工作包括但不限于以下内容：

1)	检查室内机有无噪音并及时调整；

2)	检查冷媒管路接口有无泄漏制冷剂、漏油的现象；

3)	检查冷凝排水泵是否正常工作，冷凝排水管是否通畅；

4)	检查室内机控制板插接件有无松动并做除尘处理；

5)	检查测试空调线控面板摇控器是否良好。

（3）	所有VRV多联机供电部分巡检，要求制冷季与制热季前15天完成一次，使用期间每月不低于一次，巡检具体工作包括但不限于以下内容：

1)	检查空调电气线路是否有老化，短路故障；

2)	检查控制开关、保护装置能否有效正常工作；

3)	检查空调压缩机、风机电机有否短路现象，并分别进行万用表测试；

4)	检查室内外机配电箱是否关闭完好；

5)	检查各电源线有无破损老化现象；

6)	检查测试漏电断路器的工作性能；

7)	检查有无螺丝松动，并做紧固及除尘处理；

8)	检查电控电箱接地是否良好；

9)	检查交流接触器、热继电器是否接触良好。

5.	制冷季与制热季的开机准备要求：

乙方必须于每年度制冷季与制热季开始前15天完成开机准备工作，具备随时提供制冷与制热服务条件，除完成上述清洗、保养和巡检工作外，还包括以下工作内容：

1)	检查机组配电柜内电路中的随机熔断管是否完好无损；

2)	检查主电机旋转方向是否正确，各继电器整定值是否在规定范围之内；

3)	检测制冷机组系统内的制冷剂是否达到规定的压力要求，是否有泄漏情况。

6.	故障维修

VRV多联机空调发生故障需要维修时，包括以下具体要求：

1)	涉及更换配件或是加氮气、制冷剂时，必须有甲方指定的负责人员在场确认，在《空调维修确认单》上签字，否则不计入工作量清单和故障维修结算额度；

2)	维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到甲方指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃，否则不计入工作量清单和故障维修结算额度。

附件4：

中央空调运行、维修与保养内容

1.	运行工作：

按照甲方的时间要求，乙方负责所有中央空调系统（详见表2）的制冷季与供暖季运行工作。保证空调系统运行良好，保证各类末端空调设备完好、无超标噪音和滴漏现象，并根据季节及气温的变化，以及学校的安排，调整开机状况，避免浪费,节约能源。

2.	清洗消毒工作：

（1）	甲方将在本项目之外另行采购集中的第三方清洗服务，乙方需要配合完成所有中央空调系统的清洗工作；

（2）	制冷季与供暖季过程中遇到故障随时清洗消毒。

3.	保养工作

中央空调系统的维护保养工作包括以下两个方面：

（1）日常保养

1）制冷季前维护保养工作；在制冷季前15天完成各楼宇中央空调系统维护保养一次，包括但不限于下述内容：

a)	检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔管路是否有异常情况；

b)	检查机组和水系统中的所有阀门是否操作灵活，无泄漏或卡死情况。各阀门的开关位置是否符合系统运行要求；

c)	清洗管道过滤器及系统管道冲洗；

d)	检查补水水箱浮球阀是否灵活；

e)	检查定压补水罐、安全阀是否在安检期内及补水泵电接点压力表是否正常；

f)	检查软化水系统及软化水冲洗系统是否正常；

g)	检查自动加药装置是否正常，及时添加杀菌除藻剂；

h)	根据使用状况进行填料更换，并按要求检查更换喷头。

2）供暖季前维护保养工作；在供暖季前15天完成各楼宇中央空调系统维护保养一次，包括但不限于下述内容：

a)	检查系统循环水泵及电路是否正常；

b)	检查板式换热器出水流量；是否需要清洗，如需清洗按照要求进行清洗；

c)	启动井水泵是否有异常情况及电流情况分析原因；

d)	检查系统中的所有阀门是否切换正常及操作灵活，无泄漏或卡死情况。各阀门的开关位置是否符合系统运行要求；

e)	检查传感器是否松动；

f)	新风系统过滤网清洗及更换。

设备日常维保应做到保持机房整洁，电器设备外表清洁完整，保证按时完成维修工作，做好维保记录填写完整，留档备查。

（2）专业保养

根据本项目中设备运行状况及保养现状，乙方需在本项目合同期内定期开展中央空调机组的专业保养工作，具体内容为:

1）在甲方指定时间内，完成科学楼机组5台（含1台单冷）、第三教学楼机组3台、学生综合服务楼机组2台，逸夫图书馆机组3台，共计13台机组的小保养工作1次，包括但不限于机组检查保养（如检测后主要设备、材料损坏需要更换和维修，甲方另行采购设备、材料），检查机组运行记录判断机组目前状态，冬夏换季前清洗机房全部Y形过滤器，检查阀门及水泵机封并添加黄油，化学清洗冷凝器，检查各传感器、仪表及压力开关等运行状态，检查并清洗（如需要）蒸发器、冷媒系统测漏及压力值判断并补充至标准充注量、检查压缩机及电动机绝缘值及运行电流，检查电气线路各接触器、电磁阀、传感器等电气组件情况，检查并添加（如需要）冷冻油及润滑油，检查并更换（如需要）干燥过滤芯，机组整机调试，机房内压力表、温度表检查异常进行更换，清洗换热器铜管，机房内外露管道除锈防腐及保温恢复等，相关人工费、辅材费（除机组主要设备、材料）、机械费、措施费等全部费用包含在乙方报价中。

2）合同期完成科学楼3组，第三教学楼3组，板式换热器清洗1次（不含密封垫片更换），相关人工费、材料费、机械费、措施费等全部费用包含在乙方报价中。

4.	巡检工作

要求在制冷季及供暖季期间，每周完成一次各楼宇中央空调系统巡检工作，包括但不限于下述内容：

1)	主机检漏和气密性试验；

2)	蒸发器维修保养；

3)	水冷冷凝器维修保养；

4)	干燥过滤器（过滤芯）更换；

5)	压缩机冷冻油的油压及油量添加；

6)	电磁阀、膨胀阀检修保养及更换；

7)	检查高、低压压力表工作是否正常；

8)	检查高、低压压力控制器工作是否正常；

9)	检查排气温度控制器工作是否正常及维护更换；

10)	控制系统检查调试，安全保护装置整定；

11)	配电柜、自动化控制柜电器清扫除尘；

12)	压缩机、电机绝缘性能测试；

13)	系统探漏，发现漏点及时处理；

14)	检查各种阀门是否正常，是否更换；

15)	检查主电路上接线端子是否压实或者更换；

16)	检查电气控制部分是否需要维修更换；

17)	检查机组润滑系统；

18)	各仪表、控制器的是否需要更换；

19)	保持设备处于清洁状态；

20)	压机、电机绝缘性能测试；

21)	检查控制系统菜单及报警的设置情况，检查空调的报警、进行处理并出具检查结果和维修方案；

22)	检查压缩机吸排气压力、压缩机工作电流、高低压力报警值；

23)	检查压缩绕机阻阻值、绝缘性能；

24)	检查风机噪音及运行电流，风机轴承的发热情况；

25)	检查加热器过热保护，加热器的工作电流及加热器的阻值等；

26)	检查冷凝器散热情况，包括室外机的调速系统和冷凝风扇的运行状况等；

27)	检查制冷循环中各部件的运行情况，压缩机的制冷剂和冷冻油的量；

28)	检查过滤网及加湿器等部件的清洁情况，加湿控制系统的工作情况等；

29)	检查空调送风风道是否有堵塞情况并清洁。

5.	制冷季与供暖季的开机准备要求：

乙方必须于每年度制冷季与制热季开始前15天完成开机准备工作，具备随时提供制冷与供暖服务条件，除完成上述清洗、保养和巡检工作外，还包括以下工作内容：

1)	按照厂家的推荐和甲方要求进行必要的预防性保养和大修，对于由于特殊原因、非正常因素引起的故障，对空调系统进行调试、检修；

2)	加注、更换冷冻油；

3)	加注制冷剂；

4)	调整热力膨胀阀；

5)	对压力开关、风量开关等的校准；

6)	清洗换热器；

7)	在换季保养开机之前进行系统冲洗，压力试验。

6.	开采井清洗与保养

乙方必须每年9月份进行中央空调系统各楼宇的地热开采井的清洗与保养工作，深水泵的检修、保养工作，保证开采井工作正常，清洗与保养工作必须达到甲方要求的标准。

投标人每年10月按照地热回灌的相关要求，为避免地热回灌井回灌能力降低问题，对回灌井（灌6井）进行回扬工作，工作内容：1、回灌井提管下泵；2、回灌井回扬；3、回灌井提泵下管；4、回扬后开展抽灌试验；5、井下电视检测；6、全年平台维护。达到清洗井筒内杂质，疏通井筒和热储层的目的。

7.	保养与维修

中央空调系统发生故障需要维修时，包括以下具体要求：

1)	涉及更换配件或是补充冷冻油、制冷剂时，必须有甲方指定的负责人员在场确认，在《空调维修确认单》上签字，否则不计入工作量清单和故障维修结算额度（专业保养工作中耗材（辅材）不计入空调维修材料消耗清单）；

2)	维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到甲方指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃，否则不计入工作量清单和故障维修结算额度；

3)	根据甲方既往维护工作经验，列出了各楼宇中央空调系统常用保养耗材（详见表4），乙方必须按照甲方列出的种类进行报价，且任何一项报价均不得超出甲方列出的限制价，漏报及超出限制价的一律作无效处理；

4）中央空调系统结算时，应以乙方所报的不超过甲方表4中限制价的价格为结算单价，以实际更换配件数量为配件更换数量进行结算。即：经甲方确认的中央空调系统更换配件总费用=∑（实际中央空调系统维修更换配件数量）*（乙方所报的不超过甲方表4中限制价的价格）；

5）对于表4中没有的配件损坏情况，由甲方与乙方本着友好协商的原则，按照已找到的市场最低价维修更换，价格必须得到甲方的认可，维修更换工作由乙方负责。

8. 应急工作及培训

乙方应定期组织汛期及极端天气的应急培训学习并参加甲方组织的应急培训学习，每年应急培训次数不少于4次。

9.机房操作规程及管理要求

1)	乙方入场后应建立空调系统台账及系统流程图，包括主管道、分支管道详细节门位置等；

2)	乙方入场后应编制和完善各机房管理制度；

3)	乙方入场后应做好各个设备的标志牌名称及用途；

4)	乙方入场后机组保养时应切断总电源开关，挂上“禁止合闸”警告牌并且有人监护；

5)	乙方入场后应将消防设施、照明设施配备齐全，放在指定的位置；

6)	乙方入场后每日定时、定点不少于三次巡视机房并刷卡填写记录表。

附件5：

| 表3：VRV多联机空调系统易损、易坏件价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 限制价 | 提交价格 |
|  |  |  | （单价） |  |
| 一 | 实训楼LG多联空调维修 |  |  |  |
| 1 | 变频压机AR055VAC(LG) | 台 | 5400 |  |
| 2 | 定频压机AR081YAA（LG） | 台 | 3400 |  |
| 3 | 外机主板 | 块 | 2800 |  |
| 4 | 外风扇电机 | 台 | 1550 |  |
| 5 | 风扇叶 | 个 | 510 |  |
| 6 | 低压交流接触器 | 个 | 190 |  |
| 7 | 电源滤波基板 | 块 | 300 |  |
| 8 | 室内机排水泵 | 台 | 250 |  |
| 9 | 室内风扇电机 | 台 | 750 |  |
| 10 | 三相整流堆 | 个 | 300 |  |
| 11 | 内机主板 | 块 | 1860 |  |
| 12 | 风机主板 | 块 | 590 |  |
| 13 | 电源模块 | 块 | 1500 |  |
| 14 | 室内保险管 | 个 | 10 |  |
| 二 | 城建楼美的MDV（三代）多联空调维修 |  |  |  |
| 1 | 数码压机 | 台 | 5400 |  |
| 2 | 定频压机 | 台 | 3400 |  |
| 3 | 变频模块 | 块 | 2100 |  |
| 4 | 风扇叶 | 个 | 430 |  |
| 5 | 低压交流接触器 | 个 | 160 |  |
| 6 | 室内机排水泵 | 台 | 165 |  |
| 7 | 室内风扇电机 | 台 | 900 |  |
| 8 | 室外机主板 | 块 | 2100 |  |
| 9 | 三相整流堆 | 个 | 200 |  |
| 10 | 风机电机 | 台 | 1100 |  |
| 11 | 四通阀 | 个 | 350 |  |
| 12 | 排水泵 | 台 | 165 |  |
| 13 | 交流接触器 | 个 | 180 |  |
| 14 | 通讯线 | 台 | 350 |  |
| 15 | 室内保险管 | 个 | 10 |  |
| 三 | 软件楼美的MDV（三代）空调维修 |  |  |  |
| 1 | 数码压机 | 台 | 4200 |  |
| 2 | 定频压机 | 台 | 3400 |  |
| 3 | 变频模块 | 块 | 2100 |  |
| 4 | 风扇叶 | 个 | 370 |  |
| 5 | 低压交流接触器 | 个 | 160 |  |
| 6 | 电源滤波基板 | 块 | 700 |  |
| 7 | 室内机排水泵 | 台 | 165 |  |
| 8 | 室内风扇电机 | 台 | 650 |  |
| 9 | 室外机主板 | 块 | 2100 |  |
| 10 | 三相整流堆 | 个 | 200 |  |
| 11 | 外机主板 | 块 | 2300 |  |
| 12 | 风扇电机 | 台 | 1100 |  |
| 13 | 膨胀阀 | 个 | 460 |  |
| 14 | 内机主板 | 项 | 550 |  |
| 15 | 交流接触器 | 块 | 190 |  |
| 16 | 针阀 | 个 | 20 |  |
| 四 | 人文楼、交通小楼办公区美的MDV（四代）空调维修 |  |  |  |
| 1 | 变频压机 | 台 | 5400 |  |
| 2 | 室外机主板 | 块 | 2500 |  |
| 3 | 定频压机 | 台 | 3400 |  |
| 4 | 变频模块 | 块 | 2300 |  |
| 5 | 室内机主板 | 块 | 550 |  |
| 6 | 风机电机 | 台 | 1100 |  |
| 7 | 避雷板 | 块 | 350 |  |
| 8 | 电磁阀 | 个 | 480 |  |
| 9 | 风机风扇 | 台 | 1150 |  |
| 10 | 风机扇叶 | 个 | 230 |  |
| 11 | 排水泵 | 个 | 150 |  |
| 12 | 交流接触器 | 个 | 240 |  |
| 13 | 三相桥堆 | 个 | 260 |  |
| 14 | 通讯线 | 台 | 350 |  |
| 五 | 新区学科楼、人工智能研究院\RENGONG ZHNENGVRV（格力） |  |  |  |
| 1 | 定频压缩机 | 台 | 3400 |  |
| 2 | 变频压缩机E405DHD-38D2YG（格力） | 台 | 5400 |  |
| 3 | 压缩机驱动板 | 块 | 1950 |  |
| 4 | 外机主板 | 块 | 2800 |  |
| 5 | 主控线路板 | 块 | 2200 |  |
| 6 | 室内机板 | 块 | 350 |  |
| 7 | 室内机主板 | 块 | 550 |  |
| 8 | 电梯、教室机房空调压缩机 | 台 | 1220 |  |
| 9 | 气液分离器 | 个 | 710 |  |
| 10 | 电子膨胀阀 | 个 | 450 |  |
| 11 | 室外机水泵 | 台 | 160 |  |
| 12 | 理科楼格力冷冻油 | 5L/桶 | 1200 |  |
| 13 | 冷凝器排水泵 | 台 | 370 |  |
| 14 | 电磁阀 | 个 | 450 |  |
| 15 | 油分离器 | 个 | 420 |  |
| 16 | 高压传感器 | 套 | 80 |  |
| 17 | 单向阀 | 个 | 150 |  |
| 18 | 控制面板 | 套 | 230 |  |
| 19 | 断电器 | 个 | 180 |  |
| 20 | 系统过滤器 | 个 | 90 |  |
| 六 | 其他配件（价格适用各楼宇） |  |  |  |
| 1 | 室内机温度传感器 | 个 | 55 |  |
| 2 | 室内机管温传感器 | 个 | 55 |  |
| 3 | 水位开关 | 个 | 26 |  |
| 4 | 室外机温度传感器 | 个 | 55 |  |
| 5 | 室外机管温传感器 | 个 | 55 |  |
| 6 | 室外机排气传感器 | 个 | 60 |  |
| 7 | 室外机冷凝传感器 | 个 | 60 |  |
| 8 | 室外机单向阀 | 个 | 130 |  |
| 9 | 室外机温度传感器 | 个 | 55 |  |
| 10 | 室外机低压电磁阀 | 个 | 115 |  |
| 11 | 室外机回油电磁阀 | 个 | 115 |  |
| 12 | 室外机高压电磁阀 | 个 | 115 |  |
| 13 | 电源板 | 块 | 550 |  |
| 14 | 变压器 | 个 | 90 |  |
| 15 | 电解电容 | 个 | 175 |  |
| 16 | 室外机高压旁通阀 | 个 | 100 |  |
| 17 | 风机电容 | 个 | 25 |  |
| 18 | 电磁四通阀 | 个 | 410 |  |
| 19 | 曲轴加热带 | 个 | 30 |  |
| 20 | 电抗滤波器 | 个 | 370 |  |
| 21 | 风机驱动板 | 块 | 750 |  |
| 22 | 接收指示面板 | 块 | 200 |  |
| 23 | 摆风电机 | 台 | 55 |  |
| 24 | 内机电机 | 台 | 700 |  |
| 25 | 室外机CPU | 个 | 960 |  |
| 26 | 室外机电阻 | 个 | 90 |  |
| 27 | 硅胶密封胶 | 次 | 280 |  |
| 28 | 出水温度传感器 | 个 | 3900 |  |
| 29 | 水泵水封 | 个 | 3200 |  |
| 30 | 水泵轴承 | 个 | 1700 |  |
| 31 | 水泵轴承 | 个 | 2100 |  |
| 32 | 水泵水封 | 个 | 3600 |  |
| 33 | 水泵水封T50-水2-250B （75KW） | 个 | 3574 |  |
| 34 | 水泵轴承SKF61940MA （75KW） | 个 | 2077.2 |  |
| 35 | 水泵水封M7N/M74N-175 （45KW） | 个 | 1950 |  |
| 36 | 水泵轴承SKF6326 （45KW） | 个 | 1499 |  |
| 37 | 干燥过滤器EK-306 | 个 | 130 |  |
| 38 | 冷冻油过滤器362201-06 | 个 | 850 |  |
| 39 | 膨胀阀CDS-16 | 个 | 3500 |  |
| 40 | 压缩机轴承39438676 | 个 | 1600 |  |
| 41 | 压缩机密封垫片3SC1-1000 | 副 | 980 |  |
| 42 | 空调检修口400*400 | 个 | 37 |  |
| 43 | 排水排污泵 | 个 | 3250 |  |
| 44 | 弯头 | 个 | 30 |  |
| 45 | 过滤器 | 个 | 2200 |  |
| 46 | 焊接法兰盘(DN200) | 个 | 150 |  |
| 47 | 法兰盘(DN250) | 个 | 360 |  |
| 48 | 焊接法兰盘(DN300) | 个 | 240 |  |
| 49 | 沟槽件 | 个 | 160 |  |
| 50 | 沟槽管 | 米 | 130 |  |
| 51 | 沟槽夹 | 个 | 50 |  |
| 52 | 冷冻油过滤器 | 个 | 990 |  |
| 53 | 干燥过滤器 | 个 | 950 |  |
| 54 | 排气过滤器 | 个 | 990 |  |
| 55 | 干燥过滤器 | 个 | 165 |  |
| 56 | 新风机组过滤棉 | 平米 | 22 |  |
| 57 | 浮子开关 | 个 | 288 |  |
| 58 | 水泵 | 台 | 28335 |  |
| 59 | （水泵）接触器 | 个 | 1130 |  |
| 60 | 树脂 | Kg | 35 |  |
| 61 | 纤维布 | 米 | 12 |  |
| 62 | 固化剂 | Kg | 80 |  |
| 63 | 催化剂 | Kg | 85 |  |
| 64 | 铜管 | 根/3米 | 630 |  |
| 65 | 压缩机 | 台 | 16200 |  |
| 66 | 板换 | 台 | 17500 |  |
| 67 | 电子膨胀阀 | 个 | 750 |  |
| 68 | 四通阀 | 个 | 1235 |  |
| 69 | 干燥过滤器 | 个 | 255 |  |
| 70 | 电机线圈维修 | 个 | 1350 |  |
| 71 | 电机YE2-132M-4-7.5 | 台 | 3208 |  |
| 72 | 轴承 | 个 | 340 |  |
| 73 | 表冷器 | 台 | 7268 |  |
| 74 | 镀锌钢管DN50 | 米 | 130 |  |
| 75 | 开利风机盘管（1000） | 台 | 2650 |  |
| 76 | 开利风机盘管（600） | 台 | 1750 |  |
| 77 | 分体空调 | 台 | 4299 |  |
| 78 | 风盘智能控制器AC8800 | 个 | 880 |  |
| 79 | 风口600*600 | 个 | 41 |  |
| 80 | 风口500*500 | 个 | 40 |  |
| 81 | 空调水管路DN50 | 米 | 110 |  |
| 82 | 铜管 | 米 | 110 |  |
| 83 | PVC冷凝水管DN32 | 米 | 15 |  |
| 84 | PVC冷凝水管DN25 | 米 | 13 |  |
| 85 | 帆布400*400*1000 | 平米 | 50 |  |
| 86 | 阀门DN50 | 个 | 122 |  |
| 87 | Y型过滤器DN200 | 台 | 660 |  |
| 88 | Y型过滤器DN300 | 台 | 1260 |  |
| 89 | 定频压机过流保护46020112（格力） | 块 | 270 |  |
| 90 | 外机风扇电机YTB-800B-8A（格力） | 台 | 1736 |  |
| 91 | 室外机风机驱动板30228002（格力） | 块 | 860 |  |
| 92 | 空调显示板Z3A35B（格力10P柜机） | 个 | 387 |  |
| 七 | 各类耗材 |  |  |  |
| 1 | 翅片清洗剂 | 5L/桶 | 85 |  |
| 2 | 过滤网清洗剂 | 公斤 | 25 |  |
| 3 | 氮气 | 40L/瓶 | 90 |  |
| 4 | 冷冻油 | L | 220 |  |
| 5 | 排水软管 | 4米/根 | 19 |  |
| 7 | 玻璃纤维布铝箔扎带 | 卷 | 14 |  |
| 8 | 保温扎带 | 卷 | 8 |  |
| 9 | 室外机保险底座 | 组 | 75 |  |
| 10 | 水泵排水橡胶软管 | 根 | 36 |  |
| 11 | 内电机支架 | 套 | 172 |  |
| 12 | 接收灯板组件 | 个 | 75 |  |
| 13 | 分歧管73T | 套 | 152 |  |
| 14 | 分歧管72T | 套 | 126 |  |
| 15 | 分歧管33T | 套 | 92 |  |
| 16 | 分歧管22T | 套 | 58 |  |
| 17 | 铜管件弯头小于38 | 个 | 14 |  |
| 18 | 室外电子膨胀阀 | 套 | 420 |  |
| 19 | 单相整流硅桥 | 个 | 95 |  |
| 20 | 天井机空调面板 | 套 | 950 |  |
| 21 | 接水盘 | 个 | 460 |  |
| 22 | 外机储液罐 | 个 | 590 |  |
| 23 | 室外机电源端子排 | 组 | 93 |  |
| 24 | 室外机风扇罩 | 个 | 820 |  |
| 25 | 多联机制冷剂410a | KG | 60 |  |
| 26 | 防冻液-30 | KG | 11 |  |

| 表4：中央空调系统更换配件、维护保养耗材价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （单位：元） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 限制价 | 提交价格 |
|  |  |  |  | （单价） |  |
| 1 | 开采井（泵）保养 | -- | 次（两口井） | 50000 |  |
| 2 | 制冷剂 | R22 | 公斤 | 20 |  |
| 3 | 制冷剂 | 410a | 公斤 | 60 |  |
| 4 | 制冷剂 | 134a | 公斤 | 40 |  |
| 5 | 填料 | 长1.83*宽0.305*高305 | 块 | 210 |  |
| 6 | 收水器 | 长1.83*宽0.305*高152 | 块 | 100 |  |
| 7 | 喷头 | —— | 个 | 42 |  |
| 8 | 板换密封垫片 | —— | 个 | 36 |  |
| 9 | 风扇电机 | 11KW | 台 | 4000 |  |
| 10 | 消音毯 | 1374*1040 | 块 | 180 |  |
| 11 | 粘合专用胶 | 180号 | 公斤 | 15 |  |
| 12 | 冷却塔风叶及调整动心平衡 | KFT-500 | 台 | 3200 |  |
| 13 | 减速机 | 20HP4P | 台 | 2800 |  |
| 14 | 皮带 | 1500系列 | 条 | 350 |  |
| 15 | 浮球阀 | 1.5寸 | 个 | 90 |  |
| 16 | 药物剂 | 25kg | 桶 | 35 |  |
| 17 | 蝶阀 | DN350 | 个 | 1338 |  |
| 18 | 蝶阀 | DN300 | 个 | 850 |  |
| 19 | 蝶阀 | DN250 | 个 | 650 |  |
| 20 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 250 |  |
| 21 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 230 |  |
| 22 | 蝶阀 | DN75 | 个 | 200 |  |
| 23 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 152 |  |
| 24 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 150 |  |
| 25 | 止回阀 | DN200 | 个 | 650 |  |
| 26 | 止回阀 | DN100 | 个 | 260 |  |
| 27 | 止回阀 | DN8O | 个 | 210 |  |
| 28 | 止回阀 | DN50 | 个 | 150 |  |
| 29 | 软连接（钢制） | DN300 | 个 | 720 |  |
| 30 | 软连接（钢制） | DN250 | 个 | 780 |  |
| 31 | 软连接（钢制） | DN200 | 个 | 580 |  |
| 32 | 软连接（钢制） | DN100 | 个 | 180 |  |
| 33 | 软连接（钢制） | DN80 | 个 | 170 |  |
| 34 | 软连接（钢制） | DN50 | 个 | 95 |  |
| 35 | Y型过滤器过滤网 | DN250 | 个 | 250 |  |
| 36 | Y型过滤器过滤网 | DN200 | 个 | 200 |  |
| 37 | Y型过滤器过滤网 | DN100 | 个 | 150 |  |
| 38 | Y型过滤器过滤网 | DN80 | 个 | 100 |  |
| 39 | Y型过滤器过滤网 | DN50 | 个 | 80 |  |
| 40 | 风机盘管电机 | -- | 台 | 200 |  |
| 41 | 风机盘管导风轮 | -- | 个 | 80 |  |
| 42 | 翅片更换 | -- | 台 | 850 |  |
| 43 | 风道连接封口更换 | -- | 套 | 200 |  |
| 44 | 机头更换 | -- | 只 | 1500 |  |
| 45 | 树脂更换 | -- | 套 | 8000 |  |
| 46 | 大盐粒 | -- | 吨 | 9000 |  |
| 47 | 安全阀 | -- | 只 | 150 |  |
| 48 | 蒸发器（维修） | -- | 台 | 1500 |  |
| 49 | 冷凝器（维修） | -- | 台 | 1800 |  |
| 50 | 油分离器 | -- | 台 | 1800 |  |
| 51 | 空调三速开关 |  | 个 | 31 |  |
| 52 | 风机盘管液晶面板 |  | 个 | 96 |  |
| 53 | 排气阀（铜制） | DN20 | 个 | 28 |  |
| 54 | 闸阀（铜制） | DN20 | 个 | 26 |  |
| 55 | 金属软接 | DN20 | 根 | 18 |  |
| 56 | 电动两通阀 | DN20 | 个 | 78 |  |
| 57 | 过滤器（铜制） | DN20 | 个 | 24 |  |
| 58 | 电源吸合器 |  | 套 | 86 |  |
| 59 | 新风机组过滤网 |  | 平米 | 35 |  |
| 60 | 保温管20mm | DN100B1级 | 2米/根 | 16 |  |
| 61 | 保温管20mm | DN80B1级 | 2米/根 | 14 |  |
| 62 | 保温管20mm | DN65B1级 | 2米/根 | 12 |  |
| 63 | 保温管20mm | DN50B1级 | 2米/根 | 10 |  |
| 64 | 保温管20mm | DN40B1级 | 2米/根 | 8 |  |
| 65 | 保温管20mm | DN32B1级 | 2米/根 | 6 |  |
| 66 | 保温管20mm | DN25B1级 | 2米/根 | 5 |  |
| 67 | 保温管20mm | DN20B1级 | 2米/根 | 4 |  |
| 68 | 保温板20mm | -- | 平米 | 36 |  |
| 69 | 玻璃纤维布铝箔扎带 | -- | 平米 | 14 |  |
| 70 | 保温扎带 | -- | 卷 | 8 |  |
| 71 | 球阀(铜制） | DN50 | 个 | 122 |  |
| 72 | 闸阀(铜制） | DN50 | 个 | 146 |  |
| 73 | 闸阀(铜制） | DN40 | 个 | 76 |  |
| 74 | 闸阀(铜制） | DN32 | 个 | 55 |  |
| 75 | 闸阀(铜制） | DN25 | 个 | 36 |  |
| 76 | 空调机组膨胀阀执行器 | -- | 个 | 5780 |  |
| 77 | 相序模块 | -- | 个 | 1800 |  |
| 78 | UPVC三通 | DN200 | 个 | 520 |  |
| 79 | UPVC弯头 | DN200 | 个 | 306 |  |
| 80 | UPVC管接 | DN200 | 个 | 230 |  |
| 81 | UPVC法兰盘 | DN200 | 个 | 368 |  |
| 82 | UPVC阀门 | DN50 | 个 | 260 |  |
| 83 | 开采井管道 | DN100 | 根 | 300 |  |
| 84 | 潜水电缆 | -- | 米 | 60 |  |
| 85 | 温度传感器/PM1000 | -- | 根 | 380 |  |
| 86 | 靶流开关 | -- | 个 | 145 |  |
| 87 | 铸钢法兰蝶阀 | DN350 | 个 | 3210 |  |
| 88 | 铸钢法兰蝶阀 | DN300 | 个 | 2480 |  |
| 89 | 铸钢法兰蝶阀 | DN250 | 个 | 1880 |  |
| 90 | 铸钢法兰蝶阀 | DN200 | 个 | 1320 |  |
| 91 | 铸钢法兰蝶阀 | DN150 | 个 | 960 |  |
| 92 | 铸钢法兰蝶阀 | DN125 | 个 | 865 |  |
| 93 | 铸钢法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 720 |  |
| 94 | 铸钢法兰蝶阀 | DN80 | 个 | 640 |  |
| 95 | 铸钢法兰蝶阀 | DN65 | 个 | 550 |  |
| 96 | 铸钢法兰蝶阀 | DN50 | 个 | 480 |  |
| 97 | 法兰闸阀 | DN40 | 个 | 256 |  |
| 98 | 变压器220V--24V | -- | 个 | 280 |  |
| 99 | 不锈钢球阀 | DN20 | 个 | 32 |  |
| 100 | 过滤器(铜制) | DN50 | 个 | 140 |  |
| 101 | 安全阀(铜制) | -- | 个 | 536 |  |
| 102 | 新风机组皮带 | -- | 条 | 108 |  |
| 103 | 止回阀 | DN25 | 个 | 35 |  |
| 104 | 过滤器 | DN25 | 个 | 34 |  |
| 105 | 法兰盲板 | DN150 | 个 | 120 |  |
| 106 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 566 |  |
| 107 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 371 |  |
| 108 | 单向阀 | DN150 | 个 | 973 |  |
| 109 | 单向阀 | DN100 | 个 | 526 |  |
| 110 | 压力表 | -- | 套 | 26 |  |
| 111 | 温度计 | -- | 个 | 10 |  |
| 112 | 水源热泵机组ABB接触器 | -- | 台 | 2050 |  |
| 113 | 循环水泵轴承、轴封 | -- | 套 | 65 |  |
| 114 | 继电器 | -- | 个 | 80 |  |
| 115 | 冷却塔杀菌除藻药剂 | -- | KG | 13 |  |
| 116 | 循环水泵变频器 | 11KW | 台 | 3500 |  |
| 117 | 循环水泵变频器 | 22KW | 台 | 6940 |  |
| 118 | 循环水泵变频器 | 18.5KW | 台 | 5720 |  |
| 119 | 循环水泵变频器 | 5.5KW | 台 | 2580 |  |
| 120 | 循环水泵变频器 | 15KW | 台 | 4760 |  |
| 121 | 循环水泵变频器 | 55KW | 台 | 14000 |  |
| 122 | 循环水泵软启动器 | 11KW | 台 | 3300 |  |
| 123 | 循环水泵软启动器 | 22KW | 台 | 6200 |  |
| 124 | 循环水泵软启动器 | 45KW | 台 | 13200 |  |
| 125 | 循环水泵软启动器 | 55KW | 台 | 14700 |  |
| 126 | 循环水泵软启动器 | 75KW | 台 | 15900 |  |
| 127 | 铸钢过滤器 | DN200 | 个 | 1946 |  |
| 128 | 铸钢闸阀 | DN80 | 个 | 630 |  |
| 129 | 电动二通阀 | DN65 | 个 | 975 |  |
| 130 | 橡胶软连接 | DN250 | 个 | 650 |  |
| 131 | 橡胶软连接 | DN300 | 个 | 672 |  |
| 132 | 截止阀 | DN40 | 个 | 108 |  |
| 133 | 截止阀 | DN50 | 个 | 132 |  |
| 134 | 截止阀 | DN65 | 个 | 178 |  |
| 135 | 截止阀 | DN150 | 个 | 882 |  |
| 136 | 冷却塔填料 | 1950*1000*10mm | 片 | 32 |  |
| 137 | 冷却塔填料 | 750*750*2mm | 片 | 20 |  |
| 138 | 冷却塔填料 | 750*400*2mm | 片 | 15 |  |
| 139 | 新图书馆冷却塔填料 | 750*50*2mm | 片 | 4 |  |
| 140 | 冷却塔风机电机 | 1LE003-1db2-11KW | 台 | 5746 |  |
| 141 | 安全阀（铜制） | DN32 | 个 | 468 |  |
| 142 | 安全阀 | DN15 | 个 | 291 |  |
| 143 | 镀锌管 | DN20（含保温） | 米 | 29 |  |
| 144 | 软风管 | φ300 | 米 | 88 |  |
| 145 | 风箱 | 102型号 | 个 | 167 |  |
| 146 | 初效板式过滤器 | 595*595*46 | 块 | 96 |  |
| 147 | 初效板式过滤器 | 295*595*46 | 块 | 76 |  |
| 148 | 冷却塔立式电机 | 1LE0003（5.5KW） | 台 | 3228 |  |

附件7 质量保证及服务承诺

附件8投标分项报价表

附件9中标通知书

附件10法人身份证复印件

附件11  关于节能减排相关承诺

致北京工业大学：

为积极响应国家关于建设节约型社会的号召，落实北京市《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设项目相关要求的指导意见》精神，贯彻学校关于绿色校园、低碳校园的建设要求，切实履行物业管理服务在节能减排工作中的主体责任，本单位（[名称]）作为合法投标人参加贵校的校本部VRV多联机及中央空调维修保养服务项目招标采购，特此郑重承诺如下：

- 建立健全管理机制

- 成立节能小组：组建由项目经理牵头的节能减排专项工作小组，明确各部门、各岗位的节能职责。

- 制定节能计划：结合学校教学、科研及生活的实际规律，制定科学、详尽的年度节能减排实施方案。

- 践行绿色环保，严控校园污染排放

- 规范处置校园废弃物资、废旧家电、有害垃圾等，交由具备资质的单位专业处理，避免土壤、水源污染。

- 严控校园物业服务过程中的扬尘、噪音污染，合理安排清洁、维修、施工时间，最大程度减少对校园教学、生活秩序的干扰。

- 加强设施设备运维管理

- 优化空调系统运行：

- 严格执行国家公共建筑空调温度控制标准（夏季不低于26℃，冬季不高于20℃）。

- 在过渡季节，尽量利用新风系统调节室内温度，减少空调主机运行时间。

- 定期对空调过滤网、管道进行清洗维护，提高制冷/热效率，降低能耗。

- 强化照明系统管理：

- 在满足照度标准的前提下，推广使用LED节能灯具。

- 严格管控公共区域（走廊、卫生间、地下车库等）照明，根据自然采光情况和人流时段，合理采用分区控制、声光感应控制或时控开关，杜绝“长明灯”。

3）配合学校做好路灯、景观灯的启闭时间优化调整。

- 管控电梯与给排水系统：

- 在节假日及寒暑假期间，根据实际人流调整电梯运行台数或采用并联运行模式。

- 加强供水管网巡查，杜绝跑、冒、滴、漏现象；

- 推广绿色节能技术

- 加强校园各类耗能设施设备的日常养护，定期对空调、供暖、供电、供水、电梯等设备进行专业检修，提升设备运行效率，降低能源损耗。

- 积极配合学校推进节能技术改造项目，优先采用高效节能、低碳环保的新技术、新工艺、新设备，逐步淘汰高耗能、高污染设施。

- 合理规划校园物业服务车辆出行，优先使用新能源车辆，减少燃油消耗与尾气排放，践行低碳运营理念。

- 推进绿色办公与行为节能

- 无纸化办公：在物业管理内部推行无纸化办公，减少纸张消耗；非正式文件提倡双面打印。

- 办公设备管理：办公区域电脑、打印机、饮水机等设备在长时间不用时，必须切断电源，减少待机能耗。

- 员工教育：定期对物业员工进行节能知识培训，增强全员节能意识，使节能操作成为员工的自觉行为。

- 配合学校开展节能宣传

积极配合学校相关部门，利用宣传栏、电子屏、微信群等载体，向师生宣传节能减排知识，倡导绿色生活方式。在学生公寓、教学楼等区域张贴节能温馨提示，协助学校营造“人人讲节约、事事讲节能”的良好氛围。

- 监督与责任

- 本单位自愿接受学校后勤、学生工作部、师生代表等各方的监督与检查。

- 如发现未按上述承诺执行，或存在能源浪费现象，本单位愿接受学校提出的整改意见及依据采购合同约定的相应处理。

- 若因管理不善导致能源严重浪费或设施设备损坏，本单位愿承担相应的经济赔偿与法律责任。

本承诺书自签订之日起生效，有效期至主合同终止之日止。

承诺单位： [公司名称]（盖章）
法定代表人/授权代表： （签字）

日期： 2026年   月    日

安全承诺书

为提高乙方对安全工作的重视程度，防止安全事故的发生，特签署本《安全承诺书》。本承诺书是采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力。

一、消防安全部分

1.乙方要自觉接受甲方的管理和检查，落实安全防火工作；

2.乙方对施工场所的消防安全工作负有全部责任，应制定相关措施，安排专人负责，确保消防安全；

3.乙方施工人员每天下班前应有专人检查安全，做到断水、断电、关窗锁门；

4.乙方各种用电设备、仪器必须保持正常运转，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器带病作业；

5.乙方安装和修理用电设备、仪器时，应由电工或专业人员进行操作并认真检验。室内电路不准变动，因工作必须变动时，要经甲方相应负责人批准；

6.未经甲方相应负责人允许，不准使用大功率电器，不准私拉电力线路，以防火灾；

7.乙方不得超过原设计装表容量、不得擅自增加用电，乙方员工因操作不当造成的一切损失由乙方承担；

8. 凡涉及电焊、气焊、切割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业的，须向甲方相应负责人报告，到保卫处办理动火证后，方可按计划开展工作；

9.使用易燃易爆及其它危险品时，必须提前向甲方相应负责人申报备案。不经批准，禁止使用和存放；

10.乙方应根据自身实际情况配备足够的消防器材，消防器材要安置在指定地点，不准随意移动或作其它使用，不准在消防器材附近堆放任何物品；

11.乙方要组织员工了解并掌握消防器材的性能及使用方法；

12.改造、装修，凡涉及变动原用电、用水线路及管道，或新安装线路的，应事先向甲方相应负责人申请，并提供改造、装修的线路布置图，以备日后检查、维修；

13.凡违反本合同而引起火灾或其它事故，由乙方负全部行政、刑事责任及经济损失赔偿责任；

14.严格执行校园关于电动车相关管理规定，不在校园内违规给电动车充电，电动车驾驶员应按要求持证驾驶，车辆按要求停放到指定地点。

二、人员安全部分

1.乙方的施工员工与乙方有劳动关系，乙方负责按《劳动法》等有关规定支付其派往甲方的人员的工资等报酬和包括但不限于各种工伤险、意外伤害险等费用，并严格管理，如发生任何劳动纠纷、工伤事故等，乙方承担一切责任；

2. 乙方负责乙方所雇用的职工安全，做好培训及监督检查工作；

3. 乙方负责乙方所雇用的职工操作安全，做好各类设备安全操作规程培训，保证安全操作；

4.乙方职工禁止在施工场所使用大功率电器，不准私拉电力线路；

5.工作区域禁止非工作人员进入，由于管理疏忽造成的人员人身安全损失由乙方承担全部责任；

6.施工场所禁止存放、使用易燃易爆等危险品，如必须使用，先上报甲方批准，并存放在指定地点、有专人管理；

7.乙方所雇用的职工发生任何人身安全，甲方不承担任何责任和赔偿，均由乙方承担全部责任。

公司名称：

授权代表(签字)：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件（复印件或扫描件须加盖本单位公章）

### 1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件（复印件或扫描件加盖本单位公章）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面的电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等有效期内身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：

1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.总价为各分项合价之和。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 8  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

### 9  本国产品证明文件及承诺（如不适用，可不提供）

9-1 中国境内生产的组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

9-2 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：________

日期：   年  月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

9-3 产品成本占比承诺函

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：________

日期：   年  月   日

注：1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

### 10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2公司业绩

近年类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 起止时间 | 用户单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随此表附上相关的业绩证明：包括但不限于首页、项目主要内容页、签字页。
2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

10-3其他

### 11  代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。

特此承诺

承诺方名称：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章）

承诺日期：

### 11  账户信息确认单（中标结果公告后向代理机构提交）