北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：职业教育高质量发展-实训室建设-工业网络智能控制技术实训室建设项目

采购编号/包号：XDZB-2026-0011/01

采 购 人：北京信息职业技术学院

采购代理机构：北京兴电国际工程管理有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	39

第六章   拟签订的合同文本	78

第七章   投标文件格式	87

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.采购编号：XDZB-2026-0011

2.项目名称：职业教育高质量发展-实训室建设-工业网络智能控制技术实训室建设项目

3.项目预算金额：279.154万元、项目最高限价（如有）：279.154万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 工业网络智能控制技术实训室建设 | 279.154 | 1项 | 单元集程序开发、在线调试、逻辑编译、数据存储、算力调度、全域数据汇聚与运维管理于一体，实现设备层、控制层与应用层的数据无缝交互与高效协同...... |

5.合同履行期限：合同签订后45个日历日内完成供货、安装、调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /   。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：   /   。

三、获取招标文件

1.时间：2026年05月22日09:00至2026年05月28日17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年06月12日13点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京信息职业技术学院

地    址：北京市朝阳区芳园西路5号

联系方式：85305602

2.采购代理机构信息

名    称：北京兴电国际工程管理有限公司

地    址：北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦7层01

联系方式：18500158770

3.项目联系方式

项目联系人：王萌萌

电      话：18500158770

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：数据管理单元。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章《采购需求》中中小企业划分标准所属行业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：01包： / 。 投标保证金收受人信息： / 。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的； （2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； （3）中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面形式。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京兴电国际工程管理有限公司； 联系电话：18500158770； 通讯地址：北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦7层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参考国家计委计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》以及发改办价格[2003]857号文的相关规定执行； 缴纳时间：收到中标服务费缴纳通知后5个工作日内。 缴纳代理费账户信息： 账户名称：北京兴电国际工程管理有限公司 开户银行：中国工商银行北京白云路支行 账 号：0200020009200017957 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 |
| 二、技术部分（65分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数响应 |  | 5 | 对于第五章技术要求中技术参数(不含#项、■项条款)响应程度评审: 每有一条技术参数满足得虚拟分1分(共99条，总虚拟分值99分)技术参数漏报或负偏离视为该条技术参数不满足。 技术参数响应得分统一按照下列公式计算: 技术参数响应得分=(投标人所得虚拟分值/99)×5(得分保留到小数点后两位，第三位四舍五入)。 备注:每条技术参数是指技术参数中以“1.2.3...”等表述开头的条款;“(1)(2)(3)...和1.1 1.2 1.3...”表述的内容为上述条款的组成部分。 |  |
| 2 | #项条款响应 |  | 6 | 技术参数中#项条款共6项，按招标文件要求提供佐证文件视为满足，每满足1项得1分，满分6分。 |  |
| 3 | 视频演示 |  | 14 | 提供产品演示视频共7条，要求如下： 1.视频总时长不超过20分钟，以U盘形式现场提交(2026年06月12日13点00分至13点30分递交至北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦7层,联系电话18500158770)。 2.视频演示需包括介绍项目名称、演示单位的名称、演示的产品及对应的品牌、型号。 【数据管理中心】 ■远程实训系统（1套） 分为教师端、学生端与远程视频管理模块。教师端可完成实训任务创建发布与报告批阅、设备预约及学生预约审批，还能管理个人文件并通过小程序实现相关操作；学生端可查看实训任务、开展远程实训、提交报告、查看信誉积分与管理个人空间，小程序支持设备预约和报告查看；远程视频管理模块涵盖设备接入、多通道分屏监控、视频预览录制、云端录像管理、日志及接口管理等功能，提供标准化视频服务与扩展接口。 （需提供上述功能的演示视频） 【数据管理单元】 ■根据网络系统结构图进行边缘计算网关和云平台参数配置，实现数据采集与分析、智能运维等任务的教学视频，内容包括但不限于任务分析、实物设备网线连接、网络参数配置、边缘网关参数配置、云平台参数配置、组态画面设计、PLC程序编写、任务成果展示等关键环节。 （需提供上述功能的演示视频） 【智能分拣单元】 ■系统流程包括但不限于托盘供料、汽车连杆供料、视觉检测、称重检测、RFID读写、成品搬运、成品入库等关键步骤。 （需提供上述功能的演示视频） 【智能仓储单元】 ■系统流程包括但不限于包装盒供料、激光检测、柔性翻转机械手、药品罐装、视觉检测、称重检测、包装盒盖盖、包装贴标、协作机器人搬运、成品入立体仓库等关键步骤。 （需提供上述功能的演示视频） 【配套MES软件】 ■原材料采购界面：根据智能制造生产要素、生产组织形式，能够规划设计生产原材料网络化采购方案。主要内容包括查不限于新增一个原材料厂家，展示计算原材料采购的过程，一次可以采购至少4种原材料，通过给定时间和起始城市等条件，自动计算并能一键导出最优采购方案。 （需提供上述功能的演示视频） ■调试界面及功能至少包括功能激活、开始执行、复位、参数保存等按钮，可设置硬件标识符、驱动类型、电机型号、负载类型、控制模式、通讯报文等参数，将所有配置参数下载并展示设备调试后的运行状态。 （需提供上述功能的演示视频） 【专用云平台】 ■云平台集教、学、考、管、评、练于一体的一站式在线教育服务平台，聚焦学校教学核心需求，搭建教师、学生双角色统一用户空间，实现知识存储共享、个性化教与学及智能化管理全覆盖，为师生提供全方位教育信息支撑。 （1）平台核心基础要求 一体化服务：整合课程教学、作业考试、班级管理等核心场景，无需跨平台操作； 双角色权限：教师、学生凭账号密码登录，权限分级、功能精准匹配； 统一用户空间：为师生配置独立专属空间，集中承载教学应用、学习数据与个人配置。 （2）教师角色核心功能 课程管理：支持视频、音频、直播、图文、专题5类课程创建，可设置课程基础信息及学习模式、课件上传、打卡规则等个性化配置；提供学习记录、章节数据、完课率等可视化分析，专属素材库支持多类型资源上传与分类管理。 班级管理：可创建含课程表、讨论区、结课证书等信息的班级，学员按班报名学习；支持课程关联、学员管控、作业批改、考试成绩导出等全维度运营，班级列表可按专业、热度等智能排序，提升管理效率。 考试管理：涵盖多题型题库，支持Excel、Word批量导题；提供人工组卷与系统自动组卷两种模式，客观题自动阅卷、主观题人工批阅，可查询学员练习及考试记录，实现试卷全生命周期管理。 （3）学生角色核心功能 学生登录个人中心，可查看课程学习进度、笔记、考试成绩、订单、收藏课程及已获证书；支持账号基本信息、头像、密码个性化设置；通过个人中心快速跳转课程学习、作业提交、考试参与等场景，结合学习进度跟踪与个性化资源推荐，助力提升自主学习效率与体验。 （需提供（1）-（3）项内容的演示视频） 评委根据投标人提供产品演示视频打分:演示内容完整，全部满足本次7条演示内容要求的得14分；单条演示内容不完整或不满足要求的扣减2分。 |  |
| 4 | 项目实施方案 | 供货周期及进度安排 | 2 | 根据投标人提供的供货周期及进度安排方案进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 安装 调试计划 | 2 | 根据投标人提供的安装调试计划方案进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 质量 保障措施 | 2 | 根据投标人提供的质量保障措施方案进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 验收 服务方案 | 2 | 根据投标人提供的验收服务方案进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
| 5 | 售后 服务 | 售后服务承诺及保障措施 | 2 | 根据投标人提供的售后服务承诺及保障措施方案进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 响应及处理周期 | 2 | 根据投标人提供的响应及处理周期方案进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 技术服务及服务方式 | 2 | 根据投标人提供的技术服务及服务方式进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 售后服务网点整体情况 | 2 | 根据投标人提供的售后服务网点整体情况进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
| 6 | 培训 方案 | 培训 时间 | 2 | 根据投标人提供的培训时间进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 培训 方式 | 2 | 根据投标人提供的培训方式进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 培训 内容 | 2 | 根据投标人提供的培训内容进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 拟派 培训人员 | 2 | 根据投标人提供的拟派培训人员进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
| 7 | 人员配备方案 | 人员岗位配置及具体工作内容 | 4 | 根据投标人提供的人员岗位配置及具体工作内容进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得4分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得2分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得1分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 人员专业能力及相关经验 | 4 | 根据投标人提供的人员专业能力及相关经验进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得4分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得2分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得1分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
| 8 | 应急 方案 | 供货延迟/断供应急 | 2 | 根据投标人提供的供货延迟/断供应急方案进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 货物质量瑕疵应急 | 2 | 根据投标人提供的货物质量瑕疵应急方案进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 货物运输损坏应急 | 2 | 根据投标人提供的货物运输损坏应急方案进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
|  |  | 货物安装/调试故障应急 | 2 | 根据投标人提供的货物安装/调试故障应急方案进行评审: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。 |  |
| 三、商务部分（5分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 同类项目案例 |  | 3 | 审查投标人 2023年05月01日至投标文件递交截止日已完成的同类项目案例，须提供合同复印件，每提供一个有效案例得1分，最多得3分。 合同证明文件需包括:与用户签订的合同首页、金额页、合同供货内容所在页、盖章页等有效证明材料复印件。 |  |
| 2 | 环境标志产品 |  | 1 | 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号)市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第16号)等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复制件。提供任一投标产品环境标志产品认证证书的得1分，否则不得分。 |  |
| 3 | 节能产品 |  | 1 | 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)财政部、市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第16号)等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复制件。提供任一投标产品节能产品认证证书的得1分，否则不得分。(强制节能产品除外)。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）：合同签订后45个日历日内完成供货、安装、调试。

- 交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

- 付款条件（进度和方式）

## 1.合同签订后，乙方向甲方提供与支付金额等额有效的增值税发票后，甲方于15日内完成项目首笔款支付，即合同额50%；

## 2.项目最终验收合格后，乙方向甲方提供与支付金额等额有效的增值税发票，并提供由中国境内银行出具的合同价款5%的一年期银行保函后，甲方于15日内完成项目尾款支付；

## 3.银行保函到期后三十天内，如无质量、服务和索赔等问题，甲方向乙方无息退还银行保函。

- 报价要求

## 本项目报价包含但不限于货物的设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前及质量保证期内的维修维护、备品备件的所有含税费用，即投标人为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及合理利润。

- 包装和运输

## 全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场，由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。包装和运输应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》及国家有关包装的法律、法规的规定。

- 质量标准

## 1.采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2.投标人所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

## 3.投标人应向采购人提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

- 售后服务（质保期）

## 1.投标人提供的货物1年质量保证期(自最终验收合格之日起计）。

## 2.如遇故障需8小时内响应，48小时内解决问题。

- 培训方案

## 1.投标人需对采购人人员开展全设备技术培训，确保其具备独立操作、维护及简单故障处理能力；

## 2.投标人须在投标文件中给出完整的培训方案，说明培训的方式方法及要求。投标人应在项目进入试运行阶段后组织相关人员制定培训计划和培训内容，并提交采购人审核。项目验收通过后，投标人根据采购人要求开始培训工作。

## 3.培训方式采用集中授课与重点培训的方式进行，培训时间、地点、方式、内容及人数由采购人指定。

## 1.培训内容为设备及系统使用，培训范围主要为设备及系统功能介绍、日常操作培训。对于每次培训的具体内容、深度和时间安排，投标人须向采购人提出书面的具体培训方案，此类培训采购人的参加人数可不受限制，该培训费用及培训所用辅助材料包含在总报价中，采购人不再向投标人另行支付费用。

- 验收标准:

## 按照国家、行业、地方相关规范、标准，及招标文件要求和投标文件响应内容进行验收。

- 本项目是否接受进口产品投标:□是  ■否。

- 技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 中小企业划分 标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据管理中心 | - 设备配置 单元集程序开发、在线调试、逻辑编译、数据存储、算力调度、全域数据汇聚与运维管理于一体，实现设备层、控制层与应用层的数据无缝交互与高效协同。 1.主控操作台 台体尺寸≥1440×800×1760mm，框架采用型材和钣金相结合形式，型材截面不小于40*80mm，钣金厚度不低于1.2mm；台体面板需采用厚度不低于25mm的密度板表面防火板贴面；需有可视化系统安装位置，操作台底脚上需安装带刹车制动的承重脚轮，便于台体移动。 2.编程工作站 CPU不低于i7-12700，内存不低于16G，固态不低于1T，显存不低于12G，显示器不低于23.8寸。 3.服务器 处理器≥8核8线程，睿频≥3.8GHz；内存≥8GB，固态硬盘≥256GB；标配千兆网卡与无线模块；接口丰富。 4.可视化系统 应采用21:9超宽屏VA平面显示器，刷新频率≥75Hz，分辨率≥2560*1080。 5.电脑椅规格 约55*42*78cm（长*宽*高） 材质：椅背采用加密网布，密度高，弹性好。 6.网络管理系统 （1）支持端口bypass功能设置 （2）支持配置安全策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略等 （3）支持IP-MAC绑定、ARP扫描、ARP列表、MAC过滤、攻击防护、黑名单、白名单的参数设置等安全防护功能。 （4）支持入侵防御、反病毒、文件过滤、URL过滤、应用行为控制。 （5）支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、IPSec、PPTP、L2TP、VPN、DNS等参数设置 （6）多管理员角色，精细化权限管理 7.网络配置系统 （1）支持802.1Q VLAN、MAC VLAN、协议VLAN、Private VLAN、VLAN VPN、实例配置，用户可以根据不同需求灵活划分VLAN。 （2）支持VLAN VPN功能，通过配置参数在公网接入端为用户的私网报文封装外层VLAN Tag，使报文携带两层VLAN Tag穿越公网。 （3）支持QoS配置，基于端口、802.1P和DSCP的三种优先级模式和Equ、SP、WRR、SP+WRR四种队列调度算法设置。 （4）支持ACL设置，通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略。 （5）支持IGMP V1/V2组播协议，支持MLD侦听、IGMP侦听，避免组播数据在网络中广播。 （6）支持IPv6，满足网络从IPv4向IPv6过渡的需求。 （7）支持IP地址、MAC地址、VLAN和端口的四元绑定，对数据包进行过滤。 （8）支持802.1X认证，为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。 （9）支持DHCP 侦听，有效杜绝私设DHCP服务器，保证DHCP服务器的合法性。 （10）支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，消除二层环路、实现链路备份。 （11）支持生成树安全功能，防止生成树网络中的设备遭受各种形式的恶意攻击。 （12）支持静态汇聚和动态汇聚，有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。 （13）支持通过Web网管、CLI命令行（Console，Telnet）、SNMP等多样化的管理和维护方式。 （14）支持HTTPS、SSH等加密方式配置，管理更安全。 （15）支持RMON、系统日志、端口流量统计，通过软件查看相关信息。 8.数据监控系统 （1）通用的应用程序，内置所有操作和管理功能，可简单、有效地进行组态；可基于Web持续延展，采用开放性标准，集成简便。 （2)支持工业过程的实时监控和控制。 （3）提供OLE，DDE ActiveX服务器和客户机等接口或控件，可方便地与其他应用程序交换数据。 （4）使用方便的脚本语言，可编写ANSI—C和Vi sualBasic脚本程序。 （5）开放API编程接口可以访问。 9.配套实训指导书（1套） 实训项目不得少于19个，实训任务不少于63个。实训项目包括但不限于情景引入、和子任务，每个子任务包括任务目标、任务准备、任务实施、任务评价与改进。实训任务包括但不限于V90伺服驱动应用、RT60步进应用、V20变频器应用、SH-400扫码器应用、RS485转WiFi应用、EX-1020Profibus DP（Slave）远程IO模块。 ■远程实训系统（1套） 分为教师端、学生端与远程视频管理模块。教师端可完成实训任务创建发布与报告批阅、设备预约及学生预约审批，还能管理个人文件并通过小程序实现相关操作；学生端可查看实训任务、开展远程实训、提交报告、查看信誉积分与管理个人空间，小程序支持设备预约和报告查看；远程视频管理模块涵盖设备接入、多通道分屏监控、视频预览录制、云端录像管理、日志及接口管理等功能，提供标准化视频服务与扩展接口。 （需提供上述功能的演示视频） | 套 | 6 | 工业 |
| 2 | 数据管理单元 | 一、设备配置 单元以一体化数字管控架构为核心，集成主控操作台、智能触控终端、可编程逻辑控制器、工业智联交换中枢、工业级环网三层智能管控交换中枢、数字工厂网络安全防护中枢、无线智能化运维控制器、嵌入式边缘智能计算网关、工业环境温湿度智能感知终端、智能能耗监测与计量采集单元、多协议智能互联转换网关、工业级LoRa远距离无线通信模块、高频RFID智能身份识别与认证系统等核心设备，构建集数据采集、协议转换、边缘计算、网络通信、身份认证、环境监测、能耗管理、安全防护于一体的全域数据管控体系。 1.主控操作台： 台体尺寸≥830×800×1760mm，框架采用型材和钣金相结合形式，型材截面不小于40*80mm，钣金厚度不低于1.2mm；台体面板需采用厚度不低于25mm的密度板表面防火板贴面；操作台底脚上需安装带刹车制动的承重脚轮，便于台体移动。 2.智能触控终端： （1）屏幕尺寸：≥7英寸TFT真彩液晶显示屏，屏幕比例16:9，分辨率不低于800×480像素 （2）显示性能：支持65536色，背光寿命≥20000小时 （3）操作方式：电阻式触摸屏+7个可组态实体功能键 （4）硬件配置：ARM处理器（主频≥400MHz），≥10MB用户内存 （5）接口配置：1个PROFINET接口，1个USB 2.0接口 （6）工作电压：DC 24V±20%宽电压输入，具备电源反接、过流、过压、过温保护。 （7）整机功耗≤15W， （8）防护等级：前面板不低于IP65。 （9）工作温度：-0℃～+50℃ （10）安装方式：支持嵌入式面板开孔安装 （11）软件组态：兼容PROFINET协议，支持固件在线升级 3.可编程逻辑控制器： （1）CPU性能：位性能≤25ns，模块化架构 （2）工作存储器：程序存储容量≥150KB，数据存储容量≥1MB，配套专用存储卡使用；存储容量支持存储卡扩展 （3）通讯接口：配置2个PROFINET接口 （4）扩展能力：需支持不少于32个拓展模块 （5）工作电压：DC 24V， （6）工作电流≤1.8A。 （7）安全等级：过载、短路； （8）防护等级：不低于IP20。 （9）工作温度范围为-20℃～+60℃。 （10）软件兼容：实现程序编写、调试、在线升级操作，需支持SCL、STL等多种编程语言 4.工业智联交换中枢：非网管型工业以太网交换机，带8个10/100Mbit/s双绞线接口及RJ45插座。 5.工业级环网三层智能管控交换中枢（3台） （1）CPU性能：工业级专用处理芯片，支持高速数据转发与智能管控，确保工业场景稳定运行。 （2）电口配置：≥8个10/100/1000M自适应RJ45电口，全双工/半双工自适应。 （3）光口配置：≥4个千兆SFP光口，支持1000Mbps速率，可适配多模/单模光模块。 （4）工作电压：支持DC9.6V～60VDC宽电压输入，反接保护，双路电源冗余容错备份。 （5）整机功耗：≤24W。 （6）防护等级：不低于IP30，支持三防漆涂层保护； （7）工作温度：-40℃～+75℃。 （8）机身材质：铝合金外壳，三防漆涂层，具备防腐蚀、防粉尘性能； （9）指示灯配置：具有状态指示灯Link/ACT，两路电源输入指示灯PWR1、PWR2，RPL指示灯，FAULT/SYS指示灯。 （10）环网协议：支持ERPS/RPL工业环网协议，可通过面板拨码开关开启ERPS主环功能并配置RPL端口。 （11）管理方式：支持WEB图形化管理、CLI命令行管理、SNMPv3、Telnet四种管理模式。 6.数字工厂网络安全防护中枢 （1）处理器：性能不低于双核 64 位工业级专用芯片，单核主频≥1GHz。 （2）内存≥1GB DDR4 高速内存。 （3）接口配置： 3 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 电口，1 个独立 MGMT 专用运维管理口。 （4）供电方式：支持 9.6V～60VDC 宽电压直流输入，三冗余电源容错设计。 （5）链路保障：内置硬件 Bypass 直通机制，设备掉电时链路自动无缝直通。 （6）防护体系：内置 EMS 高级安全防护引擎。 （7）攻击防御：支持 ARP 欺骗防护、DDoS 攻击防御、网络扫描、可疑包攻击、MAC地址过滤。 （8）应用识别：支持入侵防御、反病毒、恶意域名远程查询、应用行为识别、过滤文件拓展类型等DPI 深度检测引擎。 （9）策略管理：支持全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略。 （10）端口指示灯： Link/Act、USB、Micro SD。 （11）设备指示灯： PWR、SYS、CLOU。 （12）网络功能：支持静态路由、策略路由、智能均衡、VPN、动态DNS。 （13）管理方式：支持 WEB、CLI、SNMP 等管理模式。 监控功能：支持系统状态监控、日志审计、故障告警。 （14）防护等级：不低于IP30。 （15）工作温度：-40℃～+75℃。 （16）安装方式：支持 DIN 导轨安装、壁挂式安装。 7.无线智能化运维控制器 （1）无线发射：外置3根双频可拆装3dBi全向天线，支持2.4GHz/25dBm与5GHz/24dBm双频段智能并发技术。 （2）电气接口：1 个10/100/1000Mbps RJ45端口（支持IEEE 802.3at PoE供电）、1个RS-232 Console管理接口。 （3）工作电压：IEEE 802.3at标准PoE供电 12-48 VDC冗余直流供电，支持反接保护。 （4）整机功耗：≤19W。 （5）管理方式：Web页面自管理（AP/Client），无线控制器（AC）集中管理（AP）。 （6）工作温度：工作温度：-40℃～75℃。 （7）工作模式：AP/Client（AP模式提供无线覆盖，Client模式接入无线网络）。 （8）无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK。 （9）用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离。 （10）无线MAC地址过滤：支持白名单≥50。 （11）VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定。 （12）发射功率设置：支持1dBm线性调节。 8.嵌入式边缘智能计算网关单元 （1）工作电压：DC12V-DC24V。 （2）CPU：不低于ARM Cortex-A7双核1.2GHz。 （3）内存：≥DDR 128M 。 （4）FLASH：≥NAND 256M。 （5）内置功能：硬件看门狗、RTC。 （6）端口：2个10M/100M自适应RJ45电口、1路RS232，1路RS485。 （7）材质：金属外壳 。 （8）工作温度：-20～80℃。 （9）安装方式：导轨安装。 9.工业环境温湿度智能感知终端 具备环境温湿度实时高精度采集与稳定输出能力，采用标准RS485工业总线通讯，兼容ModbusRTU开放协议，可无缝接入自动化控制系统，实现环境参数在线监测、数据上传与智能联动。 （1）测量范围：温度-40℃+85℃，湿度0.0%RH～100%RH。 （2）分辨率：0.1C，0.1%RH。 （3）测量速度：≥3次/秒。 （4）测量精度：温度土0.2C湿度土3%RH。 （5）继电器触点容量：AC220V/3A。 （6）继电器触点寿命不低于100000次。 （7）主控制器工作环境：温度-20℃+80℃。 （8）接口及协议：RS485/标准M0DBUS-RTU。 10.智能能耗监测与计量采集单元 支持用电参数高精度采集、实时计量与可视化显示，采用RS485通讯接口，可将电压、电流、功率、能耗等关键数据稳定上传至PLC，实现能耗全过程可监测、可追溯、可分析。 （1）供电电压：AC220V。 （2）电流规格：0.25-0.5（80）A。 （3）接入类型：直接接入。 （4）接线方式：下进上出。 （5）通讯协议：DL/T 645-2007和标准M0DBUS_RTU。 11.多协议智能互联转换网关 采用双路电源冗余热备设计，支持12～24V宽范围直流供电。可实现PN协议与ModbusRTU协议的双向透明传输，打通异构网络数据壁垒，保障多品牌、多协议设备间互联互通与协同控制。 （1）电压：12～24V宽电压供电，双路电源冗余供电。 （2）额定功率≤3W（24V/125mA）。 （3）环境温度：-40℃～+70℃。 （4）应用模式：Modbus侧可做主站和从站，Profinet侧做从站。 （5）接口：2个RJ45支持100BASE-TX，MDI/MDIX自侦测，集成以太网交换机功能。 12.工业级LoRa远距离无线通信模块 支持RS232、RS485与LoRa无线双模通讯，采用高性能纯射频设计，实现数据高速收发与远距离稳定透传，可直接与PLC建立通讯链路，无需额外转接模块。 （1）工作电压：DC9～28V，端子接线供电，电源防反接。 （2）传输模式：全双工，透明传输。 （3）工作温度：-40～+85℃。 （4）端口：RS232串口、RS485接线端子。 （5）工作频段：410～525Mhz，支持ISM频段。 （6）调制方式：LORA。 （7）发射功率：≥20dbm。 13.高频RFID智能身份识别与认证系统 采用13.56MHz高频识别技术，配备RJ45以太网接口，支持ModbusTCP/ModbusRTU双协议自适应，可实现通过刷卡进行身份核验。集成OLED高清液晶显示与声光提示功能，认证状态实时直观反馈，适用于人员权限管理、身份准入、操作追溯等安全管控场景。 （1）工作电压DC22-26V。 （2）工作频率：13.56MHz。 （3）无线协议：ISO-15693。 （4）声音及显示：显示液晶+LED+声音提示。 （5）通讯协议：支持modbusTCP。 （6）端口：1个10M/100M自适应RJ45电口。 （7）天线：内置集成式。 二、教学资源 1.根据工艺功能图进行PLC和触摸屏的程编制，依次完成“手动调试”、“单站自动调试”和“系统联动调试”，实现“启动系统，通过MES下单，完成供料、装配、检测、入库等功能”的功能教学视频，内容包括但不限于任务分析、实物设备网线连接、网络参数配置、边缘网关参数配置、云平台参数配置、组态画面设计、PLC程序编写、任务成果展示等关键环节。 2.根据系统实际功能，使用模拟仿真软件进行设备模型搭建、属性定义、信号关联，完成指定模块的装配任务：编写虚拟PLC和虚拟触摸屏程序与模型建立通讯连接，根据工艺功能图进行虚拟仿真调试教学视频，内容包括但不限于任务分析、实物设备网线连接、网络参数配置、边缘网关参数配置、云平台参数配置、组态画面设计、PLC程序编写、任务成果展示等关键环节。 #根据网络系统结构图、IP地址规划表对网络系统进行子网划分、环网创建、网线连接和参数配置并进行相关功能测试的教学视频，内容包括但不限于任务分析、实物设备网线连接、网络参数配置、任务成果展示等关键环节。 （投标人提供针对本条款的相关佐证材料并加盖投标人公章） ■根据网络系统结构图进行边缘计算网关和云平台参数配置，实现数据采集与分析、智能运维等任务的教学视频，内容包括但不限于任务分析、实物设备网线连接、网络参数配置、边缘网关参数配置、云平台参数配置、组态画面设计、PLC程序编写、任务成果展示等关键环节。 （需提供上述功能的演示视频） #三、人工智能辅助系统（1套） （1）PLC智能引导编程：创新设置初学者、入门级、工程师三级身份适配体系，基于用户专业层级提供差异化引导流程，通过身份精准匹配、任务需求参数化输入、I/O端口可视化定义，构建阶梯式编程引导机制。 （2）多语言智能代码生成引擎：兼容多主流编程语言语法规范，基于用户功能需求的自然语言描述，通过AI语义解析与逻辑映射，自动生成结构化、规范化可执行代码，并附带详尽的逻辑注释与技术解析文档。 （3）轻量化单机部署：支持服务端与客户端一体化单机部署模式，无需复杂集群架构，可在单一终端完成全系统运行。 （4）全场景语音交互体系：集成语音唤醒、实时语音对话、指令识别等核心功能，基于远场拾音与降噪技术，实现复杂环境下的精准语音交互，用户通过自然语言即可完成指令下达、需求查询、功能调用等操作，构建“免手动、智能化”的人机交互体验。 （5）高性能AI核心架构：采用业界领先的深度学习框架与自然语言处理技术，搭载自主优化的高性能AI大模型，具备高效的语音识别、语义理解、指令解析、代码生成及智能问答能力。 （6）双模型智能切换机制：创新构建知识库模型与通用大模型双引擎架构——知识库模型聚焦设备领域专业知识的精准检索与深度问答，通用大模型侧重综合知识问答与创意性方案生成，支持用户根据场景需求灵活切换，实现专业场景与通用场景的全覆盖。 （7）内置多维度数字化资源库，涵盖工业设备三维模型、专业题库、技术教学视频、标准化程序模板等核心资源，基于语义检索与向量匹配技术，支持语音、文本双模态检索方式，实现资源的快速定位与精准调用，打破数字化资源查找壁垒，提升资源利用效率与价值转化。 （投标人提供针对本条款的相关佐证材料并加盖投标人公章） | 套 | 6 | 工业 |
| 3 | 自动供料单元 | 一、产品配置 本单元集自动化上料、柔性搬运、深度检测、智能检测、智能物流、信息追溯、气动控制与可视化运维等技术于一体，可实现瓶体与异形工件全自动供料、流转、识别与质量判别，支撑数字化产线连续稳定运行。主要包括操作台、瓶体智能上料模块、柔性智能搬运机械手、智能条码识别模块、双工位协同上料模块、精密输送执行机构、智能分度回转模块、装配深度高精度检测模块等实体模块和智能高精度检测模块、智能制造移载模组、智慧仓储管控模块等虚拟模块组成。 1.操作台 台架尺寸≥600×950×1620mm，框架采用型材和钣金相结合形式，型材截面不小于30*90mm，钣金厚度不低于1.5mm；台体安装面板需采用厚30mm、间隔25mm的铝合金面板，可任意安装其它执行机构或模块。底部为钣金结构；基础平台需配有相应的操作面板，操作面板至少应包含电源开关，启动、停止、复位、手自动和急停按钮。操作台底脚上需安装带刹车制动的承重脚轮，便于台体移动与调整定位。 2.瓶体智能上料模块 由料仓、推料气缸、安装支架、定位机构及检测传感组件构成，具备方形瓶、圆形瓶双料仓兼容上料能力。通过气缸推料配合机械手实现物料抓取，推料气缸缸径≥16mm，行程≥80mm，可适配多规格瓶体连续供料。 3.柔性智能搬运机械手 由伺服驱动系统、直线传动模组、升降气缸、气动手指及限位保护机构组成，具备瓶体精准抓取、高速搬运与精准放置能力。 4.智能条码识别模块 由可调安装支架与工业级扫码器组成，实现瓶体条码信息采集、生产信息鉴权与全流程追溯，确保生产过程精准可控。 （1）通信接口：RJ45网口 （2）工作电压：DC 24V （3）额定功率≤0.6W （4）识别码制：支持标准一维及二维条码 （5）扫描性能：CMOS图像式，扫描速率≥30帧/秒，识别速度≤0.1秒 （6）工作环境：工作温度-10℃～50℃。 （7）防护等级：不低于IP54。 5.双工位协同上料模块 由双料仓、推料气缸、支架定位组件、搬运执行机构及检测开关组成，主体采用铝合金与高透亚克力结构，可兼容方形、圆形两类工件自动上料。通过气缸推送与搬运机构协同完成工件抓取流转。 6.精密输送执行机构 采用高强度铝合金机架，由直流减速电机、同步平带、主动轮、从动轮及张紧机构组成，运行平稳、噪声低、定位准确，可与转盘模块协同完成物料有序输送与工位流转。 7.智能分度回转模块 由铝合金机架、步进驱动电机、直角转向机构、回转工作台及检测传感器组成，可通过程序控制实现原点复位、正转、反转、精准定位与启停控制，分度精准、响应迅速，满足多工位循环作业需求。 8.装配深度高精度检测模块 由铝型材支架、升降气缸、水平伸缩气缸及高精度位移传感单元构成，可对装配工件进行在线尺寸与深度检测，实现合格品自动判别。 9.智能高精度检测模块 由支架、光源、智能相机等组成，可完成外观、缺陷、颜色、高度等检测并实时反馈给控制系统。 10.智能制造移载模组 智能制造移载模组集成精密线性传动架构、伺服智能驱动模块与气动柔性夹持机构。依托数字化运动控制算法实现多轴联动精准定位与轨迹智能调度；搭载信息化交互逻辑，可对接上位管理系统数据交互，自动化完成原材料、成品的智能仓储转运、出入库全流程无人化作业，实现工位流转数字化管控与智能协同调度。 11.智慧仓储管控模块 一体化智能立体仓储单元，由模块化仓储货架与智能仓位传感检测系统集成搭建；配置不低于4层3列共12组标准仓储仓位。依托数字化传感采集与信息化数据交互技术，实时自动监测各仓位存储占用状态、物料存量信息，动态同步可视化展示仓位运行数据；实现原材料与成品的规范化智能存储、仓位状态全流程数字化管控，打通仓储数据互联互通，支撑整体产线智能调度与信息化管理闭环。 12.智能电气控制中枢系统 由交直流电源、PLC主控制模块、伺服驱动单元、I/O转接板、断路器、继电器、工业智联交换中枢及标准化操作面板组成，具备强大逻辑控制与多设备协同能力。PLC模块性能参数如下： （1）CPU性能：位性能≤80ns，紧凑型架构。 （2）工作存储器：集成容量≥100KB 装载存储器：集成容量≥4MB，支持外部存储卡扩展。 （3）板载 I/O：集成数字量输入14点、数字量输出10点、模拟量输入2路。 （4）高速功能：支持6路高速脉冲输入及4路高速脉冲输出。 （5）通信接口：集成1个PROFINET 工业以太网接口。 （6）扩展能力：支持最大8个信号模块、最大3个通信模块的扩展。 （7）工作电压：额定输入DC24V ，具备反极性保护。 （8）典型功耗：≤ 12 W。 （9）工作温度：-20℃～+60 ℃。 （10）防护等级：不低于IP20。 13.智能触控终端 （1）屏幕尺寸：≥7英寸TFT真彩液晶显示屏，屏幕比例16:9，分辨率不低于800×480像素 （2）显示性能：支持65536色，背光寿命≥20000小时 （3）操作方式：电阻式触摸屏+7个可组态实体功能键 （4）硬件配置：ARM处理器（主频≥400MHz），≥10MB用户内存 （5）接口配置：1个PROFINET接口（RJ45，10/100Mbps自适应），1个USB 2.0接口 （6）工作电压：DC 24V±20%宽电压输入，具备电源反接、过流、过压、过温保护。 （7）整机功耗≤15W。 （8）防护等级：前面板不低于IP65。 （9）工作温度：-0℃～+50℃。 （10）安装方式：支持嵌入式面板开孔安装。 （11）软件组态：兼容PROFINET协议，支持固件在线升级。 14.MES可视化呈现与协同交互引擎 支持云端操作、远程监控与多终端同步协同。底层采用云化硬件架构，搭载四核高性能处理核心，配备≥512GB高速固态存储与高速运行内存。输出支持全高清显示，搭载云端实时渲染引擎，可全景呈现生产运行状态；集成云端集中管控、多级权限分配、数据备份与全流程追溯能力，支持多终端联动与远程运维。 15.高频RFID智能识别终端 （1）工作电压DC 24V±20%。 （2）工作频率：13.56MHz。 （3）无线协议：ISO-15693。 （4）声音及显示：显示液晶+LED+声音提示。 （5）通讯协议：支持ModbusTCP。 （6）端口：1个10M/100M自适应RJ45电口。 （7）天线形式：内置集成式。 （8）支持刷卡恢复出厂配置。 16.PROFINET总线型伺服驱动器 （1）工作电压：200-240V 单相/三相交流 （2）输出电压：0～输入电压/2.6A /0～330Hz （3）额定功率≤0.4 kW （4）额定电流≤7.8A （5）防护等级：不低于IP20 （6）工作温度：0～45°C （7）数字量 I/O：4个数字量输入/2个数字量输出 （8）通信接口：集成1个PROFINET接口 （9）安全功能：集成安全扭矩停止（STO） （10）编码器分辨率≥20位。 17.闭环步进驱动系统 （1）工作电压：24VDC （2）最大电流：≥6A （3）细分档位：16档可选 （4）控制模式：脉冲模式 （5）信号电平：DC3.3～24V 兼容 （6）编码器接口：支持编码器接入 （7）保护功能：过压、过流、位置超差。 18.集成式气源处理与控制模块 由调压过滤器、电磁阀组、压力表及管路集成组件构成，可实现气源过滤、压力稳定调节与气动元件集中控制，保障各执行气缸动作精准、响应同步。 | 套 | 6 | 工业 |
| 4 | 智能分拣单元 | 一、产品配置 应由操作台、扫码模块、传输模块、灌装供料模块、电气控制系统、触摸屏、步进驱动器、可视化系统、气源处理模块等组成。 外形尺寸≥600×950×1850mm (L×W×H) 输入电源：AC220V±10%，50Hz。 输出电源：DC24V，5A 工作气压：0.35-0.6MPa 安全保护功能：急停按钮、短路及过载等。 1.操作台 台体尺寸≥600×950×1620mm，框架采用型材和钣金相结合形式，型材截面不小于30*90mm，钣金厚度不低于1.5mm；台体安装面板需采用厚30mm、间隔25mm的铝合金面板，可任意安装其它执行机构或模块。底部为钣金结构；基础平台需配有相应的操作面板，操作面板至少应包含电源开关，启动、停止、复位、手自动和急停按钮。操作台底脚上需安装带刹车制动的承重脚轮，便于台体移动与调整定位。 2.扫码模块 由可调安装支架与工业级扫码器组成 （1）通信接口：RJ45网口 （2）工作电压：DC 24V （3）额定功率≤0.6W （4）识别码制：支持标准一维及二维条码 （5）扫描性能：CMOS图像式，扫描速率≥30帧/秒，识别速度≤0.1秒 （6）工作环境：工作温度-10℃～50℃。 （7）防护等级：不低于IP54。 3.传输模块 应主要由铝合金框架、输送带、气缸挡停机构、传感器检测单元等组成。 输送带选用HTD-3M类型的同步带。 挡停气缸：缸径≥16mm，行程≥10mm。 4.灌装供料模块（2套） 应主要由铝型材底架、推料气缸、料仓、同步带轮、同步带、检测传感器、步进电机等组成，可完成两种不同规格物料的分装工作。 灌装供料2种供料形式： （1）步进电机带动分料轮供料，检测传感器控制供料量。 （2）推料气缸推料，检测传感器检测料仓有无料。 铝型材底架应由型材和底板组成，型材截面≥30*60mm； 同步带轮和同步带应采用XL类型； 推料气缸：缸径≥10mm，行程≥30mm； 料仓：可存放直径10mm钢球数量≥30个，可存放直径8mm钢球数量≥50个。 步进电机：步距角1.8°，保持转矩≥2.2Nm。 5.电气控制系统 电气控制系统应由输入输出电源、PLC模块、I/O转接板、断路器、继电器、工业交换机、操作面板等组成。PLC模块性能参数如下： （1）CPU性能：位性能≤80ns，紧凑型架构 （2）工作存储器：集成容量≥100KB 装载存储器：集成容量≥4MB，支持外部存储卡扩展。 （3）板载 I/O：集成数字量输入14点、数字量输出10点、模拟量输入2路。 （4）高速功能：支持6路高速脉冲输入及4路高速脉冲输出。 （5）通信接口：集成1个PROFINET 工业以太网接口。 （6）扩展能力：支持最大8个信号模块、最大3个通信模块的扩展。 （7）工作电压：额定输入DC 24 V ，允许范围20.4～28.8 V，具备反极性保护。 （8）典型功耗：≤ 12 W。 （9）工作温度：-20℃～+60 ℃。 （10）防护等级：不低于IP20。 6.智能触控终端 （1）屏幕尺寸：≥7英寸TFT真彩液晶显示屏，屏幕比例16:9，分辨率不低于800×480像素 （2）显示性能：支持65536色，背光寿命≥20000小时 （3）操作方式：电阻式触摸屏+8个可组态实体功能键 （4）硬件配置：ARM处理器（主频≥400MHz），≥10MB用户内存 （5）接口配置：1个PROFINET接口，1个USB 2.0接口 （6）工作电压：DC 24V宽电压输入（19.2V～28.8V），具备电源反接、过流、过压、过温保护。 （7）整机功耗≤15W。 （8）防护等级：前面板不低于IP65。 （9）工作温度：-0℃～+50℃。 （10）安装方式：支持嵌入式面板开孔安装。 （11）软件组态：兼容PROFINET协议，支持固件在线升级。 7.步进驱动器 （1）工作电压：24VDC （2）最大电流：≥6A （3）细分档位：16档可选 （4）控制模式：脉冲模式 （5）信号电平：DC3.3～24V 兼容 （6）编码器接口：支持编码器接入 （7）保护功能：过压、过流、位置超差 8.可视化系统 CPU不低于4核4线程，主频≥0.8 GHz，硬盘≥512GSSD，内存≥8G，屏幕尺寸≥23英寸，分辨率≥1920*1080。 9.气源处理模块 应主要由调压过滤器、电磁阀组等组成。 10.智能混装分拣与自动化包装联动单元（合计1套） （1）本单元围绕智能分拣与自动化包装典型应用场景设计，在现有设备基础上构建集混料供料、分级分拣、机器视觉检测、定量灌装、自动装配、智能入库于一体的柔性化产线，可实现多规格物料的智能识别、分拣、包装与追溯。 （2）混装分拣机构采用模块化结构，由步进驱动供料组件、同步带传动系统、分拣滑道及气动执行机构组成，可实现大小物料自动混配与精准分装。视觉检测模块可完成物料数量、外观、颜色及尺寸的高精度识别。 （3）系统流程包括但不限于包装盒供料、混装物料自动分拣、大小物料自动灌装、视觉检测、称重检测、RFID读写、成品入库等关键步骤。 11.汽车连杆智能检测与赋码包装联动单元（合计1套） （1）模块以真实汽车零部件工况为原型，采用多材质汽车连杆模型为载体，在现有设备基础上构建集自动供料、精密上料、视觉检测、重量校验、RFID赋码、分类入库于一体的零部件智能检测包装体系，可完成连杆外观判别、质量分拣、智能包装与全流程追溯。 （2）系统由托盘供料模块、连杆供料模块、带RFID智能托盘、多规格连杆及废料滑槽组成。托盘供料模块通过大行程气缸实现稳定推送，配合机械手完成自动抓取与上料；连杆供料模块配置多级气缸与自适应夹爪，可实现工件精准推送、抓取与装配。智能托盘内置RFID芯片，可存储工艺与质量信息；钢制连杆包含合格与不合格两种形式，用于模拟真实质检流程。 ■系统流程包括但不限于托盘供料、汽车连杆供料、视觉检测、称重检测、RFID读写、成品搬运、成品入库等关键步骤。 （需提供上述功能的演示视频） | 套 | 6 | 工业 |
| 5 | 智能仓储单元 | 一、产品配置 由操作台、扫码模块、拨料模块、称重模块、装配模块、智能视觉模块、搬运模块、检测分拣模块、码垛模块、供料模块、废料仓、电气控制系统、可视化系统、触摸屏、气源处理模块等组成。 外形尺寸≥1200×950×1850mm (L×W×H)。 输入电源：AC220V±10%，50Hz。 输出电源：DC24V，5A 工作气压：0.35～0.6MPa。 安全保护功能：急停按钮、短路及过载等。 1.操作台 台架尺寸≥1200×950×1620mm，框架采用型材和钣金相结合形式，型材截面不小于30*90mm，钣金厚度不低于1.5mm；台体安装面板需采用厚30mm、间隔25mm的铝合金面板，可任意安装其它执行机构或模块。底部为钣金结构；基础平台需配有相应的操作面板，操作面板至少应包含电源开关，启动、停止、复位、手自动和急停按钮；操作台底脚上需安装带刹车制动的承重脚轮，便于台体移动与调整定位。 2.扫码模块（2套） 由可调安装支架与工业级扫码器组成。 （1）通信接口：RJ45网口。 （2）工作电压：DC 24V。 （3）额定功率≤0.6W。 （4）识别码制：支持标准一维及二维条码。 （5）扫描性能：CMOS图像式，扫描速率≥30帧/秒，识别速度≤0.1秒。 （6）工作环境：工作温度-10℃～50℃。 （7）防护等级：不低于IP54。 3.拨料模块 应主要由铝合金支架、搬运气缸、伸缩气缸、气动手指、磁性开关、夹指、拖链等组成。 支架型材采用截面不低于30*60铝型材。 X轴应由搬运气缸驱动，Y轴应由伸缩气缸带动气手指动作。 搬运气缸：缸径≥20mm，行程≥300mm。 伸缩气缸：缸径≥20mm，行程≥80mm。 气动手指：缸径≥25mm，行程≥14mm。 4.称重模块 应主要由铝合金支架、顶升气缸、微型重量传感器、称重托盘等组成。 微型重量传感器检测范围：0-20N，RS485通讯； 顶升气缸：缸径≥16mm，行程≥20mm。 5.瓶盖供料模块 应主要由料仓、推料气缸、支架及定位装置、检测开关等组成，主要采用铝合金、亚克力材质构成，料仓能够存放方形、圆形两类瓶盖并可由推料气缸推出。 推料气缸：缸径≥16mm，行程≥75mm 6.装配模块 应主要由支架、伸缩气缸、升降气缸、真空吸盘、按压柱等组成。 伸缩气缸：缸径≥20mm，行程≥80mm。 升降气缸：缸径≥20mm，行程≥30mm。 7.智能视觉模块 应主要由支架、光源、智能相机等组成，可完成物料数量、外观颜色等检测。 相机像素：≥320万像素； （1）工作电压：DC9～24V。 （2）额定功率≤2.4 W。 （3）镜头参数：PoE供电，≥600万像素，≥25mm焦距。镜头接口：C-Mount。 （4）软件：MVS或者第三方支持 GigE Vision 协议软件，兼容GigE Vision V2.0操作系统：Windows10 （5）通信协议：MODBUS-TCP、TCP/IP和S7。 8.搬运模块 应主要由铝型材框架、直线模组、伺服电机、气缸、夹指、传感器等组成。 X、Y轴采用伺服电机驱动；伺服电机参数： （1）工作电压：AC220V±10%， （2）额定功率≤0.4kW； （3）额定转速≥3000r/min， （4）静转矩≥1.27N・m， （5）额定转矩≥1.27N・m； （6）电机参数：轴高30mm，搭载2500线TTL增量编码器，滑键结构。 Z轴采用升降气缸和伸缩气缸组合形式； 升降气缸：缸径≥16mm，行程≥80mm； 伸缩气缸：缸径≥16mm，行程≥50mm； 气动手指：缸径≥16mm，行程≥6mm。 9.检测分拣模块 应主要由传输带、挡停气缸、三相电机、废料仓、旋编机构、传感器等组成。 挡停气缸：缸径≥10mm，行程≥50mm。 10.码垛模块 应主要由铝型材支架、仓储板、传感器组成。 仓位不少于9个，每个仓位要有检测传感器，用于仓储位置有无料检测。 11.废料仓 主要由型材支架、底板、流利条、挡板等组成。 12.电气控制系统 包含输入输出电源、PLC模块、I/O 转接板、断路器、继电器、工业交换机、操作面板等。 PLC模块性能参数如下： （1）CPU性能：位性能≤80ns，紧凑型架构 （2）工作存储器：集成容量≥100KB 装载存储器：集成容量≥4MB，支持外部存储卡扩展。 （3）板载 I/O：集成数字量输入14点、数字量输出10点、模拟量输入2路。 （4）高速功能：支持6路高速脉冲输入及4路高速脉冲输出。 （5）通信接口：集成1个PROFINET 工业以太网接口。 （6）扩展能力：支持最大8个信号模块、最大3个通信模块的扩展。 （7）工作电压：额定输入DC 24V±20%，具备反极性保护。 （8）典型功耗：≤ 12 W。 （9）工作温度：-20℃～+60 ℃。 （10）防护等级：不低于IP20。 13.振动传感器 （1）工作电压：DC10-30V。 （2）防护等级：不低于IP67。 （3）功耗≤0.3W（DC24V）。 （4）振动测量方向：单轴或三轴。 （5）触点承受温度范围：-40～150℃（默认85℃）。 （6）振动速度测量范围：0～50mm/s。 （7）振动速度测量精度≤1%（@160KHZ，10mm/s），8）振动速度显示分辨率≥0.1mm/s。 14.智能触控终端 （1）屏幕尺寸：≥7英寸TFT真彩液晶显示屏，屏幕比例16:9，分辨率不低于800×480像素 （2）显示性能：支持65536色，背光寿命≥20000小时 （3）操作方式：电阻式触摸屏+7个可组态实体功能键 （4）硬件配置：ARM处理器（主频≥400MHz），≥10MB用户内存 （5）接口配置：1个PROFINET接口，1个USB 2.0接口 （6）工作电压：DC 24V±20%宽电压输入，具备电源反接、过流、过压、过温保护。 （7）整机功耗≤15W。 （8）防护等级：前面板不低于IP65。 （9）工作温度：-0℃～+50℃。 （10）安装方式：支持嵌入式面板开孔安装。 （11）软件组态：兼容PROFINET协议，支持固件在线升级。 15.PROFINET总线型伺服驱动器 （1）工作电压：200-240V 单相/三相交流 （2）输出电压：0～输入电压/2.6A /0～330Hz （3）额定功率≤0.4 kW （4）额定电流≤7.8A （5）防护等级：不低于IP20 （6）工作温度：0～45°C （7）数字量 I/O：4个数字量输入和2个数字量输出 （8）通信接口：集成1个PROFINET接口 （9）安全功能：集成安全扭矩停止（STO） （10）编码器分辨率≥20位。 16.变频器 （1）工作电压：AC220V±10% （2）额定功率≤0.37kW （3）额定输入电流≤6.2A （4）额定输出电流≤2.6A （5）输出频率：0～550Hz （6）内置 I/O：4个数字量输入、2个数字量输出、2个模拟量输入、1个模拟量输出。 17.PROFINET模块远程I/O （1）支持协议：支持PROFINET总线协议 （2）传输距离≥100m。 （3）传输速率≥100Mbps。 （4）系统侧输入电源≥DC24V，输出电流≥2A。 （5）I/O端口侧输入电源≥DC24V、输出电流≥10A。 （6）扩展I/O模块数量≥32块。 18.PROFIBUS-DP远程 I/O （1）支持协议：PROFIBUS-DP总线协议。 （2）地址设置范围0～125， （3）传输距离≥1200m， （4）传输速率9.6Kbps～12Mbps； （5）系统侧输入电源≥DC24V、输出电流≥2A； （6）I/O 端口侧输入电源≥DC24V、输出电流≥10A； （7）扩展 I/O 模块数量≥32块。 19.RFID模块 （1）工作电压DC22-26V。 （2）工作频率：13.56MHz。 （3）无线协议：ISO-15693。 （4）声音及显示：显示液晶+LED+声音提示。 （5）通讯协议：支持 modbusTCP。 （6）端口：1个10M/100M自适应RJ45电口。 （7）天线形式：内置集成式。 （8）支持刷卡恢复出厂配置。 20.RS485转WIFI模块 主控采用不低于32位高性能工业级处理器内核，支持硬件 DSP 运算与单精度浮点运算单元，运行主频不低于 160MHz；无线通信兼容IEEE 802.11b/g/n 标准协议；WiFi 接入终端最大连接数量不少于8 路STA设备；支持STA、AP及AP+STA混合多工作模式。 （1）处理器主频≥160MHz （2）Flash存储≥2MB （3）SDRAM存储≥352KB （4）支持协议：IP，TCP，UDP，DHCP，DNS，HTTP Server/Client，ARP， BOOTP,AutolP， ICMP，Web socket， Telnet， uPNP， NTP， ModbusTCP,MQTT。 （5）无线标准：802.11 b/g/n。 （6）频率范围：2.412GHz～2.484GHz。 （7）网络模式：STA/AP/STA+AP。 （8）安全类型：WEP/WPAPSKWPA2PSK。 （9）加密：WEP64/WEP128/TKIP/AES。 （10）接口：1个RS485。 21.LoRa有线无线双模通信增强模块 支持与PLC直接有线通信，兼具无线远距离传输与有线高稳定传输双重优势，通讯链路冗余可靠，可满足工业现场高实时性、高安全性的数据交互需求。 （1）工作电压：DC20～28V，端子接线供电，电源防反接保护。 （2）传输模式：半双工。 （3）工作温度：-20～+70℃。 （4）端口：RS232串口、RS485接线端子。 （5）工作频段：410～525Mhz，支持ISM频段。 （6）调制方式：LORA。 （7）发射功率：≥20dbm。 （8）输出点数：≥4路。 （9）输出类型：继电器输出，常开触点。 （10）输出能力：≥2A/点。 （11）功耗≤1W 22.可视化系统 CPU不低于4核4 线程，主频≥0.8 GHz，硬盘≥512GSSD，内存≥8G，屏幕尺寸≥23英寸，分辨率≥1920*1080。 23.智能灌装与全域物流联动单元（合计1套） （1）本单元以柔性物流、智能检测、精准装配、自动贴标、智能仓储为核心，构建从供料、灌装、检测、贴标到入库的全流程自动化闭环生产，满足教学、实训与技能考核一体化应用需求。 （2）系统由激光位移精密检测单元、180°柔性翻转机械手、智能传输单元、自动定位贴标单元、协作机器人搬运单元、立体智能仓储单元及一体化重型操作平台构成，各单元协同联动、数据互通，实现物料全域流转与全流程可追溯管控。 （3）系统涵盖六大关键执行单元。激光位移精密检测机构以工业级激光传感实现物料姿态、尺寸非接触式高精度检测，自适应多规格物料并智能识别正反。180°柔性翻转搬运机构通过旋转气缸与自适应夹爪，完成物料180°精准翻转矫正。智能精密传输机构采用伺服驱动。自动定位智能贴标机构可完成物料定位与标签精准贴合，适配多规格药盒。搬运机构凭借高柔性机器人与自适应夹爪，实现物料抓取、转运、入库全流程自动化。多仓位立体智能仓储机构（≥9仓）配备独立检测传感器，实时监测仓位状态，支持物料动态存储与自动出入库，构建小型智能仓储场景。 ■系统流程包括但不限于包装盒供料、激光检测、柔性翻转机械手、药品罐装、视觉检测、称重检测、包装盒盖盖、包装贴标、协作机器人搬运、成品入立体仓库等关键步骤。 （需提供上述功能的演示视频） | 套 | 6 | 工业 |
| 6 | 气源 | 1.功率≥0.75KW，储气罐容量≥24L；流量≥0.1m3/min，额定排气压力0.6MPa。 | 套 | 6 | 工业 |
| 7 | 配套MES软件 | - 所有工作任务均从个性化需求订单及共线生产出发，平台允许用户通过工业APP进行任务下发，并进行共线生产的全自动化作业。从订单加工、生产、装配到成品的检测，订单制造过程的每一个环节，均可通过MES软件进行实时查询与追踪。包含系统管理、仓位管理、原材料采购、设备管理，设备运行及订单管理操作界面。 1.仓位管理界面：主要对其下单进行提前设置。设置成品仓位信息，至少包括仓位类型、仓位编号、仓位名称、库存数量等。 2.设备运行界面：可对其进行单站单机运行测试，并提取各设备的状态信息。单站测试界面，至少包括设备启动、设备复位、设备停止按钮等，显示设备运行数据，至少包括环境检测、伺服状态、生产状态等。 #系统管理界面：可进行对菜单管理、用户管理、角色管理、日志管理和设备描述进行设置。创建一个用户，至少包括用户名、用户状态、登录信息、创建者、角色等。 （投标人提供针对本条款的相关佐证材料并加盖投标人公章） ■原材料采购界面：根据智能制造生产要素、生产组织形式，能够规划设计生产原材料网络化采购方案。主要内容包括查不限于新增一个原材料厂家，展示计算原材料采购的过程，一次可以采购至少4种原材料，通过给定时间和起始城市等条件，自动计算并能一键导出最优采购方案。 （需提供上述功能的演示视频） #设备管理界面：在此界面可进行对设备、网络拓扑图、设备信息进行搭建测试，通过绘制的网络拓扑图，能对真实网络设备进行验证，验证结果与真实网络环境一致。绘制网络拓扑图和网络测试的过程，包括设备名称、每个设备可以添加多个IP地址，测试网络通与不通的明显对比图 （投标人提供针对本条款的相关佐证材料并加盖投标人公章） #订单管理界面：可对其进行订单的创建，明细的添加，订单下发等；在加工完成界面可以查看订单的明细。创建一个订单，至少包括订单编号 、订单数量、创建时间、订间发货日期、客户名称、订单状态、订单明细等；为订单创建明细并可以查看明细；在加工完成的订单中查看订单信息。 （投标人提供针对本条款的相关佐证材料并加盖投标人公章） 二、工业数据采集与网络智能控制系统运动控制一键调试软件 1.软件应集成专用标准功能块及固化调试参数，调试人员可直接调用使用，无需重新进行参数测试，仅需按照操作指引执行即可完成调试操作。一键调试软件由功能模块、数据类型模块、人机交互模块三部分组成，至少支持2种驱动类型、3种控制模式及5种工业通讯报文。 ■调试界面及功能至少包括功能激活、开始执行、复位、参数保存等按钮，可设置硬件标识符、驱动类型、电机型号、负载类型、控制模式、通讯报文等参数，将所有配置参数下载并展示设备调试后的运行状态。 （需提供上述功能的演示视频） | 套 | 6 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 配套数字孪生软件 | 一、产品配置 1.产品建模：提供草图设计、各种曲线生成、编辑、布尔运算、扫掠实体旋转实体、沿导轨扫掠、尺寸驱动、定义、编辑变量及其表达式、非参数化模型后参数化等工具。 2.自由曲面建模：高级曲面建模工具，实体和曲面建模技术融合在一起，提供生成、编辑和评估复杂曲面的强大功能。 3.高级装配：增加产品级大装配设计的特殊功能：可以灵活过滤装配结构的数据调用控制；高速大装配着色；大装配干涉检查功能。 4.基于物理场引擎运算：仿真技术基于物理场引擎，可以基于简化数学模型将实际物理行为引入虚拟环境，可运行已定义好的驱动器物理场，包括位置、方向、目标和速度等，并提供多种工具，指定时间、位置和操作顺序。仿真技术易于使用，借助优化的现实环境建模，可迅速定义机械概念和所需的机械行为。 5.支持多种3D模型格式：与NX软件无缝集成。同时能够读取Solidworks，Pro/E、Catia等不同三维设计软件的数据格式，支持导入Step、X_t和IGES等中性数据格式，将不同来源的三维数据模型导入平台。 6.支持机电一体化协作式工程设计方式，机械、电气、自动化设计验证工作在同一平台中协作完成，可以模拟真实设备自动控制流程。 7.传感器：具备多种传感器种类如：碰撞传感器、距离传感器、位置传感器、倾角传感器、加速传感器、通用传感器、限位开关、继电器等。 8.碰撞体设计，可设置碰撞体不同材料之间的碰撞效果。 9.同时还支持其他多种模型运动副、约束、耦合副、液压缸，液压阀，气缸，气动阀、位置控制、速度控制以及凸轮仿真的凸轮曲线图等功能进行参数设置实现控制仿真。 10.可配合PLC编程仿真PID控制。 11.支持多种外部通讯协议，如：OPCDA/UA、SHM、Matlab、PlcSim、TCP、UDP、Profinet等。可实现外部数据变量批量导入，实现外部控制变量快速映射关联，方便快捷。 12.智能柔性制造模块化实训系统模型 （1）整套系统高度还原现代化智能工厂的柔性生产模式，以“数字孪生+智能协同”为核心，实现三种料块全流程自动化处理。具备多单元智能联动、工件精准检测分拣、颜色识别自适应装配、机器人分类码放等高端功能，集成料位实时监测、故障自诊断、满仓预警、质量追溯等工业级智能特性，对标零部件制造企业生产标准，支持虚拟仿真预演与真实设备实操双向联动。 （2）核心功能单元：智能供料协同单元（含大容量智能料仓、伺服驱动供料气缸、工业级真空吸盘组件、重载型摆动气缸、IP67级高速光电传感器）、精密搬运定位单元（进口级直线模组、高刚性升降气缸、自适应气手指、微米级深度检测气缸、智能不合格料仓）、AI视觉引导装配单元（工业级皮带输送机、AI视觉颜色识别系统、伺服控制伸缩气缸、防刮伤真空吸盘组件）、六轴机器人智能码垛单元（六轴工业机器人、智能码垛平台、模块化仓储单元）、智能电气控制中枢（高端PLC主机、工业级触摸屏、矢量型变频器、多协议通信模块）。 （3）实训项目：柔性制造系统PLC程序高阶编写与调试；各功能单元工业级硬件安装、校准与参数优化；工业机器人码垛路径规划与离线编程应用；多单元协同控制逻辑设计与联动调试；数字孪生虚拟模型与真实设备联动实训；生产线智能故障诊断与运维优化； 13.全流程智能制造系统集成系统模型 （1）设备集成PLC智能控制、工业机器人协同、AGV物流调度、RFID信息追溯、视觉检测、MES生产管理等核心技术，构建“加工-物流-仓储-管理”全链条智能生态。可真实模拟高端制造企业多种控制方式，实现从毛坯出库到成品入库的全流程自动化管控，支持设备状态实时监控、生产数据可视化分析、订单全生命周期追溯，技术水平同步现代智能制造工厂标准。 （2）核心功能单元：高精度数控加工工作站（高精度加工中心、在线测量模块）、智能物流调度工作站（AGV智能搬运小车、RFID读写单元）、六轴机器人协同工作站（六轴工业机器人、快换夹具系统）、智能仓储管理工作站（三轴伺服机械手、模块化仓位、料位监测系统）、智能制造执行系统（MES）、数字化双胞胎仿真平台、工业物联网网关、工业云管控平台。 （3）实训项目：工业机器人安装调试与高精度应用；在线测量系统安装、编程与数据应用；视觉检测技术标定与工业场景应用；AGV小车通信协议配置与调度调试；工业自动化网络搭建与安全配置；MES生产管理执行软件高阶应用；数字化双胞胎虚拟仿真技术实操；工业云平台数据交互与远程管控。 14.现代化智能工厂个性化定制智能实训系统模型 （1）聚焦产品个性化定制场景，构建“订单-生产-仓储”全流程智能体系。支持通过工业互联网云平台或移动APP下发个性化订单，自主选择产品种类与外观设计，实现从订单接收、任务下发、组件装配到成品入库的全自动化生产。集成RFID全流程信息追溯、MES智能调度、多单元协同控制等核心功能，适配现代服务型制造企业生产模式。 （2）核心功能单元：智能底盒供料工作站（智能料仓、推料气缸、RFID写入单元）、智能书签供料装配站（自动供料模块、搬运机械手、挡停机构、RFID更新单元）、智能盒盖精准装配站（盒盖供料模块、搬运装配模块、定位机构）、智能仓储管理工作站（智能机械手、模块化仓位、料位监测系统）、智能制造执行系统（MES）、工业互联网云平台、移动APP订单交互终端。 （3）实训项目：系统硬件模块化组装与高精度调试；PLC与HMI高阶编程及逻辑优化；单站机构数字孪生仿真与调试；工业互联网组网与WEB应用程序开发；现代化智能工厂多单元协同联调；工业云平台订单交互与数据应用；个性化定制生产流程设计与优化。 15.服务型制造智能协同实训平台模型 （1）构建“生产-物流-检测-运维”全链条服务型制造生态，集成数据管理、自动供料、智能分拣、装配检测、AGV物流、智能仓储、MES调度等核心功能。支持协同制造网络设计、设备远程运维、生产数据全流程追溯、订单智能调度，具备高柔性、高智能化、高可扩展性特点，适配现代服务型制造企业技术需求。 （2）核心功能单元：智能数据管理中枢（数据提取、分析、防护、展示模块）、自动化智能供料单元（智能料仓、推料气缸、搬运机械手、吸盘组件、扫码传感器）、AI智能分拣单元（伺服驱动输送线、挡停气缸、料斗装置、拨料片）、精密装配检测单元（拨料模块、高精度称重监测模块、三色报警灯、装配模块）、AGV智能物流单元（智能AGV小车、调度系统、导航模块）、智能仓储管理单元（模块化仓位、料位监测、入库/出库机构）、智能制造执行系统（MES）。 （3）实训项目：协同制造网络系统架构设计与搭建；工业互联网关键设备安装与调试；网络化协同制造系统集成与调试；协同制造网络化数据管理与安全防护；物联网设备及数字系统安装调试；物联网管理与信息安全测试；数字中台搭建与功能模块化应用；智能生产远程运维与服务模式实操。 | 节点 | 6 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 专用云平台 | #一、本平台构建“云-边-端”全栈协同架构，由智能前台交互系统、核心后台数据中枢与移动可视化监控端组成，打造覆盖生产全要素、管理全流程的数字化管控生态。平台以“全域可视化、过程数字化、决策智能化”为核心，深度实现生产态势全域可视、设备状态实时感知、维保流程闭环管控、人员权限精准分级，为智能制造体系提供一体化数字底座支撑。 （1）全域实时监控与智能预警响应：支持PC端与移动端双端协同，毫秒级采集设备运行核心数据，智能识别异常工况并第一时间推送报警信息；支持远程指令下发与参数动态调优，实现生产过程异地协同管控。 （2）设备全生命周期管理与分级权限管控：提供设备台账动态管理（新增、删除、参数存储），构建维保全流程数字化管控体系，实现维保计划、执行、验收闭环管理；基于角色的精细化权限分配，严格界定不同人员的查看、操作权限，保障系统安全合规运行。 （3）PLC远程调试（公有云专属）：深度联动边缘云网关，构建安全加密的远程通信链路，实现PLC程序远程上传、下载与在线调试，打破地域限制提升运维效率。 （4）零代码自由组态：提供可视化拖拽式组态工具，用户可通过通用组件灵活搭建个性化监控画面，无需专业编程技术即可快速完成场景化监控页面开发，降低应用门槛。 （5）全场景在线视频融合（公有云专属）：支持多路工业级视频接入，实现设备故障状态可视化回溯、安防与消防全域实时监控、巡检人员轨迹数字化追踪；配套售后管理、设备运维、客户管理、过程管控、能效分析等精细化管理工具，及无人值守、项目进度管控等核心组件，全方位覆盖智能制造管理需求。 （6）AI驱动大数据分析引擎：基于工业级算法模型，实现同类设备跨工况运行数据对比与深度挖掘，构建行业专属数字孪生模型；针对设备故障，依托海量案例知识库与AI推理引擎，智能推送故障成因诊断与最优解决方案，推动运维模式从“被动抢修”向“主动预判”转型。 （投标人提供针对本条款的相关佐证材料并加盖投标人公章） ■二、云平台集教、学、考、管、评、练于一体的一站式在线教育服务平台，聚焦学校教学核心需求，搭建教师、学生双角色统一用户空间，实现知识存储共享、个性化教与学及智能化管理全覆盖，为师生提供全方位教育信息支撑。 （1）平台核心基础要求 一体化服务：整合课程教学、作业考试、班级管理等核心场景，无需跨平台操作； 双角色权限：教师、学生凭账号密码登录，权限分级、功能精准匹配； 统一用户空间：为师生配置独立专属空间，集中承载教学应用、学习数据与个人配置。 （2）教师角色核心功能 课程管理：支持视频、音频、直播、图文、专题5类课程创建，可设置课程基础信息及学习模式、课件上传、打卡规则等个性化配置；提供学习记录、章节数据、完课率等可视化分析，专属素材库支持多类型资源上传与分类管理。 班级管理：可创建含课程表、讨论区、结课证书等信息的班级，学员按班报名学习；支持课程关联、学员管控、作业批改、考试成绩导出等全维度运营，班级列表可按专业、热度等智能排序，提升管理效率。 考试管理：涵盖多题型题库，支持Excel、Word批量导题；提供人工组卷与系统自动组卷两种模式，客观题自动阅卷、主观题人工批阅，可查询学员练习及考试记录，实现试卷全生命周期管理。 （3）学生角色核心功能 学生登录个人中心，可查看课程学习进度、笔记、考试成绩、订单、收藏课程及已获证书；支持账号基本信息、头像、密码个性化设置；通过个人中心快速跳转课程学习、作业提交、考试参与等场景，结合学习进度跟踪与个性化资源推荐，助力提升自主学习效率与体验。 （需提供（1）-（3）项内容的演示视频） 三、数字资源包 1.工业网络智能控制技术课程资源包 （1）教学用PPT不少于10个，演示文稿提供源文件，可编辑，可作为素材库满足教学课程使用。 （2）微课视频资源不少于8个，微课资源包括远程I/O应用、PLC模拟量使用、RTU与RTU转PN技术，R485转WiFi模块技术、RFID与扫码器应用技术、S7通讯应用技术、步进&V90伺服应用、工业相机应用技术等理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及虚拟仿真动画内容，视频以对应设备为基础进行拍摄或制作，关键信息配有解说。 （3）配套题库不少于5套，每套包含工业网络设计、工业网络智能控制系统调试仿真设计、工业网络搭建与测试、工业网络智能控制系统调试、工业网络智能控制系统智能运维五个模块内容。 2.工业互联网网络技术课程资源包 （1）教学用PPT不少于4个，演示文稿提供源文件，可编辑，可作为素材库满足教学课程使用。 （2）微课视频资源不少于4个，微课资源包括传感器通信应用、LORA技术应用、三层交换机、防火墙应用等理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及虚拟仿真动画内容，以对应设备为基础进行拍摄或制作，画面稳定清晰，关键信息配有解说。视频画面稳定清晰。 （3）配套题库不少于5套，每套包含工业网络设计、工业网络智能控制系统调试仿真设计、工业网络搭建与测试、工业网络智能控制系统调试、工业网络智能控制系统智能运维五个模块内容。 3.工业互联网平台应用课程资源包 （1）教学用PPT不少于4个，演示文稿提供源文件，可编辑，可作为素材库满足教学课程使用。 （2）微课视频资源不少于4个，微课资源包括MES系统应用、MES组成与架构、云平台架构与功能、云平台数据与应用等理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及虚拟仿真动画内容，以对应设备为基础进行拍摄或制作，关键信息配有解说。 （3）配套题库不少于5套，每套包含工业网络设计、工业网络智能控制系统调试仿真设计、工业网络搭建与测试、工业网络智能控制系统调试、工业网络智能控制系统智能运维五个模块内容。 4.工业数字孪生技术课程资源包 （1）教学用PPT不少于5个，演示文稿提供源文件，可编辑，可作为素材库满足教学课程使用。 （2）微课视频资源不少于5个，微课资源包括模型的装配、MCD基本对象及运动副、传感器与信号、序列控制技术讲解、虚拟PLC与MCD的通讯实际设备操作以及虚拟仿真动画内容，以对应设备为基础进行拍摄或制作，关键信息配有解说。 （3）配套题库不少于5套，每套包含工业网络设计、工业网络智能控制系统调试仿真设计、工业网络搭建与测试、工业网络智能控制系统调试、工业网络智能控制系统智能运维五个模块内容。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |

# 第六章   拟签订的合同文本

北京信息职业技术学院

采购合同

项目名称：职业教育高质量发展-实训室建设-工业网络智能控制技术实训室建设项目

项目编号/包号：11000026210200167035-XM001/01

甲    方：北京信息职业技术学院

法定代表人：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

乙    方：

法定代表人：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

北京信息职业技术学院

采购合同

甲方：

乙方：

一、总则

1.甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供          事宜，订立本合同。

2 .本合同下列术语应解释为：

（1）“合同” 系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3.本合同组成：

（1）本合同全部条款；

（2）货物清单（附件 1）；

（3）合同保密协议（如有）；

（4）在合同履行过程中的变更协议（如有）；

（5）采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件；以及直接采购、询价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供     等货物，具体货物名称、型号、数量、单价等详见附件 1。

三、价格与支付

1.合同总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写：      元，人民币大写：          。其中，不含税金额：     ，税额：      ，税率：    。本合同金额包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前、质量保证期内的维修维护、备品备件的所有含税费用，除此之外，甲方不再支付任何费用。

2.支付

（1）付款进度和条件：按下列第          种方式支付。

I.一次性支付：乙方交付货物，甲方最终验收合格后   个工作日内支付合同总价；

II.分期支付：

①合同签订后，乙方向甲方提供与支付金额等额有效的增值税发票后，甲方于15日内完成项目首笔款支付，即合同额50%，即人民币小写：            元，人民币大写：            ；

②项目最终验收合格后，乙方向甲方提供与支付金额等额有效的增值税发票，并提供由中国境内银行出具的合同价款5%的一年期银行保函后，甲方于15日内完成项目尾款支付，即人民币小写：            元，人民币大写：            ；

③银行保函到期后三十天内，如无质量、服务和索赔等问题，甲方向乙方无息退还银行保函。

（2）结算付款方式：转账。

（3）甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票，否则，甲方有权延迟付款且不视为甲方违约。

（4）本合同约定的付款时间及付款金额等内容以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的，甲方可根据经费批复视情况调整付款时间及金额，且不视为甲方违约。如发生上述情况，乙方承诺仍按本合同约定履行乙方义务。

3.税金

与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

4.甲方开票信息如下：

单位名称：

纳税人识别号：

开户行：

账号：

5.乙方账户信息如下：

收款账号：

开 户 行：

开 户 名：

四、包装、交付与验收

1.包装

乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

2.交付

（1）交付地点：甲方指定地点 。

（2）交付时间：合同签订后   个日历日内交货并完成安装调试。

（3）运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

（4）运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。

（5）乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料，包括但不限于产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

3.验收

（1）交付时，乙方应向甲方提供两份到货验收清单，甲方应按照到货验收清单对所供货物的质量、规格和数量等进行初步检验，无误后签字确认，双方各执一份。

（2）甲方在验收时发现货物存在数量短缺的，乙方应当及时补货；甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

（3）货物全部安装调试完毕后，甲方应在10个工作日内进行最终验收，验收不合格的，乙方应在3个工作日内进行免费整改，直至甲方验收合格。

（4）交货验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

（5）验收标准：按照国家、行业、地方相关规范、标准，及招标文件要求和投标文件响应内容进行验收。

五、乙方责任

1.乙方应按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2.乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3.乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4.乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5.乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

六、质量保证及售后服务

1.乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求及国家有关安全、环保、卫生的规定，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.质量保证期：  年，自甲方验收合格之日开始计算。

3.质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后  小时内进行响应，  小时内应免费维修或更换有缺陷的货物，如不能及时完成维修或更换的应按照甲方要求提供备用货物。

4.如果乙方在收到甲方书面通知后  个工作日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

5.质保期内，乙方应提供货物配套软件的免费升级、改版和更新服务。

6.乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持，培训方式包括集中授课与重点培训，具体时间、地点、方式、内容等由甲方确定。

七、违约与解除

1.乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期1个日历日的违约金按合同总价的0.5%计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。

2.乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

3.乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

4.甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的30%。

5.上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

6.甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

7.乙方未能履行合同约定，甲方有权向乙方发出通知解除合同。

八、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决；如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

九、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后15个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3.如果不可抗力影响延续90日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十、其它

1.转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2.破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3.合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面补充协议。

4.通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6.保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容及因签订、履行本合同而知悉的对方未公开的任何技术资料、商业秘密等信息。本合同终止后，保密义务持续有效，直至该保密信息进入公有领域。

# 7.其他约定条款：

。

十一、附则

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，具同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署栏）

| # 甲方：北京信息职业技术学院 # 法定代表人/授权代表签字： # 日期： 年 月 日 | # 乙方： # 法定代表人/授权代表签字： # 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件 1：

货物清单

| 序 号 | 名称 | 品牌和型号 | 主要技术要求 | 数量 |  | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单 位 | 数 量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：人民币大写： 人民币小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

采购编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的采购编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（采购编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

采购编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，采购编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

采购编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

采购编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 |  | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

采购编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

采购编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的采购编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（采购编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2“#”号条款证明资料索引表

“#”号条款证明资料索引表

采购编号/包号:_____________________            项目名称:____________

| 序号 | 采购需求中“#”号条款内容 | “#”号条款证明资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

投标人名称(加盖公章):____________

日期:_____年______月______日