竞争性磋商文件

项目名称：徐悲鸿纪念馆多联机空调系统更换工程

项目编号：11000026210200176793-XM001

采 购 人：徐悲鸿纪念馆

采购代理机构：北京屹恒造价咨询有限公司

2026年07月

# 目 录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	7

第三章   评审方法和评审标准	26

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	41

第六章   响应文件格式	51

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11000026210200176793-XM001

代理公司编号：YH-CS-2026GC-011

2.项目名称：徐悲鸿纪念馆多联机空调系统更换工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目最高限价：109.624009万元。项目最高限价（如有）：109.624009万元。

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 徐悲鸿纪念馆多联机空调系统更换工程 | 109.624009 | 1 | 包括图纸所示徐悲鸿纪念馆多联机空调系统更换工程所需全部施工工作，详见招标图纸及清单。 施工地点：北京市西城区新街口北大街5号‌。 质量标准：合格。 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。 合同形式：固定单价。 |

6.合同履行期限：总工期 30 日历天

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/______。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：______/_____。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

1）供应商具备建设行政主管部门核发的 建筑机电安装工程专业承包二级及以上 资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

2）项目经理应是受聘于供应商并已取得机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理，提供书面承诺；外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动；

3）根据财政部财库〔2016〕125号《财政部要求加强政采信用记录查询及使用》文件相关规定，供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、获取采购文件

1.时间：2026年07月10日至2026年07月16日，每天09:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年07月20日13:30（北京时间）

地点：北京市海淀区颐泉汇2号楼521。

五、开启

时间：2026年07月20日13:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区颐泉汇2号楼521。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

【1】执行《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；

【2】执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）的有关要求；

【3】执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）；

【4】执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

【5】执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

【6】执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

【7】执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；

【8】执行政府采购信用担保政策；

【9】执行《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs）有关事项的通知》京财采购〔2020)2381号。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：徐悲鸿纪念馆

地    址：北京市西城区新街口北大街5号‌

联系方式：铁鑫，010--62252213

2.采购代理机构信息

名    称：北京屹恒造价咨询有限公司

地　  址：北京市海淀区颐泉汇2号楼521

联系方式：胡彬，15210745296

3.项目联系方式

项目联系人： 胡彬

电      话： 15210745296

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■不统一组织现场，自行考察时间：磋商文件领取截止时间的2日内。 考察地点：北京市西城区新街口北大街5号‌。 联系人：铁鑫，010--62252213 1、供应商应对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关磋商准备和签署合同所需的所有资料和信息。考察现场的费用由供应商自己承担。 2、经采购人允许供应商及其代表方能进入现场进行考察。在递交磋商响应文件截止日期前，如果任何供应商申请对现场进行追加考察，且采购人认为其理由合理和确实必要时，采购人可组织所有供应商进行追加考察。本须知明确规定：供应商及其代表不得让采购人为现场考察负任何责任。供应商及其代表必须承担那些其进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏的后果和责任。 3、现场踏勘时间及地址：本项目不组织。 4、供应商应在本须知规定的时间前以书面形式将所有疑问按规定方式送达给采购代理机构，由采购代理机构以书面形式回复并发给全体获得竞争性磋商文件的供应商。 5、供应商对现场进行详细踏勘，对下列情况(不限于此)中所包含的风险和意外须有足够考虑。 (1)现场地表状况、各类不适宜材料及垃圾、渣土等废弃物堆积、埋置方式和数量，清除此类废弃物的消纳场所及相关运输； (2)现场及通往现场的交通条件和所需的食宿供应条件； (3)现场及其周围现有地上房屋及设施、地下设施、环境及公众利益的保护； (4)实施和完成本项目及其维护、保修所需工作的内容、范围、性质和所需用的人工、材料、机械设备； (5)影响承包人费用和施工的各级政府部门发布的有关法令、规定及管理办法； (6)可能对施工产生干扰并影响承包人费用的各种影响因素。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 徐悲鸿纪念馆多联机空调系统更换工程; 建筑业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 本工程控制价为： 1096240.09 元。 其中：分部分项工程合价为：888321.52元； 措施项目合价为： 117403.33 元； 其他项目合价为： 0 元； 税金合价为： 90515.24 元。 其他说明： 专业工程暂估价(含税)合计金额： 0 元； 材料和工程设备暂估价(含税)合计金额： 0 元； 暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额 0 元； 安全文明施工费（含税）合计金额 25408.06 元； 赶工增加费（含税）合计金额（如有）： 0 元； 《报价一览表》、《最终报价一览表》的报价超过本项目控制价，按无效磋商处理。 特别提醒： 发现磋商供应商恶意降低磋商价格或者串通其他多家磋商供应商参与磋商，以实现降低磋商基准价数值的目的，磋商小组在评审过程中，认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该磋商供应商在评审现场合理的时间内作出书面说明并提供相应的必要证明材料。磋商供应商不能合理说明或者不能提供相应必要证明材料的，由磋商小组认定该磋商供应商的响应无效。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额： 01包： / 0元。（须注明项目名称） 磋商保证金收受人信息： 递交方式：■ 若采用银行汇票、电汇，应当在首次响应文件提交截止时间以前到达下列招标人指定账户： 账户名称：北京屹恒造价咨询有限公司 开 户 行：中国建设银行北京北太平庄支行 账 号： 11001016500053007078 注：确定成交结果后不计息退还磋商保证金。 |
| 11.7.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：1.供应商拒绝按评标方法第3.2条规定修正报价。 2.成交供应商未能在规定期限内提交履约担保或未按磋商文件规定签订合同的。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 20.1 | 成交供应商的确认 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 1.应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定执行。 2.应以书面形式向招标采购单位提交询问函或质疑书（原件）并进行登记。询问函或质疑书应包括：(1)询问人/质疑人和被询问人/被质疑人的名称、地址、电话等；(2)具体事项及事实依据；(3)相关证明材料；(4)提起询问/质疑的日期。询问函或质疑书应当由法定代表人或授权人签字盖章并加盖单位公章，由授权人签字的需出具法定代表人授权书、身份证原件及身份证复印件加盖单位公章。 备注： 1.供应商有向同级财政部门投诉的权利； 2.投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单； 3.投诉人属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动； 4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标部； 联系电话：15210745296； 通讯地址：北京市海淀区颐泉汇2号楼521。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： ■采购人 □成交供应商 收费标准：同委托代理协议中收费标准。 缴纳时间：按照委托采购代理协议约定执行。 |
| 26 | 其他要求 | 计划工期：30日历天 计划开工和计划竣工日期：2026年07月27日至2026年08月25日 质量标准：合格 安全生产标准化管理目标等级：达标 |

供应商须知

一   说  明

## 1采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程施工或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

## 3现场考察、磋商前答疑会

  - 3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

## 4政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 4.1进口产品

    - 4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 4.1.2本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

  - 4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 4.2.1中小企业定义：

1

2

3

4

  - 4.1

  - 4.2

    - 4.2.1

      - 4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

    - 4.2.2

    - 4.2.3

      - 4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 4.3政府采购节能产品、环境标志产品

    - 4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 4.4支持乡村产业振兴管理

    - 4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 4.5正版软件

    - 4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 4.6信息安全产品

    - 4.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 4.7推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 4.7.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

## 5响应费用

  - 5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

## 6竞争性磋商文件构成

  - 6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

## 7对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 7.2上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 7.3澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

  - 7.4竞争性磋商文件中的合同条款：如果供应商在阅读本竞争性磋商文件中包括的任何将构成合同文件组成部分的文件中任何部分之中或不同文件之间有任何矛盾、模糊或遗漏之处，供应商应在规定的时间以书面方式通知采购人，以便采购人能及时予以补充、修改或澄清。

  - 7.5如果本竞争性磋商文件“工程量清单”约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家规范、标准、规程和北京市地方标准有任何矛盾或不一致，供应商应执行其中标准最高、要求最严的标准。

三   响应文件的编制

## 8响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

## 9响应文件构成

  - 9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 9.5供应商认为应附的其他材料。

## 10报价

  - 10.1所有响应均以人民币报价。

  - 10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 10.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

## 11磋商保证金

  - 11.1供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

  - 11.2交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 11.3磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

  - 11.4磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。

  - 11.5供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 11.6采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 11.6.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 11.6.2成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 11.6.3未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 11.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 11.7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 11.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 11.7.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 11.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 11.7.5《供应商须知资料表》规定的其他情形。

## 12响应有效期

  - 12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

## 13响应文件的签署、盖章

  - 13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

  - 13.3非电子响应的，应按竞争性磋商文件要求签署、盖章，供应商（或单位）公章不得以财务章、合同章等其他形式印章替代，否者视为无效。自然人形式响应的，所要求加盖公章的应为自然人签字。

四   响应文件的提交

## 14响应文件的提交

  - 14.1供应商应递交响应文件正本1份、副本2份，电子版本U盘2份，（包装须注明单位名称及项目名称）每份响应文件封面的右上角须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 14.2响应供应商文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，副本可为正本的复印件，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。响应文件及修改文件一律使用A4号纸（有特殊规定的图纸及其他文件资料除外）。

  - 14.3电子文件规定存储载体为U盘形式，并注明单位名称及项目名称。电子文件应为纸质响应文件正本的全部完整内容扫描件（备注：为满足采购人存档要求，请各供应商的响应文件采用左侧固定胶装，并将响应文件签字盖章齐全后的“正本”文件扫描电子版，扫描格式要求：①采用彩色图像扫描成 PDF 格式；②分辨率为300dpi；报价文件除满足前述要求外，需另提供预报价文件一致的软件版文件。）否则，其响应无效。

  - 14.4除供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，响应文件技术部分不允许有修改。

  - 14.5响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。

  - 14.6响应文件的装订、密封和标记。

    - 14.6.1响应文件的装订要求：响应文件每份应胶装成一册，均须左册装订，装订须牢固不易拆散，双面打印。

    - 14.6.2供应商须将响应文件、电子版文件单独密封并在密封袋上清楚标明。

    - 14.6.3响应文件密封袋上均应：清楚标明递交至磋商公告或采购邀请中指明的地址；注明磋商公告或采购邀请中指明的项目名称、项目编号和“在（磋商日期、时间 ）之前不得启封”的字样；在密封袋的封装处加盖供应商公章。

    - 14.6.4密封的具体要求：响应文件密封袋可以是档案袋，也可以是自制其他的密封袋（箱）。但每个密封袋（箱）密封口处须用密封条密封，封条由供应商自制，并在密封条上加盖供应商及其法定代表人印章。

    - 14.6.5响应文件密封袋上应写明供应商的名称与地址、邮政编码，以便供应商须知第17条规定情况发生时，采购人或采购代理机构可按密封袋上标明的供应商地址将响应文件原封退回。

  - 14.7如果响应文件没有按供应商须知第14.6.1-14.6.4项的规定装订和加写标记及密封的，采购人及采购代理机构将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

## 15响应文件截止时间

  - 15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将响应文件提交至指定地点。

## 16响应文件的修改与撤回

  - 16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过书面形式对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人或采购代理机构。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 16.3供应商对响应文件的补充、修改，应按供应商须知第14.6条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

五   评审

## 17响应文件的解密与开启

  - 17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 17.2本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

本项目磋商通过线下进行。供应商应在规定的时间内签名报到以证明出席，供应商法定代表人参加磋商会议，法定代表人不能参加的须指定其代理人参加。被授权人需携带授权委托书原件、被授权人身份证原件和复印件（加盖单位公章）。

  - 17.3按规定提交合格的撤回通知的响应文件不予开封，并退回给供应商。

  - 17.4响应文件有下列情况之一的，采购人或采购代理机构不予接受

    - 17.4.1逾期送达的或未送达指定地点的

    - 17.4.2未按照招标文件要求密封的。

  - 17.5供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 17.6供应商不足3家的，不予解密/开启。

  - 17.7本项目不公开报价。

## 18磋商小组

  - 18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。本项目磋商小组由抽取的财政部专家库中的技术类专家3人，经济类专家2人，共计5人构成。

  - 18.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 19评审方法和评审标准

  - 19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

## 20确定成交供应商

  - 20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

## 21成交公告与成交通知书

  - 21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

## 22终止

  - 22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 23签订合同

  - 23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 23.4政府采购合同不能转包。

  - 23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 24询问与质疑

  - 24.1询问

    - 24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 24.2质疑

    - 24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 24.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 24.2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 24.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 25代理费

  - 25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。如由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、资格审查程序

## 1响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 备注 | 是否合格及相关情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 独立的法人单位 | 营业执照副本或电子证照复印件，复印件加盖公章。 |  |
| 2 | 外地进京建筑业企业进京备案 | 外地进京建筑业企业已完成进京备案 | 北京市建筑市场准入的电子登记证明复印件加盖公章（适用于外地进京建筑业企业）。 |  |
| 3 | 资质证书 | 具有有效的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质； | 资质证书副本或电子证照复印件（加盖公章） |  |
| 4 | 安全生产许可证 | 具有 | 安全生产许可证或电子证照的复印件（复印件加盖公章）。 |  |
| 5 | 项目经理资格 | 项目经理应是受聘于磋商供应商并已取得机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证），外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动 | 1.项目经理注册执业证书（复印件加盖公章）； 2. 项目经理安全生产考核合格证（复印件加盖公章）； 3.提供项目经理在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的书面承诺书，需加盖公章； 4.项目经理已办理外地来京建筑企业注册建造师备案的证明材料（适用于外地来京建筑企业）。 |  |
| 6 | 磋商供应商资格声明书 | 按照磋商文件提供的格式进行填写磋商供应商资格声明书 | 磋商供应商资格声明书加盖单位公章。 |  |
| 7 | 信用查询记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 查询时限：磋商公告发出后至首次响应文件提交截止时间前、资格性检查阶段按照供应商提供的人查询记录截图为准（需体现查询时间）；由供应商对查询记录的真实有效性负责。 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 由供应商按要求提供查询记录截图（加盖单位公章） |  |
| 8 | 中小企业声明函 | 磋商供应商须为中、小、微企业 | 按磋商文件要求，提供中小企业声明函原件加盖供应商公章。 （监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，需要出具相应的声明函） | 适用于专门面向中小微企业的项目 |
| 结论 |  |  |  | 是否 通过 |

备注：以上所有证明材料装订在磋商响应文件中，必须清晰可辨认。

  - 1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（单位负责人）身份证明 | 按竞争性磋商文件要求提供； | 否 |
| 2 | 授权委托书 | 按竞争性磋商文件要求提供； | 否 |
| 3 | 工期 | 符合竞争性磋商文件要求； | 否 |
| 4 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的响应有效期的； | 否 |
| 5 | 签署、盖章 | 按照竞争性磋商文件要求签署、盖章的； | 否 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按竞争性磋商文件要求提供； | 否 |
| 7 | 报价 | 1、一次报价和二次报价不得超过控制价； 2、报价合理，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性。 |
| 8 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； | 否 |
| 9 | 工程质量 | 符合竞争性磋商文件要求； | 否 |
| 10 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 是 |
| 11 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 | 是 |

## 2磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 2.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 2.5.2磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 2.5.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 2.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 2.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 3最后报价的算术修正及政策调整

  - 3.1最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 3.2最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_1_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：__/____。

## 4磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 4.1供应商对实质性变动不予确认的；

  - 4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 4.4如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 4.6最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 4.7其他：

1、供应商不得存在下列情形之一：

（1）  为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）  为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）  为本项目的监理人；

（4）  为本项目的代建人；

（5）  为本项目提供采购代理服务的；

（6）  与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）  与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）  与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）  被责令停业的；

（10） 被暂停或取消资格的；

（11） 财产被接管或冻结的；

（12） 在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

2、与采购人存在利害关系且影响竞争性磋商公正性的。

3、有串通或弄虚作假或有其他违法行为的，包括：

其中有下列情形之一的，视为供应商相互串通磋商：

（1）  不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（2）  不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（3）  不同供应商的响应文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

（4）  不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）  不同供应商的响应文件相互混装的；

（6）  不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（7）  不同供应商委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制响应文件、办理磋商事宜的；

（8）  不同供应商委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制响应文件、办理磋商事宜的；

（9）  不同供应商的响应文件中（供应商针对磋商项目特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的；

4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书，或以其他方式弄虚作假的。

5、不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

6、未披露或未真实披露供应商与其关联单位的关系的相关情况的。

7、磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

8、供应商未按规定出席磋商会的：

（1）供应商法定代表人或拟派的授权代理人出席磋商会迟到的；

（2）未递交法定代表人身份证明文件（适用于本人为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于本人非法定代表人）的；

（3）未持个人有效身份证明文件原件及加盖供应商公章的复印件参加磋商会的；

9、供应商的授权代表对磋商结果拒绝签字确认的。

10、报价中包含的专业分包工程整项暂估价或材料和工程设备暂估单价或暂列金额（除税）与竞争性磋商文件中给定的不一致的。

11、响应文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。

12、未按照竞争性磋商文件要求制定相应的安全文明施工措施的。

13、未按照竞争性磋商文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于竞争性磋商文件有关规定和要求的。

14、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一竞争性磋商项目的。

15、未按照竞争性磋商文件要求提供磋商保证担保或者所提供的磋商保证担保有以下任何一种瑕疵的：

（1）未按规定的磋商保证金的金额、担保形式递交磋商保证金；

（2）磋商保证金的有效期不符合竞争性磋商文件规定；

（3）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的供应商名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该供应商名称不一致；

（4）磋商保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；

（5）以支票形式提交的磋商保证金不是从供应商基本账户转出；

（6）磋商保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合竞争性磋商文件规定。

16、竞争性磋商文件中设立控制资金时报价超出控制资金（不含等于）的。

17、响应文件载明的工程完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限的。

18、响应文件中载明的质量标准达不到竞争性磋商文件规定的质量标准的。

19、不满足对竞争性磋商文件响应程度评定的。

20、未按照招标公告要求购买了招标文件并登记备案（由采购代理机构提供）。

## 5评审方法和评审标准

  - 5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）不涉及。

  - 5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）不涉及。

## 6确定成交候选人名单

  - 6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前__3___名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 7报告违法行为

  - 7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、详细评审表

附表1：报价及商务评审表

报价及商务评审表（标准分40，分值代码为B）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 供应商名称代码及评审得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（20分） | 满足磋商文件要求且最后报价价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按下列公式计算：（磋商基准价/最后磋商报价）×20。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目经理（8分） | 本科及以上学历得2分，高级职称及以上得2分，其它得0分； 完成的类似工程每1项2分，最高4分。 （提供项目经理职称证书复印件、项目经理业绩证明材料，合同主要内容页和竣工验收单复印件，以上资料须加盖单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业近三年来（自2023年6月1日起至今）完成的类似工程业绩（9分） | 近三年来每有一项合同金额达到100万元及以上的类似公建类空调系统工程业绩得3分，满分9分（提供中标通知书或者合同主要内容页和竣工验收单复印件，以上资料须加盖单位公章）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管理体系认证（3分） | 企业具备质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份证书得1分，满分3分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价及商务评审得分合计B=1+2+3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：                                                 日   期：        年     月     日

## 附表2：施工组织设计评审记录表

施工组织设计评审记录表（标准分60，分值代码为A）

工程名称：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 供应商名称及得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案及技术措施（15分） | 针对本项目的总体施工方案及技术措施完善，合理、可行，完全满足本项目需求，15分； 针对本项目的总体施工方案及技术措施比较完善、合理，略有欠缺，大部分满足本项目需求，10分； 针对本项目的总体施工方案及技术措施基本合理，但有较多欠缺，仅部分满足本项目需求，5分； 提供的总体施工方案与本项目不相符，无法满足本项目需求3分； 未提供的，不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工重点及难点方案及措施（10分） | 针对本工程施工时重点难点，提供有针对性施工方案且合理的，得10分； 有针对性施工方案但欠合理的，得6分； 没有针对性与本项目不相符的，得3分； 未提供的，不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量保证体系及措施（10分） | 对质量保证体系及措施的方法健全且有先进性的，完全满足本项目需求得10分； 质量保证体系及措施有欠缺，部分满足本项目需求得6分； 质量保证体系及措施与本项目不相符，无法满足本项目需求得3分； 未提供的，不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全文明施工和环保措施（10分） | 对安全文明施工和环保措施的方法健全且有先进性的，完全满足本项目需求得10分； 安全文明施工和环保措施有欠缺，部分满足本项目需求得6 分； 安全文明施工和环保措施与本项目不相符，无法满足本项目需求得3分； 未提供的，不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工进度计划及保证措施（10分） | 对施工进度计划及保证措施的方法健全且有先进性的，措施全面且有针对性的得10分； 施工进度计划及保证措施有欠缺，部分满足本项目需求得6分； 施工进度计划及保证措施与本项目不相符，无法满足本项目需求得3分； 未提供的，不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 成品保护及应急预案措施 （5分） | 成品保护及应急响应时间、措施和方案等，方案内容详实、响应迅速，采取措施及时的得5分； 内容比较详细、响应速度较快，采取措施比较及时的得3分；内容不详细或响应、采取措施不及时的得1分； 未提供的，不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

委员会成员签字：                                                  日   期：        年     月     日

备注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

附表3：详细评审得分汇总表

详细评审得分汇总表

| 序号 | 评分内容 | 分值代码 | 标准分 | 供应商名称及评审得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计部分 | A | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价及商务部分 | B | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计C=A+B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：                                                                   日  期：    年   月   日

附表4：评标结果汇总表

评分结果汇总表

| 评委序号和姓名 |  | 供应商名称（或代码）及其得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分（D） | 1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5： |  |  |  |  |  |  |  |
| 各评委得分平均值(D) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商最终排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：                                                                      日   期：        年     月     日

备注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

# 第四章   采购需求

1.工程量清单说明

1.1  工程量清单编制依据

1.1.1  本工程量清单依据的计量计价规范：现行《房屋修缮工程工程量计算规范》(2023-北京)（以下简称“计价计量规范”）；执行《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准》（2021）。

#### 1.1.3  补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明：  /  。

2.投标报价说明

2.1  投标报价的依据

供应商须按工程造价管理部门的相关配套计价管理规定和要求去理解工程量清单中各子目的项目编码、对应的工作内容、计量单位以及相应的工程量计算规则，并据此进行报价，清单说明与规范不一致之处，以清单说明为准；

在对工程量清单中各子目进行组价时，供应商应按照自身的企业内部定额做竞争性考虑。如供应商尚未建立自身的企业内部定额，供应商可自行决定是否参考本市现行的预算定额。供应商应保证其报价的充分性、完备性和符合性，任何情况下，工程量清单中各子目的报价属于供应商自身的风险，采购人不接受任何由于供应商以组价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、市场价格的判断、取费等）为由而提出的任何索赔；

供应商应充分了解本项目的地理位置、周边环境、交通、仓储、装卸、工期以及其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用和工期索赔将不被批准；

报价应是竞争性磋商文件所确定项目范围内的全部工程内容及合同条款约定的全部工作内容和责任的价格体现；

#### 供应商在报价时应执行建设工程工程量清单计价规范及北京市工程造价相关配套规定;国家或北京市颁发的相关计价依据及办法;与本工程相关的标准、规范、图集和技术资料;

供应商报价不得低于其成本价；磋商小组认为竞标报价组成明显不合理的，磋商小组应当要求供应商就其报价的合理性作出详细说明，磋商小组对该报价应进行详细分析及质询。磋商小组对供应商澄清、说明或者补正的内容进行评审，并依法判定是否低于成本或者实质响应磋商文件。低于成本或者未能实质响应磋商文件的响应文件，应当废标。综合单价分析表中，须列出所要求的人、材、机及各项综合取费。报价必须包括各种市场竞争风险和工程施工风险，各专业施工单位交叉作业引起的功效损失，各种测试、检验、试验（包括采购人要求的）而增加的费用。报价的其他要求详见第三部分工程量清单计价说明。若磋商小组认为其报价有可能低于企业自身经营成本，且该供应商的响应文件内所附资料不能做出合理解释或说明时，磋商小组可以通过澄清或少数服从多数的原则，投票确定其报价是否有效。

如果没有特别说明，供应商在响应文件中所提供的所有设备、仪器、工具、附件等均视为包含在对本响应文件的价格中。供应商要明确承诺对响应文件内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用均与采购人无关。响应内容所涉及的有关专利费和其它相关费用纳入总报价并加以说明。除非特别声明，供应商的报价应包含清单中所有内容及工程实施过程中所有可能发生的费用，供应商提交的报价文件必须包括已标价工程量清单、报价依据和计算方法，否则将会被拒绝。

3.其他说明

招标文件中明示或暗示的所有责任、义务，清单中虽未列项但应视为包含在投标报价中，招标人不接受任何除合同明示的可以调整的价格外的索赔或洽商。供应商在编制报价组价时需要打印综合单价分析明细表。

4.其他详见清单和CAD图纸

# 第五章   合同草案条款

施

工

合

同

工程名称：

工程地点： 北京市西城区新街口北大街5号

发包方（甲方）： 徐悲鸿纪念馆

承包方（乙方）： 北京有限公司

签 订 时 间：      年    月    日

甲方: 徐悲鸿纪念馆

乙方:

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、 协商一致的基础上，达成如下协议并签订本合同：

- 施工范围及内容：

内容包括但不限于：                 等全部内容。

第二条、工程总价及付款方式：

### 2.1合同含税总造价：

（小写）：RMB                  元

（大写）：人民币            元整（后附报价清单）

2.2甲乙双方在合同生效之日起 5 日内，甲方向乙方支付工程预付款（工程总造价的60%），人民币           元，大写：                ；

2.3该工程全部安装完成验收合格完毕之日起 5 日内，甲方向乙方支付剩余工程款（工程总造价的40%），人民币           元，大写：           ；

2.4乙方收到全部工程款之日起 5 日内，向甲方支付质保金（工程总造价的3%），人民币            元，大写：           。质保期为自工程整体验收合格起一年，质保期结束且无质量问题后全额退还。

### 2.5甲方付款前，乙方应向甲方提供足额的增值税普通发票。

### 2.6乙方银行信息

### 名    称：

### 开 户 行：

### 账    号：

## 第三条、工期及地址：

3.1工期为    天，计划工期从    年  月  日 开始至    年  月  日 内竣工；外部因素对工期进度造成影响（如气候、疫情、停水、停电等不可抗力），工期相应顺延。

3.2工期以甲方提供可进场安装条件的日期为准。在装修、电气等专业配合到位的情况下乙方保证工期内完成改造安装，受非乙方因素影响的工期不计在内；

### 3.3 遇下列情况，工期做相应顺延；

3.3.1合同签订时，甲方未按照合同约定支付合同款；

3.3.2甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、用电、施工中停水停电4个小时以上及施工作业面不具备施工条件。

3.3.3发生重大设计变更，如：方案变更、材料材质变更等；

3.3.4因遇人力不可抗的因素（如：自然灾害、 战争等）而影响工程进度。

## 第四条、双方责任：

### 4.1甲方责任

4.1.1甲方提供乙方施工材料存放用地和施工用水、用电接驳点；

4.1.2甲方应与相关工程管理部门协商好有关施工问题，并在施工前办理好相关手续。

4.1.3工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任， 同时视为工程验收合格。

### 4.2 乙方责任

4.2.1乙方在施工过程中，遵守工地管理制度，执行安全施工操作规范。

4.2.2乙方须按照双方商定的方案要求进行施工，保证工程施工质量和施工进度。

4.2.3乙方须在进场前办理相关进场施工手续，并遵守大厦物业相关规定。否则视为违规施工。

4.2.4乙方须在施工期间协助甲方进行成品保护。

4.2.5乙方禁止发生违法偷盗等行为，一经发现，严肃处理。

4.2.6乙方工程完工验收前提供竣工图纸（若有）及竣工资料予甲方。

4.2.7严格按照合同执行，与本项目各参建单位做好配合，保质按期完成施工，以保证甲方利益。

## 第五条、工程质量及验收、保修

5.1甲方有权对乙方的施工质量进行全工程监督，乙方必须接受甲方质量管理人员的监督并为其提供条件。乙方不得无理拒绝甲方的指示，并应积极配合甲方主体装修公司工作，如由于乙方违反本条款造成任何工期延误，乙方应承担全部责任。

5.2甲方应在得到乙方验收通知后，三个工作日内由双方共同进行工程验收，如甲方在接到乙方验收通知后，三个工作日内不对工程进行验收，则视为工程验收合格。

5.3验收以国家相关标准规范或甲乙双方约定验收标准为准。乙方必须保证其所施工的工作达到国家验收规范有关标准和甲方及物业管理公司的质量要求，符合国家相关标准。在工程保修期内，如由于乙方工程质量问题导致任何损失，乙方应承担相关责任。

### 5.4工程质量验收不合格的，乙方负责改正。

5.5说明书、合格证、保修证等产品相关的资料，开机调试档案及其它竣工验收资料，由乙方交由甲方签收。

## 第六条、工程变更

6.1 工程项目如需要变更增项，以附件一价格清单为基准价，签订变更协议。

## 第七条、违约责任

7.1甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任时，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

7.2甲方未按合同规定付清合同款项时，乙方有权终止所售设备的安装及工程的保修服务。合同规定的合同款项未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有。

7.3在甲方按合同履行自己应负责任时，乙方须根据合同内容保证质量与工期，因乙方逾期竣工的，每逾期一日，乙方应按合同总额的1%向甲方支付逾期违约金。乙方逾期超过30天，则甲方有权解除合同。

7.4乙方不得以任何理由在施工现场区域吸烟、打架斗殴，一经发现，视为乙方管理不当，承担甲方相应损失。

### 7.5签订合同后，若单方毁约者，按照合同款的10%赔偿对方。

7.6 乙方违反本合同约定的义务，应赔偿甲方因此发生的实际损失。

## 第八条、不可抗力

8.1因发生不可抗力而导致一方违约的，违约方不承担违约责任，该不可抗力是指：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，仅包括飓风、暴雨、暴雪、洪水、地震自然灾害、战争和动乱等。

8.2遭受不可抗力影响的一方，应在不可抗力发生之日后的三个工作日内，向对方提交公证机关和有关政府部门的证明文件，并说明该等事件对本合同的履行所产生的影响程度。

## 第九条、合同争议解决方式

9.1合同执行过程中如发生争议，双方友好协商解决，不能协商解决时，

按下列第  （2）  种方式解决。

（1）向   北京   仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地的人民法院起诉。

## 第十条、其他约定条款

10.1本合同未尽事宜以及对本合同的变更，修改或补充，须经甲乙双方协商并签订书面协议方生效。

## 第十一条 反腐败和反商业贿赂

11.1 甲乙双方均知悉并应当（且应促使其关联方、雇员、代表或代理）严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》等中国及相关国家关于反腐败和反商业贿赂的法律规定，双方均知悉任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

11.2 甲方或乙方均不得（且应促使其关联方、雇员、代表或代理均不得）违反第11.1条所述的相关法律规定，包括不得向对方或对方经办人或其他相关实体或人员索要、收受、提供、给予、承诺本合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游、礼品、娱乐或其他非物质性利益等。

本款所称“其他相关实体或人员”是指甲乙双方经办人以外的与合同有直接关系或间接利益关系的实体或人员，包括但不限于合同双方经办人的亲友、交易相对方的员工、受交易相对方委托办理相关事务的实体或个人，或可能利用职权或者影响力影响交易的实体或个人。

11.3 双方工作人员有违反上述行为的，双方应依据有关法律、法规予以处理；涉嫌犯罪的，双方应移交司法机关追究刑事责任。

11.4 任何一方违反反腐败和反商业贿赂条款的，违约方须按对方实际损失予以赔偿。前述损失包括但不限于守约方自身的一切损失以及任何第三方或监管机构对守约方提出的任何索赔、处罚和费用（包括诉讼仲裁费用、合理的律师费、合理调查和/或补救行动费用）。

## 第十二条、合同附则

12.1本合同自甲乙双方加盖公章之日起生效；

12.2本合同附件为合同不可分割的一部分，与合同同时生效；

12.3本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等效力。

甲 方： 徐悲鸿纪念馆                乙 方：

签 字：                             签 字：

日 期：    年   月   日             日  期：    年   月   日

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号：

供应商名称：

1  响应书

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

2  报价一览表

报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价(元) | （小写） |  |  |
|  | (大写) |  |  |
| 工期 （日历天） | 日历天 | 工程质量 标准 |  |
| 备注 | 本项目设置招标控制价，超过或等于招标控制价的报价无效。 |  |  |

注：1.此表中的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.施工现场环保措施费我单位已在本次报价中充分考虑到且已包含在本次报价中。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

3  资格证明文件

3-1营业执照等证明文件

3-2供应商资格声明书

3-3企业声明函

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（如适用）

3-4 拟分包情况说明及分包意向协议（如适用）

3-5  联合协议（如适用）

3-6其他特定资格要求

（本目录顺序仅供响应单位参考）

3-1 营业执照等证明文件

（复印件加盖单位公章）

3-2 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

3-3 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 3-3-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：______

### 3-3-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3-4 拟分包情况说明及分包意向协议（如适用）

拟分包情况说明（不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（勾选） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业□小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：______

日期：___年___月___日

说明：

（1）本表仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

（3）供应商与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）（不适用）

甲方（供应商）：______

乙方（拟分包单位）：______

甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：______。

2.分包金额：______，该金额占该采购包预算总金额的比例为______%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日

说明：供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。

3-5 联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议（不适用）

______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。

- ______为本次磋商的牵头人，联合体以牵头人的名义参加磋商，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：______年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

3-6 其他特定资格要求

按磋商文件要求提交，以上材料复印件加盖公章。

4  磋商保证金凭证/交款单据电子件

5  授权委托书

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字/盖章）：______________

委托代理人（签字/签章）：______________

日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字/盖章）：______

日期：____年____月____日

6  分项报价表

分项报价表

注：本项目提供按广联达版软件编制的工程量清单

（盖章要求以广联达软件格式要求为准）

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

7  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_______________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

8  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

9  拟分包情况说明（类型二）

拟分包情况说明（不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_______项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（勾选） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占响应报价的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在供应商非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

供应商名称（盖章）：_______

日期：____年____月____日

10  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

10-1——磋商响应人综合情况一览表

10-2——注册建造师情况表

10-3——项目组人员配备情况

10-4——项目主要负责人简历表

10-5——业绩证明材料（附业绩合同主要内容页和竣工验收单复印件盖公章）

10-6——主要材料和工程设备选用表

10-7——磋商响应人认为有必要提交的其他资格证明文件

10-8——具体的施工方案

10-1——磋商响应人综合情况一览表

磋商响应人综合情况一览表（可加部分说明）

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_______________

磋商响应人名称(盖章): ______________________

年   月    日

10-2——注册建造师情况表

项目名称：

| 姓名 | 年龄 |  | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 正在进行和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 内容 | 进行中或已完 | 完成情况 | 备注 |

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_______________

磋商响应人名称(盖章): ______________________

年   月    日

10-3——项目组人员配备情况

项目组人员配备情况表

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明（如有） |  |  |  |  | 已承担同类项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 | 项目数 | 主要项目名称 |

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_______________

磋商响应人名称(盖章): ______________________

年   月    日

10-4——项目主要负责人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任拟任职务年限 |  |  |  |  |  |
| 正在进行和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 内容 |  |  |  | 进行中或已完 |  | 完成情况 |  | 备注 |

注：可以包括前表中的主要人员。

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_______________

磋商响应人名称(盖章): ______________________

年   月    日

10-5——业绩证明材料

| 项目名称 | 项目金额 | 项目内容 | 业主名称 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_______________

磋商响应人名称(盖章): ______________________

年   月    日

说明：

1. 响应人提供近三年业绩证明材料（时间自2023年6月1日起至今）

2.业绩要求：需提供类似公建类空调系统工程业绩（合同主要内容页和竣工验收单复印件加盖单位公章，敏感信息可覆盖），以证明业绩列表中的内容真实和有效，采购人保留审核原件的权利。

10-6——主要材料和工程设备选用表

工程名称：

| 序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表中所列材料设备应仅限于分包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_______________

磋商响应人名称(盖章): ______________________

年   月    日

10-7——磋商响应人认为有必要提交的其他资格证明文件

10-8——施工组织设计

（本部分由磋商响应人按磋商文件要求自行设计）

供应商应当依据采购人提供的一切资料、国家现行规范与标准和竞争性磋商文件各个组成部分对工程的描述以及供应商对工程现场的踏勘结果，编制本竞争性磋商工程的施工组织设计。施工组织设计中至少应包括如下几个方面的内容：

  - （1）施工方案及技术措施；

  - （2）施工重点及难点方案及措施；

  - （3）质量保证体系及措施；

  - （4）安全文明施工和环保措施；

  - （5）施工进度计划及保证措施（包括劳动力安排计划及主要设备材料、构件的用量计划）；

  - （6）成品保护及应急预案措施。

其他要求：页数过多时，应当本着突出重点的原则予以缩减。响应文件的施工组织设计应针对该项目的关键技术、工艺、重点、难点，国家和地方现有的标准、规范、规程、工法的具体内容无需载入施工组设设计，但采用新工艺、新技术、新工法或招标文件有特殊要求的除外。施工组织设计页数不得超过150页。

11  最终报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最终报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 应答文件中的首次磋商报价 单位：元(人民币) | 大写： 小写： |
| 本次磋商最终报价 单位：元(人民币) | 大写： 小写： |
| 需要说明的内容或承诺： |  |
| 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 □按要求提供中小企业声明函（工程、货物） （□中型、□小型、□微型） □无中小企业声明函 |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表姓名（签字）：

日期：____年____月____日

注：

1、此表无需在制作响应文件时填写,不装订在首次响应文件内。请供应商提前盖章，磋商时由磋商授权代表现场填写此表。

2、同时提交与最终报价一览表金额一致的报价文件（最终报价文件格式与招标文件要求的分项报价表要求一致，须包含综合单价分析表的全部工程量清单报价文件，无需其他商务技术部分。提供2份纸质文件，1份电子版文件。要求单独密封，封套注明最终报价文件，装订及盖章要求与本磋商文件要求一致）。