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[bookmark: _Toc23306][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请

一、项目基本情况
1.项目编号：BIECC-26CG10322
2.项目名称：城市副中心FZX-0901-0150和0117地块停车场交通安全设施项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：263.332982万元、项目最高限价（如有）：263.332982万元
5.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	城市副中心FZX-0901-0150和0117地块停车场交通安全设施项目
	263.332982
	1
	本项目涉及车位数857个，主要内容包括但不限于： 
1.地下车库墙柱涂装工程（坡道色带、墙面色带、柱面色带等）；
2.地下车库和地上车位地面划线工程（车位划线、车道划线、斑马线、禁停网格线等）；
3. 地下车库和地上车位基础设施工程（限高杆、反光镜、TPU 自发光护角、热压铸铝挡车器、橡胶减速带、热熔减速带等）；
4. 人行通道环氧地坪漆；
5.引导标识工程（车库出入口限高标识、行车车道指示灯箱、行人指示灯箱等）；
6.交汇报警系统等。



6.合同履行期限：合同签订，并具备现场施工条件后1个月以内完成主体工程，45日历日内达到竣工验收标准。  
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/______。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：______/ _____。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
（1）本项目首次响应文件提交截止之日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的竞争性磋商，[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）采购代理机构评审当日的查询记录为准]；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的竞争性磋商；
（3）磋商供应商必须通过下述第三条“获取采购文件”中规定的渠道获取了磋商文件；
（4）供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书；
（5）供应商须具有有效期内的建设主管部门颁发的安全生产许可证；
（6）供应商拟派的项目经理须具有市政公用工程二级(含)以上注册建造师执业资格证书及安全生产考核 B 本；
（7）供应商本次响应使用的资质未被标注为异常，标注异常的不得参与本项目的竞争性磋商，[以“北京市住房和城乡建设委员会”网站（https://zjw.beijing.gov.cn/）采购代理机构评审当日的查询记录为准]。

[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.时间：2026年08月04日至2026年08月11日，每天上午08:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台。
3.方式：供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0 元。

[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]四、响应文件提交
[bookmark: _GoBack]截止时间：2026年08月17日09点30分（北京时间）。
地点：北京市海淀区知春路9号坤讯大厦6层603第四会议室。

五、开启
时间：2026年08月17日09点30分（北京时间）。
地点：北京市海淀区知春路9号坤讯大厦6层603第四会议室。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
（1） 执行节能产品政府优先采购和强制采购制度；
（2） 执行环境标志产品政府优先采购制度；
（3） 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》；
（4） 执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；
（5） 执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；
（6） 执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。
2.本项目评审方法和标准：综合评分法，总分100分。
3.响应文件请于提交当日（提交响应文件截止时间之前）递交至提交地点，逾期递交的文件恕不接受。
4.届时请供应商派委托代理人参加磋商活动，且需携带本人身份证。
5.如本邀请内容和磋商文件内容不一致，以磋商文件为准。
6.最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点。
7.  收款单位：北京国际工程咨询有限公司
开户行：交通银行北京右安门支行； 
账号：81100602610130021000001

[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市机关事务管理局 
地    址：北京市通州区运河东大街 57 号
联系方式：李老师 010-55575255
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京国际工程咨询有限公司
地    址：北京市西城区广安门外大街甲275号
联系方式：安川、赵雯、鲍杜佳、崔云龙、黄春艳、周圆圆 010-63368392
3.项目联系方式
项目联系人：安川、赵雯、鲍杜佳、崔云龙、黄春艳、周圆圆
电      话：010-63368392 

[bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc20304][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc150774783]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164351613]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	城市副中心FZX-0901-0150和0117地块停车场交通安全设施项目
	建筑业




	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：___________。

	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：
01包：50000.00。
磋商保证金收受人信息：
收款单位：北京国际工程咨询有限公司；
开户行：交通银行北京右安门支行； 
账号：81100602610130021000001。

	11.8.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：___________。

	12.1
	响应有效期
	自响应文件提交截止之日起算90日历天。

	20.1
	确定成交供应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：_______。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	23.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	24.1.1
	询问
	询问提出形式：书面形式。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京国际工程咨询有限公司；
联系电话：安川010-63368392；
通讯地址：北京市西城区广安门外大街甲275号。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
收费标准：本项目采购代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）文件执行，并给予75折优惠。由成交人一次性支付给代理机构（北京国际工程咨询有限公司）；
缴纳时间：成交通知书发出后五个工作日内。



2

3

供应商须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193906]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226965793]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193692]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 本国产品
本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
4.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.3.1 中小企业定义：
1
2
3
4
4.1
4.2
4.2.1
4.3.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直 接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
4.3.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.3.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.3.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.2
4.2.3
4.3.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；
4.3.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.3.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.3.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.3.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.3.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.4 政府采购节能产品、环境标志产品
4.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.5 正版软件
4.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6 网络安全专用产品
4.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.8 采购需求标准
4.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）                    为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.8.2    其他政府采购需求标准 为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购 需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   竞争性磋商文件
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6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。
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三   响应文件的编制
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8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
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10.1 所有响应均以人民币为计价货币。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 [bookmark: _Ref467306302]供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。
11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。
11.4 磋商保证金有效期同响应有效期。
11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.7.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193631]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc520356159]供应商应准备首次磋商响应文件正本　一　份和副本  二  份，每份首次磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子光盘或U盘磋商响应文件1份，电子版磋商响应文件与纸质磋商响应文件内容不符的，以纸质磋商响应文件为准。
13.2 磋商响应文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。
13.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人签字或加盖公章后才有效。
13.4 磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc149720828]响应文件的提交
14.1 [bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226965726]磋商时，供应商应将磋商响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版磋商响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。
14.2 所有信封上均应：
1）清楚标明递交至磋商公告或磋商邀请书中指明的地址。
2）注明磋商公告或磋商邀请书中指明的项目名称、磋商编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的递交首次磋商响应文件日期和时间）。
3）在信封的封装处加盖供应商公章。
14.3 所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次磋商响应文件递交截止时间后被宣布为“迟到”磋商响应时，能原封退回。
14.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。
15 响应文件提交截止时间
15.1 [bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc226965727]供应商应在磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次磋商响应文件递交采购单位，递交地点应是磋商邀请书中规定的地址。
15.2 采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长首次磋商响应文件递交截止期。在此情况下，采购单位和供应商受首次磋商响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
15.3 采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的首次磋商响应文件递交截止期后收到的任何磋商响应文件。
16 响应文件的修改与撤回
16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc142311040]五   评审
17 响应文件的递交与开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.3 供应商不足3家的，响应文件不予开启。
17.4 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc264969235]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164608816]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采 购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
22 终止
22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc264969240]签订合同
23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费。
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第三章   评审方法和评审标准
一、评审程序和方法
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1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的复印件并加盖公章

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 
1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。
	格式见《响应文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的复印件并加盖公章

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 
	提供《联合协议》原件的复印件
格式见《响应文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书复印件并加盖公章。
	提供证明文件的复印件并加盖公章

	4
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。
	



1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	授权委托书
	按磋商文件要求提供授权委托书；
	否

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆分响应；
	否

	3
	首次报价
	首次报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
	否

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
	否

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
	是

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式” 的文件均按磋商文件要求提供且签署、盖章的；
	否

	7
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》
中★号条款要求的；
	是

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
	否

	9
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《供应商须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）；
	是

	10
	进口产品
（如有）
	磋商文件不接受进口产品报价响应的内容时，供应商所投产品不含进口产品；
	是

	11
	国家有关部门对供应商的所投产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的所投产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的所投产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs含量限制标准。
	是

	12
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
	否

	13
	视为串通
	不存在以下情形：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与竞争性磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
	否

	14
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	是



2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.7.4 [bookmark: _Hlk190337965]上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。
2.8 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.9 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
■有，具体规定为：		
（1）最后报价总价与响应文件中其它位置报价相应内容不一致的，以最后报价总价为准；
（2）最后报价总价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）最后报价总价金额出现明显的且易于纠正的文字错误或小数点错位，以纠正后的金额为准；
（4）最后报价的分项报价明细（如有）中汇总金额与最后报价总价不一致，以最后报价总价为准，并修改明细单价。
修正后的最后报价按照本章澄清、说明或者更正流程经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应作无效处理。不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。
□无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予__3__%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予___/___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.4 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.4.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：
（1） 磋商小组启动异常低价投标（响应）审查程序后，磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料， 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（2） 本章 1.4 符合性审查要求中“是否允许澄清、说明或者更正”标注为“是”的，经过磋商之后，最终响应仍然不符合审查标准的；
（3） 供应商、响应文件存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。
6 [bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc142311048]确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前___3___名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准

	序号
	内容
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	商务部分30分
	项目业绩经验
	10
	2023年 7月1日至今（以合同签订日期为准）供应商已完成的类似工程业绩，每提供1份有效的业绩合同得 2分，满分10分。
注：须附合同首页、金额页及双方签字盖章页（复印件需加盖公章），不提供或提供不符合要求的不得分。

	2
	
	投标人能力
	9
	1.具备有效的质量管理体系认证证书，得3分；
2.具备有效的环境管理体系认证证书，得3分；
3.具备有效的职业健康安全管理体系认证证书，得3分。
注：供应商提供全国认证认可信息公共服务平台（https://cx.cnca.cn/）查询截图，截图应当显示资质有效。

	3-1
	
	项目管理机构人员配置
	11
	项目管理机构人员配置方案，人员分工及配置方案详细，管理组织架构完善、合理，职责分工明确、有针对性，人员具备专业的服务能力的，得5分；
项目管理机构人员配置方案，人员配置方案完整，管理组织架构合理，职责分工明确，人员具备服务能力的，得3分；
项目管理机构人员配置方案，人员配置方案基本完整，管理组织架构及职责分工为通用性、普适性方案，人员具备基本服务能力的，得2分；
项目管理机构人员配置方案，人员配置方案不完整，管理组织架构存在缺陷、职责分工不明确，人员能力无法完全胜任的，得1分；
未提供或完全不可行的，得0分。

	3-2
	
	
	
	拟派的项目经理以项目经理身份主持过类似工程业绩，每提供1份有效的业绩得2分，满分6分，不提供或提供不符合要求的不得分。
有效业绩证明材料应当载明项目经理姓名，提供以下资料任意一项即可：
①合同协议书；
②中标（成交）通知书；
③竣工验收证书或竣工验收报告，或加盖建设单位公章的项目经理任职证明。

	4
	技术部分55分
	施工质量保证措施
	15
	综合评价各供应商的施工质量保证措施（包括：施工过程质量控制、组织质量管理、技术质量控制、材料质量控制、成品保护等5个方面）：
上述5方面内容中每有1方面方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分，最高得15分；每缺少一方面内容的扣3分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止。(本项最多得15分)
注:施工质量保证措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	5
	
	安全施工管理措施
	10
	综合评价各供应商的安全施工管理措施（包括：安全组织措施、施工过程安全防护措施、安全生产投入保障措施、特定环境下的安全管理措施等4个方面）：
上述4方面内容中每有1项方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2.5分，最高得10分；每缺少一项内容的扣2.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得10分)
注:安全文明施工管理措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，无法有效保证安全文明施工，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	6
	
	工程进度计划与保证措施
	10
	综合评价各供应商的工程进度计划与措施（包括：总工期计划及进度、组织措施、技术措施、管理协调措施、机具保障措施等5个方面）：
上述5方面内容中每有1方面内容完整或时间节点清晰或整体安排细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高10分；每缺少一方面内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得10分)
注:工程进度计划与措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：里程碑、时间节点划分不切合实际；或计划内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或计划内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	7
	
	环境保护管理与措施
	10
	综合评价各供应商的环境保护管理与措施（包括：施工现场环境管理、防尘措施、噪音控制、废水及建筑垃圾管理、节能降耗等5个方面）：
上述5方面内容中每有1项方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得10分；每缺少一项内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得10分)
注:环境保护管理与措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，无法有效保证保护环境，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	8
	
	重难点分析及解决方案
	10
	根据供应商对重难点的分析，综合评价其对重难点的解决方案（包括：重点难点应对、关键技术手段、风险分级、预防措施等4个方面）：
上述4方面内容中每有1方面内容完整，解决方法合理、有效、可行，思路清晰、层次细化，有以往解决经验案例阐述的得2.5分，最高得10分；每缺少一方面内容的扣2.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止。(本项最多得10分)
注:重难点解决方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：解决方法不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于通用；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	9
	价格部分15分
	报价
	15
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×15分
此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3

	合计
	100
	


[bookmark: _Toc5820]
第四章   采购需求

一、项目名称
项目名称：城市副中心FZX-0901-0150和0117地块停车场交通安全设施项目
二、项目地点
北京城市副中心行政办公区
三、项目内容
车位数857个
主要内容包括但不限于： 
1.地下车库墙柱涂装工程（坡道色带、墙面色带、柱面色带等）；
2.地下车库和地上车位地面划线工程（车位划线、车道划线、斑马线、禁停网格线等）；
3. 地下车库和地上车位基础设施工程（限高杆、反光镜、TPU 自发光护角、热压铸铝挡车器、橡胶减速带、热熔减速带等）；
4. 人行通道环氧地坪漆；
5.引导标识工程（车库出入口限高标识、行车车道指示灯箱、行人指示灯箱等）；
6.交汇报警系统等。
四、执行及验收标准
工程质量标准：合格
施工现场安全生产标准化管理等级：达标
详见《第五章合同条款》附件1地下停车场交通安全设施技术标准和要求。
五、合同履行期限
[bookmark: OLE_LINK1]合同签订，并具备现场施工条件后1个月以内完成主体工程，45日历日内达到竣工验收标准。
六、图纸及工程量清单
另附
[bookmark: _Toc29659]
第五章   合同草案条款

停车场交通安全设施安装合同

甲 方（采购人）：北京市机关事务管理局 
法定代表人：周家雷
统一社会信用代码：11110000MB19681282
地址：  北京市通州区运河东大街57号院
联系人：     李欣     
联系电话：010-55575255

乙 方（成交人）：                                
法定代表人：                                      
统一社会信用代码：                                
地址：                                            
联系人：                     
联系电话：                

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方提供城市副中心FZX-0901-0150和0117地块安装服务事宜协商一致，订立本合同。
一、项目名称：城市副中心FZX-0901-0150和0117地块停车场交通安全设施项目
二、项目地址：北京城市副中心行政办公区
[bookmark: _Hlk510183013]三、项目内容：城市副中心FZX-0901-0150和0117地块停车场交通安全设施，共857个车位。
四、项目技术要求
乙方按甲方确认后的施工图纸和工程量清单要求进行施工。工程路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的规定。路面标线的设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》（GB 5768.1—2025/GB 5768.2—2022/GB 5768.3—2009）及《道路交通标线质量要求和检测方法》（ GB/T 16311-2024）标准的规定。
五、工期
本项目自具备现场施工条件后1个月以内完成主体工程，45日历日内达到竣工验收标准。（工期如有变动，以甲方书面通知为准）。
六、承包方式
本合同为乙方包工、包料、包安装、包风险、包保修、包税金的承包方式。
七、合同价款及付款方式
（一）本项目总价款（含税）为人民币        元（大写：           元）。该金额包含乙方因履行本合同可能产生的全部费用，除此之外，甲方无需再向乙方支付任何费用。
（二）付款方式：甲方将以转账支票或电汇方式支付，每次支付费用前，乙方应先行开具等额增值税普通发票，否则，甲方有权顺延付款。
1.本合同签订且甲方预算资金到位并获准支付之日起10个工作日内，收到乙方开具的发票后，甲方向乙方支付首付款，首付款为合同总金额的30%。同时乙方向甲方以现金、转账或履约保函的方式缴纳合同总金额的3%作为履约保证金。
项目竣工验收合格并获准支付之日起后10个工作日内，收到乙方开具的发票，甲方按照结算确认的金额向乙方支付尾款。同时将履约保证金转为质保金。待项目交付使用一年质保期满后，如无质量问题，甲方将剩余质保金无息返还给乙方。
2.若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成与本项目相关的一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。
3.竣工验收合格后，按照确认的工程量据实结算。若甲方此前已支付的金额多于实际结算金额的，乙方应在甲方书面通知后3日内予以返还，否则，每逾期1日，乙方应按应付款总金额的万分之五向甲方支付违约金。
八、双方权责
甲方责任：
1.确认施工图纸。
2.协助乙方处理在工地范围内与其它施工单位之间的协调工作。
3.为乙方工地现场免费提供水、电、照明等设施。
4.为乙方工地现场免费提供堆放材料的仓库。
5.有权对项目进度、质量进行监督检查，参加材料报验、竣工验收。
6.接乙方书面竣工验收通知后5个工作日内进行竣工验收。
7.根据本合同付款方式约定，按期为乙方拨付项目款项。
乙方责任：
1.委派项目经理负责施工期间的全面管理。该项目经理须持有与项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
2.根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。
3.乙方材料进场前，须提前2个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。
4.施工过程中如发现设计错误或不合理时，应停工并立即书面通知甲方。否则，扩大的损失自行负责，并承担恢复原状、赔偿甲方由此造成的损失等违约责任。
5.项目交付甲方前，应负责保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成的工期延误，按违约责任中逾期完工条款处理。
6.服从甲方的监督管理,遵守甲方规定的施工管理条例, 采取必要的安全防护措施，确保安全文明施工，若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
7.保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。
8.乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。
9.乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在项目结算款中扣除。
10.遵守国家和本市有关部门对施工现场的各项管理规定，负责安全、卫生、噪音管理等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物和管线的保护。
11.乙方确认本合同工期已包含正常法定节假日、各类重要会议或其他事件，本合同工期不因前述原因而予以顺延。
12.乙方对施工现场的施工安全事故全部责任，在工程现场应遵守甲方的各项规定及有关安全文明施工的规定。本合同工期内如发生任何安全事件，包括但不限于人员伤亡、财产损失或其他安全质量事故均由乙方承担全部责任。如因此导致甲方损失的，乙方应予以全额赔偿。
13.施工完毕在双方办理交接前，乙方需将其施工和使用范围的临时设施和施工现场清理干净。
14.乙方在签署本合同前已充分了解了项目情况、位置、条件以及任何其他足以影响合同价款的情况，并确认在本合同价款中已经包含了上述情况相关的费用。乙方不得以其忽视或误解了任何与项目、施工现场有关的情况而向甲方提出任何索赔或工期延长要求等。
15.本合同仅建立双方之间的法律关系，乙方应自行安排其施工人员或其他人员的食宿、报酬、交通等，自行解决与施工人员之间的劳动争议或劳动纠纷，该等争议与纠纷与甲方无关，且不能影响本工程进度。如因此导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。
九、质量与验收
1.交通安全设施必须按国家现行的规范与标准的技术规范进行安装。
2.交通标志牌的图案、规格、设置必须符合国家现行的规范与标准的技术要求。
3.乙方所使用的材料应提供产品合格证及品牌证明并经甲方验收通过。若乙方提供材料不满足要求，乙方应无条件退换、返工，由此给甲方造成的损失由乙方负责。
[bookmark: _Hlk145323590]4.本项目涉及的材料设备等相关产品的包装、运输须符合关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》 的相关规定。
5.项目完工后3个工作日内，乙方完成相关竣工图的绘制，竣工图上应注明各种标志的数量及规格并经甲方严格审定，经甲方审定后确认后，甲方向乙方出具书面验收确认。
6.质量保证期为项目竣工验收合格后一年。在质量保修期内，乙方应保证通讯畅通，确保甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到维修通知后12小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，乙方有权委托其他第三方维修，乙方承担所有费用同时须按照本合同总金额的30%向甲方支付违约金。
十、违约责任：
甲、乙双方必须按照本合同约定各项条款执行,双方不得违约,否则按本条约定承担违约责任，未约定的按照国家有关法律法规承担违约责任。
1.乙方因自身原因造成在本合同工期内无法完成或因质量问题延误工期，每延误一天，按合同总价款1‰向甲方支付违约金。逾期超过10日的，乙方应按合同总金额的20%向甲方支付违约金，同时甲方保留解除本合同的权利，甲方解除合同的，乙方需退还甲方已支付的费用。
    2.因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方在指定时间内返工直至工程质量达到合同规定的标准为止，乙方承担由此增加的费用，并按照本合同约定承担迟延的违约责任。
3.材料及施工工艺一经确认，乙方不得擅自更改，否则按违约处理，向甲方偿付违约金贰万元且甲方有权终止合同。甲方终止合同的，乙方需退还甲方已支付的费用。
4.若乙方施工不遵守甲方对项目管理的规定，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。
5.乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起3日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
6.乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知5日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同 ，乙方应向甲方支付合同总价款的20%作为违约金并退还甲方已支付的费用。
7.乙方擅自把项目分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金并退还甲方已支付的费用。
8.乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。结算时若甲方实际支付的金额超出结算金额的，在甲方书面通知后3日内乙方应予以返还。
[bookmark: _Hlk145323765]9.乙方应完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益"的有关要求，如果在执行的过程违反相关规定由乙方承担相应责任。
    10.乙方存在违反本合同约定的情形，经甲方合理催告后，乙方仍不改正或经改正仍不符合甲方要求的，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的，乙方需退还甲方已支付的全部费用并按照本合同总金额的20%承担违约责任。
十一、不可抗力条款：
1.不可抗力包括因战争、动乱或其他非甲方、乙方责任造成的不可预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因。
2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，不可抗力事件结束后2天内乙方向甲方通报受害情况和损失情况。不可抗力事件结束后7天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
3.停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的管理人员及保卫人员的费用以及项目所需清理、修复费用，由乙方承担。
十二、争议：
甲、乙双方在履行合同过程中,如发生任何争议,应由双方友好协商解决,协商不成,可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。
十三 、其他：
1.本合同共一式肆份,甲方执贰份，乙执贰份,自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，每份合同具有同等法律效力。
2.未尽事宜，甲乙双方应另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；补充协议与本合同不一致的，以补充协议所载内容为准。

附件：1.地下停车场交通设施安装技术标准和要求
2.城市副中心FZX-0901-0150和0117地块停车场交通设施安装图  

采购人（盖章）：北京市机关事务管理局   	成交人（盖章）：
     
年    月    日　　                  年    月    日

法定代表人或                          法定代表人或
授权代表(签字)：		                 授权代表(签字)：             
地    址：  北京城市副中心A2办公区   地    址：                   
邮政编码：		  100744 			       邮政编码：      	   		    
电    话：	   010-55575255   	       电   话：                   
开户银行：						           开户银行：                  
账  号：				                  账号：                       


附件1：
地下停车场交通安全设施技术标准和要求

一、通用技术要求：
(一)交通标识、标线、标志及交通安全设施
1.交通标志各类图案应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768.1—2025/GB 5768.2—2022/GB 5768.3—2009）中有关规定，具体内容详见设计图；标志板材料应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定，标志板面采用3004型铝合金板，滑动铝槽采用2024型铝合金板。交通标志反光薄膜应符合《道路交通反光膜》（GB T18833-2012）的要求，采用Ⅳ类通常为微棱镜结构，称为超级反光膜，使用寿命一般为10年。
2.交通标线设置、颜色、形状，应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768.1—2025/GB 5768.2—2022/GB 5768.3—2009）及《道路交通标线质量要求和检测方法》（ GB/T 16311-2024）标准的规定，具体内容详见设计图；
（二）预埋件要求
1.所有预埋件基础应严格按照设计图纸位置施工，若遇地下路上或地下构筑物与预埋件基础存在矛盾冲突的，施工单位可依据现场情况将预埋件基础稍作移动。
2.基础需经养护达到设计强度后，方可安装设备设施，基础预埋件、法兰盘、预埋螺栓及安装使用的固定螺栓、螺母、垫圈等配件应使用镀锌件。
3.预埋基础埋设前，应查清周边管线情况，避免破坏现况和新建管线，
二、具体技术要求
	序号
	类别
	技术规格

	一
	报警设备
	报警设备技术指标

	1
	车辆探测器
	被动触发探测车辆

	2
	控制器
	规格:内置软件，支持语音编辑
可与声光报警装置组合一体式
支持多种供电方式

	3
	声光报警器
	高亮，声音可调

	4
	电源线
	控制器电源线/显示屏电源线
名称：电源线控制器、引导屏供电
规格：RVV3*1.5 220V

	5
	配管
	1.名称:镀锌线管
2.规格:JDG20

	二
	交通标线类
	交通标志、标线、标识及交通安全设施技术指标

	1
	标准车位
	1、尺寸：5300*2400mm
2、采用检测合格的环氧自流平面漆、耐磨、不反光

	2
	无障碍车位
	1、尺寸：5300*3600mm
2、采用检测合格的环氧自流平面漆、耐磨、不反光

	3
	充电车位
	1、尺寸：5300*2400mm
2、采用检测合格的环氧自流平面漆、耐磨、不反光

	4
	无障碍充电车位
	1、尺寸：5300*3600mm
2、采用检测合格的环氧自流平面漆、耐磨、不反光

	5
	车位号
	1、尺寸：800*300mm
2、采用检测合格的环氧自流平面漆、耐磨、不反光

	6
	边缘线
	1、尺寸：W150mm
2、采用检测合格的环氧自流平面漆、耐磨、不反光

	7
	中心线
	1、尺寸：W150mm
2、采用检测合格的环氧自流平面漆、耐磨、不反光

	8
	禁停网格线
	1、尺寸：W150mm
2、采用检测合格的环氧自流平面漆、耐磨、不反光

	9
	斑马线
	1、尺寸：W300mm
2、采用检测合格的环氧自流平面漆、耐磨、不反光

	10
	箭头
	1、尺寸：L3000mm
2、采用检测合格的环氧自流平面漆、耐磨、不反光

	11
	黑黄警示线
	1、尺寸：W300mm
2、采用检测合格的环氧自流平面漆、耐磨、不反光

	12
	人行通道地坪
	1、规格：W=500mm
2、材质：环氧漆

	13
	人行步道标识
	1、规格：模具喷漆
2、材质：环氧漆

	三
	提示标识类
	交通标志、标线、标识及交通安全设施技术指标

	1
	墙面色带（含图案标识）
	1、规格：H3000mm；
2、手涂专业内墙防腐漆

	2
	柱面色带（含图案标识）
	1、规格：H3000mm；
2、手涂专业内墙防腐漆

	3
	坡道色带（含图案标识）
	1、规格：H3000mm；
2、手涂专业内墙防腐漆

	4
	停车管理须知
	1、规格：1000*2000mm
2、材质：2.0mm厚优质铝板，贴高强级反光膜

	5
	温馨提示牌
	1、规格：300*400mm；
2、1.0mm亚克力，内容丝印；

	6
	车库出入口限高标识灯箱
	1、尺寸：4000*600mm
2、1.5mm不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型，表面半哑光氟碳烤漆处理，图文信息激光雕刻镂空，内衬亚克力，面贴红色半透明膜，内置LED灯源，单侧外翻检修面板

	7
	行车车道指示灯箱
	1、尺寸：2500*300mm
2、1.2mm不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型，表面半哑光氟碳烤漆处理，信息激光雕刻镂空，内衬亚克力，内置LED灯源，双侧外翻检修面板

	
	行人指示灯箱
	1、尺寸：1500*300mm
2、1.2mm不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型，表面半哑光氟碳烤漆处理，信息激光雕刻镂空，内衬亚克力，内

	四
	安全辅助设施类
	交通标志、标线、标识及交通安全设施技术指标

	1
	停车挡车器
	1、材质：热压铸铝挡车器
2、规格：550x120x100mm

	2
	减速带
	1、材质：天然橡胶，颜色通体
2、规格：250*350*30mm

	3
	热熔减速带
	1、材质：热熔带
2、规格：400mm宽x5mm厚

	4
	护角
	1.材质:TPU材质
2.规格:H800*100*10mm

	5
	反光镜
	1.材质:镜面采用PC，镜背采用ABS工程塑料
2.规格:φ800mm

	6
	限高杆
	1、尺寸：L3000mm
2、1.5mm厚铝型材，金属锁链吊装

	7
	导向标
	1、尺寸：400*300mm
2、2.0厚铝板背贴工程级反光膜

	8
	轮廓标
	1、尺寸：180*40mm
2、高强塑料机体玻璃反光片，双面反光

	9
	道钉
	1、尺寸：100*100mm
2、高强塑料机体玻璃反光片，双面反光

	10
	安全警示路锥
	1、尺寸参考：320*320*680mm
2、不锈钢材质
3、重约3~3.5Kg

	11
	机动车移动器（4轮）
	1、单轮尺寸参考：560*460*240mm
2、每套含4个轮设备
3、采用国标碳钢材质，搭配镀锌滚筒，耐压抗造，不易变形，防滑脚踏设计，更加安全方便

	12
	弹力柱
	1、材质：PC材质、工程级反光膜、耐候橡胶坐垫
2、规格：φ60*750mm，膨胀螺丝安装固定
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供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。





响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件



项目名称:
项目编号/包号：








供应商名称：



评分索引表（非实质性格式）

	序号
	评审内容
	评分标准
	响应情况简述
	响应文件对应章节及页码索引

	
1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
5
	
	
	
	

	
6
	
	
	
	

	
7
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应根据磋商文件第三章“评审标准”中列明的商务及技术部分评审内容，逐条（价格部分除外）索引至响应文件对应的响应内容所在章节和页码，以方便磋商小组评审。
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1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 供应商资格声明书
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。


北京市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______
       日  期：______


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议
说明：
如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时：
（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；
（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：
A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；
B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。



拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



供应商名称（加盖公章）：______
日期：___年___月___日

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则响应无效。

分包意向协议
甲方（供应商）：______
乙方（拟分包单位）：______
甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：______。
2.分包金额：______，该金额占该采购包合同金额的比例为______%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日   

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供； 
（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的复印件，否则响应无效。








2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
2、 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
6、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
7、 ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______         

日期：______年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求



4 磋商保证金凭证/交款单据复印件


[bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226965829]5  响应书（实质性格式）

响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  



[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc127151557]6  授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________
委托代理人（签字或签章）：______________        
日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件复印件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：

供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______
日期：____年____月____日



7  报价一览表
[bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc164608672]报价一览表

项目编号：___________     项目名称：___________
	包号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


   
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日
  



[bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc305158827]




[bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226309805]8  分项报价表
分项报价表
根据工程量清单进行分项报价
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9  合同条款偏离表（实质性格式）

		合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

10  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 

11  本国产品标准证明文件
【财政部会同有关部门规定了有关证明文件的本国产品，应当按规定提供证明文件；财政部尚未会同有关部门规定有关证明文件的本国产品，应当按照下列格式提供《关于符合本国产品标准的声明函》】
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当单个采购包中含有多种产品，供应商还需在本函（或有关证明材料）之后附上为采购包提供的全部产品的成本及成本之和，以及符合本国产品标准的产品成本及成本之和，以便磋商小组按照本磋商文件第三章第 3.4.2 条规定的计算本国产品成本比例。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。



12  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

[bookmark: _Hlk167094858]12-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


12-2（一）供应商基本情况表


	企业资质等级
	
	







其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	安全生产许可证编号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	

经营范围
	

	备注
	



北京市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本
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12-2（二）近年类似项目情况表（如有）

	工程名称
	

	工程所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣（完）工日期
	

	承包范围
	

	工程质量
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术负责人
	
	身份证号
	

	总监理工程师
	
	联系电话
	

	


工程描述
	

	备注
	



注：需按评分标准要求后附相应业绩证明材料（如有）。
72

12-2（三）项目管理机构组成表

	
姓名
	
性别
	
年龄
	
职称
	
专业
	
证书编号
	拟在本工程中  担任的工作或岗位
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12-2（四）主要人员简历表附件 1 项目经理简历表
	姓 名
	
	年 龄
	
	身 份 证
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	执业资格等级
	级
	工程师专业
	

	证书名称
	
	
	

	证书编号
	
	
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年 毕 业 于 学 校 专 业

	主要工作业绩

	时 间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话
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附 2：主要项目管理人员简历表

	工作岗位名称
	

	姓 名
	
	年 龄
	

	性 别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	执业资格
	
	专业职称
	

	
	
	
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩

	时 间
	参加过的类似工程名
称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





12-3  技术部分文件：应当包括但不限于以下内容：（格式自拟）

1、施工质量保证措施
2、安全施工管理措施
3、工程进度计划与保证措施、
4、环境保护管理与措施
5、重难点分析及解决方案


13  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	供应商名称
	最后报价
	其他
声明

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	






注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
[bookmark: _Hlk137145809]3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。


      
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 
日期：____年____月____日   
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14  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）
最后分项报价表


	序号
	最后报价计算过程或说明（可以填写按第一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对第一次报价某部分价格变化情况）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	

	合计（元）
	
	





注：1.本表应按包分别填写。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
[bookmark: _Hlk168431865]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日   


15  最后报价构成表（如有，磋商后提交）
15-1 最终报价中分包情况说明
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型
（选择）
	拟分包合同金额
（人民币元）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	…
	
	
	

	合计
	



15-2 联合体最终报价情况说明
	序号
	联合体成员名称
	联合体成员类型
（选择）
	合同金额
（人民币元）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	…
	
	
	

	合计
	




注： 
[bookmark: _Hlk176775226]1. 如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报，否则响应无效。
2.本表应按包分别填写。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日   

