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第一章   投标邀请
1、 [bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]项目基本情况
1.项目编号：0747-2661SCCZD137（11000026210200181344-XM001）
2.项目名称：2026耳鼻咽喉科慢病创新机制研究测试加工服务采购项目
3.项目预算金额：人民币1,406,760.00元；
项目最高限价：人民币1,406,760.00元。
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	单价（万元）
	数量
	单位
	最高限价
（万元）

	1
	1-1单细胞转录组测序
	使用微孔阵列式单细胞捕获文库构建系统构建单细胞转录组测序文库，使用的微孔阵列式单细胞捕获平台单通道最高捕获细胞数要求达到6W，单次可同时上机8个样本进行自然沉降分离捕获单细胞，多胞率低于0.4%/1000细胞，预设捕获细胞数量30000，对每个样本构建1个文库，对文库进行高通量测序，测序策略为PE150，测序数据量100G，提供测序原始数据。
	0.75
	16
	例
	12

	
	1-2 微流控单细胞捕获系统单细胞转录组测序
	使用微流控单细胞捕获系统构建单细胞转录组测序文库，使用的微流控平台单通道最高捕获细胞数要求达到2W，单次可同时上机8个样本进行油包水且油包水时长不超过6min，多胞率低于0.4%/1000细胞，预设捕获细胞数量10000，对每个样本构建1个文库，对文库进行高通量测序，测序策略为PE150，测序数据量150G，提供测序原始数据。
	0.775
	20
	例
	15.5

	2
	组织转录组测序
	使用组织原位空间捕获芯片系统构建空间转录组测序文库，芯片捕获区域规格 6.5mm×6.5mm，单张芯片至少包含 2 个独立捕获区域；捕获单元为连续无间隙排布的 2μm×2μm 方形点阵，相邻单元无物理间隙，实现组织切片全覆盖；单 6.5mm×6.5mm 捕获区域集成不少于 1000 万个带有空间条形码的捕获单元；兼容 FFPE 石蜡包埋组织、新鲜冷冻（FF）组织；新鲜冷冻样本采用 Poly (dT) 捕获，FFPE 样本采用探针杂交捕获；每份样本进行质检，单样本构建 1 套空间转录组文库；测序策略 PE150，单文库测序数据量≥210G。提供测序原始数据及基本分析，配套数据分析软件需支持2μm、8μm、16μm等多层级分辨率输出，其中8μm级别数据可用于无监督聚类、差异表达分析及细胞类型去卷积。
	2.5
	6
	例
	15

	3
	微流控单细胞捕获系统5端单细胞转录组测序+BCR
	建库+高通量二代基因测序系统，支持 PE150 双端测序模式测序110G+BCR测序10G，基础分析
	1
	15
	例
	15

	4
	液质超高分辨轨道阱液质联用质谱系统 方法检测非靶向代谢组
	液相质谱方法检测样本中极性代谢物检测，采用正负离子模式获取数据，同时进行数据分析。
	0.0201
	770
	个
	15.477

	5
	超高分辨 DIA 定量蛋白组检测质谱蛋白组学
	超高分辨轨道阱液质联用质谱系统，支持 DIA 高通量采集模式蛋白组是新一代超高分辨质谱蛋白组检测方案，以4.8min/样本实现单日300样本高通量检测，常规可鉴定5000+蛋白、超10万肽段。适定量精准且稳定性高，广泛应用于临床生物标志物筛选、血浆蛋白组学及蛋白修饰分析等多场景，为科研与临床转化提供高深度、高可靠性的蛋白组解决方案。
	0.0499
	210
	例
	10.479

	6
	小鼠慢性鼻窦炎模型构建
	小鼠购买C57BL/6J
	0.005
	50
	元/只
	0.25

	
	
	检疫期饲养费
	0.001
	70
	元/笼/天
	0.07

	
	
	实验期饲养费
	0.001
	1120
	元/笼/天
	1.12

	
	
	特殊饲料费用（麦片）
	0.0125
	40
	元/袋
	0.5

	
	
	标号、分组
	0.001
	50
	元/只/次
	0.05

	
	
	称重
	0.0005
	1680
	元/只/次
	0.84

	
	
	滴鼻
	0.0015
	1600
	元/只/次
	2.4

	
	
	雾化给药
	0.002
	1600
	元/只/次
	3.2

	
	
	实验观察
	0.0005
	1600
	元/只/次
	0.8

	
	
	禁食
	0.001
	320
	元/笼/次
	0.32

	
	
	活体成像
	0.012
	410
	元/只/次
	4.92

	
	
	CO2安乐死
	0.0005
	50
	元/只
	0.025

	
	
	动物尸体无害化处理
	0.0005
	50
	元/只
	0.025

	7
	单细胞转录组测序、普通转录组测序、能量代谢检测
	单细胞转录组测序：100G数据量，微流控单细胞捕获系统平台
	1.2
	15
	个
	18

	
	
	普通转录组测序：6G数据量，x plus平台
	0.04
	50
	个
	2

	
	
	能量代谢检测：超高灵敏度三重四极杆线性离子阱液质联用质谱系统
	0.05
	100
	个
	5

	8
	引物合成费
	对待检测基因进行引物设计和合成。
	0.01
	20
	样本
	0.2

	
	转录组测序
	采用高通量二代基因测序系统，支持 PE150 双端测序模式高通量测序平台（PE150模式），对组织样进行全转录组分析。
	0.05
	80
	样本
	4

	
	蛋白组学测序
	采用高分辨质谱技术，对组织样本进行全蛋白质组定量分析。
	0.05
	80
	样本
	4

	
	小动物活体成像
	利用荧光成像技术，对小鼠体内的肿瘤生长进行长时程纵向追踪。
	0.03
	20
	样本
	0.6

	
	多光子光学成像检测
	基于多光子激发非线性光学原理，提供的一种高分辨率、深层组织、低光毒性的三维显微成像与定量分析技术服务
	0.02
	30
	样本
	0.6

	
	动物核磁共振检测
	采用超高场小动物磁共振成像系统，对小鼠进行无创、纵向的动态监测。
	0.04
	20
	样本
	0.8

	
	小鼠行为学实验
	利用Morris水迷宫/旷场实验/高架十字迷宫等系统，对模型小鼠进行多维度行为表型分析。
	0.02
	30
	样本
	0.6

	
	扫描电镜标本制作及拍摄费
	获取组织的关键微观形貌数据。
	0.03
	30
	样本
	0.9

	
	代谢组学测序
	基于色谱 - 质谱联用（GC-MS/LC-MS） 技术，对生物样本中分子量＜1000 Da的全部小分子代谢物（如氨基酸、脂质、糖类、有机酸等）进行大规模定性、定量检测，并结合生物信息学分析，揭示代谢物与生理病理变化关联
	0.2
	30
	样本
	6



合同履行期限：包1-1：本采购项目实验周期25个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期30个工作日。包1-2：本采购项目实验周期15个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期20个工作日。
包2：本采购项目实验周期25个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期30个工作日。
包3：本采购项目实验周期20个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期20个工作日。
包4：每批次样本检测≤40个工作日；数据验收合格后，提供≥3年的售后服务；提供技术培训及咨询服务，要求提供售后服务方案；按客户所撰写文章拟投杂志的要求提供分辨率和大小合格的图表。
包5：本采购项目实验周期30个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期30个工作日。
包6：本采购项目检实验周期119天，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期6个月。
包7：本采购项目实验周期20个工作日，服务周期2年，包括数据沟通与调整等，交付周期20个工作日。
包8：引物合成费：本采购项目实验周期3-5个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期5个工作日。转录组测序：本采购项目实验周期20-45个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期45个工作日。蛋白组学测序：本采购项目实验周期30-45个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期45个工作日。小动物活体成像：本采购项目实验周期3-5个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期5个工作日。多光子光学成像检测：本采购项目实验周期5-10个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期10个工作日。动物核磁共振检测：本采购项目实验周期5-10个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期10个工作日。小鼠行为学实验：本采购项目实验周期7-14个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期14个工作日。扫描电镜标本制作及拍摄费：本采购项目实验周期7-10个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期10个工作日。代谢组学测序：本采购项目实验周期25-40个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期40个工作日。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
☑本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：设置独立采购包专门面向中小企业采购，包 3 面向中小企业，包 4、包 6、包 8 面向小微企业，对应采购包仅限符合资格的企业参与投标。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
☑否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2通用特定资格要求：
（1）本项目开标日前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标，[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）采购代理机构评标当日的查询记录为准]；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标；
（3）投标人必须通过下述第三条“获取招标文件”中规定的渠道获取了招标文件；
3.3其他特定资格要求：
无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年08月21日至2026年08月28日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年09月11日09点30分（北京时间）。
地点：电子投标文件提交地点为上传北京市政府采购电子交易平台，开标仪式召开地点为北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座12层1226会议室。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）	执行节能产品政府优先采购和强制采购制度；
（2）	执行环境标志产品政府优先采购制度；
（3）	执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》；
（4）	执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；
（5）	执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；
（6）	执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
3.投标必须以采购包（也称为“包件”或“包”）为单位，对所投包件号中的所有内容进行投标，不允许将包件拆开投标，也不允许将几个包件合并报一个价格投标，评标、授标以包件为单位。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市耳鼻咽喉科研究所
地    址：北京市东城区东交民巷 1 号
联系方式：010-5826 5717
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：名称：中化商务有限公司
地    址：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座26层
联系方式：16600031224
3.项目联系方式
项目联系人：张力夫、俞家骅、操佩、周乙成、郭荣欣、何海军
电      话：16600031224
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[bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353873938]第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164229360]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
☑服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
☑否

	2.4
	核心产品
	☑关于核心产品本项目不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
□本项目第1包为非单一产品采购项目，核心产品为：。

	3.1
	现场考察
	☑不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	☑不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
☑不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：  _；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
☑不需要
□需要
（3）样品递交要求：    _；
（4）未中标人样品退还：_  _；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_  ；
（6）其他要求（如有）：   _。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	1-1单细胞转录组测序
	其他未列明行业

	
	1-2 微流控单细胞捕获系统单细胞转录组测序
	其他未列明行业

	2
	组织转录组测序
	其他未列明行业

	3
	微流控单细胞捕获系统5端单细胞转录组测序+BCR
	其他未列明行业

	4
	液质超高分辨轨道阱液质联用质谱系统 方法检测非靶向代谢组
	其他未列明行业

	5
	超高分辨 DIA 定量蛋白组检测质谱蛋白组学
	其他未列明行业

	6
	小鼠慢性鼻窦炎模型构建
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	7
	单细胞转录组测序、普通转录组测序、能量代谢检测
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	
	
	其他未列明行业

	8
	引物合成费
	其他未列明行业

	
	转录组测序
	其他未列明行业

	
	蛋白组学测序
	其他未列明行业

	
	小动物活体成像
	其他未列明行业

	
	多光子光学成像检测
	其他未列明行业

	
	动物核磁共振检测
	其他未列明行业

	
	小鼠行为学实验
	其他未列明行业

	
	扫描电镜标本制作及拍摄费
	其他未列明行业

	
	代谢组学测序
	其他未列明行业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
☑无
□有，具体情形：/。

	12.1
	投标保证金
	（1）投标保证金的金额：
01包：伍仟元整（人民币5,000.00元）
02包：叁仟元整（人民币3,000.00元）
03包：叁仟元整（人民币3,000.00元）
04包：叁仟元整（人民币3,000.00元）
05包：贰仟元整（人民币2,000.00元）
06包：贰仟捌佰元整（人民币2,800.00元）
07包：伍仟元整（人民币5,000.00元）
08包：叁仟伍佰元整（人民币3,500.00元）
（2）投标保证金形式：支票、汇票、本票、银行转账汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（3）投标保证金须以单位账户或名义提交，不接受个人账户或名义提交的投标保证金。保证金收受人名称（户名）：中化商务有限公司
（4）以银行转账汇款形式提交投标保证金的，应保证保证金在投标截止时间前到账，并将银行凭证复印件或截图随同投标文件提交至采购代理机构；投标保证金开户行：招商银行北京分行，转账汇款账号信息（虚拟子账号）：登录中化商务电子招投标平台（ebid.sinochemitc.com），点击[我的投标项目]菜单，找到本项目后，点击[投标]节点-[递交保证金]按钮，选择[虚拟子账号]方式后，可查看具体的虚拟子账号信息。
（5）以支票、汇票、本票形式提交投标保证金的，也应在中化商务电子招投标平台（ebid.sinochemitc.com）操作[递交保证金]，但请选择[保函等]方式完成票据扫描件上传操作，同时应将原件随同投标文件提交至采购代理机构，并应保证采购代理机构能够正常入账，
由于票据错误、印鉴不清等原因导致不能入账的，将视为无效投标保证金;
（6）以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，也应在中化商务电子招投标平台（ebid.sinochemitc.com）操作[递交保证金]，但请选择[保函等]方式完成保函扫描件上传操作，保证金有效期应与投标有效期一致或更长，应将原件（或电子保函打印件）随同投标文件提交至采购代理机构，并应保证采购代理机构在不予退还情形下能够正常入账。
（7）中化商务电子招投标平台(ebid.sinochemitc.com)有关保证金操作可在主页点击在线客服，输入关键字“如何缴纳保证金”进行询问。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
☑有，具体情形：
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的； 
（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同（即“放弃中标”），在签订合同时向采购人提出附加条件的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：15分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
☑否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
□得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
☑不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：书面形式

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：中化商务有限公司；
联系电话：18911318908；
通讯地址：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座26层；yujiahua@sinochem.com。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
☑中标人
收费标准：以中标金额为基数，参照原计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定的服务费标准【下浮20%】向采购代理机构缴纳招标代理服务费，下浮前的收费标准具体如下：
	计算区间
（万元人民币）
	收费标准

	
	货物
	服务
	工程

	100以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%

	100~500
	1.10%
	0.80%
	0.70%

	500~1000
	0.80%
	0.45%
	0.55%

	1000~5000
	0.50%
	0.25%
	0.35%

	5000~10000
	0.25%
	0.10%
	0.20%

	10000~100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%

	以货物类项目中标金额800万元为例：
服务费金额=100万元×1.5%+400万元×1.1%+300万元×0.8%=8.3万元


缴纳时间：中标人在收到中标通知书的同时。

	以下为补充条款

	28
	项目编号说明
	本招标文件中给出的项目编号（采购文件编号）为代理机构项目编号，北京市政府采购电子交易平台中给出的项目编号（即招标公告中的项目编号）也属于有效编号，投标人在制作投标文件和投标过程中使用上述项目编号中的任意一个均有效。

	29
	包号的说明
	投标文件格式中，所有要求填写“项目编号/包号：”的地方，均应填写 项目编号+“/”（斜杠）+两位包号 （例如01）。
如果本招标文件不划分采购包或注明仅有一个采购包，则所涉及的包号（包括“/”）可以不填。

	30
	参加开标仪式有关要求
	1、参加开标仪式的投标人的代表应确保携带加密投标文件相对应的数字 CA 证书，投标人应在招标文件规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
2、以支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。上述保证金原件的包装袋上应写明：投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称和“投标保证金原件”字样。该包装必须密封，并在投标截止时间前递交至开标现场。未密封或迟交的保证金原件，采购人、采购代理机构将拒绝接收。（此项不适用于以电汇转账方式和电子保函形式递交保证金的投标人）

	31
	纸质版副本投标文件要求
	1、需要提供投标文件纸质副本供采购人和评标委员会参考，具体份数要求：副本6份。若电子文件与纸制参考文件不符，以电子文件为准。
2、纸质副本投标文件建议采用电子投标文件的纸质打印版本，双面打印，纸质副本投标文件的装订形式，封面格式、盖章签署等均不做任何要求。
3、纸质副本投标文件的包装袋上应写明：投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称和“副本”字样。放有投标文件其它组成部分或投标文件分册装订有多个包装等情况的，除均应按上述规定标记外，还应尽量注明包装袋内的内容（例如 “上册”“下册”“图纸”或“附件”等）。包装袋的格式和数量不限。
4、纸质副本投标文件的所有包装必须密封，并在投标截止时间前递交至开标现场。未密封或迟交的纸质副本投标文件，采购人、采购代理机构将拒绝在开标现场接收。

	32
	进口产品（如有）要求
	本项目
□接受 进口产品
（1）招标文件接受进口产品投标的内容时，进口产品须提供原产地证明(实质性要求)，否则投标无效。
（2）单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。
进口产品须提供原产地证明(实质性响应条款)
（3）本项目所提供的投标产品，单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册(或设备电路图)及中文操作手册供应承诺(格式自拟)，未提供的视为非实质性响应。
（4）原产于美国的产品，能够办理免税的进口设备，进口时在正常“科创免税”之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。
（5）进口设备如果未办成免税，将根据具体情况与中标人协商。
☑不接受 进口产品

	33
	履约保证金
	本项目不要求履约保证金。

	34
	其它无效投标情况
	存在以下投标异常情形的，按照无效投标确认程序处理：
①不同供应商通过同一IP地址上传投标（响应）文件；
②硬件信息一致：不同供应商的投标（响应）文件出自同一台电脑，如不同供应商编制或上传电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同等；
③文件异常一致或投标报价呈规律性异常：不同供应商的投标（响应）文件内容是否存在非正常一致（如多处错误一致）；
④电子签章混用：使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密或加盖其电子印章；
⑤联系信息一致：不同供应商的联系人为同一人或联系电话一致；
⑥采购活动存在异常关联，或者属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
⑦异常低价投标；
⑧法律法规和文件规定的其他投标异常情形。



[bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc226337213]投标人须知
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1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150480758]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226965795]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150774623]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151193624]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc265228365]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc305158796]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193700]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc520356156]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150774632]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164351627]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc264969224]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc151190162]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc127151536]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc265228375]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc264969228]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc226309783]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc164608809]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc127151748]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151190177]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求（本项目不接受联合体）
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求（本项目不属于政府购买服务）
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	通用特定资格要求（本项目通用特定资格要求不需要提供证明文件）
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3-4
	其他特定资格要求（本项目其他特定资格要求不需要提供证明文件）
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353873940]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc127151555]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；招标文件接受进口产品投标的内容时，进口产品须提供原产地证明；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定：本项目不涉及。
4 [bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164608815]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
☑其他方式，具体要求：评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同且投标报价相同，技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准
包1
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	10
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	2
	业绩
	16
	投标人提供合同签订日期为2023年1月1日至今与投标服务类似的项目业绩证明材料，每一项加4分，最多得16分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供类似项目的合同复印件等证明文件(复印件应清晰可辨，合同复印件应包含合同首页、合同标的（服务内容）页、合同金额页、合同盖章页、合同签署时间页)。
2.评标委员会将根据投标文件中提供的业绩证明材料的内容综合认定是否为有效的类似项目业绩，非有效的类似项目业绩不得分。
3.未按如上要求提供的，视为无效业绩。
	【客观分】

	3
	体系认证
	6
	投标人需具备有效的ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001，体系认证证书的，每具备1项，得2分，本项最多得6分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供证书复印件，并加盖投标人公章；
	【客观分】

	4
	技术要求
	10
	针对“第五章 采购需求 二 技术要求 包1 产品1-1 1-2 详细说明”的“#”号项进行打分，每满足一条得5分，最多得10分。
注：其中投标人实验室拥有符合要求的测序平台(单细胞测序平台以及空间转录组检测平台以及测序平台)需提供资产购置或租赁证明等相关材料复印件的证明材料，如:合同或发票或其他有效证明，提供资料不全不得分。
	【客观分】

	5
	项目团队
	13
	投标人需要配备一定数量的专业技术人员，包括项目负责人至少1名、样本接收录入人员至少2名、实验操作人员至少4名、结果复核人员至少2名、数据整理及上传人员至少2名、数据分析维护人员至少2名。每配备1名人员得1分，最多得13分。
	【客观分】

	6
	综合实施方案
	32
	方案包括但不限于：
（1）项目整体组织架构与人员配置安排；
（2）样本接收、登记、转运与存储管理方案；
（3）全流程实验检测质量管控措施；
（4）仪器设备、试剂耗材管理与保障方案；
（5）项目整体进度计划与节点管控安排；
（6）实验原始数据、报告编制及交付管理；
（7）技术对接、答疑与日常服务保障措施；
（8）多类型业务统一服务统筹安排。
评分细则：，每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 4 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	7
	响应及应急处置方案
	9
	方案包括但不限于：（1）加急任务受理、人员调配、优先实施安排；（2）样本异常、实验故障处置流程；（3）数据异常、交付延误等问题解决方案。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 3 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	8
	数据保密管理方案
	4
	方案包括但不限于：（1）实验数据、检测报告、项目资料保密管控措施；（2）数据存储、传输、外发安全管理要求。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 2 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 1 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	合计
	100
	

	注：
1.投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置造成的误评、漏评，投标人自行承担风险和相关损失。
2.最终得分取值至小数点后第2位，2位以后四舍五入。




包2
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	12
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分12分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×12。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	2
	业绩
	16
	投标人提供合同签订日期为2023年1月1日至今与投标服务类似的项目业绩证明材料，每一项加4分，最多得16分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供类似项目的合同复印件等证明文件(复印件应清晰可辨，合同复印件应包含合同首页、合同标的（服务内容）页、合同金额页、合同盖章页、合同签署时间页)。
2.评标委员会将根据投标文件中提供的业绩证明材料的内容综合认定是否为有效的类似项目业绩，非有效的类似项目业绩不得分。
3.未按如上要求提供的，视为无效业绩。
	【客观分】

	3
	技术要求
	12
	针对“第五章 采购需求 二 技术要求 包2 产品 组织转录组测序 详细说明”的“#”号项进行打分，完全满足得12分，不满足得0分。
注：其中投标人实验室拥有符合要求的测序平台(单细胞测序平台以及空间转录组检测平台以及测序平台)，需提供资产购置或租赁证明等相关材料复印件的证明材料，如:合同或发票或其他有效证明，提供资料不全不得分。
	【客观分】

	4
	综合实施方案
	40
	方案包括但不限于：
（1） 项目整体组织架构与人员配置安排；
（2）样本接收、登记、转运与存储管理方案；
（3）全流程实验检测质量管控措施；
（4）仪器设备、试剂耗材管理与保障方案；
（5）项目整体进度计划与节点管控安排；
（6）实验原始数据、报告编制及交付管理；
（7）技术对接、答疑与日常服务保障措施；
（8）多类型业务统一服务统筹安排。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 5分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	5
	响应及应急处置方案
	12
	方案包括但不限于：（1）加急任务受理、人员调配、优先实施安排；（2）样本异常、实验故障处置流程；（3）数据异常、交付延误等问题解决方案。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 4分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	6
	数据保密管理方案
	8
	方案包括但不限于：（1）实验数据、检测报告、项目资料保密管控措施；（2）数据存储、传输、外发安全管理要求。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 4分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	合计
	100
	

	注：
1.投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置造成的误评、漏评，投标人自行承担风险和相关损失。
2.最终得分取值至小数点后第2位，2位以后四舍五入。






包3
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	15
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	2
	业绩
	16
	投标人提供合同签订日期为2023年1月1日至今与投标服务类似的项目业绩证明材料，每一项加4分，最多得16分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供类似项目的合同复印件等证明文件(复印件应清晰可辨，合同复印件应包含合同首页、合同标的（服务内容）页、合同金额页、合同盖章页、合同签署时间页)。
2.评标委员会将根据投标文件中提供的业绩证明材料的内容综合认定是否为有效的类似项目业绩，非有效的类似项目业绩不得分。
3.未按如上要求提供的，视为无效业绩。
	【客观分】

	3
	体系认证
	10
	投标人具备以下有效认证、资质及荣誉证明的，可对应得分：①质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）认证证书；②知识产权管理体系（GB/T29490）认证证书；
评分标准：每具备上述任意1项有效证明材料得5分，本项累计最高得10分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供证书复印件，并加盖投标人公章；
	【客观分】

	4
	综合实施方案
	40
	方案包括但不限于：
（1） 项目整体组织架构与人员配置安排；
（2）样本接收、登记、转运与存储管理方案；
（3）全流程实验检测质量管控措施；
（4）仪器设备、试剂耗材管理与保障方案；
（5）项目整体进度计划与节点管控安排；
（6）实验原始数据、报告编制及交付管理；
（7）技术对接、答疑与日常服务保障措施；
（8）多类型业务统一服务统筹安排。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 5 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	6
	响应及应急处置方案
	15
	方案包括但不限于：（1）加急任务受理、人员调配、优先实施安排；（2）样本异常、实验故障处置流程；（3）数据异常、交付延误等问题解决方案。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 5 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	7
	数据保密管理方案
	4
	方案包括但不限于：（1）实验数据、检测报告、项目资料保密管控措施；（2）数据存储、传输、外发安全管理要求。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 2 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 1 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	合计
	100
	

	注：
1.投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置造成的误评、漏评，投标人自行承担风险和相关损失。
2.最终得分取值至小数点后第2位，2位以后四舍五入。





包4
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	15
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	2
	业绩
	20
	投标人提供合同签订日期为2023年1月1日至今与投标服务相同的项目业绩证明材料，每一项加5分，最多得20分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供类似项目的合同复印件等证明文件(复印件应清晰可辨，合同复印件应包含合同首页、合同标的（服务内容）页、合同金额页、合同盖章页、合同签署时间页)。
2.评标委员会将根据投标文件中提供的业绩证明材料的内容综合认定是否为有效的类似项目业绩，非有效的类似项目业绩不得分。
3.未按如上要求提供的，视为无效业绩。
	【客观分】

	3
	知识产权认证
	6
	投标人需具有合法使用权/自主软件产品，满足服务中数据统计类要求，每具备1项，得2分，本项最多得6分。
注：
1、.投标人应在投标文件中提供证书等证明材料复印件，并加盖公章；
	【客观分】

	5
	综合实施方案
	40
	方案包括但不限于：
（1）项目整体组织架构与人员配置安排；
（2）样本接收、登记、转运与存储管理方案；
（3）全流程实验检测质量管控措施；
（4）仪器设备、试剂耗材管理与保障方案；
（5）项目整体进度计划与节点管控安排；
（6）实验原始数据、报告编制及交付管理；
（7）技术对接、答疑与日常服务保障措施；
（8）多类型业务统一服务统筹安排。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 5 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	6
	响应及应急处置方案
	15
	方案包括但不限于：（1）加急任务受理、人员调配、优先实施安排；（2）样本异常、实验故障处置流程；（3）数据异常、交付延误等问题解决方案。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 5 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	7
	数据保密管理方案
	4
	方案包括但不限于：（1）实验数据、检测报告、项目资料保密管控措施；（2）数据存储、传输、外发安全管理要求。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 2 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 1 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	合计
	100
	

	注：
1.投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置造成的误评、漏评，投标人自行承担风险和相关损失。
2.最终得分取值至小数点后第2位，2位以后四舍五入。




包5
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	30
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	2
	业绩
	4
	投标人提供合同签订日期为2023年1月1日至今与签订的相同检测服务业绩证明材料，每一项加1分，最多得4分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供相同项目的合同复印件等证明文件(复印件应清晰可辨，合同复印件应包含合同首页、合同标的（服务内容）页、合同金额页、合同盖章页、合同签署时间页。
2.评标委员会将根据投标文件中提供的业绩证明材料的内容综合认定是否为有效的相同项目业绩，非有效的相同项目业绩不得分。
3.未按如上要求提供的，视为无效业绩。
	【客观分】

	3
	体系认证
	6
	投标人需具备有效的ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001体系认证证书的，每具备1项，得2分，本项最多得6分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供证书复印件，并加盖投标人公章；
	【客观分】

	4
	项目团队配置实力
	12
	一、项目负责人（满分4分）：
（1）拟派项目负责人同时具备高级职称、博士研究生学历、测序相关行业从业经历，得4分；
（2）拟派项目负责人同时具备高级职称、硕士研究生学历、测序相关行业从业经历，得3分；
（3）拟派项目负责人仅具备高级职称、测序相关行业从业经历（学历不限），得2分；
（4）拟派项目负责人仅具备硕士/博士研究生学历，无高级职称，得1分；
（5）不满足上述任一情形，本项不得分。

二、项目团队核心成员（满分8分）：
拟派项目组成员中，具有测序行业工作经验且具有生物学相关专业中级及以上职称人员数量计分：
（1）符合条件人员6人及以上，得8分；
（2）符合条件人员4—5人，得6分；
（3）符合条件人员2—3人，得4分；
（4）符合条件人员1人，得2分；
（5）未提供相关人员材料或人员不满足要求，本项不得分。
注：项目负责人及项目团队核心成员须同步提供学位证书、职称证书、个人从业简历，所有证明材料均需加盖投标单位公章。材料缺失、内容不清、未盖章、无法佐证人员资质及从业经历的，对应人员不予计分。
	【客观分】

	5
	综合实施方案
	32
	方案包括但不限于：
（1） 项目整体组织架构与人员配置安排；
（2）样本接收、与存储管理方案；
（3）全流程实验检测质量管控措施；
（4）仪器设备、试剂耗材管理与保障方案；
（5）项目整体进度计划与节点管控安排；
（6）实验原始数据、报告编制及交付管理；
（7）技术对接、答疑与日常服务保障措施；
（8）多类型业务统一服务统筹安排。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 4 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	6
	响应及应急处置方案
	12
	方案包括但不限于：（1）加急任务受理、人员调配、优先实施安排；（2）样本异常、实验故障处置流程；（3）数据异常、交付延误等问题解决方案。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 4 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	7
	质量保障及售后服务方案
	4
	质量保障措施：包含样本标记及全流程追溯、风险点防控及不合格样本补救机制。 
评分细则：内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 2 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 1 分；存在缺陷或不足的，不得分。
售后服务方案：包含日常技术对接响应、结果异议复核处置、持续沟通服务保障措施。 
评分细则：内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 2 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 1 分；存在缺陷或不足的，不得分。
	【主观分】

	合计
	100
	

	注：
1.投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置造成的误评、漏评，投标人自行承担风险和相关损失。
2.最终得分取值至小数点后第2位，2位以后四舍五入。






包6
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	16
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分16分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×16。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	2
	业绩
	16
	投标人提供合同签订日期为2023年1月1日至今与投标服务类似的项目业绩证明材料，每一项加4分，最多得16分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供类似项目的合同复印件等证明文件(复印件应清晰可辨，合同复印件应包含合同首页、合同标的（服务内容）页、合同金额页、合同盖章页、合同签署时间页)。
2.评标委员会将根据投标文件中提供的业绩证明材料的内容综合认定是否为有效的类似项目业绩，非有效的类似项目业绩不得分。
3.未按如上要求提供的，视为无效业绩。
	【客观分】

	3
	体系认证
	8
	投标人需具备有效的ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、体系认证证书的，每具备1项，得2分，本项最多得6分。
具备带有CMA的有效检验检测机构资质认定证书得2分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供证书复印件，并加盖投标人公章；
	【客观分】

	5
	综合实施方案
	40
	方案包括但不限于：
（1） 项目整体组织架构与人员配置安排；
（2）样本接收、登记、转运与存储管理方案；
（3）全流程实验检测质量管控措施；
（4）仪器设备、试剂耗材管理与保障方案；
（5）项目整体进度计划与节点管控安排；
（6）实验原始数据、报告编制及交付管理；
（7）技术对接、答疑与日常服务保障措施；
（8）多类型业务统一服务统筹安排。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 5 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	6
	响应及应急处置方案
	12
	方案包括但不限于：（1）加急任务受理、人员调配、优先实施安排；（2）样本异常、实验故障处置流程；（3）数据异常、交付延误等问题解决方案。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 4 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	7
	数据保密管理方案
	8
	方案包括但不限于：（1）实验数据、检测报告、项目资料保密管控措施；（2）数据存储、传输、外发安全管理要求。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 4 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	合计
	100
	

	注：
1.投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置造成的误评、漏评，投标人自行承担风险和相关损失。
2.最终得分取值至小数点后第2位，2位以后四舍五入。




包7
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	10
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	2
	业绩
	5
	投标人提供合同签订日期为2023年1月1日至今与投标服务类似的项目业绩证明材料，每一项加1分，最多得5分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供类似项目的合同复印件等证明文件(复印件应清晰可辨，合同复印件应包含合同首页、合同标的（服务内容）页、合同金额页、合同盖章页、合同签署时间页)。
2.评标委员会将根据投标文件中提供的业绩证明材料的内容综合认定是否为有效的类似项目业绩，非有效的类似项目业绩不得分。
3.未按如上要求提供的，视为无效业绩。
	【客观分】

	3
	体系认证
	6
	投标人需具备有效的ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001体系认证证书的，每具备1项，得2分，本项最多得6分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供证书复印件，并加盖投标人公章；
	【客观分】

	4
	实验室情况
	3
	为保证项目实验符合采购需求，投标人具有满足本项目所需的实验室，实验室功能分区明确，包括样品接收区、试验区、样品保存区（含低温存储）等。
注：
需提供检验检测实验室分区平面图（标注各功能区位置、面积）、各区域至少提供 1 张现场照片（照片须能体现功能区标识、配套检测设施设备）。提供全面的得3分，未提供或提供不完整不得分。
	【客观分】

	5
	
	4
	投标人具备完备的检验检测服务管理系统平台，可供采购人科研人员在线实时查看技术服务进度，掌握最新实验情况及状态得4分。不能提供或不能进行在线实时查看的，不得分。
注：提供系统平台网站地址及可体现技术服务、实验情况等截图，并加盖投标人单位公章。
	【客观分】

	6
	
	4
	为保证样本在加急周期内得到响应，供应商需拥有稳定运行的智能化交付生产系统，并搭载自动化样本库。
注：提供公共网站对智能化交付生产系统及自动化样本库的宣传网址、内容介绍及宣传片截图，并加盖单位公章，提供全面的得4分，否则不得分。
	【客观分】

	7
	项目团队人员
	10
	1.项目负责人履职能力（3 分） 
项目负责人为本项目拟派，具备正高级职称，且具备博士学位，得 3 分；不满足不得分。
2.项目组人员配置（4 分） 
本项目拟派项目团队人员配置科学合理，匹配本项目业务工作量；团队总人数不少于 8 人，团队主要业务人员具备硕士及以上学位，得 4 分；上述条件任意一项不满足，本项不得分。
3.团队专业技术能力（3 分） 
除项目负责人外，本项目拟派项目组成员中，每有 1 人具备副高级及以上职称得 1 分，本项累计最高得 3 分；非本项目拟派人员不计分。
注：提供上述人员毕业证、学位证、职称证证明
	【客观分】

	8
	综合实施方案
	40
	方案包括但不限于：
（1） 项目整体组织架构与人员配置安排；
（2）样本接收、登记、转运与存储管理方案；
（3）全流程实验检测质量管控措施；
（4）仪器设备、试剂耗材管理与保障方案；
（5）项目整体进度计划与节点管控安排；
（6）实验原始数据、报告编制及交付管理；
（7）技术对接、答疑与日常服务保障措施；
（8）多类型业务统一服务统筹安排。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 5 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	9
	响应及应急处置方案
	12
	方案包括但不限于：（1）加急任务受理、人员调配、优先实施安排；（2）样本异常、实验故障处置流程；（3）数据异常、交付延误等问题解决方案。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 4 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	10
	数据保密管理方案
	6
	方案包括但不限于：（1）实验数据、检测报告、项目资料保密管控措施；（2）数据存储、传输、外发安全管理要求。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 3 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	合计
	100
	

	注：
1.投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置造成的误评、漏评，投标人自行承担风险和相关损失。
2.最终得分取值至小数点后第2位，2位以后四舍五入。







包8
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	30
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	2
	业绩
	16
	投标人提供合同签订日期为2023年1月1日至今与投标服务类似的项目业绩证明材料，每一项加4分，最多得16分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供类似项目的合同复印件等证明文件(复印件应清晰可辨，合同复印件应包含合同首页、合同标的（服务内容）页、合同金额页、合同盖章页、合同签署时间页-)。
2.评标委员会将根据投标文件中提供的业绩证明材料的内容综合认定是否为有效的类似项目业绩，非有效的类似项目业绩不得分。
3.未按如上要求提供的，视为无效业绩。
	【客观分】

	3
	体系认证
	6
	投标人具备有效的ISO 9001体系认证证书得6分，不具备或证书无效得0分。
注：
1.投标人应在投标文件中提供证书复印件，并加盖投标人公章；
	【客观分】

	5
	综合实施方案
	32
	方案包括但不限于：
（1） 项目整体组织架构与人员配置安排；
（2）样本接收、登记、转运与存储管理方案；
（3）全流程实验检测质量管控措施；
（4）仪器设备、试剂耗材管理与保障方案；
（5）项目整体进度计划与节点管控安排；
（6）实验原始数据、报告编制及交付管理；
（7）技术对接、答疑与日常服务保障措施；
（8）多类型业务统一服务统筹安排。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 4 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	6
	响应及应急处置方案
	12
	方案包括但不限于：（1）加急任务受理、人员调配、优先实施安排；（2）样本异常、实验故障处置流程；（3）数据异常、交付延误等问题解决方案。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 4 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 2 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	7
	数据保密管理方案
	4
	方案包括但不限于：（1）实验数据、检测报告、项目资料保密管控措施；（2）数据存储、传输、外发安全管理要求。
评分细则：每项内容完整，阐述清晰且满足项目需求的，得 2 分；内容简单不能很好满足项目需求的，得 1 分；存在缺陷或不足的，不得分。
注：存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	【主观分】

	合计
	100
	

	注：
1.投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置造成的误评、漏评，投标人自行承担风险和相关损失。
2.最终得分取值至小数点后第2位，2位以后四舍五入。





第5章 [bookmark: _Toc99301424]  采购需求
一、总体验收要求（实质性要求）：
采购合同签订生效后，采购人抽取少量样本开展盲样预测试。盲样测试产生的全部实验耗材、上机检测成本由投标人承担。中标供应商须严格按照本招标文件载明的正式实验标准实施盲样测试，交付数据须达到招标文件的要求。
首次盲样测试结果不满足要求的，采购人向投标人发出书面整改通知，给予投标人7个工作日整改期限，投标人可重新开展一次盲样复测。
若整改复测完成后，盲样测试结果仍达不到标准，视为投标人根本性违约，采购人有权解除采购合同；采购人无需支付批量实验相关服务费用。投标人应当赔偿全部损失。
二、技术要求
包1：
	产品
	详细说明#
	数量（单位）
	服务周期

	1-1 单细胞转录组测序
	使用微孔阵列式单细胞捕获文库构建系统构建单细胞转录组测序文库，使用的微流控平台单通道最高捕获细胞数要求达到2W，单次可同时上机8个样本进行油包水且油包水时长不超过6min，多胞率低于0.4%/1000细胞，预设捕获细胞数量30000，对每个样本构建1个文库，对文库进行高通量测序，测序策略为PE150，测序数据量100G，提供测序原始数据。
	16例样本
	本采购项目实验周期25个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期30个工作日。



	产品
	详细说明#
	数量（单位）
	服务周期

	1-2 微流控单细胞捕获系统单细胞转录组测序
	本项目需要在指定地点进行实验，提供上门实验，要求使用微流控单细胞捕获系统构建单细胞转录组测序文库，预设捕获细胞数量10000，对每个样本构建1个文库，对文库进行高通量测序，测序策略为PE150，测序数据量150G，剩余样本需要进行闪送返回，提供测序原始数据及基本分析。
	20样本
	本采购项目实验周期15个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期20个工作日。


（一）、技术要求（实质性要求）
1.样本要求
单细胞悬浮液质检要求：
a.细胞悬液要求：具备鼻息肉单细胞悬液制备经验超过200例，可实现细胞活性≥85%，细胞浓度为700-1200cells/ul，结团率＜10%，有核率＞70%，细胞数大于50000；
b.平台要求：利用CountStar荧光计数法进行细胞计数；利用微孔阵列式单细胞捕获文库构建系统及微流控单细胞捕获系统平台及官方配套试剂完成样本捕获并构建文库，使用的微孔阵列式单细胞捕获平台单通道最高捕获细胞数要求达到6W，单次可同时上机8个样本进行自然沉降分离捕获单细胞，多胞率低于0.4%/1000细胞，使用的微流控平台单通道最高捕获细胞数要求达到2W，单次可同时上机8个样本进行油包水且油包水时长不超过6min，多胞率低于0.4%/1000细胞。
c.测序需求：要求使用高通量测序平台进行PE150测序；测序质量要求：文库质检合格后，测序Q30＞85%，无GC分离；
d.测序数据基因组比对率≥85%，目标捕获细胞数浮动范围在20%以内，细胞平均reads>20k，细胞基因中位数≥1000；
    
2.实验流程要求
1)为保证细胞类型捕获质量，本项目需要在采购人研究所上门对组织进行单细胞悬液制备
2)符合质检标准之后按要求进行单细胞标记建库
3)对文库样本进行高通量测序
3.服务标准、期限、效率等要求；
样本消化及质检：1个工作日
建库测序周期：15个工作日
售后服务周期：一年
数据交付方式：硬盘交付
4.其他技术、服务等要求；
（1）投标人需要配置一定数量的专业技术人员，包括项目负责人至少1名、样本接收录入人员至少2名、实验操作人员至少4名、结果复核人员至少2名、数据整理及上传人员至少2名、数据分析维护人员至少2名。
（2）自主拥有测序所需的仪器及独立分析团队；
（3）投标人需自购所使用单细胞平台的仪器设备，并需使用其原装配套试剂进行单细胞文库的构建；
售后服务（质保期）：自合同签订之后一年
5.样本收取及流转
（1）样本接收：
①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析），要求双人复核。
②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行后续名称标记，确保每个样本编号具有唯一性并贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。
③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。
④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本。
2.保密要求：受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料。包括但不限于本协议的委托内容及结果；双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。
3.其他要求
（1）剩余样本保存：实验完成后，中标人提供3个月的样本保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温-80℃保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；如采购人需要，中标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。
（2）数据存储：数据交付后，中标人提供3个月的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档或再次交付数据；12个月后根据采购人的书面通知进行无保留的无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。

包2：
	产品
	详细说明#
	数量（单位）
	服务周期

	组织转录组测序
	使用组织原位空间捕获芯片系统构建空间转录组测序文库，芯片捕获区域规格 6.5mm×6.5mm，单张芯片至少包含 2 个独立捕获区域；捕获单元为连续无间隙排布的 2μm×2μm 方形点阵，相邻单元无物理间隙，实现组织切片全覆盖；单 6.5mm×6.5mm 捕获区域集成不少于 1000 万个带有空间条形码的捕获单元；兼容 FFPE 石蜡包埋组织、新鲜冷冻（FF）组织；新鲜冷冻样本采用 Poly (dT) 捕获，FFPE 样本采用探针杂交捕获；每份样本进行质检，单样本构建 1 套空间转录组文库；测序策略 PE150，单文库测序数据量≥210G。提供测序原始数据及基本分析，配套数据分析软件需支持2μm、8μm、16μm等多层级分辨率输出，其中8μm级别数据可用于无监督聚类、差异表达分析及细胞类型去卷积。
	6例
	本采购项目实验周期25个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期30个工作日。


（一）、技术参数（实质性要求）
1. 技术平台
使用组织原位空间捕获芯片系统构建空间转录组测序文库，芯片捕获区域规格 6.5mm×6.5mm，单张芯片至少包含 2 个独立捕获区域；捕获单元为连续无间隙排布的 2μm×2μm 方形点阵，相邻单元无物理间隙，实现组织切片全覆盖；单 6.5mm×6.5mm 捕获区域集成不少于 1000 万个带有空间条形码的捕获单元；兼容 FFPE 石蜡包埋组织、新鲜冷冻（FF）组织；新鲜冷冻样本采用 Poly (dT) 捕获，FFPE 样本采用探针杂交捕获；每份样本进行质检，单样本构建 1 套空间转录组文库；测序策略 PE150，单文库测序数据量≥210G。
2. 物种范围
支持人或小鼠来源的组织样本，需提供对应物种的全转录组探针（人≥18,000基因，小鼠≥19,000基因）。
二、样本要求与质检标准
1. 样本类型
接受FFPE石蜡包埋块、FFPE白片（3–5μm厚度，贴于普通玻片）、或新鲜冷冻组织切片。
2. 质量门槛
FFPE样本：DV200值（RNA片段>200nt占比）需 ≥ 50%（合格线30%），优先选择DV200 ≥ 50%的样本以保证数据质量。
冰冻样本：RIN值 ≥ 7，RNA总量 > 500ng。
三、文库构建与测序要求
1. 文库质控
文库片段主峰应位于 400–500bp 之间，cDNA片段范围覆盖200–9000bp，无明显接头污染或大片段弥散。
2. 测序平台
要求测序平台测序模式为PE150（双端150bp）。
3. 测序深度
每个捕获区域（6.5mm × 6.5mm）的有效测序数据量不低于210G，Q30碱基质量比例 ≥ 85%。
四、数据交付标准
1. 基础数据
交付Raw Data（原始下机数据）及Clean Data（质控后数据），并提供完整测序质量报告（含Q30、GC含量、比对率等）。
2. 表达矩阵
必须交付两个分辨率层级的基因表达矩阵：
8μm Bin矩阵
16μm Bin矩阵
3. 辅助文件
组织切片高清HE染色图像、显微镜明场扫描图、Space Ranger输出结果文件（.cloupe格式，兼容Loupe Browser可视化软件）。
4. 存储介质
提供移动硬盘，数据保存期限不少于1年。
五、数据分析与售后服务
1. 标准分析
Space Ranger质控：基因定量、空间条形码定位、组织图像与表达对齐。
基础生信分析：差异表达基因、空间聚类分析（Scanpy）、GO/KEGG功能富集。
3. 售后承诺
1.提供上门取样服务（样本冰袋运输，2小时内响应）。
2.项目周期：全流程（质检→建库→测序→标准分析）交付时间不超过30个工作日。
包3：（实质性要求）
	产品
	详细说明
	数量（单位）
	服务周期

	微流控单细胞捕获系统5端单细胞转录组+BCR
	构建微流控单细胞捕获系统 5端单细胞转录组测序文库和BCR文库，本项目预设给出 8500 以上个细胞的单细胞转录组数据。对文库进行 高通量测序，测序策略为 PE150，每个样品构建2个文库，转录组文库提供约110 Gb 的测序数据，BCR文库提供10G的测序数据，实验一次性次完成，并交付分析结果，赠送在线生信可视化分析云工具分析使用周期1年，赠送硬盘用于拷贝原始数据。
	15例
	本采购项目实验周期20个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期20个工作日。


包4：（实质性要求）
	产品
	详细说明
	数量（单位）
	服务周期

	液质超高分辨轨道阱液质联用质谱系统 方法检测非靶向代谢组
	1、极性有机溶剂提取过滤样本，正负离子模式分别检测，另外取每个样品适量，混合后制备成QC样品，所有样品-80℃保存待用；
2、基于超高效液相色谱-四极杆轨道阱质谱平台完成770个样本进行代谢组学检测工作并对数据进行分析，QC RSD＜30%的peak占比大于70%；
3、通过Proteowizard软件包（v3.0.8789）中MSConvert工具将原始质谱下机文件转换为mzXML文件格式，之后使用XCMS软件包进行峰检测、峰过滤、峰对齐处理，参数设置有bw=2，ppm=15，peakwidth=c(5, 30)，mzwid=0.015，mzdiff=0.01，method=“centWave”，分别得到“正离子定量列表.xlsx”和“负离子定量列表.xlsx”两个定量文件，化合物的鉴定基于对应的实验检测二级谱图与每个参考二级谱图进行比对分析，选择相似性阈值>0.7，使用国际通用公共代谢物注释与通路富集数据库，进行定性；同时使用基于标准品的基础上建立的LC-MS/MS数据库，含RT，MS1，MS2三个维度鉴定信息。
4、生物信息分析要包括：根据样品类型选择合适的归一化方法，定量比值直方分布分析、火山图、样本表达模式聚类、差异pathway代谢通路注释和富集分析、诊断模型分析，以及代谢物-疾病网络分析，时间趋势/浓度趋势分析，WGCNA分析和中介分析。。
	770例
	每批次样本检测≤40个工作日；数据验收合格后，提供≥3年的售后服务；提供技术培训及咨询服务，要求提供售后服务方案；按客户所撰写文章拟投杂志的要求提供分辨率和大小合格的图表


包5：（实质性要求）
	产品
	详细说明
	数量（单位）
	服务周期

	超高分辨DIA 定量蛋白组检测质谱蛋白组学
	技术要求：（1）蛋白还原烷基化、酶解、除盐等全流程前处理，并提供相应的提取质控报告。（2）采用超高分辨轨道阱液质联用质谱系统，支持 DIA 高通量采集模式。（3）需在实验样本间穿插blank和QC质控样本，保证无交叉污染以及定量稳定性。（4）如采用建库方式DIA，对混合样本进行液相馏分分离后进行DDA建库（建库原则上不少于6个馏分）。如采用非建库方式DIA（directDIA），数据分析需蛋白序列库比对，完成多肽-蛋白序列组装。（5）需完成样本间相对定量分析，提供差异蛋白分析（|FC|≥1.5且p.adj<0.05）、功能富集（GO/KEGG）及互作网络。（6）理论上可供定量蛋白数量：体液类样本>1500 ID, 细胞与组织类样本>4500 ID, 细菌样本>2000 ID。
数据交付：（1）提供下机后的原始质谱数据。（2）提供关于实验条件，仪器类型，实验过程及数据处理过程在内的完整实验报告。（3）提供LC-IMS-MS总离子流图。（4）提供含所有样本的所有蛋白定性定量表格。（5）提供非监督式降维分析（PCA等），监督式降维分析（PLS-DA等），热图和聚类分析（K-mean等）常见组学分析，提供差异蛋白列表与筛选标准，提供信号或代谢通路分析结果，提供GO分析结果。
	210例
	

本采购项目实验周期30个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期30个工作日。


包6：（实质性要求）
	产品
	详细说明
	数量（单位）
	服务周期

	小鼠慢性鼻窦炎模型构建
	目标：完成小鼠慢性鼻窦炎模型构建，并按照实验方案进行药效评价。
乙方负责：购买动物，制作小鼠慢性鼻窦炎模型；根据实验方案进行动物饲养，要求用特殊饲养方式（麦片）；分组标号；定期称重；滴鼻（1600只次）；雾化给药（1600只次）；定期进行实验观察（1600只次）；活体成像检测（410只次）；禁食（320笼）等。
投标人须具备有效期内的《实验动物使用许可证》（需提供许可证复印件）
	50只
	本采购项目检实验周期119天，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期6个月。


包7：（实质性要求）
	产品
	详细说明
	数量（单位）
	服务周期

	单细胞转录组
	依托 微流控单细胞捕获系统 微流控系统，使用 V4 版本试剂对单个细胞进行捕获测序，要求样本制备活细胞数大于 5 万、细胞活性大于 80%，采用高通量二代基因测序系统，支持 PE150 双端测序模式，单个转录组文库测序数据量不低于 100G、测序 Q30 大于 85%，实际捕获细胞数不低于 7000、基因数不低于 1000，由独立分析团队提供完整生信分析服务，除细胞定义、差异表达基因与富集分析、可视化结果及报告完整解读等分析外，还包含多样本整合与批次效应校正、细胞轨迹与进化分析、细胞通讯互作分析、转录调控网络分析、GSEA/GSVA 功能富集、多组学整合分析、RNA 速率分析、inferCNV 分析、WGCNA 共表达分析及个性化开关基因、Hotspot 等分析内容
	17（例）
	本采购项目实验周期20个工作日，服务周期2年，包括数据沟通与调整等，交付周期20个工作日。

	普通转录组测序

	构建普通转录组文库，使用高通量二代基因测序系统，支持 PE150 双端测序模式测序平台，测序6G数据量，测序策略PE150
	125（例）
	本采购项目实验周期20个工作日，服务周期2年，包括数据沟通与调整等，交付周期20个工作日。

	能量代谢检测
	通过内标同位素绝对定量测定细胞、组织样本中能量代谢通路关键代谢物，量化评估细胞与生物体经由各类代谢途径完成能量合成、底物消耗，支撑生命活动的代谢功能水平。
	100（例）
	本采购项目实验周期20个工作日，服务周期2年，包括数据沟通与调整等，交付周期20个工作日。


包8：（实质性要求）
投标人需具备实验动物使用许可证。（需提供许可证复印件）
	产品
	详细说明
	数量（单位）
	服务周期

	引物合成费
	一、 基础合成规格与交付标准
1. 合成长度与产量：具备常规引物（11-59nt）及超长片段（60-150nt及以上）的合成能力。常规产量规格支持1-100 OD的灵活定制，且合成量误差率在≤10%以内。
2. 交付形式与包装：交付物为均一的粉末或透明晶体，无明显杂质。支持单管干粉交付或96孔板形式交付，且附带详细的质量检测报告（COA），报告中包含引物序列、OD值、Tm值及分子量等详细信息。
3. 交付周期：常规引物（30个碱基以内）具备24小时内快速发货能力；长链引物或特殊修饰引物的交付周期在3-5个工作日内。
二、 纯化方式与质量控制指标
1. 纯化方式：提供多种纯化方式以满足不同实验需求，包括但不限于RPC（脱盐）、DSL、PAGE、PAGE Plus及HPLC等。对于qPCR探针或基因编辑相关实验，提供纯度≥90%的PAGE纯化或纯度≥95%的HPLC纯化服务。
2. 序列匹配度与分子量：到货引物序列与定制序列的匹配度达到100%，无碱基缺失或错配。测得的引物相对分子质量（MW）与定制序列MW值的相对误差≤0.05%。
3. 定量与纯度检测：配备紫外分光光度计、高效液相色谱仪（HPLC）及质谱仪等检测设备。OD值定量误差≤±10%；荧光标记引物提供荧光激发波长与发射波长检测，波长误差≤±2%。
三、 特殊修饰与定制化服务能力
1. 修饰基团种类：具备广泛的修饰合成能力，涵盖荧光基团（如FAM、HEX）、淬灭基团（如BHQ1）、生物素、磷酸化、氨基、硫代修饰及稀有碱基（如LNA、dU）等。
2. 修饰位置定制：支持5’端、3’端、两端、中间修饰以及核苷酸变体修饰。探针支持双标记修饰，且修饰基团与客户定制要求完全一致。
3. 特殊应用支持：具备转基因检测、基因编辑（CRISPR sgRNA）、NGS文库构建及核酸适配体等特殊引物的定制合成经验。
四、 资质认证与售后保障
1. 保密与合规：对采购人提供的引物序列信息承担严格保密义务，未经书面同意不得向第三方泄露或转包。
2. 售后与补救措施：产品在-20℃±5℃条件下至少保存12个月。若导致引物出现质量问题（如纯度不达标、序列错误），提供免费重新合成服务，直至符合合同约定的质量要求。
	20样本
	本采购项目实验周期3-5个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期5个工作日。

	转录组测序
	一、 测序平台与基础技术参数
1. 测序平台与模式：采用主流高通量测序平台（高通量二代基因测序系统，支持 PE150 双端测序模式），测序模式为双端测序（PE150），以保证序列比对率和数据准确性。
2. 数据产出与质量标准：每个样本的有效原始数据量满足项目要求（常规转录组≥6 Gb/样本，深度分析≥10 Gb/样本）。下机数据质量达高标准，Q20 > 90%，Q30 > 85%，且GC分布符合标准范围并提供质控图。
3. 参考基因组比对：明确使用的参考基因组版本及比对工具，可确保序列能够准确比对至目标物种的基因组上。
二、 样本质量要求与送样规范
1. RNA质量指标：常规送样要求总RNA浓度≥100 ng/μL，OD260/280比值在1.8-2.1之间（无蛋白污染）。RNA完整性RIN值≥7.0；若为降解样本（如FFPE），提供DV200 ≥ 50%的检测报告。
2. 样本量与包装：根据样本类型明确最低送样量，新鲜动物组织≥100 mg，培养细胞≥5×10^6个，全血≥2 mL。样品置于1.5 mL无RNase离心管中，使用封口膜密封，并采用干冰进行低温运输，避免反复冻融。
3. 特殊样本处理：针对肿瘤组织、血液或植物等高难度样本，具备专用的RNA提取与保存方案（如使用RNAlater保存液或专用抗凝管）。
三、 生物信息学分析内容
1. 标准分析流程：包含原始数据质控（去接头、过滤低质量reads）、参考基因组比对、基因表达水平定量（FPKM/TPM）、样本间相关性分析及主成分分析（PCA）。
2. 差异表达与功能富集：提供差异表达基因筛选（筛选标准，|log2FC|≥1且p-value<0.05），并进行GO功能注释、KEGG通路富集分析、DO/Reactome富集分析以及蛋白质互作网络（PPI）分析。
3. 高级分析与定制化：根据项目需求，支持高级分析模块，包括基因集富集分析（GSEA）、WGCNA基因共表达网络分析、可变剪接分析、SNP/InDel变异位点检测、融合基因分析等。对于无参物种，具备从头拼接（De novo assembly）及CDS预测能力。
四、 交付周期、数据交付与售后保障
1. 项目运转周期：常规转录组测序及基础分析周期在20-45个工作日内。若样本量巨大，可协商分批次交付的时间节点。
2. 数据交付形式：测序原始数据（Raw Data）及分析结果通过硬盘、NAS或云盘等安全方式交付。数据保留至少6个月，以便客户随时下载或补发。
3. 售后与技术支持：提供1对1的项目服务与生信分析解读支持。若因实验原因导致测序数据不达标（如数据量不足、比对率过低），承诺免费重新测序或补充实验，直至达到合同约定的质量标准。
	80样本
	本采购项目实验周期20-45个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期45个工作日。

	[bookmark: OLE_LINK2]蛋白组学测序
	一、 定量技术路线与实验参数
1. 主流定量技术平台：具备成熟的定量蛋白质组学技术体系，支持同位素标记相对和绝对定量（iTRAQ/TMT，支持最多10-18个样本同时分析）、非标记定量（Label-free）、数据非依赖采集（DIA/SWATH）以及靶向蛋白质组学（PRM/4D-PRM）。
2. 实验流程与搜库参数：明确实验采用的蛋白酶解、标记及分级分离策略（高pH反相分级分离）。在数据解析方面，配备专业的搜库软件（蛋白质组定性定量搜库分析软件，支持 DIA/Label-free 数据解析），并明确搜库的母离子与子离子误差范围，确保定性与定量结果的同步准确。
二、 数据预处理与质量评估（QC）
1. 数据预处理标准：对搜库原始表进行严格的过滤与缺失值填充处理，并提供“预处理结果表”供查阅。明确归一化方法以消除系统性误差，提高不同样本间的可比性。
2. 定性质量评估：交付包括鉴定结果统计、重复性分析、Unique肽段数分布、肽段长度分布、蛋白覆盖度分布及蛋白理化性质（分子量、等电点）统计在内的定性质控图表。
3. 定量稳定性评估：包含定量数据的质控指标。对于iTRAQ/TMT等技术，展示蛋白质丰度比（FC）分布及表达量层次聚类分析；对于≥6个样本的项目，通过内标质控（iRT）评估提取与上机流程的稳定性；对于≥12个样本的项目，通过混合溶液QC进行质控，一般要求QC变异系数<0.3的蛋白占比＞70%，QC相关性＞0.85。
三、 差异蛋白筛选与可视化分析
1. 差异筛选标准与统计：明确差异蛋白的筛选阈值（倍数变化FC>1.5或<0.6667且P值<0.05）。分析结果包含差异蛋白数量统计（上调、下调及总差异蛋白数），并提供两两比较的火山图、单个差异蛋白显著性柱状图等可视化图表。
2. 目标蛋白表达趋势分析：针对筛选出的差异蛋白，提供聚类热图、趋势图（适用于3个及以上分组）、维恩分析（适用于2个及以上比较组）以及雷达图，以直观展示差异蛋白在各组间的上下调变化趋势。支持客户自定义创建目标“蛋白集”进行指定模块的分析与绘图。
四、 高级功能富集与多维度挖掘
1. 功能注释与通路富集：对差异蛋白进行多维度的功能注释与富集分析，涵盖GO（基因本体）、KEGG（代谢通路）、COG/KOG（直系同源簇）、Domain（结构域）、Reactome、WikiPathway以及疾病特有的DO/DisGeNET等数据库。
2. 高级定制化分析：根据项目需求，支持加权基因共表达网络分析（WGCNA）、蛋白质-蛋白质相互作用网络（PPI）分析、GSEA（基因集富集分析）以及与转录组数据的关联分析。对于特殊项目，可结合客户提供的编辑基因、刺激病毒或药物种类，进行针对性的关键蛋白与信号通路挖掘。
五、 交付标准、周期与售后保障
1. 交付内容与形式：交付完整的实验报告（含具体实验流程）、质谱检测原始数据、蛋白质检报告及结果图表。数据通过硬盘、NAS或云盘等安全方式交付，并承诺至少6个月的数据保留期。
2. 项目周期与售后：明确常规定量蛋白组项目的运转周期（30-45个自然日）。若因实验或分析原因导致数据不达标（如QC变异系数过高、鉴定蛋白数不足），承诺免费重新实验或补充分析，直至达到合同约定的质量标准。
	80样本
	本采购项目实验周期30-45个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期45个工作日。

	小动物活体成像
	一、 核心光学成像系统与硬件指标
1. 高灵敏度CCD相机配置：提供采用顶置式背照射、背部薄化科学级CCD的成像系统。CCD芯片尺寸达到高标准（≥2.7cm x 2.7cm），有效像素数量≥2048 x 2048，像素尺寸≥13μm。为保证极弱光信号捕捉能力，CCD采用气冷制冷方式，工作温度达到绝对-90℃或更低，且量子效率在500-700nm波段≥80%。
2. 光学镜头与成像视野：配备大光圈广角镜头（最大光圈f/1或F≤0.95），支持自动聚焦。成像视野具备可调节功能，最大视野范围满足多只小鼠同时成像（≥19cm x 19cm），通过载物台自动升降调节实现视野变化。
3. 荧光激发与滤光系统：配备高性能荧光光源（近红外增强型金属卤素灯），激发波段覆盖400-700nm及以上。系统具备多通道滤光片轮，激发光与发射光滤片转轮支持全自动软件控制与自动切换，标配滤光片数量满足常规探针需求（激发滤片≥16个，发射滤片≥7个），滤光片透过率≥90%-95%。
二、 动物承载环境与麻醉系统
1. 成像暗箱与温控载物台：配备全密闭成像暗箱（磁吸式前开门），保证成像时不漏光。载物台配备精准温控系统，温度调节范围需覆盖20-40℃，且软件可实时显示即时温度，以维持实验动物的正常生理状态。
2. 多功能气体麻醉系统：配备一体化集成的气体麻醉系统，包含挥发罐、真空泵、流量控制及尾气吸收装置。麻醉气体（如异氟烷）输出浓度0-6%可调，且具备预麻醉盒及多通道面罩（≥3通道），支持多只小鼠同时进行麻醉成像。部分高端需求可要求集成尾静脉注射辅助装置。
三、 软件分析系统与数据定量标准
1. 图像采集与多光谱分离：软件支持单张、序列及多通道自动顺序成像模式，能清晰显示并自动叠加明场、发光及荧光图像。具备多光谱分离算法，可进行背景光去除、探针纯光谱信息提取及多探针分离。
2. 定量分析与ROI圈选：分析软件具备多种ROI（感兴趣区域）圈选定量模式（如圆形、矩形、轮廓线及微孔板模式），采用国际公认的定量标准（以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度发出的光子数作为定量单位）。支持图像3D峰值显示或二维热图展示，以体现多样本间的差异。
五、 交付验收、资质与售后保障
1. 灵敏度验证与交付标准：提供文献，证明系统检测灵敏度达到可检测小鼠皮下＜50个生物发光细胞的标准。交付时包含完整的成像主机、麻醉系统、分析工作站及操作培训。
2. 资质认证与售后承诺：确保设备符合国家标准及行业专业标准。若设备核心指标（如CCD制冷温度、检测灵敏度）在验收时未达到合同约定参数，承诺无条件退换货或免费升级硬件，直至满足科研实验要求。
	20样本
	本采购项目实验周期3-5个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期5个工作日。

	[bookmark: OLE_LINK1]多光子光学成像检测
	一、 核心激发光源与光路系统参数
1. 超快飞秒脉冲激光器：提供高性能红外飞秒脉冲激光器作为核心激发源。激光器具备宽调谐范围（680 nm - 1300 nm连续可调），并配备群组波长色散补偿系统，以确保在样品平面实现超短脉冲激发。平均功率达到高标准（@900 nm处均功率>2.0W），脉冲持续时间在120飞秒左右，重复频率为80 MHz，以满足深层组织成像需求。
2. 光路自动调节与光束适配：光路系统具备光轴自动校正功能（≥4轴可调），并内置自动扩束装置。在更换波长和物镜时，光束直径能够自动适应物镜后出瞳面，保证各种条件下实现最佳的分辨率和激发效率。同时，系统具备深焦观察模式，激光光束自动调整模块支持在高分辨率和高成像深度模式之间自主选择（不少于五档可调）。
二、 扫描检测系统与高灵敏度探测器
1. 多模式扫描振镜：配备多套扫描振镜，包括常规扫描振镜和高速（共振）扫描振镜，以满足不同实验需求。高速共振扫描振镜的扫描速度满足活体快速成像需求（≥30FPS @512X512），支持对活体动物脑部神经离子动态或循环系统进行高速动态捕捉。
2. 非散焦探测器（NDD）配置：由于多光子吸收概率极低，系统配置多个无针孔反射荧光（NDD）成像通道（4个NDDs，支持正向与反向检测）。探测器采用高灵敏度光电倍增管（制冷型GaAsP），并采用对称等距设计，确保光程距离差异不影响信号强度准确性，从而获得高信噪比、高对比度的深层组织图像。
三、 光学物镜与深层组织成像能力
1. 多光子专用物镜：配备专为多光子成像设计的高数值孔径物镜。25X多光子专用水镜（NA≥1.05，工作距离≥2.0mm）。对于深层组织或透明化样本，支持长工作距离物镜（25X透明化物镜，工作距离≥8mm），波长矫正范围需覆盖400-1600nm。
2. 成像深度与分辨率：系统利用近红外光散射低、穿透力强的特性，提供深层组织的光学切片成像。成像深度达到300μm至1mm（如距脑表面500μm），且能提供XY方向≤125 nm、Z方向≤250 nm的超高分辨率三维图像，同时最大程度减少非焦平面荧光干扰及光毒性。
四、 活体实验适配与光遗传刺激系统
1. 清醒小动物在体适配：系统配备大型高精度电动平台及大空间主机（物镜下方操作空间≥350mm），适合清醒小动物的在体观察。支持双光子内调焦式旋转物镜适配组件，通过内置电动焦点实现高速变焦（如行程500um移动时间30ms），最大程度减轻机械振动。
2. 光刺激与电生理同步：配置全固体激光器用于光刺激及光遗传实验（如405nm、458nm、561nm等波长），并通过AOTF进行0.1-100%强度控制和快速开关。系统具备独立的第三套扫描振镜用于光刺激，并能与电生理外部设备同步，支持TTL、I/O及ANALOG模拟信号输入输出，实现成像、刺激与电生理记录的统一控制。
五、 软件分析、交付标准与售后保障
1. 图像采集与高级分析：为对实验结果进行溯源，软件支持多通道采集、三维重建及Z轴连续扫描。具备荧光寿命能量共振转化成像分析（FLIM-FRET）功能，以检测细胞生物物质、离子的定性定量分布。对于复杂组织，支持结合深度学习模型（如U-Net）对肌肉纤维、血管网络等结构进行自动分割与定量分析。
2. 验收标准与售后承诺：提供设备彩页、成像应用文献作为性能证明。若核心指标（如激光功率、扫描速度、成像深度）在验收时未达到合同约定参数，承诺无条件退换货或免费升级。若因实验原因导致成像数据不达标，承诺免费重新实验，直至符合科研要求。
	30样本
	本采购项目实验周期5-10个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期10个工作日。

	动物核磁共振检测
	一、 核心磁体系统与硬件性能指标
1. 磁场强度与均匀度：提供高场强小动物专用磁共振成像系统，磁场强度建议达到7.0T及以上（7.0T/20cm），以满足高分辨率成像需求。系统配备高均匀度磁场系统（采用氘外锁场），磁场均匀度达到高标准（≤5ppm@10cm DSV），且具备极高的磁场稳定性（每小时拉莫尔频率漂移≤100Hz），以确保长期采集四维数据的准确性。
2. 梯度线圈与射频系统：配备高性能梯度线圈，最大梯度强度满足快速成像需求（≥760mT/m）。射频系统支持多核素成像（1H/23Na/31P），并配备多通道相控阵线圈或双调谐线圈（1H/19F），以支持同步光谱-影像采集及高信噪比信号获取。
二、 多模态成像序列与空间分辨率
1. 基础与高级成像序列：提供丰富的脉冲序列，包括二维自旋回波T1/T2加权图、三维梯度回波（3DGRE）、弥散加权成像（DWI）、扩散张量成像（DTI，支持32方向梯度编码）、3D TOF-MRA（血管造影）以及动脉自旋标记（ASL）等。支持动态对比增强（DCE-MRI）及CINE-MRI序列，以评估心血管功能及血流速度。
2. 空间分辨率与成像精度：具备极高的空间分辨率，常规模式分辨率优于0.15mm，高分辨模式达到0.05mm-0.08mm。针对脑组织形态学成像，空间分辨率达到微米级（50μm×50μm×200μm）；针对肿瘤异种移植模型，满足直径≥3mm的显影需求。
三、 活体实验配套环境与麻醉系统
1. 生理监测与呼吸门控：活体扫描配备集成式生理监测系统，包括呼吸门控系统（精度达到10ms级）及体温维持装置，以适用于自由呼吸状态下的扫描并减少运动伪影。系统支持动态温度控制（精度达0.1℃），确保实验动物在扫描过程中的生理稳态。
2. 麻醉与动物承载：配备专业的小动物气体麻醉系统（如异氟烷吸入麻醉），支持在扫描过程中对动物进行深度镇静。成像探头线圈具备多种尺寸规格，以适应不同体重的实验动物（如体重18-40g的小鼠或200-500g的大鼠）的全空间成像需求。
四、 软件分析系统与数据定量标准
1. 图像重建与多维分析：配备专用数据处理工作站，支持三维采集数据的立体反演重建（伪彩色图像重建）及四维（分子影像）核磁共振谱成像。软件支持任意角度多层成像及数据的多角度保存与观察。
2. 代谢物定量与伪影抑制：具备1H-MRS（磁共振波谱）技术，支持PRESS序列代谢物定量分析（NAA/Cr比值检测灵敏度≥0.05ppm）。针对活体成像，配备先进的伪影抑制设备与算法，确保在注射造影剂或心脏跳动等复杂条件下的图像清晰度。
五、 交付验收、资质与售后保障
1. 实验规范与交付标准：严格遵循国际及国家相关标准（ISO13321:2020）进行检测。交付时包含完整的原始影像数据（支持DICOM通用格式）、定量分析报告及三维重建图像。
2. 资质认证与售后承诺：确保设备符合医用电气设备安全要求（GB9706.206-2021）。若核心指标（如磁场强度、梯度强度、空间分辨率）在验收时未达到合同约定参数，承诺无条件退换货或免费升级。若因实验原因导致成像数据不达标（如伪影过多、分辨率不足），承诺免费重新实验，直至符合科研要求。
	20样本
	本采购项目实验周期5-10个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期10个工作日。

	小鼠行为学实验
	一、 实验平台设施与核心硬件配置
1. 标准化行为学检测间：配备独立且隔音效果良好的行为学检测间，以最大程度减少外界噪音和光线对小鼠行为的干扰。检测间具备严格的光照控制能力，支持正常光强与弱光（80勒克斯）环境的切换。
2. 专业行为学检测仪器：配备全套主流小鼠行为学实验装置，涵盖焦虑与抑郁评估（如高架十字迷宫、旷场实验箱、强迫游泳箱、悬尾实验装置）、学习与记忆评估（如Morris水迷宫、T迷宫、Y迷宫、新物体识别箱、巴恩斯迷宫、八臂迷宫）、社交与认知行为（如三箱社交实验装置、条件性恐惧实验系统）以及运动与疼痛评估（如转棒疲劳仪、智能热板仪、步态行为分析系统）等。
3. 视频追踪与数据采集系统：配备高分辨率摄像系统，能够无死角覆盖实验装置的全部测试区域。配套专业的动物行为分析软件（自动化动物行为视频追踪量化分析软件），支持自动识别小鼠耳标、实时跟踪运动轨迹、自动划分实验区域（如9宫格或16宫格）以及行为模式分类。
二、 核心行为学范式与检测指标
1. 焦虑与抑郁样行为评估：
旷场实验 (OFT)：记录小鼠在旷场箱内的总运动路程、中央区运动路程与滞留时间、直立次数（rearing）及修饰（grooming）持续时间，以评估自发活动、探索行为及焦虑水平。
高架十字迷宫 (EPM)：记录小鼠在开放臂与闭合臂的进入次数及停留时间，计算开放臂停留时间比例与进入次数比例，量化评估焦虑情绪。
强迫游泳 (FST) 与悬尾实验 (TST)：通过视频记录小鼠在水中的漂浮不动时长或悬挂时的静止时间，作为评估“行为绝望”及抑郁样行为的核心指标。
2. 学习记忆与认知功能评估：
Morris水迷宫：记录小鼠寻找水下平台的逃避潜伏期、游泳轨迹长度及探查训练中的目标象限停留时间，评估空间学习与记忆能力。
新物体识别实验：计算小鼠探索新物体与熟悉物体的时间差及辨别率（Discrimination Ratio, DR），评估短期与长期记忆表现。
3. 疼痛、代谢与生理参数监测：
疼痛阈值测定：通过热板仪测定小鼠在热板上的反应时间，或通过乙酸扭体实验评估内脏疼痛。
代谢与生理指标：配备代谢笼以监测进食量、饮水量及排泄情况；支持体温、心率变异、呼吸频率等自主神经系统功能的实时监测。
三、 实验操作规范与质量控制（QC）
1. 实验前适应与应激控制：实验前将动物提前带入实验室适应环境（至少1-3小时），并由实验人员每日进行适当抚摸以减少非特异性应激。实验过程中保持环境安静，避免人员频繁走动。
2. 标准化操作流程与清洁：每只小鼠测试完毕后，使用75%酒精彻底擦拭清洁实验装置（如旷场四壁、迷宫臂等）并晾干，以消除气味残留对后续实验的干扰。实验操作轻柔（如抓握鼠尾后三分之一处），避免对小鼠造成惊吓。
3. 实验动物筛选与分组：对实验动物进行严格筛选，剔除因牙齿发育不良、肿瘤或体态异常导致体重过轻或行为显著偏离平均水平的小鼠。实验分组保证小鼠的性别、周龄一致，并尽量在同一时间段开展实验以控制昼夜节律的影响。
四、 数据分析、交付标准与售后保障
1. 行为学指标量化与统计：提供标准化的数据分析报告，包含行为轨迹长度、平均速度、加速度、焦虑指数、抑郁样行为评分、社交回避指数等量化指标。需支持行为复杂性指数计算及运动模式分类等高级分析。
2. 伦理合规与交付形式：实验操作严格遵循实验动物伦理规范（如出现溺水等极端情况及时取出并吹干）。交付物包含完整的原始行为学视频录像、软件自动生成的统计图表及详细的实验报告。
3. 售后与补救措施：若因设备故障、环境干扰或操作失误导致数据无效或无法达到合同约定的质控标准，承诺免费重新安排实验，直至提供符合科研发表要求的高质量数据。
	30样本
	本采购项目实验周期7-14个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期14个工作日。

	扫描电镜标本制作及拍摄费
	一、 样品前处理与标准化制样规范
1. 多形态样品适配与制样：具备处理粉末、液体、薄膜、块体及生物组织等多形态样品的能力。粉末样品支持常规导电胶粘附或超声分散后滴涂（提供分散剂选择建议）；液体样品支持滴涂至硅片或铝箔基底，且溶剂能充分干燥；块体/薄膜样品支持表面及截面拍摄（截面具备专业切割或离子减薄制备能力）。
2. 导电处理与防荷电技术：针对不导电或导电性差的样品（如陶瓷、生物样品、高分子聚合物等），配备磁控溅射仪或离子溅射仪，支持喷金、喷铂或喷碳处理。镀膜厚度精准控制在几个至十几个纳米，以有效避免样品表面电荷积累导致的图像扭曲，同时确保不掩盖样品的原始纳米级形貌细节。
3. 生物及特殊样品处理：针对生物样品，提供标准的固定（如2.5%戊二醛）、梯度乙醇脱水及临界点干燥全流程服务，以保留细胞或组织的固有三维形态。对于含水或易吸潮样品（如水凝胶），具备快速冷冻制样或低真空环境扫描电镜（ESEM）观测能力。
二、 核心成像系统与硬件性能指标
1. 放大倍数与分辨率：扫描电镜具备宽范围的放大倍数（100倍至50万倍），常规样品能稳定拍摄至8-10万倍且图像清晰。系统具备极高的空间分辨率，在低加速电压下（如1kV或3kV）仍能清晰分辨纳米级颗粒边界及表面精细特征。
2. 探测器配置与成像模式：配备二次电子探测器（SED）以捕捉高分辨率的表面三维形貌，以及背散射电子探测器（BSED）以获取多相材料的成分衬度信息。针对不导电或含水样品，支持低真空模式（LVD），通过引入少量气体中和电荷，避免镀膜对原始形貌的破坏。
3. 加速电压与工作距离调节：加速电压支持宽范围连续可调（如0.3kV-30kV），以满足从表面极精细结构（低电压）到深层穿透观测（高电压）的多样化需求。工作距离（WD）具备精确调节功能，短工作距离（<5mm）用于提升平面样品分辨率，长工作距离（>10mm）用于粗糙表面或三维样品的大景深观察。
三、 能谱分析（EDS）与元素表征能力
1. 多模式元素分析：配备高灵敏度能谱仪，支持点扫（分析特定微区元素组成）、线扫（分析选定方向上的元素含量变化）及面扫（Mapping，直观呈现元素在选定区域内的空间分布）。
2. 轻元素与痕量检测：针对催化剂、气凝胶等轻元素材料，支持低电压能谱测试（如5kV），以匹配标准样品库，实现对Si、O等轻元素的准确定性和半定量分析。
四、 实验操作规范与质量控制（QC）
1. 参数优化与图像质控：测试人员具备专业的参数调试能力，能够根据样品特性平衡加速电压、束流强度与扫描速度。交付的图像信噪比高、无明显的像散、漂移或荷电条纹，且标尺准确。
2. 磁性样品与安全防护：针对磁性样品，具备消磁处理或加装隔磁屏蔽层的能力，避免磁场干扰电子束路径或吸附损坏电镜极靴。对易分解或不耐电子束轰击的样品，采用低束流或脉冲式扫描以降低热损伤。
五、 数据交付、周期与售后保障
1. 交付内容与标准：每份样品提供足量的代表性高清照片（常规8-12张），并根据需求提供对应的能谱分析报告。交付物包含原始高清图像及详细的测试参数记录（如加速电压、工作距离、探测器类型等）。
2. 项目周期与售后承诺：明确从收样到交付的总时长（常规样品3-5个工作日，特殊制样样品7-10个工作日）。若因制样不当或设备参数设置失误导致图像无法反映样品真实形貌，承诺免费重新制样或拍摄，直至达到合同约定的科研发表要求。
	30样本
	本采购项目实验周期7-10个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期10个工作日。

	代谢组学测序
	一、 核心检测平台与技术路线参数
1. 高分辨质谱硬件配置：采用超高效液相色谱串联高分辨质谱联用仪（UHPLC-QTOF-MS）。主流配置包括 超高效液相色谱分离系统搭配超高分辨轨道阱液质联用质谱系统 超高分辨轨道阱液质联用质谱系统。系统具备极高的色谱分离度、极低的检测限及超宽的动态范围，质量误差需控制在 ≤10 ppm 以内。
2. 非靶向与靶向检测能力：
非靶向代谢组学：支持正负离子模式分开采集，利用全谱代谢组检测技术无偏向性地覆盖相对分子量 1000 Da 以内的内源性小分子化合物。
靶向代谢组学：配备三重四极杆质谱（Triple Quadrupole, QQQ），通过多反应监测模式（MRM）对特定代谢物（如氨基酸、胆汁酸、短链脂肪酸、类固醇激素等）进行绝对定量，灵敏度达到 pg 级。
3. 数据库与定性标准：基于本地自建标品数据库进行物质鉴定，人或动物内源性标准品数量不低于 2000 个，总库容不低于 10000 个。定性维度综合考量保留时间（RT）、精确质量数、二级碎片及同位素分布，物质鉴定 Score 达到高标准（总分 80 分体系中 ≥45 分）。
二、 样本前处理规范与质量控制（QC）体系
1. 样本类型与送样量标准：明确各类生物样本的最低送样量与保存运输规范。例如：血清/血浆 ≥200 μL（避免溶血）；尿液 ≥500 μL；动物组织 ≥160 mg；粪便 ≥200 mg；细胞 ≥1×10^7 个。所有样本需液氮速冻后于 -80℃ 保存，并使用干冰低温寄送，严禁反复冻融。
2. 全程质控与数据重现性：必须采用同位素内标进行全程质控，并设置质控样本（QC）。质控样品中内标信号波动的中位相对标准偏差（RSD） <10%。在测试流程中，QC 样本的色谱峰保留时间几乎完全重合，且峰强度未见衰减，以反映本批数据的高重现性与可靠性。
三、 数据预处理与生物信息学分析内容
1. 数据预处理与基础统计：使用 代谢组专业数据分析软件，具备峰提取、对齐、归一化、格式转换功能的专业工具进行峰提取、对齐、分组及空白值填充。基础分析包含主成分分析（PCA）、正交偏最小二乘法判别分析（OPLS-DA/PLS-DA）、单变量分析（T-检验、火山图）及差异倍数分析（蝴蝶图）。
2. 差异代谢物筛选与功能注释：通过多维统计分析筛选典型差异代谢物，并进行 KEGG 通路富集分析、HMDB 功能注释、MetPA 及 MSEA 富集分析，以探究差异代谢物可能产生的生物学功能。通过韦恩分析展示不同对比组中共有和特有的差异代谢物。
3. 高级分析与机器学习建模：根据项目需求，支持高级生信分析模块，包括加权基因共表达网络分析（WGCNA）、临床生理生化数据联合分析、OPLS 回归分析。在生物标志物研究中，应用机器学习算法（如 SVM、LASSO、随机森林）及逻辑回归，并进行 ROC 分析以评估代谢物区分组间的能力。
四、 交付标准、项目周期与售后保障
1. 交付内容与图表规范：交付包括原始质谱数据、详细测试参数条件、中间处理数据及最终结果在内的全套数据。分析报告包含差异代谢物火山图、聚类热图、小提琴图、KEGG 通路图、PCA/OPLS-DA 评分图等可视化图表。2. 项目周期与售后承诺：明确从收样到交付的总时长（非靶向代谢组测试及分析通常需 25-40 个自然日）。项目完成后，提供24 个月的免费项目数据咨询服务。若因实验或分析原因导致数据质控不达标（如 QC 变异系数过高），承诺免费重新实验或补充分析，直至符合合同约定的质量标准。
	30样本
	本采购项目实验周期25-40个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期40个工作日。
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	委托协议编号
	



技术服务（测试化验加工）委托协议
         

	委托任务名称
	

	委托方（甲方）
	

	单位负责人
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	单位通讯地址
	北京市东城区东交民巷1号

	

	受委托方（乙方）
	

	单位负责人
	

	联系人
	

	联系电话
	

	单位通讯地址
	






填 写 说 明

1、 本协议适用于我院科研人员在项目研究过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用时需要签署的协议。
2、 合同封面的委托任务名称指本合同的测试加工等具体内容，应用简明规范的专业术语明确概括所要完成的服务内容。 
3、 本合同的委托方（甲方）和受托方（乙方）名称，须按单位公章及法人营业执照中所记载的详细名称填写，若涉及外文名称，首次出现时应写明全称及简称。 
4、 本协议书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本协议的组成部分。如协议研究内容涉及国家秘密或重大商业秘密的，双方应另行签署保密协议，承担保密义务。
5、 使用本协议书时约定无须填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
6、 协议书要求A4纸打印，一式4份，左侧装订，正文内容所用字型应不小于5号字，协议正本中所涉及与本协议约定事项有关的技术资料及其指定附件备齐后应合装成册，其规格大小应与协议书一致。
7、 受委托方需提供测试化验加工的原始数据，委托方务必保留原始数据10年以上以备审计抽查。


依据《中华人民共和国民法典》及本协议书相关的科研项目、经费管理办法规定，为完成甲方承担的研究任务，经双方协商一致，各方在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就本协议书中所描述的委托内容、经费支付、保密内容、知识产权等问题达成如下协议，签订本合同并由签约双方共同恪守。
                                                                         
第1条  委托工作的主要内容、加工方式和要求
1、测试加工内容


2、测试加工方式和要求




第2条  考核指标及验收标准、方式和验收时间
1. 考核指标

2. 验收标准

3. 验收方式

4. 验收时间
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第三条   测试化验加工细目：
	序号
	测试化验加工的内容
	测试结果的呈现方式
	计量单位
	单价
（万元/单位）
	数量
	金额（万元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	





第四条  经费支付方式：
1. 甲方应支付委托费用共计         万元（包括全部费用及税费，甲方无需向乙方支付其他费用）。 
2. 支付方式：（一次或分期）支付受委托方  （按以下第   种方式）： 
①一次总付：      万元，乙方在完成测试服务通过验收且开具增值税发票后____个工作日内支付全部测试费。 
②分期支付： 
第一次支付      万元，甲方在本合同签订后且乙方开具当期金额增值税发票后的         
       个工作日内支付。 
第二次支付      万元，甲方在乙方通过全部测试技术服务验收且开具当期金额增值税发票后的     个工作日内支付。 
③其它方式：
3.乙方账户信息：
4.甲方开具发票的要求及信息：
第5条  知识产权归属
1. 双方在履行本协议之前各自所获得的知识产权及相应权益均归各自所有，不因共同申请本课题而改变。 
2. 本协议所产生的所有成果的知识产权全部归属于委托方（甲方），受委托方（乙方）不得利用测试结果单独申报任何形式的成果。
3. 在履行本协议过程中各自向对方提供的相关信息,不构成向对方授予任何关于知识产权的许可行为。
4. 本合作协议不视为委托方给受委托方相关授权，未授权受委托方可使用委托方名义对外宣传或与第三方发生关系。
第六条  保密条款
1. 受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料，包括但不限于本协议的委托内容及结果，保密人员范围为乙方全体知悉或可能知悉的相关人员。保密期限自本合同生效之日起至约定的保密内容依法成为公开信息之日或双方确认的解密之日止。本保密条款不因本协议的无效、终止、解除、撤销而失去效力。
2. 双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。
第七条  承诺
1. 如委托的任务涉及人类遗传资源采集、收集、买卖、出口、出境等，受委托方承诺遵照《人类遗传资源管理暂行办法》相关规定执行。
2. 如委托任务涉及动物实验，受委托方承诺自觉遵守《实验动物管理条例》，须具有动物生产和使用许可证，并严格选用符合要求的合格动物进行实验，保障动物福利。
3. 如委托任务的研究对象涉及人类受试者，受委托方承诺在签署协议前已经将委托任务的实施方案呈交受委托方伦理委员会讨论，并获得了伦理委员会批准。委托方也应在完成委托任务的过程中，自觉遵守国内外相关的医学伦理准则，保障保护受试者的安全和权益。 
4. 在受委托方从事委托事项中发生的不可归责于委托方的人身、财产损害或侵权，由受委托方自行承担，委托方不承担责任。
5. 受委托方保证与委托方无直接经济利益关系，并保证委托关系及事项真实有效。
6. 受委托方保障委托内容的真实性和合法性，实验结果无虚假信息提供，确保可溯源。
第八条  不可抗力
1. 本协议所指不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、火灾、水灾、战争、政府行为等。
2. 受委托方因不可抗力不能履行协议的，应当在不可抗力事件发生之日起七日内将不可抗力事由以书面方式通知委托方，并应当在合理期限内提供证明。
3. 因不可抗力不能履行本协议的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。受委托方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第九条  违约责任
1. 如无正当理由，委托方未能按期拨付工作经费，且经受委托方催促仍不能拨付或不能给出合理解释的，受委托方有权暂停履行受托任务。如委托方违约行为给受委托方造成损失的，委托方还应承担相应赔偿责任。
2. 如受委托方收到委托方拨款后，未能按时间和任务要求完成委托内容，或受委托方在完成委托工作时出现弄虚作假情况、不履行本协议或履行义务不符合要求的，委托方有权追回全部已拨经费。如受委托方违约行为造成委托方损失的，包括已发生的损失和可预见的损失，委托方有权要求赔偿并追究受委托方相关责任人员的法律责任。
3. 非因委托方违约或非因不可抗力，受委托方不能完成受托任务或受委托方逾期不能提交全部产出成果的，委托方有权解除本委托。委托解除后，受委托方应返还委托方已经拨付的项目经费。如受委托方的违约行为给委托方造成损失的，包括已发生的损失和可预见的损失，受委托方还应承担相应的赔偿责任。
4. 受委托方违反保密义务的，应当赔偿委托方所遭受的一切实际损失，委托方有权终止本协议并追回已经拨付的项目经费。
第十条  协议的变更、终止及解除
1. 本协议的变更应由双方协商一致后达成变更协议，并作为本协议的附件。
2. 本协议可由双方协商一致予以终止。
第十一条  争议解决：如在履行本协议的过程中发生争执，双方当事人应友好协商解决，如协商不成，任何一方可向委托方签署地（委托方所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条  其他约定事项（如无其他事项，请填“无”）

第十三条  本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

与本协议约定事项有关的技术资料附件清单：（如无其他附件，请填“无”）


第十四条 签字盖章页

	委   托   方（甲  方）
	单位名称
	      （盖章)

	
	法定代表人（授权人）
	                                    


    （签字）
	
经办人
联系电话
	

	
	签订日期：

	

	受委   托   方
（乙方）
	单位名称
	

                             (盖章)

	
	法定代表人（授权人）
	                                    

    （签字）
	
经办人
联系电话
	

	
	开户名称
	

	
	开户银行
	

	
	银行账号
	

	
	签订日期：
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投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

招标项目名称：（如“2026耳鼻咽喉科慢病创新机制研究测试加工服务采购项目”）
采购代理机构：（如“中化商务有限公司”）
招标编号：（如“0747-2661SCCZD137”）

投 标 文 件
（资格证明文件）


正本（或副本）





	投标人名称：

	投标人地址：

	投标人电话：手机：   座机：

	投标人传真：

	投标人邮箱：

	投标日期： 






1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（本项目不适用，可删除）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明（本项目不允许分包）
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议（本项目不接受联合体）
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

招标项目名称：（如“2026耳鼻咽喉科慢病创新机制研究测试加工服务采购项目”）
采购代理机构：（如“中化商务有限公司”）
招标编号：（如“0747-2661SCCZD137”）

投 标 文 件
（商务技术文件）


正本（或副本）





	投标人名称：

	投标人地址：

	投标人电话：手机：   座机：

	投标人传真：

	投标人邮箱：

	投标日期： 






评分索引表（非实质性格式）
	序号
	评审内容
	评分标准
	投标响应情况简述
	投标文件对应章节及页码索引

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应根据招标文件第四章“评标标准”中列明的商务及技术部分评审内容，逐条（价格部分除外）索引至投标文件对应的响应内容所在章节和页码，以方便评标委员会评审。




1 [bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc150774761]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc142311059]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158826]开标一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》汇总的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   


4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
[bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc195842926]日期：_____年______月______日 
5.合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
5 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，则视为最低程度无偏离响应。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
6 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


7 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
8 
拟分包情况说明
拟分包情况说明（本项目不允许分包）
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
9 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
11-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

[bookmark: _Toc174533107]11-2业绩一览表
	序号
	项目名称
	产品名称
	买方
	买方联系人及联系方式
	合同签订日期
	履约完成时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：需按评分标准要求后附相应业绩证明材料（如有的话）。



11-3投标人开票信息表
【中化商务有限公司可开具的服务费发票为增值税普通发票或增值税专用发票，均为电子发票，请投标人根据自己单位的财务相关要求进行选择和填写，请投标人确保信息填写的准确性，否则中化商务有限公司对因投标人填写错误导致的发票的无法使用不承担责任。如有其他特殊要求可邮件或电话联系本项目的项目经理】


项目名称：____________________________
项目编号：____________________________

如果我单位中标或成交，请中化商务有限公司开具以下服务费发票：

□增值税普通发票【普票请在方框□内打钩或涂黑】

单位全称：____________________________
纳税人识别号：____________________________

【以下四目信息如贵单位财务需要，可填写；如不需要，无须填写。】
增值税普通发票地址：____________________________
增值税普通发票电话：____________________________
增值税普通发票开户行名称：____________________________
增值税普通发票开户行账号：____________________________

收件人姓名：                         
手机号：                         
接收电子发票邮箱地址：                                                 

□增值税专用发票【专票请在方框□内打勾或涂黑】

单位全称：____________________________
纳税人识别号：____________________________
增值税专用发票地址：____________________________
增值税专用发票电话：____________________________
增值税专用发票开户行名称：____________________________
增值税专用发票开户行账号：____________________________

收件人姓名：                                              
手机号：                         
接收电子发票邮箱地址：                                                       


