**北京市第一社会福利院购置全自动免疫发光分析仪变更公告**

|  |
| --- |
| 采购人名称：北京市第一社会福利院 |
| 采购人地址：北京市朝阳区华严北里甲2号 |
| 采购人联系方式：010-62354069 |
| 采购代理机构全称：中国科学器材有限公司 |
| 采购代理机构地址：北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼 |
| 采购代理机构联系方式：010-84438691 |
| 项目联系人：田帅 |
| 项目名称：购置全自动免疫发光分析仪 |
| 招标编号：0768-1741CSIMCZ14 |
| 首次公告日期：2017年6月9日 |
| 变更日期：2017年6月14日 |
| 变更内容:在招标文件第六章增加条款：14.所有配套试剂均基于WHO所发布的标准和质量控制体系并全部通SFDA的认证。14.1 甲肝抗体（HAVAB）、甲肝抗体IgM（HAVAB-M）。\*14.2 乙肝表面抗原（HBsAg，全定量并可溯源到WHO）、乙肝表面抗体（AUSAB，全定量并可溯源到WHO）、乙肝e抗原（HBeAg）、乙肝e抗体（HBeAb）、核心抗体IgM（Core-M）、核心抗体（Core）。\*14.3 丙肝抗体（HCVAb）、丙肝抗原（HCVAg）、爱滋（HIV Ag/Ab combo）、梅毒（Syphillis）、鳞状细胞癌抗原（SCC）。#14.4 所有上机试剂均为液体试剂，不需要复溶。 |

 中国科学器材有限公司

二〇一七年六月十四日