变更公告

项目名称：新院厨房设备购置-分项1

项目编号：0686-1741B356438Z

采购人名称：首都医科大学附属北京天坛医院

采购人地址：北京市东城区天坛西里6号

采购人联系方式：010-67098080

采购代理机构全称：北京国际贸易公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

采购代理机构联系方式：010-65917851

采购用途：自用

首次公告日期：2017年7月14日

变更日期：2017年8月2日

现澄清如下问题： - 能否提供厨房平面布置图？ 答：提供平面图，见附件。（特别声明：若图纸内容与7月27日现场踏勘情况不一致的地方，以现场踏勘情况为准） 2．招标文件中厨余垃圾处理设备共14台，根据以往经验此配置看现场面积有点多，是否可以调整？ 答：以招标文件为准。 3．厨余垃圾处理设备是否具有以下几点功能：1、是不是采用高温好氧发酵技术。2、是不是要求快速发酵。3、对垃圾的减量率的要求是多少。4、是否要求处理垃圾后的产出物实现资源化。 答：要求快速发酵，处理垃圾后的产出物实现资源化，垃圾的减量率原参数在招标文件已有要求。 4．招标文件“第二册 第六章 供应商须知资料表中P08页” 第13项中指出“如果一个包内只有一种产品，则同一品牌同一型号的产品只能由一个供应商参加投标。如果多个供应商以同一品牌同一型号产品投标的，评标时只能选择一个供应商继续参加评标，选择方法为资格审查合格且投标报价最低的供应商有资格进入评标。代理同一品牌同一型号产品的其他供应商的投标将被视为无效投标。” 答：对于此项要求的理解应为：同一品牌同一型号只能一个供应商投标，系指单一包中单一品目完全相同，属于同一品牌同一型号；本项目一个分包中品目多达数十种，如有投标人这数十种品目完全一致，则属于同一品牌同一型号。 5．招标文件第二册第八章 货物需求一览表及技术规格中有部分电器未标明具体尺寸及加功能力，无法准确提供型号及报价，是否能提供详细的尺寸或型号？ 答：1、职工食堂：四、烤烙区，电饼铛规格要求：650*700*750mm。 2、燃气电饼铛规格要求： 620*850*900mm温控范围：50-300℃。 3、其他无要求。 6． 页数; 序号; 设备名称; 规格; 招标数量. 44页; 1; （烤烙间）运水烟罩; 7300*1700; 2 M2. 44页; 1; （清真）豪华运水烟罩; 5500*1700; 9M2. 45页; 1; （高干）运水烟罩; 7100*1700; 9M2. 46页; 1; （红案灶间）运水烟罩; 18630*1700; 26M2. 46页; 1; （肠内营养制剂）运水烟罩; 1350*1700; 5M2. 66页; A14; （副食加工区）运水烟罩; （7650+3000）*1700; 11M2. 67页; B21; （主食加工区）运水烟罩; 4850*1700; 10M2. 69页; C06; （配奶间）运水烟罩; 2000*1300; 2M2. 70页; D09; （冷荤间）运水烟罩; 2000*1300; 2M2. 70页; E05; （单炒区）运水烟罩; 3500*1300; 6M2. 89页; 1; （红案操作间）运水烟罩; 16750*1700; 20M2. 90页; 1; （蒸煮区）运水烟罩; （12120+2610）*1700; 16M2. 以上运水烟罩招标文件的数量与实际数量计算有误差，请明确？ 答：本问题所涉及招标数量均以招标文件要求为准。 7．招标文件第二册68页B25运水烟罩、B26封墙钢、B27装饰板、B28控制箱没有数量，请明确？ 答：原招标文件第68页B25、B26、B27、B28项目删除。 8．招标文件第二册第92页，投标人需提供合同（含首页、供货产品页、数量及金额页、签字页）复印件，因合同中供货产品、数量均在合同清单中，如果全部放入标书中，会导致标书页增多，是否可以仅提供合同清单的最后一页？ 答：请按招标文件要求制作投标文件，可以分册。 9．第三部分 技术规格及要中 垃圾处理器 1.转速高，处理速度快，分解效率高，异味小，4-24小时内减量率达到90%左右，稳定性好，噪音低，使用寿命长；适用于温蒂-20度—+50度，2.线性控制：保温全面、加热效率高；热回收利用，有过温过载过流保护；3.独有的节能搅拌系统；防结露设计；4.采用40*40角铁制作；5.电压：220/380,输入功率2.25kw，脱水率70-85%。 答：对于此项问题，以招标文件要求为准。 10．第二册第六章 1.2（2）如做燃气灶具，可以提供燃气灶具的《全国工业产品生产许可证》；工业和商用电热食品加工设备由其他供应商提供，我司报工业和商用电热食品加工设备话，是否可以提供生产厂家的《全国工业产品生产许可证》。 答：可以。招标文件中对合格投标人资格要求包含两方面，包含对投标人的要求应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，也包含对投标人所投产品应符合招标文件第六章合格投标人资格的要求，招标文件中提到的提供有效期内的《全国工业产品生产许可证》指的是所投产品应具备。 11．第24页 A01燃气夹层汤锅、第78页E01燃气夹层汤锅 规格：1200*1200*1800，请明确汤锅高为1800？ 答：所有燃气夹层汤锅规格：均改为200L（含新院三个食堂）。 12．第78页 D08三星水池尺寸与技术参数中尺寸不一致，请明确。 答：D08三星水池规格不变，技术参数变更为：“台面及池体采用304#厚1.5不锈钢板，骨架采用38*38*1.2不锈钢装饰管，配可调式子弹脚；交叉肌采用25*25*1.2不锈钢方管；配置冷、热水龙头”。 13．第38页 双层工作台没有写明尺寸，请明确。 答：双层工作台规格：1500*760*800，其技术参数变更为：“工作台全部为优质304#不锈钢板制作，满足卫生清洁要求；工作台面板用1.5mm304#不锈钢板制造；支架采用φ38mm304#不锈钢管，所有脚管都安装有不锈钢子弹可调整脚”。 14．第49页 A10配菜架、第54页D06配菜架的技术参数为冰箱技术参数，请明确。 答：所有涉及的配菜架，其技术参数变更为：（1）工作台全部为优质304#不锈钢板制作，满足卫生清洁要求；（2）工作台面板用1.2mm304#不锈钢板制造；（3）支架采用φ38mm304#不锈钢管制作。

项目联系人：梁潇、刘澍

联系方式：010-65917851

北京国际贸易公司

2017年8月2日