呼吸防护装备自动测试系统研制

设备采购

招标文件

招标编号：BCZX-2017-HW044

招 标 人：北京市劳动保护科学研究所

招标代理机构：中泰百聪工程管理有限公司

2017年08月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知前附表	7

第三章  投标人须知	10

第四章  合同主要条款	22

第五章  政府采购合同格式	31

第六章  货物需求与技术要求	37

第七章  评标方法及评标标准	41

第八章  投标文件格式	44

# 第一章  投标邀请

投标邀请

中泰百聪工程管理有限公司受北京市劳动保护科学研究所委托，对呼吸防护装备自动测试系统研制设备采购进行国内公开招标，现邀请符合资格条件的供应商参加该项目的投标。

1、项目名称：呼吸防护装备自动测试系统研制设备采购

2、招标编号：BCZX-2017-HW044

3、采购人名称：北京市劳动保护科学研究所

详细地址：北京市西城区陶然亭路55号

联系方式： 张经理01063519250

4、采购代理机构全称：中泰百聪工程管理有限公司
  采购代理机构地址：北京市海淀区健翔园综合服务楼22号楼二层

采购代理机构联系方式：010-84961792

5、招标内容及预算金额：

本项目招标内容为北京市劳动保护科学研究所呼吸防护装备自动测试系统研制设备采购项目，预算金额为人民币1453000元。简要技术参数: 轰燃火燃烧实验房，具备通风系统、废气处理系统、大型透明观察窗、操作门、视频监控系统等。高温试验箱，温度范围、内箱尺寸等。低温试验箱，内箱尺寸，内腔容积等。实际送风量测试仪，含标准头模，且头模便于更换等。

采购用途：自用

本项目不接受进口产品投标。

6、投标人资格必须符合下列要求：

1）在中华人民共和国境内，依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立承担民事责任的能力的供应商；

2）提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照（复印件加盖公章）等；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7）供应商提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录；

8）法律、行政法规规定的其他条件；

9）单位负责人为同一人或者存在控股、参股、管理关系的不同单位（包括母子公司以及含子公司的子公司）或同一母公司的几个子公司（含子公司的子公司），按照报名的先后顺序，只接受一家单位报名并购买招标文件；

10）不接受联合体投标。

7、标书购买须知：

招标文件售价 200元/包。售后不退。如果通过邮寄方式购买标书，另加100元邮寄费，请投标人按如下招标代理地址和账号汇款，并同时将汇款底单传真至招标代理机构。未向招标机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

购买招标文件请携带：有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照缴纳税收和社会保障资金的的有效票据凭证（近3个月）、会计师事务所出具的上一年度（2016年度）审计报告或银行资信证明、供应商提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录（以上材料均需提供原件及加盖公章的复印件）；法人代表授权书原件及被授权人身份证复印件加盖公章。

8、购买招标文件时间：2017年 8 月 15 日至2017年 8 月 22 日每日9：30—11:30| 13：30—16:00（法定休息日及节假日除外）。

9、投标截止时间：2017年 9 月 5 日上午 09:30 时(北京时间)。逾期递交的投标文件恕不接受。

10、开标时间：2017年 9 月 5 日上午 09:30 时(北京时间)。

11、开标及投标文件递交地点：北京市劳动保护科学研究所会议室。

地   址：北京市西城区陶然亭路55号五层。

- 公告发布媒体：中国政府采购网、北京市政府采购网

13、购买招标文件地址：北京市海淀区健翔园综合服务楼22号楼二层

采购代理机构全称：中泰百聪工程管理有限公司

采购代理机构地址：北京市海淀区健翔园综合服务楼22号楼二层

邮 编：100083

E-mail: 13810963113@163.com

电  话：010-84961792

传  真：010-84961792

联系人：任女士

购买标书款及投标保证金请按如下地址办款：

开户单位：中泰百聪工程管理有限公司

开户行：华夏银行北京北沙滩支行

账号：4061200001801500010651

# 第二章  投标人须知前附表

投标人须知前附表

本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

内 容

说 明

采购人名称：北京市劳动保护科学研究所 详细地址：北京市西城区陶然亭路55号 联系方式：张经理01063519250

项目名称：呼吸防护装备自动测试系统研制设备采购 招标编号：BCZX-2017-HW044

资金来源：财政资金 预算金额：人民币壹佰肆拾伍万叁仟元整（￥1453000.00元）

采购代理机构名称：中泰百聪工程管理有限公司 地址：北京市海淀区健翔园综合服务楼22号楼二层 电话：010-84961792 联系人：任女士

投 标 报 价 和 货 币

投标报价： 最终报价 相关费用： 需报运输费，保险费和伴随服务费等，包含在投标报价中。

投标货币：人民币

投 标 人 资 格 及 其 它

资格标准： 1）在中华人民共和国境内，依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立承担民事责任的能力的供应商； 2）提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照（复印件加盖公章）等； 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4）有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 7）供应商提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录； 8）法律、行政法规规定的其他条件； 9）单位负责人为同一人或者存在控股、参股、管理关系的不同单位（包括母子公司以及含子公司的子公司）或同一母公司的几个子公司（含子公司的子公司），按照报名的先后顺序，只接受一家单位报名并购买招标文件； 10）不接受联合体投标。

投标保证金金额：人民币壹万肆仟元整（￥14000元）。 投标保证金银行及账号： 开户单位：中泰百聪工程管理有限公司 开户行：华夏银行北京北沙滩支行 账号：4061200001801500010651

投标保证金形式：支票（限北京地区使用）、银行汇票、电汇、政府采购投标担保函。 各投标人应将投标保证金于2017年9月1日下午16点前交到中泰百聪工程管理有限公司。 投标保证金有效期应与投标有效期一致。

投标有效期： 90 日历日

投标文件份数：投标一览表1份，正本1份，副本 4 份，电子版1份（U盘或电子光盘，不退）。

投标截止时间：2017年 9月 5 日上午 09:30 时(北京时间)

踏勘时间：不统一组织现场踏勘

开标时间：2017年 9 月 5 日上午 09:30 时(北京时间) 开标地点：北京市劳动保护科学研究所会议室 地 址：北京市西城区陶然亭路55号五层

投标文件递交地点：同开标地点

评 标

评标方法：综合评分法

授 予 合 同

根据《政府采购法》第49条的规定：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 第三章  投标人须知

投标人须知

一、说明

- 资金来源

1.1“投标人须知前附表”中所述的招标人已获得一笔资金。招标人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

- 招标人、招标代理机构、招标方及合格的投标人

2.1 招标人：本招标文件中招标人为 北京市劳动保护科学研究所。

2.2招标代理机构：本招标文件中招标机构是指受招标人委托组织招标的

中泰百聪工程管理有限公司。

2.3 招标方：是指招标人和招标机构。

买方：系指北京市劳动保护科学研究所。

卖方：系指中标人，包含法人的法定代表人，法人的继承人和法人的受让人。

2.4 合格的投标人

  - 凡是在中华人民共和国境内，依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

  - 投标方应遵守国家有关法律、法规和北京市政府采购有关规定。

  - 投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

  - 投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未向招标机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

2.5联合体投标

本项目不允许联合体投标。

- 合格的货物和服务

    - 合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自上述2.4条款所规定的合格投标人。

    - 货物系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

    - 服务系指招标文件规定的投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务,如运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

- 投标方费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担这些费用。

4.2 无论投标结果如何，招标方均无向投标方解释其中标或未中标原因的义务。

4.3 无论招标结果如何，投标方的投标文件均不予退还。

5. 采购预算金额及废标说明

5.1本项目采购预算金额人民币 145.3万元。

5.2在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能够支付的；

5.2.4因重大变故，采购任务取消的。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件包括下列内容：

（一）招标文件的组成部分

  - 投标邀请

  - 投标人须知前附表

  - 投标人须知

  - 合同主要条款

  - 政府采购合同格式

  - 货物需求与技术要求

  - 评标方法及评标标准

  - 投标文件格式

（二）招标人所作的一切有效的书面通知都是招标文件不可分割的组成部分。

7、招标文件的澄清

7.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止日期10天前按投标邀请函载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标机构，招标机构将视情况对投标人的澄清要求以书面形式予以答复，并在其认为必要时以书面答复的方式发给每个购买招标文件的投标人，答复中不包括问题的来源。

- 招标文件的修改

8.1 在投标截止时间15天前，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

8.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可适当延长投标截止期。并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、 编制要求

9.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，

并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将作为废标处理或被拒绝。

9.2投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写，且以之为准。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

      - 商务标书：投标书、投标一览表、投标分项报价表、货物说明一览表、商务条款偏离表、法人代表授权书、资格证明文件、投标保证金等，按照本须知第14条规定和第八章提供的格式提交

      - 技术标书：设备技术性能参数描述、标书技术规范书要求提供的内容、综合说明、技术参数规格偏离表

      - 投标设备符合招标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容

      - 投标方应将投标文件详列目录装订成册，并有“目录、页码”，以便阅读

      - 证明投标人履约能力的文件（本须知14条内容）

      - 本须知第14条内容

11、投标文件格式：

11.1 投标人应按招标文件第10条的内容与要求和第八章提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11.2投标人应将投标文件按第10条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

- 投标报价

12.1 投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。

12.2 投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

- 所提供设备的详细清单。

- 报所供货物的单价。

- 备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内必须的备品备件的清单和价格）。

- 专用工具价。

- 安装调试费用。

- 为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于培训费、技术服务费等）

- 货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运的有关费用。

- 投标人须知前附表中列出的其他服务的费用。

- 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

12.3 投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.4 投标人根据本须知第12.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标方对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。

12.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.6投标人不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。评标委员会评审中认为投标人的投标报价低于成本价时，有权利要求投标人在一定期限内做出澄清或解释。如果评标委员会认为投标人所做的澄清或者解释不能被接受，有权利拒绝其中标。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，书面承诺为其投标文件的组成部分。

12.7 对于投标报价不全，应当提交的报价而在标书中没有提交的投标方，招标机构将视为非响应性投标而予以废标。

- 投标货币

13.1 投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。

- 证明投标人合格和资格的文件

14.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人提交的合格性证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应符合本须知第2.4条的规定。

14.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使招标方满意，投标人在收到中标通知书前后或签署合同前后对于招标机构提出的质疑能够在3个工作日内给予招标机构满意合理的解释。

14.4 招标人有权随时检查投标人所提供的投标资料的真实性。如果发现投标人在投标资料中使用有虚假的证明材料的，由此所产生的经济责任和法律责任由投标人自行承担。

- 证明货物的合格性

15.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 货物的产地或主要重要部件的产地。

- 货物从招标人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第八章技术规格偏离表格式填写）。

15.3 投标人在阐述上述第15.2时应注意招标文件技术部分中“货物需求与技术要求” 指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使招标方满意。

- 投标保证金与中标服务费

16.1 投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2 投标保证金是为了保护招标方免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金，投标保证金的接收单位为中泰百聪工程管理有限公司。

16.3 投标保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式：

- 银行汇票；或

- 支票（限北京使用）；或

- 电汇；或

- 政府采购投标担保函。

16.4 凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝，投标人提交的投标保证金，无论中标与否均以转账形式予以退回。

16.5未中标投标人的投标保证金, 将于中标通知书发出后五个工作日内退还投标人。

16.6 中标人的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；或

- 投标人行贿招标方或评标专家或试图影响招标结果的行为；或

- 中标人在规定期限内未能根据本须知第29条规定签订合同；或

- 中标人在规定期限内未能根据投标人须知第30条规定提交履约保证金；或

- 投标人在提交投标文件时或答复质疑及澄清时提供虚假或伪造的证明材料及数据。

16.8   中标服务费

16.8.1中标服务费为：中标方必须向招标公司交纳中标服务费。

16.8.2交纳中标服务费的标准如下：

        - 以预算金额作为收取的计算基数。

        - 收取标准参照依据计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件规定。

- 投标有效期

17.1 投标应自本须知第23.1条规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的制作和签署

18.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数目的副本，及1份电子版本（U盘或电子光盘，不退），每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版本”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

18.2投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件相应处签字并加盖公章。投标文件正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本可采用正本的复印件；正副本加盖骑缝章。

18.3 任何行间插字、涂改或增删，必须由投标文件签字人姓或首字母在旁边签字才有效。

18.4除图表外，投标文件一律采用70g A4纸，并双面打印。

四、投标文件的密封和递交

- 投标文件的密封和标记

19.1投标文件应胶装装订，不应采用活页可拆卸的装订。投标人应将投标文件正本、所有的副本统一装在一个密封袋中。

19.2密封袋封皮上均应：

- 清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的地址。

- 注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、招标编号和“在   年  月   日   时之前不得启封”的字样。

- 投标人名称和地址。

19.3为方便开标唱标，投标人应单独提交一份投标一览表（应有被授权人签字并加盖投标人单位公章），并在信封上标明“投标一览表“字样。投标保证金单独密封提交，并在信封上标明 “投标保证金”字样。投标电子版单独密封提交，并在信封上标明 “投标电子版”字样。

19.4 如果外层信封未按本须知第19.2条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

- 投标截止期

20.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至指定的开标地点，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

20.2 招标机构可以按本须知第8条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 迟交的投标文件

21.1 招标机构将拒绝接收在本须知第20条规定的截止期后送达的任何投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标机构。

22.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。

22.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。

五、开标与评标

- 开标

23.1 招标机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人参加。参加开标的被授权人应签名报到以证明其出席。

23.2 开标时，招标机构当众宣读投标人名称、招标编号、投标价格、折扣声明（如果有）以及招标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

23.3 在开标时没有读出的有关声明，在评标时将不予考虑。

23.4 招标机构将做开标记录。

24.  评标

24.1 评标委员会

24.1.1 招标机构将按照“中华人民共和国政府采购法”及北京市有关规定组建评标委员会。

24.1.2 评标委员会由招标人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

24.1.3评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标方提交书面评标报告。

24.2 评标方法： 综合评分法

24.3 投标文件的澄清

24.3.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明,但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

24.4  投标文件的初审（符合性检查）

24.4.1评标委员会将审查投标文件是否完整、资格证明文件是否齐全，投标保证金是否合格、有无计算上的错误等。

24.4.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

24.4.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。

24.4.4 在详细评标之前，根据本须知第24.4.5条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.4.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未交投标保证金或金额不足；

- 投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章，或签字人无法定代表人有效委托书；

- 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

- 投标有效期不足；

- 投标人在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

- 不接受评委对投标文件中算术错误更正；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24.5 投标文件的详细评审

24.5.1 评标委员会将按照本须知第24.4条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

24.5.2 详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”和“价格”三个方面进行评审并按照百分制进行综合打分（详见第七章 评标方法及评标标准）。

24.6中标人的确定

评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分并作出排序，招标方有最终决定权。

25．与招标机构、招标人和评标委员会的接触

25.1 除本须知第24.3条的规定外，从开标之日起至公布中标结果之日止，投标人不得就与其投标有关的事项与招标机构、招标人以及评标委员会成员接触，但经评标委员会同意的澄清、答疑期间除外。

25.2 投标人试图对招标机构、招标人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

六、授予合同

26.合同授予标准

26.1 除第29条的规定之外，招标机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的具有合理报价的投标人。

27.接受和拒绝任何或所有投标的权利

27.1 招标方保留依法定是由、不可抗力或政府采购主管部门相关要求，拒绝任何或所有投标的权利，或宣布招标无效的权力。对受影响的投标人不承担任何责任。

28.中标通知书

28.1 中标人确定后，招标机构将向中标人发出中标通知书。向未中标的其他投标人发出落标通知书。

28.2 中标通知书是合同的一个组成部分，没有提交书面中标通知书所签署的合同属于无效合同。

29.签订合同

29.1中标人在招标机构中标通知书发出之日起三十（30）日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与招标人签订书面合同。

29.2如中标人没有按照本须知29.1条规定执行，招标机构有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标方可将合同授予排名在中标人下一位的中标候选人。

30.履约保证金

30.1中标人在收到中标通知书后，合同签订后，按合同约定的方式向买方提交履约保证金或政府采购履约担保函。

30.2如中标人没有按照本须知30.1条规定执行，招标机构有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标方可将合同授予排名在中标人下一位的中标候选人。

# 第四章  合同主要条款

合同一般条款

1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重参考：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期7天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2    如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8      付款方式

见合同特殊条款。

9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5 天内将这些资料免费寄给买方。

10      质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3    根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后20天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11      检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造商对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

12      索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在买方发出索赔通知后    天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后  天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13     延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14      违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后   天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁。

17.2    仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18      违约解除合同

18.1    在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面 文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23      计量单位

23.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

24      适用法律

24.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25      履约保证金

详见合同特殊条款

26　    合同生效和其它

26.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2    本合同一式八份，以中文书写，买方执四份，卖方执三份，中泰百聪工程管理有限公司执一份。

# 第五章  政府采购合同格式

政府采购合同

项目编号：

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　同　　书

(买方)         (项目名称)中所需                 (货物名称)经      (招标采购单位)以      号招标文件在国内           （公开/邀请）招标。经评标委员会评定            (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数      量：

3、合同总价

本合同总价为    元人民币，人民币大写金额为   整

分项价格：

4、付款方式

合同签定后5个工作日内，卖方向买方缴纳合同总额10%的履约保证金和合同总额10%的质量保证金，同时并向买方开具合同全额发票，买方收到卖方开具的全额发票后向卖方支付合同全额货款；货到安装调试验收合格（凭资产验收单）后7个工作日，买方退还履约保证金给卖方，待质保期结束后买方退还质量保证金。

5、本合同的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订生效后120日内

交货地点：买方指定地点

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买   方：                          卖   方：

名   称：(印章)                    名    称：(印章)

年     月     日                   年    月    日

授权代表(签字)：                   授权代表(签字)：

地    址：                           地    址：

邮政编码：                  	      邮政编码：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

账　　号：		                    账    号：

采购货物明细表

合同序号：              采购方式：                          项目负责人：

项目名称：

所属单位：

项目编号：

合同编号：                                 单位：万元

| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 品牌规格型号 | 产地 | 单价 | 货物总价 | 安装调 试费 | 技术服务及 培训费等 | 软件开发费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  | ¥： |  |  |

供方：（加盖印章）

授权代表：

办公电话：

移动电话：

年    月    日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.1 买方：本合同买方系指：北京市劳动保护科学研究所

1.2 卖方：本合同卖方系指：

1.3 现场：本合同项下的货物安装调试和运行地点位于：北京市劳动保护科学研究所。

6、 交货方式

7.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

合同签定后5个工作日内，卖方向买方缴纳合同总额10%的履约保证金和合同总额10%的质量保证金，同时并向买方开具合同全额发票，买方收到卖方开具的全额发票后向卖方支付合同全额货款；货到安装调试验收合格（凭资产验收单）后7个工作日，买方退还履约保证金给卖方，待质保期结束后买方退还质量保证金。

9、 技术资料：合同生效后七日内，中标方应将设备的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

10、  质量保证：

10.1  卖方在收到通知后 20  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.2  如果卖方在收到通知后 20  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.3  合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起不少于 12个月。

12、 索赔：

12．1索赔通知期限：30天。

25、 履约保证金：无

# 第六章  货物需求与技术要求

仪器清单一览表

| 名称 | 序号 | 拟采购仪器名称 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸防护装备自动测试系统研制 | 1 | 轰燃火燃烧实验房 |
|  | 2 | 高温试验箱 |
|  | 3 | 低温试验箱 |
|  | 4 | 实际送风量测试仪 |

技术参数一览表

| 序号 | 拟采购仪器名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轰燃火燃烧实验房 | 1）燃烧环境实验室由阻燃耐高温纯金属材料制成，有效空间为长5米X宽5米X高 3.5m。 2）具备通风系统、废气处理系统、大型透明观察窗、操作门、视频监控系统。 3）通风系统可供应燃烧所需充足氧气，燃烧后迅速排出热量以燃烧模型及相关系统，排气系统每分钟最小排风量不低于燃烧实验室有效空间体积的两倍，保证正常测试工作。 4）观察窗位于燃烧模拟环境实验室正面，为耐高温、防爆玻璃制成。用于红外热像仪的拍摄窗口两个，由红外玻璃制成，可透过3.9um及8-14um波段光波。 5）燃烧模拟环境实验室一侧设置通道门，门上设置安全窗口。 6）燃烧模拟环境实验室内设置有安全传感器和联动装置以保护操作者和设备。 7）装有视屏监视系统（两个摄像头分别设置在面对模型前侧和和后侧的位置），可以实时监控和储存模型本体在燃烧前后和被测样品燃烧反应的图像资料，另有数据传输电缆可将信号传递至指定终端（控制操作台）。 8）燃烧模拟环境实验室顶部设置有固定人体模型悬吊系统的相应装置，以及可供悬吊系统滑行的轨道，可使人体模型模仿消防员在火场中的运动，模型在燃烧室的一侧开始运动，面对火焰。给模型编程移动到火焰中，然后在火焰中旋转360度，再移动到燃烧室的另一边。 9）该燃烧模型速度可达1.5米/秒，加速和减速将被优化得到最大速度的同时防止模型的损伤。 10）燃烧模拟环境实验室通过高级互锁自动装置和控制系统来进行工作，可以使点燃系统和喷火器的控制协同燃烧模拟环境实验室的通风系统，有效防止可燃气体的集结和在燃烧试验结束后快速通风。 11）废气处理系统对实验过程中产生的废气进行统一的收集、净化、处理，以达到国家大气排放的相关要求。 12）废气处理风机采用变频、耐高温、高压力不锈钢风机，排放风量不低于5000立方米/小时。 13）净化方案为“高分子滤膜除尘装置+等离子体降解装置+催化氧化除味装置”，采用高科技复合净化技术。 14）高分子滤膜(PTFE)是用结晶态聚四氟乙烯材料用特殊工艺覆合在各种基材上，使其成为一种新型的微孔薄膜滤料，孔径在 0.2-15μm 之间，厚度为15~30μm，孔隙率高达 80~90%。 15）等离子体降解技术,利用低温等离子体电晕放电技术降解烟气中的 VOCs、非甲烷总烃、恶臭异味和二恶英类等有机污染物。 16）催化氧化净化技术,催化氧化剂以活性炭颗粒为载体浸渍一定比例的高锰酸钾溶液，经科学工艺合成直径在 4 mm 颗粒状催化氧化剂。氧化剂微孔多，吸附性强，比表面积约为800～1200m2/g，使用周期长，不短于一年更换一次。 |
| 2 | 高温试验箱 | 1)温度范围：室温+20℃～200℃ 2)内箱尺寸：120(宽)*100(高)*60(深) 3)温度精确度：±1℃ 4)温度均匀度：±1.5 ％ 5)内部材质：内部采用SUS不锈钢 6)外部材质：外部采用SECC钢板、经粉体烤漆处理 7)送风系统：全新耐高温长轴马达配合强力型多翼式风轮 8)循环系统：强制水平送风循环，特殊风路设计，加热温度均匀 9)温控系统：PID微电脑控制，PV/SV同时显示按键设定 10)加热方式：PID+S.S.R 安全装置：独立超温保护器；自我诊断功能、超负载自动断电系统 |
| 3 | 低温试验箱 | 1)内箱尺寸：50cm(宽) x 75cm(高) x 60cm(深). 2)内腔容积：225L 3)外箱尺寸：95 cm(宽) x165cm(高) x 115cm(深). 4)温度范围：-60℃～+100℃. 5)温度波动度：≤0.3℃ 6)温度均匀度：≤2℃ 7)温度偏差：≤±2℃ 8)温速率：1℃/min. 9)压缩机：进口省电型高效率压缩机. 复叠式制冷循环. 10)控制器：采用触屏程序控制器. |
| 4 | 实际送风量测试仪 | 1）含标准头模，且头模便于更换； 2）气流发生装置，气流最大发生流量≥300L/min，流量可调； 3）流量测量系统，零位精度0.5%FS，分辨率不低于0.3L/min； 4）压力测量系统，量程（-2000~+2000）pa，分辨率不低于1pa； 5）测试仪应能实时显示系统状态和测试结果，如压力、流量等； 6）满足标准：GB30864-2014、EN12941 |

# 第七章  评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

第一部分：评标方法

本项目采用综合评分法。总分100分。其中商务占15分，技术占55分，价格占30分。

第二部分：评标标准

一、价格评分标准（30分）

1．价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。

2．其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

3.最低报价不作为中标的保证。

4.“小型和微型企业产品”的价格按扣除6%后的价格参与评审。

4.1投标人应对满足要求的“小型和微型企业产品”进行分项报价，并提供对应的《中小企业声明函》（详见附件），同时必须提供公司最近一月，包含全部人员的社保证明及2016年度审计报告，否则不予进行价格扣除。

4.2中小企业划分标准参照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

4.3监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

- 商务评分标准（15分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合状况 | 5 | 综合考虑投标人公司信誉、财务状况、技术状况、履约能力等打0-5分 |
| 2 | 同类项目业绩 | 10 | 提供近三年同类项目业绩，每提供一个得2分，最高10分 |
| 合计 |  | 15分 |  |

- 技术评分标准（55分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件对招标文件技术要求中“货物技术规格、参数与要求”的响应程度 | 23 | 完全响应招标文件并满足用户需求的得23分。如有偏差，负偏差酌情扣分，最低0分。 |
| 2 | 设备选型是否合理，设备的性能及先进性 | 10 | 根据投标人情况酌情打分0-10分 |
| 3 | 主要部件的性能、参数、质量可靠性。对主要部件的检测报告性能参数进行综合比较 | 10 | 根据投标人情况打0-10分 |
| 4 | 质保期及售后服务的保证措施 | 10 | 根据投标人情况打0-10分 |
| 5 | 节能产品、环境标志产品 | 2 | 需提供标注产品所在位置的“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单” |
| 合计 |  | 55分 |  |

# 第八章  投标文件格式

1、投标书格式

投 标 书

致：中泰百聪工程管理有限公司

根据贵方为（招标项目名称）招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本    份及电子文件   份（不退）。

- 投标一览表

- 投标分项（明细）报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以       形式出具的投标保证金，金额为人民币       元。

在此，签字代表宣布同意如下：

  - 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标总价为    人民币金额数，（并同时用文字和数字表示的投标总价）。

  - 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

  - 我方已详细审查全部招标文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

  - 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

  - 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

  - 我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本投标文件的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。

  - 若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

  - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

投标人代表签字

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人名称

投标人公章

日      期

2、投标一览表格式

收件人：中泰百聪工程管理有限公司 投标一览表 项目名称： 招标编号： 投标人名称： 投标人公章：

封   面

投标一览表

投标人名称（公章）：                    招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 （万元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价合计 |  |  |  |  | 小写： | 大写： |  |  |  |

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交一份。

2、“投标总价”含义同附件3“投标分项（明细）报价表”中9项总计一致。“投标总价”应与附件1“投标书中的交付货物及服务投标总价一致。

投标人授权代表、联系电话（打印字体）：

投标人开户行（至少明确到支行）、账号（打印字体）：

投标人授权代表(签字)：

投标人名称(公章)：

3、投标分项（明细）报价表格式

投标分项（明细）报价表

投标人名称（公章）：               招标编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总 价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． | 主机和标准附件明细 |  |  |  |  |  |
|  | 分项列出 |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  | 分项列出 |  |  |  |  |  |
| 3． | 专用工具 |  |  |  |  |  |
|  | 分项列出 |  |  |  |  |  |
| 4． | 安装、调试 |  |  |  |  |  |
| 5． | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6． | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7． | 运输费、保险费 |  |  |  |  |  |
| 8． | 其他 |  |  |  |  |  |
| 9． | 总计（万元） |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

被授权人签字：

4、货物说明一览表格式

货物说明一览表

投标人名称（公章）：               招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 产地 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人签字：

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

5、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

投标人名称（公章）：                招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人签字：

6、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

投标人名称（公章）：                招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人签字：

7、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                项目（招标编号：                ）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

(后附法定代表人、被授权人身份证正反面复印件)

法定代表人签字或签章

被授权人签字

投标人名称（公章）

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

手        机：

（注：投标人应当按照此格式出具授权委托书，作为投标文件一部分；同时单独提供一份，供被授权人在递交投标文件及参加开标会时出示。）

8、政府采购信用担保工作相关附件

供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种担保形式，具体工作参照《北京市财政局关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（京财采购[2011]2882号）执行。

8.1  政府采购投标担保函（格式）

政府采购投标担保函

编号：

_____________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____________（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____________的_____________项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_______元（大写_____________），即本项目的的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连责任责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在________个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支持款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任自动终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_______________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月   日

8.2  政府采购履约担保函（格式）（中标后提供）

政府采购履约担保函

编号：

_____________（采购人）：

鉴于你方与_____________（以下简称供应商）于____年____月____日签定编号为的《_____________政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）__________________________________________________________。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的__________%数额为_______元（大写_____________），币种为_____________。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后_____________日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供________部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支持款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为______________________法院。

本保函自我方加盖公章之日起生效。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日

8.3  北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

一、中国投资担保有限公司

地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层

联系人：边志伟                   手机：13810789199

联系电话：010-88822573            传真：010-68437040/68472315

电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn

二、首创投资担保有限责任公司

地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层

联系人： 杨阳   陈浩然         手机：13488752033  18910210850

联系电话： 58528750 58528760  传真：58528757

电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn

三、中关村担保有限公司

地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系人：     李玉春                 手机：13910831169

联系电话：   59705232               传真：59705606

电子邮箱：   li_yuchu@126.com

9、关于中小企业的相关规定

9.1政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条  任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条  对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

第六条  鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条  中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条  鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条  鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条  鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条  各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。

第十二条  各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条  各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条  各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条  政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条  采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条  本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条  本办法自2012年1月1日起施行。

附：中小企业声明函

财政部 工业和信息化部

二○一一年十二月二十九日

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

9.2中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

工业和信息化部   国家统计局

国家发展和改革委员会  财政部

二〇一一年六月十八日

10、资格证明文件格式

一、目录

10.1有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（复印件加盖公章）；

10.2社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况（复印件加盖公章）；

10.3参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

10.4投标人的资信证明；

10.5供应商提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录

10.6制造商的资格声明（投标人为投标货物的制造商时提供）；

10.7经销商（作为代理）的资格声明（投标人为投标货物的经销商（代理商）时提供）；

10.8制造商的授权书(需要提供授权书的详见第六章货物需求与技术要求)；

10.9同类项目业绩表（并附合同复印件加盖公章）；

10.10质保期及售后服务的保证措施；

10.11投标人认为有必要提供的其它文件。

二、填写须知

- 以上所列资格证明文件未提供格式的，由投标人提供。

- 制造商或经销商作为投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 招标方将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

- 前款10.1-10.8为必要条件，若未能提供所列的证明文件或提供的资料为虚假或伪造的将导致废标；10.9-10.11为附加条件，执行招标文件中评标方法综合打分。

10.1有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（复印件加盖公章）

10.2  社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况

1、投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供近三个月内缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。

2、提供近三个月内企业依法缴纳税收的完税证明复印件加盖单位公章。

10.3  参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

中泰百聪工程管理有限公司：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日期：

10.4  投标人的资信证明

投标人提供本单位上一年度（2016年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖投标人公章。如投标人无法提供2016年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明，并将银行出具的资信证明“原件”放入正本中。

投标人以专业担保机构出具的投标担保函的形式交纳投标保证金的，可不再提供上述资信证明（参照《北京市财政局关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（京财采购[2011]2882号）执行）。

说明：

  - 银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

  - 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

10.5供应商提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录。

供应商提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录的网页截图复印件加盖公章。

10.6制造商的资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

一般工人：_________________________________

技术人员：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

生产资金：____________________________

非生产资金：__________________________

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造商不生产，而须从其它制造商购买的主要零部件

制造商名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业收入：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_________              _____    _____

10.7  经销商（作为代理）的资格声明

经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造商并附有制造商的资格声明：

制造商名称和地址　　　　　制造货物和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

6、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

10.8 制造商或总代理商出具的授权函

授权函

致：中泰百聪工程管理有限公司

我们（制造商或总代理商名称）是按（国家名称）的法律成立的一家（制造商/总代理商），主要营业地点设在（制造商或总代理商地址）。兹指派按（国家名称）的法律成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（招标编号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为(制造商/总代理商)，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年     月     日签署本文件，（经销商名称）于    年    月    日接受此件，以此为证。

制造商/总代理商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

10.9近三年内同类项目情况表

近三年内同类项目情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系方式 | 完成情况 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须提供能够证明上述案例真实性的合同或中标通知书复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间；

- 如投标人成立日期不足三年，请提供自成立之日至投标之日的同类项目业绩；

3、所有复印件应清晰，并由投标人单位加盖公章；

4、不提供复印件的业绩，评分阶段不予以考虑。

被授权人签字：

投标人名称（公章）：

10.10 质保期及售后服务保证措施

(投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术服务和售后服务措施)

被授权人签字：

投标人名称（公章）：

10.11  招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的其它文件