## 项目内容
房山区成人教育中心学习型城市信息资源管理综合服务平台二期政府采购项目 采购需求
内容 | 说明或要求
采购人信息 | 采购人名称：北京市房山区成人教育中心 采购人地址：北京市房山区良乡广阳西路2号 联系人姓名：王劲松 魏海涛 联系电话：010-61359916 联系邮箱：wei7207@163.com
采购预算金额 | 7559200元人民币
投标人资质（实质性资质） | 无
投标人资质（评分项资质）
投标产品资质（实质性资质） | 本项目标的涉及中国强制性产品认证目录内产品的，投标人必须报价目录内的产品。提供CCC认证证书。
本项目节能环保要求 | 采购标的如为《节能产品政府采购品目清单》内“★”号标注的政府强制采购产品，投标人须提供所投产品的节能产品认证证书。
是否允许联合体投标 | 否
是否允许进口产品投标 | 否
是否安排现场踏勘 | 是，勘察时间为答疑时进行实地勘察
是否收取履约保证金 | 否
是否允许供应商分包 | 否
※是否为涉密项目 | 否
核心产品 | 高端服务器
项目履约时间 | 合同签订后60个工作日
项目履约地点 | 北京市房山区良乡广阳西路2号
付款方式 | 按财政拨款时间付款：合同签订后采购人支付合同金额的30%，2021年12月31日前支付合同金额的30%，2022年12月31日前支付合同金额的30%，2023年前12月31日前支付合同金额的10%。
验收要求 | 由采购人组织经信委、教委、成教中心三方验收。验收硬件为原厂正规产品，规范安装，系统运行稳定良好，达到网络安全和数据安全要求。
项目介绍
项目背景 | 北京房山区成人教育中心数据中心机房服务器、存储及软件系统采购项目是学习型城市信息资源管理综合服务平台的二期项目，学习型城市信息资源管理综合服务平台项目于2015年经区委批复实施，2016年经经信委评估后，根据2017年1月财政预审报告，2017年5月招标，6月开始实施一期机房及校园网改造
执行的标准 | 按国家现行标准执行
项目内容 | 项目建设内容包括：服务器集群模块、集中存储系统模块、网络安全模块及数据安全模块等。
项目目标 | 北京房山区成人教育中心数据中心机房服务器及存储采购项目是根据信息系统发展的长远战略，并围绕信息化建设的要求，体现“面向未来”的设计思想，是以存储和应用系统满足高效、安全和高可用为原则，并与现有系统实现良好互连，建立相对完善、适应时代需求的服务器及存储系统，能够满足当前社会考试、社会培训，资源管理等需求，树立房山区成人教育中心开放教育品牌。从而更好地发挥成教中心在房山区学习型城市建设中和终身教育事业中的作用。
Note on B5: 赵子龙: 除《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格外，其他投标人资格，须是国家机关发布的资格证书。
Note on B7: 赵子龙: 此条件为政府强制性条件。
Note on B8: 赵子龙: 此条件为政府强制性政策。

## 采购清单及指标参数需求
采购清单及指标参数需求
1.指标按重要性分为“★”、“▲” 、“#”和无标示指标。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效， ▲代表关键指标项，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。(以上内容将作为评审因素) 2.“证明材料”项可填写采购人明确要求的证明材料或不填写，对证明材料有明确要求的，投标人按照要求提供证明材料；对证明材料没有明确要求的，投标人可使用生产厂家官方网络截图或产品白皮书或第三方专业检测机构出具的检验报告。（不得将生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求（根据87号令）） 3.对于每项货物须提出三种品牌（型号）的产品，提出的产品须能够满足该货物所有指标的需求。
序号 | 货物名称 | 数量（单位） | 指标项 | 重要程度 | 指标需求 | 证明材料 | 产地
1 | 高端服务器 | 12（台） | 处理器 | ★ | CPU≥4颗，每颗14核28线程，主频≥2.2GHz | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内
|  |  | 内存 | ★ | DDR4 2666MHz，不低于256G
|  |  | 硬盘 | ▲ | 容量≥256G，SSD硬盘*2
|  |  | 网络 | ▲ | 万兆光纤网卡及模块*2
|  |  | 管理 | ▲ | 支持远程管理 IPMI或其他
|  |  | RAID | # | 集成Raid 0/1/5/10 支持 SSD
|  |  | 电源 | # | 提供冗余电源
2 | 中端服务器 | 9（台） | 处理器 | ★ | CPU≥2颗，每颗10核20线程，主频≥2.2GHz | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内
|  |  | 内存 | ★ | DDR4 2666MHz，不低于64G
|  |  | 硬盘 | ▲ | 容量≥256G，SSD硬盘*2
|  |  | 网络 | ▲ | 万兆光纤网卡及模块*2
|  |  | 管理 | ▲ | 支持远程管理 IPMI或其他
|  |  | RAID | # | 集成Raid 0/1/5/10 支持 SSD
|  |  | 电源 | # | 提供冗余电源
3 | 核心光纤交换机 | 2（台） | 规格 | ★ | 48口/24口激活/级联授权/光纤通道端口 | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内
含24个16Gb/s短波SFP
|  |  | 其它 | # | 24*16G FC模块；
4 | 二级光纤交换机 | 2（台） | 规格 | ★ | 1、标准1U机架型 | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内
2、1个Console
3、12个万兆SFP+口
4、支持多控制器、主备模式
5、支持VLAN
6、12口交换机 12口激活 12个16G FC 模块
5 | 主数据存储 | 1（套） | 规格 | ★ | 6x1.2TB 10k 2.5+3x960GB SSD SAS+60*4TB ，机架式设计/双冗余热插拔RAID控制器； | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内
|  |  | 功能 | ▲ | Active－Active工作方式，支持多路径软件和冗余故障切换功能，支持异常掉电Cache数据永久保存/可选支持ISCSI、SAS、FC的连接访问/支持最少336块硬盘的扩展/完全在线容量扩展/支持的RAID 级别：0、1、10、5、6, Distributed RAID
|  |  | 其它 | # | 配置软件管理包括 自动分层，精简配置，SSD读缓存，远程复制，卷拷贝及Vcenter/SRM 集成等功能
6 | 备数据存储 | 1（套） | 规格 | ★ | 6x1.2TB 10k 2.5+3x960GB SSD SAS+60*4TB ，机架式设计/双冗余热插拔RAID控制器； | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内
|  |  | 功能 | ▲ | Active－Active工作方式，支持多路径软件和冗余故障切换功能，支持异常掉电Cache数据永久保存/可选支持ISCSI、SAS、FC的连接访问/支持最少336块硬盘的扩展/完全在线容量扩展/支持的RAID 级别：0、1、10、5、6, Distributed RAID
|  |  | 其它 | # | 配置软件管理包括 自动分层，精简配置，SSD读缓存，远程复制，卷拷贝及Vcenter/SRM 集成等功能
7 | 备份控制器 | 1（台） | 功能 | ▲ | 200TB；闲时数据主动备份能力；具有数据读取与还原分级授权能力；具有不可复原性数据加密能力；防暴力破解与数据泄密能力； | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内
8 | 防火墙 | 2（台） | 规格 | ★ | 1个配置口（CON）主机自带；8个万兆接口；8个千兆电口；4个千兆Combo接口；5个扩展槽位； | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内
|  |  | 功能 | ▲ | 1、运行模式路由模式、透明模式、混杂模式；
2、支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS常等攻击的防御；
3、支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御；
4、邮件/网页/应用层过滤；
9 | 负载均衡器 | 1（台） | 规格 | ★ | 不低于以下配置： | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内
1、端口：1个配置口（CON），8个千兆以太电口，4个Combo，8个万兆网口
2、双电源冗余热备
|  |  | 功能 | ▲ | 1、轮转、加权轮转、随机等多种服务器调度算法；
2、轮转、加权轮转、最小链接等多种链路调度算法；
3、基于源地址、源端口、目的端口等多种服务器会话保持方式；
10 | KVM+视频切换系统 | 1（套） | 规格 | ▲ | 24端口1U控制台 （含：显示器、键盘、鼠标、24口VGA视频切换系统）/分辨率 1280×1024@60Hz | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内
|  |  | 其它 | # | 1、支持多种硬件平台设备，如：PS/2、USB等；
2、支持多种操作系统，如：Windows、Unix、Linux等；
11 | 虚拟化服务器软件 | 32（套） | 功能 | ★ | 1.支持硬件虚拟化，有效利用硬件资源实现服务器资源虚拟化 | 产品说明书 | 中国境内
2.在硬件服务器中无需另外安装其他操作系统，即可实现服务器硬件资源的虚拟化要求,充分利用硬件资源，并降低故障率风险
3.针对于linux server，Windows Server系统进行优化，而非桌面虚拟化
4．支持多物理服务器硬件资源池管理，能够实现将多台服务器的CPU、内存资源统一分配管理，有效降低硬件资源浪费，降低管理工作复杂程度
5.支持虚拟化系统的故障自动迁移，当虚拟化系统所存在物理服务器出现故障时，可实现虚拟化系统的自动迁移，而不会影响虚拟化系统的正常使用和服务
6.支持B/S远程虚拟机管，能实现重启、开关机、修改密码、升、降硬件资源配置等功能
7.支持远程虚拟机备份管理，能实现远程虚拟机的B/S快照及系统完整磁盘备份
12 | 虚拟化数据中心管理平台 | 1（套） | 功能 | ★ | 1、B/S架构，可实现远程登录 | 产品说明书 | 中国境内
2、可实现对机房机柜、机位、IP资源布局规划实时管控；
3、支持IPMI管理协议，能够实现全部服务器的BIOS级远程管理
13 | 虚拟化远程管理软件B/S | 1（套） | 功能 | ★ | 1、支持B/S模式访问； | 产品说明书 | 中国境内
2、支持多用户分级授权；
3、支持母机服务器的远程资源管理；
4、支持IP地址资源池的分配操作；
5、支持用户独立管理权限资源模式，单用户登录可实现对具备权限的云主机进行：重启、开关机、CPU、内存、硬盘、网络资源升降配置申请操作，可实现自行快照备份操作，可实现云主机系统密码修改自主操作等……
6、高级权限对云主机的全面管控与开设、关闭、开通、删除操作等
14 | 数据库软件 | 1（套） | 功能 | ★ | 1、企业版授权，支持4节点； | 产品说明书 | 中国境内
2、支持集群部署与升级
3、支持存储过程编程；
4、支持单表数据记录大于20万条记录；
5、支持全文索引
6、支持分布式分区视图
7、支持索引视图的CPU利用
8、支持SAN，系统区域网络
9、支持 HTTP Internet、 计算单元、回写到维度、支持超大型维度、实时 OLAP、分布式分区多维数据集
15 | 服务器视窗操作系统软件数据中心版 | 10（套） | 功能 | ★ | 数据中心版；支持虚拟机模版部署授权模式； | 产品说明书 | 中国境内

## 方案与承诺
方案与服务承诺
1.按重要性分为“★”、“▲” 、“#”和无标示项。★代表实质性要求，不满足的将导致投标无效， ▲代表关键项，#代表重要项，无标识则表示一般项。(以上内容将作为评审因素) 2.“需提供的材料”项填写采购人明确要求的需提供的材料
序号 | 方案名称 | 方案中应具有的内容 | 重要程度 | 需提供的材料
1 | 对“学习型城市信息资源管理综合服务平台”项目总体方案需求（平台八十万注册用户、万人同时在线，千人并发音视频在线学习硬件支撑）提供的部署实施方案 | (1)包含B/S虚拟化数据中心管理实施方案，方案具备BIOS级硬件服务器远程管理能力与IP、机位等资源管理能力； | ▲ | 学习型城市信息资源管理综合服务平台”二期项目部署实施方案
|  | (2)包含服务器集群部署实施方案，集群部署实施方案符合采购清单及指标参数需求； | ▲
|  | (3)包含服务器虚拟化部署实施方案，方案符合采购清单及指标参数需求； | ★
|  | (4)服务器虚拟化方案中，是在原生操作系统中直接实现的服务器虚拟化； | ▲
|  | (5)服务器虚拟化方案中包含服务器硬件资源共享分配部署实施方案，方案符合技术要求； | ▲
|  | (6)包含服务器虚拟化高可用性实施方案，高可用性方案符合采购清单及指标参数需求； | ▲
|  | (7)包含服务器虚拟化全部功能远程管理、维护的B/S化实施方案，方案符合采购清单及指标参数需求，具备虚拟机的开、关机、升降配置、查看虚拟机处理器、内存、网络资源消耗情况，删除虚、新开设虚拟机、修改系统密码等能力； | ▲
|  | (8)B/S服务器虚拟化远程管理实施方案中，能够解决虚拟机用户独立管控、操作自己的虚拟机，实现开、关机，重装系统，备份还原系统，以及修改系统登录密码的能力； | ▲
|  | (9)包含数据存储、灾备实施方案，方案符合采购清单及指标参数需求； | ★
|  | (10)实施方案中，存储、灾备设备具备数据无损状态下的磁盘热插拔更换能力； | ▲
|  | (11)包含存储数据安全保护实施方案，方案符合采购清单及指标参数需求； | ▲
|  | (12)灾备解决方案中，具备解决未授权数据泄露问题的能力； | ▲
|  | (13)数据灾备解决方案具备自动化备份能力，具备被破坏数据（病毒、损坏）的版本回滚复原能力； | ▲
|  | (14)包含灾备存储数据提取分级授权实施方案，方案符合采购清单及指标参数需求； | #
|  | (15)包含网络安全、攻击防护实施方案，方案符合采购清单及指标参数需求； | ★
|  | (16)包含对内网服务器及设备的维护行为安全防控和审计实施方案； | ▲
|  | (17)包含对现有云桌面系统存储扩展支撑方案，符合与原云桌面存储无差异化用户体验技术要求； | ▲
|  | (18)包含了全部设备与软硬件环境的高可用性解决方案，符合采购清单及指标参数需求； | ★
|  | (19)解决方案中提供拓扑图、设备及软件清单、功能说明等技术资料，资料符合采购清单及指标参数需求； | ★
|  | (20)包含可持续扩展能力解决方案，方案达到采购清单及指标参数需求； | #
服务承诺
序号 | 承诺 |  | 重要程度 | 需提供的材料
1 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试全部服务器设备及软件环境，使之在指定时间内达到技术要求后交付； |  | ★ | 承诺函
2 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试配置服务器虚拟化环境，使之在指定时间内达到技术要求后交付； |  | ★ | 承诺函
3 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试配置服务器虚拟化B/S管理维护环境，使之在达到技术要求后交付； |  | ▲ | 承诺函
4 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试全部网络设备，并完成设备配置，使之达到技术要求后交付； |  | ★ | 承诺函
5 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试全部存储设备，并完成设备配置，使之达到无差异化存储、自动备份技术要求后交付； |  | ★ | 承诺函
6 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试全部存储设备，并完成设备配置，使之达到数据安全保护以及提取授权保护等技术要求后交付； |  | ▲ | 承诺函
7 | 投标人承诺在负载均衡设备安装时应根据部署实施方案，严格遵循部署实施方案要求，完成设备配置，使之无差异化达到技术要求后交付； |  | ▲ | 承诺函
8 | 投标人承诺，严格遵循部署实施方案要求，完成网络安全设备配置，调试，使之达到有效防止常规人为、非人为网络攻击行为，阻止未授权链接与访问，等技术要求，并保障发现危险行为后不超过15分钟驻场补救； |  | ★ | 承诺函
9 | 投标人承诺对本项目内所有硬件设备出现故障后，一年内无条件更换； |  | ★ | 承诺函
10 | 投标人承诺，提供7*12小时专业工程师驻场（房山区成人教育中心）技术支持服务（合同执行期4年内）； |  | ▲ | 承诺函
11 | 投标人承诺，合同执行期4年内，可及时根据需求变更而随时调整、修改虚拟化服务器集群资源配置及其他服务器、网络设备运行环境和配置参数； |  | # | 承诺函
12 | 投标人承诺供所部署系统的自测测试报告，以检验项目内所有硬件及软件设备运行良好，各项功能达到设计目标 |  | # | 承诺函