## 项目内容
房山区成人教育中心学习型城市信息资源管理综合服务平台二期政府采购项目 采购需求
内容 | 说明或要求
采购人信息 | 采购人名称：北京市房山区成人教育中心 采购人地址：北京市房山区良乡广阳西路2号 联系人姓名：王劲松 魏海涛 联系电话：010-61359916 联系邮箱：wei7207@163.com
采购预算金额 | 7559200元人民币
投标人资质（实质性资质） | 无
投标人资质（评分项资质）
投标产品资质（实质性资质） | 本项目标的涉及中国强制性产品认证目录内产品的，投标人必须报价目录内的产品。提供CCC认证证书。
本项目节能环保要求 | 采购标的如为《节能产品政府采购品目清单》内“★”号标注的政府强制采购产品，投标人须提供所投产品的节能产品认证证书。
是否允许联合体投标 | 否
是否允许进口产品投标 | 否
是否安排现场踏勘 | 是，勘察时间为答疑时进行实地勘察
是否收取履约保证金 | 否
是否允许供应商分包 | 否
※是否为涉密项目 | 否
核心产品 | 高端服务器
项目履约时间 | 合同签订后60个工作日,达到项目整体竣工验收标准。
项目履约地点 | 北京市房山区良乡广阳西路2号
付款方式 | 按财政拨款时间付款：合同签订后采购人支付合同金额的30%，验收合格后，2021年12月31日前支付合同金额的30%，2022年12月31日前支付合同金额的30%，2023年前12月31日前支付合同金额的10%。
验收要求 | 由采购人组织经信委、教委、成教中心三方验收。验收硬件为原厂正规产品，规范安装，系统运行稳定良好，达到网络安全和数据安全要求。
拟签订合同文本 | （以附件的方式提供）
项目介绍
项目背景 | 北京房山区成人教育中心数据中心机房服务器、存储及软件系统采购项目是学习型城市信息资源管理综合服务平台的二期项目，学习型城市信息资源管理综合服务平台项目于2015年经区委批复实施，2016年经经信委评估后，根据2017年1月财政预审报告，2017年5月招标，6月开始实施一期机房及校园网改造
执行的标准 | 按国家现行标准执行
项目内容 | 项目建设内容包括：服务器集群模块、集中存储系统模块、网络安全模块及数据安全模块等。
项目目标 | 北京房山区成人教育中心数据中心机房服务器及存储采购项目是根据信息系统发展的长远战略，并围绕信息化建设的要求，体现“面向未来”的设计思想，是以存储和应用系统满足高效、安全和高可用为原则，并与现有系统实现良好互连，建立相对完善、适应时代需求的服务器及存储系统，能够满足当前社会考试、社会培训，资源管理等需求，树立房山区成人教育中心开放教育品牌。从而更好地发挥成教中心在房山区学习型城市建设中和终身教育事业中的作用。
Note on B5: 赵子龙: 除《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格外，其他投标人资格，须是国家机关发布的资格证书。
Note on B7: 赵子龙: 此条件为政府强制性条件。
Note on B8: 赵子龙: 此条件为政府强制性政策。

## 采购清单及指标参数需求
采购清单及指标参数需求
1.指标按重要性分为“★”、“▲” 、“#”和无标示指标。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效， ▲代表关键指标项，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
序号 | 货物名称 | 数量（单位） | 指标项 | 重要程度 | 指标需求 | 证明材料 | 产地 | 满足技术需求的产品品牌号和型号（此内容不进行公示）
1 | 高端服务器 | 12（台） | 处理器 | ★ | CPU≥4颗，每颗14核28线程，主频≥2.2GHz | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内 | 联想(ThinkSystem SR860)，惠普(DL580)，戴尔(R840)，华为5885HV5，浪潮NF8480
|  |  | 内存 | ★ | DDR4 2666MHz，不低于256G
|  |  | 硬盘 | ▲ | 容量≥256G，SSD硬盘*2
|  |  | 网络 | ▲ | 万兆光纤网卡及模块*2
|  |  | 管理 | ▲ | 支持远程管理 IPMI或其他
|  |  | RAID | # | 集成Raid 0/1/5/10 支持 SSD
|  |  | 电源 | # | 提供冗余电源
2 | 中端服务器 | 9（台） | 处理器 | ★ | CPU≥2颗，每颗10核20线程，主频≥2.2GHz | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内 | 联想(ThinkSystem SR650)，惠普(DL388)，戴尔(R740)，华为2288HV5，浪潮NF5270
|  |  | 内存 | ★ | DDR4 2666MHz，不低于64G
|  |  | 硬盘 | ▲ | 容量≥256G，SSD硬盘*2
|  |  | 网络 | ▲ | 万兆光纤网卡及模块*2
|  |  | 管理 | ▲ | 支持远程管理 IPMI或其他
|  |  | RAID | # | 集成Raid 0/1/5/10 支持 SSD
|  |  | 电源 | # | 提供冗余电源
3 | 核心光纤交换机 | 2（台） | 规格 | ★ | 48口/24口激活/级联授权/光纤通道端口 | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内 | 戴尔（DELL DS6510），华为（SNS2248），华三（CN6600B） 锐捷RG-S7505
含24个16Gb/s短波SFP
|  |  | 其它 | # | 24*16G FC模块；
4 | 二级光纤交换机 | 2（台） | 规格 | ★ | 1、标准1U机架型 | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内 | 普联（TL-ST5016F），友讯（DXS-1210-20T），华三（LS-5150X-16S-EI）
2、1个Console
3、12个万兆SFP+口
4、支持多控制器、主备模式
5、支持VLAN
6、12口交换机 12口激活 12个16G FC 模块
5 | 主数据存储 | 1（套） | 规格 | ★ | 6x1.2TB 10k 2.5+3x960GB SSD SAS+60*4TB ，机架式设计/双冗余热插拔RAID控制器； | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内 | 惠普MSA 2040，曙光DS800、戴尔 ME、联想DS4200 、浪潮AS300GR
|  |  | 功能 | ▲ | Active－Active工作方式，支持多路径软件和冗余故障切换功能，支持异常掉电Cache数据永久保存/可选支持ISCSI、SAS、FC的连接访问/支持最少336块硬盘的扩展/完全在线容量扩展/支持的RAID 级别：0、1、10、5、6, Distributed RAID
|  |  | 其它 | # | 配置软件管理包括 自动分层，精简配置，SSD读缓存，远程复制，卷拷贝及Vcenter/SRM 集成等功能
6 | 备数据存储 | 1（套） | 规格 | ★ | 6x1.2TB 10k 2.5+3x960GB SSD SAS+60*4TB ，机架式设计/双冗余热插拔RAID控制器； | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内 | 惠普MSA 2040，曙光DS800、戴尔 ME、联想DS4200 、浪潮AS300GR
|  |  | 功能 | ▲ | Active－Active工作方式，支持多路径软件和冗余故障切换功能，支持异常掉电Cache数据永久保存/可选支持ISCSI、SAS、FC的连接访问/支持最少336块硬盘的扩展/完全在线容量扩展/支持的RAID 级别：0、1、10、5、6, Distributed RAID
|  |  | 其它 | # | 配置软件管理包括 自动分层，精简配置，SSD读缓存，远程复制，卷拷贝及Vcenter/SRM 集成等功能
7 | 备份控制器 | 1（台） | 功能 | ▲ | 200TB；闲时数据主动备份能力；具有数据读取与还原分级授权能力；具有不可复原性数据加密能力；防暴力破解与数据泄密能力； | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内 | 曙光DBstor，中想P1000、浪潮DP100G5
8 | 防火墙 | 2（台） | 规格 | ★ | 1个配置口（CON）主机自带；8个万兆接口；8个千兆电口；4个千兆Combo接口；5个扩展槽位； | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内 | 华三（F5030），锐捷网络（RG-WALL 1600-E800），任子行（SURF-NGSA-6050）
|  |  | 功能 | ▲ | 1、运行模式路由模式、透明模式、混杂模式；
2、支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS常等攻击的防御；
3、支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御；
4、邮件/网页/应用层过滤；
9 | 负载均衡器 | 1（台） | 规格 | ★ | 不低于以下配置： | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内 | 华三（L5030），浪潮（SSA 5000），曙光（DCLB-6900AD）
1、端口：1个配置口（CON），8个千兆以太电口，4个Combo，8个万兆网口
2、双电源冗余热备
|  |  | 功能 | ▲ | 1、轮转、加权轮转、随机等多种服务器调度算法；
2、轮转、加权轮转、最小链接等多种链路调度算法；
3、基于源地址、源端口、目的端口等多种服务器会话保持方式；
10 | KVM+视频切换系统 | 1（套） | 规格 | ▲ | 24端口1U控制台 （含：显示器、键盘、鼠标、24口VGA视频切换系统）/分辨率 1280×1024@60Hz | 配置清单或技术白皮书或产品简介或网站截图（以上文件盖投标人章） | 中国境内 | 大唐保镖（HL-7732），神盾卫士（SLC-732I），跃图（AIE-1732）
|  |  | 其它 | # | 1、支持多种硬件平台设备，如：PS/2、USB等；
2、支持多种操作系统，如：Windows、Unix、Linux等；
11 | 虚拟化服务器软件 | 32（套） | 功能 | ★ | 1.支持硬件虚拟化，有效利用硬件资源实现服务器资源虚拟化 | 产品说明书 | 中国境内 | VMware（VSPHERE），Citrix（XenServer），微软（Hyper-V）
2.在硬件服务器中无需另外安装其他操作系统，即可实现服务器硬件资源的虚拟化要求,充分利用硬件资源，并降低故障率风险
3.针对于linux server，Windows Server系统进行优化，而非桌面虚拟化
4．支持多物理服务器硬件资源池管理，能够实现将多台服务器的CPU、内存资源统一分配管理，有效降低硬件资源浪费，降低管理工作复杂程度
5.支持虚拟化系统的故障自动迁移，当虚拟化系统所存在物理服务器出现故障时，可实现虚拟化系统的自动迁移，而不会影响虚拟化系统的正常使用和服务
6.支持B/S远程虚拟机管，能实现重启、开关机、修改密码、升、降硬件资源配置等功能
7.支持远程虚拟机备份管理，能实现远程虚拟机的B/S快照及系统完整磁盘备份
12 | 虚拟化数据中心管理平台 | 1（套） | 功能 | ★ | 1、B/S架构，可实现远程登录 | 产品说明书 | 中国境内 | VMware（VSPHERE），Citrix（XenServer），微软（Hyper-V）
2、可实现对机房机柜、机位、IP资源布局规划实时管控；
3、支持IPMI管理协议，能够实现全部服务器的BIOS级远程管理
13 | 虚拟化远程管理软件B/S | 1（套） | 功能 | ★ | 1、支持B/S模式访问； | 产品说明书 | 中国境内 | VMware（VSPHERE），Citrix（XenServer），微软（Hyper-V）
2、支持多用户分级授权；
3、支持母机服务器的远程资源管理；
4、支持IP地址资源池的分配操作；
5、支持用户独立管理权限资源模式，单用户登录可实现对具备权限的云主机进行：重启、开关机、CPU、内存、硬盘、网络资源升降配置申请操作，可实现自行快照备份操作，可实现云主机系统密码修改自主操作等……
6、高级权限对云主机的全面管控与开设、关闭、开通、删除操作等
14 | 数据库软件 | 1（套） | 功能 | ★ | 1、企业版授权，支持4节点； | 产品说明书 | 中国境内 | Oracle（企业版+RAC），Oracle（Mysql企业版），微软（SQLserver企业版），IBM DB2
2、支持集群部署与升级
3、支持存储过程编程；
4、支持单表数据记录大于20万条记录；
5、支持全文索引
6、支持分布式分区视图
7、支持索引视图的CPU利用
8、支持SAN，系统区域网络
9、支持 HTTP Internet、 计算单元、回写到维度、支持超大型维度、实时 OLAP、分布式分区多维数据集
15 | 服务器视窗操作系统软件数据中心版 | 10（套） | 功能 | ★ | 数据中心版；支持虚拟机模版部署授权模式； | 产品说明书 | 中国境内 | 微软（Windows Server数据中心版）

## 方案与承诺
方案与服务承诺
1.按重要性分为“★”、“▲” 、“#”和无标示项。★代表实质性要求，不满足的将导致投标无效， ▲代表关键项，#代表重要项，无标识则表示一般项。
序号 | 方案名称 | 方案中应具有的内容 | 需提供的材料
1 | 对“学习型城市信息资源管理综合服务平台”项目总体方案需求（平台八十万注册用户、万人同时在线，千人并发音视频在线学习硬件支撑）提供的部署实施方案 | （1）投标人提供B/S虚拟化数据中心管理实施方案，方案应体现BIOS级硬件服务器远程管理能力与IP、机位等资源管理能力； | 方案文本
|  | （2）投标人提供服务器集群部署实施方案，集群部署实施方案应符合采购清单及指标参数需求； | 方案文本
|  | （3）投标人提供服务器虚拟化部署实施方案：①方案应符合采购清单及指标参数需求，②方案中应体现是在原生操作系统中直接实现的服务器虚拟化，③方案中应体现服务器硬件资源共享统一分配部署 | 方案文本
|  | （4）投标人提供服务器虚拟化高可用性实施方案，方案应符合采购清单及指标参数需求； | 方案文本
|  | （5）投标人提供服务器虚拟化全部功能远程管理、维护的B/S化实施方案，①方案应符合采购清单及指标参数需求，②方案中应体现虚拟机的开、关机、升降配置、查看虚拟机处理器、内存、网络资源消耗情况，删除虚、新开设虚拟机、修改系统密码等功能； | 方案文本
|  | （6）投标人提供B/S服务器虚拟化远程管理实施方案，方案应体现虚拟机用户独立管控、操作自己的虚拟机，实现开、关机，重装系统，备份还原系统，以及修改系统登录密码的功能； | 方案文本
|  | （7）投标人提供数据存储、灾备实施方案：①方案应符合采购清单及指标参数需求；②方案应体现数据无损状态下的磁盘热插拔更换功能；③方案应体现对灾备数据的加密功能，防止灾备数据在维护过程中的泄露的功能；④方案应体现数据自动化备份能力，体现灾备已加密数据提取还原分级授权认证机制的功能，体现防止多管理员状态下权限问题造成数据泄露的功能；⑤方案应体现灾备存储数据异地自动备份扩容预留功能； | 方案文本
|  | （8）投标人提供存储数据安全保护实施方案，方案应符合采购清单及指标参数需求； | 方案文本
|  | （9）投标人提供网络安全、攻击防护实施方案，方案应符合采购清单及指标参数需求； | 方案文本
|  | （10）投标人提供服务器安全维护方案，方案应体现对管理员内网服务器及设备的维护行为安全防控和审计功能； | 方案文本
|  | （11）投标人提供对现有云桌面系统存储扩展支撑方案，方案应体现与原云桌面存储无差异化用户体验技术功能； | 方案文本
|  | （12）投标人提供全部设备与软硬件环境的高可用性解决方案，方案应符合采购清单及指标参数需求； | 方案文本
|  | （13）投标人提供设备安装拓扑图； | 方案文本
|  | （14）投标人提供可持续扩展能力解决方案，方案应符合采购清单及指标参数需求。 | 方案文本
服务承诺
序号 | 承诺 |  | 重要程度 | 需提供的材料
1 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试全部服务器设备及软件环境，使之在指定时间内达到技术要求后交付； |  | ★ | 承诺函
2 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试配置服务器虚拟化环境，使之在指定时间内达到技术要求后交付； |  | ★ | 承诺函
3 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试配置服务器虚拟化B/S管理维护环境，使之在达到技术要求后交付； |  | ▲ | 承诺函
4 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试全部网络设备，并完成设备配置，使之达到技术要求后交付； |  | ★ | 承诺函
5 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试全部存储设备，并完成设备配置，使之达到无差异化存储、自动备份技术要求后交付； |  | ★ | 承诺函
6 | 投标人承诺严格遵循部署实施方案要求，部署安装、调试全部存储设备，并完成设备配置，使之达到数据安全保护以及提取授权保护等技术要求后交付； |  | ▲ | 承诺函
7 | 投标人承诺在负载均衡设备安装时应根据部署实施方案，严格遵循部署实施方案要求，完成设备配置，使之无差异化达到技术要求后交付； |  | ▲ | 承诺函
8 | 投标人承诺，严格遵循部署实施方案要求，完成网络安全设备配置，调试，使之达到有效防止常规人为、非人为网络攻击行为，阻止未授权链接与访问，等技术要求，并保障发现危险行为后不超过15分钟驻场补救； |  | ★ | 承诺函
9 | 投标人承诺对本项目内所有硬件设备出现故障后，一年内无条件更换； |  | ★ | 承诺函
10 | 投标人承诺，提供7*12小时2人专业工程师驻场（房山区成人教育中心）技术支持服务（合同执行期4年内）； |  | ▲ | 承诺函
11 | 投标人承诺，合同执行期4年内，可及时根据需求变更而随时调整、修改虚拟化服务器集群资源配置及其他服务器、网络设备运行环境和配置参数，硬件4年内免费质保，软件4年内免费维护升级； |  | # | 承诺函
12 | 投标人承诺供所部署系统的自测测试报告，以检验项目内所有硬件及软件设备运行良好，各项功能达到设计目标 |  | # | 承诺函