# 北京劳保所劳保质检中心业务能力提升采购项目—护听器SNR测试

# 单一来源采购公示

一、项目信息

采购人：　北京市劳动保护科学研究所

项目名称：北京劳保所劳保质检中心业务能力提升采购项目—护听器SNR测试

项目编号：JXJY-ZB-2020-QT-024

拟采购的货物或服务的说明：

1、用主观方法（人耳听阈位移）测试耳塞耳罩的声衰减性能；

适用标准：GB/T 7584.1-2004、ISO 4869.1-2018、GB/T 31422-2015、EN 352-2002、 EN 13819-2-2002等；测试系统应能在测试位置产生从112Hz（中心频率为125Hz的1/3倍频程的下限频率），衰减器的步距应为2.5 d B或更小；测试系统在衰减器任何两档测得的读数之间的误差，在衰减器的全量程范围内不应超过2 dB；在任何80 dB的范围内，不应超过1 dB；反馈给传声器的电信号，应符合GB/T 7341.1的要求；测试设备应能在受试者的位置，产生的最小和最大测试信号的声压级须满足：（中心频率63Hz，最小和最大的测试信号声压级(基准:20uPa)为（10～80）dB；中心频率125Hz，（-5～70）dB；中心频率250Hz，（-10～70）dB；中心频率500Hz，（-15～80）dB；中心频率1000Hz，（-20～80）dB；中心频率≥2000Hz，（-20～90）dB；

并且测试设备(包括传声器系统)的失真因数，应确保在播放上述各测试频带和各测试声压级的测试信号时，都不会有任何可听得到的劈啪声和嘎嘎声

2、整个测试系统主要包括REAT测试系统控制和信号采集模块、声场校准和鉴定模块、声场校准模块、声场通讯模块、分析软件等。

拟采购的货物或服务的预算金额：　人民币156万元

采用单一来源采购方式的原因及说明：

目前，VIacoustics公司是全球唯一一个提供用真耳听阈（REAT）法测试护听器声衰减性能支持系统的供应商，该方法通过测试受试者戴或不戴护听器的听阈变化来测定耳塞和耳罩等护听器的声衰减性能。

经项目技术代表和专家评估，目前市场能满足此技术需求的只有Viacoustics（制造商），该品牌在国内唯一代理商：中国科学器材有限公司。根据中华人民共和国政府采购法　第三十一条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；因此我单位拟采取单一来源的采购方式委托中国科学器材有限公司承担北京劳保所劳保质检中心业务能力提升采购项目—护听器SNR测试项目。

二、拟定供应商信息

名称：　中国科学器材有限公司

地址：　北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼

三、公示期限

2021年01月29日 至　2021年02月4日16:00（北京时间） （公示期限不得少于5个工作日）

四、其他补充事宜：

更正内容：

原公告中:1、三、公示期限

2021年01月21日 至　2021年01月27日16:00（北京时间） （公示期限不得少于5个工作日）

现更正为：　2021年01月21日 至　2021年02月4日16:00（北京时间） （公示期限不得少于5个工作日）

2、四、其他补充事宜：

有关单位和个人如对公示内容有异议，请在2021年1月27日16:00（北京时间）之前以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式向采购人、采购代理机构反馈。

现更正为：有关单位和个人如对公示内容有异议，请在2021年2月4日16:00（北京时间）之前以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式向采购人、采购代理机构反馈。

五、联系方式

1.采购人

联 系 人：　北京市劳动保护科学研究所

联系地址：　北京市西城区陶然亭路55号

联系电话：　张鹏,010-63520770

2.财政部门

联 系 人：　北京市财政局采购处

联系地址：　北京市通州区承安路3号

联系电话：　010-55592405

3.采购代理机构

联 系 人：　北京精信嘉业建筑咨询有限公司

联系地址：　北京市西城区广安门外大街朗琴国际B座1015

联系电话：　李晨豪，16601174098

六、附件

专业人员论证意见

2021年01月28日