北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：首都儿科研究所改革与发展2023（儿科发育多组学技术平台的建立和应用性基础研究）项目试剂耗材采购

项目编号/包号：0733-23113581

采购人：首都儿科研究所

采购代理机构：中信国际招标有限公司

- 目录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	48

第七章   投标文件格式	54

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：0733-23113581

2.项目名称：首都儿科研究所改革与发展2023（儿科发育多组学技术平台的建立和应用性基础研究）项目试剂耗材采购

3.项目

预算金额：216.94万元、项目最高限价（如有）：  / 万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否允许进口产品投标 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验用试剂及耗材 | 一批（详见第五章采购需求） | 详见第五章采购需求 | 等。具体要求详见招标文件。 |

5.合同履行期限：详见招标文件

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（是否面向中小微企业采购招标文件若存在不一致以此投标邀请为准）

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向□中小企业采购。本项目专门面向□小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）若所投产品为进口产品，投标人如为代理商须提供制造商（或其授权的境内服务机构）的授权书（原件或彩印件加盖公章或签字），投标人如为制造商可不提供本项。

（2）投标人信用记录。

（3）其它具体要求详见第三章资格审查要求。

## 三、获取招标文件

1.时间：2023年  月  日至2023年  月  日，每天上午9点至12点，下午13点至16点（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年  月  日  点  分（北京时间）。

地点：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦  座  层  室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

（3）扶持中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业发展政策：若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），评审时其报价享受10%的价格折扣后再计入报价得分。不重复享受政策。（如申请人的资格要求部分已专门面向中小企业预留采购份额，则不再享受价格评审优惠政策）

（4）对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分。

2. 本项目采用电子化与线下流程相结合的招标方式，请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA认证证书

投标人登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

2.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

3、评标方法和标准：综合评分法

4、公告媒体：本项目公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

5、免责声明：请各投标人提高警惕，不要轻信其他任何媒介或者向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。投标人由此而造成的一切损失，均由其自身承担，采购人/采购代理机构不承担任何责任。

6、Email：hujq@biddingcitic.com或lius@biddingcitic.com

7、北京市政府采购管理服务平台项目编号：11000023210200059551-XM001

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都儿科研究所

地    址：北京市朝阳区雅宝路2号

联系方式：010-85695224

2.采购代理机构信息

名    称：中信国际招标有限公司

地    址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座7层704室

联系方式：010-84865055

3.项目联系方式

项目联系人：胡杰谦、刘莎

电      话：010-84865055-552、173

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目_/ 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 详见投标邀请; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币4.2万元 投标保证金收受人信息： 投标保证金支持线上递交保证金和线下递交政府采购投标担保函、银行保函等方式，投标人操作后须在北京市政府采购电子交易平台网站上提交确认，由采购代理机构确认通过后方可显示缴纳成功。 采购代理机构账号信息 开户名称：中信国际招标有限公司 开户行：中信银行北京京城大厦支行 账号：7110210182600030709 注：若采用政府采购投标担保函、银行保函等其它非现金形式的，投标人须在提交投标文件的同时提交。 投标人在投标截止时间前未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在投标有效期内，投标人撤销投标的； （2）中标人不按规定与采购人签订合同的； （3）中标人不按招标文件要求提交履约保证金的。 （4）法律、法规规定的其它不予退还的情形。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 投标文件的份数：正本：1份，副本：4份，电子版：U盘1个，“开标一览表”1份。 注： （1）正本和副本封面右上角需注明“正本”、“副本”字样； （2）副本可为签字盖章后的正本的复印件； （3）电子版应包括投标文件正本的完整扫描版（PDF格式）、word或excel（可编辑版）文件。 （4）若上述正副本及电子版存在不一致，以正本为准。 |
| 15.2 | 投标文件的密封和标记 | （1）投标文件封面详见第七章投标文件格式 （2）密封包装上应加盖投标人公章。 （3）提倡将正本、副本、电子版文件一起密封包装，开标一览表需单独密封包装，包装封面需清楚标注“投标文件”、“开标一览表”。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■评审得分相同的，以投标报价低的为中标人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会随机抽取 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：以书面形式提出，发送到采购代理机构的联系邮箱（详见投标邀请），以便采购代理机构获知并及时答复。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中信国际招标有限公司； 联系电话：详见投标邀请； 通讯地址：详见投标邀请。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：采购代理服务费参照中华人民共和国国家计委令计价格[2002]1980号规定的手续费收费标准按包进行收取。 缴纳时间：在中标人领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 1、采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2、资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 3、现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 4、样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 进口产品

5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2 本项目是否接受进口产品详见投标邀请。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 支持乡村产业振兴管理

5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 信息安全产品

5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

- 6、投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 7、招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 8、对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 9、投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标（对多个采购包进行投标的须分别按包制作投标文件，一个包内有多个采购包投标方案的，其参与的全部投标将被视为无效）。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.4.1 投标人对加注星号（“*、#”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料（未提供不予认可）。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料（包括但不限于datasheet、厂家白皮书、彩页等）或经国家食品药品监督管理总局或国家药品监督管理局认可的检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。若技术指标或参数有具体证明材料（图片、照片等）要求的，则以该技术指标的要求证明材料为准。

10.4.2 投标人在阐述上述第10.4.1时应注意招标文件的技术指标中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质性满足或超过招标文件的要求。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

- 11、投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 12、投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.4 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 13、投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 14、投标文件的签署、盖章

14.1投标人份数应按投标人须知资料表的规定准备相应文件，投标文件中涉及公章的地方均需加盖投标人公章，投标专用章、合同章、扫描章等将不被认可。

14.2投标文件的纸质版正本需打印或用不退色的墨水书写，被授权的投标人代表须以书面形式出具的《授权委托书》附在投标文件中。

14.3任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权的投标人代表在旁边签字才有效。

14.4没有按招标文件实质性和符合性规定签字和盖章的投标，将被视为无效投标。

14.5本项目不接受以传真、电子邮件形式递交的投标文件，须以纸质版文件递交。

## 四   投标文件的提交

- 15、投标文件的提交

15.1投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。为方便开标时唱标，投标人应另行额外准备一份“开标一览表”的正本单独密封提交，并注明“开标一览表”字样，其正、副本仍需包含“开标一览表”。

15.2为方便开标拆启和对迟到的投标进行处理，招标文件封面及密封包装封面应按照《投标人须知资料表》的要求填写并密封。

15.3如未按本须知第15.2条的要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

15.4投标人的投标文件须在招标文件中载明的投标截止时间之前，建议于开标当日递交，因特殊情况，可以接受投标人选择提前邮寄或者送达的投标文件，但投标人须充分考虑邮寄时效和文件包装完整性的风险，未在投标截止时间之前准时到达和包装破损造成的不利后果由投标人自行承担。

- 16、投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至开标地点

，迟到的投标文件将被拒收，采购代理机构应拒绝在其规定的投标截止期后递交的任何投标文件。投标人仅需在北京市政府采购电子交易平台关注并下载电子版招标文件，无需制作电子版投标文件上传至该平台。

- 17、投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 18、开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。开标时所有投标人自愿参加，参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2 本项目开标过程将由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认密封完好后，由采购代理机构或采购人当众宣读投标人名称、投标报价等招标文件规定需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认，在开标时没有启封和唱标的投标文件在评标时将不予考虑。

18.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.4 投标人不足3家的，不予开标。

- 19、资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

- 20、评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误内容，而不是寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 21、评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 22、确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交投标人。

- 23、中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在政府部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 24、废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人。

- 25、签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 26、询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 27、代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容及格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交了投标保证金 |
| 2 | 营业执照 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”（复印件加盖公章）； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”（复印件加盖公章）； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件（复印件加盖公章）； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”（复印件加盖公章）； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明（复印件）。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件（加盖公章）。 |
| 3 | 投标人的资格声明 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》，格式见《投标文件格式》。 |
| 4 | 信用记录（以采购人或采购代理机构网上查询结果为准） | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。（本项不需提供证明文件，以资格审查前采购人或采购代理机构网上查询结果为准，并由采购代理机构留存打印截图） |
| 5 | 中小企业声明函（如有） | 面向中小微企业采购或预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购等落实政府采购政策需满足的资格要求（具体要求详见投标邀请） |
| 6 | 本项目的特定资格要求 | 若所投产品为进口产品，投标人如为代理商须提供制造商（或其授权的境内服务机构）的授权书（原件或彩印件加盖公章或签字），投标人如为制造商可不提供本项 |

备注：投标人须提供或实质满足本表所列资格证明文件，如未提供将不得进入评标环节。通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 评标方法

- 1、投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供，不涉及内容无需提供； |
| 8 | *号条款响应（本项目不适用） | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中*号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 备注：投标人须提供或实质满足本表所列符合性证明文件，如未提供将作无效投标处理。通过符合性评审标注为√；未通过符合性评审标注为× |  |  |

- 2、投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准（未单独递交的唱标时以投标文件正本为准）；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予__10_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予__4_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3、投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

- 4、确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，以投标报价低的为中标人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会随机抽取。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3__名中标候选人。

- 5、报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类产品（核心产品）投标货物销售业绩 | 根据2020年1月1日至投标截止期（合同签字日期为准）投标人所投产品（或其同品牌同类型产品）在中国境内的销售类似业绩进行打分，有1项业绩得1分，最高得10分。 注： 1.投标人需提供销售合同（含首页、产品品牌型号页、双方签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2.同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 | 10 |  |
| 2 | 技术要求 | 根据投标人对招标文件采购需求中“三、技术要求”的响应情况进行评分。 完全响应招标文件要求得满分； 有1项普通条款负偏离，扣0.4分； 以此类推，最低得0分。 | 47.2 |  |
| 3 | 质保期 | 完全响应招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（二）质保期”要求得2分。不满足招标文件要求不得分。 | 2 |  |
| 4 | 售后服务要求 | 1. 根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求中-（三）售后服务要求”逐条响应情况进行打分。 完全响应招标文件要求得满分； 有1项条款负偏离，扣0.5分； 以此类推，最低得0分。 | 2.5 |  |
|  |  | 2. 根据投标人按照上述要求提供的方案进行打分。 方案细致合理，贴合技术需求得4.3分； 方案较细致合理，基本贴合技术需求得2分； 方案简单，部分贴合技术需求得1分； 未单独提供该方案不得分。 （本方案不包含配送供货的相关内容） | 4.3 |  |
| 5 | 配送供货方案 | 根据投标人按照招标文件要求提供的配送供货方案进行打分。 方案详细完整，配送供货保障完善，可行性、针对性强的得4分； 方案较详细完整，配送供货保障较完善，可行性、针对性较强得2分； 方案简单、具有一定针对性和可行性，得1分； 未单独提供该方案不得分。 | 4 |  |
| 6 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5 | 30 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

备注：政策性加分条款如下：

1根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。投标产品如为节能产品政府采购清单中的产品，投标人的综合得分加1分。

2根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。投标产品如为环保清单中的产品，投标人的综合得分加1分。

3 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加1分。

- 第五章   采购需求

- 一、 需求一览表

| 品目 | 标的名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封口膜 | 1卷/盒 | 100 | 盒 | 是 |
| 2 | 无菌吸头（1ml） | 1000支/盒 | 200 | 支 | 是 |
| 3 | 无菌吸头（0.2ml） | 1000支/盒 | 240 | 支 | 是 |
| 4 | 无菌吸头（0.01ml） | 1000支/盒 | 100 | 支 | 是 |
| 5 | 无菌离心管（0.5ml） | 500个/盒 | 160 | 支 | 是 |
| 6 | 无菌离心管（1.5ml） | 500个/盒 | 300 | 支 | 是 |
| 7 | 无菌离心管避光性（1.5ml） | 500个/盒 | 130 | 支 | 是 |
| 8 | 1.5mL DNA 低吸附管 | 250个/包 | 200 | 支 | 是 |
| 9 | 10ml移液管 | 200支/盒 | 50 | 支 | 是 |
| 10 | 15ml离心管 | 50个/包，10包/箱 | 50 | 支 | 是 |
| 11 | 50mL离心管 | 25个/包，20包/箱 | 50 | 支 | 是 |
| 12 | 25cm直角透气盖培养瓶（斜颈） | 20个/包 | 200 | 瓶 | 是 |
| 13 | 10cm直径细胞培养皿 | 20个/包 | 200 | 盒 | 是 |
| 14 | 6cm直径细胞培养皿 | 20个/包 | 200 | 盒 | 是 |
| 15 | 样本冻存管 | 50个/包 | 250 | 支 | 是 |
| 16 | 细胞培养板（96孔） | 96孔 | 300 | 盒 | 是 |
| 17 | 细胞培养板（48孔） | 48孔 | 300 | 盒 | 是 |
| 18 | 细胞培养板（24孔） | 24孔 | 300 | 盒 | 是 |
| 19 | 细胞培养板（12孔） | 12孔 | 350 | 盒 | 是 |
| 20 | 细胞培养板（6孔） | 6孔 | 350 | 盒 | 是 |
| 21 | 细胞计数板 | 50slides/盒 | 50 | 盒 | 是 |
| 22 | 胎牛血清 500ML | 500mL/瓶 | 50 | 盒 | 是 |
| 23 | Trypsin-EDTA (0.05%) | 100mL/瓶 | 30 | 盒 | 是 |
| 24 | Trypsin-EDTA (0.25%) | 100mL/瓶 | 40 | 盒 | 是 |
| 25 | RPMI 1640 培养基 | 500mL/瓶 | 50 | 盒 | 是 |
| 26 | DMEM 培养基 | 500mL/瓶 | 100 | 盒 | 是 |
| 27 | 转染试剂 | 1.5mL/支 | 10 | 瓶 | 是 |
| 28 | 间充质干细胞无血清培养基 | 500ml/瓶 | 15 | 盒 | 是 |
| 29 | RNase 抑制剂 | 10,000 units/盒 | 2 | 支 | 是 |
| 30 | 胎牛血清 | 500ml/瓶 | 2 | 盒 | 是 |
| 31 | Bisulfite Kit | 48test/盒 | 3 | 盒 | 是 |
| 32 | MEF滋养层细胞，3×106/支 | 3×106/支 | 4 | 支 | 否 |
| 33 | 组织样本存储盒 | 100片/个，20个/箱 | 2 | 盒 | 否 |
| 34 | 甘氨酸 | 2.5kg/桶 | 2 | 盒 | 是 |
| 35 | 脱脂奶粉 | 1500g/瓶 | 10 | 盒 | 是 |
| 36 | DISTILLED WATER (ULTRAPURE) | 500ml/瓶 | 50 | 盒 | 是 |
| 37 | TRIZOL | 100ml/瓶 | 15 | 盒 | 是 |
| 38 | 琼脂糖 | 500g/瓶 | 10 | 盒 | 是 |
| 39 | PVDF膜 | 3m*26.5cm/盒 | 20 | 盒 | 是 |
| 40 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 200 | 瓶 | 否 |
| 41 | LB液体培养基(干粉) | 1L/瓶 | 50 | 盒 | 否 |
| 42 | LB固体培养基(干粉) | 250g/瓶 | 10 | 盒 | 否 |
| 43 | 基因组DNA提取试剂盒 | 150preps/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 44 | 红细胞裂解液（ACK Lysing Buffer） Buffer | 100mL/瓶 | 4 | 支 | 否 |
| 45 | dsDNA高敏分析试剂盒 | 500assays/盒 | 2 | 盒 | 是 |
| 46 | dsDNA BR Assay Kit | 500assays/盒 | 1 | 盒 | 是 |
| 47 | Water, Molecular Biology Grade Water | 1L/瓶 | 10 | 盒 | 是 |
| 48 | KAPA DNA酶切片段化 | 96test/盒 | 3 | 盒 | 是 |
| 49 | 纯化beads | 60mL/瓶 | 1 | 盒 | 是 |
| 50 | SPRI select beads | 60mL/瓶 | 1 | 盒 | 是 |
| 51 | dNTP Mix | 1mL/瓶 | 4 | 盒 | 否 |
| 52 | T4 DNA polymerase | 2000U/支 | 4 | 盒 | 否 |
| 53 | Klenow Fragment | 0.5ml/支 | 2 | 盒 | 否 |
| 54 | T4 Polynucleotide Kinase | 1ml/支 | 2 | 盒 | 否 |
| 55 | ATP | 25mol/支 | 2 | 盒 | 是 |
| 56 | T4 DNA Ligase (Rapid) | 0.4ml/支 | 2 | 盒 | 否 |
| 57 | PEG 6000 | 100g/瓶 | 1 | 盒 | 是 |
| 58 | HiFi HotStart Ready Mix | 6.25 mL/瓶 | 4 | 盒 | 是 |
| 59 | 2×DNA聚合酶 master mix | 15x1ml/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 60 | T7 高产率转录试剂盒 | 50 reactions/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 61 | DNA marker | 1ml/支 | 20 | 盒 | 否 |
| 62 | 1x PBS | 500mL/瓶 | 50 | 盒 | 是 |
| 63 | 核酸染料 | 1ml/支 | 5 | 支 | 是 |
| 64 | Hyper文库构建 | 96 preps/盒 | 1 | 盒 | 是 |
| 65 | Qubit仪器用分析管 | 500管/包 | 2 | 支 | 是 |
| 66 | 限制性内切酶 | 1500 units/支 | 10 | 盒 | 是 |
| 67 | 化学发光底物 | 500mL/瓶 | 12 | 盒 | 是 |
| 68 | 组蛋白乳酸化抗体 | 100ul/支 | 5 | 瓶 | 否 |
| 69 | 组蛋白巴豆酰化抗体 | 100ul/支 | 5 | 瓶 | 否 |
| 70 | 组蛋白丙酰化抗体 | 100ul/支 | 5 | 瓶 | 否 |
| 71 | 组蛋白丁酰化抗体 | 100ul/支 | 5 | 瓶 | 否 |
| 72 | 组蛋白2-羟基异丁酰化抗体 | 100ul/支 | 5 | 瓶 | 否 |
| 73 | 组蛋白泛素化抗体 | 100ul/支 | 5 | 瓶 | 否 |
| 74 | 组蛋白甲基化抗体 | 100ul/支 | 5 | 瓶 | 否 |
| 75 | 组蛋白乙酰化修饰抗体 | 100ul/支 | 5 | 瓶 | 否 |
| 76 | Rabbit Polyclonal anti-m6A antibody | 50ug/支 | 2 | 盒 | 否 |
| 77 | 管家基因一抗 | 100ul/支 | 5 | 瓶 | 是 |
| 78 | Anti-rabit IgG, HRP-linked Antibody | 100ul/支 | 10 | 盒 | 是 |
| 79 | 荧光标记二抗 | 2mg | 10 | 瓶 | 是 |
| 80 | ChIP检测试剂盒 | 10次/盒 | 8 | 盒 | 是 |
| 81 | SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 | 50块胶/盒 | 25 | 盒 | 否 |
| 82 | 点突变试剂盒 | 20次/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 83 | 线粒体氧化呼吸检测试剂盒 | 96t/盒 | 3 | 盒 | 是 |
| 84 | 线粒体功能检测试剂盒 | 96t/盒 | 3 | 盒 | 是 |
| 85 | 流式细胞分选试剂盒 | 50test/盒 | 2 | 盒 | 是 |
| 86 | 流式细胞周期检测试剂盒 | 100test/盒 | 4 | 盒 | 是 |
| 87 | 流式凋亡检测试剂盒 | 100test/盒 | 2 | 盒 | 是 |
| 88 | 报告基因检测试剂盒 | 100ASSAY/盒 | 8 | 盒 | 是 |
| 89 | RNA重亚硫酸盐转化试剂盒 | 50test/盒 | 8 | 盒 | 否 |
| 90 | RNA甲基化测序试剂盒 | 50test/盒 | 3 | 盒 | 否 |
| 91 | 通用型DNA回收试剂盒 | 200次/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 92 | 反转录试剂盒 | 100 reactions/盒 | 25 | 盒 | 是 |
| 93 | 长片段高保真PCR试剂盒 | 100 reactions/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 94 | 通用型DNA回收试剂盒 | 200次/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 95 | Real-time试剂盒 | 5mL/盒 | 100 | 盒 | 否 |
| 96 | 原位杂交试剂盒 | 100test/盒 | 14 | 盒 | 否 |
| 97 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 | 200次/盒 | 3 | 盒 | 否 |
| 98 | 组织RNA提取试剂盒 | 100test/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 99 | 质粒小提试剂盒 | 200test/盒 | 20 | 盒 | 否 |
| 100 | 质粒大提试剂盒 | 10test/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 101 | 基因组DNA提取试剂盒 | 150preps/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 102 | Co-IP试剂盒 | 40reactions/盒 | 5 | 盒 | 是 |
| 103 | 免疫组化固定/通透化处理试剂盒 | 1L/套 | 5 | 盒 | 是 |
| 104 | 免疫组化封闭试剂 | 20mL/支 | 15 | 支 | 否 |
| 105 | 小鼠SPF级别饮用水 | 1L/瓶 | 110 | 瓶 | 否 |
| 106 | 小鼠解剖器材 | 30件/套 | 8 | 套 | 是 |
| 107 | 小动物活体成像染料 | 1g/支 | 1 | 支 | 是 |
| 108 | 同位素内标 | 1mL/瓶 | 8 | 盒 | 是 |
| 109 | 96孔固相萃取板 | 1个/包 | 10 | 盒 | 是 |
| 110 | 色谱纯甲醇 | 4L/瓶 | 8 | 瓶 | 是 |
| 111 | 色谱纯乙醇 | 2.5L/瓶 | 4 | 瓶 | 是 |
| 112 | 色谱纯乙腈 | 4L/瓶 | 8 | 瓶 | 是 |
| 113 | 色谱纯异丙醇 | 4L/瓶 | 4 | 瓶 | 是 |
| 114 | 色谱纯甲酸 | 50mL/瓶 | 3 | 瓶 | 是 |
| 115 | 超纯水 | 4L/瓶 | 5 | 瓶 | 是 |
| 116 | 330微升96孔板 | 50块/包 | 10 | 盒 | 是 |
| 117 | 液氮 | 1L/瓶 | 20 | 瓶 | 否 |
| 118 | 色谱柱及预柱 | 3μm C18, 250x0.075mm | 8 | 盒 | 是 |

- 二 、商务要求

1. 交货期和交货地点

1.1 交货期：分批次供货，根据采购人下达项目实际进展下达订单后48小时内或者采购人指定时间将所需产品送至采购人指定的交付地点

1.2 交货地点：采购人指定地点

- 三 、技术要求

以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。

注：下列“*、#”技术条款及其它一般技术条款仅为评审打分项，不作为无效投标条款。

| 品目 | 标的名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封口膜 | 热塑性自封薄膜，半透明，高性能防水，无色无味，可以自动封口、可模压、韧性好，耐高温，双层，用于对瓶口进行密封。 | 1卷/盒 | 100 | 盒 |
| 2 | 无菌吸头（1ml） | 材料聚丙烯，透明，无菌，无DNA\RNA酶，用于样本转移。 | 1000支/盒 | 200 | 支 |
| 3 | 无菌吸头（0.2ml） | 材料聚丙烯，透明，无菌，无DNA\RNA酶，用于样本转移。 | 1000支/盒 | 240 | 支 |
| 4 | 无菌吸头（0.01ml） | 材料聚丙烯，透明，无菌，无DNA\RNA酶，用于样本转移。 | 1000支/盒 | 100 | 支 |
| 5 | 无菌离心管（0.5ml） | 材料PP,连盖，带刻度，透明，无DNA\RNA酶，非无菌，可以承受相对离心力(RCF)达20000g，带密封圈,杜绝污染,保证密封。用于样本收集。 | 500个/盒 | 160 | 支 |
| 6 | 无菌离心管（1.5ml） | 材料PP,连盖，带刻度，透明，无DNA\RNA酶，非无菌，可以承受相对离心力(RCF)达14000g，带密封圈,杜绝污染,保证密封。用于样本收集。 | 500个/盒 | 300 | 支 |
| 7 | 无菌离心管避光性（1.5ml） | 材料PP,连盖，带刻度，棕色避光，无DNA\RNA酶，非无菌，可以承受相对离心力(RCF)达14000gg，带密封圈,杜绝污染,保证密封。用于样本收集。 | 500个/盒 | 130 | 支 |
| 8 | 1.5mL DNA 低吸附管 | 材料PP,非无菌，透明，无DNA\RNA酶，无热源，最大离心力为 14,000 RCF，盖中心的穿孔口便于以注射器轻松吸取样品。随配弹扣盖，可确保高效密封以保护样品。 | 250个/包 | 200 | 支 |
| 9 | 10ml移液管 | 材料聚苯乙烯，无菌，无热源，无内毒素，无细胞毒性，无溶血性，无DNA酶，无RNA酶，聚烯烃过滤芯，防止污染，用于移液。 | 200支/盒 | 50 | 支 |
| 10 | 15ml离心管 | 材料聚丙烯，带刻度，透明，无菌，可以承受相对离心力(RCF)达12500×g。用于样本收集。 | 50个/包，10包/箱 | 50 | 支 |
| 11 | 50mL离心管 | 材料聚丙烯，透明，无菌，可以承受相对离心力(RCF)达17000 × g。用于样本收集。 | 25个/包，20包/箱 | 50 | 支 |
| 12 | 25cm直角透气盖培养瓶（斜颈） | 材料光学透明的纯聚苯乙烯，无菌，无热源，用于细胞培养实验。 | 20个/包 | 200 | 瓶 |
| 13 | 10cm直径细胞培养皿 | 材料聚苯乙烯，无菌，无热源，配有通风口，可提供稳定的气体交换，用于细胞培养实验。 | 20个/包 | 200 | 盒 |
| 14 | 6cm直径细胞培养皿 | 材料聚苯乙烯，无菌，无热源，配有通风口，可提供稳定的气体交换，用于细胞培养实验。 | 20个/包 | 200 | 盒 |
| 15 | 样本冻存管 | 材料聚丙烯，可反复冻融，螺纹，圆底可立，无菌，有刻度。工作温度：-196-121度，有不同体积0.5ml,1ml,1.5ml, 2ml, 5ml及10ml的规格，用于细胞的冻存。适用于标准1英寸/2英寸的冻存盒。 | 50个/包 | 250 | 支 |
| 16 | 细胞培养板（96孔） | 材质聚苯乙烯，平底，透明，无菌，TC处理，用于细胞培养。 | 96孔 | 300 | 盒 |
| 17 | 细胞培养板（48孔） | 材质聚苯乙烯，平底，透明，无菌，TC处理，用于细胞培养。 | 48孔 | 300 | 盒 |
| 18 | 细胞培养板（24孔） | 材质聚苯乙烯，平底，透明，无菌，TC处理，用于细胞培养。 | 24孔 | 300 | 盒 |
| 19 | 细胞培养板（12孔） | 材质聚苯乙烯，平底，透明，无菌，TC处理，用于细胞培养。 | 12孔 | 350 | 盒 |
| 20 | 细胞培养板（6孔） | 材质聚苯乙烯，平底，透明，无菌，TC处理，用于细胞培养。 | 6孔 | 350 | 盒 |
| 21 | 细胞计数板 | 即用型，每个载玻片具有两个独立的封闭腔室，可用于对同一样品平行进行两次计数，或对两个不同的样品进行计数，使用前后无需清洗。 | 50slides/盒 | 50 | 盒 |
| 22 | 胎牛血清 500ML | 用于细胞培养，0.1um无菌过滤≥3次；严格QC标准进行微生物、内毒素、血红蛋白、IgG含量等多项检测，经过细胞培养和杂交瘤细胞培养验证。-20度以下保存。 | 500mL/瓶 | 50 | 盒 |
| 23 | Trypsin-EDTA (0.05%) | 浓度0.05%，含酚红，无菌，无病毒，干冰运输，-20度保存 | 100mL/瓶 | 30 | 盒 |
| 24 | Trypsin-EDTA (0.25%) | 浓度0.25%，含酚红，无菌，无病毒，干冰运输，-20度保存 | 100mL/瓶 | 40 | 盒 |
| 25 | RPMI 1640 培养基 | 液体，无菌，无丙酮酸钠，无HEPES,含酚红，4度保存 | 500mL/瓶 | 50 | 盒 |
| 26 | DMEM 培养基 | 液体，无菌，无HEPES,含酚红，4度保存 | 500mL/瓶 | 100 | 盒 |
| 27 | 转染试剂 | 液体试剂，在各种贴壁和悬浮细胞系中提供高效转染，进行基于siRNA和shRNA的基因敲除实验及基因表达研究，4度保存，不可-20冻存。 | 1.5mL/支 | 10 | 瓶 |
| 28 | 间充质干细胞无血清培养基 | 液体，无菌，过微生物检测（细菌、真菌、霉菌及支原体）、PH检测、渗透压和内毒素检测，不含任何动物源的蛋白成分，避光保存在2-8℃。 | 500ml/瓶 | 15 | 盒 |
| 29 | RNase 抑制剂 | SUPERase•In 在65°C 下和 5.5 至 8.5 的 pH 值范围内具有活性。单管形式提供，储存在 -20°C 下。 | 10,000 units/盒 | 2 | 支 |
| 30 | 胎牛血清 | 无菌，3级100 nm过滤器，不含支原体和BVDV、PI3、IBR、BTV等病毒。储存在-20°C 下。 | 500ml/瓶 | 2 | 盒 |
| 31 | Bisulfite Kit | 完整的EpiTect离心和真空过程只需6小时，每个EpiTect Bisulfite Kit可以相同的效率转化低至1 ng到2 µg DNA。可转化超过99%的非甲基化的胞嘧啶。 | 48test/盒 | 3 | 盒 |
| 32 | MEF滋养层细胞，3×106/支 | 梭状成纤维细胞，MEF经过伽马射线处理或者丝裂霉素C处理之后的细胞，用于干细胞培养。 | 3×106/支 | 4 | 支 |
| 33 | 组织样本存储盒 | ABS材质，盒内底部放置软木垫，有效防止在运输及存储中对玻片的损坏，用于样本存放。 | 100片/个，20个/箱 | 2 | 盒 |
| 34 | 甘氨酸 | 白色结晶粉末，Purity(%) >99.0，用于WB实验，常温储存。 | 2.5kg/桶 | 2 | 盒 |
| 35 | 脱脂奶粉 | 脱脂，Purity≥99.0%，用于WB、ELISA 封闭实验，制备微生物培养基，常温储存。 | 1500g/瓶 | 10 | 盒 |
| 36 | DISTILLED WATER (ULTRAPURE) | 无DNase、RNase 或蛋白酶，常温储存。 | 500ml/瓶 | 50 | 盒 |
| 37 | TRIZOL | 即用型试剂，一步法总RNA分离试剂，可实现有效的总RNA提取或同时分离RNA、DNA和蛋白质。可从各种组织样品和细胞中分离总RNA，4度保存。 | 100ml/瓶 | 15 | 盒 |
| 38 | 琼脂糖 | 适合分离 100 bp 至 >30 kb 的 DNA 和 RNA 片段。室温储存。 | 500g/瓶 | 10 | 盒 |
| 39 | PVDF膜 | 材料聚偏氟乙烯，孔径0.2 μm，用于电泳凝胶电泳蛋白（或纯化蛋白样品的点结合）后的直接蛋白测序和免疫检测，分子量小于20,000的蛋白。兼容储水罐和半干法电印迹系统。常温储存。 | 3m*26.5cm/盒 | 20 | 盒 |
| 40 | 75%酒精 | 用于皮肤表面和物体表面消毒，避光常温保存。 | 500ml/瓶 | 200 | 瓶 |
| 41 | LB液体培养基(干粉) | 配方胰蛋白胨10g，酵母提取物 5g ， NaCl 10g，加1000ml水，用于培养菌种，室温保存。 | 1L/瓶 | 50 | 盒 |
| 42 | LB固体培养基(干粉) | 胰蛋白胨10g，酵母提取物 5g ，NaCl 10g，琼脂粉15g。使用时加入1000ml水，高压灭菌。室温保存。 | 250g/瓶 | 10 | 盒 |
| 43 | 基因组DNA提取试剂盒 | 用于广泛的样品类型，如细胞、血液和组织（包括脂肪和纤维组织），极低残留RNA污染（<1%），可分离出高分子量gDNA（典型的峰值大小≥ 50 kb），组分 RNase A，Proteinase K都是-20度保存，其他室温保存。 | 150preps/盒 | 2 | 盒 |
| 44 | 红细胞裂解液（ACK Lysing Buffer） Buffer | 液体，无菌，用于经酶消化分散的组织细胞的分离纯化，淋巴细胞的分离纯化以及组织细胞蛋白与核酸提取等实验中红细胞的去除。4度保存。 | 100mL/瓶 | 4 | 支 |
| 45 | dsDNA高敏分析试剂盒 | 高灵敏度， dsDNA HS为敏感DNA样品的定量提供了准确和选择性的方法。根据样品体积，分析试剂盒的设计可精确测定0.005至120 ng/µL的初始DNA样品浓度，检测范围为0.1−120ng。4度保存。 | 500assays/盒 | 2 | 盒 |
| 46 | dsDNA BR Assay Kit | dsDNA BR（宽范围）检测试剂盒为DNA样品的定量提供了准确和选择性的方法。根据样品体积，检测试剂盒的设计可精确检测0.2至2000纳克/微升的初始DNA样品浓度，检测范围为4−2000ng。4度保存。 | 500assays/盒 | 1 | 盒 |
| 47 | Water, Molecular Biology Grade Water | 分子生物级别，无菌，无DNA酶，无RNA酶，4度保存。 | 1L/瓶 | 10 | 盒 |
| 48 | KAPA DNA酶切片段化 | 单个样品建库时间少于90分钟,建库起始DNA量最低仅需1 ng,制备的DNA可以作为Illumina高通量测序平台专用测序文库，所有组分-30 ~ -15℃保存。 | 96test/盒 | 3 | 盒 |
| 49 | 纯化beads | 用于核酸纯化，能获得高质量DNA产物，200bp以上的核酸回收率高达90%以上，化后的产物在4℃温度下保持7天不被降解，4度保存。 | 60mL/瓶 | 1 | 盒 |
| 50 | SPRI select beads | 核酸筛选试剂，SPRI磁珠原理,无需割胶,操作简便，核酸Size Selection范围可自由选择，用于PCR体系纯化、酶切和连接反应体系纯化。4度保存。 | 60mL/瓶 | 1 | 盒 |
| 51 | dNTP Mix | dATP、dGTP、dCTP和dTTP的等摩尔混合物，纯度高达98﹪以上，不含RNase和DNase。-20度保存。 | 1mL/瓶 | 4 | 盒 |
| 52 | T4 DNA polymerase | 特异性催化DNA的5'-3'聚合反应 ，对单链DNA分子具有较强的3'-5'外切酶活性，但不具有的5'-3'外切酶活性来源于含有T4 DNA 聚合酶基因的大肠杆菌重组菌株。分子量大小约为103.6 kDa。酶比活性高，稳定性好，与其他酶兼容能力强，-20度保存。 | 2000U/支 | 4 | 盒 |
| 53 | Klenow Fragment | 是DNA Polymerase I的截短酶，是Pol A基因截短型表达产物。分子量大小约为68.2 kDa。酶比活性高，稳定性好，与其他酶兼容能力强。-20度保存。 | 0.5ml/支 | 2 | 盒 |
| 54 | T4 Polynucleotide Kinase | 同时具有3'磷酸酶和2',3'-环磷酸二酯酶活性。来源于含有T4多聚核苷酸激酶基因表达质粒的大肠杆菌菌株。分子量大小约为34.6 kDa。-20度保存。 | 1ml/支 | 2 | 盒 |
| 55 | ATP | 纯度≥ 99%，无DNA酶，无RNA酶，无磷酸酶，-20度保存。 | 25mol/支 | 2 | 盒 |
| 56 | T4 DNA Ligase (Rapid) | 在ATP作为辅助的情况下，可以特异性催化双链DNA或者双链RNA的5'磷酸和3'羟基之间形成磷酸二酯键，酶比活性高，反应重复性好，-20度保存。 | 0.4ml/支 | 2 | 盒 |
| 57 | PEG 6000 | 粉末，2型，用于生物化学应用，如蛋白质印迹、ELISA和免疫组织化学。2-8度保存。 | 100g/瓶 | 1 | 盒 |
| 58 | HiFi HotStart Ready Mix | 即用型混合物，包括除引物和模板之外中到长片段PCR所需的其它所有成分。无需添加DNA上样溶液。适用于短、中、和长片段的PCR，以及低浓度模板DNA的PCR。-20度保存。 | 6.25 mL/瓶 | 4 | 盒 |
| 59 | 2×DNA聚合酶 master mix | 高保真DNA聚合酶,极限速度可达 0.5 sec/kb，30 sec/kb 可高效扩增绝大多数片段,质粒、λ DNA 等简单模板有效扩增长度可达 40 kb， cDNA 有效扩增长度可达 10 kb，基因组有效扩增长度可达 20 kb,-20度保存。 | 15x1ml/盒 | 2 | 盒 |
| 60 | T7 高产率转录试剂盒 | 在 2 小时内可多达 200 µg，通用型，可生成未标记、标记或加帽 RNA，-20度保存。 | 50 reactions/盒 | 2 | 盒 |
| 61 | DNA marker | 由6条带状双链DNA条带组成，即用型产品，-20度保存。 | 1ml/支 | 20 | 盒 |
| 62 | 1x PBS | 液体，无菌，缓冲液，室温保存。 | 500mL/瓶 | 50 | 盒 |
| 63 | 核酸染料 | 用于预制凝胶也可用于电泳后染色, | 1ml/支 | 5 | 支 |
| 64 | Hyper文库构建 | 适合所有Illumina测序仪器，高的测序覆盖率，从FFPE样本构建高质量库，3小时内文库构建，结合基于珠粒的尺寸选择步骤，以实现适当的最终文库碎片尺寸分布。 | 96 preps/盒 | 1 | 盒 |
| 65 | Qubit仪器用分析管 | 材料聚丙烯，容积500ul，薄壁。 | 500管/包 | 2 | 支 |
| 66 | 限制性内切酶 | DraI 限制性内切酶可识别 TTT^AAA 位点，并于37°C 下在 Tango 缓冲液中的切割效果最佳。包含预混合 BSA。储存于-20度。 | 1500 units/支 | 10 | 盒 |
| 67 | 化学发光底物 | 皮克至飞克级灵敏度，用于过蛋白质免疫印迹分析蛋白检测，信号持续6-24小时。4度保存。 | 500mL/瓶 | 12 | 盒 |
| 68 | 组蛋白乳酸化抗体 | 单克隆抗体，检测细胞Lactyl-Histone蛋白水平，应用于1:500-1:2000。-20度保存。 | 100ul/支 | 5 | 瓶 |
| 69 | 组蛋白巴豆酰化抗体 | 单克隆抗体，检测细胞Crotonyl-Histone H3蛋白水平，应用于WB 1:1000-1:5000，IHC-P1:200-1:1000。-20度保存。 | 100ul/支 | 5 | 瓶 |
| 70 | 组蛋白丙酰化抗体 | 单克隆抗体，检测细胞Propionyl-Histone H3蛋白水平，应用于WB 1:500-1:2000，-20度保存。 | 100ul/支 | 5 | 瓶 |
| 71 | 组蛋白丁酰化抗体 | 单克隆抗体，检测细胞Butyryl-Histone蛋白水平，应用于WB 1:500-1:2000，-20度保存。 | 100ul/支 | 5 | 瓶 |
| 72 | 组蛋白2-羟基异丁酰化抗体 | 单克隆抗体，检测细胞β-Hydroxybutyryl-Histone H2B蛋白水平，应用于WB 1:500-1:2000，-20度保存。 | 100ul/支 | 5 | 瓶 |
| 73 | 组蛋白泛素化抗体 | 单克隆抗体，检测细胞Histone 泛素化水平，应用于WB 1:2000-1:10000，-20度保存。 | 100ul/支 | 5 | 瓶 |
| 74 | 组蛋白甲基化抗体 | 单克隆抗体，检测细胞Mono-Methyl-Histone蛋白水平，应用于WB 1:2000-1:10000，-20度保存。 | 100ul/支 | 5 | 瓶 |
| 75 | 组蛋白乙酰化修饰抗体 | 单克隆抗体，检测细胞Acetyl-Histone蛋白水平，应用于WB 1:500-1:1000，-20度保存。 | 100ul/支 | 5 | 瓶 |
| 76 | Rabbit Polyclonal anti-m6A antibody | 单克隆抗体，检测细胞N6-Methyladenosine的蛋白水平，应用于免疫细胞化学 (ICC/IF)1:50-1:200,-20度保存。 | 50ug/支 | 2 | 盒 |
| 77 | 管家基因一抗 | 单克隆抗体，检测GAPDH的蛋白水平，应用于WB，ICC,-20度保存。 | 100ul/支 | 5 | 瓶 |
| 78 | Anti-rabit IgG, HRP-linked Antibody | HRP标记二抗，用于WB检测，-20度保存。 | 100ul/支 | 10 | 盒 |
| 79 | 荧光标记二抗 | 羊抗兔IgG抗体，荧光标记，用于细胞免疫荧光检测，4度保存。 | 2mg | 10 | 瓶 |
| 80 | ChIP检测试剂盒 | 快速分离8小时完成，高度特异性，高回收率 DNA 纯化，适用于 ChIP 的抗体。部分保存于4度，部分保存月-20度。 | 10次/盒 | 8 | 盒 |
| 81 | SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 | SDS-PAGE凝胶制备，可配制不同规格、不同聚合度的PAGE胶，4度保存。 | 50块胶/盒 | 25 | 盒 |
| 82 | 点突变试剂盒 | 在目标载体上直接对靶基因进行单点突变，多点突变及插入或缺失突变，并且单点突变的突变率可达 90% 以上，构建只需要4 步，可进行单点突变，还可以进行多点突变，且突变点数可达 5 个。-20度保存。 | 20次/盒 | 2 | 盒 |
| 83 | 线粒体氧化呼吸检测试剂盒 | 使用细胞呼吸调节剂，该分析能够检测基础呼吸、ATP 关联呼吸、H+（质子）漏、最大呼吸、备用呼吸能力以及非线粒体呼吸,化合物直接溶解于分析培养基，无需 DMSO 或其他有机溶剂,每个试剂包包含寡霉素、FCCP 和鱼藤酮/抗霉素 A 各一 (1) 瓶。4度保存。 | 96t/盒 | 3 | 盒 |
| 84 | 线粒体功能检测试剂盒 | 试剂盒包含一种染料和一种淬灭剂，这种染料（不包括淬灭剂）可进入线粒体。在线粒体孔激活并允许荧光淬灭之前，线粒体持续发出明亮的荧光。储存在冰箱（-5 至 -30°C）中并避光。 | 96t/盒 | 3 | 盒 |
| 85 | 流式细胞分选试剂盒 | 从样本中分离高纯度的功能性细胞的筛选，可获得 >90% 纯度级别的细胞，高纯度、高回收率和存活率，无微珠细胞 - 与流式细胞术分析兼容。一次试验可分离 1x10^8 细胞，储存于2-8度。 | 50test/盒 | 2 | 盒 |
| 86 | 流式细胞周期检测试剂盒 | 即用型试剂,可测定细胞周期每个阶段的细胞百分比。保存于4度。 | 100test/盒 | 4 | 盒 |
| 87 | 流式凋亡检测试剂盒 | 可轻松区分细胞的早期和晚期细胞凋亡，这些试剂盒利用活力染料偶联膜联蛋白 V 标记细胞外膜上的磷脂酰丝氨酸（PS；细胞凋亡早期标记物）。在 2-8°C 下储存。避免温度波动。 | 100test/盒 | 2 | 盒 |
| 88 | 报告基因检测试剂盒 | 双萤光素酶报告基因检测系统为双报告基因检测提供有效的手段。萤光素酶和海肾（Renilla reniformis）萤光素酶的活性可在单个样品中依次检测。告基因产生的线性检测的灵敏度均可达埃摩尔级（<10-18），在实验宿主细胞内均无内源活性。可快速定量检测转染细胞，也可用于快速定量检测无细胞转录/ 翻译反应体系中的两个报告基因。-20度保存。 | 100ASSAY/盒 | 8 | 盒 |
| 89 | RNA重亚硫酸盐转化试剂盒 | 于多种甲基化状态分析技术，包括 PCR、qPCR、COBRA、测序等,高转化效率和特异性 (≥99%),短 DNA 转化方案带来的灵活性,纯 DNA，适用于下游应用和长期储存。室温保存。 | 50test/盒 | 8 | 盒 |
| 90 | RNA甲基化测序试剂盒 | 使用 MspI 和 HpaII 限制性内切酶分析特定基因座的 DNA 甲基化状态。可在1小时内完全酶切基因组 DNA。-20度保存。应用于 5'-CCGG-3’ 基因座的 CpG 甲基化分析。 | 50test/盒 | 3 | 盒 |
| 91 | 通用型DNA回收试剂盒 | 可用作 DNA 产物直接纯化，又可用作 DNA 凝胶回收,可用作 DNA 产物直接纯化，又可用作 DNA 凝胶回收，可回收 100 bp- 8 kb 大小的 DNA 片段，回收率可达 80%，回收的 DNA 可直接用于连接、转化、酶切、测序等分子生物学实验。 | 200次/盒 | 5 | 盒 |
| 92 | 反转录试剂盒 | 采用M-MLV进行反转录反应，能够获得较长的反转录产物用于后续的PCR扩增和分子克隆实验，在-20℃保存，避免反复冻融。 | 100 reactions/盒 | 25 | 盒 |
| 93 | 长片段高保真PCR试剂盒 | 聚合酶的强劲扩增性能现在可以用于长片段 PCR 的扩增（长达 30kb 的 gDNA），提供对照引物对和人类 gDNA 模板，控制反应并能检测模板的质量。-20℃保存。 | 100 reactions/盒 | 10 | 盒 |
| 94 | 通用型DNA回收试剂盒 | 可用作 DNA 产物直接纯化，又可用作 DNA 凝胶回收,可用作 DNA 产物直接纯化，又可用作 DNA 凝胶回收，可回收 100 bp- 8 kb 大小的 DNA 片段，回收率可达 80%，回收的 DNA 可直接用于连接、转化、酶切、测序等分子生物学实验。室温保存。 | 200次/盒 | 10 | 盒 |
| 95 | Real-time试剂盒 | 包含了基于 SYBR™ Green 染料的 –PCR 扩增和检测所需的一切成分， 预混液含有兼容 AmpErase™ UNG 的 dTTP/dUTP 混合物，内部被动参比ROX染料，在 -20°C 下储存。 | 5mL/盒 | 100 | 盒 |
| 96 | 原位杂交试剂盒 | 高效标记的探针和敏感性加强型原位杂交检测试剂盒，含人寡核苷酸探针，用于样本mRNA的原位检测。保存于4度。 | 100test/盒 | 14 | 盒 |
| 97 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 | 用于小体系全血（ ≤ 1 ml）、培养细胞和动物组织等基因组 DNA 的广谱性提取,纯化所得的 DNA 无蛋白、核酸酶污染，可直接进行 PCR、酶切和 Southern 杂交等实验操作,纯化所得的 DNA 无蛋白、核酸酶污染，可直接进行 PCR、酶切和 Southern 杂交等实验操作，室温保存。 | 200次/盒 | 3 | 盒 |
| 98 | 组织RNA提取试剂盒 | 从动物细胞及组织中高效提取总RNA，起始样本一般最多30 mg组织或1 x 10*7细胞，可回收未完全纯化的RNA、体外转录和酶促反应后得到的RNA。提取的RNA可用于RT-PCR、Nothern Blot、Dot Blot等下游实验。室温保存。 | 100test/盒 | 10 | 盒 |
| 99 | 质粒小提试剂盒 | 快速完成样本的质粒 DNA 提取，每孔最大产量为 10-20 μg，提取获得的质粒DNA可用于限制性酶切、测序、文库筛选，连接和转化等分子生物学实验。室温保存。 | 200test/盒 | 20 | 盒 |
| 100 | 质粒大提试剂盒 | 快速地获得大量高纯度的质粒 DNA，最高可获得 1.5 mg 质粒 DNA，1 h 左右完成实验，提取获得的质粒DNA适用于酶切、PCR、转化、测序和转染等分子生物学实验。 | 10test/盒 | 10 | 盒 |
| 101 | 基因组DNA提取试剂盒 | 可从新鲜或冷冻的动物组织、细胞、血液、细菌等多种样品中提取高纯度总DNA。纯化获得分子量最大为50 kb的DNA片段，纯化过程不需使用苯酚或氯仿等有毒溶剂，无需乙醇沉淀。纯化得到的DNA可以直接用于酶切、PCR、Real-Time PCR、文库构建、Southern Blot、分子标记等下游实验。室温保存。 | 150preps/盒 | 2 | 盒 |
| 102 | Co-IP试剂盒 | 能够高效完成抗原免疫沉淀(IP)及免疫共沉淀(Co-IP)实验，可用于多种样本类型。保存于4度。 | 40reactions/盒 | 5 | 盒 |
| 103 | 免疫组化固定/通透化处理试剂盒 | ABC系统的抗生物素-生物素技术,ABC复合物小、均匀、活性高,ABC试剂在形成后保持稳定数小时，并可在制备后使用数天,可用于IHC,ICC，原位杂交，WB，Elispot,ELISAs。保存于4度。 | 1L/套 | 5 | 盒 |
| 104 | 免疫组化封闭试剂 | 正常马血清，可用于抗体稀释进行封闭实验。保存于4度。 | 20mL/支 | 15 | 支 |
| 105 | 小鼠SPF级别饮用水 | SPF级动物饮用水为酸化水,用盐酸酸化至pH2.5-2.8,高压无菌水。 | 1L/瓶 | 110 | 瓶 |
| 106 | 小鼠解剖器材 | 不锈钢材质，可配不同型号大小器具，适用于小鼠。 | 30件/套 | 8 | 套 |
| 107 | 小动物活体成像染料 | 荧光素酶（Luciferase）的常用底物，用于体内、体外成像实验，纯度95%以上，易溶于水，保存于-20度以下。 | 1g/支 | 1 | 支 |
| 108 | 同位素内标 | 标准品包括与人血浆的所有主要脂质类别对应的脂质,预先混合的内标,1个样品瓶足以用于100份血浆样品,适用于多种MS方法,保存于-20度。 | 1mL/瓶 | 8 | 盒 |
| 109 | 96孔固相萃取板 | 具PTFE 原纤维中的固相萃取颗粒，低样品量的处理，固相萃取洗脱液蒸发时间最短，高效的传质动力使流速更快。 | 1个/包 | 10 | 盒 |
| 110 | 色谱纯甲醇 | HPLC色谱级，用于样本制备。室温保存。 | 4L/瓶 | 8 | 瓶 |
| 111 | 色谱纯乙醇 | HPLC色谱级，用于样本制备。室温保存。 | 2.5L/瓶 | 4 | 瓶 |
| 112 | 色谱纯乙腈 | HPLC色谱级，用于样本制备。室温保存。 | 4L/瓶 | 8 | 瓶 |
| 113 | 色谱纯异丙醇 | HPLC色谱级，用于样本制备。室温保存。 | 4L/瓶 | 4 | 瓶 |
| 114 | 色谱纯甲酸 | HPLC色谱级，用于样本制备。室温保存。 | 50mL/瓶 | 3 | 瓶 |
| 115 | 超纯水 | HPLC色谱级，用于样本制备。室温保存。 | 4L/瓶 | 5 | 瓶 |
| 116 | 330微升96孔板 | 聚丙烯材料制成，为 96 孔形式，为快速、无油的 PCR 扩增提供无可比拟的温度准确性和均一性。室温保存。 | 50块/包 | 10 | 盒 |
| 117 | 液氮 | 用于冷冻样本。 | 1L/瓶 | 20 | 瓶 |
| 118 | 色谱柱及预柱 | HPLC C18分析柱，最大压力14500 psi (1000 bar)，粒径2.6 μm | 3μm C18, 250x0.075mm | 8 | 盒 |

- 四、 其他相关要求

（一）验收要求

1、采购人对不符合质量、有效期、包装和订单数量要求的产品，有权拒绝接收，投标人应对不符合要求的产品及时进行更换，不得影响采购人的使用。

2、采购人有权对投标人交付的产品进行抽样检验，检验应当由具备检验资质的机构实施，投标人认可检测结果并承担检测费用。

（二）质保期

投标人所提供的试剂耗材均不低于12个月的质量保证期。

（三）售后服务要求

1、所供应货物非人为损坏出现问题，投标人在接到正式通知后 1 小时内响应， 4 小时内到达现场进行答疑，解决问题时间不超过 24小时若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题产品同品牌规格型号的全新产品服务，期间产生的所有费用均投标人承担。

2、试剂材料可分批供货，随用随供，按采购人要求供货。

3、对于临近效期的产品，投标人应根据采购人要求及时予以无偿更换产品。

4、技术人员免费为采购人现场做技术培训和建立分析方法，每年不定期走访客户4次以上。

5、具有北京地区售后支持网络。

- 第六章   拟签订的合同文本

医疗耗材购销合同

甲方（需求方） ：

统一社会信用代码：

住所地：

法定代表人：

通讯地址：

联系方式：

联系人：

乙方（供货方）：

统一社会信用代码：

住所地：

法定代表人：

通讯地址：

联系方式：

联系人：

为确保医用耗材采购的顺利进行，明确采购双方的权利和义务，双方经协商一致，特订立本合同并共同遵守。本合同签订的采购周期自 202   年     月   日起，至 202   年   月   日止。

第一条 合同内容

（一）乙方向甲方提供医用耗材名称及规格单价等见附件一的目录。本合同仅为明确甲方在采购期内医用耗材品牌、价格及服务，实际情况以甲乙双方验收审核无误后的《医疗器械产品验收记录》（表格名称可根据实际情况调整）为准。

（二）交付要求：

1、订单通知：甲方根据自身需求向乙方发送订单，乙方据此供货。甲方负责到货确认，乙方负责发货确认。双方确认后的订单，为本合同的重要组成部分。甲方发出通知起    小时内，乙方应当予以确认。

2、交付时间：乙方应在甲方发出采购通知后   小时内将所需耗材送至甲方指定的交付地点。甲方有有加急等特殊要求时，乙方应当予以满足。

3、交付地点：甲方指定地点

4、乙方交付耗材时，应随耗材提供产品发票、出库单、技术资料，包括说明书、合格证（或质量证明）等。如果甲方确认乙方提供的资料不完整或在运输过程中丢失，乙方应在收到甲方通知后    小时内将这些资料免费送达现场或邮寄给甲方。

第二条	乙方须按本合同和订单向甲方供应医用耗材。

第三条	乙方应保证甲方在使用医用耗材时免受第三方提出的有关专利权、商标权或保护期等方面的权利要求。

第四条	乙方所供应医用耗材的质量应符合国家相关标准，包装、质量及价格须与附件信息一致，不得更改；乙方应按甲方要求提供相应的合格证明文件，并将医用耗材送到甲方指定地点。若证件过期未及时更新，则该医用耗材的配送自动取消，乙方应收到订单通知    小时内书面告知甲方。

第五条	乙方不得违背《京津冀公立医院第一批医用耗材联合采购实施方案》和相应实施文件、国家及北京市反商业贿赂等相关文件要求。

第六条	在采购期内，如某种医用耗材被国家药品监督管理部门禁止生产、销售或使用，则该医用耗材配送自动取消，乙方应在收到订单通知    小时内书面告知甲方。

第七条	供货价格与货款结算

（一）供货价格不得高于附件中的价格，该价格包含成本、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切附加费用；合同履行期间，如遇价格联动等政策性调价，双方可以另行协商。

（二）货物全部交付且经甲方验收合格后，乙方应当向甲方提供保证责任最高限额相当于合同总价款 10 %(即人民币_   _元，大写：_     _元整）的无条件见索即付银行履约保函，用于担保乙方应当承担的违约责任和损害赔偿责任等。乙方提供的银行保函需不可撤销且保函期限不低于12个月。甲方收到乙方提交的保函和收货单、正式足额发票后支付乙方100%合同货款

乙方指定收款账户信息如下：

户名：

开户行：

账号：

乙方指定账户出现错误或发生变化未及时书面通知甲方，导致甲方支付不能或支付错误等，则一切后果、损失和法律责任均由乙方承担，甲方就此不承担任何责任和损失。

甲方有权从应付给乙方的款项中，直接扣除乙方应当承担的违约金、损害赔偿责任等。乙方仍然应当按照扣除前的金额开具正式足额发票。

第八条	产品验收及异议

（一）甲方对不符合质量、有效期、包装和订单数量要求的医用耗材，有权拒绝接收，乙方应对甲方拒收产品及时进行更换，不得影响甲方的使用；甲方因使用、保管、保养不善等自身原因造成产品失效或质量下降的，后果自负，但乙方提供的产品不符合合同约定、法律规定的除外。

（二）乙方所提供医用耗材的有效期原则上不得少于整个效期的一半。除非对包装另有规定，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

（三）甲方有权对乙方交付的试剂、耗材，进行抽样检验，检验应当由具备检验资质的机构实施，乙方认可检测结果并承担检测费用。

第九条 伴随服务

乙方应当应甲方要求提供下列服务：

（1）医用耗材的现场搬运或入库；

（2）在甲方指定地点为所供医用耗材的使用进行现场讲解或培训；

（3）乙方有义务定期办理资质更新，如在资质到期日未更新资质，甲方即停止产品采购直至解除合同。

第十条	违约责任

（一）甲方无正当理由违反合同规定拒绝收货或违约付款的，应当承担乙方由此批货物发生的直接经济损失。

（二）甲方发出订单后，乙方拒绝供货的，乙方应向甲方承担相当于该批次货物金额的违约金，甲方并有权解除合同。

（三）乙方所供产品造成损害后果的，应当向甲方承担因此造成的包括但是不限于损害赔偿金、律师费、诉讼费等全部损失，甲方并有权解除合同。

（四）乙方履行义务不符合合同约定，甲方有权解除本合同并要求乙方承担相当于该批次货款总金额      %的违约责任，也有权要求乙方继续履行并承担相当于该批次货款总金额      %的违约责任。乙方应当及时支付违约金，甲方有权从应当支付给乙方的货款中扣除乙方应当承担的违约金和损害赔偿金。

（五）乙方提供货物导致知识产权指控的，乙方应当承担甲方因此发生的包括但是不限于律师费、诉讼费、损害赔偿等在内的全部损失。

（六）乙方不得擅自用甲方名称和本合同做任何宣传推广等行为，否则需要承担三十万元的违约责任和全部损害赔偿责任。

（七）乙方信誉下降，或者出现违约、违法、违反公序良俗等行为，甲方有权提前终止合同。

（八）未经甲方书面同意，乙方不得分包或转让本合同的任何权利和义务。乙方擅自转让或者分包，转让或者分包行为无效，乙方与接受转让或者分包方承担连带责任，甲方并有权解除合同。

第十一条 信息保密：

甲乙双方有义务对本合同相关信息进行保密。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。

第十二条	不可抗力

甲乙任一方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，无需承担延迟履约的违约责任或解除合同的责任。在不可抗力事件发生后，甲乙一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。除甲方另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务。不可抗力事件消除后，可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十三条	争议解决

（一）发生争议，双方协商解决。协商不成，向北京市朝阳区人民法院诉讼解决。甲方的律师费、诉讼费、鉴定费等损失由乙方承担。

（二）双方提供的通讯地址及法定代表人和联系人为该方文件和法律文书的送达地址及收件人。如有变化应当在更改前3日内以书面形式通知。如一方提供的地址及收件人信息错误、或者地址及收件人变更但未及时通知导致无法送达及拒绝签收等情况，自按该方提供的地址及收件人信息邮寄函件起的第3日即视为已送达该方，并产生相应的法律效力。

第十四条	其他

（一）本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，自本合同生效之日起在合同期内发生的医用耗材采购的各项事宜，均受本合同的约束。

（二）本合同一式      份，甲方持      份、乙方持      份，      份均具有同等法律效力。

（三）合同附件、订单、验收确认单等是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方(公章)：_________　　　　　　　     乙方(公章)：

法定代表人或授权代表(签字)：_________　法定代表人或授权代表(签字)：_________

_________年____月____ 日　　　　　　_________年____月____ 日

附件一

销售价格表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），（文件可双面打印，资格及商务文件建议装订成一册，不用分册装订，建议对投标文件编制目录和序号），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

投标截止时间：

- 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1营业执照等证明文件

- 1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求（如有，详见投标邀请和投标人须知资料表，不涉及无需提供）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函中企业名称（盖章）指加盖投标人公章。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函中企业名称（盖章）指加盖投标人公章。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3、本项目的特定资格要求（如有，详见投标邀请和投标人须知资料表，不涉及无需提供）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

- 3-2其他特定资格要求

3-2-1 若所投产品为进口产品，投标人如为代理商须提供制造商（或其授权的境内服务机构）的授权书（原件或彩印件加盖公章或签字），投标人如为制造商可不提供本项

制造商的授权书（格式仅供参考）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权的代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于

年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商签字或加盖公章：_______________

日期：_____年______月______日

- 4、投标保证金凭证/交款单据电子件（附图）

- 4-1投标保证金退还信息

致：中信国际招标有限公司

项目名称：

项目编号：

包号：

请贵方按照招标文件相关规定将投标保证金退回我方（信息如下）。

| 投标人名称 | 开户行名称+具体支行名称 | 账号 | 保证金金额小写 | 金额大写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：   （加盖单位公章）

注：此附件签字盖章及内容格式不做无效投标条款，仅用于采购代理机构后续办理退还投标保证金事宜，电子版需同时提供本文件可编辑word版。

- 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 1、投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起__90_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2、授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

注：投标人须提供此《法定代表人（单位负责人）身份证明》原件并加盖公章，否则按无效投标处理。

- 3、开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/生产厂家 | 产地 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5、合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6、采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求（如有*、#请标注） | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务要求（交货期/服务期或交货地点/服务地点等）、技术要求（第五章 采购需求 三、技术要求）应逐项详细应答，应明确回答“完全响应”或“负偏离”或“正偏离”。

2. 此表中仅标注“全部满足”、“全部响应”等，无法体现投标人实质性响应或者偏离技术要求的；或无任何文字说明，内容为空白的，其投标无效。

3. 具体指标有证明材料要求的需提供，否则将不被认可。建议在说明中注明证明材料页码方便评审，此表响应内容与证明材料不一致的，以证明材料为准。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7、中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函中企业名称（盖章）指加盖投标人公章。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

本声明函中企业名称（盖章）指加盖投标人公章。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 8、拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

- 9、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- 9-1 采购代理服务费承诺书

致：中信国际招标有限公司

我们在贵公司组织的           项目（招标编号：           ）招标采购中若中标，我们保证在收到中标通知书同时按招标文件有关规定，以支票、汇票、电汇、现金或贵公司认可的其他方式一次性向贵公司支付采购代理机构服务费。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：

- 9-2 增值税发票开票信息

投标人如中标，采购代理服务费需由采购代理机构开具增值税专用发票或普通发票的，请认真核实后填写下表。

| 开具发票类型 | 专用发票（ ） 普通发票（ ） 形式发票（ ） 其他（ ） |
| --- | --- |
| 开票信息 |  |
| 开票单位全称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 地址、电话 |  |
| 开户行及帐号 |  |

注：此附件签字盖章及内容格式不做无效投标条款，仅方便采购代理机构后续代理费开票事宜。

投标人名称（加盖公章）：

- 9-3 投标人同类项目成功实施案例

| 项目名称、内容简述 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同签订时间 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：合格的案例材料要求详见“评标标准”中“成功实施案例”要求。

- 10、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料