# 友谊医院通州（二期）开办费-信息化通用设备（三）更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-234106100382

原公告的采购项目名称：友谊医院通州（二期）开办费-信息化通用设备（三）

首次公告日期：2023年10月25日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果

更正内容：

（一）本项目第2包智能发药核对设备、第3包触摸屏服务终端、第5包远程查房车、远程会诊终端设备等投标截止时间、开标时间更正为：2023年11月17日13点30分（北京时间），其他内容不变。

（二）本项目第1包病区智能药柜、手术间智能麻醉药车第四章评标程序、评标方法和评标标准更正如下：

1、投标人资质证书评价（5分）：“投标人应具有ISO9001、ISO14001、ISO27001、 ISO20000认证证书及ISO 45001认证证书，以上所有证书每提供1个的得1分，没有提供的得0分；注：须提供证书复印件并加盖公章”更正为：投标人资质证书评价（5分）：“生产厂家资质证书评价（5分）：制造厂商应具有ISO9001、ISO14001及ISO45001认证证书，3个证书均提供的本项得5分，以上证书每缺少1个扣2分，未提供的得0分；注：须提供证书复印件并加盖公章。”

（三）本项目第1包病区智能药柜、手术间智能麻醉药车七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中更正如下：

1、品目1-1病区智能药柜（一）智能药柜主柜:“17.取药错误报警提示：药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，药盒显示屏闪烁提示，同时语音提示取药错误。”，更正为：“17.取药错误报警提示：药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，同时自动触发语音提示取药错误。”

2、品目1-1病区智能药柜（一）智能药柜主柜:“22.应急锁：柜体正面配置应急锁，在断电或故障等特殊情况下，可通过应急锁钥匙打开所有抽屉。”，更正为：“删除此条。”

3、品目1-1病区智能药柜（一）智能药柜主柜:“25.开机自检：系统开机/重启后，支持自动盘点柜内药品库存数据，当出现差异时，系统报警提示。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）”，更正为：“删除此条。”

4、品目1-1病区智能药柜（二）智能药柜辅柜:“1.主体结构：主体结构由金属钢材质组成，由操控区、拉门区构成，支持放置不同剂型的药品，并具备扩展性。”，更正为：“1.主体结构：主体结构由金属钢材质组成，支持放置不同剂型的药品，具备扩展性。”

5、品目1-1病区智能药柜（二）智能药柜辅柜:“4.2取药、补药、盘点时，货位指示灯亮起指示位置，药品所在货位的显示屏同时亮起并显示不同颜色。（提供不同操作时药格显示屏不同颜色显示的实物照片）”，更正为：“4.2取药、补药、盘点时，货位指示灯亮起指示位置（提供不同操作时药格显示屏不同颜色显示的实物照片）。”

6、品目1-1病区智能药柜（二）智能药柜辅柜:“10.应急锁：柜体正面配置一个应急锁，在断电或故障等特殊情况下，可通过应急锁钥匙打开柜门。”，更正为：“删除此条。”

7、品目1-1病区智能药柜（二）智能药柜辅柜:“13.高低温安全测试：智能柜面板通过高低温安全测试，满足温度≥80℃和温度≤零下30℃环境下不会出现脱落、起泡、翘起等异常情况。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）”，更正为：“删除此条。”

8、品目1-1病区智能药柜（二）智能药柜辅柜:“▲15.安规管理体系：智能柜制造商具备完善的安全生产管理体系，并同时通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、安全生产标准化企业认证。（提供智能柜制造商认证证书复印件）”，更正为：“▲13.安规管理体系：智能柜制造商具备完善的安全生产管理体系，并同时通过ISO9001、ISO14001、ISO45001。（提供智能柜制造商认证证书复印件）。”

9、品目1-1病区智能药柜（二）智能药柜辅柜:“16.辐射安全：基于人体健康安全和保护环境要求，智能柜制造商具备辐射安全许可证。（提供智能柜制造商认证证书复印件）”，更正为：“删除此条。”

10、品目1-2手术间智能麻醉药车（一）智能药柜主柜：“17.取药错误报警提示：药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，药盒显示屏闪烁提示，同时语音提示取药错误。”，更正为：“17.取药错误报警提示：药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，同时自动触发语音提示取药错误。”

11、品目1-2手术间智能麻醉药车（一）智能药柜主柜：“22.应急锁：柜体正面配置应急锁，在断电或故障等特殊情况下，可通过应急锁钥匙打开所有抽屉。”，更正为：“删除此条。”

12、品目1-2手术间智能麻醉药车（一）智能药柜主柜：“25.开机自检：系统开机/重启后，支持自动盘点柜内药品库存数据，当出现差异时，系统报警提示。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）”，更正为：“删除此条。”

13、品目1-2手术间智能麻醉药车（二）智能药柜辅柜：“1.主体结构：主体结构由金属钢材质组成，由操控区、拉门区构成，支持放置不同剂型的药品，并具备扩展性。”，更正为：“1.主体结构：主体结构由金属钢材质组成，支持放置不同剂型的药品，具备扩展性。”

14、品目1-2手术间智能麻醉药车（二）智能药柜辅柜：“3.1支持配置≥2种大小格栅，可根据临床需要而进行灵活配置，格栅具备智能显示屏导引指示。”，更正为：“删除此条。”

15、品目1-2手术间智能麻醉药车（二）智能药柜辅柜：“4.2取药、补药、盘点时，货位指示灯亮起指示位置，药品所在货位的显示屏同时亮起并显示不同颜色。（提供不同操作时药格显示屏不同颜色显示的实物照片）”，更正为：“4.2取药、补药、盘点时，货位指示灯亮起指示位置（提供不同操作时药格显示屏不同颜色显示的实物照片）。”

16、品目1-2手术间智能麻醉药车（二）智能药柜辅柜：“8.取药错误报警提示：药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，显示屏相应位置红色提示，同时自动触发语音提示取药错误。”，更正为：“删除此条。”

17、品目1-2手术间智能麻醉药车（二）智能药柜辅柜：“10.应急锁：柜体正面配置一个应急锁，在断电或故障等特殊情况下，可通过应急锁钥匙打开柜门。”，更正为：“删除此条。”

18、品目1-2手术间智能麻醉药车（二）智能药柜辅柜：“13.高低温安全测试：智能柜面板通过高低温安全测试，满足温度≥80℃和温度≤零下30℃环境下不会出现脱落、起泡、翘起等异常情况。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）”，更正为：“删除此条。”

19、品目1-2手术间智能麻醉药车（二）智能药柜辅柜：“▲15.安规管理体系：智能柜制造商具备完善的安全生产管理体系，并同时通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、安全生产标准化企业认证。（提供智能柜制造商认证证书复印件）”，更正为：“▲13.安规管理体系：智能柜制造商具备完善的安全生产管理体系，并同时通过ISO9001、ISO14001、ISO45001。（提供智能柜制造商认证证书复印件）。”

20、品目1-2手术间智能麻醉药车（二）智能药柜辅柜：“16.辐射安全：基于人体健康安全和保护环境要求，智能柜制造商具备辐射安全许可证。（提供智能柜制造商认证证书复印件）”，更正为：“删除此条。”

（四）本项目第4包手术室智能高值耗材储存柜第四章评标程序、评标方法和评标标准更正如下：

1、投标人资质证书评价（5分）：“投标人应具有ISO9001、ISO14001、ISO27001、 ISO20000认证证书及ISO 45001认证证书，以上所有证书每提供1个的得1分，没有提供的得0分；注：须提供证书复印件并加盖公章”更正为：投标人资质证书评价（5分）：“生产厂家资质证书评价（5分）：制造厂商应具有ISO9001、ISO14001及ISO45001认证证书，3个证书均提供的本项得5分，以上证书每缺少1个扣2分，未提供的得0分；注：须提供证书复印件并加盖公章。”

（五）本项目第4包手术室智能高值耗材储存柜七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中更正如下：

1、手术室智能高值耗材储存柜:“1. 耗材柜体积适中，单体柜占地面积不超为0.6平方米，场地适应性强，单体柜高度1910mm，宽度800mm，深度应支持500mm和700mm左右两种不同尺寸。”，更正为：“1. 单体柜高度≥1910mm,宽度≥800mm,深大于700mm。”

2、手术室智能高值耗材储存柜:“▲1.2柜体所有硬件电子和结构材料中有害成分需满足国家和行业相关标准要求，设备需具备Rohs认证。”，更正为：“▲1.2柜体所有硬件电子和结构材料中有害成分需满足国家和行业相关标准要求（提供国家认可的权威机构出具的检测报告）。”

3、手术室智能高值耗材储存柜:“24. 耗材管理附柜，单体柜占地面积不超为0.6平方米，场地适应性强，单体柜高度1910mm，宽度800mm，深度应支持500mm和700mm左右两种不同尺寸。”，更正为：“24.单体柜高度≥1910mm,宽度≥800mm,深度≥700mm。”

（六）本项目第1包病区智能药柜、手术间智能麻醉药车等、第4包手术室智能高值耗材储存柜投标截止时间、开标时间更正为：2023年11月29日09点30分（北京时间），其他内容不变。

（七）投标截止时间、开标时间：

第2包智能发药核对设备、第3包触摸屏服务终端、第5包远程查房车、远程会诊终端设备等：2023年11月17日13点30分（北京时间）。

第1包病区智能药柜、手术间智能麻醉药车等、第4包手术室智能高值耗材储存柜：2023年11月29日09点30分（北京时间）

（八）招标文件其他内容不变。

更正日期：2023年11月13日

## 三、其他补充事宜

招标公告和招标文件中其他内容不变。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京友谊医院

地    址：北京市西城区永安路95号

联系方式：010-63139390

## 2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168427、81168697

## 3.项目联系方式

项目联系人：马建、彭子尧

电　　 话：010－81168427、81168697