## 技术简表
大栅栏智能预警系统试点项目费用明细表
整体目标：
通过对百顺、铁树、大安、西街、石头、三井社区约5532户居民安装共7000个联网式光电烟感器，做到实时监控,火警预测报警处置更高效，可在第一时间感知火灾信息并即时广域传输给业主、物业、消防等单位，起到火灾防范于未然，及时打早打小、快速到达现场等效果的效果，有效提升地区消防安全管理效能，保障社区群众的生命财产安全。
序号 | 类别 | 类别序号 | 名称 | 说明/基本规格要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额（元） | 资金 来源 | 用途（设备部署）/备注
一 | 硬件 | 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 信号灵敏度:-128dBm 发射功率:23dBm&plusmn;2dB 电池容量:DC3V电池(2节AA电池) 电池使用寿命3年 报警音量>80dB(正前方3米处) 工作环境温度:-10℃-50℃ 相对湿度:≤95% 执行标准:GB20517-2006 | 7000 | 个 | 300 | 2100000 |  | 该设备同时支持温度和烟雾监测，准确率更高;支持LoRa/NB-IoT传输方式，告警实时与中心同步;独立光电烟感探测器，精准判断火灾烟雾，本地及时发出报警信号;部署简单，无需连线，无需电源，即装即用。预安装位置社区内住户和商户，预安装地点住户卧室和厨房、商户的大厅。
|  | 2 | NB-IoT卡 | 用于NB终端产品中，电信NB卡（三合一插件卡），20000次连接/年，ctnb（低功耗模式） | 7000 | 个 | 20 | 140000 |  | 用于NB终端产品中，实现于平台互联
二 | 其他 | 1 | 零部配件 |  | 7000 | 个 | 12 | 84000 |  | 用于软硬件产品的安装、固定、连接。
合 计： | [7 empty] | 2324000