更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-234106090655

原公告的采购项目名称：“2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划”设备集中带量采购

首次公告日期：　2023年11月3日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：

一、经采购人确认，本项目第10包24小时动态心电监护仪1投标截止时间、开标时间由“2023年11月24日8点30分（北京时间）”更正为“2023年12月8日8点30分（北京时间）”。

二、第10包：24小时动态心电监护仪1

1、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包24小时动态心电监护仪1 “1.7 具备特殊事件按钮、心电采集指示灯;”更正为“1.7具备特殊事件按钮；”。

2、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包24小时动态心电监护仪1 “2.4支持多医生自定义结论，语音阅读结论；”更正为“2.4支持多医生自定义结论；”。

3、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包24小时动态心电监护仪1 “2.6全览图彩色打印及心律失常色彩编码；”更正为“删除本条参数”。

4、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包24小时动态心电监护仪1 “2.8起搏器页扫描功能，可观察患者起搏器运行情况；”更正为“2.8页扫描功能，可观察患者心律异常情况；”。

5、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包24小时动态心电监护仪1 “2.11心率变异分析、散点图及药物评价模块、三维ST段分析” 更正为“2.11心率变异分析、散点图及药物评价模块、ST段分析；”。

6、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包24小时动态心电监护仪1 “2.13心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加” 更正为“2.13具有心律失常模板反混淆技术；”。

7、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包24小时动态心电监护仪1 “2.14T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析；” 更正为“2.14具备T波变异分析功能”。

8、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包24小时动态心电监护仪1“2.15室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分；” 更正为“删除本条参数”。

9、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包24小时动态心电监护仪1“2.19 ST 段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析。可显示全面的12导联ST段三维趋势图；” 更正为“2.19 ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析。”

三、招标文件其他内容不变。

更正日期：　2023年11月22日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市卫生健康委员会

地 址：北京市西城区枣林前街70号

联系方式：010-83970793

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168618、81168541、81168492

3.项目联系方式

采购人项目联系人：田老师

电　话：010-83970793

采购代理机构项目联系人：侯雅雯、强文晓、姚玮、孙薇

电　话：010－81168618、81168541、81168492