# 市医保局办公综合布线和利旧设备迁移项目更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BJJQ-2023-1040

原公告的采购项目名称：市医保局办公综合布线和利旧设备迁移项目

首次公告日期：2023年11月20日

## 二、更正信息

更改事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

更改内容：

1. 将竞争性磋商文件第四章采购需求 二、建设内容 （二）墙到桌布线施工中“电话线路采用对绞五类四芯语音信号线缆”修改为：“电话线路采用对绞超五类屏蔽线缆”。
2. 将竞争性磋商文件第四章采购需求 二、建设内容 （二）墙到桌布线施工中以下3项产品的需求描述修改为：

| **序号** | **产品/服务名称** | **需求描述** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 语音信号线缆 | 对绞超五类屏蔽线缆 300米/箱 | 箱 | 23 |
| 1.4 | 86型三口信息面板 | 86型三口信息面板，含1个超五类屏蔽模块+2个六类网络模块，白色 | 个 | 446 |
| 1.7 | 电话成品连接线 | 用于连接办公电话，超五类屏蔽成品跳线，含水晶头，3米，灰色 | 条 | 515 |

注：其余条款按原采购公告、采购文件规定的内容执行。

更正日期：2023年11月23日

## 三、其他补充事宜

3.1本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）以及北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司网站（http://www.hcjq.net/）发布。

3.2采购代理机构项目编号：BJJQ-2023-1040

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市医疗保障局

地址：北京市丰台区西三环南路1号

联系方式：010-89152537

2.采购代理机构信息

名 称：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

地 址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层

联系方式：010-65173825、65244483

3.项目联系方式

项目联系人：王秋凌、刘倩

电 话：010-65173825、65244483

1. 附件

1.更正公告