磋 商 文 件

采购编号：BGPC-C23437

项目名称：物业管理服务

北京市政府采购中心

二○二三年十二月

目    录

第一部分 磋商邀请	2

第二部分 报价人须知前附表	6

第三部分 报价人须知	10

第四部分 采购需求	22

第五部分 评分标准和评分方法	33

第六部分 政府采购合同	36

- 磋商邀请

北京市政府采购中心(以下简称采购中心)受北京市规划和自然资源委员会海淀分局的委托，对本项目进行国内竞争性磋商。现邀请符合本磋商文件规定条件的合格报价人前来磋商。

- 项目基本信息

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 采购编号 | BGPC-C23437 |  |
|  | - 项目名称 | 物业管理服务 |  |
|  | - 项目属性 | - 服务 |  |
|  | - 采购人名称 | - 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 |  |
|  | - 采购方式 | - 竞争性磋商 |  |
|  | - 预算金额 | - 人民币3,500,000.00元 |  |
|  | - 采购内容 | - 包数：1 |  |
|  |  | - 具体采购需求：详见磋商文件第四部分 |  |

- 合格报价人的条件：详见磋商文件第三部分

- 磋商文件获取方式和下载期限

- 采用推荐形式邀请供应商的：

获取方式：采购中心根据采购人和评审专家确定的邀请供应商名单提供磋商文件及邀请函。

- 电子响应文件上传、解密、磋商时间及地点

- 电子响应文件上传截止时间：2023年12月25日  上午9:00（北京时间）。

- 解密时间：2023年12月25日  上午9:00（北京时间）。

- 解密时限：解密时限为全流程电子化招投标服务平台开启报价人自行解密功能后120分钟。

- 解密、磋商地点及方式：本项目采用远程解密、磋商方式，由报价人自行对电子响应文件进行解密并参与磋商，不接受纸质文件，无须报价人到达现场。

注意事项：本项目采用远程解密及磋商方式，为保证解密及磋商顺利进行，请报价人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子响应文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台进行自行解密操作，请报价人务必于解密功能开启后及时操作，并关注远程磋商流程。

技术电话：010-83916632、83916633

- 未在电子响应文件上传截止时间前按程序上传电子响应文件的报价无效。

- 电子响应文件制作及上传注意事项详见磋商文件第一部分说明。

- 解密时具体操作流程及注意事项详见磋商文件第三部分“14.	解密”。

- 为保证解密、磋商环节联系方式畅通，请报价人将参与本项目的联系人姓名和联系方式发送至指定邮箱jiangli@bgpc.beijing.gov.cn。

邮件题目为：采购编号+磋商联系人

邮件内容为：采购编号+项目名称+公司名称+联系人姓名+手机号码

- 联系信息

集中采购机构联系信息

集中采购机构名称：北京市政府采购中心

地址：北京市丰台区玉林里45号腾飞大厦

邮政编码：100069

联系人：姜利

电话：010-83916676

传真：010-83916675

采购人联系信息

采购人名称：北京市规划和自然资源委员会海淀分局

地址： 海淀区徐庄路9号院1号楼

联系人：满娜

电话：010-67412283

电子化采购流程重点说明

本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习、下载北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台发布的相关操作手册、视频、驱动及投标制作工具。如有问题，请及时联系CA认证证书办理单位及北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台技术支持服务热线。

CA认证证书服务热线：010-83916631

北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台技术支持服务热线：010-83916633

1、注册：

供应商进入北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台注册页面（https://dzztb.bgpc.bcactc.com/gp-auth-center/register）填写相关信息进行注册。

2、获取电子磋商（或谈判）文件：

发布公告方式的：供应商自磋商（或谈判）公告发布之日起，在规定的期限内登录北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台（https://dzztb.bgpc.bcactc.com），点击交易执行 → 应标 → 项目投标 →未获取 →选择要参与的项目 → 填写相关信息→ 确认参与 → 获取采购文件，否则报价无效。

邀请供应商方式的：供应商在规定的期限内登录北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台（https://dzztb.bgpc.bcactc.com），点击交易执行 →应标 →投标邀请函 →接受邀请 →返回上级页面 →项目信息 →获取采购文件，否则报价无效。

3、CA数字认证证书及电子签章办理

供应商登录北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台（https://dzztb.bgpc.bcactc.com/）,点击“交易执行 →附件资料 →资料下载”，按程序要求办理。

4、驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台（https://dzztb.bgpc.bcactc.com/）,点击“交易执行 →附件资料 →资料下载”，下载相关驱动和客户端

5、编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上提交，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

特别提示：请供应商务必确认CA数字认证证书已开通电子签章功能，开通电子签章功能并加密上传电子响应文件后，不得续费或更新该CA数字认证证书，以免影响远程解密功能。确需续费或更新的用户，需重新办理电子签章功能，并重新加密上传电子响应文件。操作上述程序同时不要插入其它认证证书。

6、提交电子响应文件

供应商应于提交电子响应文件截止时间前登录北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台（https://dzztb.bgpc.bcactc.com/）点击交易执行 →应标 →项目投标 →已参与项目 →电子响应文件管理上传电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

7、电子响应文件解密

供应商登录北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台（https://dzztb.bgpc.bcactc.com/），点击“开标 →供应商远程开标 →今日开标”，找到相应项目进行操作。

8、参与远程磋商（或谈判）

解密完成后，供应商点击“交易执行 →磋商/谈判 →评审中 →等候大厅”等待磋商（或谈判）小组发起线上远程视频磋商（或谈判）。

特别提示：建议使用笔记本电脑，且需具备摄像头和麦克风功能（可线下使用腾讯会议软件进行测试）；推荐使用谷歌或者火狐浏览器登录电子招投标系统进行线上磋商（或谈判）。

- 报价人须知前附表

- 磋商文件中所有带*条款均为实质性响应条款，电子响应文件须完全响应，未实质响应的，按照无效电子响应文件处理。

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电子响应文件 | 在北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台提交电子响应文件 | 未提交电子响应文件，作无效响应处理。 |
|  | 报价人应提交响应文件的 资格部分 | - *报价函 | 根据磋商文件提供格式填写，加盖报价人电子签章。 |
|  |  | - *法人、其他组织或者自然人的证明文件 | 根据报价人实际主体身份，提供报价人自身的包括但不限于营业执照或事业单位法人证书等复印件。 （特别说明： *如报价人为分支机构的，除提供上述报价人自身的营业执照等复印件外，还须同时提供设立该报价人的上级单位（指总公司等）对报价人的授权委托书，根据磋商文件提供格式填写。 报价人不属于分支机构的，无须提供本授权委托书。） |
|  |  | - *资格条件承诺书 | 根据磋商文件提供格式填写，加盖报价人电子签章。 |
|  |  | - *中小微企业政策文件 | 根据磋商文件提供格式填写，加盖报价人电子签章。 说明： （1）根据财政部 、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的要求，报价人提供的货物、工程或者服务符合享受本办法规定的中小企业扶持政策的，根据磋商文件格式提供《中小企业声明函》。 （2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。报价人属于残疾人福利性单位的，根据磋商文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。 具体执行规定： （1）本项目专门面向小微企业采购，仅允许符合小型和微型企业政策的报价人参与，否则报价无效。 （2）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 物业管理 。 中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。 物业管理划型标准：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （3）请报价人根据上述相关文件通知要求认真理解并核对是否符合中小企业、监狱或残疾人福利性单位的扶持政策，并如实提供对应声明函或证明文件。报价人按照本办法规定提供声明函或证明文件不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
|  |  | - 信用记录情况 | 本条为资格性审查事项之一，无须报价人在电子响应文件中提供。 磋商小组根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在评审现场通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询及审查报价人的相关信用记录，并将查询的结果网页截屏与评审资料一并保存。 （1）如报价人在磋商小组评审时查询到的信用记录结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，作无效电子响应文件处理。 （2）如报价人在磋商小组评审时查询到的信用记录结果中显示其在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，属于存在重大违法记录，作无效电子响应文件处理。 |
|  |  | - *报价人须具备的特殊资质证书 | 无 |
|  | - 报价人应提交电子响应文件的技术部分 | - 管理体系认证 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 类似项目业绩 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 需求分析与重点难点解决方案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 房屋及设备维修、管理服务方案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 保洁绿化服务方案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 会议服务方案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 停车管理方案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 综合管理方案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 应急预案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 人员配备情况 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 项目经理 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 会服主管 | - 报价人自行编制。 |
|  |  | - 工程主管 | - 报价人自行编制。 |
|  |  | - 保洁主管 | - 报价人自行编制。 |
|  |  | - 其他人员 | - 报价人自行编制。 |
|  |  | - *投标报价表 | 按照电子投标客户端制作并生成，加盖报价人电子签章。 客户端填写分项报价后，投标报价表自动生成在客户端内与电子投标PDF文件一同加密上传，无须额外提供其他投标报价表。 |
|  | 报价保证金 | - 本项目不收取报价保证金。 |  |
|  | 是否允许进口产品报价 | - 否 | - 依据北京市财政局关于采购进口产品的有关规定，采购人采购进口产品须履行相关程序，本项采购未履行相关程序，故报价人所投货物仅限产自中国境内的产品。 |
|  | 是否接受可选择或可调整的报价方案 | 否 |  |
|  | 是否允许转包 | - 否 |  |
|  | 是否允许分包 | - 否 |  |
|  | 是否允许联合体报价 | - 否 |  |
|  | 响应文件有效期 | - 180个日历日（从磋商之日起计算） |  |

- 报价人须知

## 总则

- 定义：

  - “采购人”名称详见磋商文件第一部分。

  - “潜在报价人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本磋商文件的各项规定，且按照本项目磋商公告及磋商文件规定的方式获取磋商文件的供应商。

  - “报价人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本磋商文件的各项规定，按照本项目磋商公告及磋商文件规定的方式获取磋商文件并参加磋商的供应商。

  - 磋商文件中所述的指定媒体指中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及北京市政府采购网（http://www.ccgp-bcactc.com）。

  - 本项目需要落实的政府采购政策详见磋商文件对应条款。

  - 本项目电子响应各项要求、流程及注意事项已在本磋商文件及北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台使用手册（非招标版）中进行说明，如报价人未按要求操作导致的报价无效，责任由报价人承担。

  - 评审时，采购人和磋商小组保留审核报价人相关电子响应文件原件的权利。

  - 采购中心对本磋商文件的各项条款具有解释权。

- 合格报价人的条件

  - 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的供应商。

  - 报价人应遵守中华人民共和国有关的国家法律、法规和条例。

  - 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》及相关政府采购法律法规和本磋商文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 具有报价人须知前附表第二条规定的其他相关资格条件。

  - 采用发布公告形式邀请供应商的，报价人自磋商公告发布之日起，在规定的期限内登录北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台（https://dzztb.bgpc.bcactc.com），点击交易执行 → 应标 → 项目投标 →未获取点击项目进入 →填写相关信息→ 确认参与 → 获取采购文件，否则报价无效。

  - 采用推荐形式邀请供应商的，报价人须为被邀请的供应商，否则其电子响应文件无效。

  - 单位负责人为同一人或者报价存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目磋商。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目磋商。

  - 通过资格预审方式确定合格报价人的项目，资格预审合格的报价人在评审阶段资格发生变化的，应当以书面形式通知采购中心和采购人。

  - 报价人不得被列入相关部门规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 磋商费用

  - 报价人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。

  - 采购中心提供磋商文件免费下载或获取，且不收取成交服务费。

## 磋商文件

- 磋商文件

  - 磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 磋商邀请；

第二部分 报价人须知前附表；

第三部分 报价人须知；

第四部分 采购需求；

第五部分 评分标准和评分方法；

第六部分 政府采购合同；

第七部分 电子响应文件格式。

- 报价前磋商文件的澄清和修改

  - 任何已按规定程序下载或获取磋商文件的潜在报价人，均可要求对磋商文件进行澄清或修改。

  - 采购人或者采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 5.3   澄清或者修改的内容可能影响电子响应文件编制的，应当在提交电子响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知下载或获取磋商文件的潜在报价人，不足5日的，应当顺延提交响应文件的截止时间。采用发布公告形式邀请供应商的，同时在本项目磋商公告发布的指定媒体及北京市公共资源交易服务平台网站政府集中采购栏目发布对应公告。

## 电子响应文件

- 报价范围、电子响应文件的语言和计量单位

  - 报价人可以对磋商文件的其中一包或几包或全部包进行报价，但报价须包含一包中采购需求所列的全部内容，不得将一包中的内容拆开报价，拆开报价的，作无效报价处理。

  - 报价人提交的电子响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及报价人与采购中心就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。

  - 电子响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

- 电子响应文件的组成及相关内容要求

  - 报价人应详细阅读磋商文件的全部内容。磋商文件中所有带*条款均为实质性响应条款，电子响应文件须完全响应，未实质响应的，作无效电子响应文件处理。

  - 电子响应文件分由资格部分和技术部分组成。

资格部分指报价人提交的证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。技术部分指报价人提交的能够证明报价人提供的货物及服务符合磋商文件规定的文件。本次磋商，报价人应按报价人须知前附表第二至三条规定提交资格、技术部分文件和需要报价人自行编写的其他文件（具体填写要求详见磋商文件第七部分 电子响应文件格式）。	上述的相关文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 电子响应文件按照磋商文件第二部分 报价人须知前附表及第七部分 响应文件格式规定的顺序和格式，统一编码后制作生成PDF文件，按照磋商文件要求上传提交。

  - 对于磋商文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件、影印件、截图件等与其具有同等效力。

  - 电子响应文件中所提供的资料均应真实有效，无效的文件视为未提供。

- 报价

- 所有报价无特殊要求的均以人民币元为计算单位。

- 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 请报价人根据采购需求在电子投标客户端中自行编制报价，填报的分项报价和总价均不得为零、为空，否则作无效电子响应文件处理。

- 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、测评、测试、调试、验收、培训、备品和工具、保险、售后服务、税款、质检、行政许可及相关证书等费用均包含在报价中。

- 本次磋商不接受可选择或可调整的方案和报价，任何有选择的或可调整的方案和报价将被视为非实质性响应报价而作无效电子响应文件处理。

- 磋商小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效电子响应文件处理。

- 最低报价不能作为成交的保证。

- 电子响应文件的有效期

  - 本项目电子响应文件的有效期详见报价人须知前附表第十条。有效期短于该规定期限的报价无效。

  - 采购中心可根据实际情况，在电子响应文件有效期截止之前，征询报价人是否同意延长电子响应文件的有效期，报价人同意延长的须作出书面声明。在延长的电子响应文件有效期内，报价人将不会被要求和允许修正其报价。

- 电子响应文件的签署及其他规定

  - 组成电子响应文件的各项文件均应遵守本条。

  - 报价人须根据磋商文件要求签字或加盖报价人电子签章。

  - 本磋商文件中所要求加盖的报价人公章是指在电子响应文件中使用CA数字认证证书加盖与报价人名称全称相一致的“行政公章”的电子签章，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指签字或名章。不符合本条规定的盖章为无效盖章。

## 电子响应文件的提交

- 电子响应文件的制作和上传

- 具体说明及要求详见磋商文件第一部分磋商邀请。

- 电子响应文件上传截止时间

  - 报价人须在磋商文件规定的电子响应文件上传截止时间前在北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台上传电子响应文件，否则报价无效。

- 电子响应文件的撤回和撤销

  - 在电子响应文件上传截止时间前，报价人可登陆北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台对所上传的电子响应文件在进行撤回或重新上传。

  - 在电子响应文件上传截止时间后，报价人不得在电子响应文件的有效期内撤销其电子响应文件。

## 电子响应文件解密

- 解密

  - 本项目采用远程电子解密方式。报价人须在制作上传本项目电子响应文件的计算机设备上，使用自身CA数字认证证书登录北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台，并在规定的解密截止时间内对其上传的电子响应文件进行自行解密。

- 注：请报价人确认已将负责解密的工作人员联系方式发送至采购中心指定邮箱并保持电话畅通。

  - 在规定的解密截止时间内，如所有报价人均自行解密成功，则解密时间自动停止进入展示报价人名称环节；如有报价人未自行解密成功，则解密时间倒计时至截止时间后进入展示报价人名称环节。

  - 解密程序结束后，有效报价人数量符合法律规定的，将在系统内展示所有解密成功的报价人名称。

  - 到规定的解密截止时间，如部分报价人未进行自行解密、未解密成功，该报价人的电子响应文件作无效响应处理。

  - 到规定的解密截止时间，如所有报价人的电子响应文件均无法自行解密成功的，该项目将暂停解密，另行通知解密时间。暂停期间，所有报价人无法修改或重新上传报价和电子响应文件。

## 磋商和评审

- 选取评审专家及组建磋商小组

  - 采购人根据有关法律法规、本磋商文件的规定及项目特点选取评审专家。

  - 本项目根据有关法律法规、本磋商文件的规定及项目特点组建磋商小组。

- 评审

  - 资格性审查和符合性审查。

- 资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对电子响应文件中的资格文件等进行审查，以确定报价人是否具备磋商资格。

- 符合性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，从电子响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

  - 磋商小组要审查每份电子响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的作无效电子响应文件处理。报价人不得通过修正或撤销不符之处而使其响应文件成为实质上响应的文件。如发现下列情况之一的，其电子响应文件将被拒绝或认定为无效电子响应文件：

- 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

- 未对磋商文件中规定所有带*部分的条款作出实质性响应的，包括其中未按规定签字、盖章的；

- 属于磋商文件中规定的作无效电子响应文件或无效报价处理情形的；

- 首次报价、最后报价等各轮报价超出采购预算的；

- 报价未按照磋商文件规定的格式报价导致无法履行合同的；

- 不符合磋商文件中有关分包、转包规定的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 电子响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 电子响应文件中通过投标客户端制作并加盖报价人电子签章的报价与电子响应文件中内容不一致的，以投标客户端制作生成的投标报价表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本磋商文件17.2条的规定经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

- 电子响应文件的澄清

  - 磋商小组有权要求报价人对电子响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

  - 报价人的澄清应在磋商小组规定的时间内以电子文件响应方式进行，并加盖报价人电子签章。澄清、说明或者补正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。报价人拒不按照要求对电子响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该报价。

- 磋商

  - 本项目采取远程磋商的方式，报价人在远程线上参与磋商，并按磋商程序通过北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台对其磋商记录及报价进行确认、响应及加盖报价人电子签章。

  - 磋商小组与通过资格性和符合性审查的报价人分别进行磋商。

  - 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

  - 报价人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交电子响应文件，并加盖报价人电子签章。

  - 报价人须在规定时间内，对磋商过程中磋商小组形成的磋商记录或承诺在北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台中加盖报价人电子签章确认并提交。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的报价人不得少于3家。

  - 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由报价人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上报价人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

  - 报价人须在规定时间内，在北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台中填写最后报价，加盖报价人电子签章并提交，提交后不得修改和撤回。

- 在规定时间内，如所有报价人均成功提交最后报价，则报价倒计时时间自动停止，结束最后报价环节，进入综合评审阶段；如规定时间截止后，报价人未提交最后报价，则该报价人作无效报价处理。

- 所有报价人均成功提交最后报价后或规定的报价时间截止后，系统统一开启向磋商小组展示全部最后报价结果的功能。

  - 如磋商中出现符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）中的情形，则按财政部通知要求执行。

  - 报价人在磋商中形成的承诺和最后报价等是报价人电子响应文件的有效组成部分。

  - 已提交电子响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

  - 磋商过程中，如在磋商小组要求的合理时间内，因报价人自身原因无法完成远程磋商及报价的，磋商小组有权将该报价人电子响应文件作无效响应处理。

- 综合评分

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的电子响应文件和最后报价进行综合评分。具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件第五部分 评分标准和评分方法。

- 确定成交人

  - 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

  - 采购人从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人。

- 磋商过程要求

  - 在磋商期间，报价人企图影响采购中心或磋商小组公正性的任何活动，将导致报价无效，并由其承担相应的法律责任。

- 有下列情形之一的，视为报价人串通报价，其报价无效：

- 不同报价人的电子响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同报价人的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同报价人的电子响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同报价人的电子响应文件相互混装；

- 在磋商采购中，出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。如磋商中出现符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）中的情形，则按财政部通知要求执行。

## 成交通知

- 成交通知

  - 采购人确定成交人后,采购中心将在指定媒体及北京市公共资源交易服务平台网站政府集中采购栏目上发布成交公告并公示成交人的投标报价表，同时以书面形式向成交人发出成交通知书。

  - 成交通知书是合同的组成部分。

- 未成交通知

  - 成交公告发布后，未成交供应商可登录北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台，进入左侧“交易执行→应标→项目投标”菜单，在“已参与项目”列表中点击项目右侧的“投标结果查询”链接查询本单位未通过资格性和符合性审查原因、评审汇总得分及排序等相关信息。

## 签订合同

- 签订合同

  - 成交人应在政府采购相关法律法规规定的时间内与采购人签订成交合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人电子响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容均为签订政府采购合同的依据。

  - 因质疑投诉、不可抗力或成交人不能履约等情形，采购人保留按相关政府采购法律法规及磋商小组评审的推荐顺序与其他合格的候选供应商签订合同的权利。

  - 合同签订后交采购中心存档1份。

## 质疑

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

  - 供应商对采购文件中涉及的采购需求、评审标准、合同等由采购人提出的内容及采购结束后采购结果提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与采购中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及采购人义务事项的，由采购人受理并负责答复；供应商对政府采购法律法规中规定的政府采购组织程序提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与采购中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及采购中心义务事项的，由采购中心受理并负责答复。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。

  - 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖供应商公章。

- 代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书原件。

  - 供应商提出质疑的须按磋商文件规定格式由法定代表人或其授权代表当面提交质疑函原件（由授权代表提交的，还须提交供应商签署的授权委托书原件），并出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。

  - 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。

  - 不符合上述27.2-27.9条规定的质疑函不予受理。

  - 供应商如果捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。如情况属实，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等处罚，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

质疑函格式：

政府采购项目质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

手机：

传真：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的采购编号：

包号：

采购文件获取日期：

质疑事项分类：

□采购文件

□采购过程

□中标、成交结果

□采购执行程序

□上述四项之外的其他事项

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

法定代表人签字（盖章）：

授权代表签字：

公章：

提交日期：

- 采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 |

- 项目背景或简况

北京市规划和自然资源委员会海淀分局（简称市规划自然资源委海淀分局），为市规划自然资源委设在海淀区负责本区域规划和自然资源管理的派出机构，同时作为海淀区政府依法履行相关职责的工作部门。地址位于海淀区徐庄路9号院1号楼。总建筑面积 22521.53 平方米，地上六层做为办公区域，建筑面积为11159.78 平方米，地下一层为员工食堂，建筑面积为4004.84 平方米，地下二层为车库及配电室、设备间，建筑面积为 3892.81 平方米，地下三层为档案库房，建筑面积为 3464.1平方米。

局机关内设科室具体包括办公室、法制科（信访与信息公开科）、规划编制与城市设计科、市政交通科、规划实施科、综合审批科、规划土地核验科、自然资源调查监测科、自然资源所有者权益科（自然资源开发利用科）、自然资源保护科、国土空间生态修复科(矿产资源管理科)、财务科、机关党委（党建工作科、人事科）、纪检办公室14个科室；下设北京市海淀区规划和自然资源执法队1个执法机构和北京市海淀区不动产登记中心、北京市海淀区规划和自然资源综合事务中心2个事业单位。

- 技术参数要求

- 基本服务要求

1.成交人应建立24小时服务电话，负责采购人的日常报修、咨询、投诉等服务受理。

2.采购人属于机关单位，保密工作要求严格，所有派驻的服务人员应保证政治可靠，身体健康，接受采购人的管理和调度。

3.报价人能运用物业信息化管理手段进行日常物业服务。

4.遇重大节日，除安排24小时值班经理外，普通节假日须保证基础服务。

- 物业服务关键指标

1.物业综合服务

- 报修及时率100%；

- 物业工作满意率≥95%；

- 投诉率≤1%；

- 投诉处理及时率100%；

2.房屋建筑及设备设施维护管理服务

- 房屋建完好率100%；

- 设施设备完好率90%；

- 维修及时率90%；

- 维修合格率90%。

3.消防安全防范

1)消防设施设备完好率90%；

2)火灾事故发生率0。

4.环境清洁服务

- 清扫及时率90%。

5.会务服务

- 会务保障服务合格率≥90%；

- 服务礼仪合格率≥90%；

- 从业人员持证上岗率100%；

- 环境卫生合格率90%。

6.局内指定的其它服务完成率≥90%。

（三）房屋建筑及场地的日常保养与维修

1、服务内容：

（1）保持房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损和小坏等房屋维护管理工作。

（2）建筑物的土建维修、养护和管理。对建筑、房屋进行维护（包括楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房及室内门窗修补、顶棚维修、墙面找补抹灰、木结构刷漆、瓷砖修补等等）。

（3）清理露天平台和内管线沟杂物，疏通楼宇下水和雨落管；定期清扫屋面，及时补漏。

（4）市政公用设施及附属配套设施的维修、养护和管理，包括道路、地面停车场、雨污水管道、道闸系统、大门的维修、保养和管理。

2、服务标准：

（1）及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时。

（2）对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，建立日常房屋维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。

（3）每日巡查1次，包括：室外、室内等上述工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时上报并记录。爱护楼内设施，未经批准，不得对建筑结构、设施等进行改动。

（4）恶劣天气条件下(如大风、大雨、大雪、冰雹等)加强日常巡视次数与频率，建立相关应急预案和约束机制。

（5）门窗。每天巡视通道门窗，保持玻璃、门窗配件完好，门窗开闭灵活并无异常声响。

（6）楼内墙面、顶面、地面粉刷层无剥落，面砖、地砖平整不起壳、无缺损。

（7）管道、排水沟、屋面泄水沟。每月一次对屋面泄水沟、楼内外排水管道进行清扫、疏通，保障排水畅通，每半年检查一次屋顶，发现防水层有气鼓、碎裂，隔热板有断裂、缺损的，应及时修理。

（8）围墙。每半月一次巡查围墙，发现损坏按制度及时修复，铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好。

（9）道路、场地。每周一次巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏及时修复，保持路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损，井盖无丢失、损坏。

3.工作流程

一般性维修养护：报价人制定维修计划或方案→上报采购人审批→报价人完成一般性维修养护工作→向采购人备案。

其他维修项目：报价人报修→采购人现场查看→确需修缮的上局办公会审批→按局里采购规定确定施工单位→报价人负责施工过程监督、同采购人一起验收→工程合格后采购人结算。

（四）电气设备系统运行管理和维保

1、服务内容

（1）负责配电设备的运行管理、维护和高、低压配电室的值班工作，接受和执行调度命令，进行设备运行记录。

（2）负责安全用电、节约用电的管理和检查监督工作。

（3）负责办公区域内电源、电缆、线路、灯具、电机等与电有关设备、设施的检查、维修、保养工作。

（4）负责夜景亮丽照明的管理和实施工作。

（5）及时做好服务区域内的用电保障工作。

（6）协助高压绝缘工具年检和供配电设备的更新、改造工作。

2、服务标准

（1）配电室为办公区重要部位，必须坚持24小时双人值班，并配备专职负责人主持配电室全面工作，接受和执行调度命令，制作和审查设备运行记录。停电倒闸时要事前请示报告采购人管理部门，并在24小时前发出告示，锁好电梯，方可进行，在停送电过程中要认真执行“两票一制”制度，在强电主管的监护下，严格按操作规程进行倒闸操作。

（2）值班人员要认真填写值班记录，每小时抄写一次电负载及电度表计量读数。

（3）负责协调高压绝缘工具每年的检验和供配电设备更新、改造工作。

（4）认真巡视设备运行情况，发现异常和隐患要立即上报，正确果断的处置，并作好记录，认真做好交接班工作。

（5）各种电机和运行设备按《设备维修保养计划》维修、保养、配电室工具不能挪做它用。

（6）各楼层的配电箱、配电柜、配电盘，每周检查维修一次，各电源开关、插座、照明灯具及时检修更换，接到报修后10分钟到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。

（7）每月对消防、监控、电梯和其它电器、电源进行检查，保证在紧急情况下能启动运行。

（8）每月对服务区内安全用电情况进行一次检查，对违规行为及时纠正。

（9）制定安全、节约用电计划、方案，并认真组织实施，每天定时抄表，每月统计用电数据，绘制用电曲线图，每季度进行一次用电分析，并向采购人汇报情况。

（10）必须严格按照安全用电和变配电的操作规程操作。所有需要持证上岗的专业人员必须持证上岗。

（五）给排水系统运行管理和维保

（1）工作任务

（1）担负办公区上水、下水、消防用水、热水、绿化用水、雨水回灌的保障和使用管理。

（2）负责办公区开水供应、开水机的使用管理维修保养和除垢工作。开水机的除垢。

负责各种供水管线，水卫设备器具和各种水泵排污泵及阀门的使用管理、检查、维修、保养工作。

（3）负责各种水箱、水罐的清洗、消毒、水质检验、报检工作。

（4）负责室内外各种排污管道的疏通、维修；负责化油池、化粪池、积水池的清掏、清运工作。

（5）检查各楼层卫生间的卫生洁具，如大、小便冲洗阀等出水是否正常，冲洗阀延时器是否调节合适，大、小便器、面盆的下水是否畅通；

（6）检查卫生间、墩布池地漏水封；

（7）卫生间和开水间的排气扇外观卫生、声音、震动、排气量是否正常；

（8）卫生间内的天花板应平整无脱落、无污染；

（9）检查各管道井内的管道和控制阀门是否有跑、冒、滴、漏的现象等；

（2）服务标准

（1）上、下水管道，设备、器具要求无跑、冒、滴、漏现象，维修及时，在接到报修后10分钟到达现场，小修1小时内完成。

（2）各种水泵（一用一备）均要保持良好的技术状态，单机的故障排除维修、保养时间不得超过8小时，每月运行检查校验不少于一次。

（3）开水热水器每月清洗1次，化粪池每季度清掏1次

（4）做好各种设备维修登记，坚持交接班制度，并做好值班记录，发生停水事故必须向管理部门报告。

（5）做好节约用水工作，制定节水方案和用水计划。

（6）每日抄水表一次，要做到专人负责，做好登记。

（7）必须严格按照给排水设备的操作规程操作。所有需要持证上岗的专业人员必须持证上岗。

（六）电梯系统运行维护的日常运行、维护

1、服务内容：

（1）对电梯运行管理，组织、完成电梯年检工作；

（2）监督电梯维保公司每周进行维修保养，发现电梯运行中的故障及时排除，保障电梯安全运行。

（3）对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和养护维修。按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418），派出专业人员对每部电梯进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态。做好维护保养记录。

2、服务标准：

（1）建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；

（2）严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。所有需要持证上岗的专业人员必须持证上岗。

（3）监督有专业资质的电梯维修保养单位对电梯定期进行维修保养，并在有效期内运行；

（4）轿厢、井道保持清洁；

（5）警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；

（6）电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；

（7）电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障；

（8）电梯设施完好率达到100%。设备工作正常，机房整洁，工作记录完整。

（七）空调系统运行维护的日常运行、维护

1.服务内容

对楼内中央空调进行维修保养。每年定期进行一次全面的检修。换季前做好各种准备工作，每季度清洗过滤网，清洗楼顶空调冷凝器。

2、服务标准

（1）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（2）定期巡查设备运行状态并记录运行参数；

（3）每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；

（4）定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；

（5）定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；

（6）管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；

（7）每二年至少除锈漆刷漆一次；

（8）定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；

（9）根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；

（10）定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；

（11）在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；

（12）空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，零维修合格率100%；

（13）配合协调、监督维保公司做好空调的维保工作等。所有需要持证上岗的专业人员必须持证上岗。

（八）保洁服务

1、服务内容：

（1）房屋建筑内公共区域日常保洁。包括：公共区域内的地面、墙面、玻璃、门窗、大厅、步行梯、电梯、消防栓、各种标识牌等所有公共区域。

（2）室外公共区域日常保洁。包括：

（3）入室日常保洁。

（4）卫生间及浴室的保洁。

（5）停车库（场）的日常保洁；

（6）垃圾分类管理、分类处理，定期对垃圾房进行清洁、消毒。

（7）门前三包、垃圾分类处理及清运（日产日清）；

（8）每年2次对楼体外墙面清洗。

（9）每年不少于5次有害生物防治。

（10）雨雪天及临时安排的应急清洁工作。

2、服务要求：

（1）办公楼内、外公共区域整洁无污物。

（2）地面干净无杂物，石材地面有光泽，地毯洁净无污渍。

（3）天花板、天棚目视无灰尘、无蜘蛛网，玻璃门窗无明显污迹，镜面明亮。

（4）卫生间无异味，合理使用空气清新产品，便器无污垢，清洁干净，小便池香球及时更换，地面无纸屑、烟头、无油污，无积水。

（5）浴室干净，地面无积水；排污管口每日清掏，无污物，堵塞；花洒、龙头无水碱；定期消毒。

（6）所有门，包括其附属玻璃高窗、玻璃雨搭、窗、扶手，玻璃围挡、灯具、风口、消防栓等公用设施擦拭无灰尘、无污迹，挂件不丢失。

（7）清洁间物品摆放整齐不囤积，墩布干净整洁，无私人物品。

（8）雨、雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中、大雪以上负责组织物业各部门共同清扫责任区）。

（9）捡拾物品及时上交，不许私自处理。

（10）垃圾分类管理，设专人督导。公共区域垃圾桶内垃圾不超过2/3，垃圾房存放的垃圾每日清运，地面每日清洗，按需消毒。

（11）办公楼洗手间用纸投放保证用量。

（12）除上述位置及物品以外的楼内所有场所内的设施、设备、物品的保洁。

（13）楼体外墙面每年2次清洗，保证干净、无污渍。

（14）各建筑物、各楼层设置鼠盒，定期投放老鼠药、灭蟑药；定期喷洒灭蚊、蝇药，环境保持清洁卫生，消灭蚊、蝇、鼠、蟑的孽生地；建筑物内部消杀：5-10月，每2个月1次，11-4月，每3个月1次，共计5次，

（九）绿化养护管理

1、服务内容：

（1）负责各楼层、办公室、会议室内绿植的租摆管理及每日养护。

（2）负责院内草木的定期修剪、施肥、浇水、打药等养护工作，每日对绿地内的垃圾进行清理。

（3）负责各楼平台花坛的绿植种植，养护及补种。

2、服务标准：

（1）室内植物长势良好，修剪整齐美观无灰尘，无任何病虫害和折损、斑秃现象；

（2）绿地养护到位，修剪及时，保证院内无裸露土地；

（3）花草树木生长正常，修剪及时，无明显枯枝死杈及病虫害现象，非养护需要，树木无钉拴捆绑现象；

（4）绿地整洁，无杂物，无堆放。

（5）认真做好日常养护记录和养护档案资料的收集管理工作，不断总结养护经验，提高养护水平，能以科学实际的态度为采购人提供合理建议和最佳维护管理方案。

（6）对绿化设备及设施发现损坏及时维修。

（十）会议服务

1、服务内容：

承担各类会议和活动的现场服务，根据所需会议服务标准和会议登记需要，协助会议主管部门布置会场和其他活动的相关服务保障工作。

2、服务标准：

（1）保证各会议室合理使用，会议室合理调配；

（2）会议服务人员容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，专业礼仪素质好，迎客、开门、引导、倒水要认真按规范进行；

（3）会场布置整洁、大方，保持地面、墙面整洁无污物、无污渍；室内空气清新、温度适宜，会议设备设施无损坏和丢失，室内装修无损坏；

（4）一般会议召开前30分钟，重要会议召开前一小时完成会议服务各项准备工作，各项服务符合会议主办科室要求；

（5）指定专人承担会议现场服务，会议举办方有特殊要求的除外；定时(一般为30分钟)添加茶水，普通服务在会议开始前做好服务准备；

（6）具有接待临时性会议的能力，在接到会议主办科室的通知后，在规定时间内能做好会议的接待和准备工作；

（7）在会议服务中，严格执行保密制度，不得将会议内容及其他事项进行传播；

（8）遇有特殊情况，如需要延长会议服务时间的，不得擅自离岗，要做好会议服务工作。

（十一）消防和安防管理

1、服务内容：

（1）负责全院的安防监视和消防报警设备的运行、维护及管理；

（2）负责消防中控室和安防监控室的24小时运行职守，发现问题及时处理。

（3）负责楼宇的日常安全巡视工作。

2、服务标准：

（1）消防中监控室需24小时双人职守（含秩序维护部4名值班人员），职守人员要有高度的责任感和警惕性，不得随意离开。必须做好值班和交接班记录。所有上岗的专业人员需要持建（构）筑物消防员证书上岗。

（2）消防中控室严禁其他无关人员进入。如须进入必须经主管部门领导同意，并做好记录。

（3）每天检查消防系统是否正常。消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用。

（4）出现报警信号，立即检查信号真伪情况，及时安排人员到位检查。

（5）发现涉及公共安全的可疑信息及时向采购人报告。

（6）建立日常检查、安防管理和维护保养制度，遇有故障应及时排除，按规定期限留存图像信息，不得擅自删改、破坏留存期限内图像信息的原始数据记录。

（7）与图像信息监看工作无关的人员不得擅自接触图像信息，不得擅自进入监看场所。

（8）制定并执行安全巡视制度，巡视范围包括机关院内所有房前屋后各角落，各楼层等；

（9）巡逻内容包括消防通道消防井是否堵塞，是否有丢弃的危险化学品，易燃物品是否大量堆积，施工人员是否遵守安全管理，各楼层门禁是否正常运行，下班后各房间门是否锁闭关灯。

（十二）停车管理服务

1、服务内容：

（1）停车库（场）安全及秩序管理；

（2）停车库（场）的管理及日常清洁（24小时专人值守）；

（3）设备设施维护；

2、服务标准：

（1）停车场内设固定岗，对停车区域巡视、指挥、疏导进出车辆。

（2）指挥好车道的交通秩序，使车道、车场出入口周围保持畅通

（3）经常巡视车场并确保各停车位正确使用，熟悉掌握车辆流通情况，车位情况，合理布署安排，保证专用车辆专用车位不被占用堵塞。

（4）按规范正确操作车场管理设备，发现故障或隐患及时报修。

（十三）综合管理

（1）建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：消防、水、电、气、电梯、公共秩序、公共卫生、自然灾害等）的处理机制和应急预案，各岗位工作标准和培训、考核办法；

（2）建立企业内部培训体系，定期组织从业人员培训、考核。针对本物业工作特点和要求对物业人员进行保密培训；

（3）建立物业管理档案，设有专职人员。档案归档及时、完整，便于查询；

（4）使用物业服务软件系统管理院方基本信息、物业基础资料、维修养护记录、收费记录等；

（5）在物业共用部分显著位置公示24小时服务电话；水、电、气等急迫性报修10分钟内、其它报修15分钟内到达现场；由专业单位负责的，发现问题应及时告知相关单位；使用人提出的意见、建议、投诉在2个工作日内回复；有报修、维修、处理记录，维修完成后48小时内回访；

（6）设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各区域标志、危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志及与物业管理相关的标志；

（7） 涉及使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口张贴通知等方法，履行告知义务；

（8）物业管理区域内显著位置设置公共信息栏，配合相关部门进行公益性宣传；

（9）每季度至少公开征集1次物业服务意见，问卷率85%以上，公示整改情况；

（10）每月组织1次项目服务质量检查，做好记录；

（11）做好安全生产管理；重要节假日及敏感期前安排安全检查；

（十四）其他服务

1、办公室协助服务。协助办公室收发、整理普通信件、报刊。

（十五）信息保密

采购人属于机关单位，保密工作要求严格，报价人应提出针对性强、切实可行的服务方案，并与本项目的物业服务人员签订保密协议书。

（十六）服务人员要求

物业项目服务机构设置合理、高效精简；人员配置合理，政治可靠，无不良记录，技术熟练，物业服务总人数不低于26人。其中项目经理1人，会议服务不少于6人，工程部不少于8人，中监控室不少于4人，保洁员不少于7名。各岗位人员符合以下要求：

1、所有配备的人员要求品行端正、形象良好、职业素养和身体状况能胜任本职工作，无违法记录和不良嗜好。进场时需要提供《无犯罪记录证明》。

2、项目经理：

（1）年龄在50岁（含）以下

（2）具有大专及以上学历

（3）中国共产党党员

（4）持有高级职称证书

（5）有8年及以上同类项目管理经验

3、工程主管

（1）年龄在50岁（含）以下

（2）具有大专及以上学历

（2）持有工程类中级或以上职称

（3）有5年及以上同类岗位管理经验

4、会服主管

（1）年龄在35岁（含）以下

（2）具有专科及以上学历

（3）有2年及以上从事会议服务的工作经验

5、保洁主管

（1）年龄在50岁（含）以下

（2）具有大专及以上学历

（3）有3年及以上同类岗位管理经验

6、工程人员：身体健康，责任心强，掌握基本的服务技能，适合岗位需要。所有需持证上岗的人员须持有相关行业颁发的上岗证或资格证书。

7、保洁人员：须身体健康，责任心强，五官端正，接受过保洁服务相关培训，掌握基本保洁服务的技能，熟悉有关法律法规，思想品德好，无不良记录。

8、会议服务人员：身体健康，责任心强，五官端正，掌握基本的会议服务技能，适合岗位需要。会服主管需年龄在35岁（含）以下且具有专科及以上学历；

9、中监控室人员：身体健康，责任心强，接受过相关专业训练。消防中控岗须持有建（构）筑物消防员证书；

10、其他岗位人员：身体健康，责任心强，五官端正，掌握本岗位工作技能。

- 培训要求

报价人根据物业服务具体项目要对服务人员有岗位培训计划，有培训提纲内容，有考核标准，经考核合格并取得相应操作证书后才能上岗。

- 服务期限

1、服务时间：自合同签订之日起1年。

2、服务地点：北京市规划和自然资源委员会海淀分局（地址位于海淀区徐庄路9号院1号楼）

- 验收服务要求

由采购人相关部门分别对物业具体服务项目进行日常检查。

- 付款方式

自2024年度预算费用下达20个工作日起，采购人支付报价人成交总金额50%费用，6月底采购人支付报价人成交总金额30%费用,11月底采购人支付报价人成交总金额20%费用。

- 其他相关要求

1、成交人应具备一定的房屋及各类设施设备应急抢修能力；

2、房屋建筑、设施设备维修保养单项、单次养护、更换费用在人民币300元以下的小修费用，及压力、绝缘检测费用由成交人支出，费用从物业费中支出。房屋建筑、设施设备大、中修费用不计在内；

3、保洁易耗品包括清洁工具、药剂、垃圾袋、卫生纸（小卷纸和大盘纸）、擦手纸、洗手液等，费用从物业费中支出；

4、成交人负责院内有害生物消杀、外墙清洗（每年2次）、监管化粪池和隔油池清掏、电梯维保（垃圾分类管理和清运。以上费用由成交人支付。）

5、采购人不提供食宿，员工食宿统一由成交人自行解决；

6、成交人应保证所有服务人员工资符合北京市最低工资标准，并按规定为其缴纳社保，提供必要的劳动用品和防暑降温措施。

- 评分标准和评分方法

1、评分方法：采用综合评分法，满分为100分。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他报价人的价格分统一按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/报价）×价格权值×100。

3、最低报价不作为成交保证。

4、具体评分标准：

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  | 主客观属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（22分） | 管理体系认证 | 6分 | 投标人具备有效的体系证书：①质量管理体系、②环境管理体系、③职业健康安全管理体系提供相应证书的复印件，每有一项得2分，最高6分。 | 客观 |
| 2 |  | 类似项目业绩 | 10分 | 投标人类似项目建设的案例：投标截止时间前三年内成功承担过的类似物业服务项目情况，依据合同扫描件（或复印件）证明。类似物业服务项目（至少包含保洁、绿化、会议服务、设备设施维护服务等内容）已实施的项目案例，每一个案例得2分，最高得10分； 未按要求提供完整材料的，不得分；一个单位分年度多次签订的案例，计入1个案例； 业绩计算；近三年指“2021年1月1日至本项目响应文件递交截止时间”。 | 客观 |
| 3 | 技术部分 （68分） | 需求分析与重点难点解决方案 | 12分 | 根据本项目物业服务需求，分析①需求特点，②物业服务重点、难点，并提出解决措施，③制订项目整体管理思路，④确定项目组织架构，⑤制订项目日常管理运作模式，⑥制订服务保障机制。 方案完整合理，结合本项目特点，切实可行视为符合要求。符合1项得2分，部分符合得1分，不符合不得分；此项最高得12分。 （直接对采购需求进行简单复制作为响应文件的应答，视为部分符合） | 主观 |
|  |  | 房屋及设备维修、管理服务方案 | 4分 | 针对房屋及设备维修、管理服务提出合理的 1、岗位职责及服务标准 2、规章制度及工作流程 3、电气设备、给排水、电梯、空调等设备设施维修服务方案4、消防安防管理方案。方案完整合理有针对性视为符合要求（符合 1 项得 1 分，部分符合得 0.5 分，不符合不得分；此项最高 4 分）。 | 主观 |
|  |  | 保洁绿化服务方案 | 5分 | 针对保洁绿化服务提出合理的：1、整体思路 2、岗位职责及服务标准3、工作流程及规章制度 4、消杀管理方案 5、保洁绿化方案 。方案完整合理有针对性视为符合要求（符合 1 项得 1 分，部分符合得 0.5 分，不符合不得分；此项最高5 分）。 | 主观 |
|  |  | 会议服务方案 | 5分 | 针对会议服务服务提出合理的：1、整体思路 2、岗位职责及服务标准3、工作流程及规章制度 4、一般会议、临时会议、重要会议服务方案 5、会议保密方案 。方案完整合理有针对性视为符合要求（符合 1 项得 1 分，部分符合得 0.5 分，不符合不得分；此项最高5分）。 | 主观 |
| 4 |  | 停车管理方案 | 5分 | 针对停车管理服务提出合理的：1、整体思路 2、岗位职责及服务标准3、工作流程及规章制度 4、停车管理服务方案 5、停车设备设施维护方案 。方案完整合理针对性强视为符合要求（符合 1 项得 1 分，部分符合得 0.5 分，不符合不得分；此项最高5分）。 | 主观 |
| 5 |  | 综合管理方案 | 5分 | 针对综合管理服务提出合理的：1、整体思路 2、岗位职责及服务标准3、工作流程及规章制度 4、培训及档案管理工作方案 5、保密工作方案 。方案完整合理有针对性视为符合要求（符合 1 项得 1 分，部分符合得 0.5 分，不符合不得分；此项最高5分）。 | 主观 |
| 6 |  | 应急预案 | 5分 | 突发事件应急预案及相应的措施合理，符合采购需求。以1、防汛、消防（灭火、应急疏散）2、电梯故障3、有限空间4、停水停电5、治安（处理可疑物品、突发意外伤害、丢失财物等）为例，预案措施合理完善，有针对性，视为符合要求（符合 1 项得 1分，部分符合得0.5分，不符合不得分；此项最高5分）。 | 主观 |
| 7 |  | 人员配备情况 | 5分 | 拟投入本项目团队人员的数量完全满足项目需求配备，人数≥26人，得5分；人数＜26人的得0分。 | 客观 |
| 8 |  |  | 11分 | 项目经理（11分）： 1、年龄在50岁（含）以下得2分； 2、具有大专及以上学历的得1分； 3、项目经理为中国共产党党员得2分； 4、高级职称得3分； 5、有8年及以上同类项目管理经验的得3分 （以上依据相关证书及工作履历，没有相关证书及工作履历不得分，管理经验以甲方出具证明为准） 注：需提供人员聘用合同，否则该项为0分。 | 客观 |
| 9 |  |  | 17分 | 会服主管（4分）： 1.年龄在35岁（含）以下得1分； 2.具有专科及以上学历的得1分； 3.有2年及以上从事会议服务的工作经验的得2分。 工程主管（6分）： 1.年龄在50岁（含）以下得1分； 2.具有大专及以上学历的得1分； 3.持有工程类中级或以上职称得2分； 4.有5年及以上同类岗位管理经验得2分。 保洁主管（4分）： 1.年龄在50岁（含）以下得1分； 2.具有大专及以上学历的得1分； 3.有3年及以上同类岗位管理经验得2分。 其他人员（3分） 消防中控岗须持有建（构）筑物消防员证书（1分），其他需要上岗证的岗位需承诺持证上岗（2分） 注：以上依据相关证书及工作履历，没有相关证书及工作履历不得分，且全部人员需要提供聘用合同，否则相应人员部分得分为0。 | 客观 |
| 10 | 价格 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他报价人的价格分统一按下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/报价）×价格权值×100。 |  |  | 客观 |
| 合计100分 |  |  |  |  |  |

- 政府采购合同

（此合同仅供参考。以最终采购人与成交人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与磋商文件有冲突）

# 政 府 采 购 合 同

# 合同编号：

项目名称：

委托方：

受托方：

签署日期：

根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将【     】（以下简称本物业）委托给乙方实行物业管理，特订立本合同。

本合同内容包括：合同书文本及附件、乙方2024年的投标文件和甲方2024年的招标文件，以及有可能产生的补充协议，上述文件相互补充，共同构成本合同的组成部分；相应的效力顺序为，首先依照合同书规定的内容或补充协议约定执行，不明确、具体的事项按照乙方投标文件中的内容执行，仍不明确的事项按照甲方招标文件中相应的要求确定。

# 第一条    物业项目基本情况

本物业项目（以下简称“本物业”）基本情况如下：

名称：北京市规划和自然资源委员会海淀分局

类型：【办公】

坐落位置：海淀区徐庄路9号院1号楼

建筑面积：22521.53㎡

第二条 服务内容和标准要求

1、服务范围和标准要求：

详见：甲方的招标需求文件中明确的服务项目、标准及要求

乙方的投标文件正本中承诺的服务项目、措施、标准及内容

附件一《房产设备运营、管理、维修服务内容和标准要求》；

附件二《物业工程人员标准要求》；

附件三《会议礼仪服务内容和标准要求》；

附件四《会议服务程序与标准》；

附件五《会服人员标准要求》；

附件六：《消防安全责任书》；

附件七：《物业服务合同化管理实施细则》

附件八：《保洁作业基本标准》

附件九：《保洁人员安排》

附件十：《办公区生活垃圾分类处理实施管理方案》

附件十一：绿植养化及绿植租摆方案

附件十二：保密及数据安全管理协议

附件十三：工程部维修工作单

2、乙方须针对甲方楼宇、房产、设备的特点制定具体、可行的维修保养计划和各类应急预案措施。

（1） 制定月、季度、半年、年度《办公楼房产维护保养计划》、《楼宇设备维修保养计划》；《消防设备、设施检查保养计划》；

（2）按实际需求制定月度、季度的房产设备维修、维护所需的物料清单，并报甲方人员审批；

（3） 制定《突然断水、断电的应急措施》、《雨、污水管及排水管网阻塞的应急措施》、《电梯突然停运或机电故障的应急措施》、《突发火警应急措施》等相应突发事件应急预案。

3、根据甲方楼宇设备特点制定节能减排工作方案。

4、指定专人作为材料管理员，负责按照甲方审定的物料清单从甲方处领取房产设备维修、维护材料，并做好相应的使用记录和登记工作，定期与甲方人员核对物料账目信息；同时，做好所领用物料及甲方指定代管物料的保管工作。

5、中控室的值班工作。

6、甲方聘请第三方针对房产设备进行维修、养护专业性服务的，乙方负责维修、养护过程中的协调、监督、检查、验收、向甲方及时汇报情况的工作，具体工作职责以甲方、乙方、第三方服务单位的三方协议中约定的内容为准。

7.乙方根据甲方实际情况安排绿化养护以及绿植租摆及养护工作。

8.乙方人员工作记录应在纸质版留痕归档，并定期上报综合事务中心综合办公室领导。

第三条 服务时间

服务期限：202 年   月   日至202 年   月     日

试用期：202 年   月   日至202 年     月     日

正式服务期：202 年    月   日至202 年  月    日

合同有效期期间服务期限内，如有重大事故发生：如因乙方人员自身过失行为或未完全履职或违反甲方有关规定造成人员伤亡、财产损失；如乙方人员违法乱纪的；或乙方人员被甲方投诉并经甲方确认是乙方人员责任的，甲方均有权终止合同。试用期满，经甲方认可同意继续由乙方服务的，本合同中约定的正式服务期才生效。试用期内，如甲方认为乙方不能胜任本项目，甲方有权解除合同且不承担任何违约责任。

第四条 服务费用及支付方式

1、物业管理服务项目服务费用为人民币（大写）                   （￥：      元），自2024年度预算费用下达20个工作日起，甲方支付乙方合同金额50%费用，费用为人民币（大写）：           （￥：       ），2024年6月底甲方支付乙方合同金额30%费用,费用为人民币（大写）：           （￥：      ），2024年11月底甲方支付乙方合同金额20%费用，费用为人民币（大写）：                   （￥：      ）。

2、甲方支付的服务费用包括乙方所有开支，包括但不限于房产设备日常运行、维护费用；维修工具费用；会议室茶叶采购费用4800元；乙方日常卫生保洁的费用；两次大楼外墙清洗、地毯清洗费用；清洁机械、清洁器具、各种清洁剂、会议室办公室家具清洁保养维护用品费用；绿化养护、绿植租摆及养护费用；垃圾袋、卫生间卫生纸、洗手液、垃圾清运费、监管化粪池清掏以及各类低值易耗品费用等；乙方服务人员的工资福利、社会保险；乙方企业办公、运营管理费用，企业税金、利润等。

除本合同另有约定除外，甲方不再向乙方支付任何费用。

4、本合同约定之外需另行购置的设备零部件或专业性维修服务费用，由甲方另行支付。

第五条 人员要求

1、乙方为甲方该办公区提供物业管理服务人员共计 26 人，其中项目经理1 人，会议服务人员  6 人，工程人员 8 人，中监控室人员 4 人，保洁人员 7 人。具体岗位人员配备方案按照甲方的要求确定。

2、乙方项目负责人，需大专以上文化，持有高级职称证书，相关专业工作经验8年以上，具有熟练判断和处理各种设备故障和问题的能力，负责全部设备的使用、管理和技术保障工作。

其中承担值班室工作的服务人员，应具备高中以上文化程度，身高在1.60米以上，能够熟练掌握计算机操作并具备一定的文字工作基础、沟通协调能力和一年以上行政秘书工作经验。

3、乙方为甲方安排配备的技术人员，包括但不限于电梯安全员、强弱电维修工、中央空调维修工等，均应具有所任技术岗位要求的职业资格证书，并具备实际工作经验。

4、中控室上岗人员必须持有《消防中控室操作人员上岗证》。

第六条 甲方的权利和义务

1、甲方有权随时依照国家物业管理的法律法规和本合同规定的服务内容、服务标准对乙方服务进行监督、检查、考核。甲方发现乙方有关服务工作存在问题的，有权要求乙方及时纠正、改善，并有权进行书面记录要求乙方现场人员签字确认。甲方有权根据乙方提供的各种月、季度、半年、年度计划对乙方工作进行质量评估，出具考评单。

2、甲方有权依协议条款及附件，根据实际情况随时提出口头或书面的具体服务要求，有权根据实际需要对本合同的规定进行调整和改进，乙方应予配合，并满足甲方合理的要求。

3、甲方有权制订相应的管理措施，并有权要求乙方根据服务内容制订服务方案，以保证乙方按合同要求及其它经双方议定的要求履行。

4、甲方有权根据工作需要召集乙方有关人员召开会议，解决服务中存在的问题。

5、甲方有权随时进行服务质量满意度调查，调查对象、调查方式、统计方法由甲方决定；如满意率不足85％的，甲方有权要求乙方限时整改，整改后未达到要求的，将视为乙方违约。经二次通知乙方整改，乙方仍未达到有关要求的情况下，甲方有权解除本合同或停止支付尾款，乙方承担一切不利后果并承担违约责任，负责赔偿损失。

6、经检查、考核发现乙方服务不符合合同标准或达不到合同要求的，甲方有权要求乙方限时整改。经二次通知乙方整改，乙方仍未达到有关要求的情况下，甲方有权解除本合同或停止支付尾款，乙方承担一切不利后果并承担违约责任，负责赔偿损失。

7、甲方有权要求乙方就其代甲方保存、保管的物资、设备零部件等物品，以及从甲方仓库领取的维修物料，建立账目以及取用清单，并将清单送交甲方一份。

同时，甲方有权随时检查代保存、保管的物资物品与相关账目、清单的情况，以及从甲方领用的维修物料的使用、保管、取用登记情况。如发现乙方存在虚报冒领、虚假记载、物料丢失或因保管不善造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿，情节严重的甲方有权解除合同。

8、乙方维修、养护所换置下物品、设备零部件等物资甲方有权收回。乙方不得自行处理，否则，乙方应承担赔偿责任。

9、甲方有权检查服务人员的上岗到位情况和服务人员工作执行情况，有权要求乙方更换不合格的工作人员，乙方应予配合。

10、甲方有权对乙方配备的管理骨干和技术骨干进行考察，乙方主管或领班(含)以上管理骨干和技术骨干调整须经甲方同意，乙方不得单方擅自调整管理骨干和技术骨干。因擅自调整所造成的一切不良后果均由乙方负责，并承担违约责任。

11、甲方有权核实乙方服务人员基本情况，有权要求查看并复制乙方工作人员的健康证、专业技术资格证书、上岗证书以及同乙方签订的劳动合同等相关资料。一经发现不符合要求的，甲方有权要求乙方更换人员。

12、遇到紧急情况或突发事件发生时，甲方有权对乙方人员进行调度。

13、甲方负责为乙方提供必要的工作环境，为乙方人员办理有效的出入证件。

14、甲方应按合同约定向乙方支付服务费用。

15、甲方为乙方会服人员提供住宿。

16、甲方有权就乙方员工工资提出指导性意见，对乙方优秀员工可要求乙方公司调整薪酬，涨幅在月工资的百分之十以内，充分调动员工的积极性。

第七条  乙方的权利和义务

1、乙方向甲方提供的服务质量不应低于乙方在投标书中的承诺及甲方招标文件中的要求，不应低于本合同中的标准、要求。

2、乙方应根据合同内容制订工作流程、工作细则。向甲方提交本合同第二条2款所提到的维修保养计划和各类应急措施。并根据甲方的要求随时改进和完善。

3、每月28日前应向甲方报本月楼宇房产、设备维修保养落实情况以及零部件的更换情况，并以书面形式提交下月维修保养计划、维修物料的需求清单和使用计划。根据甲方签字认可的维修保养计划进行下月的维修保养。

4、乙方应按照本合同约定标准及甲方随时提出的具体服务要求落实工作。

5、乙方应接受甲方的监督、检查、考核，按时参加甲方召集的会议。每周至少安排1次质量检查人员协助甲方检查乙方工作，制作和签署检查记录和处理意见。乙方应接受甲方提出的合理要求和建议。对于甲方指出的工作缺陷或不足及时进行纠正，按照甲方提出的整改要求及时整改，确保具体服务工作达到甲方的要求。

6、乙方接到报修通知或甲方投诉后应10分钟内到达现场；除另有约定外，一般故障或问题应1小时内排除或解决；情况复杂的，应向报修人说明原因，向甲方反馈信息，通常情况不得超过当日解决。维修完毕后，请报修人签字认可。

7、乙方工作时间应服从甲方安排。乙方进行本合同规定的有关具体工作时，应制作工作记录，由甲方工作人员或报修单位人员签字确认，并妥善存档。

8、乙方进驻时应清点设备、配件器材、工具、文件资料等，制作清单双方签字验收，终止合同后乙方应如数交还甲方；期间，因乙方保管不善造成丢失的，或属乙方非正常使用造成损坏设备、材料损坏的，乙方应承担赔偿责任。

9、乙方应根据甲方指示，代甲方保存、保管甲方的相关物资，并建立相关账目。因乙方管理不善所造成的损失，乙方应进行赔偿。

10、乙方维修过程中领取新物资、零部件的，应做好物资领换登记工作。维修保养置换下的物品、设备零部件统一交甲方处理。

11、乙方不得转包本合同的任何部分，不得改变甲方设施设备的用途，不得破坏服务地点的建筑结构和设备设施，否则损失由乙方承担。

12、乙方应确保其安排的现场服务人员在资格、经验和能力方面均适合其工作岗位的要求，并应确保其现场服务人员是熟练工，已经过试用期；乙方应提供其人员上岗证、健康证、资格证、特种工操作证、等级证等材料，经甲方审核认定后方可上岗，并应确保相关证件真实有效。

同时，乙方应当保证所提供的服务人员无不良行为，历史清白、无前科，乙方应当提供所有服务人员无犯罪、违法、政治问题等不良记录的证明文件并加盖单位公章。

此外，乙方应当保证其进入领导办公室的服务人员不翻看、窃取、夹带、泄露任何文件和信息。对于因乙方人员违反保密义务所造成的泄密事件，乙方应当承担全部责任。

同时，乙方应当与进入领导办公室的会服人员签订保密协议，并对上述人员严格管理，加强教育。

13、乙方工作人员应服从甲、乙双方领导，遵守甲、乙双方的各项规章制度，服从甲方的监督、检查，并不得擅自接受其他部门的任何指令。

14、乙方应对其人员进行严格管理，自觉维护甲方利益，杜绝一切有损甲方利益的行为，不得泄露甲方会议或工作内容、情报、信息、资料、文件、秘密等。

15、乙方应接受甲方要求更换不合格的服务人员。乙方内部辞退调整人员应事先征得甲方同意，并始终不得影响为甲方服务的质量。

16、乙方应承担安全生产责任，每周对工作人员进行一次业务培训，每月进行一次安全教育，并为乙方人员提供人身保险，在作业期间若发生乙方人员伤亡事故，由乙方自行承担责任，甲方不负任何责任，也不另付任何费用。乙方未缴纳工伤保险的，由乙方自行负责赔偿，甲方不承担任何责任。

17、乙方应与其全部人员签订合法有效的劳动合同，应依法为其人员办理国家规定的各种社会保险，应按期足额向其服务人员发放有关补贴费用；如乙方人员与乙方发生纠纷，乙方应自行负责解决，并确保不影响对甲方的正常服务。乙方未缴纳或未足额缴纳社会保险的，由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任。

18、甲方聘请第三方针对房产设备进行维修、养护专业性服务的，乙方负责维修、养护过程中的材料申报、协调、监督、向甲方及时汇报情况反馈信息的工作。未尽以上义务，乙方须承担违约责任，支付违约金，造成甲方损失的，还应承担赔偿责任。

19、乙方有权要求甲方按时支付服务费用。

20、乙方须按甲方指定要求采购会议室茶叶，所采购的茶叶品牌、报价等经甲方认可后，方可向甲方会议室供给。乙方应保证茶叶质量。一般会议室茶叶标准：50~100元/斤；贵宾会议室茶叶标准：100~200元/斤。

21、合同履行过程中各项专项检查（如消防安全、设备年检等）须由乙方向甲方提出书面申请；

22、乙方应当承诺所提供的服务员人数不得低于26人，不得出现空岗及外部兼职情况。甲方在合同履行期间将不定期对乙方进行检查，一旦发现存在上述情况的，甲方有权按照服务费的10%—20%要求乙方支付违约金；空缺及兼职人数达到合同规定服务人数10%以上（或3人以上），或缺勤情况严重的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的赔偿金。

23、乙方应承诺遵守国家及北京市有关最低工资标准和社会保险方面的规定，服务人员的工资不得低于北京市最低工资标准；为服务人员投保的社会保险险种、金额，不得低于国家及北京市劳动和社会保障部门的强制性要求。

24、乙方应该加强人员管理，杜绝违法违纪问题的发生，乙方所属人员无论任何时间任何地点发生违法违纪问题，均由乙方负责并承担由此带来的一切法律后果，甲方不承担任何责任。

第八条  违约责任及赔偿

1、任何一方不履行合同内的义务与责任，即视为违约，而造成的损失均由违约一方负责赔偿给守约方。

2、乙方如有违反本合同规定的任何情节，甲方有权视情况就每一次/项违约情节按照服务费用的1‰-5‰计算违约金，并有权要求乙方立即纠正或改进。若给甲方造成经济损失，乙方还应赔偿甲方的经济损失。

3、乙方服务人员如无合法有效的上岗证、工种操作证或等级证，或乙方现场人员不足，或乙方人员擅自离岗，甲方有权按人数每人每次向乙方收取季度服务费用的1‰-5‰计算违约金。若给甲方造成经济损失，乙方还应赔偿甲方的经济损失。

4、乙方人员工作中造成甲方楼宇、设备、设施等毁损或有浪费水电等严重不节能、不环保现象的，甲方有权每次向乙方收取服务费用的1‰-5‰计算违约金。若给甲方造成经济损失，乙方还应赔偿甲方的经济损失。

5、因乙方原因影响甲方工作正常进行的，甲方有权按合同总价款的1‰-5‰计算违约金。若给甲方造成经济损失，乙方还应赔偿甲方的经济损失。

6、甲方对乙方服务不满意并经二次书面要求乙方改进仍未能达到甲方要求的，甲方有权随时解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

7、因乙方原因给甲方或办公区内设备、设施造成任何损失的，由乙方承担赔偿责任。

8、甲方未按合同约定期限支付乙方服务费，并经乙方多次催讨仍未支付的，乙方有权随时解除合同，甲方应在乙方撤场后一个月内一次性支付所欠服务费。

9、任何一方若在合同期内无正当理由提前解除合同，应提前一个月书面通知对方，并向对方支付相当于合同总金额20%的违约金。违约金不足以弥补损失的，守约方有权要求违约方赔偿未弥补损失的部分。

10、乙方未尽或怠于履行维护义务或者违反本协议第七条规定的义务，乙方须承担违约责任，支付违约金，造成甲方人员伤亡或者财产损失的，还应承担赔偿责任。

11、任何一方终止或解除合同的情况下，乙方必须保持正常的服务，直到新的承包方进场交接完毕为止。合同终止或合同解除开始后到新的承包方进场前，乙方为甲方提供的服务费用按全年合同总价款÷365×服务天数计算。

12、在本合同有效期内，甲方违反合同约定，不履行或未按时履行合同项下任何义务或责任，甲方应向乙方支付违约金，违约金的数额为甲方应履行义务的金额10%。

第九条  争议与解决

甲乙双方在履行合同中发生争议，双方友好协商解决；协商不成，可向合同履行地的人民法院提起诉讼。

第十条  其 它

1、本合同自双方授权代表签字并盖章后生效。

2、合同的附件为合同不可分割的组成部分，与合同具有同等效力；如二者内容有冲突的，以二者服务标准和要求更全面、更严格者为准

3、如修改本合同，须经双方授权代表签署书面补充文件；双方签署的补充文件为合同的组成部分。

4、合同到期视为终止，但本合同约定乙方须履行延续服务义务的除外。

5、本合同一式七份，甲方执五份，乙方执二份，具有同等效力。

附件一《房产设备运营、管理、维修服务内容和标准要求》；

附件二《物业工程人员标准要求》；

附件三《会议礼仪服务内容和标准要求》；

附件四《会议服务程序与标准》；

附件五《会服人员标准要求》；

附件六：《消防安全责任书》；

附件七：《物业服务合同化管理实施细则》

附件八：《保洁作业基本标准》

附件九：《保洁人员安排》

附件十：《办公区生活垃圾分类处理实施管理方案》

附件十一：绿植养化及绿植租摆方案

附件十二：保密及数据安全管理协议

附件十三：工程部维修工作单

甲    方：（公章）                       乙   方：（公章）

法定代表人：（签字）                      法定代表人：（签字）

授权委托人：（签字）                      授权委托人：（签字）

地    址：                             地   址：

邮政编码：                             邮政编码：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

签订日期：        年     月     日             年     月     日

附件一：

房产设备运营、管理、维修服务内容和标准要求

1、房产维修管理

（1）工作任务

（1）一般性维修养护工作任务：

①负责房产屋面筑漏（补漏），修补屋面，修补泛水、屋脊的常规维护。

②拟定维修计划、方案，维修经费预算及维修、维护所需物料清单。

③负责钢木门窗整修、拆换五金、配玻璃。

④负责修补楼破损的楼地面砖。

⑤负责办公家具、物资材料的搬运、组装、拆卸和维修工作。

⑥院墙及上下水井，通讯井，强电井，弱电井等墙体的维护和管理工作。

⑦负责拆、砌、挖、补局部墙体。

⑧水、卫、表电气等设备故障的排除及零部件修换。

⑨下水道的疏通、修补及化粪池的清排。

⑩房屋检查发现的危险构件的临时加固、维修及遭自然灾害损坏的房屋及设施的维修等。

（2）标准要求

①维修计划详细及时，预算科学准确。

②保证屋顶、地下室和卫生间等防水不渗不漏。

③保持内、外墙面、吊顶光洁无污渍，无残损。地面无空鼓，地砖无残损。

④门、窗完整，玻璃、窗纱完好，开关自如，无漏风、雨等现象。

⑤接到报修后10分钟到达现场，一般维修当日完成，特殊情况3日内完成。

（3）工作流程

一般性维修养护：乙方制定维修计划或方案→上报综合事务中心综合办公室审批→乙方完成一般性维修养护工作→向综合事务中心综合办公室备案。

其他维修项目：乙方报修→综合事务中心综合办公室现场查看→确需修缮的上局办公会审批→按中心采购规定确定施工单位→乙方负责施工过程监督、同甲方一起验收→工程合格后甲方结算。

2、庭院、场地、道路、设施维护管理

（1）工作任务

①负责室外道路、停车场、庭院的维护、维修和管理工作。

②负责院墙、院门、自行车棚及上、下水井，强、弱电井的维护和管理工作。

（2）标准要求

①保证地面平整，无起壳、残缺、无积水，内外排水畅通。

②院墙无损缺，每年刷油漆一次，院门牢固，开关自如。

3、电气设备系统运行管理和维保

（1）工作任务

①负责配电设备的运行管理、维护和高、低压配电室的值班工作，接受和执行调度命令，进行设备运行记录。

②负责安全用电、节约用电的管理和检查监督工作。

③负责办公区域内电源、电缆、线路、灯具、电机等与电有关设备、设施的检查、维修、保养工作。

④负责夜景亮丽照明的管理和实施工作。

⑤及时做好服务区域内电源线路的安装、调整，临时用电接线和用电保障工作。

⑥协助高压绝缘工具年检和供配电设备的更新、改造工作。

（2）标准要求

①配电室为办公区重要部位，必须坚持24小时双人值班，并配备专职负责人主持配电室全面工作，接受和执行调度命令，制作和审查设备运行记录。停电倒闸时要事前请示报告甲方管理部门，并在24小时前发出告示，锁好电梯，方可进行，在停送电过程中要认真执行“两票一制”制度，在工程主管的监护下，严格按操作规程进行倒闸操作。

②值班人员要认真填写值班记录，每小时抄写一次电负载及电度表计量读数。

③负责协调高压绝缘工具每年的检验和供配电设备更新、改造工作。

④认真巡视设备运行情况，发现异常和隐患要立即上报，正确果断的处置，并作好记录，认真做好交接班工作。

⑤各种电机和运行设备按《楼宇设备维修保养计划》维修、保养、配电室工具不能挪做它用。

⑥各楼层的配电箱、配电柜、配电盘，每周检查维修一次，各电源开关、插座、照明灯具及时检修更换，接到报修后10分钟到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。

⑦每月对消防、监控、通讯、电梯和其它电器、电源进行检查，保证在紧急情况下能启动运行。

⑧每月对服务区内安全用电情况进行一次检查，对违规行为及时纠正。

⑨制定安全、节约用电计划、方案，并认真组织实施，每天定时抄表，每月统计用电数据，绘制用电曲线图，每季度进行一次用电分析，并向甲方汇报情况。

⑩必须严格按照安全用电和变配电的操作规程操作。

4、空调、通风设备系统运行管理和维保

（1）工作任务

①负责中央空调机房直燃机组（水源热泵）、锅炉供暖、运水系统，冷却水系统，送排风系统的运行值班，日常的维修、保养和使用管理工作（不含主机）。

②楼内各房间冷、热温度及新风配比的调试工作。

③风机、风道、风口过滤网的清洗、消毒、擦拭工作。

④冷库、冰柜、分体空调及其它制冷设备的保养、维修工作。

（2）标准要求

①从业人员必须经过专业培训，持证上岗，符合合同及招投标文件的要求和承诺。

②建立建全运行、维修管理等方面的规章制度和机械设备操作规程。

③设备运行期间设24时专人值班，运行数据记录每2小时进行一次，非值班人员未经批准不得带入机房，值班人员不做与值班无关事情。

④建立设备台帐及维修、检查、保养档案。认真做好设备运行、维修保养记录。

⑤空调机房、新风机房卫生整洁，维修工具定位存放，排列整齐，根据维修保养计划定期清洗。

⑥非值班人员禁止进入机房，值班人员不得做与值班无关事情。

⑦每季度进行一次室内新风配比参数和风量调节测试。

⑧协调专业公司每年进行二次换季保养，其它电机、风机、水泵等设备，每年按计划进行一次轮修保养。

⑨维修工每天要巡查检修，不得有滴水、跑水、漏油、漏风现象。接到报修后10分钟内到达现场进行修复。

⑩必须严格按照空调设备安全操作的规程操作。

5、给排水系统运行管理和维保（自来水、生活热水、开水、中水、污水、雨水、消防水、绿化用水）

（1）工作任务

①担负办公区上水、下水、中水、消防用水、热水、绿化用水、雨水回灌的保障和使用管理。

②负责办公区开水供应、热水锅炉、开水机的使用管理维修保养和除垢工作。开水机的除垢。

③负责各种供水管线，水卫设备器具和各种水泵排污泵及阀门的使用管理、检查、维修、保养工作。

④负责各种水箱、水罐的清洗、消毒、水质检验、报检工作。

⑤负责室内外各种排污管道的疏通、维修；负责化油池、监管化粪池、积水池的清掏、清运工作。

⑥负责浴室设备的维修和管理。

（2）标准要求

①确保每天24小时值班，实行有计划不间断地巡查，检修，保证24小时冷水、热水、开水供应不中断。

②上、下水管道，设备、器具要求无跑、冒、滴、漏现象，维修及时，在接到报修后10分钟到达现场，小修1小时内完成。

③消防水池内备水充足，自动补水系统灵敏可靠，消防水管道压力必须保持在标准范围内。

④各种水泵（一用一备）均要保持良好的技术状态，单机的故障排除维修、保养时间不得超过8小时，每月运行检查校验不少于一次。

⑤开水热水器每月清洗1次，自来水二次供水水箱，生活热水水箱每年度清洗消毒1次，化油池每周清掏1次，化粪池每月清掏1次，中水池、爆汽池每月清洗1次，并做好生物养护和消毒工作，中水达到生活杂用水标准。

⑥做好各种设备维修登记，坚持交接班制度，并做好值班记录，发生停水事故必须向综合事务中心综合办公室报告。

⑦做好节约用水工作，制定节水方案和用水计划。

⑧每日抄水表一次，要做到专人负责，做好登记。

⑨必须严格按照给排水设备的操作规程操作。

6、消防系统（水、电、信号、通风、排烟、分区隔离设备）运行管理和维保

（1）工作任务

①负责消防设备、器材的运行、检验、检测、维修、保养和管理工作，并在每次检修、巡查后加贴封条；消防联动系统的调试、维保和管理工作。

②负责消防中控和安防监控值班工作。

③提供消防中控设备系统的操作技术指导服务。

④负责消防、安防应急预案的制定和演练的组织实施工作。

⑤消防和安全事件处置的组织指挥工作。

⑥负责感烟探头、煤气探头、感温探测器的日常检测工作；协助专业公司对感烟探头、煤气探头、感温探测器进行清洗。

（2）标准要求

①确保消防设备完好无损，技术状况处于良好状态。

②感烟探头，煤气探头，感温探测器每季检测不少于一次，手动报警按钮，消火栓（包括水龙带、枪头）等设备完好率达100%。

③严格遵守规章制度，认真检查、巡视设备运行情况，发现异常和故障隐患要立即上报，正确果断处置，并做好记录。

7、弱电设备系统和通讯设备系统运行管理和维保

（1）工作任务

①负责办公区通信设备系统、电视信号末端设备系统、音响系统、视频系统、会议电子设备、消防中控设备系统、安防监控设备系统、楼宇监控系统、车库道闸系统等全部弱电设备的运行操作管理、维修保养，以及技术支持和保障工作。

②负责会议室电子设备的使用、管理与维保工作。

③负责楼内电子屏幕及电梯内屏幕的管理和维护保养工作。

④负责楼内电话安装、移机、电话机故障排除、维修、更换，线路的维护、检修。

⑤负责填写工作日志，电话记录，有关资料的整理补充和修改工作。

⑥负责闭路电视设备检查、维修、保养、保证电视信号的接收。

⑦负责与移动通讯公司的联系工作，保障移动通讯信号正常使用。

⑧负责弱电系统设备的电源、电缆、线路、主机等与弱电有关设备的维修、保养工作。

⑨负责弱电系统设备和通讯设备的检查监督工作。

（2）标准要求

①配专职负责人负责，主持各种设备系统维保的全面工作，保障全部设备系统技术状态良好、可靠正常运行。

②熟练掌握各种设备的功能、性能，接到报修10分钟到达现场，1小时内准确地查出、排除设备故障，做好记录，并向甲方管理部门汇报。

③确保电话畅通，楼内故障受理要2小时内查出原因，4小时内排除修复。

④做好电话的保密工作和移动通讯信号检查工作。

⑤电子会议系统，保障大小会议的使用，会前30分钟进行设备设施调试，保证会议音响音量适度，视频效果清晰，保证楼内电子屏幕及电梯屏幕的使用和运行，保证屏幕内容信息准确无误。设备完好率达100%。

⑥机关大楼的感烟探头，煤气探头，感温探测器，手动报警按钮，消火栓（包括水龙带、枪头）等设备完好率达98%以上。

⑦严格遵守规章制度，认真检查、巡视设备运行情况，发现异常和故障隐患要立即上报，正确果断处置，并做好记录。

⑧值班人员不得擅自离岗。

⑨各种设备系统随时检查，每周全面检查、维护一次。

⑩做好设备的运行记录及设备的检查、维修、保养登记。

8、天然气设备系统运行管理和维保

①负责室内外天然气、燃气设备的检查、维修保养工作，每天巡视不少于2次，每周检查不少于一次，保证无漏跑现象，确保用气安全，确保设备完好。

②每天抄录煤气表1次，每月编报1次耗能情况表，每季度进行1次耗能分析。

9、电梯设备的管理工作。

（1）工作任务

①保证电梯紧急报警装置能够有效应答紧急呼救；在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全注意事项、警示标志和有效的《安全检验合格》标志。

②制定有关电梯的应急措施与救援预案，并定期组织演练。确保应急系统运行有效。

③发生电梯乘客被困故障时，迅速采取措施对被困人员进行抚慰和组织电梯专业人员实施电梯专业人员实施救援。

④配备专职安全管理人员（须持证上岗），负责电梯运行及使用安全的监督管理工作，并办理电梯年检事项。

⑤对电梯进行日常管理，对电梯维护保养及驻场人员工作进行监督管理。

⑥作为电梯使用单位，做好电梯的安全管理，建立电梯安全技术档案，负责做好电梯年检申请工作；协助电梯维保单位办理机电类特种设备监督检验申请，并盖章。

（2）标准要求

①进行电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯的定期检验计划。
    ②妥善保管电梯层门钥匙、机房钥匙和电源钥匙；严格按照电梯层门钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

③监督维保单位定期检修、保养电梯；现场监督检查维保单位的电梯保养工作过程和工作结果。

④遇有火灾、地震等影响电梯运行和电梯乘客人身安全的突发性事件时，应当迅速采取措施，停止电梯运行。

10、中控室工作要求

①熟悉消防监控部门制定的各项规定和章程，不得违章操作。并严格按照办公区其它各项规章制度及操作规程去工作。保证每日24小时值班。

②对中控、消防设备定期，定时，定人进行巡检，并做好巡检记录。

③对设备运行方式、状况、工具、仪表、安全工具、运行记录要交接清楚。

④中控室设备设施出现异常，要及时采取措施，上报主管领导进行处理；并立即通报甲方管理部门。

⑤遵守操作规程，熟练掌握应急处理方法，严格执行门禁制度。

11、应急发电机的管理

①指定具有该设备操作资质的人员对该设备进行操作和管理。

②每周对发电机启动一次，确保设备正常运行。

③对设备定期，定时，定人进行巡检，并做好巡检记录

12、其它设备管理及服务

①负责旗杆升降系统、气泵‘电动门及其它设施的检查’维修保养工作。

②负责避雷系统的巡检工作；

③负责办公区新增设备的管理、维修、保养工作。

④做好办公区各项施工的协调、协助、监督工作。

⑤建立健全设备台账和维修记录卡、并及时准确地做好记录。

附件二：

物业工程人员标准要求

一、工程主管职责

1、工程部主管须服从项目经理的领导和指挥。领导下级落实执行各项工作指示。

2、制定上报设备维修、保养计划并依照批复的计划具体组织实施，保证设备、设施处于良好的工作状态。

3、制定上报工程采购计划，负责工程器材入库的质量验收。

4、负责本专业公用工具的领用和保管，严格控制维修材料的出库和使用去向，以降低维修成本。

5、制定上报所辖员工的排班、考勤工作，严格遵守操作规程、交接班制度。

6、每天检查各班运行记录对记录数据及内容负责，每月统计并上报项目经理审核后存档。

7、必须认真、清楚的了解办公楼采暖制冷系统、消防水系统、雨、污排水系统及中水系统的运行、操作、维护、保养规程。

8、应清楚了解消防报警系统、消防联动系统、办公楼公共安全防范系统。

9、实施本专业仪器、仪表的统一管理使用及保养。

10、负责具体实施本专业的节能方案和综合措施。

11、负责实施并检查设备巡检工作。

12、负责所管辖专业的安全管理工作及所管辖员工工作纪律和行为规范的管理，按制度提出奖惩意见。

13、依照本部门制定的培训计划对其相关专业进行技能培训工作。

14、完成领导交办的其他工作。

二、工程领班职责

1、在工程主管的领导下，负责办公楼的配电室、机房、竖井设备、设施的维修运行管理工作。

2、负责日常工具的保管、领用，不得损坏，丢失。

3、协助主管制定所管辖设备的安全操作规程和规章制度。

4、负责检查本专业人员的岗位职责、巡检制度的执行情况。

5、负责完成本部门年、月度维修、保养工作计划并上报完成情况。

6、对备件损坏和积压2天以上的派工单实行跟踪处理，并及时解决维修投诉，达到满意。

7、协助部门主管制定并组织专业技能的培训及考核工作。

8、掌握办公楼的用电运转情况，熟悉设备控制原理、线路的具体走向情况。

9、定时巡视检查运行情况，督导值班人员做好工作记录，并负责运行数据的统计确认工作。

10、协助主管对工程部各专业安全及劳动纪律进行管理工作。

11、应保证办公楼内各设备机房、变电室卫生的干净、整洁，发现不整洁现象及时进行清扫。

12、完成领导交办的其他工作。

三、配电室值班员职责

1、配电室员工必须了解高压配电室各供配电设备的工作原理以及倒闸操作程序，必须具备妥善解决突发事件的能力。

2、值班电工应服从值班电工领班的统一管理和安排。

3、值班电工应认真做好所管辖钥匙的保管及发放工作，借用人和归还时间应详细登记在《公用物品领用登记表》上。

4、值班电工应认真抄写高低压设备的运行数据，每日早7：00做好机关办公楼日耗电量的统计，填写《海淀区行政办公成本日报表》并交由文员发出。

5、值班电工负责按计划进行高低压设备的除尘、紧线等日常保养工作，并如实填写《设备维保工作记录表》。

6、遵守物业公司的各项规章制度。

7、完成领导交办的其他工作。

四、强电维修工职责

1、维修运行电工必须熟练掌握各种电气设备操作、运行及维修保养规程，万能维修工必须熟练掌握瓦、木、油工及装修五金安装维修技能，须服从领班的领导和指挥。

2、每日须按时到岗、更换工服、清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。

3、接到《工程部维修工作单》必须在十分钟内到达现场，并服从工作安排。

4、维修操作必须严格执行电工程序规范，各接点必须牢固、结实、绝缘及防水处理必须可靠，不得疏忽大意。

5、每天巡视办公楼内所有公共供电设备及公共照明（包括各强电竖井）一遍，发现问题必须立即报告主管，并及时修复。

6、配电箱、电缆井等不得有存水、尘土及杂物，各配电箱的箱体、合体箱门、锁具等必须保持功能正常、无锈蚀，并保持锁好。

7、配电箱内各开关及各电器元件、线路等不得有噪音、过热及其他故障，各接点必须牢固接实。

8、遵守物业公司的各项规章制度。

9、完成领导交办的其他工作。

五、暖通、空调、给排水技工岗位职责

1、应对所管辖的暖通给排水各系统及其所有设备、机房、必须清楚了解其性能、检查方法、控制范围及运行状况，须服从领班及工程主管的领导和指挥。

2、每日必须按时到岗、更换工服、清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作，每日接到派工单后须在十分钟内到达现场处理服从工作安排，并认真做好交接班记录。

3、按时按数抄录各类计量计分表，不得伪造数据。

4、按时仔细检查所管辖各类设备，并认真做好检查记录。

5、各类设备的操作必须严格执行有关操作程序。

6、每天巡视检查办公楼内各机房、泵房、管井、水箱、污水井，发现问题必须立即报告主管，并及时处理做好巡查记录。

7、值班人员不得在任何设备机房会见客人，须坚守岗位，不得擅自离岗、串岗，须暂时离岗时，必须报告主管，获得批准后方可离岗。

8、暖通、给排水系统及各类维修，必须做到各阀门、接口、安装位置合理，各阀门、管线、接口不得有跑冒、滴漏现象，并必须保持保温、防腐处理良好，功能正常。

9、维修人员工作完毕后须立即回到指定地点值班待命，除工作需要外，不得在办公楼其他无关区域自由活动。

10、维修人员禁止在办公楼内高声喧哗、随地吐痰、乱扔废弃物。

11、遵守物业公司的各项规章制度。

12、完成领导交办的各项工作。

六、综合维修工职责

1、综合维修工必须熟练掌握各种设备操作、运行维修保养规程，万能维修工必须熟练掌握瓦、木、油工及装修五金安装维修技能，须服从主管领导的指挥。

2、每日须按时到岗、更换工服、清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。

3、接到派工单必须在十分钟内到达现场处理，服从工作安排。

4、处理各种故障须及时、准确，保证人身及设备安全，处理各种装修、维修必须并将处理结果报告主管。

5、给排水系统各类维修必须做到各阀门、接口、安装位置合理、不漏水。管线布局合理，横平竖直，须做防腐、防锈、保温处理时必须处理完整，不得遗漏。

6、各阀门、管线、接口不得有跑、冒、滴、漏现象，并必须保持保温、防腐处理良好、功能正常。

7、认真做好检查工作，做好巡检记录，遇有装修损坏、五金件损坏、检查口未封闭或有污迹等，必须立即处理，须保持本物业公共区域长久如新。

8、维修人员进入工作现场维修时，必须敲门，在获得同意后方可进入，必须着装整洁、态度礼貌、保持安静，不得在工作现场内吸烟、喝水，不得以任何方式获取报酬、小费及物品，不得动用任何物品用于维修，需要移动物品时，必须征得同意后方可。

9、维修人员禁止在办公楼内高声喧哗、随地吐痰、乱扔废弃物。

10、维修人员工作完毕后须立即回到指定地点值班待命，除工作需要外，不得在办公楼其他无关区域自由活动。

11、遵守物业公司的各项规章制度。

12、完成领导交办的各项工作。

七、弱电技工职责

1、对所管辖各弱电系统及其所有设备，必须清楚了解其性能、检查方法、控制范围及运行善，须服从主管的领导和指挥。

2、每日须按时到岗、更换工服、清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。

3、接到派工单后必须在十分钟内到达现场处理，服从工作安排。

4、维修操作必须严格执行电工程序规范，各接点必须牢固、接实、绝缘及防水处理必须可靠，不得疏忽大意。

5、每天巡视办公楼内所有消防、中控、电话机房定期巡视，发现问题必须立即报告主管，并及时修复。

6、确保各项会议的视、听设备的正常使用。

7、维修人员工作完毕后，须立即回到指定地点值班待命，除工作需要外，禁止在办公楼内任何公共区域高声喧哗、随地吐痰、乱扔废弃物，不得进入任何无关区域自由活动。

8、遵守物业公司的各项规章制度。

9、完成领导交办的各项工作。

附件三：

会议礼仪服务内容和标准要求

一、工作任务

1、完成会前会场布置，会议前和会议期间茶品和茶水的准备和供应工作；

2、会议前、会后的迎送和一般会议接待服务，会间现场服务及其它相关工作；

3、贵宾来访的迎宾礼仪和接待服务、重要活动的礼仪接待服务工作；

4、各种会议活动场所环境的布置，鲜花和其它接待物品的摆设工作；

5、完成领导及会议主办单位人员随时安排和要求的其他工作；

6、协助处理会议期间突发事宜或特殊情况；

7、会议室、接待室及其他会议活动场所招待物品的使用和管理，茶具器皿的清洗消毒工作；

8、会议室的卫生保洁；

9、会议区、会议室所有音响设备的使用管理；

10、负责值班室的值班和报刊文件的收发管理工作。

二、标准要求

1、会议室布置和会议准备工作符合主办单位要求；

2、会议布置整洁大方，会标大小、悬挂位置协调合理，摆放位置适度、合理；

3、服务人员提前30分钟到达现场，着装整齐，举止端庄，淡妆适度，文明礼貌，符合星级饭店服务要求；

4、会议音响清晰，音量合适；

5、会议室温度适宜，随时适当调整；

6、会议期间饮品、用具准备充分，符合会议要求，服务及时、到位；

7、遵守保密守则，严守保密纪律，不得泄露任何会议内容和信息；

8、会议室及领导办公室卫生洁净，各种物品摆放整齐；

9、甲方根据实际需要提出的具体服务质量要求以及乙方制定的工作细则。

附件四：

会议服务程序与标准

1、会议服务确认与安排

接到会议服务通知--填写会议登记表 --与会议单位确认--安排会议服务员--准备会议用品--提前30分钟上岗布置会场--开会前10分钟迎接确认参会人员--会中服务—会后送客

2、会议服务程序

（1）会议服务员按着会议服务单上的要求提前30分钟左右作好物品准备工作；

（2）会议服务员如是贵宾接待要提前1小时作好准备工作；例如茶杯、毛巾、茶叶等；

（3）会议室温控制：夏季26℃，通知工程、绿化管理员对电源、音响、清洁、绿植、鲜花做好检查工作，做到准备无误；

（4）可根据实际要求而定是否准备横幅、水果及饮料等；

（5）会议室中设专职服务员服务；

（6）会议服务员每隔20到30分钟进行倒水巡查一次；

（7）如遇到问题，可通过电话通报会服主管。

3、会议服务标准

（1）会议服务员每年必须年检一次，持《健康证》上岗；

（2）会议服务员按会议服务单要求准备好会议室，打好开水及准备好使用的会议用品和设备设施，做好各项检查工作，保证工服整洁，仪表仪容符合标准要求；

（3）会议服务员要提前30分钟到达会场，准备会议室，并在会议室门口迎候客人；

（4）服务员为客人倒水时要右手拿暖壶，大姆指按住壶盖，左手取茶杯，左手拿起杯盖，在给客人加水时要控一下杯盖，避免杯盖滴水；倒水时要七分满，顺序要从领导开始进行，动作要轻、自然、快速，一般情况下每隔20-30分钟给客人补充一次开水；

（5）会议过程中，会议服务员站立在会议室门外的左、右侧观察会议室的情况；

（6）会议结束后，会议服务员要礼貌送客并通知服务主管；

（7）对会议室用过的茶具按清洗程序进行清洗、消毒，并检查会议室的卫生情况；

（8）在检查和清洁卫生的过程中服务员要注意会议室内设备设施的保管与维护；

（9）夏季积极配合病媒生物防治公司做好会议室及接待室的杀蚊、蝇、灭鼠虫等工作；

（10）会后应随时检查有无参会人员遗落的物品，如有应及时通知会服主管。

4、会议室消毒标准

（1）洗涤茶具的设备要清洁卫生；

（2）服务员要严格遵守清洁程序，茶具做到一去渣、二洗刷、三清洁、四冲洗、五檫干；

（3）按消毒液1：20水的比例配置，把茶具放在消毒桶内浸泡5分钟左右取出，用清水冲洗干净；

（4）茶具必须达到光、洁、无污染；

（5）消毒后的茶具要有专柜储存，无杂物、污垢；

（6）每次消毒茶具后，都要认真仔细；

（7）会议室使用的小方巾要清洁干净，做到一会一清洗，一会一消毒。

5、会议室卫生程序

（1）会议室散会后，会议服务员通知会服主管；

（2）服务部主管接到通知后，通知保洁主管，由保洁主管安排保洁员做会议室的卫生。

附件五：

会服人员标准要求

一、会议礼仪服务员职责

1、严格按操作程序和标准完成会议服务工作。

2、会议结束后，按要求让客人在会议服务单上签字。

3、按要求认真填写各种记录本和会议服务单。

4、做好对客人的迎送接待礼仪服务工作。

5、当班人员做好钥匙保管领取管理工作，认真填写《钥匙使用记录表》。

6、负责会议室用品的保管，控制用品的消耗量。

7、每周一、四定期做会议室卫生。

8、每次会后严格按消毒程序对各种器皿和会议室进行全面消毒。

9、认真做好会前准备和会中的服务及送客服务。

10、认真完成领导交给的其他任务。

附件六：

消防安全责任书

甲方：北京市规划和自然资源委员会海淀分局

乙方：

第一章  总则

第一条  为了加强和规范市规划自然资源委海淀分局办公区内的安全生产及消防安全管理，预防火灾和相关安全事故发生，进一步降低各类事故危害，根据《中华人民共和国消防法》，制定本责任书。

第二条  乙方应当遵守安全生产及消防法律、法规、规章（以下统称消防法规），贯彻预防为主、防消结合的工作方针，履行安全生产及消防工作职责，保障消防安全。

第三条  乙方的法定代表人或者乙方的主要负责人是本单位的安全生产及消防工作责任人，全面负责本单位的安全生产及消防安全工作。

第四条  乙方应当落实逐级安全生产及消防工作责任制及岗位安全责任制，明确逐级和岗位的安全职责，确定各级、各岗位的安全生产及消防工作责任人。

第二章  安全生产责任

第五条 乙方应当履行下列安全生产职责：

（一）贯彻执行安全生产各项法规制度，做好安全保卫工作；

（二）制定年度安全生产工作方案，结合年度消防工作计划，定期开展安全巡查；

（三）服从甲方管理，及时整改安全隐患。

第六条 甲方应当履行下列安全生产职责：

（一）严格落实市区安全生产规定，定期督促乙方开展安全生产巡查工作，对发现的问题隐患及时处理，消除安全隐患。

第三章  消防安全责任

第七条  乙方的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：

（一）贯彻执行消防法规，保障甲方办公区内的消防安全符合规定，掌握甲方办公区的消防安全情况；

（二）将消防工作与甲方办公区的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

（三）为甲方办公区的消防安全提供必要的组织保障；

（四）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（五）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（六）根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队；

（七）组织制定符合甲方办公区实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

第八条  乙方根据需要确定在甲方办公区的消防安全管理人。消防安全管理人对乙方的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

（一）拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

（二）组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；

（三）拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

（四）组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；

（五）组织管理专职消防队和义务消防队；

（六）在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（七）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

（八）保障公共消防设施、器材以及消防安全标志完好有效。

第四章  消防安全管理

第九条  乙方应当按照国家有关规定，结合甲方办公区的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行。

第十条  乙方消防安全制度主要包括以下内容：消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防（控制室）值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气设备的检查和管理（包括防雷、防静电）；消防安全工作考评和奖惩；其他必要的消防安全内容。

第十一条  乙方应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。

第十二条  乙方应当保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。

严禁下列行为：

（一）占用疏散通道；

（二）在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；

（三）在工作期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖；

（四）其他影响安全疏散的行为。

第十三条  乙方全体人员均为义务消防队员。乙方应当根据消防法规的有关规定组织开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力。乙方消防安全管理人为义务消防队长。全体义务消防队员要分批参加业务培训，学习消防法规、消防知识，进行演练。要求熟练掌握使用各种消防器材，一旦出现火情，立即主动参加灭火战斗。

第十四条  甲方办公区发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。

乙方应当为公安消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利和条件。

火灾扑灭后，乙方应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

第十五条  乙方应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当到 综合事务中心综合办公室办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。

建筑物局部施工需要使用明火时，施工单位和使用单位应当共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，专人监护，保证施工及使用范围的消防安全。

第五章  防火检查

第十六条　乙方应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。巡查的内容应当包括：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

（五）消防安全重点部位的人员在岗情况；

（六）其他消防安全情况。

防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现火灾应当立即报警并及时扑救。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签字确认。

第十七条  乙方应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括：

（一）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

（二）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

（三）消防车通道、消防水源情况；

（四）灭火器材配置及有效情况；

（五）用火、用电有无违章情况；

（六）重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；

（七）消防安全重点部位的管理情况；

（八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

（九）消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；

（十）防火巡查情况；

（十一）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；

（十二）其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签字确认。

第十八条  乙方应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求，对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养，定期对其自动消防设施进行全面检查测试，并出具检测报告，存档备查。

第十九条  乙方应当协助综合事务中心综合办公室定期组织对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。

第六章  火灾隐患整改

第二十条  乙方对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

第二十一条  对下列违反消防安全规定的行为，乙方应当责成有关人员当场改正并督促落实：

（一）违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

（二）将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；

（三）消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；

（四）常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

（五）消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

（六）违章关闭消防设施、切断消防电源的；

（七）其他可以当场改正的行为。

违反前款规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。

第二十二条  消防管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人和甲方报告，提出整改方案。

第七章  消防安全宣传教育和培训

第二十三条 乙方应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。乙方对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括：

（一）有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（二）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

（四）报火警、扑救火灾以及自救逃生的知识和技能。

第二十四条  下列人员应当接受消防安全专门培训：

（一）乙方的消防安全责任人、消防安全管理人；

（二）专、兼职消防管理人员；

（三）消防控制室的值班、操作人员；

（四）其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

第八章  灭火、应急疏散预案和演练

第二十五条  乙方制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容：

（一）组织机构，包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；

（二）报警和接警处置程序；

（三）应急疏散的组织程序和措施；

（四）扑救火灾的程序和措施；

（五）通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

第二十六条  乙方应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。

第九章  消防档案

第二十七条  乙方应当建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映乙方消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。并应当对消防档案统一保管、备查。

第二十八条　消防安全基本情况应当包括以下内容：

（一）甲方办公区基本概况和消防安全重点部位情况；

（二）建筑物或者场所施工、使用的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；

（三）消防管理组织机构和各级消防安全责任人；

（四）消防安全制度；

（五）消防设施、灭火器材情况；

（六）专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；

（七）与消防安全有关的重点工种人员情况；

（八）新增消防产品、防火材料的合格证明材料；

（九）灭火和应急疏散预案。

第二十九条  消防安全管理情况应当包括以下内容：

（一）公安消防机构填发的各种法律文书；

（二）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录；

（三）火灾隐患及其整改情况记录；

（四）防火检查、巡查记录；

（五）有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料；

（六）消防安全培训记录；

（七）灭火和应急疏散预案的演练记录；

（八）火灾情况记录；

（九）消防奖惩情况记录。

前款规定中的第（二）、（三）、（四）、（五）项记录，应当记明检查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等；第（六）项记录，应当记明培训的时间、参加人员、内容等；第（七）项记录，应当记明演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等。

第十章  奖惩

第三十条  乙方应当将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的部门（班组）和个人，乙方应当给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反乙方消防安全制度的行为，应当依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其他处理。

附件七

物业服务合同化管理实施细则

# 第一章  总则

第一条  为切实维护业主（甲方）合法权益，进一步提高各物业公司（乙方）服务水平和能力，特制定此细则。

物业服务合同化管理范围包括物业服务日常管理和物业服务质量评定，通过管理和评定使物业管理工作达到规范化、制度化、科学化的要求，物业公司管理工作中须按照此细则执行。

第二条  物业服务合同化管理工作坚持集中统一、分级负责、责权明确、公开公正的原则。

# 第二章  物业服务的日常管理

第六条  综合事务中心综合办公室对各类物业服务质量进行监督与检查，主要包括房产设备运行与维修服务、卫生保洁服务、会议礼仪服务、安保服务、电梯售后维保服务、室内花摆和室外绿化服务的工作计划、工作流程、服务标准、完成任务的情况以及各专业公司落实安全管理、节能减排的计划措施等。

第七条  物业服务的日常管理工作坚持物业公司（乙方）自行管理为主、综合事务中心综合办公室监督管理为辅，监督管理与自行管理相结合的原则实施。

第八条  物业服务的日常管理工作作为物业公司（乙方）按照合同约定完成工作任务的根本基础必须坚持常抓不懈，并结合各专业及服务对象特点制定出切实可行的系列方案和措施。

# 第四章  物业服务质量的评定

第九条  物业服务质量评定是综合事务中心综合办公室为检查物业公司（乙方）履约情况而实行的一种管理手段，通过评定达到切实维护业主(甲方)合法权益，提高物业监管工作力度和物业公司服务质量，更好地为机关服务的目的。

第十条  物业服务质量的评定工作坚持解决问题为主，惩戒警示为辅的原则，重在提高物业服务质量。

第十一条  物业服务质量的评定根据实际工作需要分为季度评定和年度评定。

第十二条  物业服务质量的季度评定每季度进行一次，通常在季度末组织，甲乙双方各派代表人员共同实施。季度评定结果由综合事务中心综合办公室登记存档。年度评定方法即到年终时取各季度平均值为年终评定成绩。

第十三条  物业服务质量的季评定成绩以定期集中检查为主，平时不定期检查为辅，定期集中检查与平时不定期检查相结合的方式评定，各办公区值班记录本记录内容可作为平时不定期检查参考使用。

第十四条  物业服务质量的季评定成绩实行百分制，分为优秀、合格、基本合格和不合格四个等级。综合评定方法如下：90—100分评定为“优秀”，80—89分评定为“合格”，70—79分评定为“基本合格”，69分以下评定为“不合格”。

第十五条  扣分原则。物业服务质量评定扣分实行“依次递减、自负盈亏”的原则，即单项扣分依次递减，单项累计扣分可高于单项分值标准，高出分值从本专业总分中扣除。

第十六条  季度和年度评定结果，由甲方存档，作为次年物业招标依据。

第十七条  物业服务质量的评定依据各专业公司的《服务质量检查评分标准》执行，具体内容见附表一至附表十七。

第十八条  物业合同违约及处理。乙方（物业公司）不按合同约定履行职责义务、触及以下条款的即视为乙方（物业公司）违约：1.《评分细则》中单项成绩为零分或负分，即单项扣分累计等于或高于分值标准时。2.违犯《评分细则》中单项成绩不合格中任意一条款的。乙方（物业公司）出现违约行为，甲方（北京市规划和自然资源委员会海淀分局）即按合同约定填写《物业服务合同违约金扣除通知单》（附表十六）扣除相应的物业服务费。

第十九条  物业服务质量的评定内容及标准结合北京市规划和自然资源委员会海淀分局实际制定，在执行过程中须以此标准为主。

# 第五章  附则

第二十条  与本细则相关问题的解释权在北京市规划和自然资源委员会海淀分局。

- 房产设备管理、运行与维修服务质量评定表

检查日期：    年    月    日

制表单位：

| 一、总体要求和服务标准（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 工作内容及评定标准 | 评分细则 | 扣分 | 问题描述 | 整改时限 | 备注 |  |
| 1 | 各类维修计划、方案、制度及各类设备台帐等 （5分） | （1）按照合同要求制定办公区房产设备年度、半年、季度、月度等维修保养计划及实施方案，包括设备运行台帐、岗位责任制、维修保养行记录、维修档案等。（3分） | 房产及各设备的年度、半年、季度、月度等各项计划方案、安全运行、岗位责任制等齐全完整，房产类缺一项扣0.5分；设备类每设备每项扣0.5分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （2）各类计划、方案、制度内容要紧密联系本办公区实际，做到详细、科学、准确、操作性强。（1分） | 计划方案内容不详细，每个扣0.5分；脱离本办公区实际（可操作性差、明显抄袭），每项扣0.5分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （3）严格按照计划方案内容抓好落实，并及时做好必要的记录。（1分） | 落实记录不及时，每个扣0.5分；不详细，每个扣0.2分；无记录，每个扣1分。 |  |  | 即时 |  |  |
| 2 | 各岗位值班（6分） | （1）按照合同要求的数量、资质要求配备值班人员，值班期间保证24小时在岗在位，不躺不卧精力集中，不得脱岗、漏岗，不做与值班无关事宜，不得占用值班电话从事与工作不符的事宜；发现问题及时报告，准确果断处理问题。（3分） | 不按合同要求配备值班人员，每少一人扣1分；人员资质要求参照本章节人员管理标准执行。出现空岗、漏岗、瞌睡等与值班无关事宜发现一次扣2分并口头警告，发现两次扣4分并书面警告，沉睡不醒视情扣3—5分，私自占用值班电话从事与工作不符事宜的发现一次扣2分，当月话费超出甲方规定标准的部分由乙方负责支付。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （2）及时详细做好各设备、机组运行期间必要的统计与记录（2分） | 记录不及时，每项每次扣0.5分；记录不详细、字迹潦草凌乱，每项每次扣0.5分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （3）认真做好值班和交接班记录。（1分） | 记录不及时、详细扣0.5分；无记录扣1分。 |  |  | 即时 |  |  |
| 3 | 日常巡视检查（4分） | （1）定时对合同约定的建筑物主体、电梯、大堂、停车场、大楼内外围等公共区域内的墙地面、消防、变配电、有线电视、通信、给排水、空调通风、电子监控、天然气、餐厅厨房等设备设施进行巡视检查，每日不少于两次，巡视结束后，巡视人要做好必要的记录并签名存档。（2分） | 巡视检查不及时，每次扣0.2分；巡视内容不全，每项扣0.2分；巡视记录不详细，每项扣0.2分；巡视人未签名扣0.5分；无巡视记录扣2分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （2）巡视过程中发现漏水、漏电、漏气等问题要及时上报并采取必要措施，确保设备设施完好无缺、运行正常。（2分） | 发现问题不及时上报，每处扣0.5分；维修不及时，每处扣0.5分；处理方法不当，每次扣0.2分。 |  |  | 即时 |  |  |
| 4 | 维修等各类服务标准 （5分） | （1）接到报修及服务需求电话后10分钟到达现场，一般维修当日完成，并做好必要的维修记录。（2分） | 10分钟内未到达现场或遭用户投诉的每次扣1分；由于主观原因或无故拖延维修时间的每次扣1分。服务态度不佳遭用户投诉每次扣1分。维修记录不及时，每次扣1分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （2）按照厂家规定标准和程序要求对办公区域内各类设备设施进行必要的检查、维修与保养，使其技术状况良好。（3分） | 不按规定程序实施维修保养，未造成事故每次扣1分。 |  |  | 即时 |  |  |
| 二、设备设施的维护保养与管理技术标准（70分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 工作内容及评定标准 | 评分细则 | 扣分 | 问题描述 | 整改时限 |  | 备注 |
| 1 | 室外设施维护保养与管理（6分） | （1）保证庭院场地、停车场、道路的地面、地砖等符合相关技术要求，做到平整、无起壳、无空鼓、无残缺、无积水。（1.5分） | 地面、地砖不平整，起壳、空鼓、残缺，每处扣0.2分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （2）院墙、围栏无损缺，每年刷油一次，院门牢固、美观，开关自如。（1.5分） | 院墙、围栏出现缺损、掉漆等维修不及时每处扣0.2分。院门松旷，开关不自如，每处扣0.2分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （3）地沟内外清洁、排水畅通，无淤泥、无垃圾，井盖数量及质量完好无缺且放置合理无漏缝（1.5分） | 地沟出现垃圾、污物、淤泥、积水过多、排水不畅，每处扣0.5分。 井盖放置不严，每个扣0.2分，丢失未及时补充，每个扣0.5分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （4）室外照明景观灯完好率达到100%，要求按照季节变化情况合理制定开关时间与开启数量的节能计划（可列入总节能计划中），并做到按时开启与关闭（1.5分） | 完好率未达到100%，每个扣0.2分；无计划或总节能计划中没有体现相关内容，扣0.5分；不按规定时间开关，每处扣0.2分。 |  |  | 即时 |  |  |
| 2 | 室内设施维护保养与管理（6分） | （1）地面、地砖平整无缺、无空鼓、无起壳。（1.5分） | 出现残损、空鼓、起壳现象，维修不及时每处扣0.2分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （2）墙体结构维修及时，不开裂、不起皮；内外墙面光洁无污渍。（1.5分） | 出现开裂、起皮现象，每处扣0.2分；由于维修不及时造成开裂、起皮现象严重，每处扣0.5分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （3）吊顶光洁平整、无塌陷、无污渍，无残损。（1.5分） | 塌陷、污渍、残损处理不及时每处扣0.2分；由于维修或报告不及时造成塌陷等现象严重，每处扣0.5分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （4）屋顶、地下室、卫生间等防水不渗不漏。（1.5分） | 每处扣0.2分，由于维修不及时造成渗水、漏水现象严重时，每处扣0.5分。 |  |  | 即时 |  |  |
| 3 | 门窗、锁具维护保养与管理（5分） | （1）门、窗完整，开关自如，玻璃、窗纱完好，无漏风、漏雨等现象。（3分） | 门窗损坏，不能自如开关，每处扣0.2分。玻璃、纱窗缺损未及时更换维修，造成漏风漏雨每处扣0.2分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （2）各类锁具齐全有效、使用灵活。（2分） | 锁把、锁芯缺损，使用状况不良，每个扣0.2分。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外消防井、楼内消火栓、灭火器等消防设备维护保养与管理（7分） | （1）消防器材专物专用并按规定点位放置。（1分） | 随意挪作他用，发现一次扣0.5分；不按指定位置放置或用后不归位，每件每次扣0.5分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （2）蓄水池内外干净整洁，水质良好无异味，蓄水量适中，能够满足工作要求。喷淋泵、消防水泵及其附属设备、稳压泵、补压水箱、卷帘门及排烟送风设施、手（自）动报警系统、消防广播系统、气体释放设施、烟感探头，燃气探头，感温探测器、消火栓（包括水龙带、枪头等）、破材工具等齐全完整且技术性能良好，能够随时启动并正常发挥效能；（4分） | 蓄水池内外不洁扣0.2—1分，池内有污物每件扣0.1分；水质不良有异味扣0.1分；蓄水量不足扣0.5分。烟感探头，燃气探头，感温探测器不洁，每处扣0.5分。由于维保不及时造成各设备系统运行异常或零部件缺损，视情扣2—7分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （3）协助及时做好在用灭火器的年检工作。（2分） | 未年检且未及时上报，每个扣0.2分。零配件缺损造成设备不能发挥效能的，每个扣0.5分。 |  |  | 即时 |  |  |
| 5 | 电子监控设备、停车场道闸系统、有线电视、电话等弱电设施运行维护保养与管理（8分） | （1）严格按操作规程使用和维护监控设备，确保监控设备24小时正常运行；无综合事务中心综合办公室主管领导同意，任何人不得随意调看监控录像。（2分） | 不按操作规程使用和维护或私自动用监控设备，导致设备无法正常运行、随意调看录像资料，视情扣2—8分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （2）确保停车场道闸系统各设备运行正常，挡轮杆、减速带、指示牌等设施完整无缺。（3分） | 挡轮杆、减速带、指示牌等设施缺损，每处扣0.5分。 简单故障不能及时排除的，每次扣0.5分；排除不了的故障不能及时联系有关部门进行维修的，每次扣0.5分；由于汇报不及时造成不良影响的每次扣2分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （3）确保电话畅通，楼内故障要2小时内查出原因，4小时内排除修复，必要时及时联系电话局等有关部门维修。（3分） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空调、通风设备运行维护保养与管理（7分） | （1）机房卫生整洁，无灰尘、杂物、油垢，维修工具定位存放，排列整齐。（2分） | 机房卫生不洁净扣0.2分；维修工具排列不整齐扣0.2分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （2）按照厂家规定及时对新风换气设备、机组设备、循环水系统、终端风机盘管、散热片、软化水系统进行清洁保养，确保各设备运行正常。（3分） | 各设备清洁保养不及时，每处扣1分。维修保养后技术状况达不到标准，视情扣2—8分。 |  |  | 即时 |  |  |
|  |  | （3）空调温度提升机组每年进行二次换季保养，其它电机、风机、水泵等设备，每年按周期进行轮修保养。（2分） | 记录应详细体现保养时间、内容、更换零配件名称、工作状态等，缺一项扣0.5分，保养不及时扣1分。维保后技术状况达不到技术标准视情扣2—8分。 |  |  | 即时 |  |  |
| 7 | 电梯设备运行维护保养与管理（7分） | （1）电梯合格证、乘梯须知等要齐全并张贴在电梯轿厢醒目位置，合格证要在有效期内。（2分） | 未张贴电梯合格证和乘梯须知或张贴后掉落，每轿厢每证扣0.5分；合格证过期未更换，每轿厢扣0.5分。 |  |  | 即时 |  |  |

|  |  | （2）电梯盘车、工具等必须齐全有效，人员能够排除简单故障，联系维保公司时要迅速快捷。（3分） |  | 电梯盘车、工具等配备不齐，不能满足使用需求，每车每件扣0.2分；人员不能排除简单故障或联系维保公司不及时，每次扣0.2分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （3）制定各种情况下的应急措施和救援方案并适时组织演练，救援工作动作要迅速、程序要正确，符合相关要求。（2分） |  | 应急措施和救援方案包括停电停梯、故障停梯、发生火灾、漏水、地震等情况时的应急措施和救援方案，缺一项扣0.5分，无措施方案扣2分。救援程序不正确，每次扣0.5分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 8 | 供电设备运行维护保养与管理（8分） | （1）对大楼配电分界小室以内的电缆、高压配电柜、低压配电柜、变压器、各楼层配电箱等进行必要的维护与保养，确保其运行正常，且做到干净整洁无灰尘、无油污、箱柜内无杂物，标识清楚准确。（2分） |  | 各设备设施擦拭不洁，每设备每处扣0.5分；箱柜内有杂物，每箱柜扣0.5分；标识不清楚准确，每处扣0.5分，无标识，每处扣0.5分。维保不及时或维保后技术状况达不到标准，视情扣2—8分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （2）组织安全检查，及时纠正违犯安全用电行为，确保各设备使用性能安全可靠，杜绝各类违犯安全规定现象。（2分） |  | 对私拉电线、电源外漏、漏水漏电等安全隐患纠正不及时，每处扣0.5分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （3）停电倒闸时要事前请示报告管理部门，并在24小时前发出通知、告示，确定有关部门锁好电梯，在停送电过程中要严格按操作规程进行操作。（4分） |  | 倒闸停电通知告示不及时，每次扣2分。停送电过程违反操作规程，每环节扣2分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 9 | 给排水维护保养与管理（6分） | （1）保证生活用水设备、电开水器、电热水器等设备设施运行正常，24小时冷水、热水、开水供应不中断。（2分） |  | 各设备设施运行异常，每处扣0.5分；供水异常或遭投诉每次扣0.5分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （2）保证各类管道畅通，污水处理设备、提升排水、污水泵等排污设备设施运行正常，医疗污水处理要严格遵照国家相关规定执行。 （2分） |  | 管道不通畅，每处扣0.5分；各设备设施运行异常，检修或联系厂家不及时，每次扣1分； 维修保养后技术状况达不到标准，视情扣2—6分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （3）按合同要求对化粪池、化油池进行清掏，并达到干净彻底的卫生标准。（1分） |  | 清掏不及时，每处每次扣0.5分；清掏不彻底每处每次扣0.5分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （4）每日抄水表一次，要做到专人负责，做好登记。（1分） |  | 记录不及时扣0.5分，无记录扣1分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 10 | 天燃气设备运行维护保养与管理（5分） | 确保设备技术状况良好，无跑气、漏气现象。 |  | 检修不及时，每次扣1分； 维修保养后技术状况达不到标准，视情扣2—5分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 11 | 厨房设备维护保养与管理（5分） | 积极协调餐饮工作人员了解掌握厨房各类设备运行情况，每周对水电等设备设施检修一次，必要时联系厂家进行维修。 |  | 检修或联系厂家不及时，每次扣1分； 维修保养后技术状况达不到标准，视情扣2—5分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 三、人员配备与管理（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 工作内容及评定标准 |  | 评分细则 |  |  | 扣分 | 问题描述 | 整改时限 | 备注 |
| 1 | 人员配备 （1分） | 按照合同要求数量配备，并确保人员在岗率达到100%要求。 |  | 缺1人扣1分。 |  |  |  |  | 3日 |  |
| 2 | 资质要求 （1分） | 各专业岗位配备人员必须按照合同要求具备相关资质，持有相关证书，做到持证上岗。 |  | 人员资质达不到要求，无证或证书不符每人每证扣0.5分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 3 | 人员更换 （1分） | 配备人员要相对稳定，不得擅自更换，确需更换的须事先征得甲方负责人员同意方可实施 |  | 未经甲方同意擅自更换人员，每人每次扣0.5分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 4 | 人员管理 （2分） | 留宿人员必须到综合事务中心综合办公室进行必要的备案，留宿期间（包括八小时以外）要严格遵守国家法律法规以及甲乙双方相关的规章制度。留宿人员宿舍由乙方指定专人管理，并保持清洁、卫生。 |  | 未到综合事务中心综合办公室备案的，每人扣0.2分；留宿期间（包括八小时以外）违犯甲乙双方相关的规章制度情节较轻的视情扣1—2分，情节严重或触犯国家法律法规的为单项成绩不及格。宿舍内杂乱不整扣0.5分，物品摆放不到位每处扣0.1分；床铺不整每个扣0.1分；床单被褥不洁每个扣0.1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、节能减排（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 工作内容及评定标准 |  | 评分细则 |  |  | 扣分 | 问题描述 | 整改时限 | 备注 |
| 1 | 方案及岗位责任制的制定（2分） | 制定节能减排方案及岗位责任制。节能方案必须符合实际，内容要涵盖水、电、气三个分项，各分项内容要体现节能的目标、计划、组织领导、实施方案等。 |  | 水、电、气三个分项，缺一项扣0.5分；各分项内容在体现节能的目标、计划、组织领导、实施方案等方面不具体，缺一项扣0.5分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 2 | 节能方案的落实（3分） | 严格按照岗位责任制要求落实节能方案。 |  | 开启空调或照明设备不合理，每处扣0.2分；巡视检查不到位、维修不及时每处扣0.5分； 每月不按时对水、电、气能耗情况进行统计，无分析记录扣1分。擅自使用电器具，发现一次扣1分；擅自乱接水电，发现一次扣2分；宿舍或工作区未做到人走灯灭，发现一次扣1分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 五、单项成绩不及格项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 所属人员工作、值班期间（包括留宿人员八小时以外时间）不遵纪守法、触犯国家法律法规、违犯甲乙双方相关管理制度和规定，出现赌博、酗酒、打架斗殴等违法违纪行为。2.各设备运行维保严重缺项或无记录。3.接到报修及及服务需求后10分钟内未及时到达现场造成事故或遭到投诉的。4.服务态度差遭用户投诉性质较严重的。5.由于不按规定程序对设备设施实施维修保养造成事故。6.由于日常巡视检查不到位造成设备漏水、漏电、漏气等情节严重或事故的。7.私自占用值班电话从事与工作不符事宜三次以上。8.各岗位出现空岗、漏岗，发现问题隐瞒不报或处理不当，引起重大事故。9.各岗位值班期间沉睡不醒扣6分以上。10.私拉电线、由于电源外漏、漏水漏电等安全隐患而纠正不及时造成损失或引起责任事故的；11.私自倒闸停电或私自动用消防等设备设施的。12.私自调看监控录像造成不良影响的。13.无节能减排工作方案及岗位责任制的。14.医疗污水处理不按国家规定执行，造成不良影响或责任事故的。15.由于工作失误导致甲方财务资产重大损失的其他行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  | 综合评定 |  |  | 优秀□ 合格□ 基本合格□ 不合格□ |  |  |  |  |
| 乙方专业主管 确认签字 |  |  |  |  | 甲方专业主管 确认签字 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1. 此表格为北京市规划和自然资源委员会海淀分局（甲方）为检查物业公司（乙方）履行合同情况而制定。 2. 房产设备管理、运行与维修服务工作每周例行检查一次，通常由各办公区综合事务中心综合办公室在物业监管例会结束后组织实施，也可根据实际需要随时进行，并详细记录随时检查结果，作为每周、月末评比依据。 3. 综合评定方法如下：满分为100分，90分以上评定为“优秀”，80——89分评定为“合格”，70—79分评定为为“基本合格”，69分以下评定为“不合格”。评定结束后，甲乙双方负责人分别签署意见后存档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 房产设备管理、运行与维修服务质量年度综合评定表

年度

制表单位：北京市规划和自然资源委员会海淀分局

| 物业公司名称 |  | 季度评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 分 | 二 季 度 |  | 分 | 三季度 | 分 | 四 季 度 |  | 分 | 分 |
| 服务合同期限 |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |
| 年 月 日— 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方意见 | 专业主管签字 |  |  |  | 项目经理签字 |  |  |  |  | 公司总经理签字 |  |  |
| 甲方意见 | 专业主管签字 |  |  |  | 综合事务中心综合办公室科长签字 |  |  |  |  | 主管领导签字 |  |  |
| 备注 | 此表格为记录北京市规划和自然资源委员会海淀分局 （甲方）检查物业公司（乙方）每季度履行合同情况而制定，各办公区均可参照实行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 会议、礼仪服务质量检查评分标准

检查日期：    年    月    日

制表单位：北京市规划和自然资源委员会海淀分局

| 一、主要工作（90分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 作 内 容 | 评 定 标 准 |  | 评分细则 |  |  | 扣分 | 问题描述 | 整改时限 | 整改验证 |
| 1 | 各类会议服务保障工作（40分） | （1）仪表大方，着装整洁。（5分） |  | 头发不洁、发型不雅、着装不整各扣1分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （2）提前半小时做好茶水、茶杯、茶点、果品、果盘等各项准备。（茶点、果品、果盘由会议方或餐厅提供）（8分） |  | 各项物品准备不到位扣5分；果盘、茶杯不洁每个扣2分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （3）会议中每十至十五分钟巡视一次或按领导要求进行茶水补充等服务。（12分） |  | 不按规定时间巡视，每次扣1分；茶水补充不及时扣1分；动作不规范出现洒水等现象扣1分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （4）记录及时准确、内容齐全。（5分） |  | 记录不及时扣1分；记录内容简单、无用户签署意见扣1分；无记录扣2分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （5）会后会议室卫生清理及时，做到地面无杂物、桌面清洁整齐无污迹。（5分） |  | 卫生清理不及时扣1分；清理不干净，地面有杂物扣1分，有污迹水迹扣1分；桌面物品摆放不正扣0.5分，擦拭不净扣0.5分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （6）抄会及时准确，会前准备工作充分。 （5分） |  | 抄会不及时，扣2分；抄会不准确，无不良影响扣1分，产生不良影响使会议无法正常进行扣2分；准备不充分扣1分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 2 | 清洁各公共会议室和指定领导办公室卫生。（20分） | （1）地面、墙面清洁干净、无污染、无灰尘、无废弃物，各类张贴悬挂物品、饰品整洁、干净。（5分） |  | 地面不净有灰尘扣1分，有废弃物扣1分，有污染、污迹扣1分；各类张贴悬挂物品不整齐扣1分，张贴悬挂物有灰尘扣1分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （2）会议桌（椅）、办公桌（椅）摆放整齐、无污、水迹且桌面整洁干净。（5分） |  | 会议桌（椅）、办公桌（椅）摆放不整齐每处扣0.5分，表面有污迹、水迹每处扣1分；桌面物品摆放不整齐每件扣1分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （3）沙发、茶几、茶水柜摆放整齐、清洁干净、无灰尘、无污迹。（5分） |  | 沙发、茶几、茶水柜等物品摆放不整齐每件扣1分，表面有污迹、水迹每处扣1分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （4）果盘、茶点盘清洁干净、暖瓶嘴及外表洁净无污迹。（5分） |  | 果盘、茶点盘有污迹每处扣1分；暖瓶嘴及外表不洁每处扣1分；暖瓶摆放不整齐每件扣1分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 3 | 消毒。（15分） | 对指定领导办公室、会议室及会议用品进行消毒彻底且能够满足卫生要求。（5分） |  | 不按规定程序消毒每次扣3分；服务人员洗消过程中违反卫生要求每次扣2分；洗消后有异味每件扣2分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 4 | 迎宾礼仪、接待等任务。（15分） | （1）仪表大方，着装整洁。（7分） |  | 头发不洁、发型不雅每人每次扣1分；着装不整每人每次扣1分；组织不力扣4分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
|  |  | （1）迎宾时动作规范，有礼有节。（8分） |  | 动作不规范每人每次扣1分；礼节不规范每人每次扣1分。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 二、人员配备与管理（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 作 内 容 | 评 定 标 准 |  | 评分细则 |  |  | 扣分 | 问题描述 | 整改时限 | 整改验证 |
| 1 | 人员配备（2分） | （1）按合同约定人员数量配备并确保在岗率达到100%要求。 |  | 缺1人扣1分；次日检查未到位再扣1分。 |  |  |  |  | 3日内 |  |
| 2 | 人员更换（1分） | （2）配备人员要相对稳定，不得擅自更换，确需更换的须事先征得甲方负责人员同意。 |  | 未经甲方同意擅自更换人员，每人每次扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人员管理（2分） | （3）留宿人员必须到综合事务中心综合办公室进行必要的备案，留宿期间（包括八小时以外）要严格遵守国家法律法规以及甲乙双方相关的规章制度。留宿人员宿舍由乙方指定专人管理，并保持清洁、卫生。不得私自占用甲方配备电话从事与工作不符事宜。 |  | 未到综合事务中心综合办公室备案的每人扣0.5分；违犯甲乙双方相关的规章制度视情节严重每次扣1-5分，扣5分为单项成绩不及格。。宿舍内杂乱不整扣0.5分，物品摆放不到位每处扣0.1分；床铺不整每个扣0.1分；床单被褥不洁每个扣0.1分。私自占用甲方配备电话从事与工作不符事宜，发现一次扣1分；当月话费超出甲方规定标准部分由乙方负责支付。 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 三、节能减排（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 作 内 容 | 评 定 标 准 |  | 评分细则 |  |  | 扣分 | 问题描述 | 整改时限 | 整改验证 |
| 1 | 节能减排方案及岗位责任制的制定。（2分） | （1）根据岗位实际制定节能减排方案及岗位责任制。节能方案必须符合本办公区实际，内容要涵盖节约用电、节约用水、不违规使用大功率电器具等。 |  | 无方案扣5分；无岗位责任制扣5分。节能方案不符合本办公区实际（明显抄袭）扣0.5分；内容不全，节电、节水以及不违规使用大功率电器具等，缺一项扣0.2分 |  |  |  |  | 即时 |  |
| 2 | 节能方案的落实。（3分） | （2）严格按照岗位责任制要求落实节能方案 |  | 洗消会议用品水龙头不随用随开，发现一次扣1分。宿舍或办公室不按规定开关空调、照明灯每处扣0.5分。擅自安装和使用大功率电器具，发现一次扣1分； |  |  |  |  | 即时 |  |
| 四、单项成绩不及格项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 所属人员工作、值班期间（包括留宿人员八小时以外时间）不遵纪守法、触犯国家法律法规、违犯甲乙双方相关管理制度和规定，出现赌博、酗酒、打架斗殴、等违法违规行为的。2.私自占用值班电话从事与工作不符事宜三次以上。3.私拉电线造成损失或引起责任事故的；4. 私自动用大楼消防等各类设备设施的。5.无节能减排工作方案及岗位责任制的。6.由于抄会不及时等工作失误导致会议不能正常进行的。7.由于工作失误导致甲方财务资产重大损失的其他行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  | 综合评定 | 优秀□ 合格□ 基本合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 乙方专业主管确认签字 |  |  |  |  | 甲方专业主管确认签字 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1. 此表格为北京市规划和自然资源委员会海淀分局（甲方）为检查物业公司（乙方）履行合同情况而制定，各办公区均可参照执行。 2．会议礼仪服务质量检查评比根据与会情况不定期检查，每月进行汇总，由甲方负责组织实施。 3．每周六、日为会议室周清、大清时间。（1）对室内地毯进行吸尘、对摆设物品等进行擦拭清洁，达到清洁干净、无灰尘、无污迹要求；（2）月底前对室内墙面、天花等进行彻底清洁，达到清洁干净、无灰尘、无污物、无蛛网要求。 4．综合评定方法如下：满分为100分，90分以上评定为“优秀”，80——89分评定为“合格”，70—79分评定为为“基本合格”，69分以下评定为“不合格”。评定结束后，甲乙双方负责人分别签署意见后存档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 会议礼仪服务质量年度综合评定表

年度

制表单位：北京市规划和自然资源委员会海淀分局

| 物业公司名称 |  | 季度评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 分 | 二 季 度 |  | 分 | 三季度 | 分 | 四 季 度 |  | 分 | 分 |
| 服务合同期限 |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |
| 年 月 日— 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方意见 | 专业主管签字 |  |  |  | 项目经理签字 |  |  |  |  | 公司总经理签字 |  |  |
| 甲方意见 | 专业主管签字 |  |  |  | 综合事务中心综合办公室科长签字 |  |  |  |  | 主管领导签字 |  |  |
| 备注 | 此表格为记录北京市规划和自然资源委员会海淀分局（甲方）检查物业公司（乙方）每季度履行合同情况而制定，各办公区均可参照实行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 卫生保洁服务质量检查评分标准

检查日期：    年    月    日

制表单位：北京市规划和自然资源委员会海淀分局

| 一、日常保洁服务（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域 | 检查位置及评分标准 | 评分细则 |  |  | 扣分 | 问题描述 |  | 整改时限 |  | 整改验证 |  | 备注 |
| 1 | 外围地面及设施（15分） | （1）门前三包区域卫生（2分） | 烟头，发现1个扣0.1分，超过5个扣1分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 痰迹清理不及时，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 杂物、落叶、积雪清扫不及时，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各类小广告清理不及时，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （2）大楼各门台阶、门柱、及周围（2分） | 烟头，发现1个扣0.1分，超过5个扣1分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 痰迹清理不及时，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 杂物、积水、积雪清扫不及时，每处扣1分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 痰盂筒摆放不齐扣0.5分，不洁净扣0.5分 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 门柱不洁净，每处扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （3）自行车棚（1分） | 烟头，发现1个扣0.1分，超过5个扣1分； |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 痰迹清理不及时，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 杂物、落叶、积雪清扫不及时，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶棚积尘清扫不及时扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （4）国旗杆及座（1分） | 护、围栏、旗杆、底座不洁净，每处扣0.1分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 痰迹清理不及时，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 积水、积雪、垃圾清扫不及时，扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （5）交通指示标识（1分） | 擦拭不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （6）路灯、泛光灯（1分） | 路灯整体擦拭不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泛光灯擦拭不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （7）电动伸缩门（1分） | 擦拭不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （8）垃圾、痰盂桶（4分） | 垃圾、痰盂桶外表不洁净，每个扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾、痰盂清理不及时，每个扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾、痰盂桶摆放不整齐，每个扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有异味，每个扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消毒不及时，每个扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （9）垃圾房或存放处（2分） | 地面不整洁，每处扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾桶摆放不整齐，每个扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾桶外表不洁净，每个扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 异味较大、刺鼻扣2分。消毒不及时扣2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 药点设置过稀或位置不合理，每处扣0.5分 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无药物设置点位图扣1分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
| 2 | 大堂 （15分） | （1）地面、墙面、天花、立柱、附属设施（4分） | 地面不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙面不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 天花不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 立柱不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各类开关等附属设施不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （2）灯饰（1分） | 灯饰不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （3）电梯厅（2分） | 电梯厅出现烟头，每处每个扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯厅出现痰迹，每处扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯厅出现杂物，每处扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯厅擦拭不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （4）转门、平门及玻璃（2分） | 门框、玻璃不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （5）垃圾、痰盂桶（4分） | 垃圾、痰盂桶外表不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾、痰盂清理不及时，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾、痰盂桶摆放不整齐，每个扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有异味，扣0.5分。消毒不及时，每个扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （6）沙发等配套设施（2分） | 外表擦拭不洁净，每处扣0.2分。摆放不整齐，每个扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
| 3 | 办公区域 （18分） | （1）卫生间（包括全楼其它区域）（5分） | 便池不洁净，每个扣0.2分。隔板不洁净，每处扣0.2分 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗手池不洁净，每个扣0.2分。墙面不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 天花不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 纸篓、洗手液、卫生纸等配备设施不洁净，每处扣0.2分；摆放不整齐，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有异味，扣1分。消毒不及时扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （2）开水间（2分） | 开水间地面不洁，每处扣0.2分。消毒不及时，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开水器擦拭不洁净，每个扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （3）沙发等配套设施（1分） | 摆放不整齐扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外表擦拭不洁净扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （4）走廊地面（3分） | 不洁净每处扣0.2分。有堆放物，每处扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （5）门窗、墙面、天花（1分） | 墙面不洁净，每处扣0.2分。天花不洁净，每处扣0.2分。门窗不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （6）灯饰等装饰物（1分） | 擦拭不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （7）垃圾、痰盂桶（4分） | 外表不洁净，每处扣0.2分。垃圾清理不及时，每处扣0.2分。摆放不整齐，每个扣0.2分。有异味，每个扣0.5分。消毒不及时，每个扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （8）消防器材（1分） | 摆放不整齐，每处扣0.2分。擦拭不洁净，每个扣0.1分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
| 4 | 地库及楼梯 （12分） | （1）走廊地面（2分） | 不洁净，每处扣0.2分。有堆放物每处扣0.5分 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （2）进出口坡道（2分） | 不洁净，每处扣0.2分。有堆放物每处扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （3）高位管道及其设施（1分） | 不洁每处扣0.2分。有悬挂堆放物每处扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （4）各种标识、指示牌（1分） | 不洁净，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （5）垃圾桶（4分） | 外表不洁净，每处扣0.2分。垃圾清理不及时，每处扣0.2分。摆放不整齐，每个扣0.2分。有异味，每个扣0.2分。消毒不及时，每个扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （6）消防器材（1分） | 摆放不整齐，每处扣0.2分。擦拭不洁净，每个扣0.1分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
|  |  | （7）楼梯（1分） | 扶手不洁，每处扣0.1分。楼梯面不洁，每处扣0.2分。通道门不洁，每处扣0.2分。窗户玻璃不洁，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
| 二、特殊保洁服务（15分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 工作内容及评定标准 | 评分细则 |  |  | 扣分 | 问题描述 |  | 整改时限 |  | 整改验证 |  | 备注 |
| 1 | 高空作业 （15分） | 外墙清洗、日常大清等高空作业时要避免选择大风等恶劣天气进行，并严格按照相关规定对作业人员采取必要的安全防护措施。 | 高空作业不考虑天气状况或不按规定程序操作，每次扣3分，严重时扣5分。未对作业人员采取安全防护措施扣15分。 |  |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |
| 三、垃圾分类管理（15分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 工作内容及评定标准 | 评分细则 |  |  | 扣分 | 问题描述 | 整改时限 |  | 整改验证 |  | 备注 |  |
| 1 | 方案（5分） | 结合本办公区实际制定垃圾分类管理实施方案。 | 无实施方案的扣5分；方案不具体，脱离实际视情扣2—4分。 |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |  |
| 2 | 实施 （10分） | 按照可回收（纸制品、塑料制品、金属制品、玻璃制品等）、不可回收（腐烂垃圾、厨房垃圾、果壳、花草、衣服等）、毒害垃圾（废电池、日光灯管、电灯泡、电子元件、药品、放射性物质，盛装有毒物质的瓶罐等）、医疗垃圾及废弃物等（卫生办公楼参照使用）类别进行人工二次分类，每天不得少于一次。医疗垃圾及废弃物指定专人管理，并按照医疗垃圾处理标准及相关操作规程进行整理、存放与处置。 | 不按规定进行人工二次分类的，每处每次扣1分，分类不明显、人工分完后依然混乱的，每桶每处扣0.5分。人工分类每天少于一次的，每天扣1分。医疗垃圾不指定专人管理扣1分；违犯国家标准或操作规程的，每人每次扣1分；不按指定位置存放或清理不及时的，每处扣1分。 |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |  |
| 四、人员配备与管理（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 工作内容及评定标准 | 评分细则 |  |  | 扣分 | 问题描述 | 整改时限 |  | 整改验证 |  | 备注 |  |
| 1 | 人员配备 （2分） | 按照合同要求数量配备，并确保人员在岗率达到100%要求。 | 缺1人扣1分。 |  |  |  |  | 3日内 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人员更换 （1分） | （3）配备人员要相对稳定，不得擅自更换，确需更换的须事先征得甲方负责人员同意方可实施 | 未经甲方同意擅自更换人员，每人每次扣0.5分。 |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人员管理 （2分） | （2配备工作人员必须到综合事务中心综合办公室进行必要的备案，在上岗期间必须严格遵守国家队法律法规、甲乙双方相关的规章制度，不得私自占用甲方配备电话从事与工作不符事宜。 | 未到综合事务中心综合办公室备案的，每人扣0.1分。上岗期间不遵守甲乙双方相关规章制度视情扣1—5分，扣5分为单项成绩不及格。私自占用甲方配备电话从事与工作不符事宜，发现一次扣1分；当月话费超出甲方规定标准部分由乙方负责支付。 |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |  |
| 五、节能减排（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 工作内容及评定标准 | 评分细则 |  |  | 扣分 | 问题描述 | 整改时限 |  | 整改验证 |  | 备注 |  |
| 1 | 方案及岗位责任制的制定（2分） | （1）根据岗位实际制定节能减排方案及岗位责任制。方案必须符合实际，内容要涵盖节约用电、节约用水、日常巡视中发现跑、冒、滴、漏等现象时处理方式以及不违规使用大功率电器等。 | 无方案扣5分；无岗位责任制扣5分。 节能方案不符合本办公区实际（明显抄袭）扣1分；内容不全，节电、节水、巡视中发现跑、冒、滴、漏等现象时处理方式以及不违规使用电器具等，缺一项扣0.2分 |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |  |
| 2 | 节能方案的落实（3分） | （2）严格按照岗位责任制要求落实节能方案 | 保洁完毕后不随手关灯或水源开关，每处扣0.5分；休息区或办公室不按本楼规定开关空调、照明灯，每次每处扣0.5分。发现工作区内跑、冒、滴、漏等现象时不及时报告，每处扣0.2分，造成严重后果扣2分。擅自安装和使用电器具，乱接水源及不科学使用供水，发现一次扣1—3分。 |  |  |  |  | 即时 |  |  |  |  |  |
| 六、单项成绩不及格项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所属人员工作、值班期间不遵纪守法、触犯国家法律法规、违犯甲乙双方相关管理制度和规定，出现赌博、酗酒、打架斗殴、等违法违规行为的。2.私自占用值班电话从事与工作不符事宜三次以上。3.私拉电线造成损失或引起责任事故的；4. 私自动用大楼消防等各类设备设施的。5.无节能减排工作方案及岗位责任制的。6.无垃圾分配管理方案的。7.医疗垃圾处理不按国家规定执行，造成不良影响或责任事故的（卫生办公楼参照使用）。8.由于工作失误导致甲方财务资产重大损失的其他行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  | 综合评定 | 优秀□ 合格□ 基本合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方专业主管确认签字 |  |  |  | 甲方专业主管确认签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1. 此表格为北京市规划和自然资源委员会海淀分局（甲方）为检查物业公司（乙方）履行合同情况而制定，各办公区均可参照执行。 2. 卫生保洁服务工作每周例行检查一次，通常由各办公区综合事务中心综合办公室在物业监管例会结束后组织实施，也可根据实际需要随时进行，并详细记录随时检查结果，作为每周、月末评比依据。 3. 综合评定方法如下：满分为100分，90分以上评定为“优秀”，80——89分评定为“合格”，70—79分评定为为“基本合格”，69分以下评定为“不合格”。评定结束后，甲乙双方负责人分别签署意见后存档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 卫生保洁服务质量年度综合评定表

年度

制表单位：北京市规划和自然资源委员会海淀分局

| 保洁公司名称 |  | 季度评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 分 | 二 季 度 |  | 分 | 三季度 | 分 | 四 季 度 |  | 分 | 分 |
| 服务合同期限 |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |  |  | 优 秀□ 合 格□ 基本合格□ 不 合 格□ |
| 年 月 日— 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方意见 | 专业主管签字 |  |  |  | 项目经理签字 |  |  |  |  | 公司总经理签字 |  |  |
| 甲方意见 | 专业主管签字 |  |  |  | 综合事务中心综合办公室科长签字 |  |  |  |  | 主管领导签字 |  |  |
| 备注 | 此表格为记录北京市规划和自然资源委员会海淀分局（甲方）检查物业公司（乙方）每季度履行合同情况而制定，各办公区均可参照实行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件八：

保洁作业基本标准

1、卫生保洁服务范围和内容：

⑴楼外包括但不限于门前三包区域，前后庭院，灯具、标牌、花池、停车位、绿地等区域的卫生保洁工作；

⑵楼内包括但不限于公开区域内的地面、墙面、玻璃、门窗、大堂、开水间、卫生间、步行梯、电梯、消防栓、各种标志牌、地下车库、浴室、办公室外所有公共区域的卫生保洁，公共区域内的沙发养护，以及楼内公共区域墙面海报、广告、贴纸的清理和通道、出入口垃圾、杂物的清理等工作。

⑶楼内全部会议室、接待室及其他会议活动场所和部分办公室、值班室的卫生保洁和沙发养护工作；

⑷楼内、外垃圾清运；

⑸楼内消毒和配合专业服务公司做好灭蚊、蝇、蟑螂、老鼠工作；

⑹大楼外墙面及玻璃面清洗工作；

⑺甲方指定的楼内部分领导房间的室内清洁工作。

2、具体保洁要求：

（1）大厅楼道

地面光亮无水迹、污迹、地毯地面无杂物、无卷边开裂，清洗及时，地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污、垃圾桶积物不超过二分之一，整齐、干净、花盆干净、内无杂物，展品安全，展柜玻璃洁净无污，门窗无尘、无污渍、厅堂无苍蝇、蚊虫。

（2）玻璃

无水迹、污迹、裂痕、有明显安全标志。

（3）电梯、步梯

金属部分无尘、无污、光亮，地面无水迹、污迹、油污、杂物，扶手无尘、无脱漆。

（4）水房

墙地门窗无尘、无污、无积水，清洁池干净，锅炉无污，垃圾桶积物不超过二分之一。

（5）卫生间

门窗隔板无尘、无污、无杂物，玻璃透明无水迹，地面墙角无尘、无污、无杂物、无水迹、无蜘蛛网，面池、龙头、弯管无尘、无污、无杂物，电镀明亮，镜面明亮，马桶座、盖、水箱无尘、无污、无杂物，，电镀件明亮，便池无尘、无污、无杂物，设备（烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁等）无尘、无污、空气清新、无异味，墩布间干净、整洁、无杂物、无私人物品，物品码放整齐、不囤积。

（6）灯具

清洁无尘，挂件不丢失，绝缘性不降低。

（7）陈列品、装饰品

无尘、无污迹、无变形

（8）外墙

光亮、防风化、无漏清洗部位。

（9）外窗

清洁透明，清洁时，室内不进水，经常保持清洁。

（10）庭院清扫

洁净无杂物，要巡视清扫，没有卫生死角，配合施工人员搞好施工场地卫生，冬季扫雪铲冰。

（11）地毯

清洗后，光洁、松软、纹路清晰，对可乐、茶水、油污、口香糖随时清洁，不成为死点。

（12）门前三包

落实“门前三包”规定，保障责任区市容环境整洁。

13、具体保洁标准

| 作业区域 | 工作内容 | 作业次数 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大 堂 及 厅 门 | 推擦地面 | 每日经常巡视 | 无垃圾、灰尘、脚印 |
|  | 清洗地面 | 每月二次、每日巡视 | 光亮、无污迹、无尘 |
|  | 石材地面打蜡、养护 | 根据甲方需要进行 | 洁净、光亮、无尘 |
|  | 擦试玻璃门、消防栓 | 每日一次，每日巡视 | 明亮、无指印、污迹 |
|  | 擦拭墙壁、柱子、 装饰物、艺术品 | 高处每周一次 低处每日一次 | 洁净、光亮、无污迹、无尘 |
|  | 擦拭前台、公告栏 | 每日经常巡视 | 洁净、无污迹、手印 |
|  | 清理垃圾筒、立式烟缸 | 每日经常巡视 | 垃圾不过1/2、无污迹 |
|  | 墙壁灯饰 | 每周一次 | 无灰尘、污迹、水迹 |
|  | 地毯吸尘 | 每日二次 | 无杂物 |
|  | 玻璃窗、窗台、窗框 | 每日一次 | 无尘、无污迹 |
|  | 沙发 | 每日经常巡视 | 无尘 |
|  | 茶几 | 每日经常巡视 | 无尘、无手印 |
|  | 消火栓、灭火器 | 每日一次 | 洁净、无尘 |
|  | 饮水机 | 每日一次 | 无尘、无污迹 |
|  | 顶部排风口 | 每周一次 | 无尘 |
| 电 梯 轿 箱 | 不锈钢及轿箱壁、 按钮板 | 不断巡视 | 光亮洁净、无污迹 |
|  | 不锈钢保护剂 | 每日一次 | 无手印、有光泽 |
|  | 轿厢地面 | 每日经常巡视 | 无垃圾、水迹、污迹 |
|  | 天花板 | 每月一次 | 无灰尘、污迹 |
|  | 清理电梯沟槽 | 每周一次 | 洁净、无污迹 |
|  | 电梯操作键盘 | 每日一次 | 无尘、无污迹 |
|  | 轿厢内显示器 | 每日一次 | 无尘、无手印 |
| 电 梯 厅 | 推擦地面 | 每日经常巡视 | 无灰尘、污迹 |
|  | 擦拭墙壁及装饰物、门 | 每日一次 | 洁净、无污迹 |
|  | 擦拭灯筒及消防指示灯 | 每周一次 | 洁净、无污迹 |
|  | 空调风口 | 每周一次 | 无污迹、灰尘 |
|  | 立式烟缸 | 每日巡视 | 无尘、洁净、无污迹 |
|  | 电梯门 | 每日一次 | 无尘、无手印 |
|  | 电梯外呼 | 每日一次 | 无尘、无污迹 |
|  | 通道门 | 每日一次 | 无尘、无污迹 |
| 楼 梯 | 清扫地面 | 每日二次 | 无垃圾、污迹 |
|  | 清扫台阶 | 每日二次 | 无垃圾、污迹 |
|  | 清洁扶手、窗台、护栏 | 每日一次 | 洁净、无污迹 |
|  | 清洁地面 | 每日二次 | 无污迹、水迹、垃圾 |
|  | 清洁玻璃窗 | 每日一次 | 光洁、明亮 |
|  | 清洁防火门 | 每周二次 | 洁净、无污迹 |
|  | 安全出口灯 | 每周一次 | 无尘、无污迹 |
|  | 楼梯灯、灯罩 | 每周一次 | 无尘、无污迹 |
| 垃 圾 房 | 垃圾存放地、 垃圾房清扫、消毒 | 每日一次 | 无污染、无害虫、无异味、无污迹 |
|  | 运送线路 | 每日随时巡视 | 无遗漏垃圾、污水 |
|  | 垃圾运送 | 随时巡视 | 及时、无积存 |
|  | 擦拭低位墙角 | 每日一次 | 洁净、无污迹 |
|  | 清洗地面 | 每周二次 | 洁净 |
|  | 清扫地面 | 每日一次 | 洁净、无杂物 |
| 外 围 | 清扫地面 | 每日经常巡视 | 无垃圾、灰尘 |
|  | 擦拭标识牌、草坪灯、空调罩、电动门、旗杆底座 | 每日一次 | 洁净、无污迹 |
|  | 垃圾清倒 | 每周二次 | 无垃圾 |
|  | 垃圾筒清洁 | 每日二次 | 无污迹、异味 |
|  | 清除油迹 | 随时清除 | 无污迹 |
|  | 绿化带、清扫通道 | 每日经常巡视 | 无垃圾、烟头 |
|  | 护栏 | 每月一次 | 无尘、污迹 |
| 清 洁 间 | 清洁地面 | 每日三次 | 洁净、无垃圾 |
|  | 擦拭低位墙壁及门柜 | 每日一次 | 洁净、无污迹 |
|  | 擦拭高位墙壁 | 每日一次 | 洁净、无污迹 |
|  | 垃圾清倒 | 每日二次 | 无垃圾 |
|  | 垃圾筒清洁 | 每日二次 | 无污迹、水迹 |
|  | 工具清洁 | 随时清洁 | 整齐、洁净、无污迹 |
|  | 墩布池清洁 | 每日三次 | 洁净、无污迹 |
| 走 廊 区 域 | 清洁地面 | 每日二次 | 洁净、无垃圾 |
|  | 擦拭门 | 每日一次 | 无灰尘、污迹 |
|  | 消防指示灯及消防设备 | 每日一次 | 无灰尘、水迹 |
|  | 空调风口、灯饰 | 每周二次 | 无灰尘、水迹 |
|  | 防火楼梯门厅 | 每日一次 | 无灰尘、无污渍 |
|  | 地面推尘 | 每日经常巡视 | 无灰尘、无垃圾 |
|  | 地面清洗 | 每月一次 | 无污迹、水迹 |
|  | 踢脚线 | 每日一次 | 无灰尘、污迹 |
|  | 擦拭门 | 每日一次 | 无灰尘、污迹 |
|  | 控制开关面板 | 每日二次 | 无灰尘、污迹 |
|  | 擦拭玻璃窗及窗框 | 每日一次 | 洁净、明亮 |
|  | 防火楼梯门厅 | 每日一次 | 无垃圾、无污迹 |
|  | 擦拭通道门 | 每日一次 | 无尘、无污迹 |
|  | 擦拭灯饰、指示灯 | 每日一次 | 无尘、无污迹 |
| 公 共 卫 生 间 | 清洗地面 | 每月一次 | 洁净、无污迹 |
|  | 擦拭地面 | 每日经常巡视 | 无污迹、水迹、异味 |
|  | 冲洗便池 | 每日经常巡视 | 洁净、无异味 |
|  | 擦拭洗手盆、皂液盒 | 每日经常巡视 | 无污迹、水迹 |
|  | 擦拭水龙头 | 每日经常巡视 | 无污迹、水迹 |
|  | 擦拭镜面、镜前灯 | 每日经常巡视 | 无污迹、水迹 |
|  | 擦拭小便池 | 每日经常巡视 | 无污迹、水迹 |
|  | 擦拭隔板 | 每日一次 | 无污迹、水迹 |
|  | 清倒垃圾筒 | 每日二次 | 手纸不超过1/2 |
|  | 补充卫生纸及洗手液 | 每日二次 | 不能有空缺 |
|  | 擦拭门窗、低位墙壁、门柜 | 每日一次 | 洁净、无污迹 |
|  | 擦拭灯饰 | 每周一次 | 无灰尘、无污迹 |
|  | 擦拭高处墙壁 | 每周一次 | 洁净、无污迹 |
|  | 空调出风口 | 每周一次 | 无灰尘、无污迹 |
| 外围 车场 | 垃圾清理及门前三包 | 每日经常巡视 | 无垃圾、杂物 |
|  | 护拦、灯具、雨棚 | 每周一次 | 无垃圾、无污迹 |
| 天台 | 清扫地面 | 每周一次 | 无垃圾 |

附件九：

保洁人员安排

1、现场设管理人员与保洁员共计  7 人。

2、经理主要负责保洁工作安排与检查，以及与甲方负责人员的联系协调工作。

3、  1 名主管，协助经理完成好各项具体工作，同时负责清洁剂与清洁工具的发放与日常工作巡查和管理。

4、其他人员按下列岗位与时间安排上岗

| 区域 | 工作范围 | 设置人数 |  | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 早班 | 中班 |  |
| 主 楼 | 大堂公区、卫生间、开水间、清洁间 |  |  | 早班时间 中班时间 |
|  | 2层公区、卫生间、开水间、清洁间 |  |  |  |
|  | 3层公区、卫生间、开水间、清洁间 |  |  |  |
|  | 4层公区、卫生间、开水间、清洁间 |  |  |  |
|  | 5层公区、卫生间、开水间、清洁间 |  |  |  |
|  | 层公区、卫生间、开水间、清洁间 |  |  |  |
|  | 层公区、卫生间、开水间、清洁间 |  |  |  |
|  | 层公区、卫生间、开水间、清洁间 |  |  |  |
|  | 层公区、卫生间、开水间、清洁间 |  |  |  |
|  | 层公区、卫生间、开水间、清洁间 |  |  |  |

5、 每日中午与晚间保洁员轮换吃饭休息时间为1小时。

6 、每名保洁员每周六、日轮换休息一天。

7、国家法定节假日根据现场情况预留充足的保洁员后，其他人员轮换休息，每日工作时间为8:00—17:00

附件十：

办公区生活垃圾分类处理实施管理方案

一、生活垃圾的投放

【投放前】

纸类垃圾应尽量叠放整齐，避免揉团。

塑料垃圾（含各种食品、物品的包装）应清洗干净。

瓶罐类物品应尽可能将容器内产品用完，清理干净后投放。

厨余垃圾应做到袋装密闭投放。

【投放时】

应按垃圾分类标识的提示，分别投放到指定地点和容器中。

【投放后】

应注意盖好容器盖，以免垃圾污染周围环境，产生异味、滋生蚊蝇，污染环境。

二、生活垃圾的收集

（1）收集垃圾时，应做到密闭、分类收集、防止二次污染，收集后及时清理作业现场，清洁收集容器。

（2）非垃圾压缩车直接收集的方式，应在垃圾收集容器中内放置垃圾袋，通过保洁员密闭分类收集。

三、生活垃圾的处理

垃圾分类后可回收物，由区县市政管委组织回收利用，可卖给规范运营的废品回收部门，或与再生资源处理企业直接联系。

附件十一：

绿植养化及绿植租摆方案

- 服务内容

- 1.办公区绿植花卉租摆

公共区域、会议室、餐厅等办公区室区域的绿摆花卉租摆不少于171盆。

- 服务标准和要求

- 结合现场情况、季节气候、办公需要等综合因素设计编制出科学美观的各项租摆方案，书面报甲方确认后实施。

- 花木品种要多样，符合本合同规定的数量、规格，植物花木盆品质一流，并定期轮换。

- 以精湛的职业技能、积极有效的措施，精心养护，保持花繁叶茂，形态优美，色泽新鲜。

- 第二条 工作标准

- 1.双方约定，乙方应达到以下工作标准，如与要求不符，乙方负责免费更换花卉植物，并承担由此发生的费用。

- 2.植物花卉叶绿常青、无枯枝破叶、花色鲜艳、花卉枝叶无尘土、无毒、无异味、无病虫害、花盆花架无尘土。

- 3.根据甲方要求和场地条件提供设计并摆放花卉植物。

- 4.现场安排专业人员进行日常养护工作,包括浇水、施肥、修剪枝叶等，每周 2 次。

- 5.摆放效果整体美观，保证其最佳观赏效果。

- 6.乙方必须保证所摆放花卉植物不出现空盆、空位现象。

附件十二：

保密及数据安全管理协议

甲方：

法定代表人：

通讯地址：

乙方：

法定代表人：

通讯地址：

保密责任和义务

（1）严格遵守执行相关法律、法规和保密政策规定，乙方承诺对甲方所涉及的机关单位国家秘密、工作秘密，以及所接触到的与甲方单位有关的其他内部敏感信息和负有保密责任，遵守甲方的保密制度，执行有关的保密工作程序。

（2）乙方应采取尽可能的措施对所有来自甲方的信息严格保密，包括执行有效的安全措施和操作规程（保密资料包括但不限于：合同、图纸、会议纪要、数据等）。

（3）乙方不得通过任何途径将甲方秘密泄漏、私自使用或者允许外部人员或内部非本职工作人员使用， 并有义务采取措施确保相关责任方内部相互监督，实行保密义务。否则，给甲方造成损失的，由乙方与相关责任方相互承担连带责任。

（4）合作终止时，乙方应将所接收的甲方单位的国家秘密、工作秘密、内部敏感信息、文件资料及相关数据完全移交给甲方或甲方指定人员，不得以任何形式私自占有及带出甲方单位。

（5）乙方在秘密泄漏或资料遗失的情况下应立即通知甲方，自行采取适当措施或协助甲方采取措施弥补资讯泄露或资料遗失所造成的损失。

（6）乙方应尽力配合甲方的人员管理和正常的业务流程，不主动与相关职工进行私下联系，给予或许诺给予贿赂或好处，以寻求不正当的利益。对此，如果造成甲方实际损失的，甲方有权以违约或侵权行为向乙方要求赔偿，直至追究相关责任人的其刑事责任。

第四条 违约责任

乙方如违反本协议中所涉任何条款，应赔偿甲方因此所受到的一切直接及间接损失。（并按照物业管理服务合同总价20-30%支付违约金）

第五条 争议的解决

甲、乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应协商解决；若协商不成时，任何一方都有提起诉讼的权利。由此产生的诉讼费用、律师费用、调查费用等由违约方承担。

第六条 双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容， 并完全了解协议各条款的法律含义。

第七条 协议的效力

本协议经双方签字后成立并生效，本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，均具同等效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

代表人（签字）：                            代表人（签字）：

签订日期：    年    月    日                签订日期：    年    月    日

附件十三：

《工程部维修工作单》

| 日 期 |  |  | 维修人 |  |  |  | 维修开始时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修项目: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修 过程 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 消 耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修金额 |  | ¥: 万 千 百 十 元 角 分¥: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修完成时间 |  |  |  |  |  | 项目经理签字 |  |  |  |  |  |
| 维修工程 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  | 记录人 |  |  |  | 日期 |  |  |

- 电子响应文件格式

  - 报价函

北京市政府采购中心：

我方参加贵方组织的（项目名称：_________________）（采购编号：_________________）的有关采购活动。为此，我方同意和承诺：

- 我方承诺已详细阅读并理解磋商文件及北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台使用手册（非招标版）中关于本项目电子响应各项要求、流程及注意事项，如未按要求操作导致的报价无效，责任由我方承担。

- 我方将委托授权代表持我方的用户名和密码进入北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台，代表我方参与本项目远程解密、磋商、报价等环节，并加盖我方电子签章；同时，持我方的用户名和密码进入北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台，参与本项目远程解密、磋商、报价、加盖我方电子签章等环节的人员均视为我方授权代表，其操作北京市政府采购中心全流程电子化招投标服务平台产生的法律后果对我方具有法律约束力。

- 我方已详细阅读全部磋商文件、包括磋商文件的相关更正补充（如有的话）、参考资料及有关附件，保证遵守磋商文件的规定。

- 我方已经完全理解了磋商文件中的各项内容和报价人的各项权利义务的真实含义，并承诺在发生争议时不会以对磋商文件存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

- 我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商日起180天内遵守本电子响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。遵守“报价人须知”中第九条第二款关于延长报价有效期的规定。

- 我方承诺提供报价人须知规定的全部电子响应文件。

- 我方承诺完全满足和响应磋商文件中的各项资格和技术要求，愿意如实提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若有偏差，已在电子响应文件中显著处予以说明。

- 我方按磋商文件要求提供和交付的货物及服务的报价详见响应文件，知晓最低价不作为成交保证的规定。

- 我方保证忠实地执行与采购人所签订的协议和合同，并承担协议和合同规定的责任和义务。

- 我方知晓包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二、七十三、七十四条中对于供应商的有关规定，若有相关情形的，依法接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

- 本报价函自本项目电子响应文件上传截止日起生效。

报价人公章（电子签章）：__________________

报价人相关备注信息：

| 报价人地址 |  |
| --- | --- |
| 参与远程磋商人员姓名 |  |
| 参与远程磋商人员手机号 |  |
| 参与远程磋商人员邮箱 |  |

请报价人按要求填写上述备注信息，不作为评审使用。

  - 上级单位授权委托书（报价人为分支机构的须提供）

我单位（单位名称：___________）同意我单位设立的分支机构（单位名称：___________）参加（项目名称：___________）（采购编号：___________）的政府采购活动。在本次磋商和签订、履行政府采购合同中出现的所有法律责任，均由我单位和该报价人共同承担。

上级单位公章（盖章）：__________________

日 期：__________________

  - 资格条件承诺书

我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和本磋商文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方承诺具备符合上述规定条件的对应证明材料，并接受采购人和磋商小组有权审核相关证明材料的权利，如上述承诺信息不属实或证明材料不符合相关法律法规的规定，责任由我方承担。

报价人公章（电子签章）：__________________

日 期：__________________

  - 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本声明函中采购文件中明确的所属行业名称详见磋商文件第二部分报价人须知前附表。

- 中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

- 本声明函中企业名称（盖章）指加盖报价人公章（电子签章）。

  - 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人公章（电子签章）：__________________

日 期：__________________