# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106050119

原公告的采购项目名称：2023-2024年度视频监控系统维护项目

首次公告日期：　2024年4月24日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件□采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，本项目***第2包、第3包***招标文件 “第五章 采购需求”的“七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中“3.1 投标人要设立维修热线电话，安排熟悉设备、能够胜任维修工作的技术人员每周7×24小时值班。投标人应保证每周7×24小时的维护和响应能力，全市范围内故障接报后应在3小时内到达故障地点，6小时内恢复，在6小时内无法修复的，投标人应第一时间消除安全隐患并向中心值班人员做好备案，同时，报监理单位及采购人知悉。每日设备故障需当日修复，现场不能修复的，更换备件保证设备正常运转。国家法定节假日、休息日中按照日常工作日的维护要求开展维护工作。”更正为：“***3.1 投标人要设立维修热线电话，安排熟悉设备、能够胜任维修工作的技术人员每周7×24小时值班。投标人应保证每周7×24小时的维护和响应能力，全市范围内故障接报后应在2小时内到达故障地点，6小时内恢复，在6小时内无法修复的，投标人应第一时间消除安全隐患并向中心值班人员做好备案，同时，报监理单位及采购人知悉。每日设备故障需当日修复，现场不能修复的，更换备件保证设备正常运转。国家法定节假日、休息日中按照日常工作日的维护要求开展维护工作。***”；

2、经采购人确认，本项目***第2包、第3包***招标文件 “第五章 采购需求”的“七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中“5.9 投标人需为本项目配备充足的维护车辆，专用维护车辆不得少于6辆，且至少有3辆普通维护车和3辆不低于12米的工程升降车。投标人应详细说明维护车辆数量、具体品牌、车牌号码，提供维护车辆行驶证复印件，并就是否为投标人自有车辆或租赁车辆作出说明。上述材料须加盖投标人公章。”更正为：“***5.9 投标人需为本项目配备充足的专用维护车辆，专用维护车辆不得少于6辆（其中至少有3辆普通维护车和3辆不低于12米的工程升降车）。投标人应详细说明维护车辆数量、具体品牌、车牌号码，提供维护车辆行驶证复印件，并就是否为投标人自有车辆或租赁车辆作出说明。上述材料须加盖投标人公章。***”；

3、经采购人确认，本项目***第2包、第3包***招标文件 “第五章 采购需求”的“七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中“5.11 普通维护车配备工程人员不少于2人（含驾驶员），升降车配备工程人员不少于3人（含驾驶员）。”更正为：“***5.11投标人需为本项目配备充足的维护车辆人员，普通维护车（每车）配备工程人员不少于2人（含驾驶员），升降车（每车）配备工程人员不少于3人（含驾驶员）。”***；

4、经采购人确认，本项目***第2包、第3包***招标文件 “第四章 评标程序、评标方法和评标标准”中“二、评标标准”的“技术部分拟投入专用车辆情况”部分更正为：

***根据投标人提供的专用车辆情况进行综合评价：***

***投标人拟投入的专用车辆中，能够满足招标文件要求的，得2分，即：专用维护车辆不得少于6辆（其中至少有3辆普通维护车和3辆不低于12米的工程升降车），否则不得分。***

***在满足上述要求的基础上：***

***（1）每多提供1台“普通维护车”，加0.5分，最高得分不超过1分；***

***（2）每多提供1台“12米工程升降车”，加0.5分，最高得分不超过1分；***

***注：投标人应详细说明专用车辆数量、具体品牌、车型、车牌号码，提供专用车辆行驶证复印件，并就是否为供应商自有车辆或租赁车辆作出说明；若为租赁车辆，须提供租赁合同复印件，租用合同期限长于本项目合同期限，若未按照要求提供相应证明材料的本项不得分。***

5、经采购人确认，本项目***第3包***招标文件 “第七章 投标文件格式”中“4）招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案”的“4.10投标人应在合同签订后1个月内提供不少于15台综合监测球机、10台高点摄像机、40台智能广角球机、100台一体化云台摄像机、40台智能监控球机、50台设备机箱、80台智能终端管理设备用于老旧或故障设备更换、被盗被撞设备恢复等维护需求。同时提供整机详细的部件、材料清单，包括单价和数量。前端设备出现故障无法现场修复时，投标人应在故障发现起6小时内更换备件，不得出现因部件损坏，未及时更换备件导致设备无法正常使用的情况，同时，投标人应提供详细的部件、材料型号清单交由监理单位确认的承诺函（格式自拟）”部分更正为：***“4.10投标人应在合同签订后1个月内提供不少于10台综合监测球机、10台高点摄像机、30台智能广角球机、100台一体化云台摄像机、30台智能监控球机、40台设备机箱、80台智能终端管理设备用于老旧或故障设备更换、被盗被撞设备恢复等维护需求。同时提供整机详细的部件、材料清单，包括单价和数量。前端设备出现故障无法现场修复时，投标人应在故障发现起6小时内更换备件，不得出现因部件损坏，未及时更换备件导致设备无法正常使用的情况，同时，投标人应提供详细的部件、材料型号清单交由监理单位确认的承诺函（格式自拟）”；***

6、其他内容不变。

更正日期：　2024年4月29日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市公安局公安交通管理局

地 址：北京市西城区阜成门北大街1号

联系方式：010－68399073

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院 2区1号楼(通用时代中心C座)9层

联系方式：010－81168492、81168683

3.项目联系方式

采购代理机构项目联系人：姚玮、张伯涵、孙薇

电　话：010－81168492、81168683