**4** **投标分项报价表**

**4-1 投标报价说明**

**（1）投标报价说明**

1）报价清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、采购需求等一起参照阅读和理解。

2）报价货币为人民币，计价精确到人民币“分”。若投标人未对某些项目填报单价和合价，则认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。

3）南干线管理所设备设施维修养护、绿化养护费用的工程量清单：

①因计价软件调整或新的价格规范调整对表格样式有调整导致的细微偏差不作为实质性偏差，表格编号可调整。

②“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中给定的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量不得修改，不得自行增加新的项目。

③“工程项目投标报价汇总表”中须填列“分部分项工程、安全文明施工费、税金、投标报价合计”的金额。

“工程项目投标报价汇总表”的表格样式不作为实质性要求。

4）巡查服务费报价清单：清单中给定数量的项目，投标人填报单价、合价。

报价为履行本合同文件规定的全部义务所发生的全部开支，以及利润、税金和投标人认为其它需要报出的费用等各种费用的综合报价，并考虑了应承担的风险。

5）投标报价书不要求编制人必须是持相关资格证书的造价人员，也无需加盖专用章，需要签字的，编制人签字即可。

**6）特别提醒：**

**①本项目招标在最高限价总价的基础上，设置分项最高限价，投标总价和分项投标报价均不得超过相应的最高限价总价和分项最高限价。否则，投标文件将按无效标被否决。**

**②最高限价总价、分项最高限价见下表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **最高限价（万元）** | **备注** |
| **1** | **南干线管理所设备设施维修养护** | **95.502156** |  |
| **2** | **南干线管理所巡查服务** | **39.91592** |  |
| **3** | **南干线绿化养护服务** | **2.451003** |  |
|  | **合计** | **137.869079** |  |

**（2）投标报价汇总一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **投标报价（万元）** |
| **1** | **南干线管理所设备设施维修养护** |  |
| **2** | **南干线管理所巡查服务** |  |
| **3** | **南干线绿化养护服务** |  |
| **总价（万元）** |  |

**4-2 投标报价表（实质性格式）**

**（1）南干线管理所设备设施维修养护**

**投标报价表**

| **序号** | **项目明细名称** | **计量****单位** | **数量** | **单价****（元）** | **合价****（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南干线所阀井设备设施维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 南干线所排空井设备设施维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 南干线所设备年检 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 南干线管理所日常设备设施维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 南干线日常抽排水 | 项 | 1 |  |  |  |
| **合计（元）** |  |  |

1）南干线所阀井设备设施维护

|  |
| --- |
| 工程项目投标报价汇总表 |
| 工程名称：南干线所阀井设备设施维护 | 　 | 第 1 页 共 1 页  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中： |
| 暂估价（元） | 建筑垃圾运输处置费（元） | 规费（元） |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 |
| 1 | 分部分项工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1 | 南干线所阀井设备设施维护 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 其他项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 税金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：南干渠18-42号排气阀井日常维护 | 　 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 03B001 | 排气阀井 | 一、排气阀井维护二、数量：23座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体清理；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：东干渠45-57号（不含55号）排气阀井日常维护 | 　 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 03B001 | 排气阀井 | 一、排气阀井维护二、数量：12座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体清理；螺栓紧固及上油；闸阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：新机场预留分水口蝶阀井 | 　 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 03B001 | 蝶阀井 | 一、蝶阀井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体清理；螺栓紧固及上油；闸阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |

2）南干线所排空井设备设施维护

|  |
| --- |
| 工程项目投标报价汇总表 |
| 工程名称：南干线所排空井设备设施维护 | 　 | 第 1 页 共 1 页  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中： |
| 暂估价（元） | 建筑垃圾运输处置费（元） | 规费（元） |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 |
| 1 | 分部分项工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1 | 南干线所排空井设备设施维护 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 其他项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 税金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：3号排空井 | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 03B001 | 干井 | 一、干井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体及管道清理；螺栓紧固及上油；闸阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 03B002 | 湿井 | 一、湿井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气；阀井卫生；水泵清洁、盘泵；水泵上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电和穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：3号排空井 | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 3 | 03B003 | 蝶阀井 | 一、蝶阀井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生清理、设施检查）；阀井卫生；阀体及管道清理；螺栓紧固及上油；阀体清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电和穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 03B004 | 控制柜 | 一、控制柜维护二、数量：1台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：3号排空井 | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 5 | 03B005 | 低压配电柜 | 一、低压配电柜维护二、数量：3台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 03B006 | 高压配电柜 | 一、高压配电柜维护二、数量：2台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 03B007 | 变压器 | 一、变压器维护二、数量：1台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 　　分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：4号排空井 | 　 | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 03B001 | 干井 | 一、干井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体及管道清理；螺栓紧固及上油；闸阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 03B002 | 湿井 | 一、湿井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气；阀井卫生；水泵清洁、盘泵；水泵上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电和穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：4号排空井 | 　 | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 3 | 03B003 | 蝶阀井 | 一、蝶阀井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生清理、设施检查）；阀井卫生；阀体及管道清理；螺栓紧固及上油；阀体清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电和穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 03B004 | 控制柜 | 一、控制柜维护二、数量：1台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：4号排空井 | 　 | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 5 | 03B005 | 低压配电柜 | 一、低压配电柜维护二、数量：3台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 03B006 | 高压配电柜 | 一、高压配电柜维护二、数量：2台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 03B007 | 变压器 | 一、变压器维护二、数量：1台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：5号排空井及43号排气阀井 | 　 | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 03B001 | 干井 | 一、干井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体及管道清理；螺栓紧固及上油；闸阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 03B002 | 湿井 | 一、湿井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气；阀井卫生；水泵清洁、盘泵；水泵上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电和穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：5号排空井及43号排气阀井 | 　 | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 3 | 03B003 | 蝶阀井 | 一、蝶阀井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生清理、设施检查）；阀井卫生；阀体及管道清理；螺栓紧固及上油；阀体清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电和穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 03B004 | 控制柜 | 一、控制柜维护二、数量：1台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：5号排空井及43号排气阀井 | 　 | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 5 | 03B005 | 低压配电柜 | 一、低压配电柜维护二、数量：3台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 03B006 | 高压配电柜 | 一、高压配电柜维护二、数量：3台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 03B007 | 变压器 | 一、变压器维护二、数量：1台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：5号排空井及43号排气阀井 | 　 | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 8 | 03B008 | 43号排气阀井 | 一、43号排气阀井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气；阀井卫生；阀体清理；螺栓紧固及上油；闸阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：6号排空及55号排气阀井 | 　 | 第 1 页 共 6 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 03B001 | 干井 | 一、干井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体及管道清理；螺栓紧固及上油；闸阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 03B002 | 出水阀井 | 一、出水阀井维护二、数量：4座三、维护项目：准备；通风排气；阀井卫生；阀体及管道清理；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：6号排空及55号排气阀井 | 　 | 第 2 页 共 6 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 3 | 03B003 | 湿井 | 一、湿井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气；阀井卫生；水泵清洁、盘泵；水泵上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电和穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 03B004 | 测流井 | 一、测流井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气（设施检查）；阀井卫生；管道清理；螺栓紧固及上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电和穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：6号排空及55号排气阀井 | 　 | 第 3 页 共 6 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 5 | 03B005 | 蝶阀井 | 一、蝶阀井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生清理、设施检查）；阀井卫生；阀体及管道清理；螺栓紧固及上油；阀体清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电和穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 03B006 | 55号排气阀井 | 一、55号排气阀井维护二、数量：1座三、维护项目：准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体清理；螺栓紧固及上油；闸阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1.2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：6号排空及55号排气阀井 | 　 | 第 4 页 共 6 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 7 | 03B007 | 10KV开关柜 | 一、10KV开关柜维护二、数量：5台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 03B008 | 10KV变压器 | 一、10KV变压器维护二、数量：2台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 03B009 | 低压配电柜 | 一、低压配电柜维护二、数量：13台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：6号排空及55号排气阀井 | 　 | 第 5 页 共 6 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 10 | 03B010 | 潜水排污泵控制柜 | 一、潜水排污泵控制柜维护二、数量：4台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 03B011 | 电动阀门控制柜 | 一、电动阀门控制柜维护二、数量：3台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 03B012 | 调节阀控制柜 | 一、调节阀控制柜维护二、数量：1台三、维护项目：机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：6号排空及55号排气阀井 | 　 | 第 6 页 共 6 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 13 | 03B013 | 水处理设备 | 一、水处理设备维护二、数量：1台三、维护项目：校验仪表；电控柜、电机等设备检查、保养；净水系统耗材元件更换；反渗透的清洗等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 03B014 | 400kw柴油发电机 | 一、400kw柴油发电机维护二、数量：1台三、维护项目：检查、清理；螺栓的检查及紧固；运行试验；定期专业保养维护等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 03B015 | 消防水泵 | 一、消防水泵维护二、数量：2台三、维护项目：功能性维护；水压测试等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3）南干线所设备年检

|  |
| --- |
| 工程项目投标报价汇总表 |
| 工程名称：南干线所设备年检 | 　 | 第 1 页 共 1 页  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中： |
| 暂估价（元） | 建筑垃圾运输处置费（元） | 规费（元） |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 |
| 1 | 分部分项工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1 | 南干线所设备年检 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 其他项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 税金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：南干线所设备年检 | 　 | 第 1 页 共 7 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 6号排空井设备年检 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 03B001 | 变压器 | 1.名称：变压器2.绕组直流电阻试验（外施工频耐压试验）绕组绝缘电阻试验3.位置：6号排空井4.型号：800KVA5.数量：2台6.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 03B002 | 高压开关设备（SF6环网柜） | 1.名称：高压开关设备2.辅助回路和控制回路绝缘电阻，绝缘电阻试验，交流耐压试验3.位置：6号排空井4.数量：5面5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：南干线所设备年检 | 　 | 第 2 页 共 7 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 3 | 03B003 | 低压开关设备（低压进线柜） | 1.名称：低压开关设备2.辅助回路和控制回路绝缘电阻，绝缘电阻试验，交流耐压试验3.位置：6号排空井4.数量：低压进线柜2面、电容柜4面、低压馈线柜5、低压母联柜1面5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 03B010 | 水处理设备石英砂、活性炭 | 1.名称：水处理设备石英砂、活性炭2.更换3.位置：6#排空井4.数量：1项5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 03B004 | 灭火器（5kg干粉） | 1.名称：灭火器2.年检3.位置：6号排空井4.型号：MFZ/ABC55.数量：12个6.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：南干线所设备年检 | 　 | 第 3 页 共 7 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 6 | 03B005 | 灭火器（35kg推车） | 1.名称：灭火器2.年检3.位置：6号排空井4.型号：MFTZ/ABC355.数量：1个6.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 03B006 | 灭火器（二氧化碳） | 1.名称：灭火器2.年检3.位置：6号排空井4.型号：MT/2-I5.数量：6个6.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 03B011 | 正压式呼吸器 | 1.名称：正压式呼吸器2.年检3.位置：6号排空井4.数量：2个5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：南干线所设备年检 | 　 | 第 4 页 共 7 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 9 | 03B012 | 防雷检测 | 1.名称：防雷检测2.年检3.位置：6号排空管理用房4.数量：1个5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 03B013 | 消电检测 | 1.名称：消电检测2.年检3.位置：6号排空井4.数量：1个5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 5号排空井设备年检 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 03B007 | 变压器 | 1.名称：变压器2.绕组直流电阻试验（外施工频耐压试验）绕组绝缘电阻试验3.位置：5#排空井4.数量：1台5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：南干线所设备年检 | 　 | 第 5 页 共 7 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 12 | 03B008 | 高压柜 | 1.名称：高压柜2.辅助回路和控制回路绝缘电阻，绝缘电阻试验，交流耐压试验3.位置：5#排空井4.数量：3面5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 03B009 | 低压柜 | 1.名称：低压柜2.辅助回路和控制回路绝缘电阻，绝缘电阻试验，交流耐压试验3.位置：5#排空井4.数量：3面5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 4号排空井设备年检 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 03B014 | 变压器 | 1.名称：变压器2.绕组直流电阻试验（外施工频耐压试验）绕组绝缘电阻试验3.位置：4#排空井4.数量：1台5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：南干线所设备年检 | 　 | 第 6 页 共 7 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 15 | 03B015 | 高压柜 | 1.名称：高压柜2.辅助回路和控制回路绝缘电阻，绝缘电阻试验，交流耐压试验3.位置：4#排空井4.数量：2面5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 03B016 | 低压柜 | 1.名称：低压柜2.辅助回路和控制回路绝缘电阻，绝缘电阻试验，交流耐压试验3.位置：4#排空井4.数量：3面5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 3号排空井设备年检 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 03B017 | 变压器 | 1.名称：变压器2.绕组直流电阻试验（外施工频耐压试验）绕组绝缘电阻试验3.位置：3#排空井4.数量：1台5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：南干线所设备年检 | 　 | 第 7 页 共 7 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 18 | 03B018 | 高压柜 | 1.名称：高压柜2.辅助回路和控制回路绝缘电阻，绝缘电阻试验，交流耐压试验3.位置：3#排空井4.数量：2面5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 03B019 | 低压柜 | 1.名称：低压柜2.辅助回路和控制回路绝缘电阻，绝缘电阻试验，交流耐压试验3.位置：3#排空井4.数量：3面5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4）南干线管理所日常设备设施维修

|  |
| --- |
| 工程项目投标报价汇总表 |
| 工程名称：沿线未安装风机阀井井下风机加装 | 　 | 第 1 页 共 1 页  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中： |
| 暂估价（元） | 建筑垃圾运输处置费（元） | 规费（元） |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 |
| 1 | 分部分项工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1 | 沿线未安装风机阀井井下风机加装 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 其他项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 税金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：沿线未安装风机阀井井下风机加装 | 　 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 930702009001 | 法兰安装 | 法兰安装(焊接) 公称直径(mm以内) 300 | 副 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 离心式通风机安装 | 台 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 03B001 | 防雨罩 | 防雨罩 | 个 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 03B002 | 发电机租赁 | 15kw | 台班 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 930204016001 | 控制开关安装 | 空气开关2P16A | 个 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 920201001001 | 砖地面、散水、路面拆除 | 砖地面拆除 | m2 | 44.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 920201004001 | 砖地面、散水、路面铺墁 | 地砖恢复 | m2 | 44.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 910201003001 | 挖土方 | 电缆沟挖填土 | m3 | 31.15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | YJV 3\*4电缆埋地敷设 | m | 133 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 工程项目投标报价汇总表 |
| 工程名称：东干渠阀井井内部分风机维修、照明改造 | 第 1 页 共 1 页  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中： |
| 暂估价（元） | 建筑垃圾运输处置费（元） | 规费（元） |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 |
| 1 | 分部分项工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1 | 东干渠阀井井内部分风机维修、照明改造 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 其他项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 税金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：东干渠阀井井内部分风机维修、照明改造 | 　 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 030108001001 | 离心式通风机 | 离心式通风机拆除 | 台 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 离心式通风机安装 | 台 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 081303001001 | 单排脚手架 | 　 | m2 | 72 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 930211004001 | 工厂灯拆除 | 　 | 套 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 930211006001 | 射灯安装 | 　 | 套 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV22 3\*4电缆埋地敷设 | m | 100 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 030404019001 | 控制开关 | 空气开关2P16A | 个 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 030404031001 | 小电器 | 电压逆变器220V-24V，350W | 个 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 931201003001 | 其他措施 | 有限空间作业（监护人员，气体检测仪，呼吸器） | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 03B001 | 发电机租赁 | 15kw | 台班 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 工程项目投标报价汇总表 |
| 工程名称：南干渠段市电接入阀井向自动化设备间供电项目 | 　 | 第 1 页 共 1 页  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中： |
| 暂估价（元） | 建筑垃圾运输处置费（元） | 规费（元） |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 |
| 1 | 分部分项工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1 | 南干渠段市电接入阀井向自动化设备间供电项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 其他项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 税金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：南干渠段市电接入阀井向自动化设备间供电项目 | 　 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 030404019001 | 控制开关 | 空气开关2P16A | 个 | 13 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV 5\*6电缆埋地敷设 | m | 58 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 　 | m | 116 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 010101002001 | 挖一般土方 | 　 | m3 | 26.1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 030404031005 | 小电器 | 市电互补逆变器1500VA/1500W | 个 | 13 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 030404031001 | 小电器 | 电压逆变器220VAC转48VDC | 个 | 13 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 030404031002 | 小电器 | 电压逆变器220VAC转24VDC | 个 | 13 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 030404031003 | 小电器 | 电压逆变器220VAC转12VDC | 个 | 13 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 030404031004 | 小电器 | 电压逆变器220VAC转5VDC | 个 | 13 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 工程项目投标报价汇总表 |
| 工程名称：6号排空井灯具更换 | 　 | 第 1 页 共 1 页  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中： |
| 暂估价（元） | 建筑垃圾运输处置费（元） | 规费（元） |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 |
| 1 | 分部分项工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1 | 6号排空井灯具更换 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 其他项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 税金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 　 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：6号排空井灯具更换 | 　 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 030412001001 | 普通灯具 | LED方灯拆除 | 套 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 030412001002 | 普通灯具 | LED方灯安装 | 套 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 030412001003 | 普通灯具 | LED灯带拆除 | 套 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 030412001004 | 普通灯具 | LED灯带安装 | 套 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 百叶窗拆除 | m2 | 0.77 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 百叶窗拆除 | m2 | 0.77 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 930211006001 | 太阳能灯安装 | 太阳能庭院灯安装 杆高3m以内 单光源 | 套 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 930208002001 | 电杆组立 | 　 | 根 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 930211006002 | 太阳能灯安装 | 太阳能壁灯安装 | 套 | 8 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5）南干线日常抽排水

|  |
| --- |
| 　　工程项目投标报价汇总表 |
| 工程名称：南干线日常抽排水 | 　 | 第 1 页 共 1 页  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中： |
| 暂估价（元） | 建筑垃圾运输处置费（元） | 规费（元） |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 |
| 1 | 分部分项工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1 | 南干线日常抽排水 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 其他项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 税金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：南干线日常抽排水 | 　 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 | 规费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 03B001 | 抽排水 | 1.抽排水2.含人工、发电机、抽水泵、抽水管、有限空间作业等3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 532 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 03B002 | 工机具材料表 | 1、发电机、电箱1套2、四合一检测仪器1台3、正压式呼吸机1套4、防爆手提式鼓风机1台5、风管10米 两根6、救援三脚架1套7、防坠器1台8、安全警示护栏1套9、有限空间警示牌1副10、防爆对讲机3台11、安全绳1根12、全身式安全带3套13、头灯 3个14、安全帽3顶等15、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 532 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |