**4** **投标分项报价表**

**4-1 投标报价说明**

**（1）投标报价说明**

1）报价清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、采购需求等一起参照阅读和理解。

2）报价货币为人民币，计价精确到人民币“分”。若投标人未对某些项目填报单价和合价，则认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。

3）城南分水管理设备设施维修养护（不含南干渠调度中心电梯维修保养清单和南干渠调度中心设备设施维护清单）、大兴支线管理所设备设施维修养护、绿化养护费用的工程量清单：

①因计价软件调整或新的价格规范调整对表格样式有调整导致的细微偏差不作为实质性偏差，表格编号可调整。

②“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中给定的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量不得修改，不得自行增加新的项目。

③“工程项目投标报价汇总表”中须填列“分部分项工程、安全文明施工费、税金、投标报价合计”的金额。

“工程项目投标报价汇总表”的表格样式不作为实质性要求。

4）南干渠调度中心电梯维修保养、南干渠调度中心设备设施维护、巡查服务费、值守服务报价清单：清单中给定数量的项目，投标人填报单价、合价。

报价为履行本合同文件规定的全部义务所发生的全部开支，以及利润、税金和投标人认为其它需要报出的费用等各种费用的综合报价，并考虑了应承担的风险。

5）投标报价书不要求编制人必须是持相关资格证书的造价人员，也无需加盖专用章，需要签字的，编制人签字即可。

**6）特别提醒：**

**①本项目招标在最高限价总价的基础上，设置分项最高限价，投标总价和分项投标报价均不得超过相应的最高限价总价和分项最高限价。否则，投标文件将按无效标被否决。**

**②最高限价总价、分项最高限价见下表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **最高限价（万元）** | **备注** |
| **1** | **城南分水管理所** |  |  |
| **1.1** | **设备设施维修养护** | 108.736517 |  |
| **1.2** | **绿化养护** | 48.802460 |  |
| **1.3** | **值守服务** | 75.750000 |  |
| **1.4** | **巡查服务** | 18.522960 |  |
| **2** | **大兴支线管理所** |  |  |
| **2.1** | **设备设施维修养护** | 115.973650 |  |
| **2.2** | **值守服务** | 41.300000 |  |
| **2.3** | **巡查服务** | 58.438880 |  |

**（2）投标报价汇总一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **投标报价（万元）** |
| **1** | **城南分水管理所** |  |
| **1.1** | **设备设施维修养护** |  |
| **1.2** | **绿化养护** |  |
| **1.3** | **值守服务** |  |
| **1.4** | **巡查服务** |  |
| **2** | **大兴支线管理所** |  |
| **2.1** | **设备设施维修养护** |  |
| **2.2** | **值守服务** |  |
| **2.3** | **巡查服务** |  |
| **总价（万元）** | |  |

**4-2 投标报价表（实质性格式）**

**（1）城南分水管理所**

**投标报价表**

**分组名称：设备设施维修养护**

| **序号** | **项目明细名称** | **计量**  **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **合价**  **（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城南分水管理所阀井设备设施维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 城南分水管理所分水口设备设施维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 城南分水管理所设备年检 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 城南分水管理所日常设备设施维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 南干渠调度中心电梯维修保养 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 南干渠调度中心设备设施维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| **合计（元）** | |  | | | |  |

1）城南分水管理所阀井设备设施维护

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所阀井设备设施维护 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 沿线排气阀井设备设施 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：沿线排气阀井设备设施 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | | 规费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1 | 03B001 | 沿线排气阀井 | 一、沿线排气阀井维护 二、数量：15座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体清理；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区和交通桥简易维修、清理、穿墙套管修补等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

2）城南分水管理所分水口设备设施维护

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所分水口设备设施维护 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 城南分水管理所分水口设备设施维护 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：郭公庄分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 9 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1 | 03B001 | 检修间 | 一、检修间维护 二、数量：1座 三、维护项目： 检修间清理、设备、管道清理、脚手架安装拆除等、螺栓紧固及上油、螺栓紧固及上油、简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 2 | 03B002 | 检修蝶阀井 | 一、检修蝶阀井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、阀体及管道清理、脚手架搭接及拆卸、螺栓紧固及上油、蝶阀清理上油、有限空间作业监护及现场负责、简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：郭公庄分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 2 页 共 9 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 3 | 03B003 | 工作蝶阀井 | 一、工作蝶阀井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、阀体及管道清理、脚手架搭接及拆卸、螺栓紧固及上油、蝶阀清理上油、有限空间作业监护及现场负责、简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 4 | 03B004 | 17号排气阀井 | 一、17号排气阀井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、阀体及管道清理、脚手架搭接及拆卸、螺栓紧固及上油、蝶阀清理上油、有限空间作业监护及现场负责、简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：郭公庄分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 3 页 共 9 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 5 | 03B005 | 伸缩节井 | 一、伸缩节井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、阀体及管道清理、脚手架搭接及拆卸、螺栓紧固及上油、蝶阀清理上油、有限空间作业监护及现场负责、简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 6 | 03B006 | 2号排空出水阀井 | 一、2号排空出水阀井维护 二、数量1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、阀体及管道清理、脚手架搭接及拆卸、螺栓紧固及上油、蝶阀清理上油、有限空间作业监护及现场负责、简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：郭公庄分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 4 页 共 9 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 7 | 03B007 | 2号排空湿井 | 一、2号排空湿井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、水泵清洁、盘泵、水泵上油、有限空间作业监护及现场负责、阀井厂区简易维修、清理、供电和穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 8 | 03B008 | 2号排空干井 | 一、2号排空干井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、阀体及管道清理、脚手架搭接及拆卸、螺栓紧固及上油、蝶阀清理上油、有限空间作业监护及现场负责、简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：郭公庄分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 5 页 共 9 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 9 | 03B009 | 桥式起重机 | 一、桥式起重机维护 二、数量：1台 三、维护项目： 检查起重机和大小车运行轨道及升降机构、检查传动装置、更换润滑油脂、检查主要金属结构、钢丝绳检查、上油、检查起重机的桥梁、检查清理电气设备、检查起重机车轮安全状况等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 10 | 03B010 | 高压开关柜 | 一、高压开关柜维护 二、数量：3台 三、维护项目： 机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：郭公庄分水口设备设施维护 | | | | | | | |  | 第 6 页 共 9 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | | 规费 |
| 11 | 03B011 | 高压变压器 | 一、高压变压器维护 二、数量：1台 三、维护项目： 机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | |  |
| 12 | 03B012 | 低压配电柜 | 一、低压配电柜维护 二、数量：7台 三、维护项目： 机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | |  |
| 13 | 03B013 | 设备控制柜 | 一、设备控制柜维护 二、数量：8台 三、维护项目： 机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：郭公庄分水口设备设施维护 | | | | | | | |  | 第 7 页 共 9 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | | 规费 |
| 14 | 03B014 | Π接柜 | 一、Π接柜维护 二、数量：1台 三、维护项目： 机柜清理；接线排及电缆接头检查；接地电阻检查等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | |  |
| 15 | 03B015 | 50KW柴油发电机 | 一、50KW柴油发电机维护 二、数量：1台 三、维护项目： 检查、清理；螺栓的检查及紧固；运行试验；定期专业保养维护等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | |  |
| 16 | 03B016 | 15KW、3KW、2KW柴油发电机 | 一、15KW、3KW、2KW柴油发电机维护 二、数量：5台 三、维护项目： 检查、清理；螺栓的检查及紧固；运行试验；定期专业保养维护等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：郭公庄分水口设备设施维护 | | | | | | | |  | 第 8 页 共 9 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | | 规费 |
| 17 | 03B017 | 潜水排污泵 | 一、潜水排污泵维护 二、数量：9台 三、维护项目： 水泵清洁、试运行 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  |
| 18 | 03B018 | 电锅炉 | 一、电锅炉维护 二、数量：1台 三、维护项目： 设备外观检查；系统清理；除锈；涂刷润滑脂等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  |
| 19 | 03B019 | 增压消防水泵 | 一、增压消防水泵维护 二、数量：2台 三、维护项目： 水泵清洁、试运行 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：郭公庄分水口设备设施维护 | | | | | | | |  | 第 9 页 共 9 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 20 | 03B020 | 水处理设备 | 一、水处理设备维护 二、数量：1台 三、维护项目： 校验仪表；电控柜、电机等设备检查、保养；净水系统耗材元件更换；反渗透的清洗等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 21 | 03B021 | 应急灯和安全出口灯设备 | 一、应急灯和安全出口灯设备材料 | 项 | 1 |  |  |  | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄村分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1 | 03B001 | 检修间 | 一、检修间维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备、检修间清理、设备、管道清理、脚手架安装拆除等、螺栓紧固及上油等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 2 | 03B002 | 检修蝶阀井 | 一、检修蝶阀井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、阀体及管道清理、脚手架搭接及拆卸、螺栓紧固及上油、蝶阀清理上油、有限空间作业监护及现场负责、简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄村分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 2 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 3 | 03B003 | 工作蝶阀井 | 一、工作蝶阀井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、阀体及管道清理、脚手架搭接及拆卸、螺栓紧固及上油、蝶阀清理上油、有限空间作业监护及现场负责、简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 4 | 03B004 | 1号排空出水阀井 | 一、1号排空出水阀井维护 二、数量1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、阀体及管道清理、螺栓紧固及上油、蝶阀清理上油、有限空间作业监护及现场负责、简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄村分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 3 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 5 | 03B005 | 1号排空湿井 | 一、1号排空湿井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、水泵清洁、盘泵、水泵上油、有限空间作业监护及现场负责、阀井厂区简易维修、清理、供电和穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 6 | 03B006 | 1号排空干井 | 一、1号排空干井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备、通风排气、阀井卫生、阀体及管道清理、脚手架搭接及拆卸、螺栓紧固及上油、蝶阀清理上油、有限空间作业监护及现场负责、简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄村分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 4 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 7 | 03B007 | 桥式起重机 | 一、桥式起重机维护 二、数量：1台 三、维护项目： 检查起重机和大小车运行轨道及升降机构、检查传动装置、更换润滑油脂、检查主要金属结构、钢丝绳检查、上油、检查起重机的桥梁、检查清理电气设备、检查起重机车轮安全状况等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 8 | 03B008 | 高压开关柜 | 一、高压开关柜维护 二、数量：3台 三、维护项目： 机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄村分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 5 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 9 | 03B009 | 高压变压器 | 一、高压变压器维护 二、数量：1台 三、维护项目： 机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 10 | 03B010 | 低压配电柜 | 一、低压配电柜维护 二、数量：6台 三、维护项目： 机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 11 | 03B011 | 设备控制柜 | 一、设备控制柜维护 二、数量：5台 三、维护项目： 机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄村分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 6 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 12 | 03B012 | Π接柜 | 一、Π接柜维护 二、数量：1台 三、维护项目： 机柜清理；接线排及电缆接头检查；接地电阻检查等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 13 | 03B013 | 400kw、320kw、50kw柴油发电机 | 一、400kw、320kw、50kw柴油发电机维护 二、数量：5台 三、维护项目： 检查、清理；螺栓的检查及紧固；运行试验；定期专业保养维护等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 14 | 03B014 | 3KW柴油发电机 | 一、3KW柴油发电机维护 二、数量：4台 三、维护项目： 检查、清理；螺栓的检查及紧固；运行试验；定期专业保养维护等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄村分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 7 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 15 | 03B015 | 潜水排污泵 | 一、潜水排污泵维护 二、数量：6台 三、维护项目： 水泵清洁、试运行 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | | |  |
| 16 | 03B016 | 电锅炉 | 一、电锅炉维护 二、数量：1台 三、维护项目： 设备外观检查；系统清理；除锈；涂刷润滑脂等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | | |  |
| 17 | 03B017 | 增压消防水泵 | 一、增压消防水泵维护 二、数量：2台 三、维护项目： 水泵清洁、试运行 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄村分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 8 页 共 8 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | | 规费 |
| 18 | 03B018 | 水处理设备 | 一、水处理设备维护 二、数量：1台 三、维护项目： 校验仪表；电控柜、电机等设备检查、保养；净水系统耗材元件更换；反渗透的清洗等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

3）城南分水管理所设备年检

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所设备年检 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 城南分水管理所设备年检 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所设备年检 | | | | | | | | | 第 1 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
|  |  | 黄村分水口 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 03B001 | 变压器 | 1.名称：变压器 2.绕组直流电阻试验（外施工频耐压试验）绕组绝缘电阻试验 3.位置：黄村分水口 4.数量：1台 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 2 | 03B002 | 高压开关设备 | 1.名称：高压开关设备 2.辅助回路和控制回路绝缘电阻，绝缘电阻试验，交流耐压试验 3.位置：黄村分水口 4.数量：3台 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 3 | 03B003 | 低压配电柜 | 1.名称：低压配电柜 2.框架耐压试验，.母线及导电回路试验（绝缘电阻试验） 3.位置：郭公庄分水口 4.数量：6台 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所设备年检 | | | | | | | | | 第 2 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 4 | 03B004 | 水处理设备石英砂、活性炭 | 1.名称：水处理设备石英砂、活性炭 2.更换纳滤膜、石英砂、活性炭 3.位置：黄村分水口 4.数量：1套 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 5 | 03B005 | 防雷接地 | 1.名称：防雷接地 2.检修间、管理用房防雷接地 3.位置：黄村分水口 4.数量：1个 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 6 | 03B006 | 消防设施检查 | 1.名称：消防设施检查 2.建筑消防设施检查 3.位置：黄村分水口 4.数量：1次 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所设备年检 | | | | | | | | | 第 3 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 7 | 03B007 | 灭火器 | 1.名称：灭火器 2.检测、充压 3.位置：黄村分水口 4.型号：MFTZ/ABC50 5.数量：1个 6.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 8 | 03B008 | 灭火器 | 1.名称：灭火器 2.检测、充压 3.位置：黄村分水口 4.型号：MTZ/5 5.数量：2个 6.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 9 | 03B009 | 灭火器 | 1.名称：灭火器 2.检测、充压 3.位置：黄村分水口 4.型号：MFZ/ABC5 5.数量：29个 6.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所设备年检 | | | | | | | | | 第 4 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 10 | 03B010 | 气体检测仪 | 1.名称：气体检测仪 2.年检 3.位置：黄村分水口 4.数量：3个 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 11 | 03B011 | DN1600调流阀 | 1.名称：DN1600调流阀 2.清洁阀内垃圾 3.位置：黄村分水口 4.数量：3个 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 郭公庄分水口 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | 03B012 | 变压器 | 1.名称：变压器 2.绕组直流电阻试验（外施工频耐压试验）绕组绝缘电阻试验 3.位置：郭公庄分水口 4.数量：1台 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所设备年检 | | | | | | | | | 第 5 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 13 | 03B013 | 高压开关设备 | 1.名称：高压开关设备 2.辅助回路和控制回路绝缘电阻，绝缘电阻试验，交流耐压试验 3.位置：郭公庄分水口 4.数量：3台 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 14 | 03B014 | 低压配电柜 | 1.名称：低压配电柜 2.框架耐压试验，.母线及导电回路试验（绝缘电阻试验） 3.位置：郭公庄分水口 4.数量：7台 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 15 | 03B015 | 水处理设备 | 1.名称：水处理设备 2.更换纳滤膜、石英砂、活性炭 3.位置：郭公庄分水口 4.数量：1套 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所设备年检 | | | | | | | | | 第 6 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 16 | 03B016 | 防雷接地 | 1.名称：防雷接地 2.检修间、管理用房防雷接地 3.位置：郭公庄分水口 4.数量：1个 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 17 | 03B017 | 消防设施检查 | 1.名称：消防设施检查 2.建筑消防设施检查 3.位置：郭公庄分水口 4.数量：1次 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 18 | 03B018 | 灭火器 | 1.名称：灭火器 2.检测、充压 3.位置：郭公庄分水口 4.型号：MFTZ/ABC50 5.数量：1个 6.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所设备年检 | | | | | | | | | 第 7 页 共 8 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 19 | 03B019 | 灭火器 | 1.名称：灭火器 2.检测、充压 3.位置：郭公庄分水口 4.型号：MTZ/5 5.数量：6个 6.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 20 | 03B020 | 灭火器 | 1.名称：灭火器 2.检测、充压 3.位置：郭公庄分水口 4.型号：MFZ/ABC5 5.数量：30个 6.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 21 | 03B021 | 气体检测仪 | 1.名称：气体检测仪 2.年检 3.位置：郭公庄分水口 4.数量：3个 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所设备年检 | | | | | | | | | 第 8 页 共 8 页 | | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | 规费 | | | |
| 22 | 03B022 | 通用桥式起重机 | 1.名称：通用桥式起重机 2.请特种设备检验相关单位进行专业年检，并开具年检报告和年检证件 3.位置：郭公庄分水口 4.数量：1个 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | | | |
| 23 | 03B023 | DN1600调流阀 | 1.名称：DN1600调流阀 2.清洁阀内垃圾 3.位置：郭公庄分水口 4.数量：3个 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  |  | | | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | | | |
| 合 计 | | | | | | |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

4）城南分水管理所日常设备设施维修

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：城南分水管理所日常设备设施维修 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 4#排气阀井增加通风装置项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：4#排气阀井增加通风装置项目 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | 规费 | |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 1 | 080403006002 | 防水堵漏 |  | m2 | 0.4 |  |  |  | | |  | |
| 2 | 080403003001 | 卷材防水 |  | m2 | 5 |  |  |  | | |  | |
| 3 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | m2 | 5 |  |  |  | | |  | |
| 4 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 孔径350mm | 个 | 1 |  |  |  | | |  | |
| 5 | 030703013001 | 不锈钢风帽 |  | 个 | 1 |  |  |  | | |  | |
| 6 | 030902001001 | 无缝钢管 | DN300 | m | 12 |  |  |  | | |  | |
| 7 | 040308005001 | 油漆 |  | m2 | 12 |  |  |  | | |  | |
| 8 | 04B002 | 柴油发电机 |  | 台班 | 3 |  |  |  | | |  | |
| 9 | 031002001001 | 管道支架 |  | kg | 80 |  |  |  | | |  | |
| 10 | 04B005 | 有限空间作业监护 |  | 工日 | 6 |  |  |  | | |  | |
| 11 | 04B006 | 材料、脚手架倒运用工 |  | 工日 | 6 |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 12 | 011701001002 | 综合脚手架 |  | m2 | 240 |  |  |  | | |  | |
| 13 | 04B003 | 设备设施保护 |  | 项 | 1 |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  | |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

5）南干渠调度中心电梯维修保养

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南干渠调度中心电梯维修保养** | | | | | | | | |
| 序号 | 修理项目 | 配件型号 | 单位 | 数量 | 材料费单价（元） | 材料费合价 （元） | 人工费单价 （元） | 人工费合价 （元） |
| 1 | 更换曳引绳 | 13mm,95m×5根 | m | 950.00 |  |  |  |  |
| 2 | 更换限速器钢丝绳 | 6mm,90m | m | 180.00 |  |  |  |  |
| 3 | 更换曳引轮 | 日立 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |
| 4 | 电梯更换应急救援电池 | 日立 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |
| 5 | 更换缓冲器液压油 | 液压油 | 升 | 4.00 |  |  |  |  |
| 6 | 更换涨紧轮开关 | 日立 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |
| 7 | 更换缓冲器开关 | 日立 | 个 | 4.00 |  |  |  |  |
| 8 | 更换主接触器 | SC-N1/G | 个 | 6.00 |  |  |  |  |
| 9 | 更换厅轿门锁 | 日立 | 个 | 22.00 |  |  |  |  |
| 10 | 更换井道限位开关 | 日立 | 个 | 16.00 |  |  |  |  |
| 11 | 小计（元） | | | —— | —— |  | —— |  |
| 12 | 税金（元） | | |  | | | | |
| 13 | 合计（元） | | |  | | | | |
| 更换的配件：曳引绳质保24个月，其余配件质保18个月。 | | | | | | | | |

6）南干渠调度中心设备设施维护

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **南干渠调度中心设备设施维护** | | | | |
| **站点名称** | **建筑面积（㎡）** | **物业面积（㎡）** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 南干渠调度中心 | 5456.23 | 5456.23 |  |  |

**（2）大兴支线管理所**

**投标报价表**

**分组名称：设备设施维修养护**

| **序号** | **项目明细名称** | **计量**  **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **合价**  **（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大兴支线所泵站与厂房设备设施维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大兴支线管理所阀井设备设施维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 大兴支线管理所分水口设备设施维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 大兴支线管理所排空井设备设施维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 大兴支线管理所设备年检 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 大兴支线管理所日常设备设施维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 大兴支线管理所抽排水 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 大兴支线管理所电梯维修保养 | 项 | 1 |  |  |  |
| **合计（元）** | |  | | | |  |

1）大兴支线所泵站与厂房设备设施维护

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线所泵站与厂房设备设施维护 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 大兴支线所泵站与厂房设备设施维护 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 1 页 共 14 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 03B001 | N-1检修井 | 一、N-1检修井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 2 | 03B002 | N1流量计井 | 一、N1流量计井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 2 页 共 14 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 3 | 03B003 | N-3检修井 | 一、N-3检修井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 4 | 03B004 | N-4检修井 | 一、N-4检修井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 3 页 共 14 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 5 | 03B005 | J-1检修井 | 一、J-1检修井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 6 | 03B007 | B-1检修井 | 一、B-1检修井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 4 页 共 14 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 7 | 03B008 | B1调流阀井 | 一、B1调流阀井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 8 | 03B009 | B2检修井 | 一、B2检修井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 5 页 共 14 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 9 | 03B010 | B3检修井 | 一、B3检修井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 10 | 03B011 | B4检修井 | 一、B4检修井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 6 页 共 14 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 11 | 03B012 | 技术供水检修井 | 一、技术供水检修井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 12 | 03B013 | 1号加药井 | 一、1号加药井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 7 页 共 14 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 13 | 03B014 | 2号加药井 | 一、2号加药井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 14 | 03B015 | 前池联通井 | 一、前池联通井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 8 页 共 14 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 15 | 03B020 | DN350检修井 | 一、DN350检修井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备;通风排气（厂区卫生、设施检查）;阀井卫生;阀体清理;螺栓紧固及上油;闸阀清理上油;有限空间作业监护及现场负责;阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等;撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 16 | 03B021 | 溢流井 | 一、溢流井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备;通风排气;井内卫生;有限空间作业监护及现场负责;撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 9 页 共 14 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 17 | 03B022 | 技术供水井 | 一、技术供水井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备;通风排气（厂区卫生、设施检查）;阀井卫生;有限空间作业监护及现场负责;阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等.撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 18 | 03B017 | 10KV开关柜 | 一、10KV开关柜维护 二、数量：14台 三、维护项目： 机柜清理；开关、接头检查；接地电阻检查等四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 台 | 4 |  |  |  |  | |
| 19 | 03B018 | 10KV变压器 | 一、10KV变压器维护 二、数量：2台 三、维护项目： 机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 10 页 共 14 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 暂估价 | 规费 | |
| 20 | 03B019 | 变频器 | 一、变频器维护 二、数量：3台 三、维护项目： 准备；机柜清理；开关街头检查；开头接头检查；送电检接地电阻检查；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 21 | 03B023 | 低压开关柜 | 一、低压开关柜维护 二、数量：17台 三、维护项目： 准备；机柜清理；开关街头检查；开头接头检查；送电检接地电阻检查；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 22 | 03B024 | 空调主机 | 一、空调主机维护 二、数量：3台 三、维护项目： 准备；外观清理；翅片清理；送电检测；接地电阻检查；撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 11 页 共 14 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | 规费 | | | |
| 23 | 03B025 | 变频室空调室外主机 | 一、变频室空调室外主机维护 二、数量：6台 三、维护项目： 准备；外观清理；翅片清理；送电检测；接地电阻检查；撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | | | |
| 24 | 03B026 | 空调室内机 | 一、空调室内机维护 二、数量：21台 三、维护项目： 准备；外观清理；过滤网、及外罩；送电检测；接地电阻检查；撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 12 |  |  |  |  | | | |
| 25 | 03B027 | 变频室室内机 | 一、变频室室内机维护 二、数量：3台 三、维护项目： 准备；外观清理；过滤网、及外罩；送电检测；接地电阻检查；撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 12 |  |  |  |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 12 页 共 14 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | 规费 | | | |
| 26 | 03B028 | 64KW发电机 | 一、64KW发电机维护 二、数量：2台 三、维护项目： 准备；清理外表卫生；发电机内部清理；检查油液；启动试验；撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | | | |
| 27 | 03B029 | 桥架室 | 一、桥架室维护 二、数量：1台 三、维护项目： 准备；清理线缆及地面尘土；撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | | | |
| 28 | 03B030 | 配电柜（落地式） | 一、配电柜（落地式）机维护 二、数量：25台 三、维护项目： 准备；机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查；撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 13 页 共 14 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | 规费 | | | |
| 29 | 03B031 | 配电箱（壁挂小箱） | 一、配电箱（壁挂小箱）维护 二、数量：18台 三、维护项目： 准备；机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查；撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | | | |
| 30 | 03B032 | 箱变高压柜 | 一、箱变高压柜维护 二、数量：6台 三、维护项目： 准备；机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查；撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | | | |
| 31 | 03B033 | 箱变变压器 | 一、箱变变压器维护 二、数量：2台 三、维护项目： 准备；机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查；撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站厂区内 | | | | | | | |  | | 第 14 页 共 14 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | 规费 | | | |
| 32 | 03B034 | 箱变低压柜 | 一、箱变低压柜维护 二、数量：15台 三、维护项目： 准备；机柜清理；开关、接头检查；送电检测；接地电阻检查；撤场 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  |  | | | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |  | | | |
| 合 计 | | | | | | |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站前池 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 3 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1 | 03B001 | 皮带输送机 | 一、皮带输送机维护 二、数量：1台 三、维护项目： 准备；传动及轴承润滑；托辊、输送带、机架、滚轴等检查；螺栓检查紧固、机械部件密封性检查；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 2 | 03B002 | 回旋式格栅清污机 | 一、回旋式格栅清污机维护 二、数量：6台 三、维护项目： 准备；传动及轴承润滑；耙齿管及耙齿、链条、链条齿轮、机架检查；螺栓检查紧固、机械部件密封性检查；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站前池 | | | | | | | | |  | 第 2 页 共 3 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 3 | 03B003 | 移动式门机 | 一、移动式门机维护 二、数量：1台 三、维护项目： 准备；机体清理；轴承润滑；滑轮检查；变速箱、齿轮检查；吊具检查；钢丝绳检查上油；螺栓、金属构件的检查及紧固；启闭机传(制)动系统检查；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 4 | 03B004 | 闸门 | 一、闸门维护 二、数量：2台 三、维护项目： 准备；门体及门槽清理；门体及零部件检查保养；门槽及预埋件清理检查保养；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站前池 | | | | | | | | |  | 第 3 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | | 规费 |
| 5 | 03B005 | 前池围栏，及照明 | 一、前池围栏，及照明维护 二、数量：2台 三、维护项目： 准备；门体及门槽清理；门体及零部件检查保养；门槽及预埋件清理检查保养；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站主副厂房 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 7 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1 | 03B001 | 卧式双吸泵 | 一、卧式双吸泵维护 二、数量：3台 三、维护项目： 准备；外观清理检查；传动系统检查；螺栓紧固；测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 2 | 03B002 | 桥式起重机 | 一、桥式起重机维护 二、数量：1台 三、维护项目： 准备；机体清理；大小车运行机构及轨道检查；传动装置检查更换润滑油脂；吊具、钢丝绳检查上油；电气设备检查清理；安全防护装置状况检查；桥架、安全防护设施等金属结构检查；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站主副厂房 | | | | | | | | |  | 第 2 页 共 7 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 3 | 03B003 | 电动蝶阀（主管道） | 一、电动蝶阀（主管道）维护 二、数量：6台 三、维护项目： 准备；检查清理；涂刷润滑脂；螺栓紧固；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 4 | 03B013 | 电动蝶阀（其他） | 一、电动蝶阀（其他）维护 二、数量：22台 三、维护项目： 准备；检查清理；涂刷润滑脂；螺栓紧固；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 5 | 03B004 | 液控缓閉阀 | 一、液控缓閉阀维护 二、数量：3台 三、维护项目： 准备；检查清理；润滑油脂检查；螺栓紧固；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站主副厂房 | | | | | | | | |  | 第 3 页 共 7 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 6 | 03B005 | 伸缩接头（主管道） | 一、伸缩接头（主管道）维护 二、数量：12台 三、维护项目： 准备；检查清理；螺栓紧固；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 7 | 03B014 | 伸缩接头（其他） | 一、伸缩接头（其他）维护 二、数量：19台 三、维护项目： 准备；检查清理；螺栓紧固；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 8 | 03B006 | 长轴深井泵（含管路及阀门） | 一、长轴深井泵（含管路及阀门）维护 二、数量：3台 三、维护项目： 准备；检查清理；润滑油脂检查；螺栓紧固；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站主副厂房 | | | | | | | | |  | 第 4 页 共 7 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 9 | 03B007 | 消防泵（含管道及阀门） | 一、消防泵（含管道及阀门）维护 二、数量：2台 三、维护项目： 准备；检查清理；润滑油脂检查；螺栓紧固；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 10 | 03B015 | 消防水箱 | 一、消防水箱维护 二、数量：2台 三、维护项目： 准备；检查清理；润滑油脂检查；螺栓紧固；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  |
| 11 | 03B008 | 轴流风机（主厂房） | 一、轴流风机（主厂房）维护 二、数量：7台 三、维护项目： 准备；检查清理；补充更交换润滑油；螺栓紧固；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站主副厂房 | | | | | | | | |  | 第 5 页 共 7 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 12 | 03B016 | 轴流风机（其他） | 一、轴流风机（其他）维护 二、数量：12台 三、维护项目： 准备；检查清理；补充更交换润滑油；螺栓紧固；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | | |  |
| 13 | 03B009 | 机柜（落地式） | 一、机柜（落地式）维护 二、数量：40台 三、维护项目： 准备；机柜清理检查；开关、接头检查；接地电阻检查；送电检测；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 12 |  |  |  | | |  |
| 14 | 03B017 | 机柜（壁挂箱） | 一、机柜（壁挂箱）维护 二、数量：41台 三、维护项目： 准备；机柜清理检查；开关、接头检查；接地电阻检查；送电检测；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 12 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站主副厂房 | | | | | | | | |  | 第 6 页 共 7 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | 规费 | |
| 15 | 03B010 | 手动闸阀 | 一、手动闸阀维护 二、数量：33台 三、维护项目： 准备；阀体清理；涂刷润滑脂；螺栓紧固；调试测试；撤场等。 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  | |
| 16 | 03B011 | 水处理间 | 一、水处理间 二、数量：1台 三、维护项目： 准备；滤芯更换；系统清理检查；设备清理检查；调试；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  | |
| 17 | 03B012 | 排气阀备件维护 | 一、排气阀备件维护维护 二、数量：1台 三、维护项目： 准备；阀体清理；螺栓紧固及上油；闸阀清理上油；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：泵站主副厂房 | | | | | | | | |  | 第 7 页 共 7 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | 规费 | |
| 18 | 03B018 | 污水泵备件维护 | 一、污水泵备件维护维护 二、数量：2台 三、维护项目： 准备；检查清理；润滑油脂；螺栓紧固；通电调试；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 2 |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  | |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

2）大兴支线管理所阀井设备设施维护

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所阀井设备设施维护 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 大兴支线管理所阀井设备设施维护 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：3座沿线排气阀与检修井合并维护 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | | 规费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1 | 03B001 | 检修井 | 一、检修井维护 二、数量：3座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：10座沿线检修井维护 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | 规费 | |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 1 | 03B001 | 检修井 | 一、检修井维护 二、数量：10座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体、管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  | |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：3处流量计井维护 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | | 规费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1 | 03B001 | 流量计井 | 一、流量计井维护 二、数量：3座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；管道清理、脚手架安装拆除等；螺栓紧固及上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：69处排气阀井 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | 规费 | |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 1 | 03B001 | 沿线排气阀井 | 一、沿线排气阀井维护 二、数量：69座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；阀体清理；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  | |
| 2 | 03B002 | 11号井 | 一、11号井维护 二、数量：1座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生、设施检查）；阀井卫生；有限空间作业监护及现场负责；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  | |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

3）大兴支线管理所分水口设备设施维护

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所分水口设备设施维护 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 大兴支线管理所分水口设备设施维护 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 3 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
|  |  | 新凤河分水口、埝坛分水口、魏永河分水口、庞南河分水口、新机场分水口、辛庄分水口 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1 | 03B001 | 检修井 | 一、检修井维护 二、数量：6座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生清理、设施检查）；检修井卫生；阀体及管道清理；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 2 页 共 3 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
| 2 | 03B003 | 流量计井 | 一、流量计井维护 二、数量：6座 三、维护项目： 准备、通风排气（设施检查）、阀井卫生、管道清理、脚手架搭接及拆卸、螺栓紧固及上油、有限空间作业监护及现场负责、阀井简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等、撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | 第四水厂预留分水口、永定河分水口 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所分水口设备设施维护 | | | | | | | | |  | 第 3 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | 规费 | |
| 3 | 03B004 | 检修井 | 一、检修井维护 二、数量：2座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生清理、设施检查）；阀井卫生；阀体清理；螺栓紧固及上油；蝶阀清理上油；蝶阀清理上油；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电、穿墙套管修补等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  | |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

4）大兴支线管理所排空井设备设施维护

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所排空井设备设施维护 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 6处排空井维护 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：6处排空井维护 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | 规费 | |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 1 | 03B001 | 干井 | 一、干井维护 二、数量：6座 三、维护项目： 准备；通风排气（厂区卫生清理、设施检查）；阀井卫生；阀体及管道清理；螺栓紧固及上油；阀体清理上油;有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电和穿墙套管修补等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  | |
| 2 | 03B002 | 湿井 | 一、湿井维护 二、数量：6座 三、维护项目： 准备；通风排气；阀井卫生；有限空间作业监护及现场负责；阀井厂区简易维修、清理、照明、供电和穿墙套管修补等；撤场等 四、具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 4 |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  | |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

5）大兴支线管理所设备年检

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所设备年检 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 大兴支线管理所设备年检 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所设备年检 | | | | | | | | |  | | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | 规费 | |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 03B001 | 桥式起重机 | 1.名称：桥式起重机 2.设备年检 3.位置：泵站主厂房 4.数量：1台 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  | |
| 2 | 03B002 | 10KV高压中置柜 | 1.名称：10KV高压中置柜 2.辅助回路和控制回路绝缘电阻，绝缘电阻试验，交流耐压试验 3.位置：副厂房高压室 4.数量：14面 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  | |
| 3 | 03B003 | 配电柜 | 1.名称：配电柜 2.框架耐压试验，.母线及导电回路试验（绝缘电阻试验） 3.位置：泵站及沿线 4.数量：17面 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所设备年检 | | | | | | | | |  | | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | 规费 | |
| 4 | 03B004 | 变压器 | 1.名称：变压器 2.绕组直流电阻试验（外施工频耐压试验）绕组绝缘电阻试验 3.位置：副厂房低压配电室2台，箱变3台 4.数量：5台 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  | |
| 5 | 03B005 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.设备年检 3.位置：泵站及沿线 4.数量：88块 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  | |
| 6 | 03B008 | 超声波流量计 | 1.名称：超声波流量计 2.设备年检、率定 3.位置：泵站及沿线 4.数量：8台 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所设备年检 | | | | | | | | |  | | 第 3 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | | |
| 暂估价 | | 规费 | | | |
| 7 | 03B007 | 避雷设施 | 1.名称：避雷设施 2.防雷接地检测 3.位置：泵站主副厂房 4.数量：1处 5.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  | | | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  | | | |
| 合 计 | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |

6）大兴支线管理所日常设备设施维修

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所日常设备设施维修 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 场区设备设施日常维修-大兴支线 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：场区设备设施日常维修-大兴支线 | | | | | | | | |  | | 第 1 页 共 6 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | 规费 | |
|  |  | 厂房房屋设施维修 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 01B001 | 玻璃维修 | 1.玻璃维修 2.准备及撤场（含吊车占位），拆除破损钢化玻璃更换安装新钢化玻璃，使用密封胶固定。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 5 |  |  |  | |  | |
| 2 | 01B002 | 纱窗维修 | 1.纱窗维修 2.准备及撤场，拆除破损纱窗更换新纱窗，使用自攻丝固定。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 10 |  |  |  | |  | |
| 3 | 01B003 | 门锁维修 | 1.门锁维修 2.准备及撤场，拆除破损门锁更换新，固定。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 20 |  |  |  | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：场区设备设施日常维修-大兴支线 | | | | | | | | |  | | 第 2 页 共 6 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | 规费 | |
| 4 | 01B004 | 房屋灯具维修 | 1.房屋灯具维修 2.准备及撤场，使用折叠梯，拆除损坏灯管镇流器，安装新灯管镇流器，开启电源调试。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 30 |  |  |  | |  | |
| 5 | 01B005 | 瓷砖地板维修 | 1.瓷砖地板维修 2.准备及撤场，拆除损坏瓷砖地板，基础处理，铺设砂浆，重新铺设静电地板，美缝。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 10 |  |  |  | |  | |
| 6 | 01B006 | 房屋内吊顶维修 | 1.房屋内吊顶维修 2.准备及撤场，架设龙骨，铺装天花吊顶，调平 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：场区设备设施日常维修-大兴支线 | | | | | | | | |  | | 第 3 页 共 6 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | 规费 | |
| 7 | 01B007 | 房屋内墙面维修 | 1.房屋内墙面维修 2.准备及撤场，铲除墙面粉化部位，刮腻子粉，刷涂料 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 6 |  |  |  | |  | |
| 8 | 01B016 | 维修工具车 | 1.维修工具车使用 2.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 项 | 1 |  |  |  | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | 场区设施维修 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 9 | 01B008 | 碎石路维修 | 1.碎石路维修 2.准备及撤场，基础处理，铺设3米宽60米长碎石路。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：场区设备设施日常维修-大兴支线 | | | | | | | | |  | | 第 4 页 共 6 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | | |
| 暂估价 | | 规费 | | | |
| 10 | 01B009 | 生活用水管铺设 | 1.生活用水管铺设 2.准备及撤场，地面清理，挖预埋沟，铺设生活用水管线，回填，地面恢复。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 1 |  |  |  | |  | | | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | 应急抢修 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 11 | 01B010 | 供水管道损坏抢修 | 1.供水管道损坏抢修 2.安全工具准备及撤场，管道阀门维修。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 6 |  |  |  | |  | | | |
| 12 | 01B011 | 输水设备阀门故障抢修 | 1.输水设备阀门故障抢修 2.安全工具准备及撤场，管道阀门维修。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 6 |  |  |  | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：场区设备设施日常维修-大兴支线 | | | | | | | | |  | | 第 5 页 共 6 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | | |
| 暂估价 | | 规费 | | | |
| 13 | 01B012 | 水闸闸门设备故障抢修 | 1.水闸闸门设备故障抢修 2.安全工具准备及撤场，管道阀门维修。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 6 |  |  |  | |  | | | |
| 14 | 01B013 | 采暖设备故障抢修 | 1.采暖设备故障抢修 2.安全工具准备及撤场，管道阀门维修。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 3 |  |  |  | |  | | | |
| 15 | 01B014 | 其他机电设备故障抢修 | 1.其他机电设备故障抢修 2.安全工具准备及撤场，管道阀门维修。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 12 |  |  |  | |  | | | |
| 16 | 01B015 | 电梯故障抢修 | 1.电梯故障抢修 2.安全工具准备及撤场，管道阀门维修。 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 3 |  |  |  | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：场区设备设施日常维修-大兴支线 | | | | | | | | |  | | 第 6 页 共 6 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | | |
| 暂估价 | | 规费 | | | |
| 17 | 01B017 | 维修机械及维修材料 | 1.维修机械及维修材料使用 2.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 项 | 1 |  |  |  | |  | | | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  | | | |
| 合 计 | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |

7）大兴支线管理所抽排水

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所抽排水 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 大兴支线管理所抽排水 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所抽排水 | | | | | | | | |  | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| 暂估价 | | | 规费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1 | 03B001 | 抽排水 | 1.抽排水 2.含人工、发电机、抽水泵、抽水管、有限空间作业等 3.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 次 | 60 |  |  |  | | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所抽排水 | | | | | | | | |  | 第 2 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | |
| 暂估价 | | | 规费 | |
| 2 | 03B002 | 工机具材料表 | 1、发电机、电箱1套 2、四合一检测仪器1台 3、正压式呼吸机1套 4、防爆手提式鼓风机1台 5、风管10米 两根 6、救援三脚架1套 7、防坠器1台 8、安全警示护栏1套 9、有限空间警示牌1副 个人防护用品： 10、防爆对讲机3台 11、安全绳1根 12、全身式安全带4套 13、头灯 4个 14、安全帽4顶 15、手套4双 16、活动扳手2套 17、六角扳手1把 18、万能表1台 19、扫把1把 20、簸箕1把 21、垃圾袋100个 22、柴油500升 23、润滑脂（油）100kg 24、抹布500块 25、醇酸防锈漆100升 26、稀料50升 27、皮卡车2台 | 次 | 60 |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | | |  | |
| 合 计 | | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

8）大兴支线管理所电梯维修保养

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目投标报价汇总表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所电梯维修保养 | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额 （元） | | 其中： | | | | | |
| 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 规费（元） | | | |
| 规费 | 其中：农民工工伤保险 | | |
| 1 | 分部分项工程 |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1 | 大兴支线管理所电梯维修保养 |  | |  |  |  |  | | |
| 2 | 措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1 | 其中：单价措施项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费 |  | |  |  |  |  | | |
| 2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | |  |  |  |  | | |
| 3 | 其他项目 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | |  |  |  |  | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | |  |  |  |  | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | |  |  |  |  | | |
| 4 | 税金 |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4 | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大兴支线管理所电梯维修保养 | | | | | | | | |  | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | | | | |
| 暂估价 | | 规费 | | | |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 1 | 03B001 | 大兴支线管理所电梯维修保养 | 1.大兴支线管理所电梯维修保养 2.具体详见招标文件，维护内容参照《设备设施维护手册》，且满足甲方正常开展相关工作的要求。 | 台 | 1 |  |  |  | |  | | | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | |  |  | |  | | | |
| 合 计 | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |