**关于“路县故城遗址保护展示工程信息化工程建设项目”投标人提出的若干问题答复及说明**

1. 路县故城遗址的保存现状、存在的病害、监测对象及监测目标；需提供本项目的遗址现状分析。是否能明确监测点具体安装位置(提供监测点位图，或者安装点位照片)。“

回复：投标人根据招标文件需求及现场勘察结果响应标书要求。

1. 政务云相关服务要求里商用操作系统套餐的具体配置要求是什么？例如：CPU、内存、硬盘的大小及操作系统类型。

回复：此项仅需投标人提供操作系统即可，无需了解其他资源情况。操作系统类型请投标人查看、理解招标文件，并结合北京市政务云常用操作系统情况。

3、是否能提供完整图纸，需体现监测中心及监测点位置。

回复：投标人根据招标文件需求及现场勘察结果响应标书要求。监测系统部署于政务云上。监测点位设置需投标人根据自有专业技术进行方案设计。

4、招标文件第36页“技术规格要求-1、网络与安全设备、1.2.1、出口路由器”第7条 “#满足IPv6+技术演进需求，所提供主机具备IPv6+ Ready2.0 & SRv6 Ready证书；（投标人应提供证书复印件并加盖厂家公章作为证明文件）；”修改为：**“所提供主机具备IPv6+ Ready2.0 & Ready证书”改为“所提供主机支持IPv6、SRv6功能。 ”**

5、招标文件中涉及到需要投标人提供“（投标人应提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章作为证明文件）、（投标人应提供产品官网截图并加盖厂家公章作为证明文件）、（投标人应提供产品功能截图并加盖厂家公章作为证明文件）”等要求，**全部删除。**

1. **其他解释说明：因本项目涉及到博物馆对文物保护工作的保密性要求，相关文物现状以及可能涉及到的病害等内容，招标人中标后提供。**