亦庄实验小学教育信息化设备购置-教学设备

更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：ZFCG2024-015105-T00007-JH005-XM001

原公告的采购项目名称：亦庄实验小学教育信息化设备购置-教学设备
二、更正事项、内容
更正事项：采购文件

更正内容：

原招标文件中的“第五章 采购需求 5、货物需求一览表” 中的“五 小报告厅”第32-37项。

	序号
	项目明细名称
	原规格参数

	32
	信号放大器
	1.规格：≥6瓶/箱，≥1L/瓶。

	33
	直通箱
	1. DMX512/1990信号输出
2. ≥8路DMX信号分配器，一进八出
3. 采用抗高压保护措施，极不容易损坏
4. 输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离
5. 宽电压输入,适应不同国家的电压输入
6. 可匹配3针的卡侬插座（可选5芯）
7. 各路均有独立的放大器及信号指示灯
8. 电源输入: AC 88～256V  50/60Hz
9. 标准DMX 512信号；2.4G无线DMX 512接收器
10. 通信距离：≥300米（可视距离）

	34
	电源箱
	1. 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.
2. 额定功率：≥12路×4KW; 可适用于任何负载.
3. 每路≥32A空开，过载与短路双重保护高分断空气开关.

	35
	航空机柜
	1. 电源箱系列自带直通电源插座和高度灵敏度空气开关。
2. 规格：三相五线制
3. AC  380V±10%, 220V±10%, 50-60HZ

	36
	灯钩
	1. 表面处理：去油、磷化、电泳底漆、静电喷粉
2. 材质：优质冷轧钢板,角边2.0mm，其他1.2~1.5mm

	37
	固定面光
	1. 规格：≥30mm；
2. 承重：≥150kg；
3. 卡管：≥40-52mm。


现更正为：

	序号
	项目明细名称
	更正后的规格参数

	32
	信号放大器
	1.
DMX512/1990信号输出

2.
≥8路DMX信号分配器，一进八出

3.
采用抗高压保护措施，极不容易损坏

4.
输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离

5.
宽电压输入,适应不同国家的电压输入

6.
可匹配3针的卡侬插座（可选5芯）

7.
各路均有独立的放大器及信号指示灯

8.
电源输入: AC 88～256V  50/60Hz

9.
标准DMX 512信号；2.4G无线DMX 512接收器

10.
通信距离：≥300米（可视距离）

	33
	直通箱
	1.
供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.

2.
额定功率：≥12路×4KW; 可适用于任何负载.

3.
每路≥32A空开，过载与短路双重保护高分断空气开关.

	34
	电源箱
	1.
电源箱系列自带直通电源插座和高度灵敏度空气开关。

2.
规格：三相五线制

3.
AC  380V±10%, 220V±10%, 50-60HZ

	35
	航空机柜
	1.
表面处理：去油、磷化、电泳底漆、静电喷粉

2.
材质：优质冷轧钢板,角边≥2.0mm，其他1.2~1.5mm

	36
	灯钩
	1.
规格：≥30mm；

2.
承重：≥150kg；

3.
卡管：≥40-52mm。

	37
	固定面光
	1.
杆体形状：弧形

2.
长度：≥15m 

3.
安装方式：固定安装 

4.
其他：防锈防腐处理，表面涂装哑光黑色油漆 

5.
材质：直径48mm*2.5mm焊管 

6.
吊点：≧5个 

7.
承重：≧400kg


更正日期：2024年08月07日　

三、其他补充事宜
其他内容不变

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：北京亦庄实验小学

地    址：北京市大兴区四合路1号

联系方式：张秀琴 010-53582386

2.采购代理机构信息

名    称：华诚博远工程咨询有限公司

地    址：北京市大兴区枣园路19号1幢503室

联系方式：何江敏 13381374066、010-69248172　

3.项目联系方式

项目联系人：何江敏

电　　  话：13381374066、010-69248172
采购人：北京亦庄实验小学
日期：2024年08月07日

