北京工商大学改善办学保障条件--AB栋实验室及配套保障设施设备购置项目（新竣工楼配套及开办费）（专业设备搬迁服务部分）公开招标文件
项目名称：北京工商大学改善办学保障条件--AB栋实验室及配套保障设施设备购置项目（新竣工楼配套及开办费）（专业设备搬迁服务部分）
项目编号：2406-HXTC-IA1336
采 购 人：北京工商大学

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司
目      录

2

第一章   投标邀请

5

第二章   投标人须知

22

第三章   资格审查

26

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

35

第五章   采购需求

202

第六章   拟签订的合同文本

208

第七章   投标文件格式



第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：2406-HXTC-IA1336
2.项目名称：北京工商大学改善办学保障条件--AB栋实验室及配套保障设施设备购置项目（新竣工楼配套及开办费）（专业设备搬迁服务部分）
3.项目预算金额：934.848768万元、项目最高限价（如有）： / 万元

4.采购需求：

	包号
	采购内容
	采购包预算金额（万元）
	简要技术需求或服务要求

	01
	专业设备搬迁服务1
	471.998768 
	为保障学校AB座教学科研楼的顺利开办，需要将阜成路原有高值专业实验设备搬迁至良乡校区。提供搬迁货物清查盘点（搬迁前后）、设备拆卸、设备包装及运输、设备安装调试、性能测试等服务，详见采购文件第五章采购需求

	02
	专业设备搬迁服务2
	462.850000 
	为保障学校AB座教学科研楼的顺利开办，需要将阜成路原有高值专业实验设备搬迁至良乡校区。提供搬迁货物清查盘点（搬迁前后）、设备拆卸、设备包装及运输、设备安装调试、性能测试等服务，详见采购文件第五章采购需求


5.合同履行期限：合同生效后2年内，按采购人实验室（学院）/用户（平台）搬迁时间要求有序展开。
6. 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：近三年内，本项目投标截止期前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：2024年 7 月 12 日至2024年 7 月 19 日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年 8 月 2 日9点00分（北京时间）。
地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第三会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。 

2.采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式：

2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。
2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名    称：北京工商大学
地    址：北京市房山区北京工商大学主校区
联系方式：李老师，010-81353689

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地    址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式：闫文娟、吉国侠、修海龙、成歌、吴众为、陈博维、赵洁、姬小雪、孙银英、王思晨、刘京、曹文君、王东衍、郝路, 010-57456265、010-63969957
3.项目联系方式
项目联系人：闫文娟、刘京、曹文君
电      话：010-57456265（项目报名）、010-63969957（项目咨询）
第二章   投标人须知
投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

■服务

□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目  01、02  包不适用。
□本项目  /  包为单一产品采购项目。

□本项目  /  包为非单一产品采购项目，核心产品为：  /  。

	3.1
	现场考察
	■不组织

□组织，考察时间：__年_月_日_点_分

考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开

□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：

■不需要

□需要，具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

□不需要

□需要

（3）样品递交要求：_________；

（4）未中标人样品退还：_________；

（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

序号

标的名称

中小企业划分标准所属行业
1

北京工商大学改善办学保障条件--AB栋实验室及配套保障设施设备购置项目（新竣工楼配套及开办费）（专业设备搬迁服务部分）
交通运输业




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无

□有，具体情形：            。

	12.1
	投标保证金
	保证金形式：■支票  □汇票  □本票  ■电汇

■金融机构、担保机构出具的保函

投标保证金金额：

第1包：90,000.00元整；第2包：90,000.00元整。
投标保证金收受人信息：
开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司

开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行

账号：20000062274900106153382。

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：

□无

■有，具体情形：
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）；

（5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	15.2.2
	投标文件的提交
	投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本七份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：

■否

□是

中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 

□得分且投标报价均相同的，以     得分高者为中标人

■随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 

■不允许

□允许，具体要求：

（1）可以分包履行的具体内容：_____；

（2）允许分包的金额或者比例：_____；

（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：综合法务部；

联系电话：010-57456265；

通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。

	27
	代理费
	收费对象：

□采购人

■中标人

收费标准：按以下标准执行；

缴纳时间：中标人在领取中标通知书前向采购代理机构缴付中标服务费。
注：中标服务费收费标准如下表，按差额定率累进法计算。

服务类型
费率
中标金额（万元）
招标服务
100以下
1.5%
100-500
1.1%
500-1000

0.8%




投标人须知


一   说  明


采购人、采购代理机构、投标人、联合体
采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

项目属性见《投标人须知资料表》。

是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

正版软件

依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

网络安全专用产品
所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

采购需求标准
商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

招标文件构成

招标文件包括以下部分：

投标邀请

投标人须知

资格审查

评标程序、评标方法和评标标准

采购需求

拟签订的合同文本

投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

对招标文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

投标文件构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

投标人认为应附的其他材料。

投标报价

所有投标均以人民币报价。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

投标保证金

投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
投标保证金有效期同投标有效期。

投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

投标有效期内投标人撤销投标文件的；

《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

投标文件的签署、盖章

电子投标的情形（本项目不适用）
14.1.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.1.2招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的情形（本项目适用）
14.2.1招标文件要求签字的内容，可以由签字人手签，加盖签章或印鉴；招标文件要求盖章的内容（如授权委托书等），必须使用原件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件。
四   投标文件的提交

投标文件的提交

采用全流程电子化采购方式（本项目不适用）
15.1.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.1.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

15.2  采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

15.2.1  投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正反面打印，左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2.2投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本七份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”、“投标保证金”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖投标人公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖投标人公章）”。

15.2.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.2.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。
投标截止时间

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。（本项目不适用）
投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将纸质投标文件提交至招标文件规定的地点。（本项目适用）
投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。（本项目不适用）
投标截止时间前，投标人可以将对提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。（本项目适用）
五   开标、资格审查及评标

开标

采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。（本项目不适用）
采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。（本项目适用）
开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。（本项目不适用）
开标时，由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。
开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。
投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

投标人不足3家的，不予开标。

资格审查

见第三章《资格审查》。

评标委员会

评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评标程序、评标方法和评标标准

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

确定中标人

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

中标公告与中标通知书

采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

签订合同

中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

询问与质疑

询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时

还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖

其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文

件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。

1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明

文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。

对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合

体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。

2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均

应满足本表3-2及3-3项规定。

3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件

格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法
投标文件的符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★或*号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★或*号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；

分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	12
	进口产品

（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品的；

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）；

3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；
4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	18
	合同条款响应
	合同条款无偏离


投标文件有关事项的澄清或者说明

评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

投标文件的比较和评价

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

评标方法和评标标准

本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____
非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的无线局域网认证产品政府采购清单的产品。

确定中标候选人名单

采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：                   
采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

	评分

因素
	评审

项目
	分值
	评分标准

	价格部分

10分
	投标报价
	10
	1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。

（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	商务部分

30分
	类似业绩
	10
	投标人有成功搬迁同类项目经验。投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似仪器设备等物资搬迁业绩（以提供的含附件仪器清单的完整合同复印件及既往服务对象出具的验收报告为准，原件备查）：搬迁内容与本项目专业设备等物资相似。

每提供一个有效业绩证明材料得2分，最高得10分。

须提供复印件并加盖投标人公章。

不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。

	
	履约能力
	3
	投标人具有有效的质量管理体系认证且认证描述范围包含实验室和设备管理及咨询服务（包括搬迁服务）；
投标人具有有效的环境管理体系认证且认证描述范围包含实验室精密仪器搬迁服务、实验室管理服务；
投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证且认证描述范围包含实验室精密仪器搬迁服务、实验室管理服务；
投标文件中需提供以上证书复印件及在国家认证认可监督管理委员会网站上www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图加盖投标人公章予以佐证，认证主体与投标人名称必须一致。每提供1个得1分，最多得3分。

	
	项目团队人员配置
	2
	1）项目管理负责人：本科及以上学历，且具有实验室丰富仪器设备等物资搬迁经验；须提供项目管理负责人经验证明及相关证书复印件，并加盖投标人公章。

	
	
	10
	2）技术团队人员：具有工程师厂家培训授权证书或资质证明（维修/安装/培训等）；

须提供相关证明文件并加盖投标人公章，每一人提供1个得1分，人员不重复计分，最多得10分。

	
	
	2
	3）安全专员：具有生物类、化学类实验室安全培训相关证书；

须提供相关证明文件并加盖投标人公章，每一人提供1个得1分，人员不重复计分，最多得2分。
注:以上1）-3）均须提供开标前近6个月内任意一个月投标人为上述人员缴纳社保证明材料。

	
	拟投入设

备、车辆情况
	3
	针对本项目配置的设备先进专业，配备车辆种类充足（至少包含气垫车、冷链运输车和液压尾板车辆），使用情况良好，得3分；

2）配置的设备较先进较专业，配备的车辆基本充足，基本满足项目要求，得2分；

3）配置的设备老旧，配备的车辆不充足，部分满足本项目需求得1分；

4）未提供设备或未配备车辆，得0分

	技术部分

60分
	整体服务方案
	5
	投标人能根据项目情况制定完整的项目实施方案，

1）整体服务方案制定详细、针对性强、可行性强且完全符合需求得5分。 

2）整体服务方案制定完整、具有一定针对性、具有可行性且基本符合需求得3分。 

3）整体服务方案简单、缺乏针对性、可行性，不符合需求得1分。 

4）未提供方案，得0分。

	
	大型设备拆装机方案
	10
	1）方案详细完整、合理可行，可以满足采购需求得10分；
2）方案较详细完整、合理性或可行性较强，基本满足采购需求得7分；

3）方案有缺陷，合理性或可行性有欠缺，部分满足采购需求，得4分；

4）方案有较大缺陷，不能满足采购需求，得1分；
4）未提供方案，得0分。

	
	运输方案
	5
	1）方案详细完整、合理可行，可以满足采购需求得5分；
2）方案较详细完整、合理性或可行性较强，基本满足采购需求得3分；

3）方案有缺陷，合理性或可行性有欠缺，部分满足采购需求，得1分；
4）未提供方案，得0分。

	
	搬迁后状态确认及清点方案
	5
	1）方案详细完整、合理可行，可以满足采购需求得5分；
2）方案较详细完整、合理性或可行性较强，基本满足采购需求得3分；

3）方案有缺陷，合理性或可行性有欠缺，部分满足采购需求，得1分；
4）未提供方案，得0分。

	
	项目过程管理
	5
	1）方案详细完整、合理可行，可以满足采购需求得5分；
2）方案较详细完整、合理性或可行性较强，基本满足采购需求得3分；

3）方案有缺陷，合理性或可行性有欠缺，部分满足采购需求，得1分；
4）未提供方案，得0分。

	
	应急处置和风险管控
	5
	1）方案详细完整、合理可行，可以满足采购需求得5分；
2）方案较详细完整、合理性或可行性较强，基本满足采购需求得3分；

3）方案有缺陷，合理性或可行性有欠缺，部分满足采购需求，得1分；
4）未提供方案，得0分。

	
	安全保障措施及现场保护方案
	5
	1）方案详细完整、合理可行，可以满足采购需求得5分；
2）方案较详细完整、合理性或可行性较强，基本满足采购需求得3分；

3）方案有缺陷，合理性或可行性有欠缺，部分满足采购需求，得1分；
4）未提供方案，得0分。

	
	保险方案
	5
	1）投保安装工程险及国内运输险且保险范围覆盖搬迁拆装全过程、险额完全满足采购需求的得5分；

2）投保安装工程险及国内运输险且保险范围基本覆盖搬迁拆装全过程、险额基本满足采购需求的得3分；

3）投保险种有缺失得1分；

4）未提供，不得分。

	
	其他优惠承诺
	5
	投标人针对本项目提供其他优惠承诺且评标委员会认为该项承诺确实有利于本项目实施的，每项得1分，最多得5分。

须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。

	
	售后服务

方案
	4
	质保期：

仪器搬迁承诺在原质保期基础上每增加30天免费质保期（其中需原厂搬迁的仪器提供原厂质保或不低于原厂质保标准的原厂维修/更换服务，须包含维修过程中所有的差旅费、人工费、材料费等）得2分；最高得4分。

	
	
	3
	服务方案：

1）投标人售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利得3分；

2）投标人售后服务体系略有欠缺、技术人员较少得2分；

3）投标人售后服务体系较差、技术人员少得1分；

4）未提供，不得分。

	
	培训方案
	3
	针对本项目情况提供培训方案，评标委员会根据方案中内容进行评审：

1）培训方案细致全面、培训内容、形式丰富的得3分；

2）培训方案较为全面、细致、培训内容、形式较为单一的得2分；

3）培训方案内容较少、可操作性不强的得1分；

4）未提供，不得分。

	合计
	100
	


注：为了保证项目执行进度及完成质量，每个投标人最多只能成为其中1个包的中标候选人或中标人。本项目的评审顺序按照包号由小到大依次评审，已经被推选为中标候选人的投标人将不再具有后续包的中标人推荐资格。
第五章   采购需求

注：为了保证项目执行进度及完成质量，每个投标人最多只能成为其中1个包的中标候选人或中标人。本项目的评审顺序按照包号由小到大依次评审，已经被推选为中标候选人的投标人将不再具有后续包的中标人推荐资格。
采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

北京工商大学改善办学保障条件--AB栋实验室及配套保障设施设备购置项目（新竣工楼配套及开办费）（专业设备搬迁服务部分）
	序号
	服务事项名称
	服务期限
	预估所需服务人员数量

	1
	搬迁货物清查盘点（搬迁前后）
	2年
	5

	2
	设备拆卸
	2年
	30

	3
	设备包装及运输
	2年
	50

	4
	设备安装调试、性能测试
	2年
	30


包1搬迁设备明细详见附件；

包2搬迁设备明细详见附件；
2.项目背景/项目概述

2021年12月，市教委批复了我校“十四五”时期发展规划。2022年4月，市政府审议通过了《北京工商大学综合改革方案》。2023年7月，市委教育工作领导小组办公室印发通知文件，确定了我校为高水平研究型大学。学校坚决贯彻落实分类发展要求，切实推进综合改革，确立了“创新、开放、特色、质量”的总体发展思路，明确了“商科做强、工科做精、工商融合、双轮驱动”的办学思路，以创建“双一流”学科和高质量发展为目标，全面推进高水平研究型大学建设。良乡主校区AB座教学科研楼项目是我校落实市委“疏解整治促提升”战略的重要承载空间，是学校落实分类发展要求、创建“双一流”学科、优化两校区功能布局的重要举措，对于学校打造轻工食品的特色学科平台具有重要意义，对于学校加快高水平研究型大学建设影响深远。楼内主要容纳食品与健康学院、轻工科学与工程学院、轻工食品类基础课实验教学中心、大型仪器设备共享中心和图书馆5个单位400余名教职工和4000余名学生。为保障AB座教学科研楼的顺利开办，需要将阜成路原有高值专业实验设备搬迁至良乡校区。

商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交付（实施）时间（期限）：合同生效后2年内，按采购人实验室（学院）/用户（平台）搬迁时间要求有序展开。
交付（实施）地点（范围）：良乡校区。

2.付款条件（进度和方式）

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额45％的预付款，即人民币(大写)         元整 (乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)；70%仪器设备搬迁完成后甲方向乙方支付人民币(大写)         元整(乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)；全部设备安装调试完毕后，甲方向乙方付清合同金额剩余尾款，即人民币(大写)         元整(乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)。

甲方付款前，乙方应开具真实、合法、有效且符合甲方要求的发票（税费【 】%），甲方在收到乙方符合要求的发票后，向乙方支付相应款项。若乙方怠于履行上述开票义务或涉嫌开具虚假发票的，甲方有权拒绝付款且不视为违约。甲方有权拒绝向除本合同约定的乙方指定收款账户外的任何账户付款。乙方所提供的发票票面信息必须完整、准确并加盖乙方发票专用章。
3.包装和运输
包装：

1）针对不同仪器设备等物资类型提供充足的包装材料（确保环保无污染），至少包括纸箱、包装填充物、固定装置等；

2）全部包装箱体外部需有清晰明确标识标签。

运输：

1）运输车辆为符合交通管理条例的箱式封闭货车，车辆状况良好并具有搬运资质和通行许可且保险有效、年检合格；

2）根据仪器设备等物资搬运的要求，运输过程做好对搬运物品的防雨、防水、防火、防压、防碰、防震、防倾斜、防腐等保护措施，个别仪器设备等物资需按采购人要求采用气垫悬浮车运输；

3）可采用拖车、液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输，对可能需要用到的各种特种设备由中标人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备保证干净且具备检验合格证书、操作人员具备相应操作证书；

4）采用环保材料对迁出、迁进实验室地面、墙面进行保护，防止地面、墙面划伤等；

5）对无法正常从实验室迁出或迁进的仪器设备等物资，中标人与各实验室负责人（学院）/用户（平台）协商后可采用专业、合理措施迁移，相关拆除产生的垃圾由中标人负责清理、拆除后的复原工作由中标人免费提供。

4. 售后服务（质保期）

针对搬迁所涉及的精密仪器设备提供2个月的质保期。

技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

保障AB座教学科研楼的顺利开办，将阜成路原有高值专业实验设备搬迁至良乡校区。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2. 服务内容及要求

	序号
	服务事项名称
	服务要求

	1
	现场确认
	搬迁前及定期对实验室现场条件（包括但不仅限于电压电流、水路、通风管线、温湿度等）进行确认，搬迁服务方案经采购人确认后方可实施

	2
	拆迁前状态确认
	仪器设备等物资拆卸前由各实验室负责人（学院）/用户（平台）与中标人技术人员现场对仪器设备等物资进行主机及零配件等逐一核对、列出清单，开机测试各项功能并出具测试报告和图谱，双方签字认可后方可进行拆卸。

	3
	# 拆机
	仪器设备等物资状态确认后，中标人针对不同仪器设备等物资类型，指定专业仪器设备等物资工程师负责对全部待迁仪器设备等物资的拆机工作，拆机后对仪器设备等物资及相关配件进行详细标注及登记。

	4
	包装
	1）针对不同仪器设备等物资类型提供充足的包装材料（确保环保无污染），至少包括纸箱、包装填充物、固定装置等；
2）全部包装箱体外部需有清晰明确标识标签。

	5
	运输
	1）运输车辆为符合交通管理条例的箱式封闭货车，车辆状况良好并具有搬运资质和通行许可且保险有效、年检合格；
2）根据仪器设备等物资搬运的要求，运输过程做好对搬运物品的防雨、防水、防火、防压、防碰、防震、防倾斜、防腐等保护措施，个别仪器设备等物资需按采购人要求采用气垫悬浮车运输；
3）可采用拖车、液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输，对可能需要用到的各种特种设备由中标人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备保证干净且具备检验合格证书、操作人员具备相应操作证书；
4）采用环保材料对迁出、迁进实验室地面、墙面进行保护，防止地面、墙面划伤等；
5）对无法正常从实验室迁出或迁进的仪器设备等物资，中标人与各实验室负责人（学院）/用户（平台）协商后可采用专业、合理措施迁移，相关拆除产生的垃圾由中标人负责清理、拆除后的复原工作由中标人免费提供；

	6
	# 安装调试
	1）仪器设备等物资搬迁至新址实验室后，中标人根据搬迁规划规定的时间节点进行包装拆除，定位至各实验室负责人（学院）/用户（平台）指定位置并及时回收包装材料；
2）所有仪器设备等物资按照规定完成摆放定位，指定具有专业资质工程师负责安装调试及性能测试；
3）附件设备清单中备注为“原厂服务”的设备须由中标人提供原厂服务，并提供采用原厂拆装、性能测试服务承诺函，并协调原厂工程师上门拆装、性能测试，由采购方进行服务项目的监督和验收。
4）附件清单中的布鲁克核磁共振波谱仪，中标人负责提供仪器搬迁升场调试所需全部气体及液体；
5）搬迁作业期间需对精密仪器设备等物资进行安装前表面除尘清洁等维护保养处理。

	7
	# 搬迁后状态确认及清点
	1）仪器设备等物资安装调试后由中标人指定人员会同各实验室（学院）/用户（平台）指定人员对仪器设备等物资状态进行确认：C类仪器设备等物资完成外观及附件检查确认，与搬迁前一致，外观无新增破损，附件无遗失；B类仪器设备等物资进行通电确认及功能确认；A类精密仪器设备等物资完成与搬迁前相同的指标测试，在确保仪器设备等物资恢复到拆卸前状态后由双方指定人员签字确认；
2）仪器设备等物资送达指定位置后逐项清点，确保数量和发运前保持一致，到达新实验室的仪器设备等物资和装箱单所标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；
3）搬迁前后对仪器设备等物资做资料存档，确保搬迁后仪器设备等物资及附件外观与搬迁前相比无新增破损、锈蚀、碰伤等；

	8
	验收方式及标准
	1）仪器设备等物资送达指定位置后按装箱单逐项清点，确保数量和发运前一致；
2）搬迁前后需进行样品测试，保证搬迁前后性能一致。若因搬迁原因造成的仪器故障，中标方必须提供维修或更换服务。未能在30天内完成维修工作，中标人需提供书面说明，经采购人同意后方可延期，否则需提供同品牌、同型号或高于原有配置仪器设备的换新服务。

	9
	项目过程管理
	具有项目过程管理系统，提供搬迁全流程的电子化追溯，采购人有权要求中标人在合同签订前对系统进行演示和培训。
1）追溯内容含仪器设备等物资搬运状态（包括但不仅限于拆装工程师信息、装箱物流人员信息、物流车辆信息等）、拆/装机测试报告、搬迁前照片、搬迁后照片等动态信息的即时查询等；
2）能通过浏览器或移动设备端App进行状态的实时查看、了解项目进展、进行有效沟通；
3）旧址到新址可点对点对应；
4）可实现基础的资产管理、对仪器设备等物资清单分类管理。

	10
	项目管理文件及追溯
	1）项目管理文件包括整体搬迁方案书、实施计划、人员名单、人员组织结构图、各项资质证明、仪器设备等物资流转单、拆机前的测试报告、安装后的测试报告、装箱单、装车单、验收报告等；
2）项目管理文件结合搬迁项目过程管理要求，提供可供追溯的电子版文档（随同纸质文档同时移交）；
3）搬迁过程中涉及的评估、方案、项目启动和规划、实施及收尾中的所有采购人信息纳入《保密法》保密管理的范畴。

	11
	应急处置和风险管控
	1）提供具有可行性的应急处置和风险管控方案，包括但不仅限于危险化学品泄漏事故、实验室火灾、实验室爆炸、实验室中毒、实验室触电、实验室化学灼伤；
2）中标后全程监控搬迁过程、为搬迁服务人员购买人身保险等，保证各环节安全；
3）提供24小时电话响应服务，接报后1小时内到达现场并在2小时内解决故障。

	12
	新址实验室水、电、气、管、网等可能需要的符合性改造
	部分仪器设备等物资搬迁后要根据实际情况可能调整摆放位置，包括实验室台面、上下水、电箱、插板、供气、网线等需相应进行调整，本部分属于可能产生的改造服务，中标人应提前查勘，预估改造的可能性和费用以书面形式告知采购人。

	13
	事故及损害赔偿
	1）在搬迁过程中因中标人原因造成仪器设备等物资遗失、损毁无法修复的按购置价进行赔偿；
2）中标人做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如有损坏按市场价进行赔偿。

	14
	售后服务
	具有本地化服务能力，可以在24小时内到达现场提供技术支持服务。

	15
	# 项目团队人员配置
	1）项目管理负责人：本科及以上学历，且具有实验室丰富仪器设备等物资搬迁经验；
2）技术团队人员：具有工程师厂家培训授权证书或资质证明（维修/安装/培训等）；
3）安全专员：具有生物类、化学类实验室安全培训相关证书。
注:提供开标前近6个月内任意一个月投标人为上述人员缴纳社保证明材料。

	16
	其他要求
	1）做好校区内车辆行驶路线规划和人员搬运路线安排，服从各校区门岗的管理；
2）车辆和工作人员有统一企业标志、标识，工作人员统一着装、认真负责、态度好、言行文明，严格遵守采购人各项工作制度。


3. 验收标准
1）仪器设备等物资送达指定位置后按装箱单逐项清点，确保数量和发运前一致；

2）搬迁前后需进行样品测试，保证搬迁前后性能一致。若因搬迁原因造成的仪器故障，中标方必须提供维修或更换服务。未能在30天内完成维修工作，中标人需提供书面说明，经采购人同意后方可延期，否则需提供同品牌、同型号或高于原有配置仪器设备的换新服务。

附件一：包1搬迁设备明细；

	序号
	设备名称
	规格型号
	行业分类
	数量/面积
	计量单位
	资产原值
	参考服务级别

	1
	蛋白质晶体分析系统
	
	单晶寿命图示仪
	1
	台
	5,598,500.00 
	原厂

	2
	多功能振动样品磁强计
	AttoDry1000
	磁强计
	1
	个
	2,637,000.00 
	原厂

	3
	四级杆飞行时间串联液质联用仪
	安捷伦1260-6530
	色谱质谱联用仪
	1
	台
	2,200,000.00 
	原厂

	4
	标准混合系统
	PiloTec Plant 100
	混合器
	1
	台
	2,090,000.00 
	原厂

	5
	原子力显微镜
	AFM 5100N
	生物显微镜
	1
	台
	1,999,000.00 
	原厂

	6
	在体反射式共聚焦显微镜
	VivaScope
	折反射显微镜
	1
	台
	1,798,800.00 
	原厂

	7
	液相色谱/飞行时间质谱联用仪
	*_1200/6210
	小质谱仪
	1
	台
	1,596,000.00 
	A

	8
	香味定向分析系统
	8890-ODP4-TD100-5977B
	色谱质谱联用仪
	1
	台
	1,593,600.00 
	A

	9
	扫描式电子显微镜
	*_VEGA II LMU
	扫描式电子显微镜
	1
	台
	1,499,000.00 
	原厂

	10
	三层级中式放大发酵罐组
	FS-V-D05P，FS-V-D10P，FS-50L
	发酵罐
	1
	台
	1,340,000.00 
	C

	11
	扫描电子显微镜
	含能谱_JSM-6490
	扫描式电子显微镜
	1
	台
	1,260,000.00 
	原厂

	12
	X射线衍射仪
	X’Pert 3 Powder，最大输出功率≥3kW
	X射线衍射仪
	1
	台
	949,300.00 
	A

	13
	30L不锈钢发酵罐
	Biostat C plusL
	发酵罐
	1
	台
	890,000.00 
	C

	14
	气相色谱仪
	*_6890N
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	830,688.00 
	A

	15
	气质联用仪
	8890-5977C
	色谱质谱联用仪
	1
	台
	800,000.00 
	A

	16
	气相色谱串联质谱仪
	7890B- 5977B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	800,000.00 
	A

	17
	平行四联优化发酵罐
	FS-05-B01P-220
	发酵罐
	1
	台
	800,000.00 
	C

	18
	液相色谱-四级杆质谱联用仪
	1260LC/6120MSD
	色谱质谱联用仪
	1
	台
	799,900.00 
	A

	19
	气-质联用仪
	8890-5977B
	色谱质谱联用仪
	1
	台
	750,000.00 
	A

	20
	PVA设备塑化挤出机组
	直径65mm
	塑料挤出机
	1
	台
	750,000.00 
	C

	21
	气相色谱-质谱联用仪
	7890A-5977B
	色谱质谱联用仪
	1
	台
	748,800.00 
	A

	22
	气相色谱质谱联用仪
	*_AGILENT 7890A/5975C
	色谱质谱联用仪
	1
	台
	730,000.00 
	A

	23
	脂质代谢质谱分析仪
	8890-5977B
	质谱仪
	1
	台
	729,000.00 
	B

	24
	顶级原子吸收光谱仪
	ZEENIT700P
	光谱仪
	1
	台
	720,000.00 
	A

	25
	原子吸收分光光度计
	*_20030MJH/Bi054061 Us
	原子吸收分光光度计
	1
	个
	712,018.00 
	A

	26
	气相质谱仪
	8860-5977C
	气相色谱质谱联用仪
	1
	台
	700,000.00 
	A

	27
	发酵罐生产线
	200L教学用啤酒发酵实验设备
	发酵罐
	1
	台
	700,000.00 
	C

	28
	核磁共振波谱仪
	布鲁克 MQ-60
	核磁共振波谱仪
	1
	台
	697,210.00 
	A

	29
	超高效液相色谱仪
	Nexera UHPLC LC-30A
	高效液相色谱仪
	1
	台
	638,000.00 
	A

	30
	气质联用
	CLARUS SQ 8 GC/MS
	色谱质谱联用仪
	1
	台
	630,000.00 
	A

	31
	气相色谱－质谱联用仪
	7890B-5977A
	色谱质谱联用仪
	1
	台
	629,000.00 
	A

	32
	制备型液相色谱仪
	SD-1
	液相制备色谱仪
	1
	台
	618,000.00 
	A

	33
	双三元泵液相色谱仪
	U3000
	液相色谱仪
	1
	台
	615,000.00 
	A

	34
	超高效液相色谱
	H-Class
	高效液相色谱仪
	1
	台
	614,500.00 
	A

	35
	电感耦合等离子体发射光谱
	Optima8000
	光谱仪
	1
	台
	607,000.00 
	A

	36
	高效液相色谱仪
	*_1260
	高效液相色谱仪
	1
	台
	598,000.00 
	A

	37
	四元高效液相色谱仪
	*_WATERS 2695
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	598,000.00 
	A

	38
	液相色谱仪
	1260
	液相色谱仪
	1
	台
	596,000.00 
	A

	39
	等离子体发射光谱仪
	安捷伦710
	光谱仪
	1
	台
	593,000.00 
	A

	40
	液相色谱仪
	Agilent1260
	液相色谱仪
	1
	台
	592,000.00 
	A

	41
	气相色谱－质谱联用仪
	ISQ QD
	色谱质谱联用仪
	1
	台
	590,000.00 
	A

	42
	高效液相色谱仪
	NQAD QT-500_Agilent 1260 Infinity LC
	高效液相色谱仪
	1
	台
	589,800.00 
	A

	43
	质谱仪
	*_5975B MS
	小质谱仪
	1
	台
	586,880.00 
	A

	44
	紫外可见红外光谱仪
	型号SolidSpec-3700 规格3900S
	光谱仪
	1
	台
	577,000.00 
	A

	45
	气相色谱-质谱联用仪
	*_Agilent 7890A/5975C
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	572,000.00 
	A

	46
	液相色谱仪
	Agilent/1260II
	液相色谱仪
	1
	台
	563,800.00 
	A

	47
	制备液相色谱仪
	*_Agilent 1200
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	560,000.00 
	A

	48
	气相色谱-质谱联用仪
	*_DSQ II
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	532,539.00 
	A

	49
	液相色谱仪
	*_Agilent 1200
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	532,150.00 
	A

	50
	液相色谱仪
	1290 Infinity
	液相色谱仪
	1
	台
	530,000.00 
	A

	51
	超高压液相色谱仪
	Agilent 1290 Infinity II
	液相色谱仪
	1
	台
	525,000.00 
	A

	52
	拉曼光谱仪
	MacroRAM
	显微拉曼成像系统
	1
	台
	520,000.00 
	A

	53
	液相色谱仪
	e2695
	高效液相色谱仪
	1
	台
	518,000.00 
	A

	54
	质谱检测器
	ACQUITY QDa
	质谱仪
	1
	台
	478,500.00 
	A

	55
	气相色谱-质谱检测器
	含电脑、打印机_GCMS-QP2010 Plus
	色谱仪检测器
	1
	台
	476,000.00 
	A

	56
	离子色谱仪
	Aquion
	离子色谱分析装置
	1
	台
	473,000.00 
	A

	57
	高效液相（主机+示差检测器）
	Alliance E 2695
	高效液相色谱仪
	1
	台
	469,800.00 
	A

	58
	高效液相色谱仪
	*_Alliance 2695
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	450,000.00 
	A

	59
	高效液相色谱仪
	Alliance e2695
	高效液相色谱仪
	1
	台
	450,000.00 
	A

	60
	红外光谱仪
	TANGO-R
	付立叶红外光谱分析仪
	1
	台
	450,000.00 
	A

	61
	傅立叶变换红外（FT-IR)光谱仪
	Nicolet is 50
	付立叶红外光谱分析仪
	1
	台
	448,600.00 
	A

	62
	高效液相色谱仪
	Alliance
	液相色谱仪
	1
	台
	448,000.00 
	A

	63
	紫外可见近红外光谱仪
	*_UV-3600
	红外分光光谱仪
	1
	台
	447,600.00 
	A

	64
	高效液相色谱仪
	Alliance e2695
	高效液相色谱仪
	1
	台
	434,000.00 
	A

	65
	原子吸收光谱仪
	NOVAA 800D
	光谱仪
	1
	台
	432,000.00 
	A

	66
	质谱仪
	ODP4
	质谱仪
	1
	台
	430,000.00 
	A

	67
	质谱仪
	ODP4
	质谱仪
	1
	台
	430,000.00 
	A

	68
	液相色谱仪
	*_1100
	气相渗透仪
	1
	台
	429,040.30 
	A

	69
	荧光分光光度计
	*_F-7000
	原子荧光仪
	1
	个
	427,500.00 
	A

	70
	气相色谱仪
	*_7890A/5975C
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	413,700.00 
	A

	71
	中低压柱层析系统
	Sepacore 50
	柱层析系统
	1
	台
	410,000.00 
	A

	72
	高效液相色谱仪
	LC-20A
	高效液相色谱仪
	1
	台
	400,000.00 
	A

	73
	液相色谱-原子荧光联用仪
	LC-AFS6500
	液相色谱仪
	1
	台
	400,000.00 
	A

	74
	高效液相色谱仪
	1269II
	高效液相色谱仪
	1
	台
	400,000.00 
	A

	75
	傅里叶变换红外光谱仪
	Tango-R
	付立叶红外光谱分析仪
	1
	台
	400,000.00 
	A

	76
	落地式离心机
	Avanti JXN-30
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	400,000.00 
	B

	77
	液相色谱模块(自动进样器、荧光检测器、软件、馏份收集器)
	1260II
	液相色谱仪
	1
	台
	399,600.00 
	A

	78
	微波等离子体-原子发射光谱仪
	Agilent Technolodies Inc Agilent 4200 MP-AES
	光谱仪
	1
	台
	399,000.00 
	B

	79
	高效液相色谱仪
	LC-20A
	液相色谱仪
	1
	台
	398,500.00 
	A

	80
	高效液相色谱仪
	902型
	高效液相色谱仪
	1
	台
	398,000.00 
	A

	81
	实时荧光定量PCR系统
	*_LightCycler480
	荧光测色系统
	1
	台
	398,000.00 
	B

	82
	制备高效液相色谱仪
	Agilent1260
	液相制备色谱仪
	1
	台
	396,800.00 
	A

	83
	头发综合参数测试仪
	MTT175
	生理测试仪器(实验仪)
	1
	套
	396,800.00 
	B

	84
	嗅辨仪
	GERSTEL
	嗅敏检漏仪
	1
	台
	396,780.00 
	B

	85
	超临界流体萃取仪
	SFE-2
	萃取装置
	1
	台
	396,600.00 
	B

	86
	全自动凯氏定氮仪
	KJELTEC8400
	定氮仪
	1
	台
	396,000.00 
	B

	87
	荧光定量PCR仪
	CFX96
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	396,000.00 
	B

	88
	聚氨酯二氧化碳发泡控制系统
	LPK/ACC-003
	塑料压力成型机
	1
	台
	393,900.00 
	B

	89
	便携电子鼻
	*_ATIRSENSE PEN3
	火花真空测定器
	1
	台
	391,400.00 
	B

	90
	热裂解仪
	CDS 6200
	居里点裂解器
	1
	台
	390,500.00 
	B

	91
	毛细管电泳设备
	Agilent 7100
	毛细管电泳系统
	1
	台
	390,000.00 
	B

	92
	气相色谱仪
	*_7890A
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	389,000.00 
	A

	93
	吹扫捕集浓缩仪
	Eclipse 4660
	旋转薄膜浓缩仪
	1
	台
	389,000.00 
	B

	94
	倒置显微镜
	*_AXIOVERT200
	倒置式生物显微镜
	1
	台
	388,500.00 
	B

	95
	蛋白核酸成像分析系统
	Biospectrum 610
	蛋白核酸分析仪
	1
	台
	386,680.00 
	B

	96
	全自动表面张力仪
	KRUSS  K100
	表面张力仪
	1
	台
	386,000.00 
	B

	97
	流变仪
	*_Stresstech (Kinexue Pro)
	流变仪
	1
	台
	385,000.00 
	B

	98
	热脱附仪
	UNITY-xr
	热解吸装置
	1
	台
	385,000.00 
	B

	99
	制备液相色谱系统
	AZURA P2.1L
	液相色谱仪
	1
	台
	383,170.00 
	A

	100
	高效液相色谱仪
	*_LC-20AT
	高效液相色谱仪
	1
	台
	382,000.00 
	A

	101
	视频光学接触角测量仪
	*_OCA35
	表面张力仪
	1
	台
	380,000.00 
	B

	102
	旋转滴界面张力仪
	KRUSS SDT
	旋滴界面张力仪
	1
	台
	380,000.00 
	B

	103
	厌氧培养箱
	857-OTA
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	380,000.00 
	B

	104
	实时荧光定量PCR仪
	CFX 96Touch
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	380,000.00 
	B

	105
	实验室冻干机
	LABCONCO 12L Freeze Dry System
	冻干机
	1
	台
	380,000.00 
	B

	106
	高效液相色谱仪
	1260II
	高效液相色谱仪
	1
	台
	379,800.00 
	A

	107
	动态热机械分析仪
	DMA1
	热机械检测仪
	1
	台
	379,800.00 
	B

	108
	快速蛋白纯化液相色谱系统
	AKTA Pure Convennience
	自动快速蛋白质液相色
	1
	台
	379,700.00 
	B

	109
	气相色谱仪(含顶空自动进样器）
	Agilent 7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	379,000.00 
	A

	110
	全自动生化分析仪
	TBA-40
	生化分析器
	1
	台
	379,000.00 
	B

	111
	毛细管电泳系统（全自动核酸分析系统）等
	QSEP 100
	毛细管电泳系统
	1
	台
	378,600.00 
	B

	112
	精密阻抗分析仪
	*_1J65120B
	低频阻抗分析仪
	1
	台
	378,300.00 
	B

	113
	便携式气味分析仪
	(超快速气相色谱指纹分析仪)_Heracles GC
	电气味觉计
	1
	个
	378,000.00 
	B

	114
	粒度和Zeta电位仪
	90Plus Zeta
	粒度仪
	1
	台
	378,000.00 
	B

	115
	管式高温炉
	*_RHTH 120/600/18
	硅钼棒电炉
	1
	台
	377,000.00 
	B

	116
	热脱附仪
	MKI-TD100E
	表面吸附仪
	1
	台
	375,000.00 
	B

	117
	分子蒸馏设备
	VKL70-5
	蒸馏装置
	1
	部
	375,000.00 
	B

	118
	紫外分光光度计
	UV-3600Plus
	紫外分光光度计
	1
	个
	373,800.00 
	B

	119
	微型电子自旋共振波谱仪
	Micro-ESR
	自旋波谱仪
	1
	台
	370,000.00 
	B

	120
	薄层色谱扫描仪
	CD 60
	薄层色谱仪
	1
	台
	369,000.00 
	B

	121
	荧光分光光度计
	*_Fluorolog-3-11
	原子荧光仪
	1
	个
	365,200.00 
	A

	122
	红外热像仪
	T660
	红外电视显微镜
	1
	台
	361,940.00 
	B

	123
	气质自动上样系统
	PAL RSI
	色谱质谱联用仪
	1
	台
	361,700.00 
	B

	124
	高压均质机
	PandaPLUS2000
	高压均质机
	1
	台
	361,000.00 
	B

	125
	高效液相色谱仪
	1260
	高效液相色谱仪
	1
	台
	360,000.00 
	A

	126
	粒径分析测定仪
	SALD2300
	气溶胶粒径分析仪
	1
	台
	360,000.00 
	B

	127
	Zeta电位仪
	Zetasizer Nano
	多功能恒电位仪
	1
	台
	360,000.00 
	B

	128
	快速制备色谱
	Isolera Spektra One
	自动制备色谱仪
	1
	台
	359,000.00 
	A

	129
	3D面积测定仪
	PHS620BF
	表面积测定仪
	1
	台
	358,720.00 
	B

	130
	制备型液相色谱仪
	*_1100HPLC
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	354,900.00 
	A

	131
	压差法气体渗透仪
	PERME VAC-V2
	气体透过虑测定仪
	1
	台
	354,000.00 
	B

	132
	压差法气体渗透仪
	PERME VAC-V2
	气体透过虑测定仪
	1
	台
	354,000.00 
	B

	133
	高速液相色谱系统
	含高压梯度泵、自动近样器、柱温箱_ACCELA LC
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	353,900.00 
	A

	134
	液相色谱仪
	Agilent 1260 Infinity
	液相色谱仪
	1
	台
	353,000.00 
	A

	135
	原子吸收光谱仪
	*_AA220FS 220Z
	一米光栅摄谱仪
	1
	台
	352,526.74 
	A

	136
	液相色谱仪
	Agilent/1260II
	液相色谱仪
	1
	台
	352,000.00 
	A

	137
	高效液相色谱仪
	Nexera XR
	高效液相色谱仪
	1
	台
	350,000.00 
	A

	138
	气相色谱仪
	7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	350,000.00 
	A

	139
	酶标仪
	Infinite M200 PRO
	酶标仪
	1
	台
	350,000.00 
	B

	140
	实时荧光定量PCR仪
	QuantStudio 3
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	350,000.00 
	B

	141
	多功能酶标仪
	Varioskan LUX
	酶标仪
	1
	台
	350,000.00 
	B

	142
	模拟移动床色谱分离系统
	XZ12E-4L
	薄层色谱仪
	1
	台
	350,000.00 
	B

	143
	旋转蒸发器
	R-220
	旋转蒸发器
	1
	台
	350,000.00 
	B

	144
	荧光显微镜
	IX73
	激光共聚焦显微镜
	1
	台
	350,000.00 
	B

	145
	气相色谱仪
	*_7890A
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	349,900.00 
	A

	146
	自动热脱附动态顶空系统
	MPS2-XL DHS
	微量进样器
	1
	台
	349,650.00 
	B

	147
	荧光定量PCR仪
	CFX Connect
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	349,500.00 
	B

	148
	多功能皮肤测试系统
	MPA10
	皮肤测试箱
	1
	台
	349,000.00 
	B

	149
	全自动凯氏定氮仪
	UDK159
	定氮仪
	1
	台
	349,000.00 
	B

	150
	多功能食品分析仪
	含电脑_InfraXact
	果冻F馅测定仪
	1
	台
	349,000.00 
	B

	151
	快速动力学停留装置
	SFM-3000/S
	动力实验装置
	1
	台
	348,000.00 
	B

	152
	导热系数测定仪
	*_HC-074-200
	导热系数测定仪
	1
	台
	347,500.00 
	B

	153
	荧光显微镜
	OLYMPUS BX53
	激光共聚焦显微镜
	1
	台
	347,200.00 
	B

	154
	高效液相色谱仪
	1260II
	高效液相色谱仪
	1
	台
	346,400.00 
	A

	155
	质谱数据多元统计学-代谢通路综合分析一体化平台
	Mpp
	色谱数据处理系统
	1
	台
	346,000.00 
	B

	156
	蛋白质快速纯化系统
	？KTA Pure Convenience 25
	电泳纯化系统
	1
	台
	345,000.00 
	B

	157
	快速粘度计
	RVA-TECMASTER
	粘度计
	1
	个
	343,600.00 
	B

	158
	微波固相合成仪
	*_Roto Synth
	肽合成仪
	1
	台
	343,000.00 
	B

	159
	总有机碳分析仪
	Vario TOC
	总有机碳分析仪
	1
	台
	343,000.00 
	B

	160
	气相色谱仪
	*_GC-2010
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	342,500.00 
	A

	161
	多功能酶标仪
	SuperMax3200型
	酶标仪
	1
	套
	342,000.00 
	B

	162
	热重分析仪
	Tga8000
	热重仪
	1
	台
	341,000.00 
	B

	163
	多功能酶标仪
	M200Pro
	酶标仪
	1
	台
	340,000.00 
	B

	164
	合成反应仪
	Parr4568型反应釜、材质T316不锈钢，600ml容积
	反应器
	1
	台
	338,600.00 
	B

	165
	高效液相色谱仪
	*_安捷伦1200
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	338,000.00 
	A

	166
	Rpai d0XY 氧化安定性测定仪
	RapidOXY100
	氧指数测定仪
	1
	台
	338,000.00 
	B

	167
	偏振光显微镜
	*_Axioskop 40 A Pol
	偏光显微镜
	1
	台
	336,800.00 
	B

	168
	液相色谱仪
	*_Agilent 1200
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	335,000.00 
	A

	169
	测色计
	UltraScan PRO
	自动测色计
	1
	个
	333,000.00 
	B

	170
	微波消解仪
	Mars6
	微波消解系统
	1
	台
	333,000.00 
	B

	171
	多参数水质监测仪
	四个光学口_6600V2-4-S
	动态污垢监测仪
	1
	台
	331,410.00 
	B

	172
	多用途自动进样器
	*_MPS 2XL
	微量进样器
	1
	台
	330,000.00 
	B

	173
	去离子水制备系统
	AFS 120E
	超净去离子水设备
	1
	台
	330,000.00 
	B

	174
	倒置荧光相差显微镜
	奥林巴斯/IX73
	相差显微镜
	1
	台
	330,000.00 
	B

	175
	蛋白成像分析系统
	ChemiDoc MP
	蛋白质分析仪
	1
	台
	330,000.00 
	B

	176
	气溶胶消光仪
	PAX-870
	消光比测试仪
	1
	台
	329,000.00 
	B

	177
	界面张力仪
	*_TX-500C
	界面张力仪
	1
	台
	328,000.00 
	B

	178
	荧光绝对量子效率测试仪
	C11347-11
	光量子测定仪
	1
	台
	326,400.00 
	B

	179
	研究级荧光倒置显微镜
	IX73
	激光共聚焦显微镜
	1
	台
	326,000.00 
	B

	180
	氧气透过率测试仪
	*_OX-TRAN 2/21
	数字测氧仪
	1
	台
	325,719.95 
	B

	181
	液相色谱仪
	1260
	液相色谱仪
	1
	台
	325,000.00 
	A

	182
	气相色谱仪
	安捷伦7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	323,000.00 
	A

	183
	高速冷冻离心机
	CR22N
	高速冷冻离心机
	1
	台
	321,300.00 
	B

	184
	高通量密闭微波消解系统
	Mars6
	微波消解系统
	1
	台
	321,000.00 
	B

	185
	多用途自动样品处理进样系统
	*_GERSTEL-MPS 2XL
	微量进样器
	1
	台
	320,500.00 
	B

	186
	LB膜分析仪
	MicroTrough XS-LB
	LB膜机
	1
	台
	320,000.00 
	B

	187
	电化学工作站
	PGSTAT302N
	电化学分析仪
	1
	台
	320,000.00 
	B

	188
	油脂氧化稳定性测定仪
	892型
	乳状油稳定性测定仪
	1
	台
	320,000.00 
	B

	189
	微生物生长曲线监测系统
	百徕普惠
	全自动微生物分析系统
	1
	台
	319,600.00 
	B

	190
	吹扫捕集浓缩仪
	*_TMR-Atomx
	旋转薄膜浓缩仪
	1
	台
	319,500.00 
	B

	191
	差示扫描热量仪
	*_Q100
	差示扫描热量计
	1
	个
	319,200.00 
	B

	192
	酶标仪
	Infinite M200 pro
	酶标仪
	1
	台
	319,000.00 
	B

	193
	气质用前处理高温裂解器
	CDS5200
	居里点裂解器
	1
	台
	318,500.00 
	B

	194
	高精度凝胶材料测试仪
	TA.XT plus
	凝胶强度器
	1
	台
	318,500.00 
	B

	195
	高效液相色谱仪
	高压氨基酸衍生分析系统_WATERS1525
	氨基酸分析仪
	1
	台
	318,000.00 
	A

	196
	PVA(PLA)专用双螺杆挤出机组
	直径30mm_TDS-30B/400-11-40
	挤出机
	1
	台
	318,000.00 
	C

	197
	头发生长分析管理系统
	Molemax HD Module
	生理测试仪器(实验仪)
	1
	套
	317,200.00 
	B

	198
	质谱联用仪
	*_5975C
	小质谱仪
	1
	台
	317,000.00 
	A

	199
	流变仪
	MARS Ⅲ
	流变仪
	1
	台
	317,000.00 
	B

	200
	酶标仪
	Infinite M200 pro
	酶标仪
	1
	台
	314,000.00 
	B

	201
	倒置荧光显微镜
	Ti-S
	倒置显微镜
	1
	台
	310,000.00 
	B

	202
	荧光定量PCR仪
	CFX96 Touch
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	310,000.00 
	B

	203
	微流控细胞培养平台
	Cellasic Onix2
	细胞培养罐
	1
	台
	310,000.00 
	B

	204
	气相色谱仪
	7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	309,800.00 
	A

	205
	抗氧化自由基分析仪
	*_3600315
	氧分析仪
	1
	台
	309,800.00 
	B

	206
	高灵敏Zeta电位分析仪
	Zetasizer Nano ZSE
	电位分布测定仪
	1
	台
	309,600.00 
	B

	207
	激光粒度粒形分析仪
	S3500
	激光粒度分析仪
	1
	台
	309,500.00 
	B

	208
	全自动实验磨粉机
	MCKA
	磨粉机
	1
	台
	309,000.00 
	B

	209
	正置显微镜
	*
	立体显微镜
	1
	台
	308,523.60 
	B

	210
	自动测色计
	UltraScan PRO
	凹面光栅测色计
	1
	个
	305,000.00 
	B

	211
	液相色谱仪
	LC-20AT
	液相色谱仪
	1
	台
	302,000.00 
	A

	212
	高压均质机
	*_Microfluidics M-110L
	高压均质机
	1
	台
	300,000.00 
	B

	213
	顶空自动进样器
	G6501
	自动采样器
	1
	台
	300,000.00 
	B

	214
	皮肤快速光学成像系统
	PRIMOS LITE　
	皮肤测试箱
	1
	台
	300,000.00 
	B

	215
	三合一自动进样器
	Agilent  PAL3
	微量进样器
	1
	台
	300,000.00 
	B

	216
	多功能近红外分析仪
	Agricheck Plus
	紫外、可见、近红外分光光度计
	1
	台
	300,000.00 
	B

	217
	荧光倒置显微镜
	IX73
	激光共聚焦显微镜
	1
	台
	300,000.00 
	B

	218
	多组学分析软件及数据库系统
	
	应用软件
	1
	套
	300,000.00 
	B

	219
	气相色谱镏分收集器
	*_Gerstel PFC
	分馏分析仪
	1
	台
	300,000.00 
	B

	220
	X射线能谱仪
	TEAM EDS 10mm2晶体面积探测器
	X射线能谱仪
	1
	台
	299,872.00 
	A

	221
	高效液相色谱
	Agilent 1260
	高效液相色谱仪
	1
	台
	299,800.00 
	A

	222
	超离样品制备和分离系统
	超离样品制备和分离系统型号：108/152
	自动制备色谱仪
	1
	台
	299,650.00 
	B

	223
	双向电泳系统
	PROTEAN I12 IEF
	电泳仪
	1
	台
	299,600.00 
	B

	224
	红外分析仪
	Nicolet iS10
	付立叶红外光谱分析仪
	1
	台
	299,500.00 
	B

	225
	超纯水仪系统
	MERCK  Milli-Q IQ7000
	超纯水系统
	1
	台
	299,500.00 
	B

	226
	LCQ离子阱质谱配套纳喷离子源套件
	Nanoflex
	离子源系统
	1
	台
	299,000.00 
	B

	227
	微型气相色谱
	Agilent 990
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	298,200.00 
	A

	228
	分子荧光光谱仪
	F-7100
	光谱仪
	1
	台
	298,000.00 
	A

	229
	差示量热扫描仪
	DSC8000
	差示扫描热量计
	1
	个
	298,000.00 
	B

	230
	激光粒度分析仪
	岛津SALD-2300
	激光粒度分析仪
	1
	台
	298,000.00 
	B

	231
	旋转蒸发仪
	R-220 pro
	旋转蒸发器
	1
	台
	298,000.00 
	B

	232
	稳定性分析仪
	Turbiscan Lab expert
	乳状液稳定性测定仪
	1
	台
	297,000.00 
	B

	233
	多功能微孔板检测仪
	Tecan SPARK 10M
	分光计(仪)
	1
	台
	296,800.00 
	B

	234
	CTC气相色谱自动进样器 -固相微萃取模块
	PAL  RSI
	浓缩进样器
	1
	台
	295,800.00 
	B

	235
	液相色谱仪
	1260
	液相色谱仪
	1
	台
	295,000.00 
	A

	236
	原位活细胞在线检测仪
	Futura MRF
	细胞内检测系统
	1
	台
	295,000.00 
	B

	237
	高低温循环控制器
	Unistat tango
	控制器
	1
	台
	291,600.00 
	B

	238
	液相色谱仪
	1260 Infinity Ⅱ
	液相色谱仪
	1
	台
	290,000.00 
	A

	239
	高压均质器
	GEA/Panda PLUS 2000
	高压均质机
	1
	台
	289,900.00 
	B

	240
	流式细胞仪自动进样系统
	FACSLoader
	流式细胞计
	1
	台
	289,900.00 
	B

	241
	光生物学人体测定系统
	*
	人体信息诊断仪
	1
	台
	289,000.00 
	B

	242
	微波消解仪
	Mars6
	消解装置
	1
	台
	289,000.00 
	B

	243
	电化学工作站
	4000A
	电化学综合测试仪
	1
	台
	288,500.00 
	B

	244
	装配式洁净间
	21.5米*7.2米*2.4米
	装配式洁净间
	1
	台
	286,508.00 
	B

	245
	细胞计数器
	*_CASY-TT
	病理自动染色片
	1
	台
	285,158.00 
	B

	246
	质构仪（食品物性仪）
	TMS-Pro
	地质构造模拟实验仪
	1
	台
	285,000.00 
	B

	247
	双向电泳系统
	*_Ettan
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	285,000.00 
	B

	248
	气相色谱仪
	*_7980A
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	283,600.00 
	A

	249
	高效液相色谱
	Agilent 1260 Infinity Ⅱ
	高效液相色谱仪
	1
	台
	281,000.00 
	A

	250
	密度计
	包括折光仪、加运输费_DE-40
	扫描光密度计
	1
	个
	280,987.00 
	B

	251
	多功能酶标仪
	Infinite E Plex CN
	酶标仪
	1
	台
	280,300.00 
	B

	252
	热台透反射显微镜
	500X_BX51
	显微镜加热台
	1
	台
	374,240.00 
	B

	253
	硫化学发光检测器
	SCD
	化学发光式分析仪
	1
	台
	280,000.00 
	B

	254
	多功能皮肤测试系统
	MPA10
	皮肤测试箱
	1
	台
	280,000.00 
	B

	255
	生物显微镜
	BX53
	生物显微镜
	1
	台
	280,000.00 
	B

	256
	全能稳定性分析仪
	Turbiscan Lab expert
	稳定度试验仪
	1
	台
	279,800.00 
	B

	257
	高效液相色谱仪整机（不含检测器）
	1260
	高效液相色谱仪
	1
	台
	279,780.00 
	A

	258
	元素分析仪
	CE-440
	元素分析仪
	1
	台
	279,650.00 
	B

	259
	染色机
	ST5020
	染色机
	1
	台
	279,000.00 
	B

	260
	正置微分干涉荧光显微镜
	BX53
	激光共聚焦显微镜
	1
	台
	278,500.00 
	B

	261
	在线过程质谱仪
	TILONSRD200M
	质谱仪
	1
	台
	278,100.00 
	B

	262
	荧光光度计
	F4600
	荧光光度计
	1
	个
	278,000.00 
	A

	263
	牛奶及稀奶油成分快速分析仪
	*_MILKOSCAN MINOR 3
	油分分析仪
	1
	台
	277,000.00 
	B

	264
	热裂解仪
	Frontier EGA/PY-3030D
	裂介装置
	1
	台
	276,880.00 
	B

	265
	化学真空系统
	MD4C NT+AK+EK
	真空系统
	1
	台
	276,000.00 
	B

	266
	傅里叶变换红外光谱仪
	is10
	付立叶红外光谱分析仪
	1
	台
	275,500.00 
	A

	267
	耐压爆破试验机
	ZNY1167-B
	耐压试验器
	1
	台
	275,000.00 
	B

	268
	倒置荧光显微镜
	DMi8
	激光共聚焦显微镜
	1
	台
	275,000.00 
	B

	269
	正置荧光摄影显微系统
	*_BX53
	激光共聚焦显微镜
	1
	台
	275,000.00 
	B

	270
	快速溶剂萃取仪
	*_ASE100
	淬取装置
	1
	台
	273,768.00 
	B

	271
	红外热台
	FTIRSP600
	远红外加热器
	1
	台
	273,500.00 
	B

	272
	差示扫描热量仪
	Q20
	差示扫描热量计
	1
	个
	271,000.00 
	B

	273
	挥发仪
	MAX5000
	快速水分测定仪
	1
	台
	270,800.00 
	B

	274
	全能稳定性分析仪
	*_LAB expert
	高分辨率信号分析仪
	1
	台
	270,000.00 
	B

	275
	热脱附装置
	含采样泵、电脑、打印机_TDS3
	表面吸附仪
	1
	台
	270,000.00 
	B

	276
	酶标仪
	Synergy H1
	酶标仪
	1
	台
	270,000.00 
	B

	277
	嗅觉检测器
	GC-02012
	嗅敏检漏仪
	1
	台
	269,900.00 
	B

	278
	气相色谱仪
	7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	269,800.00 
	A

	279
	电化学工作站
	PASTAT302N,最大测量电压:正负100V
	频谱分析仪
	1
	台
	269,500.00 
	B

	280
	气相色谱仪
	7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	269,000.00 
	A

	281
	液相色谱仪
	LC-2030plus
	液相色谱仪
	1
	台
	269,000.00 
	A

	282
	傅里叶变换型近红外光谱仪
	InfraLUM FT-12
	光谱仪
	1
	台
	269,000.00 
	B

	283
	傅立叶变换红外光谱仪
	*_AVater 370
	一米光栅摄谱仪
	1
	台
	268,931.11 
	A

	284
	生物3D打印机
	BioBuilder 400 3D Printer
	其他打印机
	1
	部
	268,000.00 
	B

	285
	激光粒子仪
	SZ-100Z
	颗粒分析仪
	1
	台
	267,100.00 
	B

	286
	精准热反应平台
	EYELA  PPV-4000
	反应器
	1
	台
	267,000.00 
	B

	287
	小型喷雾干燥仪
	B-290
	喷雾干燥箱
	1
	台
	267,000.00 
	B

	288
	嗅觉检测器
	GERSTEL ODP3
	嗅敏检漏仪
	1
	台
	266,980.00 
	B

	289
	高压均质机
	PANDA PLUS 2000
	高压均质机
	1
	台
	265,800.00 
	B

	290
	荧光分光光度计
	FS5
	原子荧光仪
	1
	个
	265,000.00 
	A

	291
	涡度相关测量系统
	*_Opec
	多频涡流仪
	1
	台
	265,000.00 
	B

	292
	视频光学接触角测量仪
	*_OCA20
	魏森堡测角仪
	1
	台
	263,980.00 
	B

	293
	海水和土壤综合生物降解检测仪
	WTW OxiTop 2020
	全自动微生物分析系统
	1
	台
	263,850.00 
	B

	294
	热脱附仪
	*_TDS3
	表面吸附仪
	1
	台
	262,290.00 
	B

	295
	荧光分光光度计
	FS5
	原子荧光仪
	1
	个
	260,000.00 
	A

	296
	荧光光谱仪
	F-7100
	荧光测色系统
	1
	台
	260,000.00 
	A

	297
	离心浓缩仪
	Scan？1200
	离心浓缩干燥器
	1
	台
	260,000.00 
	B

	298
	灼热丝测试仪
	Wazau-GPG
	数字温度仪
	1
	台
	260,000.00 
	B

	299
	高精度稀释仪器
	4700
	稀释器
	1
	台
	260,000.00 
	B

	300
	真空冷冻干燥机
	Beta1-8 LSC basic
	真空冷冻干燥机
	1
	台
	259,800.00 
	B

	301
	高效液相色谱仪（荧光检测器）
	1260
	高效液相色谱仪
	1
	台
	259,000.00 
	A

	302
	发泡辅机
	28-5GP、ZP-B-10CC
	试验密炼机
	1
	台
	259,000.00 
	B

	303
	荧光微孔板读扳机（酶标仪）
	*_Gemini EM
	酶标检测仪
	1
	台
	258,842.00 
	B

	304
	凝胶成像系统
	FUSION FX6 EDGE
	电泳凝胶成像分体系统
	1
	台
	258,600.00 
	B

	305
	振荡频率测试仪
	皮肤清洗仪_SWM-10
	皮肤生理参数测定仪
	1
	台
	258,000.00 
	B

	306
	高压均质机
	Panda PLUS 2000
	高压均质机
	1
	台
	257,800.00 
	B

	307
	液相色谱仪
	1220
	液相色谱仪
	1
	台
	257,000.00 
	A

	308
	荧光分光光度计
	F-4600
	原子荧光仪
	1
	个
	257,000.00 
	A

	309
	纳米粒度分析仪
	NANOPHOX
	粒度测定仪
	1
	台
	256,000.00 
	B

	310
	便携式科研级拉曼光谱仪
	ACCUMAN-SR-510
	光谱仪
	1
	台
	255,370.00 
	B

	311
	气相色谱仪
	7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	255,000.00 
	A

	312
	生物3D打印机
	BioBuilder 200 3D Printer
	其他打印机
	1
	部
	255,000.00 
	B

	313
	生物3D打印机
	BioBuilder 200 3D Printer
	其他打印机
	1
	部
	255,000.00 
	B

	314
	嗅觉检测系统
	ODP4
	嗅敏检漏仪
	1
	台
	255,000.00 
	B

	315
	气相色谱仪
	8890
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	253,000.00 
	A

	316
	流变发酵仪
	F4
	生物发酵罐
	1
	台
	252,000.00 
	B

	317
	分子蒸馏系统
	*_POPE TWO-INCH
	实验室蒸馏仪(器、装置)
	1
	台
	251,000.00 
	B

	318
	热脱附仪
	*_TDS3
	表面吸附仪
	1
	台
	250,700.00 
	B

	319
	气相色谱仪
	7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	250,000.00 
	A

	320
	高压均质机
	PANDA PLUS 2000
	高压均质机
	1
	台
	250,000.00 
	B

	321
	全自动稀释接种仪
	Interscience EasySpiral Dilute？
	灭菌接种仪
	1
	台
	250,000.00 
	B

	322
	流变仪
	RST-CC
	流变仪
	1
	台
	250,000.00 
	B

	323
	菌落计数器
	Scan4000
	菌落计数器
	1
	台
	250,000.00 
	B

	324
	荧光光度计
	FS5
	荧光光度计
	1
	个
	249,800.00 
	A

	325
	高压均质机
	D-15M
	高压均质机
	1
	台
	249,600.00 
	B

	326
	静电纺丝机
	NANON-01A
	纺丝机
	1
	台
	249,500.00 
	B

	327
	双向电泳仪
	*_Ettan 2d
	电泳仪
	1
	台
	249,320.00 
	B

	328
	在线旋光检测器
	ALP4
	旋光仪
	1
	台
	249,200.00 
	B

	329
	热重分析仪
	Q50 TGA
	热分析仪
	1
	台
	248,900.00 
	B

	330
	气体组分控制系统
	*
	气体输配控制系统
	1
	台
	248,800.00 
	B

	331
	活性物液相分析系统
	*_DC-900
	生理药理试验多用仪
	1
	台
	248,000.00 
	B

	332
	高低温电子万能试验机
	*_CMT4304
	拉力试验机
	1
	台
	248,000.00 
	B

	333
	手套箱
	*_MB-10-G
	有机玻璃操作箱
	1
	台
	248,000.00 
	B

	334
	全自动凯氏定氮仪
	Kjeltectm8400
	定氮仪
	1
	台
	248,000.00 
	B

	335
	超高压均质机
	APV-2000
	高压均质机
	1
	台
	248,000.00 
	B

	336
	气相色谱仪
	*_6890N
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	247,800.00 
	A

	337
	真空冷冻干燥机
	Alpha 2-4LDPlus
	真空冷冻干燥机
	1
	台
	247,800.00 
	B

	338
	气相色谱仪
	*_6890N
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	246,959.70 
	A

	339
	凯式定氮仪
	KD-310
	定氮仪
	1
	台
	246,000.00 
	B

	340
	超高压均质机　
	AVESTIN/ C3
	高压均质机
	1
	台
	244,000.00 
	B

	341
	四通道电化学工作站
	Iivum-n-Stat
	电化学分析仪
	1
	台
	243,000.00 
	B

	342
	氮气发生器
	Genlus XE70
	氮气发生器
	1
	台
	243,000.00 
	B

	343
	牵引设备
	*_557-2604
	牵引性能综合测试装置
	1
	台
	241,900.00 
	B

	344
	气相色谱仪
	8890
	色谱仪
	1
	台
	240,000.00 
	A

	345
	自动组织脱水机
	PEARL
	组织脱水机
	1
	台
	240,000.00 
	B

	346
	PDA检测器
	ACQUITY UPLC PDA
	色谱仪检测器
	1
	台
	240,000.00 
	B

	347
	高速冷冻离心机
	CR22N
	高速冷冻离心机
	1
	台
	240,000.00 
	B

	348
	氮气发生器
	Genius NM-3G
	氮气发生器
	1
	台
	240,000.00 
	B

	349
	高速冷冻离心机
	CR22N
	高速冷冻离心机
	1
	台
	239,600.00 
	B

	350
	溶剂浓缩仪
	Dry Vap
	浓缩机
	1
	台
	239,500.00 
	B

	351
	熔体流动速率仪
	*_MODULAR MELT FL 7026
	熔体流动速率测试仪
	1
	台
	239,000.00 
	B

	352
	熔融指数仪
	MF50
	橡胶熔融指数仪
	1
	台
	239,000.00 
	B

	353
	生物质厌氧代谢在线快速检测系统
	MAMOS-400
	基础代谢测定仪
	1
	台
	238,500.00 
	B

	354
	离子色谱仪
	增淋洗液瓶一盒_DX-120 10 PPb-10 PPm
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	238,360.00 
	A

	355
	薄层色谱扫描仪
	含接口板、Hg灯荧光分析装置、电脑、打印机等_CS-9301PC （II型）
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	238,000.00 
	B

	356
	凝胶成像系统　
	BioSpectrum 510
	电泳凝胶成像分体系统
	1
	台
	238,000.00 
	B

	357
	红外光谱仪
	*
	红外分光光谱仪
	1
	台
	237,500.00 
	A

	358
	热脱附仪自动进样器
	热脱附仪_TDS A
	表面吸附仪
	1
	台
	236,000.00 
	B

	359
	带高低温炉力学试验机
	CMT4104
	动态力学谱仪
	1
	台
	235,500.00 
	B

	360
	热脱样品处理系统
	*_TC2
	表面吸附仪
	1
	台
	235,440.00 
	B

	361
	原子力显微镜
	*_CSPMVSE-5 5000
	万能显微镜
	1
	台
	235,000.00 
	A

	362
	全能型薄层色谱扫描仪
	KH-3500Plus
	薄层色谱仪
	1
	台
	235,000.00 
	B

	363
	离心浓缩仪
	RVC 2-18
	腹水浓缩仪
	1
	台
	235,000.00 
	B

	364
	冷冻干燥机
	Beta 1-8LDplus
	真空冷冻干燥机
	1
	台
	235,000.00 
	B

	365
	多功能微孔板检测仪
	Infinite M200 Pro
	微孔结构分析仪
	1
	台
	231,910.00 
	B

	366
	差示扫描量热计
	SALD-2300
	差示扫描热量计
	1
	个
	231,000.00 
	B

	367
	荧光光谱仪
	Cary Eclipse
	荧光光度计
	1
	个
	230,000.00 
	A

	368
	冷冻干燥机
	Alpha 2-4 LD plus
	真空冷冻干燥机
	1
	台
	230,000.00 
	B

	369
	荧光分光光度计
	Cary Eclipse
	原子荧光仪
	1
	个
	229,900.00 
	A

	370
	热脱附仪
	TurboMatrix 100 TD
	表面吸附仪
	1
	台
	226,500.00 
	B

	371
	质构仪
	TMS-Pilot
	地质构造模拟实验仪
	1
	台
	222,000.00 
	B

	372
	米饭硬度粘度仪
	RHS1A
	粘度测定仪
	1
	台
	221,000.00 
	B

	373
	高效液相色谱仪（UV检测器）
	1260
	高效液相色谱仪
	1
	台
	220,000.00 
	A

	374
	在线旋光检测器
	*_ALP/SFC 2006
	色谱仪检测器
	1
	台
	220,000.00 
	B

	375
	实验室空气净化系统
	OSBP-1step-SS
	空气净化机
	1
	台
	220,000.00 
	B

	376
	电化学工作站
	PGSTAT100N
	电化学分析仪
	1
	台
	220,000.00 
	B

	377
	差示扫描热分析系统
	DSC6000
	差示扫描热量计
	1
	个
	220,000.00 
	B

	378
	高温回转管式炉
	SGM.HT80/14A
	温度自动控制管式炉
	1
	台
	220,000.00 
	B

	379
	化学发光成像系统
	DBT-450
	化学发光式分析仪
	1
	台
	220,000.00 
	B

	380
	冷冻离心机
	CR22N
	冷冻离心干燥器
	1
	台
	220,000.00 
	B

	381
	差式扫描量热仪
	DSC-60plus
	差示扫描热量计
	1
	个
	220,000.00 
	B

	382
	冷冻干燥机
	FreeZone Plus 4.5
	冷冻干燥器
	1
	台
	220,000.00 
	B

	383
	小型垃圾预处理成套装置
	无
	垃圾处理中试设备
	1
	台
	219,800.00 
	B

	384
	示差折光检测器
	1260
	示差折光仪
	1
	台
	219,500.00 
	B

	385
	热脱附自动进样器
	*_TDS A2
	表面吸附仪
	1
	台
	219,000.00 
	B

	386
	嗅闻检测系统
	Sniffer 9100
	嗅敏检漏仪
	1
	台
	219,000.00 
	B

	387
	微型流化床反应分析仪
	MFBRA-S-MFB-05
	流化床和固体床实验装
	1
	台
	216,900.00 
	B

	388
	超纯水机
	Milli-Q Integral
	超纯水系统
	1
	台
	216,000.00 
	B

	389
	氨基酸分析仪（液相色谱型）
	*_1260液相色谱型
	氨基酸分析仪
	1
	台
	210,000.00 
	A

	390
	制备液相色谱仪
	Isolera Spektra Prime
	液相色谱仪
	1
	台
	210,000.00 
	A

	391
	气相色谱仪
	8890
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	204,000.00 
	A

	392
	傅里叶变换红外光谱
	ALPHA II
	付立叶红外光谱分析仪
	1
	台
	200,000.00 
	A

	393
	动脉硬化检测仪
	HBP-8000
	其他血液化验仪器
	1
	台
	200,000.00 
	B

	394
	单螺杆密炼挤出造粒机组
	HYX-D-30,5L密炼
	挤出造粒机
	1
	台
	200,000.00 
	C

	395
	气相色谱仪
	7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	199,000.00 
	A

	396
	红外光谱仪
	Cary 630
	付立叶红外光谱分析仪
	1
	台
	199,000.00 
	A

	397
	发泡建压装置
	JG
	塑料注射成型机
	1
	台
	199,000.00 
	B

	398
	冷冻干燥机
	ALPHA 1-4 LSCplus
	冻干机
	1
	台
	198,500.00 
	B

	399
	超微量固液荧光分光光度计
	RF-6000
	荧光光度计
	1
	台
	198,000.00 
	A

	400
	气相色谱仪
	*_CP3800
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	197,882.00 
	A

	401
	荧光分光光度计
	20V 50HZ_F-4500
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	194,654.25 
	A

	402
	气相色谱仪
	GC-2010Plus
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	194,500.00 
	A

	403
	冻干机
	1-4LD plus
	冻干机
	1
	台
	190,000.00 
	B

	404
	紫外分光光度计　
	Lambda35
	紫外分光光度计
	1
	个
	189,300.00 
	A

	405
	气相色谱仪
	7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	188,800.00 
	A

	406
	气相色谱仪
	7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	188,000.00 
	A

	407
	气相色谱仪
	7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	180,000.00 
	A

	408
	单螺杆挤出机
	螺杆直径25mm 长径比30_LE25-30/CV
	塑料挤出机
	1
	台
	176,150.00 
	C

	409
	单螺杆挤出机
	螺杆直径25mm 长径比30_LE25-30/CV
	塑料挤出机
	1
	台
	176,150.00 
	C

	410
	单螺杆挤出机
	螺杆直径25mm 长径比30_LE25-30/CV
	塑料挤出机
	1
	台
	176,150.00 
	C

	411
	小型厌氧工作站
	DG250
	厌氧设备
	1
	台
	170,000.00 
	B

	412
	气相色谱仪
	Agilent 7890B
	气相色谱仪(层析仪)
	1
	台
	168,000.00 
	A

	413
	冷冻干燥机
	FreeZone 2.5
	真空冷冻干燥机
	1
	台
	165,000.00 
	B

	414
	单螺杆挤出机
	45/35_*
	塑料挤出机
	1
	台
	155,460.00 
	C

	415
	氮气发生器
	BIO一体机
	氮气发生器
	1
	台
	152,000.00 
	B

	416
	胶体磨
	CMSD2000/4
	胶体磨
	1
	台
	150,000.00 
	B

	417
	真空冷冻干燥机
	SCIENTZ-12N\A
	真空冷冻干燥机
	1
	台
	128,000.00 
	B

	418
	超微量紫外-可见光分光光度计
	Nanodrop oneC
	微量紫外分光光度计
	1
	个
	127,800.00 
	B

	419
	超纯水系统
	Milli-Q EQ 7000
	超纯水系统
	1
	台
	126,500.00 
	B

	420
	全自动化学发光成像分析系统
	Tanon 5200
	化学发光式分析仪
	1
	台
	126,000.00 
	B

	421
	厌氧培养系统
	*_1029
	培养箱
	1
	台
	126,000.00 
	B

	422
	真菌样品处理系统
	Fastprep-24
	自动样品交换器
	1
	台
	125,000.00 
	B

	423
	VOCs净化装置
	定制
	有害气体净化设备
	1
	台
	125,000.00 
	B

	424
	全自动生物降解性测试仪
	MultiTalent 203
	发酵测试仪
	1
	台
	125,000.00 
	B

	425
	核酸蛋白检测仪
	Nanodrop One
	核酸蛋白检测仪
	1
	台
	125,000.00 
	B

	426
	超纯水机
	Milli-Q Advantage A10
	超纯水系统
	1
	台
	125,000.00 
	B

	427
	色差仪
	CM-5
	色差仪(计)
	1
	台
	125,000.00 
	B

	428
	色差仪(计)
	CM-5
	色差仪(计)
	1
	台
	124,000.00 
	B

	429
	超纯水机
	Milli-Q Integral 5
	超纯水系统
	1
	台
	124,000.00 
	B

	430
	茎流计系统
	*_T4.2
	植物水势测定仪
	1
	台
	123,737.00 
	B

	431
	逆流色谱仪
	STCCC-1000
	色谱仪
	1
	台
	122,927.00 
	B

	432
	电分析极谱仪
	*_Aueolab Ⅱ
	数字示波极谱仪
	1
	台
	121,820.00 
	B

	433
	二极管阵列检测器
	Agilent 1290II
	双基极二极管检测仪
	1
	台
	121,200.00 
	B

	434
	真空冷冻干燥机
	Free Zone
	真空冷冻干燥机
	1
	台
	120,800.00 
	B

	435
	氮气发生器
	Genius AE32
	氮气发生器
	1
	台
	120,500.00 
	B

	436
	低气压多室异压保鲜储藏试验低温设备
	定制_VSE-5
	保鲜处理机
	1
	台
	120,380.00 
	B

	437
	皮肤分析测定仪
	*_DIGIMIC2000
	皮肤生理参数测定仪
	1
	台
	120,000.00 
	B

	438
	紫外检测器
	Waters2489
	紫外检测器
	1
	台
	120,000.00 
	B

	439
	高通量SPG膜乳化器
	MN-20
	高剪切混合乳化机
	1
	台
	120,000.00 
	B

	440
	凝胶成像仪
	Gel Doc XR+
	电泳凝胶成像分体系统
	1
	台
	120,000.00 
	B

	441
	台式冷冻离心机
	Allegra X-30R
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	120,000.00 
	B

	442
	超滤系统
	LabscaleTFF　
	超过滤器
	1
	台
	119,800.00 
	B

	443
	超纯水系统
	Millipore-Q Reference
	超纯水系统
	1
	台
	119,300.00 
	B

	444
	示差折光检测器
	85型
	示差折光仪
	1
	台
	119,000.00 
	B

	445
	高级体视显微镜
	SZX16
	体视显微镜
	1
	台
	118,800.00 
	B

	446
	刮膜闪蒸仪
	ASZ-2000A
	实验室蒸馏仪(器、装置)
	1
	台
	118,000.00 
	B

	447
	便携式表面张力仪
	EZ-Pi plus
	表面张力仪
	1
	台
	117,000.00 
	B

	448
	紫外光试验箱
	313nm. 340nm_QUV/SPYAY
	扫描光密度计
	1
	台
	116,654.69 
	B

	449
	皮肤光亮度测试仪
	Dandruff GonioLux 4D
	皮肤生理参数测定仪
	1
	台
	116,500.00 
	B

	450
	纯水净化系统
	MERCK Milli-Q Reference
	超纯水系统
	1
	台
	116,500.00 
	B

	451
	酶标仪
	Infinite 200pro Nanoquant
	酶标仪
	1
	台
	116,000.00 
	B

	452
	全自动高温动态接触角测定仪
	JC2000D5M
	接触角测定仪
	1
	台
	115,200.00 
	B

	453
	示差折光检测器
	*_2414型
	示差检测器
	1
	台
	115,000.00 
	B

	454
	超纯水系统
	Milli-Q Reference
	超纯水系统
	1
	台
	114,250.00 
	B

	455
	台式高速大容量冷冻离心机
	*_5810R
	超速冷冻离心机
	1
	台
	113,800.00 
	B

	456
	高灵敏度荧光检测器
	*_RF-20AxsFluorescence Detector
	火焰光度检测器
	1
	台
	113,500.00 
	B

	457
	厌氧培养箱
	*_1029
	培养箱
	1
	台
	112,000.00 
	B

	458
	恒温摇床
	Innova 42R
	恒温摇床
	1
	台
	111,000.00 
	B

	459
	小型二级离心萃取装置
	*_HL-20C
	萃取装置
	1
	台
	110,000.00 
	B

	460
	多通量微波消解/萃取系统
	MDS-8G
	微波消解系统
	1
	台
	110,000.00 
	B

	461
	水纯化系统
	Milli-Q Advantage A10
	饮水净化装置
	1
	台
	110,000.00 
	B

	462
	皮肤水分分布测试仪
	MoistureMap MM100
	皮肤测试箱
	1
	台
	110,000.00 
	B

	463
	气质联机自动进样器
	Triplus RSH
	微量进样器
	1
	台
	110,000.00 
	B

	464
	水分活度仪
	Labmaster
	微量水分测量仪
	1
	台
	110,000.00 
	B

	465
	半自动凯氏定氮仪
	8100
	定氮仪
	1
	台
	110,000.00 
	B

	466
	旋转蒸发系统
	R-300
	旋转蒸发器
	1
	台
	110,000.00 
	B

	467
	氮气发生器
	Genius AE32
	氮气发生器
	1
	台
	110,000.00 
	B

	468
	氮气发生器
	Genius AE32
	氮气发生器
	1
	台
	110,000.00 
	B

	469
	热释光剂量仪
	*_FJ427A1
	热释光剂量仪
	1
	台
	109,900.00 
	B

	470
	离心机
	Multifuge X1Rpro
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	109,000.00 
	B

	471
	高压均质机
	AH-NANO
	高压均质机
	1
	台
	109,000.00 
	B

	472
	样品强光稳定性实验箱
	THS500UD
	乳状液稳定性测定仪
	1
	台
	108,460.00 
	B

	473
	电泳扫描仪分析系统
	*_ETTEN 2D
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	108,161.00 
	B

	474
	厌氧培养箱
	*_Thermo fisher 1029
	微生物培养器
	1
	台
	108,000.00 
	B

	475
	快速电泳转印系统
	MINI-PROTEAN
	电泳仪
	1
	台
	108,000.00 
	B

	476
	氧指数仪
	*_FTT0078
	数字测氧仪
	1
	台
	107,900.00 
	B

	477
	分光测色仪
	*_CM-2600D
	色彩计
	1
	个
	107,750.00 
	B

	478
	风管式恒温恒湿机
	THS-050PFT
	恒温恒湿机
	1
	台
	106,550.00 
	B

	479
	风管式恒温恒湿机
	THS-050PFT
	恒温恒湿机
	1
	台
	106,550.00 
	B

	480
	高压粉碎均质装置
	AH-E定制
	高压均质机
	1
	台
	105,600.00 
	B

	481
	高速冷冻离心机
	Eppendorf 5430R
	超速冷冻离心机
	1
	台
	105,100.00 
	B

	482
	高速冷冻离心机
	ThermoFisher Heraeus Multifuge X1R
	高速冷冻离心机
	1
	台
	105,000.00 
	B

	483
	LCR测试仪
	LCR-8220
	LCR测量仪
	1
	台
	105,000.00 
	B

	484
	台式大容量冷冻离心机
	X-15R
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	105,000.00 
	B

	485
	蒸发光散射检测器
	加真空干燥箱_2000ES
	光散射仪
	1
	台
	104,900.00 
	B

	486
	示差折光检测器　
	RID-20A
	示差折光仪
	1
	台
	104,710.00 
	B

	487
	皮肤水分流失测试仪
	TM300
	皮肤测试箱
	1
	台
	104,500.00 
	B

	488
	氮气发生器
	Genius AE 32
	氮气发生器
	1
	台
	104,500.00 
	B

	489
	数字粘度计
	DV37
	粘度计
	1
	个
	103,320.00 
	B

	490
	全自动化学发光图像分析工作站
	Tanon 5200
	图像处理设备
	1
	部
	103,000.00 
	B

	491
	外循环浸提器
	*_TFWSB-3
	浸渍试验仪
	1
	台
	101,000.00 
	B

	492
	低温型蒸发光散射检测器
	*_ELSD-LT 2
	高速光检测器
	1
	台
	101,000.00 
	B

	493
	等电聚焦电泳仪
	*
	等电聚焦电泳槽
	1
	台
	100,623.60 
	B

	494
	冷冻离心机
	*_Allegra64R
	超速冷冻离心机
	1
	台
	100,000.00 
	B

	495
	高温反应炉
	容积3升、温度1500C_HTC03/15
	反应炉
	1
	台
	100,000.00 
	B

	496
	高温反应炉
	容积3升、温度1500C_HTC03/15
	反应炉
	1
	台
	100,000.00 
	B

	497
	实验室型冻干机
	*_ALPHA 1-2LDPLUS
	真空冷冻干燥器
	1
	台
	100,000.00 
	B

	498
	红蓝光治疗仪
	Carnation-86C
	激光治疗灯
	1
	台
	100,000.00 
	B

	499
	水分活动仪
	Labmaster
	气相微量水分仪
	1
	台
	100,000.00 
	B

	500
	高压均质机
	*_JJ-0.1/60
	高压均质机
	1
	台
	100,000.00 
	B

	501
	紫外可见分光光度计
	*_UV-2450
	紫外可见记录分光光度计
	1
	个
	100,000.00 
	B

	502
	电导检测器
	*_432型
	数字式电导仪
	1
	台
	100,000.00 
	B

	503
	微机控制电压击穿试验机
	*_DJC-100Kv
	橡胶拉力试验台
	1
	台
	99,800.00 
	B

	504
	荧光型全波长酶标仪
	FluorMax 2000
	酶标仪
	1
	台
	99,800.00 
	B

	505
	多功能电穿孔仪
	Multiporator
	电穿孔系统
	1
	台
	99,800.00 
	B

	506
	荧光显微镜系统
	CX41
	激光共聚焦显微镜
	1
	台
	99,800.00 
	B

	507
	包埋机
	Arcadia H+C
	包埋仪
	1
	台
	99,800.00 
	B

	508
	实验室用成套膜分离系统
	LNG-NF-101
	三相膜分离
	1
	台
	99,500.00 
	B

	509
	示差折光检测器
	*_Waters2414
	示差检测器
	1
	台
	99,400.00 
	B

	510
	自动定位滴定仪
	G10
	大气氮氧化物监测仪
	1
	台
	99,300.00 
	B

	511
	嗅探器
	*_SNIFFER9000
	气体检定器
	1
	台
	99,003.00 
	B

	512
	紫外分光光度计
	*_UV-2550
	微量紫外分光光度计
	1
	个
	99,000.00 
	B

	513
	电子拉力试验机
	*_CMT6104
	拉力试验机
	1
	台
	99,000.00 
	B

	514
	真密度测试系统
	TD-3200
	密度计
	1
	个
	99,000.00 
	B

	515
	超微量分光光度计
	NanoDrop One
	分光光度计
	1
	个
	99,000.00 
	B

	516
	基因电击转化仪
	Gene Pulser Xcell
	电转化仪
	1
	台
	99,000.00 
	B

	517
	冷冻干燥系统
	*_Modulyo D230
	真空冷冻干燥器
	1
	台
	99,000.00 
	B

	518
	发泡挤出机
	长径比30：1  加工温度350
	挤出机
	1
	台
	99,000.00 
	C

	519
	小型发酵风干设备
	060 with Clima Touch
	鼓风干燥箱
	1
	台
	98,000.00 
	C

	520
	冻干机控制器
	1-2 LD plus
	真空化学冻干机
	1
	台
	96,500.00 
	B

	521
	紫外可见分光光度计
	*_UV-2450
	紫外可见记录分光光度计
	1
	个
	96,000.00 
	B

	522
	皮肤黑色素和血红素测试仪
	MX18
	生物医学实验仪器及装置
	1
	台
	96,000.00 
	B

	523
	自动液滴张力仪
	JK99M
	液体表面张力系数演示
	1
	台
	95,500.00 
	B

	524
	低温冷冻箱
	*_XDW-25B
	低温循环水浴
	1
	台
	95,000.00 
	B

	525
	生物质水热转化装置
	非标
	水热系统
	1
	台
	95,000.00 
	B

	526
	PLC控制系统
	CPU224XP
	电机控制系统
	1
	台
	93,610.00 
	B

	527
	高低温交变湿热试验箱
	BPHJS-500C
	交变湿热试验箱
	1
	台
	93,600.00 
	B

	528
	紫外分光光度计
	*_UV2450
	微量紫外分光光度计
	1
	个
	93,514.00 
	B

	529
	高速冷冻离心机
	3-18K
	高速冷冻离心机
	1
	台
	93,500.00 
	B

	530
	多功能精馏装置
	*_FDG-4
	实验室蒸馏仪(器、装置)
	1
	台
	93,300.00 
	B

	531
	果蔬酵素陈酿系统
	不锈钢陈酿罐/橡木桶
	啤酒罐
	1
	部
	93,000.00 
	B

	532
	正置显微镜
	BX43
	生物显微镜
	1
	台
	93,000.00 
	B

	533
	双光束紫外可见分光光度计
	Q-6
	紫外、可见分光光度计
	1
	个
	93,000.00 
	B

	534
	多参数水质监测仪
	*_600LS型
	动态污垢监测仪
	1
	台
	92,500.00 
	B

	535
	台式真空离心浓缩仪
	*_RVC 2-18
	真空浓缩蒸发器
	1
	台
	92,430.00 
	B

	536
	紫外分光光度计
	Cary 60
	紫外分光光度计
	1
	个
	92,000.00 
	B

	537
	微型注射仪
	V30；螺杆直径：φ30mm；螺杆转速：0-150rpm
	电子自动注射器
	1
	台
	91,560.00 
	B

	538
	临界点干燥仪
	K850
	凝胶真空干燥器
	1
	台
	91,500.00 
	B

	539
	pH电位滴定仪
	AT-710S
	滴定仪
	1
	台
	91,500.00 
	B

	540
	全自动真空包装机
	DZ-800/2S
	真空包装机
	1
	台
	90,200.00 
	B

	541
	入口撞击器
	气溶胶冲击器_3306
	气溶胶采样器(仪)
	1
	台
	90,000.00 
	B

	542
	真空离心浓缩仪
	*_RVC2-18
	旋转薄膜浓缩仪
	1
	台
	90,000.00 
	B

	543
	高温蒸馏旋转蒸发仪
	Hei-VAP Precision ML/HB/G6
	旋转蒸发器
	1
	台
	90,000.00 
	B

	544
	垃圾厌氧反应装置
	不锈钢反应装置
	厌氧设备
	1
	台
	90,000.00 
	B

	545
	脉冲式火焰光度检测器
	7890B
	火焰光度检测器
	1
	台
	90,000.00 
	B

	546
	粘胶带专用材料试验机
	UTM-1422
	万能材料试验机
	1
	台
	90,000.00 
	B

	547
	消化炉
	DKL20
	消化炉
	1
	台
	90,000.00 
	B

	548
	二氧化碳振荡培养箱
	MQDS-B1 cell
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	90,000.00 
	B

	549
	二氧化碳振荡培养箱
	MQDS-B1 cell
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	90,000.00 
	B

	550
	粘度计
	DV2T
	粘度计
	1
	个
	90,000.00 
	B

	551
	全自动zeta电位仪
	JS94K2M
	电泳仪
	1
	台
	89,800.00 
	B

	552
	接触角测定仪
	JC2000D3M
	接触角测定仪
	1
	台
	89,600.00 
	B

	553
	全自动表面张力仪及界面张力仪
	JK99D4M
	界面张力仪
	1
	台
	89,500.00 
	B

	554
	三层组合全温振荡培养箱
	ZQZY-C8
	振荡培养箱
	1
	台
	89,200.00 
	B

	555
	高压均质机
	Scientz-150
	高压均质机
	1
	台
	89,000.00 
	B

	556
	真空干燥箱
	VDL53
	真空干燥箱
	1
	台
	89,000.00 
	B

	557
	发泡片材制样机
	*_SG-500
	制样机
	1
	台
	89,000.00 
	C

	558
	管材透光度自动测试仪
	金建
	瓷胎透光度计
	1
	个
	88,900.00 
	B

	559
	薄膜透气性测定仪
	HYT-06
	透气性测定仪
	1
	台
	88,600.00 
	B

	560
	静电纺丝设备
	YFSP-T
	纺丝机
	1
	台
	88,000.00 
	B

	561
	PCL程序控制模压成型机
	SY-6210-B-30T
	成型机
	1
	台
	88,000.00 
	B

	562
	体成分检测仪
	DBA-510
	人体脂肪分析仪
	1
	台
	88,000.00 
	B

	563
	超高压纳米均质机
	AH-NANO
	高压均质机
	1
	台
	88,000.00 
	B

	564
	超微量紫外可见分光光度计
	Nanodrop 2000
	紫外、可见分光光度计
	1
	个
	87,600.00 
	B

	565
	流延机组-流延机
	LYJ-150
	流速仪(含数字显示)
	1
	台
	87,000.00 
	B

	566
	气体分析仪
	FerMac 368
	气体分析仪
	1
	台
	86,200.00 
	B

	567
	加热回流提取器
	ALX-2000W/B
	高压索式提取器
	1
	台
	86,000.00 
	B

	568
	滚揉机
	BAMJ-60L
	茶叶揉捻机
	1
	台
	83,000.00 
	B

	569
	高速震荡培养箱
	Ecotron
	振荡培养箱
	1
	台
	80,000.00 
	B

	570
	酶标板高速振荡培养箱
	Ecotron
	振荡培养箱
	1
	台
	80,000.00 
	B

	571
	古法天锅酿酒设备
	60L
	发酵罐
	1
	台
	80,000.00 
	B

	572
	发酵罐
	BIOTECH-5BG
	发酵罐
	1
	台
	80,000.00 
	C

	573
	高压纳米 均质器
	JXNANO-15
	高压均质机
	1
	台
	79,900.00 
	B

	574
	高压灭菌锅
	GR85DF
	高压灭菌器
	1
	台
	79,750.00 
	B

	575
	高压灭菌锅
	GR85DF
	高压灭菌器
	1
	台
	79,750.00 
	B

	576
	多功能膜分离
	*_SL-4
	紫外检测器
	1
	台
	79,700.00 
	B

	577
	微机控制电子实验机
	10KN_CMT6104
	电子学实验仪器及装置
	1
	台
	79,500.00 
	B

	578
	气流粉碎机
	*_YQ100
	高速粉碎机
	1
	台
	79,500.00 
	B

	579
	精油蒸馏提取设备
	RY-JYTQ-50L
	自动提取仪
	1
	台
	79,500.00 
	B

	580
	变频器
	3.5KW，ABB
	变频器
	1
	台
	79,500.00 
	B

	581
	实验型刮膜机
	HLKGM300
	成型机械
	1
	台
	79,500.00 
	B

	582
	快速紫外分光光度计
	UV5
	紫外分光光度计
	1
	个
	79,500.00 
	B

	583
	超微量分光光度计
	Q5000
	微量紫外分光光度计
	1
	个
	79,500.00 
	B

	584
	分光测色仪
	CR-800
	分光器
	1
	部
	79,340.00 
	B

	585
	超纯水机
	GenPure UV-TOC*CAD plus
	超纯水系统
	1
	台
	79,000.00 
	B

	586
	电脑温压双控微波消解仪
	Jupiter
	微波消解系统
	1
	台
	79,000.00 
	B

	587
	高压灭菌锅
	*_HV-85
	电子灭菌试验装置
	1
	台
	78,400.00 
	B

	588
	酶标板高速振荡培养箱
	INFORS Ecotron
	振荡培养箱
	1
	台
	78,300.00 
	B

	589
	粉尘仪
	TSI/8533
	粉尘取样仪
	1
	台
	78,000.00 
	B

	590
	双模块PCR
	C1000-Touch
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	78,000.00 
	B

	591
	紫外可见分光光度计
	TU-1900
	紫外可见记录分光光度计
	1
	个
	78,000.00 
	B

	592
	电化学工作站
	CHI850D
	电化学分析仪
	1
	台
	78,000.00 
	B

	593
	气溶胶测试仪
	8533
	气溶胶粒径分析仪
	1
	台
	77,900.00 
	B

	594
	气溶胶测试仪
	8533
	气溶胶粒径分析仪
	1
	台
	77,900.00 
	B

	595
	气溶胶测试仪
	8533
	气溶胶粒径分析仪
	1
	台
	77,900.00 
	B

	596
	气溶胶测试仪
	8533
	气溶胶粒径分析仪
	1
	台
	77,900.00 
	B

	597
	台式冷冻离心机
	5810R
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	77,500.00 
	B

	598
	真空干燥箱
	VD23
	真空干燥箱
	1
	台
	74,000.00 
	B

	599
	立式高压灭菌锅
	SX-700
	高压灭菌器
	1
	台
	73,818.00 
	B

	600
	全自动高压灭菌锅
	SX-700
	高压灭菌器
	1
	台
	70,000.00 
	B

	601
	二氧化碳培养箱
	HERAcell  150i
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	63,000.00 
	B

	602
	微型注塑机
	WZS-10
	塑料注射成型机
	1
	台
	61,000.00 
	B

	603
	液氮罐
	CryoSystem 6000
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	60,000.00 
	C

	604
	双螺杆膨化挤出机
	TSE65-III
	挤出机
	1
	台
	59,300.00 
	C

	605
	CO2培养箱
	Galaxy 170 S
	CO2试验台
	1
	台
	58,300.00 
	B

	606
	生物安全柜
	NU-437-400S
	真空贮存柜
	1
	台
	58,063.00 
	B

	607
	生物安全柜
	NU-437-400S
	真空贮存柜
	1
	台
	58,063.00 
	B

	608
	二氧化碳培养箱
	NU-5810E
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	58,000.00 
	B

	609
	二氧化碳培养箱
	NU-5810E
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	58,000.00 
	B

	610
	二氧化碳培养箱
	NU-5810E
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	58,000.00 
	B

	611
	超低温冰箱
	905
	超低温冰箱
	1
	台
	56,300.00 
	B

	612
	灌肠机
	BYGJ-20
	灌肠机
	1
	台
	56,000.00 
	B

	613
	全自动高压灭菌锅
	SQ810C
	高压灭菌器
	1
	台
	54,000.00 
	B

	614
	超低温冰箱
	EXF40086V
	超低温冰箱
	1
	台
	54,000.00 
	B

	615
	斩拌机
	BZBJ-20
	斩样机
	1
	台
	53,000.00 
	B

	616
	立式灭菌锅
	MLS-3780
	高压灭菌器
	1
	台
	51,000.00 
	B

	617
	恒温恒湿培养箱
	BLC-250-III
	低温恒温恒湿箱
	1
	台
	49,800.00 
	B

	618
	压片机
	SY-6210-B-30T
	压片机
	1
	台
	49,000.00 
	B

	619
	CO2培养箱
	NU4750E
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	48,000.00 
	B

	620
	CO2培养箱
	NU4750E
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	48,000.00 
	B

	621
	恒温恒湿箱
	BSC-800
	恒温恒湿设备
	1
	台
	47,000.00 
	B

	622
	恒温恒湿箱
	BSC-800
	恒温恒湿设备
	1
	台
	47,000.00 
	B

	623
	恒温恒湿箱
	BSC-800
	恒温恒湿设备
	1
	台
	47,000.00 
	B

	624
	二氧化碳培养箱
	NU-4750E
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	45,000.00 
	B

	625
	培养箱
	IF260
	培养箱
	1
	台
	43,000.00 
	B

	626
	培养箱
	IF260
	培养箱
	1
	台
	43,000.00 
	B

	627
	培养箱
	IF260
	培养箱
	1
	台
	43,000.00 
	B

	628
	灭菌锅
	GR60DA
	灭菌机
	1
	台
	40,000.00 
	B

	629
	高压灭菌锅
	GR85DA
	高压灭菌器
	1
	台
	40,000.00 
	B

	630
	生物安全柜
	1244
	生物医学实验仪器及装置
	1
	台
	40,000.00 
	B

	631
	安全柜
	1244
	洁净储存柜
	1
	台
	40,000.00 
	B

	632
	高压灭菌器
	GR85DA
	高压灭菌器
	1
	台
	40,000.00 
	B

	633
	细胞储存液氮罐
	CRYOSYSTEM4000
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	39,800.00 
	C

	634
	II级生物安全柜
	HR60-IIA2
	洁净储存柜
	1
	台
	39,000.00 
	B

	635
	CO2培养箱
	Galaxy 170 S
	CO2试验台
	1
	台
	39,000.00 
	B

	636
	-86℃超低温保存箱
	DW-86L388A
	超低温冰箱
	1
	台
	38,000.00 
	B

	637
	落锤冲击试验机
	*_XJL-300B
	橡胶、塑料冲击试验机
	1
	台
	38,000.00 
	C

	638
	低温摇床
	LY20-200B
	摇床
	1
	台
	36,000.00 
	B

	639
	防爆干燥箱
	BYP-900GX(250ML)
	干燥箱
	1
	台
	35,550.00 
	B

	640
	紫外分光光度计
	UV-9000
	紫外分光光度计
	1
	个
	35,500.00 
	A

	641
	恒温介质箱
	*_WGB-B
	三用恒温水箱
	1
	台
	35,000.00 
	B

	642
	氙灯光源系统
	*_CHF-XM500
	氙灯电源
	1
	台
	35,000.00 
	B

	643
	垃圾湿热反应装置
	自制
	反应罐
	1
	台
	35,000.00 
	B

	644
	二氧化碳培养箱
	311
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	35,000.00 
	B

	645
	生物传感分析仪
	SBA-40D
	传感器
	1
	台
	35,000.00 
	B

	646
	酶标仪
	Thermo Multiskan FC
	酶标仪
	1
	台
	35,000.00 
	B

	647
	超声波提取机
	BILON-1000CT
	微波提取仪
	1
	台
	35,000.00 
	B

	648
	PCR扩增仪
	5primeG/02
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	35,000.00 
	B

	649
	电泳-转印系列配套
	SUB6，TE22，PS300B,SE260
	电泳仪
	1
	台
	35,000.00 
	B

	650
	干酪槽
	GL-20
	干酪制备器
	1
	台
	35,000.00 
	B

	651
	小型喷雾干燥机
	L-117
	喷雾干燥箱
	1
	台
	35,000.00 
	B

	652
	恒温恒湿箱
	BSC-250
	恒温恒湿器
	1
	台
	35,000.00 
	B

	653
	CO2培养箱
	CCL-170B-8
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	35,000.00 
	B

	654
	二氧化碳培养箱
	CLM-170
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	35,000.00 
	B

	655
	氮气发生器
	Titan 20A
	氮气发生器
	1
	台
	34,900.00 
	B

	656
	自动液相色谱分离层析仪
	MB99-3
	高效蛋白层析仪
	1
	台
	34,155.00 
	A

	657
	自动液相色谱分离层析仪
	MB99-3
	高效蛋白层析仪
	1
	台
	34,155.00 
	A

	658
	自动液相色谱分离层析仪
	ME99-1
	液相制备色谱仪
	1
	台
	34,000.00 
	A

	659
	自动液相色谱分离层析仪
	ME99-1
	液相制备色谱仪
	1
	台
	34,000.00 
	A

	660
	二氧化碳培养箱
	CLM-170B-8-CN
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	34,000.00 
	B

	661
	紫外可见分光光度计
	T600A
	紫外可见记录分光光度计
	1
	个
	32,000.00 
	A

	662
	冷冻干燥机
	Scientz-18N
	真空冷冻干燥机
	1
	台
	32,000.00 
	B

	663
	冻干机
	FD-1D-50
	冻干机
	1
	台
	31,800.00 
	B

	664
	小型喷雾干燥仪
	BILON-6000Y
	喷雾干燥箱
	1
	台
	31,200.00 
	B

	665
	高速混合机
	SHR50
	高速混合机
	1
	台
	31,000.00 
	B

	666
	气相色谱仪
	*_SP6801T
	薄层层析扫描仪
	1
	台
	30,000.00 
	A

	667
	1260液相色谱柱温箱
	G1316A
	低温箱
	1
	台
	30,000.00 
	A

	668
	砻谷碾米一体机
	JDMZ100
	碾米机
	1
	台
	30,000.00 
	B

	669
	小型喷雾干燥机
	BILON-6000Y
	喷雾干燥箱
	1
	台
	30,000.00 
	B

	670
	二氧化碳培养箱
	MCO-18AC
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	30,000.00 
	B

	671
	二氧化碳培养箱
	MCO-18AC
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	30,000.00 
	B

	672
	自动液相色谱分离层析仪
	MD99-2A
	液相色谱仪
	1
	台
	29,500.00 
	A

	673
	恒温恒湿培养箱
	LT-BIX200L
	恒温培养箱
	1
	台
	28,975.00 
	B

	674
	恒温恒湿培养箱
	LT-BIX200L
	恒温培养箱
	1
	台
	28,975.00 
	B

	675
	柱层析制备系统
	定制
	柱层析系统
	1
	台
	28,000.00 
	A

	676
	气相色谱自动进样器
	AOC-20
	自动样品交换器
	1
	台
	28,000.00 
	A

	677
	灭菌锅
	GI54TW
	高压灭菌器
	1
	台
	28,000.00 
	B

	678
	安捷伦OpenLAB CDS LC-ChemStation软件
	安捷伦OpenLAB CDS LC-ChemStation
	其他计算机软件
	1
	套
	28,000.00 
	C

	679
	单螺杆挤出机
	*_SJ-20-25
	挤出机
	1
	台
	28,000.00 
	C

	680
	真空干燥箱
	PVD-0900
	真空干燥箱
	1
	台
	27,371.00 
	B

	681
	厌氧培养箱
	YQX-II
	厌氧设备
	1
	台
	26,000.00 
	B

	682
	生化培养箱
	BRE120
	生化培养箱
	1
	台
	26,000.00 
	B

	683
	摇床
	MQD-S1R
	摇床
	1
	台
	26,000.00 
	B

	684
	全温振荡培养箱
	*_HZQ-Q
	振荡培养箱
	1
	台
	25,800.00 
	B

	685
	双开门层析柜
	HYC-940C
	液相冷冻层析柜
	1
	台
	25,000.00 
	B

	686
	冷冻干燥机
	LGJ-1C-56
	冷冻干燥器
	1
	台
	25,000.00 
	B

	687
	电热鼓风干燥箱
	LBAO-50
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	25,000.00 
	B

	688
	低温培养箱
	上海一恒LRH-250CA
	低温培养箱
	1
	台
	25,000.00 
	B

	689
	低温培养箱
	上海一恒LRH-250CA
	低温培养箱
	1
	台
	25,000.00 
	B

	690
	低温培养箱
	上海一恒LRH-250CA
	低温培养箱
	1
	台
	25,000.00 
	B

	691
	层析实验冷柜
	YC-600
	立式冷柜
	1
	台
	22,500.00 
	B

	692
	摇床
	MQD-S1R
	摇床
	1
	台
	22,500.00 
	B

	693
	小容量立式摇床
	BSD-YX3200
	摇床
	1
	台
	22,500.00 
	B

	694
	高压灭菌器
	GI54DS
	高压灭菌器
	1
	台
	22,000.00 
	B

	695
	快速水分测定仪
	ZDY-502
	快速水分测定仪
	1
	台
	21,800.00 
	B

	696
	微波消解炉
	晟声 S20A
	消解装置
	1
	台
	21,600.00 
	B

	697
	微波消解炉
	晟声 S20A
	消解装置
	1
	台
	21,600.00 
	B

	698
	精馏塔装置
	100ML_*
	筛板塔表演教具
	1
	台
	21,500.00 
	B

	699
	精馏塔装置
	500ML_*
	筛板塔表演教具
	1
	台
	21,500.00 
	B

	700
	生物降解仪
	*
	垃圾处理中试设备
	1
	台
	21,500.00 
	B

	701
	超净工作台
	*_HD-1360
	光刻超净工作台
	1
	台
	21,400.00 
	C

	702
	超纯水机
	AEX-2002-M (桌上式20L/H， 配置40L PE储水箱）
	超纯水系统
	1
	台
	21,200.00 
	B

	703
	建材可燃性试验炉
	*_FCK-1
	立窑试验炉
	1
	台
	21,000.00 
	B

	704
	ph计
	S470
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	21,000.00 
	B

	705
	台式高速离心机
	TGL-10C
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	21,000.00 
	B

	706
	基因扩增仪
	TC-96/T/H(b)
	DNA扩增仪
	1
	台
	21,000.00 
	B

	707
	电穿孔系统
	MicroPulser
	电穿孔系统
	1
	台
	21,000.00 
	B

	708
	二极管阵列检测器
	1260
	色谱仪检测器
	1
	台
	21,000.00 
	B

	709
	台式高速离心机
	安亭 TGL-10C
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	21,000.00 
	B

	710
	医用冷藏箱
	HYC-610
	低温冰箱
	1
	台
	21,000.00 
	B

	711
	超声细胞破碎仪
	SCIENTZ-IID
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	21,000.00 
	B

	712
	加热/制冷循环水浴
	TC120-R2
	循环水系统
	1
	台
	21,000.00 
	B

	713
	细胞电阻仪
	ERS-2
	电阻仪
	1
	台
	21,000.00 
	B

	714
	PCR仪
	TC96/G/H(b)(c)
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	21,000.00 
	B

	715
	旋转蒸发仪
	R1001
	多用途旋转蒸发器
	1
	台
	21,000.00 
	B

	716
	灭菌锅
	GI54DS
	高压灭菌器
	1
	台
	21,000.00 
	B

	717
	可控温摇床
	ZWY-211B
	摇床
	1
	台
	21,000.00 
	B

	718
	防爆双层玻璃反应釜
	20L_GR-20EX
	机械搅拌高压釜
	1
	台
	21,000.00 
	C

	719
	溶解氧仪
	*_Oxi 340i
	磁导式溶氧仪(器)
	1
	台
	20,975.00 
	B

	720
	高速微量离心机
	D3024R
	高速微量离心机
	1
	台
	20,850.00 
	B

	721
	无菌均质器
	BILON-08
	高压均质机
	1
	台
	20,800.00 
	B

	722
	投影仪
	索诺克 SNP-ELX550E
	标准投影仪
	1
	台
	20,566.88 
	B

	723
	台式高速离心机
	TGL-10C
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	20,500.00 
	B

	724
	超声波细胞粉碎机
	JY98-IIIDN
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	20,500.00 
	B

	725
	超声波细胞粉碎机
	JY98-IIIDN
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	20,500.00 
	B

	726
	超声波细胞粉碎机
	JY98-IIIDN
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	20,500.00 
	B

	727
	高速冷冻型微量离心机
	Tissuelyser-24L
	高速微量离心机
	1
	台
	20,500.00 
	B

	728
	超声波清洗器
	KQ-300DV
	超声波清洗器
	1
	部
	20,400.00 
	B

	729
	高速离心机
	TGL-10B
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	20,200.00 
	B

	730
	旋转蒸发仪
	R1001
	旋转蒸发器
	1
	台
	20,060.00 
	B

	731
	流线演示仪
	*_LX100Y
	流线投影仪示教板
	1
	台
	20,000.00 
	B

	732
	有毒气体检测仪
	*_VRAE
	一氧化碳测量警报仪
	1
	台
	20,000.00 
	B

	733
	体积电阻率测试仪
	*_EST991
	直流电阻箱
	1
	台
	20,000.00 
	B

	734
	恒温恒湿箱
	LHS-100CA
	低温恒温恒湿箱
	1
	台
	20,000.00 
	B

	735
	冷水机
	ICA-5L定制
	制冷机
	1
	台
	20,000.00 
	B

	736
	冷水机
	ICA-5L定制
	制冷机
	1
	台
	20,000.00 
	B

	737
	冷水机
	ICA-5L定制
	制冷机
	1
	台
	20,000.00 
	B

	738
	紫外可见分光光度计
	T6新世纪
	紫外、可见分光光度计
	1
	个
	20,000.00 
	B

	739
	旋转蒸发仪
	N-1100D-WD
	旋转蒸发器
	1
	台
	20,000.00 
	B

	740
	全自动高压灭菌器
	YXQ-LS-100SII
	高压灭菌器
	1
	台
	20,000.00 
	B

	741
	车载式分光光度计
	定制
	分光光度计
	1
	个
	20,000.00 
	B

	742
	重金属消解仪
	SH230N
	消解装置
	1
	台
	20,000.00 
	B

	743
	普通型冻干机
	LGJ-18
	冻干机
	1
	台
	20,000.00 
	B

	744
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	745
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	746
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	747
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	748
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	749
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	750
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	751
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	752
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	753
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	754
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	755
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	756
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	757
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	758
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	759
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	760
	正置显微镜
	DM500
	生物显微镜
	1
	台
	20,000.00 
	B

	761
	厌氧控制培养系统
	LAI-3-T
	厌氧设备
	1
	台
	20,000.00 
	B

	762
	激光器
	MSL-III-1064-S
	氦氖气体激光器
	1
	台
	20,000.00 
	B

	763
	氙灯光源
	CEL-PE300L-3A
	氙灯电源
	1
	台
	20,000.00 
	B

	764
	便携式溶氧仪
	S9 Standard
	溶氧仪
	1
	台
	20,000.00 
	B

	765
	气溶胶采样器
	Biolite+ 62
	气溶胶采样器(仪)
	1
	台
	20,000.00 
	B

	766
	气溶胶采样器
	Biolite+ 62
	气溶胶采样器(仪)
	1
	台
	20,000.00 
	B

	767
	真空管式炉
	SK-B08123K
	温度自动控制管式炉
	1
	台
	20,000.00 
	B

	768
	数字糖度计
	PAL-BX/RI
	糖量计
	1
	个
	20,000.00 
	B

	769
	实验室振动筛
	AS200 basic
	振动筛
	1
	台
	20,000.00 
	B

	770
	实验室振动筛
	AS200 basic
	振动筛
	1
	台
	20,000.00 
	B

	771
	全温型大容量恒温振荡器
	DHZ-DA
	恒温振荡器
	1
	台
	20,000.00 
	B

	772
	实验室小型包衣机
	KCBY-400
	包衣机
	1
	台
	20,000.00 
	B

	773
	酶标仪
	TECAN F50
	酶标仪
	1
	台
	20,000.00 
	B

	774
	水分快速测定仪
	MA37-1CN
	快速水分测定仪
	1
	台
	20,000.00 
	B

	775
	高速分散机
	T25 digital ULTRA-TURRAX
	高速分散机
	1
	台
	20,000.00 
	B

	776
	固相微萃取器
	*_PC420
	淬取装置
	1
	台
	20,000.00 
	B

	777
	厌氧培养箱
	YQX-II
	厌氧设备
	1
	台
	20,000.00 
	B

	778
	不间断电源
	*_C10KS
	不停电电源
	1
	台
	19,850.00 
	B

	779
	不间断电源
	*_C10KS
	不停电电源
	1
	台
	19,850.00 
	B

	780
	冷冻离心机
	5424
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	19,800.00 
	B

	781
	有机气体发生器
	FD-PG
	气体发生器
	1
	台
	19,800.00 
	B

	782
	电阻器
	MERS00002
	电阻检测仪
	1
	台
	19,800.00 
	B

	783
	PCR仪
	A300
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	19,800.00 
	B

	784
	真空干燥箱
	实贝 PVD-090B
	真空干燥箱
	1
	台
	19,700.00 
	B

	785
	光学显微镜
	CKX41
	倒置显微镜
	1
	台
	19,600.00 
	B

	786
	低速大容量离心机
	LXJ-IIB
	低速离心机(4000转/分及以下)
	1
	台
	19,600.00 
	B

	787
	数码复印机
	双面+打印扫描配置_理光 M2500
	复印机
	1
	台
	19,600.00 
	B

	788
	数码复印机
	双面+打印扫描配置_理光 M2500
	复印机
	1
	台
	19,600.00 
	B

	789
	霉菌培养箱
	MJPS-150
	霉菌培养箱
	1
	台
	19,600.00 
	C

	790
	霉菌培养箱
	MJPS-150
	霉菌培养箱
	1
	台
	19,600.00 
	C

	791
	光照培养箱
	*_PGX-850GB
	光照培养箱
	1
	台
	19,500.00 
	B

	792
	超声多功能处理装置
	*
	破碎指数测定仪
	1
	台
	19,500.00 
	B

	793
	旋转蒸发仪
	N-1210BV-WB
	旋转蒸发器
	1
	台
	19,450.00 
	B

	794
	旋转蒸发仪
	N-1210BV-WB
	旋转蒸发器
	1
	台
	19,450.00 
	B

	795
	全自动高压灭菌锅
	YXQ-LS-100Ⅱ
	灭菌机
	1
	台
	19,400.00 
	C

	796
	恒温培养箱
	LHS-250HC-1/250L
	恒温培养箱
	1
	台
	19,370.00 
	C

	797
	恒温培养箱
	LHS-250HC-1/250L
	恒温培养箱
	1
	台
	19,370.00 
	C

	798
	恒温培养箱
	LHS-250HC-1/250L
	恒温培养箱
	1
	台
	19,370.00 
	C

	799
	恒温培养箱
	LHS-250HC-1/250L
	恒温培养箱
	1
	台
	19,370.00 
	C

	800
	恒温培养箱
	LHS-250HC-1/250L
	恒温培养箱
	1
	台
	19,370.00 
	C

	801
	恒温培养箱
	LHS-250HC-1/250L
	恒温培养箱
	1
	台
	19,370.00 
	C

	802
	恒温培养箱
	LHS-250HC-1/250L
	恒温培养箱
	1
	台
	19,370.00 
	C

	803
	恒温培养箱
	LHS-250HC-1/250L
	恒温培养箱
	1
	台
	19,370.00 
	C

	804
	真空干燥箱
	PVD-090B
	真空干燥箱
	1
	台
	19,209.00 
	B

	805
	细胞破碎仪
	JY99-IIIN
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	19,200.00 
	B

	806
	细胞破碎仪
	JY99-IIIN
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	19,200.00 
	B

	807
	小型便携自动气象站
	*_2900ET
	农田小气候综合测定仪
	1
	台
	19,163.00 
	B

	808
	光照植物培养箱
	*_HPG
	光照培养箱
	1
	台
	19,000.00 
	B

	809
	多参数水质测定仪
	5B-6C(V8)
	水质检测仪
	1
	台
	19,000.00 
	B

	810
	离心机
	pico 21
	一般电动离心机
	1
	台
	19,000.00 
	B

	811
	高速混合机
	SHR10
	高速混合机
	1
	台
	19,000.00 
	C

	812
	紫外-可见光辐射仪
	LUMC-UVS
	可见光辐射计
	1
	个
	18,900.00 
	B

	813
	摇床
	上海智城ZWY-A2012C
	恒温摇床
	1
	台
	18,800.00 
	B

	814
	程控光照培养箱
	定制
	光照培养箱
	1
	台
	18,800.00 
	B

	815
	紫外、可见分光光度计
	T6新世纪
	紫外、可见分光光度计
	1
	个
	18,800.00 
	B

	816
	紫外、可见分光光度计
	T6新世纪
	紫外、可见分光光度计
	1
	个
	18,800.00 
	B

	817
	紫外、可见分光光度计
	T6新世纪
	紫外、可见分光光度计
	1
	个
	18,800.00 
	B

	818
	紫外、可见分光光度计
	T6新世纪
	紫外、可见分光光度计
	1
	个
	18,800.00 
	B

	819
	超声波细胞破碎仪
	SCIENTZ-IID
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	18,500.00 
	B

	820
	冷冻干燥机
	SCIENTZ-10NA
	冷冻干燥器
	1
	台
	18,500.00 
	C

	821
	振荡培养箱
	HZQ-F160
	振荡培养箱
	1
	台
	18,500.00 
	C

	822
	旋转蒸发仪
	N-1300V-WB
	旋转蒸发器
	1
	台
	18,460.00 
	B

	823
	生化培养箱
	SPX-250BF-2
	生化培养箱
	1
	台
	18,000.00 
	B

	824
	生化培养箱
	SPX-250BF-2
	生化培养箱
	1
	台
	18,000.00 
	B

	825
	微量水分测量仪
	WS-6
	微量水分测量仪
	1
	台
	18,000.00 
	B

	826
	制冰机
	FM-100
	制冰机
	1
	台
	18,000.00 
	B

	827
	倒置生物显微镜
	DSZ-CV320
	生物显微镜
	1
	台
	18,000.00 
	B

	828
	超声波清洗仪
	SB-1500DT
	超声波清洗器
	1
	部
	18,000.00 
	B

	829
	离心机
	TGL-10B
	低速离心机(4000转/分及以下)
	1
	台
	18,000.00 
	B

	830
	超声波细胞粉碎仪
	JY98-IIIDN
	超声波裂解器
	1
	台
	18,000.00 
	B

	831
	离子溅射仪
	KYKYSBC-12
	高频溅射仪
	1
	台
	18,000.00 
	B

	832
	高速分散机
	T10
	高速分散机
	1
	台
	18,000.00 
	B

	833
	研磨仪
	Tiss-24
	组织研磨机
	1
	台
	18,000.00 
	B

	834
	冷冻干燥机
	*_FD-1
	真空冷冻干燥器
	1
	台
	18,000.00 
	C

	835
	基因导入仪
	Scientz-2c
	基因脉冲导入仪
	1
	台
	17,970.00 
	B

	836
	电热恒温水浴锅
	*_HH-S41-Ni16
	单列八孔水浴锅
	1
	台
	17,960.00 
	B

	837
	电热恒温水浴锅
	*_HHS41-NI16
	单列八孔水浴锅
	1
	台
	17,960.00 
	B

	838
	简易甲醛检测仪
	XP308B
	人造板甲醛散发测试仪
	1
	台
	17,860.00 
	B

	839
	智能高低温循环水浴
	CCA-1112A
	高效循环水浴
	1
	台
	17,500.00 
	B

	840
	倒置显微镜
	XDS-3
	倒置显微镜
	1
	台
	17,500.00 
	B

	841
	渗透汽化评测设备
	定制
	渗透率自动测定仪
	1
	台
	17,000.00 
	B

	842
	精密台式PH计
	310P-01A
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	17,000.00 
	B

	843
	低速离心机
	TD5A
	低速离心机(4000转/分及以下)
	1
	台
	17,000.00 
	B

	844
	盐雾腐蚀试验箱
	LYW-015N
	盐雾腐蚀试验箱
	1
	台
	17,000.00 
	B

	845
	立式单门双层恒温振荡器
	IS-RSV1
	恒温振荡器
	1
	台
	17,000.00 
	B

	846
	-50℃真空冷冻干燥机
	FD-1C-50
	冷冻真空干燥箱
	1
	台
	17,000.00 
	B

	847
	全温双层气浴摇床
	HZQ-F160
	摇床
	1
	台
	17,000.00 
	C

	848
	隔膜真空泵
	NVP-2100V
	隔膜计量泵
	1
	台
	16,955.00 
	B

	849
	隔膜真空泵
	NVP-2100V
	隔膜计量泵
	1
	台
	16,955.00 
	B

	850
	多参数水质测定仪
	*_兰州连华
	半导体热偶真空计
	1
	个
	16,872.00 
	B

	851
	多参数水质测定仪
	*_兰州连华
	半导体热偶真空计
	1
	个
	16,872.00 
	B

	852
	超洁净工作台
	DL-CL-2ND型
	超净工作台
	1
	台
	16,800.00 
	C

	853
	恒温摇床
	THZ-24-S-C
	恒温摇床
	1
	台
	16,760.00 
	C

	854
	超净工作台
	DL-CL-2ND
	超净工作台
	1
	台
	16,600.00 
	C

	855
	低温循环水浴
	*_9502
	低温循环水浴
	1
	台
	16,577.80 
	B

	856
	人工气候箱
	RXZ-280C
	人工气候箱
	1
	台
	16,500.00 
	B

	857
	PCR仪
	WD-9402A
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	16,500.00 
	B

	858
	PCR仪
	WD-9402A
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	16,500.00 
	B

	859
	PCR仪
	WD-9402A
	PCR自动系列化分析仪
	1
	台
	16,500.00 
	B

	860
	球磨机
	YXQM-4L
	球磨机
	1
	台
	16,500.00 
	B

	861
	氮氢一体气发生器
	*_HGT-500E
	氮气发生器
	1
	台
	16,500.00 
	C

	862
	隔膜真空泵
	MPC301Z
	往复式一般真空泵
	1
	台
	16,400.00 
	B

	863
	立式高压蒸汽 灭菌器
	LDZF-50L-I
	高压灭菌器
	1
	台
	16,400.00 
	C

	864
	超声细胞粉碎机
	JY92-IIN
	超声波粉碎机
	1
	台
	16,330.00 
	B

	865
	皮肤酸碱度测试探头
	*_PH905
	皮肤生理参数测定仪
	1
	台
	16,190.00 
	B

	866
	超声波清洗机
	P60H
	超声波清洗机
	1
	部
	16,024.00 
	B

	867
	甲醛电极
	FC2002
	旋转电极
	1
	台
	16,000.00 
	B

	868
	管式炉
	BTF-1200C
	温度自动控制管式炉
	1
	台
	16,000.00 
	B

	869
	恒温培养摇床
	THZ-300C
	恒温培养箱
	1
	台
	16,000.00 
	B

	870
	高速混合机
	*_GH10L
	混合器
	1
	台
	16,000.00 
	C

	871
	高速混合机
	*_GH10L
	混合器
	1
	台
	16,000.00 
	C

	872
	防爆双层玻璃反应釜
	20L_GX-10EX
	机械搅拌高压釜
	1
	台
	16,000.00 
	C

	873
	摇床
	HZQ-X160
	摇床
	1
	台
	15,800.00 
	B

	874
	摇床
	ZWY-1102C
	摇床
	1
	台
	15,800.00 
	C

	875
	摇床
	ZWY-1102C
	摇床
	1
	台
	15,800.00 
	C

	876
	摇床
	ZWY-1102C
	摇床
	1
	台
	15,800.00 
	C

	877
	溶解氧仪
	*_Oxi 340i
	磁导式溶氧仪(器)
	1
	台
	15,625.00 
	B

	878
	溶解氧仪
	*_Oxi 340i
	磁导式溶氧仪(器)
	1
	台
	15,625.00 
	B

	879
	溶解氧仪
	*_Oxi 340i
	磁导式溶氧仪(器)
	1
	台
	15,625.00 
	B

	880
	溶解氧仪
	*_Oxi 340i
	磁导式溶氧仪(器)
	1
	台
	15,625.00 
	B

	881
	色差计
	NH310
	色差仪(计)
	1
	台
	15,500.00 
	B

	882
	旋转蒸发仪
	RV 10 digital
	旋转蒸发器
	1
	台
	15,500.00 
	B

	883
	旋转蒸发仪
	RE3000A
	旋转蒸发器
	1
	台
	15,400.00 
	B

	884
	立式双层全温振荡培养箱
	DLHR-Q200
	振荡培养箱
	1
	台
	15,400.00 
	C

	885
	立式双层全温振荡培养箱
	DLHR-Q200
	振荡培养箱
	1
	台
	15,400.00 
	C

	886
	紫外分光光度计
	*_UV1000
	紫外可见记录分光光度计
	1
	个
	15,000.00 
	B

	887
	紫外分光光度计
	*_UV1000
	紫外可见记录分光光度计
	1
	个
	15,000.00 
	B

	888
	无油隔膜真空泵
	*_MZ 2C
	无油超高真空机组
	1
	台
	15,000.00 
	B

	889
	无油隔膜真空泵
	*_MZ 2C
	无油超高真空机组
	1
	台
	15,000.00 
	B

	890
	台式均质器
	T18
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	891
	台式均质器
	T18
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	892
	台式均质器
	T18
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	893
	台式均质器
	T18
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	894
	台式均质器
	T18
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	895
	台式均质器
	T18
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	896
	台式均质器
	T18
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	897
	台式均质器
	T18
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	898
	台式均质器
	T18
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	899
	台式均质器
	T18
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	900
	人工气候箱
	PRX-450D
	人工气候箱
	1
	台
	15,000.00 
	B

	901
	车载式均质机
	定制
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	902
	摇床
	HZQ-211
	摇床
	1
	台
	15,000.00 
	B

	903
	摇床
	HZQ-211
	摇床
	1
	台
	15,000.00 
	B

	904
	车载式均质机
	定制
	高压均质机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	905
	旋转蒸发器
	N-1100D-WD
	旋转蒸发器
	1
	台
	15,000.00 
	B

	906
	旋转蒸发器
	N-1100D-WD
	旋转蒸发器
	1
	台
	15,000.00 
	B

	907
	冷却水循环装置
	CCA-1112
	冷却水箱
	1
	台
	15,000.00 
	B

	908
	冷冻干燥机
	FD-ID-50
	真空冷冻干燥机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	909
	超级恒温混匀仪
	TMS-300
	混匀器
	1
	台
	15,000.00 
	B

	910
	实验室微波合成反应仪
	XH-MC-1
	微波实验系统
	1
	台
	15,000.00 
	B

	911
	冷水机
	HC-300AS
	制冷机
	1
	台
	15,000.00 
	B

	912
	分液漏斗垂直振荡器（配分液漏斗）
	GGC-C
	电动振荡器
	1
	台
	15,000.00 
	B

	913
	分液漏斗垂直振荡器（配分液漏斗）
	GGC-C
	电动振荡器
	1
	台
	15,000.00 
	B

	914
	氙灯光源
	Solar-500
	氙灯电源
	1
	台
	15,000.00 
	B

	915
	高速离心机
	H4-20K
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	15,000.00 
	B

	916
	无菌工作台
	VS-1300L-U
	超净工作台
	1
	台
	15,000.00 
	C

	917
	无菌工作台
	VS-1300L-U
	超净工作台
	1
	台
	15,000.00 
	C

	918
	生物安全柜
	BSC-1300IIA2(紧凑型）
	真空贮存柜
	1
	台
	15,000.00 
	C

	919
	生化培养箱
	SHP-250
	生化培养箱
	1
	台
	14,850.00 
	B

	920
	皮肤酸碱度测定仪
	*_PH900
	皮肤生理参数测定仪
	1
	台
	14,800.00 
	B

	921
	真空泵
	Vacuubrand MZ 2C NT
	往复式一般真空泵
	1
	台
	14,800.00 
	B

	922
	紫外可见分光光度计
	T6
	紫外、可见分光光度计
	1
	个
	14,800.00 
	B

	923
	紫外可见分光光度计
	T6
	紫外、可见分光光度计
	1
	个
	14,800.00 
	B

	924
	个人型高速离心机
	MiniSpin
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	14,800.00 
	B

	925
	台式恒温振荡器
	IS-RDD3
	恒温振荡器
	1
	台
	14,800.00 
	B

	926
	真空冷冻干燥机
	LGJ-10
	真空冷冻干燥机
	1
	台
	14,800.00 
	B

	927
	冷却水循环装置
	CCA-1112
	循环水冷却装置
	1
	台
	14,700.00 
	B

	928
	冷却水循环装置
	CCA-1112
	循环水冷却装置
	1
	台
	14,700.00 
	B

	929
	冷却水循环装置
	CCA-1112
	循环水冷却装置
	1
	台
	14,700.00 
	B

	930
	冷却水循环装置
	CCA-1112
	循环水冷却装置
	1
	台
	14,700.00 
	B

	931
	冷却水循环装置
	CCA-1112
	循环水冷却装置
	1
	台
	14,700.00 
	B

	932
	冷却水循环装置
	CCA-1112
	循环水冷却装置
	1
	台
	14,700.00 
	B

	933
	冷却水循环装置
	CCA-1112
	循环水冷却装置
	1
	台
	14,700.00 
	B

	934
	冷却水循环装置
	CCA-1112
	循环水冷却装置
	1
	台
	14,700.00 
	B

	935
	旋转蒸发仪
	N-1100D-WD
	旋转蒸发器
	1
	台
	14,700.00 
	B

	936
	旋转蒸发仪
	N-1100D-WD
	旋转蒸发器
	1
	台
	14,700.00 
	B

	937
	管式炉
	YTS-60-1200T
	温度自动控制管式炉
	1
	台
	14,700.00 
	B

	938
	板式塔操作演示实验装置
	*_BT100Y
	板式塔水力学实验装置
	1
	台
	14,000.00 
	C

	939
	板式塔操作演示实验装置
	*_BT100Y
	板式塔水力学实验装置
	1
	台
	14,000.00 
	C

	940
	立式高压灭菌锅
	YXQ-LS-50A
	高压灭菌器
	1
	台
	14,000.00 
	C

	941
	恒温摇床
	ZWY-200D
	恒温摇床
	1
	台
	14,000.00 
	C

	942
	恒温摇床
	ZWY-200D
	恒温摇床
	1
	台
	14,000.00 
	C

	943
	全温摇床
	HYG-C
	摇床
	1
	台
	13,800.00 
	B

	944
	超声乳化机
	PS-1000T
	乳化机
	1
	台
	13,700.00 
	B

	945
	低速大容量离心机
	TDL-5-A
	低速离心机(4000转/分及以下)
	1
	台
	13,600.00 
	B

	946
	紫外分光光度计
	T6新世纪
	紫外分光光度计
	1
	个
	13,500.00 
	B

	947
	小型高温高压管式炉
	中环SK-G4123K
	高温高压合成微型反应
	1
	台
	13,500.00 
	B

	948
	隔膜真空泵
	MVP 10 basic
	往复式一般真空泵
	1
	台
	13,500.00 
	B

	949
	行星球磨机
	YXQM2L
	游星式研磨机
	1
	台
	13,500.00 
	B

	950
	电热鼓风干燥箱
	FD53
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	13,400.00 
	C

	951
	氧指数仪
	0.1%-100%_HC-2C
	水质分析箱
	1
	台
	13,300.00 
	B

	952
	二级生物安全柜
	BHCI3000IIA/B2
	生物超净工作台
	1
	台
	13,300.00 
	C

	953
	红外水分测定仪
	35g 1mg_IR35M-000230V1
	数字式水份测定仪
	1
	台
	13,230.00 
	B

	954
	不间断电源
	带电池、电池柜_C6KS
	不停电电源
	1
	台
	13,000.00 
	B

	955
	超声波细胞粉碎机
	*
	高速粉碎机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	956
	均质机
	FA25
	高压均质机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	957
	均质机
	FA25
	高压均质机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	958
	均质机
	FA25
	高压均质机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	959
	均质机
	FA25
	高压均质机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	960
	均质机
	FA25
	高压均质机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	961
	均质机
	FA25
	高压均质机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	962
	均质机
	FA25
	高压均质机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	963
	均质机
	FA25
	高压均质机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	964
	高压灭菌锅
	YXQ-LS-50SII
	高压灭菌器
	1
	台
	13,000.00 
	B

	965
	高压灭菌锅
	YXQ-LS-50SII
	高压灭菌器
	1
	台
	13,000.00 
	B

	966
	高压灭菌锅
	YXQ-LS-50SII
	高压灭菌器
	1
	台
	13,000.00 
	B

	967
	高压灭菌锅
	YXQ-LS-50SII
	高压灭菌器
	1
	台
	13,000.00 
	B

	968
	霉菌培养箱
	MJP-150S
	霉菌培养箱
	1
	台
	13,000.00 
	B

	969
	微量手持匀浆机
	F6/10
	匀浆机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	970
	微量手持匀浆机
	F6/10
	匀浆机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	971
	微量手持匀浆机
	F6/10
	匀浆机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	972
	微量手持匀浆机
	F6/10
	匀浆机
	1
	台
	13,000.00 
	B

	973
	土壤温度水分测定仪
	TZS-X5-G
	土壤水份速测仪
	1
	台
	13,000.00 
	B

	974
	倒置显微镜
	BLD-200
	倒置显微镜
	1
	台
	13,000.00 
	B

	975
	真空干燥箱
	DZF-6090
	真空干燥箱
	1
	台
	13,000.00 
	B

	976
	液氮罐
	东亚YDS-80-200
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	13,000.00 
	C

	977
	高压灭菌锅
	LDZM-40L-I
	高压灭菌器
	1
	台
	13,000.00 
	C

	978
	恒温振荡器
	HNY-1102C
	恒温振荡器
	1
	台
	12,900.00 
	B

	979
	生物反应器式摇床
	THZ-D
	摇床
	1
	台
	12,800.00 
	B

	980
	生物反应器式摇床
	THZ-D
	摇床
	1
	台
	12,800.00 
	B

	981
	立式压力蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-50A
	高压灭菌器
	1
	台
	12,800.00 
	B

	982
	旋蒸仪
	N-1200
	旋转蒸发器
	1
	台
	12,800.00 
	B

	983
	旋蒸仪
	N-1200
	旋转蒸发器
	1
	台
	12,800.00 
	B

	984
	旋蒸仪
	N-1200
	旋转蒸发器
	1
	台
	12,800.00 
	B

	985
	旋转蒸发仪
	N-1100D-WD
	旋转蒸发器
	1
	台
	12,775.00 
	B

	986
	旋转蒸发仪
	N-1100D-WD
	旋转蒸发器
	1
	台
	12,775.00 
	B

	987
	旋转蒸发仪
	N-1100D-WD
	旋转蒸发器
	1
	台
	12,775.00 
	B

	988
	旋转蒸发仪
	N-1100D-WD
	旋转蒸发器
	1
	台
	12,775.00 
	B

	989
	便携式工作站
	P14s Gen2
	便携式工作站
	1
	部
	12,752.00 
	B

	990
	离心机转子
	20X10ml 加配1套离心管_Sigma
	自动平衡微型离心机
	1
	台
	12,680.00 
	B

	991
	灭菌锅
	YXQ-LS75SII
	高压灭菌器
	1
	台
	12,600.00 
	B

	992
	COD速测仪
	*_兰州连华
	COD快速测定仪
	1
	台
	12,540.00 
	B

	993
	离心风机
	4-72-4.5；1.1KW
	离心风机
	1
	台
	12,537.50 
	B

	994
	离心风机
	4-72-4.5；1.1KW
	离心风机
	1
	台
	12,537.50 
	B

	995
	离心机
	DT5-4B
	中型离心机
	1
	台
	12,500.00 
	B

	996
	SevenCompact台式pH计
	SevenCompact S210型主机配备InLab Surface 电极
	研究用酸度计
	1
	个
	12,500.00 
	B

	997
	无油隔膜真空泵
	MZ2CNT
	无油空气泵
	1
	台
	12,500.00 
	B

	998
	数字式糖度仪
	*_PR-201
	研制生物离子敏测定仪
	1
	台
	12,461.00 
	B

	999
	旋转粘度计
	上海昌吉NDJ-1C
	旋转式粘度计
	1
	个
	12,300.00 
	B

	1000
	土壤水分/温度/盐分速测仪
	*_EC-300
	土壤水分盐分品质测系
	1
	台
	12,241.00 
	B

	1001
	便携式土壤养份、水质测定仪
	*_Rqflex
	土壤养份测定仪
	1
	台
	12,215.00 
	B

	1002
	台式高速离心机
	*_1-14
	高速微量离心机
	1
	台
	12,200.00 
	B

	1003
	鼓风机
	*_GC-40
	离心通风机
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1004
	PH计
	便携式_340iORP电极
	研究用酸度计
	1
	个
	12,000.00 
	B

	1005
	PH计
	便携式_340i
	研究用酸度计
	1
	个
	12,000.00 
	B

	1006
	冷水机
	一套_5P
	氟压缩冷凝机组(氟冷冻机组)
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1007
	智能型全温摇床
	HZQ-F160
	摇床
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1008
	智能型全温摇床
	HZQ-F160
	摇床
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1009
	紫外分光光度计
	UV-1200
	紫外分光光度计
	1
	个
	12,000.00 
	B

	1010
	紫外分光光度计
	UV-1200
	紫外分光光度计
	1
	个
	12,000.00 
	B

	1011
	紫外分光光度计
	UV-1200
	紫外分光光度计
	1
	个
	12,000.00 
	B

	1012
	紫外分光光度计
	UV-1200
	紫外分光光度计
	1
	个
	12,000.00 
	B

	1013
	UVA紫外强度计
	AccuMAX
	紫外强度计
	1
	个
	12,000.00 
	B

	1014
	恒温摇床
	THZ-C-1
	恒温摇床
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1015
	恒温摇床
	THZ-C-1
	恒温摇床
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1016
	超声波细胞破碎器
	JY92-ⅡN
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1017
	超声波细胞破碎器
	JY92-ⅡN
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1018
	恒温混匀仪 (制冷型)
	MSC-100
	混匀器
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1019
	恒温混匀仪 (制冷型)
	MSC-100
	混匀器
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1020
	全温振荡器
	HZQ-F160
	振荡器
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1021
	高剪切均质机
	I18
	高压均质机
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1022
	摇床
	KYC-100B
	小型摇床
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1023
	摇床
	KYC-100B
	小型摇床
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1024
	摇床
	KYC-100B
	小型摇床
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1025
	摇床
	KYC-100B
	小型摇床
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1026
	干式恒温器(制冷型)
	MK-20
	恒温器
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1027
	离心机
	博励行 1-14
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1028
	离心机
	博励行 1-14
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1029
	超净工作台
	BCL-1360A
	超净工作台
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1030
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9420A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1031
	鼓风干燥箱
	DHG-9420A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1032
	超净工作台
	*_VS-1300L-U
	超净工作台
	1
	台
	11,600.00 
	C

	1033
	液氮生物容器(液氮罐)
	34升
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	11,500.00 
	C

	1034
	胶体磨
	*_JMF-80
	胶体磨
	1
	台
	11,000.00 
	C

	1035
	真空干燥箱
	VOS-30A
	真空干燥箱
	1
	台
	11,000.00 
	C

	1036
	恒温恒湿培养箱
	LHS-150SC
	恒温培养箱
	1
	台
	11,000.00 
	C

	1037
	立式压力灭菌锅
	YXQ-LS-75SII
	高压灭菌器
	1
	台
	10,740.00 
	C

	1038
	立式压力灭菌锅
	YXQ-LS-75SII
	高压灭菌器
	1
	台
	10,740.00 
	C

	1039
	立式压力灭菌锅
	YXQ-LS-75SII
	高压灭菌器
	1
	台
	10,740.00 
	C

	1040
	真空干燥箱
	DZG-6050SB
	真空干燥箱
	1
	台
	10,000.00 
	B

	1041
	烘箱
	BPG-9050AH
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	10,000.00 
	B

	1042
	液氮罐
	YDS-35B
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1043
	液氮罐
	YDS-35B
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1044
	超菌台
	DJ-1ND
	超净工作台
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1045
	智能全温摇床
	HZQ-F100
	摇床
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1046
	全温气浴摇床
	ZWY-240
	摇床
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1047
	生物安全柜
	BHC-1000IIA2
	生物安全柜
	1
	台
	9,923.00 
	C

	1048
	超净工作台
	DL-CJ-2N
	超净工作台
	1
	台
	9,900.00 
	C

	1049
	真空干燥箱
	DZF-6050
	真空干燥箱
	1
	台
	9,900.00 
	C

	1050
	真空干燥箱
	DZF-6050
	真空干燥箱
	1
	台
	9,900.00 
	C

	1051
	摇床
	ZWF-100
	摇床
	1
	台
	9,860.00 
	C

	1052
	摇床
	ZWF-100
	摇床
	1
	台
	9,860.00 
	C

	1053
	摇床
	ZWF-100
	摇床
	1
	台
	9,860.00 
	C

	1054
	超净工作台
	DL-CJ-1NDII
	超净工作台
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1055
	超净工作台
	DL-CJ-1NDII
	超净工作台
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1056
	室外离心风机
	致联牌 1.5kw 350pa 380V
	离心通风机
	1
	台
	9,400.00 
	C

	1057
	室外离心风机
	致联牌 1.5kw 350pa 380V
	离心通风机
	1
	台
	9,400.00 
	C

	1058
	智能型全温摇床
	培英2-1
	摇床
	1
	台
	9,300.00 
	C

	1059
	超净工作台
	*_DL-CJ-2ND
	超净工作台
	1
	台
	9,240.00 
	C

	1060
	超净工作台
	*_DL-CJ-2ND
	超净工作台
	1
	台
	9,240.00 
	C

	1061
	防爆冰箱 立式 单温冷藏
	BL-100L/LC
	低温冰箱
	1
	台
	9,200.00 
	C

	1062
	双人净化工作台
	YT-CJ-2DH
	标准型双人净化工作台
	1
	台
	9,100.00 
	C

	1063
	真空包装机
	DZ-260
	真空包装机
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1064
	普通生化培养箱
	SPX-250B-Z
	生化培养箱
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1065
	室外离心风机
	通风柜排风系统
	离心风机
	1
	台
	8,810.00 
	C

	1066
	室外离心风机
	通风柜排风系统
	离心风机
	1
	台
	8,810.00 
	C

	1067
	氮气发生器
	*_GN-500
	氮气发生器
	1
	台
	8,775.00 
	C

	1068
	室外离心风机
	致联牌 1.1kw
	离心通风机
	1
	台
	8,690.00 
	C

	1069
	超净工作台
	SW-CJ-2FD
	超净工作台
	1
	台
	8,650.00 
	C

	1070
	超净台
	DL-CJ-1NDII
	超净工作台
	1
	台
	8,600.00 
	C

	1071
	生化培养箱
	LRH-250F
	生化培养箱
	1
	台
	8,570.00 
	C

	1072
	光照培养箱
	BSG-250
	光照培养箱
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1073
	光照培养箱
	BSG-250
	光照培养箱
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1074
	防爆冰箱 立式 双门双温
	BL-100L/SW
	低温冰箱
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1075
	防爆冰箱 立式 双门双温
	BL-100L/SW
	低温冰箱
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1076
	真空干燥箱
	博讯 BZF-50
	真空干燥箱
	1
	台
	8,280.00 
	C

	1077
	真空干燥箱
	博讯 BZF-50
	真空干燥箱
	1
	台
	8,280.00 
	C

	1078
	真空干燥箱
	博讯 BZF-50
	真空干燥箱
	1
	台
	8,280.00 
	C

	1079
	真空干燥箱
	博讯 BZF-50
	真空干燥箱
	1
	台
	8,280.00 
	C

	1080
	智能型全温摇床
	HZQ-X100
	摇床
	1
	台
	8,150.00 
	C

	1081
	智能型全温摇床
	HZQ-X100
	摇床
	1
	台
	8,150.00 
	C

	1082
	2-8℃/-20℃冷藏冰冻箱
	HYCD-205
	厨房冰箱
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1083
	超净工作台
	SW-CJ-1Bu
	超净工作台
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1084
	超净工作台
	SW-CJ-1Bu
	超净工作台
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1085
	胶体磨
	JMS-50DX
	胶体磨
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1086
	真空烘箱
	DZ-1BC11
	真空干燥箱
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1087
	真空干燥箱
	DZF-6020
	真空干燥箱
	1
	台
	7,980.00 
	C

	1088
	真空干燥箱
	DZF-6020
	真空干燥箱
	1
	台
	7,980.00 
	C

	1089
	高压灭菌锅
	YXQ-LS-50SII
	高压灭菌器
	1
	台
	7,920.00 
	C

	1090
	冰箱
	BCD-642WDVMU1
	厨房冰箱
	1
	台
	7,900.00 
	C

	1091
	液氮罐
	YDS-50B-200F
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	7,816.00 
	C

	1092
	高压灭菌锅
	YXQ-LS-50SII
	高压灭菌器
	1
	台
	7,800.00 
	C

	1093
	恒温摇床
	BSD-2200
	恒温摇床
	1
	台
	7,800.00 
	C

	1094
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9245A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	7,760.00 
	C

	1095
	落锤冲击试验机
	1m-1.5m_XJX-10B
	橡胶、塑料冲击试验机
	1
	台
	7,600.00 
	C

	1096
	液氮罐
	YDS-50B-125
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1097
	厨房冰箱
	BCD-649WADV
	厨房冰箱
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1098
	厨房冰箱
	BCD-649WADV
	厨房冰箱
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1099
	超净工作台
	DL-CL-1NDII
	超净工作台
	1
	台
	7,200.00 
	C

	1100
	超净工作台
	DL-CL-1NDII
	超净工作台
	1
	台
	7,200.00 
	C

	1101
	超净工作台
	*_SW-CJ-1FD
	超净工作台
	1
	台
	7,200.00 
	C

	1102
	超净工作台
	*_SW-CJ-1FD
	超净工作台
	1
	台
	7,200.00 
	C

	1103
	生化培养箱
	SPX-150B
	生化培养箱
	1
	台
	7,000.00 
	C

	1104
	生化培养箱
	SPX-150B
	生化培养箱
	1
	台
	7,000.00 
	C

	1105
	生化培养箱
	定制
	生化培养箱
	1
	台
	7,000.00 
	C

	1106
	生化培养箱
	SPX-250B-Z
	生化培养箱
	1
	台
	7,000.00 
	C

	1107
	烘箱
	DHG-9240A
	电热恒温真空干燥箱
	1
	台
	6,890.00 
	C

	1108
	恒温摇床
	THZ-22
	恒温摇床
	1
	台
	6,800.00 
	C

	1109
	恒温摇床
	THZ-22
	恒温摇床
	1
	台
	6,800.00 
	C

	1110
	3.2L苏玛罐
	博赛德 3.2L
	大气采样器
	1
	台
	6,660.00 
	C

	1111
	3.2L苏玛罐
	博赛德 3.2L
	大气采样器
	1
	台
	6,660.00 
	C

	1112
	3.2L苏玛罐
	博赛德 3.2L
	大气采样器
	1
	台
	6,660.00 
	C

	1113
	真空干燥箱
	DZF-6050
	真空干燥箱
	1
	台
	6,650.00 
	C

	1114
	地秤
	IW2P1-150FE
	电子秤
	1
	台
	6,600.00 
	C

	1115
	隔水式恒温培养箱
	GNP-9270
	隔水式恒温培养箱
	1
	台
	6,600.00 
	C

	1116
	超净工作台
	SW-CJ-1FD
	超净工作台
	1
	台
	6,500.00 
	C

	1117
	超净工作台
	*_SW-CJ-1FD
	超净工作台
	1
	台
	6,500.00 
	C

	1118
	真空烘箱
	DZF-6050
	红外烘箱
	1
	台
	6,500.00 
	C

	1119
	低温冰箱
	YCD-EL259A
	低温冰箱
	1
	台
	6,400.00 
	C

	1120
	生化培养箱
	LRH-250
	生化培养箱
	1
	台
	6,350.00 
	C

	1121
	洁净烘箱
	DGG-9240A
	洁净烘箱
	1
	台
	6,280.00 
	C

	1122
	生化培养箱
	LRH-250F
	生化培养箱
	1
	台
	6,050.00 
	C

	1123
	空气压缩机
	WSC21070A
	空气压缩机
	1
	台
	6,000.00 
	C

	1124
	氮气罐
	*_YDS-50B
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	6,000.00 
	C

	1125
	氢气发生器
	HYH-300A
	氢气发生器
	1
	台
	5,860.00 
	C

	1126
	氢气发生器
	HYH-300A
	氢气发生器
	1
	台
	5,860.00 
	C

	1127
	生化培养箱
	*_LRH-250
	振荡培养箱
	1
	台
	5,850.00 
	C

	1128
	试管振荡器
	KB-5010
	微量振荡器
	1
	台
	5,850.00 
	C

	1129
	苏玛罐（硅烷化不锈钢采样罐）
	Ontech800-3
	大气采样器
	1
	台
	5,828.00 
	C

	1130
	苏玛罐（硅烷化不锈钢采样罐）
	Ontech800-3
	大气采样器
	1
	台
	5,828.00 
	C

	1131
	苏玛罐（硅烷化不锈钢采样罐）
	Ontech800-3
	大气采样器
	1
	台
	5,828.00 
	C

	1132
	苏玛罐（硅烷化不锈钢采样罐）
	Ontech800-3
	大气采样器
	1
	台
	5,828.00 
	C

	1133
	苏玛罐（硅烷化不锈钢采样罐）
	Ontech800-3
	大气采样器
	1
	台
	5,828.00 
	C

	1134
	苏玛罐（硅烷化不锈钢采样罐）
	Ontech800-3
	大气采样器
	1
	台
	5,828.00 
	C

	1135
	全温摇床
	*_HQ45
	转瓶机
	1
	台
	5,805.00 
	C

	1136
	恒温摇床
	*_中科 HQ45
	转瓶机
	1
	台
	5,802.00 
	C

	1137
	台式离心机
	配离心管_TGL-16GB
	自动平衡微型离心机
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1138
	高纯度氢气发生器
	*_TH-500
	氮气发生器
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1139
	罗威空压机
	*_W-0.8/12.5
	移动式空压机
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1140
	摇床
	KYC-100C
	摇床
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1141
	摇床
	KYC-100C
	摇床
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1142
	旋转蒸发仪
	RE-5298
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1143
	旋转蒸发仪
	RE-5298
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1144
	粉末压片机
	HW-01
	压片机
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1145
	灭菌器
	LX-B35L
	高压灭菌器
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1146
	摇摆式颗粒机
	EK-60
	颗粒机
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1147
	槽型混合机
	WCH-10
	混合机
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1148
	V型混合机
	kch-10
	混合机
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1149
	电泳仪
	DYY-6D
	电泳仪
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1150
	烘箱
	DHG-9146A
	军工小烘箱
	1
	台
	5,800.00 
	C

	1151
	高速台式离心机
	*_TGL-16GB
	自动平衡微型离心机
	1
	台
	5,760.00 
	C

	1152
	半干转移电泳槽
	VE386
	电泳槽
	1
	台
	5,750.00 
	C

	1153
	半干转移电泳槽
	VE386
	电泳槽
	1
	台
	5,750.00 
	C

	1154
	真空烘箱
	W415*D370*H345
	真空干燥箱
	1
	台
	5,680.00 
	C

	1155
	真空干燥箱
	DZF-6050MBE
	真空干燥箱
	1
	台
	5,640.00 
	C

	1156
	污泥比阻测量装置
	PSXS-WN-02
	污泥比阻实验仪
	1
	台
	5,600.00 
	C

	1157
	污泥比阻测量装置
	PSXS-WN-02
	污泥比阻实验仪
	1
	台
	5,600.00 
	C

	1158
	低温恒温槽
	DC-2006
	低温恒温槽
	1
	台
	5,600.00 
	C

	1159
	低温恒温槽
	DC-2006
	低温恒温槽
	1
	台
	5,600.00 
	C

	1160
	数显加热磁力搅拌器
	C-MAG HS 7
	磁力加热搅拌器
	1
	台
	5,600.00 
	C

	1161
	数显加热磁力搅拌器
	C-MAG HS 7
	磁力加热搅拌器
	1
	台
	5,600.00 
	C

	1162
	数显加热磁力搅拌器
	C-MAG HS 7
	磁力加热搅拌器
	1
	台
	5,600.00 
	C

	1163
	数显加热磁力搅拌器
	C-MAG HS 7
	磁力加热搅拌器
	1
	台
	5,600.00 
	C

	1164
	低温恒温槽
	DC-1006
	低温恒温槽
	1
	台
	5,600.00 
	C

	1165
	旋转蒸发仪
	*_RE52-98
	真空浓缩蒸发器
	1
	台
	5,590.00 
	C

	1166
	冷却水循环装置
	DLSB-5/20
	循环水系统
	1
	台
	5,550.00 
	C

	1167
	冷却水循环装置
	DLSB-5/20
	循环水系统
	1
	台
	5,550.00 
	C

	1168
	冷却水循环装置
	DLSB-5/20
	循环水系统
	1
	台
	5,550.00 
	C

	1169
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1170
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1171
	标准COD消解器
	HCA-102
	氮、磷、钾消解器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1172
	标准COD消解器
	HCA-102
	氮、磷、钾消解器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1173
	标准COD消解器
	HCA-102
	氮、磷、钾消解器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1174
	标准COD消解器
	HCA-102
	氮、磷、钾消解器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1175
	旋转蒸发仪
	RE-52AA
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1176
	旋转蒸发仪
	RE-52AA
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1177
	旋转蒸发仪
	RE-52AA
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1178
	旋转蒸发仪
	RE-52AA
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1179
	旋转蒸发仪
	RE-52AA
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1180
	气体采样器
	定制
	烟气采样器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1181
	固相萃取仪
	VM12
	萃取装置
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1182
	高剪切均质机
	FM200
	高压均质机
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1183
	离心管涡旋振荡器
	KB-5010
	振荡器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1184
	离心管涡旋振荡器
	KB-5010
	振荡器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1185
	高速台式离心机
	TGL-16G
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1186
	多用途振荡器
	MS3数显
	多用振荡器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1187
	多用途振荡器
	MS3数显
	多用振荡器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1188
	磁力搅拌台
	IKA RCT基本型
	磁力搅拌器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1189
	磁力搅拌台
	IKA RCT基本型
	磁力搅拌器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1190
	紫外线老化试验箱
	WJ-UV-225
	老化试验箱
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1191
	超声波清洗器
	SB-4200DTD
	超声波清洗器
	1
	部
	5,500.00 
	C

	1192
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1193
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1194
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1195
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1196
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1197
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1198
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1199
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1200
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1201
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1202
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1203
	显微镜
	*_Nikon YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1204
	3.2L采样罐
	29-10321,3.2L
	大气采样器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1205
	3.2L采样罐
	29-10321,3.2L
	大气采样器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1206
	3.2L采样罐
	29-10321,3.2L
	大气采样器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1207
	3.2L采样罐
	29-10321,3.2L
	大气采样器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1208
	3.2L采样罐
	29-10321,3.2L
	大气采样器
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1209
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9240A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1210
	鼓风干燥箱
	DGG-9070B
	鼓风干燥箱
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1211
	生化培养箱
	LRH-250
	生化培养箱
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1212
	生化培养箱
	LRH-250
	生化培养箱
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1213
	生化培养箱
	LRH-250
	生化培养箱
	1
	台
	5,500.00 
	C

	1214
	粘度测定仪
	SNB-2
	粘度测定仪
	1
	台
	5,490.00 
	C

	1215
	粘度测定仪
	SNB-2
	粘度测定仪
	1
	台
	5,490.00 
	C

	1216
	灭菌锅
	BXM-30R
	高压灭菌器
	1
	台
	5,460.00 
	C

	1217
	生化培养箱
	*_SHP-250
	振荡培养箱
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1218
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1219
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1220
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1221
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1222
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1223
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1224
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1225
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1226
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1227
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1228
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1229
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1230
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1231
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1232
	蓝牙电源控制器
	蓝牙 PSC-B
	控制器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1233
	超声波清洗仪
	KQ-500DE
	超声波清洗器
	1
	部
	5,400.00 
	C

	1234
	氮吹仪
	MD200-2
	样品浓缩干燥仪
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1235
	色谱柱
	Poroshell120 Hilic
	色谱制备柱
	1
	个
	5,400.00 
	C

	1236
	加热磁力搅拌器
	RH数显型套装
	磁力搅拌器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1237
	加热磁力搅拌器
	RH数显型套装
	磁力搅拌器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1238
	旋转蒸发仪
	RE5298
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1239
	旋转蒸发仪
	RE5298
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1240
	恒温水浴振荡器
	DSHZ-300A
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1241
	恒温水浴振荡器
	DSHZ-300A
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1242
	气浴恒温振荡器
	THZ-D
	恒温振荡器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1243
	加热磁力搅拌器
	RH数显型套装
	磁力搅拌器
	1
	台
	5,400.00 
	C

	1244
	标准COD消解器
	HCA-102
	COD消解装置
	1
	台
	5,350.00 
	C

	1245
	标准COD消解器
	HCA-102
	COD消解装置
	1
	台
	5,350.00 
	C

	1246
	生化培养箱
	LRH-150
	生化培养箱
	1
	台
	5,350.00 
	C

	1247
	生化培养箱
	LRH-150
	生化培养箱
	1
	台
	5,350.00 
	C

	1248
	生化培养箱
	LRH-150
	生化培养箱
	1
	台
	5,350.00 
	C

	1249
	生化培养箱
	LRH-150
	生化培养箱
	1
	台
	5,350.00 
	C

	1250
	高压灭菌器
	YXQ-LS-75SII
	高压灭菌器
	1
	台
	5,325.00 
	C

	1251
	COD消解器
	5B-1F
	COD消解仪
	1
	台
	5,307.00 
	C

	1252
	COD消解器
	5B-1F
	COD消解仪
	1
	台
	5,307.00 
	C

	1253
	均质机
	XHF-D
	高压均质机
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1254
	分光光度计控制器
	4360
	控制器
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1255
	分光光度计控制器
	4360
	控制器
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1256
	分光光度计控制器
	4360
	控制器
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1257
	蠕动泵
	兰格 BT100-1L
	蠕动泵
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1258
	氮吹仪
	CM-12
	氮气纯化装置
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1259
	超声波清洗机
	昆山，KQ5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	5,300.00 
	C

	1260
	离心机
	L500-A
	一般电动离心机
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1261
	摄影体视显微镜
	*_XTL-1
	体视摄影显微镜
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1262
	低温冰箱
	海尔 BCD-572WDPM
	低温冰箱
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1263
	低温冰箱
	海尔 BCD-572WDPM
	低温冰箱
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1264
	低温冰箱
	海尔 BCD-572WDPM
	低温冰箱
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1265
	低温冰箱
	海尔 BCD-572WDPM
	低温冰箱
	1
	台
	5,300.00 
	C

	1266
	离心机
	配转子（H1210)_HC-2518
	高速微量离心机
	1
	台
	5,265.00 
	C

	1267
	生化培养箱
	*_LPH-150
	微生物培养器
	1
	台
	5,250.00 
	C

	1268
	双液系沸点测定装置
	FDY-Ⅱ
	沸点升高仪
	1
	台
	5,250.00 
	C

	1269
	双液系沸点测定装置
	FDY-Ⅱ
	沸点升高仪
	1
	台
	5,250.00 
	C

	1270
	双液系沸点测定装置
	FDY-Ⅱ
	沸点升高仪
	1
	台
	5,250.00 
	C

	1271
	双液系沸点测定装置
	FDY-Ⅱ
	沸点升高仪
	1
	台
	5,250.00 
	C

	1272
	双液系沸点测定装置
	FDY-Ⅱ
	沸点升高仪
	1
	台
	5,250.00 
	C

	1273
	双液系沸点测定装置
	FDY-Ⅱ
	沸点升高仪
	1
	台
	5,250.00 
	C

	1274
	双液系沸点测定装置
	FDY-Ⅱ
	沸点升高仪
	1
	台
	5,250.00 
	C

	1275
	双液系沸点测定装置
	FDY-Ⅱ
	沸点升高仪
	1
	台
	5,250.00 
	C

	1276
	废液抽吸器
	Biovac225
	药液泵
	1
	台
	5,250.00 
	C

	1277
	高剪切乳化机
	*_WL750CY
	高剪切混合乳化机
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1278
	大锥度过渡体
	自制
	挤出辅机
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1279
	涡旋仪
	Vortex-Genie 2
	旋涡仪
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1280
	超声波清洗仪
	新芝 SB-5200DTN
	超声波清洗器
	1
	部
	5,200.00 
	C

	1281
	超声波清洗仪
	新芝 SB-5200DTN
	超声波清洗器
	1
	部
	5,200.00 
	C

	1282
	超声波清洗仪
	新芝 SB-5200DTN
	超声波清洗器
	1
	部
	5,200.00 
	C

	1283
	超声波清洗仪
	新芝 SB-5200DTN
	超声波清洗器
	1
	部
	5,200.00 
	C

	1284
	液氮罐
	东亚/YDS-50B
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1285
	液氮罐
	YDS-30
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1286
	加热磁力搅拌器
	RH 数显白色
	磁力搅拌器
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1287
	恒温振荡水浴
	SHZ-B
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1288
	肉丸成型机
	HS
	成型机
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1289
	部分收集器
	BS-100A
	自动部分收集器
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1290
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9240A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1291
	电热恒温培养箱
	HPX-9272MBE
	电热恒温培养箱
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1292
	恒温培养箱
	*_DHP-9272
	恒温培养箱
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1293
	恒温培养箱
	*_DHP-9272
	恒温培养箱
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1294
	恒温培养箱
	*_DHP-9272
	恒温培养箱
	1
	台
	5,200.00 
	C

	1295
	粘度测定仪
	SNB-2
	粘度计
	1
	个
	5,170.00 
	C

	1296
	粘度测定仪
	SNB-2
	粘度计
	1
	个
	5,170.00 
	C

	1297
	邵氏硬度计
	HTS-750D
	硬度计
	1
	个
	5,160.00 
	C

	1298
	超声波清洗仪
	KQ-500DE
	超声波清洗机
	1
	部
	5,140.00 
	C

	1299
	COD快速测定仪
	*_5B-1
	COD快速测定仪
	1
	台
	5,112.00 
	C

	1300
	COD快速测定仪
	*_5B-1
	COD快速测定仪
	1
	台
	5,112.00 
	C

	1301
	COD快速测定仪
	*_5B-1
	COD快速测定仪
	1
	台
	5,112.00 
	C

	1302
	COD快速测定仪
	*_5B-1
	COD快速测定仪
	1
	台
	5,112.00 
	C

	1303
	无油活塞式真空泵
	Chemvak-V300
	往复式一般真空泵
	1
	台
	5,100.00 
	C

	1304
	电热干燥箱
	DHG-9246A
	电热干燥箱
	1
	台
	5,090.00 
	C

	1305
	电热干燥箱
	DHG-9246A
	电热干燥箱
	1
	台
	5,090.00 
	C

	1306
	电热干燥箱
	DHG-9246A
	电热干燥箱
	1
	台
	5,090.00 
	C

	1307
	电热干燥箱
	DHG-9246A
	电热干燥箱
	1
	台
	5,090.00 
	C

	1308
	电热干燥箱
	DHG-9246A
	电热干燥箱
	1
	台
	5,090.00 
	C

	1309
	生物显微镜
	*_YS-100
	生物显微镜
	1
	台
	5,060.00 
	C

	1310
	生物显微镜
	*_YS-100
	生物显微镜
	1
	台
	5,060.00 
	C

	1311
	生物显微镜
	*_YS-100
	生物显微镜
	1
	台
	5,060.00 
	C

	1312
	生物显微镜
	*_YS-100
	生物显微镜
	1
	台
	5,060.00 
	C

	1313
	生物显微镜
	*_YS-100
	生物显微镜
	1
	台
	5,060.00 
	C

	1314
	生物显微镜
	*_YS-100
	生物显微镜
	1
	台
	5,060.00 
	C

	1315
	粉末压片机（含磨具）
	YP-10TB
	压片机
	1
	台
	5,010.00 
	C

	1316
	不间断电源
	带电池、电池柜_C2KS
	不停电电源
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1317
	紫外光辐照计
	*_UVMETER200
	紫外辐照仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1318
	普通台式离心机
	*_SC-3610
	自动平衡微型离心机
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1319
	模具
	直径60_一套
	模具
	1
	部
	5,000.00 
	C

	1320
	数字式差压计
	*_Dwyer 490-1
	电子膜片差压计
	1
	个
	5,000.00 
	C

	1321
	紫外分析仪
	WFH-203B
	紫外分析仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1322
	高压灭菌器
	BXM-30R
	高压灭菌器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1323
	高压灭菌器
	BXM-30R
	高压灭菌器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1324
	旋转蒸发仪
	RE52AA
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1325
	马弗炉
	SX-G07123
	电炉
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1326
	多功能辐射监测仪
	910
	辐射监测仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1327
	旋转蒸发器
	RE52AA
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1328
	旋转蒸发器
	RE52AA
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1329
	旋转蒸发器
	RE52AA
	旋转蒸发器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1330
	台式离心机
	SC3610
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1331
	台式离心机
	TD5A
	一般电动离心机
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1332
	台式离心机
	TD5A
	一般电动离心机
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1333
	车载式计量泵
	定制
	计量仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1334
	车载式计量泵
	定制
	计量仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1335
	车载式稀释器
	定制
	稀释器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1336
	车载式稀释器
	定制
	稀释器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1337
	车载称重传感器
	定制
	称重压力传感器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1338
	车载称重传感器
	定制
	称重压力传感器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1339
	低温循环水浴
	DLSB-5/30
	低温循环水浴
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1340
	离心机
	TGL-16G
	一般电动离心机
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1341
	发酵罐控制器
	300经典
	控制器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1342
	低温恒温反应浴
	DFY-5L/-10摄氏度
	反应器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1343
	微孔板恒温振荡
	BE-9008
	恒温振荡机
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1344
	微孔板恒温振荡
	BE-9008
	恒温振荡机
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1345
	微孔板恒温振荡
	BE-9008
	恒温振荡机
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1346
	微孔板恒温振荡
	BE-9008
	恒温振荡机
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1347
	台式超声波数控清洗机
	KQ-3200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	5,000.00 
	C

	1348
	电导率仪
	梅特勒 FE38-Standard
	电导仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1349
	涡旋混匀器
	MS3 digital
	混匀器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1350
	恒温金属浴（半导体制冷）
	MK-20
	制冷系统
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1351
	恒温金属浴（半导体制冷）
	MK-20
	制冷系统
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1352
	恒温水浴摇床
	SHA-B
	水浴摇床
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1353
	恒温水浴摇床
	SHA-B
	水浴摇床
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1354
	电导率仪
	FE38
	数字式电导仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1355
	电导率仪
	FE38
	数字式电导仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1356
	电导率仪
	FE38
	数字式电导仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1357
	电导率仪
	FE38
	数字式电导仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1358
	电导率仪
	FE38
	数字式电导仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1359
	PH计
	FE28
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1360
	索氏提取仪
	JC-ST-04
	高压索式提取器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1361
	干式氮吹仪
	HGC-12A
	氮气纯化装置
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1362
	美图宜肤及其配件
	无
	皮肤测试箱
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1363
	氮吹仪
	NDK200-1N
	高容量飘尘捕集器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1364
	空气过滤器
	AC3254
	空气过滤器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1365
	空气过滤器
	AC3254
	空气过滤器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1366
	台式记录仪
	HD-A
	记录仪
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1367
	半自动胶囊填充板
	S-400
	胶囊分装机
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1368
	漩涡型振荡器
	Vortex Genie2 型
	振荡器
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1369
	氧化还原表面电位计
	TM39
	表面电位计
	1
	个
	5,000.00 
	C

	1370
	氧化还原表面电位计
	TM39
	表面电位计
	1
	个
	5,000.00 
	C

	1371
	微波炉
	MG38CB-AA
	微波炉
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1372
	生物显微镜
	*_YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1373
	生物显微镜
	*_YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1374
	生物显微镜
	*_YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1375
	生物显微镜
	*_YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1376
	生物显微镜
	*_YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1377
	生物显微镜
	*_YS100
	生物显微镜
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1378
	双人超净工作台
	SW-CJ-2D
	超净工作台
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1379
	立式鼓风干燥箱
	BGZ-140
	鼓风干燥箱
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1380
	电热恒温鼓风干燥箱
	BGZ-140
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1381
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9140A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1382
	鼓风干燥箱
	9030MBE
	鼓风干燥箱
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1383
	鼓风干燥箱
	9030MBE
	鼓风干燥箱
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1384
	恒温箱
	GHP-9080N
	恒温箱
	1
	台
	5,000.00 
	C

	1385
	升降温型金属浴
	QSE
	金属结构试验台
	1
	台
	4,999.00 
	C

	1386
	硬质套管弯曲试验机
	XGTW-25
	弯管机
	1
	台
	4,995.00 
	C

	1387
	反渗透实验机
	*
	反渗透器
	1
	台
	4,988.00 
	C

	1388
	不锈钢实验装置(加热池)
	定制
	加热循环池
	1
	台
	4,980.00 
	C

	1389
	切割器
	QG-100_PM2.5
	旋风切割器
	1
	套
	4,960.00 
	C

	1390
	高剪切乳化机
	*_WL500CY
	高剪切混合乳化机
	1
	台
	4,950.00 
	C

	1391
	缺口制样机
	*_XQZ-I
	制样机
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1392
	空气恒温振荡器
	250ml X 16_THZ-D
	转瓶机
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1393
	氮吹仪
	*
	定氮仪
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1394
	高倍显微镜
	E100
	生物显微镜
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1395
	高倍显微镜
	E100
	生物显微镜
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1396
	高倍显微镜
	E100
	生物显微镜
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1397
	高倍显微镜
	E100
	生物显微镜
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1398
	高倍显微镜
	E100
	生物显微镜
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1399
	高倍显微镜
	E100
	生物显微镜
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1400
	高倍显微镜
	E100
	生物显微镜
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1401
	高倍显微镜
	E100
	生物显微镜
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1402
	高倍显微镜
	E100
	生物显微镜
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1403
	高倍显微镜
	E100
	生物显微镜
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1404
	加料平台
	2800*3400
	台架
	1
	件
	4,900.00 
	C

	1405
	生化培养箱
	LRH-70
	生化培养箱
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1406
	超声波清洗仪
	KQ5200v
	超声波清洗机
	1
	部
	4,900.00 
	C

	1407
	超声波清洗仪
	KQ5200v
	超声波清洗机
	1
	部
	4,900.00 
	C

	1408
	加热型磁力搅拌器
	RCT basic型
	磁力加热搅拌器
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1409
	烘箱
	DGX-9143B-1
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1410
	烘箱
	DGX-9143B-1
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1411
	烘箱
	DGX-9143B-1
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1412
	烘箱
	DGX-9143B-1
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1413
	干燥箱
	GZX-9146MBE
	干燥箱
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1414
	干燥箱
	GZX-9146MBE
	干燥箱
	1
	台
	4,900.00 
	C

	1415
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9140A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	4,895.00 
	C

	1416
	邵氏硬度计
	HTS-750A
	硬度计
	1
	个
	4,870.00 
	C

	1417
	低速离心机
	SC_3610
	低速离心机(4000转/分及以下)
	1
	台
	4,860.00 
	C

	1418
	水流抽气泵
	A-1000s
	气体泵(吹吸气泵)
	1
	台
	4,860.00 
	C

	1419
	水流抽气泵
	A-1000s
	气体泵(吹吸气泵)
	1
	台
	4,860.00 
	C

	1420
	温度、湿度传感探头
	*
	皮肤生理参数测定仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1421
	全自动电脑部分收集器
	DBS-160-LCD
	自动部分收集器
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1422
	超级恒温水浴
	MP-13H
	恒温水浴
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1423
	超级恒温水浴
	MP-13H
	恒温水浴
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1424
	超级恒温水浴
	MP-13H
	恒温水浴
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1425
	2号角转容量
	No2.50mL*6
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1426
	马弗炉
	中环 SX-G07123
	加热炉
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1427
	马弗炉
	中环 SX-G07123
	加热炉
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1428
	恒温水浴振荡器
	SHA-C
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1429
	恒温水浴振荡器
	SHA-C
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1430
	COD快速消解器
	5B-1F
	COD消解装置
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1431
	COD快速消解器
	5B-1F
	COD消解装置
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1432
	COD快速消解器
	5B-1F
	COD消解装置
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1433
	COD快速消解器
	5B-1F
	COD消解装置
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1434
	COD快速消解器
	5B-1F
	COD消解装置
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1435
	COD快速消解器
	5B-1F
	COD消解装置
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1436
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1437
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1438
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1439
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1440
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1441
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1442
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1443
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1444
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1445
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1446
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1447
	单目阿贝折射仪
	WYA（2WAJ）
	阿贝折射仪
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1448
	绞肉机
	SZ-22A
	绞肉机
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1449
	多通道磁力搅拌器
	SP200-2T
	磁力搅拌器
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1450
	电泳仪电源及槽
	DYCZ-MINI
	电泳仪电源
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1451
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9245A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	4,800.00 
	C

	1452
	蠕动泵
	*_BT-600M
	蠕动泵
	1
	台
	4,770.00 
	C

	1453
	蒸发器
	*_RE-2000A
	蒸发器
	1
	台
	4,750.00 
	C

	1454
	鼓风干燥箱
	TLD-140
	鼓风干燥箱
	1
	台
	4,750.00 
	C

	1455
	风机
	直径200(一套）_*
	柜、橱、箱
	1
	件
	4,740.00 
	C

	1456
	台式离心机
	*_Mini
	自动平衡微型离心机
	1
	台
	4,700.00 
	C

	1457
	光泽度仪
	0-199.9光泽单位_KGZ-1A
	镜向光泽度基准仪
	1
	台
	4,700.00 
	C

	1458
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9240
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	4,700.00 
	C

	1459
	高速台式离心机
	TGL-16G
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	4,680.00 
	C

	1460
	高速台式离心机
	TGL-16G
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	4,680.00 
	C

	1461
	高速台式离心机
	TGL-16G
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	4,680.00 
	C

	1462
	高速台式离心机
	TGL-16G
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	4,680.00 
	C

	1463
	耐压试验夹具
	Ф160
	机电专用工具
	1
	部
	4,646.02 
	C

	1464
	耐压试验夹具
	Ф160
	机电专用工具
	1
	部
	4,646.02 
	C

	1465
	耐压试验夹具
	Ф160
	机电专用工具
	1
	部
	4,646.02 
	C

	1466
	耐压试验夹具
	Ф160
	机电专用工具
	1
	部
	4,646.02 
	C

	1467
	耐压试验夹具
	Ф160
	机电专用工具
	1
	部
	4,646.02 
	C

	1468
	耐压试验夹具
	Ф160
	机电专用工具
	1
	部
	4,646.02 
	C

	1469
	土壤原位电导率计
	*_ECTestr
	土壤水份速测仪
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1470
	氮吹仪
	*_HDC-02D
	DNA/RNA浓缩仪
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1471
	数字旋转式粘度计
	*_NDJ-5S
	旋转式粘度计
	1
	个
	4,600.00 
	C

	1472
	紫外分析仪
	WD-9403C
	紫外分析仪
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1473
	紫外分析仪
	WD-9403C
	紫外分析仪
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1474
	紫外分析仪
	WD-9403C
	紫外分析仪
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1475
	紫外分析仪
	WD-9403C
	紫外分析仪
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1476
	紫外分析仪
	WD-9403C
	紫外分析仪
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1477
	减压装置
	A1000S
	减压装置
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1478
	减压装置
	A1000S
	减压装置
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1479
	减压装置
	A1000S
	减压装置
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1480
	温控加热器（含传感器）
	WHM-C10D
	磁力恒温搅拌器
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1481
	旋转粘度计
	NDJ-8S
	旋转式粘度计
	1
	个
	4,600.00 
	C

	1482
	旋转粘度计
	NDJ-8S
	旋转式粘度计
	1
	个
	4,600.00 
	C

	1483
	超级恒温槽
	MP-501A
	超级恒温槽
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1484
	超级恒温槽
	MP-501A
	超级恒温槽
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1485
	超级恒温槽
	MP-501A
	超级恒温槽
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1486
	超级恒温槽
	MP-501A
	超级恒温槽
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1487
	微波消解管
	55MTFM
	消解装置
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1488
	微波消解管
	55MTFM
	消解装置
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1489
	微波消解管
	55MTFM
	消解装置
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1490
	微波消解管
	55MTFM
	消解装置
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1491
	微波消解管
	55MTFM
	消解装置
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1492
	微波消解管
	55MTFM
	消解装置
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1493
	微波消解管
	55MTFM
	消解装置
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1494
	微波消解管
	55MTFM
	消解装置
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1495
	旋转蒸发器
	RE-52A
	旋转蒸发器
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1496
	高速分散器
	XHF-DY
	高速分散器
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1497
	压片机
	*_FW-4A
	压片机
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1498
	空压机
	BFRL-WFX
	移动式空压机
	1
	台
	4,600.00 
	C

	1499
	低温冷冻箱
	FYL-YS-128
	电冰箱
	1
	台
	4,580.00 
	C

	1500
	恒温循环器
	HX-5-10
	恒温循环器
	1
	台
	4,550.00 
	C

	1501
	真空干燥箱
	DZF-6024
	真空干燥箱
	1
	台
	4,550.00 
	C

	1502
	灭菌锅
	全钢VD-850
	灭菌机
	1
	台
	4,540.00 
	C

	1503
	高速分散机
	MT-30
	高速分散器
	1
	台
	4,540.00 
	C

	1504
	电热水浴锅
	*_4－16A
	单列八孔水浴锅
	1
	台
	4,515.00 
	C

	1505
	特制水浴锅
	*_4x4
	单列八孔水浴锅
	1
	台
	4,515.00 
	C

	1506
	旋转蒸发器
	*_RE-52AA
	多用途旋转蒸发器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1507
	消解器
	COD测定用 14孔_5B-1
	氮、磷、钾消解器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1508
	紧急淋浴器
	*
	浴水加热器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1509
	紧急淋浴器
	*
	浴水加热器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1510
	均质机
	XHF-D
	高压均质机
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1511
	均质机
	XHF-D
	高压均质机
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1512
	大功率紫外辐照仪
	365nm
	紫外辐照仪
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1513
	大功率紫外辐照仪
	254nm
	紫外辐照仪
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1514
	低温冷却循环泵
	DLSB-5/30
	循环泵
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1515
	低温冷却循环泵
	DLSB-5/30
	循环泵
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1516
	低温冷却循环泵
	DLSB-5/30
	循环泵
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1517
	低温冷却循环泵
	DLSB-5/30
	循环泵
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1518
	低温冷却循环泵
	DLSB-5/30
	循环泵
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1519
	低温冷却循环泵
	DLSB-5/30
	循环泵
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1520
	活性炭过滤器
	定制
	过滤器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1521
	活性炭过滤器
	定制
	过滤器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1522
	低温冷却液循环泵
	DLSB-5-30
	循环泵
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1523
	电化学腐蚀测量系统
	CS936-2
	电化学腐蚀测量系统
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1524
	pH 传感器
	InPro3030/225
	传感器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1525
	pH 传感器
	InPro3030/225
	传感器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1526
	pH 传感器
	InPro3030/225
	传感器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1527
	浊度仪
	BT-1000
	浊度分析仪
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1528
	离心机转子
	10ml*12
	高速冷冻离心机
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1529
	应急推车
	无
	手推车
	1
	辆
	4,500.00 
	C

	1530
	粉碎机
	YS-04
	粉碎机
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1531
	加热磁力搅拌器
	SP131320
	磁力搅拌器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1532
	加热磁力搅拌器
	SP131320
	磁力搅拌器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1533
	冷水机
	T1A
	冷水机组
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1534
	冷水机
	T1A
	冷水机组
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1535
	艾本德连续分液器
	*_1-50ml
	分液器
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1536
	脱粒机
	TSL-150A
	脱粒机
	1
	台
	4,500.00 
	C

	1537
	变频器
	*_11KW
	频率转换器
	1
	台
	4,490.00 
	C

	1538
	水浴振荡器
	THZ-82A
	水浴振荡器
	1
	台
	4,480.00 
	C

	1539
	中药粉碎机
	LH-08B
	植物粉碎机
	1
	台
	4,455.00 
	C

	1540
	超声波清洗器
	KQ5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	4,455.00 
	C

	1541
	超声波清洗器
	KQ5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	4,455.00 
	C

	1542
	超声波清洗器
	KQ5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	4,455.00 
	C

	1543
	超声波清洗器
	KQ5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	4,455.00 
	C

	1544
	真空均质乳化机
	SRH-S 300
	乳化机
	1
	台
	4,455.00 
	C

	1545
	真空均质乳化机
	SRH-S 300
	乳化机
	1
	台
	4,455.00 
	C

	1546
	数显气浴恒温振荡器
	*
	恒温振荡器
	1
	台
	4,420.00 
	C

	1547
	恒温培养箱
	DHP-9162
	恒温培养箱
	1
	台
	4,410.00 
	C

	1548
	大气采样器
	*_KB-6120
	自动采样器
	1
	台
	4,400.00 
	C

	1549
	大气采样器
	*_KB-6120
	自动采样器
	1
	台
	4,400.00 
	C

	1550
	蠕动泵
	BT600-01
	蠕动泵
	1
	台
	4,400.00 
	C

	1551
	蠕动泵
	BT600-01
	蠕动泵
	1
	台
	4,400.00 
	C

	1552
	液氮罐
	YDS-30B
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	4,400.00 
	C

	1553
	液氮罐
	YDS-30B
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	4,400.00 
	C

	1554
	液氮罐
	YDS-30B
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	4,400.00 
	C

	1555
	气体流量计
	PCTMF
	气体流量计
	1
	个
	4,400.00 
	C

	1556
	气体流量计
	PCTMF
	气体流量计
	1
	个
	4,400.00 
	C

	1557
	比较测色计
	WSL-2
	自动测色计
	1
	个
	4,400.00 
	C

	1558
	比较测色计
	WSL-2
	自动测色计
	1
	个
	4,400.00 
	C

	1559
	超声清洗器
	SK2510HP
	超声波清洗器
	1
	部
	4,375.00 
	C

	1560
	工业冰箱
	HX-T-1000CD
	低温冰箱
	1
	台
	4,356.00 
	C

	1561
	恒温循环器
	JY1050
	恒温循环器
	1
	台
	4,330.00 
	C

	1562
	恒温循环器
	JY1050
	恒温循环器
	1
	台
	4,330.00 
	C

	1563
	电泳仪
	EPS200
	电泳仪
	1
	台
	4,300.00 
	C

	1564
	分液器
	5-50ml
	分液器
	1
	台
	4,300.00 
	C

	1565
	调速多用恒温振荡器
	THZ-92B
	恒温振荡器
	1
	台
	4,265.00 
	C

	1566
	常规蛋白电泳设备
	DYCZ-25E
	电泳仪
	1
	台
	4,250.00 
	C

	1567
	蠕动泵
	2xYZ1515X_BT00-600M
	蠕动泵
	1
	台
	4,240.00 
	C

	1568
	数控顶置式强力电子搅拌器
	OS40-Pro
	实验搅拌器
	1
	套
	4,201.00 
	C

	1569
	Dispensette Organic 有机型分液器
	10-100ml
	分液器
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1570
	酸度计
	PHSJ-4F
	离子酸度计
	1
	个
	4,200.00 
	C

	1571
	紧急喷淋
	落地式，冲淋器：SUS304不锈钢；用于冲洗全身
	喷射清洗机
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1572
	紧急喷淋
	落地式，冲淋器：SUS304不锈钢；用于冲洗全身
	喷射清洗机
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1573
	气体分析仪
	BX568
	气体分析仪
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1574
	低温冷却循环泵
	DLSB-5/10
	循环泵
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1575
	恒温水浴锅
	EYELA，SB-1300
	水浴锅
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1576
	恒温水浴锅
	EYELA，SB-1300
	水浴锅
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1577
	堆肥箱
	220L
	施肥机
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1578
	堆肥箱
	220L
	施肥机
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1579
	堆肥箱
	220L
	施肥机
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1580
	冰箱
	KG33NV230C
	厨房冰箱
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1581
	冰箱
	KG33NV230C
	厨房冰箱
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1582
	冰箱
	KG33NV230C
	厨房冰箱
	1
	台
	4,200.00 
	C

	1583
	台式高速匀浆机
	XHF-DY
	电动匀浆机
	1
	台
	4,185.00 
	C

	1584
	旋转蒸发器
	RE52-AA
	旋转蒸发器
	1
	台
	4,130.00 
	C

	1585
	旋片式真空泵
	2XZ-4B
	旋片式高真空泵
	1
	台
	4,120.00 
	C

	1586
	旋片式真空泵
	2XZ-4B
	旋片式高真空泵
	1
	台
	4,120.00 
	C

	1587
	白度计
	WSB-L
	白度测定仪
	1
	台
	4,120.00 
	C

	1588
	白度计
	WSB-L
	白度测定仪
	1
	台
	4,120.00 
	C

	1589
	研磨机
	*_A 11 basic
	多头自动磨样机
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1590
	脂肪测定仪
	*_SZC-C
	人体脂肪分析仪
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1591
	抢答器
	*
	表决器
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1592
	液压升降叉车
	*
	液压拖纸车
	1
	辆
	4,100.00 
	C

	1593
	喷涂枪
	*_J17254
	固定式电弧喷涂枪
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1594
	超声清洗仪
	KH5200DE
	超声波清洗机
	1
	部
	4,100.00 
	C

	1595
	超声清洗仪
	KH5200DE
	超声波清洗机
	1
	部
	4,100.00 
	C

	1596
	熔点仪
	X-4A
	熔点测定仪
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1597
	乳化均质机
	XHF-DY
	高压均质机
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1598
	乳化均质机
	XHF-DY
	高压均质机
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1599
	乳化均质机
	XHF-DY
	高压均质机
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1600
	乳化均质机
	XHF-DY
	高压均质机
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1601
	乳化均质机
	XHF-DY
	高压均质机
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1602
	乳化均质机
	XHF-DY
	高压均质机
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1603
	乳化均质机
	XHF-DY
	高压均质机
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1604
	乳化均质机
	XHF-DY
	高压均质机
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1605
	乳化均质机
	XHF-DY
	高压均质机
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1606
	乳化均质机
	XHF-DY
	高压均质机
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1607
	氮吹仪
	ND400
	氮吹仪
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1608
	电导率仪
	FE20K
	电导仪
	1
	台
	4,100.00 
	C

	1609
	电泳仪电源
	DYY-6C
	电泳仪电源
	1
	台
	4,080.00 
	C

	1610
	电泳仪电源
	DYY-6C
	电泳仪电源
	1
	台
	4,080.00 
	C

	1611
	电泳仪电源
	DYY-6C
	电泳仪电源
	1
	台
	4,080.00 
	C

	1612
	电泳仪电源
	DYY-6C
	电泳仪电源
	1
	台
	4,080.00 
	C

	1613
	加湿器
	*_YA2000
	加湿器
	1
	台
	4,078.00 
	C

	1614
	双稳定时电泳仪电源
	DYY-6C
	电泳仪电源
	1
	台
	4,050.00 
	C

	1615
	电热恒温恒湿培养箱
	DHP-9162
	恒温恒湿器
	1
	台
	4,015.00 
	C

	1616
	交流稳压电源
	*_15KVA
	交流稳压电源(含磁饱
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1617
	摄像接头
	*_U-TV0.5XC
	摄像头
	1
	部
	4,000.00 
	C

	1618
	塑料包装成形机（模具）
	*
	塑料包装成型机
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1619
	乳化均质机
	*_RJT01A
	高压均质机
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1620
	乳化均质机
	*_RJT01A
	高压均质机
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1621
	乳化均质机
	*_RJT01A
	高压均质机
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1622
	低速离心机
	*
	自动平衡微型离心机
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1623
	超声波清洗机
	*_KQ300E
	超声波清洗机
	1
	部
	4,000.00 
	C

	1624
	超声波清洗器
	*_SK10GT
	超声波清洗器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1625
	无油真空泵
	KRX3-P
	高真空泵组(含分子泵)
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1626
	无油真空泵
	KRX3-P
	高真空泵组(含分子泵)
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1627
	加热电炉
	2.2KW
	电炉
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1628
	PM10-PM5-PM2.5组合式多功能切割器
	PM10-PM5-PM2.5
	旋风切割器
	1
	部
	4,000.00 
	C

	1629
	PM10-PM5-PM2.5组合式多功能切割器
	PM10-PM5-PM2.5
	旋风切割器
	1
	部
	4,000.00 
	C

	1630
	PM10-PM5-PM2.5组合式多功能切割器
	PM10-PM5-PM2.5
	旋风切割器
	1
	部
	4,000.00 
	C

	1631
	PM10-PM5-PM2.5组合式多功能切割器
	PM10-PM5-PM2.5
	旋风切割器
	1
	部
	4,000.00 
	C

	1632
	台式实验室用高速离心机
	TGL-16B
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1633
	负压固相萃取装置
	ASE-12
	萃取装置
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1634
	红外接种环灭菌器
	HM-3000E
	高压灭菌器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1635
	高速离心机
	GT16-3A
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1636
	悬浮液测定仪
	SS-10
	快速水分测定仪
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1637
	电泳仪
	JY600E
	电泳仪
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1638
	改进罗氏泡沫仪
	MRM-RI
	硬泡沫垂直测试仪
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1639
	低温恒温槽
	DC-0506
	超级恒温槽
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1640
	低温恒温槽
	DC-0506
	超级恒温槽
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1641
	低温恒温槽
	DC-0506
	超级恒温槽
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1642
	马弗炉
	MF-1100C-S
	箱式电炉
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1643
	pH电极
	lnLab Expert Pro-lSM
	玻璃电极控制器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1644
	定时可调速旋涡混合器
	VORTEX-GENIE 2
	旋涡混合器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1645
	定时可调速旋涡混合器
	VORTEX-GENIE 2
	旋涡混合器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1646
	定时可调速旋涡混合器
	VORTEX-GENIE 2
	旋涡混合器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1647
	混匀器
	VORTEX 3
	混匀器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1648
	电泳仪
	MP-200V
	电泳仪
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1649
	恒温水浴振荡器
	SHZ-A
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1650
	紫外检测器
	HD-9705
	紫外检测器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1651
	分液器
	2.5-25ml
	分液器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1652
	氮吹仪
	JXDC-10
	氮气发生器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1653
	恒温磁力搅拌油浴锅
	DF-6CD
	恒温油浴
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1654
	恒温槽
	SC-15
	超级恒温槽
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1655
	恒温槽
	SC-15
	超级恒温槽
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1656
	恒温槽
	SC-15
	超级恒温槽
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1657
	加热磁力搅拌器
	IKA
	磁力搅拌器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1658
	搅拌机
	SZM-10
	搅拌机
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1659
	蠕动泵
	BT100-2J
	蠕动泵
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1660
	金属浴
	2016C
	加热器
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1661
	螺杆
	*_65/30
	塑料挤出机
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1662
	螺杆
	*_65/30
	塑料挤出机
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1663
	螺杆
	*_65/30
	塑料挤出机
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1664
	真空干燥箱
	BZF30
	真空干燥箱
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1665
	烘箱
	DHG-9070B
	洁净烘箱
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1666
	冰箱
	BCD-539WL
	低温冰箱
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1667
	冰箱
	BCD-241TDBAU1
	厨房冰箱
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1668
	冰箱
	BCD-241TDBAU1
	厨房冰箱
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1669
	冰箱
	KG32EV2S0C
	厨房冰箱
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1670
	冰箱
	BCD-476FDGJ
	厨房冰箱
	1
	台
	4,000.00 
	C

	1671
	自动部分收集器
	BSZ-100
	自动部分收集器
	1
	台
	3,980.00 
	C

	1672
	电烤箱
	S80
	面包机(烘烤箱)
	1
	台
	3,980.00 
	C

	1673
	管式电炉
	*_SK2-2.5-13DA
	管式电炉
	1
	台
	3,976.00 
	C

	1674
	电泳仪电源
	DYY-6C
	电泳仪电源
	1
	台
	3,952.00 
	C

	1675
	恒温水浴振荡器
	THZ-82A
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	3,950.00 
	C

	1676
	恒温水浴振荡器
	THZ-82A
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	3,950.00 
	C

	1677
	离心机
	*_HC-2518
	自动平衡微型离心机
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1678
	恒温水浴振荡器
	DSHZ-300A
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1679
	恒温水浴振荡器
	DSHZ-300A
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1680
	恒温水浴振荡器
	DSHZ-300A
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1681
	恒温水浴振荡器
	DSHZ-300A
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1682
	显微镜
	SMART
	生物显微镜
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1683
	显微镜
	SMART
	生物显微镜
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1684
	恒温水浴振荡器
	SHA-C
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1685
	恒温水浴振荡器
	SHA-C
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1686
	顶置式电子搅拌器
	OS20-Pro
	搅拌器
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1687
	高速分散器
	XHF-DY
	高速分散器
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1688
	蓝光切胶机
	BD-BGCI
	切胶机
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1689
	水平电泳仪
	JY600HC
	电泳仪
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1690
	水平电泳仪
	JY600HC
	电泳仪
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1691
	旋转蒸发器
	RE-52A
	多用途旋转蒸发器
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1692
	精密蠕动泵
	BT100-1F
	蠕动泵
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1693
	经济型恒温磁力搅拌水浴锅
	DF-101S
	恒温水浴锅
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1694
	真空干燥箱
	2XZ-2
	真空干燥箱
	1
	台
	3,900.00 
	C

	1695
	电烤箱
	德普807E
	远红外食品电烤电温两用箱
	1
	台
	3,880.00 
	C

	1696
	鼓风干燥箱
	DHG-9076A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,854.00 
	C

	1697
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9075A
	电热恒温干燥箱
	1
	台
	3,850.00 
	C

	1698
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9075A
	电热恒温干燥箱
	1
	台
	3,850.00 
	C

	1699
	鼓风干燥箱
	*_DHG-9123A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,850.00 
	C

	1700
	封口机 （真空包装机）
	540型20L
	真空包装机
	1
	台
	3,840.00 
	C

	1701
	真空干燥箱
	BZF-30
	真空干燥箱
	1
	台
	3,840.00 
	C

	1702
	旋转蒸发器
	*_RE-52AA
	真空浓缩蒸发器
	1
	台
	3,835.00 
	C

	1703
	旋转蒸发器
	*_RE-52AA
	真空浓缩蒸发器
	1
	台
	3,835.00 
	C

	1704
	旋转蒸发仪
	*_RE-52AA
	真空浓缩蒸发器
	1
	台
	3,835.00 
	C

	1705
	破碎机
	*_FW-250-1
	破碎机
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1706
	胶体磨
	0.2-0.5T/n_JM-65L
	胶体磨
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1707
	氧气传感器
	*
	加速度传感器
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1708
	三联不锈钢真空过滤装置
	BV330B
	真空过滤机
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1709
	数字点位差综合测试仪
	SDC-Ⅱ
	电能综合测试仪
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1710
	数字点位差综合测试仪
	SDC-Ⅱ
	电能综合测试仪
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1711
	数字点位差综合测试仪
	SDC-Ⅱ
	电能综合测试仪
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1712
	数字点位差综合测试仪
	SDC-Ⅱ
	电能综合测试仪
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1713
	数字点位差综合测试仪
	SDC-Ⅱ
	电能综合测试仪
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1714
	数字点位差综合测试仪
	SDC-Ⅱ
	电能综合测试仪
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1715
	数字点位差综合测试仪
	SDC-Ⅱ
	电能综合测试仪
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1716
	数字点位差综合测试仪
	SDC-Ⅱ
	电能综合测试仪
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1717
	紫外分析仪
	WD-9403D
	紫外分析仪
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1718
	超声波水深探测仪
	200米量程
	探测仪
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1719
	水浴摇床
	SHA-C
	水浴摇床
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1720
	水浴摇床
	SHA-C
	水浴摇床
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1721
	水浴摇床
	SHA-C
	水浴摇床
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1722
	水浴摇床
	SHA-C
	水浴摇床
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1723
	自动标准振筛机
	SZH-4
	电动振筛机
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1724
	自动标准振筛机
	SZH-4
	电动振筛机
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1725
	自动标准振筛机
	SZH-4
	电动振筛机
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1726
	低温冷却液循环泵
	DLSB5/20
	外冷却系统
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1727
	水分活度仪
	Testo445
	快速水分测定仪
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1728
	小型垂直电泳槽
	Mini Protean Tetra System
	电泳槽
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1729
	数显盐度计
	PAL-SALT
	盐度计
	1
	个
	3,800.00 
	C

	1730
	水浴氮吹仪
	*_AP-SC-12A
	水浴干燥箱
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1731
	电烤炉
	DSL-6B
	高温电炉
	1
	台
	3,800.00 
	C

	1732
	冰箱
	海信BCD-563WT/Q
	厨房冰箱
	1
	台
	3,799.00 
	C

	1733
	通用电泳仪
	SH-DDY10P
	电泳仪
	1
	台
	3,785.00 
	C

	1734
	酸度计
	*_CHN86802
	研究用酸度计
	1
	个
	3,780.00 
	C

	1735
	台式超声波清洗器
	KQ3200B
	超声波清洗器
	1
	部
	3,780.00 
	C

	1736
	立式电热恒温鼓风干燥箱
	DGG-9070B
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,780.00 
	C

	1737
	超声波清洗器
	*_SK2510HP
	超声波清洗机
	1
	部
	3,750.00 
	C

	1738
	超声波清洗器
	*_SK2510HP
	超声波清洗机
	1
	部
	3,750.00 
	C

	1739
	低噪声空气泵
	*_GA-5000A
	气体发生器
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1740
	手持pH计
	F2-standard
	PH/离子检测器负离子
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1741
	手持pH计
	F2-standard
	PH/离子检测器负离子
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1742
	手持pH计
	F2-standard
	PH/离子检测器负离子
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1743
	手持pH计
	F2-standard
	PH/离子检测器负离子
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1744
	真空干燥器
	DZF-6050MBE
	凝胶真空干燥器
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1745
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1746
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1747
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1748
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1749
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1750
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1751
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1752
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1753
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1754
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1755
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1756
	固相微萃取头
	*_57300-U
	萃取装置
	1
	台
	3,750.00 
	C

	1757
	台式离心机
	TGL-16G
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	3,700.00 
	C

	1758
	电导率仪
	DDSJ-308F
	电导仪
	1
	台
	3,700.00 
	C

	1759
	电热恒温鼓风干燥箱
	BGZ-140
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	3,700.00 
	C

	1760
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9140A
	电热恒温干燥箱
	1
	台
	3,700.00 
	C

	1761
	冰箱
	BCD-312WFCM
	低温冰箱
	1
	台
	3,700.00 
	C

	1762
	外卡规
	*
	卡规
	1
	部
	3,686.00 
	C

	1763
	台式电热恒温干燥箱
	9036A
	电热恒温干燥箱
	1
	台
	3,680.00 
	C

	1764
	超级恒温水浴
	DKB-501A
	超级恒温水浴
	1
	台
	3,670.00 
	C

	1765
	超级恒温水浴
	DKB-501A
	超级恒温水浴
	1
	台
	3,670.00 
	C

	1766
	超级恒温水浴
	DKB-501A
	超级恒温水浴
	1
	台
	3,670.00 
	C

	1767
	超级恒温水浴
	DKB-501A
	超级恒温水浴
	1
	台
	3,670.00 
	C

	1768
	超级恒温水浴
	DKB-501A
	超级恒温水浴
	1
	台
	3,670.00 
	C

	1769
	自动馏分收集器
	BSZ-100
	自动部分收集器
	1
	台
	3,650.00 
	C

	1770
	自动馏分收集器
	BSZ-100
	自动部分收集器
	1
	台
	3,650.00 
	C

	1771
	涡流式振荡器
	*_LP80410
	转瓶机
	1
	台
	3,607.00 
	C

	1772
	压缩机
	*_RC-8050
	空气压缩泵
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1773
	蠕动泵
	*_BT00-600M
	蠕动泵
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1774
	蠕动泵
	*_BT00-600M
	蠕动泵
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1775
	液压升降台
	*_300kg
	汽车液压起升机
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1776
	紫外灯
	JS-350B
	紫外灯
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1777
	数显型分散机
	FJ200-SH
	高速分散机
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1778
	压缩机
	AT60/25
	空气压缩机
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1779
	电脑三恒电泳仪电源
	DYY-6D
	电泳仪电源
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1780
	电脑三恒电泳仪电源
	DYY-6D
	电泳仪电源
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1781
	电脑三恒电泳仪电源
	DYY-6D
	电泳仪电源
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1782
	电脑三恒电泳仪电源
	DYY-6D
	电泳仪电源
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1783
	酸度仪
	FE28-Standard
	离子酸度计
	1
	个
	3,600.00 
	C

	1784
	现代粮食酒酿酒设备
	20L
	发酵罐
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1785
	高速台式离心机
	TGL-16G
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1786
	旋转蒸发仪
	RE520
	旋转蒸发器
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1787
	涡旋振荡器
	vortex.genie2
	振荡器
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1788
	涡旋振荡器
	vortex.genie2
	振荡器
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1789
	温湿度计
	*_TES-1384
	湿度计
	1
	个
	3,600.00 
	C

	1790
	蠕动泵
	*_RB-300
	蠕动泵
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1791
	发酵池
	0.1立方米
	发酵罐
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1792
	发酵池
	0.1立方米
	发酵罐
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1793
	发酵池
	0.1立方米
	发酵罐
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1794
	发酵池
	0.1立方米
	发酵罐
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1795
	发酵池
	0.1立方米
	发酵罐
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1796
	鼓风干燥箱
	DHG-9075A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1797
	鼓风干燥箱
	DHG-9075A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,600.00 
	C

	1798
	冰箱
	KG32HA22EC
	厨房冰箱
	1
	台
	3,596.49 
	C

	1799
	电极
	*_Orion-9179BN
	旋转电极
	1
	台
	3,580.00 
	C

	1800
	真空干燥箱
	BZF-6020MBE
	真空干燥箱
	1
	台
	3,580.00 
	C

	1801
	真空干燥箱
	BZF-6020MBE
	真空干燥箱
	1
	台
	3,580.00 
	C

	1802
	米技电陶炉
	Miji Gala CEE 3400 II
	加热炉
	1
	台
	3,579.00 
	C

	1803
	液氮罐
	YDS-35
	气罐
	1
	部
	3,576.00 
	C

	1804
	马福炉
	*_SRJX-4-13A
	硅钼棒电炉
	1
	台
	3,570.00 
	C

	1805
	真空烘箱
	DZF-6053
	真空干燥箱
	1
	台
	3,560.00 
	C

	1806
	真空烘箱
	DZF-6053
	真空干燥箱
	1
	台
	3,560.00 
	C

	1807
	耐压试验夹具
	Ф125
	机电专用工具
	1
	部
	3,510.33 
	C

	1808
	耐压试验夹具
	Ф125
	机电专用工具
	1
	部
	3,510.33 
	C

	1809
	耐压试验夹具
	Ф125
	机电专用工具
	1
	部
	3,510.33 
	C

	1810
	电热恒温培养箱
	*_DHP-9162
	电热恒温干燥培养箱
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1811
	连续变倍体式显微镜
	*_SZM-45B2
	立体显微镜
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1812
	蠕动泵
	四核/2.66GHz/4G/320GB/16XDVD光驱/19"_BT300-2J/YZ1515X
	蠕动泵
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1813
	高阻计
	一台ZC36
	高阻计
	1
	个
	3,500.00 
	C

	1814
	超声波清洗器
	KH-5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	3,500.00 
	C

	1815
	Accujet pro
	0.1-200ml
	微量液体转移器
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1816
	低噪音空气泵
	GA-2000A
	无油空气泵
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1817
	超滤装置
	BT100-2J
	超过滤器
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1818
	超滤装置
	BT100-2J
	超过滤器
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1819
	电化学腐蚀测量系统
	CS936-1
	电化学腐蚀测量系统
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1820
	电化学腐蚀测量系统
	CS936-1
	电化学腐蚀测量系统
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1821
	黑板
	4000mm*1200mm
	黑板
	1
	件
	3,500.00 
	C

	1822
	小推车
	800*400*900
	手推车
	1
	辆
	3,500.00 
	C

	1823
	小推车
	800*400*900
	手推车
	1
	辆
	3,500.00 
	C

	1824
	小推车
	800*400*900
	手推车
	1
	辆
	3,500.00 
	C

	1825
	小推车
	800*400*900
	手推车
	1
	辆
	3,500.00 
	C

	1826
	台式数控超声波清洗器
	ZQ-40DHL 10L
	超声波清洗器
	1
	部
	3,500.00 
	C

	1827
	小型高速分散机
	YRD-300
	高速分散机
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1828
	均浆机
	XHF-DY
	调浆水浴锅
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1829
	粉筛
	PPS-308
	振动筛
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1830
	配电箱
	集成pH二次仪表
	中间配电箱
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1831
	膜过滤器
	DCS50
	过滤器
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1832
	膜过滤器
	DCS50
	过滤器
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1833
	膜过滤器
	DCS50
	过滤器
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1834
	膜过滤器
	DCS50
	过滤器
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1835
	不锈钢水池
	2300*750*850
	标准水槽
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1836
	液氮罐
	YDS-35B-50
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1837
	胶体磨
	JML-65
	胶体磨
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1838
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9070A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1839
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9070A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1840
	电热恒温干燥箱
	GZX-9070
	电热恒温干燥培养箱
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1841
	电热恒温干燥箱
	GZX-9070
	电热恒温干燥箱
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1842
	生化培养箱
	HPX-9082
	生化培养箱
	1
	台
	3,500.00 
	C

	1843
	DPS系统软件
	DSP V14.5高级版
	其他计算机软件
	1
	套
	3,499.00 
	C

	1844
	酸度计
	PE20PH
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	3,470.00 
	C

	1845
	酸度计
	PE20PH
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	3,470.00 
	C

	1846
	漩涡振荡器
	Vortex.Genie2
	恒温水浴振荡器
	1
	台
	3,450.00 
	C

	1847
	恒温水浴振荡器
	*_SHY-2
	转瓶机
	1
	台
	3,445.00 
	C

	1848
	恒温水浴振荡器
	*_SHY-2
	转瓶机
	1
	台
	3,445.00 
	C

	1849
	恒温水浴振荡器
	*_SHY-2
	转瓶机
	1
	台
	3,445.00 
	C

	1850
	组织匀浆器
	DY89-II
	组织匀浆器
	1
	台
	3,440.00 
	C

	1851
	氢气发生器
	SPH200
	氢气发生器
	1
	台
	3,430.00 
	C

	1852
	电热恒温鼓风干燥器
	450*550*550
	电热鼓风干燥器
	1
	台
	3,430.00 
	C

	1853
	手持气象站
	*_Kestrel 4000
	船舶气象仪
	1
	台
	3,405.00 
	C

	1854
	电热恒温鼓风干燥器
	*_DHG-9140A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	3,400.00 
	C

	1855
	实验室乳化机
	STSRH-300
	乳化机
	1
	台
	3,400.00 
	C

	1856
	台式PH计
	FE20-K
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	3,400.00 
	C

	1857
	加湿器
	NBM1534
	加湿器
	1
	台
	3,400.00 
	C

	1858
	糖度计
	PAL-2
	糖量计
	1
	个
	3,400.00 
	C

	1859
	电热鼓风干燥箱
	9146A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	3,400.00 
	C

	1860
	电热鼓风干燥箱
	9146A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	3,400.00 
	C

	1861
	电热鼓风干燥箱
	9146A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	3,400.00 
	C

	1862
	鼓风干燥箱
	DHG-9075A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,400.00 
	C

	1863
	电热恒温培养箱
	DPH-9082
	电热恒温培养箱
	1
	台
	3,400.00 
	C

	1864
	PH计
	FE-28S
	离子计(含智能、数字、通用)
	1
	台
	3,390.00 
	C

	1865
	索氏抽提器
	BSXT-02
	高压索式提取器
	1
	台
	3,380.00 
	C

	1866
	索氏抽提器
	BSXT-02
	高压索式提取器
	1
	台
	3,380.00 
	C

	1867
	索氏抽提器
	BSXT-02
	高压索式提取器
	1
	台
	3,380.00 
	C

	1868
	凝胶层析装置
	DHL-B，DBS-100
	高效蛋白层析仪
	1
	台
	3,366.00 
	C

	1869
	凝胶层析装置
	DHL-B，DBS-100
	高效蛋白层析仪
	1
	台
	3,366.00 
	C

	1870
	冲片机
	*_CPJ-25
	冲片机
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1871
	液氮容器
	30升_YDS-30B
	金属杜拉容器
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1872
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1873
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1874
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1875
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1876
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1877
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1878
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1879
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1880
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1881
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1882
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1883
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1884
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1885
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1886
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1887
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1888
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1889
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1890
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1891
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1892
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1893
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1894
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1895
	鼓风干燥箱
	WG9220A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,300.00 
	C

	1896
	超声波清洗器
	KQ250E
	超声波清洗器
	1
	部
	3,288.00 
	C

	1897
	超声波清洗仪
	KQ5200DB
	超声波清洗机
	1
	部
	3,256.00 
	C

	1898
	分散两用机
	*_SFJ-400
	油漆厚度计
	1
	台
	3,200.00 
	C

	1899
	手持式气体泄漏检测仪
	JL269
	测爆/测气检测器
	1
	台
	3,200.00 
	C

	1900
	手持式气体泄漏检测仪
	JL269
	测爆/测气检测器
	1
	台
	3,200.00 
	C

	1901
	手持式气体泄漏检测仪
	JL269
	测爆/测气检测器
	1
	台
	3,200.00 
	C

	1902
	手持式气体泄漏检测仪
	JL269
	测爆/测气检测器
	1
	台
	3,200.00 
	C

	1903
	手持式气体泄漏检测仪
	JL269
	测爆/测气检测器
	1
	台
	3,200.00 
	C

	1904
	电泳仪
	DYY-6C
	电泳仪
	1
	台
	3,200.00 
	C

	1905
	电泳仪
	DYY-6C
	电泳仪
	1
	台
	3,200.00 
	C

	1906
	超声波清洗仪
	KQ5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	3,200.00 
	C

	1907
	电泳仪电源
	DYY-6C型
	电泳仪电源
	1
	台
	3,200.00 
	C

	1908
	空气压缩机
	TJ-600X4
	空气压缩机
	1
	台
	3,200.00 
	C

	1909
	电热恒温真空干燥箱
	DHG-9035A
	电热恒温真空干燥箱
	1
	台
	3,200.00 
	C

	1910
	ph计
	FE20K
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	3,168.00 
	C

	1911
	ph计
	FE20K
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	3,168.00 
	C

	1912
	ph计
	FE20K
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	3,168.00 
	C

	1913
	微量恒温器
	HtPot40
	恒温器
	1
	台
	3,167.00 
	C

	1914
	微量恒温器
	HtPot40
	恒温器
	1
	台
	3,167.00 
	C

	1915
	pH测试仪
	FE28-Standard-2000-2000mV
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	3,150.00 
	C

	1916
	pH测试仪
	FE28-Standard-2000-2000mV
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	3,150.00 
	C

	1917
	台式超声波清洗器
	KQ5200DA
	超声波清洗器
	1
	部
	3,150.00 
	C

	1918
	台式超声波清洗器
	KQ5200DA
	超声波清洗器
	1
	部
	3,150.00 
	C

	1919
	旋涡混合仪
	EOFO-945617
	旋涡混合器
	1
	台
	3,150.00 
	C

	1920
	旋涡混合仪
	EOFO-945617
	旋涡混合器
	1
	台
	3,150.00 
	C

	1921
	空气净化器
	AC4374
	空气净化机
	1
	台
	3,140.00 
	C

	1922
	电热恒鼓风温干燥箱
	GZX-9140MBE
	电热恒温干燥箱
	1
	台
	3,108.00 
	C

	1923
	电热恒温培养箱
	HPX-9162MBE
	电热恒温培养箱
	1
	台
	3,105.00 
	C

	1924
	电导率仪
	DDS-307A
	磁化曲线磁导率曲线测
	1
	台
	3,100.00 
	C

	1925
	耐腐蚀隔膜真空泵
	GM-1.0A
	高真空泵组(含分子泵)
	1
	台
	3,100.00 
	C

	1926
	脱色摇床
	*_TS-3D
	脱色摇床
	1
	台
	3,100.00 
	C

	1927
	超声波清洗器
	*_XO-3200DT
	超声波清洗器
	1
	部
	3,100.00 
	C

	1928
	醒发箱
	FSL-15BS
	醒发箱
	1
	台
	3,100.00 
	C

	1929
	真空干燥箱
	DZF-6020
	真空干燥箱
	1
	台
	3,100.00 
	C

	1930
	鼓风干燥箱
	DHG-9075A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,100.00 
	C

	1931
	分析用研磨机
	*_Allbasic
	高速粉碎机
	1
	台
	3,050.00 
	C

	1932
	分液器
	1-10ml
	分液器
	1
	台
	3,050.00 
	C

	1933
	分液器
	0.5-5ml
	分液器
	1
	台
	3,050.00 
	C

	1934
	氮吹仪
	*_MN-2800W
	测氮系统
	1
	台
	3,050.00 
	C

	1935
	高速分散均质机
	FJ300-SH
	高压均质机
	1
	台
	3,005.12 
	C

	1936
	拉伸夹具
	*_自制
	万能晶球钻夹具
	1
	部
	3,000.00 
	C

	1937
	拉伸夹具
	*_自制
	万能晶球钻夹具
	1
	部
	3,000.00 
	C

	1938
	低噪音空气泵
	125W_GA-2000A
	船用离心水泵
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1939
	测定仪
	*
	砂浆渗透仪
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1940
	无油真空泵
	0.025m3/min(无油)_GJK02
	无油气体压缩机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1941
	除湿机
	*_DH-902B
	去湿机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1942
	电子秤
	单价：750_UWA-K-15
	电子秤
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1943
	无油空压机
	*_TYW-1
	空气压缩泵
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1944
	方形模具
	430_*
	模具
	1
	部
	3,000.00 
	C

	1945
	挤出机连接器
	*_订做
	塑料挤出机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1946
	冲片机
	*_CPJ-25
	冲片机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1947
	风环（模具配件）
	*
	光学模具间隙测量仪
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1948
	蠕动泵
	DHL-B
	蠕动泵
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1949
	低压配电箱
	600*500配电控制箱
	低压配电箱
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1950
	电泳仪
	DYCP-32C
	电泳仪
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1951
	手持式检漏仪
	JL269
	检漏仪
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1952
	手持式检漏仪
	JL269
	检漏仪
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1953
	手持式检漏仪
	JL269
	检漏仪
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1954
	手持式检漏仪
	JL269
	检漏仪
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1955
	手持式检漏仪
	JL269
	检漏仪
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1956
	数显高速分散均质机
	FJ200-S
	高压均质机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1957
	铝合金存储型液氮罐
	YDS-20
	液氮设备
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1958
	电泳仪
	JY-300C
	电泳仪
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1959
	罗氏泡沫仪
	2152
	泡沫塔
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1960
	电泳槽
	JY-Mini-P4
	电泳槽
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1961
	手持式静电纺丝仪
	HHE-1
	纺丝机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1962
	抽气泵
	KNF N86
	气泵
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1963
	蠕动泵
	BT100-2J
	蠕动泵
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1964
	蠕动泵
	BT100-2J
	蠕动泵
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1965
	微孔板迷你离心机
	MINIS2500
	其他离心机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1966
	米技炉(台式)
	D4
	电炉
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1967
	米技炉(台式)
	D4
	电炉
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1968
	台式超声清洗器
	KQ5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	3,000.00 
	C

	1969
	台式超声清洗器
	KQ5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	3,000.00 
	C

	1970
	脱色摇床
	KB-900
	脱色摇床
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1971
	脱色摇床
	KB-900
	脱色摇床
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1972
	面条机
	HR2355
	面筋机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1973
	超声清洗仪
	KQ-50
	超声波清洗机
	1
	部
	3,000.00 
	C

	1974
	超声清洗仪
	KQ-50
	超声波清洗机
	1
	部
	3,000.00 
	C

	1975
	电脑全自动部分收集器
	BSZ-160F
	自动部分收集器
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1976
	恒温水浴锅
	HH.S21-Ni6
	恒温水浴锅
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1977
	磁力搅拌水浴锅
	HCJ-6E
	控温式磁力搅拌器
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1978
	均质机
	FJ200-SH
	高压均质机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1979
	VE180垂直电泳槽
	186-1001
	电泳槽
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1980
	电动移液管控制器
	Brand/accujet
	移液管自动冲洗机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1981
	电动移液管控制器
	Brand/accujet
	移液管自动冲洗机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1982
	电动移液管控制器
	Brand/accujet
	移液管自动冲洗机
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1983
	台式超声清洗器
	KQ5200DA
	超声波清洗器
	1
	部
	3,000.00 
	C

	1984
	鼓风数显恒温干燥箱
	DHG-9053A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	3,000.00 
	C

	1985
	干燥箱
	DHG-9070A
	干燥箱
	1
	台
	2,990.00 
	C

	1986
	美国5600控制器
	*
	多用程序控温仪
	1
	台
	2,980.00 
	C

	1987
	中药研磨机
	CF-88
	组织研磨机
	1
	台
	2,970.00 
	C

	1988
	阿贝折光仪
	WAY（2WAJ）
	阿贝折光仪
	1
	台
	2,950.00 
	C

	1989
	鼓风干燥箱
	DHG-9070(A)
	鼓风干燥箱
	1
	台
	2,950.00 
	C

	1990
	光照传感器
	*_YS-CG-20J
	加速度传感器
	1
	台
	2,930.00 
	C

	1991
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9140B
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	2,926.00 
	C

	1992
	电动势测定装置
	*_SDC-II
	电拟势流测试仪
	1
	台
	2,925.00 
	C

	1993
	电动势测定装置
	*_SDC-II
	电拟势流测试仪
	1
	台
	2,925.00 
	C

	1994
	电动势测定装置
	*_SDC-II
	电拟势流测试仪
	1
	台
	2,925.00 
	C

	1995
	电动势测定装置
	*_SDC-II
	电拟势流测试仪
	1
	台
	2,925.00 
	C

	1996
	电动势测定装置
	*_SDC-II
	电拟势流测试仪
	1
	台
	2,925.00 
	C

	1997
	电动势测定装置
	*_SDC-II
	电拟势流测试仪
	1
	台
	2,925.00 
	C

	1998
	电动势测定装置
	*_SDC-II
	电拟势流测试仪
	1
	台
	2,925.00 
	C

	1999
	电动势测定装置
	*_SDC-II
	电拟势流测试仪
	1
	台
	2,925.00 
	C

	2000
	电动势测定装置
	*_SDC-II
	电拟势流测试仪
	1
	台
	2,925.00 
	C

	2001
	电动势测定装置
	*_SDC-II
	电拟势流测试仪
	1
	台
	2,925.00 
	C

	2002
	恒温特制水浴
	*_HHW21-CY800
	超级恒温槽
	1
	台
	2,915.00 
	C

	2003
	平口分液器
	*
	分液器
	1
	台
	2,900.00 
	C

	2004
	蠕动泵
	*_兰格
	蠕动泵
	1
	台
	2,900.00 
	C

	2005
	蠕动泵
	*_兰格
	蠕动泵
	1
	台
	2,900.00 
	C

	2006
	超级恒温水槽
	DKB-501S
	超级恒温水浴
	1
	台
	2,900.00 
	C

	2007
	超级恒温水槽
	DKB-501S
	超级恒温水浴
	1
	台
	2,900.00 
	C

	2008
	超级恒温水槽
	DKB-501S
	超级恒温水浴
	1
	台
	2,900.00 
	C

	2009
	超级恒温水槽
	DKB-501S
	超级恒温水浴
	1
	台
	2,900.00 
	C

	2010
	分光光度计
	v-1100
	分光光度计
	1
	个
	2,900.00 
	C

	2011
	台式pH计
	FE28-Standard
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,900.00 
	C

	2012
	小型台式离心机
	H1650-W
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	2,900.00 
	C

	2013
	电热恒温干燥箱
	HH-6
	电热恒温干燥箱
	1
	台
	2,900.00 
	C

	2014
	多功能一体机
	HP LaserJet M1536dnf
	通用打印机
	1
	部
	2,890.00 
	C

	2015
	通用打印机
	*_HP 1536DNF
	通用打印机
	1
	部
	2,890.00 
	C

	2016
	冲片机
	100Kg_CP-25
	冲片机
	1
	台
	2,870.00 
	C

	2017
	电控箱
	*_订做
	热水锅炉电控箱
	1
	台
	2,850.00 
	C

	2018
	激光A4打印机
	LaserJet M401dn
	激光A4打印机
	1
	部
	2,850.00 
	C

	2019
	激光A4打印机
	LaserJet M401dn
	激光A4打印机
	1
	部
	2,850.00 
	C

	2020
	脱色摇床
	KB900
	脱色摇床
	1
	台
	2,830.00 
	C

	2021
	脱色摇床
	KB900
	脱色摇床
	1
	台
	2,830.00 
	C

	2022
	（数控）台式超声波清洗器
	KQ-5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	2,820.00 
	C

	2023
	（数控）台式超声波清洗器
	KQ-5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	2,820.00 
	C

	2024
	振荡器
	*_德国IKA
	转瓶机
	1
	台
	2,808.00 
	C

	2025
	温湿度计
	WHM3_风海
	湿度测定仪
	1
	个
	2,800.00 
	C

	2026
	温湿度计
	WHM3_风海
	湿度测定仪
	1
	个
	2,800.00 
	C

	2027
	直流调速器
	*_SLA-E170-30-1B
	水轮机调速器
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2028
	数显鼓风干燥器
	不锈钢_*
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2029
	传感器
	*_LPS-5Kg
	加速度传感器
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2030
	蠕动泵
	*_B3300-2J
	蠕动泵
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2031
	循环水式多用真空泵
	*_SHB-B95T
	真空脱气机
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2032
	粘度计
	NDJ-1
	粘度计
	1
	个
	2,800.00 
	C

	2033
	粘度计
	NDJ-1
	粘度计
	1
	个
	2,800.00 
	C

	2034
	箱式电炉
	SX2-2.5-10
	箱式电炉
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2035
	箱式电炉
	SX2-2.5-10
	箱式电炉
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2036
	超级恒温水槽
	DKB-501A
	超级恒温水箱
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2037
	超级恒温水槽
	DKB-501A
	超级恒温水箱
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2038
	PH计
	FE28-STANDARD
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2039
	PH计
	FE28-STANDARD
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2040
	真空泵
	2XZ-2
	往复式一般真空泵
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2041
	蠕动泵
	BT100-2j
	蠕动泵
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2042
	蠕动泵
	BT100-2j
	蠕动泵
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2043
	超声清洗
	SB-5200DT
	超声波清洗机
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2044
	固相微萃取取样平台
	57357-U
	萃取装置
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2045
	超声清洗
	SB-5200DT
	超声波清洗机
	1
	部
	2,800.00 
	C

	2046
	超声清洗
	SB-5200DT
	超声波清洗机
	1
	部
	2,800.00 
	C

	2047
	脱色摇床
	SK-R330-pro
	脱色摇床
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2048
	膜过滤器
	直径5cm
	过滤器
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2049
	膜过滤器
	直径5cm
	过滤器
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2050
	膜过滤器
	直径5cm
	过滤器
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2051
	膜过滤器
	直径5cm
	过滤器
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2052
	单相稳压器
	*_JJW-5KVA
	交直流稳压器
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2053
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9070A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2054
	鼓风干燥箱
	DHG-9035A 容积30L
	鼓风干燥箱
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2055
	电热恒温干燥箱
	GZX-9070
	电热恒温干燥箱
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2056
	电热恒温干燥箱
	GZX-9070
	电热恒温干燥箱
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2057
	普通冰箱
	BCD-251WDGW
	厨房冰箱
	1
	台
	2,800.00 
	C

	2058
	蒸箱
	TPN26MPS-SSL
	蒸箱
	1
	台
	2,799.00 
	C

	2059
	耐压试验夹具
	Ф110
	机电专用工具
	1
	部
	2,787.61 
	C

	2060
	耐压试验夹具
	Ф110
	机电专用工具
	1
	部
	2,787.61 
	C

	2061
	耐压试验夹具
	Ф110
	机电专用工具
	1
	部
	2,787.61 
	C

	2062
	耐压试验夹具
	Ф110
	机电专用工具
	1
	部
	2,787.61 
	C

	2063
	耐压试验夹具
	Ф110
	机电专用工具
	1
	部
	2,787.61 
	C

	2064
	耐压试验夹具
	Ф110
	机电专用工具
	1
	部
	2,787.61 
	C

	2065
	耐压试验夹具
	Ф110
	机电专用工具
	1
	部
	2,787.61 
	C

	2066
	耐压试验夹具
	Ф110
	机电专用工具
	1
	部
	2,787.61 
	C

	2067
	耐压试验夹具
	Ф110
	机电专用工具
	1
	部
	2,787.61 
	C

	2068
	PH计
	FE28-standard
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,780.00 
	C

	2069
	PH计
	FE28-standard
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,780.00 
	C

	2070
	PH计
	FE28-standard
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,780.00 
	C

	2071
	PH计
	FE28-standard
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,780.00 
	C

	2072
	PH计
	FE28-standard
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,780.00 
	C

	2073
	PH计
	FE28-standard
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,780.00 
	C

	2074
	PH计
	FE28-standard
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,780.00 
	C

	2075
	PH计
	FE28-standard
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,780.00 
	C

	2076
	PH计
	FE28-standard
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,780.00 
	C

	2077
	真空过滤机
	L400-S1
	真空过滤机
	1
	台
	2,772.00 
	C

	2078
	阿贝折射仪（双目）
	WYA-2W
	阿贝折射仪
	1
	台
	2,772.00 
	C

	2079
	阿贝折射仪（双目）
	WYA-2W
	阿贝折射仪
	1
	台
	2,772.00 
	C

	2080
	多点土壤温度记录仪
	*_H8
	土壤温度测定仪(计)
	1
	台
	2,770.00 
	C

	2081
	改进罗氏泡沫仪
	2152型
	硬泡沫垂直测试仪
	1
	台
	2,720.00 
	C

	2082
	改进罗氏泡沫仪
	2152型
	硬泡沫垂直测试仪
	1
	台
	2,720.00 
	C

	2083
	硬度计
	5kg_FT102
	携带式布氏硬度计
	1
	个
	2,700.00 
	C

	2084
	硬度计
	1kg_FT102
	携带式布氏硬度计
	1
	个
	2,700.00 
	C

	2085
	进口潜水污泵
	*_KP 150-A-1
	潜水泵
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2086
	恒温箱
	DNP-9052
	恒温箱
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2087
	恒温箱
	DNP-9052
	恒温箱
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2088
	微型垂直电泳槽
	VE180
	电泳槽
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2089
	微型垂直电泳槽
	VE180
	电泳槽
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2090
	微型垂直电泳槽
	VE180
	电泳槽
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2091
	微型垂直电泳槽
	VE180
	电泳槽
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2092
	萃取手柄
	57330-u
	萃取装置
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2093
	萃取手柄
	57330-u
	萃取装置
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2094
	控温消煮炉
	KXL-1010
	远红外消煮炉
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2095
	超声波清洗器
	KQ5200DE
	超声波清洗器
	1
	部
	2,700.00 
	C

	2096
	激光打印机
	LeserJet 1020 Plus
	激光A4打印机
	1
	部
	2,700.00 
	C

	2097
	氮吹仪
	JXDC-10
	氮气发生器
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2098
	VE-186转移电泳槽
	186-1000
	电泳槽
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2099
	统计软件培训教程
	*
	其他计算机软件
	1
	套
	2,700.00 
	C

	2100
	自动部分收集器
	*_BC-100A
	自动部分收集器
	1
	台
	2,700.00 
	C

	2101
	九阳蒸汽电饭煲
	F-S5
	电蒸汽炉
	1
	台
	2,699.00 
	C

	2102
	冰箱
	海尔/BCD-269WDGG
	厨房冰箱
	1
	台
	2,699.00 
	C

	2103
	夹具
	*_一套
	万能晶球钻夹具
	1
	部
	2,680.00 
	C

	2104
	冰箱
	BCD-249CF
	厨房冰箱
	1
	台
	2,673.00 
	C

	2105
	冰箱
	BCD-249CF
	厨房冰箱
	1
	台
	2,673.00 
	C

	2106
	冰箱
	BCD-249CF
	厨房冰箱
	1
	台
	2,673.00 
	C

	2107
	冰箱
	BCD-249CF
	厨房冰箱
	1
	台
	2,673.00 
	C

	2108
	冰箱
	BCD-249CF
	厨房冰箱
	1
	台
	2,673.00 
	C

	2109
	冰箱
	BCD-249CF
	厨房冰箱
	1
	台
	2,673.00 
	C

	2110
	冰箱
	BCD-249CF
	厨房冰箱
	1
	台
	2,673.00 
	C

	2111
	冰箱
	BCD-249CF
	厨房冰箱
	1
	台
	2,673.00 
	C

	2112
	冰箱
	BCD-249CF
	厨房冰箱
	1
	台
	2,673.00 
	C

	2113
	空气发生器
	SPB3
	空气压缩机
	1
	台
	2,660.00 
	C

	2114
	恒流泵
	HL-2S
	恒流泵(微量)
	1
	台
	2,660.00 
	C

	2115
	恒流泵
	HL-2S
	恒流泵(微量)
	1
	台
	2,660.00 
	C

	2116
	旋转蒸发器
	LC-RE-52A
	旋转蒸发器
	1
	台
	2,660.00 
	C

	2117
	循环水式多用真空泵
	SHB-B95A
	水环式一般真空泵
	1
	台
	2,650.00 
	C

	2118
	高速组织捣碎机
	DS-1
	高速组织捣碎机
	1
	台
	2,650.00 
	C

	2119
	高速组织捣碎机
	DS-1
	高速组织捣碎机
	1
	台
	2,650.00 
	C

	2120
	高速组织捣碎机
	DS-1
	高速组织捣碎机
	1
	台
	2,650.00 
	C

	2121
	高速组织捣碎机
	DS-1
	高速组织捣碎机
	1
	台
	2,650.00 
	C

	2122
	循环水真空泵
	SHB-III
	水环式一般真空泵
	1
	台
	2,634.00 
	C

	2123
	马氟炉
	SX2-5-12
	电炉
	1
	台
	2,630.00 
	C

	2124
	电泳仪
	*_DYY-6C
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	2,628.00 
	C

	2125
	电泳仪
	*_DYY-6C
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	2,628.00 
	C

	2126
	电泳仪
	*_DYY-6C
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	2,628.00 
	C

	2127
	电泳仪
	*_DYY-6C
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	2,628.00 
	C

	2128
	电泳仪
	*_DYY-6C
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	2,628.00 
	C

	2129
	稳压器
	SVC-9
	交直流稳压器
	1
	台
	2,624.00 
	C

	2130
	蠕动泵
	15/5 6轮_BT00-100
	蠕动泵
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2131
	蠕动泵
	15/5 6轮_BT00-100
	蠕动泵
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2132
	磁力泵
	*_CS-6
	电磁泵(磁力泵)
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2133
	减压器
	*_FM51
	减压器
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2134
	超声波清洗机
	KQ300E
	超声波清洗机
	1
	部
	2,600.00 
	C

	2135
	超声波清洗机
	KQ300E
	超声波清洗机
	1
	部
	2,600.00 
	C

	2136
	风机
	转速1450转
	中低压离心通风机
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2137
	液氮罐
	YDS-15
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2138
	液氮罐
	YDS-15
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2139
	方块制冰机
	HZB-50
	制冰机
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2140
	八连管掌上离心机
	Mini-6Ks
	一般电动离心机
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2141
	脱色摇床
	TS-1000
	脱色摇床
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2142
	塑料干燥机
	DHG-9030A
	塑料干燥机
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2143
	蠕动泵
	BT100-2J+YZ1 515X
	蠕动泵
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2144
	蠕动泵
	BT100-2J+YZ1 515X
	蠕动泵
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2145
	电动助吸器
	accu-jet
	药液泵
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2146
	电动助吸器
	accu-jet
	药液泵
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2147
	摄像接头
	*_V-PMTVC
	摄像头
	1
	部
	2,600.00 
	C

	2148
	鼓风干燥箱
	DHG-9070A
	鼓风干燥箱
	1
	台
	2,600.00 
	C

	2149
	投影仪
	PT-SX1100
	投影仪
	1
	台
	2,599.00 
	C

	2150
	冰箱
	BCD218W
	低温冰箱
	1
	台
	2,568.00 
	C

	2151
	数字熔点测定仪
	*_X4
	熔点测定仪
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2152
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2153
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2154
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2155
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2156
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2157
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2158
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2159
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2160
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2161
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2162
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2163
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2164
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2165
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2166
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2167
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2168
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2169
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2170
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2171
	对开门冰箱
	海尔统帅BCD-539WL
	厨房冰箱
	1
	台
	2,560.00 
	C

	2172
	电导率仪
	DDSJ-307F
	非接触式电导率仪
	1
	台
	2,540.00 
	C

	2173
	硬度计
	13kg_FT327
	携带式布氏硬度计
	1
	个
	2,520.00 
	C

	2174
	PH计
	PH0.00-14.00_DELTA320
	研究用酸度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2175
	测厚仪
	*
	涡流测厚仪
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2176
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2177
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2178
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2179
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2180
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2181
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2182
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2183
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2184
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2185
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2186
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2187
	分光光度仪
	*_22PC
	激光小角光散射光度计
	1
	个
	2,500.00 
	C

	2188
	阿贝折射仪
	*_WAY-2W
	棱镜折射仪
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2189
	阿贝折射仪
	*_WAY-2W
	棱镜折射仪
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2190
	消煮炉
	*_KXL-1010
	远红外消煮炉
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2191
	蠕动泵
	*_BT100-1J/DG-2
	蠕动泵
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2192
	干燥速率测试仪
	*_MJ-GG101
	干燥实验装置
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2193
	挤出机连接器
	*_订做
	塑料挤出机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2194
	挤出机连接器
	*_订做
	塑料挤出机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2195
	超声波清洗机
	*_KQ-100DB
	超声波清洗机
	1
	部
	2,500.00 
	C

	2196
	常温离心机
	D1008
	一般电动离心机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2197
	常温离心机
	D1008
	一般电动离心机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2198
	常温离心机
	D1008
	一般电动离心机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2199
	常温离心机
	D1008
	一般电动离心机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2200
	常温离心机
	D1008
	一般电动离心机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2201
	常温离心机
	D1008
	一般电动离心机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2202
	常温离心机
	D1008
	一般电动离心机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2203
	常温离心机
	D1008
	一般电动离心机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2204
	常温离心机
	D1008
	一般电动离心机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2205
	常温离心机
	D1008
	一般电动离心机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2206
	旋涡混合仪
	VORTEX3
	旋涡混合器
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2207
	旋涡混合仪
	VORTEX3
	旋涡混合器
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2208
	往复式一般真空泵
	4L
	往复式一般真空泵
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2209
	真空泵（油泵）
	2XZ-2
	油泵
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2210
	真空泵（油泵）
	2XZ-2
	油泵
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2211
	真空泵（油泵）
	2XZ-2
	油泵
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2212
	真空泵（油泵）
	2XZ-2
	油泵
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2213
	超声波清洗器
	KQ300DV
	超声波清洗器
	1
	部
	2,500.00 
	C

	2214
	超声波清洗器
	KQ300DV
	超声波清洗器
	1
	部
	2,500.00 
	C

	2215
	表面曝气装置
	TG-295
	曝气装置
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2216
	恒温水浴锅
	HH.S21
	恒温水浴锅
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2217
	恒温水浴锅
	HH.S21
	恒温水浴锅
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2218
	超声波清洗器
	KQ5200DB
	超声波清洗器
	1
	部
	2,500.00 
	C

	2219
	破壁打浆机
	L12-Y3
	橘子打浆机
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2220
	金属浴
	HB120-S
	加热器
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2221
	单人超净工作台
	SW-CJ-1D
	超净工作台
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2222
	电热鼓风干燥箱
	9030MBE
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2223
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9023A
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	2,500.00 
	C

	2224
	A4多功能一体机
	LaserJet Pro MFP M226dn
	通用打印机
	1
	部
	2,499.00 
	C

	2225
	再生空气干燥净化装置
	DH20E300W*_DH20E300W*
	再生空气干燥净化装置
	1
	台
	2,498.00 
	C

	2226
	再生空气干燥净化装置
	DH20E300W*_DH20E300W*
	再生空气干燥净化装置
	1
	台
	2,498.00 
	C

	2227
	迷你双垂直电泳槽
	DYCZ-24DN
	电泳槽
	1
	台
	2,480.00 
	C

	2228
	电磁炉
	YS-IC34H05
	电阻加热炉
	1
	台
	2,460.00 
	C

	2229
	多功能一体机
	*_HP LJ3015MFP
	通用打印机
	1
	部
	2,456.00 
	C

	2230
	消化炉
	KDN-04C
	消化炉
	1
	台
	2,450.00 
	C

	2231
	空气压缩机
	*_OLD-1512
	空气压缩泵
	1
	台
	2,450.00 
	C

	2232
	多功能一体机
	LJ Pro MFP M226dn
	通用打印机
	1
	部
	2,449.00 
	C

	2233
	多功能一体机
	laserJet Pro MFP M226dn
	通用打印机
	1
	部
	2,449.00 
	C

	2234
	A4一体机
	惠普LJ Products MFP M226dn
	通用打印机
	1
	部
	2,449.00 
	C

	2235
	A4一体机
	惠普LJ Products MFP M226dn
	通用打印机
	1
	部
	2,449.00 
	C

	2236
	液氮罐
	YDS-15B
	液氮生物容器(液氮罐)
	1
	台
	2,410.00 
	C

	2237
	3.6A1.1KW室外钢制风机
	*
	一般通风换气通风机
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2238
	双目显微熔点测定仪
	*_XT-4A
	精密显微熔点测定仪
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2239
	双目显微熔点测定仪
	*_XT-4A
	精密显微熔点测定仪
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2240
	超声仪
	KQ-100DE
	超声波清洗器
	1
	部
	2,400.00 
	C

	2241
	超声仪
	KQ-100DE
	超声波清洗器
	1
	部
	2,400.00 
	C

	2242
	超声仪
	KQ-100DE
	超声波清洗器
	1
	部
	2,400.00 
	C

	2243
	电泳槽
	DYCP-31E
	电泳槽
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2244
	电泳槽
	DYCP-31E
	电泳槽
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2245
	隔膜真空泵
	GM-0.5B
	滑阀式高真空泵
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2246
	迷你离心机
	Mini G
	高速离心机(4000-40000转/分)
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2247
	旋涡混合器
	vortex-genie2
	旋涡混合器
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2248
	余氯测定仪
	DR3000
	余氯测定仪
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2249
	可调速漩涡混合器
	VORTEX- GENIE2
	旋涡混合器
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2250
	可调速漩涡混合器
	VORTEX- GENIE2
	旋涡混合器
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2251
	PH计
	PHS-3E
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2252
	PH计
	PHS-3E
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2253
	PH计
	PHS-3E
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2254
	PH计
	PHS-3E
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2255
	PH计
	PHS-3E
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2256
	PH计
	PHS-3E
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2257
	PH计
	PHS-3E
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2258
	PH计
	PHS-3E
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2259
	加热磁力搅拌器
	RH Basic 2
	磁力搅拌器
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2260
	垂直板电泳槽
	JY-SCZ2+
	电泳槽
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2261
	垂直板电泳槽
	JY-SCZ2+
	电泳槽
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2262
	垂直板电泳槽
	JY-SCZ2+
	电泳槽
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2263
	垂直板电泳槽
	JY-SCZ2+
	电泳槽
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2264
	加热磁力搅拌器
	MS7-H550
	控温式磁力搅拌器
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2265
	加热磁力搅拌器
	MS7-H550
	控温式磁力搅拌器
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2266
	压片机
	HY-12
	压片机
	1
	台
	2,400.00 
	C

	2267
	隔膜式计量泵
	*_KD60/0.6
	控制流量泵
	1
	台
	2,375.00 
	C

	2268
	发酵箱
	FJX-13
	台式发酵罐
	1
	台
	2,360.00 
	C

	2269
	发酵箱
	FJX-13
	台式发酵罐
	1
	台
	2,360.00 
	C

	2270
	投影仪
	PA503S
	投影仪
	1
	台
	2,351.02 
	C

	2271
	直流电桥
	*_TH2511
	线路电桥
	1
	台
	2,350.00 
	C

	2272
	电泳槽
	JY-SCZ2+
	电泳仪
	1
	台
	2,350.00 
	C

	2273
	电泳槽
	JY-SCZ2+
	电泳仪
	1
	台
	2,350.00 
	C

	2274
	电泳槽
	JY-SCZ2+
	电泳仪
	1
	台
	2,350.00 
	C

	2275
	电泳槽
	JY-SCZ2+
	电泳仪
	1
	台
	2,350.00 
	C

	2276
	电泳槽
	JY-SCZ2+
	电泳仪
	1
	台
	2,350.00 
	C

	2277
	电泳槽
	JY-SCZ2+
	电泳仪
	1
	台
	2,350.00 
	C

	2278
	臭氧发生器
	JQR-T10
	臭氧发生器
	1
	台
	2,200.00 
	C

	2279
	臭氧发生器
	JQR-T10
	臭氧发生器
	1
	台
	2,200.00 
	C

	2280
	臭氧发生器
	JQR-T10
	臭氧发生器
	1
	台
	2,200.00 
	C

	2281
	隔膜真空泵
	GM-1.0A
	往复式一般真空泵
	1
	台
	2,200.00 
	C

	2282
	面包机
	SD-P205
	面包机(烘烤箱)
	1
	台
	2,200.00 
	C

	2283
	防水数字式温度计
	ASF-250T
	温度计(含数字温度计)
	1
	个
	2,200.00 
	C

	2284
	单相变压器
	*_DG-5KVA
	单相电力变压器
	1
	台
	2,200.00 
	C

	2285
	生化培养箱
	LC-SPX-50B
	生化培养箱
	1
	台
	2,200.00 
	C

	2286
	电泳仪
	*_DYY-6C
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	2,190.00 
	C

	2287
	电泳仪
	*_DYY-6C
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	2,190.00 
	C

	2288
	电泳仪
	*_DYY-6C
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	2,190.00 
	C

	2289
	电泳仪
	*_DYY-6C
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	2,190.00 
	C

	2290
	电泳仪
	*_DYY-6C
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	2,190.00 
	C

	2291
	交流稳压电源
	三相6K_含磁饱
	交流稳压电源(含磁饱
	1
	台
	2,180.00 
	C

	2292
	试验检测机械电热板
	DB-XWJ
	电热板
	1
	台
	2,180.00 
	C

	2293
	酸度计
	*_PHS-3B
	研究用酸度计
	1
	个
	2,150.00 
	C

	2294
	PH计
	PHS-3C
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,150.00 
	C

	2295
	PH计
	PHS-3C
	数字式PH/mv计校准仪
	1
	台
	2,150.00 
	C

	2296
	空气压缩机  
	*_Y2K-1
	高压空气压缩机
	1
	台
	2,000.00 
	C

	2297
	空气压缩机  
	*_Y2K-1
	高压空气压缩机
	1
	台
	2,000.00 
	C

	2298
	空气压缩机  
	*_Y2K-1
	高压空气压缩机
	1
	台
	2,000.00 
	C

	2299
	空压机
	*_Y2K-1
	空气压缩泵
	1
	台
	1,950.00 
	C

	2300
	真空干燥箱
	SN-DZF-6020B
	真空干燥箱
	1
	台
	1,940.00 
	C

	2301
	不锈钢屏风
	单价1900.00_*
	台架
	2
	件
	3,800.00 
	C

	2302
	超净工作台
	SW-CJ-1D
	超净工作台
	1
	台
	1,800.00 
	C

	2303
	手提式压里蒸汽灭菌锅
	*_YXQ-LS-18SI
	高压灭菌器
	1
	台
	1,785.00 
	C

	2304
	分层大抽屉立式冷冻箱
	BD-145HNE
	冷冻机
	1
	台
	1,666.00 
	C

	2305
	空压机及油水分离器
	1.5HP_OD1511
	空气压缩泵
	1
	台
	1,600.00 
	C

	2306
	生化培养箱
	30L
	生化培养箱
	1
	台
	1,542.95 
	C

	2307
	生化培养箱
	30L
	生化培养箱
	1
	台
	1,542.95 
	C

	2308
	鼓风干燥箱
	101-0BS
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	1,340.00 
	C

	2309
	吸尘器
	MC-CL745BJ81
	吸尘器
	1
	台
	1,320.00 
	C

	2310
	手提式高压灭菌锅
	YXQ-SG46-280S
	高压灭菌器
	1
	台
	1,300.00 
	C

	2311
	烘箱
	内部55*45*55CM
	洁净烘箱
	1
	台
	1,242.20 
	C

	2312
	耐压试验夹具
	Ф50
	机电专用工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	2313
	耐压试验夹具
	Ф50
	机电专用工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	2314
	耐压试验夹具
	Ф50
	机电专用工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	2315
	耐压试验夹具
	Ф50
	机电专用工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	2316
	耐压试验夹具
	Ф50
	机电专用工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	2317
	耐压试验夹具
	Ф50
	机电专用工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	2318
	电子计价秤
	30Kg_*
	电子秤
	1
	台
	1,225.00 
	C

	2319
	真空泵
	*_SHB-III
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,216.00 
	C

	2320
	真空泵
	*_SHB-III
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,216.00 
	C

	2321
	真空泵
	*_SHB-III
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,216.00 
	C

	2322
	真空泵
	*_SHB-III
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,216.00 
	C

	2323
	电加热器系统
	6KW
	电加热器
	1
	台
	1,207.50 
	C

	2324
	0.2KW室内钢制风机
	*
	一般通风换气通风机
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2325
	离心泵
	*_WBD200/150
	离心泵性能测定实验装
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2326
	离心泵
	*_WBD200/150
	离心泵性能测定实验装
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2327
	三用紫外分析仪
	*_ZF-1
	三用紫外分析仪
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2328
	自吸泵
	25SFB-8D
	吹吸气泵
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2329
	自吸泵
	25SFB-8D
	吹吸气泵
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2330
	自吸泵
	25SFB-8D
	吹吸气泵
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2331
	自吸泵
	25SFB-8D
	吹吸气泵
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2332
	自吸泵
	25SFB-8D
	吹吸气泵
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2333
	自吸泵
	25SFB-8D
	吹吸气泵
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2334
	水浴锅
	DK-S22
	水浴锅
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2335
	水浴锅
	DK-S22
	水浴锅
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2336
	水浴锅
	DK-S22
	水浴锅
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2337
	水浴锅
	DK-S22
	水浴锅
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2338
	水浴锅
	DK-S22
	水浴锅
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2339
	电陶炉
	home cube1
	电炉
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2340
	电陶炉
	home cube1
	电炉
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2341
	直流稳压电源
	ITECH IT6720
	直流稳压电源
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2342
	模块
	DW42
	混匀器
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2343
	真空抽滤泵
	AS-01型
	滑阀式高真空泵
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2344
	脱色摇床
	WD-9405B
	脱色摇床
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2345
	醒发箱
	100L
	醒发箱
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2346
	磁力搅拌器
	SP-16
	磁力恒温搅拌器
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2347
	磁力搅拌器
	SP-16
	磁力恒温搅拌器
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2348
	水浴锅
	HHS11
	水浴锅
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2349
	磁力搅拌器
	MS-S
	磁力搅拌器
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2350
	磁力搅拌器
	MS-S
	磁力搅拌器
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2351
	水浴锅
	HHS11
	水浴锅
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2352
	高压灭菌器
	YX-24LDJ
	高压灭菌器
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2353
	冰箱
	BCD-160TMPQ
	厨房冰箱
	1
	台
	1,200.00 
	C

	2354
	暗箱式紫外分析仪
	ZF-20D
	紫外分析仪
	1
	台
	1,180.00 
	C

	2355
	暗箱式紫外分析仪
	ZF-20D
	紫外分析仪
	1
	台
	1,180.00 
	C

	2356
	暗箱式紫外分析仪
	ZF-20D
	紫外分析仪
	1
	台
	1,180.00 
	C

	2357
	暗箱式紫外分析仪
	ZF-20D
	紫外分析仪
	1
	台
	1,180.00 
	C

	2358
	暗箱式紫外分析仪
	ZF-20D
	紫外分析仪
	1
	台
	1,180.00 
	C

	2359
	暗箱式紫外分析仪
	ZF-20D
	紫外分析仪
	1
	台
	1,180.00 
	C

	2360
	暗箱式紫外分析仪
	ZF-20D
	紫外分析仪
	1
	台
	1,180.00 
	C

	2361
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2362
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2363
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2364
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2365
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2366
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2367
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2368
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2369
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2370
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2371
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2372
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2373
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2374
	恒流泵
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2375
	蠕动泵(恒流泵)
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2376
	蠕动泵(恒流泵)
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2377
	蠕动泵(恒流泵)
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2378
	蠕动泵(恒流泵)
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2379
	蠕动泵(恒流泵)
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2380
	蠕动泵(恒流泵)
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2381
	蠕动泵(恒流泵)
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2382
	蠕动泵(恒流泵)
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2383
	蠕动泵(恒流泵)
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2384
	蠕动泵(恒流泵)
	*_HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,176.00 
	C

	2385
	循环水式多用真空泵
	SHB-III
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,157.00 
	C

	2386
	循环水式多用真空泵
	SHB-III
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,157.00 
	C

	2387
	电导仪
	*_DDS-307
	数字式电导仪
	1
	台
	1,140.00 
	C

	2388
	电导仪
	*_DDS-307
	数字式电导仪
	1
	台
	1,140.00 
	C

	2389
	电导仪
	*_DDS-307
	数字式电导仪
	1
	台
	1,140.00 
	C

	2390
	电导仪
	*_DDS-307
	数字式电导仪
	1
	台
	1,140.00 
	C

	2391
	电导仪
	*_DDS-307
	数字式电导仪
	1
	台
	1,140.00 
	C

	2392
	电导仪
	*_DDS-307
	数字式电导仪
	1
	台
	1,140.00 
	C

	2393
	电导仪
	*_DDS-307
	数字式电导仪
	1
	台
	1,140.00 
	C

	2394
	电导仪
	*_DDS-307
	数字式电导仪
	1
	台
	1,140.00 
	C

	2395
	耐压试验夹具
	Ф40
	机电专用工具
	1
	部
	1,135.70 
	C

	2396
	耐压试验夹具
	Ф40
	机电专用工具
	1
	部
	1,135.70 
	C

	2397
	耐压试验夹具
	Ф40
	机电专用工具
	1
	部
	1,135.70 
	C

	2398
	耐压试验夹具
	Ф40
	机电专用工具
	1
	部
	1,135.70 
	C

	2399
	耐压试验夹具
	Ф40
	机电专用工具
	1
	部
	1,135.70 
	C

	2400
	耐压试验夹具
	Ф40
	机电专用工具
	1
	部
	1,135.70 
	C

	2401
	迷你破壁机
	0416739911
	柑桔榨汁机
	1
	台
	1,126.50 
	C

	2402
	邮筒
	160cm*40cm
	其它陈列品
	1
	个
	1,110.82 
	C

	2403
	邵尔硬度计
	GB531-92_XHS-A
	洛氏硬度试验机
	1
	个
	1,100.00 
	C

	2404
	精密过滤器
	*_Q-015
	分油机
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2405
	漩涡气泵
	*_XGB-12
	气体泵(吹吸气泵)
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2406
	漩涡气泵
	*_XGB-12
	气体泵(吹吸气泵)
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2407
	漩涡气泵
	*_XGB-12
	气体泵(吹吸气泵)
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2408
	漩涡气泵
	*_XGB-12
	气体泵(吹吸气泵)
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2409
	声级计
	*_TES-150A
	噪声级分析仪
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2410
	循环水泵
	SHZ-D
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2411
	循环水真空泵
	SHZ-III
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2412
	循环水式多用真空泵
	SHB-IIIA
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2413
	循环水式多用真空泵
	SHB-IIIA
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2414
	循环水式多用真空泵
	SHB-IIIA
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2415
	循环水式多用真空泵
	SHB-IIIA
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2416
	循环水式多用真空泵
	SHB-IIIA
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2417
	循环水式多用真空泵
	SHB-IIIA
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2418
	循环水式多用真空泵
	SHB-IIIA
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2419
	循环水式多用真空泵
	SHB-IIIA
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2420
	连接盘
	自制
	挤出辅机
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2421
	水浴锅
	长风 HW.SY11-KP1A
	水浴锅
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2422
	水浴锅
	长风 HW.SY11-KP1A
	水浴锅
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2423
	水浴锅
	长风 HW.SY11-KP1A
	水浴锅
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2424
	水浴锅
	长风 HW.SY11-KP1A
	水浴锅
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2425
	微型离心机
	LX-500
	一般电动离心机
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2426
	微型离心机
	LX-500
	一般电动离心机
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2427
	微型离心机
	LX-500
	一般电动离心机
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2428
	真空泵
	2SXZ-2
	往复式一般真空泵
	1
	台
	1,100.00 
	C

	2429
	步步高便携外语通E50
	*_E50
	语言练习机
	1
	部
	1,098.00 
	C

	2430
	录音笔
	松下RR-XS450GK-K 4G
	磁盘存储器
	1
	部
	1,095.00 
	C

	2431
	吸尘器
	*_爱普生
	吸尘擦光机
	1
	台
	1,088.00 
	C

	2432
	酸度计
	*_PHS-3CW
	研究用酸度计
	1
	个
	1,060.00 
	C

	2433
	低速台式离心机
	*_KA-1000
	自动平衡微型离心机
	1
	台
	1,050.00 
	C

	2434
	恒温水浴锅
	*_HW.SYII-KP4
	单列八孔水浴锅
	1
	台
	1,050.00 
	C

	2435
	恒温水浴锅
	*_HW.SYII-KP4
	单列八孔水浴锅
	1
	台
	1,050.00 
	C

	2436
	循环水式多用真空泵
	SHB-III型
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,050.00 
	C

	2437
	激光打印机
	A4 22ppm_BROTHER HL-2140
	激光A4打印机
	1
	部
	1,050.00 
	C

	2438
	数字显示水浴锅
	*_二列八孔
	单列八孔水浴锅
	1
	台
	1,040.00 
	C

	2439
	角转子
	*_b1204
	自动平衡微型离心机
	1
	台
	1,040.00 
	C

	2440
	酸度计
	PH测量范围：0.00-1400PH_PHS-25CW
	研究用酸度计
	1
	个
	1,020.00 
	C

	2441
	蠕动泵
	LM60B-RZ030-4
	其他电子学实验仪器及装置
	1
	台
	1,001.00 
	C

	2442
	消声器
	*
	消声器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2443
	箱式电炉
	*_SX2-2.5-12
	硅钼棒电炉
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2444
	真空水泵
	*_SHZ-III
	单级离心水泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2445
	红外冠层温度测定仪
	*_TES-1327
	植物冠层结构分析仪
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2446
	温湿度传感器
	*
	加速度传感器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2447
	温湿度传感器
	*
	加速度传感器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2448
	温湿度传感器
	*
	加速度传感器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2449
	温湿度传感器
	*
	加速度传感器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2450
	温湿度传感器
	*
	加速度传感器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2451
	温湿度传感器
	*
	加速度传感器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2452
	射流混合器
	*_SFQ
	射频混合器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2453
	射流混合器
	*_SFQ
	射频混合器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2454
	射流混合器
	*_SFQ
	射频混合器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2455
	射流混合器
	*_SFQ
	射频混合器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2456
	循环水真空泵
	*_SHZ-IIIB
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2457
	循环水真空泵
	*_SHZ-IIIB
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2458
	循环水真空泵
	*_SHZ-IIIB
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2459
	循环水真空泵
	*_SHZ-IIIB
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2460
	循环水真空泵
	*_SHZ-IIIB
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2461
	循环水真空泵
	*_SHZ-IIIB
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2462
	循环水真空泵
	*_SHZ-IIIB
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2463
	循环水真空泵
	*_SHZ-IIIB
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2464
	循环水真空泵
	*_SHZ-IIIB
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2465
	循环水真空泵
	*_SHZ-IIIB
	水环式一般真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2466
	数字式电导率仪
	DDS-307W
	数字式电导仪
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2467
	数字式电导率仪
	DDS-307W
	数字式电导仪
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2468
	水浴锅
	SY11-KP1
	水浴锅
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2469
	旋片式真空泵
	2XZ-2
	旋片式高真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2470
	水浴锅
	HH S11-4
	水浴锅
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2471
	漩涡振荡器
	Vortex-6
	振荡器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2472
	漩涡振荡器
	Vortex-6
	振荡器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2473
	漩涡振荡器
	Vortex-6
	振荡器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2474
	漩涡振荡器
	Vortex-6
	振荡器
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2475
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2476
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2477
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2478
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2479
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2480
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2481
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2482
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2483
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2484
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2485
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2486
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2487
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2488
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2489
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2490
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2491
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2492
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2493
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2494
	电子秤
	SW602FZH
	电子秤
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2495
	数显压力表
	40MPa
	压力表(计)
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2496
	摇床
	TS-2
	摇床
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2497
	真空泵
	GL-802
	往复式一般真空泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2498
	化妆品封口机
	FR-900
	塑料封口机
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2499
	风向风速仪
	PH-SD2
	电接风向风速计
	1
	个
	1,000.00 
	C

	2500
	风向风速仪
	PH-SD2
	电接风向风速计
	1
	个
	1,000.00 
	C

	2501
	风向风速仪
	PH-SD2
	电接风向风速计
	1
	个
	1,000.00 
	C

	2502
	风向风速仪
	PH-SD2
	电接风向风速计
	1
	个
	1,000.00 
	C

	2503
	风向风速仪
	PH-SD2
	电接风向风速计
	1
	个
	1,000.00 
	C

	2504
	血氧饱和度测定仪
	YX301
	血氧分析仪
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2505
	掌上离心机
	D1008
	低速离心机(4000转/分及以下)
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2506
	掌上离心机
	D1008
	低速离心机(4000转/分及以下)
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2507
	高速万能粉碎机
	DFY-600C
	高速粉碎机
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2508
	电脑恒流泵
	HL-2
	恒流泵(微量)
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2509
	真空抽滤泵
	AS-10
	循环泵
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2510
	水浴锅（4孔）
	DK-S24
	水浴锅
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2511
	水浴锅（4孔）
	DK-S24
	水浴锅
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2512
	微量离心机
	*_Minismart
	高速微量离心机
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2513
	空压机
	AT750-30L
	移动式空压机
	1
	台
	1,000.00 
	C

	2514
	不锈钢电热板
	*_DB-3
	电热板
	1
	台
	998.00 
	C

	2515
	恒温水浴锅
	*_HHS1-NJ
	单列八孔水浴锅
	1
	台
	980.00 
	C

	2516
	振筛机
	*_86型
	震动筛
	1
	台
	980.00 
	C

	2517
	Gast气泵
	8R1110
	气泵
	1
	台
	980.00 
	C

	2518
	传真机
	*_佳能 B-122
	新闻传真机
	1
	部
	980.00 
	C

	2519
	Gast气泵
	8R1110
	气泵
	1
	台
	976.00 
	C

	2520
	Gast气泵
	8R1110
	气泵
	1
	台
	976.00 
	C

	2521
	Gast气泵
	8R1110
	气泵
	1
	台
	976.00 
	C

	2522
	Gast气泵
	8R1110
	气泵
	1
	台
	976.00 
	C

	2523
	Gast气泵
	8R1110
	气泵
	1
	台
	976.00 
	C

	2524
	交流稳压电源
	单相3K_含磁饱
	交流稳压电源(含磁饱
	1
	台
	950.00 
	C

	2525
	可调直流稳压稳流电源
	*_DF1721S5A
	直流稳压电源
	1
	台
	950.00 
	C

	2526
	可调直流稳压稳流电源
	*_DF1721S5A
	直流稳压电源
	1
	台
	950.00 
	C

	2527
	设计开发元器件
	*_一套
	财会模拟实验成套设备
	1
	部
	950.00 
	C

	2528
	可调式平行板粘度计
	*_NJ-PX115
	油墨粘度计
	1
	个
	950.00 
	C

	2529
	减压器
	*_152TIN-125
	蜗轮减速器
	1
	台
	950.00 
	C

	2530
	折梯
	4-5.2米_*
	消防机动泵
	1
	台
	940.00 
	C

	2531
	减压器
	*_152TIN-125-011
	减压装置
	1
	台
	936.00 
	C

	2532
	减压器
	*_152TIN-125-011
	减压装置
	1
	台
	936.00 
	C

	2533
	数显酸度计
	*_PHS-25
	研究用酸度计
	1
	个
	931.00 
	C

	2534
	数显酸度计
	*_PHS-25
	研究用酸度计
	1
	个
	931.00 
	C

	2535
	数显酸度计
	*_PHS-25
	研究用酸度计
	1
	个
	931.00 
	C

	2536
	数显酸度计
	*_PHS-25
	研究用酸度计
	1
	个
	931.00 
	C

	2537
	数显酸度计
	*_PHS-25
	研究用酸度计
	1
	个
	931.00 
	C

	2538
	数显酸度计
	*_PHS-25
	研究用酸度计
	1
	个
	931.00 
	C

	2539
	数显酸度计
	*_PHS-25
	研究用酸度计
	1
	个
	931.00 
	C

	2540
	数显酸度计
	*_PHS-25
	研究用酸度计
	1
	个
	931.00 
	C

	2541
	数显酸度计
	*_PHS-25
	研究用酸度计
	1
	个
	931.00 
	C

	2542
	酸度计
	*_PHS-25
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	930.00 
	C

	2543
	酸度计
	*_PHS-25
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	930.00 
	C

	2544
	酸度计
	*_PHS-25
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	930.00 
	C

	2545
	酸度计
	*_PHS-25
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	930.00 
	C

	2546
	酸度计
	*_PHS-25
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	930.00 
	C

	2547
	酸度计
	*_PHS-25
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	930.00 
	C

	2548
	酸度计
	*_PHS-25
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	930.00 
	C

	2549
	酸度计
	*_PHS-25
	酸度计(含数字式)
	1
	台
	930.00 
	C

	2550
	稳压电源
	1000W_紫竹 JJW－1KVA
	不停电电源
	1
	台
	930.00 
	C

	2551
	过滤杯
	*_Xxllj4750
	不锈钢正压过滤器
	1
	台
	920.00 
	C

	2552
	扫描器
	*
	扫描器
	1
	部
	910.00 
	C

	2553
	电机
	*_1.5kn
	电机
	1
	台
	910.00 
	C

	2554
	水平电泳槽系列
	大型_DYCP-34A
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	900.00 
	C

	2555
	水平电泳槽系列
	大型_DYCP-34A
	高压稳流稳压电泳仪
	1
	台
	900.00 
	C

	2556
	紫外分析仪
	*_WFH-203B
	三用紫外分析仪
	1
	台
	900.00 
	C

	2557
	真空泵
	*_SHZ-III
	水环式一般真空泵
	1
	台
	900.00 
	C

	2558
	振荡器
	MX-S
	振荡器
	1
	台
	900.00 
	C

	2559
	振荡器
	MX-S
	振荡器
	1
	台
	900.00 
	C

	2560
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2561
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2562
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2563
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2564
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2565
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2566
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2567
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2568
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2569
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2570
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2571
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2572
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2573
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2574
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2575
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2576
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2577
	冰箱
	美的 BC-45M（白色）
	厨房冰箱
	1
	台
	800.00 
	C

	2578
	轴流百叶扇
	*_IA-4013
	冷却轴流通风机
	1
	台
	580.00 
	C

	2579
	组织捣碎机
	*_JJ-2
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	580.00 
	C

	2580
	组织捣碎机
	*_JJ-2
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	580.00 
	C

	2581
	水浴锅
	双列4孔_DK98-1
	单列八孔水浴锅
	1
	台
	560.00 
	C

	2582
	电高压锅
	*_利仁
	电高压锅
	1
	台
	556.00 
	C

	2583
	隔板
	单价550元_*
	其它木制家具
	1
	件
	550.00 
	C

	2584
	反应器
	*_150
	反应器
	1
	台
	550.00 
	C

	2585
	有机玻璃曝气滤池反映器
	*
	有机玻璃实验塔
	1
	台
	550.00 
	C

	2586
	高速万能粉碎机
	*_FW100
	高速粉碎机
	1
	台
	550.00 
	C

	2587
	高速万能粉碎机
	*_FW100
	高速粉碎机
	1
	台
	550.00 
	C

	2588
	减压阀
	*_YWJ-1
	空气减压器
	1
	台
	550.00 
	C

	2589
	电子秤
	*_50kg
	包裹秤
	1
	台
	550.00 
	C

	2590
	漩涡振荡器
	QL-901
	振荡器
	1
	台
	550.00 
	C

	2591
	紧急洗眼器
	*
	浴水加热器
	1
	台
	530.00 
	C

	2592
	紧急洗眼器
	*
	浴水加热器
	1
	台
	530.00 
	C

	2593
	紧急洗眼器
	*
	浴水加热器
	1
	台
	530.00 
	C

	2594
	紧急洗眼器
	*
	浴水加热器
	1
	台
	530.00 
	C

	2595
	电磁炉
	*_九阳
	硅钼棒电炉
	1
	台
	529.00 
	C

	2596
	邵氏硬度计
	*_LX-A
	洛氏硬度试验机
	1
	个
	525.00 
	C

	2597
	组织捣碎机
	*_JJ-2
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	520.00 
	C

	2598
	组织捣碎机
	*_JJ-2
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	520.00 
	C

	2599
	组织捣碎机
	*_JJ-2
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	520.00 
	C

	2600
	组织捣碎机
	*_JJ-2
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	520.00 
	C

	2601
	组织捣碎机
	*_JJ-2
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	520.00 
	C

	2602
	组织捣碎机
	*_JJ-2
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	520.00 
	C

	2603
	组织捣碎机
	*_JJ-2
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	520.00 
	C

	2604
	组织捣碎机
	*_JJ-2
	超声波细胞破碎器
	1
	台
	520.00 
	C

	2605
	高速冷冻离心机
	小型_5415 R
	高速冷冻离心机
	1
	台
	1.00 
	C


 附件二：包2搬迁设备明细：

	序号
	设备名称
	规格型号
	行业分类
	数量/面积
	计量单位
	资产原值
	参考服务级别

	1
	超高效液相色谱/全谱图分子成像/四级杆飞行时间质谱联用系统
	Acquity UPLCI-CLASS+DESI+XEVO  G2-XSQTOF/套
	色谱仪
	1
	台
	3,775,000.00 
	原厂

	2
	食品组学分析联用系统
	Waters ACQUITY UPLC/Xevo G2-XS Qtof- REIMS iKnife
	色谱仪
	1
	台
	3,709,000.00 
	A

	3
	超高效超临界流体色谱-高分辨飞行时间质谱
	Xevo G2-XS QTOF
	色谱仪
	1
	台
	3,298,000.00 
	A

	4
	高分辨四极杆飞行时间串联液质联用仪系统
	ACQUITY UPLC I-Class/Xevo G2-XS QTOF
	色谱仪
	1
	台
	3,099,000.00 
	A

	5
	超高效液相色谱串联三重四级杆质谱
	ACQUITY UPLC I-Class/ Xevo TQ-S System
	色谱仪
	1
	台
	3,098,000.00 
	A

	6
	分选型流式细胞仪
	FACSAria III
	其他临床检验设备
	1
	台
	2,785,800.00 
	B

	7
	同位素质谱仪
	DELTA V Advantage　
	质谱仪
	1
	台
	2,699,500.00 
	原厂

	8
	气相色谱-四极杆串联飞行时间质谱仪
	7890B/7200
	色谱仪
	1
	台
	2,497,800.00 
	A

	9
	分子肽分析测试系统
	X500R
	其他农林牧渔专用仪器
	1
	台
	2,490,000.00 
	原厂

	10
	扫描式电子显微镜
	配全自动离子溅射镀膜仪_Quanta 250 FEG
	电子光学及离子光学仪器
	1
	台
	2,398,000.00 
	原厂

	11
	便携式排放测试系统
	SEMTECH-LDV
	电化学分析仪器
	1
	台
	2,396,000.00 
	A

	12
	多功能生物光学及X光成像系统
	IVIS Lumina XRMS Series III
	其他医用X线设备
	1
	台
	2,330,000.00 
	原厂

	13
	超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪
	ACQUITY UPLC I-Class Xevo TQ-S micro
	色谱仪
	1
	台
	2,231,700.00 
	A

	14
	全自动智能纯化系统
	2545/UV/MS Auto Purification
	色谱仪
	1
	台
	2,099,200.00 
	A

	15
	离子色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪
	iCAP Qc
	色谱仪
	1
	台
	1,990,000.00 
	原厂

	16
	液相色谱质谱联用仪
	ACQUITY UPLC I-CLASS
	色谱仪
	1
	台
	1,899,000.00 
	A

	17
	线性离子阱液质联用仪
	6530，1290
	质谱仪
	1
	台
	1,896,800.00 
	A

	18
	质谱紫外双引导分析兼制备色谱仪
	2545/UV/Qda
	色谱仪
	1
	台
	1,849,700.00 
	A

	19
	研究级荧光综合测定系统
	*_Fluorolog-3
	光学式分析仪器
	1
	台
	1,816,000.00 
	A

	20
	三重四级杆液质联用仪
	1290-6470
	质谱仪
	1
	台
	1,800,000.00 
	A

	21
	PM高通量微生物表型芯片系统
	BIOLOG/GENⅢ OmniLog Combo Plus
	其他分析仪器
	1
	台
	1,800,000.00 
	原厂

	22
	稳态/瞬态荧光光谱仪
	爱丁堡FLS1000
	光学式分析仪器
	1
	个
	1,798,300.00 
	A

	23
	超高效聚合物色谱系统
	Acquity APC DAWN HELEOS II
	色谱仪
	1
	台
	1,788,800.00 
	A

	24
	三重串联四极杆液质联用仪
	Agilent  1260Ⅱ-6470
	色谱仪
	1
	台
	1,758,000.00 
	A

	25
	高温凝胶色谱仪
	1260 infinity II HT GPC system/ G7820B
	色谱仪
	1
	台
	1,645,000.00 
	A

	26
	三重串联四级杆气质联用仪
	TSQ8000
	色谱仪
	1
	台
	1,602,000.00 
	A

	27
	液质联用
	1260-6420
	色谱仪
	1
	台
	1,600,000.00 
	A

	28
	蛋白稳定分析仪
	Unit
	其他农林牧渔专用仪器
	1
	台
	1,598,000.00 
	B

	29
	液相色谱串联质谱仪
	*_LC20A-API3200
	色谱仪
	1
	台
	1,595,000.00 
	A

	30
	流式细胞仪
	FACSJAZZ
	其他临床检验设备
	1
	台
	1,530,000.00 
	B

	31
	制备型超临界流体色谱仪
	*_Thar SFC Prep80
	色谱仪
	1
	台
	1,499,895.00 
	B

	32
	气相色谱/质谱/质谱联用仪
	*_Agilent7890A/7000B
	色谱仪
	1
	台
	1,499,000.00 
	A

	33
	液-质联机
	Agilent  1260Ⅱ-6470
	色谱仪
	1
	台
	1,499,000.00 
	A

	34
	高性能聚合物材料微型加工平台
	Process 11, 
Minijet Pro
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	1,445,800.00 
	B

	35
	多功能细胞定量分析系统
	*_BS FACSCalibur
	其他分析仪器
	1
	台
	1,420,000.00 
	B

	36
	快速蛋白层析系统
	AKTA avant 25
	其他分析仪器
	1
	台
	1,419,700.00 
	B

	37
	液相色谱仪
	Vanquish
	色谱仪
	1
	台
	1,409,300.00 
	A

	38
	红外线探测仪(器)
	Spectrum 3
	光学测试仪器
	1
	台
	1,398,900.00 
	B

	39
	微生物高通量筛选工作站
	Rotor HDA
	其他分析仪器
	1
	台
	1,398,500.00 
	B

	40
	离子井质谱仪
	*
	金属表面处理设备
	1
	台
	1,356,270.00 
	A

	41
	显微拉曼超快速成像光谱仪
	DXR2xi
	物理光学仪器
	1
	台
	1,345,000.00 
	A

	42
	椭圆偏振仪
	EP4 SE
	光学测试仪器
	1
	台
	1,280,000.00 
	B

	43
	离子阱质谱仪
	*_LCQ Deca XP Max
	质谱仪
	1
	台
	1,275,800.00 
	A

	44
	动态六位稀释嗅辨仪
	SS-600
	真空检测仪器
	1
	台
	1,254,300.00 
	B

	45
	四级杆串联质谱
	G6460AA
	质谱仪
	1
	台
	1,251,000.00 
	A

	46
	三重四级杆气质联用仪
	TSQ 8000 EVO
	质谱仪
	1
	台
	1,219,700.00 
	A

	47
	电感耦合等离子体质谱仪
	带电脑、打印机_ELAN9000
	质谱仪
	1
	台
	1,199,850.00 
	A

	48
	冷冻传输系统
	Gatan MODEL 930.GB+626+655；Gatan Cryo Plunge 3
	制冷压缩机
	1
	台
	1,199,800.00 
	B

	49
	液相三重四级杆质谱仪
	*_6410
	质谱仪
	1
	台
	1,178,500.00 
	A

	50
	高温泡沫仪
	Foamscan HT
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	1,149,300.00 
	B

	51
	长期静液压试验机
	*_IPT V1675
	金属材料试验机
	1
	台
	1,129,350.00 
	B

	52
	质谱紫外双引导分析兼制备自动纯化色谱
	2545 Auto Purification
	质谱仪
	1
	台
	1,099,200.00 
	A

	53
	圆二色谱仪
	MOS-500
	色谱仪
	1
	台
	1,094,900.00 
	B

	54
	流式细胞仪
	CytoFlex S
	其他临床检验设备
	1
	台
	1,065,000.00 
	B

	55
	液相质谱仪
	LCMS-8040
	色谱仪
	1
	台
	1,050,000.00 
	A

	56
	皮肤快速光学成像系统
	Derma Top_Derma Top (FOITS)
	照相机及器材
	1
	台
	1,046,000.00 
	B

	57
	皮肤敏感度测试仪
	TiVi 700
	其他医疗设备
	1
	台
	1,030,000.00 
	B

	58
	电感耦合等离子体质谱联用仪
	G5700A_7700e
	色谱仪
	1
	台
	996,000.00 
	A

	59
	全谱直读型ICP发射光谱仪
	ICPE-9000
	物理光学仪器
	1
	台
	988,000.00 
	A

	60
	气相色谱－质谱联用仪
	ISQ
	色谱仪
	1
	台
	912,000.00 
	A

	61
	飞行时间质谱
	EI-TOFMS 0620
	质谱仪
	1
	台
	900,000.00 
	A

	62
	液相色谱仪
	ACQUITY UPLC I-Class
	色谱仪
	1
	台
	899,500.00 
	A

	63
	拉曼光谱仪
	*_RamanFlex400
	物理光学仪器
	1
	个
	888,500.00 
	A

	64
	气相色谱质谱联用仪
	*_Ultra GC——ISQ单四极杆质谱
	色谱仪
	1
	台
	785,800.00 
	A

	65
	傅立叶变换红外光谱仪
	*_Nicolet iN10 MX
	物理光学仪器
	1
	台
	755,000.00 
	A

	66
	气相色谱质谱联用仪
	STA8000
	色谱仪
	1
	台
	749,780.00 
	A

	67
	气相色谱-质谱联用仪
	　TRACE 1310-ISQ　
	色谱仪
	1
	台
	745,000.00 
	A

	68
	电感耦合等离子体发射光谱
	Optima8000
	物理光学仪器
	1
	台
	735,800.00 
	A

	69
	气相色谱-质谱联用仪
	　TRACE 1310-ISQ　
	色谱仪
	1
	台
	733,000.00 
	A

	70
	全自动微博多肽合成仪
	*_Liberty 1
	其他分析仪器
	1
	台
	710,000.00 
	B

	71
	气相色谱-质谱联用仪
	*_DSQ II
	色谱仪
	1
	台
	678,000.00 
	A

	72
	激光粒度仪
	Analysette 22 NanoTec
	光学计量仪器
	1
	台
	646,000.00 
	B

	73
	金属离子定量分析系统
	ICPE-9820
	色谱仪
	1
	台
	640,000.00 
	B

	74
	微透析系统
	CMA 402
	其他分析仪器
	1
	台
	638,000.00 
	B

	75
	透气性能测试仪
	0.1-1000[fm/pa.s]_BT-3
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	630,372.80 
	B

	76
	高效逆流色谱仪
	Midi HPCCC
	色谱仪
	1
	台
	620,000.00 
	B

	77
	表面等离子体共振成像系统
	OpenPlex
	照相机及器材
	1
	台
	616,900.00 
	B

	78
	面制品混合实验仪
	Mixolab 2
	其他农林牧渔专用仪器
	1
	台
	613,000.00 
	B

	79
	氨基酸分析仪
	Biochrom 30+
	其他分析仪器
	1
	台
	610,000.00 
	B

	80
	全自动微生物鉴定系统
	GEN III MicroStation
	其他分析仪器
	1
	台
	610,000.00 
	B

	81
	分析型流式细胞仪
	FACSCanto
	其他临床检验设备
	1
	台
	602,200.00 
	B

	82
	流延膜成型机
	800mm
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	599,800.00 
	B

	83
	高效逆流色谱仪
	*_Spectrum HPCCC
	色谱仪
	1
	台
	599,687.00 
	B

	84
	视频旋转滴界面张力仪
	*_SVT20N
	教学数学专用仪器
	1
	台
	598,000.00 
	B

	85
	红外热成像仪
	VarioCamHD780
	红外仪器
	1
	台
	595,000.00 
	B

	86
	快速裂纹扩展试验机
	*_IPT V1629
	金属材料试验机
	1
	台
	593,000.00 
	B

	87
	便携式ERPs系统
	eegoTM mylab
	其他计算机设备及软件
	1
	部
	585,000.00 
	B

	88
	网络分析仪
	E5071C
	通讯、导航测试仪器
	1
	台
	584,580.00 
	B

	89
	电子鼻
	PEN3
	真空检测仪器
	1
	台
	582,000.00 
	B

	90
	啤酒分析组合装置
	Lovis2000M HazeQC ME OPTION 02 PLUS
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	581,200.00 
	B

	91
	超速冷冻离心机
	CP100NX
	离心机
	1
	台
	580,000.00 
	B

	92
	流变仪
	DHR-1
	非金属材料试验机
	1
	台
	580,000.00 
	B

	93
	同步热分析仪
	STA8000
	热学式分析仪器
	1
	台
	577,000.00 
	B

	94
	核磁共振波谱仪
	picosSpinTM45
	波谱仪
	1
	台
	577,000.00 
	原厂

	95
	比表面积及孔径分析仪
	ASAP 2460
	色谱仪
	1
	台
	569,000.00 
	B

	96
	离子迁移色谱仪
	S-IMS
	色谱仪
	1
	台
	565,000.00 
	B

	97
	圆二色谱仪
	MOS-500
	色谱仪
	1
	台
	559,780.00 
	B

	98
	电位滴定仪
	Metrohm  Omnis
	电化学分析仪器
	1
	台
	556,000.00 
	B

	99
	动态薄膜干燥度分析仪
	Formulaction/Standard
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	550,000.00 
	B

	100
	微射流纳米均质机
	M-110PS　
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	549,800.00 
	B

	101
	超高速离心机
	CP100NX
	离心机
	1
	台
	549,200.00 
	B

	102
	大气气溶胶有机碳元素碳分析仪
	Model 5L T0-D0
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	549,000.00 
	B

	103
	激光粒度仪
	Mastersizer 3000
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	545,000.00 
	B

	104
	多角度激光散射仪
	与液相色谱仪合用20081246_DAWN HELEOS II
	物理光学仪器
	1
	台
	544,499.00 
	B

	105
	高浓度胶体粒度和ZETA电位分析仪
	*_Zetasizer Nana-ZS
	分析天平及专用天平
	1
	台
	540,000.00 
	B

	106
	稳定性分析仪
	Turbiscan Lab expert
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	540,000.00 
	B

	107
	超临界萃取仪/超临界CO2流体萃取仪　
	SFE-2
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	538,600.00 
	B

	108
	气味分析仪
	ENOSE10
	心理仪器
	1
	个
	535,000.00 
	B

	109
	氨基酸分析仪
	Bio 30+
	其他分析仪器
	1
	台
	533,500.00 
	B

	110
	稳定性分析仪
	LUMiSizer—611　
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	529,800.00 
	B

	111
	等比例采样稀释系统
	Sensor SEMTECH-MPS
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	528,000.00 
	B

	112
	热重分析仪
	*_Q5000IR
	热学式分析仪器
	1
	台
	525,000.00 
	B

	113
	激光粒度分析仪
	0.04-2000um_LS13320
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	516,600.00 
	B

	114
	气质联用仪
	ISQ7610
	色谱仪
	1
	台
	510,000.00 
	A

	115
	动态热机械分析仪
	DMA800
	热学式分析仪器
	1
	台
	510,000.00 
	B

	116
	气相色谱质谱联用仪
	赛默飞世尔/ISQ  LT
	色谱仪
	1
	台
	506,750.00 
	A

	117
	同步热分析仪
	*_STA449F3
	热学式分析仪器
	1
	台
	500,000.00 
	B

	118
	动态力学分析
	DMA Q800
	热学式分析仪器
	1
	台
	500,000.00 
	B

	119
	馏分收集器
	Prep 9100
	其他分析仪器
	1
	台
	500,000.00 
	B

	120
	喷雾干燥仪
	B290
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	500,000.00 
	B

	121
	全自动比表面积分析仪
	1mmHg_ASAP2010M
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	499,890.68 
	B

	122
	凝胶渗透色谱仪
	Waters Alliance e2695
	色谱仪
	1
	台
	499,000.00 
	B

	123
	十八角度激光光散射仪
	DAWN HELEOS Ⅱ
	物理光学仪器
	1
	台
	498,800.00 
	B

	124
	熔体强度测试仪
	*_rheotens71.97
	流量仪表
	1
	台
	498,000.00 
	B

	125
	多参数生化分析仪
	Cedex Bio
	其他分析仪器
	1
	台
	498,000.00 
	B

	126
	毛细管流变仪
	*_RH2200
	非金属材料试验机
	1
	台
	497,500.00 
	B

	127
	12位干加热透皮扩散系统
	FDC-12E
	色谱仪
	1
	台
	495,000.00 
	B

	128
	氨气分析仪
	NMS
	热学式分析仪器
	1
	台
	495,000.00 
	B

	129
	红外光谱仪
	Nicolet iS50
	物理光学仪器
	1
	台
	492,200.00 
	A

	130
	液滴形状分析仪
	KRUSS DSA100
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	490,000.00 
	B

	131
	差示扫描量热仪
	PE DSC-8000
	热学式分析仪器
	1
	个
	488,800.00 
	B

	132
	动态力学热分析仪
	温度范围:-170～600℃ 频率范围:0.01～100_DMA 242C
	热学式分析仪器
	1
	台
	488,000.00 
	B

	133
	傅立叶变换红外光谱仪
	*_尼高力 6700
	物理光学仪器
	1
	台
	480,000.00 
	A

	134
	液相色谱仪
	UltiMate 3000 analytical
	色谱仪
	1
	台
	391,860.00 
	A

	135
	红外光谱仪
	Nicolet IS50
	物理光学仪器
	1
	台
	347,320.00 
	A

	136
	流变仪
	MARS IQ Air
	非金属材料试验机
	1
	台
	299,000.00 
	B

	137
	傅里叶变换红外光谱仪
	Nicolet iS10
	物理光学仪器
	1
	台
	229,800.00 
	A

	138
	荧光和化学发光分析仪
	5200220
	光学式分析仪器
	1
	个
	179,500.00 
	B

	139
	制备型液相色谱仪
	LC3000
	色谱仪
	1
	台
	166,500.00 
	A

	140
	荧光分光光度计
	*_RF-5301
	物理光学仪器
	1
	个
	158,000.00 
	A

	141
	液相色谱仪
	与多角度激光散射仪合用20087359_LC-20A
	色谱仪
	1
	台
	154,501.00 
	A

	142
	紫外可见分光光度计
	UV-2600
	物理光学仪器
	1
	个
	154,000.00 
	A

	143
	低压层析仪
	LP BioFrace DATA VIEW
	色谱仪
	1
	台
	148,000.00 
	A

	144
	紫外可见光谱仪
	*_UV-2450
	物理光学仪器
	1
	台
	145,800.00 
	A

	145
	紫外可见分光光度计
	UV-2600
	物理光学仪器
	1
	个
	141,000.00 
	A

	146
	红外分光光度计
	*_Nicolet IR200
	物理光学仪器
	1
	个
	131,200.00 
	A

	147
	红外分光光度计
	*_Nicolet IR200
	物理光学仪器
	1
	个
	131,200.00 
	A

	148
	超微量生物检测仪
	NanoDrop One
	其他分析仪器
	1
	台
	130,000.00 
	B

	149
	多功能微型台式高速冷冻离心机
	Multifuge X1R
	离心机
	1
	台
	123,000.00 
	B

	150
	紫外可见分光光度计
	Cary 60
	物理光学仪器
	1
	个
	120,000.00 
	A

	151
	气相色谱仪(定制)
	GC-4000A
	色谱仪
	1
	台
	120,000.00 
	A

	152
	超微量紫外分光光度计
	NanoDrop OneC
	物理光学仪器
	1
	个
	120,000.00 
	B

	153
	紫外可见近红外分光光度计
	UV-2700
	物理光学仪器
	1
	个
	119,500.00 
	A

	154
	液相色谱仪
	K2025
	色谱仪
	1
	台
	118,590.00 
	A

	155
	紫外分光光度计
	*_UV-2550
	物理光学仪器
	1
	台
	110,000.00 
	A

	156
	紫外可见分光光度计
	Cary 60
	物理光学仪器
	1
	个
	100,000.00 
	A

	157
	气相色谱
	GC7900
	色谱仪
	1
	台
	98,800.00 
	A

	158
	半制备型二元高压梯度高效液相色谱仪
	WFJ-180
	色谱仪
	1
	台
	98,500.00 
	A

	159
	离子色谱仪
	CIC-D100
	色谱仪
	1
	台
	97,500.00 
	A

	160
	电感耦合等离子体质谱仪用加氧系统
	iCAP RQ
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	93,800.00 
	A

	161
	多功能冷冻离心机
	ST16R
	离心机
	1
	台
	92,200.00 
	B

	162
	荧光分光光度计
	*_970CRT
	物理光学仪器
	1
	个
	90,000.00 
	A

	163
	制备液相色谱系统
	定制
	色谱仪
	1
	台
	90,000.00 
	A

	164
	制备液相色谱系统
	定制
	色谱仪
	1
	台
	90,000.00 
	A

	165
	气相色谱仪
	SP-3420A
	色谱仪
	1
	台
	85,000.00 
	A

	166
	台式高速冷冻离心机
	3K15
	离心机
	1
	台
	73,200.00 
	B

	167
	示差检测器
	*_G1362A
	其他分析仪器
	1
	台
	73,000.00 
	B

	168
	便携式沼气分析仪
	Biogas 5000
	电化学分析仪器
	1
	台
	73,000.00 
	B

	169
	凝胶成像系统
	*_Imager 2200
	色谱仪
	1
	台
	72,250.00 
	B

	170
	线材包覆机头
	*_557-3195
	测力仪器
	1
	台
	72,000.00 
	B

	171
	体视解剖显微镜
	S8 APO
	手术显微镜及放大镜
	1
	台
	72,000.00 
	B

	172
	基因扩增仪
	S1000
	其他分析仪器
	1
	台
	72,000.00 
	B

	173
	荧光检测器
	G1321B
	其他分析仪器
	1
	台
	71,400.00 
	B

	174
	超速冷冻离心机
	*_4K15
	离心机
	1
	台
	71,020.00 
	B

	175
	超声波粘度计
	*_DV-III+ultra
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	70,760.00 
	B

	176
	油墨打样机
	*_KPP.07.S
	其他印刷机械
	1
	台
	70,156.00 
	B

	177
	分光密度计
	*_X-rite530
	物理光学仪器
	1
	个
	70,000.00 
	B

	178
	低温平行合成仪套装
	3点位
	其他分析仪器
	1
	台
	70,000.00 
	B

	179
	微波测试设备
	定制
	通讯、导航测试仪器
	1
	台
	70,000.00 
	B

	180
	薄层色谱点样仪
	130500 TLC-Applicator AS 30
	其他分析仪器
	1
	台
	70,000.00 
	B

	181
	多级闪蒸器
	JMF-320G
	食品检测、监测设备
	1
	台
	70,000.00 
	B

	182
	二氧化碳细胞恒温培养箱
	HERA cell 15oi
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	70,000.00 
	B

	183
	生物显微镜
	CX43
	显微镜
	1
	台
	70,000.00 
	B

	184
	烟气分析仪
	得图 T350
	其他分析仪器
	1
	台
	69,800.00 
	B

	185
	纯水净化系统
	Milli-Q Integral
	物理、化学处理设备
	1
	台
	69,800.00 
	B

	186
	全自动胶片洗片机
	Protect/ OPTIMAX 2010
	影视片制作、维护设备
	1
	台
	69,500.00 
	B

	187
	细胞计数器
	SCEPTER
	其他临床检验设备
	1
	台
	69,000.00 
	B

	188
	安全监测仪器箱
	NU-437-600S双人
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	69,000.00 
	B

	189
	安全监测仪器箱
	NU-437-600S双人
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	69,000.00 
	B

	190
	安全监测仪器箱
	NU-437-400S单人
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	69,000.00 
	B

	191
	核酸印迹仪
	ECM399
	其他分析仪器
	1
	台
	68,800.00 
	B

	192
	气相色谱仪
	GC7900
	色谱仪
	1
	台
	68,400.00 
	A

	193
	高速冷冻离心机
	GL-20G-II
	离心机
	1
	台
	68,290.00 
	B

	194
	气相色谱仪(层析仪)
	GC7900
	色谱仪
	1
	台
	68,000.00 
	A

	195
	注入装置
	*_TY-400
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	68,000.00 
	B

	196
	平板液压成型机
	XLB-D/Q400*400(ICA-2)
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	68,000.00 
	B

	197
	酶标仪
	Multiskan FC
	其他分析仪器
	1
	台
	68,000.00 
	B

	198
	耐内压试验机
	LSSD-01
	其他电工仪器仪表
	1
	台
	68,000.00 
	B

	199
	高压装柱机
	HY-HPLC-S
	开关柜
	1
	台
	68,000.00 
	B

	200
	紫外可见分光光度计
	TU-1901
	物理光学仪器
	1
	个
	68,000.00 
	B

	201
	多功能皮肤测试系统　
	MPA10
	其他医疗设备
	1
	台
	67,500.00 
	B

	202
	紫外分光光度计
	*_Cary
	物理光学仪器
	1
	个
	67,346.00 
	B

	203
	电泳凝胶成像仪
	AlphaImager Mini
	色谱仪
	1
	台
	67,100.00 
	B

	204
	显微成像装置
	DP27
	照相机及器材
	1
	台
	67,000.00 
	B

	205
	真空冷冻干燥机
	VFD-1000A
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	67,000.00 
	B

	206
	立式冷冻箱
	ThermoFisher 
Forma 7240V
	医用低温设备
	1
	台
	67,000.00 
	B

	207
	皮肤弹性测试仪
	*_SEM575
	血液学设备
	1
	台
	66,000.00 
	B

	208
	真空离心浓缩仪
	Concentrator Plus
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	66,000.00 
	B

	209
	原子吸收分光光度计
	北分瑞利WFX-320
	物理光学仪器
	1
	个
	65,400.00 
	A

	210
	蛋白晶体培养箱
	IPP55PLUS
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	65,400.00 
	B

	211
	全自动细胞计数仪
	Countess II
	其他临床检验设备
	1
	台
	65,280.00 
	B

	212
	气相色谱仪
	GC7900
	色谱仪
	1
	台
	65,000.00 
	A

	213
	气相色谱仪
	GC7900
	色谱仪
	1
	台
	65,000.00 
	A

	214
	气相色谱仪
	GC7900
	色谱仪
	1
	台
	65,000.00 
	A

	215
	气相色谱仪
	GC7900
	色谱仪
	1
	台
	65,000.00 
	A

	216
	水浴摇床
	OLS26
	工频振荡器
	1
	台
	65,000.00 
	B

	217
	烟气分析仪
	JCY-80B
	其他分析仪器
	1
	台
	65,000.00 
	B

	218
	台式恒温振荡器
	Ecotron
	工频振荡器
	1
	台
	65,000.00 
	B

	219
	微量核酸蛋白分析仪
	DNAM-UM
	其他分析仪器
	1
	台
	65,000.00 
	B

	220
	气相色谱仪（带4位自动进样器）
	万赛科技GC7890N
	色谱仪
	1
	台
	64,800.00 
	A

	221
	紧凑型皮肤水合测试仪
	MoistureMeter SC Compact
	生理仪器
	1
	台
	64,700.00 
	B

	222
	冻干机真空干燥腔
	1-2 LD plus
	其他兽医设备
	1
	台
	64,200.00 
	B

	223
	普通PCT仪
	VERITY 96
	其他分析仪器
	1
	台
	64,110.00 
	B

	224
	小型台式高速冷冻离心机
	H1750R
	离心机
	1
	台
	64,000.00 
	B

	225
	梯度PCR仪
	*_TC-512
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	63,500.00 
	B

	226
	果蔬酵素前处理系统
	碎除梗机/不锈钢发酵罐/不锈钢泵
	生理仪器
	1
	台
	63,500.00 
	B

	227
	臭氧分析仪
	*_49i
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	63,000.00 
	B

	228
	PLC程序控制压片机
	SY-6210-B-50T
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	63,000.00 
	B

	229
	小型台式冷冻离心机
	Q2048R
	离心机
	1
	台
	63,000.00 
	B

	230
	紫外可见分光光度计
	i9
	物理光学仪器
	1
	个
	62,700.00 
	B

	231
	工作站数模转换器
	*_35900E
	其他输入输出设备
	1
	部
	62,000.00 
	B

	232
	离心浓缩仪
	*_RVC 2-18
	其他分析仪器
	1
	台
	62,000.00 
	B

	233
	台式冷冻离心机
	Sigma3K15
	离心机
	1
	台
	62,000.00 
	B

	234
	基因扩增仪
	S1000
	其他分析仪器
	1
	台
	62,000.00 
	B

	235
	梳理机
	HM-1
	其他缝纫、服饰、制革和毛皮加工机械
	1
	台
	62,000.00 
	B

	236
	微机控制电子万能试验机
	QJ210
	金属材料试验机
	1
	台
	62,000.00 
	B

	237
	梯度PCR仪
	T professionalgradient
	其他分析仪器
	1
	台
	62,000.00 
	B

	238
	紫外可见分光光度计
	i9
	物理光学仪器
	1
	个
	61,450.00 
	B

	239
	梯度PCR仪
	T100
	其他分析仪器
	1
	台
	61,100.00 
	B

	240
	电化学工作站
	CS350H
	电化学分析仪器
	1
	台
	61,000.00 
	B

	241
	温度梯度PCR仪
	T100
	其他分析仪器
	1
	台
	61,000.00 
	B

	242
	油墨摩擦仪
	*_10-18-01-0002
	非金属材料试验机
	1
	个
	60,654.00 
	B

	243
	旋转蒸发仪
	RV10 digital
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	60,500.00 
	B

	244
	恒电位仪
	*
	实验室电工仪器及指针式电表
	1
	个
	60,394.00 
	B

	245
	去污力试验机
	*_RHLQ-2
	非金属材料试验机
	1
	台
	60,000.00 
	B

	246
	二维电泳仪
	DYY-16D
	电化学分析仪器
	1
	台
	60,000.00 
	B

	247
	圆周/线性震荡水浴摇床
	OLS200
	工频振荡器
	1
	台
	60,000.00 
	B

	248
	加热平行合成仪套装
	3点位
	其他分析仪器
	1
	台
	60,000.00 
	B

	249
	食品废弃物湿热水解反应装置
	定制
	其他分析仪器
	1
	台
	60,000.00 
	B

	250
	恒电位仪
	CHI660E
	电化学分析仪器
	1
	台
	60,000.00 
	B

	251
	熔体微分3D打印机
	WZ-1
	打印设备
	1
	部
	60,000.00 
	B

	252
	电泳凝胶成像分体系统
	Gel Doc EZ system
	色谱仪
	1
	台
	60,000.00 
	B

	253
	湿法纺丝机
	WSM-3D
	其他纺织设备
	1
	台
	60,000.00 
	B

	254
	手持细胞计数器
	Scepter 2.0
	其他临床检验设备
	1
	台
	60,000.00 
	B

	255
	全自动实验室器皿清洗机
	Moment-1
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	60,000.00 
	B

	256
	双恒电位仪\工作站
	CHI750E
	电化学分析仪器
	1
	台
	60,000.00 
	B

	257
	全自动立式高压灭菌器
	IMJ-65W
	物理、化学处理设备
	1
	台
	60,000.00 
	B

	258
	台式分光测色仪
	CS-821N
	物理光学仪器
	1
	个
	60,000.00 
	B

	259
	紫外可见分光光度计
	Genova Plus
	物理光学仪器
	1
	个
	60,000.00 
	B

	260
	全自动控温型折光仪
	RX-7000 I
	物理光学仪器
	1
	台
	60,000.00 
	B

	261
	火焰光度计
	M410
	光学式分析仪器
	1
	个
	60,000.00 
	B

	262
	生物显微镜
	*_Primo Star
	显微镜
	1
	台
	59,900.00 
	B

	263
	水套式二氧化碳培养箱
	Thermo-3111
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	59,900.00 
	B

	264
	渗透压测定仪
	L？SER MESSTECHNIK OM819
	色谱仪
	1
	个
	59,800.00 
	B

	265
	均质机
	IKA，T25
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	59,800.00 
	B

	266
	梯度PCR仪
	C1000Touch
	其他分析仪器
	1
	台
	59,800.00 
	B

	267
	全自动甲烷潜力分析仪
	Gasborad-3100
	电化学分析仪器
	1
	台
	59,700.00 
	B

	268
	手持式OD值扫描仪
	BEH100
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	59,500.00 
	B

	269
	粘度计
	*_VM.01
	非金属材料试验机
	1
	个
	59,118.00 
	B

	270
	热变形维卡软化点试验机
	*_ZWK1302-B
	非金属材料试验机
	1
	台
	59,000.00 
	B

	271
	万能粉碎机
	EXF-50L
	油压主轴钻机
	1
	台
	59,000.00 
	B

	272
	等离子清洗机
	YZD08-2C
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	59,000.00 
	B

	273
	真空离心浓缩仪
	JX-ZLN-B
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	59,000.00 
	B

	274
	梯度PCR仪
	T100
	其他分析仪器
	1
	台
	59,000.00 
	B

	275
	倒置显微镜
	CKX53
	显微镜
	1
	台
	59,000.00 
	B

	276
	显微镜
	*_BSSIT
	显微镜
	1
	台
	59,000.00 
	B

	277
	氢化物发生器
	*_VGA77
	物理光学仪器
	1
	台
	58,800.00 
	A

	278
	土壤剖面水份测量系统
	*_TRIME-IPH
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	58,486.00 
	B

	279
	气相色谱仪
	GC-7900
	色谱仪
	1
	台
	58,000.00 
	A

	280
	电子舌传感器——交互型
	第1套食品饮料传感器阵列
	物位及机械量仪表
	1
	台
	58,000.00 
	B

	281
	超声破碎仪
	VCX800
	其他临床检验设备
	1
	台
	58,000.00 
	B

	282
	紫外检测器
	1260
	其他分析仪器
	1
	台
	58,000.00 
	B

	283
	原子吸收分光光度计
	AA329N
	物理光学仪器
	1
	个
	57,500.00 
	A

	284
	乳化成套系统
	TFZRJ-5L
	其他制剂机械
	1
	台
	57,420.00 
	B

	285
	全自动熔点仪
	MPA100
	物理光学仪器
	1
	台
	57,000.00 
	B

	286
	药品综合稳定性实验箱
	YP-500SD
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	56,800.00 
	B

	287
	磨粉机
	CM290
	磨粉设备
	1
	台
	56,500.00 
	B

	288
	立式去污测定机
	*_RHLQ-Ⅱ
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	56,000.00 
	B

	289
	水活度分析仪
	LabsQift-aw
	其他分析仪器
	1
	台
	56,000.00 
	B

	290
	冷冻离心机
	Mirofuge 20R
	离心机
	1
	台
	56,000.00 
	B

	291
	试验碾米机
	TM05C
	其他粮油作物和饲料加工设备
	1
	台
	56,000.00 
	B

	292
	光纤光谱仪
	*_USB4000-FL
	光学式分析仪器
	1
	台
	55,924.00 
	B

	293
	电化学工作站
	CS350H
	电化学分析仪器
	1
	台
	55,800.00 
	B

	294
	细胞组织破碎仪
	DS1000
	其他临床检验设备
	1
	台
	55,600.00 
	B

	295
	霍尔效应测厚仪
	8600
	物位及机械量仪表
	1
	台
	55,500.00 
	B

	296
	CHI电化学分析仪系统
	*_CHI660D
	电化学分析仪器
	1
	台
	55,200.00 
	B

	297
	三角内交叉柱型微玻璃混合芯片
	Mikroglas mixer interdigital pillar design
	电阻器、电容器参数测量仪
	1
	台
	55,100.00 
	B

	298
	Keithley 数字源表
	*_2400+KUSB
	电阻器
	1
	台
	55,000.00 
	B

	299
	皮肤光泽度测试探头
	Probe GL200
	教学数学专用仪器
	1
	台
	55,000.00 
	B

	300
	氮化学发光检测器
	G6601A
	光学式分析仪器
	1
	台
	55,000.00 
	B

	301
	稳定性测试箱
	MEMMERT HPP110
	非金属材料试验机
	1
	台
	55,000.00 
	B

	302
	多功能组合摇床
	HYG-C
	工频振荡器
	1
	台
	55,000.00 
	B

	303
	高压灭菌器
	SX-500
	物理、化学处理设备
	1
	台
	55,000.00 
	B

	304
	多歧管冷冻干燥机
	Scientz-10N/D
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	55,000.00 
	B

	305
	大容量冷冻离心机
	Velocity 18R
	离心机
	1
	台
	55,000.00 
	B

	306
	纯水机
	ULUP-1-100L
	物理、化学处理设备
	1
	台
	54,800.00 
	B

	307
	城市污水处理实验装置
	KL-CSWS-1
	物理、化学处理设备
	1
	台
	54,800.00 
	B

	308
	凝胶成像系统
	Biodoc-IT 210
	色谱仪
	1
	台
	54,600.00 
	B

	309
	天然香精油提取仪
	*_Micro-C-O.5L
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	54,000.00 
	B

	310
	PCR仪
	Bio-Rad T100
	其他分析仪器
	1
	台
	54,000.00 
	B

	311
	高速离心机
	3K15
	离心机
	1
	台
	54,000.00 
	B

	312
	皮肤水份流失测试探头
	*_TM300
	生理仪器
	1
	台
	53,670.00 
	B

	313
	高压灭菌锅
	*_HV-50
	物理、化学处理设备
	1
	台
	53,500.00 
	B

	314
	旋转蒸发仪
	RV3V
	其他分析仪器
	1
	台
	53,340.00 
	B

	315
	超纯水系统
	Milli-Q Reference
	物理、化学处理设备
	1
	台
	53,300.00 
	B

	316
	紫外可见分光光度计
	i9
	物理光学仪器
	1
	台
	53,000.00 
	A

	317
	湿法超精细磨
	QDSLD08B
	其他粮油作物和饲料加工设备
	1
	台
	53,000.00 
	B

	318
	发酵罐空压机和pH电极
	BLBIO-2020-PH
	其他饮料加工设备
	1
	台
	52,500.00 
	B

	319
	基因扩增仪
	TECHNE Prime Elite
	其他分析仪器
	1
	台
	52,000.00 
	B

	320
	分子泵机组
	FJ-110
	真空获得设备
	1
	台
	52,000.00 
	B

	321
	超声波细胞破碎仪
	Sonics vcx-750
	其他临床检验设备
	1
	台
	52,000.00 
	B

	322
	连续精馏计算机数据采集和过程控制实验装置
	BJLT-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	52,000.00 
	B

	323
	连续精馏计算机数据采集和过程控制实验装置
	BJLT-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	52,000.00 
	B

	324
	连续精馏计算机数据采集和过程控制实验装置
	BJLT-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	52,000.00 
	B

	325
	连续精馏计算机数据采集和过程控制实验装置
	BJLT-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	52,000.00 
	B

	326
	填料吸收塔实验装置
	BTXS-BC
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	51,750.00 
	B

	327
	填料吸收塔实验装置
	BTXS-BC
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	51,750.00 
	B

	328
	填料吸收塔实验装置
	BTXS-BC
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	51,750.00 
	B

	329
	填料吸收塔实验装置
	BTXS-BC
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	51,750.00 
	B

	330
	紫外测试仪
	USB2000
	物理光学仪器
	1
	台
	51,640.00 
	B

	331
	皮肤黑色素和血红素测试探头
	MX18
	生理仪器
	1
	台
	51,600.00 
	B

	332
	高速冷冻离心机
	H1750R
	离心机
	1
	台
	51,600.00 
	B

	333
	气相色谱仪
	GC1120
	色谱仪
	1
	台
	51,365.00 
	A

	334
	短径蒸馏
	*_Kugelrohr Z40114-5
	其他分析仪器
	1
	台
	51,000.00 
	B

	335
	埃尔门多夫撕裂度仪
	SLY-S1
	测力仪器
	1
	台
	51,000.00 
	B

	336
	超微量分光光度计
	NanoOne
	物理光学仪器
	1
	个
	51,000.00 
	B

	337
	PCR扩增仪
	*_S1000
	其他分析仪器
	1
	台
	51,000.00 
	B

	338
	离心风机
	4-72-6A
	轴（混）流式压缩机
	1
	台
	50,380.00 
	B

	339
	全自动凝胶层析仪
	MF99-2
	其他分析仪器
	1
	台
	50,000.00 
	A

	340
	降水降尘自动采样器
	*
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	50,000.00 
	B

	341
	离心萃取器
	*_HL-20B
	其他农林牧渔专用仪器
	1
	台
	50,000.00 
	B

	342
	化学防腐蚀杂交泵系统
	PC8/RC6
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	50,000.00 
	B

	343
	化学防腐蚀杂交泵系统
	PC8/RC6
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	50,000.00 
	B

	344
	塑料原料粉碎机（20目）
	CM100
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	50,000.00 
	B

	345
	复合分子涡轮泵
	FJ-110
	真空获得设备
	1
	台
	50,000.00 
	B

	346
	皮肤色差测试探头
	CL400
	生理仪器
	1
	台
	50,000.00 
	B

	347
	LED紫外杀菌实验装置
	定制
	物理、化学处理设备
	1
	台
	50,000.00 
	B

	348
	非均相光芬顿实验装置
	FJX-FENTON300
	物理、化学处理设备
	1
	台
	50,000.00 
	B

	349
	光生物实验装置
	STLBL450
	教学数学专用仪器
	1
	台
	50,000.00 
	B

	350
	水分测定仪
	MA100
	其他分析仪器
	1
	台
	50,000.00 
	B

	351
	酶标仪
	Bio-rad 680
	其他分析仪器
	1
	台
	50,000.00 
	B

	352
	超声波破碎仪
	HD 4100
	其他临床检验设备
	1
	台
	50,000.00 
	B

	353
	超纯水制造系统
	*_Milli-Q reference
	物理、化学处理设备
	1
	台
	50,000.00 
	B

	354
	高速冷冻离心机加转子
	*_3K15
	离心机
	1
	台
	50,000.00 
	B

	355
	土壤水份/温度/电导率速测仪
	*_TDR
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	49,978.00 
	B

	356
	高压灭菌锅
	MVS-83
	物理、化学处理设备
	1
	台
	49,955.00 
	B

	357
	超纯水系统
	LaboStar 7 TWF UV
	物理、化学处理设备
	1
	台
	49,900.00 
	B

	358
	气相色谱仪
	GC-7900
	色谱仪
	1
	台
	49,870.00 
	A

	359
	中试反应系统
	LR-50+FPGR-50L
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	49,800.00 
	B

	360
	板式静电除尘器
	KL-JDCC-1
	清洁卫生电器
	1
	台
	49,800.00 
	B

	361
	多路气体在线监测仪
	H500-89
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	49,800.00 
	B

	362
	多路气体在线监测仪
	H500-89
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	49,800.00 
	B

	363
	细胞计数仪
	CytoEasy
	其他临床检验设备
	1
	台
	49,800.00 
	B

	364
	超纯水系统
	*_Direct
	物理、化学处理设备
	1
	台
	49,800.00 
	B

	365
	果蔬酵素分离过滤系统
	水囊压榨分离机/二级膜过滤装置（0.45μm）
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	49,700.00 
	B

	366
	全自动高压灭菌器
	松下 MLS-3751L-PC
	物理、化学处理设备
	1
	台
	49,700.00 
	B

	367
	全自动高压灭菌器
	松下 MLS-3751L-PC
	物理、化学处理设备
	1
	台
	49,700.00 
	B

	368
	小试型连续流在线匀浆机
	F30
	其他分析仪器
	1
	台
	49,600.00 
	B

	369
	传热综合实验计算机数据采集和控制实验装置
	BCRZ-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	49,600.00 
	B

	370
	传热综合实验计算机数据采集和控制实验装置
	BCRZ-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	49,600.00 
	B

	371
	传热综合实验计算机数据采集和控制实验装置
	BCRZ-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	49,600.00 
	B

	372
	传热综合实验计算机数据采集和控制实验装置
	BCRZ-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	49,600.00 
	B

	373
	便携式分光光度仪
	*_DR2800
	其他分析仪器
	1
	台
	49,500.00 
	B

	374
	静电纺丝纺丝机
	EMS-T1
	其他纺织设备
	1
	台
	49,500.00 
	B

	375
	质构仪
	TA.Portable
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	49,500.00 
	B

	376
	台式高速冷冻离心机
	Microfuge 20R
	离心机
	1
	台
	49,500.00 
	B

	377
	台式高速冷冻离心机
	Microfuge 20R
	离心机
	1
	台
	49,500.00 
	B

	378
	恒温室制冷压缩机
	BFB-FJZ4HP
	专用制冷、空调设备
	1
	台
	49,400.00 
	B

	379
	自动粉末电阻率测试仪
	ST2742B
	激光仪器
	1
	台
	49,150.00 
	B

	380
	自动液相色谱分离层析仪
	ME99-2
	色谱仪
	1
	台
	49,000.00 
	A

	381
	台式高速冷冻离心机
	3K15
	离心机
	1
	台
	49,000.00 
	B

	382
	全自动菌落计数仪
	ZJL-200
	其他临床检验设备
	1
	台
	49,000.00 
	B

	383
	凝胶快速处理系统
	Pyxis-TM
	电化学分析仪器
	1
	台
	49,000.00 
	B

	384
	荧光显微镜
	CX40
	显微镜
	1
	台
	49,000.00 
	B

	385
	触控一体机
	IWB6510A
	打印设备
	1
	部
	49,000.00 
	B

	386
	色差仪
	CR410
	物理光学仪器
	1
	台
	49,000.00 
	B

	387
	电化学工作站
	CHI660E
	其他计算机设备
	1
	部
	48,900.00 
	B

	388
	表面张力测定仪
	JK99CM
	教学数学专用仪器
	1
	台
	48,800.00 
	B

	389
	旋转蒸发仪
	R-210
	其他分析仪器
	1
	台
	48,500.00 
	B

	390
	色差仪
	CM-600d
	物理光学仪器
	1
	台
	48,500.00 
	B

	391
	离心泵性能测定实验装置
	BLXB-SB
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	48,400.00 
	B

	392
	离心泵性能测定实验装置
	BLXB-SB
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	48,400.00 
	B

	393
	离心泵性能测定实验装置
	BLXB-SB
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	48,400.00 
	B

	394
	离心泵性能测定实验装置
	BLXB-SB
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	48,400.00 
	B

	395
	皮肤色差测试探头
	*_CL400
	生理仪器
	1
	台
	48,000.00 
	B

	396
	超临界流体泵
	流动速率：0-24/ml_SFC24
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	48,000.00 
	B

	397
	全自动压力消毒器
	MLS-3751-PC
	植保机械
	1
	台
	48,000.00 
	B

	398
	全自动压力消毒器
	MLS-3751-PC
	植保机械
	1
	台
	48,000.00 
	B

	399
	大容量低速离心机
	CL5（配6*500水平圆杯转子、6*250平底适配器、带6*4*50尖底适配器）
	离心机
	1
	台
	48,000.00 
	B

	400
	旋风磨
	CT293
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	48,000.00 
	B

	401
	控温样品槽
	PeltierStack2DW
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	48,000.00 
	B

	402
	纯水器
	*_PURELAB
	物理、化学处理设备
	1
	台
	47,600.00 
	B

	403
	台式冷冻高速离心机
	DL-6000B
	离心机
	1
	台
	47,565.00 
	B

	404
	振动筛
	RX-29-10
	筛分设备
	1
	台
	47,400.00 
	B

	405
	PCR仪
	2720
	其他分析仪器
	1
	台
	47,300.00 
	B

	406
	污染气体高效填料吸收塔
	KL-JHXS-1
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	47,200.00 
	B

	407
	根系分析系统
	*_Delta-T Scan
	其他农林牧渔专用仪器
	1
	台
	47,146.00 
	B

	408
	超声波破碎仪
	VCX-800
	其他分析仪器
	1
	台
	47,000.00 
	B

	409
	震荡培养箱
	HY-ZD2
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	46,650.00 
	B

	410
	倒置生物显微镜
	XD
	显微镜
	1
	台
	46,500.00 
	B

	411
	余氯在线分析仪
	*_CL17
	电化学分析仪器
	1
	台
	46,020.00 
	B

	412
	高压灭菌锅
	SX-500
	物理、化学处理设备
	1
	台
	46,000.00 
	B

	413
	熔体流动速率仪
	MFI-1322
	流量仪表
	1
	台
	46,000.00 
	B

	414
	高速台式冷冻离心机
	HT185R（配24*1.5角转子、 6*50尖底角转子、4*100角转子）
	离心机
	1
	台
	46,000.00 
	B

	415
	电泳仪
	PS300B
	电化学分析仪器
	1
	台
	46,000.00 
	B

	416
	M204恒电位仪板
	AUTM204.MAC9XXXXy.s1
	电化学分析仪器
	1
	台
	45,700.00 
	B

	417
	全自动显微熔点仪
	*_OPM100
	物理光学仪器
	1
	台
	45,200.00 
	B

	418
	半干转印系统转印槽
	TRANS-BLOT
	其他分析仪器
	1
	台
	45,150.00 
	B

	419
	紫外可见分光光度仪
	*_LabTech UV1000
	物理光学仪器
	1
	个
	45,000.00 
	B

	420
	冷冻离心机
	*_SIGMA 3K15
	离心机
	1
	台
	45,000.00 
	B

	421
	渗透汽化实验装置
	*
	其他分析仪器
	1
	台
	45,000.00 
	B

	422
	便携式密度计
	Densito30PX
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	45,000.00 
	B

	423
	低温恒温恒湿箱
	EH-010
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	45,000.00 
	B

	424
	高精度轮廓检测系统
	MV-TLEP-H200
	电表类计量标准器具
	1
	台
	45,000.00 
	B

	425
	显微镜
	麦克奥迪 BA310
	显微镜
	1
	台
	45,000.00 
	B

	426
	多功能微卡软化点温度测定装置
	定制
	温度仪表
	1
	台
	45,000.00 
	B

	427
	高速冷冻台式离心机
	TGL-20BR
	离心机
	1
	台
	45,000.00 
	B

	428
	智能叠加式恒温摇床
	ZW-2402CL
	工频振荡器
	1
	台
	45,000.00 
	B

	429
	台式高速冷冻离心机
	3K15
	离心机
	1
	台
	45,000.00 
	B

	430
	蛋白印迹系统
	IBind Flex
	其他农林牧渔专用仪器
	1
	台
	45,000.00 
	B

	431
	倒置式生物显微镜
	Ci-L
	显微镜
	1
	台
	45,000.00 
	B

	432
	多探头机体表面测试系统
	*_MPA9
	生理仪器
	1
	台
	44,930.00 
	B

	433
	试验砻谷机
	THU35C
	棉花加工机械
	1
	台
	44,900.00 
	B

	434
	触控一体机
	IWB6510A
	打印设备
	1
	部
	44,640.00 
	B

	435
	布袋除尘器
	KL-BDCC-1
	清洁卫生电器
	1
	台
	44,600.00 
	B

	436
	整体动平衡仪
	DTZ-900
	动平衡机
	1
	台
	44,550.00 
	B

	437
	旋流塔板烟气吸收实验装置
	KL-XLT-1
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	44,400.00 
	B

	438
	倒置相差显微镜
	CKX41
	显微镜
	1
	台
	44,000.00 
	B

	439
	单相流动阻力测定实验装置
	BDLZ-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	44,000.00 
	B

	440
	单相流动阻力测定实验装置
	BDLZ-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	44,000.00 
	B

	441
	单相流动阻力测定实验装置
	BDLZ-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	44,000.00 
	B

	442
	单相流动阻力测定实验装置
	BDLZ-B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	44,000.00 
	B

	443
	色差计
	CR-400
	物理光学仪器
	1
	台
	44,000.00 
	B

	444
	皮肤摩擦力测试探头
	*_FR770
	生理仪器
	1
	台
	43,890.00 
	B

	445
	高速冷冻台式离心机
	TGL-20BR
	离心机
	1
	台
	43,890.00 
	B

	446
	高速冷冻台式离心机
	TGL-20BR
	离心机
	1
	台
	43,890.00 
	B

	447
	小型高速离心机
	5424R
	离心机
	1
	台
	43,500.00 
	B

	448
	高速冷冻台式离心机
	赫西 3H20RI
	离心机
	1
	台
	43,500.00 
	B

	449
	叠加式振荡器
	IS-RDS3
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	43,000.00 
	B

	450
	氙灯耐气候试验箱
	B-SUN-II
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	43,000.00 
	B

	451
	倒置显微镜
	奥林巴斯CKX31
	显微镜
	1
	台
	43,000.00 
	B

	452
	经济型加热制冷循环器
	F12-ED
	物理、化学处理设备
	1
	台
	43,000.00 
	B

	453
	酶标仪
	ELx800
	其他分析仪器
	1
	台
	43,000.00 
	B

	454
	LuMiSizer稳定度分析仪转子
	6120-24201
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	43,000.00 
	B

	455
	塔式模拟运算高性能数据处理器
	T420
	其他计算机设备及软件
	1
	部
	42,718.00 
	B

	456
	冷冻离心机
	CHT210-R
	离心机
	1
	台
	42,592.00 
	B

	457
	台式温热试验箱
	*_LHU-213
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	42,200.00 
	B

	458
	三角度光泽度仪
	*_A4430
	其他测绘专用仪器
	1
	个
	42,000.00 
	B

	459
	全自动高压灭菌器
	*_MLS-3750
	物理、化学处理设备
	1
	台
	42,000.00 
	B

	460
	皮肤色差测试探头
	Probe GL400
	教学数学专用仪器
	1
	台
	42,000.00 
	B

	461
	丝束电极腐蚀测试仪
	CS350H
	电化学分析仪器
	1
	台
	42,000.00 
	B

	462
	实验室用中空纤维膜纺丝及测试设备
	非标
	其他纺织设备
	1
	台
	42,000.00 
	B

	463
	小型高速冷冻离心机
	1-14K
	离心机
	1
	台
	42,000.00 
	B

	464
	超声波破碎仪
	Scientz08-Ⅲ
	其他临床检验设备
	1
	台
	42,000.00 
	B

	465
	低速冷冻离心机
	Fresco
	离心机
	1
	台
	42,000.00 
	B

	466
	高压平行反应仪
	WP-MSAR-250A
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	41,700.00 
	B

	467
	CO2培养箱
	*_CALAXY S 170L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	41,689.00 
	B

	468
	水质五参数在线分析仪
	*_IQ2020
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	41,570.00 
	B

	469
	喷雾干燥器
	H-Spray Mini
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	41,000.00 
	B

	470
	电脑微波催化合成仪/萃取仪
	*_XH-100A
	电化学分析仪器
	1
	台
	41,000.00 
	B

	471
	塔式模拟运算高性能数据处理器
	NP5020M3
	其他计算机设备及软件
	1
	部
	40,700.00 
	B

	472
	PCR仪
	伯乐 T100
	其他分析仪器
	1
	台
	40,600.00 
	B

	473
	全自动高压灭菌器
	*_HVE-50
	物理、化学处理设备
	1
	台
	40,320.00 
	B

	474
	中压层析系统
	GP100-C100-12g
	色谱仪
	1
	台
	40,000.00 
	A

	475
	气相色谱仪
	福立GC9790II教学型主机
	色谱仪
	1
	台
	40,000.00 
	A

	476
	气相色谱仪
	福立GC9790II教学型主机
	色谱仪
	1
	台
	40,000.00 
	A

	477
	紫外分光光度计
	*_UV-1100
	物理光学仪器
	1
	个
	40,000.00 
	B

	478
	半导体红外激光分析器
	*_AvaSpec-2048FT-SPU
	电阻器、电容器参数测量仪
	1
	台
	40,000.00 
	B

	479
	紫外可见光检测器
	*_TS-0201 01
	其他分析仪器
	1
	台
	40,000.00 
	B

	480
	加热合成仪套装
	单点位
	其他分析仪器
	1
	台
	40,000.00 
	B

	481
	制冰机
	AF103
	制冰设备
	1
	台
	40,000.00 
	B

	482
	高速离心机及转子
	2-16P
	离心机
	1
	台
	40,000.00 
	B

	483
	手提式一氧化二氮测定仪
	PTM-600-N20
	热学式分析仪器
	1
	台
	40,000.00 
	B

	484
	颗粒物过滤检测仪
	PFD-RN
	物理、化学处理设备
	1
	台
	40,000.00 
	B

	485
	电击转化仪
	Eppendorf Eporator
	其他分析仪器
	1
	台
	40,000.00 
	B

	486
	跨膜电阻测量仪
	EVOM2
	通讯、导航测试仪器
	1
	台
	40,000.00 
	B

	487
	电泳、转印系列配套
	Powerpac Universal 通用型
	电化学分析仪器
	1
	台
	40,000.00 
	B

	488
	实验面条机
	JMTD 168/140
	其他粮油作物和饲料加工设备
	1
	台
	40,000.00 
	B

	489
	台式冷冻离心机
	HiMac CT15RE
	离心机
	1
	台
	40,000.00 
	B

	490
	程控型加热制冷浴槽
	AD07R
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	40,000.00 
	B

	491
	醒发箱
	SP-18S
	食品检测、监测设备
	1
	台
	40,000.00 
	B

	492
	真空离心浓缩仪
	CV200
	离心机
	1
	台
	40,000.00 
	B

	493
	干酪槽
	*_PLS-VATO.1
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	40,000.00 
	B

	494
	粉尘仪
	DUSTTRAK II 8532
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	39,800.00 
	B

	495
	气相色谱仪主机
	上海天美GC7900型，2个填充柱进样器
	色谱仪
	1
	台
	39,700.00 
	A

	496
	冷冻干燥机
	LGJ-10
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	39,700.00 
	B

	497
	和面机
	JHMZ-200
	食品检测、监测设备
	1
	台
	39,675.00 
	B

	498
	皮肤黑和血红素测试仪
	MX18_*
	血液学设备
	1
	台
	39,600.00 
	B

	499
	电脑微波催化合成／萃取仪
	*_XH-100A
	通讯、导航测试仪器
	1
	台
	39,600.00 
	B

	500
	12位平行反应站
	RR91030
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	39,600.00 
	B

	501
	台式冷冻离心机
	3K15
	离心机
	1
	台
	39,500.00 
	B

	502
	基因扩增仪
	S1000
	其他分析仪器
	1
	台
	39,500.00 
	B

	503
	红外水分测定仪
	MA100C
	其他分析仪器
	1
	台
	39,500.00 
	B

	504
	RT曲线测试仪
	MS2008-10T
	电阻测量仪器
	1
	台
	39,000.00 
	B

	505
	制冰机
	SIM-F140AY65-PC
	制冰设备
	1
	台
	39,000.00 
	B

	506
	氟离子测定仪
	MHY-10436
	其他分析仪器
	1
	台
	39,000.00 
	B

	507
	粘度计
	DV-2TLV
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	38,650.00 
	B

	508
	三角内交叉指型微玻璃混合芯片
	Mikroglas mixer interdigital triangular design
	电阻器、电容器参数测量仪
	1
	台
	38,300.00 
	B

	509
	数据采集板式静电除尘器
	TG-501-II
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	38,300.00 
	B

	510
	数据采集板式静电除尘器
	TG-501-II
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	38,300.00 
	B

	511
	紫外可见分光光度计
	UV-2300双光速
	物理光学仪器
	1
	个
	38,270.00 
	B

	512
	旋转蒸发器
	VORTEX-5
	其他分析仪器
	1
	台
	38,100.00 
	B

	513
	超声波清洗器
	CPX5800H-C
	容器清洗机械
	1
	部
	38,084.00 
	B

	514
	纯水器
	*_100LH
	物理、化学处理设备
	1
	台
	38,000.00 
	B

	515
	新型热台
	*_XPH-300
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	38,000.00 
	B

	516
	塑料薄膜切样机
	XBM-II
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	38,000.00 
	B

	517
	厌氧培养箱
	YQX-II
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	38,000.00 
	B

	518
	陶瓷膜实验设备
	SPPM-C-10
	非金属材料试验机
	1
	台
	38,000.00 
	B

	519
	小型高速离心机
	5424R
	离心机
	1
	台
	38,000.00 
	B

	520
	小型高速离心机
	5424R
	离心机
	1
	台
	38,000.00 
	B

	521
	暗箱装置
	Tanon 5200 Multi
	光学测试仪器
	1
	台
	38,000.00 
	B

	522
	全波长紫外分光光度计
	UV-8000
	物理光学仪器
	1
	个
	38,000.00 
	B

	523
	梯度PCR仪
	T100
	其他分析仪器
	1
	台
	38,000.00 
	B

	524
	冷凝循环系统
	F-100
	其他制冷空调设备
	1
	台
	38,000.00 
	B

	525
	冷冻离心机
	*_Micro17R
	离心机
	1
	台
	38,000.00 
	B

	526
	热提取器
	*_GERSTEL-Thermo Extractor TE1
	教学数学专用仪器
	1
	台
	38,000.00 
	B

	527
	喷雾干燥机
	BILON-6000Y
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	37,900.00 
	B

	528
	紫外检测器
	UV
	其他分析仪器
	1
	台
	37,800.00 
	B

	529
	酶标仪
	bio-rad IMARK
	其他分析仪器
	1
	台
	37,800.00 
	B

	530
	电化学工作站
	*_CHI410A
	电化学分析仪器
	1
	台
	37,681.00 
	B

	531
	基本便携实验室
	*
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	37,500.00 
	B

	532
	皮肤油水酸碱度测试仪
	SM/CM/PH_*
	血液学设备
	1
	台
	37,400.00 
	B

	533
	数据采集脉冲袋式除尘器
	TG-503-II
	清洁卫生电器
	1
	台
	37,300.00 
	B

	534
	数据采集脉冲袋式除尘器
	TG-503-II
	清洁卫生电器
	1
	台
	37,300.00 
	B

	535
	台式微量冷冻离心机
	CT15RE
	离心机
	1
	台
	37,251.00 
	B

	536
	小型室内污染检测设备
	*
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	37,000.00 
	B

	537
	马弗炉
	*_KLS05/13/3508
	物理光学仪器
	1
	个
	37,000.00 
	B

	538
	马弗炉
	*_KLS05/13/3508
	物理光学仪器
	1
	个
	37,000.00 
	B

	539
	马弗炉
	*_KLS05/13/3508
	物理光学仪器
	1
	个
	37,000.00 
	B

	540
	马弗炉
	*_KLS05/13/3508
	物理光学仪器
	1
	个
	37,000.00 
	B

	541
	马弗炉
	*_KLS05/13/3508
	物理光学仪器
	1
	个
	37,000.00 
	B

	542
	真空压力两用泵
	WP6122050
	混流泵
	1
	台
	37,000.00 
	B

	543
	化学隔膜真空泵
	MD 4C NT+AK+EK
	混流泵
	1
	台
	37,000.00 
	B

	544
	便携式分光光度计
	DR3900
	物理光学仪器
	1
	个
	37,000.00 
	B

	545
	PCR仪
	MiniAmp Plus
	其他分析仪器
	1
	台
	37,000.00 
	B

	546
	针式和面机
	JHMZ 200
	食品检测、监测设备
	1
	台
	37,000.00 
	B

	547
	针式和面机
	JHMZ
	食品检测、监测设备
	1
	台
	36,800.00 
	B

	548
	多参数测量仪
	*_PCD6500
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	36,630.00 
	B

	549
	氮磷检测器
	G3495A
	其他分析仪器
	1
	台
	36,500.00 
	B

	550
	电脑微波催化合成萃取仪
	XH-100B
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	36,500.00 
	B

	551
	加热制冷循环器
	CF41
	物理、化学处理设备
	1
	台
	36,300.00 
	B

	552
	浸入式冷却器
	TC45E-NR
	其他非金属矿物制品工业专用设备
	1
	台
	36,000.00 
	B

	553
	顶空进样器
	AHS-20A Plus
	其他分析仪器
	1
	台
	36,000.00 
	B

	554
	恒温培养振荡器
	ZWRY-D2401
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	36,000.00 
	B

	555
	均浆机
	PT2500E
	纤维原料试验仪器
	1
	台
	36,000.00 
	B

	556
	细胞计数器
	counstar
	其他临床检验设备
	1
	台
	36,000.00 
	B

	557
	试验面条机
	JMTD168/140
	食品检测、监测设备
	1
	台
	35,500.00 
	B

	558
	陶瓷三辊球磨机
	ZYTR-50
	金属表面处理设备
	1
	台
	35,430.00 
	B

	559
	多功能增强型便携式采样系统
	Libra Plus-7_*
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	35,200.00 
	B

	560
	接触角测定仪
	30~125X_JY-82
	光学计量仪器
	1
	台
	35,000.00 
	B

	561
	高压灭菌器
	50L_MLS-3020
	物理、化学处理设备
	1
	台
	35,000.00 
	B

	562
	台式离心机
	*_H-27F
	离心机
	1
	台
	35,000.00 
	B

	563
	期刊采编系统
	*
	其他计算机软件
	1
	套
	35,000.00 
	B

	564
	恒温介质箱
	*_WGB-B
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	35,000.00 
	B

	565
	恒温介质箱
	*_WGB-B
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	35,000.00 
	B

	566
	恒温介质箱
	*_WGB-B
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	35,000.00 
	B

	567
	恒温介质箱
	*_WGB-B
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	35,000.00 
	B

	568
	粉碎机
	TW-100
	其他金属加工设备
	1
	台
	35,000.00 
	B

	569
	减压储藏试验设备
	*_VSE-5
	其他农林牧渔专用仪器
	1
	台
	34,500.00 
	B

	570
	高速冷冻离心机
	Q2048R
	离心机
	1
	台
	34,500.00 
	B

	571
	高速冷冻离心机
	Q2048R
	离心机
	1
	台
	34,500.00 
	B

	572
	硫化床干燥实验装置
	数字型/含计算机_LG100D
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	34,100.00 
	B

	573
	硫化床干燥实验装置
	数字型/含计算机_LG100D
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	34,100.00 
	B

	574
	精密恒温水浴
	*_ME-31A
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	34,000.00 
	B

	575
	精密恒温水浴
	*_ME-31A
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	34,000.00 
	B

	576
	精密恒温水浴
	*_ME-31A
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	34,000.00 
	B

	577
	精密恒温水浴
	*_ME-31A
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	34,000.00 
	B

	578
	精密恒温水浴
	*_ME-31A
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	34,000.00 
	B

	579
	制冰机
	RF0385A
	制冰设备
	1
	台
	34,000.00 
	B

	580
	制冰机
	RF0385A
	制冰设备
	1
	台
	34,000.00 
	B

	581
	便携式沼气分析仪
	定制
	电化学分析仪器
	1
	台
	34,000.00 
	B

	582
	冷冻干燥机
	FD-1D-80
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	33,920.00 
	B

	583
	三层组合式震荡培养箱（一层）
	ZWFR-2401
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	33,900.00 
	B

	584
	旋转蒸发器
	R-3
	其他分析仪器
	1
	台
	33,800.00 
	B

	585
	化工原理教学模型
	*
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	33,600.00 
	B

	586
	组合式恒温振荡培养箱
	叠加_太仓
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	33,508.00 
	B

	587
	分散机
	D500-D
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	33,360.00 
	B

	588
	分散机
	D500-D
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	33,360.00 
	B

	589
	均质机
	MARKIIModel2.5
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	33,300.00 
	B

	590
	数据采集筛板塔气体吸收实验设备
	TG-551-II
	教学数学专用仪器
	1
	台
	33,300.00 
	B

	591
	数据采集筛板塔气体吸收实验设备
	TG-551-II
	教学数学专用仪器
	1
	台
	33,300.00 
	B

	592
	E40热像系统
	FLIR E40
	其他视频设备
	1
	台
	33,000.00 
	B

	593
	皮肤黑色素和血红素测定仪
	MDS800
	其他医疗设备
	1
	台
	33,000.00 
	B

	594
	皮肤黑色素和血红素测定仪
	MDS800
	其他医疗设备
	1
	台
	33,000.00 
	B

	595
	全自动凝胶成像分析系统
	ZF288
	色谱仪
	1
	台
	33,000.00 
	B

	596
	多联磁力搅拌器
	Telesystem 60 Position
	搅拌机械
	1
	台
	33,000.00 
	B

	597
	摇瓶机
	BLBIO-1102F
	工频振荡器
	1
	台
	33,000.00 
	B

	598
	高速分散机
	IKA T25
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	33,000.00 
	B

	599
	高速离心过滤器
	ASZ-2000A
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	32,500.00 
	B

	600
	介电常数测试仪
	SBJDCS-C
	电阻器、电容器参数测量仪
	1
	台
	32,320.00 
	B

	601
	全自动灭菌锅
	HVE-50
	其他中药机械
	1
	台
	32,230.00 
	B

	602
	凝胶成像仪
	Tanon-1600
	色谱仪
	1
	台
	32,200.00 
	B

	603
	PCR仪
	*_TC-XP-G
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	32,000.00 
	B

	604
	餐厨垃圾处理系统
	含调试、安装费_*
	其他固体废弃物处理设备
	1
	台
	32,000.00 
	B

	605
	气浮实验装置
	KL-ZDQF-1
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	32,000.00 
	B

	606
	小型制冷循环器
	Minichiller-NR
	冷库制冷设备
	1
	台
	32,000.00 
	B

	607
	小型制冷循环器
	Minichiller-NR
	冷库制冷设备
	1
	台
	32,000.00 
	B

	608
	冷冻干燥机
	Lab-1A-50E
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	32,000.00 
	B

	609
	-80℃真空冷冻干燥机
	FD-1C-80
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	32,000.00 
	B

	610
	高速冷冻离心机
	TGL-20br
	离心机
	1
	台
	32,000.00 
	B

	611
	台式高速离心机
	MG-1650
	离心机
	1
	台
	32,000.00 
	B

	612
	酶标仪
	ST-360
	其他分析仪器
	1
	台
	32,000.00 
	B

	613
	粘度计
	VTEL
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	32,000.00 
	B

	614
	PCR仪
	Life Touch TC-96/G/H(b)B
	其他分析仪器
	1
	台
	32,000.00 
	B

	615
	生物显微镜
	*_日本尼康
	显微镜
	1
	台
	31,800.00 
	B

	616
	皮肤水分测定仪
	MC760
	其他医疗设备
	1
	台
	31,800.00 
	B

	617
	皮肤水分测定仪
	MC760
	其他医疗设备
	1
	台
	31,800.00 
	B

	618
	真空脱气机
	G1322A
	真空检测仪器
	1
	台
	31,500.00 
	B

	619
	便携式VOCs分析仪
	PGM-7340
	电化学分析仪器
	1
	台
	31,500.00 
	B

	620
	恒温混匀仪
	ThermoMixer C
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	31,400.00 
	B

	621
	数据采集湍球塔气体吸收实验设备
	TG-553-II
	教学数学专用仪器
	1
	台
	31,300.00 
	B

	622
	数据采集湍球塔气体吸收实验设备
	TG-553-II
	教学数学专用仪器
	1
	台
	31,300.00 
	B

	623
	皮肤水分测定仪
	*_CM825
	生理仪器
	1
	台
	31,200.00 
	B

	624
	皮肤黑色素和血红素测定仪
	*_MX18
	生理仪器
	1
	台
	31,200.00 
	B

	625
	自动快速萃取罐
	SP-0050
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	31,200.00 
	B

	626
	全自动冰点渗透压仪
	Osmolab One
	色谱仪
	1
	个
	31,200.00 
	B

	627
	台式高速离心机
	TGL-20BR
	离心机
	1
	台
	31,000.00 
	B

	628
	台式高速离心机
	TGL-20BR
	离心机
	1
	台
	31,000.00 
	B

	629
	洗板机
	Hydrospeed
	其他分析仪器
	1
	台
	31,000.00 
	B

	630
	凝胶成像系统
	WD-9413B
	色谱仪
	1
	台
	31,000.00 
	B

	631
	显微镜摄像头控制盒
	DS-U3
	视频监控设备
	1
	部
	31,000.00 
	B

	632
	显微镜
	正置_奥林巴斯 CX41-32C02
	显微镜
	1
	台
	30,770.00 
	B

	633
	施乐复印机
	DC-IV3065CPS
	复印机
	1
	台
	30,328.00 
	B

	634
	数码摄像正置生物显微镜
	DM500
	显微镜
	1
	台
	30,000.00 
	B

	635
	高低温度控制器
	K6-CC-NR
	金属材料试验机
	1
	台
	30,000.00 
	B

	636
	冷却循环水泵
	Minichiller
	其他泵
	1
	台
	30,000.00 
	B

	637
	加热循环油浴
	CC-K6-NR
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	30,000.00 
	B

	638
	精密台式电导率测量仪
	VM-01
	电化学分析仪器
	1
	台
	30,000.00 
	B

	639
	乳化分散显微影像系统
	HDXW-1
	显微镜
	1
	台
	30,000.00 
	B

	640
	乳化分散显微影像系统
	HDXW-1
	显微镜
	1
	台
	30,000.00 
	B

	641
	高速冷冻离心机
	TGL-20br
	离心机
	1
	台
	30,000.00 
	B

	642
	高精度光纤位移传感器
	RC20
	物位及机械量仪表
	1
	台
	30,000.00 
	B

	643
	热交换器
	JC-JTHHQ-A
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	30,000.00 
	B

	644
	多组分生物降解测试仪
	ASCO1
	其他分析仪器
	1
	台
	30,000.00 
	B

	645
	多组分生物降解测试仪
	ASCO1
	其他分析仪器
	1
	台
	30,000.00 
	B

	646
	多组分生物降解测试仪
	ASCO1
	其他分析仪器
	1
	台
	30,000.00 
	B

	647
	多组分生物降解测试仪
	ASCO1
	其他分析仪器
	1
	台
	30,000.00 
	B

	648
	多组分生物降解测试仪
	ASCO1
	其他分析仪器
	1
	台
	30,000.00 
	B

	649
	智能微波化学反应仪
	ORW50-1000ml
	其他分析仪器
	1
	台
	30,000.00 
	B

	650
	恒温振荡培养箱
	ZQZY-75AS
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	30,000.00 
	B

	651
	生化反应仪
	CEL-LAB200E7
	其他分析仪器
	1
	台
	30,000.00 
	B

	652
	电化学工作站
	CHI606E
	其他计算机设备
	1
	部
	30,000.00 
	B

	653
	可控温固定床吸附仪
	HX-XF-03
	物理、化学处理设备
	1
	台
	30,000.00 
	B

	654
	紫外可见分光光度计
	TU-1900plus
	物理光学仪器
	1
	个
	30,000.00 
	B

	655
	旋转蒸发仪
	N-1300V-WB
	其他分析仪器
	1
	台
	30,000.00 
	B

	656
	高压均质机
	GYB30
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	30,000.00 
	B

	657
	卤素水分测定仪
	HB43-S
	其他分析仪器
	1
	台
	30,000.00 
	B

	658
	旋转式压片机
	KCXP-9B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	30,000.00 
	B

	659
	真空包装机
	万康
	充填机械
	1
	台
	30,000.00 
	B

	660
	连续式酶反应器
	CSTR
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	30,000.00 
	C

	661
	液氮罐+小推车
	180
	其他畜牧饲养机械
	1
	台
	30,000.00 
	C

	662
	高压反应釜
	CJF-2L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	30,000.00 
	C

	663
	直喷机
	FS-A3DTG
	金属焊接设备
	1
	台
	29,900.00 
	B

	664
	个体暴露颗粒物采样器
	UPAS
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	29,900.00 
	C

	665
	体式显微镜
	UB2031-CV2000
	显微镜
	1
	台
	29,800.00 
	B

	666
	小型高压反应釜
	PZ-500ML/SO-L
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	29,800.00 
	C

	667
	低速台式离心机
	D1524R
	离心机
	1
	台
	29,600.00 
	B

	668
	高低温湿热试验箱
	BPHS-060B
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	29,500.00 
	B

	669
	蒸馏设备
	L220
	其他电工、电子专用生产设备
	1
	部
	29,500.00 
	B

	670
	固液混合发酵装置
	BIG5
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	29,500.00 
	C

	671
	顶空进样器
	HS7030
	其他分析仪器
	1
	台
	29,400.00 
	B

	672
	氮吹仪
	SBH130D/3
	电化学分析仪器
	1
	台
	29,400.00 
	C

	673
	高速台式冷冻离心机
	TGL-16GR
	离心机
	1
	台
	29,300.00 
	B

	674
	紫外灯
	C-75
	物证图像采集处理设备
	1
	台
	29,300.00 
	C

	675
	实验室新风系统
	XB-320
	物理、化学处理设备
	1
	台
	29,275.00 
	C

	676
	电化学工作站
	*_CH1 410A
	电化学分析仪器
	1
	台
	29,070.00 
	B

	677
	实验用小型热压机
	*_R-3212
	交流电机
	1
	台
	29,000.00 
	B

	678
	核酸蛋白层析仪
	ME99-3
	其他分析仪器
	1
	台
	29,000.00 
	B

	679
	恒温恒湿机
	HST-7
	恒温机、恒温机组
	1
	台
	29,000.00 
	B

	680
	恒温恒湿机
	HST-7
	恒温机、恒温机组
	1
	台
	29,000.00 
	B

	681
	碾米机
	TM05C
	其他粮油作物和饲料加工设备
	1
	台
	29,000.00 
	B

	682
	超纯水机
	*_Aquelix
	物理、化学处理设备
	1
	台
	29,000.00 
	B

	683
	发泡反应釜
	SLM250
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	29,000.00 
	C

	684
	不间断电源
	C6KS
	不间断电源（UPS）
	1
	台
	28,870.00 
	B

	685
	小巧型PCR仪 TECHGENE
	FTC310 2D_TC-312
	金属表面处理设备
	1
	台
	28,800.00 
	B

	686
	纯水系统
	艾科浦 AJC-1001-C
	物理、化学处理设备
	1
	台
	28,800.00 
	B

	687
	卧式高精度低温恒温槽
	GDH-2015W
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	28,800.00 
	B

	688
	投影仪
	奥图码DK3902
	光学计量仪器
	1
	台
	28,800.00 
	B

	689
	冰淇淋机
	BHP7238
	制冰设备
	1
	台
	28,800.00 
	B

	690
	免疫印迹加速器
	SNAPi.d.2.0
	其他分析仪器
	1
	台
	28,750.00 
	B

	691
	电转仪
	ECM399
	其他分析仪器
	1
	台
	28,600.00 
	B

	692
	混匀器
	KS 260控制
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	28,600.00 
	B

	693
	旋转敲击式粉碎仪
	CT410
	其他金属加工设备
	1
	台
	28,500.00 
	B

	694
	超纯水系统
	SMART-N15UV
	物理、化学处理设备
	1
	台
	28,500.00 
	B

	695
	高速冷冻离心机
	GL-16G-II
	离心机
	1
	台
	28,500.00 
	B

	696
	超声波细胞破碎器
	Scientz-950E
	其他临床检验设备
	1
	台
	28,500.00 
	B

	697
	空气采样器
	QT-30
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	28,500.00 
	C

	698
	空气采样器
	QT-30
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	28,500.00 
	C

	699
	双通道微量注射泵
	Pump 11 pico plus Elite
	真空获得设备
	1
	台
	28,500.00 
	C

	700
	双通道微量注射泵
	Pump 11 pico plus Elite
	真空获得设备
	1
	台
	28,500.00 
	C

	701
	反应器
	400ml
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	28,480.00 
	C

	702
	反应器
	300ml
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	28,480.00 
	C

	703
	反应器
	250ml
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	28,480.00 
	C

	704
	氮吹仪
	N-EVAP-24
	其他分析仪器
	1
	台
	28,200.00 
	C

	705
	气体检测仪
	*_一批
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	28,170.00 
	B

	706
	纳滤反渗透膜分离实验装置
	*_NF100B
	物理、化学处理设备
	1
	台
	28,000.00 
	B

	707
	降解试验装置
	*_自制加工
	非金属材料试验机
	1
	台
	28,000.00 
	B

	708
	实验室小型管式离心机
	*_GF45
	离心机
	1
	台
	28,000.00 
	B

	709
	紫外可见分光光度计
	*_UV-1240
	物理光学仪器
	1
	个
	28,000.00 
	B

	710
	反压蒸煮消毒锅
	*_ZM-100
	压力蒸汽灭菌设备
	1
	台
	28,000.00 
	B

	711
	四探针测试仪
	RTS-9
	电子光学及离子光学仪器
	1
	台
	28,000.00 
	B

	712
	台式高速冷冻离心机
	TGL-16M
	离心机
	1
	台
	28,000.00 
	B

	713
	旋转浓缩器
	定制
	其他分析仪器
	1
	台
	28,000.00 
	B

	714
	便携式氧化分析系统
	DR1900
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	28,000.00 
	B

	715
	微生物均质器
	SCIENTZ-48
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	28,000.00 
	B

	716
	微生物均质器
	SCIENTZ-48
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	28,000.00 
	B

	717
	臭氧水机
	CFS1000
	物理、化学处理设备
	1
	台
	28,000.00 
	B

	718
	表面张力仪
	JYW200A
	教学数学专用仪器
	1
	台
	28,000.00 
	B

	719
	PH 电导一体机
	S470-K
	其他电工仪器仪表
	1
	台
	28,000.00 
	B

	720
	防爆冷藏箱
	LKexv 5400
	冷库制冷设备
	1
	台
	28,000.00 
	B

	721
	防爆冷藏箱
	LKexv 5400
	冷库制冷设备
	1
	台
	28,000.00 
	B

	722
	冷却循环系统
	RC2 basic
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	28,000.00 
	B

	723
	闪式提取仪
	JHBE-50T
	其他临床检验设备
	1
	台
	28,000.00 
	B

	724
	恒温摇床
	ZWYR-C2401
	工频振荡器
	1
	台
	28,000.00 
	B

	725
	升降台
	L133
	激光仪器
	1
	台
	28,000.00 
	C

	726
	高通量氮吹仪
	MGS-2200
	其他炼焦和金属冶炼轧制设备
	1
	台
	28,000.00 
	C

	727
	生物显微镜
	*_ECLIPSE E200
	显微镜
	1
	台
	27,984.00 
	B

	728
	超声波细胞破碎仪
	Sonics VCX130
	其他临床检验设备
	1
	台
	27,800.00 
	B

	729
	光照培养箱
	RQH-250
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	27,720.00 
	B

	730
	光照培养箱
	RQH-250
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	27,720.00 
	B

	731
	全温摇床
	HYG-B
	工频振荡器
	1
	台
	27,600.00 
	B

	732
	冷冻干燥机
	LGJ-10
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	27,500.00 
	B

	733
	自动凯氏定氮仪
	K9840
	其他分析仪器
	1
	台
	27,500.00 
	B

	734
	果蔬呼吸测定仪
	3501H
	其他农林牧渔专用仪器
	1
	台
	27,300.00 
	B

	735
	旋转蒸发仪
	N-1210
	其他分析仪器
	1
	台
	27,250.00 
	B

	736
	皮肤水份测试探头
	*_CM825
	生理仪器
	1
	台
	27,170.00 
	B

	737
	UPS
	6KVA
	不间断电源（UPS）
	1
	台
	27,032.00 
	B

	738
	清洗机
	CPX5800H-C
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	27,000.00 
	B

	739
	纯水机
	FST-PF-UV
	物理、化学处理设备
	1
	台
	27,000.00 
	B

	740
	倒置生物显微镜
	TS100
	显微镜
	1
	台
	27,000.00 
	B

	741
	低温冷却液循环泵
	50L_DLSB-50L
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	27,000.00 
	C

	742
	酶标仪
	Multiskan FC
	其他分析仪器
	1
	台
	26,800.00 
	B

	743
	酶标仪
	Multiskan FC
	其他分析仪器
	1
	台
	26,800.00 
	B

	744
	酶标仪
	Multiskan FC
	其他分析仪器
	1
	台
	26,800.00 
	B

	745
	蠕动泵
	W375030-F
	混流泵
	1
	台
	26,700.00 
	C

	746
	冷却水 循环装置
	CA-1116A
	其他制冷空调设备
	1
	台
	26,650.00 
	B

	747
	大容量离心机
	TDL-5-A
	离心机
	1
	台
	26,610.00 
	B

	748
	大容量离心机
	TDL-5-A
	离心机
	1
	台
	26,605.00 
	B

	749
	CO2培养箱
	MCO-15AC
	教学数学专用仪器
	1
	台
	26,500.00 
	B

	750
	CO2培养箱
	MCO-15AC
	教学数学专用仪器
	1
	台
	26,500.00 
	B

	751
	分散机
	T25 数显
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	26,500.00 
	B

	752
	分散机
	T25 数显
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	26,500.00 
	B

	753
	高速离心机
	G20
	离心机
	1
	台
	26,464.00 
	B

	754
	便携式色差仪
	TS7700
	物理光学仪器
	1
	台
	26,300.00 
	B

	755
	微电脑烟尘平衡采样仪
	*_TH-880Ⅲ
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	26,000.00 
	B

	756
	便携式DO/PH/ORP仪
	*
	电化学分析仪器
	1
	台
	26,000.00 
	B

	757
	超声波细胞破碎仪
	*_VCX130
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	26,000.00 
	B

	758
	工业冷水机
	*_LS-8
	制冷压缩机
	1
	台
	26,000.00 
	B

	759
	闪式提取器（实验型）
	*_JHBE-50S
	其他分析仪器
	1
	台
	26,000.00 
	B

	760
	卤素水分测定仪
	*_HB43-S
	其他分析仪器
	1
	台
	26,000.00 
	B

	761
	基因转化仪
	MicroPulser
	其他分析仪器
	1
	台
	26,000.00 
	B

	762
	全自动高压灭菌器
	LS-100LD
	物理、化学处理设备
	1
	台
	26,000.00 
	B

	763
	冷冻干燥机
	LGJ-18A
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	26,000.00 
	B

	764
	电化学分析仪
	CHI600E
	电化学分析仪器
	1
	台
	26,000.00 
	B

	765
	小型台式离心机
	TGL-16aR
	离心机
	1
	台
	26,000.00 
	B

	766
	1400℃真空管式炉
	SGL-1400
	工业电热设备（电炉）
	1
	台
	26,000.00 
	B

	767
	小型硫化机
	XH-406A
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	26,000.00 
	C

	768
	超滤杯
	8010\8050\8400
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	26,000.00 
	C

	769
	超滤杯
	8010\8050\8400
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	26,000.00 
	C

	770
	紫外UV观察箱
	C-75
	照相机及器材
	1
	台
	25,850.00 
	C

	771
	旋转蒸发器
	DLSK-30/30
	其他分析仪器
	1
	台
	25,800.00 
	B

	772
	真空泵
	V-700
	其他泵
	1
	台
	25,800.00 
	B

	773
	塔式高性能数据处理器
	4U塔式图形工作站7048A-T
	其他计算机设备及软件
	1
	部
	25,600.00 
	B

	774
	酶标仪
	PT-3502G
	其他分析仪器
	1
	台
	25,600.00 
	B

	775
	垂直电泳仪
	*_ProeanII
	电化学分析仪器
	1
	台
	25,519.51 
	C

	776
	化妆品防晒系数(SPF)测定仪
	7ILX150A-UV 7ISW151
	其他医疗设备
	1
	台
	25,500.00 
	B

	777
	化妆品防晒系数(SPF)测定仪
	7ILX150A-UV 7ISW151
	其他医疗设备
	1
	台
	25,500.00 
	B

	778
	超声波清洗器
	*_KQ-500VDE
	容器清洗机械
	1
	部
	25,424.00 
	B

	779
	真空旋转蒸发仪
	N-1100D-WD
	其他分析仪器
	1
	台
	25,300.00 
	B

	780
	电泳仪通用电源
	Universal
	整流器
	1
	台
	25,200.00 
	C

	781
	自核酸蛋白分离层析仪
	MA99-2A
	其他分析仪器
	1
	台
	25,100.00 
	B

	782
	蛋白纯化仪
	MA99-2A
	其他分析仪器
	1
	台
	25,100.00 
	B

	783
	透光率/雾度测定仪
	透光率0~100% 雾度0~30%_WGT-S
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	25,000.00 
	B

	784
	耐拉拔拉力试验机
	16-75_LG1100-7900
	金属材料试验机
	1
	台
	25,000.00 
	B

	785
	分光测色仪
	*_ADCI-60-C
	物理光学仪器
	1
	个
	25,000.00 
	B

	786
	冷却循环水
	Minichiller
	其他分析仪器
	1
	台
	25,000.00 
	B

	787
	凝胶成像仪
	ChampGel5000plus
	色谱仪
	1
	台
	25,000.00 
	B

	788
	高浓度二氧化碳浓度仪（20%）
	SKY2000-CO2-M
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	25,000.00 
	B

	789
	数字显示均质机
	PT2500E
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	25,000.00 
	B

	790
	数字显示均质机
	PT2500E
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	25,000.00 
	B

	791
	台式污泥毛细吸水时间测试仪
	TR04-304M
	非金属材料试验机
	1
	台
	25,000.00 
	B

	792
	重金属多参数水质测定仪
	LH-MET3M
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	25,000.00 
	B

	793
	电加热干燥器
	常州尔乐  定制
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	25,000.00 
	B

	794
	马弗炉
	AS-1400
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	25,000.00 
	B

	795
	高通量组织研磨仪
	Tissuelyser-24L
	其他临床检验设备
	1
	台
	25,000.00 
	B

	796
	细胞破碎仪
	Mini-beadbeater 16
	其他临床检验设备
	1
	台
	25,000.00 
	B

	797
	超声波清洗器
	KQ-700GVDV
	容器清洗机械
	1
	部
	25,000.00 
	B

	798
	真空加热刮刀涂布机
	CV-TB-X4
	其他印刷机械
	1
	台
	25,000.00 
	B

	799
	均质机
	GYB60-6SX
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	25,000.00 
	B

	800
	梯度PCR仪
	LifeEco
	其他分析仪器
	1
	台
	25,000.00 
	B

	801
	涂布机
	MS-ZN30
	其他印刷机械
	1
	台
	25,000.00 
	B

	802
	低温培养箱
	上海一恒LRH-250CA
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	25,000.00 
	B

	803
	乳化机
	F10
	其他制剂机械
	1
	台
	25,000.00 
	B

	804
	光学显微镜
	E100
	显微镜
	1
	台
	25,000.00 
	B

	805
	静液压夹具
	直径315_*
	电动工具
	1
	部
	25,000.00 
	C

	806
	静液压夹具
	直径315_*
	电动工具
	1
	部
	25,000.00 
	C

	807
	静液压夹具
	直径315_*
	电动工具
	1
	部
	25,000.00 
	C

	808
	电泳仪
	Mini-PROTEAN？ Tetra
	电化学分析仪器
	1
	台
	25,000.00 
	C

	809
	热脱附管老化仪
	superlab,SC-10
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	24,800.00 
	B

	810
	电化学合成仪
	LK98BII
	激光仪器
	1
	台
	24,750.00 
	B

	811
	电化学合成仪
	LK98BII
	激光仪器
	1
	台
	24,750.00 
	B

	812
	手动固相微萃取装置
	*_SPME
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	24,730.00 
	C

	813
	根部取样系统
	*_05.02
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	24,604.00 
	B

	814
	霉菌试验箱
	*_SM025
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	24,560.00 
	B

	815
	分散机
	T-25
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	24,550.00 
	B

	816
	分散机
	T-25
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	24,550.00 
	B

	817
	冷冻干燥机
	*_LGJ-10C
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	24,500.00 
	B

	818
	真空冷冻干燥机
	Scientz-10N
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	24,500.00 
	B

	819
	复印机
	MP3055sp
	复印机
	1
	台
	24,498.00 
	B

	820
	电池
	DLRS12480-2-DX016/96
	电池组
	1
	台
	24,360.00 
	C

	821
	氮吹仪
	*_REACTI-THERM
	电化学分析仪器
	1
	台
	24,341.00 
	C

	822
	行星式球磨机
	XQM-0.4
	金属表面处理设备
	1
	台
	24,300.00 
	B

	823
	切割头
	URG-2000-30ED
	金属切削机床
	1
	台
	24,140.00 
	C

	824
	滴定仪
	ABT-511
	电化学分析仪器
	1
	台
	24,000.00 
	B

	825
	台式离心机
	Sigma-14
	离心机
	1
	台
	24,000.00 
	B

	826
	固相微萃取装置
	*_PC420
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	24,000.00 
	C

	827
	固相微萃取装置
	*_PC420
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	24,000.00 
	C

	828
	化学隔膜泵和化学真空系统
	MZ2C NT+AK+EK 二级隔膜泵
	其他泵
	1
	台
	24,000.00 
	C

	829
	自增压液氮罐
	YDZ-100
	其他畜牧饲养机械
	1
	台
	24,000.00 
	C

	830
	紫外可见分光光度计
	uv3200
	物理光学仪器
	1
	个
	23,800.00 
	B

	831
	超声波细胞破碎仪
	Scientz-IID
	其他分析仪器
	1
	台
	23,650.00 
	B

	832
	高通量组织研磨仪
	JXDS-800
	研磨机
	1
	台
	23,500.00 
	B

	833
	相差显微镜
	CX43
	显微镜
	1
	台
	23,500.00 
	B

	834
	半干转印仪
	Trans-Blot
	其他分析仪器
	1
	台
	23,500.00 
	B

	835
	电泳仪
	Powerpac Universal Mini-Protean Tetra
	电化学分析仪器
	1
	台
	23,500.00 
	C

	836
	光照培养箱
	MGC-450HP-2
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	23,400.00 
	B

	837
	光化学反应仪
	*_XPA
	教学数学专用仪器
	1
	台
	23,300.00 
	B

	838
	台式PHBV合成反应器
	A2506
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	23,300.00 
	C

	839
	智能气象站
	*_Vantage Pro2
	其他气象仪器
	1
	台
	23,240.00 
	B

	840
	立式双层小容量全温振荡器
	ZWY-2102C
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	23,200.00 
	B

	841
	立式双层小容量全温振荡器
	ZWY-2102C
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	23,200.00 
	B

	842
	土壤溶液取样器
	*_SPS200
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	23,137.00 
	B

	843
	自增压液氮罐
	YDZ-100
	其他畜牧饲养机械
	1
	台
	23,100.00 
	C

	844
	显微数码拍摄图像分析系统
	*_Anymicro Dss
	显微镜
	1
	台
	23,000.00 
	B

	845
	激光测高测距仪
	*_Forrest Pro
	其他测绘专用仪器
	1
	台
	23,000.00 
	B

	846
	化学杂交真空泵
	*_RZ 6
	其他泵
	1
	台
	23,000.00 
	B

	847
	多级蒸发器
	*_JMF-320A
	其他制冷空调设备
	1
	台
	23,000.00 
	B

	848
	均质器
	T25
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	23,000.00 
	B

	849
	制冷恒温器
	DM-4015
	冷库制冷设备
	1
	台
	23,000.00 
	B

	850
	制冷恒温器
	DM-4015
	冷库制冷设备
	1
	台
	23,000.00 
	B

	851
	生物化学需氧量(BOD5)测定仪
	LH-BOD601
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	23,000.00 
	B

	852
	压力压片机
	769YP-15A
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	23,000.00 
	B

	853
	快速水分测定仪
	WL-002FG
	其他分析仪器
	1
	台
	23,000.00 
	B

	854
	旋转蒸发仪
	RE300DB
	其他分析仪器
	1
	台
	23,000.00 
	B

	855
	超纯水机
	Best-30
	物理、化学处理设备
	1
	台
	23,000.00 
	B

	856
	指纹跨度仪
	*
	指纹检验鉴定设备
	1
	台
	22,995.00 
	B

	857
	杂交箱
	*
	其他分析仪器
	1
	台
	22,898.40 
	B

	858
	离心机
	TGL-16A
	离心机
	1
	台
	22,600.00 
	B

	859
	反应器
	3.0L
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	22,580.00 
	C

	860
	双螺旋悬臂锥形混合机
	*_VSH-03A
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	22,500.00 
	B

	861
	台式高速冷冻离心机
	TGL-16M
	离心机
	1
	台
	22,500.00 
	B

	862
	旋转蒸发仪
	N-1200BV-WD
	其他分析仪器
	1
	台
	22,500.00 
	B

	863
	野外显示记录器
	650MDS
	电法仪器
	1
	台
	22,400.00 
	B

	864
	油浴型旋转蒸发器
	*_N-1001D-WD
	其他分析仪器
	1
	台
	22,286.00 
	B

	865
	离心机
	HC-3018
	离心机
	1
	台
	22,100.00 
	B

	866
	低温恒温水槽
	磁力搅拌低温槽_PSL-1400
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	22,000.00 
	B

	867
	总氮、总磷水质分析仪
	*_AQ3700
	电化学分析仪器
	1
	台
	22,000.00 
	B

	868
	甲醛控制器
	FC2002
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	22,000.00 
	B

	869
	BOD测定仪
	LH-BOD6015S
	温度仪表
	1
	台
	22,000.00 
	B

	870
	不间断电源
	Dpower XT-A10L
	不间断电源（UPS）
	1
	台
	22,000.00 
	B

	871
	二氧化碳培养箱
	BPN-80CRH
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	22,000.00 
	B

	872
	电子密度仪
	MAY-ME204E
	土工测试仪器
	1
	台
	22,000.00 
	B

	873
	分散机
	T25
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	22,000.00 
	B

	874
	马弗炉
	LE14/11/R7
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	22,000.00 
	B

	875
	超纯水机
	Best-S30
	物理、化学处理设备
	1
	台
	22,000.00 
	B

	876
	超纯水机
	HYP-QX分子生物型
	物理、化学处理设备
	1
	台
	22,000.00 
	B

	877
	微滤超滤膜分离实验装置
	*_CW100B
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	22,000.00 
	C

	878
	样品浓缩仪
	SC300
	其他分析仪器
	1
	台
	22,000.00 
	C

	879
	卡式微量水分测定仪
	ZDJ-1S
	其他分析仪器
	1
	台
	21,980.00 
	B

	880
	卡式微量水分测定仪
	ZDJ-1S
	其他分析仪器
	1
	台
	21,980.00 
	B

	881
	卡式微量水分测定仪
	ZDJ-1S
	其他分析仪器
	1
	台
	21,980.00 
	B

	882
	卡式微量水分测定仪
	ZDJ-1S
	其他分析仪器
	1
	台
	21,980.00 
	B

	883
	卡式微量水分测定仪
	ZDJ-1S
	其他分析仪器
	1
	台
	21,980.00 
	B

	884
	反应器
	2.0L
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	21,280.00 
	C

	885
	中型垂直电泳槽
	BIO-RAD ProteanII XL cell
	电化学分析仪器
	1
	台
	21,000.00 
	C

	886
	氮吹仪
	干浴、16孔_MD200-1A
	电化学分析仪器
	1
	台
	20,000.00 
	C

	887
	温控萃取氮吹装置
	MTN-5800A
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	20,000.00 
	C

	888
	样条模具
	样条模具 100mm*100mm*3mm
	电动工具
	1
	部
	20,000.00 
	C

	889
	水杯模具
	水杯模具 80mm*170mm
	电动工具
	1
	部
	20,000.00 
	C

	890
	液氮罐
	XC47/11-6
	其他畜牧饲养机械
	1
	台
	20,000.00 
	C

	891
	无菌操作台
	定制
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	20,000.00 
	C

	892
	注射模具
	ST3
	电动工具
	1
	部
	20,000.00 
	C

	893
	液氮罐配推车
	DPL452-180-1.38/TW55-YY
	病人生活用车
	1
	台
	20,000.00 
	C

	894
	型材制样机
	XXZ–Ⅱ
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	20,000.00 
	C

	895
	微型反应釜
	HT-FC
	热学式分析仪器
	1
	台
	20,000.00 
	C

	896
	垂直电泳套装
	165-8033
	电化学分析仪器
	1
	台
	20,000.00 
	C

	897
	电泳仪基础电源
	Power Pac
	其他电源设备
	1
	台
	20,000.00 
	C

	898
	接口阀
	*_SPME-HPLC
	执行器
	1
	台
	20,000.00 
	C

	899
	接口阀
	*_SPME-HPLC
	执行器
	1
	台
	20,000.00 
	C

	900
	真空控制器
	NVC-3000
	压力仪表
	1
	台
	19,625.00 
	C

	901
	电泳仪
	PowerPac Universal
	电化学分析仪器
	1
	台
	19,600.00 
	C

	902
	530+L流量校准器
	530+L
	流量仪表
	1
	个
	19,500.00 
	C

	903
	530+H流量校准器
	530+H
	流量仪表
	1
	个
	19,500.00 
	C

	904
	复印机
	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725DN
	复印机
	1
	台
	19,468.00 
	C

	905
	固相萃取（SPE）装置
	带超声波清洗器_KQ300DE
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	19,000.00 
	C

	906
	有机消解装置
	DRB-200
	其他分析仪器
	1
	台
	19,000.00 
	C

	907
	中流量采样头
	1071
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	19,000.00 
	C

	908
	微型反应釜
	HT-FC
	石油和化学工业专用设备
	1
	台
	19,000.00 
	C

	909
	高速剪切分散机
	T18
	锻压机械设备
	1
	台
	19,000.00 
	C

	910
	智能石墨消解器
	YKM-36
	其他分析仪器
	1
	台
	19,000.00 
	C

	911
	台式高速冷冻离心机
	TGLL-18K
	离心机
	1
	台
	19,000.00 
	C

	912
	台式高速冷冻离心机
	TGLL-18K
	离心机
	1
	台
	19,000.00 
	C

	913
	大型垂直电泳槽
	PROTEAN II
	电化学分析仪器
	1
	台
	18,900.00 
	C

	914
	高强度紫外分析仪
	UV-3000
	光学式分析仪器
	1
	台
	18,800.00 
	C

	915
	无菌均质器
	JONY-100
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	18,800.00 
	C

	916
	热重分析检测器
	DTG-60H
	其他分析仪器
	1
	台
	18,500.00 
	C

	917
	热重分析检测器
	DTG-60H
	其他分析仪器
	1
	台
	18,500.00 
	C

	918
	混合仪
	H2-16KR
	离心机
	1
	台
	18,500.00 
	C

	919
	复印机
	MP3055SP
	复印机
	1
	台
	18,239.88 
	C

	920
	低温冷却循环泵
	DLSB-5/20
	混流泵
	1
	台
	18,140.00 
	C

	921
	低温冷却循环泵
	DLSB-5/20
	混流泵
	1
	台
	18,140.00 
	C

	922
	低温冷却循环泵
	DLSB-5/20
	混流泵
	1
	台
	18,140.00 
	C

	923
	常温水加湿系统
	45KG/H
	物理、化学处理设备
	1
	台
	18,112.50 
	C

	924
	小型垂直电泳仪
	Mini-PROTEAN Tetra1658001
	电化学分析仪器
	1
	台
	18,050.00 
	C

	925
	流延机组-脱泡机
	TP-08
	其他纺织设备
	1
	台
	18,000.00 
	C

	926
	固相萃取仪
	HGC-8
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	18,000.00 
	C

	927
	固相萃取仪
	HGC-8
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	18,000.00 
	C

	928
	无菌操作台
	安泰 BLB-1300
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	18,000.00 
	C

	929
	无菌操作台
	安泰 BLB-1300
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	18,000.00 
	C

	930
	小型垂直电泳槽
	Mini-PROTEAN Tetra Cell
	电化学分析仪器
	1
	台
	18,000.00 
	C

	931
	空气微生物采样器
	QT30(Quick Take 30)
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	18,000.00 
	C

	932
	固液蒸馏器
	25L
	血液学设备
	1
	台
	18,000.00 
	C

	933
	烤炉醒发箱一体机
	SEC-1Y-P
	食品检测、监测设备
	1
	台
	18,000.00 
	C

	934
	转棒疲劳测试仪
	ZS-RDM
	生理仪器
	1
	台
	18,000.00 
	C

	935
	均质器
	Seward-400
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	18,000.00 
	C

	936
	超滤杯
	Millipore
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	18,000.00 
	C

	937
	恒温培养摇床
	THZ-98C
	工频振荡器
	1
	台
	17,950.00 
	C

	938
	热封仪
	*_GBB-A
	充填机械
	1
	台
	17,800.00 
	C

	939
	移动工作站
	苹果 Macbook pro15寸 高配
	其他计算机设备
	1
	部
	17,800.00 
	C

	940
	纯水仪
	Clever-Q30 UT
	物理、化学处理设备
	1
	台
	17,800.00 
	C

	941
	搅拌式超滤装置
	8400型
	物理、化学处理设备
	1
	台
	17,550.00 
	C

	942
	塑料混合试验机组
	热混2升 冷混6升_SGSH-2/6
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	17,500.00 
	C

	943
	发泡模具
	一套_250
	电动工具
	1
	部
	17,500.00 
	C

	944
	匀胶机
	KW-4A
	其他电工、电子专用生产设备
	1
	部
	17,500.00 
	C

	945
	电泳仪
	MINI-P
	电化学分析仪器
	1
	台
	17,500.00 
	C

	946
	电泳仪
	MINI-P
	电化学分析仪器
	1
	台
	17,500.00 
	C

	947
	细胞电泳仪
	DYY-16D
	其他临床检验设备
	1
	台
	17,500.00 
	C

	948
	细胞电泳仪
	DYY-16D
	其他临床检验设备
	1
	台
	17,500.00 
	C

	949
	土壤成分测定仪
	*_Rqflex
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	17,400.00 
	C

	950
	注射泵
	SPS-2
	混流泵
	1
	台
	17,400.00 
	C

	951
	平板流化机
	0.5MN_XLB-D 400*400*2
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	17,000.00 
	C

	952
	试制沼液滴灌系统
	*
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	套
	17,000.00 
	C

	953
	移动式垃圾保质储存箱制冷设备
	定制
	冷库制冷设备
	1
	台
	17,000.00 
	C

	954
	移动式垃圾保质储存箱制冷设备
	定制
	冷库制冷设备
	1
	台
	17,000.00 
	C

	955
	跌落试验机
	HD-A520-1
	非金属材料试验机
	1
	台
	17,000.00 
	C

	956
	流速仪
	FP111
	其他教学专用仪器
	1
	台
	17,000.00 
	C

	957
	台式高速离心机
	5424
	离心机
	1
	台
	17,000.00 
	C

	958
	恒温循环水浴槽
	BILON-W-1002S
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	17,000.00 
	C

	959
	干胶仪
	*_GELDRY
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	16,976.40 
	C

	960
	恒温振荡器
	DLHR-Q200
	工频振荡器
	1
	台
	16,970.00 
	C

	961
	恒温振荡器
	DLHR-Q200
	工频振荡器
	1
	台
	16,970.00 
	C

	962
	真空控制器
	CVC3000
	真空检测仪器
	1
	台
	16,830.00 
	C

	963
	智能型全温振荡器
	培英2-2
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	16,800.00 
	C

	964
	智能型全温振荡器
	培英2-2
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	16,800.00 
	C

	965
	桌面工作站
	I7-12700K/16G/512GB+2TB
	台式机
	1
	部
	16,600.00 
	C

	966
	桌面工作站
	I7-12700K/16G/512GB+2TB
	台式机
	1
	部
	16,600.00 
	C

	967
	桌面工作站
	I7-12700K/16G/512GB+2TB
	台式机
	1
	部
	16,600.00 
	C

	968
	便携式分光测色仪
	CS-600C
	光学测试仪器
	1
	台
	16,500.00 
	C

	969
	旋转蒸发仪
	N-1100D-WD
	其他分析仪器
	1
	台
	16,500.00 
	C

	970
	旋转蒸发仪
	N-1100D-WD
	其他分析仪器
	1
	台
	16,500.00 
	C

	971
	超声波细胞破碎仪
	XO-650
	其他临床检验设备
	1
	台
	16,300.00 
	C

	972
	超声波细胞破碎仪
	XO-650
	其他临床检验设备
	1
	台
	16,300.00 
	C

	973
	板材模具
	*
	电动工具
	1
	部
	16,250.00 
	C

	974
	板材模具
	*
	电动工具
	1
	部
	16,250.00 
	C

	975
	片材模具
	*
	电动工具
	1
	部
	16,250.00 
	C

	976
	大气离子测量仪
	*_DLY-3G
	其他分析仪器
	1
	台
	16,000.00 
	C

	977
	真空浓缩仪
	ZLNS-1
	提取机械
	1
	台
	16,000.00 
	C

	978
	真空浓缩仪
	ZLNS-1
	提取机械
	1
	台
	16,000.00 
	C

	979
	多功能数控固相萃取系统/数控固相萃取仪
	SHB-111型
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	16,000.00 
	C

	980
	微生物研磨器
	SCIENTZ-48
	其他临床检验设备
	1
	台
	16,000.00 
	C

	981
	微生物研磨器
	SCIENTZ-48
	其他临床检验设备
	1
	台
	16,000.00 
	C

	982
	台式高速冷冻离心机
	湘仪 TGL-16
	离心机
	1
	台
	16,000.00 
	C

	983
	检测系统配件
	BT-MHT-A
	电表类计量标准器具
	1
	台
	16,000.00 
	C

	984
	药物透皮扩散仪
	RYJ-12B
	物理、化学处理设备
	1
	台
	16,000.00 
	C

	985
	色差仪(计)
	WSC-S
	物理光学仪器
	1
	台
	16,000.00 
	C

	986
	色差仪(计)
	WSC-S
	物理光学仪器
	1
	台
	16,000.00 
	C

	987
	智能型全温振荡器
	DHZ-DA
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	16,000.00 
	C

	988
	智能型全温振荡器
	DHZ-DA
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	16,000.00 
	C

	989
	多点加热磁力搅拌器
	IKA RT5
	搅拌机械
	1
	台
	16,000.00 
	C

	990
	磁力搅拌器
	RET control-visc
	搅拌机械
	1
	台
	16,000.00 
	C

	991
	和面机
	*_CMJ-25
	食品检测、监测设备
	1
	台
	16,000.00 
	C

	992
	会议平板
	MAXHUB
	平板仪
	1
	台
	15,999.00 
	C

	993
	高电流电泳仪电源
	POWERPAC SUPPLY，HC
	其他电源设备
	1
	台
	15,980.00 
	C

	994
	皮肤油脂测定仪
	SHM100
	其他医疗设备
	1
	台
	15,800.00 
	C

	995
	皮肤油脂测定仪
	SHM100
	其他医疗设备
	1
	台
	15,800.00 
	C

	996
	超声波扫频清洗机
	SB-500DTY
	容器清洗机械
	1
	部
	15,800.00 
	C

	997
	生物显微镜
	BK5000
	显微镜
	1
	台
	15,800.00 
	C

	998
	生物显微镜
	BK5000
	显微镜
	1
	台
	15,800.00 
	C

	999
	经济型超纯水机
	Clever-S15
	物理、化学处理设备
	1
	台
	15,800.00 
	C

	1000
	皮肤油脂测定仪
	*_SM810
	生理仪器
	1
	台
	15,600.00 
	C

	1001
	实验室换气系统
	风机功率750瓦，转速1750（r/min）风量3200~4500（m3/h）
	轴（混）流式压缩机
	1
	台
	15,600.00 
	C

	1002
	实验室换气系统
	风机功率750瓦，转速1750（r/min）风量3200~4500（m3/h）
	轴（混）流式压缩机
	1
	台
	15,600.00 
	C

	1003
	实验室换气系统
	风机功率750瓦，转速1750（r/min）风量3200~4500（m3/h）
	轴（混）流式压缩机
	1
	台
	15,600.00 
	C

	1004
	恒温水浴
	ZR-20+200
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	15,500.00 
	C

	1005
	生化耗氧量测定仪
	*_OXiToP  TS-6
	电化学分析仪器
	1
	台
	15,470.00 
	C

	1006
	管材蠕变仪
	Φ1000mm_L-1000
	金属材料试验机
	1
	台
	15,389.00 
	C

	1007
	大气采样器
	TH-150C
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	15,300.00 
	C

	1008
	大气采样器
	TH-150C
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	15,300.00 
	C

	1009
	大气采样器
	TH-150C
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	15,300.00 
	C

	1010
	大气采样器
	TH-150C
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	15,300.00 
	C

	1011
	冷冻干燥机配件
	SK15（马达）
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	15,300.00 
	C

	1012
	氧传递系数实验装置
	*
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1013
	油泥处理设备
	*
	物理、化学处理设备
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1014
	高分子材料膨胀系数测距仪
	*_PCY-III-300C
	物位及机械量仪表
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1015
	真空控制器套装
	CVC3000
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1016
	真空控制器套装
	CVC3000
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1017
	真空控制器套装
	CVC3000
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1018
	小型反应釜
	GSA-2
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1019
	多功能仪表
	MB35
	电表类计量标准器具
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1020
	玻璃发酵罐
	BLBIO-7GC-3-H
	其他分析仪器
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1021
	超声波药品处理机
	JBT/C-YCL400T/3P（D）
	中药饮片加工机械
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1022
	隔膜泵
	MPC101Z
	混流泵
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1023
	隔膜泵
	MPC101Z
	混流泵
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1024
	隔膜泵
	MPC101Z
	混流泵
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1025
	隔膜泵
	MPC101Z
	混流泵
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1026
	甲烷气体浓度检测仪
	Smart pro 10-CH4
	电化学分析仪器
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1027
	自动哑铃制样机
	XXZ-70
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1028
	放大器
	CH1200B
	压力仪表
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1029
	捏合机
	NH-1L
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1030
	隔膜真空泵
	NVP-1000
	真空获得设备
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1031
	盖勃式乳脂离心机
	Gerber：NovaSafety
	离心机
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1032
	三维混合机
	KSCH-10
	其他制剂机械
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1033
	旋转粘度计
	DV-I+PRO
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	15,000.00 
	C

	1034
	旋转粘度计
	DV-I+PRO
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	15,000.00 
	C

	1035
	粘度计
	DV-1+PRO
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	15,000.00 
	C

	1036
	全自动色差计
	WSC-S
	物理光学仪器
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1037
	分子蒸馏
	RE-2000A
	其他分析仪器
	1
	台
	15,000.00 
	C

	1038
	垂直电泳槽
	BIO-RAD Mini-PROTEAN Tetra
	电化学分析仪器
	1
	台
	14,960.00 
	C

	1039
	垂直电泳槽
	BIO-RAD Mini-PROTEAN Tetra
	电化学分析仪器
	1
	台
	14,960.00 
	C

	1040
	垂直电泳槽
	BIO-RAD Mini-PROTEAN Tetra
	电化学分析仪器
	1
	台
	14,960.00 
	C

	1041
	溶媒回收系统
	DPE-1250 E
	其他纺织设备
	1
	台
	14,960.00 
	C

	1042
	溶媒回收系统
	DPE-1250 E
	其他纺织设备
	1
	台
	14,960.00 
	C

	1043
	气溶胶发生器
	3990-01
	其他分析仪器
	1
	台
	14,900.00 
	C

	1044
	制冷恒温循环槽
	*_DCW-3510
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	14,800.00 
	C

	1045
	板式膜小型实验
	博纳 TYLG-18
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	14,800.00 
	C

	1046
	台式离心机
	H1850
	离心机
	1
	台
	14,700.00 
	C

	1047
	盖勃离心机
	NOVA SAFETY
	离心机
	1
	台
	14,700.00 
	C

	1048
	蛋白晶体保存及检测系统
	SE260
	其他分析仪器
	1
	台
	14,675.00 
	C

	1049
	蛋白晶体保存及检测系统
	SE260
	其他分析仪器
	1
	台
	14,675.00 
	C

	1050
	生面团检测探头
	432-506
	食品检测、监测设备
	1
	台
	14,600.00 
	C

	1051
	电动封盖机
	XT-FGJ100C
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	14,600.00 
	C

	1052
	紫外交联仪
	CL150-FA
	其他分析仪器
	1
	台
	14,500.00 
	C

	1053
	显微镜
	DV500
	显微镜
	1
	台
	14,500.00 
	C

	1054
	超声波电源自动控制装置
	*_JXD-06GF
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	14,500.00 
	C

	1055
	超声波电源自动控制装置
	*_JXD-06GF
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	14,500.00 
	C

	1056
	超声波电源自动控制装置
	*_JXD-06GF
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	14,500.00 
	C

	1057
	等离子清洗机
	等离子清洗机
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	14,400.00 
	C

	1058
	迷你离心机
	Mini G
	离心机
	1
	台
	14,350.00 
	C

	1059
	迷你离心机
	Mini G
	离心机
	1
	台
	14,350.00 
	C

	1060
	移动工作站
	Surface FGK
	其他计算机设备
	1
	部
	14,342.00 
	C

	1061
	小型离心机
	1-14
	离心机
	1
	台
	14,100.00 
	C

	1062
	溶氧仪
	*_3-Star
	电化学分析仪器
	1
	台
	14,029.00 
	C

	1063
	溶氧仪
	*_3-Star
	电化学分析仪器
	1
	台
	14,029.00 
	C

	1064
	模具
	一套_*
	电动工具
	1
	部
	14,000.00 
	C

	1065
	数字式水份测定仪
	*_SFY-606
	其他分析仪器
	1
	1台
	14,000.00 
	C

	1066
	超声身高测量仪
	DST-500
	生理仪器
	1
	台
	14,000.00 
	C

	1067
	小型台式离心机
	1-14
	离心机
	1
	台
	14,000.00 
	C

	1068
	小型台式离心机
	1-14
	离心机
	1
	台
	14,000.00 
	C

	1069
	快速水分分析仪
	AKF-2
	其他分析仪器
	1
	台
	14,000.00 
	C

	1070
	超滤杯
	8050
	物理、化学处理设备
	1
	台
	14,000.00 
	C

	1071
	氨基柱
	*_Amino氨基柱
	其他分析仪器
	1
	台
	14,000.00 
	C

	1072
	智能摇床
	*_QYC-2102C
	工频振荡器
	1
	台
	14,000.00 
	C

	1073
	真空泵
	RV5
	其他泵
	1
	台
	13,900.00 
	C

	1074
	多功能实验室膜分离装置
	WTM-0906G
	其他造纸和印刷机械
	1
	台
	13,800.00 
	C

	1075
	台式恒温振荡器
	IS-RDD3
	工频振荡器
	1
	台
	13,800.00 
	C

	1076
	台式恒温振荡器
	IS-RDD3
	工频振荡器
	1
	台
	13,800.00 
	C

	1077
	隔膜真空泵
	MPC302Z
	其他泵
	1
	台
	13,600.00 
	C

	1078
	PH传感器
	0-14
	物位及机械量仪表
	1
	台
	13,600.00 
	C

	1079
	PH传感器
	0-14
	物位及机械量仪表
	1
	台
	13,600.00 
	C

	1080
	PH传感器
	0-14
	物位及机械量仪表
	1
	台
	13,600.00 
	C

	1081
	PH传感器
	0-14
	物位及机械量仪表
	1
	台
	13,600.00 
	C

	1082
	PH传感器
	0-14
	物位及机械量仪表
	1
	台
	13,600.00 
	C

	1083
	风冷机
	+10℃--65℃_HT-5AC
	轴（混）流式压缩机
	1
	台
	13,500.00 
	C

	1084
	多点加热磁力搅拌器
	RT 5
	搅拌机械
	1
	台
	13,500.00 
	C

	1085
	高速离心机
	PICO 17
	离心机
	1
	台
	13,500.00 
	C

	1086
	荧光显微镜CCD摄影系统
	D750
	显微镜
	1
	台
	13,478.00 
	C

	1087
	实验室乳化机
	B25-25BC（配支架）
	其他制剂机械
	1
	台
	13,400.00 
	C

	1088
	隔膜泵
	VB MZ2CNT
	混流泵
	1
	台
	13,280.00 
	C

	1089
	隔膜泵
	VB MZ2CNT
	混流泵
	1
	台
	13,280.00 
	C

	1090
	隔膜泵
	VB MZ2CNT
	混流泵
	1
	台
	13,280.00 
	C

	1091
	模具
	直径100_一套
	电动工具
	1
	部
	13,200.00 
	C

	1092
	二氧化碳检测报警仪
	MIC-600-C02-AIR
	热学式分析仪器
	1
	台
	13,200.00 
	C

	1093
	数显式土壤紧实度仪
	*_SC-900
	土工测试仪器
	1
	台
	13,058.00 
	C

	1094
	显微镜
	*_Olympus CX31
	显微镜
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1095
	餐厨垃圾湿热反应装置
	HNY-111B
	其他固体废弃物处理设备
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1096
	自控分解试验机
	ACOO1
	金属材料试验机
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1097
	超声波细胞破碎仪
	SL-650
	其他临床检验设备
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1098
	电泳仪
	EPS-601
	电化学分析仪器
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1099
	低温恒温反应浴
	DFY-30/40型
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1100
	冷冻干燥机安瓿瓶适配器
	Christ/L-15
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1101
	冷冻干燥机安瓿瓶适配器
	Christ/L-15
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1102
	分散机
	ULTRA-TURRAX
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1103
	小型台式离心机
	Sigma 1-14
	离心机
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1104
	冷冻干燥机安瓿瓶适配器
	121870
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1105
	超声波电源自动控制装置
	*_JXD-01GF
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1106
	超声波电源自动控制装置
	*_JXD-01GF
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1107
	超声波电源自动控制装置
	*_JXD-01GF
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	13,000.00 
	C

	1108
	爱普生扫描仪
	爱普生DS-7500
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	12,838.00 
	C

	1109
	多功能仪表
	S40K
	开关柜
	1
	台
	12,800.00 
	C

	1110
	Anammox反应器试制
	10L
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	12,800.00 
	C

	1111
	Anammox反应器试制
	10L
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	12,800.00 
	C

	1112
	Anammox反应器试制
	10L
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	12,800.00 
	C

	1113
	全自动色差计
	SC-80C
	物理光学仪器
	1
	台
	12,800.00 
	C

	1114
	全自动色差计
	SC-80C
	物理光学仪器
	1
	台
	12,800.00 
	C

	1115
	全自动色差计
	SC-80C
	物理光学仪器
	1
	台
	12,800.00 
	C

	1116
	温控往复水浴恒温振荡器
	ZWY-110X30
	工频振荡器
	1
	台
	12,675.00 
	C

	1117
	真空固相萃取装置
	Supelco12
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	12,500.00 
	C

	1118
	协同运算芯片
	Intel Xeon Phi 31S1P 
(8GB, 1.100 GHz, 57 core)
	其他计算机设备及软件
	1
	部
	12,450.00 
	C

	1119
	协同运算芯片
	Intel Xeon Phi 31S1P 
(8GB, 1.100 GHz, 57 core)
	其他计算机设备及软件
	1
	部
	12,450.00 
	C

	1120
	协同运算芯片
	Intel Xeon Phi 31S1P 
(8GB, 1.100 GHz, 57 core)
	其他计算机设备及软件
	1
	部
	12,450.00 
	C

	1121
	协同运算芯片
	Intel Xeon Phi 31S1P 
(8GB, 1.100 GHz, 57 core)
	其他计算机设备及软件
	1
	部
	12,450.00 
	C

	1122
	氮吹仪
	HN200
	离心机
	1
	台
	12,300.00 
	C

	1123
	移动工作站
	苹果 Macbook 12高配
	其他计算机设备
	1
	部
	12,288.00 
	C

	1124
	冷冻离心机
	NX-1R
	离心机
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1125
	恒温振荡器
	HZ-98C
	工频振荡器
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1126
	分液漏斗振荡器
	JL-FDQ-L08
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	12,000.00 
	B

	1127
	塑料薄膜制样机
	*
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1128
	扭力测试仪
	*_TNJ-5
	金属材料试验机
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1129
	高级微循环箱
	HWS-380
	播种机械
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1130
	实验室精馏装置
	GR-01-15
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1131
	平行反应合成仪
	HS-7
	教学数学专用仪器
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1132
	蛋白电泳仪电源
	PowerPac Basic
	其他电源设备
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1133
	全自动液液萃取仪
	GGC-C
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1134
	气浮装置
	TG-101
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1135
	精密蠕动泵
	WT600-2J
	混流泵
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1136
	土壤分析仪
	GT3
	土工测试仪器
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1137
	光功率计
	CEL-NP2000-2A
	光学测试仪器
	1
	个
	12,000.00 
	C

	1138
	超微粉碎机
	RT-UF26
	油压主轴钻机
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1139
	加热磁力搅拌器
	RETcontrol
	搅拌机械
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1140
	旋转蒸发仪
	RE-5000
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1141
	显卡
	RTX3090
	计算机绘图设备
	1
	部
	12,000.00 
	C

	1142
	恒温混匀仪
	MS-100
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1143
	三波长电脑紫外检测系统
	220nm/254nm/280nm/三通道_ZHD-T
	其他分析仪器
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1144
	离心机
	小型高速冷冻型_5416R
	离心机
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1145
	小型台式离心机
	*_Sigma 1-14
	离心机
	1
	台
	12,000.00 
	C

	1146
	超声波清洗器
	*_JXD-04E
	容器清洗机械
	1
	部
	12,000.00 
	C

	1147
	旋转蒸发仪
	N-1100D-WD
	其他分析仪器
	1
	台
	11,900.00 
	B

	1148
	蒸腾蒸散模拟器
	*_Etgage
	其他农林牧渔专用仪器
	1
	台
	11,836.00 
	C

	1149
	生物显微镜
	*_CX 31
	显微镜
	1
	台
	11,830.00 
	C

	1150
	生物显微镜
	*_CX 31
	显微镜
	1
	台
	11,830.00 
	C

	1151
	生物显微镜
	*_CX 31
	显微镜
	1
	台
	11,830.00 
	C

	1152
	生物显微镜
	*_CX 31
	显微镜
	1
	台
	11,830.00 
	C

	1153
	全温振荡器
	THZ-C
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	11,800.00 
	B

	1154
	恒温混匀仪
	DHC-100
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	11,800.00 
	C

	1155
	康光圈自动色差计
	SC-80C
	物理光学仪器
	1
	台
	11,800.00 
	C

	1156
	高速冷冻离心机
	台式微量、TD4A
	离心机
	1
	台
	11,760.00 
	C

	1157
	氮吹仪
	TTL-DCI
	其他分析仪器
	1
	台
	11,750.00 
	C

	1158
	细胞检测板
	中国艾森生物 E-Plate 16
	其他临床检验设备
	1
	台
	11,750.00 
	C

	1159
	细胞检测板
	中国艾森生物 E-Plate 16
	其他临床检验设备
	1
	台
	11,750.00 
	C

	1160
	细胞检测板
	中国艾森生物 E-Plate 16
	其他临床检验设备
	1
	台
	11,750.00 
	C

	1161
	细胞检测板
	中国艾森生物 E-Plate 16
	其他临床检验设备
	1
	台
	11,750.00 
	C

	1162
	氮吹仪
	HN200
	电化学分析仪器
	1
	台
	11,700.00 
	C

	1163
	控温反应器
	S212-10
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	11,650.00 
	C

	1164
	超声波细胞破碎机
	JY922-IIN
	其他临床检验设备
	1
	台
	11,600.00 
	B

	1165
	冷冻干燥机
	FD-1A-50
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	11,600.00 
	B

	1166
	SBR污水处理教学装置
	定制
	物理、化学处理设备
	1
	台
	11,600.00 
	C

	1167
	SBR污水处理教学装置
	定制
	物理、化学处理设备
	1
	台
	11,600.00 
	C

	1168
	SBR污水处理教学装置
	定制
	物理、化学处理设备
	1
	台
	11,600.00 
	C

	1169
	SBR污水处理教学装置
	定制
	物理、化学处理设备
	1
	台
	11,600.00 
	C

	1170
	旋转蒸发仪及配件
	RE-3000B
	其他分析仪器
	1
	台
	11,500.00 
	B

	1171
	旋转蒸发仪及配件
	RE-3000B
	其他分析仪器
	1
	台
	11,500.00 
	B

	1172
	旋转蒸发仪及配件
	RE-3000B
	其他分析仪器
	1
	台
	11,500.00 
	B

	1173
	旋转蒸发仪及配件
	RE-3000B
	其他分析仪器
	1
	台
	11,500.00 
	B

	1174
	超滤杯
	8200
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	11,500.00 
	C

	1175
	垂直电泳槽
	1658001
	电化学分析仪器
	1
	台
	11,500.00 
	C

	1176
	抓力测试仪
	ZS-ZL
	生理仪器
	1
	台
	11,500.00 
	C

	1177
	移动工作站
	—
	其他计算机设备
	1
	部
	11,448.00 
	C

	1178
	胶体磨
	JTM-F100A
	纤维原料试验仪器
	1
	台
	11,400.00 
	C

	1179
	PH计
	FE28-Standard
	电化学分析仪器
	1
	个
	11,200.00 
	B

	1180
	PH计
	FE28-Standard
	电化学分析仪器
	1
	个
	11,200.00 
	B

	1181
	PH计
	FE28-Standard
	电化学分析仪器
	1
	个
	11,200.00 
	B

	1182
	PH计
	FE28-Standard
	电化学分析仪器
	1
	个
	11,200.00 
	B

	1183
	PH计
	FE28-Standard
	电化学分析仪器
	1
	个
	11,200.00 
	B

	1184
	PH计
	FE28-Standard
	电化学分析仪器
	1
	个
	11,200.00 
	B

	1185
	PH计
	FE28-Standard
	电化学分析仪器
	1
	个
	11,200.00 
	B

	1186
	PH计
	FE28-Standard
	电化学分析仪器
	1
	个
	11,200.00 
	B

	1187
	PH计
	FE28-Standard
	电化学分析仪器
	1
	个
	11,200.00 
	B

	1188
	PH计
	FE28-Standard
	电化学分析仪器
	1
	个
	11,200.00 
	B

	1189
	电泳仪
	Mini-Sub Cell GT
	电化学分析仪器
	1
	台
	11,200.00 
	C

	1190
	水份活度仪
	LXT-500
	其他分析仪器
	1
	台
	11,160.00 
	C

	1191
	旋转蒸发器
	*_RE-52-05
	其他分析仪器
	1
	台
	11,040.00 
	B

	1192
	恒温恒湿箱
	*_HWS-250
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	11,000.00 
	B

	1193
	离心机
	*_HC-2518
	离心机
	1
	台
	11,000.00 
	B

	1194
	紫外可见分光光度计
	754PC
	物理光学仪器
	1
	个
	11,000.00 
	B

	1195
	紫外可见分光光度计
	754PC
	物理光学仪器
	1
	个
	11,000.00 
	B

	1196
	紫外可见分光光度计
	754PC
	物理光学仪器
	1
	个
	11,000.00 
	B

	1197
	紫外可见分光光度计
	754PC
	物理光学仪器
	1
	个
	11,000.00 
	B

	1198
	紫外可见分光光度计
	754PC
	物理光学仪器
	1
	个
	11,000.00 
	B

	1199
	紫外可见分光光度计
	754PC
	物理光学仪器
	1
	个
	11,000.00 
	B

	1200
	多参数水质分析仪
	DZS-708
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	11,000.00 
	B

	1201
	粉碎机
	FDV
	其他金属加工设备
	1
	台
	11,000.00 
	B

	1202
	行星式球磨机
	QM-3SPO4
	油压主轴钻机
	1
	台
	11,000.00 
	B

	1203
	海绵泡沫回弹系数测定仪
	*_TST-C1002
	金属材料试验机
	1
	台
	11,000.00 
	C

	1204
	示差检测器
	11000
	其他分析仪器
	1
	台
	11,000.00 
	C

	1205
	索氏提取器
	BSXT-06-500
	其他分析仪器
	1
	台
	11,000.00 
	C

	1206
	PH电极(发酵罐配件)
	SB-18-13-0002
	电化学分析仪器
	1
	个
	11,000.00 
	C

	1207
	余氯测定仪
	LH-CLO3H
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	11,000.00 
	C

	1208
	半自动粉饼压粉机
	定制
	其他纺织设备
	1
	台
	11,000.00 
	C

	1209
	土壤三参数测量仪
	WET
	土工测试仪器
	1
	台
	11,000.00 
	C

	1210
	分散机
	ULTRA-TURRAX
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	11,000.00 
	C

	1211
	多功能食品料理机
	TM 5
	食品检测、监测设备
	1
	台
	11,000.00 
	C

	1212
	中流量大气采样器
	崂应2030
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	10,950.00 
	C

	1213
	中流量大气采样器
	崂应2030
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	10,950.00 
	C

	1214
	研磨机
	A11
	研磨机
	1
	部
	10,900.00 
	C

	1215
	箱式马弗炉
	SX-G07123
	工业电热设备（电炉）
	1
	台
	10,890.00 
	B

	1216
	耐压试验夹具
	Ф250
	电动工具
	1
	部
	10,840.70 
	C

	1217
	耐压试验夹具
	Ф250
	电动工具
	1
	部
	10,840.70 
	C

	1218
	耐压试验夹具
	Ф250
	电动工具
	1
	部
	10,840.70 
	C

	1219
	电泳仪
	DYY-10C
	电化学分析仪器
	1
	台
	10,800.00 
	C

	1220
	电泳仪
	DYY-10C
	电化学分析仪器
	1
	台
	10,800.00 
	C

	1221
	电泳仪
	DYY-10C
	电化学分析仪器
	1
	台
	10,800.00 
	C

	1222
	电泳仪
	DYY-10C
	电化学分析仪器
	1
	台
	10,800.00 
	C

	1223
	电泳仪
	DYY-10C
	电化学分析仪器
	1
	台
	10,800.00 
	C

	1224
	固相微萃取装置
	15ml专用采样
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	10,800.00 
	C

	1225
	细胞融合仪
	*_CRY-3
	其他临床检验设备
	1
	台
	10,693.00 
	B

	1226
	细胞融合仪
	*_CRY-3
	其他临床检验设备
	1
	台
	10,693.00 
	B

	1227
	气相色谱检测器
	FID+TCD
	色谱仪
	1
	台
	10,640.00 
	A

	1228
	智能高低温循环水浴
	FCL20
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	10,500.00 
	B

	1229
	TCD检测器
	天美热导池检测器0000429
	热学式分析仪器
	1
	台
	10,500.00 
	C

	1230
	氧化锆罐
	100ml
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	10,500.00 
	C

	1231
	手提式溶氧仪
	*_OXi330/SET
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	10,498.27 
	C

	1232
	手提式溶氧仪
	*_OXi330/SET
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	10,497.00 
	C

	1233
	稳压器
	*_45KVA
	稳压电源
	1
	台
	10,400.00 
	B

	1234
	搅拌式超滤装置
	8050型
	物理、化学处理设备
	1
	台
	10,400.00 
	C

	1235
	高速组织匀浆机
	T10
	其他分析仪器
	1
	台
	10,395.00 
	B

	1236
	高速组织匀浆机
	T10
	其他分析仪器
	1
	台
	10,395.00 
	B

	1237
	厌氧土壤反应室
	AR-295
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	10,390.25 
	C

	1238
	厌氧土壤反应室
	AR-295
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	10,390.25 
	C

	1239
	厌氧土壤反应室
	AR-295
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	10,390.25 
	C

	1240
	厌氧土壤反应室
	AR-295
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	10,390.25 
	C

	1241
	液氮罐
	SC 20/20
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	部
	10,379.00 
	C

	1242
	液氮罐
	SC 20/20
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	部
	10,379.00 
	C

	1243
	液氮罐
	SC 20/20
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	部
	10,379.00 
	C

	1244
	液氮罐
	SC 20/20
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	部
	10,379.00 
	C

	1245
	液氮罐
	SC 20/20
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	部
	10,379.00 
	C

	1246
	凝胶成像仪
	1600r
	色谱仪
	1
	台
	10,350.00 
	C

	1247
	生面团制备工具
	432-506
	食品检测、监测设备
	1
	台
	10,250.00 
	C

	1248
	顶置式搅拌器
	Euro Star 20 Digital
	搅拌机械
	1
	个
	10,200.00 
	C

	1249
	固液粉三机一体密度测试仪
	KBD-120TC
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	10,170.00 
	B

	1250
	雷达测速仪
	斯德克-I
	物位及机械量仪表
	1
	台
	10,150.00 
	C

	1251
	雷达测速仪
	斯德克-I
	物位及机械量仪表
	1
	台
	10,150.00 
	C

	1252
	雷达测速仪
	斯德克-I
	物位及机械量仪表
	1
	台
	10,150.00 
	C

	1253
	雷达测速仪
	斯德克-I
	物位及机械量仪表
	1
	台
	10,150.00 
	C

	1254
	雷达测速仪
	斯德克-I
	物位及机械量仪表
	1
	台
	10,150.00 
	C

	1255
	耐压试验夹具
	Ф225
	电动工具
	1
	部
	10,118.00 
	C

	1256
	耐压试验夹具
	Ф225
	电动工具
	1
	部
	10,118.00 
	C

	1257
	耐压试验夹具
	Ф225
	电动工具
	1
	部
	10,118.00 
	C

	1258
	FID检测器
	天美氢火焰检测器0006298
	其他分析仪器
	1
	台
	10,100.00 
	C

	1259
	智能型全温摇床
	*_THZ-C-1
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	10,000.00 
	B

	1260
	静态混合器
	*_JC-JT-A
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	10,000.00 
	B

	1261
	开启式真空/气氛管式炉
	SK-G04123K
	工业电热设备（电炉）
	1
	台
	10,000.00 
	B

	1262
	油水分离装置
	定制
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	10,000.00 
	B

	1263
	污泥水分测定仪
	SF60
	其他分析仪器
	1
	台
	10,000.00 
	B

	1264
	微波化学反应器
	WBFY-205
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	10,000.00 
	B

	1265
	紫外可见分光光度计
	754PC
	物理光学仪器
	1
	个
	10,000.00 
	B

	1266
	紫外可见分光光度计
	754PC
	物理光学仪器
	1
	个
	10,000.00 
	B

	1267
	紫外可见分光光度计
	754PC
	物理光学仪器
	1
	个
	10,000.00 
	B

	1268
	正置显微镜
	DM500
	显微镜
	1
	台
	10,000.00 
	B

	1269
	履带式塑料型材牵引机
	*_DY-1型
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1270
	塑料异形切割机
	*_STYF-1
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1271
	数字仪表自控和测定技术试验装置
	*_CS3100
	测磁仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1272
	数字仪表自控和测定技术试验装置
	*_CS3100
	测磁仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1273
	机械能转化实验装置
	*_NZ100Y
	教学数学专用仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1274
	机械能转化实验装置
	*_NZ100Y
	教学数学专用仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1275
	电子悬臂梁冲击试验机
	*_XJUD-5.5
	金属材料试验机
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1276
	数字式超高阻计
	*_EST121
	电阻测量仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1277
	离子交换装置
	CJK02
	物理、化学处理设备
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1278
	离子交换装置
	CJK02
	物理、化学处理设备
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1279
	蒸汽发生器
	LDR0.025-0.7
	教学数学专用仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1280
	水质三氮测定仪
	LH-NC3M
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1281
	堆肥箱气体自动记录仪
	CD4
	显示及调节仪表
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1282
	堆肥箱气体自动记录仪
	CD4
	显示及调节仪表
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1283
	堆肥箱气体自动记录仪
	CD4
	显示及调节仪表
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1284
	堆肥箱气体自动记录仪
	CD4
	显示及调节仪表
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1285
	三足离心机
	SS450
	离心机
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1286
	蛋白电泳槽
	164-5050
	电化学分析仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1287
	蛋白电泳槽
	164-5050
	电化学分析仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1288
	糖度计
	PAL-BX/RI
	物理光学仪器
	1
	个
	10,000.00 
	C

	1289
	糖度计
	PAL-BX/RI
	物理光学仪器
	1
	个
	10,000.00 
	C

	1290
	摇摆式颗粒机
	KCK-60
	颗粒剂机械
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1291
	制氮机
	SPN-300A
	工业气体分离设备
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1292
	面筋测定仪
	MJZ-II
	其他农林牧渔专用仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1293
	基础电泳仪
	POWERPAC BASIC POWER SUPPLY
	电化学分析仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1294
	台式高速离心机
	TGL-16G
	离心机
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1295
	超声波细胞粉碎机
	JY92-Ⅱ
	其他金属加工设备
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1296
	半自动封罐机
	TGM-FG1600S
	食品检测、监测设备
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1297
	摊片机
	HI1210
	其他临床检验设备
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1298
	烘片机
	HI1220
	照相机及器材
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1299
	微型粉碎机
	A11
	其他金属加工设备
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1300
	投影仪
	HCP-5150X
	光学计量仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1301
	水平电泳系统
	SUB cell GT
	电化学分析仪器
	1
	台
	10,000.00 
	C

	1302
	紫外可见分光光度计
	*_752C
	物理光学仪器
	1
	个
	9,980.00 
	A

	1303
	智能光照培养箱
	*_PGX-450D
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	9,980.00 
	C

	1304
	固含量检测仪
	CSY-G3
	分析天平及专用天平
	1
	台
	9,980.00 
	C

	1305
	数字型反应器
	*_DRB200
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	9,950.00 
	C

	1306
	超声波清洗器
	KQ500DB
	容器清洗机械
	1
	部
	9,950.00 
	C

	1307
	超声波清洗器
	KQ500DB
	容器清洗机械
	1
	部
	9,950.00 
	C

	1308
	超声波清洗器
	KQ500DB
	容器清洗机械
	1
	部
	9,950.00 
	C

	1309
	小型垂直电泳仪
	SE260
	电化学分析仪器
	1
	台
	9,925.00 
	C

	1310
	离心机转子
	8X50ml 加配1套离心管_Sigma
	离心机
	1
	台
	9,920.00 
	C

	1311
	紫外分光光度计
	*_T6 新世纪
	物理光学仪器
	1
	个
	9,900.00 
	A

	1312
	紫外分光光度计
	*_T6 新世纪
	物理光学仪器
	1
	个
	9,900.00 
	A

	1313
	UPS电源
	山顿MD6KVA
	不间断电源（UPS）
	1
	台
	9,900.00 
	C

	1314
	手动刮膜机
	200*300
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	9,900.00 
	C

	1315
	电热恒温培养箱
	BPX-52
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	9,900.00 
	C

	1316
	电泳仪
	mini protean垂直
	电化学分析仪器
	1
	台
	9,860.00 
	C

	1317
	气体检测 模块（三合一）
	山盾Smartpro 10
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	9,850.00 
	C

	1318
	投影仪
	爱普生EB-C705W
	光学计量仪器
	1
	台
	9,821.00 
	C

	1319
	紫外分光光度计
	*_S53
	物理光学仪器
	1
	个
	9,800.00 
	A

	1320
	紫外可见分光光度计
	*_S 53
	物理光学仪器
	1
	个
	9,800.00 
	A

	1321
	紫外分光光度计
	UV-5200
	物理光学仪器
	1
	个
	9,800.00 
	A

	1322
	高功率半导体激光系统
	*_808mm，2W
	激光仪器
	1
	台
	9,800.00 
	C

	1323
	计量泵
	*_D-100N-90/B-13
	混流泵
	1
	台
	9,800.00 
	C

	1324
	色差计
	*_SC-80C
	物理光学仪器
	1
	台
	9,800.00 
	C

	1325
	旋转蒸发仪
	RE-5205
	其他分析仪器
	1
	台
	9,800.00 
	C

	1326
	旋转蒸发仪
	RE-5205
	其他分析仪器
	1
	台
	9,800.00 
	C

	1327
	多功能噪声分析仪
	HS6298B
	声源、声振信号发生器
	1
	台
	9,800.00 
	C

	1328
	旋转蒸发仪
	RE-5205
	其他分析仪器
	1
	台
	9,800.00 
	C

	1329
	旋转蒸发仪
	RE-5205
	其他分析仪器
	1
	台
	9,800.00 
	C

	1330
	pH计
	S220 sevencompact (tm)
	电化学分析仪器
	1
	台
	9,800.00 
	C

	1331
	pH计
	S220 sevencompact (tm)
	电化学分析仪器
	1
	台
	9,800.00 
	C

	1332
	蛋白电泳仪
	Powerpac Basic基础型
	电化学分析仪器
	1
	台
	9,800.00 
	C

	1333
	水浴恒温振荡器
	HZS-HA
	工频振荡器
	1
	台
	9,750.00 
	C

	1334
	水浴恒温振荡器
	HZS-HA
	工频振荡器
	1
	台
	9,750.00 
	C

	1335
	生化培养箱
	SHP-250
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	9,702.00 
	C

	1336
	气体检测模块（二合一+温度）
	山盾Smart pro 10
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	9,700.00 
	C

	1337
	蛋白转印系统
	MINI TRANS-BLOT CELL
	其他分析仪器
	1
	台
	9,680.00 
	C

	1338
	蛋白转印系统
	MINI TRANS-BLOT CELL
	其他分析仪器
	1
	台
	9,680.00 
	C

	1339
	蛋白转印系统
	MINI TRANS-BLOT CELL
	其他分析仪器
	1
	台
	9,680.00 
	C

	1340
	原吸用循环水机
	*_HS-3
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	9,600.00 
	C

	1341
	高速台式离心机
	TGL-10B
	离心机
	1
	台
	9,600.00 
	C

	1342
	旋转蒸发仪
	*_RE3000B
	其他分析仪器
	1
	台
	9,600.00 
	C

	1343
	测试件
	*_香港天祥
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	9,598.00 
	C

	1344
	台式高速离心机
	H/T16MM
	离心机
	1
	台
	9,550.00 
	C

	1345
	台式高速离心机
	H/T16MM
	离心机
	1
	台
	9,550.00 
	C

	1346
	紫外分光光度计
	T6
	物理光学仪器
	1
	台
	9,500.00 
	A

	1347
	溶氧仪
	*_3-STAR DO
	电化学分析仪器
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1348
	溶氧仪
	*_3-STAR DO
	电化学分析仪器
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1349
	亮度仪
	*_L-88
	其他电影设备
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1350
	氙灯
	250-1600_HitachiF-4500荧光光
	其他电源设备
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1351
	凯氏定氮仪
	*_KDY-9820
	电化学分析仪器
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1352
	高速离心机(4000-40000转/分)
	*
	离心机
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1353
	精密台式PH计
	310P-01A
	电化学分析仪器
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1354
	微孔板迷你离心机
	MPC-P25
	离心机
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1355
	真空冷冻干燥机
	FD-1A-50
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1356
	加热块系统
	RCT合成套装1
	食品检测、监测设备
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1357
	研磨机
	A11
	光学测试仪器
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1358
	高速剪切分散仪
	FM30-D
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1359
	回旋式水浴恒温振荡器
	DSHZ-300A
	工频振荡器
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1360
	超声化学板式反应器
	*
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	9,500.00 
	C

	1361
	PHBV批式合成
	定制
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	9,495.00 
	C

	1362
	PHBV批式合成
	定制
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	9,495.00 
	C

	1363
	单温区管式炉
	OTF-1200X-S
	工业电热设备（电炉）
	1
	台
	9,490.00 
	C

	1364
	离心机
	Sigma 1-14
	离心机
	1
	台
	9,452.00 
	C

	1365
	1500℃真空高温管式炉
	BTF-1500C
	工业电热设备（电炉）
	1
	台
	9,400.00 
	C

	1366
	1500℃真空高温管式炉
	BTF-1500C
	工业电热设备（电炉）
	1
	台
	9,400.00 
	C

	1367
	PHBV批式合成装置
	定制
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	9,400.00 
	C

	1368
	专业电导率仪
	HI98188
	电化学分析仪器
	1
	台
	9,400.00 
	C

	1369
	实验筛
	*_TS-300
	筛分设备
	1
	台
	9,300.00 
	C

	1370
	旋风分离器演示实验装置
	*_XFF-3
	教学数学专用仪器
	1
	台
	9,300.00 
	C

	1371
	液氮罐
	*_SC20/20
	其他畜牧饲养机械
	1
	台
	9,240.00 
	C

	1372
	水平电泳槽
	BIO-RAD sub Cell GT
	电化学分析仪器
	1
	台
	9,220.00 
	C

	1373
	数字黏度计
	SNB-2
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	9,200.00 
	C

	1374
	摇床
	KYC－100B
	工频振荡器
	1
	台
	9,200.00 
	C

	1375
	摇床
	KYC－100B
	工频振荡器
	1
	台
	9,200.00 
	C

	1376
	摇床
	KYC－100B
	工频振荡器
	1
	台
	9,200.00 
	C

	1377
	摇床
	KYC－100B
	工频振荡器
	1
	台
	9,200.00 
	C

	1378
	摇床
	KYC－100B
	工频振荡器
	1
	台
	9,200.00 
	C

	1379
	高剪切分散均质机
	FM200
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	9,200.00 
	C

	1380
	真空封口机
	V300
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	9,200.00 
	C

	1381
	振动筛
	*_SH-400-2S
	筛分设备
	1
	台
	9,200.00 
	C

	1382
	水浴恒温振荡器
	DSHZ-300A
	工频振荡器
	1
	台
	9,180.00 
	C

	1383
	离子酸度计
	*_310p-01N
	电化学分析仪器
	1
	个
	9,150.00 
	C

	1384
	提袋疲劳试验机
	*_XPL-30
	教学数学专用仪器
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1385
	箱式电炉
	SJX12B
	工业电热设备（电炉）
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1386
	自动哑铃型制样机
	XYZ-12
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1387
	溶剂回收装置
	自制
	其他纺织设备
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1388
	摇床
	ZWY-100D
	工频振荡器
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1389
	循环水式多用真空泵
	SF-50L
	其他泵
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1390
	数显型加热锅
	HB 10\3L
	教学数学专用仪器
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1391
	超声波清洗仪
	KQ-500DE
	容器清洗机械
	1
	部
	9,000.00 
	C

	1392
	pH传感器
	0-14
	物位及机械量仪表
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1393
	pH传感器
	0-14
	物位及机械量仪表
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1394
	pH传感器
	0-14
	物位及机械量仪表
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1395
	pH传感器
	0-14
	物位及机械量仪表
	1
	台
	9,000.00 
	C

	1396
	高速离心机
	TG16-WS
	离心机
	1
	台
	8,940.00 
	C

	1397
	分散机
	*_T25
	金属表面处理设备
	1
	台
	8,900.00 
	C

	1398
	分散机
	*_T25
	金属表面处理设备
	1
	台
	8,900.00 
	C

	1399
	反应釜控制系统
	*
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	8,900.00 
	C

	1400
	超声波破碎仪
	SL-650D
	其他金属加工设备
	1
	台
	8,900.00 
	C

	1401
	光照培养箱
	MGC-100P
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	8,900.00 
	C

	1402
	静音无油空压机
	*_WSC2428
	往复式压缩机
	1
	台
	8,860.00 
	C

	1403
	浊度计
	WGZ-2000
	光学式分析仪器
	1
	台
	8,840.00 
	C

	1404
	浊度计
	WGZ-2000
	光学式分析仪器
	1
	台
	8,840.00 
	C

	1405
	液氮罐
	*_YDS-30D
	其他畜牧饲养机械
	1
	台
	8,820.00 
	C

	1406
	全自动色差计
	*_SC-80C
	物理光学仪器
	1
	台
	8,820.00 
	C

	1407
	全自动色差计
	*_SC-80C
	物理光学仪器
	1
	台
	8,820.00 
	C

	1408
	全自动色差计
	*_SC-80C
	物理光学仪器
	1
	台
	8,820.00 
	C

	1409
	全自动色差计
	*_SC-80C
	物理光学仪器
	1
	台
	8,820.00 
	C

	1410
	全自动色差计
	*_SC-80C
	物理光学仪器
	1
	台
	8,820.00 
	C

	1411
	生化培养箱
	*_B1-150AG
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	8,800.00 
	C

	1412
	水浴恒温振荡器
	ZWF-110X30
	通讯、导航测试仪器
	1
	台
	8,800.00 
	C

	1413
	纯水净化仪
	Economic-Q15
	物理、化学处理设备
	1
	台
	8,800.00 
	C

	1414
	均质机
	SCIENTZ-04
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	8,800.00 
	C

	1415
	电泳仪
	1645050
	电化学分析仪器
	1
	台
	8,750.00 
	C

	1416
	手持式叶绿素仪
	*_SPAD-502
	其他农林牧渔专用仪器
	1
	台
	8,732.00 
	C

	1417
	糖度计
	*_PR-101
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	8,700.00 
	C

	1418
	电泳仪基础电源
	POWERPAC BASIC
	其他电源设备
	1
	台
	8,660.00 
	C

	1419
	分光光度计
	UV-2100
	物理光学仪器
	1
	个
	8,640.00 
	C

	1420
	分光光度计
	UV-2100
	物理光学仪器
	1
	个
	8,640.00 
	C

	1421
	物理特性分析仪器
	增色谱柱、保护柱_28KHz、40KHz
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	台
	8,620.00 
	C

	1422
	蒸发仪
	RE2000A
	降水蒸发仪器
	1
	台
	8,600.00 
	C

	1423
	溶解氧仪
	0XI3310
	电化学分析仪器
	1
	台
	8,600.00 
	C

	1424
	溶解氧仪
	0XI3310
	电化学分析仪器
	1
	台
	8,600.00 
	C

	1425
	溶解氧仪
	0XI3310
	电化学分析仪器
	1
	台
	8,600.00 
	C

	1426
	溶解氧仪
	0XI3310
	电化学分析仪器
	1
	台
	8,600.00 
	C

	1427
	耐压试验夹具
	Ф200
	电动工具
	1
	部
	8,569.34 
	C

	1428
	耐压试验夹具
	Ф200
	电动工具
	1
	部
	8,569.34 
	C

	1429
	耐压试验夹具
	Ф200
	电动工具
	1
	部
	8,569.34 
	C

	1430
	彩色电视机
	*_夏普 LCD-37GE5A
	普通电视设备（电视机）
	1
	部
	8,551.00 
	C

	1431
	数字水浴锅
	HB10DIGINAL
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1432
	数字水浴锅
	HB10DIGINAL
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1433
	全自动凯氏定氮仪
	ZDDN-II
	电化学分析仪器
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1434
	手持电子连续分液器
	HandyStep touch,DE-M
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1435
	加热套系统
	RCT合成套装2
	食品检测、监测设备
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1436
	磁力搅拌器
	RCT bask套装
	搅拌机械
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1437
	磁力搅拌器
	RCT bask套装
	搅拌机械
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1438
	单细胞凝胶电泳仪
	克里沃CSL-COM10
	电化学分析仪器
	1
	台
	8,500.00 
	C

	1439
	摄像头
	*_JVCTKC1381EC
	视频监控设备
	1
	部
	8,500.00 
	C

	1440
	桌面工作站
	Precision 3630 Tower
	其他计算机设备
	1
	部
	8,480.00 
	C

	1441
	马弗炉
	OTF-1200X-S
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	8,400.00 
	C

	1442
	医用冷藏冷冻箱
	YCD-FL253
	医用低温设备
	1
	台
	8,400.00 
	C

	1443
	旋转蒸发器
	RE-5205
	其他分析仪器
	1
	台
	8,400.00 
	C

	1444
	加热磁力搅拌器-四联
	TP-4
	搅拌机械
	1
	台
	8,400.00 
	C

	1445
	多头磁力搅拌
	MS-H340-S4
	搅拌机械
	1
	台
	8,350.00 
	C

	1446
	旋转蒸发仪
	*_RE2000A
	其他分析仪器
	1
	台
	8,300.00 
	C

	1447
	恒温水浴箱
	*_4-16
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	8,300.00 
	C

	1448
	粘度计
	NDJ-8S
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	8,300.00 
	C

	1449
	氧化还原电位测定仪
	*_420A
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1450
	数字式真空压力表
	*_DVR2
	压力仪表
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1451
	数字式真空压力表
	*_DVR2
	压力仪表
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1452
	数字式真空压力表
	*_DVR2
	压力仪表
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1453
	数字式真空压力表
	*_DVR2
	压力仪表
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1454
	数字式真空压力表
	*_DVR2
	压力仪表
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1455
	数字式真空压力表
	*_DVR2
	压力仪表
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1456
	数字式真空压力表
	*_DVR2
	压力仪表
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1457
	数字式真空压力表
	*_DVR2
	压力仪表
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1458
	数字式真空压力表
	*_DVR2
	压力仪表
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1459
	紫外光激发器
	LUMC-UV
	航测仪器
	1
	个
	8,200.00 
	C

	1460
	熔点仪
	WRS-50
	物理光学仪器
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1461
	熔点仪
	WRS-50
	物理光学仪器
	1
	台
	8,200.00 
	C

	1462
	离子计
	pxsj-216F
	电化学分析仪器
	1
	台
	8,198.00 
	C

	1463
	电动搅拌器
	EUROSTAR 40 DIGIGAL
	搅拌机械
	1
	台
	8,175.00 
	C

	1464
	电动搅拌器
	EUROSTAR 40 DIGIGAL
	搅拌机械
	1
	台
	8,175.00 
	C

	1465
	电动搅拌器
	EUROSTAR 40 DIGIGAL
	搅拌机械
	1
	台
	8,175.00 
	C

	1466
	电动搅拌器
	EUROSTAR 40 DIGIGAL
	搅拌机械
	1
	台
	8,175.00 
	C

	1467
	熔点仪
	WRS-1C
	物理光学仪器
	1
	台
	8,160.00 
	C

	1468
	集中数据处理终端系统
	定制
	其他计算机设备及软件
	1
	部
	8,100.00 
	C

	1469
	集中数据处理终端系统
	定制
	其他计算机设备及软件
	1
	部
	8,100.00 
	C

	1470
	分析研磨机
	A11
	研磨机
	1
	部
	8,100.00 
	C

	1471
	分析研磨机
	A11
	研磨机
	1
	部
	8,100.00 
	C

	1472
	旋转蒸发器
	RE-2000A
	其他分析仪器
	1
	台
	8,100.00 
	C

	1473
	旋转蒸发器
	N-100D-SB1100
	其他分析仪器
	1
	台
	8,024.00 
	C

	1474
	胶囊片剂抛光机
	*_YPJ-Ⅱ
	胶囊设备
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1475
	高压灭菌锅
	*_YXQ-LS-50SII
	物理、化学处理设备
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1476
	管材液压夹具
	一副_直径315
	电动工具
	1
	部
	8,000.00 
	C

	1477
	三恒多用电泳仪电源
	6-600V连续可调
	其他电源设备
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1478
	旋转蒸发仪
	RE-5205
	其他分析仪器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1479
	旋转蒸发仪
	RE-5205
	其他分析仪器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1480
	振荡培养箱
	HZQ-X100
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1481
	振荡培养箱
	HZQ-X100
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1482
	试样尺寸智能测量仪
	JJSM-013
	角度量仪
	1
	部
	8,000.00 
	C

	1483
	旋转蒸发仪
	SY-2000
	其他分析仪器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1484
	水浴氮吹仪
	WD-12
	其他分析仪器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1485
	立式自动电热压力蒸汽灭菌器
	LX-B50L
	物理、化学处理设备
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1486
	餐厨垃圾固液分离装置
	定制
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1487
	氢空一体机
	HA-300
	其他分析仪器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1488
	氢空一体机
	HA-300
	其他分析仪器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1489
	氢空一体机
	HA-300
	其他分析仪器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1490
	氢空一体机
	HA-300
	其他分析仪器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1491
	刮刀涂布机
	TBTR-4000
	其他印刷机械
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1492
	苏玛罐
	6L Canister
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1493
	苏玛罐
	6L Canister
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1494
	苏玛罐
	6L Canister
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1495
	苏玛罐
	6L Canister
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1496
	苏玛罐
	3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1497
	苏玛罐
	3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1498
	苏玛罐
	3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1499
	苏玛罐
	3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1500
	苏玛罐
	3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1501
	搅拌器
	C-MAGHS7
	其他造纸和印刷机械
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1502
	台式恒温振荡器
	THZ-D
	工频振荡器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1503
	台式恒温振荡器
	THZ-D
	工频振荡器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1504
	台式恒温振荡器
	THZ-D
	工频振荡器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1505
	紫外仪
	WD-9403FN
	物理光学仪器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1506
	磁力搅拌器
	RCT basic
	搅拌机械
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1507
	水浴恒温振荡器
	DSHZ-300A
	工频振荡器
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1508
	组织捣碎机
	BILON-J1500
	其他临床检验设备
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1509
	十联式磁力加热搅拌器
	FLHS-A10
	搅拌机械
	1
	台
	8,000.00 
	C

	1510
	高压灭菌锅
	YXQ-LS-50SII
	物理、化学处理设备
	1
	台
	7,920.00 
	C

	1511
	高压灭菌锅
	YXQ-LS-50SII
	物理、化学处理设备
	1
	台
	7,920.00 
	C

	1512
	三维混合机
	SBH-10
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	7,920.00 
	C

	1513
	数字式粘度计
	SNB-2
	物理特性分析仪器及校准仪器
	1
	个
	7,920.00 
	C

	1514
	高剪切均质机
	I18-18F
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	7,920.00 
	C

	1515
	高剪切均质机
	I18-18F
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	7,920.00 
	C

	1516
	高剪切均质机
	I18-18F
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	7,920.00 
	C

	1517
	真空萃取装置
	12管，另加15个考克_SPE
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	7,900.00 
	C

	1518
	氢空一体机
	HA-500
	其他分析仪器
	1
	台
	7,900.00 
	C

	1519
	超滤系统
	MSC050
	物理、化学处理设备
	1
	台
	7,900.00 
	C

	1520
	液氮罐
	*_SC11/17
	其他畜牧饲养机械
	1
	台
	7,887.60 
	C

	1521
	水浴恒温振荡器
	哈联东尔 HZS-HA
	工频振荡器
	1
	台
	7,860.00 
	C

	1522
	水浴恒温振荡器
	哈联东尔 HZS-HA
	工频振荡器
	1
	台
	7,860.00 
	C

	1523
	恒温水浴振荡器
	DSHZ-300A
	工频振荡器
	1
	台
	7,840.00 
	C

	1524
	恒温水浴振荡器
	DSHZ-300A
	工频振荡器
	1
	台
	7,840.00 
	C

	1525
	恒温水浴振荡器
	DSHZ-300A
	工频振荡器
	1
	台
	7,840.00 
	C

	1526
	打印机
	M552dn
	打印设备
	1
	部
	7,839.00 
	C

	1527
	数显恒温水浴锅
	*_4-16
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	7,800.00 
	C

	1528
	光照老化箱
	PGX-150B
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	7,800.00 
	C

	1529
	光照老化箱
	PGX-150B
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	7,800.00 
	C

	1530
	灭菌锅
	YXQ-LS-50SII
	其他中药机械
	1
	台
	7,800.00 
	C

	1531
	制冰机
	IMS-50
	制冰设备
	1
	台
	7,800.00 
	C

	1532
	制冰机
	IMS-50
	制冰设备
	1
	台
	7,800.00 
	C

	1533
	高压灭菌器
	YXQ-LS-50SII
	物理、化学处理设备
	1
	台
	7,800.00 
	C

	1534
	分光光度计
	UV754N
	物理光学仪器
	1
	个
	7,800.00 
	C

	1535
	分光光度计
	UV754N
	物理光学仪器
	1
	个
	7,800.00 
	C

	1536
	辊揉机
	GR-20
	其他饮料加工设备
	1
	台
	7,800.00 
	C

	1537
	电动制样机
	TS550
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	7,760.00 
	C

	1538
	生化培养箱
	*_SHP250
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	7,730.00 
	C

	1539
	四联磁力加热搅拌器
	TP-4
	搅拌机械
	1
	台
	7,700.00 
	C

	1540
	工业加湿计
	*_yC-G030-2T
	其他分析仪器
	1
	个
	7,640.00 
	C

	1541
	磁盘存储器
	as5304T
	磁盘机
	1
	部
	7,628.51 
	C

	1542
	高剪切分散乳化机
	转速10000-29000_D-500
	其他建筑工程仪器
	1
	台
	7,600.00 
	C

	1543
	气引式超细粉碎机
	EDV
	其他石油和化学工业专用设备
	1
	台
	7,600.00 
	C

	1544
	旋转蒸发仪
	EYELAN-N型
	其他分析仪器
	1
	台
	7,600.00 
	C

	1545
	振荡金属浴
	TUS-200P
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	7,600.00 
	C

	1546
	生化培养箱
	LRH-50
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	7,600.00 
	C

	1547
	多点土壤水分/温度监测系统
	*_H21
	土工测试仪器
	1
	台
	7,597.00 
	C

	1548
	高精度温控加热器
	WHM-C10D
	食品检测、监测设备
	1
	台
	7,580.00 
	C

	1549
	匀浆机
	JXYJ-800M
	其他分析仪器
	1
	台
	7,520.00 
	C

	1550
	无油空气压缩机
	*_HYG-70
	往复式压缩机
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1551
	台式离心机
	角式_RJ-TDL-5A
	离心机
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1552
	手持式真空测量仪
	*_PIZA111
	真空检测仪器
	1
	个
	7,500.00 
	C

	1553
	手持式真空测量仪
	*_PIZA111
	真空检测仪器
	1
	个
	7,500.00 
	C

	1554
	自动缺口制样机
	XQZ-II
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1555
	气体流量计
	D07-11CD
	流量仪表
	1
	个
	7,500.00 
	C

	1556
	气体流量计
	D07-11CD
	流量仪表
	1
	个
	7,500.00 
	C

	1557
	生化培养箱
	SHP-250
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1558
	恒温循环器
	ZX-10B
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1559
	恒温循环器
	ZX-10B
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1560
	三维混合机
	南京四方WJG-TP-3.5L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1561
	电热板
	EG37A Plus
	工业电热设备（电炉）
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1562
	苏玛罐
	博赛德 3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1563
	苏玛罐
	博赛德 3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1564
	苏玛罐
	博赛德 3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1565
	苏玛罐
	博赛德 3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1566
	苏玛罐
	博赛德 3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1567
	苏玛罐
	博赛德 3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1568
	苏玛罐
	博赛德 3.2L
	环境监测仪器及综合分析装置
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1569
	霉菌培养箱
	MJ-150-Ⅰ
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1570
	霉菌培养箱
	MJ-150-Ⅰ
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1571
	多管漩涡混合仪
	DMT-2500
	其他分析仪器
	1
	台
	7,500.00 
	C

	1572
	无线射频单元
	H3C-WTU420H
	通用无线电通信设备
	1
	部
	1,280.00 
	C

	1573
	无线射频单元
	H3C-WTU420H
	通用无线电通信设备
	1
	部
	1,280.00 
	C

	1574
	无线射频单元
	H3C-WTU420H
	通用无线电通信设备
	1
	部
	1,280.00 
	C

	1575
	无线射频单元
	H3C-WTU420H
	通用无线电通信设备
	1
	部
	1,280.00 
	C

	1576
	无线射频单元
	H3C-WTU420H
	通用无线电通信设备
	1
	部
	1,280.00 
	C

	1577
	循环水真空泵
	SHB-III
	其他泵
	1
	台
	1,280.00 
	C

	1578
	多功能一体机
	HP Laser MFP 131a
	打印设备
	1
	台
	1,273.00 
	C

	1579
	电砂浴
	*_BJSY
	工业电热设备（电炉）
	1
	台
	1,270.00 
	C

	1580
	电砂浴
	*_BJSY
	工业电热设备（电炉）
	1
	台
	1,270.00 
	C

	1581
	电砂浴
	*_BJSY
	工业电热设备（电炉）
	1
	台
	1,270.00 
	C

	1582
	液氮罐
	*_YDS-10
	其他畜牧饲养机械
	1
	台
	1,270.00 
	C

	1583
	循环水真空泵
	SH-III
	其他泵
	1
	台
	1,264.00 
	C

	1584
	蠕动泵
	*_HL-2
	混流泵
	1
	台
	1,260.00 
	C

	1585
	蠕动泵
	*_HL-2
	混流泵
	1
	台
	1,260.00 
	C

	1586
	蠕动泵
	*_HL-2
	混流泵
	1
	台
	1,260.00 
	C

	1587
	蠕动泵
	*_HL-2
	混流泵
	1
	台
	1,260.00 
	C

	1588
	蠕动泵
	*_HL-2
	混流泵
	1
	台
	1,260.00 
	C

	1589
	恒流泵
	*_HL-2
	混流泵
	1
	台
	1,258.00 
	C

	1590
	恒流泵
	*_HL-2
	混流泵
	1
	台
	1,258.00 
	C

	1591
	交流稳压电源
	单相5K_含磁饱
	稳压电源
	1
	台
	1,250.00 
	C

	1592
	电子秤
	YHB5003
	地上衡
	1
	台
	1,250.00 
	C

	1593
	平板摇床
	TS-8
	工频振荡器
	1
	台
	1,250.00 
	C

	1594
	彩色喷墨打印机
	*_HP Deskjet 1180c
	打印设备
	1
	部
	1,247.00 
	C

	1595
	耐压试验夹具
	Ф63
	电动工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	1596
	耐压试验夹具
	Ф63
	电动工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	1597
	耐压试验夹具
	Ф63
	电动工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	1598
	耐压试验夹具
	Ф63
	电动工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	1599
	耐压试验夹具
	Ф63
	电动工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	1600
	耐压试验夹具
	Ф63
	电动工具
	1
	部
	1,238.93 
	C

	1601
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1602
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1603
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1604
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1605
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1606
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1607
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1608
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1609
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1610
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1611
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1612
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1613
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1614
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1615
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1616
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1617
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1618
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1619
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1620
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1621
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1622
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1623
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1624
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1625
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1626
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1627
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1628
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1629
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1630
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1631
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1632
	振荡器
	MX-S
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	900.00 
	C

	1633
	幕布
	84"电动_帝屏WG84
	投影仪
	1
	部
	900.00 
	C

	1634
	厌氧罐
	OXOID 2.5 L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	860.00 
	C

	1635
	厌氧罐
	OXOID 2.5 L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	860.00 
	C

	1636
	厌氧罐
	OXOID 2.5 L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	860.00 
	C

	1637
	厌氧罐
	OXOID 2.5 L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	860.00 
	C

	1638
	厌氧罐
	OXOID 2.5 L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	860.00 
	C

	1639
	厌氧罐
	OXOID 2.5 L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	860.00 
	C

	1640
	厌氧罐
	OXOID 2.5 L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	860.00 
	C

	1641
	厌氧罐
	OXOID 2.5 L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	860.00 
	C

	1642
	厌氧罐
	OXOID 2.5 L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	860.00 
	C

	1643
	厌氧罐
	OXOID 2.5 L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	860.00 
	C

	1644
	厌氧罐
	OXOID 2.5 L
	生物、医学样品制备设备
	1
	台
	860.00 
	C

	1645
	自吸式压力泵
	*_BOZ-370
	混流泵
	1
	台
	860.00 
	C

	1646
	气流烘干器
	*_C型30孔
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	858.00 
	C

	1647
	气流烘干器
	*_C型30孔
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	858.00 
	C

	1648
	气流烘干器
	*_C型30孔
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	858.00 
	C

	1649
	气流烘干器
	*_C型30孔
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	858.00 
	C

	1650
	气流烘干器
	*_C型30孔
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	858.00 
	C

	1651
	气流烘干器
	*_C型30孔
	型砂铸造试验仪器及装置
	1
	台
	858.00 
	C

	1652
	水循环真空泵
	*_SHZ-III
	其他泵
	1
	台
	850.00 
	C

	1653
	水循环真空泵
	*_SHZ-III
	其他泵
	1
	台
	850.00 
	C

	1654
	高速万能粉碎机
	*_FW-100
	其他金属加工设备
	1
	台
	850.00 
	C

	1655
	稳压电源
	*
	其他电源设备
	1
	台
	840.00 
	C

	1656
	电泳槽
	*_DYCP-31D
	电化学分析仪器
	1
	台
	825.00 
	C

	1657
	电热水浴锅
	二列八孔_*
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	812.00 
	C

	1658
	恒温水浴锅
	*_HH-S6
	试验箱及气候环境试验设备
	1
	台
	810.00 
	C

	1659
	菌落计数器
	改进型_XK97-A
	其他临床检验设备
	1
	台
	800.00 
	C

	1660
	菌落计数器
	改进型_XK97-A
	其他临床检验设备
	1
	台
	800.00 
	C

	1661
	菌落计数器
	改进型_XK97-A
	其他临床检验设备
	1
	台
	800.00 
	C

	1662
	菌落计数器
	改进型_XK97-A
	其他临床检验设备
	1
	台
	800.00 
	C

	1663
	热宝
	阿里斯顿10L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	800.00 
	C

	1664
	热宝
	阿里斯顿10L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	800.00 
	C

	1665
	热宝
	阿里斯顿10L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	800.00 
	C

	1666
	热宝
	阿里斯顿10L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	800.00 
	C

	1667
	热宝
	阿里斯顿10L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	800.00 
	C

	1668
	热宝
	阿里斯顿10L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	800.00 
	C

	1669
	热宝
	阿里斯顿10L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	800.00 
	C

	1670
	热宝
	阿里斯顿10L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	800.00 
	C

	1671
	热宝
	阿里斯顿10L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	800.00 
	C

	1672
	热宝
	阿里斯顿10L
	其他试验仪器及装置
	1
	台
	800.00 
	C


第六章   拟签订的合同文本

仪器搬迁合同
                                     合同编号：
（根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》相关规定，甲方和乙方之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及                        （项目编号、项目名称）的采购结果、投标文件承诺和采购文件的要求，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条合同标的

	序号
	服务项目
	服务内容
	金额（元）

	1
	
	
	

	合计（大小写）
	


第二条合同价款

本合同项下服务总价（含税）为：              大写：              。
第三条服务地点、期限

（1）服务地点：迁出：              。
               迁入：              。
（2）服务期限：              。

第四条服务要求

1、总体要求

乙方按采购要求完成仪器设备拆卸、装箱、运输、安装恢复调试以及其他资产的拆装、运输等工作，提供所有搬迁用包装材料（包括易损仪器设备的单独包装），并确保整个搬迁过程所有资产的安全，确保搬迁工作完成后仪器设备能恢复到原使用状态。

2、设备仪器拆卸前状态确认

乙方安排在仪器设备拆卸前进行性能、功能测试，测试完毕后乙方专业拆装技术人员与甲方实验室人员确认仪器设备拆卸前性能、功能指标，填写仪器设备状态书面确认单（确认单由乙方提供，甲方实验室认可，双方指定人员签字即生效）。

大型实验室仪器设备必须由甲方仪器设备管理人员与乙方工程技术人员现场对仪器设备进行主机及零配件列出清单并逐一核对，开机测试各项功能，双方签字认可后方可进行拆卸。
3、仪器设备拆卸及包装

乙方提供经培训的专业拆装技术人员负责仪器设备拆卸。

仪器设备完成拆卸后，乙方专业拆装技术人员及甲方指定人员按照仪器设备的运输安全要求进行包装（搬迁项目作业期间乙方保证搬迁项目作业期间包装使用与仪器设备尺寸相匹配的包装箱），并对需要装箱的物品装箱打包，甲方指定人员对乙方提供的装箱清单（装箱清单复印件放在包装箱内）、包装箱外张贴物品标识单进行确认。

甲方实验室人员提出运送过程中的具体要求，货运协助进行装车工作，乙方填写装车单。搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求，并且集中放置明确标识且配备消防器材;搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥,且在运输过程中做好防水处理工作；废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁。

4、运输过程确认

（1）搬迁至目的地后，乙方专业拆装技术人员根据货物包装及运输过程确认货运服务质量，若乙方专业拆装技术人员确认仪器设备在运输过程中发生损坏，应立即向甲方提出，并在装车单“运输验收情况” 一栏中说明仪器设备损坏情况。

（2）若乙方专业拆装技术人员确认仪器设备部件状态良好，在此基础上进行仪器设备的安装与调试，并确保恢复到拆卸前的状态，如无法恢复仪器设备到拆卸前的状态，由乙方负责维修及赔偿，因此给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。

5、仪器设备安装调试

乙方负责仪器设备的安装及调试，须经甲方实验人员和乙方工程技术人员一起对仪器设备开机进行各项性能指标测试，并对零配件等核对无误后，作出移机后仪器设备状态评估，填写仪器设备状态书面确认单（确认单由乙方提供，甲方实验室认可，双方签字即生效）。如有损坏或遗失部分，由乙方负全部责任，承担维修或更换零配件并保证仪器设备正常运行。

6、车辆人员要求

乙方应协助甲方做好搬运物品数量的估算、搬运计划的制订和现场管理。如甲方需临时调整或补充搬运计划，乙方应当全力配合，满足甲方搬运需求。

所有运输车辆、机械仪器设备须具备统一明确标识且符合要求；运输车辆为箱式封闭货车，具有通行许可、有效保险、合格年检等；厢式货车箱体内部保证干净且有固定装置减振防振、防水、防倾斜等。所有现场作业的叉车保证干净且具备检验合格证书。

所有运输车辆、机械仪器设备的操作人员须统一着装、持证上岗、认真负责、服务态度好、言行文明；乙方对司机、搬运工作人员进行业务培训，熟悉搬运业务；安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，随车配备足够的搬运工；搬运高峰期增加调度、现场管理人员及搬运工；有异常信息第一时间向甲方搬运现场管理负责人报告，不得隐瞒、虚报,不得向甲方提供虚假信息。物品交接后，物品搬运单必须由甲方指定的接收人员签字确认。

做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置工作。
7、安全保障要求

有科学、健全的搬运安全制度和措施；

负责安全、按章搬运，保障人身、搬运车辆和财物安全；

认真做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻装、轻摆、防雨、防水、防火、防压、防碰等；物品摆放合理，做好固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失；

做好新、旧址墙面、地面、电梯、玻璃的防护。

8、管理及追溯要求

乙方具有高效的项目过程管理预案和信息沟通机制，能够实现旧址到新址点对点的扫码对应，同时对过程文件（包括对仪器设备搬运状态、测试报告结果、搬运人员等动态信息的即时查询）进行数字化管理，保证甲方也能通过该机制及时了解项目进展，实现有效沟通。
第五条付款方式
合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额 45 ％的预付款，即人民币(大写)         元整 (乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)；70%仪器设备搬迁完成后甲方向乙方支付人民币(大写)         元整(乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)；全部设备安装调试完毕后，甲方向乙方付清合同金额剩余尾款，即人民币(大写)         元整(乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)。

甲方付款前，乙方应开具真实、合法、有效且符合甲方要求的发票（税费【 】%），甲方在收到乙方符合要求的发票后，向乙方支付相应款项。若乙方怠于履行上述开票义务或涉嫌开具虚假发票的，甲方有权拒绝付款且不视为违约。甲方有权拒绝向除本合同约定的乙方指定收款账户外的任何账户付款。乙方所提供的发票票面信息必须完整、准确并加盖乙方发票专用章。

第六条验收标准

仪器搬迁到指定位置后，按装箱单逐箱清点，确保数量和发运前一致。

搬迁前后需要样品测试，保证搬迁前后性能一致或达到原厂标准。若因搬迁原因造成的仪器未达到使用要求，乙方必须提供维修服务。

第七条培训

安装调试仪器时，乙方搬迁工程师负责提供用户现场操作培训。确保甲方操作人员能够正常使用仪器。

第八条售后服务

乙方须提供24小时电话响应服务支持，相关服务人员可在2小时之内到达现场，并在3个小时内解决问题故障。
乙方全国24小时售后服务热线：         
针对本项目的24小时紧急响应联系电话： 
联系人：              
第九条违约责任

（一）甲乙双方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，都应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）如乙方不能按期完成，除经甲方认可的不可抗拒原因外，服务完成日期每延长1天，甲方按合同总金额的 3‰ 收取乙方延迟交货违约金。
（三）由于乙方原因不能按照约定完成的，在甲方通知后   日内乙方仍未履行或采取补救措施的，甲方有权终止合同，乙方必须无条件退回甲方已付给乙方的全部合同款，并额外向甲方支付合同总金额的10%的违约金。

（四）甲方无正当理由延期付款，乙方有权进行催告，催告期满后仍未支付的，自催告期满之日起，每延长一天，按未付金额的 3‰ 支付乙方违约金，违约金最多不超过合同总金额的5%。
（六）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十条不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，并采取相应措施以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十一条争议解决

（一）因服务的质量问题发生争议的，由甲方属地技术监督部门进行质量鉴定。服务符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）因履行本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过协商解决，协商无法解决的， 双方同意提交甲方所在地法院以诉讼方式解决。

第十二条附则

（一）本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商一致后订立补充协议，补充协议作为本合同的组成部分与本合同具有同等的法律效力。

（二）本项目的成交通知书、响应文件、采购文件与本合同具有同等的法律效力。

（三）本合同经双方法定代表人或委托代理人（须持授权委托书）签字并加盖公章或合同专用章后生效。


（四）本合同一式  份，甲方持  份，乙方持  份，每份均具同等法律效力。

甲方：

授权代表:

地址：

开户行：

账号：

电话:

传真:


乙方：
授权代表：
地址：

开户行：
账号：

电话：

传真：

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式
投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1营业执照等证明文件（复印件或扫描件须加盖本单位公章）

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）
投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管

理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明

文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函૿ 标的名称଀ 部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型

（勾选）
	资质等级
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额

（人民币元）
	占

合同金额的

比例（%）

	1
	
	□中型企业

□小微企业
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业

□小微企业
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日
说明：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书，否则投标无效。
分包意向协议（实质性格式）
甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________
日期：_____年______月______日   
注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；

且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标

文件中提交全部协议原件，否则投标无效。

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1联合协议（如有）（本项目不适用）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______




 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______
联合体成员名称：______
盖章：______                                

日期：_____年______月______日
注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

3-2其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据（复印件或扫描件加盖本单位公章）

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    

2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          

日期：_____年______月______日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件：

	


说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件。
	
	


投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日
3  开标一览表

开标一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
4  投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
5  采购需求偏离表

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
6  中小企业声明函

说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函૿ 标的名称଀ 部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中

小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标

人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分

标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定

的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信

部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

附表（仅供参考）
大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业#
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

7  拟分包情况说明（本项目不适用）
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型

（勾选）
	资质等级
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额

（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□小微企业

□其他类型
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业

□其他类型
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


注： 

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供

了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书，否则投标无效。

3.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。
投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

8  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9  代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司
我们在贵公司组织的






项目招标中若获中标（招标文件编号：





），我们保证在领取中标通知书前按招标文件的规定，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。收费标准依据本项目招标文件的规定。
特此承诺

承诺方法定名称：











地址：














电话：






传真：






邮编：






承诺方法人授权代表签字：







（承诺方盖章）

承诺日期：





27

