# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106030404

原公告的采购项目名称：北京世纪坛医院医用设备购置项目

首次公告日期：2024年8月16日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，本项目第1包全自动生化分析仪流水线招标文件第五章采购需求 第1包 品目1-1全自动生化分析仪流水线 （二）在线全自动生化分析仪“▲8、生化仪应配置石英玻璃比色杯；采用恒温液干式孵育在机技术控温。”更正为“▲8、生化仪应配置石英玻璃比色杯；采用恒温液干式孵育在机技术控温或固体电直热孵育在机技术控温。”

2、经采购人确认，本项目第14包数字乳腺X射线摄影机招标文件第五章采购需求 第14包 品目14-1数字乳腺X射线摄影机 二、技术参数（十）数字乳腺三维断层摄影功能 “1、三维断层扫描角度范围：≥50°”更正为“1、三维断层扫描角度范围：≥40°”

3、经采购人确认，本项目第14包数字乳腺X射线摄影机招标文件第五章采购需求 第14包 品目14-1数字乳腺X射线摄影机 二、技术参数（十）数字乳腺三维断层摄影功能 “4、三维断层采图速度≥3幅/秒”更正为“删除本条参数”

4、经采购人确认，本项目第14包数字乳腺X射线摄影机招标文件第五章采购需求 第14包 品目14-1数字乳腺X射线摄影机 二、技术参数（十）数字乳腺三维断层摄影功能 “6、一次曝光完成断层图像采集后，球管可自动回到起始位置”更正为“删除本条参数”

5、经采购人确认，本项目第14包数字乳腺X射线摄影机招标文件第五章采购需求 第14包 品目14-1数字乳腺X射线摄影机 二、技术参数（十）数字乳腺三维断层摄影功能“7、可在同一压迫位置下同时获取二维和三维图像”更正为“删除本条参数”

6、经采购人确认，本项目第14包数字乳腺X射线摄影机招标文件第五章采购需求 第14包 品目14-1数字乳腺X射线摄影机 二、技术参数（十）数字乳腺三维断层摄影功能 8、具备无曝光状态下断层拍摄演示功能”更正为“删除本条参数”

7、经采购人确认，本项目第14包数字乳腺X射线摄影机招标文件第五章采购需求 第14包 品目14-1数字乳腺X射线摄影机 二、技术参数（六）立式摄影系统 “▲9、投照架转动角度范围:≥±185°”更正为“▲9、投照架转动角度范围:≥±170°”

8、经采购人确认，本项目第14包数字乳腺X射线摄影机招标文件第五章采购需求 第14包 品目14-1数字乳腺X射线摄影机 二、技术参数（六）立式摄影系统 “▲13、摆位避让：斜位拍摄时，球管绕平板旋转角度（平板静止不动）≥±30°”更正为“▲13、摆位避让：斜位拍摄时，球管可绕平板旋转（平板静止不动）”

9、经采购人确认，本项目第32包全功能型妇科工作站等招标文件第五章采购需求 第32包 品目32-2全数字彩色超声监视宫腔手术仪三、配置清单（单台） “电子变频手术探头：2只”更正为“电子变频手术探头：1只”

10、本项目第1包、第14包和第32包投标截止时间、开标时间由“2024年9月10日9点30分（北京时间）”更正为“2024年9月23日9点30分（北京时间）”

11、招标文件其他内容不变。

更正日期：2024年9月5日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京世纪坛医院

地 址：北京市海淀区羊坊店铁医路10号

联系方式：010-63926740

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168541

3.项目联系方式

采购人项目联系人：张老师

电　话：010-63926740

采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇

电　话：010－81168541