更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106190479

原公告的采购项目名称：北京市密云区医院2024年第一批医疗专项设备购置项目（二）

首次公告日期： 2024年8月23日

二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件□采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，本项目第4包招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，第4包  品目4-1  电子鼻咽喉内窥镜摄像系统：“1.3、红、绿、蓝色调独立可调≥50级；”更正为“▲1.3、红、绿、蓝色调独立可调≥50级；”。

2、经采购人确认，本项目第4包招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，第4包  品目4-1  电子鼻咽喉内窥镜摄像系统：“1.5、锐度≥10级可调；” 更正为“▲1.5、锐度≥10级可调， 伽马值：≥10级可调；”。

3、经采购人确认，本项目第4包招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，第4包  品目4-1  电子鼻咽喉内窥镜摄像系统：“1.7、术野画面电子放大≥4倍；” 更正为“1.7、术野画面电子放大≥2倍；”。

4、经采购人确认，本项目第4包招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，第4包  品目4-1  电子鼻咽喉内窥镜摄像系统：“▲4.4、景深：3 mm-50mm；” 更正为“4.4、景深：3 mm-50mm；”。

5、经采购人确认，本项目第4包招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，第4包  品目4-1  电子鼻咽喉内窥镜摄像系统：“▲5.4、景深：3mm-50mm；” 更正为“5.4、景深：3mm-50mm；”。

6、经采购人确认，本项目第4包招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，第4包  品目4-2  听力筛查仪： “6、TEOAE瞬态诱发性耳声发射；6.1、评估方法：噪音加权平均，有效信号峰值计数测量技术；6.2、刺激声：非线性点击序列；6.3、刺激声音量：70-84dBSPL，自校准因耳道容积而异；6.4、结果显示：统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音音量” 删除

7、经采购人确认，本项目第4包招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，第4包  品目4-2  听力筛查仪：“8、TEOAE和AABR可打印在同一张报告单；” 更正为“8、可打印在电子报告单；”

8、经采购人确认，本项目第4包招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，第4包  品目4-3  诊断型听力计：增加“24、使用寿命≥8年；”

9、经采购人确认，本项目第4包提交投标文件截止时间、开标时间由:“2024年9月13日9点30分（北京时间）”更正为“2024年9月27日9点30分（北京时间）”。

10、招标文件其他内容不变。

更正日期： 2024年9月11日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市密云区医院

地    址：北京市密云区阳光街383号

联系方式：010- 89037566

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168710、81168260

3.项目联系方式

采购代理机构项目联系人：杨子铭、肖然、强文晓、孙薇

电　话：010－81168710、81168260