# 北京市科技计划课题科研设备购置更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106140852

原公告的采购项目名称：北京市科技计划课题科研设备购置

首次公告日期：2024年9月26日

## 二、更正信息

更正事项：√采购公告 □采购文件 □采购结果

更正内容：

本项目第1包品目1-1多通道神经信号记录系统第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中更正内容如下：

原“▲2.每个通道采样率≥30kHz, 模数转换精度≥6Bit；均可实时采集：全带宽原始信号(Raw data)、动作电位（Spike），场电位(LFP)；每个通道均可独立设置数字滤波；能对每一通道神经的信噪比进行在线实时测量。”更正为：“▲2.每个通道采样率≥30kHz, 模数转换精度≥16Bit；均可实时采集：全带宽原始信号(Raw data)、动作电位（Spike），场电位(LFP)；每个通道均可独立设置数字滤波；能对每一通道神经的信噪比进行在线实时测量。”

招标公告其他内容不变，特此公告！

更正日期：2024年9月27日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：首都医科大学宣武医院

地 址：北京市宣武区长椿街45号

联系方式：010－83198686

## 2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168697

## 3.项目联系方式

项目联系人：马建

电　　 话：010－81168697