购置AED体外除颤仪设备带量采购项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BJJQ-2024-757

原公告的采购项目名称：购置AED体外除颤仪设备带量采购项目

首次公告日期：2024年09月20日

二、更正信息

更改事项：对采购公告、采购文件进行更正

更改内容：

- 将招标公告和招标文件第一章四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点中的“投标截止时间、开标时间：2024年10月11日10点0分（北京时间）。”更正为：

- “投标截止时间、开标时间：2024年10月29日10点00分（北京时间）。”

2、将招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求 （二）设备技术指标要求 1、技术参数要求”中的“#3、输出能量：成人模式，150J起依次自动递增，直到最高能量；儿童模式：50J起依次自动递增，最高：70J±10 J。”进行删除。

3、将招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求 （二）设备技术指标要求 1、技术参数要求”中的“14、电池待机时间：每日进行自检的条件下，每日向系统上传自检报告的条件下，待机时间≥4年。”更正为：

“14、电池待机时间≥4年或四年内免费更换失效电池。”

- 4、将招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求 （二）设备技术指标要求 1、技术参数要求”中的“#17、整机防水防尘等级：IP65。”更正为：

- “#17、整机防水防尘等级：IP55。”

5、将招标文件 “第四章 评标程序、评标方法和评标标准 二、评标标准 2 技术部分

（61分） 技术参数响应程度 第二项。如下表：

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术部分 （61分） | 技术参数响应程度 | 18分 | 综合考虑投标人所投产品对第五章采购需求“三、技术要求 （二）设备技术指标要求 1、技术参数要求”的重要条款（#号条款）的响应程度，#号条款全部满足得18分，每有一条#号条款负偏离扣3分，本项最低得0分。（共6条#号条款） 投标人需提供#号条款内容相应证明材料（如检测报告、产品说明书或产品功能介绍截图等证明资料），无证明材料或证明材料内容与投标人响应内容不一致的，视为未响应该项#号条款内容。 |

更正为：

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术部分 （61分） | 技术参数响应程度 | 18分 | 综合考虑投标人所投产品对第五章采购需求“三、技术要求 （二）设备技术指标要求 1、技术参数要求”的重要条款（#号条款）的响应程度，#号条款全部满足得18分，每有一条#号条款负偏离扣3.6分，本项最低得0分。（共5条#号条款） 投标人需提供#号条款内容相应证明材料（如检测报告、产品说明书或产品功能介绍截图等证明资料），无证明材料或证明材料内容与投标人响应内容不一致的，视为未响应该项#号条款内容。 |

注：原采购公告、采购文件中涉及上述要求的条款均做相应调整，其余条款按原采购公告、采购文件规定的内容执行。

更正日期：2024年10月10日

三、其他补充事宜

3.1本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）以及北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司网站（http://www.hcjq.net/）发布。

3.2采购代理机构项目编号：BJJQ-2024-757

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市西城区社区卫生服务管理中心

地    址：北京市西城区枣林前街2号院1号楼5层

联系方式：张老师，010-83365301

2.采购代理机构信息

名    称：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

地    址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层

联系方式：刘倩、王秋凌、贾洋，010-65173825、65699122

3.项目联系方式

项目联系人：刘倩、王秋凌、贾洋

电      话：010-65173825、65699122