# 更正公告（01包）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BMCC-ZC24-1130

原公告的采购项目名称：北京工业大学重大科研教学仪器设备更新项目-教学一批

首次公告日期：2024年11月07日

二、更正信息

更正事项：采购文件（01包）

更正内容：

1、增加招标文件中“第五章 采购需求 第四节 具体技术参数及规格要求”中的设备数量及单位。具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **是否接受进口** |
|  | 高清网络摄像机 (半球) | 205 | 台 | 否 |
|  | 拾音器 | 205 | 个 | 否 |
|  | 楼层接入交换机 | 13 | 台 | 否 |
|  | 千兆光模块 | 26 | 个 | 否 |
|  | 大屏拼接及解码平台主机 | 1 | 台 | 否 |
|  | 4路DVI编码板(输入板) | 3 | 块 | 否 |
|  | 4路HDMI解码板(输出板) | 3 | 块 | 否 |
|  | 拼接显示单元 | 12 | 台 | 否 |
|  | 大屏支架-模块框架 | 12 | 套 | 否 |
|  | 大屏支架-基座 | 4 | 套 | 否 |
|  | HDMI高清线缆 | 12 | 条 | 否 |
|  | 网络存储设备 | 5 | 台 | 否 |
|  | 视音频解码设备 | 12 | 台 | 否 |
|  | 流媒体转发设备 | 1 | 台 | 否 |
|  | 汇聚交换机 | 2 | 台 | 否 |
|  | 万兆光模块 | 2 | 个 | 否 |
|  | 控制台 | 1 | 套 | 否 |
|  | 控制终端 | 4 | 台 | 否 |
|  | 智能行为分析平台 | 1 | 套 | 否 |
|  | 智能行为分析管理平台 | 1 | 套 | 否 |
|  | 教学质量监测与评估平台 | 1 | 套 | 否 |
|  | 系统集成 | 1 | 项 | 否 |

2、对提交投标文件截止时间、开标时间和地点进行更正。更正后如下：

投标截止时间、开标时间：2024年12月02日09点00分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第二会议室

更正日期：2024年11月15日

三、其他补充事宜

其他事宜不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京工业大学

地 址：北京市朝阳区平乐园100号

联系人/联系方式：李老师，67392339

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室

联系方式：王爽、于歌，吕绍山，010-8237 0045

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：王爽、于歌，吕绍山

电　话：61196301

北京明德致信咨询有限公司

2024年11月15日