北京工业大学重大科研教学仪器设备更新项目-科研四批

更正公告

一、项目基本情况

1.招标编号/包号：CFTC-BJ01-2410050/06

2.项目名称：北京工业大学重大科研教学仪器设备更新项目-科研四批

二、更正事项：

（一）第五章 采购需求-三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求-（二）性能和技术指标中4.3.1、4.3.4、4.3.5

原招标文件内容4.3.1、4.3.4、4.3.5参数为：

4.3.1★最小脉冲宽度：≤ 70 ns；

4.3.4 ★电压测量精度

最小量程: 10V、精度：(0.25%@10mV)；最大量程: 40V、精度：(0.25%@40mV)

4.3.5 电流测量精度

★最小量程: 100nA、精度：(0.5%@1nA)with RPM, 量程：100 A、精度：(0.25%@1A)

★最大量程: 800mA、精度：(0.25%@3mA)

现更正为：

- 4.3.1★最小脉冲宽度：≤ 200 s；

- 4.3.4 #电压测量精度

- 最小量程: 10V、精度：不低于0.5%；最大量程: 40V、精度：不低于0.5%

- 4.3.5 #电流测量精度

- 最小量程: 100nA、精度：不低于0.5%, 量程：100 A、精度：不低于0.5%

- 最大量程: 800mA、精度：不低于0.5%

- 评分标准-对技术规范要求的响应程度等其他变更，详见更正函。

（二）提交投标文件截止时间、开标时间

原招标公告及招标文件内容为：

投标截止时间、开标时间： 2024年11月28日 9 点30 分（北京时间）。

现更正为：

投标截止时间、开标时间： 2024年12月02日 9 点30 分（北京时间）。

其他内容不变。

三、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京工业大学

地址：北京市朝阳区平乐园100号

联系方式：席老师、李老师,010-67392339

2.采购代理机构信息

名称：国金招标有限公司

地址：北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C

联系人：杨振豪、王树凡、王佳乐、孙涛、刘晓红、刘思雨、王涵、边璐、谢丹丹、孔政、邵炳强、张含勇

获取采购文件电话：010-53670136

业务咨询电话：010-53681306

电子邮箱：gjzbyxgs@126.com

国金招标有限公司

2024年11月15日