更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11010824210200033653-XM001

原公告的采购项目名称：[ID38707]北京外国语大学附属外国语学校排烟及冷库改造项目

首次公告日期：2024年10月29日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：　一：原第五章 采购需求中灭火系统“#4、本装置灭火剂喷射时间不得小于26s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来；#5、联动性能:冷却水自动切换时间≤3s，延迟时间3.0s，喷嘴工作压力:≥0.23MPA，冷却水喷嘴工作压力:≤O.12MPA，提供依据GA498-2012标准检测的国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的报告佐证，提供复印件加盖厂家公章”现更正为 “#4、本装置灭火剂喷射时间≥10s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来；#5、联动性能:冷却水自动切换时间≤5s，延迟时间≤3.0s，喷嘴工作压力:≥0.10MPA，冷却水喷嘴工作压力:≥O.05MPA，提供依据XF498-2012标准检测的国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的报告佐证，提供复印件加盖厂家公章”

二：开标日期由原“2024年11月19日09点30分”现更正为“2024年12月05日09点30分”

更正日期：2024年11月18日

三、其他补充事宜

其他内容不变

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京外国语大学附属外国语学校

地    址：北京市海淀区西二旗大街19号

联系方式：代老师  82747004

2.采购代理机构信息

名    称：汇信（北京）工程管理有限公司

地    址：北京市经济开发区亦庄云时代B2座-18层

联系方式：张禄桐、赵晓明、程远卫 010-53387002

3.项目联系方式

项目联系人：张禄桐、赵晓明、程远卫

电      话：010-53387002