# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106051106

原公告的采购项目名称：清华长庚医院创新产品相关设备采购项目

首次公告日期：　2024年11月21日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件□采购结果

更正内容：

（一）、经采购人确认，本项目招标文件 “第五章 采购需求中七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”更正如下内容：

1、原“品目1-10全自动生化分析仪1中3.2.5、最小试剂量：≤10μL，0.5μL递增，支持30分钟内补充试剂后样本自动再检测功能”更正为“3.2.5、最小试剂量：≤10μL，0.5μL递增；”。

2、原“品目1-11 全自动生化免疫分析流水线 ▲3.2.3、环形双轨设计，轨道运行速度≥每小时3000管样本,便于样本及时传送和重新返回仪器分析，避免拥堵的可能；” 更正为“▲3.2.3、双轨或双轨以上设计，轨道运行速度≥每小时3000管样本；”。

3、原“品目1-11全自动生化免疫分析流水线中3.10.6、样本针：采取钢针加样技术，无需一次性TIP吸样头耗材，降低使用成本；”更正为“3.10.6、样本针：采取钢针加样技术；”。

4、删除“品目1-12自动尿液分析系统中3.5、采图量：≥2200幅/样本；”。

5、删除“品目1-12自动尿液分析系统中3.12、试纸机载稳定性：≥3天，具有试纸仓内部温湿度监测功能，超出设定范围后报警”。

6、原“品目1-13基因测序仪中3.2、采取领先的生化和光学技术：联合探针锚定聚合技术、DNA纳米球测序技术和双通道光路识别系统，减少错误率，降低检测dup率；”更正为“3.2、采用联合探针锚定聚合技术”。

（二）投标截止时间、开标时间更正为2024年12月30日13点30分（北京时间）。

（三）本项目招标文件其他内容不变。

更正日期：　2024年12月11日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京清华长庚医院

地 址：北京市昌平区立汤路168号

联系方式：010-56112308

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院 2区1号楼(通用时代中心C座)9层

联系方式：010-81168683、8272

3.项目联系方式

采购代理机构项目联系人：张伯涵、柳勋伟、孙薇

电　话：010-81168683、8272