采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 (台/套) | 是否允许采购进口产品 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆型气相色谱质谱联用仪 | 1 | 是 | 样品位：≥150位样品盘 |
| 2 | 流动注射分析系统 | 1 | 否 | 挥发酚，线性范围：0.001-0.2 mg/L |
| 3 | 全自动碘元素分析仪 | 1 | 否 | 在线流通式比色皿分析技术 |
| 4 | 纯水超纯水一体机 | 1 | 是 | 产水电阻率：18.2 MΩ.cm @25℃ |
| 5 | 全自动高锰酸钾指数分析仪 | 1 | 否 | 压力范围：0-1 Mpa，流速范围：0.01-120.00 mL/min |
| 6 | 多样品均质系统 | 1 | 否 | 转速：1800 - 25,000rpm |
| 7 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 否 | 检测范围：0.1-240 mgN |
| 8 | 超声清洗器 | 2 | 是 | 清洗槽体积≥12 L |
| 9 | 多位涡旋振荡器 | 2 | 是 | 振幅≥3mm |
| 10 | 加热消解赶酸仪+电热板 | 1 | 否 | 一次处理量≥40位 |
| 11 | 防爆冰箱 | 1 | 是 | 总容积/净容积：≥346升/≥312升 |
| 12 | 全自动磁珠提取系统 | 1 | 是 | 通量：同时处理样品≥96/批 |
| 13 | 智能微需氧微生物培养系统 | 1 | 否 | 菜单包括弯曲菌培养、厌氧培养、二氧化碳培养及“特殊氧气比例的厌氧环境生成” |
| 14 | 升级版程控定量封口机 | 1 | 是 | 工作环境温度：-10℃～50℃ |
| 15 | 水中微生物膜过滤系统 | 1 | 否 | 不锈钢滤杯刻度：多条刻度线标于内壁，便于目测。 |
| 16 | 封闭式恒温小型加热调温电热炉 | 1 | 否 | 功率：≥1500W |
| 17 | 电磁炉 | 2 | 否 | 额定功率（W）：≥2200W |
| 18 | 微生物快速富集浓缩系统 | 1 | 是 | 洗脱时间：≤5秒 |